## **二、采购数量及参数**

**1、预算控制价：20万元**

**2**、**[采购一览表及技术参数](#_Toc489257331)**

**互助土族自治县残疾人联合会残疾辅具采购预算表**

（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 坐便轮椅（皮革面） | 前轮\*后轮：7\*24，座宽435，全长1040，前座高495，全宽630，后座高470，折叠宽250，扶手高290，净重20KG，座深460，承重100KG，全高900。全加厚钢管，皮革面料，附带抽拉式便盆，安全带，前后四刹车。要求：便桶抽拉与座位无缝隙，座位加厚皮革海绵软座，放便桶后契合度好。 | 140 | 辆 | 119000 |
| 助听器 | 整机由主机、耳塞帽、耳机组成，耳背式，最大饱和输出125+3db,高频平均值110db，总谐波失真小于10%（1600hz），频率响应范围：300-3000Hz,方向性：全指向，电流消耗小于6毫安，电流电压：DC1.5V。 | 200 | 台 | 81000 |
| 合计 | 贰拾万元整 |  |  | 200000 |

备注：预算金额含运费、税票及装卸、调试费用。