海晏县祁连山小学校园广播设备采购项目

询

价

通

知

书

项目名称：校园广播设备采购项目

项目编号：晏政采询字（HYCG）货物2019-09-006

采购单位：海晏县祁连山小学

采购代理机构：海晏县政府采购中心

## 目     录

第一部分  询价采购邀请	1

第二部分  询价采购须知	2—7

第三部分  商务、技术要求	8—10

第四部分  政府采购合同文本样式（参考）	11—23

第五部分  附 件	21—36

## 第一部分  询价采购邀请

## 海晏县祁连山小学校园广播设备采购项目

## 海晏县财政局政府采购中心受海晏县祁连山小学的委托，拟对海晏县祁连山小学校园广播设备采购项目进行询价采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商前来参加。

| 采购项目名称 | 海晏县祁连山小学校园广播设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 晏政采询字（HYCG）货物2019-09-006 |
| 采购方式 | 询价 |
| 采购预算控制额度 | 人民币23.0150万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 要求 | 详见《询价通知书》。 |
| 供应商资格条件 | 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人为生产商的，须具备所投产品的有效设备生产证明资料；投标人为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力； 3、本项目不接受联合体投标。 4、信誉要求：供应商应有良好的信誉。本次招标活动不接受在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上被列为失信被执行人（投标人或法定代表人）的参与投标。 |
| 询价公告发布时间 | 2019年9月16日 |
| 询价文件领取起止时间 | 2018年9月17日至2018年9月19日上午9:00- 12:00，下午14：30-17：00（北京时间）。 |
| 询价文件领取方式 | 现场领取。 |
| 询价文件领取地点 | 海晏县政府采购中心（海晏县三角城大街126号） |
| 领取询价文件时应提供材料 | 1、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本的复印件（三证合一副本）；2、介绍信（原件）、法人授权委托书（原件)、法人身份证复印件、委托代理人身份证(原件)及复印件；以上资料均除原件外均需加盖公章并装订成册。 |
| 响应文件递交截止时间 | 2019年9月24日上午10:00（北京时间） |
| 询价时间 | 2019年9月24日上午10:00（北京时间） |
| 询价地点 | 海晏县财政局三楼会议室（海晏县三角城大街126号） |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：高老师13897001568 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 海晏县政府采购中心 地 址：海晏县政府采购中心（海晏县三角城大街126号） 联系人：丁艳林 联系电话：0970-8632981 |
| 其他事项 | 该采购信息在《青海政府采购信息网》发布, 询价文件必须在投标截止时间前送达开标地点，本次询价不接受邮寄的投标文件。 |
| 财政监管部门及电话 | 监督单位：海晏县财政局政府采购监督管理办公室 联系电话：0970-8634952 |

海晏县政府采购中心

2019年9月16日

## 第二部分  询价采购须知

1说明

1.1适用范围

本询价采购文件仅适用于本次询价采购。

1.2供应商资格条件

1.2.1询价供应商资格条件要符合《中华人民共和国政府采购法》第22条：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2.2供应商须具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一）。

1.2.3本项目不接受联合体投标。

1.2.4投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案并符合资质要求，现场报名（应提供各类资质、单位介绍信、法人授权委托书、法人身份证复印件、委托人身份证复印件）未向招标机构购买招标文件及（青海省政府采购网）登记备案的潜在投标人均无资格参加投标,本次投标不收取保证金。

1.3询价采购的费用

无论本项目询价的结果如何，询价供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

1.4供应商应当一次报出不得更改的价格。

2询价采购文件

2.1询价采购文件的组成

（1）询价采购邀请书

（2）询价采购须知

（3）用户需求（采购货物清单）

（4）合同（参考）

（5）附件（样本）

2.2询价采购文件的澄清

询价供应商若对询价采购文件有疑问，应在询价采购文件领取截止前书面提出,采购人应在采购响应截止时间前进行处理回复，如需统一澄清或修改应通知所有已购买询价采购文件供应商，并要求回执确认，并视情况决定是否延长购买询价采购文件截止时间，逾期提出的，采购人可不予受理。

2.3询价采购文件的补充和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商。

3询价响应文件

3.1响应报价文件的编写

（1）询价供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，并按询价采购文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应报价文件。

（2）计量单位应使用国际单位

（3）报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：

A如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

B总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）询价供应商报价时提交的响应报价文件都必须密封盖章。否则有权拒绝。

（5）本次采购采用最低评标价法。

（6）供应商需提交询价响应文件一式3份：正本1份，副本2份。正本的封面上应清楚地标记“正本”字样、附所投货物的相关官方彩色打印资料以备评审小组查验。

3.2响应文件的组成

（1）询价响应函（附件一）

（2）法定代表人授权书（附件二）

（3）询价货物报价一览表（附件三）

（4）供应商认为需要提供的其他文件

（5）资格证明文件

（6）询价货物规格性能技术及偏离表（附件四）

（7）询价响应货物数量及规格型号清单（附件五）

（8）有关售后服务及满足用户要求以外的其它承诺

（9）供应商产品符合询价采购文件规定的相关证明文件

3.3响应报价文件的修改和撤回

（1）在本次询价规定的截标时间前,询价供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人。在询价规定的修改截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

（2）在报价截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

4、询价过程及评审

4.1询价过程

（1）采购代理机构将在询价采购公告中规定的时间和地点接受询价报价。

（2）采购人代理机构组织和主持询价报价，并办理询价供应商签到等相关手续。

（3）询价小组将对实质性响应询价采购文件要求的供应商进行评审。

4.2询价评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《青海省省级政府采购招标响应管理办法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，询价小组由采购单位的代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二，负责本次采购项目的询价和评审工作。

4.3依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用最低评标价法。

评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），响应人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件11），并由响应人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。响应人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

资格性和符合性审查合格条件表

| 序号 | 项 目 | 合格条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第22条 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 | 满足询价采购文件的要求。 |  |
| 3 | 授权代表及法人的身份证复印件 | 满足询价采购文件的要求 |  |
| 4 | 营业执照副本 | 在有效期内，复印件加盖公章。 |  |
| 5 | 税务登记证副本 | 在有效期内，复印件加盖公章。 |  |
| 6 | 组织机构代码证副本 | 在有效期内，复印件加盖公章。 |  |
| 7 | 询价货物规格性能 | 满足询价采购文件的技术要求，且没有严重缺项漏项。 |  |
| 8 | 售后服务承诺函 | 完全满足询价采购文件 |  |
| 9 | 交货期 | 完全满足询价采购文件 |  |
| 10 | 询价采购文件要求的其他资质条件 | 完全满足询价采购文件 |  |
| 结论 | 结论填写“合格”或“不合格”，结论均为“合格”才能通过资格性和符合性审查，如结论中有一项为“不合格”，则不能通过资格性和符合性审查。 |  |

5、确定成交候选人

5.1评定成交：询价小组在询价的基础上，根据符合采购方采购需求、质量和售后服务相等且报价最低的原则确定成交供应商， 如最终报价相同则优先采用具有环保认证证书和节能认证证书的产品（须提供政府采购环保/节能清单所在页的复印件）。

5.2 采购单位应在收到询价报告后，从询价报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且最低评标价法的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

采购单位确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购单位将确定下一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购单位将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，在上报同级财政主管部门核定后，是否没收其保证金。

6、成交通知书

6.1采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内在青海政府采购网公示成交结果，同时向成交供应商签发成交通知书。

7、签订合同

7.1成交供应商应在领取成交通知书后，按照响应文件以及询价过程中确定的事项与采购单位签订采购合同。

7.2询价文件、供应商提交的响应文件、询价中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

8、询价有效期：60个日历日；

9.其他事项

9.1被询价供应商未经采购人同意不得擅自对报价单作任何改动，否则有权对其所改动的标段作无效报价处理。

9.2响应文件密封：

供应商应将响应文件正本（1份）和所有副本（2份）独立封装在密封袋中，并在密封袋的密封条上骑缝加盖供应商单位章。封袋上标明“正本”、“副本”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要标识（注明项目名称、项目编号、采购单位、供应商于2018年10月18日上午9:00时之前不得开封）。

二、商务要求：

1.交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后15天

1.2 交货地点：甲方指定地点

2.付款方法和条件：按合同约定

3.安装调试、验收及培训：

3.1卖方负责设备安装、调试。

3.2货物到达现场后，卖方接到买方通知后到现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在本次报价的总价格中。

3.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.4卖方应按照招标文件要求制定培训计划，并对买方人员进行多形式的培训，保证买方的正常应用及维护。

3.5验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

4.售后服务：

4.1质保期1年，终身维修，首保保养。

4.2提供有关资料及售后服务承诺。

5.质量保证：

5.1 质保期内卖方免费负责维修及更换，2个工作日内上门服务。

| 第三部分 商务、技术要求 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 及 参 数 | 数量 | 单位 | 小计(元) |
| 一、主控机房设备 |  |
| 1 | 网络广播中心 | 17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式；自带服务器操控软件；一键触发全区告警和手动告警功能；内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。（提供产品截图并加盖原厂公章）分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音、DVD、无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源；外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面★需提供设备生产企业GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001：2013信息安全管理体系认证证书，同时具备ISO/IEC 20000-1：2011信息技术服务管理体系认证证书提供证书复印件并加盖原厂公章；可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源；可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。强插寻呼；对讲功能；分组功能；备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。终端断线后自动恢复断线前的播放节目。支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式；网卡：双网卡备份设计；（投标时提供设备前面板高清图片加盖厂家鲜章）；采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定；强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络化音箱 | 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。可挂接在网络到达的任何地方。具有MP3解码播放功能。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。内置2×15W数字功放，低功耗设置。可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。本地输出音量及本地播放状态可控。工作状态及信息变化数码显示。可接受红外线遥控器的操控。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 播放器 | CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能；高亮度动态VFD显示，清晰醒目；具有曲目直选功能；具有通电后自动播放功能；★需提供设备生产企业GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001：2013信息安全管理体系认证证书，同时具备ISO/IEC 20000-1：2011信息技术服务管理体系认证证书提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统；全轻触按键控制，VFD显示；AM/FM 各40个电台存储功能；具有自动搜索存储电台功能；具有断电记忆功能；拥有赛宝第三方检测报告； | 1 | 台 |  |
| 5 | 广播寻呼话筒 | 按电声学原理精心设计、采用直径16mm小膜片背极式电容极头，具有良好的频响特音质保真、清晰、宏亮；先进的表面处理工艺，软管加工方法独特，弯曲时手感良好，作防锈处理；灯环显示新颖的鹅颈式外形，美观大方；输入阻抗：600欧；频响：50-15000Hz；灵敏度：-54dB±3dB。 | 1 | 只 |  |
| 6 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。各通道独立音量控制。高音和低音音调控制。自动默音（有强插功能）。最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV；输出电平 0dBV；频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB）；总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）；信噪比 Aux input : ≥66dB；音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz）；保护 AC 保险丝；电源 AC 220V/50Hz 。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 网络化智能 寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。桌面式结构设计。采用高保真与手持式动圈话筒设计。具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。★具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出（可脱机输出本地功放寻呼），一路辅助线路输出（扩展监听功率），一路HDMI高清口输出.（提供产品截图并加盖原厂公章）；图形人性化设计，显示内容更直观。内置高保真大动态范围的AGC处理电路。内置高性能DSP声音处理电路。采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。可对网络播放终端分组编辑。内置钟声提示音。可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。可播放网络主机节目库歌曲。具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。具有用户密码与权限管理。具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。可手动打开、关闭寻呼话筒供电。具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。可设定网络传输通讯模式。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 机柜 | 尺寸:42U；颜色:黑色；结构材料：铝材；标准化模式，以满足各种需求；机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；底座可着地或安装活动脚轮；装配简单，方便搬运。 | 1 | 台 |  |
| 二、分控中心设备 |  |
| 1 | 电脑 | i5/8G/256G固态+500G/23寸显示屏。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 远程控制软件 | 可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能；电脑显示全部分区及其状态；支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；具有网络化主机现场操作的相同权限。可远程传输节目文件。可远程操作网络化主机软件的内容；具有登录密码保护功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 网络化智能 寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。桌面式结构设计。采用高保真与手持式动圈话筒设计。具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率).图形人性化设计，显示内容更直观。内置高保真大动态范围的AGC处理电路。内置高性能DSP声音处理电路。采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。可对网络播放终端分组编辑。内置钟声提示音。可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。可播放网络主机节目库歌曲。具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。具有用户密码与权限管理。具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。可手动打开、关闭寻呼话筒供电。具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。可设定网络传输通讯模式。 | 1 | 台 |  |
| 三、前端 |  |
| 1 | 网络化播放 功放 | 采用高档铝合金拉丝面板制造。可挂接在网络到达的任何地方，采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。功放额定输出功率：250W；醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。（投标时提供认彩页并加盖公章）；为保证功放就有故障自恢复电路性能，功放产品提供“一种功放故障自恢复电路”实用新型证明文件（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）；为保证功放的稳定性，功放产品提供“一种功放保护电路”实用新型证明文件（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）；为保证该设备能够保证峰值功率的正常稳定使用，要求该设备需具备“大功率定额扩音机的输出电路”功能，（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）；带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合；最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz;重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。 | 26 | 只 |  |
| 4栋教学楼教室 |  |
| 1 | 网络化室内 音箱 | 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。可挂接在网络到达的任何地方。具有MP3解码播放功能。生产厂家获得中国电子学会声频工程分会“音响产品推荐性S&S评测”五星级品质；支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。内置2×15W数字功放，低功耗设置。可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。本地输出音量及本地播放状态可控。工作状态及信息变化数码显示。可接受红外线遥控器的操控。 | 27 | 只 |  |
| 2 | 网络化蓝牙麦克风控制面板 | 网络化蓝牙无线话筒面板是一款基于蓝牙传输模式的带有麦克风的传输盒，主要实现蓝牙广播功能，可用于本地广播，无线多媒体教学等。采用RJ45连接接口，支持485传输协议，最大传输距离大于300米（超过1500米时需要本地直流供电）。与网络化播放终端连接使用，可以实现本地蓝牙广播功能。蓝牙无线话筒广播：与蓝牙无线话筒搭配使用，主要应用无线多媒体教学。蓝牙音乐广播：能接受手机的蓝牙信号进行蓝牙音乐广播。 | 27 | 只 |  |
| 室外 |  |
| 1 | 一路音频 输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等；两路线输出，外接功率放大器或有源音箱；可以适应不同地方的网络地址修改；有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2；全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计，内置1W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关；外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节，具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能，内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。各通道独立音量控制。高音和低音音调控制。自动默音（有强插功能）。最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV；输出电平 0dBV；频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB）；总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）；信噪比 Aux input : ≥66dB；音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz）；保护 AC 保险丝；电源 AC 220V/50Hz。 | 1 | 台 |  |
| 3 | UHF段液晶显示可调频真分集无线话筒(双手持) | D6650配置双手持麦+接收机；工作频率 600-800MHz；调制方式 宽带FM；信道数目 200；信道间隔 250KHz；频率稳定度 ±0.005%以内；动态范围 100dB；最大偏移 ±45KHz；音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元)；综合信躁比 >105dB；综合失真 ≤0.5% @1000Hz；工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。）；工作环境温度 -10℃～+50℃；接收机方式 二次变频超外差；中频频率 110MHz，10.7MHz；天线接入 BNC/50Ω；灵敏度 12dBμV(80dB S/N)；杂散抑制 ≥75dB；音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR）；音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket )；供电方式 直流12V / 500mA输入；杂散抑制 >75dB；音频输出 200mV；输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ；失真度 <0.1%；功能显示方式 LCD液晶显示；音头 动圈式麦克风；天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线；；输出功率 高功率20mW; 低功率7mW；发射功率 10mW；杂散抑制 >50dB；工作电压 2节5号1.5V碱性电池；电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 网络化无线遥控终端 | 支持100/1000Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；双RJ45网络接口冗余设计，可跨网段工作；可接入网络化广播系统的局域网内的任意一点，安装位置灵活，安装于利于无线接收信号的位置，控制更可靠、稳定，是一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器；内置无线遥控接收模块，接收灵敏度高；无线遥控器无线传输距离远，开阔地>1.5公里；无线遥控器集成12个按键，可定制相应的功能键；能够控制全区播放特定的音源、全区停止播放、选定分区播放特定音源、选定分区停止等操作。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 纯后级广播功放 | 100伏, 70伏 1500W定压输出和4欧平衡输出（不接地）；5 单位LED 显示器，作状态显示；RCA插口和XLR插口供方便地实现环接；输出短路保护并示警；拥有赛宝第三方检测报告；拥有中国国家强制性产品认证3C证书。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 室外音柱 | 产品通过防水认证等多项认证，适宜室内外使用；采用铝质面网，不生锈；二分频结构，频带较宽。★投标方所投标品牌厂家提供“一种防潮防腐蚀防氧化的音圈”的实用新型证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）；投标方所投标品牌厂家提供“一种气流源强制散热扬声器”的实用新型证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）；频响范围：80Hz-16kHz；灵敏度：92dB；最大声压级：111dB；额定功率：80W；尺寸（长×宽×高）230×250×665mm；重量：13kg。 | 6 | 只 |  |
| 四、辅助材料 |  |
| 1 | 网络交换机 | 产品类型 千兆以太网交换机；传输速率 10/100/1000Mbps；背板带宽 52Gbps；包转发率 38.7Mpps；MAC地址表 8K；端口参数：端口结构 非模块化；端口数量 26个；端口描述 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口；2个1000Base-X SFP端口；传输模式 全双工/半双工自适应。 | 8 | 台 |  |
| 2 | 水晶头 | 水晶头 | 1 | 项 |  |
| 3 | 超五类网线 | CAT5 | 1 | 项 |  |
| 4 | 广播音箱线（室内） | 国标 | 1 | 项 |  |
| 5 | 广播音箱线（室外） | 国标 | 1 | 项 |  |
| 6 | PVC线管/槽 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 7 | 附材 | 国标视/音频线、视音频插座、电源插座、各种电源线、开关、等附材、五金件等。 | 1 | 项 |  |
| 总 合 计 |  |  | 230150 |

## 注：因采购方的要求“★”属必须由供应商满足项。

## 第四部分  政府采购合同文本样式（参考）

青海省海晏县政府采购

合

同

合同编号：

项目名称：

采购单位：

供 应 商：

(注：此为参考合同，增加条款须经双方协商同意)

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据海晏县   设备采购项目（晏政采询字（HYCG）2019-00-000）的询价采购文件要求和海晏县政府采购中心出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.询价采购文件；

2.询价采购文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.询价采购文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交采购文件。

二、合同标的及金额                             单位：元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

三、交货时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后  天；交货地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合询价采购文件、响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按询价采购文件、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式：

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式   份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：        年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的免费质保期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的免费质保期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7.质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物免费质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在免费质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在采购文件中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的免费质保期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、免费质保期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货时间

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货时间：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的免费质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后7天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按询价采购文件中的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（询价采购文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在免费质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

## 第五部分  附 件

响 应 文 件

项目编号:

项目名称:

供 应 商:

年      月      日

（1）附件一：

询价响应函

海晏县政府采购中心：

根据贵方政府采购编号为：的询价邀请函。我单位正式授权 （姓名）（职务、职称）以我方的名义参加贵方组织的（询价编号、询价项目名称）询价的有关活动，并对货物进行响应。为此提供询价须知规定的全部响应文件：

1、完全满足询价采购文件中全部实质性要求。

2、响应文件一式3份：正本1份，副本2份。包装封面均要求加盖单位公章和法定代表人签字。

3、保证遵守询价采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目询价响应有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部询价采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、本次采购采用最低评标价法。。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的询价保金可被贵方没收。

9、本询价响应自询价之日起60个日历日内有效。

10、与本有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：    电话：  传真：

询价响应单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

（2）附件二:

1、法定代表人证明书

致：海晏县政府采购中心：

（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人具本情况：

性别：年龄：民族：

地址：

身份证号码：

（附法定代表人身份证双面复印件）

供应商名称（公章）：

年   月   日

2、法定代表人授权书

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理针对上述项目的响应、询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

期限：自签发之日起至     年   月    日止。

法定代表人签名：  被授权人签名：

职务：  职务：

（附被授权人身份证双面复印件）

（3）附件三:

1、报价一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 询价报价（元） | 交货期 |
| --- | --- |
| 大写 | 小写 |  |
| 优惠条件及其他承诺： |

注：1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、供应商如果需要对报价、售后服务或其它内容加以说明，可在“优惠承诺及其他”一栏中填写。

供应商名称（公章）：

法人代表或授权代表签字：

年  月  日

## 2、分项报价表

响应人名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |
| 响应总价 | 大写： 小写： |

注：1、本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

响应人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

（4）供应商认为需要提供的其他文件

（本部分内容由供应商自行拟定格式）

（5）资格证明材料包括：

企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一；

供应商认为有必要提供的其他资格证明文件;

（6）附件四：

询价货物规格性能技术及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 询价采购文件技术性能、要求 | 响应文件对应技术性能、要求 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

询价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

（7）附件五：

询价响应货物数量及规格型号清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

询价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

（8）售后服务承诺及满足用户要求以外的其它承诺

（本部分内容由供应商自行拟定格式）

（9）供应商所报产品符合本询价采购文件的相关证明文件

（本部分内容由供应商自行拟定格式）

（10）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：海晏县政府采购中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）