竞争性磋商文件

采购项目编号：晏政采竞磋（HYCG）货物2020-08-004号

采购项目名称：海晏县公安局智慧安防城市建设一期设备采购项目

采   购   人：海晏县公安局

采购代理机构：海晏县财政局政府采购中心

2020年8月

# 目             录

- 招标公告........................................................................................... 1

- 供应商须知前附表........................................................................... 6

- 供应商须知....................................................................................... 9

- 青海省政府采购项目合同书.......................................................... 25

- 响应文件格式.................................................................................. 31

- 采购项目要求..................................................................................50

# 采购公告

海晏县财政局政府采购公告

项目概况 海晏县公安局智慧安防城市建设一期设备采购项目的潜在供应商在青海省政府采购网（网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2020年09月04日下午15时整（北京时间）前现场提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：海晏县公安局智慧安防城市建设一期设备采购项目

项目编号：晏政采竞磋（HYCG）货物2020-08-004号

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：壹佰伍拾伍万伍仟零玖拾伍元整（1555095.00）

最高限价（元）：壹佰伍拾伍万伍仟零玖拾伍元整（1555095.00）采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数 量 | 预算金额（元） | 单 位 | 简要规格描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海晏县公安局智慧安防城市建设一期设备采购项目 | 1 | 1555095 | 批 | 具体详见磋商文件 |  |

合同履约期限：

本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）

- 3、询价采购文件规定的其他资质条件。

- 三、获取采购文件

投标截止时间：2020年09月04日下午15:00整，现场递交投标文件。

地点：海晏县财政局政府采购中心（海晏县三角城大街24号）

售价（元）：/

- 响应文件提交

- 截止时间：2020年09月04日下午15:00时整（北京时间）

- 地点：海晏县财政局后楼评标室（海晏县三角城大街24号）

- 响应文件开启：

- 开启时间：2020年09月04日下午15:00时整（北京时间）

- 地点（网址）：海晏县财政局后楼评标室（海晏县三角城大街24号）

- 公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

- /

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 名 称：海晏县公安局

- 地 址：海晏县三角城大街

项目联系人（询问）：何先生

- 项目联系方式（询问）：13997405625

- 采购代理机构信息

- 名 称：海晏县政府采购中心

- 地 址：海晏县三角城大街24号

- 联系方式：0970-8632981   13997405434

- 3、项目联系方式

- 项目联系人（询问）：丁艳林

- 项目联系方式（询问）：0970-8632981

采购单位对项目技术参数及数量等公告内容确认无误同意发布。（注：在公告期内如有投标商对项目参数及采购单位附加内容出现质疑或提出问题，由采购单位进行答疑或解释）

采购单位项目负责人签字：             （单位公章）

政府采购中心负责人签字：

政府采购中心项目负责人签字：

海晏县财政局政府采购中心

2020年8月25日

第二部分  供应商须知前附表

| 1 | 采购项目名称 | 智慧安防城市建设一期设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购项目编号 | 晏政采竞磋（HYCG）货物2020-08-004 |
| 3 | 采购人 | 海晏县公安局 |
| 4 | 采购代理机构 | 海晏县财政局政府采购中心 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购预算额度 | 1555095.00元 |
| 7 | 项目分包个数 | 无 |
| 8 | 供应商资格要求 | 详见磋商文件 |
| 9 | 供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、供应商人必须向集中采购代理机构领取磋商文件并登记，未经向集中采购代理机构领取磋商文件并登记的潜在投标人均无资格参加本次磋商会议。 |
| 10 | 磋商保证金 | 磋商保证金：30000.00元（大写：叁万元整）； 磋商保证金帐户信息如下： 户名：海晏县财政局海晏县政府采购中心资金专户 账号：8401 0000 0000 0448 7 开户行：青海海晏农村商业银行股份有限公司银滩支行 备注：提交磋商保证金时须注明磋商编号：晏政采竞磋（HYCG）货物2020-08-004 缴费时间：磋商供应商在磋商截止期前一工作日，以银行到账时间为准。 |
| 11 | 缴费方式 | 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由磋商供应商从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入集中采购代理机构指定账户。 注：磋商供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
| 12 | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交结果公告后5个工作日内退还（非现金方式退还），成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还（非现金方式退还） |
| 13 | 磋商文件编制要求 | 1. 磋商供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。 2. 磋商供应商按磋商文件要求准备磋商响应文件（1份正本、2份副本和相应的1份电子文档（U盘），以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。每份磋商响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”“电子文档”字样。磋商响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。 |
| 14 | 磋商文件的密封 | 磋商响应文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、磋商供应商名称、年月日以及“于2020年9月4日下午15：00（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 15 | 递交磋商响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄磋商响应文件 |
| 16 | 递交磋商文件截止时间 | 2020年9月4日下午15：00（北京时间） |
| 17 | 磋商时间 | 2020年9月4日下午15：00（北京时间） |
| 18 | 磋商地点 | 海晏县财政局后楼评标室（海晏县三角城大街24号） |
| 19 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。磋商供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 20 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同。 |
| 21 | 磋商有效期 | 本次磋商有效期为30天。 |
| 22 | 其他事项 | - 磋商文件必须在磋商截止时间前送达磋商会议地点。（2）本次竞争性磋商不接受邮寄的磋商文件。(3)公告发布媒体：《青海省政府采购网》，本项目不接受联合体投标。 |
| 23 | 交货期 | 合同签订后30天 |

- 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据海晏县财政局下达的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：

2.2.1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.2.2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；

2.2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

2.2.4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 2.2.5、本项目不接受联合体投标。

2.2.6、供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记，未经向集中采购代理机构领取磋商文件并登记的潜在供应商均无资格参加本次磋商会议。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。集中采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）竞争性磋商邀请通知

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目概况及具体内容

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件（如有）

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，集中采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，集中采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，集中采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在提交响应文件截止时间前，集中采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

- 响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与集中采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商保证金

8.1 供应商须在磋商文件开启时间前缴纳磋商保证金；未入围供应商的磋商保证金在入围通知书发出后5个工作日内退还，入围供应商的磋商保证金在项目合同书签订后5个工作日内退还。

8.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接按磋商文件要求转入保证金专用帐户。

8.3 将缴款证明扫描（或复印）件盖章后装订在响应文件中，否则集中采购代理机构将视其为不响应磋商要求而拒收响应文件。

8.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，入围供应商不与采购人签订项目合同书的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 9.磋商有效期

- 本次磋商有效期为30天。

- 10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和入围后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

(1)：响应文件封面

(2)：磋商函

(3)：首轮报价一览表

(4)：投标报价明细表

(5)：法定代表人证明书

(6)：项目主要实施人员技术资格一览表

(7)：投标人同类项目实施情况一览表

(8)：法定代表人授权书

(9)：供应商承诺函

(10)：供应商诚信承诺书

(11)：资格证明材料

(12)：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(13)：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

(14)：无重大违法记录声明

(15)：磋商保证金

(16)：供应商最后报价表

(17)：企业小型、微型企业声明函

(18)：磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11.响应文件编印和签署

11.1 供应商须提交一式三份响应文件（一份正本、二份副本），一份电子文档（U盘）。每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概不予接受。

11.2响应文件的正、副本均需打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.3响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、响应文件的递交

- 12.响应文件的密封和标记

12.1供应商应将响应文件正本、副本、电子文档（U盘）分别封装在统一印制或自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

12.2密封后的响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）投标专用袋用“于2020年9月4日下午15:00之前不准启封”标签密封。

12.3如果供应商未按第12．1－12．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，集中采购代理机构将不予受理。

12.4供应商以电报、电话、传真形式投标的，集中采购代理机构概不接受。

- 13.提交响应文件截止时间、地点

13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

13.2集中采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

13.3供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、集中采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 五、磋商过程

- 14.磋商过程

14.1集中采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3磋商工作由集中采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 15.磋商小组

15.1集中采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预入围候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 16.磋商程序

16.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按磋商文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；

（3）未按第10.1款（1）-（12）要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）磋商报价超过采购预算额度的；

（6）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（7）服务期限、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（8）磋商产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（9）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（10）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（11）法律、法规规定的其他情形。

16.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为入围候选供应商的评审方法。

- 17.评审办法

17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

17.2综合比较与评价

将投标人的技术评价得分、商务评价得分和价格评估得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。

17.3 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 (30分) | 在所有的有效磋商报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 投标文件响应程度（4分） | 目录索引、编页、排版等制作规范、提供材料清晰完整得4分，每有一处明显错误或材料缺失扣0.5分，直至扣完为止。 |
| 3 | 节能环保 （2分） | 所投产品为节能产品，得1分，所投产品为环保产品，得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 4 | 企业业绩 （5分） | 近三年内采购的同类型项目业绩，需提供中标通知书或合同复印件（包含首页、金额、签字盖章页），每个业绩得1分，最高5分。 |
| 5 | 技术参数 （15分） | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得15分；每有一项负偏离扣3分，以不超过四项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。 |
| 6 | 项目管理及实施方案（35分） | 1. 项目管理机构（10分）：设置了项目管理机构，人员配置合理，并且有科学、具体的项目管理措施的进行横向比较，优秀得10分；良好得5分；一般得1分；未提供的不得分。 2.配送能力（9分）：针对该项目须有详尽的组织配送、运输等方面的服务能力、措施计划及相关承诺，所述内容响应磋商文件要求，优秀得9分；良好得5分；一般得1分；未提供的不得分。 3.实施方案（8分）：能够结合项目特点制定可实施的详尽方案，包括主要工作内容、实施步骤、实施计划的完整性、合理性等。技术方案优秀得8分；良好得4分；一般得1分；未提供的不得分。 4. 安装调试及验收方案（8分）：安装调试及验收方案满足采购需求，保障措施详细、安装调试人员安排合理可行，对比优良，优秀得8分；良好得4分；一般得1分；未提供的不得分。 |
| 7 | 售后服务（9分） | 1. 售后服务计划及措施（9分）：针对该项目有详尽的服务方案并对故障的解决有相应的应急预案及措施；有完善的质量保证措施，并对质量问题有承诺措施；有合理可行且有效的计划及方案。优秀的得9分；良好得5分；一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 说明：（1）评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。该评分办法可根据项目特点进行细化，但原则上不能改变评分标准中的类别，确需改变的，须报同级财政部门同意。 |  |  |

- 18.推荐并确定入围供应商

18.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐入围候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价折扣由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价折扣相同的，按照服务指标优劣顺序推荐。

18.2集中采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的入围候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定入围供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定入围供应商。采购人逾期未确定入围供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序前三名的供应商为入围供应商。

- 19.入围通知

19.1采购人或者集中采购代理机构应当在入围供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向入围供应商发出入围通知书。

19.2《入围通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者入围供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 20.签订合同

20.1采购人与入围供应商应当在入围通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购服务要求等事项签订政府采购项目合同书。

20.2采购人不得向入围供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与入围供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购服务要求等实质性内容的协议。

20.3入围供应商拒绝签订政府采购项目合同书的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为入围供应商并签订政府采购项目合同书，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购项目合同书的入围供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 九、磋商活动终止

- 21.终止情形

21.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 22.处罚情形

入围供应商有下列情形之一的，中标无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、入围的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 青海省政府采购项目合同书

（参考格式）

项目名称：

项目编号：

合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                                 （盖章）

中标人（乙方）：                                 （盖章）

采购日期：

2020年  月  日

采 购 单 位（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据                                 （项目编号：                           ）的磋商文件要求、成交人响应文件内容及承诺和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交人提交的响应文件；

二、合同组成

1.其他相关承诺；

2.成交通知书；

三、合同标的及金额                    单位：万元

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 万元。（合同总金额包括样品运输费、检测费等项目所产生的所有费用，甲方不再另行支付其它任何费用）

四、服务内容与质量标准

…

五、付款方式：待项目完成采购供应商提交抽检报告和分析报告后，采购人向采购供应商一次性付款（即100%）。

六、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

七、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

八、履约保证金

- 乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

- 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

九、甲方的权利和义务

- 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

- 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

- 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

- 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

- 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十、乙方的权利和义务

- 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

- 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

- 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

- 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

- 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十一、违约责任

- （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

- （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

- 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

- 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十四、合同生效及其他

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同一式    份，自双方签章之日起起效。甲方  份，乙方  份，政府采购代理机构     份，同级财政部门备案  份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：    年  月  日

注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

第五部分  响应文件格式

- 附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

供应商：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月  日

附件2：磋商函

磋 商 函

致：采购人

我公司收到                   磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：      （公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章）

年   月  日

附件3：首轮报价一览表

首轮报价一览表

供应商名称：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期限 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

供应商：      （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月  日

附件4：

投标报价明细表

磋商编号：

项目名称：

| 序号 | 产品清单 | 数量 | 备注 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 元 |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年      月   日

法定代表人证明书

致：采购人

（法定代表人姓名）  现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：     年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：      （公章）

年   月   日

附件6：

项目主要实施人员技术资格一览表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件7：

投标人同类项目实施情况一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 项目完成时间 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人

（供应商名称）     系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对              项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自     年     月     日起至     年     月     日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：        授权人（法定代表人）签字：

职务：                              职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：      （公章）

年   月   日

附件9：供应商承诺函

供应商承诺函

致：采购人

关于贵方       项目编号                   采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目要求及技术参数的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称）        ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若入围，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购项目合同书，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在协议执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若入围，本承诺将成为协议不可分割的一部分，与协议具有同等的法律效力。

供应商：      （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

附件10：供应商诚信承诺书

诚信承诺书

致：采购人

我公司               （投标人名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）磋商文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、磋商小组成员等及其他参与磋商活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序。

四、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于磋商结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：信用记录查询网址为www.creditchina.gov.cn或www.ccgp.gov.cn

附件11：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件12：

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月内依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件13：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

供应商应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

提供项目管理方案、服务期限、交货方式、及售后服务等方面的承诺。

- 附件14：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商：      （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月  日

附件15：磋商保证金

磋商保证金

将银行开具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明及开户许可证扫描（或复印）件粘贴后加盖公章。

附件16：供应商最后报价表

供应商最后报价表

项目名称：

| 最初报价（元） | 调整因素 | 最终报价（元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场填写或提前准备填写完好（签字、盖章）的供应商最后报价表。

供应商：      （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年  月  日

附件17：企业小型、微型企业声明函

企业小型、微型企业声明函

致：采购人

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本单位为______ （请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字）

年   月  日

附件18：磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项

磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项（格式自拟）

第六部分  采购项目要求

- 项目概况及技术参数

1.交货期：合同签订后7天；

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：按合同执行。

4.质保期及免费服务期：一年。

货物清单及参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.小区物联数据采集建设 |  |  |  |  |  |  |
| (一)出入口智能人像感知系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小区出入口人脸抓拍摄像机 | 400万1/1.8” CMOS AI智能护罩一体化网络摄像机；内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（提供第三方检验报告证明）内置GPU芯片；内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节；设备水平中心分辨力不小于1500TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片（提供第三方检验报告证明）支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供第三方检验报告证明）支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡槽；需支持IP67防尘防水；需支持本地SD卡存储，最大支持512G，并支持存储卡可使用时长显示； | 台 | 19 |  |  |
| 2 | 配套支架 | 设备自带墙壁铝合金安装支架 | 个 | 19 |  |  |
| 3 | 定制横臂 | 在小区出入门口加装横臂安装抓拍摄像机 | 套 | 19 |  |  |
| 4 | 存储卡 | TLC晶元，擦写次数500次，标称容量64GB | 张 | 19 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 双网口百兆光纤收发器发送机;光口：1个百兆光口;距离不低于5公里;FC口;单模单纤;电口：2个百兆网口； | 对 | 19 |  |  |
| 6 | 小区内光缆敷设 | 从汇聚点至摄像机防护箱敷设GYTA光缆，每处分配一芯，含材料（光缆、接头、熔纤盘等）及施工（缆线敷设、熔接、测试等） | 千米 | 5 |  |  |
| 7 | 设备引电 | 就近引接200V电源至设备箱，含材料及施工 | 条 | 19 |  |  |
| 8 | 施工辅材 | 网线，电源线、护线管、胶带等 | 套 | 19 |  |  |
| 9 | 小计： |  |  |  |  |  |
| (二)出入口人脸门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展（提供第三方检验报告证明）设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080；设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条；设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别（提供第三方检验报告证明）设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发；设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心；设备支持IP65防水等级；适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 19 |  |  |
| 2 | 人脸录入仪 | 采用200万高性能逐行扫描CMOS；图像清晰、细腻,分辨率达1080p；低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON) ；支持自动电子快门功能,适应不同监控环境；支持自动电子增益功能,亮度自适应；支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用；提供SDK做2次开发，可支持windows和安卓系统；带音频； | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 卡片发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二、三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A。 | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 门禁防水罩 | 防水罩配件 | 套 | 19 |  |  |
| 5 | 单门磁力锁 | 最大拉力500kg静态直线拉力；锁体长265x宽71.8x厚38.8mm；吸板185x60x13mm；工作电压：DC12V或DC24V；工作电流12V/420mA；24V/210mA；输入电压 DC12V或DC24V；工作电流 12V/420mA 24V/210mA；功耗5W；支持门磁输出。 | 套 | 19 |  |  |
| 6 | 磁力锁支架 | 450kg磁力锁LZ支架；高强铝合金/90度内开式门；L型支架265x72x45.2mm；Z型支架185x70x61mm | 套 | 19 |  |  |
| 7 | 闭门器 | 适用于55~75公斤单扇门； | 个 | 19 |  |  |
| 8 | 开门按钮 | 标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮；接点输出：NO/NC/COM接点；外形尺寸：86*86*20mm；产品重量：0.2kg。 | 个 | 19 |  |  |
| 9 | 门禁电源 | 产品尺寸：266*246*82mm；产品组成：含12.5A开关电源，空开×1；电源参数输入电压：176-264VAC；输出电压：12VDC；输出电流：12.5A；输出功率：150W；纹波与噪声：120mVp-p；电压调整范围：11.4-13.2V； | 套 | 19 |  |  |
| 10 | 卡片 | 卡片类型：mifare异形卡；符合标准：ISO14443标准；卡片容量：1K工作频率：13.56MHz；卡片尺寸：41mm*32mm*3.5mm | 张 | 5000 |  |  |
| 11 | 人行通道防护门 | 各小区根据实际情况按实际需求定制。 | 套 | 10 |  |  |
| 12 | 交换机 | 8口百兆工业以太网交换机；电口：8个百兆电口；安装方式：工业导轨式； | 台 | 19 |  |  |
| 13 | 设备引电 | 就近引接200V电源至设备箱，含材料及施工 | 条 | 13 |  |  |
| 14 | 施工辅材 | 网线，电源线、护线管、胶带等 | 套 | 20 |  |  |
| 15 | 小计： |  |  |  |  | 0.00 |
| (三)出入口车辆管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌抓拍摄像机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；（提供第三方检验报告证明）视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%（提供第三方检验报告证明）可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；（提供第三方检验报告证明）支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%；可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；（提供第三方检验报告证明）工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；防护等级：IP67； | 台 | 20 |  |  |
| 2 | 抓拍机立柱 | 立杆高度：1.3米 | 套 | 20 |  |  |
| 3 | 车辆道闸 | 栅栏，中速，左向；包含：2个遥控器；道闸类型：栅栏；道闸方向：左向 ；道闸杆长：4米；运行速度： 3s-5s；机箱材质：冷轧钢 ；机箱颜色：橙色 ；输入电压：220VAC+10%； 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 ；电机功率：300W ；功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能。调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）（提供第三方检验报告证明）；变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行（提供第三方检验报告证明）；应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 （提供第三方检验报告证明）； | 套 | 13 |  |  |
| 4 | 车检雷达 | 触发雷达，采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 套 | 34 |  |  |
| 5 | 出入口控制终端 | CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ；内存：4GB；标配128G SSD，可选配一块3.5寸机械硬盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口；操作系统：Windows 10；支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元；存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息；平台功能：支持上传至其他中心管理系统；远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器；功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃；工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结；功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，正版Windows系统"。 | 套 | 10 |  |  |
| 6 | 物防设施建设 | 包括两个小区门（前门、后门）物防设施建设，包括门口周界护栏、物理门等建设。 | 项 | 10 |  |  |
| 7 | 施工辅材 | 网线，电源线、护线管、胶带等 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 小计： |  |  |  |  | 0.00 |
| (四)小区侧后端系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 智能存储设备 | 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），1路人脸抓拍（视频流））；16个人脸名单库，总库容1万张 ；支持陌生人报警；支持人脸签到和考勤；支持人脸1V1比对；支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索；支持人脸属性识别；支持人脸评分功能；支持接入混合抓拍事件；支持热成像接入、存储、报警。支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警；支持接入多个客流相机，合并统计客流数据；1.5U标准机架式；1个HDMI，1个VGA；4盘位，已搭载28T AI硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；报警IO：16进4出（选配16进8出）；输入带宽：160Mbps；16.264、H.265混合接入；最大支持8×1080P解码；支持H.265、H.264解码；Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持16个人脸库，库容4000张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出（提供第三方检验报告证明）支持按照姓名、人脸属性（性别、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩等）检索人脸抓拍图片；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。（提供第三方检验报告证明）支持人脸以图搜图功能，可从外部、人脸库、人脸检索结果、导入5张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、人脸库图片，以及姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩、自定义标签等人员信息（提供第三方检验报告证明） | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 室外壁挂机柜 | 12U标准机柜，三防室外壁挂型，含电源、风扇及导轨等 | 个 | 19 |  |  |
| 4 | 施工辅材 | 网线，电源线、护线管、胶带等 | 套 | 10 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  | 0.00 |
| 二.智慧小区管理平台建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧小区平台 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。3、提供人房管理，支持住户、租户和物业工作人员权限管理，小区和楼栋信息管理。 与现有公安局视频专网监控平台无缝对接； | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 系统管理 | 系统最大安保区域数量: 2万；系统最大组织数量: 2万；系统最大用户数量: 20万；系统最大同时在线用户数量: 5000；系统最大角色数量: 1万；系统最大人员数量: 30万；卡片数量: 30万； | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 人房管理 | 系统最大房屋数量: 2万；系统最大住户数量: 30万。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 视频监控 | 1、单个平台支持最大监控点数量：100万； 2、支持电视墙管理数量：10； 3、支持解码设备管理数量：127。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 视频联网网关 | 支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 门禁管理 | 1、支持门禁点最大数量：2万；2、支持刷卡数据最大存储量：5千万； 3、支持刷卡数据最大存储时长：3年。 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 人脸监控 | 1、支持最大人员名单数量：30万； 2、支持最大人员名单分组数量；16； 3、支持比对结果最大接收能力：200条/秒。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 图片巡查 | 每条巡查计划最大支持巡查路线数量：50。每条巡查路线最大支持监控点数量：50。系统每秒抓图数量：10张。 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 社区看板 | 告警统计数据保存年限：1年。 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 平台服务器 | HG7163(16核2.4GHz)×1/32GB DDR4/600GB SAS*2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 平台服务器 | 2U单路标准机架式服务器：CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz)，内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘； 支持1个M.2插槽；支持1个TF插槽；阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：4个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 ；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC；操作系统：HIK OS；配置一个USB-DVD光驱； | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 公安侧智慧安防小区综合管控平台 | 1、社区数据档案：包括人员档案、房屋档案及社区百度搜索功能，按模块收费。2、实有人口管控应用：基于人员聚类技术，基于人脸数据，分析出小区内疑似迁入、疑似迁出人员及异常人员。3、重点人员管控应用：包括疑似聚众上访、聚众吸毒、聚众赌博及重点人员脱管预警。4、社区车辆应用：包括实有车辆管控、重点车辆管控及异常车辆分析。5、民警工作台：整合民警待办事项，方便民警进行任务处理、快速查看关注人员等。6、社区建设成效：以可视化的页面有效展示社区建设及应用的整体成效。7、社区民警APP：可收到平台分析出的待核实事件，在移动端上进行展示并进行核实。8、数据联网：基于1400协议查询下级视图库数据；a、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行人脸、车辆、人体数据的采集、级联和共享。b、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡；9、能力开放平台：a、提供人脸应用、人体应用、车辆应用等服务供第三方使用； b、提供图像识别及图像比对等服务供第三方使用； c、提供取流解码、视频预览、录像回放的能力供第三方使用；d、提供区域信息、视频监控点信息、车辆卡口信息的获取服务供第三方使用； e、提供用户服务、事件订阅、数据字典服务供第三方使用。 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 小计： |  |  |  |  | 0.00 |
| 三、三维地图平台系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三维地图平台 | 1.采用H5标准及Web GL浏览器端可视化技术，完全B/S结构。2.内置二三维地图服务及功能组件。3. 应采用开放平台架构，组件化模式，支持各种系统和数据库对接和二次开发。4. 支持大屏投放。5. 支持电脑应用。6. 支持移动应用。7. 实现分级管理，县局下辖若干个派出所，每个派出所管理自己的辖区。8. 与现有智慧巡检系统集成对接。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 三维地图数据采集 | 采用无人机倾斜摄影方式采集海晏县城和西海镇地图，面积约5平方公里 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 三维地图模型制作 | 将无人机采集的数据处理成三维地图模型，在地铁平台种显示 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 人口、车辆数据处理 | 1、通过二维码的方式，居民自助的提交数据人口信息和车辆信息，把互联网数据导出为数据文件，数据文件导入到公安网内系统。2、与人口系统对接，读取人口的基本信息。3.在地图中，需要将人口信息应与地理信息对应建立一一对应的关联关系，在点击某栋居民楼时，可以查看其中的居住人员信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 单位数据处理 | 在地图中标注出辖区内所有的单位信息，单位信息应包括如下内容：单位基本信息、法人基本信息、员工基本信息。单位基本信息：单位名称、单位地址、经营范围、其他。法人基本信息：姓名、身份证号、籍贯、住址、其他。员工基本信息：姓名、身份证号、籍贯、住址、其他。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 视频监控对接及数据处理 | 在地图中应标注出海晏县公安局已建设的视频监控，并在地图上进行实时浏览等操作。已建监控摄像机460路；社区监控； 社区出入口抓拍摄像机和车牌识别摄像机； | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 社区数据融合 | 在地图中应标注出在社区出入口建立人脸抓拍像机和道闸车牌识别像机。1. 点击社区出入口位置的图标，可以查看当前一段时间内小区出入口抓拍人脸的记录和出入记录。支持查看历史记录。查看内容应包括：出入时间、人脸照片、姓名、是否本小区居住、往来目的。2.在地图上标注10个社区的车辆出入口，通过每个出入口图标可以查看车辆的出入记录，并可以通过时间、车牌、是否外来车辆等条件进行检索。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 系统数据库建设 | 建立地理信息相关的数据库，主要包括：地理信息数据； 人口信息与地理信息关联数据；出入口信息关联数据；单位信息数据；单位信息与地理信息关联数据；视频信息与地理信息关联数据；地理信息与智慧巡检信息关联数据； 账号、权限相关数据； 其他系统中必要的数据； | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 数据检索 | 1.人口数据检索：通过人口的信息关键字，查找人口信息，如姓名、身份证、性别、年龄范围等条件检索，并可在地图上定位到居住位置。2. 单位数据检索：通过单位名称、法人等信息，快速查找并在地图上定位。3.车辆信息检索：通过查找车辆信息，如车牌号，快速查找出该车出入各个社区的信息，并在地图上标注出来。 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 巡检系统对接 | 与智慧巡检系统紧密结合。智慧巡检系统作为公安局日常使用的重要业务系统，数据被经常调用和查看：数据互相调用和更新。在智慧巡检的数据更新时，同步更新地图中的数据；地图中的相关数据更新时，同步更新智慧巡检系统中的数据。查看单位信息时，可以查看对该单位的巡检记录，并可以查看巡检的详细情况。 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 三维图形系统平台服务器 | CPU：2x4116；12核；内存：2x16G；硬盘：3x2T；RAID5；2x550w；独立显卡 6G显存。 | 台 | 3 |  |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |  |
| 总 计： |  |  |  |  |  | 1555095 |