公开招标文件

采购项目编号：青海明锦公招（货物）2022-019

采购项目名称：设施农业生产技术专业建设设备采购项目

采购人：海北藏族自治州职业技术学校

采购代理机构：青海明锦工程项目管理有限公司

2022年6月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	21

24. 串通投标的情形	21

25. 废标	21

26. 中标服务费	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	35

目录（上册）	36

（1）投标函	37

（2）法定代表人证明书	38

（3）法定代表人授权书	39

（4）投标人承诺函	40

（5）投标人诚信承诺书	41

（6）资格证明材料	42

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	44

（9）无重大违法记录声明	45

（10）投标保证金证明	46

目录（下册）	48

（11）评分对照表	49

（12）开标一览表（报价表）	50

（13）分项报价表	51

（14）技术规格响应表	52

（15）投标产品相关资料	53

（16）投标人的类似业绩证明材料	54

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	55

（17.2）从业人员声明函	56

（18）残疾人福利性单位声明函	57

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	58

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）投标要求	59

1.投标说明	59

2.投标报价要求	59

3.商务要求	59

（二）项目概况及技术参数	61

1、项目概况	61

2、技术参数	61

# 第一部分  招标公告

项目概况：设施农业生产技术专业建设设备采购项目 的潜在投标人应在西宁市城北区海湖大道15号西宁碧桂园32号楼32楼1324室获取采购文件，并于2022年6月24日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海明锦公招（货物）2022-019

项目名称：设施农业生产技术专业建设设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2927000.00元

最高限价：2927000.00元
   标项名称:设施农业生产技术专业建设设备采购项目

采购需求：具体详见《招标文件》

合同履行期限（交货期）：合同签订后45日历天

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

①符合《政府采购法》第22条规定的条件要求，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

③为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

④其他资质条件：经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询后，被列入不良行为记录的，取消投标资格。（提供查询截图，时间为开标截止时间前 20 天内）。

⑤本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

时间：2022年6月6日至2022年6月10日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：西宁市城北区海湖大道15号西宁碧桂园32号楼32楼1324室

方式：现场购买或网上购买

售价：500元/份

获取招标文件时应提供材料：

- 营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

- 法人授权委托书原件，法人身份证复印件和被授权人身份证复印件（加盖单位公章）。

- 注：网上购买：请发送以上材料至电子邮箱：QHMJ1199@163.com，并与我公司工作人员电话联系确认后，方可报名成功。

四、响应文件提交

截止时间：2022年6月24日13点30分（北京时间）

地点：青海省政务服务监督管理局开标室三

## 五、开启

时间：2022年6月24日13点30分（北京时间）

地点：青海省政务服务监督管理局开标室三

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

公告内容以青海政府采购网发布的为准；公告发布：《青海政府采购网》《青海省电子招投标公共服务平台》同时发布。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

- 名称：海北藏族自治州职业技术学校

- 地址：海晏县西海镇西海大街134号

- 联系人：徐先生

- 联系方式：0970-8644773

## 2.采购代理机构信息

名称：青海明锦工程项目管理有限公司

地址：西宁市城北区海湖大道15号西宁碧桂园32号楼32楼1324室

联系人：李女士

联系方式：0971-6273857

- 财政监督部门及电话

- 监督单位：海北州财政局

联系电话：0970-8642631

青海明锦工程项目管理有限公司

2022年6月2日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、装潢费、运输费、车辆购置税、保险费（交强险及商业险）、上牌费用、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：50000.00元整（大写：伍万元整）

收款单位：青海明锦工程项目管理有限公司

开 户 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行

银行账号：82010000000680377

行号：402851020412

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本2份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，书脊处标明此次采购项目名称及供应商名称。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.5如不按上述要求编制，按无效文件处理。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于XXX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购代理机构或采购人应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标报价超过招标文件规定的最高限价；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%。 （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价 格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价 格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×100×投标报价比重（30%） （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标 基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重 复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列 为评审因素 |
| 2 | 技术水平 （50分） | - 1、技术参数（35分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，扣完该项得分为止； - 2、节能和环保（1分）：所投产品为节能产品得0.5分；所投产品为环保产品得0.5分；满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 - 3、项目管理机构（8分）： - 设置了项目管理机构，并且有具体的项目管理措施及人员架构，且人员责任分工明确的得8分；设置项目管理机构，有相应的人员架构，且人员责任分工较明确的得5分；设置了项目管理机构简单、可行的得2分；不提供的不得分。 - 4、实施方案（6分）：投标人需根据本次项目特点制定相应的项目实施方案，包括但不限于：①项目实施总体方案②项目管理体系③现场保障机制、应急预案等内容④供货方案，每提供一项得1.5分，满分6分；不提供的不得分。 - 5、设备的技术支持、技术指导、培训方案（5分）：所投产品的技术支持能力强、技术指导完整详尽可行性强、后期培训方案优秀的得5分；所投设备的技术支持能力较好、技术指导完整可行、后期培训方案较好的得3分；所投设备的技术支持能力一般、技术指导较完整、后期培训方案一般的得1分；不提供的不得分。 - 6、进度、质量措施（5分）：能够结合项目特点完整的制定实施进度、质量控制措施，进度计划编制合理性强、质量可行性强，得5分，进度计划编制不完整，质量不合理、可行性较差，得3分；没有编制进度计划或进度计划编制粗糙，无质量措施严重不合理，得1分；未提供的不得分。 |
| 3 | 履约能力 (3分) | 类似业绩情况（3分）：提供投标人近3年的类似业绩证明材料（提供的业绩为2019年1月1日至今）。每提供1项得1分,满分3分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。 |
| 4 | 售后服务 (7分) | 售后服务方案（7分）：投标人验收方案详细完整、售后服务计划及措施合理性强、相关承诺及响应时间完整可行性强、所述内容对招标文件要求响应优秀的得7分；投标人验收方案较为完整、售后服务计划及措施较为合理、相关承诺及响应时间较完整可行、所述内容对招标文件要求响应良好的得4分；投标人验收方案简单、售后服务计划及措施基本合理、相关承诺及响应时间较差、所述内容对招标文件要求响应一般的得1分；未提供的不得分。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

26.3、由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHMJ-2022-019

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币           （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、装潢费、运输费、车辆购置税、保险费（交强险及商业险）、上牌费用、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元（中标价格5%）为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海明锦工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

（10）投标保证金证明

- （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：           授权人（法定代表人）签字：

职务：                                  职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的上一年度（2020年度或2021年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内（任意3个月）的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函，格式自拟并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”“中国政府采购网”网站查询截图。

投标人：                        （公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）（包号：  ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

（11）评分对照表

（12）开标一览表（报价表）

（13）分项报价表

（14）技术规格响应表

（15）投标产品相关资料

（16）投标人的类似业绩证明材料

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（17.2）从业人员声明函

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- 2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、装潢费、运输费、车辆购置税、保险费（交强险及商业险）、上牌费用、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

- 3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数（一）投标要求

1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.4项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

3.1.合同履行期限（交货期）：合同签订后45日历天

3.2.交货地点：采购方指定地点

3.3.付款方式：签订合同时约定

3.4.免费质保期：1年

3.5投标报价包括：产品费、验收费、手续费、装潢费、运输费、车辆购置税、保险费（交强险及商业险）、上牌费用、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

（二）采购技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 植物组培实验室 |  |  |
|  | 振荡培养箱 | 一、特点： 1.立式双层结构 2.运行参数加密锁定和记忆功能 3.定时设定长达9999分，终点自动停止振并声光报警 4.变流感应长寿命电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳剧、免保养 5.超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电 6.具有断电恢复功能 7.静电喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗 8.配备紫外灯和照明灯各一支 9.控制方式：P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片，智能化光报等环境扫描处理控制器 10.显示方式：LCD（液晶显示屏），LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 11.对流方式：强制对流式 12.振荡方式：回旋振荡式 13.加温的情况下不掉速。 二、技术指标： 振荡频率：40-300rpm 显示方式：LCD液晶显示 容积：≥160L 振荡幅度：26mm 控温范围：4-60℃ 分 辨 率：±0.1℃ 托盘尺寸：520*360mm 500ml×12个×2层 标准配置：上、下层配不锈钢万能夹具或三角瓶专用夹具 输入功率：≥350W 定时范围：1-9999min 电 源 ：AC220V50Hz | 2 | 台 |
|  | 恒温循环器 | 恒温循环器主要技术参数： 温度范围: -10～100℃ 温度波动:±0.01℃ 工作槽容积: ≥250×200×130mm 工作槽开口: ≥180×140mm 槽深度: ≥130mm 恒温循环器产品特点： 1、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。 2、采用高精度模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示。 3、内胆、台面均为201不锈钢。 | 2 | 台 |
|  | 光照培养箱 | 容积：≥400L 控温范围：无光照：5℃-50℃，有光照：10℃-50℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动性：±1℃ 温度均匀性：±2℃ 光照强度：0-20000LX 十级可调 电源电压：220V 50Hz 工作环境温度：+5℃-35℃ 输入功率：1100W 箱内有插座 定时范围：1-9999min 搁板：3块 | 2 | 台 |
|  | 霉菌培养箱 | 控温范围：5℃-60℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动性：±0.5℃ 温度均匀性：±1.5℃ （测试点为: 25℃） 电源电压：220V 50HZ 工作环境温度：+5℃-35℃ 输入功率：500W 内胆尺寸：≥500*400*760mm 外形尺寸：≥590*570*1270mm 箱内有插座 定时范围：1-9999min 搁板：3块 | 1 | 台 |
|  | 恒温恒湿箱 | 控温范围：5℃-50℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动性：±1℃ 温度均匀性：±2℃ 控湿范围：50%-90%RH 温度偏差：±5-8%RH 电源电压：220V 50HZ 工作环境温度：+5℃-35℃ 输入功率600W 内胆尺寸：≥500*450*1100mm 外形尺寸：≥590*620*1640mm 箱内有插座 定时范围：1-9999min 搁板： 3块 | 1 | 台 |
|  | RDN型人工气候箱 | 一、技术指示 - 温控范围：0～50℃ - 容积：≥400升 - 光源：顶置LED光照板式，顶置光源。 - 光照度：0～30000LX - 光照层数：4层 - 控温精度：0.1℃ - 温度波动度：±0.5～1.0℃ - 控湿范围：50%RH～95%RH - 控湿精度：1%RH - 湿度波动度：±5～7%RH - 升温时间:10°C升 40°C为60分钟 - 降温时间:40°C降 10°C为60分钟 - 光照度调节范围：0～100%Emax无级调光 - 工作仓内风向及风速：近水平0.1m/s～0.3m/s - 压缩机工作方式：间歇运行 - LED光照板使用寿命：50000h - 仪器运行方式：全年连续运行。 - 电源：50HZ；220V ±10% - 四层光照板 - 无极调光：采用由控制面板设定需要的光照度，以增加或减少电流的大小来变化光照的强弱，使光照度更加精准，完全改变以前改变灯管的数量变化光强弱的缺点。 | 4 | 台 |
|  | RXZ智能人工气候箱 | - 温控范围： 0～50℃ - 容积：430升 - 光照度：0～25000LX (二面光源) - 搁板层数：4层 - 控温精度：0.1℃ - 温度波动度：±0.5℃ - 控湿范围：50%RH～95%RH - 控湿精度：1%RH - 湿度波动度：±5%RH - 升温时间:10°C升 40°C为60分钟 - 降温时间:40°C降 10°C为60分钟 - 光照度调节范围：0～100%Emax无级调光 - 工作仓内风向及风速：近水平0.1m/s～0.3m/s - 压缩机工作方式：间歇运行 - LED光照板使用寿命：50000h - 仪器运行方式：全年连续运行。 - 电源：50HZ；220V ±10% | 2 | 台 |
|  | 生化培养箱 | 一、技术指示 1、控温范围：0-50℃ 2、温度精度：±0.1℃ 3、温度波动度：±0.5℃ 4、温度均匀度：≤1.0℃ 5、容积：430L 6、压缩机功率：320W 7、制冷剂:R134a（无氟） 8、工作环境：温度0~40℃ 9、电源：220±22V、50±0.5HZ | 2 | 台 |
|  | 微量分析型超纯水机 | 技术参数： 1、电源 ： AC220V ± 10%,50Hz 2、RO纯水出水指标：RO制水量20L/H @25℃，电导率≤2-10μs/cm ； 3、超纯水产水指标：一级用水标准： 5.1 出水电阻率为18.25MΩ.cm @25℃ ； 5.2出水流速1.5-2.0升/分钟（水箱储水时）； 5.3 总有机碳TOC含量＜10 ppb； 5.4微颗粒物（≥0.1μm）<1 个/ml ； 5.5重金属离子＜0.1ppb ； 5.6微生物<1 cfu/ml ； 4、采用0.2um聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，储水水箱采用无菌水箱，保障出水水质无菌 5、全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作背光式3.5寸LCD液晶屏(分辨率:LCD 240*128)，全程实时动画式工作模式显示，完善的RO纯水和超纯水造水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能. 6、双路出水和在线2路水质监控，RO纯水测量范围0~20uS/cm （电导率）、UP超纯水测量范围0~18.25MΩ.cm（电阻率）、电阻池灵敏常数≤0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃，水温自动补偿功能。 7、手动/自动取水模式，以及定时（1-99min）、定质取水功能（0.1-18.25MΩ.cm） | 1 | 台 |
|  | 组培瓶 | 材质PPC 容量：520ML 产品特点：透光、耐高温高压，可重复使用 | 2000 | 个 |
|  | 塑料培养皿 | 材质：聚苯乙烯 每箱/500个 规格：直径≥88mm，高度≥14mm | 2 | 箱 |
|  | 多功能真空数种置床台 | 机身外部置有按键控制开关，配有不少于5个吸种头，其大小规格与国内通用的发芽盒相配套，满足不同种子发芽试验的需要。 技术参数： 1、吸盘配置：5个（大号1个、小号3个、圆形1个），一个25孔，4个100孔 2、电机功率：1440W ，工作电源AC220V 50Hz 3、功率调节范围：300W～1400W 4、环境温度：＜40℃ 5、工作电压：220V 50HZ | 1 | 台 |
|  | 发芽纸 | 尺寸：13*19cm 用于种子发芽 功能：吸水、保湿、助生长 6000张/箱 | 1 | 箱 |
|  | 发芽盒 | 尺寸：13*19cm 用于种子发芽 材质全新PP | 500 | 个 |
|  | 冰箱 | 单开门 制冷方式：风冷 控制方式：电子 耗电量：0.65 能效等级：2级 压缩机：定频 容量：220L 电源：220V/50HZ | 1 | 台 |
|  | 超声波清洗机 | 一、技术指示 容量:5L 频率: 40 kHz 超声功率: 120W 加热功率：75W 排水：有 温度范围: 室温~80℃ 定时范围: 1-99 minutes 微电脑控制 实时显示当前温度及时间 | 2 | 台 |
|  | 高压灭菌锅 | 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 全自动控制，故障自动检测判断系统 具有自动排放冷空气功能 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 具有验证接口 灭菌温度可选设定范围50℃-126℃ 灭菌时间可调设定范围0-99h 容积：75升 电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 内置网篮3只，尺寸：335×190（mm） 本设备设计压力：0.23Mpa 额定工作压力：0.142Mpa 需提供生产厂家特种设备生产许可证 | 2 | 台 |
|  | 酸度计 | 1、采用带背光液晶屏显示； 技术参数： 仪器级别：0.01级 测量范围： pH：（0.00～14.00）pH mV：（-1999～1999）mV 分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 温度补偿：手动（0.0～60.0）℃ 稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 电源：AC （220±22）V，（50±1 ）Hz 尺寸（mm），重量（kg）：290×210×95，1.5 | 2 | 台 |
|  | 全钢实验边台 | 尺寸：1000*750*800mm 钢架：主框架、横梁40*60*1.2mm厚钢管。下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面环氧树脂粉末静电喷涂，下托件10mm大不锈钢螺杆，地脚12mm大不锈钢螺杆底部工程塑料。 含试剂架 尺寸：1000*300*750mm 结构：钢玻结构 | 12 | 组 |
|  | 接种灌装机 | 功能特点： 彩色液晶屏显示，触摸屏加按键操作 电加热，缺水报警 具有正反转，全速功能。转速分辨率大于0.1，精度高于0.2% 具有校正功能 主要性能参数： 容积：50L 罐装量：10ml-500ml 工作量：90ml/瓶 20次/min 液体温度：≤95℃ 正反转控制：1、2、4、8、16秒多档可调 正反转切换延时：0.5、2、4秒多档可调 机体材料：不锈钢 电源：AC220V 50HZ 功率：310W | 1 | 台 |
|  | 接种洗瓶机 | 1.刷子：1位 2.冲洗孔数：12位 3.瓶子直径：￠60mm-97mm 4.电压：220V 5.洗瓶速度：1200- 1500只/小时 6.总功率：≥370W 7.电压：220V | 1 | 台 |
|  | 接种器械 | 接种直剪：160mm、不锈钢 接种抢状镊：23cm 接种专用托盘：不锈钢16cm 手术刀柄：4#，不锈钢 手术刀片：23#、10片/包 50包/盒 枕头过滤器：0.22um、φ25mm水、有机系、可高压灭菌封装 | 5 | 套 |
|  | 臭氧发生器 | 臭氧产量：≥10g/小时 环境相对湿度：≤80％ 制冷方式：风冷 控制方式：自动控制 产量（G/H）：20 功率（W）：320 | 1 | 台 |
|  |  | 集装箱式人工气候室 |  |  |
|  | 人工气候室 | 1、集装箱式人工气候室：外部尺寸7500×2400×2800mm，室内净高度：2300mm，分为3个区域，缓冲间1200*1100*2000mm,操作间1200*5000*2000mm,设备间：1200*900*2000mm. 2、室体结构 2.1.室内整体（培养架除外）基本无障碍和挂件，以提高室内环境品质和容积率，无风机噪音和强风，静音运行，工作噪音小于65dB。温度分布均匀、合理。同时具有短路、漏电等过保安全设备。聚氨酯材料材质：集装箱式人工气候室外围护采用厚度为75mm扣式双面彩钢0.5mm聚氨酯发泡白色彩钢保温板，容重为42±2Kg/m³，防火等级B1。地面辅设防滑压花铝板，厚度为2.0mm，防漏电保护系统。 2.2.板材做气密处理，内外均做防腐防锈处理。门体框架采用专用净化铝制作，在室内的拐角处、顶板与墙板连接处，采用专用净化圆弧铝圆角过渡结构,无卫生死角。 2.3.集装箱式人工气候室的保温门采用与气候室风格协调一致的保温门，牢固美观。保温门尺寸为宽0.9米高2.1米的医疗放舱专用气闭门，外开式，带0.3米×0.4米观察窗，可随时观察室内情况，附回归器可自动回归。室内线路采用暗藏预埋线管式安装，保持室内干净整洁，方便管路，漆面采用汽车工艺烤漆技术。 2.4.顶部电源排插设计。 2.5.防漏电保护系统。 2.6.地面辅设防滑压花铝板，厚度为2.0mm。 2.8照明灯光源：LED吸顶式照明灯，作为人员的工作照明。 2.9装洗手池，布置水管 2.10配有空调 空调参数： 能效等级：一级 变频/定频：变频 匹数：1.5匹 额定制冷量（W）：3500 制冷功率（W）：750 制热功率（W）：1320 电压频率：220V/50HZ | 1 | 套 |
|  | - 培养架 | 架体尺寸（长*宽*高）：≥1250*500*1800mm 实用层数；4层 光源：LED冷光源 光照强度：3000lux-7500lux可调 灯管功率：28W/单支灯管 灯管直径：φ16mm 表面温度：25° 光散角度：360° 电功发光率：96% 电功发热率：4% | 6 | 组 |
|  | 全钢实验边台 | 尺寸：1000*750*800mm 钢架：主框架、横梁40*60*1.2mm厚钢管。下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面环氧树脂粉末静电喷涂，下托件10mm大不锈钢螺杆，地脚12mm大不锈钢螺杆底部工程塑料。 含试剂架 尺寸：1000*300*750mm 结构：钢玻结构 | 2 | 组 |
|  | 育苗花盆 | 结构：上宽下窄 材质：PP材质 规格大（165x158mm）中（155x140mm）小（145x135mm） | 1000 | 个 |
|  | 育苗托盘 | 育苗托盘 材质：树脂 规格：大（600x460mm）中（550x390mm）小（500x350mm） | 500 | 个 |
|  | 温室度计 | 测温范围-40 - +50℃ 精准度：温度±2℃、湿度±5％ | 2 | 个 |
|  | 移动紫外线消毒灯 | 杀菌率99.99％ 180°可调节 电源电压：220V±20％50HZ 灯管功率：30WX2 | 2 | 台 |
|  | 加湿器 | 电源：1PH/AC 220V/50HZ 额定功率：330W 额定电流：1.5A 加湿量：≥10KG/H 循环风量：≥5000m³/h 水箱容量：≥57L 使用面积：60-130㎡ 加水方式：水箱/进水管 控制方式：微电脑自动控制 | 2 | 台 |
|  |  | 集装箱植物工厂实训室 |  |  |
|  | 集装箱植物工厂 | 1.技术参数及产品性能 1.1.集装箱式人工气候室：外部尺寸7500×2400×2800mm，室内净高度：2300mm，分为3个区域，缓冲间1200*1100*2000mm,操作间1200*5000*2000mm,设备间：1200*900*2000mm.10口寸液晶触摸屏； 1.2.集装箱式人工气候室参数 温度范围：5～45℃ 控温波动：±0.5℃～±1.0℃ 温度均匀度：±0.5℃～±1.0℃ 湿度范围：50～90%RH 控湿精度：±5%RH 湿度波动度：±5%RH 1.3.集装箱式人工气候室水培架: 每室配备6套4层LED可手动调节组培架（实用3层LED光源板），组培架尺寸：长1200×宽500×高2000（mm）。采用欧标铝型材作为整体框架主材料，立柱规格：40×40*2mm，表面电泳处理。耐腐蚀。表面光洁度高，无毛刺，无需二次加工，水培槽可采用不锈钢焊接或者PVC板焊接技术完成，底部设计有排水孔，用户可做基质培养，也可以做水培植物生长。 1.4.LED组培架的LED光源： 植物培养架采用全光谱LED植物生长灯一组，单张LED灯板最高电压24V,植物培养架采用无级调节技术，光强0～400umol/㎡·S；平板型结构，灯盘功率≤300W，灯珠矩阵均匀分布，光衰5万小时≤30%；采用白光波长400-700nm，红光波长660nm,蓝光波长450nm,绿光波长450nm,UVA波段320-420nm,UVB波段275-320nm,远红外区(25~300μm).每个培养架可以独立调节7种光源。 1.5.集装箱式人工气候室采用智能控制系统,可设置20以上时段、温度、湿度、光照等，具有设定参数及数据记录功能，也可手动控制室内光照的开或关。 1.6.温度控制系统采用智能空调控制技术，室内温度均一，升降温速度达到每1.5分钟1℃。根据气候室的热负荷大小，智能控制空调机组的运行，由控制系统采集气候室内的温度并与设定的温度进行比较，通过PID及模糊控制算法，精确控制输入气候室的能量，使输入能量与气候室耗散的能量平衡，达到精度大大提高，同时节约大量能量。配备新风换气系统，可由控制器控制,并加有防尘过滤装置，保持新鲜气流均匀。 1.7.控湿技术：通过室内的湿度传感器，启动并调节超声波加湿系统和除湿机除湿系统，系统综合调节温湿度，温湿度在调节箱内混合均匀后再通过出风口进入室内。（外置式工业超声波加湿器加湿，雾状均匀，室内均匀；除湿机全自动排水装置，无需人工倒水，并与控制系统连接，具有设定及控制除湿程序）。 1.8.微型计算机：10口寸彩色液晶触摸显示屏(内嵌式) 作为人－机界面, 所有参数的显示和设定均可在触摸屏上进行。配合max232接口连接控制器，具有加湿/除湿控制系统(6高灵敏湿度传感器及一套控制器/室)，温度控制系统（6高灵敏温度传感器及一套控制器/室），光照控制系统（一套控制器自动和手动分开控制/室）。 2.室体结构 2.1.室内整体（培养架除外）基本无障碍和挂件，以提高室内环境品质和容积率，无风机噪音和强风，静音运行，工作噪音小于65dB。温度分布均匀、合理。同时具有短路、漏电等过保安全设备。聚氨酯材料材质：集装箱式人工气候室外围护采用厚度为75mm扣式双面彩钢0.5mm聚氨酯发泡白色彩钢保温板，容重为42±2Kg/m³，防火等级B1。地面辅设防滑压花铝板，厚度为2.0mm，防漏电保护系统。 2.2.节能环保设计：使用高效的制冷机和能量调节系统，室内空气通过室内顶部吸风系统吸入，与蒸发器加热器进行能量交换后，有风机吸入混合后，均匀从孔板分流进入工作室，降低了出风口的风速，提高室内温度均匀度，且出风安静。板材做气密处理，内外均做防腐防锈处理。门体框架采用专用净化铝制作，在室内的拐角处、顶板与墙板连接处，采用专用净化圆弧铝圆角过渡结构,无卫生死角。 2.3.集装箱式人工气候室的保温门采用与气候室风格协调一致的保温门，牢固美观。保温门尺寸为宽0.9米高2.1米的密封门，外开式，带0.3米×0.4米观察窗，可随时观察室内情况，附回归器可自动回归。室内线路采用暗藏预埋线管式安装，保持室内干净整洁，方便管路。 2.4.顶部电源排插设计，干净无杂乱。 2.5.防漏电保护系统。 2.6.地面辅设防滑压花铝板，厚度为2.0mm。 3.控制系统 3.1.采用PID智能控制模式控制系统控制设备运行。 3.2.系统功能：10口寸显控彩色触摸屏（内嵌式），分辨率为800*400，中文简体操作模式，制冷、加热、加湿、除湿、新风换气、光照周期性启停等各指标的设定和修改均可在触摸屏上进行。可编程序20段以上，24小时循环昼夜交替模拟，完整模拟作物生长的白天和夜间模式，可设置时段、温度、湿度、光照等，按不同作物的生长及实验需要，设定不同的参数后，整个系统自动运行，设备运行状态触摸屏显示，无须人工干预，具备运行数据U盘在线保存功能，可显示温度、湿度变化曲线并存储温度、湿度数据，存储数据可达5年。 3.3.加湿/除湿控制单元(采用2组湿度传感器/室)，温度控制单元（采用2组高灵敏温度传感器/室），光照控制单元（一套控制器自动和手动分开控制/室）。 3.4.带密码锁屏功能（三级密码管理），无权限人员无法进入操作界面，防止误操作。 3.5.用户程序设置完毕后，系统自动进入程序运行。 3.6.室内具有短路、漏电等过保安全设备。具有自动保护功能和防误撞功能。 3.7.采用PID智能控制模式控制系统控制设备运行，实现对气候室内各参数的自动检测和控制，温度连续渐变，有效防止温度波动，气候室可以实现无人值守运行。全部为自动控制操作系统，计算机全程实时在线记录；具有数据存储、记忆和在线查询功能，如遇暂时停电、关机、再次开机都能延续原来工作状态，从而保证设备按程序正常运行；超温报警自动保护功能，可避免因过热或过冷损坏试验及设备；电控装置中带有过流保护、短路保护、漏电安全保护、缺相和逆向保护，参数异常报警。实现高温报警功能，异常报警功能，故障显示功能。 3.8.控制系统独立配置一套温度保护传感器，始终自动巡航跟踪目标温度，发现超高温异常自动断电并报警。 3.9.控制系统手动功能含：总电源、灯光、灭菌、换气、照明。以方便维修和特殊控制。 3.10.分体嵌入式配电箱控制柜：分人工操作液晶系统控制柜和强电柜。高低压独立控制，抗干扰。 3.11.分体嵌入式配电箱控制柜采用冷轧钢表面静电喷塑，钢板材料为1.0mm。 4.配电系统 4.1.电源： AC 380V/50Hz 电压波动±10%，三相五线制，进户电源由用户提供。每个房间按照9KW计算5芯进线。 5.安全性能 5.1.设有独立超温保护，电源缺相及错相保护、风机过流保护、压缩机高低压保护、压缩机过载保护、缺水保护、压缩机过热保护、电加热过热保护、报警系统。 6.温度系统 6.1.每室采用专用制冷机组，涡旋式压缩机及全套原装件组装。室内冷暖风循环器定做，高效，低噪音运行；温度控制系统集成于主控制器中, 室外气温在0～35度之间,升降温速度必须达到每1.5分钟1℃。室内温度均一，室内上下层温差不超过正负1℃。外置机组，综合空气调节箱，强电控制器等基于一体。 6.2.专业的风道设计，室内空间无风机和强风噪音，无障碍挂件。 6.3.气流循环风向采用室内中间顶部吸风，两侧出风循环，顶部放置蒸发器。 6.4.采用不锈钢电加热器进行室内加热，安装3套加热器，采用多点连续加热，自带高温断电保护功能。 7.湿度系统 7.1除湿设备：除湿设备：要求每间安装1套独立除湿设备，输入功率为625W ,除湿量为60L/D，配备管道排水系统。配备管道排水系统。 7.2.外置式工业超声波加湿器加湿。由PVC管道多点投送进行加湿，在调节箱混合，雾状均匀，室内均匀。加湿量≥6Kg/h。 7.3.具有断水保护器，水位自动控制器，配备非常灵敏的自动上水系统。 8.室内新风换气系统 在风道循环系统中设置新风换气系统，可由控制器控制,并加有防尘过滤装置，保持新鲜气流均匀。额定风量：300m³/h.电压：220V/50Hz,功率：45W自由换气，每小时换气次数可由用户自行设置。外面空气通通过净化后进入房间内。排风采用管道式静音循环风机，噪音小于35db.风压205pa. 9.其他电气配置 9.1.电器元件：空气开关、交流接触器、中间继电器、缺相保护器、断路保护器等电器元件采用施耐德,德力西等品牌电器元件。 9.2.具有紫外线灭菌消毒功能。 9.3.照明灯光源：LED吸顶式照明灯，作为人员的工作照明。 水肥系统 施肥器：（0.3-4%）6分，流量范围：7-25000升/时，吸肥比例0.3%-4%，营养液水箱单个为30L,进口管路为4分，排水为1寸。 储水池：储水池采用PVC板焊接制作，尺寸：500*500*500mm，内部安装压力泵，压力0.25MPA。内部安装恒温系统。 营养池：营养池采用PVC板焊接制作，尺寸:500*500*500mm,营养池内部设计有增氧泵，和灭菌系统。 风淋室 11.1.采用单人单吹球形锁。外形尺寸：1000*700*2000mm,内部尺寸：650*600*1900，出风速度20米/秒，过滤效率，对于粒径≥0.5um,尘埃应≥99.95.风速时间0-99S可调。 12.远程控制系统： 12.1.云人机提供全新的连接远程访问的方案：“一网、一机、一线、一切搞定”。不论人机存在于何方，只要透过互联网，都能轻松远程监控人机，实现在第一时间，排除异常并解决异常。无论在本地局域网环境中，还是在远端互联网，用户只需一根网线就可实现轻松连接人机，完全不需要其他的网络设置。因为云人机远程访问系统已经自动为用户完成了复杂的网络设定，并实现了整个网络连接的通路。 12.2.系统特点 无需安装任何软件； 无需设定任何代理服务器，路由器或交换机,只需连接一根网线轻松实现远程； 多台人机分级轻松管理； 多种客户端模式访问；支持多个用户同时访问人机； 12.3．系统组成 (1) Part 1：HMI；(2) Part 2: 云平台服务器；(3) Part 3: 移动设备APP：包括安卓和IOS APP——智能APP 12.4.提供组态软件； 1、分级别地集中管理多台远程或是局域网内的人机；2、查看人机是否在线状态，人机版本信息；3、远程监控采用高效安全的数据传输方式(不同于VNC 传输图片数据)；4、通过APP，轻松地随时随地远程访问人机； 5、APP上界面访问可以做到同HMI界面上操作和监视同步。 12.5远程摄像头监控：采用监控器连手机远程室内外高清夜视360度无死角全景摄像头，内存128G，清晰度1080P，焦距4mm,无线连接。 | 1 | 间 |
|  |  | 种子检测实验室 |  |  |
|  | 恒温恒湿箱 | 液晶显示屏 无氟压缩机 超温报警 技术参数： 控温范围：5℃-50℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动性：±1℃ 温度均匀性：±2℃ 控湿范围：50%-90%RH 温度偏差：±5-8%RH 电源电压：220V 50HZ 工作环境温度：+5℃-35℃ 输入功率600W 箱内有插座 定时范围：1-9999min 搁板： 3块 | 1 | 台 |
|  | 种子老化箱 | 功能特点： 7寸大触摸屏，同一大屏幕数字直观显示箱内温度、设定温度、箱体湿度、设定湿度、光照值、北京时间、运行时间、加热状态、制冷状态、除湿状态、加湿状态、开关门状态、密码锁状态、照明灯状态等指标。 可设置24个时段随意自动转换功能，每个时段设置时间范围0-999个小时。 可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断加热电源，保护测试样品。 具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。 全内胆不锈钢材质。 仪器内部能记录各参数的变化状况。适用于质量认证的资料记录与故障诊断，所有资料可通过U盘下载存储数据；带RS485接口和电脑连接，通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据 附带手机 APP 自动计数识别功能（含8寸平板），便于老化前种子数据的统计，可图像识别:拍摄照片后，软件自动计算种子数量，输出种子数量及千粒重结果，手动修正使计数更精确:算法识别度高，基本上能识别所有的种子，紧挨或者太远造成误差计算的种子，可通过“+”“_” 做相应的修正，使数粒准确性达 100%。配有老化盒。 技术参数： 容积；≥250升 控温范围：0～65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±1℃ 控湿范围:40~90%RH 湿度波动度：±5%RH 编程段数：可设置1-99个时段 加热功率：300-1000W 压缩机功率：190W-450W 压缩机动延时保护时间：3min 加湿器水箱容量：5L 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 工作环境：温度0-35℃，无腐蚀性气体 电源：220±22V、50±0.5Hz | 2 | 台 |
|  | 种子低温低湿储藏柜 | 功能特点： 大屏幕液晶程序控制，多组数据一屏显示，操作简单易懂，控制精确，蓝色背光，便于夜间查看。 直观显示运行流程，设定温湿度，箱内温湿度，运行时段剩余时间，环境温度及保护温度。 可设置1-99个时段随意自动转换功能，每个时段设置时间范围0-999个小时。 可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断加热电源，保护测试样品。 具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。 全内胆不锈钢材质。 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。 控制系统具有自动除霜功能。 传感器（环境温度，保护温度，箱体温度）故障识别功能，便于故障分析和排除 箱内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将温湿度等数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储，打印和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。可以通过手机端微信小程序查看数据及曲线。 容积：≥250升，温度范围：0～10℃ 控温精度：±1℃ 湿度范围：60%RH以下 控湿精度：±5%RH 控制方式：全自动 电 源：220V、50Hz | 2 | 台 |
|  | 谷物电子容重器 | 最大工作称量：5000±2g 最小工作称量：100g 分辨率：1g 容重筒容积：1000±1.0ml 电源：220V 50Hz（7.4V锂电池，充电电压8.4V） 功率：10W | 1 | 台 |
|  | 谷物水分测定仪 | 功能特点： 可以同时测量水分，温度，重量值，同界面显示水分，温度，重量，容重，平均分水值等。 自带二十个品种。 触摸屏操作，液晶显示品种名称。 可以自动关闭电源（约3分钟不进行操作，电源将自动切断），更省电。 可以修正水份初值（可以在—9.9至十9.9的范围内，对各品种水分值进行修正），消除环境影响，提高测量精度。 不需要将试样进行粉碎等前处理，按下测定键，并将试样倒入测定容器即可显示水分值。 技术参数： 设计原理：高频电容式(50MHz) 测量范围：1-40% 测量误差：≤±0.5 使用温度范围：0度至40度 表 示 器：LCD高清触摸屏显示 | 2 | 台 |
|  | 核磁共振含油率测定仪 | 功能特点： 每次对样品测量只需30秒 彩色液晶触摸屏，电脑式操作软件自动进行频率调节，可将数据通过U盘拷出后在电脑中打印结果，软件升级通过U盘升级 技术参数： 测试品种： 大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽等油料作物及其饼、粕的含油量 试样容积：40ml 测量稳定度：+0.1% 样品含油率范围：0.1%～100% 电源：220V，50HZ 测量准确度：+0.2% 功率消耗：≤40W | 1 | 台 |
|  | 直链淀粉测定仪 | 直链淀粉测定仪参数 1.光源：集成式高性能卤素灯模块 2.波长：720±2 nm 3.检测精度：±0.5%（以质量分数计） 4.透射比重复性：≤0.3%T 5.吸光度范围：0.000-2.000 Abs 6.检测品种：大米、玉米、马铃薯、小麦等 7.内置标准工作曲线 8.样品处理时间60min 9.实验检测时间：7S 10.检测范围：5%-35%或5-35g/100g（以干基质量分数计） 11.最小读数： 0.01% 12.存储数据：10240组记录 13.使用环境：温度0～40℃；湿度≤90%RH(40℃时) 14.仪器检测环境：15-40℃ 15.电源： AC 220V /50Hz 16.内置微型打印机 17.精度十万分之一 18.为保证测定软件为正版，投标人需提供直链淀粉测定仪软件著作权证书 | 1 | 台 |
|  | 种子风选净度仪 | 功能特点: 仪器可以根据颗粒大小调节风速和风量 仪器可定时 1、可将选出的高净度种子进行全面计数，实现对农作物种子图像进行数量识别，并可保存、查看数据列表。 2、可以直接通过拍照实现种子数量计算，并且具有手动修正功能，确保数粒精度更高。 3、拍照识别自动去杂质，成像清晰，数粒准确。无需固定手机高度和范围。 4、万能种子算法，几乎可以识别计数所有常见种子，包括玉米，水稻，小麦，大豆，油菜籽，花生，芝麻，绿豆，红豆，草籽等。 数粒速度快：1000粒以下种子识别只需1秒。 数粒范围广：种子范围能测10粒以上，8000粒以下的种子；背光装置采用的是高亮LED灯在电源驱动下，在纳米导光板及反光材料的作用 技术参数： 最大风量：3.8m3/min 最大风压：1300pa风速可调 噪 声：≤ 50db | 1 | 台 |
|  | 种子DNA提取仪 | 功能特点： 1.液晶屏显示 2.工作方式：垂直上下研磨珠运动方式。 3.不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内为压模成形不锈钢板。 4.具有自动中心定位的紧固装置 5.在2秒内达到最大速度或最低速度 6.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 技术参数： 1.最大处理量：24个样品,样品无交叉污染。 2.最大进料尺寸：无，根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm。 3.研磨平台数>2 。 4.均质速度：0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟。 5.转速范围：1000rpm-7000rpm。 6.研磨球直径：0.1-30mm。 7.研磨球材料：氧化锆。 8.噪音等级：<55db。 | 1 | 台 |
|  | 稻谷穗型粒数考种仪 | 1、由LED照明的（4800万）像素自动对焦拍摄箱体和穗枝放置板组成 2、一键化自动分析各枝梗穗粒数、一次枝梗长度和对应穗粒数、二次枝梗长度和对应穗粒数、枝梗着粒密度、穗着粒密度以及平均值等，共测量23个参数指标。 3、按照分支序列来自动定位分析多达40个一次枝梗长度和对应穗粒数、着粒密度及各平均值，多达100个二次枝梗长度和对应穗粒数、着粒密度及各平均值，一次枝梗和二次枝梗数据可同时分析，总计算时长≤12秒 4、鼠标点击确定对应枝梗上的秕谷粒后，自动算出各枝梗结实率及总结实率 5、自动数粒误差<±2.0%，极少量添加、删除修正，可达100%正确，枝梗长可编辑 6、支持数据修正、查询、编辑和导出，数据可导出Excel格式，并可分享至微信、QQ或者钉钉，便于多应用方式查看数据。 7、测量误差：穗长：≤±2% ；总穗粒数：≤±2% ；各枝梗长度：≤±3mm 8、枝梗可整体或者分步分析：一次枝梗和二次枝梗可单独分析，也可同时分析。 9、数据表格展示：通过四张表格的方式进行展现。 10、自动换成千粒重：可通过识别的种子粒数，输入重量，可自动换算出千粒重。 11、数据采集方式：可多点快速取样，数据可批量分析并获取平均值。 12、数据互联互通：该软件嵌入APP中，轻量级移动端进行数据采集，数据时采时分析。各模块数据高效实时互联互通，提高数据的高度融合性。 13、品种名称批量添加：作物和品种可以直接在手机上进行添加。添加品种时，可对品种单个名称进行添加，也可批量添加。解决材料多，单个输入繁琐的问题。 比例尺自动矫正：任意手机可拍照，且拍摄成像视角可以被自动矫正，避免了拍照变形误差。 14、动态加密：可通过验证码进行加密，一个账号可在多个手机上使用，但不能同时使用。 外形尺寸：水稻整穗考种外形尺寸 ≥460*360*16mm；A4背光板尺寸：≥335*233*4（mm） 硬件配置:水稻整穗考种背板1块，发光超薄背板1块，数据采集器彩色屏手机1台 | 1 | 台 |
|  | 大米食味仪 | 技术参数： 1、评价客观，代替人工食味品尝值，避免人工主观性评价造成的误差 2、分析快速，检测时间小于20秒，从进料到结果显示小于40秒，可以快速检测多项指标 3、样品无需制样和前处理过程，避免人工和前处理条件造成的误差 5、仪器精度符合近红外仪器对水分、蛋白等检测指标的要求 6、使用固定光栅光谱仪，内部光学系统完全固定，保证了光谱数据采集的稳定。 7、带有自动波长校正功能，每次测量前系统自动校正。 8、进料后自动对样品进行分样测量，可分成20个子样本以上，消除样品不均匀对数据结果的影响。 9、仪器具有自动诊断功能会对错误操作进行提示。 10、内置打印机可以对结果直接打印输出。 技术参数： 测定方式：近红外透过方式 波长范围：600-1050 光谱仪：线性影像传感器搭载多频光谱仪 光 源：卤光灯 测定对象：糙米、白米 样品量：150g~300g 测定时间：≤40s 使用环境：温度：10℃~35℃、相对湿度：≤80 % 测定项目与范围： 糙米： 食味值：50分~100分 蛋白质：6%~14% 水分：9%~16% 直链淀粉：10%~27 % 白米： 食味值：50分~100分 蛋白质：6%~14 % 水分：9%~16% 直链淀粉：10%~27% 储存数据：3000份原始吸光度数据 可连接打印机 显示器：8寸触摸显示屏 | 1 | 台 |
|  | 粮食真菌毒素检测仪 | 检测范围：粮食、食用油、调味品、饲料 检测项目：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、伏马毒素、T2毒素、黄曲霉毒素M1 检测方法：免疫胶体金法 检测信号处理方法：高清CCD图像扫描技术 检测项目曲线增减：能够添加和删除不同检测项目的标准曲线以及曲线导入功能 检测功能：自动分析有效卡、无效卡 判断功能：定性及定量数据判断 仪器结构：工程塑料外壳 仪器显示器：≥8寸彩色触摸屏 硬件：Intel芯片，四核或以上处理器，不低于2G内存，带显卡，不低于32G储存容量。 操作系统：windows8或以上操作系统，带office软件 输入功能：智能中英文输入、手写输入功能。具有视频学习功能。 检测速度：快速检测，检测过程20-40分钟内全部完成，自动判断检测结果和含量。 数据保存：带大容量数据保存功能，可保存检测图像及结果，带32G储存容量,保存数据可达10万条以上。 数据处理功能：仪器具有数据读取、处理、导出、传送功能。自动保存检测结果及胶体金图像，检测记录可导入U盘。 通讯联网：带有线及无线WiFi、蓝牙、3G/4G无线网络通讯功能，可实现无线上网、数据联网传送、实现数据自动对接到食品安全监管平台。 打印功能：仪器带自动印机功能，实现检测报告数据打印。 测量速度：＜0.5s 检测输出：色度检测，CT比值检测，T线检测，C线检测、浓度显示。 检测限：黄曲霉毒素B1：5ppb；黄曲霉毒素M1：0.5ppb；赭曲毒素A：5ppb；伏马毒素B1：200ppb；呕吐毒素：1000ppb；T2毒素 50ppb；玉米赤霉烯酮：50ppb 通讯接口： USB 、无线通讯： wifi及蓝牙 功耗：小于10W，待机不小于24小时 工作电源:220V、内置锂电池供电 | 1 | 台 |
|  | 粗纤维测定仪 | 测定样品数量：同时6个 重复性误差：粗纤维含量在10%以下，绝对值误差&lE;0.4% 粗纤维含量在10%以上，绝对值误差&lE;4% 测定时间：整机工作时间约100分钟（包括酸洗40分钟，碱洗40分钟，抽滤和冲洗约20分钟） 电源：220V，50HZ 功率：2500W | 1 | 台 |
|  | 全自动脂肪酸值测定仪 | 技术参数： 1、泵流量精度：相对标准偏差RSD≤1% 2、分辨率：0.01 mg KOH/100g 干物质 3、噪声：小于60dB 4、变异系数CV：脂肪酸值大于12mg/100g时，CV不大于4% 5、测量范围：0-300mg KOH/100g 干物质 6、吸液泵规格：10ml 7、吸液泵滴定速度：0.5ml/min-10ml/min(可调) 8、搅拌转速：10-250r/min(可调) 9、样品检测时间：≤10min/样 10、环境温度：15℃-40℃ 11、重复性：≤2 mg/100g 12、电源电压：AC220V±10V,50HZ 13、稻谷脂肪酸值：双实验差≤2mg/100g 14、玉米脂肪酸值：双实验差≤2mg/100g 15、小麦粉：符合GB/T 5510国家标准要求 16、测试结果：由单片机自动计算，触摸式液晶屏操控，显示测试结果 17、结果保存：可通过仪器嵌入式内置热敏打印机打印测试结果，也可通过RS232串口将数据传入普通计算机保存 18、操作性：软件自动完成频率调节，人性化的逐步提示引导操作流程，也可通过串口线连接PC机在Windows系统上位机软件操作 | 1 | 台 |
|  | 种子净度分析台 | 工作台尺寸：1300mm×650mm×750mm 工作台电源：220V 50Hz 观察台规格：630mm×500mm 观察台功率：15W 偏振光平台：270mm×270mm 偏振灯功率：16W 放大镜灯光功率：20W 放大倍率：5X | 1 | 台 |
|  | 稻谷新鲜度测定仪 | 稻谷新鲜度测定仪技术参数 1、测量对象：稻谷（需砻谷碾米为三级大米）； 2、检测项目：可检测大米的FD值（新鲜程度），适用于LS/T 6118—2017《粮油检验 稻谷新鲜度测定与判别》粮食行业标准； 3、检测量：2g以内； 4、结果表述：新鲜度值； 5、检测范围：10-100分； 6、检测时间：6min/6个样品； 7、FD值重复性：≦±1分 8、可实施数据收集、数据输出、结果保存和打印等一系列的数据管理； 9、具有安全性，测定后的废液可以直接排入下水。 10、采用5寸触摸式液晶显示屏； 11、电源：AC 200V～240V，50/60Hz；温度：18～25℃；湿度：80%以下（无结露）。 | 1 | 台 |
|  | 冷冻研磨仪 | 可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 开盖运行保护：电磁锁定 具有自动中心定位的紧固装置 达到最大速度或最低速度时间≤2秒 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 可随意更换适配器 技术参数： 最大处理量：24个样品,样品无交叉污染，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器 最终出料粒度：~5µm 研磨平台数 >2 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定； 转速范围：1000rpm-7000rpm 研磨球直径： 0.1-30mm 研磨球材料：氧化锆 噪音等级： <55db。 制冷功能： 有，-50度到37度可调节 适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢 | 1 | 台 |
|  | 真空冷冻干燥机 | 冻干面积：0.12㎡ 冷阱温度：<-65℃(环境温度≤28℃） 极限真空度：<1Pa 达标真空度：<5Pa 捕水能力：3-4Kg/24h 物料盘：φ200mm共4层 层间距：70mm 整机功率：950W 可装物料：1.2L(料厚10mm) 可装西林瓶：Ф12mm/16mm/22mm:680/400/240支 适用电源：AC220V 10A 50HZ | 1 | 台 |
|  |  | 土壤环境分析实验室 |  |  |
|  | 高压灭菌锅 | 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 全自动控制，故障自动检测判断系统 具有自动排放冷空气功能 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 具有验证接口 灭菌温度可选设定范围50℃-126℃ 灭菌时间可调设定范围0-99h 容积：75升 电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 内置网篮3只，尺寸：335×190（mm） 本设备设计压力：0.23Mpa 额定工作压力：0.142Mpa 需提供生产厂家特种设备生产许可证 | 1 | 台 |
|  | 冰箱 | 对开门 板面材质：钣金 冷冻室：175L 冷藏室：283L 制冷方式：风冷 额定电压：220V/50HZ 能效等级2级 压缩机类型：变频 | 1 | 台 |
|  | 冰柜 | 制冷方式：直冷 放置方式：卧式 冷冻能力（kg/12h）：10.5 容量：200L 噪音dB（A）：38 | 1 | 台 |
|  | 土壤养分速测仪 | 1.电源：交流 220±22V 直流 12V+5V 2.功率：≤5W 3.量程及分辨率：0.001-9999 4.重复性误差：≤0.1%（0.001，重铬酸钾溶液） 5.仪器稳定性：三十分钟内漂移小于0.2%（0.002，透光度测量）。仪器开机预热后，十分钟内显示数字无漂移（透光度测量），三十分钟内数字漂移不超过0.2%（透光度测量）；一个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.5%（0.005，透光度测量）。 6.线性误差： ≤0.3%（0.003，硫酸铜检测） 7.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 8.波长范围 ：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm;绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 9.PH值（酸碱度）： (1)测试范围：1～14 （2）精度：0.01 (3)误差：±0.1（选配） 10.盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5%（选配） 11.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量 12.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测 13.测试速度：测一个土样（N、P、K）≤30分钟（含前处理时间，不需用户提供任何附件） 14.测8个土样≤1小时（含前处理时间） 15.为保证设备软件为正版，需提供土壤养分速测仪软件著作权证书。 | 1 | 台 |
|  | 土壤硬度计 | 液晶显示 可储存896个测试值； 具有自动关机时间设置功能； 测量范围：0-100kg； 测量精度：±0.5%； 测量深度；0~400mm | 2 | 台 |
|  | 土壤团粒结构分析仪 | 上下行程：50 mm； 定时范围：0-99分钟； 转速：1450 转/分钟； 筛上下次数：（快慢可调）1-45 次/分钟 | 1 | 台 |
|  | 土壤震筛仪 | 直径：20cm 振动次数/min：1400 筛分范围：20-200目 定时范围：0-60分钟 电机功率：140w 电压：220V直径 标配20cm，高 5cm，孔径为 10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm 的不锈钢土壤筛组 | 1 | 台 |
|  | 农业环境无线传感网络系统 | 主机功能要求： 显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等； 采集要求：可5分~99小时任意设定采集时间，在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量；屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间； 上传要求：自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，上网页或手机APP查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据； 传输要求：GPRS； 储存要求：主机可储存≥5万组数据量，也可外置SD/TF储存卡最大支持32G，可无限储存。 接口要求：SIM卡接口、TF卡接口、充电接口、USB接口、有线传感器接口。 定位要求：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数，±0.05分(≤50M)；手动选项； 连接要求：有线连接时若需同时接多个传感器则需通过集线器进行连接，集线器有一拖四、一拖六，实际使用时按需配置，可连接不少于32种不同类型传感器（扩展线为IP68，一体结构） 供电要求：交直流两用； 容量要求：7.4V/1800mAh大容量锂电池供电，并且有电池过充和过放保护功能； 待机要求：待机时长≥7天； 适配器要求：设备充电须用专配的电源充电，适配器规格8.4V/1.5A，充满电需约3.5H；充电中适配器为红灯，充满为绿灯 语言要求：中英文切换； 工作环境要求：温度：-40℃～80℃；湿度：5%～98%； 主机查看要求：可以通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送到至服务器上，网页和手机APP查看数据，无论在任何地方只要能上网，均可查看下载数据；安卓和苹果系统均可支持手机APP端查看； 软件要求：(需提供第三方检测报告） 1.自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据。 2.数据中心具备历史数据表格、线形图及柱状图显示；平台内数据可下载，分析，打印。 3.用户可为设备配置传感器报警条件，预置若干常用的农作物的报警配置。 4.可以设置最低最高超限值，APP推送报警，可自动进行数据预警分析。 5.设备主机采集的信息，加上云平台自带的历史数据，可按客户需求建立对应的作物生长模型，根据该模型，可对当下的作物提供适应的农事操作及作物病情灾害提前预警。 6.平台支持设备数据存储，提供足够容量可永久保存。 7.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入。 8.各传感器数据可按各区块种植作物信息按天、周、月、生长季、半小时平均，24小时平均各阶段分类查看，可环比、同比统计该时段最大、最小及平均值。 9.登录界面可显示GIS地理信息，查看更加的直观。 10.平台传感器示意图可显示传感器在线状态，流量状态及电池电量状态等，可远程在线校准传感器偏移值。 11.可按用户需求自定义系统配置，包含：单位信息、基地信息、地块信息、用户信息、报警信息、我的仪器、卡号管理等。 12.平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 13.可设置上下级查看权限，不同权限的管理者可根据需要调整所需查看的内容。 传感器技术参数要求： 温度测量范围:-40℃-120℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.4℃ 湿度测量范围:0-100%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±3%RH 光照强度测量范围:0-200000Lux;分辨率:1Lux;精度:±2%（0~20000LUX) 总辐射测量范围:0~2000w/m2 ;分辨率:7~14μ/w•m-2 二氧化碳测量范围:0-2000PPM;分辨率:1PPM;精度:±（50ppm+测量值×3%） 土壤温度测量范围:-40~100℃;分辨率:0.1℃;精度:0.1℃ 土壤水分测量范围:0~100%;分辨率:0.1%;精度:±2% 土壤盐分测量范围:0~23ms/Cm;分辨率:0.01ms/Cm;精度:±2% 光合有效辐射范围:1-2,700μmolm-2s-1（400-700nm）;分辨率:1μmolm-2s-1;精度:±1μmolm-2s-1 雨量测量范围:0～4mm/min;分辨率:0.1mm;精度:±0.1mm 土壤PH测量范围:0-14PH;精度:±0.5 土壤紧实度测量范围:0~100kg;精度:±0.5‰F.S | 1 | 台 |
|  | 土壤研磨器 | 技术参数： 出样粒度：≤5um 最小处理量: 50ml/罐 最大处理量：4x100ml 主盘转速：50-400r/min 球磨罐转速：100-800r/min 传动比（行星盘/球磨罐）：1：-2 连续运行时间设定：1-9999 min 暂停时间设定：1-999min 球磨载体材质：可选不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等 载体体积：50ml -100ml 通用 球磨介质材质：氧化锆 介质直径：3/5/10/15/20mm 介质质量：100-400g 研磨方式：干、湿磨 | 1 | 台 |
|  | 土壤采样器 | 技术参数： 1、取土器整体采用不锈钢304材料。 2、螺旋式刀口使取土更方便。 3、每次可取15~20cm的土壤。 4、取土器外表标有刻度值，每格刻度为100mm，为取不同深度的土壤样品提供参考。 5、取土头与接管、手柄均采用螺纹连接，拆卸后不占体积，运输方便。 6、当需要测量土壤水分数据时，可作为土壤水分传感器的连接杆用。 7、取土深度为：1m、1.5m、2m。 | 2 | 套 |
|  |  | 植物生理检测实验室 |  |  |
|  | 手持活体叶面积测量仪 | 功能特点： 1）采用微电脑技术，LCD液晶显示。 2）一次性可测量较大叶片面积（2000*150mm） 3）低电压显示，更适用于野外测量，可存储多组数据（叶面积、叶长、叶宽） 4）可测量叶片的多种参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比。 5）通讯接口：USB接口，可将数据导入计算机，软件转成EXCEL形式，可打印出来 6）GPS定位：集成高速GPS定位模块，上传数据都自带时间、经纬度信息，方便更有效的处理数据。 技术参数 1.传感器：定制CIS接触式图像传感 2.测量单位：mm，mm2 3.最大扫描长度：2000mm 4.最大扫描宽度：150mm 5.扫描速度：＜200 mm/s 6.面积测量精度：±2% (样品面积大于10cm2) 7.面积分辨率：0.1mm2长度分辨率：1mm 8.宽度分辨率：0.1mm 9.最大测量厚度：≤6mm 10.显 示 器：128*32点阵，2行，中文界面显示 11.数据存储：9999组测量数据 12.接口：USB2.0 13.电源：7.2V-1AH可充锂电 | 1 | 台 |
|  | 根部取样钻 | 材质：304不锈钢 钻头体尺寸：φ108*130mm、φ100mm*130mm 钻头体齿数：16齿 连接杆尺寸：φ27*500mm 附件：铝箱、钻头体、连接杆、击打手柄、击打锤、固定扳手、卷尺、刮土刀、十字螺丝刀、手套 | 1 | 台 |
|  | 植物营养测定仪 | 功能特点： 1、中文界面具有系统设置、查看数据、节能设置、时钟设置和删除数据等功能。 2、一次操作可同时测定所有参数，实时显示。 3、氮，叶绿素，叶温，叶片湿度四种参数同屏中文显示，可同时储存，自动求取四种指标的平均值。 4、对于历史数据既可逐条删除，也可以一键式全部删除，历史数据查看，既可顺序查看，也可跳转查看。 5、可以输入植物名称、标准氮含量及利用率可直接计算出标准施肥量。 6、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。 7、仪器自带USB接口，可连接计算机将测量数据导出，便于植物养分的管理和分析。 8、内置锂电池供电，直接充电无需换电池，仪器自带背光功能。 软件要求： 1.自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据。 2.平台内数据可下载，分析，打印。 3.平台内数据可按数据表格、线形图及柱状图等方式查看 3.数据表格可按植物名称及时段查看各检测数据,包括：测量时间、叶绿素值(SPAD)、叶面温度(℃)、氮值(mg/g)、植物名称、化肥中含氮量(%)、化肥中氮的利用率(%)、目标产量(Kg)、施肥量(Kg/亩)等。 4.线形图及柱状图可按植物名称及时段查看各项检测数据,以不同颜色线状或柱状方式表达，时间段查看区间可包含小时、日、周、月、全部等方式，可环比、同比统计该时段最大、最小及平均值。 5.平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 测量范围： 叶绿素：0.0-99.9SPAD 氮含量：0.0-99.9mg/g 叶面温度：-10-99.9℃ 叶面湿度：0.0-99.9RH% 测量精度： 叶绿素：±3.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-50) 氮含量： ±5% 叶面温度：±0.5℃ 叶面湿度：±5% 重复性： 叶绿素：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50) 氮含量：±0.5单位 叶面温度：±0.2℃ 叶面湿度：±0.5单位 测量面积： 2mm*2mm 数据存储容量：32KB 测量时间间隔：小于3秒 电源 4.2V可充电锂电池 电池容量 2000mah | 2 | 台 |
|  | 果蔬呼吸测定仪 | 1.可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室，加快了平衡和测定时间 2.仪器可以同时显示呼吸室的CO₂浓度、O₂浓度、温度和湿度。 3.可以采用CO₂浓度和O₂浓度两种呼吸表示方法。 4.仪器配套提供Φ120*170mm、Φ60*90mm、Φ40*80mm三种体积的果蔬呼吸室（一种）。 5.交流供电，恒温控制；温湿度显示，浓度数直读；可以连续测量。 软件要求： 1.自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据。 2.平台内数据可下载，分析，打印。 3.平台内数据可按数据表格、线形图及柱状图等方式查看 3.数据表格可按植物名称及时段查看各检测数据,包括：CO2、叶室温度、叶室湿度、氧气等。 4.线形图及柱状图可按植物名称及时段查看各项检测数据,以不同颜色线状方式表达，时间段查看区间可包含小时、日、周、月、全部等方式，可环比、同比统计该时段最大、最小及平均值。 5.平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 技术参数： 二氧化碳： 1.最低测量范围：0-1000ppm-2000ppm；最高测量范围：0-100% 2.线性度：≤±2%F.S 3.重复性：≤±1% 4.响应时间：≤15s 5.零点漂移：≤±2%F.S/24h 6.终点漂移：≤±2%F.S/24h 氧气： 1.测量范围：0-25%（电化学式） 2.线性度：≤±2%F.S 3.重复性：≤±1% 4.响应时间：30s 5.零点漂移：≤±2%F.S/24h 6.终点漂移：≤±2%F.S/24h 温度：测量范围：0-50℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.2℃ 湿度：测量范围：0-100%；分辨率：0.1%；精度：±0.2%F.S | 1 | 台 |
|  | 叶片厚度仪 Y | 测量范围：0±6mm 分辨率：0.01mm 精度：0.015mm 接触面积：Φ10mm 读取装置：指针式 | 4 | 台 |
|  | 植物水势仪 | 显示要求：屏幕液晶显示，全中文菜单操作。 测量方式要求：自动测量、手动测量一键式切换；可一键式删除所有测量数据。 单位转换要求：MPa与Bar两种测量单位可供选择。 存储要求：可存储4000条记录，可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存，方便以后调用。 接口要求：可以通过USB线上传电脑，上位机软件自动分析测量数据。 数据查看要求：测量数据可以报表的形式查看，并可以选择时段查询查看。 电池要求：12v/2.5Ah锂电池，具有时钟功能 软件要求： 1.应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，专家系统，可在线升级。 2.应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印。 3.应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。 技术参数要求： 检测范围：0-3.5Mpa 显示方式：液晶屏显示 读取精度：0.01Mpa | 1 | 台 |
|  | 植物茎流仪 | 功能特点： 1、探针可重复使用：双探针，配钻孔工具，不伤探针。 2、可恒温加热：采用热消散法，数据稳定，可长不间断读取数据 3、持久耐用：不锈钢探针有专业Teflon涂层。 4、采集时间间隔（1-99）和结束时间均可设，标配SD卡，数据储存无上限，并可导出分析。 5、可定制交直流两用型仪器。 6、测量精度高：测量显示数据是实际数据的10万倍。 软件要求： 1.自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据。 2.平台内数据可下载，分析，打印。 3.平台内数据可按数据表格、线形图及柱状图等方式查看 3.数据表格可按植物名称及时段查看检测数据。 4.线形图及柱状图可按植物名称及时段查看各项检测数据,以不同颜色线状方式表达，时间段查看区间可包含小时、日、周、月、全部等方式，可环比、同比统计该时段最大、最小及平均值。 5.平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 技术参数： 测试方法：热消散探针法（恒定热流传感器法） 测量参数：瞬时液流密度 探针长度：33mm 探针数量：2 显示：320×160液晶显示屏 存储容量：2GB 采样时间间隔：1-99分钟可调 电源：8.4V可充电锂电池 | 1 | 台 |
|  | 茎秆强度仪 | 功能特点： 1、三种不同测头：可进行茎杆弯折性能测量、茎杆抗压强度测量、茎杆组织结构（穿刺）强度测量；弯折支架距离可调。 2、具有高精度高分辨率，大屏幕液晶显示，有背光功能适应天气暗的情况下使用，具有屏幕数字正、倒反转功能。 3、具有电池容量显示：分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关闭。 4、具有峰值保持功能：保持峰值显示值至手动清零。 5、具有强大记忆存储功能：可储存≥800个测试值。 6、具有自动关机时间设置功能：自动关机时间设置可设定10分钟到90分钟自动关机。 技术参数： 最大负荷：500N(N、Kg和ib三种单位可自动转换)； 分辨率：0.1N； 精度：±0.5%； 单位：N\Kg\ib 电源：DC9V； 电池连续工作时间：6～8小时； | 2 | 台 |
|  | 根系分析系统 | 主要性能指标： 配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪。根系反射稿幅面为355.6mm×215.9mm，透扫幅面为304.8mm×203.2mm，最小像素尺寸0.005mm ×0.0026 mm。 可分析测量： 1）根总长； 2）根平均直径 3）根总面积 4）根总体积 5）根尖计数 6）分叉计数 7）交叠计数 8）根直径等级分布参数； 9）根尖段长分布 10）可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等，及其分布参数； 11）能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。 12）能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义），并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。 13）能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌体贡献量。 14）大批量的全自动根系分析，对各分析结果图可编辑修正。 15）能做根系生物量分布的大批量自动化估算。 16）能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、弦长、弦高等参数。能自动测量各种粒的芒长。能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。 17）各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。 | 1 | 台 |
|  | 植物冠层分析仪 | 非破坏性地测定冠层结构 可以测量冠层内外的光合有效辐射(PAR) 手持式万向接头自动水平调整探头，无需三角架 图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区，方位角可分10区)。对不同方向的冠层进行区域性分析时，可以任意屏蔽地物景像和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择，可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件，通过手动调节阈值，可以更精准的测量出叶面积指数等参数 技术参数： 镜头角度：150° 分辨率：768×494pix 测量范围：天顶角由0°～75° PAR感应范围：感应光谱400nm～ 700nm 测量范围0～2000μmol/㎡•S 分析软件：植物冠层分析系统 电 源：7.4V锂电池组 传输接口：USB 工作温度：0～55℃ | 1 | 台 |
|  | 便携式玉米株高测量仪 | 实时测量出玉米高度，算法计算时间≤1s 测量的数据可通过无线网络传输至服务器 采用图像识别技术、完善识别内容：自动识别结果中显示识别的高度数据，手动录入作物数据（如：品种、生育期等）完善作物信息。 可根据检测日期，作物种类，测量人，株行、区列组名称进行测量结果查询 数据分析管理：分析结果可查看，可将图片和数据excel导出。平台数据可下载、分析、打印。 自动调节白平衡，测量不受天气、光照等环境条件的影响 32G存储容量，可同时存储数据和刻度图像 最高测量高达5m，满足大部分玉米株高测量需求 技术参数： 测量杆高度：最高5m 测量范围：1680～5100mm 测量精度：±3mm 外壳材质：铝合金 软件系统：Android软件 | 1 | 台 |
|  | 植物光合作用仪 | 功能特点： 1、采用空气湿度与叶室湿度双湿度传感器，采用开路测量与闭路测量两种测量模式。 2、大液晶触摸屏，中文菜单显示多个信息，光标指导操作。 3、可设定修改日期，时间，叶面积、容积、测量间隔时间、用户名等。 4、测量过程和最终结果即时显示，并可储存。也可在仪器上查看历史数据。 5、可将主机内储存的数据导入电脑进行二次分析，并可打印。 6、测量结果包括：光合速率、呼吸速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度以及水分利用率并可实时显示当前测试结果。 7、流量计采用微型电子流量计，具有气路堵塞自动停止气泵工作并做出故障提示功能。 技术参数： CO2分析：非扩散式红外CO2分析 测量范围：0~1000ppm/0~1500ppm/0~2000ppm；分辨率：0.1ppm；精度：0.1ppm 叶室温度：原装高精度数字温度传感器 测量范围：0~50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.2℃ 叶片温度：铂电阻 测量范围：0~50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.2℃ 湿度：原装高精度数字湿度传感器 测量范围：0~100%；分辨率：0.1%；误差≤±3% 光合有效辐射（PAR）：带有修正滤光片的硅光电池 测量范围：0-2500μmolm㎡/s；精度：≤5μmolm㎡/s ；流量：玻璃转子流量计 叶室尺寸：标准尺寸55×20mm。 工作环境：温度0℃-50℃，相对湿度：0-100%（没有水汽凝结） 电源：DC8.4V锂电池，可连续工作7-9小时 为保证植物光合作用测定仪软件是正版，投标人需提供植物光合作用测定仪软件著作权证书 | 1 | 台 |
|  |  | 农业植保实训室 |  |  |
|  | 植物病害测定仪 | 技术参数： 1、测定原理：超高亮度冷光源反射测定原理。 2、测试速度：单项测试60份/小时，连续测试120份/小时。 3、记录方式：热敏打印机打印。 4、显示方式：240*60点阵式LCD显示。 5、记录纸：热敏打印纸，57mm。 6、工作环境： (1)工作温度：0°-40° (2)相对湿度：RH≤85%; (3)远离强电磁场干扰源，避免强光直接照射。 7、工作电源：AC220V±10%，50Hz±2Hz 8、功率：≤30W | 1 | 台 |
|  | 昆虫培养箱 | 技术参数：容积；≥260升 控温范围：0～65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±1℃ 控湿范围:40-95%RH 湿度波动度：±5%RH 光照级数：0～3级（强光：多级可调） 光照度：0-8000LX（常规）（可订制0-12000-22000-30000LX） 加热功率：300-1000W 压缩机功率：190W-450W 压缩机动延时保护时间：3min 加湿器水箱容量：5L | 1 | 台 |
|  | 地下害虫调查淘洗机 | 1.淘洗量：10KG 2.尺寸：350*250*600mm、 3.材质：优质不锈钢 4.电压：220V 5.功率：400W 功能特点 1、能连续快速淘洗，在淘洗过程中，虫体与石块、泥块、等杂物能同时分别从不同的出口高速排除。 2、结构组成：本机主要有机架、砂石分离器、浮物分离器、节水器及管路组合等结构组成。 3、工作原理 首先接通水源后，启动电源，调整好排石压力，把样品放入斗内，经过分离器组合，在水不同压力的作用下，石块、泥块等硬性杂质从砂石分离器中排出；虫体从浮物分离器中排出；完成淘洗工作。 | 1 | 台 |
|  | 线虫分离器 | 功能要求： （1）不断产生的雾气提供充足的氧气，分离的线虫绝大多数都是活的 （2）避免所得到的含线虫的水样发臭。 （3）分离得到的线虫很清洁。 （4）直接取接虫皿即可镜检。 （5）可同时分离≥6份样品。 配置要求： 分离箱体1个 雾化器1台 数显定时器1个 波纹管1套 插线板1个 筛网支架1个 筛网6个 培养皿6副 垫巾滤纸1包 | 1 | 台 |
|  | 病虫害调查工具箱 | 病虫工具箱铝箱1只 便捷式水桶1个 指南针1个 签字笔1支 弯镊子1把 不锈钢水杯1个 多用小刀1把 油性记号笔1支 解剖刀1把 笔记本1本 手电筒1个 带光源放大镜40X 1个 注射器1个 解剖针1个 折叠小凳1把 放大镜1个 直镊尖头16cm1个 昆虫针7瓶 不锈钢剪刀1把 捕虫器1套 昆虫采集三件套1套 剪枝剪1把 太阳帽1个 昆虫钳1把 指形管3个 手工锯1个 卷尺2米1个 袖珍带光源显微镜100X 1个 手动计数器1台 望远镜1台 劳保手套1双 军用小铲1套 样品采集器1个 常用标签50个 检疫手套2双 | 1 | 套 |
|  | 虫斑面积测量系统 | 系统功能特点： 1、安卓系统具有操作简洁化，人性化、智能化和可升级化。 2、11寸全彩色手触摸屏1300万像素，拍照后软件自动计算叶面积，输出结果。 3、存储功能强大，自带128G存储空间。 4、数据查看多样化：数据可储存、可查看报表，也可导出Excel表格到计算机或WiFi 上传到服务器。数据统计，分析智能化。 5、带有手动修正功能，可进行剪切、修补、自动切叶柄等，确保测量高精度。 6、有通用、深色、浅色三种算法可选，拍照后，可据叶片颜色选择合适的算法，保证精度。 7、拍照后，系统可自动计算出面积，周长，叶长，叶宽，虫洞个数并同屏显示。 软件要求： 1.应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，专家系统，可在线升级。 2.应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印。 3.应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。 智能叶面积测量仪技术参数： 适用范围：不同大小的绿色叶子、黄色叶子、红色叶子等常见植物叶片 测量范围：5~1120 平方厘米 测量精度：不加背光板±3%，加背光板±2%； 手持机技术参数： 软件系统：MIUI 12.5 （基于 Android 11） 尺寸：11寸全彩色手触摸屏 后置摄像头：1300 万 分辨率：2560*1600 内存：128G 网络接口：WiFi 标准充电电源：DC5V1A 背景板装置： 背景板灯源：高亮 LED 灯 电源接口：DC-2.1 标准电源：DC5V5A 供电范围：DC5~12V 外壳材质：亚克力外壳 装置尺寸：250*180*1.5（小）、465*345*8（大） 透明盖尺寸：481*345*5（大） | 1 | 台 |
|  | 害虫调查统计器 | 功能特点： 1、设有昆虫名称、植物病害名称、采集时间、采集地点及采集地点的经纬度、分类数量、植物名、编号、记录人信息及统计方法信息等项目，可随时录入，存储病虫的调查统计数据资料； 2、可根据需求设置采集方法计算昆虫数量，并可统计昆虫级别； 3、可根据玉米、小麦、花生、棉花、茶树、水稻、蔬菜、其它病虫害等进行科学地分类统计； 4、USB线和计算机相连，自动形成表格，同时系统调查程序具有可升级性； 5、7寸1600万色真彩显屏，全触屏，支持多种输入法； 6、统计方法多样，病害、虫害、病虫害可分开统计，也可对未定义的病害信息进行手工统计； 7、系统可通过GPS定位系统，自动定位采集人员采集位置，确保病虫害地点位置准确度； 8、可对病虫的特征进行拍照保存,储照片保存外还可以将经纬度保存到文件中，软件可对病虫害统计器所拍图片坐标进行查询； 9、具有数据导出功能，可将统计数据上传至计算机，通过编辑、导出EXCEL表格形式。所生成的表格数据可以导入到农业部相关网站； 10、可通过内置SD卡存储，可根据其容量不限量条数地记录病虫数据； 11、具有车载导航功能，内置全国电子地图，可语音导航到病虫害发生地点； 13、仪器主机支持通话功能； 14、内置充电锂电池，保证野外工作时间10小时以上； 含调查工具箱。 | 1 | 台 |
|  |  | 设施农业 |  |  |
|  | PVC种植机制 | PVC种植槽 材质：优质PVC材料 用途：用于农业观光园/生态式种植/农业生产/无土式种植/立体种植/高架式种植、椰糠种植袋模式、水培种植模式、悬挂种植模式；能为种植：草莓、蔬菜、番茄、黄瓜、茄子、西瓜等各种植物。 | 1400 | 米 |
|  | 滴灌带 | 材质：PE 工作压力：0.1Mpa | 1300 | 米 |
|  | A字种植架 | 堵头：用于种植槽两头的封口 接头：用于种植槽于种植槽的连接件 透气管件：安装于槽低，主要作用透气，如槽底积水情况，超过气口也可排出。 滴灌带：材质PE | 54 | 米 |
|  | 葡萄架 | 1、场地大小：36平方米，高度2.5米 2、支撑框架为钢结构，坚固可靠 3、顶部采用镀锌管平铺焊接 立柱采用12cm方钢，横梁采用5cm方钢 | 36 | 平方 |
|  | 操作台 | 尺寸900x750x600mm 无声滑轨，承重力强，反复使用畅享无声 可调节托盘，侧板可拆卸 材质：采用EI防火板桌面，高强度冷轧钢板桌体 | 1 | 台 |
|  | 多媒体讲桌 | 尺寸：700x550x1000mm 采用优质冷轧钢板 | 1 | 台 |
|  | 造景 | 进门造景墙，PVC种植墙体，长度4米，高度2.5米 | 1 | 套 |
|  | 走廊 | 材质：采用镀锌管拼接 根据场地大小制作 用于绿植攀爬观光 | 17 | 米 |
|  | 葡萄树 | 温室大棚葡萄苗，分不同品种 | 30 | 棵 |
|  | 水帘 | 尺寸：长27米、高3.5米 温室大棚加装水莲装置，给棚内增加湿度，促进植物生长 水莲采用加厚铝材外框、国标高密度纸芯、丝堵、塑料盖防护组成 | 1 | 套 |
|  | 温室暖气改造 | 绕齿散热器140m 镀锌管760m、镀锌管直径500mm，厚3.7mm 配件：三通弯头、阀门、角铁、吊件 用于调控温室大棚内的温度，使进植物生长 满足1813平方米大棚供暖 | 1 | 批 |
|  | 电脑 | 处理器：i7-11700 显卡：≥2GB独立显卡 内存：≥8GB 硬盘：≥1T机械 显示器：≥23.8英寸液晶显示器 | 5 | 台 |
|  | 货架 | 四层货架 规格：1200mm*500mm*2000mm 工艺：塑粉喷塑，防锈蚀处理 称重能力强，不变形 | 3 | 个 |
|  | 圆凳 | 升级光圈圆凳 自由升降360度旋转 凳面采用高回弹海绵 材质：PU皮椅面、气压杆、电镀金属配垫、安全方面面 | 150 | 个 |
|  | 实训室装修 | 铝合金双层钢化玻璃相结合材质的玻璃隔断24㎡，中间百叶，含有门 铝扣板吊顶，铝扣板尺寸：60*60cm含LED灯，156㎡ 具体施工根据现场以及校方要求进行施工 | 1 | 批 |
|  | 录播系统 | 5G便携互动录播主机1台 1.采用高性能低功耗嵌入式处理器，集无线传输、音视频采集、显示触控、录播、互动于一体的高度集成系统设备； 2.集成15.6寸高清液晶显示触摸一体屏，支持触控，钢化玻璃材质防刮花； 3.内置高速无线接收器，工作频率5.15-5.85GHZ，双天线，支持级联、最大数据速率100Mbps，最大传输距离100米； 4.支持 1000Base-T 千兆网络接口；内置 4G/5G 无线上网模块；支持 5G 全网通 MICRO-SIM 卡插槽；信号采用 2 根无线 5G 网络通讯传输天线； 5.支持ONVIF/RTSP信号源接入集成各种IP Camera管理协议，比如RTSP、Onvif； 6.支持接入无线麦克风；内置音频处理模块，支持音频降噪、回声抑制处理等； 7.内置大容量电池，可续航不小于5个小时；具有充放电管理、支持过充过放保护； 8.支持无线自动配对自动组网； 9.支持快速搭建录播、互动环境，满足多样应用需求； 10.不少于1路HDMI高清输入、1路HDMI高清输出，1路远程网络信号。 11.音频输入接口：Line in x1；无线MIC in x1； 12.音频输出接口：Audio out x2； 13.不少于1路2.0 USB接口，2路3.0 USB接口； 14.信号采用不少于2根5G无线高清视频网络传输天线 ，支持无线图传，内置高速无线接收器，双天线，支持级联、最大数据速率 300Mbps，最大传输距离 50 米； 15.外置65W电源适配器，支持DC14-24V输入，标配19V标准电压适配器。 无线便携录播交互系统软件V1.0 1套 录播软件基于B/S架构，采用远程导播管理方式，功能包括导播管理、直播管理、文件管理、设备管理。 具体要求如下： 1. 支持常规、双师课堂两种登录系统。登录界面可设置记住密码和自动登录功能。 2.支持对录播主机进行重启、关机、注销等操作； 3.支持对录播主机设置固定地址和自动获取IP地址； 4.支持简体中文、繁体中文和英文三种语言； 5.支持在便携录播上直接进行视频回放可采取窗口预览和全屏预览，视频文件可批量导出、删除； 双师课堂模式： 1.支持通过课堂ID和密码和通讯录两种模式加入双师课堂； 2.支持快速预约双师课堂功能 3.支持回环音频测试功能； 4.双师课堂支持开启自动进入课堂、带宽自适应功能。 5.软件支持设置为主讲模式、讨论模式和听课模式三种双师课堂模式； 6.主讲支持采用双流和单流两种方式开启双师课堂，主码流支持设置为电影画面、电脑画面、教师画面、学生画面、教师全景、电脑—学生全景双画面、电脑-教师全景双画面、电脑—学生全景画中面、电脑-教师全景画中面，副码流支持设置为电脑画面、教师画面、学生画面、教师全景画面。 7.主码流支持超高清、超清、高清、标清、流畅、自定义六种画质选择，自定义画质分辨率支持1920*1080～480*270，帧率支持15～30帧，码率支持383K～6M 8.副码流支持超高清、超清、高清、标清、流畅、自定义六种画质选择，自定义画质分辨率支持480*270～1920*1080，帧率支持5～25帧，码率支持383K～6M 9.听讲码流支持超高清、超清、高清、标清、流畅、自定义六种画质选择，自定义画质分辨率支持480*270～1920*1080，帧率支持15～25帧，码率支持383K～6M 常规录播课堂模式： 1. 支持电脑、教师特写、教师全景、学生特写、学生全景及合成画面共6路信号的预览； 2. 支持自动、半自动、手动三种导播模式； 3. 录制模式采用电影模式录制； 4. 支持左入、右入、上入、下入、左上入、右上入、左下入、右下入、淡入淡出、百叶窗10种特效，特效持续时间可设定； 5. 支持六分屏、二分屏、双画面、画中画多种分屏模式录制；画面布局、大小可调整； 6. 并支持插入字幕、台标，台标的大小及位置可任意调整； 7. 支持通过电子云台对摄像机进行上、下、左、右、变焦等操作，云台速度分为3档并配有8个预置位。 5G云台摄像机 3台 1.采用业内最小体机无线云台摄像机结构，Mini机身适合移动运输。 2.内置大容量电池，可续航不小于5个小时； 3.采用全新一代松下1/2.8英寸、200万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 4.1080P下输出帧频可达60fps。 5.采用高品质镜头，光学变焦达到10倍。 6.支持H.265编码，可实现全高清1080p超低带宽传输。 支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181； 7.采用高信噪比的CMOS图像传感器，有效降低在低照度情况下的图像噪声，支持2D、3D降噪技术，同时又能确保图像清晰度。 8.支持HDMI高清输出，IP网络接口，且可同时输出。 9.使用RS232和RS485串口，两种接口可同时使用对摄像机进行控制；支持网络VISCA/PELCO-D/PELCO-P控制协议。 10.行业领先的超静音云台转动技术，让用户在使用中完全不被打扰 11.高端合金外壳，散热效果优异，拥有更强抗干扰能力，使图像效果更稳定 5G 视频传输处理器 1块 用于教师电脑信号无线传输至便携录播主机，功能要求如下： 1.采用5G无线射频技术，频率范围：5.15~5.35GHz，5.425~5.725GHz及5.745~5.850GHz； 2.支持2*2 MIMO Beamforming； 3.300Mbps无线传输速率； 4.100米传输距离（空旷无遮挡环境下） 公网直点播放 1项 Sim卡 1项 无线麦克风 1套 1.载波频率：500Mhz～980Mhz 2.调制方式：数字调制 3.频率响应：30HZ～18KHz 4.动态范围：96dB延时：2.5ms 5.发射端功率：10mW 6.发射端使用时间：5小时3.7V400mAh 7.充电时间：2小时 8.信噪比：96dB 9.失真度：<0.1% 10.频点数：48个 11.接收端灵敏度：96dB 12.接收器使用时间：5小时3.7V400mAh 13.充电适配器：5V800mA 便携拉杆箱 1台 1.定制便携拉杆箱，重量不超过4KG； 2.可放置1台移动录播主机、3台5G云台摄像机、1台5G视频传输模块、1套无线麦克风。 三脚架 3副 材质：阳极氧化耐高温铝合金材质 颜色：黑色铝合金管，金色管锁 用途：可用于小型云台摄像机、微单、卡片机、数码单反相机 规格 脚管节数：4节 脚管锁类型：旋钮式 脚架组成：独角杆、3脚底架、三维云台 云台类型：三维云台 脚架最高高度：1740mm 脚架收缩高度：620mm 承重：5KG-8KG 自重:0.97KG 电源辅料：排插，本地网等 | 1 | 套 |
|  | 洗衣机 | 类型：滚筒 能效等级：一级能效 排水方式：上排水 脱水容量：10kg 洗净比：1.03比值 洗涤容量：10kg 脱水转速：1400转/分装 箱体材质：渗锌钢板 内筒材质：不锈钢 产品尺寸：深590mm、宽598mm、高848mm 支持中途添衣，脱水功能，防缠绕，儿童安全锁，预约功能 | 1 | 台 |
|  | 摄像机 | ### 功能参数 防抖功能：光学防抖 音效模式：内置麦克风 取景器：光学取景器 传感器类型：CMOS 对焦方式：手动/自动 基本参数 传感器像素：300万以上 储存方式：闪存高清 录制格式：XAVC/AVCHD/MP4/H.264 静态有效像素：600万以上 动态有效像素：400万及以上 光学变焦：15倍以下 滤镜直径：62mm 液晶屏尺寸：3.5英寸 配带三脚架、包、备电套装、UV镜 | 1 | 台 |
|  | 照相机 | 曝光控制 场景模式：肖像；风景；运动；夜景肖像；夜景；手持夜景 镜头参数：焦距范围：f4.3-215mm 电源参数：电池类型：锂离子电池 外接电源：不支持 储存介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡 拍摄性能：功能：自拍 连拍速度：约10张/秒 标准ISO感光度：ISO100-6400 取景器类型：电子取景器 | 1 | 台 |
|  | 笔记本 | CPU：i5-1155G7 Win11操作系统 内存类型：DDR4 显卡：集成 屏幕尺寸：14英寸 内存：16GB+512 | 1 | 台 |
|  | 打印机 | 1、A3幅面彩色打印、复印、扫描功能。输出速度22张/分钟 2、预热时间：20秒或以下/首页复印时间：彩色 8.4秒、黑白6.8秒； 3、两个500张万能纸盒(60-256g/m2)+100张多张手送托盘（60-256g/m2）; 4、原稿类型：纸张、书本、三维物体（最大2KG）/最大原稿尺寸：A3,输出纸张尺寸：A3-A5、B6、A6、长纸； 5、标配1GB内存(最大3GB)/支持USB打印、扫描； 6、打印分辨率1800*600dpi，P打印语言：PCL6、PostScript3、XPS, PCL：80中字体、PS：137中字体；协议TCP/IP(LPD、Raw、SMB、IPP) /连续复印1-9999张； 7、标配双面器，标配网络打印 8、配自动输稿器,标配彩色扫描/黑、彩同速度30页/分钟，扫描分辨率推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描：100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi输出格式TIFF，JPEG，PDF，Compact PDF，OOXML(pptx)XPS，可扫描至（USB、SMB、BOX、FTP、WEBDAV、）,接口类型：Ethemet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 9、外接USB直接打印（可打印格式包括OFFICE、PDF、JPEG、TIFF） 10、7英寸多点触控操作面板，支持拖动及滑动的屏幕操作/红头专色输出的快捷键，一键式卡复印, 最大功耗：1.58KW; 11、拥有低能耗睡眠模式仅为0.5W，支持一键节能。 | 1 | 台 |