附：

单一来源采购专家论证意见表

时间：2019年11月18日

| 使用单位 | 海北藏族自治州疾控中心 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 海北州疾控中心检验科流感、手足口等试剂耗材采购项目 |
| 项目资金 | 50万元 |
| 1专家论证意见 | 目前全国疾控系统流感、麻疹、手足口病检测大部分都在使用江苏硕世公司生产的荧光定量PCR试剂盒，近几年青海省疾控中心流感、手足口以及麻疹等项目一直使用江苏硕世生物科技股份有限公司的试剂盒，产品质量稳定可靠，服务较好，全省各市州也在使用该品牌产品，海北州作为全国麻疹、流感、手足口病网络实验室成员，如果使用其它的试剂，将导致实验结果出现误差，影响与国家级、省级网络实验室的结果比对和实验室盲样考核结果。故建议采用由江苏硕世、卓诚惠生生物科技公司生产，唯一由西安康迎生物科技有限公司采购供货单一来源方式进行采购。 专家姓名：赵生仓 职称：主任技师 |
| 2专家论证意见 | 海北州麻疹、流感、手足口病实验室是全国麻疹、流感、手足口病网络实验室成员。每年都参加国家网络实验室盲样考核，江苏硕世生物科技有限公司获国家高新技术企业认证、ISO13485质量体系认证，所生产的核酸检测试剂盒，全国疾控系统多数都在使用，性能稳定质量优良，故建议采用由江苏硕世、卓诚惠生生物科技公司生产，唯一由西安康迎生物科技有限公司采购供货单一来源方式进行采购。 专家姓名：范丽霞 职称：副主任技师 |
| 3专家论证意见 | 根据单位工作需要（发病的季节性、试剂低温保存运送、有效期等）首选江苏硕世生物科技股份有限公司及北京卓诚惠生生物科技股份有限公司。两种试剂复判结果可靠性。该公司具备该项目单一来源采购要求，同意采用由江苏硕世、卓诚惠生生物科技公司生产，唯一由西安康迎生物科技有限公司采购供货单一来源方式进行采购。 专家姓名：赵义 职称：副主任技师 |

海北州疾控中心单一来源采购专家情况表

| 姓名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵生仓 | 青海省疾控中心 | 检验科科长 | 主任技师 | 13519784001 |
| 范丽霞 | 青海省疾控中心 | 检验科技师 | 副主任技师 | 13997048806 |
| 赵 义 | 海北州疾控中心 | 检验科科长 | 副主任技师 | 18997400968 |