**单一来源采购专家论证意见表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位 | 海北藏族自治州第一人民医院 |
| 承接单位 | 甘肃博尚众商贸有限公司 |
| 项目名称 | 海北州第一人民医院医疗设备配件CT球管单一来源采购项目 |
| 项目金额 | 65万元 |
| 专家一论证意见 | 海北州第一人民医院拟采购的CT球管是原有CT设备基础之上更换的核心配件，为了与原有CT设备的完整对接、保证原有CT设备的正常运行，建议用单一来源的方式完成此次采购。 |
| 专家签字： 方靖 2021年11月19日 | |

**单一来源采购专家论证意见表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位 | 海北藏族自治州第一人民医院 |
| 承接单位 | 甘肃博尚众商贸有限公司 |
| 项目名称 | 海北州第一人民医院医疗设备配件CT球管单一来源采购项目 |
| 项目金额 | 65万元 |
| 专家二论证意见 | 海北州第一人民医院拟采购的CT球管，该球管为贵院已有飞利浦16排CT所需附件、为保证与原有设备完整相匹配，且正常运转建议采用单一来源方式采购。 |
| 专家签字：李得恩 2021年11月19日 | |

**单一来源采购专家论证意见表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位 | 海北藏族自治州第一人民医院 |
| 承接单位 | 甘肃博尚众商贸有限公司 |
| 项目名称 | 海北州第一人民医院医疗设备配件CT球管单一来源采购项目 |
| 项目金额 | 65万元 |
| 专家三论证意见 | 贵院拟采购的CT球管，因与原设备主机兼容配套使用，故建议采用单一来源方式采购（原设备为飞利浦MX16排CT机，故需采购飞利浦16排CT球管）。 |
| 专家签字：马如存 2021年11月19日 | |

**单一来源采购专家论证意见汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位 | 海北藏族自治州第一人民医院 |
| 承接单位 | 甘肃博尚众商贸有限公司 |
| 项目名称 | 海北州第一人民医院医疗设备配件CT球管单一来源采购项目 |
| 项目金额 | 65万元 |
| 申请理由 | 我院放射科飞利浦设备16排CT已使用5年，设备型号：MX16-slice,目前球管不曝光,使用39.4万秒次，球管已达到使用次数，无法开展医疗正常工作，经我院2021年9月17日第三十四次院长办公会研究决定：拟采购飞利浦设备配件16排CT球管1套。为保证与原有设备完整对接，保证原有设备正常运行，为保证设备安全，必须使用原厂原包装产品，为避免其他品牌不兼容无法连接，需要单一来源采购。  为此，建议本项目采用单一来源方式采购，甘肃博尚众商贸有限公司为“海北州第一人民医院医疗设备配件CT球管单一来源采购项目”供应商，保障服务延续与一致。 |
| 专家论证意见 | 海北州第一人民医院拟采购的CT球管是在原有CT设备基础之上更换的核心配件，为了与原有CT设备的完整对接，保证原有CT设备的正常运行及功能应用，建议用单一来源采购的方式完成此次采购。 |
| 专家签字：方靖 李得恩 马如存 2021年11月19日 | |