**贵南县林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设设备采购项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

**中国·青海**

**2019年10月**

**目 录**

[第一部分 询价采购邀请 3](#_Toc16581)

[第二部分 询价采购须知 5](#_Toc23113)

[第三部分 用户需求（采购货物清单） 9](#_Toc27409)

[第四部分 政府采购合同文本样式（参考） 11](#_Toc2095)

[第五部分 附 件 15](#_Toc19489)

## 第一部分 询价采购邀请

**贵南县林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设**

**设备采购项目的询价邀请**

贵南县政府采购中心受贵南县自然资源局委托，拟对贵南县林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设设备采购项目进行询价采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加询价。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 贵南县林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设设备采购项目 |
| 采购项目编号 | 贵南政采询价（货物）2019-005号 |
| 采购方式 | 询价 |
| 采购预算控制额度 | 38.5万元 |
| 项目分包个数 | 未分包 |
| 要求 | 详细内容:询价文件 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）财务状况报告和近三月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。5、询价文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2019年10月18日 |
| 询价通知书领取时间 | 2019年10月21日至2019年10月23日上午9:00- 12:00，下午14：30-17：30（北京时间）节假日除外。  |
| 询价通知书领取方式及联系人  | 询价文件：自行在青海省政府采购网市州县一栏下载地址：贵南县政府采购中心联系人：刘女士电话：0974-8502919 |
| 报价截止时间 | 2019年10月29日 上午9：30(北京时间) |
| 开标时间 | 2019年10月29日 上午9：30(北京时间) |
| 投标及开标地点 | 青海省西宁市八一中路45号青海华辰大酒店，六楼3号会议室。 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：贵南县自然资源局联 系 人：湛先生 联系电话： 13639742826 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 贵南县政府采购中心联 系 人：刘女士联系电话：0974-8502919 |
| 采购代理机构开户银行 | 农行贵南县支行营业部 |
| 收款人 | 贵南县政府采购中心（专户） |
| 银行账号 | 28-440001040004125 |
| 购买询价文件时应提供的材料 | 企业营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或三证合一证照、法人授权委托书或单位介绍信（提供原件），复印件需加盖供应商公章。请将以上资料发传真后确认收到为准。传真号0974-8502349,确认电话0974-8502919 |
| 财政部门监管电话 | 监督部门：贵南县财政局 联系电话： 0974-8502349 |

## 第二部分 询价采购须知

**1、说明**

1.1适用范围

本询价采购文件仅适用于本次询价采购。

1.2 .1应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告和近三月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

1.2.2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

1.2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

1.2.4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。

1.2.5、文件中规定的其他资质条件。

1.3询价采购的费用

无论本项目询价的结果如何，询价供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

1.4供应商应当一次报出不得更改的价格。

1.5本项目需缴纳询价保证金：**7700.00（柒仟柒佰元整）；缴款截止时间：2019年10月29日09:30前**缴入“**贵南县政府采购中心（专户）**”银行帐户；帐号：**28-440001040004125**；开户行：**农行贵南县支行营业部**，附言**标注项目编号**，并将投标保证金汇出凭据（复印件）、基本账户开户行许可证（复印件）制作入投标文件中，并对投标保证金的退回以文字说明写出退回的银行账户、账号、开户行等信息。否则投标无效。

2、询价采购文件

2．1询价采购文件的组成

(1)询价采购邀请书

(2)询价采购须知

(3)用户需求（采购货物清单）

(4)合同（参考）

(5)附件（样本）

2．2询价采购文件的澄清

 询价供应商若对询价采购文件有疑问，应在询价截止时间三日前书面提出,采购人应在采购响应截止时间前进行处理回复，如需统一澄清或修改应通知所有已购买询价采购文件供应商，并要求回执确认，并视情况决定是否延长购买询价采购文件截止时间，逾期提出的，采购人可不予受理。

2．3询价采购文件的补充和修改

 采购人可以用书面补充通知的方式对询价采购文件进行补充和修改。该补充通知作为询价采购文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，采购人可以决定推迟报价截止时间，并通知所有询价供应商。

**3、询价响应文件**

3．1响应报价文件的编写

(1)询价供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，并按询价采购文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应报价文件。

(2)计量单位应使用国际单位

(3)报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：

1. 如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；
2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
3. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）询价供应商报价时提交的响应报价文件都必须密封盖章。否则有权拒绝。

 （5）本次采购采用最低评标价法，按品目分项成交，供应商可根据自身的供货能力可以选择任一品目报价，也可以选择几个品目同时报价，但要按品目分项报价，且价格标分项独立包装。

（6）供应商需提交询价响应文件一式3份；正本1份，副本2份；单独封装的开标一览表1份；电子文档1份并保证能打开（U盘、格式为PDF格式）。

3．2响应报价文件的组成（价格标）

一、价格标

询价货物报价一览表

二、技术商务标

(1)询价响应函

(2)法定代表人证明书

(3) 法定代表人授权书（加盖红章）

(4) 资格证明文件

(5)**财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

(6)五重大违法记录声明

（7）询价响应一览表

（8）询价响应货物技术要求响应表

(9)询价响应货物数量及规格型号清单

(10)具备履行合同所必须的设备专业技术能力证明

(11)询价保证金缴纳证明

（12）退还投标保证金申请函

 (13) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项（格式自定）

3.3响应报价文件的修改和撤回

(1)在本次询价规定的截标时间前,询价供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人。在询价规定的修改截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.4询价过程及评审

一、询价过程

(1)采购人将在询价采购公告中规定的时间和地点接受询价报价。

(2)采购人组织和主持询价报价，并办理询价供应商签到等相关手续。

(3)询价小组将对实质性响应询价采购文件要求的供应商进行评审。

二、询价评审办法

 (1)本次询价**采取经评审最低评标价法**确定成交人，每包取满足询价要求，且报价最低的一家为成交人。

 (2)询价小组将按符合采购需求、质量等要求的货物经评定后确定成交供应商候选人。

（若所投产品技术指标难以区别优劣的则取交货时间最短的为成交人；如最低报价人交货时间无法满足采购人工作需要，询价小组可根据采购人实际情况另确定成交人）。

(3)采购人根据评委会推荐的成交候选人，将在青海政府采购信息网公示五个工作日，同时向成交供应商签发《成交通知书》，并向未成交供应商办理退回保证金等相关手续。如有异议，先向我中心提出质疑，若质疑答复不满意的，再向相关监督管理部门投诉。

（4）《成交通知书》对采购人和成交人具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。《成交通知书》将作为签订采购合同的依据。

（5）签订合同：

 1、成交人应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。询价采购文件、成交人的询价响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

 2、成交人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购机构可依评标排序重新选定成交人，并协调双方签订采购合同。

 3、采购人与成交人应当自《成交通知书》发出之日起30日内与采购单位签订采购合同，并返回招标代理机构两份合同原件用于备案。

 4、采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为订立合同的条件；采购人和成交人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

 5、询价采购文件、成交人的响应文件及其澄清文件、《成交通知书》等，均为签订采购合同的依据。

3.5其他事项

1、被询价供应商未经采购人同意不得擅自对报价单作任何改动，否则有权对其所改动 的标段作无效报价处理。

2、响应文件密封，技术商务标与价格标必须分开包装，若商务技术标中含有价格标将被拒绝。

## 第三部分 用户需求（采购货物清单）

贵南县林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设设备购置清单 预算控制：385000元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 虫情测报灯 | 1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯 (必须提供符合GB/T 24689.1-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告，并包含以下第4、5、8、9、11、12、14、16、17、18、19条检验内容)2、采用光、电、数控技术，兼容农作物有害生物监测预警数字化网络平台、兼容ATCSP病虫测防系统。3、诱集光源：主波长365nm 20W黑光灯管(主波长365nm，可根据靶标害虫使用不同波长的频振1#-20#灯管)4、工作电压：DC24V；5、功率：250W 待机≤5W；6、灯体尺寸：650mm×650mm×2000mm7、设计寿命：5年（灯管和蓄电池除外）8、灯管启动时间：≤5s；9、撞击屏：互成120°角，单屏尺寸：长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm；10、整体结构采用不锈钢,不锈钢符合GB/T 3280-2007、GB/T 4237-2007、YB/T 5363-200611、光传感器：按外界光线变化制动控制，外界强光瞬间照射不改变工作状态；12、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调（15种处理时间调整）；13、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%；14、集虫器为八位自动转换系统，能控制集虫器准确定位，保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆；15、整机功能：光控、雨控、红外虫体处理、分天存放16、雨控装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作；17、排水装置：能有效将雨、虫分离；18、避雷功能：应有防雷击功能或加装避雷装置；19、安全标志：应有符合GB10396的安全标志；20、箱体侧面必须有模压成型的品牌标识21、可增设空温、空湿、地温、地湿、风速、风向、光照度显示 自动打印 单机累计存储一年或与计算机连接； 22、太阳能电池板功率:≥300Wp（根据当地光辐照强度选配，供应商向采购方提供当地年光照时数与相关部件关系的理论依据）23、蓄电池：DC24V/180Ah/免维护（连续二天阴雨天气可正常工作）24、根据农技推广法规定，必须经过7个省以上大面积试验示范，试验面积不得小于2836万公顷，取得国家级推广产品证书和国家林业局森防总站监制证书。 | 8 | 台 |
| 2 | 测报数据采集终端 | 1、Android 5.1操作系统，处理器：1.5GHz，八核，定位精度：单点精度2-5米，SBAS1-3米，DGPS＜1米，更新频率：1Hz，电池容量大于6000mAh，存储RAM2GB（可扩展至4G），机内ROM：16GB，扩展存储：支持 Micro SD 卡扩展最大支持32GB，数据线接口：Micro USB，支持Micro USB， Wi-Fi，蓝牙，可根据需要屏蔽蓝牙及Wi-FI，屏幕尺寸5.5英寸，分辨率不小于1920×1080，触屏类型：电容式触屏，支持多点触控，支持带手套触控，防尘防水等级：IP65，抗跌落水平：抵抗1.2米跌落至硬质地面，工作温度：-20℃ ~ 60℃，存储温度：-30℃ ~ 70℃，传感器：电子罗盘、重力传感器、光线传感器、接近传感器，摄像头：前置500万像素、后置1300万像素、自动对焦，音　频：听筒、话筒、扬声器、3.5mm耳机接口.2、内安装林业资源管理GPS信息系统软件，需提供林业资源管理GPS信息系统软件产品登记证书，原件复印件加盖原厂公章。3、内置植物检疫执法监察系统软件，需提供植物检疫执法监察系统计算机软件著作权登记证书，原件复印件加盖原厂公章。 | 3 | 套 |
| 3 | 笔记本电脑 | 系统：Windows 10 分辨率：标准屏（1366×768）屏幕尺寸：14.0英寸 硬盘容量：500GB HDD 处理器：Intel i5低功耗版 内存容量：4GB 显存容量：2GB 显卡型号：AMD R5 续航时间：2-3小时, 具体时间视使用环境而定 电池：内置锂离子电池 电源适配器 100-240V自适应交流电源适配器 | 2 | 台 |
| 4 | 台式电脑 | 商用台式机电脑 主机+23.6寸曲面显示器 wk-6代 i7 2G/32G SSD 优选服务：三年质保 | 2 | 台 |
| 5 | 彩色一体机 | 1.打印幅面A3和A3以上幅面 多功能打印 扫描 复印 传真 扫描功能 扫描类型平板式 扫描分辨率200×600 dpi扫描方式推式/拉式扫描速度与自动双面输稿器的“扫描速度”相同。2.接口网线接口、USB2.0高速支持纸张尺寸A3.A4.A5系统参数Windows7/10 ，3.Max10.8以上版本 电源AC220-240 V耗电量1.2 kW（AC240 V ± 10 %）。4.打印功能分辨率1200×2400 dpi首页打印时间黑白：8.6秒 彩色：10.8秒5.打印机语言PCL6打印速度A4横向 黑白/彩色：20张/分钟 6.耗材类型：鼓粉分离式硒鼓。 | 1 | 台 |
| 6 | 便携式记录仪 | 红外夜视1296P高清 可插卡便携式工作记录仪摄像机随身拍摄 16G高速卡 | 5 | 台 |
| 7 | 微单照相机 | 画幅 全画幅 类型专业级 用途人物摄影 风光摄影 拍摄性能自拍 其它连拍速度 最高约5张/秒 有效像素4200万及以上，5轴防抖，4K视频；屏幕参数 液晶屏 类型 旋转屏；取景器类型 电子取景器 液晶屏像素约128万及以上 液晶屏尺寸3英寸以上。 | 1 | 部 |
| 8 | 照相机 | 双头套机有效像素不小于2420万，传感器类型CMOS，传感器尺寸 APS画幅，高清摄像全高清 屏幕参数液晶屏尺寸3.0英寸液晶屏像素约104万点液晶屏类型旋转屏；触摸屏取景器类型光学取景器 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM镜头、EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM镜头 最大光圈 均为5.6毫米 ISO感光度ISO 100-12800，可扩展到ISO 25600 自动对焦 支持WI-FI功能 可充电锂离子电池 | 1 | 部 |
| 9 | 手持式摄录一体机 | 超高清专业摄像机（手持式摄录一体机）。清晰度：4K 成像器件像素数：2000万总像素 有效像素1420万 存储介质：闪存式 记录格式（视频）XAVC(AVC/H.264High4:2:2） XVAC 4K 3840x2160 XVAC HD 1920x1080 G镜头：变焦24倍 1英寸影像传感器 120fps连续慢动作 高移动灵活性 高分辨率监控 双介质插槽 成像器包括：主机，镜头盖，专业摄像机摄影灯，摄像机三脚架，128GB SD卡，机头话筒，原厂备用电池，电池充电器，操作说明书，保修卡。 | 1 | 部 |
| 10 | 投影仪 | 商务办公用，高清工程投影机 投影画面尺寸30-300英寸 投影光源超高压汞灯泡 亮度(流明)4400 标配亮度：4000-5000流明 变焦1.2倍屏幕宽高比例16:10 对比度 10001-20000:1 | 1 | 台 |
| 11 | 野外防护装备 | 野外监测、影像采集等防护用品。 | 6 | 台 |
| 12 | 双筒望远镜 | 工作原理折射式，放大倍率10以上，产品规格10\*30mm，棱镜 军镜结构菠萝棱镜系统，视野105M明亮指数9，微光系数17.3.聚焦系统自动一体，A级防水，配件眼杯.背带.望远镜包.擦镜布.说明书.保修卡 | 2 | 副 |
| 13 | 野外移动监测通讯设备 | 1、硬件要求：操作系统：兼容Android 9及以上；CPU核数：八核；CPU主频：2\*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2\*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4\*Cortex-A55 Based 1.8GHz；GPU：Mali G76 720MHz；NPU：双NPU（神经网络处理单元）；双卡：双卡双待；系统导航方式：手势导航、屏幕内三键导航、悬浮导航；后置摄像头：后置三摄：4000万像素（广角，f/1.8光圈）+2000万像素（超广角，f/2.2光圈）+800万像素（长焦，f/2.4光圈），支持自动对焦（激光对焦/相位对焦/反差对焦），支持AIS防抖；前置摄像头：2400万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距；闪光灯：后置单LED闪光灯；变焦模式：后置摄像头：3倍光学变焦（3倍变焦为近似值，实际等效焦距为27mm-80mm（80/27≈2.96倍））、5倍混合变焦（三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的5倍变焦效果）、30倍数字变焦（通过HOTA升级后支持）；前置摄像头：不支持；照片分辨率：后置摄像头：最大可支持 7296×5472像素；前置摄像头：最大可支持 5632×4224像素；电池容量：4200mAh（典型值）4100mAh（额定值）；屏幕尺寸：7.2英寸；运行内存（RAM）：8GB；机身内存（ROM）：256 GB；最大支持扩展：256GB NM存储卡（非标配，需另行购买）；屏幕色彩：1670万色，色域（DCI-P3）：108%（典型值）；屏幕类型：OLED；分辨率：FHD+ 1080x2244 像素；触摸屏：多点触控触摸屏，最多支持10点触控；传感器：支持重力感应器、环境光传感器、重力感应、接近传感器、指纹传感器（后置指纹）、霍尔传感器、陀螺仪、指南针、NFC、接近光传感器、重力传感器红外传感器、气压计、Camera激光对焦传感器、色温传感器等；网络制式：支持移动/联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G；USB：Type-C，USB 3.1 GEN1，支持DP1.2，备注：USB 3.1 GEN1功能需搭配支持USB 3.1 GEN1的数据线（非标配，需另行购买）使用，标配数据线支持USB 2.0；GPS：支持GPS（L1+L5 双频）/AGPS/Glonass/北斗/伽利略（E1+E5a双频）/QZSS（L1+L5 双频）。2、软件要求：内安装病虫调查统计信息管理系统，需提供病虫调查统计信息管理系统计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章（原件备查）。(HUAWEImate20X5G) | 8 | 台 |
|  |  |  |  |

##  第四部分 政府采购合同文本样式（参考）

**青海省政府采购**

**合**

**同**

**书**

**合同编号：**

**项目名称：**

**采购单位：**

**采购文件编号：贵南政采询价（货物）2019-005号**

(注：此为参考合同，增加条款须经双方协商同意)

采购单位（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

**一、合同标的**

1、按询价通知书要求提供货物清单；

成交金额：人民币 元；

2、附件：(1)投标报价分项表；(2)技术条款偏离表；(3)其他相关承诺；(4)中标通知书。

3、本合同以人民币进行核算，投标总价应包括装备费、包装费、运费、售前、售中、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。

**二、质量保证**

1、乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致，提供的节能和环境产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

4、质量保证期内如发生质量问题，乙方应在接到甲方诉求一周内（以传真日期为准）给予应答。属于乙方责任的，乙方负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用。属于甲方使用不当造成的问题，乙方应积极配合解决，修复或更换的时间不超过10天，费用由甲方负责，但不得超过损坏部件的乙方分项报价（或市场均价）。若乙方在收到甲方诉求十天内无应答，则视为乙方承认质量问题，甲方有权进行自行处理，乙方将承担由此产生的一切费用。

**三、交付和验收**

1、交货时间：自合同签订后**15**个工作日。

 交货地点：签订合同时协商

交货地点：贵南县自然资源局。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后经专家论证进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

**四、付款方式**（可从其合同约定）

乙方所交付的产品由甲方验收合格后，由甲方办理相关手续，按合同金额向供货方支付合同价款的 %；剩余 %在免费质保期满一年后支付。

**五、合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第5 0条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物的除外）其应履行的合同义务。

**六、违约责任**

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接受的或特殊情况甲方不同意接收的，履约保证金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合同权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款0.3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，产品交付超过约定时限对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

**七、合同争议解决**

1、因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

**八、签订本合同依据**

1、政府采购询价通知书； 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书； 4、成交通知书。

**九、合同生效及其它：**

1、合同一经双方签字，胶装并加盖公章即为生效（**合同一式六份**）。

2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

地址： 地址：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行：

账号：

供需方签约时间：

政府采购代理机构:贵南县政府采购中心

负责人：

##

## 第五部分 附 件

**项目名称**

**询价响应文件**

 **采购项目名称:**

 **采购项目编号：**

**采 购 人：**

**供应商名称： （盖章）**

**法定代表人：**  签字并盖章

年 月 日

**附件1**：  **询价响应函**

贵南县政府采购中心：

 根据贵方政府采购编号为： 的询价邀请函。我单位正式授权 （姓名） （职务、职称）以我方的名义参加贵方组织的 （询价编号、询价项目名称）询价的有关活动，并对 货物进行响应。为此提供询价须知规定的全部响应文件：

1、完全满足询价通知书中全部实质性要求。

2、响应文件一式3份；价格商务技术标正本1份，副本2份；包装封面均要求加盖单位公章和法定代表人签字。

3、保证遵守询价通知书中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目询价响应有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部询价通知书、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的询价保金可被贵方没收。

9、本询价响应自询价之日起90个日历日内有效。

10、与本有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

询价响应单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

**投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

## 附件2：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

**致：贵南县政府采购中心**

 （法定代表人姓名） 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄：民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

## 附件3：法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

**致：贵南县政府采购中心**

 （供应商名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（法定代表人姓名） 特授权 （委托代理人姓名） 代表我单位全权办理参与该项目的一切具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自 年月 日起至 年 月 日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字：

职务： 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

**附件4：供应商资格证明文件**

**供应商资格证明文件**

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供供应商的相关资质证书、许可证等。

**附件5：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供2018年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 附件6：无重大违法记录声明

**无重大违法记录声明**

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为评审时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

**投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

**附件7:**

**询价响应一览表**

询价项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规 格、 型 号 | 数 量 | 单 价 | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价响应货物总金额人民币（大写）： ￥： |

**投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

**附件8**：

 **询价响应货物技术要求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价通知书技术性能、要求 | 响应文件对应技术性能、要求 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

**附件9**：

 **询价响应货物数量及规格型号清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

**附件10**：

**具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

**具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自定），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

**附件11**：

**投标保证金**

附投标保证金汇出凭据复印件，并附银行出具的基本账户开户许可证明。

**附件12**： **退还投标保证金申请函**

**退还投标保证金申请函**

**致：贵南县政府采购中心**

我方为项目名称 （询价文件名称及编号：）投标所提交的投标保证金（大写） ，已按询价文件要求于2019年 月 日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账 号：

联系人： 联系电话：

注：同时附该笔保证金**银行的回执单扫描或复印件**，内容需清晰，否则责任自负。项目结束后，由项目经办人按规定时间退还保证金（联系电话：0974-8502919）。

 **投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

## 附件13：供应商认为在其他方面有必要说明的事项（格式自定）