招 标 文 件

采购项目编号：格政采公招（货物）2022-003-03号

采购项目名称：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包三非信息化设施设备）

采 购 单 位：格尔木市公安局

格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2022年07月

目  录

第一部分 投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	12

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	19

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	21

24. 串通投标的情形	21

25. 废标	21

26. 处罚情形	22

27. 其他	22

第三部分  格尔木市政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	37

封面（上册）	37

目录（上册）	38

（1）投标函	39

（2）法定代表人证明书	40

（3）法定代表人授权书	41

（4）投标人承诺函	42

（5）投标人诚信承诺书	43

（6）资格证明材料	44

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	45

（8）无重大违法记录声明	46

（9）投标保证金证明	496

目录（下册）	49

（10）开标一览表（报价表）	499

（11）分项报价表	51

（12）技术规格响应表	52

（13）投标产品相关资料	53

（14）投标人的类似业绩证明材料	54

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	55

（16）残疾人福利性单位声明函	56

（17）销售及服务相关内容......................................56

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	58

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）投标要求	59

（二）项目概况及技术	60

- 投标邀请

格尔木市政务服务和公共资源交易中心（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市公安局（以下均简称“采购人”）委托,拟对格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目（包三非信息化设施设备）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 格政采公招（货物）2022-003-03号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目（包三非信息化设施设备） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币220.2364万元（资金分年度下达） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体要求详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、其他资质条件 注意：根据《青海省人民政府通告（第29号）》《青海省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作指挥部通告（第3号）》，为切实做好疫情防控工作，低风险地区来格人员，须严格落实“健康码”“行程码”双码联查和测温，并持有48小时内的核酸检测阴性证明；中高风险地区除需扫码、测温和持有48小时内的核酸检测阴性报告证明外还须集中隔离14天。具体详情请与0979-8412575格尔木市疫情防控指挥部联系。 |
| 公告发布时间 | 2022年 7 月19日 |
| 获取招标文件 | 2022年 7 月19日起，至2022年8月8日止；在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》自行下载。（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年8月9日上午09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 格尔木市政务服务和公共资源交易中心4楼1号开标室（格尔木市泰山路21号盐湖广场办事大厅4楼） |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市公安局 联系人：吴先生 联系电话：0979-8416150 联系地址：格尔木市公安局 |
| 代理机构联系人 | 集中采购机构：格尔木市政务服务和公共资源交易中心 联系人：蒙女士 联系电话：0979-8410095 联系地址：格尔木市政务服务和公共资源交易中心（格尔木市泰山路21号盐湖办事大厅4楼） |
| 其他事项 | 本公告在以下网站予以公布： 《青海省政府采购网》 （http：//www.ccgp-qinghai.gov.cn） |
| 财政监督部门及电话 | 格尔木市财政局 联系电话：0979-8418247 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。

## 投标人需知

## 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求提供官网截图或相应检测报告的证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）格尔木市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳:

投标保证金： 44000.00元整 ；

收款单位：格尔木市政务服务监督管理局

开 户 行：中国建设银行格尔木中山路支行

银行账号：  63050141360700000083

交纳时间：2022年8月9日上午09时00分前，以银行到账时间为准。（缴款备注注明所投包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：必须由供应商从其基本账户汇（转）入集中采购机构指定账户。供应商未按要求提交保证金的，投标无效。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）无重大违法记录声明

（9）投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

（10）开标一览表（报价表）

（11）分项报价表

（12）技术规格响应表

（13）投标产品相关资料

（14）投标人的类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章，投标文件的正本和副本需加盖骑缝章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本(上、下册)各1份、副本(上、下册)各2份，电子文档1份(上、下册)，正本应是彩色件，须将资格审查文件（上册）和符合性审查文件（下册）各本单独装订，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需是彩色扫描件，打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，信封袋口加贴封签，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“上册”、“下册”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面23分 | 技术参数 | 21 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，21分；每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止。 |
|  | 环保 | 2 | 所投产品具有环保认证证书的，得2分，未提供不得分。该项得分以《中国环境标志产品认证证书》或网页截图为准。 |
| 销售及服务、类似业绩47分 | 项目管理及实施方案 | 15 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案的，横向比较打分，项目管理及实施方案最优化，得15分；项目管理及实施方案符合用户要求，得10分；项目管理及实施方案不全面，得5分；未提供或其他情况的，不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 22 | 针对该项目须有详尽的组织配送、安装验收、团队及人员、售后服务计划等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件最优化的，得22分；符合用户要求，得14分；不全面，得6分；未响应招标文件的不得分。 |
|  | 免费质保期 | 2 | 投标人在满足本次采购产品免费质保期要求的基础上，每增加半年质保的得1分，最多得2分。（提供相关承诺函） |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2019年以来的类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页的合同复印件并加盖投标供应商公章）提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 本地化服务 | 3 | 在青海地区有服务机构的得 3 分，有委托合作性服务机构的（需 提供合作性服务机构的委托协议书、统一社会信用代码证）得 1分；没有的不得分。 |

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 处罚情形

25.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

25.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

本项目采购预算资金由市财政保障落实，资金支付按财政部门安排分年度予以保障。

第三部分  格尔木市政府采购项目合同书范本

（货物类）

格尔木市政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：GZCGZHW2022-003-03

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年   月   日             项目（格政采公招（货物）2022-003-03号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,甲方按合同金额及财政拨付资金比例向乙方分批支付合同款。       （具体付款方式及金额由采购人根据项目情况与中标单位协商确定）。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

集采部门（签章）：

负责人：

年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向采购人提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对中标人行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往采购人组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到中标人所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有采购物品需在合同签订后30个日历日内交货。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给采购人。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因中标人原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由中标人承担），据质检报告及质量保证条款向中标人提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“格尔木市政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除中标人履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

（1）投标函……………………………………………………………所在页码

（2）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（3）法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（4）投标人承诺函……………………………………………………所在页码

（5）投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

（8）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（9）投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我们收到格政采公招（货物）2022-003-03号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

关于贵方2022年  月   日           (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与格尔木市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件中规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2020年度或2021年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

（9）投标保证金证明

投标保证金证明

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

（下册）

正本/副本

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（11）分项报价表………………………………………………………所在页码

（12）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（13）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（14）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（15）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

（16）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（17）销售及服务相关内容……………………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（10）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

投标人名称：                                        单位：人民币(元)

| 项目名称 （投标包号） | 投 标 报 价 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。

5. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （11）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （14）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （15）中小企业声明函（货物）

- 《中小企业声明函》（货物）

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （16）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理及实施方案。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

- 4.商务要求

4.1.交货时间：所有采购物品需在合同签订后30个日历日内交货。

4.2.交货地点：需按业主要求送到指定地点

4.3.中标后具体事宜业主与中标商沟通确定。

（二）项目概况及技术

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（公章）：格尔木市公安局 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包三非信息化设施设备） 项目类别：货物 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格、型号 | 质保期（年） | 备注 |
| 中灶火公安检查站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人床 | 48 | 张 | 1、尺寸: 1500*2100mm（±5mm）（1个床头柜）；2、面材：采用三聚氰胺板，人造板和木制地板；3、基材：采用刨花板；4、封边：采用PVC封边条，厚度≥2.0mm；5、胶粘剂：采用热熔胶，6、优质五金配件；7、床板厚度≥16mm、棕垫厚度≥60mm；8、被褥等（≥7斤纯棉被芯、≥纯棉5斤褥芯、警用枕芯、警用蓝色枕套、警用蓝色枕巾、警用蓝色床单、警用蓝色被套）、面料为100%棉；填充100%超细纤维，柔软如丝。9、需提供床、三聚氰胺板检验报告。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 2 | 双人床 | 4 | 张 | 1、尺寸: 1800mm*2100mm（±5mm）（2个床头柜）2、面材：采用三聚氰胺板，人造板和木制地板；3、基材：采用刨花板；4、封边：采用PVC封边条，厚度≥2.0mm；5、胶粘剂：采用热熔胶，总挥发性有机物≤5g/Kg,硬度≥75度，热稳定性；6、优质五金配件；7、需提供床、刨花板检验报告。床板厚度≥16mm、棕垫厚度≥60mm；8、被褥等（≥7斤纯棉被芯、≥纯棉5斤褥芯、警用枕芯、警用蓝色枕套、警用蓝色枕巾、警用蓝色床单、警用蓝色被套）、面料为100%棉；填充100%超细纤维，柔软如丝。9、需提供床、三聚氰胺板检验报告。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 3 | 木质隔断办公桌 | 56 | 张 | 隔断办公桌：1、规格：1400*1200*1100mm（±5mm）；2、面材：采用三聚氰胺板，人造板和木制地板；3、基材：采用刨花板；4、封边：采用PVC封边条，厚度≥2.0mm；5、胶粘剂：采用热熔胶，总挥发性有机物≤5g/Kg,硬度≥75度 ；6、优质五金配件；7、玻璃：采用高级条砂玻璃。办公椅：1、规格：575*650*1105mm（±5mm）；2、座板采用选用优质尼龙网布，经防潮、防污、防潮等工艺处理，透气性强，厚度适中且手感良好，坐感舒适；椅框架为优质尼龙塑料黑漆喷涂工艺，结实耐用，不易生锈和变色；3、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，回弹率≥45.9%，软包件及缝纫应无破损、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，能均匀承托负重，长时间的外力作用下不易变形；4、一次性热弯钢管，表面经镀锌处理，钢管直径≥25mm，壁厚≥2.0mm，背木板可承受850kg压力。5、需提海绵、钢管检验报告。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 4 | 办公室办公桌椅 | 4 | 套 | 办公桌：1、规格：1600*1400*750mm（±5mm）；2、面材：采用三聚氰胺板，人造板和木制地板；3、基材：采用刨花板；4、封边：采用PVC封边条，厚度≥2.0mm；5、胶粘剂：采用热熔胶，总挥发性有机物≤5g/Kg,硬度≥75度，热稳定性：无颜色转黑或胶状物产生（实测值）；6、优质五金配件。办公椅：1、班椅规格：640*760*1030mm（±5mm）,2、面料：选用优质布料，表面缝纫外形饱满，圆滑一致，经纬线平直，无明显浮线跳针；3、海绵：采用优质阻燃海绵；4、橡木实木框架：采用优质橡木实木框架，经过防虫、无腐朽特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；5、面漆：选用优质水性面漆漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；7、成品椅子：底脚平稳性≤1.0mm,木材含水率≤10%；8、需提供白乳胶、框架检验报告。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 5 | 学习桌椅 | 30 | 套 | 学习桌：1、规格：1400*700*760mm(±5mm）；2、基材：选用优质中密度纤维板；3、饰面：选用实木木皮，木皮厚度≥0.65mm，含水率≤8%，4、封边：选用优质实木封边条，厚度≥2.00mm，含水率≤10.0%； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；7、五金配件：选用优质五金配件。椅子：规格：520*650*980mm(±5mm）；1、面料:选用优质人造革；2、辅料:采用优质海绵；3、弓形脚：采用优质钢管制作。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 6 | 会议条桌 | 24 | 张 | 1、尺寸：规格：1200*400*760mm（±5mm） 2、基材：选用优质中密度纤维板； 3、饰面：选用实木木皮，木皮厚度≥0.65mm，含水率≤8%； 4、封边：选用优质实木封边条，厚度≥2.00mm，含水率≤10.0%； 5、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强； 7、五金配件：选用优质五金配件。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 7 | 会议椅 | 48 | 张 | 1、规格：450*600*920mm（±5mm） 2、面料：选用优质环保皮，厚度≥1.5mm；表面缝纫外形饱满，圆滑一致，经纬线平直，无明显浮线跳针； 3、海绵：采用优质阻燃海绵； 4、橡木实木框架：采用优质橡木实木框架，经过防虫、无腐朽特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 5、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 8 | 会议桌椅 | 1 | 套 | 会议桌：1、尺寸：7000*1600*760mm（±5mm）（一张）；2、基材：选用优质中密度环保板，；3、饰面：选用实木木皮，木皮厚度≥0.65mm，；4、封边：选用优质实木封边条，厚度≥2.00mm；5、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；7、五金配件：选用优质五金配件。会议椅：1、规格：640W*760D*1030H（±5mm）,(24把)；2、面料：选用优质环保皮，表面缝纫外形饱满，圆滑一致，经纬线平直，无明显浮线跳针；3、海绵：采用优质阻燃海绵。4、橡木实木框架：采用优质橡木实木框架，经过防虫、无腐朽特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；5、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；7、成品椅子：底脚平稳性≤1.0mm。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 9 | 衣柜 | 104 | 门 | 1、规格：400*600*2400mm（±5mm） 2、基材：选用优质中密度环保板； 3、饰面：选用实木木皮，木皮厚度≥0.65mm； 4、封边：选用优质实木封边条，厚度≥2.00mm； 5、面漆：选用优质水性面漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点， 7、五金配件：选用优质五金配件。 8、成品：成品检验依据GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准要求。 9、衣柜最上部往下600mm处放层板，层板下放衣通，衣柜最上部往下1800mm处放层板。 10、需提供衣柜检验报告。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 10 | 衣柜 | 4 | 组 | 1、规格：800*500*2000mm（±5mm） 2、基材：选用优质中密度环保板； 3、饰面：选用实木木皮，木皮厚度≥0.65mm； 4、封边：选用优质实木封边条，厚度≥2.00mm； 5、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点， 7、五金配件：选用优质五金配件。 8、成品：成品检验依据GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准要求。要求全木门，含一个衣通或一个裤架 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 11 | 书柜 | 4 | 组 | 1、规格：800*400*2000mm（±5mm） 2、基材：选用优质中密度环保板； 3、饰面：选用实木木皮，木皮厚度≥0.65mm； 4、封边：选用优质实木封边条，厚度≥2.00mm； 5、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 7、五金配件：选用优质五金配件。 8、成品：成品检验依据GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准要求。要求铝合金玻璃门，四层层板，除承重层板其他需是活动层板，增加眼位可以自行调节高低。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 12 | 热水器 | 28 | 套 | 最大容积：60L-79L，单管加热，功率≥3000W，一级能效最大容积：60L-79L，单管加热，，一级能效。搪瓷内胆，全国联保，3D速热，出水温度可调节，配置花洒，温度可调节水龙头 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 13 | 档案柜 | 20 | 组 | 1、规格：850*390*1800mm（±5mm）咖白套色通门文件柜。 2、基材：采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板制造，所有冷轧钢板均经酸洗、强磷化、除锈，纯化、冲洗、烘干等处理，防撬结构； 3、静电喷涂：喷涂前，先进行磷洗、干燥处理；然后采用高压喷塑；喷涂效果：喷涂后的塑面完整、光泽鲜亮，厚度均匀,无起泡、龟裂和流痕等现象； 4、焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑；所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象； 5、五金配件：采用优质五金配件，焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺； 6、产品耐磨、耐腐蚀，牢固。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 14 | 书架 | 10 | 组 | 简易书架钢木置物架 1、规格：1000*340*1750mm（±5mm） 2、面材：采用三聚氰胺板，人造板和木制地板； 3、基材：采用刨花板； 4、封边：采用PVC封边条，厚度≥2.0mm； 5、胶粘剂：采用热熔胶，热稳定性：无颜色转黑或胶状物产生（实测值）； 6、书架架体采用金属喷涂工艺、经酸洗磷化多道工序加工而成，表面无焊点焊渣、加强壁厚稳定性高。 7、五金配件：优质五金配件。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 15 | 餐厅桌椅 （一桌六椅） | 10 | 套 | 餐桌面板规格：1600*600*25mm（±5mm ） 1、板材：采用优质三聚氰胺板。 2、封边：采用优质封边条；耐干热性需合格；耐老化性需合格；耐冷热循环性；耐磨性需合格。 3、桌架采用金属喷涂工艺、经酸洗磷化多道工序加工而成，表面无焊点焊渣、加强壁厚稳定性高。 4、餐桌框架：采用≥50*50*1.5mm方管钢架制作，桌面下方支撑框架采用25*50*1.2mm矩管钢架；连接件60*40*1.5 5、钢架结构：钢架结构采用折装结构设计。 餐椅：450*550*900mm（±5mm ） 1、椅坐\背：与桌面同色现材质。 2、椅脚架：采用≥50*50*1.5mm方管钢架制作； 3、椅脚套：采用全新PP料制作，可回收利用，规格为上Φ80mm \上Φ156mm脚套设计，具有防撞、防水、易清洁特点； 4、五金件：组装螺丝采用≥8级加硬处理，更加牢固。塑料脚垫，防滑处理。 5、桌椅钢件表面工艺：钢架表面采用环保乳白色锤纹漆烤漆处理，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现像。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 16 | 餐厅大圆桌 | 1 | 套 | 餐桌：规格（mm）：直径2400mm（±5mm）：1、贴面材料：采用实木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、基材：采用优质纤维板；3、油漆：选用环保面漆；4、五金配件：优质五金配件。 餐椅：规格（mm）：450*520*880（±5mm）适配12把。1、面料:采用优质防火绒布；2、实木椅架：检验依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；3、辅料:采用优质海绵,；4、油漆：选用环保面漆。5、颜色为：木制颜色为：胡桃色； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 17 | 冰柜 | 2 | 个 | 尺寸：1200*700*1950mm（±5mm）台面采用不锈钢磨砂板，内壳采用≥0.8mm不锈钢磨砂板，优质品牌制冷压缩机，整体聚氨酯高压发泡，柜门配重力不锈钢门铰，门锁及磁力胶边高温0°C-(+8°C)，低温0°C-（-18°C） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 18 | 冰柜 | 2 | 个 | 尺寸：1800*700*1950mm（±5mm）台面采用不锈钢磨砂板，内壳采用≥0.8mm不锈钢磨砂板，优质品牌制冷压缩机，整体聚氨酯高压发泡，柜门配重力不锈钢门铰，门锁及磁力胶边高温0°C-(+8°C)，低温0°C-（-18°C） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 19 | 保鲜柜 | 4 | 个 | 规格：1800*800*800mm（±5mm） 1、台面采用≥1.2mm不锈钢板 2、内胆选用≥1.0mm不锈钢板制作、整体发泡 3、制冷方式：直冷 4、优质压缩机组，性能稳定，全铜管制冷配置系统，制冷速度快 5、静音风机，数字温控，内圆角，可拆卸门封条设计，方便清理 5、功率：≥200W 提供冷柜类CQC国家强制性产品认证证 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 20 | 消毒柜 | 6 | 个 | 高温消毒柜尺寸：1300*700*1900mm（±5mm），双门304优质钢板，厚度≥1.5mm，内架可调高度，适应于多种消毒物品，带六个不锈钢框，双门，容量1500L以上，消毒温度：高温消毒（大于150℃）消毒方式：热风循环，消毒时间≥15min电源电压：220v电源频率：50HZ，额定功率：≥4000W。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 21 | 货架 | 10 | 组 | 规格：1500*500*1550mm（±5mm） 管架304 ≥1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用304 ≥1.5㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.2㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 22 | 双炒双温灶（天然气） | 2 | 套 | 规格尺寸：2000*1000*800mm（±5mm ） 材质：采用SUS304不锈钢板制作，炉台面及围基≥1.5mm不锈钢板材，炉身及炉背板≥1.0mm不锈钢板材，炉身骨架≥40*40*3.5mm角铁，炉通脚≥50mm（加厚无缝不锈钢管。炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位，每一个炉头装有摇摆水龙头等辅助设备；采用静音预混炉头，一键式风机、熄火保护及电子自动脉冲点火，离子火焰，带液晶显示面板，可显示火力，厨师操作简单智能化，并提供中餐燃气灶控制程序软件证书和安装维修资质证书，此产品会接触入口食物，须提供食品接触安全认证和产品安全认证，提供炉面板304不锈钢材料中性盐雾试验报告，保护级别不低于8级的检测报告。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 23 | 抽油烟机 | 2 | 套 | 整机采用304不锈钢外壳、尺寸：4000*1200*550mm（±5mm ）二级烟道：400*600*6000mm（±5mm ）含4弯头；1、当油烟经过光蓝油烟净化一体机净化处理之后油烟净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右；3、噪音低，≤65分贝；功率：≥6千瓦；4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗；5、防火、节能 6、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机；7、提供油烟净化设备配电箱安全检查报告，检测项目包括：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的漏电电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线，检验结果合格/符合、接地措施（接地电阻≤0.03Ω）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 24 | 蒸箱 | 3 | 个 | 尺寸：680*520*1140mm（±5mm），采用优质304-2B不锈钢板材，外层≥1.2mm，内层钢板及托盘架≥1.2mm不锈钢板材，柜体骨架50*50*50角铁，防锈处理，蒸饭盘≥1.2mm不锈钢板，蒸箱门采用聚脂发泡填充，密度到位，在人字形顶部开2个分气孔，手柄全部采用不锈钢材料，螺丝、铆钉采用不锈钢材料，电压：380V电量：≥24KW。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 25 | 案板 | 2 | 套 | 长1800*600*800mm（±5mm） ，台面采用优质304不锈钢板#厚1.2㎜不锈钢板，底用厚≥1.0㎜优质304不锈钢板不锈钢槽做加力筋；层板采用厚≥1.0㎜不锈钢板；柜脚采用≥φ38×1.5㎜不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 26 | 烤箱 | 2 | 组 | 1350*600*1725mm（±5mm），产品规格：三层六盘；电压 380±10％V 频率；50H。功率：≥20kw。采用不锈钢板材，厚度≥ 1.0 毫米，高温下不变形，全封闭式整体耐高温材料，保温性能优越，保温效果好，节约能源，使用寿命长。 烤箱内设有双层隔热，内膛宽敞，受热均匀。采用先进远红外电热管， 六条发热管，炉面火、炉底火温度，独立控制，炉膛温度均匀，可选择单（双）面烘烤。底面火分别控温，并配有自动温度及定时控制，超温保护装置等功能。内置全自动控温探头，优质高效的烘烤发热管，升温时间快，工作寿命长。超温安全保护等。万向脚轮设计，移动更便捷、更省力。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 27 | 保温饭台 | 2 | 组 | 尺寸：2130*650*800mm（±5mm），智能控温、304不锈钢六格12盆，可拆卸清洗。电压220V 功率：≥3.5kw。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 28 | 厨房刀具 | 3 | 套 | 尺寸: 刀面厚度2.5-4mm,误差≤+0.2mm。 一般指标 1、材料化学成分中，其它元素不得超出范围值的10%。 2、表面质量:刀面、刀把不得有毛刺、卷边等缺陷。 层次应分明，花纹应清晰。 3、产品包装:按经需方认可的方式执行 包含八件套： 砍骨刀、 切片刀、 果皮刀、 冻肉刀、 熟食刀、 剪刀、 磨刀棒、刀座。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 29 | 炒菜锅 | 5 | 套 | 纯手工生铁锻打，直径40mm 厚度不得小于2.0mm | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 30 | 炖锅 | 3 | 套 | 尺寸：直径50mm，电源采用220V 50HZ，内胆材质2MM合金制作，不粘锅粉体涂层，LED显示，独立按键纠错，双温感探头。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 31 | 高压锅 | 3 | 套 | 直径50mm 1、限压阀能维持锅内压力，并不断向外释放多余压力,避免锅内过高压力。 2、当限压阀堵塞时,压力将从安全阀排出，同时报警阀发出声响,提醒及时关火并清理限压阀。 3、当所有阀门都堵塞时,锅内压力能从泄压窗排出。当锅内还有压力时，因阀门作用，使锅盖无法打开，保证安全。 4、密封胶圈要保证整个压力锅的密封性。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 32 | 压面机 | 1 | 台 | 全钢压辊调整范围：1-25mm轧辊转速：≥76r/min额定输入功率.：≥2kw压辊尺寸：直径118*480mm（±5mm）功率：≥5kw防水等级：IPX1 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 33 | 和面机 | 1 | 台 | 额定功率：≥1.5KW、搅拌转速≥240r/min;料桶转速≥19r/min;和面量≥25KG。材质：外壳不锈钢、电机驱动 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 34 | 绞肉机 | 1 | 台 | 规格：550mm*405mm*840mm±5mm、 功率≥1.5KW；工作效率：400kg/h(片)/200kg/h(丝)；切肉厚度：≥4mm 内螺纹线设计，方形进料口。采用齿轮箱变速，先进、高效、安全。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 35 | 洗衣机 | 6 | 台 | 全自动洗衣机、控制方式： 电脑式 、产品类型： 波轮 、显示屏 ：LED数码显示 、内桶材质： 不锈钢 、排水方式：下排水 开门方式 顶开式，洗涤容量≥10kg.脱水容量≥10kg | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 36 | 洗车机 | 2 | 台 | ≥1500W大功率电机，水压可调节，自吸2用，外观推车式。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 37 | 大型净水设备 | 1 | 台 | 额定电压:380V额定频率:50HZ功率:≥6KW水胆容量:≥60L 出水量:≥110L/小时 过滤系统:RO反渗透五级过滤，出水龙头:一开一直饮(常温水) 适用水源:0.05-06MPA市政自来水供应人数:可供120人左右饮用 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 38 | 餐厅大型烧水器 | 2 | 台 | 电热开水器，发热方式紫铜速热管，满足60人以上使用，额定功率≥3Kw，出水方式，双开不锈钢水龙头 内胆容量：≧20L | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 39 | 茶几1 | 2 | 个 | 1、规格：1200*600*480mm（±5mm）；2、基材：选用优质中密度环保板；3、饰面：选用实木木皮，木皮厚度≥0.65mm，含水率≤8%；4、封边：选用优质实木封边条，厚度≥2.00mm；5、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；7、五金配件：选用优质五金配件。8、成品颜色：胡桃色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 40 | 茶几2 | 4 | 个 | 1、规格：600*600*480mm（±5mm）；2、基材：选用优质中密度环保板；3、饰面：选用实木木皮，木皮厚度≥0.65mm，；4、封边：选用优质实木封边条，厚度≥2.00mm；5、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 6、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；7、五金配件：选用优质五金配件。8、成品颜色：胡桃色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 41 | 沙发1 | 2 | 个 | 1、规格：2000*880*880mm（±5mm）； 2、基材：橡木实木为框架； 3、面料：选用优质扪布亚麻布艺面料；表面缝纫外形饱满，圆滑一致，经纬线平直，无明显浮线跳针； 4、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，无刺激性气味，不允许严重污染，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适； 5、橡木实木框架：采用优质橡木实木框架，仿明清设计；经过防虫、无腐朽特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 6、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； 7、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点， 8、成品沙发：木材含水率≤10%，泡沫塑料座面密度≥25 kg/ m³，座面回弹性≥35%，座面压缩永久变形≤5%，面料保持清洁，无瑕疵、无破损、无龟裂及无色差，干摩擦牢度不小于6；沙发扶手松动量≤8mm；木制件漆膜涂层附着力≥3级，抗冲击≥3级； 9、颜色为：木制颜色为：胡桃色。布料颜色为：深红色。 10、需提供沙发检验报告。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 42 | 沙发2 | 8 | 个 | 1、规格：1050*880*880mm（±5mm）；2、基材：橡木实木为框架；3、面料：选用优质扪布亚麻布艺面料；表面缝纫外形饱满，圆滑一致，经纬线平直，无明显浮线跳针；4、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，无刺激性气味，不允许严重污染，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适； 5、橡木实木框架：采用优质橡木实木框架，仿明清设计；经过防虫、无腐朽特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；6、面漆：选用优质水性面漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；7、胶粘剂：选用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；8、成品沙发：木材含水率≤10%，泡沫塑料座面密度≥25 kg/ m³，座面回弹性≥35%，座面压缩永久变形≤5%，面料保持清洁，无瑕疵、无破损、无龟裂及无色差，干摩擦牢度不小于6；沙发扶手松动量≤8mm；木制件漆膜涂层附着力≥3级，抗冲击≥3级；9、颜色为：木制颜色为：胡桃色。布料颜色为：深红色。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 43 | 休闲桌椅(一桌二椅） | 6 | 套 | 休闲桌： 1、规格：φ800*750（±5mm） 2、面板：≥12MM雪山白岩板面 3、架子：优质亮光喷涂钢架 休闲椅： 规格尺寸（宽*深*高）： 450*470*870mm（±5mm） 1、饰面：椅背采用优质防菌透气网布。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，弹率≥45.9%，75%压缩永久变形 3、椅架：优质钢制椅架，静电喷塑处理，带塑料脚垫。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 44 | 打印、复印一体机 | 4 | 台 | 三合一黑白激光一体机；打印/复印/扫描；最大幅面：A4，打印方式：激光电子成像；处理器600MHz打印速度(A4)高至34 ppm；双面打印不低于16面ppm打印分辨率1200X1200dpi； 内存＞128MB；纸张容量(纸盘)＞250张 80gsm；多功能进纸托盘，纸张尺寸宽度76.2-216 mm, 长度127-355.6mm； 纸张输出容量 :≥120张80gsm(正面朝下)；标配自动双面打印，支持无线网络打印，支持Wi-Fi；A5长边打印速度53ppm。复印功能：平板复印；复印速度(A4)至高至34 ppm：复印分辨率至高至600 x 600 dpi：首页复印输出时间平台复印：10秒或以下；支持身份证一键复印，可连续复印至少99页； 扫描功能彩色CIS 扫描分辨率光学：平板扫描高至1200 x 1200 dpi；(黑白/彩色)扫描深度彩色24位，黑白8位灰度级 文件尺寸 稿台: 最大尺寸215.9mm x 300mm；ADF：最大宽度 147.3 – 215.9mm x 长度147.3 – 35.6mm | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 45 | 犬舍灶台（天然气） | 1 | 套 | 格：:2000*1000*800mm±5mm 材质：采用SUS304不锈钢板制作，炉台面及围基≥1.0mm不锈钢板材，炉身及炉背板≥1.0mm不锈钢板材，炉身骨架≥40*40*3.5mm角铁，炉通脚≥50mm（加厚无缝不锈钢管。炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位，每一个炉头装有摇摆水龙头等辅助设备。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 46 | 犬舍洗澡浴台 | 1 | 套 | 规格：1350*700*900深±5mm 1、池体材质：采用加厚不锈钢板材，防生锈抗腐蚀坚固耐用 2、板凳两用：大型犬方便进出水池，小型犬可站在凳上洗。 3、防水板：加高防水板升级加高，防止溅水 4、宠物防滑垫：防止宠物洗澡过程中摔倒 5、花洒水柱一健调节：花洒水柱一健调节，使用方便自动控温，自动出水 6、推拉门设计：使用简单快捷，方便进出 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 47 | 犬舍货架 | 2 | 组 | 规格：2000*600**2000mm（±5mm） 除锈处理：焊接前，所用的所有钢制材料都经过酸洗和强磷化处理，彻底除锈；焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑；所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象；喷塑处理：喷涂前，先进行磷洗、干燥处理；然后采用高压喷塑；喷涂效果：喷涂后的塑面完整、光泽鲜亮，厚度均匀；无起泡、龟裂和流痕等现象。金属表面耐腐蚀性，结实牢固，安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 48 | 警徽 | 1 | 个 | 尺寸：1000mm ，材质为ZL102优质铸造铝合金高温精练浸透压延铸造，采用高级汽车烤漆房高光泽静电均布，含五金支架安装 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 49 | 警徽 | 2 | 个 | 尺寸：800mm，，材质为ZL102优质铸造铝合金高温精练浸透压延铸造，采用高级汽车烤漆房高光泽静电均布，含五金支架安装 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 50 | 窗帘 | 70 | 套 | 窗帘尺寸：3200*2600mm 采用化纤阻燃布，无异味，甲醛等有害物质含量符合国家检测标准，按15％皱褶加工，隔帘颜色及花形交货前需经采购单位确认后方可批量加工，遮光率100%。 2、罗马杆:采用不小于Φ28mm铝合金厚度2mm木纹静音铝合金窗帘杆，承重力更好，采用纳米静音材料吊环。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 51 | 电视机 （壁挂式） | 20 | 台 | 国产品牌 电视类型4K超高清电视,智能电视,全面屏电视 屏幕尺寸大于等于 43英寸 支持 语音控制 网络连接方式有线+无线 屏幕分辨率 超高清（3840×2160） HDR显示 支持 屏幕比例 16:9 光源类型LED背光 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 52 | 空调 | 12 | 台 | 壁挂式空调；匹数 1.5匹 颜色 白色 变频/定频 能效等级 1级 制冷量(W) 3500(200-5100) 制热量(W) 5100(200-6400)循环风量(m³/h) 700；定制冷功率(W) 800(80-1650)额定制热功率(W) 1260(80-1850)额定制冷电流(A) 3.7额定制热电流(A) 5.8；功能参数：支持PMV智能舒适 人性化睡眠技术 停电补偿 支持左右自动摆风 强力 智能WiFi 独立除湿 蒸发器自清洁 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 53 | 电插板 | 80 | 个 | 国标插线板5个5孔，5个2孔，线长5米 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 54 | 套装工具 | 2 | 个 | 内置：各一件 18v锂电冲击钻、小锯弓、8寸活动扳手、钢丝钳、尖嘴钳、多功能钻头4mm6mm5mm8mm、18mm美工刀、铝合金手电筒、电笔、5m卷尺，150水平、尺绝缘胶带 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 55 | 阅览室桌椅 | 1 | 套 | 阅览桌：1、尺寸：3600*1000*750mm（±5mm） 含14把椅子；2、面材：采用三聚氰胺板，人造板和木制地板；3、基材：采用刨花板；4、封边：采用PVC封边条，厚度≥2.0mm；5、胶粘剂：采用热熔胶，总挥发性有机物≤5g/Kg,硬度≥75度，热稳定性：无颜色转黑或胶状物产生（实测值）；6、优质五金配件。阅览椅；1、规格：560*500*950（±5mm）；2、饰面：椅背采用优质防菌透气网布；3、海绵：采用优质阻燃海绵，弹率≥45.9%；4、五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 56 | 综合多功能健身器材 | 2 | 套 | 1.同时包含小飞鸟功能训练器功能，无需额外加配杠铃片，通过自带配重片来调节配重重量，完成深蹲、卧推等训练； 2、双滑轮系统：可提供到32个调节位置的无限功能训练的能力； 3、滑轮系统：纤维玻璃&加强型尼龙； 4、双边独立配重系统：2-75KG。允许用户独立进行单边运动； 5、多功能配重片：双功能配重片，同时提供举重运动的最大阻力； 6、附件：单拉手一付、多功能腰带、曲杆、直杆、脚踝绑带、旋转把手、三头肌绳； 7、运动示意图：提供彩色的运动锻炼示意图； 8、框架：重型11号椭圆形和圆形钢管，钢管尺寸为5x10cm，厚度3mm； （删除第九项） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 57 | 脚踏健身车 | 5 | 套 | 显示屏幕：LED 系统配置： 1、最大功率＜500W； 2、内置6种训练模式：①快速启动、②时间模式、③距离模式、④热量模式、⑤训练模 式（内置8种系统程序）、⑥实景训练、供不同人群选择， 3、经典LED显示屏，屏幕读数显示: TIME (时间)、DISTANCE (距离)、RPM (转速)、SPEED (速度)、 LEVEL (阻力数)、CALORIES (卡路里)、PULSE & WATTS (脉搏及瓦特) 4、阻力级别：1-25 5、手握测心率 6、坐垫调节：不少于30个位置 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 58 | 跑步机 | 5 | 套 | 马达马力:≥AC3.0HP 速度范围:≥0.8-20km/h 扬升范围:≥负3%至15% 滚筒直径:￠100mm 立柱管:≥200*70*t2.5 正椭圆管 跑步长度:≥580mm*1570mm 显示屏:4组白色LED屏幕 程序:跑步机自带至少4个专业锻炼程序：登山、燃脂、心肺、间歇。及三个倒计模式（时间、距离、卡路里）另增加放松功能和下坡功能 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 59 | 健身器材三人站 | 1 | 套 | 1.锻炼肌群：胸大肌、三角肌、斜方肌、冈下肌、股四肱二头肌、臂桡肌、肱三头肌、背阔肌、臂大肌、腰部肌肉等； 2.净重/毛重：＞151kg 3.配重（塑壳灌砂）：＞58.5KG（12+1）； 4.主管材规格：不小于50*50方管 70*50矩管。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 60 | 仰卧起坐健身器 | 6 | 套 | 1.锻炼肌肉：自由锻炼，可与其他机型配合使用 2.主架采用管材尺寸：不小于50*100*2.5,PT50*100*3，Φ25*2.5，Φ50*2.5，PT40*80*2.5,Φ48*2.5.Φ32*3不锈钢； 3.器材采用粉末静电喷涂技术，色泽鲜亮，光泽度好； 4.座靠垫采用高密度海绵及优质皮革构成，使用舒适； 5.背板位置7档可调。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 61 | 折叠式室内乒乓球桌 | 1 | 套 | 台面国标尺寸、面板厚度≥18mm。台面高度国标尺寸，材质：密度纤维板，可折叠 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 62 | 台球桌 | 1 | 套 | 1.产品规格：内径尺寸：2540×1270mm(100〞×50〞)； 外径尺寸：2830×1550×840mm (111½〞×61½〞×33〞)； 2.严选优质木材，红色立体纹路防火板饰面。棕红纯色漆面。 台呢,国产台呢;胶条,国产胶条;球,2号球1付;球杆,（单节D-12）球杆3支，杆(K-9)1支，短架杆1支;三角框,木制角框1个，木制球杆架1个及巧粉等小附件 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 63 | 羽毛球 | 1 | 套 | 球体要求是优质鹅毛，纹理清晰，主干较直，粗细适中无折痕，球头要求弹性好，耐击打。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 64 | 羽毛球拍 | 5 | 套 | 拍框材质：高弹性碳素； 拍杆材质：高弹性碳素 球拍规格：执行国家标准 （含网、手胶） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 65 | 搏击沙包 | 3 | 套 | 尺码：（高/直径） 180cm/40cm±5mm，材质： 加厚PU面料，安装方式：吊装 吊装材质：不锈钢吊链，内附棉纱橡胶颗粒。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 66 | 警用标语 | 43.2 | 平方 | 户外楼顶下横列安装：“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”16个大字60cm*60cm材质：不锈钢发光包边字，安装时间控制系统。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 67 | 一楼大厅 | 1 | 项 | 室内大厅：尺寸4.5m*2.8m，使用蓝色铝塑板做底板，上列安装铸铜国徽，横列安装：“忠诚 为民 廉洁 奉献”字体材质：PVC,颜色白色，包边颜色为不锈钢拉丝色。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 68 | 楼梯间 | 30 | 块 | 1-3楼楼梯间，安装警用励志标语及异形图案，材质PVC+印刷，单个图案尺寸50*60cm，共计30块 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 69 | 党员活动室 | 1 | 间 | 安装：入党誓词，入警誓词，1.5厚高密pvc+3mm亚克力背喷uv，营造红色氛围，房间内定制党徽LED灯，设立荣誉墙，使用红色带灯厚度亚克力1.0mm板做造型。内含木质装修，房间尺寸7.2m*8.1m*2.8m | 三年 | 最高限价4万 |
| 70 | 学习园地 | 1 | 项 | 二楼楼道内，尺寸：4000mm*2500mm使用蓝色铝塑板做底板，不锈钢包边，上列水晶字10mm*10mm颜色：白色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 71 | 门牌 | 50 | 个 | 材质：铝合金 工艺：烤漆丝印 电脑调漆印刷警徽姓名职务等 规格：10*20*3CM 样式：平面 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 72 | 制度牌 | 50 | 块 | 尺寸：60*90CM,材质PVC+UV印刷 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 武警中队 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床（含小方凳） | 50 | 套 | 床:尺寸不小于2000*940*840 床：床立柱采用壁厚不小于1.5mm优质50方管制作，床边采用不小于1. 2mm 优质80*40矩管，床下柜体采用厚底不小于1. 0mm优质冷轧钢板制作， 配件采用优质塑料五金件，产品表面采用环氧塑粉静也喷塑 小方凳:尺寸不小于23cm*25cm*30cm 小方凳:架体釆用壁厚不小于1.5mm优质25方管整体焊接而成，凳面 采用挣:底不小于1. 5mm优质冷轧钢板制作，凳子整体颜色为灰色（同床体颜色） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 2 | 床头柜 | 50 | 个 | 尺寸不小于500*400*500 与床配套 ，与床同等材质，柜体采用厚底不小于1. 0mm优质冷轧钢板制作， 配件采用优质塑料五金件，产品表而采用环氧塑粉静也喷塑 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 3 | 衣柜（4开） | 6 | 个 | 尺寸不小于800*500*2000mm,柜体采用不小于1.0mm优质冷轧钢板制作，柜体采 用拆装组合是结构，柜体所有部件能互换通用，方便现场快速 安装，柜体所有钢制部件都经过酸洗、磷化处理后进行流水线 静电喷塑,颜色为灰白色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 4 | 衣柜（6开） | 6 | 个 | 尺寸不小于1190*500*2000mm,柜体采用不小于1.0mm优质冷轧钢板制作，柜体 采用拆装组合是结构，柜体所有部件能互换通用，方便现场快 速安装，柜体所有钢制部件都经过酸洗、磷化处理后逬行流水 线靜电喷塑，颜色为灰白色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 5 | 储物架 | 16 | 个 | 尺寸不小于2000*600*2000mm,材质：优质钢，高度可调节,每层承重不小于240kg, 可拆装，共四层，颜色为军绿色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 6 | 资料柜 | 4 | 个 | 尺寸：不小于高1850*宽900*深420mm,双层，带密码锁，柜体釆用不小于1.0mm优质冷轧钢板制作，柜体釆用拆装组合是结构，柜体所有部件能互换通用，方便现场快速安装， 柜体所有钢制部件都经过酸洗、磷化处理后进行流水线静电喷塑，颜色为灰白色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 7 | 登记桌 | 7 | 个 | 不小于900*420*750mm,整体为全实木，无贴皮，无密度板、多层板； 桌子采用环保漆，简约大方，含抽屉两个，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 8 | 手机存放柜 | 1 | 个 | 不小于960*350*1800mm,柜体采用不小于1.0mm优质冷轧钢板制作,柜体 所有钢制部件都经过酸洗、磷化处理后进行流水线静屯喷塑。 不少于60格，每格内有充屯插座，自带锁具，小格子带有标识卡槽， 颜色为灰白色， | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 9 | 应急班衣柜 | 10 | 个 | 不小于800mm*500mm*2000mm,材质：柜体采用不小于1.0mm优质冷轧钢板制作，柜体 采用拆装组合是结构，柜体所有部件能互换通用，方便现场快 速安装，柜体所有钢制部件都经过酸洗、磷化处理后逬行流水 线靜电喷塑，颜色为灰白色，具体分格已使用单位需求为准。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 10 | 单兵器材柜 | 11 | 套 | 尺寸：不小于高2.27m*0.7m*0.65m 柜体采用不小于1. Onun优质冷轧钢板制作,柜体 所有钢制部件都经过酸洗、磷化处理后进行流水线静屯喷塑。具体分格已使用单位需求为准。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 11 | 大方凳（班级） | 50 | 个 | 不小于350mm*240mm*450mm,凳架:釆用 25 （mm） *25 （mm）壁厚＞2. 0 mm 的龙虎方管，凳面：釆用厚度为不小于25mm的木纹实木板（板面应平 整、光滑、无裂纹），釆用优质五金配件。塑粉釆用优质粉末涂 料，颜色为灰白色， | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 12 | 班用学习桌（班 级） | 5 | 张 | 尺寸：不小于2400mm*1200mm*760mm；架体采用壁厚不小于1. 5mm优质50方管和50*25 矩管制作，台面采用不小于1.2mm优质冷轧钢板制作，内部填充中纤 板作为基材，产品所有钢制部件都经过酸洗、磷化处理工序后 进行流水线静巾喷塑，颜色为灰白色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 13 | 病床 | 1 | 张 | 床体尺寸：不小于210cm*96cm*55cm，床面尺寸：不小于200cm*90cm；床体采用不小于1.0mm厚冷轧钢,主体框架厚不小于1.2mm,床底带万向 滚轮，手动单摇款，颜色为灰白色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 14 | 长沙发（双人） | 5 | 套 | 不小于1950mm*940mm*920mm，釆用优质皮料，硬杂木实木，含水率-8% 12%,高密度优 质海棉，坐感舒适，透气性好，油漆：选用环保油漆 ，油漆硬度达到2H级，光泽均匀抗划性高,不 退色，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 15 | 单人沙发 | 5 | 套 | 尺寸：不小于1950mm*940mm*920mm 釆用优质皮料，硬杂木实木，含水率8%-12%,高密度优 质海棉，坐感舒适，透气性好，油漆；选用环保油漆硬度达到2H级,光泽均匀抗划性高，不退色，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 16 | 茶几（双人） | 5 | 张 | 尺寸：不小于1400mm*800mm*480mm 材质：硬杂木实木，含水率8%-12%；面材：粘贴优质木 纹；油漆：选用环保油漆硬度达到2H级， 光泽均匀抗划性高，不退色，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 17 | 茶几（单人） | 5 | 张 | 尺寸：不小于800mm*800mm*500mm 材质：硬杂木实木，含水率8%-12%；面材：粘贴优质木 纹；油漆：选用环保要求油漆硬度达到2H级， 光泽均匀抗划性高，不退色，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 18 | 电视机 | 9 | 台 | 大于等于65英寸4K高清智能平板液晶智慧全面屏电视机，120Hz高刷；HDMI2.1;运行内存不小于3GB;储存内存不小于64GB;色域标准：BT.709;色域值130%；对比度：50000:1；HDR显示：支持HDR;亮度：200-300尼特；响应时间：8ms；支持格式：2160p；系统：Android；背光方式：直下式/DLED；CPU核心数：四核 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 19 | 办公饮水机 | 9 | 台 | 饮水机立式下置水桶家用办公室智能全自动茶吧机；额定电压/频率：不小于200V~/50Hz;制热能力：不低于90°c 8.2L/h；总功率：不小于800w；加热方式：极速加热； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 20 | 电脑桌 | 13 | 张 | 尺寸(长*宽*高)(cm)不小于 120*55*75cm,承重量(kg)不小于80kg,产品尺寸(长*宽*高),(nun)不小于 1200*550*750mm，为翻板嵌入式电脑桌。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 21 | 办公桌 | 6 | 张 | 不小于1400mm*700mm*760mm，材质：基材选用优质中密度纤维板，含水率8%-12%；面材： 粘贴优质木纹；油漆：选用环保耍求达标油漆硬度达到2H级，光泽均匀抗划性高，不退色；配件：选用优质五金配件，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 22 | 办公椅 | 56 | 把 | 620mm*680mm*995mm，采用优质皮料，硬杂木实木，含水率8%-12%,髙密度优 质海棉，坐感舒适，透气性好，油漆：选用环保要求达标油漆 硬度达到2H级，光泽均匀抗划性高，不退色，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 23 | 绞肉机 | 1 | 台 | 生产能力：300-400KG/H;电机功率：不小于2200W;尺寸不小于570*465*860mm；入料口尺寸：不小于190*100mm；低噪音运行工作；不锈钢机头；防潮防漏电；刀片页数：2刀；电机数量：单电机；基本功能：绞肉 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 24 | 蒸饭车 | 1 | 台 | 高原专用电蒸柜；尺寸不小于660*850*1085mm； 盘数：6盘；电压：220/380V；功率：不小于8-9KW；可供人数：120-150人；蒸饭时间：28-30分钟；蒸饭量：20-30KG；不锈钢发热管；进水模式：浮球控制自动进水 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 25 | 电饼铛 | 1 | 个 | 不小于850mm*700mm*430mm，结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油脂重新导回铛底。(2)选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。(3)发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀。 电压：380V，功率：5.5kw。温控范围：0—300℃。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 26 | 刀具砧板保洁消毒柜 | 1 | 个 | 额定电压：不小于220v，额定输出功率：不小于920w，容积：大于等于330L，筛网装载量：大于等于10kg/层，温度：30℃-90℃可调，（刀具砧板保洁消毒柜） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 27 | 储物柜 | 2 | 组 | 尺寸：不小于1800mm*900mm*350mm；双门，开合方式开门柜 家具结构框架结构，产品材质钢制，颜色为灰白色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 28 | 洗发床 | 1 | 组 | 单人床尺寸: 不小于 1500mm*650mm 含脚踏，含洗头盆，表面材料：优质PU皮料；海绵厚度：不少于5cm防阻燃海绵； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 29 | 书法桌 | 1 | 套 | （长*宽*高） 1600*600*750mm，颜色为红胡桃木色，实木材质 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 30 | 学习条桌（大学习室） | 25 | 张 | 包装尺寸（长*宽*高）:不小于1200*400*760mm 承重量（kg）≧ 111kg,产品类型办公桌，,颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 31 | 会议桌 | 1 | 张 | 不小于6000mm*2000mm*760mm，木皮：采用≥0.6mmAAAA级胡桃木皮饰面，实木封边 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 32 | 电热水器 | 10 | 台 | 产品尺寸（长*宽* 高）（nun）, 不小于970*280*540mm,加热功率 3000W,产品容量大于等于 60L | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 33 | 搓澡台 | 1 | 张 | 不小于1.2m按摩床；表面材料：优质PU皮料；海绵厚度：不少于5cm防阻燃海绵；框架材质：实木；附加组件：带头部呼吸孔 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 34 | 防水家具组合柜10人使用 | 2 | 套 | 尺寸：150cm*70cm*36cm+80cm*80cm*36cm 防水组合柜10人使用;2层，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 35 | 防水凳子 | 4 | 张 | 尺寸：面板不小于 29.5*29.5cm； 实木K廊凳，产品材质实木，颜色为红胡桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 36 | 跑步机 | 6 | 台 | 显示屏功能 时间、速度、距离、卡路里、心率、坡度、自动程序直选速度直选坡度 驱动马达 超静音交流变频马达，持续马力 大于等于3.0HP， 峰值马力 大于等于7.0HP，速度范围 1-20KM/H，坡度范围 0-20%，跑板结构 防震弹性跑板，特有的四重避震技术，框架结构 钢材焊接主体框架钢材厚度:3MM-5MM，跑带参数 跑带，额定电压 不小于220V+10%50/60HZ，额定电流不小于 8.6A，跑带尺寸： 不小于1600*550MM，整机尺寸 不小于2277*940*1592mm，升降电机 推力大于等于450KG，跑台承重 ≧180KG，整机重量 ≧225KG，执行标准 GB174981-2008GB17498.6-2008 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 37 | 全自动洗衣机 | 5 | 台 | 电机类型直驱变频电机，产品尺寸(长*宽*高)(mm) 不小于550*570*940mm；类型：波轮；洗涤容量：10-20kg；能耗等级：一级能效；排水方式：下排水；其余功能：除菌除螨；洗净比：不小于0.9比值；洗涤脱水功率：不小于390W；内筒材质：不锈钢；开门方式：顶开门 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 38 | 餐桌含餐椅和转盘 | 6 | 套 | 木质圆餐桌，直径为不小于1.8米，油漆工艺清漆，桌椅配套1桌12 椅， | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 39 | 保温餐车 | 1 | 个 | 不小于1800*700*800mm；加厚不锈钢台面；带30度-110度温控调节；智能控制面板；额定电压：不小于220v；功率：1001-2000W； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 40 | 电灶 | 1 | 套 | 额定电压：不小于220V；火力档位：5档；面板材质：黑晶钢化玻璃；产品尺寸：不小于1850*1050*1150mm；控制方式：磁控式；功率：8000W以上；材质：加厚不锈钢机身；配不锈钢水龙头；双头 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 41 | 抽油烟机 | 1 | 套 | 采用不小于1.5mm不锈钢板焊接罩体，背面采用加强筋支撑，能除油污及隔油烟味，减少环境污染；能防止烟罩及排风管道着火，有防火功能；方便清理。高效：净化效率符合国家标准GB18483-2001的规定。 安全：设备及风管不积油，能灭火烟，有效阻隔火烟，杜绝失火隐患。 环保：化学液沫洗涤，反应充分，净化效果长年稳定不变，真正环保。 节能：一体化设计，节省空间不占地，可独立运行，机内自动清洗，运行成本低。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 42 | 消毒柜 | 2 | 个 | 双开门 不小于1000mm*500mm*1500mm 容积：大于等于1000L；额定功率：不小于2700W；额定电压：不小于220V；额定频率不小于50Hz；消毒温度：100～110℃；消毒时间：≥15min；消毒星级：一星级，载重量：大于等于15KG/篮（小篮），25KG/篮（大篮）；不锈钢推车、移动筛网座架，收放轻松，清洗方便；突破性设计，热风循环立体风吹遍柜内每个角落，消毒更彻底；移动层架，使用更方便。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 43 | 保鲜柜 | 4 | 个 | 尺寸：不小于1200*740*1895mm,≧768升， 柜体采用不锈钢，中温玻璃设计，保温性良好，液晶显示温控器温度调节方便直观，超厚发泡层，有隔热效果，高效厚精密保温层，万向轮设计，优质压缩机，高效制冷，噪音低，大双门玻璃门设计，美观大方。 耗电量：2.3KW/24h 温度范围：+10℃~0℃ 有效容积：不小于768L（单温-冷藏） 输入功率：不小于260W 额定电压：不小于220V | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 44 | 冰柜 | 2 | 台 | 产品尺寸(长*宽*高) (mm)不小于2105*860*905mm,开合方式顶开式，产品容量不小于500L；分区冷冻/冷藏分区；效能等级：一级能效；控温方式：机械控温； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 45 | 操作台 | 2 | 个 | 不小于1800*800*800mm双层，加厚不锈钢材质 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 46 | 米面台 | 2 | 张 | 不小于2000*900*20 不锈钢 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 47 | 和面机 | 1 | 台 | 尺寸：≥600mm*500mm*800mm； 不锈钢外壳。和面量：不小于25KG；和面时间：3-10min；用电参数：不小于1.5kw/220V；采用不锈钢内胆，自动翻斗，内藏式电机，链轮式传动。有与人接触部位压边焊接处钝化处理 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 48 | 压面机 | 1 | 台 | 尺寸：不小于400mm*900mm*600mm； 额定功率不小于1.5KW；额定电压：不小于220v；生产效率：≥70kg.h。主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质304板不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 49 | 理发椅 | 2 | 把 | 产品材质不锈钢，颜色为黑色，椅面靠背采用优质优质PU皮料；海绵厚度：不少于5cm防阻燃海绵； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 50 | 报架 | 8 | 个 | 尺寸：不小于635*360*1080mm,白色不锈钢金属支架，镂空网格，带滑轮 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 51 | 军容镜 | 2 | 面 | 不锈钢边框，镜框不小于1. 2X1.4米，镜子高2米，镜框 离地0. 5米 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 52 | 打印机 | 2 | 台 | 激光多功能一体机 尺寸：≧40*39*32.3cm 带复印功能 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 53 | 碎纸机 | 2 | 台 | 尺寸≧550*350*250mm 容量：≧20L | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 54 | 木质单人床 | 4 | 张 | 1.2米，材质：基材选用优质中密度纤维板， 粘贴优质木纹；油漆：选用环保油漆硬度达到2H级,光泽均匀抗划 性高，不退色；配件：选用优质五金配件，颜色为红胡 桃木色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 55 | 木质双人床 | 1 | 张 | 1.5米，材质：基材选用优质中密度纤维板， 面材：粘贴优质木纹；油漆：选用环保油漆硬度达到2H级,光泽均匀抗划 性高，红胡桃木色，不退色；配件：选用优质五金配件 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 56 | 窗帘 | 84 | 套 | 以实际窗户大小而定，每套由中间向两边开启，全遮光 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 57 | 灭火器 | 40 | 个 | 4KG±0.1，灭火等级2A | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 58 | 组装器材架 | 40 | 个 | 尺寸：不小于2000*600*2000mm,白色铁质，组装三层；基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检验依据，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：符合耐腐蚀100h检验要求。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 59 | 战备器材架 | 16 | 个 | 尺寸：不小于2000*600*2000mm,军绿色铁质，组装双层；基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检验依据，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：符合耐腐蚀100h检验要求。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 60 | 公用物资收纳箱 | 20 | 个 | 使用密度900D迷彩布制作,底边长大于等于80厘米，宽大于等于60厘米，高大于等于50厘米，厚度大于等于5毫米 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 61 | 各类职责牌 | 80 | 个 | 亚克力板材质制作，高大于等于60厘米，宽大于等于40厘米，厚度大于等于5毫米 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 62 | 安全计时牌 | 4 | 个 | 亚克力板制作，高大于等于90厘米，长大于等于60厘米，厚度大于等于5毫米 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 63 | 门牌 | 50 | 个 | 使用铝合金制作（铝合金壳子，两面为双色板插片），字体用方正小标宋170号字（字体过多只压缩高度，不压缩宽度），整体为三棱柱结构，底面为等边三角形，边长大于等于8cm,门牌立体高大于等于28 厘米 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 64 | 作息时间表 | 10 | 个 | 左侧放置作息时间表（A4大小的亚克力壳子），右侧放置课表（A4大小的亚克力壳子），中间为警容镜（高30CM，长21CM），材质为亚克力材质，长大于等于80厘米，宽大于等于50厘米，厚度大于等于5毫米 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 65 | 强军标语 | 12 | 1.5米*2.0 米 | 位于楼顶，横列设置“听党指挥、能打胜战、作风优良” 12个大字，材质为不锈钢 发光灯箱镂空实心门头招牌，带灯，底端由不锈钢架进行固定 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 66 | “四有橱窗” | 4 | 6米*2.3米 | 位于楼前，分设4个橱窗，分别为有灵魂、有本事、有血性、有担当，材质为不锈钢烤漆，橱窗整块钢化玻璃材质、带灯箱，底部为水泥浇灌，基座不得低于50CM | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 67 | 文化长廊 | 1 | 45米*3米 *3米 | 位于办公楼前侧约10米横向设置，全部为不锈钢架结构，火廊分为六大板块，分别为党史、军事、武警部队史、青海总队史、执勤支队史、中队史，每个版块都设置1个 艺术吊灯，每个版块设6个橱窗分设疋廊两侧，尺寸为1.5米*3米，全部包括灯光 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 68 | 篮球场 | 1 | 32*19 米 | 位于楼左前约15米处，建设悬浮式地板篮球场，配备40个座椅分置于篮球场两侧各20个 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 69 | 照壁 | 1 | 7X3.5 米 | 位于一楼正门处，材料为浮雕，周边内 嵌彩灯，正面悬挂习主席重要指示。后侧悬 挂中队队魂标语内容为“大漠戈壁敢亮剑、 环疆塞垣展雄风”，材质为不锈钢发光灯箱 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 70 | 荣誉室 | 1 | 7.8米*6.9 米 | 位于一楼西北侧，内设物品展柜8个（1.2m×0.5m×0.81m)， 材质为木质底座不锈钢包边，顶部为钢化玻璃，100寸电视机1个，音响4个，另设置奖牌展示柜(金字塔阶梯型）、宣传橱窗、艺术灯。全屋设置氛围灯 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 71 | “双争”标语 | 1 | 7.0米*0.6 米 | 位于二楼西北侧学习室，黄色亚克力底 板，亚克力红字，边框为金色不锈钢铝合金 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 72 | “十大” 英模画像 | 10 | 0.9米*0.6 米 | 位于二楼西北侧学习室，亚克力板喷绘 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 73 | 四有“评比栏 | 1 | 3.0米*2.0 米 | 位于二楼西北侧学习室，亚克力板，蓝底黑字 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 74 | 五代领导人题词 | 5 | 1 米*0. 8 米 | 位于三楼小会议室，亚克力板，红底黄字 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 75 | 图书室 | 1 | 7.8米*6.9 米 | 位于三楼东北角，设置真皮沙发、实木大茶几1套，实木茶桌椅2套，实木书架6套， 设置图书借书机（技术要求：1、UID卡号读取、三路联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调、蜂鸣器或者语音输出，实现区分不同事件。2、工作频率：13.56 MHz。3、符合协议：ISO18000-3/ISO15693。4、统计功能：红外判别进出方向，记录人员流通量。5、通道宽度：≥1米。6、阅读范围半径：≥450 mm。7、响应速度：≥20个标签/秒。8、功 耗：1~8W/片；9、工作温度：-20℃～60℃；10、储存温度：-45℃～85℃。）门禁系统（技术要求：1.工作频率：13.56MHz；2.符合相关行业标准，如ISO18000-3，ISO15693；GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008(A级）;3.阅读范围：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域；4.工作温度：-10℃～50℃；5.储存温度：-20℃～60℃；6.相对湿度：5%～80%；7.通信接口：USB或RS232、RJ45；8.供电要求：AC220V,50Hz；9.功 耗：小于100W；10.解码能力：4K、H.265硬解码 ；11.屏幕显示：21.5寸（16：9）；12.触摸屏：电容触摸屏；13.设备材质：钣金，钢化玻璃，亚克力；14．具备无线网络连接功能，与WAPI和WIFI都兼容。15.TCP/IP联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全；16.提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及服务要求后续升级程序包。），沙发、茶桌椅能同时满足50人阅读，书籍2000本（全新正版塑封书籍）。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |