招 标 文 件

采购项目编号：格政采公招（货物）2022-003-02号

采购项目名称：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包二武警中队信息化设施设备  ）

采 购 单 位：格尔木市公安局

格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2022年07月

目  录

第一部分 投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	12

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	19

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	21

24. 串通投标的情形	21

25. 废标	21

26. 处罚情形	22

27. 其他	22

第三部分  格尔木市政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	37

封面（上册）	37

目录（上册）	38

（1）投标函	39

（2）法定代表人证明书	40

（3）法定代表人授权书	41

（4）投标人承诺函	42

（5）投标人诚信承诺书	43

（6）资格证明材料	44

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	45

（8）无重大违法记录声明	46

（9）投标保证金证明	496

目录（下册）	49

（10）开标一览表（报价表）	499

（11）分项报价表	51

（12）技术规格响应表	52

（13）投标产品相关资料	53

（14）投标人的类似业绩证明材料	54

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	55

（16）残疾人福利性单位声明函	56

（17）销售及服务相关内容......................................56

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	58

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）投标要求	59

（二）项目概况及技术	60

- 投标邀请

格尔木市政务服务和公共资源交易中心（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市公安局（以下均简称“采购人”）委托,拟对格尔木格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目（（包二武警中队信息化设施设备 ）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 格政采公招（货物）2022-003-02号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目（包二武警中队信息化设施设备 ） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币1985616.00元（资金分年度下达） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体要求详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、此次招标项目供应商可以对二个包进行投标，但每个供应商只能中一个包。若同一供应商同时中两个包，则按先后顺序放弃其余包的中标资格。 7.其他要求：要求供应商有电子与智能化工程专业承包资质二级以上。 注意：根据《青海省人民政府通告（第29号）》《青海省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作指挥部通告（第3号）》，为切实做好疫情防控工作，低风险地区来格人员，须严格落实“健康码”“行程码”双码联查和测温，并持有48小时内的核酸检测阴性证明；中高风险地区除需扫码、测温和持有48小时内的核酸检测阴性报告证明外还须集中隔离14天。具体详情请与0979-8412575格尔木市疫情防控指挥部联系。 |
| 公告发布时间 | 2022年7月19日 |
| 获取招标文件 | 2022年7月19日起，至2022年8月8日止；在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》自行下载。（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年8月9日上午9时:00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 格尔木市政务服务和公共资源交易中心4楼1号开标室（格尔木市泰山路21号盐湖广场办事大厅4楼） |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市公安局 联系人：吴先生 联系电话：0979-8416150 联系地址：格尔木市公安局 |
| 代理机构联系人 | 集中采购机构：格尔木市政务服务和公共资源交易中心 联系人：蒙女士 联系电话：0979-8410095 联系地址：格尔木市政务服务和公共资源交易中心（格尔木市泰山路21号盐湖办事大厅4楼） |
| 其他事项 | 本公告在以下网站予以公布： 《青海省政府采购网》 （http：//www.ccgp-qinghai.gov.cn） |
| 财政监督部门及电话 | 格尔木市财政局 联系电话：0979-8418247 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。

## 投标人需知

## 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求提供官网截图或相应检测报告的证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）格尔木市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳:

投标保证金：39700.000元整 ；

收款单位：格尔木市政务服务监督管理局

开 户 行：中国建设银行格尔木中山路支行

银行账号：  63050141360700000083

交纳时间：2022年8月9日上午09时00分前，以银行到账时间为准。（缴款备注注明所投包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：必须由供应商从其基本账户汇（转）入集中采购机构指定账户。供应商未按要求提交保证金的，投标无效。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）无重大违法记录声明

（9）投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

（10）开标一览表（报价表）

（11）分项报价表

（12）技术规格响应表

（13）投标产品相关资料

（14）投标人的类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章，投标文件的正本和副本需加盖骑缝章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本(上、下册)各1份、副本(上、下册)各2份，电子文档1份(上、下册)，正本应是彩色件，须将资格审查文件（上册）和符合性审查文件（下册）各本单独装订，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需是彩色扫描件，打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，信封袋口加贴封签，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“上册”、“下册”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：（注：环境标志产品是按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）相关规定执行的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 41分 | 技术参数 | 32 | 1.投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得32分；每有一项负偏离扣2分，扣完该项得分为止（此项的评审依据为质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页或厂家公开发布的资料参数、相关认证等资料） |
|  | 节能环保 | 3 | - 节能和环保 ：所投产品为节能产品，每提供 1 份得1 分；所投产品为环保产品，每提供 1 份得1分；未提供不得分。该项得分的认定按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）相关规定执行。满分3分 |
|  | 质量保障措施 | 6 | 对投标人所投产品严格执行国家和行业标准，提供①保障措施方案②保质、保量、包退、包换的承诺。全部提供的得6分；提供任意一项的得3分；不提供的不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩29分 | 项目管理及实施方案 | 10 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得2分，满分10分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 13 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色及详尽的验收方案。以上因素每实质性响应一项得2分，满分8分，未实质性响应或未提供不得分。 2、项目管理及安装实施方案：针对本项目设置完整的项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及质量保障方案，能够结合项目特点制定设备安装、调试、运输保证等方案，方案应完全符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则要求得 5分；方案应基本符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则要求得 4 分；方案一般符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则要求得 3分；不符合或没有不得分。满分5分 |
|  | 类似业绩情况 | 6 | 提供2019年以来的类似业绩证明材料。每提供一项有效证明材料得2分，最高分为6分；不提供的不得分。（需提供1.合同首页；2.合同内容及金额所在页、签字盖章页的扫描或复印件）。 |

评标标准和分值设置如下：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 处罚情形

25.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

25.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

本项目采购预算资金由市财政保障落实，资金支付按财政部门安排分年度予以保障。

第三部分  格尔木市政府采购项目合同书范本

（货物类）

格尔木市政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：GZCGZHW2022-003-02

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年   月   日             项目（格政采公招（货物）2022-003-02号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；

交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,甲方按合同金额及财政拨付资金比例向乙方分批支付合同款。       （具体付款方式及金额由采购人根据项目情况与中标单位协商确定）。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满  3   （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

集采部门（签章）：

负责人：

年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向采购人提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对中标人行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往采购人组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到中标人所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场完成安装、调试等工作。

交货日期：所有采购物品需在合同签订后30个日历日内交货。。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给采购人。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因中标人原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由中标人承担），据质检报告及质量保证条款向中标人提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“格尔木市政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之三计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除中标人履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

采购项目编号：格政采公招（货物）2022-003-02号

采购项目名称：

投 标 包 号：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包二武警中队信息化设施设备  ）

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

（1）投标函……………………………………………………………所在页码

（2）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（3）法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（4）投标人承诺函……………………………………………………所在页码

（5）投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

（8）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（9）投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我们收到格政采公招（货物）2022-003-02号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

关于贵方2022年  月   日           (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与格尔木市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件中规定提供以下相关材料。

- 投标人是法人的，提供2020年度或2021年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

（9）投标保证金证明

投标保证金证明

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

（下册）

正本/副本

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查文件）

采购项目编号：格政采公招（货物）2022-003-02号

采购项目名称：

投 标 包 号：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包二武警中队信息化设施设备  ）

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（11）分项报价表………………………………………………………所在页码

（12）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（13）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（14）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（15）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

（16）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（17）销售及服务相关内容……………………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（10）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

投标人名称：                                        单位：人民币(元)

| 项目名称 （投标包号） | 投 标 报 价 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。

5. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （11）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （14）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （15）中小企业声明函（货物）

- 《中小企业声明函》（货物）

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （16）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理及实施方案。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

1.6 本项目核心产品为：哨位集成箱、LCD拼接屏。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 4.商务要求

4.1.交货时间：所有采购物品需在合同签订后30个日历日内交货。

4.2.交货地点：需按业主要求送到指定地点

4.3.中标后具体事宜业主与中标商沟通确定。

（二）项目概况及技术

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（公章）：格尔木市公安局 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包二武警中队信息化设施设备 ） 项目类别：货物 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格、型号 | 质保期（年） | 备注 |
| 1 | 轻智能警戒网络筒型摄像机 | 24 | 台 | 具有不小于400万像素CMOS传感器。（4、6、8mm镜头,根据现场选定） 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 内置红外与白光补光灯。 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 最低照度彩色:0. 001 lx,黑白:0. 0001 lx,最大亮度鉴别等级（灰度等级） 不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高2560xl440@25fps,子码流640x480@25fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TV 支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式，其中H. 264支持Baseline/Main/IIigh Profile。音噪比不小于62dBo 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、动物行走、树摇晃动时，不触发报警。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 2 | 轻智能警戒半球网络摄像机 | 8 | 台 | 具有不小于400万像素CMOS传感器。（2.8、4mm镜头，根据现场选定） 内置GPU芯片。内置红外与白光补光灯。 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 最低照度彩色：0.001 1X ,灰度等级不小于11级。 白光补光距离不小于15米。 需支持双码流技术,主码流最高2688x1520@25fps,子码流704x576@25fpso 在@ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。支持H. 264、H. 265视频编码格式,且具有High Profile编码能力。 需支持DC12V/P0E供电。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 3 | 全彩智能警戒球机 | 8 | 台 | 内置GPU芯片：视频输出支持2560X 1440025fps,分辨力不小于1400TVL,红外距离可达300 米；对人或车辆进入警戒区域后，设备发出白光警示、声音警示，并启动智能 跟踪功能（以权威机构出具的检测报告为准）：设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人 体轮廓；支持最低照度可达彩色0. 0003Lux,黑白0. 0001 Lux；支持水平手控速度不小于550° /S,垂宜速度不小于120° /S,云台定位精 度为土0. 1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20° '90°；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附若物。需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检 测区域时，不会触发报警（以权威机构出具的检测报告为准）。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参 数、0SD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（以权威机构出具的检测报告为准）。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直 像素大小。支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持 不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优 先或RJ45网络接口优先控制功能；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同 颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能；球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H. 265、H. 264视频编码标准，H. 264编码支持Basel ine/Main/High；Profile,音频编码支持G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1；支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、 快速移动，并联动报警；具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67, 6kV防浪涌，工作温度范围可 达-40 °C-70 °C；具备较好的电源适应性，电压在AC24V ±30%范围内变化时，设备可正常工作；支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（以权威机构出具的检测报告为准）；支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸；内置扬声器：功率≥5 W；30 m不低于60 dB；焦距: 5.9~188.8 mm，≥32倍光学变倍；传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS；网络存储: NAS (NFS，SMB/CIFS)，ANR；网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB；报警输入: ≥2路报警输入；报警输出: ≥1路报警输出；音频输入: ≥1路音频输入；音频输出: ≥1路音频输出； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 4 | 臻全彩枪球一体机 | 8 | 台 | 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头（以权威机构出具的检测报告为准）；全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0,具有不小于1/2.8靶面尺寸，内 置4颗补光灯；细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于210mm, 貝备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯；内置不少于2个GPU芯片；全景路视频图像分辨率不小于3840 X 1080,细节路视频图像分辨率不小于 2560x1440；支持最低照度可达彩色0. 0002 lx,黑白0. 0001 lx；全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像 素，全景画面水平视场角不小于192° （以权威机构出具的检测报告为准）；全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调；摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支 持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目 标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KBo红外距离不小于250米；具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1〜 50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测 等报警事件，联动声音报警。具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300）,闪烁频率（高、 中、低、’常亮）,亮度（1-100）,当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、 越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁 进行报警。当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸 点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。摄像机貝备AR标签抖动漂移功能，当样机云台明显抖动、转动、或进行镜 头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静 止（以权威机构出具的检测报告为准）。摄像机具备AR标签联动査看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进 行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机 视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作 开启混合目标检测模式后，样机可同时对行人、非机动车、机动车进行检测 及抓拍；可最多同时对监控画面中100个目标进行检测、框选提示并抓拍图 片开启混合目标检测模式后，样机可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、 跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示（以权威机构出具的检测报告为准）；支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（以权威机构出具的检测报告为准）。支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级（以权威机构出具的检测报告为准）；支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；混合目标检测：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传。城市道路违章取证：支持细节路违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300 m；交通数据采集：支持细节路车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率路事件检测：支持细节路抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测；支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。细节支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）。全景支持垂直方向7°-17°可调；支持GB35114安全加密；IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波；RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议；网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 5 | 人脸门禁一体机 | 6 | 台 | 设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度不低于350cd/nf,分辨率不小于 1024*600,屏幕防暴等级IK04。设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡、身份证卡号读取， CPI：卡内容读取，NFC刷卡功能，支持指纹认证。设备采用髙清双目宽动态相机（可见光摄像头*1,红外摄像头*1）,最大分 辨率：1920X 1080。设备本地人脸座存储容量不低于50000张，本地卡存储容量不低于50000张，本地出入记 录存储容量不低于100000条。设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力；LAN*1（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1； USB*1 ；喇叭扬声器;I/O 输出*2； I/O输入*4； PSAM*1； SIM*1；机械防拆开关*1。设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端 软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。设备支持通过WEB进行设备信息査询；支持通过WEB进行用户信息管理；支持 通过WEB进行设备时间管理；支持通过WEB进行系统维护；支持通过WEB进行 安全操作管理；支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB 进行图像参数配置。1.支持在0. 001 lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0. 2'3m,识别高度范围为0.9'2.2m； 3.人脸识别误识率＜0.01%的条件 下，准确率99. 85%； 4.人脸比对平均时间W0.2s； 5.支持防假体攻击功能， 对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别（以权威机构出具的检测报告为准）。设备支持以下认流方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码；支持上述任意 一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门；当设备与门锁联动时， 应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用 场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认 证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权 限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支 持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种 类型用户权限设置支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划 模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP逬 行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备， 实现视频监控录像（以权威机构出具的检测报告为准）。设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单 报警功能，报警信息可上传平台。设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份拍人脸照片；支持实时IF.明义上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至 平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案：设备本地支持根据具体用户按天、 周、月、自定义时间段或全部查询事件记录（以权威机构出具的检测报告为准）。设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制 部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口：未经正常 操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值：设备被拆除；胁迫码；黑名单.事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；设备 应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心设备支持IP65防水等级。设备支持IP65防水等级；适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h；视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 6 | 虹膜识别产品 | 6 | 台 | 1、设备外观：采用≥8英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，500万 像素虹膜摄像头，面部识别距离0.3'2米，虹膜识别距离40-70cm；"2、设备容量：支持≥100000张人脸库，≥10000张虹膜底库（支持≥5000人，每个人2个虹膜底库）,人脸比对时间<0. 2s/人，虹膜比对时间Vis/人，支 持≥100000张卡片，≥150000条记录;"3、认证方式：支持人脸、虹膜、刷卡、密码单一认证方式，或人脸、刷卡、 密码的组合认证方式；"4、通讯方式:TCP/IP, WiFi；"5、视频对讲：支持主副室内分机、管理机的视频对 讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码 格式H. 264；"6、输入接口： LAN*］、RS485*1、wiegand * 1、microUSB*l≧ 门磁*1、报警 输入*2、防拆*1、开门按钮*1；"7、输出接口:≧电锁*1个,报警输出*1个;"8、工作电压：DC 12V/3A,不自带电源；"9、具备IP65防护等级，后壳部位防破坏能力应满足IK07的要求10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；" 11、产品尺寸:≧125. 7mm*231. 9*27. 4mm；"12、工作温度:-30-60°C"13.设备具有口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应分为提示模式或强制模式，未佩戴口罩时，应能做身份验证,验证通过后提醒佩戴口罩或无法做身份验证并提醒带口罩支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能（以权威机构出具的检测报告为准）。14.设备本地支持虹膜注册，或远程下发虹膜；15.可适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别，应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门（以权威机构出具的检测报告为准）。16.支持WEB端能配置红外补光灯开关状态、管理用户信息、进行系统维护、数据管理、安全管理、进行人脸、指纹等技术参数配置、进行待机广告界面图片下发及播放时间配置、进行比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持4个时段自定义；17.虹膜识别：采用智能虹膜识别算法，1:N虹膜识别速度≤1s，误识率1/100W；18.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 7 | 磁力锁 | 6 | 套 | 最大静态直线拉力：大于等于280kg 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：N0/NC/C0M接点 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 8 | PTZ全彩警戒小球 | 14 | 台 | 摄像机内置双镜头，且两个镜头的靶面尺寸均不低于1/1.8英寸 内置GPU芯片 内置白光补光灯≧2颗 内置拾音器和扬声器 视频图像分辨率不小于2560X 1440，水平分辨力不小于1500线 支持最低照度可达彩色0. 0003 lx,黑白0. 0001 lx 设备具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 设备水平旋转范围为0° '360°连续旋转,垂直旋转范围为0°、90°。 支持声光报警功能，当报警事件产生时，可联动闪光报警、声音报警支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，可自定义语音，报警重复次数可设置 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标情况经过检测区域时，不会触发报警 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，可对画面中不小于40个人脸 进行检测、跟踪和抓拍。 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66防护等级 支持电源电压在DC 12V ± 30%范围内变化时可以正常工作 （/GLT型号保留）支持接入4G SIM卡；发生报警时，可向设定的手机发送短信：设置的手机可通过短信方式重启设备符合《GB/T2818l 2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 9 | 双路通用服务器 | 1 | 台 | 2U双路标准机架式服务器 CPU： ≧2颗处理器，核数N10核，主频≧2. 2GHz 内存:≧64G DDR4, 16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘:≧4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 PCIE扩展:最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口： ≧2个千兆电口，≧2个万兆光口 其他接口：不少于1个RJ45管理接口，后置2个USB 3. 0接口，前置2个USB2. 0 接口，1个VGA接口 电源：标配550W （1+1）高效伯金CRPS冗余电源 机箱规格：≤90mm（高）x 450mm（宽）x730mm（深） 设备重量：≤27KG （含导轨） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 10 | 硬盘录象机 | 2 | 台 | 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个光传输接口、 1个eSata接口、1个RS232接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、 2个miniSAS扩展接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口、1个键盘 485 接口、9 个 RS485 接口、2 个 USB3. 0 接口、1 个 USB2. 0 接口、24 个硬盘 接口，可接入24个SATA接口硬盘（以权威机构出具的检测报告为准）。企业技术要求；可接入128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大 为512Mbps；可存储128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为 512Mbps；可转发128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为 •512Mbps（以权威机构出具的检测报告为准）。可同时显示输出32路II, 265编码、30fps、1920X 1080格式的视频图像（以权威机构出具的检测报告为准）。可接入 IT、2T、3T、4T、6T、8T、10T, 12TB、14TB、16TB 容量的 SATA 接口硬盘；可接入AI硬盘（以权威机构出具的检测报告为准）。样机釆用模块化结构，支持双电源、双风扇，可插拔式安装主板、风扇、电源模块、面板，并且风扇、电源模块、面板可热插拔（以权威机构出具的检测报告为准）。可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视 频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上支持1路8160X3616格式、IL265编码、25fps的视频实时预览（以权威机构出具的检测报告为准）。可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视 频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上支持1路8160X3616格式、IL265编码、25fps的视频实时预览（以权威机构出具的检测报告为准）。支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片，提供图片URL地址供下载图片（以权威机构出具的检测报告为准）。存储安全保障功能，当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时， 系统会开启增强模式优先录像业务存储（以权威机构出具的检测报告为准）。支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像 文件（以权威机构出具的检测报告为准）。支持RTMP ,支持主码流、子码流推流，支持符音视频复合流推流，推流 延迟最低可控制在1秒以内。支持HLS直播推流协议（以权威机构出具的检测报告为准）。支持IPv4和IPv6网络协议：支持本地和远程逬行IPv6配置，IPv6支持多 种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式登录、取流、 配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、 报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能（以权威机构出具的检测报告为准）。接入带有人体测溫功能的IPC,支持在预览界面以卡片形式实时展示体溫信 息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出， 语音支持“体温正常” “体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片（以权威机构出具的检测报告为准）。可同时选择多个带有客流统计功能的IPC,可自动将多个IPC通道的客流统 计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表（以权威机构出具的检测报告为准）。支持组合报警模式,可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件,只有 当两个报警驻件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组 合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、 越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快 速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测 等事件（以权威机构出具的检测报告为准）。支持XVR/DVR/NVR等IP设备级联管理和运维管理（以权威机构出具的检测报告为准）。支持设置3'16台设备组成集群，集群支持设置1024台IPC接入；添加、 删除IPC,添加、删除工作机，工作机宕机时集群自动负载均衡，业务迁移（以权威机构出具的检测报告为准）。可显示 8160X3616 （25 帔/秒）、8208x3072 （25 帧/秒）、8160X2304 （25 帧/秒）、6912x2800（25 帧/秒）、5760x1696（25 帧/秒）、5520X2400 （25 帧/秒）、4096X2160 （25 帧/秒）、4000X3000 （25 帧/秒）、3840X2160 （25 帧/秒）、3072X2048 （25 帧/秒）、2560X2048 （25 帧/秒）、2048 X 1536 （25 帧/秒）、1920X 1080 （25 帧/秒）、1280X720 （25 帧/秒）、 704X576 （25帧/秒）分辨率码流（以权威机构出具的检测报告为准） 磁盘阵列功能:可设置为 RAIDO、RAIDk RAID5, RAID6、RAID10、RAID50、 RAID60、JBOD模式：支持一键创建RAID5阵列功能；支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降（以权威机构出具的检测报告为准）。样机可通过HDMIU HDMI2、VGA接口以及LCD触控屏输出4屏视频图像；样 机支持主辅屏，可设置HDMIk HDMI2> VGA接口 2屏异源输出视频图像，可 分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/2/1分屏预览,最大支持192个分屏预览，用户可 自定义画面分屏；（以权威机构出具的检测报告为准）。多级扩展柜存储：样机每个niiniSAS接口可级联2台扩展存储柜（以权威机构出具的检测报告为准）。接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以权威机构出具的检测报告为准）。 支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，通过客户端软件可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、 发送语音提示、发送邮件。（以权威机构出具的检测报告为准）。支持N+1热备功能，支持设置一台设备为其他多台设备的热备机，最多支持32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 11 | 存储硬盘 | 48 | 块 | 硬盘容量≥12T,不低于7200rpm,SATA接口 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 12 | 泛智能系列筒型摄像机 | 2 | 台 | 分辨率设置为2688X 1520@25fps,分辨力不小于1500TVL。分辨率设置为2688X 1520@25fps,分辨力不小于1500TVL。具有不小于1/1. 8靶面尺寸。像元尺寸不小于2. 9umX2. 9um,内置GPU芯片。内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。最低照度彩色不大于0. 0002 lx,黑白不大于0. 0001 lx。宽动态能力不小于120dBu支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式,且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于58dBo；在分辨率1920x1080 @ 25fps,延时不大于70ms。支持亮度异常、清晰度异常、花屏、韦花、偏色、画面冻结、增益失衡、画 面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 需支持五码流技术，主码流分辨率.不小于2688xl520@25fps,子码流不小于 704x576@25fps,第三码流不小于1920xl080@25fps,第四码流不小于 704x576@25fps,第五码流不小于 704x576@25fpso；同一静止场景相同图像质量下，设备在H. 265编码方式时，开启智能编码功 能和不开启智能编码相比，码率节约80%o支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设偵的人脸。支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸 区域曝光参数。可识别不低于170种车辆品牌。车辆品牌识别白天准确率不小于99%,晚上准确率不小于9 7%。可识别不低于3600种车辆子品牌。车辆子品牌识别白天准确率不小于97%,晚上准确率不小于93%。可识别11种车辆颜色。车辆车身颜色识别准确率不小于95%。可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面 包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率不小于99%,晚上准确率不小于95%。支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。需支持IP67防尘防水。采用金属外壳。需同时支持DC12V和P0E供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正 常工作。需支持本地SD卡存储，最大支持256G,并支持存储卡可使用时长显示。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问；支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算 法透雾和光学透雾之间进行切换。设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。支持https通信协议，且https协议不存在己公布的漏洞。设备默认不开启telnet., ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省'密码或空密码。射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626. 3-2006中试验等级3的规定。传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。支持数据感知功能，在IE浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常 重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名 信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备 在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继 续上传。支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的 査询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 固件安全，支持硬件微引导程序0TP写入保护机制，uboot的FLASH存储空 间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot 无法王常启动。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 13 | 监控立杆 | 30 | 根 | 不低于4米，立杆整体热镀锌钢管材质，全杆高温烤漆喷塑，管径不小于110mm，壁厚不小于3mm，配件包含不少于1根横臂（不小于60厘米）、1个地笼和螺丝配件等 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 14 | 哨位集成箱 | 6 | 台 | 1、 核心模块釆用国产工业级处理芯片和嵌入式Linux实时多任务系统， 确保系统的保密性、安全性、实时性、稳定性;釆用模块化设计，模块间通过标准接口相连；2、 报警联动：支持六种分类一键报警功能；支持当某一哨位触发报警时，其关联视频自动推送到其它哨位；支持周界防控终端接入报警联动：3、 终端采用模块化设计，防雷、防尘、散热符合军、国标，完全符合《中国人民武装警察部队装备标准--哨位信息化执勤终端（试行）》标准；4、 柜体釆用标准机架式结构，安装维护方便快捷,终端设备预留不少于8U标准机架设备安装空间；5、 具备2个19寸显示屏，支持VGA、HDMK DVI接口视频输入；屏幕支持10点电容触摸控制，3mm防爆触摸显示屏，支持戴手套触摸操作，支持屏幕 亮度手动自动调节功能； 6、 具备9路1080P或16路720P视频实时解码能力；支持视频截图、录像、截图录像回査等功能；支持1 /4/9/16画面切换；支持主、子码流切换；7、 支持通道选择、云台控制、镜头变倍等触摸操作；支持通过物理按健和摇杆实现通道选择、云台控制、镜头变倍功能快捷操作;支持触摸屏选择视频，摇杆控制的混合操作方式；8、 前置摄像头：配备前置摄像头200万像素，H. 264/H. 265编码，视频角度 可调；支持人脸识别；9、 子弹箱摄像头：配备子弹箱摄像头,200万像素,H. 264/H. 265编码，2. 8mm 定焦，LED白光灯补光；10、不低于2路PSTN公共交换电话网,不低于12路；10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；其他接口根据业务增加；11、对讲接口： 1路麦克风输入，2路扬声器输出； 12、喊话接口： 1路喊话麦克风输入，1路喊话输出，集成30W功放，可拓展外接100W号角，功放音量可调节；1路音频接口，可扩展连接大功率放大器；13、指纹识别：光学指纹模块，提供査哨换岗验证； 14、具备16路报警输入，6路报警输出；15、具备哨位终端与门禁终端可视对讲功能；16、触摸显示屏具备一键180度倒屏功能；17、设备静态噪音低于20C1B；18、设备通过GB/T 17626. 2-2006电磁兼容性测试; 19、8口千兆交换机；20、可拓展嵌入100W功放模块（可选配）；21、可拓展UPS功能（可选配）；22、可拓展嵌入标准1U机架式光端机（可选配）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 15 | UPS电源 | 6 | 台 | 1、 根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，超强的网络管理功能 等优点； 2、 超宽输入频率（40-70HZ），自适应输出频率50/60HZ,满足各种发电机的 接入； 3、 在线式双变换结构设计，数字化控制技术，超高的输入、输出功率因数； 4、 釆用高性能的DSP数字处理器，使数据处理精确迅速，可靠性更高； 5、 配套外置电池柜，电池柜放置3个65AH铅酸蓄电池; 6、 支持不低于8H续航时间 7、 功率:2700W 8、 主机尺寸:≦440*480* 173 （4U） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 16 | 广播号角 | 6 | 个 | 支持和哨位集成箱相连，用于执勤哨兵广播喊话，语音吿警和鸣枪告警，定阻8Q 30Wo。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 17 | 多业务光端机 | 6 | 对 | 1、 接口类型：单模/单纤千兆/FC； 2、 支持1路五防一体化系统数据信号； 3、 支持1路双向智能报警控制终端信号； 4、 支持2路五防一体化系统电话机信号； 5、 支持2路双向模拟视频信号； 6、 支持4路双向开关量信号； 7、 标准1U机架。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 18 | 网络版拓展型报警器 | 10 | 台 | 1、 报警类型：6种报警； 2、 报警模式：报警时相应报警灯闪烁，报警提示音循环播报； 3、 终端外形合理大方，釆用一体化设计，防雷、防尘、散热符合军、国标； 4、 支持六种警灯：每类报警对应一种警灯，红、黄、蓝、绿、紫、橙； 5、 支持电子哨兵、枪械离岗、周界入侵报警联动声光报警器； 6、 支持哨位终端子弹箱打开时语音、文字、警灯提示 7、 支持接收哨位终端离线紧急报警功能； 8、 在没有报警的状态下，屏幕可显示日期，时间，宣传标语等信息； 9、 报警时通过报警灯闪烁、报警音频播报、屏幕滚动字幕提示报警状态及 预案措施； 10、支持通过勤务平台网络逬行通知信息发送，屏幕滚动信息文字； 11、扬声器：1路扬声器内部集成，输出功率不小于8W,音量可调； 12、屏幕:显示区域尺寸不得小于608*152mm： 13、网络接口： 1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 14、串行接口 ： 1路标准RS485接口。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 19 | 拓展型智能防暴枪柜 | 1 | 台 | 1、 柜体厚度≥3mm,柜门厚度≥5mm； 2、 开门方式：单门开启，釆用安全可靠控制模式，柜门有三个锁点；柜体 遇到强烈破话及非正常开启时，可发出现场报警； 3、 支持10. 1寸触摸显示屏控制,分辨率1280*800； 4、 容量：可存放佼枪5支（含56式、81式、03式、95式步枪，88狙击、 85狙击步枪、79微型冲锋枪、38防暴、97防暴枪等）、刺刀 5把、油壶5 只、弹药枪支配套装备弾药； 5、 开门方式：支持指纹、密码、应急钥匙、软件一键开启、人脸识别方式， 异常开门报警功能； 6、 视频监控：支持200W监控摄像头，开门抓拍图片保存； 7、 支持一键对讲、一键报警功能； 8、 通讯方式：支持RJ45网络通讯； 9、 电源：支持双电源备份，主电源釆用市电AC220V/50Hz;备用电源12V, 续航可达8H以上； 10、颜色：军绿色； 11、净重：≥182Kg。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 20 | 阀控卷绕铅酸电池 | 1 | 组 | 1、卷绕铅酸电池无游离电解液，可任意方向放置；2、额定电压：DC12V； 额定容量：25Ah； 3、浮充充电电压：13. 5V；循环充电电压：14. 4V； 4、自 放电（25C） : V8%/月;内阻:4mQ； 5、最大放电电流：18C；工作温 度：-45 〜+65°C； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 21 | 智能枪柜管控系统软件 | 1 | 套 | 1、支持枪柜管理、人员管理、设备管理、报警配置和用户管理；2、支持查 看开柜记录、认证记录、报警记录、枪支取还记录和系统日志；3、支持实 时査看枪柜内部、枪柜前置和枪柜环境摄像头监控视频；4、支持实时显示 枪柜内部温湿度、枪支在位状态、柜门开关状态；5、支持显示认证时，申 请开柜哨兵的认证信息、照片和认证结果；6、支持远程授权开启或拒绝开 启枪柜； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 22 | 高清解码器 | 2 | 台 | 1、视频输出:不小于2路HDMI接口,支持1080P/1080I/720P A清解码输 出；2、音频输出：不小于4路凤凰端子，随路音频输出；3、音频输入： 凤凰端子，用于语音对讲；4、视频参数：支持不少于2路1080P/720P a 清或 16 路 D1/4CIF/CIF 解码输出；5、解码格式:H.264、H.265、MPEG4、 MPEG2、MJPEG；音频格式：G. 711, G. 726； 6、解码能力:不少于2路 1080P/1080I/720P或者4路D1；支持1/16分屏显示；7、网络接口： 10/100/1000M自适应以太网RJ45接门：8、 串行接PI： RS232 RJ45接门； RS485凤凰端子；9、报警接口：不小于1路报警开关量输入，不小于1路 报警开关量输出，凤凰端子；10、工作温度：-10°C〜+60C；工作湿度： 10%〜95% （无冷凝）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 23 | 75寸监视器 | 4 | 台 | 面板尺寸：75 inch；点距（mm）≤ 0.559X0.559；分辨率：1920X 1080； 亮度：380；对比度：1200:1；响应时间:8ms；色彩：16.7M；可视视角: 178° /178° :视频输入：1个DVI接口，1个HDM1接口，1个VGA接口；控 制接口： 1个USB接口，1个RS232 IN接口，1个RS232 OUT接口，一个红 外接口；支持语言：英语、简体中文；壁挂孔位（mm） : 400 X 400；壁挂 螺纹：4-M6螺钉孔；电源:AC100、240V, 50/60Hz；功耗：<100W；工作温 度：。〜50C；工作湿度：10%〜90%； 49英寸工业级面板； 亮度偵380cd/m2； 物理分辨率为1920X 1080,画面细腻，色彩丰富； 全金属机身，避免在公共场所受到电磁干扰； 超窄边框设计、外观简洁大气； 全新彩色引擎还原，增加画面通透性； 人性化菜单设计，操控更简单； 低功耗、R寿命； 拥有DVI/VGA/HDMI等接口，满足多方面应用需求； 信号源自动识别，无需手动切换； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 24 | 武警中队级执勤管控服务器 | 1 | 台 | 1、 性能参数：CPU≥4核4线程，主频≥3.0GHz、标配8G内存（支持最大32G）、 标配1T硬盘； 2、 外部接口：支持2个USB 2. 0接口，1个VGA接口，2个RJ45千兆网口： 3、 内部接口：支持2个3.5英寸内置硬盘接口，支持1路PCI-E扩展插 槽； 4、 电源管理：支持80PLUS认证250W高性能管控电源; 5、 操作系统:支持国产主流Linux系统,以及Windows Server 2012 R2 x86/x64> Windows Server 2012 x86/x64、Windows Server 2008 R2 x86/x64 系统； 6、 管理能力：支持管理监控点500路、编码器300路、用户数50个、并发 客户端10个、语音对讲100路，支持勤务大数据态势分析基本功能，支持勤务视频浏览控制、视频上墙及录像回放功能，支持执勤预案管理及调度功能，提供安全统一的用户权限管理服务。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 25 | 中队综合勤务管控系统平台 | 1 | 套 | 1、 勤务视频浏览控制、视频上墙及录像回放功能； 2、 哨位执勤报警管理、子弹箱控制功能； 3、 勤务报警联动处置功能； 4、 兵员信息管理及指纹査岗换哨监督功能； .5、执勤排班等勤务管控功能； 6、 勤务可视对讲功能； 7、 执勤预案管理及调用功能； 8、 实地查勤记录、交接班记录、报警记录、子弹箱开关查询功能； 9、 支持管理监控点200路、编码器100路、用户数20个、并发客户端5个、 语音对讲50路； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 26 | 值班室在岗状态监测系统 | 1 | 套 | 1、 可适用于对不同特征的人员逬行检测，如一定角度偏离或佩戴眼镜等情 况； 2、 标清/高清摄像头视频米集； 3、 若有疲劳、欲睡、瞌睡或离岗等不规范行为则联动相关设备进行声光报 警并同时将告警上传到管理端系统软件； 4、 上级单位可通过手动触发报警对下级单位违规值班人员给予声音警告； 5、 系统集成度高，安装简便，人性化操控界面，环境适应能力强。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 27 | 智能防瞌睡管理终端 | 1 | 套 | 1、 可适用于对不同特征的人员进行检测，如一定角度偏离或佩戴眼镜等情 况； 2、 配备720P高清摄像头实时监测; 3、 最佳有效识别距离1M——3M； 4、 若有疲劳、欲睡、瞌睡或离岗等不规范行为则联动相关设备逬行声光报 警，并同时将告警上传到上级主管单位并联动管理端软件发出报警语音； 5、 系统集成度高，安装简便，人性化操控界面，环境适应能力强。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 28 | 枪支离位报警系统定位阅读 | 2 | 台 | 1、 采用最新UWB技术，抗干扰强； 2、 唯一标识：每个岗亭安装基站、枪标，全网唯一 ID标识； 3、 精确测量：岗亭上的基站能实时测量100m半径范围内枪标的精确距离； 4、 报警联动：同一区域实现岗亭与枪标、岗亭与岗亭之间报警联动； 5、 离位报警：一旦枪标离开合法区域，立刻触发基站声光报警器及平台报 警； 6、 系统管理：枪标、基站管理，报警信息的历史查询功能等； 7、 阅读主机对枪支ID标识识别距离20米； 8、 主机误识误判率不高于0.1 %报警信号发出延时不大于1. 5S； 9、 报警延时＜0.5秒； 10、 同步感知终端数＞10个。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 29 | 枪支离位报警系统防盗K枪标签 | 10 | 块 | 1、 唯一标识：每个岗亭安装基站、枪标，全网唯一 ID标识； 2、 釆用最新UWB技术,抗干扰强; 3、 离位报警：一旦枪标离开合法区域，立刻触发基站声光报警器及平台报 警； 4、 低压报警：一旦枪标出现欠压情况，立•刻触发基站声光报警器及平台报 警： 5、 防拆报警：一旦枪标出现非法拆卸情况，立刻触发基站声光报警器及平 台报警； 6、 电子标签续航能力：＞60天； 7、 报警信息存储时间：＞100； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 30 | 动态人脸识别服务器 | 1 | 台 | 1、采用嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；2、支持接入主流品 牌摄像机和支持0NVIF协议摄像机:3、支持IPv4、HTTP、NTP、SADP、DNS、 0NVIF协议；4,支持8路人脸识别（视频流）或者20路人脸识别（图片 流）比对；5、支持年龄，性别，口罩，帽子，眼镜，面貝，胡子等人脸属 性检测；6、支持人脸库，人脸图片导入、导出，可为图片编辑姓名、性别、 生日、省份、城电等，最大创建20个库（黑白名単），导入10万张人脸图 片，单库10万张人脸实时布控；7、支持人脸查勤换哨操作，接入哨位台 前置摄像头实时视频，实现哨兵换哨、军官查勤人脸识别自动登记。防止随 意调整执勤编组、补查漏查登记情况，自动生成执勤登记表，一键导出登记 表。查勤换哨事件在勤务管控平台联动显示，査勤换哨数据上传到支队。8、 支持人脸黑名单库布防，检测到黑名单库人员在勤务管控平台联动显示，推 送到关联哨位集成箱，经值班员确认后触发执勤装备联动报警操作。9、支 持人脸识别实时显示，通过实时视频流抓取动态人脸图片，自动和数据库图 片比对，独立客户端界面显示所属摄像机智能人脸识别比对结果。10、支 持8个内置SATA接口，单盘容量支持10TB,可配单盘；支持RAID。、RAID1、 RAID5、RAID6、RAID10、JBOD存储方式，可一键Raid5配置操作；1个外 置eS.ATA传输接口； 11、支持2个前置USB2. 0接口，2个后置USB3. 0接 口; 12、支持 4 个 1 OOOMbps 以太网;1 个 RS232/1 个 RS485； 13、硬件性能:E3 1220V5 3GHz 四核处理器、16GB DDR4-2400MHz. 2 块 1TB企业级硬盘；14、网络接口： 2路1000Mbps以太网络RJ45接口； USB接 口 ： 2 个USB3. 0； 4 个 USB2. 0； 3、视频接口 ： 1 个 VGA 视频接口，支持 1024*768； 扩展插槽:1个PCI-E3. 0 X8扩展槽；15、丄作电源：AC220V±10%;设备 功耗：不高于200W； 16、工作湿度：10-80% （无冷凝）；工作温度：10°C~ 35°C； 17、设备尺寸：不小于430mm （宽）*44mm （高）*487mm （深）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 31 | 流媒体服务器 | 1 | 台 | 1、硬件性能:E3 1220V5 3GHz 四核处理器、16GB DDR4 2400MHz、2 块 1TB 企业级硬盘；2、网络接口 ： 2路1000Mbps以太网络RJ45接口; USB接口: 2 个 USB3. 0； 4 个 USB2. 0； 3、视频接口: 1 个 VGA 视频接口,支持 1024*768； 扩展插槽：1个PCI E3. 0 X8扩展槽；4、工作电源：AC220V±10%；设备功耗：不高于200W； 5、工作湿度：10-80% < ±冷凝）；工作温度：10C〜 35°C； 6,设备尺寸:不小于430mm （宽）*44mm （高）*488mm （深）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 32 | 两警联动终端 | 1 | 台 | 功能特性：1、 执勤报警：支持六种分类一键报警功能；2、 无需增加后台服务器，与武警勤务管控平台无缝对接，实现报警两警联动；3、 报警触发：所有报警信号支持文字提示、声音播报、报警灯闪烁工能；4、报警联动：终端液晶屏支持显示报警状态、报警联动视频功能；5、 支持10. 1寸显示屏;6、支持与武警值班室应急可视语音对讲功能；7、 终端自带加密主机，支持两警网络物理隔离，加密信号通过光纤传输， 确保两警网络保密安全；8、 支持拓展外接一部电话机；9、使用网络物理隔离，确保两警信息安全，支持光纤传输数据。10、 支持与武警执勤安保信息系统连接实现两警联防联动执勤 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 33 | 中队级执勤信息系统软件V2.0（业务融合模块） | 1 | 套 | 执勤信息系统业务融合模块针对异常报警不同等级联动不同预案，例如虚拟越界、人脸布防等感知异常，只需在执勤信息系统软件通过文字、声音、视频异常提示；例如警戒雷达、哨位按键、振动光缆、电子围栏、激光对射、高压电网等报警时，需要在执勤信息系统软件通过文字、声音、视频报警提示的同时，可联动大屏切换显示、各类终端报警、应急处置预案等。大屏控制：支持大屏预案管理，针对每个报警信息配置相应显示预案，明确大屏分割布局和所需要显示的视频资源；支持大屏报警联动，融合汇聚视频监控、外部信息等各类视频资源，接收各类报警信息，根据相关报警预案联动控制大屏进行显示。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 34 | 分布式全高清编码节点 | 6 | 台 | 1、 系统采用完全分布式架构，无需单独的设备作为服务器。系统中任意节点失效，不影响系统运行，只需对故障节点进更换即可；支持快速更换节点、极简配置，做到即插即用；2、 硬件平台：嵌入式国产处理器；操作系统：嵌入式Linux；3、 编码性能：支持分辨率为 1920*1080@60Hz 视频实时编码；4、 环路输出：支持高清视频输入信号本地环路物理接口输出；5、 远程KVM ：通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制；6、 鼠标跨屏：坐席鼠标在多台显示器之间滑动进行多机管理；7、 信息推送：推送信号至其他坐席或者大屏，实现坐席协作；8、 网络协议：支持 RTSP 协议、私有协议，支持组播、单播；9、 状态指示：集成3个LED灯，显示电源、视频、网络状态；10、 网络接口：1路1000Mbps以太网RJ45接口（可PoE供电）；11、 视频接口：1路高清输出HDMI1.3、1路高清输入HDMI1.3；12、 音频接口：1路音频输入、1路音频输出，凤凰端子接口；13、 串行接口：1路 RS232、1路RS485通信，凤凰端子接口；14、 红外接口：3路红外控制发射信号，凤凰端子接口；15、 I/O接口 ：3路I/O控制，可编程，凤凰端子接口；16、 USB接口 ：1路标准 USB2.0 接口，模拟鼠标键盘；17、 光纤接口：1个双芯 LC光纤接口，波长为1310nm；18、 电源供电：DC12V；设备功耗：≦12W；19、 工作湿度：-20℃~+60℃工业级；工作温度：5%~95%（无凝露）；20、 设备重量：≦1Kg；设备尺寸：≥254mm*132mm*45mm（长*宽*高）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 35 | 分布式全高清解码节点 | 12 | 台 | 1、 系统采用完全分布式架构，无需单独的设备作为服务器。系统中任意节点失效，不影响系统运行，只需对故障节点进更换即可；支持快速更换节点、极简配置，做到即插即用；2、 无需单独硬件协议转发服务器可将网络中IPC直接接入解码上墙显示，支持云台控制；3、 硬件平台：嵌入式国产处理器；操作系统：嵌入式Linux；4、 编码解码一体化设计，可通过软件配置为编码或解码节点；5、 编码性能：支持分辨率为 1920*1080@60Hz 视频实时编码；6、 解码性能：支持分辨率为 2560*1600@60Hz 视频实时解码；7、 视频接入：兼容市面上各大品牌摄像机、NVR视频流信号；8、 拼接漫游：支持任意跨屏，单屏16个窗口，可16层重叠；9、 预览回显：支持解码视频在调度软件实时预览、实时回显；10、 滚动字幕：支持自定义字幕信息在LCD拼接屏上滚动显示；11、 网络协议：支持 RTSP 协议、私有协议，支持组播、单播；12、 状态指示：集成3个LED灯，显示电源、视频、网络状态；13、 网络接口：1路1000Mbps以太网RJ45接口（可POE供电）；14、 视频接口：1路高清输出HDMI1.4、1路高清输入HDMI1.3； 15、 音频接口：1路音频输入、1路音频输出，凤凰端子接口；16、 串行接口：1路 RS232、1路RS485通信，凤凰端子接口；17、 红外接口：3路红外控制发射信号，凤凰端子接口；18、 I/O 接口：3路I/O控制，可编程，凤凰端子接口；19、 电源供电：DC12V；设备功耗：≦12W；20、 工作湿度：-20℃~+60℃工业级；工作温度：5%~95%（无凝露）；21、 设备重量：≦1Kg；设备尺寸：≥254mm*132mm*45mm（长*宽*高）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 36 | 统一显控可视化调度软件 | 1 | 套 | 1、 视频资源接入功能：支持接入海康、宇视、大华等国内主流厂商监控视频，接入哨位集成箱、哨位门禁、智能枪柜、警戒雷达等设备集成视频模块，接入各类电脑主机画面。2、 信号源组织树功能：对各种视频信号源进行树状分组管理，能够对不同输入信号源类型分类、命名，支持关键词检索功能以便快速查找想要的信号；3、 信号实时预览功能：支持对摄像机、电脑主机视频预览显示，支持对摄像机云台控制；4、 大屏实时回显功能：支持实时查看大屏回显视频画面，软件画面与大屏画面完全同步；5、 视频信号轮询功能：支持在大屏上设置视频轮询模式，支持在屏幕指定区域循环显示，软件上可设置需要轮询的监控信号、重要电脑信号等，设置相应轮询时间，直接调用。6、 OSD字幕显示功能：支持在信号源上添加固定字幕（如电脑、摄像机名称等）；支持拼接大屏固定显示区域，增加固定字幕标语，例如周界监控画面、AB门监控画面。支持设置滚动字幕内容，含字体大小、颜色及位置等功能，即改即显；7、 大屏显示调度功能：通过直观拖拽方式控制信号切换、开窗、叠加、漫游、大小调整、全屏、关闭等，支持对拼接屏任意自定义拆分布局，方便快速实现用户想要画面布局；操作界面上的虚拟显示墙和物理显示终端显示同步，窗口移动轨迹一致，所见即所得。8、 多组大屏管理功能：支持同一界面创建多组拼接屏，支持≧10组独立拼接屏独立分组管理控制，每组拼接屏可设置不同分辨率，包括屏幕数量、屏幕排列、显示分辨率等。9、 显示模式管理功能：支持对大屏预先分割布局，生成相应模式，支持全屏、212模式，818模式、清屏、2分屏、8分屏、32分屏等大屏布局模式，一键快捷调用布局模式。10、 显示预案管理功能：支持对大屏预先分割布局，设置所需显示的视频，生成相应预案。支持对常用显示预案一键调用；支持对预案设置轮询显示，可任意设定轮询显示时间。11、 全域报警联动功能：统一显控管理系统融合汇聚视频监控、外部信息等各类视频资源，对值班室拼接屏灵活控制；执勤信息系统综合管控武警执勤业务，汇聚接入各类型报警信息。两者深度融合，统一显控管理系统自动接收执勤信息系统推送的哨位按键报警、枪支离位报警、AB门异常报警、警戒雷达报警、电子哨兵报警等各类型报警及其联动预案，控制拼接大屏联动显示，实现对各类异常报警实时感知、自动推送、同步联动；12、 辅助指挥调度功能：将多种不同的业务系统统一整合，统一管控调度，集成KVM功能，实现可视化一键切换不同业务系统。只需通过一套鼠标、键盘即可控制多种业务功能。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 37 | 24口全千兆交换机 | 1 | 台 | 1、 端口数量：24个1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；2、 包转发率：51Mpps/126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps；3、 MAC地址：支持8K个地址；VLAN特性：支持4K个VLAN；4、 设备功耗：设备最大功耗 ≦22W；5、 输入电压：额定电源为AC100V~AC240V，50/60Hz；6、 设备尺寸：≥442mm×220mm×43.6mm（宽×深×高）；7、 工作温度：-5~+45℃；工作湿度：5%~95%（无凝露）；8、 散热方式：不带风扇，自然散热；防雷等级：10KV；9、 轻松的运行维护：支持入网设备Zero-Touch安装、故障设备更换免配置、批量配置、批量远程升级，便于安装升级、业务发放和其他维护工作。支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等管理和维护；支持RMON、流量统计和网络质量分析。10、 多样的安全控制：支持MAC地址和802.1x认证。支持基于端口粒度dot1X、MAC认证和混合认证，可基于VLANIF接口粒度Portal认证。支持DoS类防攻击、用户类防攻击。11、 灵活的以太组网：支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持SEP智能以太保护技术和最新以太环网标准ERPS。SEP是专用于以太链路层环网协议，适用半环、整环、级联环等。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 38 | 24英寸触摸台式机 | 1 | 台 | 1、 设备类型：触摸台式机；操作系统：国产主流系统或Windows系统；2、 主处理器：≥六核十二线程，主频：3.1GHz；3、 独立显卡：≥4GB显存；4、 动态内存：16GB DDR4；硬盘：1TB机械硬盘；5、 LCD 显示：1台≥23.6英寸16：9触摸显示屏；6、 音频接口：1个耳机输出接口/ 1个麦克风输入接口；7、 网络接口：1路10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；8、 USB接口：4个USB3.2、4个USB2.0接口；9、 设备尺寸：≤298mm（高）*376mm（深）*170mm（宽）；10、 设备附件：带1套USB鼠标/键盘套装； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 39 | 值班室执勤调度台套件 | 1 | 套 | 1、 1块≥23.8英寸触摸显示屏，用于KVM坐席管理，远程控制多台电脑；2块≥11.6英寸触摸显示屏，分别用于双向可视对讲和智能枪弹管控； 2、 前置监控：集成1路200万像素前置视频采集，拍摄角度灵活调节； 3、 摇杆键盘：集成1个多维摇杆键盘，接入执勤信息系统软件，对云台摄像机进行控制； 4、 指纹模块：集成1个指纹采集模块，人员录入时指纹采集并传输到执勤信息系统软件；集成1个指纹识别模块，哨位集成箱和智能枪柜有条件授权开启。指纹容量≧512枚； 5、 可视对讲：支持按照哨位集成箱、对讲主机、对讲分机、两警联动、哨位门禁、智能枪柜等分类显示对讲终端，灵活创建设备分组；支持和各类对讲终端进行一键可视对讲； 6、 广播监听：支持对各类终端语音广播；支持对各类终端语音监听，同步显示关联监控； 7、 门禁控制：显示门禁信息和关联视频，远程授权或拒绝开门申请；支持远程主动开门； 8、 报警管控：支持触发分类报警以及一键紧急报警；支持报警解除，一键解除哨位执勤信息系统的各类报警； 9、 弹箱管控：支持远程主动授权供弹、报警联动申请供弹、哨位单独申请供弹等多种方式。收到申请供弹时显示申请哨位、前置和弹箱视频、弹箱开关状态，远程授权或拒绝。 10、 枪柜管控：收到申请开柜时，自动显示枪柜前置和内置视频画面、枪柜开关状态、枪支在位状态、生物识别信息等，同时语言播报提醒，可以进行确认开柜、拒绝开柜操作； 11、 KVM 坐席：支持控制远端多台信号源主机，四画面预览多台主机信号，鼠标可以任意移动进入，直观快速实现信号切换和控制。支持对统一显控调度界面进行触摸快捷操作； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 40 | 显示器金属底座 | 1 | 个 | 配套两警联动终端使用，根据需求定制 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 41 | 两警联动服务器 | 1 | 台 | 1、 光电转换：多业务光纤信号转换为模拟电话、模拟视频、串行总线电信号；模拟视频分辨率720*576；串行总线RS422，传输报警、语音对讲信息；模拟电话为PSTN电话； 2、 视频编码：1路D1模拟视频（视频由光纤信号中转换获取）H.264编码，以太网输出； 3、 语音对讲接口转换：音频数据在以太网、串行总线、多业务光纤信号间进行双向转换； 4、 分类警情接口转换：警情数据在以太网、串行总线、多业务光纤信号间进行双向转换；支持脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、突发等分类报警和紧急报警；根据两警联动终端配置支持四色、五色、六色等警情模式； 5、 网络隔离：将音视频、报警、电话通过模拟信号、串行总线中转实现两警网络隔离； 6、 对外接口：1路多业务FC光纤接口，承载串行总线、电话和模拟视频业务；1路模拟电话RJ11接口；2路1000Mbps以太网SFP光纤接口；1路100Mbps以太网RJ45接口； 7、 工作温度：-20℃～+55℃；工作湿度：10%～95%（无冷凝）； 8、 “两警”之间网络物理隔离，实现模拟电话、网络对讲、视频监控、四色报警互通； 9、 支持报警数据上传武警勤务数据分析平台，包含所属中队、报警时间、报警类型等； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 42 | 语音对讲分机 | 1 | 台 | 1、基于嵌入工低功耗硬件架构，采用国产工业级处理器芯片和嵌入式Linux实时多任务系统,集主控计算、界面交互、视频接入及交换于一体的可视对讲系统； 2、具有10.1寸数字真彩显示屏，多点电容式触摸屏，分辨率达1280*800； 3、内置500万像素高清数字摄像头（具有硬件遮挡功能，保护隐私)，支持双向视频通话；采用H.264编码； 4、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听； 5、支持多种方式通话和广播：免提、听筒等； 6、支持全区、分区、任意终端进行喊话广播； 7、支持来、去电显示功能，来电语音播报，呼叫转移； 8、支持音视频多方通话，最高支持四方实时视频通话； 9、支持环境监听监视、循环监测查看终端状态； 10、支持SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(主流IP-PBX)； 11、支持1个HDMI、2个USB、1路本地音频输入输出； 12、 支持 2路报警输入输出、2路RS485、1路12V可控电压输出和丰富的开关量信号控制接口； 13、主机带权限操作功能，特殊权限操作需核对身份（输入密码或指纹）； 14、支持岗哨门禁控制与门状态检测功能，可对岗哨门禁终端进行远程开门、验证开门等控制操作，并实时检测和显示门状态； 15、 内置硬件看门狗和软件看门狗功能，支持长时间工作。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 43 | 智能分析服务器-32路 | 1 | 台 | 1、 硬件性能：≥1颗处理器，CPU主频≥2.8GHz,CPU核数≥8，内存≥8G 类型DDR4，硬盘存储容量≥1TB； 2、 分析能力：支持32路1080P视频接入同时分析； 3、 行为异常分析：支持人员徘徊、人员聚集、区域入侵、绊线入侵、物品遗留、静止物体移动、非法停车、快速移动等行为异常自动侦测； 4、 视频异常分析：支持视频丢失、视频条纹、噪声干扰、亮度过亮、亮度过暗、清晰度、偏色、视频遮挡、场景变化等视频异常自动检测； 5、 报警联动：支持检测到视频中有行为异常事件时，同步推送报警视频和警情信息到中队值班室综合勤务管控平台及相关联的哨位集成箱； 6、 视频接口：1路VGA输出、1路DVI输出、2路DP输出口； 7、 USB接口 ：2个USB2.0标准接口、4个 USB3.0标准接口； 8、 网络接口：2个 10/100/1000Mbps 自适应以太网RJ45口； 9、 工作电源：AC220V/50Hz，整机功耗≦180W； 10、 工作环境：工作温度-10℃～+55℃，工作湿度10%～90%； 11、 设备尺寸：小于等于533.4mm（长）*482.6mm（宽）*44.4mm（高）； 12、 安装方式：标准 19 英寸机架式安装（含机架安装导轨）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 44 | LED室内双基色 | 3 | 平方 | 需通过静电放电抗扰度、浪涌抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度和温度适应性检测试验。 平均无故障工作时间MTBFN10万小时,故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作。 LED像素直径不大于3. 75mm,像素点间距不大于W4. 75mm: LED灯管的每个像素点由1纯红 1纯绿LED灯构成 显示屏有效显示尺寸为3. 04m* 1.52m （按照项目修改尺寸），投标方也可根据 自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽。 水平和垂直视角N140° ；亮度均匀性N97%。（提供第三方检测报告复印件） 显示单元亮度>600NitSo LED像素失控率W1/10000。 控制方式釆用异步或与计算机视频同步显示。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 45 | LCD拼接屏 | 12 | 块 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920X 1080,响应时 间 W8msLCD显示单元物理拼缝<0. 88mm,亮度达到620cd/m2,对比度达到1200:1, 图像显示清晰度N950TVL,亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元貝备：输入接口： HDMI X 1, DVI X 1, VGA X 1, CVBS X 1, USB X 1；输出接口： HDMI X 1, VGA X 1, CVBS X 1；控制接口： RS232 IN X 1, RS232 OUT X 1；LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、海外RoHS检测报告。 液晶显示单元校正后，色坐标误差^±0. 001,亮度误差W±10nit, 0-255 灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差W±500K。（以权威机构出具的检测报告为准）液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。（以权威机构出具的检测报告为准）采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液品屏实现lObit的显示效果， 灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。（以权威机构出具的检测报告为准） 防浪涌抗干扰：交流电源输入/输出端口：线对地抗脉冲干扰达到±2KV,线对线抗脉冲干扰达到±1KV；视频输入/输出端口 （BNC/SDI）:线对地抗脉冲干扰达到±2KV。（以权威机构出具的检测报告为准） 拼接屏具有十级灰阶色度、亮度校.正的功能，使各灰阶整墙一致性达到80知（以权威机构出具的检测报告为准） 拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丟失暗阶、亮阶细节。（以权威机构出具的检测报告为准）拼接屏具有 R、G、B、C、M、Y、FLESH、YG、CG F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR. F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。（以权威机构出具的检测报告为准） 拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。（以权威机构出具的检测报告为准） 为保护环境要求，液品拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的 要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能N60%。（以权威机构出具的检测报告为准） 液品显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（以权威机构出具的检测报告为准） 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度W50°C，边缘测试点与 中心温差W IOC o （以权威机构出具的检测报告为准） LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度,-40到50°C环境中存储72. 5小时。（以权威机构出具的检测报告为准） 液晶拼接屏必须釆用整机设计，严禁使用；飞线屏（供货时如果发现飞线屏， 业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代， 无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，（以权威机构出具的检测报告为准） 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以 任意定制LOGO而无需升级软件，而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15,具 有自然拼接模式；能实现开机LOG。拼接及开机高清底图拼接。（以权威机构出具的检测报告为准） LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、义本等）镜像、 OSD菜单的自定义0-360°旋转。（以权威机构出具的检测报告为准） LCD显示単元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于 0. 006cd/m2,可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。（以权威机构出具的检测报告为准） ；LCD显示单.元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高 图像细节辨认能力。（以权威机构出具的检测报告为准） 液晶单元具备倍增畅显功能，可将输入的25/30帧图像转成50/60帧输出， 使图像更加流畅；LCD显示单元釆用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供第三方 检测报告复印件。符合CQC31 452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求,可提供中国节能产品认证证书（CQC）；LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG, JPEG和RealMedia解码器，支持点 播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、 avi、nikv、mov、mp4、mpg、tp 等文件。音频：支持 mp3、wma、m4a> wav、 aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 46 | LCD拼接屏-框架 | 12 | 组 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 厚度：330mm 弧度：0° 后拉杆长度：600-900mm 颜色：黑色 材料：SPCC高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 47 | LCD拼接屏-底座 | 4 | 组 | 标配；高度≤100cm；可根据现场实际情况定制高度 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 厚度：330mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，无侧封板、顶盖板、后门结构 底座高度：500/600/700/800/1000/1100/1200mm 颜色：黑色 材料：SPCC高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 48 | 操作台 | 1 | 套 | 尺寸：3*0.75*1m 五联，定制 冷轧热钢 白色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 49 | 电脑 | 8 | 套 | 1.处理器：≥1颗自主安全处理器，CPU主频≥2.3GHz,CPU核数≥8。 2.内存容量：8GB，内存插槽：≥2个内存插槽。 3.硬盘：M.2 NVMe 256GB SSD，支持扩展1个SATA 2.5寸SSD，1个SATA 3.5寸机械硬盘。 4.本次配置容量：256GB+2TB SSD硬盘 5.类型：独立显卡 6.显存容量：2GB 7.接口：USB接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口，串口：≥1个串口。 8.显示器显示技术：LED 分辨率：1920x1080 刷新率：50~75Hz VGA接口：1 HDMI接口：1 尺寸：≥23.8英寸 9.机箱：带电源键、重启键。容量 ≤12升,机箱带提手。 10.电源功率：160W 11.系统搭载银河麒麟国防正式版V10（桌面版）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 50 | HDMI线缆 | 12 | 根 | 不低于20米，线径不小于8mm，接口镀金工艺，线芯材质为镀锡铜，双层屏蔽，PVC外被 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 51 | 空调 | 7 | 台 | 壁挂式空调；匹数 1.5匹 颜色 白色 变频/定频 能效等级 1级 制冷量(W) 3500(200-5100) 制热量(W) 5100(200-6400)循环风量(m³/h) 700；定制冷功率(W) 800(80-1650)额定制热功率(W) 1260(80-1850)额定制冷电流(A) 3.7额定制热电流(A) 5.8；功能参数：支持PMV智能舒适 人性化睡眠技术 停电补偿 支持左右自动摆风 强力 智能WiFi 独立除湿 蒸发器自清洁 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 52 | 网络机柜 | 3 | 台 | 42U 标准机柜，黑色，600*1200*2000mm | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 53 | 交换机 | 6 | 台 | 1、 端口数量：≧24个1000Base-T以太网端口，≧4个万兆SFP+； 2、 包转发率：≧108Mpps/126Mpps；交换容量：≧336Gbps/3.36Tbps； 3、 MAC地址：支持8K个地址；VLAN特性：支持4K个VLAN； 4、 设备功耗：设备最大功耗 ≦60W； 5、 输入电压：额定电源为AC100V~AC240V，50/60Hz，非POE供电； 6、 散热方式：不带风扇，自然散热；防雷等级：业务口±10KV，电源口±6KV； 7、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等管理和维护；支持RMON、流量统计和网络质量分析。 8、 多样的安全控制：支持MAC地址和802.1x认证。支持基于端口粒度dot1X、MAC认证和混合认证，可基于VLANIF接口粒度Portal认证。支持DoS类防攻击、用户类防攻击。 9、 灵活的以太组网：支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持SEP智能以太保护技术和最新以太环网标准ERPS。SEP是专用于以太链路层环网协议，适用半环、整环、级联环等。 10、支持端口安全，支持广播、组播、未知单播风暴控制，支持端口隔离； 11、支持IPV4、IPV6静态路由、支持动静态ARP、支持ND，支持DNS client | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 54 | 交换机 | 20 | 台 | 1、交换容量：≧336Gbps；2、包转发率：≧18 Mpps；3、端口数量：≧8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；4、输入电压：额定电源为AC100V~AC240V，50/60Hz，非POE供电； 5、支持4KVLAN，支持基于端口划分VLAN、支持MAC地址自动学习、支持MAC地址自动老化、支持静态MAC表项；6、支持IPV4、IPV6静态路由、支持动静态ARP、支持ND，支持DNS client；7、支持流量监管、流量限速、队列调度、拥塞避免；8、支持WEV网管、电口支持端口休眠、支持802.3az能效以太网EEE、智能升级； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 55 | 传输设备 | 20 | 套 | 千兆光传输设备，光纤收发器，单模单纤，接口数量≧4口 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 56 | 工频在线式UPS | 1 | 台 | 纯工频UPS,双转换纯在线技术;只有输出隔离变压器； 输入电压：165V〜260VAC ,频率.： 45Hz~55 Hz或，电流谐波：V3%,功 率因数：0.8；输 111 电压:208VAC/220VAC/230VAC/240VAC,频率：50土0. 01Hz 功率因数: 0.8,峰值因数：3： 1,动态电压瞬变范围:＜5%,电压失真度:＜1% （线性负载）：＜3% （北线性负载），效率：396%,带载不均衡度＜3%： 电池：192Vdc,恒压限流充电方式，自动判別并选用不同电池容量时的最 佳充电电流，充电电流2A、4A、8A可选；噪声：＜58db （100%负载），散热风扇采用智能调速；网络管理功能：支持RS232、RS485、SNMP、MODEM、短信等多种后台通讯方 式，随机附送网络管理软件；符合标准：安全EN50091-1,电磁兼容特性EMC EN 50091-2 Liv.A；使用环境：使用温度：0°C〜+40°C；环境湿度：0%〜93%；贮存温度：-35°C〜 55 °C； 基本保护功能：①延时软启动，减小系统启动过程中对设备和电网的冲击② 貝有双重过载保护③双重电池过欠压保护④自动识別交流输入的缺相、相序 错等问题⑤具有输入与输出短路保护⑥可通过声、光、LCD、输入输出接点、 网络传输方式以及短信对当前发生的告警进行及时、准确和详细的提示； 安规标准：IEC 62040-2 EMC/EMI , IEC62040-1 安规。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 57 | 蓄电池 | 32 | 节 | 单体额定电压：12V,额定容量100Ah,阀控密封式免维护铅酸蓄电池； 系统断电延时4小时； 免维护无须补液、适应环境温度广（-35〜45C）、使用寿命R、安全防暴、 内阻小、荷电出厂、使用方便； 电池尺寸:小于等于329*172*220 电池采用100%深度放电设计，其充电电流不超过0. 25CA,充电电压小于2. 4〜2. 5V单体，且充入的容量为放出容量的120%时，寿命可达300次以上； 充电电压在2. 25-2. 30V/单体； 不能掺杂玻璃等杂质； 不接受OEM贴牌产品，设计使用寿命5年以上；为了便于安装及售后服务。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 58 | 电池箱 | 2 | 套 | 每个电池柜安装16节电池： 要求用防腐材料，工艺精美，拆装方便，加厚钢板，承重不变形，外观不变形； 可拆装全开放式结构，安装检修方便，侧板有散热孔；原厂生产，配套原厂 生产电池内部10mm2以上连接电缆。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 59 | 配电箱 | 1 | 个 | 输入空开：2P63A 输出总空开：1P50A不少于2个 输出分路空开：1P32A不少于2个，1P16A不少于6个 零排：10路1条 地排：10路1条 室内墙面安装，尺寸不小于400*500*180mm，冷轧钢板材质，厚度不小于0.5mm，表面静电喷塑 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 60 | 光缆 | 2000 | 米 | 单模24芯，室外铠装光缆，聚乙烯保护管，加强磷化钢丝 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 61 | 电源线 | 2000 | 米 | 国标阻燃2.5平方 rvv铜芯电缆 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 62 | 网线 | 10 | 箱 | 国标六类 千兆非屏蔽工程网线 每箱不低于300米 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 63 | 24口配线 架（含模） | 4 | 套 | 配线架带有机械滑动装置，任机柜中安装后可方便的管理，封装式EMC外売。 前端自带线缆端口标识系统，便于安装完后的系统维护；24xRJ45，端口自 带翻盖式防尘盖； 支持屏蔽/非屏蔽模块混配；支持Cat. 5e. Cat. 6模块混配:Snap-In模块化 结构，可根据需求灵活配置1-24个模块，方便系统扩容。配线架模块与面 板模块构造一致，保证性能补偿一致;集成了电缆导线架，可以保证快速、 有效的固定电缆；A机架类型：标准19英寸； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 64 | 24口光纤 配线架（含面板） | 4 | 套 | 标准19英寸机架式，电信级单元熔盘，冷轧板材质，1U光纤配线架 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 65 | KBG管 | 2000 | 米 | 名称：电气配管 材质：KBG 规格:不低于20mm | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 66 | 桥架 | 60 | 米 | 50*100mm 材质：优质冷轧板材，表面防静电喷塑 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 67 | 密码柜 | 2 | 个 | 冷轧钢板，密码+钥匙开锁，大于等于1850*900*420mm | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 68 | 职责牌 | 30 | 块 | 40*60mm 亚克力背喷 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 69 | 营门标识牌 | 5 | 块 | 尺寸≥80*120mm，亚克力材质，浮雕字 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 70 | 跳线 | 60 | 根 | 光纤跳线，LC/FC/LC, 1-3米（根据需求选定） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 71 | 跳线 | 60 | 根 | 网络跳线，六类，1-3米（根据需求选定） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 72 | 地坪漆 | 30 | 平方米 | 水性地坪漆，室内外通用，耐水耐晒，耐磨防滑，可调色，涂料光泽为亮光 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 73 | 防静电地板 | 100 | 平方米 | 防静电地板，尺寸大于等于600mm*600mm 陶瓷面，活动式，颜色与楼层地砖颜色一致 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 74 | 电话机 | 10 | 部 | 有绳板机，桌面座式电话，黑色，FSK/DTMF双制式，不少于2个外线接口，屏幕可显示日期、号码等内容，具备铃声选择、屏幕亮度调节、来电和去电存储、音量调节、闹钟设置、免提通话等功能 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 75 | 设备箱 | 16 | 个 | 根据监控、传输设备尺寸体积选定 尺寸：≧30*40*20cm | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 76 | 操作台 | 1 | 套 | 冷钢压轧，灰白色，尺寸：≧长3m,高0.75m，宽0.8m，根据需求定制 | 三年 | 采购、安装、调试等 |