格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目

竞争性磋商文件

项目编号：青海青融竟磋（货物）2025-015

项目名称：格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目

采 购 人：格尔木市农畜产品质量安全检验检测中心

采购代理机构：青海青融工程项目管理有限公司

2025年06月

- 目  录

- 第一部分 竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知前附表	7

第三部分  供应商须知	12

第四部分 青海省政府采购项目合同书范本	27

第五部分  响应文件格式	48

第六部分  采购项目要求及技术参数	68

# 竞争性磋商公告

项目概况 格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件，并于2025年06月26日09:00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海青融竟磋（货物）2025-015

项目名称：格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：755550.00

最高限价（元）：755550.00（包一：468550.00元；包二：207000.00元；包三：80000元）

采购需求：开展枸杞生产环节质量安全检测工作，采购二氧化硫检测仪1台，氮气发生器1台，十万分之一天秤1台，快检室配备实验室中央操作台1组3米（含三联水龙头带水槽）、实验边台3组：二组3米和一组4米（含水槽水龙头），检测实验室改造；为乡镇及农垦集团提供定性（快速）检测试纸，委托第三方检测公司开展枸杞定量检测（分析检测）300批次，聘请第三方公司2人驻点开展实验室检测业务指导服务。

标项名称：格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目

数量：3包（包一：枸杞专用设备购置及安装；包二：枸杞质量监测工作；包三：枸杞质量监测工作）

简要规格描述：

包一：采购二氧化硫检测仪1台，氮气发生器1台，十万分之一天秤1台，快检室配备实验室中央操作台1组3米（含三联水龙头带水槽），实验边台3组：二组3米和一组4米（含水槽水龙头），试验台水池上下水维护，实验室划分区域隔断（含门），加装设备储存柜以及更换实验室照明灯具，采购亚硝硫酸盐测试纸150盒，检测纯净水（（500-600ml）×1瓶）×24瓶×200箱。

包二：委托具有资质的第三方检测公司开展枸杞定量（重金属、农药残留）分析检测并出具检测报告100批次，二氧化硫分析检测并出具检测报告200批次。

包三：聘请第三方公司驻点开展实验室检测业务指导。第三方公司委派2人在格尔木市农畜产品质量安全检验检测中心开展为期4个月的检测业务指导工作，具体包括检测任务、方法验证、机构考核、技术支持、专家咨询、培训、报告撰写、数据采集、结果分析等，检测工程中产出的检测结果都归检测单位所有。

合同履约期限：包一：1个月；包二：4个月；包三：4个月。（具体以合同签订为准）。

本项目不接受联合体投标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；否则，皆取消投标资格。

2.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.4本次采购不接受联合体。

3.本项目特定资质：包二供应商应具备检验检测机构资质认定证书CMA证书、农产品质量安全检测机构考核合格证书CATL证书。

时间：2025年06月12日至2025年06月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

截止时间：2025年06月26日09:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

开启时间：2025年06月26日09:00（北京时间）

地点：格尔木市政务服务监督管理局开标3室（格尔木市泰山中路21号盐湖广场办事大厅4楼）政采云投标客户端（供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、本公告在《中国采购与招标网》、《青海省政府采购网》同时发布；公告内容以青海省政府采购网发布的为准。

2、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA400-087-8198。

4、财政监督部门及电话：

监督部门：格尔木市财政局

联系电话：0979-8418264

采购人：格尔木市农畜产品质量安全检验检测中心

联系人：孙主任

联系电话：0979-8413925

联系地址：格尔木市建设西路

采购代理：青海青融工程项目管理有限公司

联系人：陈女士

地 址：格尔木市江源路70号

联系方式：0979-8418113

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目 |
| 2 | 采购项目编号 | 青海青融竟磋（货物）2025-015 |
| 3 | 采购人 | 格尔木市农畜产品质量安全检验检测中心 |
| 4 | 采购代理机构 | 青海青融工程项目管理有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算额度 | 755550.00元 |
| 8 | 最高限价 | 包一：468550.00元；包二：207000.00元；包三：80000.00元。 |
| 9 | 项目分包个数 | 3个包 |
| 10 | 采购要求 | 详见磋商文件 |
| 11 | 供应商资格条件 | 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格。 3.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格（提供“信用中国”网站的查询截图，查询时间为投标截止时间前 10天内）。 5.本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商。 6.本项目特定资质：包二供应商应具备检验检测机构资质认定证书CMA证书、农产品质量安全检测机构考核合格证书CATL证书。 |
| 12 | 磋商保证金 | 磋商保证金： 包一：人民币捌仟元整（¥8000.00元）； 包二：人民币肆仟元整（¥4000.00元）； 包三：人民币壹仟伍佰元整（¥1500.00元）； 开户银行：中国银行股份有限公司格尔木江源路支行 开户名称：青海青融工程项目管理有限公司 银行账号：1050 6981 8921 供应商在递交响应文件截止时间前，以银行到账时间为准。 注：保证金转款凭证备注上写明项目名称或项目编号。 |
| 13 | 缴费方式 | 缴费方式：磋商保证金应当以电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。 |
| 14 | 磋商保证金退还 | 未中标人的磋商保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；中标人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。 |
| 15 | 磋商文件编制要求 | 1、磋商供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，应分别注明所提供服务的名称、服务内容、价格等内容；磋商文件要求签字、盖章的地方必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 |
| 16 | 递交响应文件方式 | 本次招标采用线上提交投标（响应）文件的方式进行采购，投标人通过投标客户端上传投标（响应）文件至政采云平台。 |
| 17 | 响应文件递交截止时间 | 政采云投标客户端 （供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。2025年06月26日09:00（北京时间） |
| 18 | 磋商时间 | 政采云投标客户端 （供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。2025年06月26日09:00（北京时间） |
| 19 | 磋商地点 | 格尔木市政务服务监督管理局开标3室（格尔木市泰山中路21号盐湖广场办事大厅4楼）政采云投标客户端 （供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 |
| 20 | 答疑澄清方式 | 采用线上答疑。政采云平台（https://www.zcygov.cn/）供应商应在规定的时间内在线上答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时线上答疑的，视同放弃答疑。 |
| 21 | 代理服务费收取及收费标准 | 收取对象：中标人 收费标准：参照计价格【2002】1980号文、发改价格【2015】299号文规定。招标代理费按合同约定收取。 |
| 22 | 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 |
| 23 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。 |
| 24 | 投标有效期 | 投标有效期为开标之日起90个日历天。 |
| 25 | 其他 | 本次招标采用线上提交投标文件的方式进行采购，线上投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传平台。并在投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密。 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云 （ https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管 家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。CA 问题联系 电话95763；天谷 CA 400-087-8198。投标文件必须在投标截止时间前上传至电子开评标系统。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日； 本公告于《青海省政府采购网》《中国采购与招标网》同时发布。 |

第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次招标采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：详见第二部分供应商须知前附表“供应商资格要求”。

- 3.投标费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）合同范本

（5）响应文件格式

（6）采购项目技术要求及技术参数

（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

- 5.磋商文件、采购活动和成交结果的质疑

参加投标的供应商认为磋商文件、招标活动和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将答复事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 6.磋商文件的修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

- 三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

- 8.磋商保证金

8.1 供应商须在磋商文件开启时间前缴纳磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

8.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接缴入指定账户。

8.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 9.投标有效期

投标有效期为自磋商开始之日起不少于60日历天。

- 10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

11.1、

（1）磋商函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）服务方案

（13）供应商的类似业绩证明材料

（14）中小企业声明函

（15）残疾人福利性单位声明函

（16）监狱企业证明资料

（17）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（18）最终报价表

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字或盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11. 响应文件的编制要求

11.1供应商应按照磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字或盖章、加盖公章。

11.2响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法人或其委托代理人签字或加盖公章。

- 四、响应文件的递交

- 12. 响应文件的递交

本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

- 13. 递送响应文件的地点、截止日期

13.1投标供应商应当在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件上传至政采云投标客户端。

13.2采购代理机构将拒绝接受在投标截止时间之后上传的响应文件。

13.3投标供应商在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间及开标时间前，未将磋商响应文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

- 14. 响应文件的撤回和修改

14.1投标供应商在磋商响应文件截止时间前，可以对所上传的磋商文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为磋商响应文件的组成部分。

- 五、磋商过程

- 15.磋商过程

15.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

15.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以正本为准。

15.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

15.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 16.磋商小组

16.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

16.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

16.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 17.磋商程序

17.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

17.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

17.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按磋商文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；

（3）未按第10.1（1）-（12）款要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（6）服务期限、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（7）技术标准明显不符合采购项目要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

17.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

17.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

17.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

17.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

- 18.评审办法

18.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

18.2 评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

包一：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 |
| 2 | 技术参数 （30分） | 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得30分；所投产品技术参数每有一项负偏离扣5分，直到扣完为止。 |
| 3 | 业绩情况 (10分) | 提供自2022年以来的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页及中标通知书）。每提供1项得2分,满分10分；不提供不得分。 |
| 4 | 实施方案(20分) | 根据本项目采购需求，结合磋商文件要求，编写服务供货方案，方案内容包括磋商文件要求的全部内容包含且不限于：①响应时间承诺、②应急响应保障措施 ③培训方案 ④技术支持保障措施等进行综合评审，方案内容全面，科学合理，完全满足的得 20分，每有一项内容未提供或缺失的扣5 分，每有一项提供但内容不够完整的扣 3分，扣完为止。 |
|  | 售后服务 (10分) | 针对该项目须有售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。⑤培训内容及方法。以上因素每响应一项得2分，满分10分。 |
| 注：1.存在缺陷是指该项内容描述前后不一致或该项内容所阐述的项目信息与项目实际信息不一致或该项内容引用的规定、规范错误或该项内容描述不符合国家相关法律法规、规范要求或该项内容阐述不符合本项目实际情况。 2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后保留两位。 |  |  |

包二：

| 评审项目 | 分数 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（10%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 实验室及检测设备配备情况 | 20分 | 1、供应商具有专业的农产品检测实验室，面积1000平方米以下不得分，1000-2000平方米（含）1分，2000-3000平方米（含）3分，3000平方米以上得4分。（提供能够体现实验室场地面积的所有权证明复印件或租赁合同复印件等相关文件，不提供者不得分） 2、供应商具有HPLC（高效液相色谱仪）、LC/MS/MS(液相色谱/串联质谱联用仪)、GC/MS/MS（气相色谱/串联质谱联用仪）、GC（气相色谱仪）、UV（紫外可见分光光度计）、ICP（电感耦合等离子体发射光谱）、AAS（原子吸收光谱仪）、离子色谱、ICP-MS（电感耦合等离子体质谱）、LC-AFS（液相色谱-原子荧光联用仪），，以上设备全部具备且能提供仪器在有效期内的计量检定/校准证书扫描件，每提供一项得1分，满分10分。 3、满足食品安全监督抽检工作要求的抽样工具和车辆、特殊贮存条件要求的运输设备等拥有冷藏设备。(1)供应商具有（含租赁）6辆以上检测样品运输的车辆得3分，每少一辆扣0.5分；（车辆行驶证可提供照片加盖公章，证明资料不完整或不一致的不计分） (2)供应商具有冷藏及冷冻食品保存专用冷库冷冻库总容积+冷藏库总容积≥120立方米的得3分；冷冻库总容积+冷藏库总容积≥100立方米的得2分；冷冻库总容积+冷藏库总容积≥80立方米的得1分；未提供的不得分。（须提供发票、合同、相关彩色照片等相关证明材料） |
| 履约能力 | 25分 | 1、提供2022年以来类似业绩证明材料，每提供一个得2分，最高得10分；未提供的不得分。（合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印件）为准） 2、对拟指派的项目团队的人员数量、人员构成、专业程度等情况评审，其中： （1）独立抽样人员达12人，得5分；8-11人,得3分；4-7人，得2分（须提供社保资料，未提供有效证明材料的，得0分）； （2）食品、农产品检验业务工作满2年及以上相关人员达到20人，得10分；达到19-10人，得5分；达到9-1人，得3分（须提供社保资料，未提供有效证明材料的，得0分）； |
| 管理制度 | 10分 | 磋商供应商应建立相应的管理制度，明确各岗位职责，各环节工作流程和工作纪律，加强各岗位人员的培训和指导，制度应包括①食品抽样管理制度、②样品保管制度、③食品安全检测制度、④档案管理制度、⑤应急处置制度等。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分10分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 |
| 服务方案 | 35分 | 采样服务方案（10分）供应商应自行拟定项目采样服务方案，包括但不限于服务团队、工作制度、采样方案、进度安排、采样结果质量保障措施、应急预案等方面。采样服务方案包含上述模块，内容基本完整的得10分；每有一项表述不准确或不清晰或有明显性错误的减1分；每有一项模块丢失的减2分，减完为止。 |
|  |  | 检测服务方案（10分）供应商应自行拟定项目检测服务方案，包括但不限于服务团队、工作制度、与采购人工作对接方案、检测方案、进度安排、检测结果质量保障措施、应急预案等方面。检测服务方案包含上述模块，内容基本完整的得10分；每有一项表述不准确或不清晰或明显性错误的减1分；每有一项模块丢失的减2分，减完为止。 |
|  |  | 服务质量保障措施（10分）根据供应商针对本项目提供的服务质量保障措施进行评审：1、服务质量保障措施具体、合理、可行，完全满足随时检测、随时汇报以及短期内提交成果报告等特殊要求，得10分；2、服务质量保障措施比较具体、合理、可行，满足随时检测、随时汇报以及短期内提交成果报告等特殊要求，得8分；3、服务质量保障措施不够合理、可行，基本满足随时检测、随时汇报以及短期内提交成果报告等特殊要求，但有偏差，得6分；4、服务质量保障措施混乱，表述不清楚的得3分；5、未提供或其他情况不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（5分）根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务范围和内容、售后服务人员的配备、服务能力、服务效率、服务标准、服务承诺等方面）进行评审： 1、售后服务方案详细、完整、科学、合理、可行性高，完全满足采购要求的，得5分； 2、售后服务方案比较详细、完整、科学、合理，可行性较高，满足采购要求的，得3分； 3、售后服务方案不够详细、完整、科学、合理，可行性较差，部分满足采购要求的，得1分； |

包三：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20分） | 在所有的有效投标报价中，以最低报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（20%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 业绩情况 （18分） | 2022年1月至今投标人承担过类似业绩每提供1项得3分,满分18分；不提供不得分（业绩以中标通知书或合同的扫描件为准）。 |
| 3 | 培训指导方案（20分） | 根据供应商针对本项目提供的业务指导方案①完整性（如调研方法、实施步骤、机构考核、技术支持、培训数据采集、结果分析）、②创新性③可行性④对项目响应程度等。以上四项内容均有体现且满足采购实际需求的得20分；每有一项内容缺失的扣5分；每有一项内容存在缺陷或者不能满足采购实际需求的扣3分，扣完为止；未提供业务指导方案则不得分。 |
| 4 | 业务指导人员配置（20分） | 具有相关培训或学习经验的，每一人得10分；满分20分。（工作经验需提供社保证明，培训或学习经验需提供相关培训合格证书或结业证书） |
| 4 | 服务方案（22分分） | 1.根据供应商提供的整体服务方案，方案内容应包含单不限于：①项目背景分析、②项目目标、③项目内容、④策划方案；⑤突发应急预案等进行综合评审，方案内容全面，科学合理，完全满足的得10分，每有一项内容未提供或缺失的扣2分，每有一项提供但内容不够完整的扣 1分，扣完为止。不提供方案或方案与本项目不相关的不得分。 |
|  |  | 2.根据供应商提供的售后服务方案，方案包含但不限于：①响应时间承诺、②应急响应保障措施 ③ 技术支持保障措施等进行综合评审，方案内容全面，科学合理，完全满足的得 12分，每有一项内容未提供或缺失的扣4 分，每有一项提供但内容不够完整的扣 2分，扣完为止。不提供方案或方案与本项目不相关的不得分。 |
| 注：1.存在缺陷是指该项内容描述前后不一致或该项内容所阐述的项目信息与项目实际信息不一致或该项内容引用的规定、规范错误或该项内容描述不符合国家相关法律法规、规范要求或该项内容阐述不符合本项目实际情况。 2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后保留两位。 |  |  |

- 七、确定成交供应商

- 19.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标候选人。

- 20.成交通知

20.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网、中国采购与招标网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 21.签订合同

21.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

21.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 九、磋商活动终止

- 22.终止情形

22.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 23.处罚情形

中标人有下列情形之一的，中标无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

# 青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

成 交 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据（项目名称）（项目编号）的磋商文件要求、成交人响应文件内容及承诺和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1、磋商文件；

2、磋商文件的更正、变更公告；

3、成交人提交的投标文件

二、合同组成

1、分项报价表；

2、技术条款偏离表；

3、其他相关承诺；

4、成交/中标通知书（交采购人）；

5、磋商文件中规定的政府采购合同通用条款

三、合同标的及金额                                单位：元

| 序号 | 采购内容名称 |  | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价 |  | 大写： 元整 |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的含税总金额为人民币：   元，（大写）              元整。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、安装调试费、培训费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

四、交付时间、地点和要求

1、（交货）服务时间：

交货地点：采购人指定地点；

2、乙方提供不符合招标、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接收，拒绝接收视为乙方没有交货。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货安装、调试完毕并正常运行后       个工作日内进行验收，逾期经合理期限的催告后仍不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标、投标文件及本合同的规定要求乙方及时予以解决。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

五、付款方式

2、合同签订后，乙方交付产品经甲方验收合格后，乙方提供发票并办理相关手续，甲方支付合同         %。（以实际签订合同为准）

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

八、不可抗力

1、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在    天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同经协商后终止。

- 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 无 情况亦视为不可抗力。

九、知识产权：

十、其他约定：

1、质保期为合同签订后   个月。

2、乙方提供的设备，必须符合甲方相关技术要求，与甲方现有信息系统无缝对接，所需接口、对接等费用均由乙方全部承担。

十一、合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应委托具有相应资质的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其他：

1、本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章即为生效，委托代理人签署的，应提供载明委托范围及时间的授权委托书。

2、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3、本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人(签字或盖章)：           委托代理人(签字或盖章)：

开户银行：

账号：

联系电话：                          联系电话：

签订时间：     年   月   日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：     年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少三年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

60甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

# 响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，并编制相应页码上传至政采云平台。（格式自拟）

## 格式1：响应文件封面

格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目

响 应 文 件

采购项目编号：青海青融竟磋（货物）2025-015

采购项目名称：格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目

供应商：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

磋商函

致：青海青融工程项目管理有限公司

我们收到 采购项目名称（采购项目编号）的磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    个日历日内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：_____________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：_____  _______

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

## 格式3：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：                                        单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标总价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： | （交货）服务期： |  |
|  | 小写： |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式（可按所响应包号增加行）。

2、“投标报价”为总价。包括服务费、人员工资、管理费、验收费、手续费、保险费、服务过程中包含的不可预见等全部费用。

3、响应报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

## 格式4：分项报价表

（包一）分项报价表及技术规格响应表

分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

(包一)技术规格响应表

投标人名称：                                   包号：/

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“磋商文件项目要求及技术参数中产品序号的指标逐项填写。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（包二、包三）分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

## 格式5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海青融工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证复印件

供应商：           （公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

年   月   日

## 格式6：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海青融工程项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址       。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：______________

被授权人（委托代理人）签字：

职务：

授权人（法定代表人）签字：_______

职务：

附被授权人第二代身份证双面复印件

供应商：               （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年    月    日

## 格式7：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海青融工程项目管理有限公司

关于贵方     年   月   日          （项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供技术要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快修改，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违反，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，所提供的服务成果资料均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个采购过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

## 格式8：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海青融工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

## 格式9：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可文件；

（2）磋商文件规定的有关证明文件；

（3）磋商企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的供应商，须提供身份证明。

## 格式10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金的相关证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金的相关证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

- 1、磋商供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2023年度或2024年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；新成立的企业或其他组织或自然人提供基本开户银行出具近3个月内的资信证明。

2、提供近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 格式11：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

## 格式12：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海青融工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：          （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年  月  日

附：（1） “信用中国”及“中国政府采购网”网站查询截图，时间为递交响应文件截止时间前10天内。

## 格式13：磋商保证金证明格式

磋商保证金证明

致：青海青融工程项目管理有限公司

我方为（项目名称）项目（采购编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件及开户许可证（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户账号：

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年  月  日

## 格式14：服务方案

服务方案

针对本次采购提供的服务方案

（按照评分标准中要求提供，格式自拟）

## 格式15：项目管理机构人员配置表

项目管理机构人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所附证件 | 专业及技术职称 | 本项目拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据项目人员配备情况填写该表及附身份证、劳工合同、社保证明和证书等相关证明材料。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年  月  日

## 格式16：享受政府采购政策优惠的证明资料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目中小企业划分所属行业：其他服务业、货物（工业）

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式17：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供2022年1月1日至今类似项目的业绩，业绩需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页或中标通知书。

## 格式18：供应商最终报价表

供应商最终报价表

项目名称：

| 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | （交货）服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价小写： 总价大写： |  | 总价小写： 总价大写： |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |

注：此表不需要编制在投标文件中，最终报价开启后（最终报价线上填报时长30分钟），请在规定的时间内进行线上填报，因供应商原因逾期线上填报最终报价表的，视为放弃投标。（提示：请供应商随时关注政采云短信通知，及时完成后续操作）

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 格式19：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目磋商中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不作为评审依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

# 第六部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1供应商可以按照磋商文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2项目中标后分包情况：不允许

2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为最高限价，供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，磋商无效。

3.商务要求

3.1 服务期限：

3.2 服务地点：按甲方指定地点服务；

4.项目概况及服务内容

4.1项目名称：格尔木市2025年枸杞质量安全检测项目

4.2采购内容：

（包一）检验检测仪器设备参数表

| 序号 | 设备名称 | 仪器参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫检测仪 | 一、用途： 根据国标GB5009.34-2022及中国药典方法全自动检测食品及中药材、中药饮片中的二氧化硫残留量。 - 技术参数： *前后双排工位，前排冷凝管一键自动升降 - *氮气管路与加酸管路应整合为一根四氟管连接烧瓶，以减少漏点增加数据的准确性 全自动食药二氧化硫测定仪需包括以下部分：仪器主机、内嵌式回流冷凝管、远红外加热系统、氮吹及自动加盐酸系统、试剂自动加注系统、冷却水装置（外置）、终点自动判定系统。 三、产品规格要求： 样品数量：1-6组 氮气流速：200-2000ml/min 加热功率：3500W（单孔功率≤500W） 时间设定：0-999min(可调） 滴定精度：≤0.05ml（以省级计量部门出具的校准报告数字为准） 主机尺寸（mm）≤735×650×670 四、系统配置： 主机一台、电脑一台、试剂添加机器人一台、视觉传感器（内置）一组、外置冷却水机一台、1000ml烧瓶6个、回流冷凝管6个、四氟管带插头6根、接收瓶6个、试剂瓶4个及附属配件若干。 |
| 2 | 氮气发生器 | 一、用途 专用氮气气源，充分满足设备的持续、安全运行要求； 二、工作条件 2.1 工作电压：220～250V，50/60Hz，10A； 2.2温度：0-40℃； 2.3湿度：30-80%； 2.4尺寸≥75-50-75CM ；100KG 三、技术指标 采用进口超细化中空纤维膜分离技术，所产氮气纯度高； 3.2膜分离器采用螺旋卷式分离结构，以增加膜比表面积，提高氮气发生器分离效率； 3.3输出压力0~116psi范围可调节，能够完全满足设备气源要求； 3.4氮气流速：流速范围0-35L/min； *3.5内置进口空气压缩机集成的超空压系统； 3.6内置半导体干燥机，具有极佳的除水效率； *3.7 基于CFD流体动力学仿真，优化内部热力学结构设计，有效控制箱体温度。同时通过FEA有限元分析进行振动仿真，最大程度减少空压机震动带来的机箱振动以及噪音。 3.8内置五个大功率风扇,减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命； 3.9内置消音器及隔音机箱,系统（包括主机和压缩机）噪音水平：不高55分贝； 3.10内置进口精密过滤系统（除尘、除油）：除尘精度为0.01μm，除油精度为0.003mg/m3； 3.11无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯； *3.12配置液滴报警器，实时持续监控气体管，声光蜂鸣报警，避免仪器损坏，保障后端设备正常运转；可触发二级排水功能。 3.13空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式； 3.14外置压力表显示实时压力，外置调压旋钮，方便快捷； 3.15能满足24小时/天，365天运行要求； 3.16氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计,安放平稳,移动方便； 3.17多级创新式盘管排水方案，排水时有效减少压力波动； 3.18配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件； 3.19制造厂商通过ISO9001.2015国际质量管理体系认证； 3.20制造厂商通过国际权威的CE认证； 3.21制造厂商为高新技术企业. |
| 3 | 实验室中央操作台 | 全钢3米(3000MM*1500MM*800MM)、三联水龙头带水槽、带中央台试剂架、万象抽气罩 |
| 4 | 实验边台 | 全钢二组3米（3000MM*750MM*800MM)、一组4米（含水槽水龙头4000MM*750MM*800MM）、配实验凳6把（五爪形式，可旋转升降） |
| 5 | 天秤(十万分之一） | 一、功能参数： 1.单体精密质量传感器 2.自动双量程、双精度功能 3.自定义双智能内部校准功能 4.七级防震滤波可调功能 5.LCD大界面反相显示 6.称重稳定时间可调功能 7.具有克、克拉、盎司等二十种可屏蔽单位 8.配置RS232/USB通讯端口边连接外围设备 9.开关机自动锁定当前模式 、内置日期、时间可调功能 10.内置温度显示功能、下挂钩称重装置 11.安装插件，PC端天平数据可直读 12.百分比称重功能 、密度称量直读功能 13.动物称量功能、设定物体称量计数功能 14.成本结算功能、上下限检重功能 15.毛/净/皮称量功能、峰值保持功能 16.累计功能 二、技术参数 最大量程(g) 100/120 最小读数(mg) 0.01/ 0.1 重复性(mg) ±0.03/±0.1 线性误差(mg) ±0.03/±0.2 操作温度范围(℃) 18-23 称盘尺寸(mm) Φ90 开机预热(分钟) 60-90 |
| 6 | 亚硫酸盐测试纸 | 满足枸杞质量安全检测要求 |
| 7 | 检测纯净水 | 1.500毫升≤每瓶容量≤800毫升 2.矿物质含量满足试验要求 |

包二：枸杞质量监测工作：委托具有资质的第三方检测公司对开展枸杞定量检测（分析检测）300批次，其中：重金属、农药残留分析检测并出具检测报告100批次，枸杞检测参数:限用农药：氧乐果、克百威、毒死蜱；常规农药：氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、苯醚甲环唑、阿维菌素、噻虫嗪、虫螨腈、腐霉利；重金属：铅、镉；二氧化硫分析检测并出具检测报告200批次。

包三：聘请第三方公司驻点开展实验室检测业务指导服务费。由第三方公司委派2人在我中心实验室开展为期4个月的检测业务指导工作。