招 标 文 件

采购项目编号：西政采公招（服务）2022-8号

采购项目名称：海西州人民医院后勤社会化管理服务

采 购 单 位：海西州人民医院

集中采购机构：海西州政务服务和公共资源交易中心

2022年5月

目  录

第一部分 投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	12

17.资格审查	12

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	22

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	23

26. 处罚情形	23

27. 其他	24

第三部分  海西州政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	48

封面（上册）	48

目录（上册）	49

（1）投标函	50

（2）法定代表人证明书	51

（3）法定代表人授权书	52

（4）投标人承诺函	53

（5）投标人诚信承诺书	54

（6）资格证明材料	55

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	56

（8）无重大违法记录声明	57

（9）投标保证金证明	58

目录（下册）	59

（10）评分对照表	61

（11）开标一览表（报价表）	62

（12）分项报价表	63

（13）服务要求响应表	64

（14）服务方案	65

（15）投标人的类似业绩证明材料	66

（16）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	67

（17）残疾人福利性单位声明函	68

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	69

第五部分  采购项目要求及技术参数	70

- 投标邀请

海西州政务服务和公共资源交易中心（以下均简称“采购代理机构”）受海西州人民医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对海西州人民医院后勤社会化管理服务进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 西政采公招（服务）2022-8号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 海西州人民医院后勤社会化管理服务 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币453万元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体要求详见《招标文件》 |
| 购买招标文件应提交材料 | 三证合一扫描复印件，法定代表人证明书、法定代表人授权书及信用中国截图。 注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至集中采购机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系海西州政府采购工作人员进行确认。 |
| 各包投标人资格要求 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 注意：为切实做好疫情防控工作，来州返州人员，须严格落实“健康码”“行程码”双码联查和测温，并持有48小时内的核酸检测阴性证明，严格执行“落地检”。 |
| 公告发布时间 | 2022年5月27日 |
| 获取招标文件的时间 | 2022年5月27日至2022年6月7日，每天上午9:00-12:00,下午3:00-6:00 |
| 获取招标文件 | 在《青海政府采购网》自行下载。（下载的“公招文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标保证金：90000元 收款单位：海西州政务服务和公共资源交易中心 开 户 行：青海柴达木农村商业银行股份有限公司环城西路支行 银行子账号：20220527155639014225 |
| 投标截止及开标时间 | 2021年6月21日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 海西州政务服务和公共资源交易中心4楼 |
| 采购人联系人 | 采购人：海西州人民医院 联系人：张先生 邮箱：13709759807@163.com 统一信用代码证：12632800440880347J 联系电话：0977-8222659 联系地址：青海省德令哈市乌兰东路17号 |
| 代理机构联系人 | 集中采购机构：海西州政务服务和公共资源交易中心 联系人：张女士 联系电话：0977-8900673 电子邮箱：hxzfcgzx@126.com 联系地址：海西州政务服务和公共资源交易中心4楼（德令哈市新区团结路一号） |
| 其他事项 | 本公告在以下网站予以公布： 《青海政府采购网》 （http：//www.ccgp-qinghai.gov.cn） 《青海省公共资源交易网》https://www.qhggzyjy.gov.cn/fwpt/ 公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。 |
| 财政监督部门及电话 | 海西州财政局 联系电话：0977-8223201 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）海西州政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：服务费用、管理费、手续费、保险费、清洁工具费、消毒用品、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：  元

收款单位：海西州政务服务和公共资源交易中心

开 户 行：青海柴达木农村商业银行股份有限公司环城西路支行

银行账号：20220527155639014225

投标保证金缴费截止时间：2022年6月21日上午09时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：必须由供应商从其基本账户汇（转）入集中采购机构指定账户。供应商未按要求提交保证金的，投标无效。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）无重大违法记录声明

（9）投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）服务要求响应表

（14）服务方案

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

（17）残疾人福利性单位声明函

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章，投标文件的正本和副本需加盖骑缝章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本(上、下册)1份、副本(上、下册)2份，电子文档1份(上、下册)，正本应是彩色件，须将资格审查文件（上册）和符合性审查文件（下册）单独装订，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标人投标签到时，需出示“投标保证金缴款证明”原件作为投标人参加投标的资格证明。同时将缴款证明复印件盖章后装订在投标文件中，否则招标人将视其为不响应招标文件要求而予以拒收，并将投标文件退还投标人。

12.4 投标文件的正本(上、下册)需是彩色扫描件，打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.5 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，信封袋口加贴封签，密封袋上应分别标上“正本”“副本”“上册”“下册”“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供服务的质量相关，包括投标报价、商务部分、服务质量等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评标标准和分值设置如下

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (20分) | （1）项目的价格分值占总分值的比重不得低于20% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／响应报价)×100×响应报价比重。 （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |  |
| 2 | 服务方案（50分） | （1）物业服务账务管理：物业服务账务管理包括：管理、服务、维修、保洁、保安、管理者酬金、税金等项合理、清楚，内容清晰完整、科目设置合理得10分；内容较完整、科目基本齐全得6分，内容基本完整、科目基本齐全得3分，内容不完整、科目不齐全或未提供的不得分。 （2）物业管理服务方案：对物业管理服务方案是否合理、完善进行评审，方案内容详尽、符合医院工作实际、切实可行得10分；方案内容全面、操作性较强得6分，方案内容基本全面、有操作性得3分,方案内容不全面、操作性差或未提供的不得分。 （3）物业管理应急及方案：根据应急方案的合理性、可行性进行评审，方案内容全面、操作性较强得5分，方案内容基本全面、有操作性得3分,方案内容不全面、操作性差或未提供的不得分。 （4）安全防范管理方案：秩序维护、安全防范管理方案进行评审，方案内容全面、操作性较强得5分，方案内容基本全面、有操作性得3分,方案内容不全面、有操作性差或未提供的不得分。 （5）医疗消毒服务方案：对医疗消毒方案是否合理、完善进行评审，方案内容全面、操作性较强得10分，方案内容基本全面、有操作性得3分,方案内容不全面、操作性差或未提供的不得分。 （6）人员配置服务能力：根据投标人为本项目拟投入的项目负责人、现场技术负责人以及其他现场人员的专业技术水平、工作经验、业绩及工作年限等方面进行比较，专业技术水平高经验丰富的得10分；技术水平良好经验良好的得6分；技术水平一般经验一般的得3分；差或未提供的不得分（须提供相关人员证书复印件）。 |  |
| 3 | 综合实力（5分） | 投标人在管理服务中设备配置齐全，能够满足业主服务需求的得 5分；设备较为齐全的得3分；无服务设备的不得分。（需提供设备所有权证明及图片）。 |  |
| 4 | 履约能力 (15分) | 投标人近三年内类似物业服务（医院）业绩情况：提供近三年（2019年11月-2021年10月），每提供1项得5分,最多得15分；类别不全或未提供的不得分（以合同首页、金额所在页、签字页或中标通知书复印件为准）。 |  |
| 5 | 加分项 （5分）本地化服务 | 本地化服务能力：在项目所在地有服务机构的，得5分；有合作性服务机构的，得2分；承诺成交后成立的得1分；没有的不得分。（需提供相关证明材料） |  |
| 6 | 物业管理服务承诺（5分） | 根据物业服务承诺的合理性、可行性进行评审，方案内容全面、操作性较强得5分，方案内容基本全面、有操作性得2分,方案内容不全面、操作性差或未提供的不得分。 |  |

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为3个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 处罚情形

25.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

25.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分 物业服务合同书范本

物业服务合同书（示范文本）

项目编号：西政采公招（服务）2022-8号

项目名称：海西州人民医院后勤社会化管理服务

合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                             （盖章）

中标人（乙方）：                          （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据    年   月   日                   项目（西政采公招（服务）2022-8号）的文件要求和海西州政务服务和公共资源交易中心出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.供应商提交的响应文件；

4.中标通知书；

二、合同标的及金额

根据上述政府采购合同文件要求，

本合同的总金额为：

服务范围及要求：

服务期限：三年（服务年度内对中标单位定期进行考核验收，通过考评合格后甲方与乙方可续签合同）

服务地点：海西州人民医院

三、合同签订及付款方式：

1、甲方与乙方签订服务合同，有效期满后如采购内容及采购价格未发生变化的可根据甲方内部采购制度续签。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在每季度末服务期结束后5个工作日内进行考核验收，考核验收合格后，由甲乙双方签署考核验收单，甲乙双方各执一份。甲方在该项目服务期间内按每季度进度向乙方支付该项目物业管理费：其中，甲方一次性计提当年支付物业管理费的5%作为服务质保金。每季度对物业服务质量进行综合考核，根据考核结果和公物损坏丢失情况，扣减或足额拨付该季度服务质保金。

4、甲方每次付款前，乙方需向甲方提供等额增值税发票，否则甲方有权拒绝付且不承担任何违约责任。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

六、甲方的权利和义务

（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（2）甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

（3）负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（4）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（5）国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

七、乙方的权利和义务

（1）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（2）根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

（3）乙方必须为聘用人员购买工伤意外保险，未购买工伤意外保险的不准参与劳务保洁服务。

（4）乙方及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

（5）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

（6）国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

（7）应当对本需求的内容以及在签订、履行本合同过程中知悉或获得的所有有关对方的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密，未经披露方书面同意，接受方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。

八、违约责任

（1）乙方不按照甲方要求提供物业服务或物业服务达不到甲方服务要求的，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿所造成的一切损失，同时，乙方承担本合同总价款30%的违约金。

（2）乙方应对甲方物业服务范围内的设备、设施、家具、公共财产等进行保护和维修，因乙方原因造成甲方财产损失的，乙方应赔偿与财产相应的损失，造成甲方经济损失的应赔偿相应的经济损失，同时，乙方承担本合同总价款30%的违约金。

（3）乙方应内部劳资争议、工伤纠纷等原因导致不能按时按要求提供履约服务的，甲方有权了解乙方支付费用情况，如乙方违反国家相关法律等情况的甲方有权暂停费用支付，同时，乙方承担本合同总价款30%的违约金。

（4）乙方必须为提供的服务人员购买人身保险，因乙方操作不当等原因造成甲方或乙方服务人员生命财产损失的，乙方应承担所有的责任并善后处理善后事宜，造成甲方财产损失的，乙方应当赔偿甲方相关损失。

（5）乙方提供的服务达不到甲方要求或提供服务的人员不能满足甲方物业管理要求的，甲方有权要求乙方更换服务人员并提高服务质量，乙方不按甲方要求更换的，甲方有权终止合同并要求赔偿损失，同时，乙方承担本合同总价款30%的违约金。

九、不可抗力事件处理

（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式8份，甲方  份，乙方  份 ，采购代理机构2份。经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

联系电话：                             开户银行：

账号：

联系电话：

采购代理机构（盖章）：

负责人或经办人：

合同备案时间：   年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3“合同条款”指本合同条款。

1.4“货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5“服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6“甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7“乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8“现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9“验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12“工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招标文件/招标响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1服务质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，均已包括在合同价格中。

9.2本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完中标货。

11.2检验验收

11.2.1交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.4甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.5支票或汇票。

13.6乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方 商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1乙方应按照合同约定的时间提供服务。

15.2除不可抗力因素外，乙方延迟提供服务，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式说明，甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释

安全服务管理协议书

甲方：

乙方：

为加强 海西州人民医院后勤社会化管理服务的安全管理工作，明确双方的安全管理责任，确保服务工作的安全，双方在签订物业管理服务合同的同时签订本协议。

一．乙方必须贯彻国家、上级的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实搞好安全管理。

二．乙方必须为所有聘用人员购买工伤意外保险等险种，未购买工伤意外保险等险种的不准参与保安、保洁、水电暖维修维护、供暖、供氧、食材加工等所有物业服务工作。

三．乙方必须建立安全管理组织机构（包括抓安全管理的领导、各级专职或兼职的安全管理人员），有健全的各项管理制度（包括安全服务制度、安全培训教育制度、安全服务定期检查制度、伤亡事故的调查处理制度、安全考核奖惩制度）。

四．乙方必须对聘用人员进行安全管理制度及安全技术知识教育，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全服务纪律、制度和法规。

五．在服务期间必须执行和遵守甲方的安全服务、防火管理的有关规定，甲方有协助乙方搞好安全服务、防火管理的义务。甲方按照本单位的安全服务管理制度及有关规定，有权对乙方进行定期或不定期的安全检查、监督、指导。对乙方违反安全管理协议的行为和存在的隐患，要给予经济处罚并限期改正。

六．在服务过程中的属乙方聘用和管理的人员的个人防护用品均由乙方提供，乙方应督促维修服务人员自觉穿戴好保护用品。

七．乙方在服务期间造成伤亡、火灾、机械事故等，乙方应首先紧急抢救伤员和保护事故现场，并在24小时内及时上报其上级主管部门，发生死亡和重大死亡事故，应同时立即报告地方劳动部门、公安部门、检察院、工会。事故的一切损失和善后处理均由乙方自行负责承担。

本协议经双方签字盖章后生效，对乙方同任何第三方所签订的安全管理方面的协议，甲方概不承担任何责任。

甲方：            （公章）            乙方：            （公章）

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：        （签字）         委托代理人：            （签字）

电话：                                电话：

签订日期：    年   月   日

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

海西州政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………… 所在页码

（2）法定代表人证明书……………………………………………………所在页码（3）法定代表人授权书……………………………………………………所在页码（4）投标人承诺函…………………………………………………………所在页码（5）投标人诚信承诺书……………………………………………………所在页码（6）资格证明材料…………………………………………………………所在页码

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………所在页码

（8）无重大违法记录声明…………………………………………………所在页码（9）投标保证金证明………………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

我们收到西政采公招（服务）2022-8号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

关于贵方2022年   月   日  海西州人民医院后勤社会化管理服务采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与海西州政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2021年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意或连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

（9）投标保证金证明

投标保证金证明

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

我方为（采购项目名称） 海西州人民医院后勤社会化管理服务采购项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

海西州政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）评分对照表…………………………………………………………所在页码

（11）开标一览表（报价表）……………………………………………所在页码

（12）分项报价表…………………………………………………………所在页码（13）服务要求响应表……………………………………………………所在页码

（14）服务方案……………………………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料………………………………………所在页码

（16）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函……所在页码

（17）残疾人福利性单位声明函…………………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项………………………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

（11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

投标人名称：                                        单位：人民币(元)

| 项目名称 （投标包号） | 投 标 报 价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。

3.“服务期”是指签订合同之日起提供服务项目的具体期限。

4. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。

5. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）服务要求响应表

技术服务规格响应表

投标人名称：

|  | 采购要求 |  | 投标响应 |  | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务要求 | 名称 | 服务响应 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 若在评标环节发现该项与投标文件中提供的彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求服务要求、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）服务方案

服务方案

项目总体实施方案及各项物业管理服务方案（格式自拟）

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （16）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：海西州政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

1.说明

- 1.1供应商可以按照采购文件规定投标，但必须对所投的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效;

- 1.2.中标单位依据采购单位要求如实准确的向采购单位汇报工作进度。

- 1.3 项目中标后分包情况：不允许。

- 1.4 所提供服务必须符合国家相关规定。

2.报价说明

本次采购文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3.商务要求

- 3.1.服务期:三年（合同期满经考核合格后可续签）

- 3.2.服务地点：海西州人民医院

- 3.3服务内容及要求：

服务要求

- （一）招标控制价内涵说明。招标人所定的招标控制价中已包含物业公司所有人员的养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险等社保经费，工作服、劳保用品、劳动工具等费用,保洁工作所需垃圾袋费用。中标人应当按国家有关政策要求及时缴纳各类社保费用，向工作人员提供全面的工作保障用品，向保洁人员及科室提供垃圾袋。除增加本招标文件约定以外的新的工作量和国家政策性变动外，招标人不追加任何费用。

（二）楼层分布、科室布局。主要功能布局为门诊区域、住院病区、洁净手术室、重症医学科、血液净化中心等业务用房。

1.外科楼：总建筑面积10845平方米，地上9604平方米，其中病区面积9223平方米，地下1241平方米；

一层：中心药房、消控室及应急物资储备用房等，面积1173平方米；闲置面积1173平方米)

二层：儿科病区，面积1150平方米（含通往健康管理中心连廊）；

三层：产房，盆底康复中心、儿童洗浴室等，面积1150平方米（含通往健康管理中心连廊门诊连廊），

四层：妇产科病区，面积1150平方米（含通往健康管理中心连廊），

五层：骨科病区，面积1150平方米；

六层：普外科病区，面积1150平方米；

七层：泌尿科病区，面积1150平方米；

八层：洁净手术室，面积1150平方米；

九层：电梯机房和设备机房，面积为381平方米；

地下一层：洗衣房和太阳能机房；

2.健康管理中心：总建筑面积6752平方米，地上四层，局部五层；

一层：健康管理中心、医学影像中心等，面积1648平方米；

二层：体检中心、儿科等，面积1648平方米，

三层：中医康复科，面积1648平方米；

四层：信息科、学术报告厅、小会议室等，面积1648平方米；

五层：病案室、档案室，电梯机房，面积160平方米；

3.精神卫生科：建筑面积4180平方米，地上四层；

一层：大厅、供应室， 面积1186平方米；

二层：行政办公区，面积998平方米；

三层：精神卫生科病区，闲置面积998平方米；

四层：PCR实验室及病理科，998平方米；

4.医学影像中心：建筑面积4850平方米，地上五层

一层：医学影像中心面积960平方米；

二层：中心实验室，面积960平方米；

三层：康复中心，面积960平方米；

四层：病案室、文化陈列馆、药剂科等，面积960平方米；

五层：药剂、器械库房，面积960平方米；

六层：天台，面积75平方米；

5.感染性疾病科：建筑面积1250平方米，其中发热门诊250平方米地上二层（周围建临时彩钢房使用面积307平方米）

6.全科医生培养基地：建筑面积4130平方米，地上四层

地下一层，其中闲置面积3332平方米。

地下一层：消防水池、配电室、换热机房，面积800平方米；

一层：大众食堂，面积798平方米；（由食堂人员自行清洁打扫）；

二层：全科医生临床培训室，面积798平方米；

三层：图书室、资料室、培训教室，面积798平方米；

四层：学员宿舍，面积798平方米；

五层：电梯机房；

7.儿童诊疗中心：总建筑面积9065平方米，地上七层，其中闲置面积1260平方米。

一层：门诊B诊疗区及配电室等，面积1260平方米；

二层：急诊科住院病区，面积1260平方米；

三层：重症医学科病区，面积1260平方米；

四层：综合病区，面积1260平方米；

五层：内科病区，面积1260平方米；

六层：心内科病区，面积1260平方米；

七层：留观病区（闲置），面积1260平方米；

八层：电梯机房、消防水箱间，面积245平方米；

8．门诊医技综合楼：总建筑面积14030平方米，地上三层，地下一层，其中门诊面积9845平方米

地下一层：停车库（106车位）、发电机房、配电室，面积4185平方米；

一层：门诊大厅、放射科、药房、收费处、急救中心等，面积3480平方米；

二层：功能科、门诊化验室、日间病房、口腔科、妇产科门诊等，面积3120平方米；

三层：血液净化中心、门诊手术室、DSA手术室、内镜中心，面积3120平方米；

9．公寓楼：总建筑面积3700平方米，地上四层，

一层：清真食堂（由食堂人员自行清洁打扫），库房900平方米；

二层：宿舍900平方米；

三层：宿舍900平方米；

四层：宿舍900平方米。

服务范围

1.所有病区病房、走廊、卫生间等公共区域，病房床单位及医院指定区域的环境卫生清洁清扫服务（含冬天院内及“三包”区域积雪清扫）；

2.所有电梯运行服务（不含维保费用）；

3.消防安全、安保安全服务（含停车引导和微型消防站义务消防员）；

4.水、电、暖、门窗、锁子、玻璃、太阳能、所有电机（专用设备除外）维护维修、更换及移动、改装等，各类标识标牌、通信设备的安装、拆卸等（不含耗材费用）；

5.定期清理所有室外的下水井、管道及化粪池，提供全院供水、暖气管道及通用设备的小型维修和移动、改装等维修服务（不含耗材费用）；

6.洗衣房洗涤服务（含清洁用品费用）；

7.庭院绿化服务（含室外绿化区域的卫生清洁、灌溉、修剪等，室内绿植及花卉养护，含花苗、种子、树种、肥料等费用）；

8.污水处理服务（含试剂、消毒剂等费用）；

9.锅炉供暖服务（不含天然气费用）；

10.临时性任务（搬运办公家具、病床和床头柜、打扫专家宿舍等）。

四、具体服务内容

（一）环境清洁卫生服务

1.承担海西州人民医院所有病区、床单位、公共区域的清洁卫生服务。

2.承担海西州人民医院所有区域内医疗废物的收集、转运交接，医疗废物储存点的驻守监管、消毒工作,提交每月产量报表（含医疗废物的运费和无害化处理费用）。

3.承担海西州人民医院所有区域内生活垃圾的收集、转运至生活垃圾市区定点处理场（含垃圾的运费和无害处理费用）。

4.承担海西州人民医院所有区域内 “一床一巾、一房一巾、一桌一巾、一房一拖”和“终末清洁/消毒”消毒工作。

5.使用的毛巾、平板拖布、尘推实行集中式回收、清洗、消毒、配送、清点服务的中央洗涤房工作。

6.承担海西州人民医院所有区域内的特殊材质地坪（PVC地板/橡胶地板/石材地板等铺设特殊材质材料的地面）的保养、翻新、保养等工作。

7.承担海西州人民医院所有区域内消防设施排风口、送风口的每周清洁、病房内区域通风口的每月清洁。

8.提供和承担海西州人民医院所有区域内外包服务所需的全部人力资源、设备设施、清洁器具、耗材物料、医疗废物储运管理的人员职业防护（在重大公共卫生事件及疾病疫情时等甲方负责范畴的除外）。

9.提供和承担海西州人民医院所有区域内窗户和玻璃墙一月一次清洁（3米以上的幕墙除外）。

10.以上清洁工作及清洁用品须完全符合医院相关规定及院感要求。

（二）电梯运行服务

1.电梯定期清洁服务。

2.电梯运行状况巡视及维持乘梯秩序。

3.发现电梯故障及时通知甲方或维保公司。

4.配合电梯维保公司做好维修保养工作。

5.建立电梯巡检制度，填写电梯运行状态记录单。

（三）安保服务

1.积极配合消防、监控等维保单位做好维护保养。

2.积极配合上级各部门的检查、考核、视察等。

3.积极配合医院公共卫生事件和学术交流会、会议等。

4.积极配合外来考察团体。

5.所有消控室必须双人234小时值班。

6.负责检查院内一般治安事件,并积极协助公安机关侦破相关案件。

7.维护院内的治安秩序,以预防为主,确保医院安全。

8.对本单位的要害部位做到心中有数,随时掌握院内治安动态,发现不安全因素及时处理,及时汇报。

9.认直做好院内“四防”工作,做好院内的巡查工作并充分发挥其作用。

10.负责全院的治安消防工作。

11.认真巡逻检查全院重点部位,如门诊、急诊科、锅炉房、配电房、发电机房、药库、车库、制氧站,财务室、收款处、住院部等重点部位安全消防等情况。

12.认真做好对醉酒、打架、偷盗、抢劫、违反医疗秩序及三无人员的处理。

13.随时掌握院内治安、消防状况、发现不安全因素及时纠正处理,及时上报。

14.监控人员负责做好监控范围内工作,并作好值班记录,发现的异常情况及时汇报。

15.严格按规定操作步骤进行操作。密切注意监控设备运行状况,保证监控设备安全有序,不得中断监控或删除监控资料,否则严肃处理。

16.监控用的计算机不得做与监控无关的事情，严禁非监控人员进入监控室，不准向其他人员介绍监控范围和效果。

17.认真学习监控系统的操作规程，维护和保养好监控设施,值班时不得擅自离岗。

18.加强监控的力度,做好监控巡查,并做好交接班记录。

19.走廊夜间巡查时需要开启的灯及时打开；白天及时关闭。

20.管理好电动车的存放，禁止在院内充电。

（四）消防服务

1.负责院内防火安全检查工作,坚持值日制度,做好检查和交接班登记,随时注意院内的防火安全。

2.每天检查院内的设备、器材、性能完好情况,发现丢失、损坏及时与总务科联系。

3.对院区内用电、用水、用油、用火进行严格管理,发现违规用电、用水、用油、用火者及时制止,不听劝阻者,及时向总务科报告。

4.进行消防安全检查、督促整改火灾隐患。

5.保护火灾现场,协助调查火灾原因。

6.熟悉本部门设备(物资)性能和可能发生的火灾危害性,正确掌握灭火器材的使用和基础灭火方法,协助总务科维修消防设施和器材。

7.发现火灾及时拨打报警电话119,并积极参加火灾扑救,协助疏散人员和转移物资。

8.防火检查填写检查记录,检查人员和被检查部门在检查记录上签名。火警登记分为接警时间、出警时间、火场情况登记、扑救措施,扑救人员。

9.负责消防控制室24小时值班。

10.消控室人员需持证上岗。

（五）停车场服务

1.严格执行《中华人民共和国消防法》自觉遵守停车场消防安全规则。

2.停车场内禁止吸烟和动用明火。

3.车辆应按顺序停放,不得阻塞消防车道、救护车通道和堵塞消火栓,车辆之间保持一定的安全疏散距离。

4.停车场内不准人员留宿;不准使用易燃材料搭建设施。

5.严禁载有易燃易爆化学危险品的机动车在停车场内停放。

6.严禁在停车场内加油。

7.严禁在停车场内存放汽油、柴油等燃料以及其它易燃可燃物品。用过的油棉等废弃物必须及时清理,不准存放在停车场内。

8.管理人员应熟练掌握灭火器材的使用方法,不准随意挪动消防器材。

9.地下停车场每月清扫一次。

（六）微型消防站管理

1.微型消防站每月至少对区域内开展一次消防安全检查。

2.防火检查由站长带队对消防安全状况、安全操作执行情况等进行检查。

3.防火检查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾隐患。无法处置时,应当立即报告总务科。

4.发现初起火灾应当立即报警,并及时扑救。

5.防火检查应填写检查记录,检查人员应当在检查记录上签名。

6.发现站内存在火灾隐患应及时填写火灾隐患整改提示告知总务科。

7.开展防火巡查,报告火灾隐患,提出整改意见和建议。

8.扑救初起火灾,协助保护火灾现场。

9.依法应当履行的其他职责。

10.微型消防站队长应履行以下职责：

（1）组织指挥初起火灾扑救和应急救援。

（2）组织制定执勤管理制度,掌握人员和装备情况组织开展灭火救援业务训练、落实安全措施。

（3）组织熟悉所在单位的道路水源和单位情况，以及灭火救援预案,掌据常见火灾及其他灾害事故的种类、特点及处置对策,组织建立业务资料档案。

11.配合各科室做好消防培训和演练。

（六）水、暖、电、门窗及其他维修

1.电工

（1）模范执行岗位职责、操作规程和各项规章制度,完成各项工作任务。

（2）工作中要以身作则,技术上要精益求精、严格要求,并能及时解决技术上疑难问题,

（3）管理使用好本班组负责范围的设备、工具、仪器、仪表,使用设备经常处于高效低耗、安全运行的良好技术状态,工具做到安全使用可信,仪器、仪表清晰、准确。

（4）对所辖配电室设备要严格做到“三干净”“三良好”。即设备干净、值班室干净、配电室干净,设备运行性能良好、安全性能良好、操作性能良好。

（5）合理安排日常工作,维修做到迅速及时,保证质量,不出问题,使工作开展的有条不紊,接到科室报修申请时必须15分钟内到达现场并组织维修。

（6）必须熟悉全院范围内的电路和电气设备性能及运转状况。

（7）熟知电工的专业知识和操作技能。

（8）必须经过专业训练,持证上岗,掌握用电防火安全知识。

（9）严格遵守操作规程,对不符合电气防火安全规程的操作和安装应予以拒绝。

（10）不准乱拉乱接电源或任意增大容量,新线接通,旧线必须拆除,敷设线路必须穿管。

（11）每天检查电气设备和线路的安全状况,并做好记录。发现隐患及时维修更换,防止由于短路、超负荷、接触电阻、电火花和电弧所引起的火灾事故。

（12）熟练掌握消防器材,设施的使用方法。掌握触电急救的技能。

（13）能在第一时间扑灭初期火灾,及时报警,启动消防设施,并组织人员疏散。

（14）值班人员严格遵守安全操作规程,严禁违章操作及酒后操作。

（15）严禁乱接线,防止漏电及触电事故发生。

（16）配电室内消防器材配备齐全,应摆放醒目及使用方便处。

（17）定期对配电设备进行检修及维护。

（18）检修时应挂有醒目的警示牌提醒别人。

（19）值班人员每天必须检查配电室的电器设备,掌握运行情况按时巡查外线路及各医技科室、临床科室安全用电情况。

（20）交接班人员必须认真填写每日工作日志,发现问题及时解决。

（21）值班人员值班时,配电室内严禁与工作无关的活动。

非配电室工作人员禁止入内,以防意外事故发生。

（22）工作人员必须熟悉并掌握触电急救方法,熟练掌握使用灭火工具。

（23）发生事故后,立即做好以下工作。

（24）按照本单位应急救援预案,迅速采取有效措施,积极组织自救;

（25）拨打维修报警电话。

（26）消防器材经常检查,发现丢失、损坏应立即上报安保科。

（27）使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人员伤亡和设备损坏.

（28）严禁超负荷运行，严禁乱挖乱拆，禁止机房内吸烟和明火，禁止工作时在机房看书和闲谈。

（29）机房内保持整齐,清洁与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类因隐藏在规定的地点。

发电机组各电气连接部分一定要连接正确,接触良好、且布线整齐安全。

（30）维护保养时、未尽设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件、严禁乱拆卸。

（31）认真及时做好工作记录,运行记载要清楚并在交接班时仔细核对。

（32）柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入,未经培训严禁上机操作。

（33）严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。

2.水暖

（1）每天定时检查水泵是否漏水;定期维护保养，所有阀门是否存在漏水现象,发现问题及时解决。

（2）严格遵守锅炉操作制度和巡回检查制度,保证设施运行完好,消除跑、冒、滴、漏现象。

（3）管道工作人员定期全面检查全院上下水系统,保证上下水系统畅通无阻,消除渗水现象,做好节资、节材、节源工作制度。

（4）负责全院水暖管道及设备的小型维修和移改装。

3.门窗及其他

（1）定期检查门窗及办公家具有无损坏，发现问题及时解决。

（2）负责锁子、玻璃、太阳能等设施的维修及所有电机维护，安装各科室的牌子和电视机、顶棚等，发现问题及时解决。

4.排水

（1）定期检查排水系统是否常通，发现问题及时疏通和维修。

（2）定期清理室外排水井和管道及化粪池，保持排水通畅。

（七）洗衣房洗涤服务

1.洗涤

（1）必须执行医院所规定的各项管理制度,按照医院规定的制度（做好洗衣房各项工作）保证临床科室的被服更换供应。

（2）保障被服装备洗涤消毒工作,杜绝交叉感染,把有色和无色的物品分开,传染被服隔离浸泡。

（3）按医院规定按时把工作服和值班室的物品按规定的时间更换,被服拆洗过程中,必须洗干净和熨烫整齐后做好,才能送科室。

（4）加强对洗衣房的各种设备、机器保养、爱护,注意自己的人身安全和防火、防盗、防腐。

2.运送

（1）指定地点收集污物,避免在病房清点,专车、专线运输。运送车辆洁污分开,每日清洗消毒,用500mg/L消毒液擦拭。认真执行衣物清洗的规章制度,分类清洗。

（2）被血液、体液污染的衣物应单独消毒、清洗。

（3）消毒采用含氯消毒液(84消毒液),消毒时间不少于30分钟:消毒一般物品有效氯含量≥250mg/L,消毒污染物品有效氯含量≥500mg/,煮沸消毒为20-30分钟

（4）洗涤剂的洗涤时间为1小时。

（5）传染病污染的衣物,封闭运输,先消毒后清洗。

（6）清洁被服专区存放。

（7）工作环境保持卫生,每日清洁消毒,每周大扫除。

（8）工作人员做好个人防护,每日洗藻更衣,接触污物后洗手

3.设备保养

（1）洗衣房机器设备由专人管理,按程序每月检修保养一次。

（2）随时检查机器设备,发现问题及时修理,保证设备正常运行。

（3）在设备运行时,发现解决不了的问题时,及时汇报总务科解决。

（4）机器设备的配件部分,每年计划机械设备进行维修检查一次。

（5）勤巡回勤检查,确保设备正常、安全运行,更好的为临床一线服务。

（八）庭院绿化服务

1.负责医院内花卉的护养，管理工作，熟悉医院的绿化布局，花草树木的品种和数量。

2.熟悉土壤性质，掌握季节性植物的栽培技术。

3.对花草树木要定期培土、施肥、浇水、除草和防病虫害，修枝剪叶、补苗等，保证绿化场地不留杂物，不缺水分，不缺苗、不被偷窃，花木生长茂盛。

4.熟悉防治病虫害的药物性能和作用，及时救护治理。

5.对观赏性的绿化物要经常保持清洁和造型。

6.正确使用绿化工具，做好日常维修保养工作。

7.认真学习业务知识，努力提高专业水平。

8.及时制止任何破坏、践踏绿植行为。

（九）污水处理服务

1.遵守污水处理操作规程,熟练掌握设备的运行规律及污水处理的工艺流程。

2.运行时,无特殊情况不得撤离岗位,不干与工作无关的事,严格执行安全生产和操作规程。

3.定期对污水处理设备设备进行检查和保养，认真做好检查记录。

4.对各种设备出现故障时必须要做到及时修理,及时汇报,必要时还要向环保部门报告。

5.确保医院的医疗废水、生活废水符合环保部门的排放标准。

6.保持污水处理站室内外的卫生清洁。

7.必须坚持记录当日设备运行的时间,污水排放的数量次数,氯酸钠投加量等关键数据。

8.设备运行时打开门窗,保持通风。

9.备用防护用品,以及相应的劳保用品。

10.任何闲杂人员不得进入操作室。

11.操作时如发现呕吐、恶心等,不适时应立即到室外呼吸新鲜空气或用清水清洗。

（十）锅炉供暖服务

1.操作人员（含班组长）必须持证上岗，持证级别、类别须符合所操作锅炉参数和类型的要求；

2.熟悉所操作的锅炉、安全附件及锅炉系统的结构及性能，了解锅炉水质控制指标和水处理的基本知识，熟悉锅炉运行操作规程，能够正确操作；

3.严格执行锅炉安全、节能管理制度和操作规程，并做好运行记录，各种记录不得随意涂改，不得事后补填，对因违章操作造成的事故承担全部责任；

4.在操作过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应及时进行正确处理并立即报告现场安全管理人员和单位有关负责人；

5.操作人员（含班组长）应做好自身的安全保护措施，对任何危害锅炉安全运行和人身安全的违章指挥，有权拒绝执行，并报告当地特种设备安全监督管理部门；

6.参加应急救援演练，掌握相应的基本救援技能；

7.工作时间要坚守岗位，不做与岗位无关的事，确保锅炉安全、节能运行。努力学习专业知识，不断提高操作水平；

8.定期做好设备的维护保养；

9.配合做好设备的年检；

10.定期做好水质化验，保证锅炉用水质量。

五、人员及设备配置要求

（一）员工配置要求

1.各投标商须根据医院科室分布、作业面积、环境清洁卫生等级管理与日常清洁方案，实际工作量等，准确计算每个环境清洁卫生服务岗位工作员工人数，并按楼层、工种、科室等各种因素，在投标文件中提交详细的环境清洁卫生服务工作分工及岗位编制表,提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。环境清洁卫生服务项目定岗定编人员数量≥42人。

2.各投标商须根据电梯分布、电梯用途、特种设备安全技术规范，实际运量等，准确计算每个电梯运行服务岗位工作员工人数，并按电梯编号、工种、高低峰时间等各种因素，制定提交详细的电梯运行服务工作分工及岗位编制表，提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。

3.各投标商须根据医院科室分布、作业面积、与日常消防安保服务管理方案，实际工作量等，准确计算每个服务岗位工作员工人数，并按门卫、停车场、消控室、工种、等各种因素，在投标文件中制定提交详细的消防安保服务工作分工及岗位编制表,提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。消防安保服务项目定岗定编人员数量≥25人。

4.各投标商须根据医院水暖电分布、与日常水暖电维修服务管理方案，实际工作量等，准确计算每个服务岗位工作员工人数，并按楼层、工种、科室等各种因素，在投标文件中制定提交详细的水暖电维修服务工作分工及岗位编制表,提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。水暖电维修服务项目定岗定编人员数量≥5人。

5.各投标商须根据医院科室分布、床位数、工作人员数、与日常洗衣房洗涤服务管理方案，实际工作量等，准确计算每个服务岗位工作员工人数，并按洗涤、运送等各种因素，在投标文件中制定提交详细的洗衣房洗涤服务工作分工及岗位编制表,提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。洗衣房服务项目定岗定编人员数量≥7人。

6.各投标商须根据医院绿化分布、作业面积、庭院绿化服务管理方案，实际工作量等，准确计算服务岗位工作员工人数，在投标文件中制定提交详细的庭院绿化服务工作分工及岗位编制表,提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。庭院绿化服务项目定岗定编人员数量≥2人。

7.各投标商须根据医院污水处理站分布、处理量、作业面积、与日常污水处理服务管理方案，实际工作量等，准确计算每个服务岗位工作员工人数，在投标文件中制定提交详细的污水处理服务工作分工及岗位编制表,提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。污水处理服务项目定岗定编人员数量≥1人。

8.各投标商须根据医院锅炉房分布、锅炉数量及用途、特种设备安全技术规范，锅炉供暖服务、供暖时间、实际工作量等，准确计算每个服务岗位工作员工人数，在投标文件中制定提交详细的锅炉供暖服务工作分工及岗位编制表,提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。锅炉供暖和水质化验服务项目定岗定编人员数量≥7人。

9.各投标商须根据海西州人民医院后勤社会化外包服务项目管理方案，实际工作量等，准确计算管理人员人数，在投标文件中制定提交详细的管理人员工作分工及岗位编制表,提交项目部职位职责描述/职责要求细化方案。管理人员项目定岗定编人员数量≥4人。

10.各投标商须根据国家小区物业管理标准，实际工作量等，准确计算管理人员人数，在投标文件中制定提交详细的物业管理人员工作分工及岗位编制表,提交职责描述/职责要求细化方案。家属院管理人员项目定岗定编人员数量≥4人

| 序号 | 服务内容 | 定岗定编人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境清洁卫生服务 | ≥42 |
| 2 | 电梯运行服务 |  |
| 3 | 消防安保服务 | ≥25 |
| 4 | 水暖电维修服务 | ≥5 |
| 5 | 洗衣房洗涤服务 | ≥7 |
| 6 | 庭院绿化服务 | ≥2 |
| 7 | 污水处理服务 | ≥1 |
| 8 | 锅炉供暖服务和水质化验服务 | ≥7 |
| 9 | 管理人员 | ≥4 |
| 10 | 属院物业管理 | ≥3 |
|  | 合计 | ≥95 |

注：特种岗位人员需提供资质证书（司炉证、高、低压电工操作证、消防员证等）

（二）设施设备配置要求（需提供专业清洁设备图片的展示。）

1.投标商必须选择配备使用以下专业清洁可复用器具（清洁器具配置要求）：

（1）所有器具（拖布、抹布、尘扫、消毒毛巾等）均严格禁止使用含棉织物，均需使用微细纤维（Microfiber）材质的清洁用品。

（2）所有器具（拖布、抹布、尘扫、消毒毛巾等）均有直观的颜色识别标识。使员工能够立即选择适当的工具来清洁不同的区域，绝不允许不同区域混合使用一套清洁工具，避免致病微生物通过清洁器具传播。不同的区域以特定的颜色（通常为蓝色，黄色，红色及绿色）来标识,代表不同的感染风险级别。从高风险到低风险分别是:红色-蓝色-黄色-绿色。

## 2.移动清洁工具车系统（清洁器具与移动式工具车配置表）所有移动设备轮子，不得对地面产生损害。

## （二）项目概况及技术

| 物品名称 | 规格、尺寸、材质 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.大型储物箱式移动清洁工具车 | 长：≥1240 重量：≤40KG。垃圾包装袋容量：≥120L。全车材质：塑料。 宽：≥740 高：≥1265 | ≥100套 |  |
| 2.喷水平拖 | 产品尺寸：长：≤440 宽：≤120 高：≤1500，喷水壶容量：≤1升。手压式喷水开关。杆与平拖板材质：铝合金。 | ≥100套 | 与每一辆移动式工具车、每一位员工、每一个区域匹配，针对不同的感染风险分区。每个平拖均配备不同颜色标识：红色－卫生间、蓝色－病房、走廊、大厅，黄色-办公室，绿色-无菌室或餐食区。 |
| 3.清洁抹布和“一床一巾、一房一巾”消毒毛巾 | 尺寸： 长：≤350 宽：≤350。材质：微细纤维。净重/件：≤45g。厚度：≤5mm。 | ≥3000套 | 与每一辆移动式工具车、每一位员工、每一个区域匹配，针对不同的感染风险分区，配备不同颜色的标识：红色－卫生间、蓝色－病房、走廊、大厅，黄色-办公室，绿色-无菌室或餐食区。 |
| 4.平拖地巾 | 尺寸：长: ≤120 宽：≤440。材质：微细纤维。净重/件：≤55g | ≥2000条 | 与每一辆移动式工具车、每一位员工、每一个区域匹配，针对不同的感染风险分区。每条地巾均配备不同颜色的标识：红色－卫生间、蓝色－病房、走廊、大厅，黄色-办公室，绿色-无菌室或餐食区。 |
| 5.调向二合一轻巧型涂水玻璃刮 | 尺寸：长：≤350 宽：≤35 高：≤220。可调角度。净重/件：≤0.5KG。 | ≥100套 |  |
| 6.清洁剂喷壶 | 容积：≤500ML | ≥800套 |  |
| 7.快速锁伸缩杆 | 尺寸：长：≤1480 宽：≤30。材质：铝合金。净重/件：≤0.5KG。两节杆：≤2x0.7m，带快接杆头 | ≥100套 |  |
| 8.防风垃圾铲 | 尺寸：长：≤335 宽：≤280 高：≤1030，两节铝杆，三节铝杆扫把。短毛，前段细化 | ≥100套 |  |
| 9.尘扫全套 | 尺寸：长：≤900 宽：≤90 高：≤50，厚度：≤5mm。 净重/件：≤0.30KG。材质：微细纤维 | ≥100套 |  |
| 10.告示牌、告示桶 | 分区域、分功能、分颜色配备。请各投标商根据实际需要配备。 | ≥100套。 |  |
| 11.清洁消毒液 | 产品规格： 1加仑/桶； 产品成分:以烷基二甲基苄基氯化铵为主要有效成分，烷基二甲基苄基氯化铵季铵盐含量为1.55%-1.75%。可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌，需提供消毒产品生产企业卫生许可证。 |  |  |

特别说明：投标商需提供以下专业清洁器具和药剂型号、品牌、款式的的现场图片展示。

（1）大型储物箱式移动清洁工具车

（2）喷水平拖

（3）清洁抹布和“一床一巾、一房一巾”消毒毛巾

（4）平拖地巾

（5）调向二合一轻巧型涂水玻璃刮

（6）清洁剂喷壶

（7）快速锁伸缩杆

（8）防风垃圾铲

（9）尘扫全套

（10）告示牌、告示桶

（11）清洁消毒液；

（三）其他服务设备器具配置要求

1.投标商须选择配备使用以下专业设备

| 设备名称 | 原产地 | 技术参数 | 数量 （台、套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 不限 |  | ≧1 |
| 雾炮机 | 不限 | 扬程≧35米，炮口直径≧500MM | ≧1 |
| 瓷砖切割机 | 不限 | 高强度合金钢，长≧140cm | ≧1 |
| 水平仪 | 不限 | 超量绿光12线 | ≧2 |
| 电焊机 | 不限 | 220V电流30-160 焊接厚度：1-8mm | ≧1 |
| 电动液压钳 | 不限 | 压接：铜400mm²转速：0-3000r/min | ≧1 |
| 便携式氧气焊枪 | 不限 | 2L氧气罐焊割双用 | ≧1 |
| 高压洗车机 | 不限 | 三相电≧5.5KW | ≧1 |
| 多功能无线电钻 | 不限 | 带冲击功能，锂电池 | ≧4 |
| 锂电吹风机 | 不限 | 62V专业级无刷电机 | ≧1 |
| 开槽机 | 不限 | 220v-50Hz 5200W 6000r/min | ≧1 |
| 铜管扩口器 | 不限 | 割管直径：3-28MM | ≧1 |
| 轮胎充气泵 | 不限 | 200W12V，全铜电机 | ≧1 |
| 搬运平推车 | 不限 | ≧1200*800 | ≧4 |
| 消防安保巡逻车 | 不限 | 电动车、最高限速≧40 | ≧1 |
| 移动式清洗车 | 不限 | 电动车、清洗机 最高压力130bar\产品流量12L/MIN | ≧2 |
| 三轮摩托车 | 不限 | 载重量≧300公斤 | ≧1 |
| 宗申汽油冷喷划线机 | 不限 | 汽油发动机、隔膜式高压无气喷涂机 | ≧1 |
| 工业吸尘吸水器 | 不限 | 干湿两用、容量≧60升 | ≧2 |
| 新型气压式管道疏通器 | 不限 | 电动疏通器、材质ABS | ≧2 |
| 多功能风力吹雪机 | 不限 | 最大功率38KW\转速5800r/min | ≧1 |
| 扫雪机 | 不限 |  | ≧3 |
| 手持式余氯检测仪 | 不限 |  | ≧1 |
| 304不锈钢氩弧焊机 | 不限 | 多功能焊机 | ≧1 |
| 割草机 | 不限 |  | ≧2 |
| 电链锯 | 不限 | 转速≧480M/min | ≧1 |
| 绿篱剪 | 不限 |  | ≧1 |
| 伸缩硬枝剪 | 不限 |  | ≧2 |
| 多功能清洁手推车 | 不限 | 材质加强塑料 | ≧20 |
| 保洁工具、水电暖常用工具、 | 不限 | 电工工具、水暖工具、机械维修工具、各种常用电动工具、电动疏通下水工具、保洁员常用工具 | ≧2 |
| 电动式洗地机 |  | 吸水宽度≧820毫米、盘刷宽度≧510毫米、工作宽度≧750毫米、清水箱容量≧55升、污水箱容量≧65升 | ≧2 |
| DF17A单擦机 | 不限 | 工作宽度≧560mm、额定功率1000w转速150rpm | ≧1 |
| DF100A电子打泡箱 | 不限 | 工作宽度：≦560mm 电源：220V/50Hz 功率：≦1.1KW 单机重量：≦42Kg,可移动铁块重量：6kg | ≧1 |
| HEPA吸尘器（手术室、LCU等净化区域专用） | 不限 | 功率：≦2100瓦 重量（包括电源线）：≦6公斤 噪音级别：≦79 db(A) 吸力：≧420瓦 尘袋容量：≧15升 HEPA过滤器：有 最大空气流量：≧41升/秒 | ≧2 |
| 清洁剂自动分配器 | 不限 | 防止自来水管路回流 单手按压释放，单手装瓶 稀释范围：5:1到800:1 重量;≦0.5Kg. | ≧60 |
| 13米升降机 | 不限 | 工作平台高度：≧13米 双桅杆、自走式。 | ≧1 |
| 电动尘推车 | 不限 | 尘推宽度：≦900mm | ≧2 |
| 割草机 | 不限 |  | ≧1 |
| 品牌对讲机 | 不限 |  | ≧100 |
| 2米人字梯 | 不限 |  | ≧2 |
| 道闸门禁 | 不限 |  | ≧2 |
| 手推式平推车 | 不限 | ≧1.2米*0.8米 | ≧3 |
| 手动液压搬运车 | 不限 | 浇灌整体油缸 | ≧1 |
| 工业级水钻 | 不限 |  | ≧1 |
| 手持式电动套丝机 | 不限 | 电动2300W | ≧1 |
| 固定式电动切管套丝机 | 不限 |  | ≧1 |
| 空压机 | 不限 |  | ≧1 |

六、物业服务质量标准

（一）环境清洁卫生服务相关标准

1.环境清洁卫生服务质量标准

| 项目 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 地面 | 清洁，无血迹、痰迹、果皮、纸屑等 |
| 墙壁 | 无蜘蛛网、灰尘、污渍、无明显污痕等 |
| 天花板 | 无污渍、蜘蛛网等 |
| 镜面 | 洁净、光亮 |
| 楼梯走道及扶手 | 清洁无尘、无痰迹、血迹（符合医院控制感染要求） |
| 不锈钢器具 | 无污渍、无腐蚀，有一定光泽，表面膜保持良好状态 |
| 电梯 | 清洁无尘、无痰迹、血迹、有一定光泽，表面保持良好状态。轿厢内表面定期消毒（符合医院控制感染要求） |
| 玻璃门窗 | 透明洁净、无水渍、污渍 |
| 办公室 | 办公用品放置有序，桌椅摆放整齐，无灰尘，无垃圾杂物，不得随意堆放垃圾 |
| 电话 | 干净无污染，灰尘、话筒定期消毒 |
| 果皮箱、垃圾篓 | 外表干净、无虫蚁等，无特别异味，存放的垃圾不得超过果皮箱、垃圾篓2/3处，需有盖子 |
| 灯具 | 无灰尘、表面光亮 （符合医院控制感染要求） |
| 床头柜、储物柜 | 干净、无灰尘，每天擦拭 （符合医院控制感染要求） |
| 输液架、氧气架 | 无污尘，表面干净 （符合医院控制感染要求） |
| 公共设施 | 干净、无污物、水渍、灰尘 （符合医院控制感染要求） |
| 厕所、洗漱间 | 地面洁净、无污物、水迹，水台、水池清洁无杂物，便池清洁无臭味，间隔墙、门无污渍、定期消毒（符合医院控制感染要求） |
| 床单元 | 每日清洗消毒无污迹 （符合医院控制感染要求） |
| 拖把、抹布 | 清洁、消毒达标，分色分区域管理 （符合医院控制感染要求） |
| 消毒毛巾 | “一床一巾，一房一巾，一桌一巾”清洁、消毒达标 （符合医院控制感染要求） |

2.特殊材质地坪的特殊清洁和保养要求质量标准

| 特殊做法 | 区域 |
| --- | --- |
| 洗地机清洗地面（每天1-2次） | 公共区域 |
| 洗地机清洗地下车库树脂地面（每天1次） | 公共区域 |
| PVC和橡胶地板起蜡、铺蜡保养（每季度1次） | 公共区域 |
| PVC和橡胶地板起蜡、铺蜡保养（每季度1次） | 室内区域 |
| PVC 、橡胶地板保养维护（每周1次） | 公共区域 |
| 净化区域PVC 、橡胶地板保养维护（每周1次） | 室内区域 |
| PVC 、橡胶地板保养维护（每季度1次） | 公共区域 |
| 木地板打蜡（每季度1次） | 室内区域 |
| 花岗岩、大理石地坪翻新、晶硬处理（间隔1年1次） | 室内区域 |
| 花岗岩、大理石地坪翻新、晶硬处理（间隔1年1次） | 公共区域 |
| 花岗岩、大理石保养维护（每周1次） | 公共区域 |
| 花岗岩、大理石保养维护（每周1次） | 室内区域 |
| 刷洗入门地砖（1月1次，夏季增加频次） | 室外区域 |
| 清洗地下车库地面（每月1次） | 公共区域 |

3.其余环境清洁卫生要求质量标准

| 项目 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 大厅、公共卫生间、公共区域副班巡视清洁 | 午班：10：30至13:30 夜班：17：00至22:00 巡视员工负责巡视环境清洁卫生(含电梯运行管理)(含电梯运行管理) |
| 病区应急清洁 | 午班：10：30至13:30 夜班：17：00至22:00 巡视员工负责按科室要求上门服务 |
| 电梯（含客梯，货梯） | 均需要每日清洁，每周不锈钢保养剂保养。 每日消毒，并公示消毒记录。 |
| 屋面和平台清洁 | 每月清洁1次，特殊科室清洁按医院控制感染相关规定执行 |
| 清洁擦拭高处灯具和通风口 | 每季度至少1次 |
| 清洁擦拭内墙面 | 公共区域每季度1次，病房每月1次。 |
| 清洁擦拭室内玻璃 | 室内视清洁情况随时擦拭，病房房门玻璃每天擦拭 |
| 终末清洁/消毒， | 中标单位负责终末清洁/消毒，患者转科、出院、转院、死亡后进行彻底的清洁/消毒。 |
| “一床一巾” | 中标单位负责，以一位患者为清洁单位，包括患者及其邻近的与诊疗有关的设备视为一个清洁单元，设备与家具分开清洁。高频接触表面（患者、医务员工或来访者的手频繁接触的环境和物体表面，如床栏、床边桌、呼叫按钮、设备开关与调节按钮等）每日使用微纤消毒专用毛巾、配合消毒剂，通过“清洁-消毒一步法”完成，不能复用和交叉使用。 |
| “一房一巾” | 中标单位负责每个房间内的高频接触表面（患者、医务员工或来访者的手频繁接触的环境和物体表面，如电源、空调、电视、按钮、设备调节按钮、床头治疗带、扶手带、门把手每日使用微纤消毒专用毛巾通过“清洁-消毒一步法”完成，卫生间的清洁用具要与清洁家具等其他物品的清洁用具区分，不能复用和交叉使用。 |
| “一桌一巾” | 中标单位负责每个房间内餐桌板、床头柜清洁，每日使用微纤消毒专用毛巾通过“清洁-消毒一步法”完成，不能复用和交叉使用。 |
| “一房一拖” | 以一个病房、一个办公室为单位，只使用一条清洁消毒平板拖布，不能复用和交叉使用。 |
| 临时用工 | 医院内临时性/特殊性的清洁由中标人负责，可另付费用。 |

特殊感染患者生活垃圾需按医院控制感染的相关规定在医院控制感染部门管理人员的指导下正确处理。

4.环境感染危险度分类方案与环境卫生等级管理与日常清洁方案

根据招标方的环境感染危险度分类，制定相应的环境清洁卫生策略和标准化操作规程。针对不同的环境感染危险度，采取不同的环境清洁卫生等级管理和日常清洁方案。

5.环境感染危险度分类方案

投标商必须根据医疗卫生机构的工作性质和诊疗服务特点，区分环境感染危险度的类别，制定提交相应的环境清洁卫生策略提供依据。

依据是否有患者的存在，以及是否存在潜在的被患者血液、体液、排泄物、分泌物等污染的机会，推荐危险度分区：

（1）低度感染危险区域：请投标商在投标文件中提交具体划分方案。

（2）中度感染危险区域：请投标商在投标文件中提交具体划分方案。

（3）高度感染危险区域：请投标商在投标文件中提交具体划分方案。

（4）极度感染危险区域：请投标商在投标文件中提交具体划分方案。

（6）环境卫生等级管理与日常清洁方案。

针对不同的环境感染危险度，采取不同的环境清洁卫生等级管理，请投标商在投标文件中提交：环境卫生等级管理与日常清洁细化方案表。

7.规范化培训方案

各员工须熟知医疗废物管理相关条例、办法，《医院消毒卫生标准》《医疗机构消毒技术规范》《医院隔离技术规范》《医务员工手卫生》等法规，并能对员工进行规范化培训，使所有环境清洁卫生员工掌握手卫生、医院环境中各种物体表面清洁、消毒的操作流程，医疗废物、生活垃圾的规范处置等，请各投标商提交详细的规范化培训课程安排表。

（二）电梯运行服务基本要求质量标准

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工服 | 工服干净卫生，穿戴整齐 |
| 个人卫生 | 无异味，头发梳理整齐，洁净，无烟味和酒味。 |
| 表情 | 自然，微笑，目光柔和。 |
| 语言 | 音量中等，清晰，礼貌用语：“请”“请注意开门、关门”“电梯上行或下行”“请向里走” |
| 站姿 | - 工作时，身体不歪斜，姿态放松，礼貌迎送 - 工作时，充分运用手势引导。 |
| 上下班时间，在岗时间 | - 准时上班、下班，没有迟到、早退。 - 在岗期间不串岗，不离岗.不闲聊。 |
| 安全意识 | 时刻提醒乘客乘梯安全，监测。 |
| 科室位置指导 | 准确知道每一层科室位置，清晰的告诉乘客要去的科室。 |
| 优先服务 | - 满足医生、护士的紧急工作需要。 - 满足病人床位转运、特殊检查的需要。 - 满足医院医疗用品和物料的转运需要。 |
| 操作规范 | - 准确无误的操作电梯。 - 保护电梯操作面板不受乘客操作、损坏。 |
| 与医院配合 | - 积极配合医院公共卫生事件和学术交流活动、会议、视察等。 - 积极配合外来考察团体。 |
| 服务纪律 | 团结互爱，互相帮助，互相支持，与医护员工、病患、来访者不发生争吵、纠纷。 |
| 资质证书 | 电梯司机须经安全技术培训，并考试合格，持有当地质量技术监督局部门核发的“特种作业证”方可上岗，无作业证者不得驾驶电梯 |

电梯运行服务质量管理：包括以下内容，投标商在投标文件中提交详细方案。

1.电梯事故与故障的应急措施和救援预案。

2.电梯使用日常检查制度。

3.提交电梯使用运行日常检查记录单。

4.绩效考核表。

电梯运行管理服务分类与员工工作时间管理

根据甲方的电梯用途分类，制定相应的电梯运行管理服务服务策略和标准化操作规程。针对不同的电梯运行管理服务服务需求，采取不同的电梯运行管理服务服务管理。投标商在投标文件中提交详细方案。

（三）安全保卫、消控和监控室、门卫、车辆管理服务质量管理：包括以下内容，投标商在投标文件中提交详细方案。

1.员工岗位责任制方案。

2.24小时值班巡逻制度

3.车辆停放管理制度

4.提交日常巡逻检查记录单。

5.提交交接班记录单。

6.值班记录

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工服 | 工服干净卫生，穿戴整齐 |
| 个人卫生 | 无异味，头发梳理整齐，洁净，无烟味和酒味。 |
| 上下班时间在岗时间 | 准时上班、下班，没有迟到、早退。 在岗期间不串岗，不离岗.不闲聊。 |
| 安全意识 | 操作人员落实有关安全规定，经常进行安全教育、培训，，维修时做好防护措施，需要检修或维修时要告知有关科室并挂牌明示，做好事故与故障的应急措施和救援预案并定期进行演练。 |
| 科室位置指导 |  |
| 巡查 | 准确知道每一层科室和消防设施位置，两小时一次安保巡查、消防巡查一天不少于四次。发现问题及时处理、做好记录。 |
| 操作规范 | 持证上岗 、规范操作。 |
| 与医院配合 | 1.积极配合消防、监控等维保单位做好维护保养。 2.积极配合上级检查、考核、视察等。 3.积极配合医院公共卫生事件和学术交流活动、会议等。 4.积极配合外来考察团体。 |
| 服务纪律 | 团结互爱，互相帮助，互相支持，与医护员工、病患、来访者不发生争吵、纠纷。 |
| 资质证书 | 消防操作员需经安全技术培训，并考试合格，持有消防部门核发的“作业证”方可上岗。 |

内容：必须持有效的相应证件上岗，熟悉巡查区域的环境状况，掌握巡逻路线，做好巡逻记录工作。维护建筑区划内的公共秩序，保持通道、道路畅通。巡查公共部位设备设施、空置房屋、装修现场等的情况，发现问题，及时处理。对各重点部位、消防设施、公共设施、照明设备、外墙立面、标识标牌等进行仔细巡视，发现问题，详细记录，并立即通知相关部门处理对监控摄像镜头进行检查，确保镜头外观完好无损，无遮挡物，确保监控画面清晰、角度方位正确。对于形迹可疑的人员，应主动礼貌询问其去向和意图，并及时通知监控中心进行追踪监控并进一步进行观察。对于三无、推销、摆摊设点人员，应将其带离建筑区划，完成上级交办的其他任务。

（四）、水 、暖 、电 、维修服务基本要求质量标准

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工服 | 工服干净卫生，穿戴整齐 |
| 个人卫生 | 无异味，头发梳理整齐，洁净，无烟味和酒味。 |
| 上下班时间，在岗时间 | 准时上班、下班，没有迟到、早退。 在岗期间不串岗，不离岗.不闲聊。 |
| 安全意识 | 操作人员落实有关安全规定，经常进行安全教育、培训，维修时做好防护措施，需要停电检修或维修时要告知有关科室并挂牌明示，做好事故与故障的应急措施和救援预案并定期进行演练。 |
| 科室位置指导 |  |
| 巡查 | 准确知道水 、暖 、电等管和线路的位置，掌握设备故障的预防，定期检修，一天不少于两次巡查，发现问题及时维修处理、排除隐患，做好记录。 |
| 操作规范 | 熟悉本岗位的操作规程和规章制度，掌握设备，持证上岗 、规范操作。 |
| 与医院配合 | 1.积极配合消防、监控等维保单位做好维护保养。 2.积极配合上级检查、考核、视察等。 3.积极配合医院公共卫生事件和学术交流活动、会议等。 4.积极配合外来考察团体。 |
| 服务纪律 | 团结互爱，互相帮助，互相支持，与医护员工、病患、来访者不发生争吵、纠纷。 |
| 资质证书 | 相关员工需经安全技术培训，并考试合格，持有有关部门核发的“作业证”方可上岗。 |

水 电 暖 维修服务质量管理：包括以下内容，投标商在投标文件中提交详细方案。

1.员工岗位责任制方案。

2.安全操作规程方案。

3.事故与故障的应急措施和救援预案。

4.使用日常检查制度。

5.提交使用运行日常检查记录单。

6.提交使用运行维护保养记录单（发电机、变压器、配电柜、污水处理设备、太阳能运行设备、共暖运行设备、）

（五）洗衣房洗涤服务基本要求质量标准

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工服 | 工服干净卫生，穿戴整齐 |
| 个人卫生 | 无异味，头发梳理整齐，洁净，无烟味和酒味。 |
| 上下班时间，在岗时间 | 准时上班、下班，没有迟到、早退。 在岗期间不串岗，不离岗.不闲聊。 |
| 安全意识 | 操作人员落实有关安全规定，经常进行安全教育、培训，维修时做好防护措施，需要停电检修或维修时挂牌明示，做好事故与故障的应急措施和救援预案并定期进行演练。 |
| 科室位置指导 |  |
| 巡查 | 准确掌握设备性能和故障的预防，定期检修，一天不少于两次巡查，发现问题及时维修处理、排除隐患，做好记录。 |
| 操作规范 | 熟悉本岗位的操作规程和规章制度，掌握设备，持证上岗 、规范操作。 |
| 与医院配合 | 1.积极配合上级检查、考核、视察等。 2.积极配合医院公共卫生事件和学术交流活动、会议等。 3.积极配合外来考察团体。 |
| 服务纪律 | 团结互爱，互相帮助，互相支持，与医护员工、病患、来访者不发生争吵、纠纷。 |

洗衣房洗涤服务质量管理：包括以下内容，投标商在投标文件中提交详细方案。

1.员工岗位责任制方案。

2.安全操作规程方案。

3.事故与故障的应急措施和救援预案。

4.使用日常检查制度。

5.提交使用运行日常检查记录单。

6.提交使用运行维护保养记录单

7.内容：布局合理，严格区分清洁区、污染区，各区有明确标志，物流由洗衣区烘干区折叠区清洁衣物存放区，由污到洁通过，不得逆流。洗衣房工作人员上岗必须严格着装，做好基本防护，每日更衣，接触污物要戴手套，脱去手套后用流动水洗手，认真执行衣物清洗的规章制度，病人和工作人员的衣物分类收集，分机清洗。婴儿室衣物专机清洗；特殊感染性疾病病人（包括多重耐药菌）使用的衣物单独收集，单独专机清洗，被血液、体液污染的衣物用500-1000mg/L含氯消毒剂浸泡30-60分钟后单独清洗。为避免交叉感染，清洁被服设专区存放，婴儿室的衣物设单独存放处。 清洁与污染车辆应该固定专用，不得混用，应贴有明显标志，污染车辆使用后用0.1%康威达溶液擦洗后备用。室内紫外线消毒每日二次，每次1小时，有污染时随时消毒并做好记录。工作环境应保持清洁，地面每日2次用0.1%康威达溶液拖地，拖把根据区域不同固定专用，做好标识，悬挂晾干，每周大扫除一次。

（六）庭院绿服务基本要求质量标准

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工服 | 工服干净卫生，穿戴整齐 |
| 个人卫生 | 无异味，头发梳理整齐，洁净，无烟味和酒味。 |
| 上下班时间，在岗时间 | 准时上班、下班，没有迟到、早退。 在岗期间不串岗，不离岗.不闲聊。 |
| 安全意识 | 操作人员落实有关安全规定，经常进行安全教育、培训，维修时做好防护措施，。 |
| 科室位置指导 |  |
| 巡查 | 准确掌握医院绿化分区，及时修剪草坪和树木。 |
| 操作规范 | 熟悉本岗位的操作规程和规章制度，掌握设备，持证上岗 、规范操作。 |
| 与医院配合 | 1.积极配合上级检查、考核、视察等。 2.积极配合医院公共卫生事件和学术交流活动、会议等。 3.积极配合外来考察团体。 |
| 服务纪律 | 团结互爱，互相帮助，互相支持，与医护员工、病患、来访者不发生争吵、纠纷。 |

庭院绿化服务质量管理：包括以下内容，投标商在投标文件中提交详细方案。

1.员工岗位责任制方案。

2.安全操作规程方案。

3.草坪修剪：春夏秋季每15-20天修剪一次；修剪后草坪控制在4-6CM之间。

4.花木修剪：花木修剪应用园艺手剪作业，采取反复多次修剪方式，花木 灌木的修剪应保证整体美观，适当修剪枯枝、过长、过密枝。

5.施肥：每年施肥一次

6.浇水：室外绿化木按季节天气不同进行浇水，天气炎热干旱缺水时增加浇水次数，室外盆栽每天浇水1-2次。

7.虫害防治：

（七）污水处理服务基本要求质量标准

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工服 | 工服干净卫生，穿戴整齐 |
| 个人卫生 | 无异味，头发梳理整齐，洁净，无烟味和酒味。 |
| 上下班时间，在岗时间 | 准时上班、下班，没有迟到、早退。 在岗期间不串岗，不离岗.不闲聊。 |
| 安全意识 | 操作人员落实有关安全规定，经常进行安全教育、培训，维修时做好防护措施，需要停电检修或维修时要告知有关科室并挂牌明示，做好事故与故障的应急措施和救援预案并定期进行演练。 |
| 科室位置指导 |  |
| 巡查 | 准确知道线路的位置，掌握设备故障的预防，定期检修，一天不少于两次巡查，发现问题及时维修处理、排除隐患，做好记录。 |
| 操作规范 | 熟悉本岗位的操作规程和规章制度，掌握设备，持证上岗 、规范操作。 |
| 与医院配合 | 1.积极配合等维保单位做好维护保养。 2.积极配合上级检查、考核、视察等。 3.积极配合医院公共卫生事件和学术交流活动、会议等。 4.积极配合外来考察团体。 |
| 服务纪律 | 团结互爱，互相帮助，互相支持，与医护员工、病患、来访者不发生争吵、纠纷。 |
| 资质证书 | 相关岗位员工需经安全技术培训，并考试合格，持有有关部门核发的“作业证”方可上岗。 |

污水处理服务质量管理：包括以下内容，投标商在投标文件中提交详细方案。

1.员工岗位责任制方案。

2.安全操作规程方案。

3.事故与故障的应急措施和救援预案。

4.使用日常检查制度。

5.提交使用运行日常检查记录单。

6.提交使用运行维护保养记录单

（八）锅炉供暖服务基本要求质量标准

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工服 | 工服干净卫生，穿戴整齐 |
| 个人卫生 | 无异味，头发梳理整齐，洁净，无烟味和酒味。 |
| 上下班时间，在岗时间 | 准时上班、下班，没有迟到、早退。 在岗期间不串岗，不离岗.不闲聊。 |
| 安全意识 | 操作人员落实有关安全规定，经常进行安全教育、培训，维修时做好防护措施，需要停电检修或维修时要告知有关科室并挂牌明示，做好事故与故障的应急措施和救援预案并定期进行演练。 |
| 科室位置指导 |  |
| 巡查 | 准确知道锅炉和线路的位置，掌握设备故障的预防，定期检修，一天不少于两次巡查，发现问题及时维修处理、排除隐患，做好记录。 |
| 操作规范 | 熟悉本岗位的操作规程和规章制度，掌握设备，持证上岗 、规范操作。 |
| 与医院配合 | 1.积极配合维保单位做好维护保养。 2.积极配合上级检查、考核、视察等。 3.积极配合医院公共卫生事件和学术交流活动、会议等。 4.积极配合外来考察团体。 |
| 服务纪律 | 团结互爱，互相帮助，互相支持，与医护员工、病患、来访者不发生争吵、纠纷。 |
| 资质证书 | 员工需经安全技术培训，并考试合格，持有有关部门核发的“作业证”方可上岗。 |

锅炉供暖服务质量管理：包括以下内容，投标商在投标文件中提交详细方案。

1.员工岗位责任制方案。

2.安全操作规程方案。

3.事故与故障的应急措施和救援预案。

4.使用日常检查制度。

5.提交使用运行日常检查记录单。

6.提交使用运行维护保养记录单

7.锅炉系统操作人员，必须持有效的相应证件上岗。锅炉值班操作人员在岗工作期间，必须认真履行岗位职责，严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班制度，确保供热系统的技术安全和运行状态良好。锅炉房及辅助设备间严禁闲杂人员入内，严禁烟火。按照有关规定，定期校验、检修或更换安全阀、压力表各安全附件和受压元件，确保其发挥正常的技术功能。每班冲洗水位表一次，每周手动开启安全阀一次，每月做一次安全阀自跳起实验，并详细做好技术状态记录、备查。经常巡查各水、电、汽管线路，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”“缺水”“满水”等现象发生。坚持每日水质化验制度，定期进行排污，保证给水，炉水的质量。经常保持充足的软化水储备。值班人员严禁班前、班中饮酒，不得擅离岗位，不得在锅炉房内会客、打盹、睡觉或做与工作无关的事情。非司炉人员一律不准进入锅炉间。严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物。锅炉房如需电、气焊维修时，必须报请管理部门批准，并切断气源，确认室内无可燃气体，且做好防护措施，方可进行，严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。严禁在有压管道及设备上进行电气焊。

七、其他补充事项

1.中标单位无需提供3.0米以上外墙清洗。

2.中标单位无需提供医院内打开水，取送快递等本职工作以外的工作。

3.中标单位提供的国家有关标准规定的中性、碱性、酸性等清洁制剂，若医院对消毒制剂有特殊要求的，由医院提供。

4.中标单位需承担卫生清洁、医疗废物储运及暂存间管理的人员职业防护、预防接种等措施。

5.中标单位需承接原有服务公司的全部设备、物质、器具。未投入使用的，按购货时的原始发票价值，7天内支付给原有服务公司；已投入使用的，按购货时的原始发票价值，按照使用年限，合理折旧（30-90%之间），7天内支付给原有服务公司。

6.中标单位需承担日常消耗的消毒片、消毒液、手消液等；以及科室医疗废物转运桶、医疗废物（垃圾）袋等医疗废物相关器材和耗材，须符合医院规章制度及院感要求。

7.招标方负责免费提供外包服务设备工具存放的仓库、集中清洗的洗涤房，中标单位办公的办公室。

8.招标方提供相关设施（水、电、蒸汽、排水设施、网络、通讯等）；

9.招标人对外包服务员工所涉及到的意外、伤害等不承担任何法律规定以外的其他责任。