# 成交产品分项表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| **一** | **门禁系统** |
| 1 | 单门控制器 | 海康威视 | DS-K2601 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7个 |
| 2 | 专用电源 | 奥特多 | OT7-12 | 奥特多蓄电池集团(中国)有限公司 | 7个 |
| 3 | 标准读卡器 | 门吉利 | ML490-35 | 北京市门吉利磁电工程研究所 | 3个 |
| **二** | **监控系统** |
| 1 | 智能球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DF82HNM-L/VWS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 |
| 2 | 快球支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ-P | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6个 |
| 3 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD712HNM-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 19台 |
| 4 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A2HNM-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7台 |
| 5 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-P | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7个 |
| 6 | 3.5寸监控级硬盘 | 希捷 | ST2000VX003 | 希捷公司 | 29块 |
| **路灯部分** |
| 一 | **庭院灯** |
| 1 | 庭院灯 | 千度 | QDTYNLD-00 | 江苏千度照明有限公司 | 6套 |
| 二 | **锅炉房外照明** |
| 1 | LED吸顶灯 | 三雄极光  | PAK417130 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 1套 |
| 三 | **停车场照明** |
| 1 | 线条灯 | 楚湘阁 | T8单灯管 | 中山市楚湘阁灯饰有限公司 | 24套 |
| 四 | **辅材** |
| 1 | 电线 | 时代 | BVR4MM² | 扬州时代电子有限公司 | 9卷 |
| 2 | 护套线 | 时代 | RVVB2\*6 | 扬州时代电子有限公司 | 9卷 |
| 3 | PVC管 | 联塑 | φ25 | 中国联塑集团控股有限公司 | 90米 |
| 4 | PE地埋管 | 远鼎 | φ32 | 甘肃远鼎塑业有限公司 | 12米 |
| 5 | 开挖沟 | 现场实施 | 现场实施 | 青海恒耀电子工程有限公司 | 280米 |
| 6 | 混泥土 | 现场实施 | 现场实施 | 青海恒耀电子工程有限公司 | 6个 |