# 成交产品分项表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| 1 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD232JCMDXY-XL | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 140台 |
| 2 | 网络半球  摄像机电源 | 海康威视 | DS-2FA1210-DL | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 140个 |
| 3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9664N-I16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 |
| 4 | 硬盘 | 希捷 | 6T | 希捷科技有限公司 | 64台 |
| 5 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 锐捷网络股份有限公司 | 1台 |
| 6 | 交换机 | 锐捷 | RG-S1920-8GT2SFP | 锐捷网络股份有限公司 | 8台 |
| 7 | 交换机 | 锐捷 | RG-S1920-24T4SFR/2GT | 锐捷网络股份有限公司 | 10台 |
| 8 | 客户端电脑 | 联想 | T4900D | 联想(北京)有限公司 | 1台 |
| 9 | 光纤 | 振亚 | 室内6芯 | 扬州振亚线缆有限公司 | 1300米 |
| 10 | 电源线 | 振亚 | 2\*1.0 | 扬州振亚线缆有限公司 | 8500米 |
| 11 | 网线 | 海康威视 | DS-ZC5EU-W | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 32箱 |
| 12 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5箱 |
| 13 | 光纤终端盒 | 汤湖 | 8口 | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 8个 |
| 14 | ODF架配置 | 汤湖 | 48芯 | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 1台 |
| 15 | 机柜 | 华腾 | 2U | 香河华腾金属制品厂 | 18个 |
| 16 | 机柜 | 华腾 | 定制 | 香河华腾金属制品厂 | 1个 |
| 17 | 光纤收发器 | 汤湖 | 千兆 | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 9对 |
| 18 | 光纤收发器机架 | 汤湖 | 14插槽 | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 1台 |
| 19 | 空开 | 德力西 | 10A | 德力西电气有限公司 | 20个 |
| 20 | 尾纤 | 汤湖 | 3M | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 64根 |
| 21 | 光跳线 | 汤湖 | 5M | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 22条 |
| 22 | 法兰 | 汤湖 | 定制 | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 64个 |
| 23 | PVC管 | 宏达 | Φ20mm | 西安宏达塑料制品有限公司 | 6500米 |
| 24 | 辅材 | 定制 | 定制 | 青海唐捷信息技术有限公司 | 1批 |
| 25 | 英语空间  配套设备 | 联想 | 主机：启天M420 软件：联想智慧课堂 | 联想(北京)有限公司 | 21台 |
| 26 | LED单色屏0.76\*7.3 | 蓝普 | Φ3.75 | 深圳蓝普科技有限公司 | 1台 |