特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：蒲先生 康女士 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2018-697号

采购项目名称：青海省高级人民法院2019年信息化建设（四）采购项目

采 购 单 位：青海省高级人民法院

青海省政府采购中心编制

2019年11月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	19

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	21

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

（投标文件封面）	45

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：销售及服务相关内容	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	58

4、安装、调试	58

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	59

采购一览表及技术参数	61

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省高级人民法院2019年信息化建设（四）采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2018-697号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 1880.84万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2019年11月15日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2019年11月16日起，至2019年11月22日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2019年12月6日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2019年12月6日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省高级人民法院 联系人：王先生 联系电话：0971-6163008 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：于先生 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：邹先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件21.2款的规定，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品具有环保认证证书的，得1.5分；具有节能认证证书的，得1.5分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准） |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及20分 | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案好的，得5分；一般的，得3分；差的不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求好的，得5分；一般的，得3分；未响应招标文件的不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2016年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2018-（货物）-697

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年*月*日             项目（青政采公招（货物）2018-697号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间： 2019年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、销售及服务相关内容……………………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2018-697号

采购项目名称: 青海省高级人民法院2019年信息化

建设（四）采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2018-697号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方2019年  月  日青政采公招（货物）2018-697号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2018年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2018-697号

采购项目名称: 青海省高级人民法院2019年信息化

建设（四）采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：                                         单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告(软件测试报告)、生产厂家出具的产品彩页（或网页原始截图）等能够证明技术参数响应的相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2016年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理措施。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2018-697号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于2019年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6114432）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，视为无效投标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省高级人民法院2019年信息化建设（四）采购项目共1个包。主要完成网络设备的采购与安装，采购预算额度为1880.84万元。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

5.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

5.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

5.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.10其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：1880.84万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层法院专网路由器 | 1.具备控制/转发平面物理分离功能，配置1+1冗余主控，具备独立的转发引擎； 2.整机包转发率≥50Mpps，HMIM插槽≥8； 3.支持可插拔模块化电源≥4，实际配置M+N（M+N≥4）冗余电源； 4.整机固化千兆Combo接口≥10个，万兆接口≥4,千兆单模光模块≥2，万兆多模光模块≥4；支持E1/CE1，1/2端口CPOS，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口； 5.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4；RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+等网络协议，支持PPP、PPPoE Client、PPPoE Server； 6.支持基于状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等报文过滤方式，支持业务流量实时分析； ★7.具备将多台物理设备虚拟化成一台逻辑设备，并能与法院现有设备做双活部署； 8.为提高广域网链路利用率，减少链路租用成本，要求路由器支持并实配广域网优化功能（提供权威机构测试报告）； 9.支持嵌入式自动化（EAA），可与其他主流厂商实现IP、OSPF、BGP、MPLS互通； 10.支持上网行为审计、应用识别控制（DPI）、URL过滤黑名单、IPS入侵防御系统等功能； 11.支持以太网二层虚拟化互联（EVI）特性、支持Openflow功能； 12.支持多样化的VPN技术，包括GDVPN、ADVPN、SSL VPN等（提供权威机构测试报告）； 13.支持内置AC功能及分层AC功能，通过配置无线授权可实现对AP的管理； 14.支持U盘零部署、短信两种开局方式（提供权威机构测试报告）； 15.支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON，支持TR069远程管理方案； 16.提供工信部入网许可证、路由器软件著作权证书； 17.提供五年质保及服务，签订合同时提供承诺函。 | 46 | 台 |
| 2 | 服务器 | 1. 2U机架式服务器； 2.处理器：配置≥2颗 CPU，主频≥2.3 GHZ、12C； 3.内存：支持RDIMM、LDIMM、DDR4等内存，支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像、内存热备等高级功能，本次配置≥256 G ； 4.本地存储：支持SAS/SATA/ NVMe接口，本次配置≥12块1.2TB 2.5寸10K 12Gb SAS硬盘；RAID：12Gb/s SAS RAID，1G缓存，支持SAS/SATA/NVME混合模式，RAID 0/1/5/6/10/50/60；Raid卡支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制，支持HBA/JBOD模式； 5.网络接口：配置1块四口1Gb 网卡，1块双口万兆网卡（含光模块），可选择1Gb/s，10Gb/s 或25Gb/s，支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb 网卡； 6.I/O扩展≥4个PCIE插槽，支持≥2个GPU（或MIC卡）； 7.电源模块：配置两个冗余热插拔电源，≥750W 高效金牌、铂金或钛金交流电源； 8.散热：≥4个冗余热插拔风扇，独立风扇控制，支持免工具热插拔维护； 9.出厂时预装window sever 2012 64 位中文标准版操作系统； 10.管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件； 11.产品通过中国环境标志产品认证、3C认证，并提供证明文件；具备ISO9001、ISO14001、ISO20000、SIO27001等体系认证并提供相应认证证书； 12.售后服务：提供5年7*24小时质保服务，签订合同时售后服务承诺函。 | 36 | 台 |
| 3 | 视频光闸 | 一、单向光闸 1.硬件和接口要求 硬件形态：标准机架式机箱，专用安全加固Linux操作系统，采用2+1硬件架构，仅使用分光器进行单纤连接，配冗余电源。 硬件配置：由单向光闸发送端服务器、单向光闸接收端服务器两台设备组成。 单向光闸发送端网络接口：标配1个100/1000M Base-TX管理接口，1个100/1000M Base-TX网络接口，2个1000M Base-FX网络接口。 单向光闸接收端网络接口：标配1个100/1000M Base-TX管理接口，1个100/1000M Base-TX网络接口，2个1000M Base-FX网络接口。 软件系统：标配设备管理系统，以实现对不同应用的支持。 性能:系统吞吐量≥800Mbps，支持服务≥80个，内外网分别具有≥1TB企业级硬盘； 2. 性能参数要求 数据库数据同步性能：≥2500条/秒；小文件数据同步性能：≥2000个/秒；最大传输延时：≤60ms；系统吞吐量≥800Mbps、支持服务≥80个；稳定性运行时间(MTBF)：≥50000小时。 3.功能要求 系统要求：内、外网主机系统分别采用冗余双系统启动模式，当A系统运行失败后，能从B系统启动，且A、B系统可互为备份； 主机系统采用具有自主知识产权的安全操作系统平台；（提供该安全操作系统软件著作权复印件加盖公章） 支持全热备功能：即两套设备的所有主机中任何一台出现故障，都能被相应的备机替换并正常工作； 能够和法院现有音视频安全隔离平台设备实现无缝适合组网（提供与现有平台和设备兼容性证明）； 支持静态文件的单向导入：要求支持Samba共享、FTP、NFS、客户端等多种方式的文件同步服务，支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入； 支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户； 支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式，支持用文件名来重传的功能，支持文件镜像的传输功能； 支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入； 支持按天和周的传输调度方式；支持传输文件的完整性检查与报警；支持延迟删除已传输文件的功能；支持根据文件最新时间过滤传输功能；支持病毒查杀功能；支持文件后缀名黑白名单过滤；支持文件内容格式黑白名单过滤（exe; pdf; rar; zip；mso; elf;jpg;bmp;wav;avi;mp3;rm;mpg;tgz）；支持关键字过滤；单个服务支持多线程同步，线程个数手动设定； 支持数据库导入：要求支持ORACLE、SQLSERVER、SYBASE、DB2、Mysql、神州通用(oscar)、达梦、南大通用等多种数据库类型数据库的单向导入； 支持异构数据，包括数据库类型异构、表异构、字段异构和字符异构； 支持触发器、全表同步、增量同步、快照和奉献模式数据采集与导入； 支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤，支持病毒查杀功能； 支持目的数据库冲突检测并处理功能：处理策略为丢弃和覆盖；支持单向UDP同步；支持单（多）对单（多）的UDP单向传输；支持组播功能； 支持包过滤功能：含IP、内容范围、包内容、包大小等； 支持地址映射功能；支持抗UDP flood攻击，支持单独设置启用和关闭状态。能够指定待传输数据的优先级； 支持丢包恢复、断网恢复等功能，有效保障传输数据的完整性、正确性；支持传输流量分析和流量控制功能；支持自主设置纠错编码。 4.系统管理要求 符合等级保护三级要求，支持三权分立的管理； 采用双端模式进行系统管理：即内端机及外端机具有单独的Web管理模块，有效保证管理的安全性；支持web（B/S）方式管理，支持HTTPS方式访问，管理界面采用证书和用户名与密码双因子进行认证； 具有系统状态监测功能，支持网络状态监测功能。系统实时进行状态监测与结果展示，根据不同颜色来反映当前系统的状态；集控与安管上报支持：支持标准的Syslog协议、支持标准的SNMP协议； 5.日志审计要求 支持全文审计功能，能够追溯传输的历史数据；支持≥10亿条审计记录；日志第三方上报：支持标准的Syslog协议、支持标准的SNMP协议； 6.产品资质要求 提供计算机信息系统安全专用产品销售许可证、计算机软件著作权登记证书、权威机构信息安全产品检测中心检验报告、中国信息安全测评中心测评证书、权威机构安全与警用电子产品质量检测中心测试报告、IPv6认证证书。 二、音视频安全隔离平台 1.标准机架式机箱，采用双服务器主机架构，每个主机2U标准机架式机箱，配冗余电源； 内网接口：≥4个10/100M/1000M电口，≥6个USB接口； 稳定性运行时间(MTBF) ≥50000小时；传输延时<=10ms； 视频传输能力≥400路D1并发；数据吞吐量≥800Mbps； 并发用户数≥400个；单台设备接入不同视频监控系统厂商≥5个； 2.安全认证要求 须配合单向隔离设备一起使用，实现边界视频的安全传输； 可根据用户的IP 将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以自定义访问多个视频系统； 支持视频客户端CS和BS快捷方式访问，认证成功后可快速打开视频客户端或者浏览器； 支持用户登录超时锁定次数、超时时间设置，WEB界面设置； 要求具备外网视频服务器探测功能，能通过telnet等方式检查与外网视频服务器是否能正常通讯； 能够和法院现有单向隔离设备一起组网使用（提供兼容性承诺函） 3.视频安全传输要求: 要求能直接支持海康、大华、宇视、科达 、华为、中兴等主流厂商视频控制协议 ； 能够直接识别各种主流的视频格式，仅允许合法的视频数据通过； 页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能 ； 要求产品具备视频信令与视频数据剥离功能，支持视频信令双向，视频数据单向传输； 支持VC-1、MPEG-2、MPEG-4、DivX、XviD、WMA-HD、H.264、X264、H.265等业界主流视频编码格式以及QCIF 、CIF 、2CIF 、D1、720P、960P、1080P等不同分辨率的监控视频安全接入； 支持WAVE、AIFF、AU、MP3、MIDI、WMA、RealAudio、AAC、APE、ITU-T Rec.G.711、G.722.1、G.723.1、G.729等音频格式安全传输； 支持卡口视频的点播回放和云台控制功能、庭审直播、车载GPS信号定位车载视频监控，语音对讲功能； 4.日志审计要求 要求对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等； 具备详细的开机运行、管理员操作、访问阻断、系统告警等审计日志记录，并具备本机、本地内网侧半年以上审计日志硬盘存储功能(内置硬盘不小于2TB)； 5.须有计算机信息系统安全专用产品销售许可证,提供相关证明。 | 2 | 套 |
| 4 | 核心交换机 | 1.交换容量≥590Gbps，整机包转≥250Mpps； 2.配置1+1冗余可插拔电源，1+1冗余可插拔风扇； 3.固定端口千兆电口≥48个，万兆光接口≥4，扩展插槽≥1，支持扩展万兆光接口板卡、40GE接口板卡，配置万兆多模光模块≥4； 4.支持多业务安全模块，可配置IPS、防病毒、负载均衡、应用识别等特征库； 5.支持MAC地址表≥64K，ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K（提供权威机构测试报告）； ★6.支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持纵向虚拟化，支持作为PE端配合核心交换机进行虚拟化，能与法院现有设备做双活部署； 7.支持IPv4/IPv6的静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，OSPFv1/v2/OSPFv3，BGP4/BGP4+ for IPV6，等价路由，策略路由； 8.支持Macsec硬件加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，（提供权威机构测试报告）； 9.支持无线功能，支持IPv4 网络AP 注册AC功能，支持WPA2+PSK认证功能； 10.支持每端口8个输出队列，支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 11.支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 12.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管； 13.提供工信部设备入网许可证、软件著作权登记证书； 14.为确保网络的稳定性，可靠性及易维护性，须与路由器相匹配； 15.提供五年质保服务，签订合同时提供承诺函。 | 27 | 台 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps； 2.整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4；配置2个千兆多模光模块； 3.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； ★5.支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，能与法院现有设备做双活部署； 6.支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K； 7.支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 8.支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能； 9.支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能； 10.提供工信部设备入网许可证、ISO20000、ISO 27001证书； 11.为确保网络的稳定性，可靠性及易维护性，须与路由器相匹配； 12.提供五年质保及服务，签订合同时提供承诺函。 | 42 | 台 |
| 6 | 程控交换机 | 1.支持主控冗余，主控提供≥2个10M/100M以太口，≥12个业务槽； 2.提供≥400路模拟线接入，外线容量≥16； 3.支持扩展≥40个E1数字中继，DSP模块化可以按需配置，主控及业务板卡支持热插拔、支持双电源冗余备份； 4.支持SIP、H.323双协议栈，软件能自由切换，可以通过RAS协议注册到标准的H.323网守，自动查找网守，自动注册，便于H.323网络扩容，支持H.235认证、黑白名单，Radius、PAP、CHAP认证等安全技术； 5.支持压缩编码要有g711a、g729、g729a、g729b、g723； 6.支持NAT功能，支持IEEE802.1Q/P协议，支持支持WEB，CLI、话机配置方式（包括IP地址、网络掩码），支持话机查询注册信息（包括IP地址、网络注册/联通状态，本端口号码等）； 7.支持IVR二次拨号以及录音，支持≥10个接入号码的IVR二次拨号提示音；可以控制是否允许录音，可对IVR录音后，还可以再次录音，支持语音采集功能，并能够与录音服务器互通，实现电话录音功能； 8.支持FXO-FXS断电直通（逃生），支持E1-E1断电保护（逃生）保证整个网络的稳定运行； 9.提供五年质保服务，签订合同时售后服务承诺函。 | 3 | 台 |
| 7 | 存储设备 | 1.为与法院专有云兼容，存储须获得OpenStack Cinder兼容性认证，并提供证明； 2.要求统一存储架构，具备承载数据库、虚拟化、文件等业务功能；实配NAS协议（CIFS、NFS、HTTP、FTP等）、IP SAN和FC SAN协议； 3.配置NAS功能，目录配额功能；NFS业务支持全局命名空间和日志审计功能； 4.采用专业存储操作系统提供文件系统服务，不接受采用服务器+Windows storage server操作系统的方式提供文件系统服务； 5.多控架构，本次配置控制器数≥2，双控之间（含SAN与NAS）同时活动，高速互联； 6.为了存储平滑扩展，支持两控制器集群内扩展不少于4个，支持新扩控制器后端硬盘加入原有存储池，进行统一管理； 7.存储缓存容量≥32 GB （统一存储缓存，不含任何性能加速模块或NAS网关缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、二级闪存缓存等）；冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能； 8.主机接口：≥4个10Gb Ethernet主机接口、≥4个16Gb FC主机接口，≥4个12Gbps SAS3.0磁盘接口；支持1Gbps Ethernet、10Gbps Ethernet、25Gbps Ethernet、8Gbps FC、16Gbps FC、32 Gbps FC； 9.实配10TB及以上 7.2K RPM NL SAS硬盘≥12块； 10.支持RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID6或更高级别Raid级别等可选配置； 11.支持SAN存储配置卷镜像功能，提供对卷的镜像冗余； 12.各级法院运行现有SAN存储，为了满足资源的利旧，须支持SAN和NAS数据在线重删，支持SAN和NAS数据的在线压缩，支持按需开启/关闭； 13.须适配国产化主流操作系统，包含银河麒麟（Kylin）、中标麒麟（NeoKylin）等主流国产操作系统，并提供相关证明文件或官网证明截图； 14.售后服务：五年7*24免费维保服务，五年硬盘不返还服务，签订合同时提供承诺函。 | 14 | 台 |
| 8 | 计算机网络建设 |  |  |  |
| 8.1 | 基础建设 |  |  |  |
| 8.1.1 | 地面清理、水泥砂浆垫层 | 国标定制地面清理、水泥砂浆垫层； | 106 | m2 |
| 8.1.2 | 地面直流平 | 环氧水泥定制地面直流平 | 106 | m2 |
| 8.1.3 | 地面水性地坪漆 | 1．材料防霉、抗碱、阻燃、防锈、防腐、耐磨、耐热、环保； 2.雾化喷涂二遍，H≦3500mm； 3.原厂色浆调和，默认灰色； 4.门、窗、成品区域防尘保护处理。 | 106 | m2 |
| 8.1.4 | 接地铜箔 | 30*0.1mm，600mm*600mm全网格状铺设。 | 10 | kg |
| 8.1.5 | 无边防静电地板 | 600*600*35mm；面层HPL；耐磨性能≥2800转；基材采用优质冷轧钢板，经拉伸后焊接成形，外表经磷化洛进行喷塑处理，内充发泡水泥；支架管式支架、载重力20KN以上（上托厚度3mm、下托厚度2.5mm、管壁厚度1.2mm、衡量厚度1.2mm）；防火等级A级不燃；承载力集中载荷4450N，均布载荷23000/㎡，极限极限集中载荷≥13350N，挠度≤2mm； | 90 | m2 |
| 8.1.6 | 风口地板 | 600*600*35mm，面层PVC饰面，通风型H≦300mm。 | 8 | m2 |
| 8.1.7 | 保温棉 | 1.塑棉隔热、隔音，绝缘、阻燃、防震；2.20mm*600mm*1200mm，配套，B1级专用胶水。 | 106 | m2 |
| 8.1.8 | 不锈钢踢脚线及密度板基层 | H≦80mm，哑光不锈钢 | 70 | 米 |
| 8.1.9 | 地面挡水坝及防水 | 红砖砌筑，防水处理。 | 20 | 米 |
| 8.1.10 | 空调上下水 | PPR管改造。 | 2 | 套 |
| 8.1.11 | 玻璃隔断 | 定制钢化玻璃隔断 | 50 | m2 |
| 8.1.12 | 玻璃隔断框架 | 定制钢化玻璃隔断框架 | 20 | 米 |
| 8.1.13 | 玻璃隔断白钢包边 | 定制钢化玻璃隔断白钢包边 | 20 | 米 |
| 8.1.14 | 单开玻璃门 | 单开玻璃门 | 1 | 套 |
| 8.1.15 | 双开玻璃门 | 双开玻璃门 | 1 | 套 |
| 8.1.16 | 彩钢板及配件 | H≦3000mm，单面0.8mm彩钢板饰面，内衬9.5mm石膏板。 | 240 | m2 |
| 8.1.17 | 彩钢板配件 | 定制阴阳角、扣条、 | 240 | m2 |
| 8.1.18 | 轻钢龙骨 | 定制75型国标龙骨。 | 240 | m2 |
| 8.1.19 | 石膏板及配件 | 定制石膏板及配件 | 30 | m2 |
| 8.1.20 | 防火岩棉 | 定制50型吸音岩棉，防火、保温、吸音。 | 240 | m2 |
| 8.1.21 | 甲级钢制防火门 | 1.1500*2050 CM，耐火时间≥2H； 2.含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件，消防标准甲级。 | 4 | m2 |
| 8.1.22 | 防火锁及配件 | 甲级防火要求，90度，含安装。 | 1 | 套 |
| 8.1.23 | 窗户封堵 | 石膏轻钢龙骨 | 32 | m2 |
| 8.1.24 | 吊顶铝扣板 | 1.600*600*1.0 mm铝质板材高边全孔；2.表面粉末喷涂工艺，光泽度好抗震性能好、防火、防潮。 | 106 | m2 |
| 8.1.25 | 吊顶角线龙骨及吊筋 | 1.L型铝质，烤漆涂层哑光白；2.与墙面接触处密封胶防尘、防潮处理；3.水平弹线施工，转角处45°切割对角处理;4.国标热镀锌ø8吊杆，全扣通丝螺纹；4.内胀外膨胀螺栓拉爆三件套、配套紧固螺母、返T大吊；5.棚内高度≦1500mm。6.热镀锌38型主骨，防火、防潮、防锈、耐变形；7.配套烤漆三角副骨，专用三角接件。 | 106 | m2 |
| 8.1.26 | 顶板及天花内墙裙防尘处理 | 1.材料防霉、抗碱、阻燃、防锈、防腐、耐磨、耐热、环保；2.雾化喷涂二遍，H≦3500mm；3.原厂色浆调和，默认灰色；4.门、窗、成品区域防尘保护处理。 | 106 | m2 |
| 8.1.27 | 机房施工辅材 | 垃圾装袋、清理、搬运、机房保洁、清理、施工辅料等 | 1 | 项 |
| 8.2 | 电气 |  |  |  |
| 8.2.1 | 插座 | 5孔86 | 6 | 个 |
| 8.2.2 | 照明开关 | 国标86 | 4 | 个 |
| 8.2.3 | LED灯 | ≥25W | 40 | 套 |
| 8.2.4 | 出口指示灯 | 国标 | 2 | 套 |
| 8.2.5 | 机房专用PDU电源 | ≥32A,12位10A，2位16A输出 | 68 | 个 |
| 8.2.6 | 镀锌金属管及配件、Φ20 | 壁厚≥0.7mm，增高作业 | 200 | 米 |
| 8.2.7 | 可挠金属套管及配件、Φ20 | 国标25型阻燃金属软管，防水、耐蚀性、耐热。 | 100 | 米 |
| 8.2.8 | 镀锌通丝及配套拉爆、 | Φ8 | 100 | 米 |
| 8.2.9 | 接线盒、86H | 86型金属底盒含配套连接件。 | 35 | 个 |
| 8.2.10 | 阻燃电缆(ups输入、输出电缆） | ZR-YJV-4*95+1*50 | 240 | 米 |
| 8.2.11 | 阻燃电缆（精密空调电缆） | ZR-YJV-4*35+1*16 | 60 | 米 |
| 8.2.12 | 阻燃电缆（机柜电缆） | ZR-YJV-3*6 | 2,000 | 米 |
| 8.2.13 | 绝缘导线（插座支线） | BV4 | 6 | 盘 |
| 8.2.14 | 绝缘导线（照明支线） | BV2.5 | 12 | 盘 |
| 8.2.15 | 电缆终端及配套铜套管鼻子 | 国标电缆终端及配套铜套管鼻子 | 12 | 套 |
| 8.2.16 | 精密市电配电柜 | 高2000*深800*宽600具有电源电压、电流显示，各输出回路指示灯显示，并具有短路、过载、消防报警联动和防雷保护功能；根据机房实际情况定制，骨架厚度不低于2.0mm，外壳厚度不低于1.5mm，柜内设有接地柱，母排满足本柜总开关载流量，开关品牌均采用国内一线品牌；配电柜应具有与消防系统联动功能；应装配有大屏LCD智能显示面板，具备标准的RS485通信接口，提供完善的通信协议；断路器元器件，及其他熔断器、指示灯、按钮等元器件，应为高质量产品。 | 1 | 台 |
| 8.2.17 | 精密UPS配电柜 | 高2000*深800*宽600具有电源电压、电流显示，各输出回路指示灯显示，并具有短路、过载、消防报警联动和防雷保护功能；根据机房实际情况定制，骨架厚度不低于2.0mm，外壳厚度不低于1.5mm，柜内设有接地柱，母排满足本柜总开关载流量，开关品牌均采用国内一线品牌；配电柜应具有与消防系统联动功能；应装配有大屏LCD智能显示面板，具备标准的RS486通信接口，提供完善的通信协议；断路器元器件，及其他熔断器、指示灯、按钮等元器件，应为优质产品； | 1 | 台 |
| 8.2.18 | 精密UPS列头柜 | 高2000*深1200*宽600列头配电柜，具备智能监控功能，配有显示屏，用于查询配电柜内电压、电流、频率、有功功率、无功功率等，柜体尺寸根据机房实际情况定制，骨架厚度不低于1.5mm，外壳厚度不低于1.2mm，柜内设有接地柱，母排满足本柜总开关载流量；开关品牌均采用优质产品，防护等级IP30；应装配有大屏LCD智能显示面板，具备标准的RS485通信接口，提供完善的通信协议；断路器元器件，及其他熔断器、指示灯、按钮等元器件，应为优质产品； | 2 | 台 |
| 8.2.19 | 配电柜散力架 | 配电柜散力架 50*50*3.5mm镀鋅角钢焊制; | 4 | 台 |
| 8.2.20 | 网络机柜散力架 | 网络机柜散力架 50*50*3.5mm镀鋅角钢焊制 | 34 | 台 |
| 8.2.21 | 电池柜散力架 | 电池柜散力架 80mm镀鋅槽钢焊制。 | 4 | 组 |
| 8.2.22 | 精密空调散力架 | 精密空调散力架 50*50*3.7mm镀鋅角钢焊制。 | 2 | 组 |
| 8.2.23 | 网格桥架 | 400*100镀锌（含配件） | 30 | 米 |
| 8.2.24 | 镀锌金属线槽 | 200mm*100mm*1.2mm | 50 | 米 |
| 8.2.25 | 镀锌金属线槽弯头 | 200mm*100mm*1.2mm | 6 | 个 |
| 8.2.26 | 镀锌金属线槽三通 | 200mm*100mm*1.2mm | 6 | 个 |
| 8.3 | 接地 |  |  |  |
| 8.3.1 | 接地等电位箱 | 接地等电位箱含配件 | 1 | 套 |
| 8.3.2 | 接地铜排 | 接地铜排宽40mm*4mm厚含配件; | 52 | 米 |
| 8.3.3 | ZR-BVR10接地接入线 | ZR-BVR10接地接入线(两端压接铜鼻子）5米 | 20 | 条 |
| 8.3.4 | 接地接入线、ZR-BVR35 | 接地接入线、ZR-BVR35含配件 | 200 | 米 |
| 8.4 | 机房新风 |  |  |  |
| 8.4.1 | 管道式新风机 | 新排风一体机吊顶安装/净重150KG/风量大于1000m3/h /功率600W/热回收75%/噪音58db(a)/机外余压130pa/进出风口尺寸Φ250mm圆口； | 1 | 台 |
| 8.4.2 | 新风管道制作带保温棉 | 新风管道制作带保温棉,300*200 mm | 50 | 米 |
| 8.4.3 | 排风口 | 单层百叶风口 | 8 | 个 |
| 8.4.4 | 出风口 | 单层百叶风口 | 8 | 个 |
| 8.4.5 | 防火阀 | 新风系统防火阀 | 2 | 项 |
| 8.5 | 机房气体灭火 |  |  |  |
| 8.5.1 | 感烟火灾探测器 | 静态电流﹤200μA环境温度-10℃～+50℃；火警电流﹤2mA环境湿度≤95﹪RH（40℃±2℃）；工作电压DC13V～24V外形尺寸φ100×47 | 12 | 只 |
| 8.5.2 | 感温火灾探测器 | 静态电流＜210μA环境温度-10℃～+50℃；火警电流＜1.5mA外形尺寸φ100×47；工作电压DC13V～24V | 12 | 只 |
| 8.5.3 | 钢瓶底座 | 定制 | 4 | 只 |
| 8.5.4 | 火灾声光警报器 | 静态电流≤6mA报警音量75dB-85dB；工作电流≤100mA环境温度-10℃～-+50℃；工作电压DC18V～28V环境湿度≤95%RH(40℃±2℃)；闪光频率≤1HZ-2HZ外形尺寸112×85.2×42.6mm；变调周期4±1S； | 2 | 只 |
| 8.5.5 | 声光警铃 | 国标 | 2 | 只 |
| 8.5.6 | 输入/输出模块 | AY8650输入/输出模块连接在气体灭火控制器的输出线上，能够实现对气体钢瓶设备的动作控制，并将设备的动作状态反馈给气体灭火控制器。 | 2 | 只 |
| 8.5.7 | 火灾报警控制器(联动型) | 1个回路，手动直接控制输出数量：4路；备用电池：2节DC12V/7Ah，440mm（长）×140mm（宽）×400mm（高） | 1 | 台 |
| 8.5.8 | 紧急启/停按钮 | Y8720紧急启停按钮连接在气体灭火控制器的输出线上，在气体灭火系统自动启动或按下紧急启停按钮的启动按钮时，气体灭火系统控制器经过0~30秒（可设定）的延时后启动气体灭火系统进行灭火。在延时过程中如果想停止气体灭火系统按钮急停按钮即可。且具有手自动转换功能，可转换本气体分区的手自动状态。 | 2 | 只 |
| 8.5.9 | 气体灭火控制器 | 440mm（长）×140mm（宽）×266mm（高）壁挂式2区，含24V/2.5A联动电源及12V/4.5AH备电两节，含打印机。 | 1 | 台 |
| 8.5.10 | 气体释放指示灯 | 内部采用高性能的微处理器，当气体灭火控制器确认现场火警后，发送报警信息给气体释放警报器，气体释放警报器发出强烈的声音和闪光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。本产品采用电子编码方式，采用高亮发光部件，发光强度大，寿命长。 | 2 | 只 |
| 8.5.11 | 智能电源箱 | 定制 | 1 | 台 |
| 8.5.12 | 柜式七氟丙烷灭火装置（单瓶组） | 灭火剂贮瓶容积120L灭火剂贮瓶充装压力2.5Mpa灭火剂喷射时间≤8s启动方式自动、电气手动、机械应急启动 | 4 | 套 |
| 8.5.13 | 气体药剂 | 七氟丙烷（HFC-227ea）是无色、无味的气体，具有清洁、无毒、电绝缘好、灭火效率高的特点，不破坏大气臭氧层 | 449 | kg |
| 8.5.14 | 机械式泄压口 | 泄压装置 | 1 | 只 |
| 8.5.15 | 线缆 | ZR-RVS2*1.5 | 600 | 米 |
| 8.5.16 | 金属管及配件 | JDGΦ25金属管及配件 | 100 | 米 |
| 8.5.17 | 镀锌金属方盒及配件 | 镀锌金属方盒、86H型 | 30 | 个 |
| 8.5.18 | 包塑金属软管及配件 | 包塑金属软管Φ20 | 50 | 米 |
| 8.6 | 机房环境监控工程 |  |  |  |
| 8.6.1 | 供配电参数监测 | 数显智能电量监测仪,（监测配电柜三相电参数；需有电流互感器） | 3 | 台 |
| 8.6.2 | 供配电参数监测 | 电量协议开发软件 | 1 | 项 |
| 8.6.3 | 供配电开关通断状态监测 | 8路智能交流开关监测模块 | 5 | 个 |
| 8.6.4 | UPS监控 | 通讯模块（监测UPS；提供通讯卡接口及协议） | 2 | 个 |
| 8.6.5 | UPS监控 | UPS协议开发软件 | 1 | 项 |
| 8.6.6 | 精密空调监测 | 通讯模块（监测精密空调；提供通讯卡接口及协议） | 2 | 个 |
| 8.6.7 | 精密空调监测 | 空调协议开发软件 | 1 | 项 |
| 8.6.8 | 新风机监控 | 开关量输入模块 | 1 | 个 |
| 8.6.9 | 新风机监控 | 采集器 | 1 | 个 |
| 8.6.10 | 新风机监控 | 控制模块 | 1 | 个 |
| 8.6.11 | 新风机监控 | 控制器 | 1 | 个 |
| 8.6.12 | 定位漏水检测 | 定位报警控制器 | 2 | 个 |
| 8.6.13 | 定位漏水检测 | 4m引出线 | 2 | 根 |
| 8.6.14 | 定位漏水检测 | 7.5m感应绳 | 2 | 根 |
| 8.6.15 | 定位漏水检测 | 15m感应绳 | 2 | 根 |
| 8.6.16 | 定位漏水检测 | 终止端 | 2 | 个 |
| 8.6.17 | 定位漏水检测 | 固定胶贴 | 2 | 包 |
| 8.6.18 | 定位漏水检测 | 标签 | 2 | 包 |
| 8.6.19 | 定位漏水检测 | 报警器电源 | 2 | 个 |
| 8.6.20 | 温湿度监测 | 数显温湿度传感器 | 8 | 个 |
| 8.6.21 | 温湿度监测 | 温湿度协议开发软件 | 1 | 项 |
| 8.6.22 | 监控中心 | 监控主机 | 1 | 台 |
| 8.6.23 | 监控中心 | ≥19寸显示器 | 1 | 台 |
| 8.6.24 | 监控中心 | 多串口通讯卡 | 1 | 套 |
| 8.6.25 | 监控中心 | 监控组态软件 | 1 | 套 |
| 8.6.26 | 监控中心 | 电话语音报警 | 1 | 套 |
| 8.6.27 | 监控中心 | 短信报警 | 1 | 项 |
| 8.6.28 | 监控中心 | 多媒体语音报警 | 1 | 项 |
| 8.6.29 | 监控中心 | 远程浏览软件 | 1 | 项 |
| 8.6.30 | 辅助配件 | 信号采集箱 | 4 | 套 |
| 8.6.31 | 辅助配件 | 工业电源 | 4 | 个 |
| 8.6.32 | 辅助配件 | 线缆管材及施工 | 1 | 批 |
| 8.7 | KVM |  |  |  |
| 8.7.1 | 折叠液晶套件 | ≥1U高度，可折叠、可抽取，含≥17寸LCD液晶屏，笔记本键盘、触摸式鼠标，配置≥16口网口KVM切换器，支持TCP/IP扩展插槽。 | 1 | 台 |
| 8.7.2 | 服务器模块 | USB接口服务器端模块,CAT5网线连接,支持40米距离。 | 16 | 个 |
| 8.7.3 | IP插卡 | TCP/IP插卡，支持单用户IP访问，单通道，单控制端。 | 1 | 个 |
| 8.8 | 空调系统 |  |  |  |
| 8.8.1 | 室内机 | 总冷量≥40.3kW；显冷量≥36.7kW；风量≥12000m3/h；下送风，高效涡旋式压缩机，占地面积≤0.93㎡；采用高效远红外加湿系统，适应各种水质，低维护量；加热量≥6kw；加湿量≥4.5kg/h；精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。 精密空调蒸发器应采用大面积“V”式蒸发器,多微细孔结构,百叶窗设计，换热效率高,环保，全部采用铝材料（铝管+铝翅片），可100%回收；具有备份、轮巡、层叠与避免竞争功能，最多连接32台,机组标配R485接口，具有通讯功能，可实现远程监控室外机组风机应采用变频调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行；提供节能认证证书及检测报告。 | 1 | 台 |
| 8.8.2 | 室外机 | 低温型室外冷凝器，运行温度范围-35℃-45℃ | 1 | 台 |
| 8.8.3 | 制冷剂 | 空调制冷剂 | 1 | 罐 |
| 8.8.4 | 辅材 | 空调管路安20米计算单台。 | 1 | 套 |
| 8.9 | 监控门禁系统 |  |  |  |
| 8.9.1 | 200万低照高清红外半球 | ≥200万星光级智能日夜型筒型网络摄像机； 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片（提供权威机构检验报告证明）； 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件。最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。镜头：8-32mm F1.4, 水平视场角 42.5°~13.4°支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。信噪比不小于60dB。需具不小于106dB宽动态。需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。不低于IP67防尘防水等级。 需具有接口：≥1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口，≥1个RS-485接口、1对音频输入(Line in )/输出接口、2对报警输入/输出接口。白光补光距离≥30米。摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 10 | 台 |
| 8.9.2 | NVR | 2U标准机架式，≥2个HDMI、2个VGA,HDMI+VGA组内同源；≥8盘位，配置单盘≥6TB硬盘；≥2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。软件性能：输入带宽：≥256M，≥16路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码。Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 1 | 台 |
| 8.9.3 | 硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3。 | 4 | 块 |
| 8.9.4 | 监控、门禁、信息发布工作站 | 基本要求： 1.CPU：主频≥3.0Ghz;2.内存：≥4G；3.硬盘：≥1T；4.显示器：≥21.5英寸宽屏16:9；5.其他：含鼠标键盘等，含DVD，USB接口≥4个；6.附带信息发布功能，安装对应软件。 软件要求： 服务器软件采用B/S架构，可在任意一台联网电脑上授权控制播放终端，支持主流操作系统，如windows系统，linux系统。实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控），终端远程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）。完善的安全机制，支持权限与群组管理，多级审核机制，联网集中并分权限管理。可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能。播放节目支持定时，即时，分组传输；可随意设定节目源的下载时间；可定义任意时间段的播放节目。信息发布系统服务于审判信息的自动关联显示与查询，同时兼顾其他信息系统的综合发布应用，除静态展示相关文字视频等多媒体信息外，同时具有法庭路线导引及庭审信息查询等功能。信息发布系统包括前台展示和后台管理两部分，前台展示主要是在法庭门口、楼层、大厅的电子屏上显示案件的预定信息和庭审状态信息，并可以显示后台设置的法院通知、法院宣传片、楼层布局内容，没有具体的操作用户，电子屏开机自动显示相应信息，主要是供路过法庭门口、楼层、大厅的当事人、法官、法警等人观看；后台管理主要是对宣传片、楼层布局以及一些庭审状态信息显示时长的设置管理，使用者为系统管理员用户。 1、支持网络协议和多终端显示 多媒体信息发布系统是基于网络系统（智能化专网）TCP/IP的数字化传输，支持对文字、图象、音视、视频等多种媒体进行编辑制作、网络传输和控制播出，能够适应所有网络环境（LAN/WLAN/ADSL/CDMA/DDN/VPDN）；同时向多个显示终端（如:液晶、等离子电视机、液晶、CRT显示器、视频监视器、背投式投影机、LED屏幕、DLP拼接墙等）发布不同的多媒体信息； 2、支持信息发布时间设置 通过后台管理页面对信息发布时间的设置，可以使得信息发布显示屏显示最多7天之内的开庭信息、引导信息等内容。 3、支持重复播放插播内容 信息发布系统可上传插播内容，同时可以通过后台设置，自行设定插播规则。可单次播放插播内容也可在设定的时间段内重复播放插播内容以达到在特定时间将特定内容通过信息发布的形式告知公众。 4、支持脱机/断网持续播放 在系统脱机或断网时，若之前有预定信息或信息发布内容，则系统继续显示之前的预定信息或发布内容；若断网或脱机之前没有预定信息，则系统持续显示法庭名称。同时在信息发布后台管理系统中告知管理员系统断网。 5. 多场所、多位置，人性化便民引导服务 通过部署在室外LED大屏、立案厅、信访大厅、候审室、电梯口、法庭门口等显示屏向公众提供当前法庭的预定开庭信息、庭审状态信息，正确引导当事人及时准时参与庭审活动； 6.安全机制：心跳包机制，可穿越防火墙，支持断线重连和断点续传；系统可长时间工作，具有断电自行恢复功能；整个平台闭合运行，采用数字水印认证，加密传输保障播出内容安全。根据传输策略实现媒体内容的主动推送传输，能对内容进行安全认证管理，端到端的传输安全。为了保证系统安全性，登录需输入随机登录码，所有设备可在平台上设备设备密码； 7. 信息发布、法院业务与多媒体信息发布相结合，支持终端的背景更换，满足不同法院个性需求其他要求； 负责与法院现有系统接口对接，投标报价必须包含接口对接的全部费用； 提供现场安装调试和应用培训服务，免费提供三年集成服务和软件升级服务。签订合同时提供承诺函。 | 1 | 台 |
| 8.9.5 | 读卡器 | 1.蜂鸣器提示及三色LED灯状态指示；2.标准86盒安装孔，方便施工及维修；3.工作温度：-20℃-60℃；4.空气湿度：≤95%；5.存放温度：-40℃-70℃；6.额定电压：12VDC；7.工作电流：典型60mA/最大120mA；8.感应距离：0-100mm；9.操作指示：本地蜂鸣器及LED指示；10.数据格式：WIEGAND34bit；11.防护等级：不低于IP66；12.磁卡频率：13.56MHz。 | 1 | 台 |
| 8.9.6 | 开门按钮 | 1.符合电器安全规范；2.不易损坏，安全耐用；3.颜色：不限；4.复位:自动复位；5.外形尺寸：86mm×86mm；6.安装方式：暗装。 | 1 | 台 |
| 8.9.7 | 双门控制器 | 1.支持WIEGAND格式的读卡器，支持ISO14443TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、ISO15693等标准的读卡器； 2.支持主要门禁厂家的读卡器的接入，可同时连接4个读卡器，实现进出门的双向控制； 3.支持指纹、掌纹、虹膜等生物识别装置，带有LED显示，能够指示电源、通讯等多种状态，提供门磁、出门按钮等输入接口 配置TCP/IP通信接口，辅助输入/输出接口，辅助输入可以接收双鉴、红外、玻璃破玻等各种探测器；具有门开启超时报警和门被强行打开报警功能；具有消防报警输入，在收到消防信号后1秒中内打开所有的门锁反折返、区域计数功能；支持只刷卡、只用密码、刷卡加密码、刷卡或密码、禁用等工作模式； | 1 | 台 |
| 8.9.8 | 磁力锁 | 1.满足使用环境的要求；2.符合电器安全规范；3.使用的电器特性符合门禁控制器的接口；4.门状态接点输出；5.门上锁后自动切断感应接点；6.自动消磁，带门磁检测；7.符合消防安全原则；8.锁体带LED指示灯显示；9.使用电压：DC12V或24V：启动电流≤1.0A，具有低，10.电压报警功能；11.持续电流≤0.25A；12.容易安装，适应能力强，适合各类门的使用需求；13.须含加固、防脱落装置、安装配件及附件；14.磁力锁的静态抗拉力280公斤；15.合金金属外壳，不易损坏，安全耐用，磁力锁的开16.启次数要求≥50万次；17.安全模式：断电开锁。 | 2 | 台 |
| 8.9.9 | 台式读卡器 | 1.功能要求：授权配卡管理功能；2.USB接口，不需另外配备电源，可与计算机即插即用3.IC卡重复写入功能；4.具有不同权限的门禁卡授权；5.具有蓝绿双色灯指示灯。 | 1 | 台 |
| 8.9.10 | 感应卡 | 54×85.7×0.76mm，可打印照片 | 20 | 张 |
| 8.9.11 | 门禁系统软件 | 采用分布式结构具有极高的可靠性和稳定性 | 1 | 套 |
| .9.12 | 线材 | 机房门禁监控线材及综合布线、管材辅材等 | 1 | 批 |
| 8.10 | 原机房设备搬迁 | 原机房利旧设备搬迁 | 1 | 项 |
| 9 | 综合布线和一卡通 |  |  |  |
| 9.1 | 信息面板 |  |  |  |
| 9.1.1 | 双口面板 | 双位插座面板 | 554 | 个 |
| 9.1.2 | 双口网络地插 | 双口网络地插 | 74 | 个 |
| 9.2 | 内网布线 |  |  |  |
| 9.2.1 | 模块 | 六类非屏蔽模块: 1.执行标准：YD/T926.3-2009； 2.材料：簧片为锡青铜带并镀金50U''； 3.技术参数：a)IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm；b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；e)抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿和飞弧现象;f)寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次； | 694 | 个 |
| 9.2.2 | 六类非屏蔽双绞线 | U/UTP Cat6电缆达到或超过ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568C.2中的CAT6类的有关标准; 电缆直径 ：6.3±0.2mm 护套材料 ：聚氯乙烯(PVC)、低烟无卤（LSZH）或聚乙烯（PE） 绝缘材料 ：HDPE 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%）23AWG 最小弯曲半径(安装)：4倍电缆外径 最大拉力 (安装）：110N 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ | 60 | 箱 |
| 9.2.3 | RJ45数据跳线 | PVC护套RJ45/RJ45非屏蔽跳线-3米 | 347 | 条 |
| 9.2.4 | 六类24口网络配线架 | 24口网络配线架（不含模块） | 15 | 个 |
| 9.2.5 | 金属理线器 | 19寸封闭式单面理线器1U； | 30 | 个 |
| 9.2.6 | 内网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps；整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 6 | 台 |
| 9.2.7 | 内网机柜 | 42U标准机柜，宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000；含2个接线板，托盘，机柜螺丝; | 3 | 个 |
| 9.3 | 语音网布线 |  |  |  |
| 9.3.1 | 模块 | 六类非屏蔽模块: 1.执行标准：YD/T926.3-2009; 2.材料：簧片为锡青铜带并镀金50U''； 3.技术参数：a)IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm；b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；e)抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿和飞弧现象。f)寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次； | 562 | 个 |
| 9.3.2 | 六类非屏蔽双绞线 | U/UTP Cat6电缆达到或超过ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568C.2中的CAT6类的有关标准; 电缆直径 ：6.3±0.2mm 护套材料 ：聚氯乙烯(PVC)、低烟无卤（LSZH）或聚乙烯（PE） 绝缘材料 ：HDPE 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%）23AWG 最小弯曲半径(安装)：4倍电缆外径 最大拉力 (安装）：110N 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ | 45 | 箱 |
| 9.3.3 | 大对数语音电缆 | 1、执行标准：YD/T926.2 2、结构特性:a)导体直径≥0.48mm；b)外护套材料PVC；c)外护套直径约16.0mm； d)绝缘材料PE；e)外护套厚度≥0.55mm；f)绝缘直径0.85±0.02mm；g)结构U/UTP； 3、机械特性:h)弯曲半径≥128mm；i)施工温度0～50℃；j)使用温度-20～60℃ 4、电气特性:k)绝缘电阻≥5000MΩ•Km；l)单根导体直流电阻≤9.5Ω/100m；m)导体间介电强度d.c1KV1mina.c0.7KV1min；n)线对直流电阻不平衡≤%2.5 | 600 | 米 |
| 9.3.4 | 六类24口网络配线架 | 24口网络配线架（不含模块） | 12 | 个 |
| 9.3.5 | 金属理线器 | 19寸封闭式单面理线器1U | 24 | 个 |
| 9.3.6 | 语音网机柜 | 42U标准机柜，宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000；含2个接线板，托盘，机柜螺丝 | 3 | 个 |
| 9.3.7 | 100对110配线架 | 110型100对机架式跳线架(带连接块) | 5 | 个 |
| 9.3.8 | RJ45-110语音跳线 | 1对RJ45-110语音跳线（3米） | 281 | 条 |
| 9.4 | 外网布线 |  |  |  |
| 9.4.1 | 模块 | 六类非屏蔽模块; 1.执行标准：YD/T926.3-2009; 2.材料：簧片为锡青铜带并镀金50U''； 3.技术参数:a)IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm；b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；e)抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿和飞弧现象;f)寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次 | 710 | 个 |
| 9.4.2 | 六类非屏蔽双绞线 | U/UTP Cat6电缆达到或超过ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568C.2中的CAT6类的有关标准; 电缆直径 ：6.3±0.2mm 护套材料 ：聚氯乙烯(PVC)、低烟无卤（LSZH）或聚乙烯（PE） 绝缘材料 ：HDPE 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%）23AWG 最小弯曲半径(安装)：4倍电缆外径 最大拉力 (安装）：110N 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ | 55 | 箱 |
| 9.4.3 | RJ45数据跳线 | PVC护套RJ45/RJ45非屏蔽跳线-3米; | 355 | 条 |
| 9.4.4 | 六类24口网络配线架 | 24口网络配线架（不含模块） | 15 | 个 |
| 9.4.5 | 金属理线器 | 19寸封闭式单面理线器1U | 30 | 个 |
| 9.4.6 | 外网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps；整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 6 | 台 |
| 9.4.7 | 外网机柜 | 42U标准机柜，宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000；含2个接线板，托盘，机柜螺丝； | 3 | 个 |
| 9.5 | 政务网布线 |  |  |  |
| 9.5.1 | 模块 | 六类非屏蔽模块: 1.执行标准：YD/T926.3-2009； 2.材料：簧片为锡青铜带并镀金50U''； 3.技术参数:a)IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm；b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；e)抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿和飞弧现象;f)寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次。 | 546 | 个 |
| 9.5.2 | 六类非屏蔽双绞线 | U/UTP Cat6电缆达到或超过ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568C.2中的CAT6类的有关标准; 电缆直径 ：6.3±0.2mm 护套材料 ：聚氯乙烯(PVC)、低烟无卤（LSZH）或聚乙烯（PE） 绝缘材料 ：HDPE 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%）23AWG 最小弯曲半径(安装)：4倍电缆外径 最大拉力 (安装）：110N 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ | 50 | 箱 |
| 9.5.3 | RJ45数据跳线 | PVC护套RJ45/RJ45非屏蔽跳线-3米； | 273 | 条 |
| 9.5.4 | 六类24口网络配线架 | 24口网络配线架（不含模块） | 12 | 个 |
| 9.5.5 | 金属理线器 | 19寸封闭式单面理线器1U； | 24 | 个 |
| 9.5.6 | 政务网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps；整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 6 | 台 |
| 9.5.7 | 外网机柜 | 42U标准机柜，宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000；含2个接线板，托盘，机柜螺丝； | 3 | 个 |
| 9.5.8 | RJ45数据跳线 | PVC护套RJ45/RJ45非屏蔽跳线-5米； | 20 | 条 |
| 9.6 | 涉密网布线 |  |  |  |
| 9.6.1 | 光纤面板 | 4口光纤面板含模块 | 228 | 个 |
| 9.6.2 | 光纤 | 12芯室内千兆多模光纤；1.产品符合YD/T1258-4、YD/T908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；2.采用芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能；3.外护材料具有阻燃、环保等优点；4.外护套材料PVC； 光学性能：光缆在@850nm时衰减≤3.0（dB/km），在@1300nm时衰减≤1.0（dB/km）；光缆在@850nm时带宽≥500（MHz.km），在@1300nm时带宽≥500（MHz.km） 结构参数：1-12芯，长期的允许拉伸力达200N,短期允许拉伸力达660N,长期允许压扁力300N/100mm，短期允许压扁力1000N/mm，动态弯曲半径10D，静态弯曲半径20D。 | 15000 | 米 |
| 9.6.3 | 24芯光纤配线架 | 19寸机架式安装（不含耦合器） | 38 | 个 |
| 9.6.4 | LC光纤耦合器 | 双工耦合器 | 912 | 个 |
| 9.6.5 | LC尾纤 | 多模千兆光纤尾纤单芯1.5米 | 912 | 芯 |
| 9.6.6 | LC-LC光纤跳线 | 多模千兆3米（1对） | 1000 | 对 |
| 9.6.7 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块(1310nm,0.55km,LC) | 350 | 个 |
| 9.7 | 机房管理系统 |  |  |  |
| 9.7.1 | 程控交换机 | 24外线+104分机 | 1 | 台 |
| 9.7.2 | 内网核心交换机 | 1、交换容量≥19T，包转发率≥2800Mpps，业务槽位≥6；2、支持单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；3、支持4K VLAN，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN，支持Super VLAN，支持Voice VLAN；4、路由转发表项≥3M，IPv6路由转发表项≥1M，ACL表项数量≥64K，ARP表项≥180K，提供权威机构测试报告；5、支持基于IPv4/IPv6的静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；6、为保证业务的可扩展性，支持防火墙业务板、入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、网络流量分析业务板、无线控制器业务板等模块扩展，提供官网选配信息截图（含链接）；7、为保证流量突发时网络不丢包，因此本次采用设备需具备每端口200ms大缓存，提供权威机构测试报告；8、支持虚拟化功能，支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，能做双活部署（提供权威机构测试报告）；9、支持MACsec硬件加密技术，实现链路层硬件加密，无需软件授权；10、配置双主控双电源，千兆以太网电接口≥24，千兆光口端口接口≥20，万兆光接口≥4；11、资质要求：提供工信部设备入网许可证证书； 提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 9.7.3 | 外网核心交换机 | 1、交换容量≥19T，包转发率≥2800Mpps，业务槽位≥6；2、支持单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；3、支持4K VLAN，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN，支持Super VLAN，支持Voice VLAN；4、路由转发表项≥3M，IPv6路由转发表项≥1M，ACL表项数量≥64K，ARP表项≥180K，提供权威机构测试报告；5、支持基于IPv4/IPv6的静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；6、为保证业务的可扩展性，支持防火墙业务板、入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、网络流量分析业务板、无线控制器业务板等模块扩展，提供官网选配信息截图（含链接）；7、为保证流量突发时网络不丢包，因此本次采用设备需具备每端口200ms大缓存，提供权威机构测试报告；8、支持虚拟化功能，支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，能做双活部署（提供权威机构测试报告）；9、支持MACsec硬件加密技术，实现链路层硬件加密，无需软件授权；10、配置双主控双电源，千兆以太网电接口≥24，千兆光口端口接口≥20，万兆光接口≥4；11、资质要求：提供工信部设备入网许可证证书； 提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 9.7.4 | 政务网核心交换机 | 1、交换容量≥19T，包转发率≥2800Mpps，业务槽位≥6；2、支持单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；3、支持4K VLAN，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN，支持Super VLAN，支持Voice VLAN；4、路由转发表项≥3M，IPv6路由转发表项≥1M，ACL表项数量≥64K，ARP表项≥180K，提供权威机构测试报告；5、支持基于IPv4/IPv6的静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；6、为保证业务的可扩展性，支持防火墙业务板、入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、网络流量分析业务板、无线控制器业务板等模块扩展，提供官网选配信息截图（含链接）；7、为保证流量突发时网络不丢包，因此本次采用设备需具备每端口200ms大缓存，提供权威机构测试报告；8、支持虚拟化功能，支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，能做双活部署（提供权威机构测试报告）；9、支持MACsec硬件加密技术，实现链路层硬件加密，无需软件授权；10、配置双主控双电源，千兆以太网电接口≥24，千兆光口端口接口≥20，万兆光接口≥4；11、资质要求：提供工信部设备入网许可证证书； 提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 9.7.5 | RJ45-110语音跳线 | 1对RJ45-110语音跳线（3米） | 281 | 条 |
| 9.7.6 | 光纤 | 24芯千兆多模光纤；产品符合YD/T901-2009、YD/T908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准； 1.2-96芯，长期的允许拉伸力达600N,短期允许拉伸力达1500N,长期允许压扁力300N/100mm，短期允许压扁力要求1000N/100mm，动态最小弯曲半径20Dmm，静态最小弯曲半径10Dmm； 2.98-120芯，长期的允许拉伸力达600N,短期允许拉伸力达1700N,长期允许压扁力300N/100mm，短期允许压扁力要求1000N/100mm，动态最小弯曲半径20Dmm，静态最小弯曲半径10Dmm； 光学特性：光缆在@1310nm时衰减≤0.36（dB/km）；光缆在@1550nm时衰减≤0.22（dB/km）； | 600 | 米 |
| 9.7.7 | 24芯光纤配线架 | 19寸机架式安装（不含耦合器） | 44 | 个 |
| 9.7.8 | LC光纤耦合器 | 双工耦合器 | 1056 | 个 |
| 9.7.9 | LC尾纤 | 多模千兆光纤尾纤单芯1.5米 | 1056 | 芯 |
| 9.7.10 | LC-LC光纤跳线 | 多模千兆3米（1对） | 92 | 对 |
| 9.7.11 | LC-LC光纤跳线 | 多模千兆10米（1对） | 20 | 对 |
| 9.7.12 | 机柜 | 42U标准机柜，宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000,含2个接线板，托盘，机柜螺丝 | 5 | 个 |
| 9.7.13 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 2000 | 芯 |
| 9.7.14 | 辅材 | 水晶头、标签、胶带、记号笔、钢丝等 | 1 | 项 |
| 9.8 | 信息系统集成 |  |  |  |
| 9.8.1 | 信息系统集成 | 负责完成本项目采购产品的安装调试以及与法院现有系统挂接的信息系统集成工作，并提供系统所需要的所有辅材。 | 1 | 项 |
| 10 | 食堂光纤 | 超五类网线不少于100 米；四芯多模光纤不少于150米；JDG32号管不少于10 米；线槽 50*25，5根；自喷漆2瓶及施工。 | 1 | 项 |
| 11 | 视频会议显示系统 |  |  |  |
| 11.01 | 55寸液晶拼接单元 | LCD显示单元为55寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms； LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 输入接口不少于：VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1； 输出接口不少于：VGA×1，DVI×1，BNC×1； LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供权威机构盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告； 产品提供五年质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 24 | 套 |
| 11.02 | 液晶支架 | 根据现场情况，进行定制 | 24 | 套 |
| 11.03 | 液晶大屏底座 | 根据现场情况，进行定制 | 6 | 套 |
| 11.04 | 拼接处理器 | 标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统； 插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； ≥7槽位机箱，双电源适配器，单主控板； 业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； 投标产品主控板具有≥7个RJ45网络接口、≥6个光纤接口。 单块输出板支持不少于8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持≥16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；提供权威机构检测报告证明。 支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出； 单块输入板支持不少于8路HDMI、4路DVI、4路VGA输入； 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。。 支持4096×2160、3840×2160、1920×1080、1600×1200等分辨率接入；。 支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏；提供权威机构检测报告证明。 | 1 | 套 |
| 11.05 | 拼接显示专用线缆 | 拼接专用线缆，根据现场用户需求配置 | 1 | 套 |
| 11.06 | 配电箱及远程控制设备 | 定制 | 1 | 套 |
| 11.07 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 11.08 | 辅材 | 双联操作台1个、所需辅材和人工实施费。 | 1 | 项 |
| 12 | 监控系统 |  |  |  |
| 12.01 | 400万像素高清网络半球 | ≥400万星光级智能抓拍半球型网络摄像机； 需具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力≥120dB，信噪比≥58dB，红外补光距离≥50米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%（提供权威机构检验报告证明）； 需支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口； 需支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 8 | 台 |
| 12.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 12.03 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 套 |
| 12.04 | 视频综合管理平台 | 支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、人脸监控； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户； 支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。提供检验报告文件； 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证；支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤；支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控。 | 1 | 台 |
| 12.05 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm，无氧铜。 | 3 | 箱 |
| 12.06 | 施工辅材 | 包含水晶头、扎带、电源线等施工辅材。 | 1 | 批 |
| 13 | 监控系统 |  |  |  |
| 13.01 | 400万像素高清网络半球 | ≥400万星光级智能抓拍半球型网络摄像机； 需具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力≥120dB，信噪比≥58dB，红外补光距离≥50米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%（提供权威机构检验报告证明）； 需支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口； 需支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 20 | 台 |
| 13.02 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，(提供权威机构测试报告)；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 13.03 | 网络硬盘录像机 | 可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥8个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 13.04 | 视频综合管理平台 | 支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、人脸监控； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户； 支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。提供检验报告文件； 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证；支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤；支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控。 | 1 | 台 |
| 13.05 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：①屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；②实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；③结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 台 |
| 13.06 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 4 | 箱 |
| 13.07 | 施工辅材 | 包含水晶头、扎带、电源线等施工辅材 | 1 | 批 |
| 14 | 安防监控 |  |  |  |
| 14.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 14.02 | 16口交换机 | 换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，提供权威机构测试报告；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，(提供权威机构测试报告)；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 14.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 14.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 14.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 14.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 14.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜。 | 2 | 箱 |
| 14.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、网线、水晶头、扎带、电源线等施工辅材。 | 1 | 批 |
| 15 | 监控中心 |  |  |  |
| 15.01 | 55寸液晶拼接单元 | LCD显示单元为55寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms； LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 输入接口不少于：VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1； 输出接口不少于：VGA×1，DVI×1，BNC×1； LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供权威机构盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告； 产品提供五年质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 15.02 | 大屏支架 | 大屏前维护支架，根据现场环境定制 | 4 | 个 |
| 15.03 | 网络视频解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 可对客户端电脑桌面解码输出显示； 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示； 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不少于4路分辨率为4000×3000的视频图像；不少于8路分辨率为4096×2160的视频图像；不少于8路分辨率为3840×2160的视频图像；不少于12路分辨率为2592×1944的视频图像；不少于20路分辨率为2048×1536的视频图像；不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像；不少于64路分辨率为1280×720的视频图像。提供权威机构检测报告证明； 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供权威机构检测报告证明； 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件； 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供权威机构检测报告证明； 要求设备具备:不少于15个RJ45网络接口，不少于7对报警输入/输出，不少于1个VGA视频输入接口，不少于1个DVI-I视频输入接口，支持不少于4个HDMI输出接口，支持不少于4路模拟音频输出，支持不少于4路模拟视频输出； | 1 | 台 |
| 15.04 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：①屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；②实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；③结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 套 |
| 15.05 | 视频综合管理平台 | 支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、人脸监控； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户； 支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。提供检验报告文件； 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证；支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤；支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控； | 1 | 台 |
| 15.06 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 15.07 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、水晶头、扎带、电源线等施工辅材 | 1 | 批 |
| 16 | 法庭监控 |  |  |  |
| 16.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 16.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 16.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 16.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口。 | 1 | 台 |
| 16.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 16.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 16.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜。 | 2 | 箱 |
| 16.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、水晶头、扎带、电源线等施工辅材。 | 1 | 批 |
| 17 | 法庭综合布线 |  |  |  |
| 17.01 | 48口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps；整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 17.02 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 8 | 箱 |
| 17.03 | 线槽 | 线槽（40*20）（米） | 300 | 米 |
| 17.04 | 线槽 | 线槽（20*10）（米） | 200 | 米 |
| 17.05 | 理线架 | 24口理线架 | 2 | 个 |
| 17.06 | 配线架 | 六类24口配线架 | 2 | 个 |
| 17.07 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 20 | 套 |
| 17.08 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 2 | 个 |
| 17.09 | 跳线 | 六类跳线 | 24 | 条 |
| 17.1 | 施工辅材 | 扎带、线卡、空开、插座、水晶头等 | 1 | 批 |
| 17.11 | 施工费 |  | 1 | 项 |
| 18 | 门禁系统 |  |  |  |
| 18.01 | 门禁磁力锁 | 可自行设定12VDC 或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 4 | 个 |
| 18.02 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； | 4 | 个 |
| 18.03 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 4 | 个 |
| 18.04 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 4 | 个 |
| 18.05 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP66；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 4 | 个 |
| 18.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器 AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-12 12024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 4 | 个 |
| 18.07 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持≥128个时间段、≥128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置（提供权威检测机构出具的检测报告证明）。 | 4 | 个 |
| 18.08 | 辅材 | 包含电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 18.09 | 8口交换机 | 交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps，千兆电接口≥8，支持WEB管理 | 1 | 台 |
| 19 | 监控系统 |  |  |  |
| 19.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 19.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 19.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 19.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 19.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 19.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 19.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 2 | 箱 |
| 19.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 20 | 门禁系统 |  |  |  |
| 20.01 | 人脸门禁一体机 | 设备应采用linux系统，运行稳定。设备采用不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作。分辨率不小于1024*600。屏幕流明度不低于350cd/m2。采用200万双目广角摄像头，支持白光补光、宽动态对环境光线进行调节。设备应支持比对结果图文提示功能。设备可选择支持WiFi传输。支持活体检测功能，能够对照片、视频防假。开门模式：支持卡/人证/远程/密码/二维码/蓝牙/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置。适应0.5m～2.0m识别范围，1.1m～2.4m身高范围。1路RS-485，1路韦根；2路报警输入2路报警输出。需支持不低于IP65防水等级。 | 8 | 台 |
| 20.02 | 门禁磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力；可自行设定12VDC 或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 20 | 个 |
| 20.03 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有； 使用寿命:100万次； 适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； | 20 | 个 |
| 20.04 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 20 | 个 |
| 20.05 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 20 | 个 |
| 20.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器 AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-12 12024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 20 | 个 |
| 20.07 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 20 | 个 |
| 20.08 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 20 | 个 |
| 20.09 | 人脸采集终端 | 200万USB电视摄像机；传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS；最低照度不大于:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)；镜头:6mm；视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps；信噪不小于62dB；视频/音频输出:USB2.0；音频输入:内置MIC；支持自动白平衡；支持蜂鸣功能；电源供应:DC5V±15%（USB接口）。 | 8 | 个 |
| 20.1 | 24口交换机 | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，千兆电接口≥24，支持WEB管理 | 1 | 台 |
| 20.11 | 辅材 | 包含电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材； | 1 | 批 |
| 21 | 监控系统 |  |  |  |
| 21.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 21.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 21.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 21.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口。 | 1 | 台 |
| 21.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 21.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 21.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜。 | 2 | 箱 |
| 21.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材。 | 1 | 批 |
| 22 | 监控系统 |  |  |  |
| 22.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 22.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 22.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 22.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口。 | 1 | 台 |
| 22.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 22.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 22.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 2 | 箱 |
| 22.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材； | 1 | 批 |
| 23 | 法庭综合布线 |  |  |  |
| 23.01 | 48口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps；整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 23.02 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜。 | 6 | 箱 |
| 23.03 | 线槽 | 线槽（40*20）（米） | 300 | 米 |
| 23.04 | 线槽 | 线槽（20*10）（米） | 200 | 米 |
| 23.05 | 理线架 | 24口理线架 | 2 | 个 |
| 23.06 | 配线架 | 六类24口配线架 | 2 | 个 |
| 23.07 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 20 | 套 |
| 23.08 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 2 | 个 |
| 23.09 | 跳线 | 六类跳线 | 24 | 条 |
| 23.1 | 施工辅材 | 扎带、线卡、空开、插座、水晶头等 | 1 | 批 |
| 23.11 | 施工费 |  | 1 | 项 |
| 24 | 网络布线系统 |  |  |  |
| 24.01 | 外网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 24.02 | 政务网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 24.03 | 程控交换机 | 外线容量≥16；1、支持主控冗余，主控提供≥2个10M/100M以太口，≥12个业务槽，提供≥400路模拟线接入，支持扩展≥40个E1数字中继，DSP模块化可以按需配置，主控及业务板卡支持热插拔、支持双电源冗余备份；2、CAS: Analog CO Trunk、中国一号CCS: SS7、ISDN PRI (AT&T Custom, NI-1 and NI-2)；3、支持SIP、H.323双协议栈，软件能自由切换，可以通过RAS协议注册到标准的H.323网守，自动查找网守，自动注册，便于H.323网络扩容，支持H.235认证、黑白名单，Radius、PAP、CHAP认证等安全技术，需要支持压缩编码要有g711a、g729、g729a、g729b、g723；4、支持NAT功能，支持IEEE802.1Q/P协议，支持支持WEB，CLI、话机配置方式（包括IP地址、网络掩码），支持话机查询注册信息（包括IP地址、网络注册/联通状态，本端口号码等），支持IVR二次拨号以及录音，支持≥10个接入号码的IVR二次拨号提示音：可以控制是否允许录音，可对IVR录音后，还可以再次录音，支持语音采集功能，并能够与录音服务器互通，实现电话录音功能，支持FXO-FXS断电直通（逃生），支持E1-E1断电保护（逃生）保证整个网络的稳定运行。 | 1 | 台 |
| 24.04 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 110 | 箱 |
| 24.05 | 线槽 | 线槽（40*20）（米） | 1000 | 米 |
| 24.06 | 线槽 | 线槽（20*10）（米） | 1000 | 米 |
| 24.07 | 理线架 | 24口理线架 | 22 | 条 |
| 24.08 | 配线架 | 六类24口配线架 | 22 | 条 |
| 24.09 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 350 | 套 |
| 24.1 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 10 | 个 |
| 24.11 | 跳线 | 六类跳线 | 350 | 条 |
| 24.12 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 350 | 套 |
| 24.13 | 大对数电缆 | 100对 | 300 | 米 |
| 24.14 | 电源线 | 2*1.5 | 16 | 卷 |
| 24.15 | 光纤 | 12芯 千兆单模 | 7000 | 米 |
| 24.16 | 单模光模块 | 千兆单模光纤模块； | 17 | 对 |
| 24.17 | 光纤收发器 | 一对千兆单模单纤光纤收发器，光电转换器模块SC接口，波分复用； | 2 | 对 |
| 24.18 | 终端盒 | 12口 | 17 | 对 |
| 24.19 | 施工辅材 | 扎带、线卡、空开、插座、水晶头、色带、熔纤等 | 1 | 批 |
| 24.2 | 施工费 | 300个点位 | 1 | 项 |
| 25 | 门禁系统 |  |  |  |
| 25.01 | 人脸门禁一体机 | 设备应采用linux系统，运行稳定。设备采用不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作。分辨率不小于1024*600。屏幕流明度不低于350cd/m2。采用200万双目广角摄像头，支持白光补光、宽动态对环境光线进行调节。设备应支持比对结果图文提示功能。设备可选择支持WiFi传输。支持活体检测功能，能够对照片、视频防假。开门模式：支持卡/人证/远程/密码/二维码/蓝牙/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置。适应0.5m～2.0m识别范围，1.1m～2.4m身高范围。1路RS-485，1路韦根；2路报警输入2路报警输出。需支持不低于IP65防水等级。 | 8 | 台 |
| 25.02 | 门禁磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力；可自行设定12VDC 或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 28 | 个 |
| 25.03 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度 定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； | 28 | 个 |
| 25.04 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。； | 28 | 个 |
| 25.05 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 28 | 个 |
| 25.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器 AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-12 12024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 28 | 个 |
| 25.07 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 28 | 个 |
| 25.08 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门，（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 28 | 个 |
| 25.09 | 人脸采集终端 | 200万USB电视摄像机；传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS ；最低照度不大于:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)；镜头:6mm；视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps；信噪不小于62dB；视频/音频输出:USB2.0；音频输入:内置MIC；支持自动白平衡；支持蜂鸣功能；电源供应:DC5V±15%（USB接口）； | 8 | 个 |
| 25.1 | 24口交换机 | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，千兆电接口≥24，支持WEB管理； | 3 | 台 |
| 25.11 | 辅材 | 包含电源线、网线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 26 | 监控系统 |  |  |  |
| 26.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 12 | 台 |
| 26.02 | 400万像素高清网络半球 | ≥400万星光级智能抓拍半球型网络摄像机； 需具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力≥120dB，信噪比≥58dB，红外补光距离≥50米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%（提供权威机构检验报告证明）； 需支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口； 需支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 50 | 台 |
| 26.03 | 400万像素高清网络球机 | ≥400W像素星光级智能抓拍球形网络摄像机； 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸、内置GPU芯片（提供权威机构检验报告证明）； 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达300米； 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓； 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（提供权威机构检验报告证明）； 支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为小于等于0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.726/G.722.1/AAC； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 6 | 台 |
| 26.04 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 26.05 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽640Mbps的64路的视频图像； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥16个SATA接口，≥2个USB接口，≥8对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 26.06 | 网络硬盘录像机 | 可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥8个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 26.07 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 10 | 块 |
| 26.08 | 60寸液晶电视 | LED60寸网路4K超高清分体液晶屏，CUP:平台：Mstar MSD95V，MFC11+MSD95V，四核≥1.1GHz（操作系统 : YunOS for TV,64位，运行内存≥3G，自带内存≥16G,面板材质：原装进口面板(SDP)；分辨率：4K（3840*2160）及以下，60Hz,背光灯：LED发光二极管；亮度：≥320cd/㎡；功耗：不高于200W,≥3级等级能效，独立扬声器，低频反射式，智能手机遥控，支持无线网路，支持蓝牙4.1，支持USB媒体播放，接口：≥4路HDMI接口，≥1路网络接口，≥1路USB2.0接口, ≥1路USB3.0接口，≥1路视频输入接口，≥1路分量视频输入接口，≥1路光纤音频输出接口，≥SD/SDHC扩展卡槽一个。 | 2 | 台 |
| 26.09 | 55寸液晶拼接单元 | LCD显示单元为55寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms； LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。(提供权威机构检验报告证明) 输入接口不少于：VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1； 输出接口不少于：VGA×1，DVI×1，BNC×1； LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供权威机构盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告； 产品提供五年质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 块 |
| 26.1 | 大屏支架及底座 | 大屏前维护支架，根据现场环境定制 | 4 | 个 |
| 26.11 | 网络视频解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 可对客户端电脑桌面解码输出显示； 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示； 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不少于4路分辨率为4000×3000的视频图像；不少于8路分辨率为4096×2160的视频图像；不少于8路分辨率为3840×2160的视频图像；不少于12路分辨率为2592×1944的视频图像；不少于20路分辨率为2048×1536的视频图像；不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像；不少于64路分辨率为1280×720的视频图像。提供权威机构检测报告证明； 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供权威机构检测报告证明； 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件； 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供权威机构检测报告证明； 要求设备具备:不少于15个RJ45网络接口，不少于7对报警输入/输出，不少于1个VGA视频输入接口，不少于1个DVI-I视频输入接口，支持不少于4个HDMI输出接口，支持不少于4路模拟音频输出，支持不少于4路模拟视频输出； | 2 | 台 |
| 26.12 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 25 | 箱 |
| 26.13 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 26.14 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 27 | 监控报警 |  |  |  |
| 27.1 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：①屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；②实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；③结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 套 |
| 28 | 监控系统 |  |  |  |
| 28.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 10 | 台 |
| 28.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 28.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 28.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 2 | 台 |
| 28.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 8 | 块 |
| 28.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 2 | 台 |
| 28.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 4 | 箱 |
| 28.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台2个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 2 | 批 |
| 29 | 监控系统 |  |  |  |
| 29.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 10 | 台 |
| 29.02 | 400万像素高清网络半球 | ≥400万星光级智能抓拍半球型网络摄像机； 需具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力≥120dB，信噪比≥58dB，红外补光距离≥50米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%（提供权威机构检验报告证明）； 需支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口； 需支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 20 | 台 |
| 29.03 | 400万像素高清网络球机 | ≥400W像素星光级智能抓拍球形网络摄像机； 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸、内置GPU芯片（提供权威机构检验报告证明）； 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达300米； 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓； 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（提供权威机构检验报告证明）； 支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为小于等于0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.726/G.722.1/AAC； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 3 | 台 |
| 29.04 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆combo接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 29.05 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：①屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；②实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；③结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 套 |
| 29.06 | 网络硬盘录像机 | 可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥8个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 29.07 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 5 | 块 |
| 29.08 | 视频综合管理平台 | 支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、人脸监控； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户； 支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。提供检验报告文件； 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证；支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤；支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控； | 1 | 台 |
| 29.09 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 7 | 箱 |
| 29.1 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 30 | 安防监控 |  |  |  |
| 30.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 30.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 30.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 30.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 30.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 30.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 30.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 2 | 箱 |
| 30.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 31 | 门禁系统 |  |  |  |
| 31.01 | 门禁磁力锁 | 可自行设定12VDC 或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 4 | 个 |
| 31.02 | 闭门器 | 最大门重:80KG； 最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度； 定速功能:有；定位功能:有； 使用寿命:100万次； 适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； | 4 | 个 |
| 31.03 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 4 | 个 |
| 31.04 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 4 | 个 |
| 31.05 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 4 | 个 |
| 31.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器 AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-12 12024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 4 | 个 |
| 31.07 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 4 | 个 |
| 31.08 | 8口交换机 | 交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps，千兆电接口≥8，支持WEB管理 | 2 | 台 |
| 31.09 | 辅材 | 包含电源线、网线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 32 | 门禁系统 |  |  |  |
| 32.01 | 人脸门禁一体机 | 设备应采用linux系统，运行稳定。设备采用不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作。分辨率不小于1024*600。屏幕流明度不低于350cd/m2。采用200万双目广角摄像头，支持白光补光、宽动态对环境光线进行调节。设备应支持比对结果图文提示功能。设备可选择支持WiFi传输。支持活体检测功能，能够对照片、视频防假。开门模式：支持卡/人证/远程/密码/二维码/蓝牙/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置。适应0.5m～2.0m识别范围，1.1m～2.4m身高范围。1路RS-485，1路韦根；2路报警输入2路报警输出。需支持不低于IP65防水等级。 | 3 | 台 |
| 32.02 | 门禁磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力；可自行设定12VDC 或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 15 | 个 |
| 32.03 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度 定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； | 15 | 个 |
| 32.04 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 15 | 个 |
| 32.05 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 15 | 个 |
| 32.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器 AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-12 12024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 15 | 个 |
| 32.07 | 闭门器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 15 | 个 |
| 32.08 | 开门按钮 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）； | 15 | 个 |
| 32.09 | 人脸门禁一体机 | 200万USB电视摄像机；传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS ；最低照度不大于:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)；镜头:6mm；视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps；信噪不小于62dB；视频/音频输出:USB2.0；音频输入:内置MIC；支持自动白平衡；支持蜂鸣功能；电源供应:DC5V±15%（USB接口）； | 3 | 个 |
| 32.11 | 24口交换机 | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，千兆电接口≥24，支持WEB管理 | 2 | 台 |
| 32.12 | 施工辅材 | 包含电源线、网线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 33 | 监控系统 |  |  |  |
| 33.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 10 | 台 |
| 33.02 | 400万像素高清网络半球 | ≥400万星光级智能抓拍半球型网络摄像机； 需具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力≥120dB，信噪比≥58dB，红外补光距离≥50米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%（提供权威机构检验报告证明）； 需支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口； 需支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 30 | 台 |
| 33.03 | 400万像素高清网络球机 | ≥400W像素星光级智能抓拍球形网络摄像机； 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸、内置GPU芯片（提供权威机构检验报告证明）； 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达300米； 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓； 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（提供权威机构检验报告证明）； 支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为小于等于0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.726/G.722.1/AAC； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 33.04 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆combo接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 3 | 台 |
| 33.05 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽640Mbps的64路的视频图像； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥16个SATA接口，≥2个USB接口，≥8对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 33.06 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 5 | 块 |
| 33.07 | 视频综合管理平台 | 支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、人脸监控； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户； 支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。提供检验报告文件； 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证；支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤；支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控； | 1 | 台 |
| 33.08 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 20 | 箱 |
| 33.09 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 33.1 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 34 | 监视平台 |  |  |  |
| 34.1 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：①屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；②实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；③结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 套 |
| 35 | 综合布线和监控 |  |  |  |
| 35.01 | 48口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps；整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 35.02 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 8 | 箱 |
| 35.03 | 线槽 | 线槽（40*20）（米） | 300 | 米 |
| 35.04 | 线槽 | 线槽（20*10）（米） | 300 | 米 |
| 35.05 | 理线架 | 24口理线架 | 2 | 个 |
| 35.06 | 配线架 | 六类24口配线架 | 2 | 个 |
| 35.07 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 26 | 套 |
| 35.08 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 2 | 个 |
| 35.09 | 跳线 | 六类跳线 | 26 | 条 |
| 35.1 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 26 | 套 |
| 35.11 | 大对数电缆 | 100对 | 300 | 米 |
| 35.12 | 电源线 | 2*1.5 | 6 | 卷 |
| 35.13 | 光纤 | 12芯 千兆单模 | 500 | 米 |
| 35.14 | 单模光模块 | 千兆单模光纤模块； | 4 | 对 |
| 35.15 | 光纤收发器 | 一对千兆单模单纤光纤收发器，光电转换器模块SC接口，波分复用； | 2 | 对 |
| 35.16 | 终端盒 | 12口 | 4 | 对 |
| 35.17 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 35.18 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 35.19 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 35.2 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 35.21 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 35.22 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 35.23 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 2 | 箱 |
| 35.24 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 36 | 门禁系统 |  |  |  |
| 36.01 | 门禁磁力锁 | 可自行设定12VDC 或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 15 | 个 |
| 36.02 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%； | 15 | 个 |
| 36.03 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 15 | 个 |
| 36.04 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 15 | 个 |
| 36.05 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 15 | 个 |
| 36.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器 AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-12 12024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 15 | 个 |
| 36.07 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 15 | 个 |
| 36.08 | 24口交换机 | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，千兆电接口≥24，支持WEB管理 | 2 | 台 |
| 36.09 | 辅材 | 包含电源线、网线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 37 | 监控系统 |  |  |  |
| 37.01 | 400万像素高清网络球机 | ≥400W像素星光级智能抓拍球形网络摄像机； 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸、内置GPU芯片（提供权威机构检验报告证明）； 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达300米； 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓； 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（提供权威机构检验报告证明）； 支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为小于等于0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.726/G.722.1/AAC； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 37.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 37.03 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 1 | 箱 |
| 37.04 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 38 | 门禁系统 |  |  |  |
| 38.01 | 门禁磁力锁 | 可自行设定12VDC 或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 6 | 个 |
| 38.02 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%； | 6 | 个 |
| 38.03 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 6 | 个 |
| 38.04 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 6 | 个 |
| 38.05 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 6 | 个 |
| 38.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器 AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-12 12024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 6 | 个 |
| 38.07 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 6 | 个 |
| 38.08 | 16口交换机 | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，千兆电接口≥16，支持WEB管理 | 1 | 台 |
| 38.09 | 辅材 | 包含电源线、网线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 39 | 门禁系统 |  |  |  |
| 39.01 | 门禁磁力锁 | 可自行设定12VDC或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 3 | 个 |
| 39.02 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%； | 3 | 个 |
| 39.03 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 3 | 个 |
| 39.04 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 3 | 个 |
| 39.05 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 3 | 个 |
| 39.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 3 | 个 |
| 39.07 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 3 | 个 |
| 39.08 | 8口交换机 | 交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps，千兆电接口≥8，支持WEB管理 | 2 | 台 |
| 39.09 | 辅材 | 包含电源线、网线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 40 | 门禁系统 |  |  |  |
| 40.01 | 门禁磁力锁 | 可自行设定12VDC或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 10 | 个 |
| 40.02 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%； | 10 | 个 |
| 40.03 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 10 | 个 |
| 40.04 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 10 | 个 |
| 40.05 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 10 | 个 |
| 40.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 10 | 个 |
| 40.07 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 10 | 个 |
| 40.08 | 16口交换机 | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，千兆电接口≥16，支持WEB管理 | 2 | 台 |
| 40.09 | 辅材 | 包含电源线、网线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 41 | 监控系统 |  |  |  |
| 41.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 16 | 台 |
| 41.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 41.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 41.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 2 | 台 |
| 41.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 8 | 块 |
| 41.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 2 | 台 |
| 41.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 6 | 箱 |
| 41.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台2个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 42 | 监控系统 |  |  |  |
| 42.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 12 | 台 |
| 42.02 | 400万像素高清网络半球 | ≥400万星光级智能抓拍半球型网络摄像机； 需具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力≥120dB，信噪比≥58dB，红外补光距离≥50米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%（提供权威机构检验报告证明）； 需支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口； 需支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 60 | 台 |
| 42.03 | 400万像素高清网络球机 | ≥400W像素星光级智能抓拍球形网络摄像机； 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸、内置GPU芯片（提供权威机构检验报告证明）； 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达300米； 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓； 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（提供权威机构检验报告证明）； 支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为小于等于0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.726/G.722.1/AAC； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 42.04 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 6 | 台 |
| 42.05 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：①屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；②实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；③结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 套 |
| 42.06 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽640Mbps的64路的视频图像； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥16个SATA接口，≥2个USB接口，≥8对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 42.07 | 网络硬盘录像机 | 可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥8个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 42.08 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 16 | 块 |
| 42.09 | 55寸液晶拼接单元 | LCD显示单元为55寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms； LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。(提供权威机构检验报告证明) 输入接口不少于：VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1； 输出接口不少于：：VGA×1，DVI×1，BNC×1； LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供权威机构盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告； 产品提供五年质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 块 |
| 42.1 | 大屏支架 | 大屏前维护支架，根据现场环境定制 | 1 | 套 |
| 42.11 | 60寸液晶电视 | 60英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 42.12 | 网络视频解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 可对客户端电脑桌面解码输出显示； 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示； 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不少于4路分辨率为4000×3000的视频图像；不少于8路分辨率为4096×2160的视频图像；不少于8路分辨率为3840×2160的视频图像；不少于12路分辨率为2592×1944的视频图像；不少于20路分辨率为2048×1536的视频图像；不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像；不少于64路分辨率为1280×720的视频图像。提供权威机构检测报告证明； 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供权威机构检测报告证明； 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件； 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供权威机构检测报告证明； 要求设备具备:不少于15个RJ45网络接口，不少于7对报警输入/输出，不少于1个VGA视频输入接口，不少于1个DVI-I视频输入接口，支持不少于4个HDMI输出接口，支持不少于4路模拟音频输出，支持不少于4路模拟视频输出； | 2 | 台 |
| 42.13 | 视频综合管理平台 | 支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、人脸监控； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户； 支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。提供检验报告文件； 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证； 支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤； 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控； | 1 | 台 |
| 42.14 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 20 | 箱 |
| 42.15 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 42.16 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 43 | 综合布线 |  |  |  |
| 43.01 | 外网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4，配置2个千兆多模光模块；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 43.02 | 政务网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4，配置2个千兆多模光模块；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 43.03 | 程控交换机 | 外线容量≥16；1、支持主控冗余，主控提供≥2个10M/100M以太口，≥12个业务槽，提供≥400路模拟线接入，支持扩展≥40个E1数字中继，DSP模块化可以按需配置，主控及业务板卡支持热插拔、支持双电源冗余备份；2、CAS: Analog CO Trunk、ISDN PRI (AT&T Custom, NI-1 and NI-2)；3、支持SIP、H.323双协议栈，软件能自由切换，可以通过RAS协议注册到标准的H.323网守，自动查找网守，自动注册，便于H.323网络扩容，支持H.235认证、黑白名单，Radius、PAP、CHAP认证等安全技术，需要支持压缩编码要有g711a、g729、g729a、g729b、g723；4、支持NAT功能，支持IEEE802.1Q/P协议，支持支持WEB，CLI、话机配置方式（包括IP地址、网络掩码），支持话机查询注册信息（包括IP地址、网络注册/联通状态，本端口号码等），支持IVR二次拨号以及录音，支持≥10个接入号码的IVR二次拨号提示音：可以控制是否允许录音，可对IVR录音后，还可以再次录音，支持语音采集功能，并能够与录音服务器互通，实现电话录音功能，支持FXO-FXS断电直通（逃生），支持E1-E1断电保护（逃生）保证整个网络的稳定运行； | 1 | 台 |
| 43.04 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 85 | 箱 |
| 43.05 | 线槽 | 线槽（40*20）（米） | 1000 | 米 |
| 43.06 | 线槽 | 线槽（20*10）（米） | 1000 | 米 |
| 43.07 | 理线架 | 24口理线架 | 22 | 条 |
| 43.08 | 配线架 | 六类24口配线架 | 22 | 条 |
| 43.09 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 300 | 套 |
| 43.1 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 10 | 个 |
| 43.11 | 跳线 | 六类跳线 | 300 | 条 |
| 43.12 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 300 | 套 |
| 43.13 | 大对数电缆 | 100对 | 300 | 米 |
| 43.14 | 电源线 | 2*1.5 | 12 | 卷 |
| 43.15 | 光纤 | 12芯 千兆单模 | 5000 | 米 |
| 43.16 | 单模光模块 | 千兆单模光纤模块； | 16 | 对 |
| 43.17 | 光纤收发器 | 一对千兆单模单纤光纤收发器，光电转换器模块SC接口，波分复用； | 2 | 对 |
| 43.18 | 终端盒 | 12口 | 16 | 对 |
| 43.19 | 施工辅材 | 扎带、线卡、空开、插座、水晶头、熔纤等 | 1 | 批 |
| 43.2 | 施工费 | 300个点位 | 1 | 项 |
| 44 | 门禁系统 |  |  |  |
| 44.01 | 人脸门禁一体机 | 设备应采用linux系统，运行稳定。设备采用不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作。分辨率不小于1024*600。屏幕流明度不低于350cd/m2。采用200万双目广角摄像头，支持白光补光、宽动态对环境光线进行调节。设备应支持比对结果图文提示功能。设备可选择支持WiFi传输。支持活体检测功能，能够对照片、视频防假。开门模式：支持卡/人证/远程/密码/二维码/蓝牙/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置。适应0.5m～2.0m识别范围，1.1m～2.4m身高范围。1路RS-485，1路韦根；2路报警输入2路报警输出。需支持不低于IP65防水等级。 | 4 | 台 |
| 44.02 | 门禁磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力；可自行设定12VDC或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 28 | 个 |
| 44.03 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%； | 28 | 个 |
| 44.04 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 28 | 个 |
| 44.05 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 28 | 个 |
| 44.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 28 | 个 |
| 44.07 | 人脸采集终端 | 200万USB电视摄像机；传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS ；最低照度不大于:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)；镜头:6mm；视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps；信噪不小于62dB；视频/音频输出:USB2.0；音频输入:内置MIC；支持自动白平衡；支持蜂鸣功能；电源供应:DC5V±15%（USB接口）； | 4 | 个 |
| 44.08 | 24口交换机 | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，千兆电接口≥24，支持WEB管理 | 2 | 台 |
| 44.09 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 28 | 套 |
| 44.1 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 28 | 套 |
| 44.11 | 辅材及施工 | 包含电源线、网线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 45 | 监控系统 |  |  |  |
| 45.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 45.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 45.03 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 45.04 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 6 | 块 |
| 45.05 | 网络视频解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 可对客户端电脑桌面解码输出显示； 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示； 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不少于4路分辨率为4000×3000的视频图像；不少于8路分辨率为4096×2160的视频图像；不少于8路分辨率为3840×2160的视频图像；不少于12路分辨率为2592×1944的视频图像；不少于20路分辨率为2048×1536的视频图像；不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像；不少于64路分辨率为1280×720的视频图像。提供权威机构检测报告证明； 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供权威机构检测报告证明； 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件； 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供权威机构检测报告证明； 要求设备具备:不少于15个RJ45网络接口，不少于7对报警输入/输出，不少于1个VGA视频输入接口，不少于1个DVI-I视频输入接口，支持不少于4个HDMI输出接口，支持不少于4路模拟音频输出，支持不少于4路模拟视频输出； | 1 | 台 |
| 45.06 | 视频综合管理平台 | 支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、人脸监控； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户； 支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。提供检验报告文件； 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证； 支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤； 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控； | 1 | 台 |
| 45.07 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：①屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；②实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；③结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 套 |
| 45.08 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 4 | 箱 |
| 45.09 | 60寸液晶电视 | 60英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 45.1 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 45.11 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 46 | 门禁系统 |  |  |  |
| 46.01 | 门禁磁力锁 | 可自行设定12VDC或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 4 | 个 |
| 46.02 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%； | 4 | 个 |
| 46.03 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 4 | 个 |
| 46.04 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 4 | 个 |
| 46.05 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 4 | 个 |
| 46.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 4 | 个 |
| 46.07 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 4 | 个 |
| 46.08 | 8口交换机 | 交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps，千兆电接口≥8，支持WEB管理 | 1 | 台 |
| 46.09 | 辅材 | 包含电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 47 | 监控系统 |  |  |  |
| 47.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 47.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 47.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 47.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 47.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 47.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 47.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 2 | 箱 |
| 47.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 48 | 综合布线 |  |  |  |
| 48.01 | 48口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps；整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 48.02 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 6 | 箱 |
| 48.03 | 线槽 | 线槽（40*20）（米） | 300 | 米 |
| 48.04 | 线槽 | 线槽（20*10）（米） | 200 | 米 |
| 48.05 | 理线架 | 24口理线架 | 2 | 个 |
| 48.06 | 配线架 | 六类24口配线架 | 2 | 个 |
| 48.07 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 20 | 套 |
| 48.08 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 2 | 个 |
| 48.09 | 跳线 | 六类跳线 | 24 | 条 |
| 48.1 | 施工辅材 | 扎带、线卡、空开、插座、水晶头等 | 1 | 批 |
| 48.11 | 施工费用 |  | 1 | 项 |
| 49 | 综合布线 |  |  |  |
| 49.01 | 核心交换机 | 交换容量≥590Gbps，整机包转≥210Mpps；配置1+1冗余可插拔电源，1+1冗余可插拔风扇； 固定端口千兆电口≥28个（支持8个combo 口），万兆光接口≥4，扩展插槽≥1，支持扩展万兆光接口板卡、40GE接口板卡，配置千兆多模光模块≥4；万兆多模光模块≥4； 支持多业务安全模块，可配置IPS、防病毒、负载均衡、应用识别等特征库； 支持MAC地址表≥64K，ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K，提供权威机构测试报告； 支持虚拟化功能，支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持纵向虚拟化，支持作为PE端配合核心交换机进行虚拟化，能与法院现有设备做双活部署； 支持IPv4/IPv6的静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，OSPFv1/v2/OSPFv3，BGP4/BGP4+ for IPV6，等价路由，策略路由； 支持Macsec硬件加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，提供权威机构测试报告； 支持无线功能，支持IPv4 网络AP 注册AC功能，支持WPA2+PSK认证功能； 支持每端口8个输出队列，支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管； 提供工信部设备入网许可证；提供软件著作权登记证书；提供知识产权管理体系认证证书； 提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 49.02 | 内网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4，配置4个千兆多模光模块；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 49.03 | 外网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4，配置4个千兆多模光模块；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 49.04 | 政务网交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4，配置4个千兆多模光模块；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 49.05 | 程控交换机 | 外线容量≥16；1、支持主控冗余，主控提供≥2个10M/100M以太口，≥12个业务槽，提供≥400路模拟线接入，支持扩展≥40个E1数字中继，DSP模块化可以按需配置，主控及业务板卡支持热插拔、支持双电源冗余备份；2、CAS: Analog CO Trunk、CCS: SS7、ISDN PRI (AT&T Custom, NI-1 and NI-2)；3、支持SIP、H.323双协议栈，软件能自由切换，可以通过RAS协议注册到标准的H.323网守，自动查找网守，自动注册，便于H.323网络扩容，支持H.235认证、黑白名单，Radius、PAP、CHAP认证等安全技术，需要支持压缩编码要有g711a、g729、g729a、g729b、g723；4、支持NAT功能，支持IEEE802.1Q/P协议，支持支持WEB，CLI、话机配置方式（包括IP地址、网络掩码），支持话机查询注册信息（包括IP地址、网络注册/联通状态，本端口号码等），支持IVR二次拨号以及录音，支持≥10个接入号码的IVR二次拨号提示音：可以控制是否允许录音，可对IVR录音后，还可以再次录音，支持语音采集功能，并能够与录音服务器互通，实现电话录音功能，支持FXO-FXS断电直通（逃生），支持E1-E1断电保护（逃生）保证整个网络的稳定运行； | 1 | 台 |
| 49.06 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 20 | 箱 |
| 49.07 | 线槽 | 线槽（40*20）（米） | 500 | 米 |
| 49.08 | 线槽 | 线槽（20*10）（米） | 300 | 米 |
| 49.09 | 理线架 | 24口理线架 | 22 | 条 |
| 49.1 | 配线架 | 六类24口配线架 | 22 | 条 |
| 49.11 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 300 | 套 |
| 49.12 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 6 | 个 |
| 49.13 | 跳线 | 六类跳线 | 300 | 条 |
| 49.14 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 300 | 套 |
| 49.15 | 大对数电缆 | 100对 | 300 | 米 |
| 49.16 | 电源线 | 2*1.5 | 10 | 卷 |
| 49.17 | 光纤 | 12芯 千兆单模； | 2500 | 米 |
| 49.18 | 单模光模块 | 千兆单模光纤模块； | 16 | 对 |
| 49.19 | 光纤收发器 | 一对千兆单模单纤光纤收发器，光电转换器模块SC接口，波分复用； | 2 | 对 |
| 49.2 | 终端盒 | 12口 | 16 | 对 |
| 49.21 | 施工辅材 | 扎带、线卡、空开、插座、水晶头、色带、熔纤等 | 1 | 批 |
| 49.22 | 施工费 |  | 1 | 项 |
| 50 | 监控系统 |  |  |  |
| 50.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 50.02 | 400万像素高清网络半球 | ≥400万星光级智能抓拍半球型网络摄像机； 需具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力≥120dB，信噪比≥58dB，红外补光距离≥50米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%（提供权威机构检验报告证明）； 需支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口； 需支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 14 | 台 |
| 50.03 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥95Mpps；整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 50.04 | 32路视频智能化应用系统 | 具有视频报警、视频服务、报警管理和现场联动等四大功能。完成现场视频分析报警及远程管控等功能，支持手机端视频查看、远程联动控制等，支持本地局域网、VPN、因特网多级联网报警等多种组网报警方式。 具体要求： 1.视频分析报警功能须满足：支持入侵报警、人员聚集报警、绊线报警、值班脱岗报警、徘徊报警、偷窃报警、滞留报警、速度异常报警、烟雾/火焰报警。每一种视频报警功能都具有视频异常报警功能，对摄像机画面遮挡、移位、丢失等事件进行检测并报警。 2.视频服务功能须满足：支持设定通道的出入摘要、出入统计，可实现视频筛选和人流量信息统计。 3.应用功能须满足：支持PC和手机客户端，可本地/远程查看视频、录像，可接收报警信息及其它消息推送；支持远程喊话，支持开关量输入、输出，支持远程控制设备开关量，并支持手机控制。 4.支持远程接处警平台的接入，实现接处警、现场管控和联动控制等功能，完成报警视频的自动上传、接处警操作，现场报警视频备份、查看等功能。 5.报警联动功能须满足：支持≥8路输入输出；支持RS232及RS485通讯；实现对报警灯、警号等联动控制；发生报警时可联动现场声光报警器，实现报警信息转发功能，将信息推送至指定终端，可由该终端进行报警录像查看、视频查看。 6.便捷性接入须满足：网络接入，支持自动搜索，支持码流地址接入，支持IPC/DVR/NVR复合接入。 7.运行环境要求：基于Linux系统，运行稳定； 8.≥32路视频接入，完成上述1、2中视频分析和服务功能；提供专业检测机构出具的产品检验报告； 9.接口必须满足：≥2个千兆网口，≥2个及以上USB2.0和RS232；摄像机接入分辨率需支持1080p，支持H.264，支持双码流； 10. 结合智能可视化联网报警的服务，将单点的报警转化为联网报警的“零误报”服务，提供相关检测报告或证书证明； 11.远程接警终端：①屏幕尺寸≥6.0寸及以上，操作系统：Android 4.4及以上；②实现报警接收、警情核实、查看报警信息及视频、值班查岗、地图展示；③结合智能可视化联网报警服务，实现三级法院智能化应用系统平台同一管理。 12.附件配件（警号、警灯、强光抑制灯、继电器）。 | 1 | 套 |
| 50.05 | 视频综合管理平台 | 支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、人脸监控； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户≥10000个，最大支持并发登陆≥500个用户； 支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； 支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。提供检验报告文件； 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证；支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤；支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控； | 1 | 台 |
| 50.06 | 网络硬盘录像机 | 可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥8个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 50.07 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 6 | 块 |
| 50.08 | 网络视频解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 可对客户端电脑桌面解码输出显示； 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示； 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不少于2路分辨率为4000×3000的视频图像；不少于4路分辨率为4096×2160的视频图像；不少于4路分辨率为3840×2160的视频图像；不少于6路分辨率为2592×1944的视频图像；不少于10路分辨率为2048×1536的视频图像；不少于16路分辨率为1920×1080的视频图像；不少于32路分辨率为1280×720的视频图像。提供权威机构检测报告证明； 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供权威机构检测报告证明； 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC的文件； 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供权威机构检测报告证明； 要求设备具备:不少于1个RJ45网络接口，不少于1对语音输入/输出，不少于5对报警输入/输出，不少于1个HDMI视频输出接口，不少于1路模拟音频输出，不少于1路模拟CVBS视频输出接口； | 1 | 台 |
| 50.09 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 15 | 箱 |
| 50.1 | 60寸液晶电视 | LED60寸网路4K超高清分体液晶屏，CUP:平台：Mstar MSD95V，MFC11+MSD95V，四核≥1.1GHz（操作系统 : YunOS for TV,64位，运行内存≥3G，自带内存≥16G,面板材质：原装进口面板(SDP)；分辨率：4K（3840*2160）及以下，60Hz,背光灯：LED发光二极管；亮度：≥320cd/㎡；功耗：不高于200W,≥3级等级能效，独立扬声器，低频反射式，智能手机遥控，支持无线网路，支持蓝牙4.1，支持USB媒体播放，接口：≥4路HDMI接口，≥1路网络接口，≥1路USB2.0接口, ≥1路USB3.0接口，≥1路视频输入接口，≥1路分量视频输入接口，≥1路光纤音频输出接口，≥SD/SDHC扩展卡槽一个。 | 2 | 台 |
| 50.11 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 51 | 门禁系统 |  |  |  |
| 51.01 | 门禁磁力锁 | 可自行设定12VDC或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；防残磁设计，防磨损材料制造；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；完全电磁吸力工作，不存在机械故障；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； | 25 | 个 |
| 51.02 | 闭门器 | 最大门重:80KG；最大门宽:1100MM；关门力度:EN4；开门角度:180度；定速功能:有；定位功能:有；使用寿命:100万次；适用范围:工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%； | 25 | 个 |
| 51.03 | 开门按钮 | 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 25 | 个 |
| 51.04 | 门锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁。 | 25 | 个 |
| 51.05 | 读卡器 | 背光效果；支持卡、卡+指纹、指纹等身份识别模式；支持Mifare卡识别、二代身份证卡、卡等物理卡号读取，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间≤0.1s；指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚；指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s；指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％；指纹模块支持可无缝兼容第三方产品；支持在线升级；防护等级：不低于IP54；工作温度：-5℃～＋55℃，工作湿度：≤95%； | 25 | 个 |
| 51.06 | 锁具电源 | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 25 | 个 |
| 51.07 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。韦根接口支持W26\W34标准，可无缝兼容第三方产品。支持2台读卡器（可设单门双向识别），支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）。支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）。FLASH存储容量不少于16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录。具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门。（提供权威检测机构出具的检测报告证明）；支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 25 | 个 |
| 51.08 | 16口交换机 | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，千兆电接口≥16，支持WEB管理 | 2 | 台 |
| 51.09 | 辅材 | 包含电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管等施工辅材 | 1 | 批 |
| 52 | 监控系统 |  |  |  |
| 52.01 | 400万像素高清网络枪机 | ≥400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 具有≥1/1.8"靶面尺寸（提供权威机构检验报告证明）； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供权威机构检验报告证明）； 照度适应范围需≥120dB，宽动态能力≥120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比≥58dB；红外补光距离≥50米； 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（提供权威机构检验报告证明）； 人脸检出率≥99%；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需至少支持IP67防尘防水； 需具有不少于如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 配备电源和支架。售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 5 | 台 |
| 52.02 | 16口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥30Mpps；整机固定千兆电口≥16，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，（提供权威机构测试报告）；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供权威机构测试报告；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 52.03 | 控制电脑 | CPU：主频≥3.2GHz，≥4核心；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥1T SATA +128G SSD固态硬盘;显卡：≥1G独立显卡；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；光驱： DVDRW；电源：180W 电源；显示器：≥20英寸低蓝光认证显示器，分辨率支持1920*1080；键鼠：USB光电鼠标、USB防水键盘；接口：≥8（其中4个USB3.0）；操作系统：预装Windows 7 64专业版操作系统，微软正版可查；售后服务：五年免费质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 52.04 | 网络硬盘录像机 | 支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码的视频图像； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持≥6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持≥4个SATA接口，≥2个USB接口，≥4对报警输入/输出接口； | 1 | 台 |
| 52.05 | 存储硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 52.06 | 45寸液晶电视 | 45英寸全高清监视器；分辨率：≥1080P（1920*1080）；屏幕比例：16:9；背光源：LED发光二极管；背光方式：直下式（D-LED）；能效等级：≥3级能效；原装进口面板（SDP）；屏幕亮度：≥270cd/㎡；图像技术：广色域；HDR显示：支持；音频参数：输出功率：≥10W×2；扬声器：内置扬声器；硬件配置：CPU：Mstar 648，四核 ≥1.1GHz 64位；GPU：双核；RAM：≥2G；ROM：≥16G；操作系统：Android 6.0；智能互联：手机遥控，人工智能语音；网络功能：有线/WiFi；USB媒体播放：USB支持视频格式：Mpeg1，Mpeg2，Mpeg4，H.263，H.264，H.265，RV30，RV40，VP8，VP9，AVS(+)，MVC，VC1，Motion JPEG，Xvid；USB支持音频格式：MP3，LPCM，ACC-LC，AC3，E-AC3，VORIBS，LPCM，FLACDRA；USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP，GIF；接口参数：HDMI接口：≥3*HDMI；网络接口：1×网络接口；USB接口：≥2×USB2.0接口；扩展卡：≥1×SD/SDHC；电源性能：110-240V/50Hz； | 1 | 台 |
| 52.07 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 2 | 箱 |
| 52.08 | 施工辅材 | 包含双联操作台1个、电源线、水晶头、扎带、线卡、跳线、线槽、线管、等施工辅材 | 1 | 批 |
| 53 | 综合布线 |  |  |  |
| 53.01 | 48口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发能力≥130Mpps；整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，（提供权威机构测试报告）；支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；提供工信部设备入网许可证书。提供五年质保及服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 53.02 | 网线 | 六类千兆双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜； | 6 | 箱 |
| 53.03 | 线槽 | 线槽（40*20）（米） | 300 | 米 |
| 53.04 | 线槽 | 线槽（20*10）（米） | 200 | 米 |
| 53.05 | 理线架 | 24口理线架 | 2 | 个 |
| 53.06 | 配线架 | 六类24口配线架 | 2 | 个 |
| 53.07 | 面板模块、底盒 | 六类面板模块、底盒 | 20 | 套 |
| 53.08 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 2 | 个 |
| 53.09 | 跳线 | 六类跳线 | 24 | 条 |
| 53.1 | 施工辅材 | 扎带、线卡、空开、插座、水晶头等其他配件 | 1 | 批 |
| 53.11 | 施工 |  | 1 | 项 |
| 54 | UPS电池组 | 1．要求为密闭阀控式免维护铅酸蓄电池；单只电池容量12V-100AH。要求按20KVA UPS电源后备时间≥7小时配置蓄电池组，所配置的电池总容量≥600AH。电池配置必须针对UPS的标称直流电压，按整组进行电池配置,并配置相应电池柜及电池连接线； 2．蓄电池必须具备防漏液特性； 3．自放电率低：20℃室温下，静置28天，电池自放电率小于2%； 4．必须为采用优质铅版的100%足容量蓄电池，电池寿命：25摄氏度环境下寿命不小于6年、20摄氏度环境下寿命不小于10年； 5．须与现用UPS主机无缝适配； 7 .蓄电池应具备下列特性：（1）安全性：电池端子不会漏液，确保使用安全可靠；（2）免维护：不需补水操作；（3）排气系统：当电池充电，内部压力过高时，排出过剩气体，气体达到正常值时，安全阀自动关闭；（4）无游离酸：电池内无游离酸，可多种方位安装；（5）防爆：采用安全阀和防爆栓防止电池爆炸； 8.（1）ISO9001认证；（2）产品检验报告（含阻燃测试）；（3）MSDS化学品检测报告； 9.提供五年质保服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 96 | 块 |
| 55 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 2 | 个 |
| 56 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 4 | 个 |
| 57 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 1 | 个 |
| 58 | 机柜 | 标准机柜，容量(U)：≥42；宽度(mm)：≥600；深度(mm)：≥1000。各带≥1个10位10A PDU，标配≥2个托盘,≥4个风扇。 | 3 | 个 |
| 投标要求： 1.交货（含安装调试）期：签订合同之日起90个工作日； 交货地点：采购单位指定地点。 2.投标货物： （1）定制化软件应提供三年免费维护升级服务，签订合同时提供承诺函； （2）审判、执行和办案周边辅助系统应与本院或上级或其他部门相关业务系统对接，保证业务和数据互联互通，投标价包括对接费用； 3.项目实施： （1）按软硬件产品实际使用单位交货至全省各州市县，若需要则提供项目所需要的所有辅材，辅材须符合国标或行业标准； （2）投标人须制定项目总体实施方案，包括集成测试方案、安全评测配合方案等； （3）中基层法院综合布线按法院专网、互联网、政务网、涉密网、语音网进行设计布点；人民法庭按法院专网、互联网和语音网进行设计布点。布线方案设计应符合国家、行业及人民法院发布的相关标准规范和技术要求。 4.项目交付： （1）软硬件产品均需上线上架调试配置，试运行期3个月,试运行期后不满足要求的,应无条件退货； （2）涉及系统集成的，提供完整的集成方案，包括设计图纸、接口参数、标准规范、运行协议等； （3）成熟软件应提交国家认可的第三方机构出具的软件测试报告；若产品没经过测评，采购方保留其对产品要求做测试的权利，投标价包括测试费用。 5.质保和服务： （1）中标人须承诺所提供产品须达到应用级，提供本项目内软件三年升级和硬件五年（分项中特殊要求的除外）原厂质保承诺函。（软件包括独立系统和嵌入式系统，软件升级服务包含重大版本升级、优化更新、漏洞修复和安全防护等；硬件包含配件）； （2）中标人应提供运维计划，计划包括本地化服务、日常运维、配置管理、系统升级、系统发布、故障诊断、程序备份、定期巡检、定期维护及故障、问题响应时间等方面的内容；需为系统提供≥提供3年免费质保和运维服务。 （3）签订合同时将履约保证金自动转为质量保证金（履约质量保证金为中标金额的9%） 6.进行培训及技术支持：制定培训计划，制作培训材料、实施培训。 |  |  |  |  |