**成交产品分项表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| 1 | 不间断供电电源 | 山特 | 3C3 PRO -80KS | 山特（深圳）有限公司 | 1台 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 山特 | 12V 100AH | 山特（深圳）有限公司 | 64块 |
| 3 | 电池柜 | 山特 | 3C3 G-32 | 山特（深圳）有限公司 | 2台 |
| 4 | 断路器 | 德力西 | CDM3L-200A | 中国德力西控股集团 | 2台 |
| 5 | 直流配电箱 | 德力西 | 定制 | 中国德力西控股集团 | 2台 |
| 6 | 电缆 | 鑫邦 | 4x16mm²+1x10mm² | 青海鑫邦线缆有限公司 | 10米 |
| 7 | 电线 | 鑫邦 | BVR16mm² | 青海鑫邦线缆有限公司 | 1套 |
| 8 | 机房精密空调 | 科士达 | ST012FAACAOBT/KCS018HNA | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1套 |
| 9 | 铜管 | 定制 | 定制 | 青海汉创商贸有限公司 | 15m |
| 10 | 内外机电源线 | 鑫邦 | 定制 | 青海鑫邦线缆有限公司 | 15m |
| 11 | 专业水钻打孔 | 定制 | 定制 | 青海汉创商贸有限公司 | 1个 |
| 12 | 室外机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1副 |
| 13 | 室外机防护 | 定制 | 定制 | 青海汉创商贸有限公司 | 1套 |
| 14 | 拼接大屏 | 海康威视 | DS-2046NL-B/Z | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 15 | LCD拼接屏支架 | 海康威视 | 46寸模块化框架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1个 |
| 16 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6904UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 17 | 星光级200万网络高清红外筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWD-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 |
| 18 | 控制器NAC | 华为 | AC6605-26-PWR | 华为技术有限公司 | 1台 |
| 19 | 千兆24口交换机 | 华为 | S5720SV2-28P-LI-AC | 华为技术有限公司 | 1台 |
| 20 | 光纤 | 胜为 | 8芯 | 北京睿创胜为科技有限公司 | 500米 |
| 21 | 网线 | 海康威视 | DS-ZC6U-A/LS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1箱 |
| 22 | 电源线 | 鑫邦 | RVV 2\*1.0 | 青海鑫邦线缆有限公司 | 500米 |
| 23 | 辅材 | 定制 | 定制 | 青海汉创商贸有限公司 | 1批 |
| 24 | 施工费 | 定制 | 定制 | 青海汉创商贸有限公司 | 1次 |