特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记备案。（省公共资源交易中心二楼，联系电话：0971-5115646）

3、为了给投标供应商提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

4、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

5、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：蒲先生  0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-133号

采购项目名称：青海省“福彩助残、助老健康行”康复

辅具采购项目

采 购 单 位：青海省康复辅具技术中心

青海省政府采购中心编制

2019年7月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	19

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	21

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

（投标文件封面）	45

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：销售及服务相关内容	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	58

4、安装、调试	58

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	59

采购一览表及技术参数	60

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省“福彩助残、助老健康行”康复辅具采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2019-133号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 300万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、已在青海省政府采购中心升级后的平台登记备案。（联系人：刘先生，联系电话：0971-5115646） 4、投标人办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 8、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2019年7月1日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2019年7月2日起，至2019年7月8日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2019年7月23日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2019年7月23日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描或复印件均需加盖公章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省康复辅具技术中心 联系人：张先生 联系电话：0971-5112182 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：于先生 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省康复辅具技术中心 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省康复辅具技术中心下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及其他不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：马先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件21.2款的规定，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品具有环保认证证书的，得1.5分；具有节能认证证书的，得1.5分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准） |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及20分 | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案好的，得5分；一般的，得3分；差的不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求好的，得5分；一般的，得3分；未响应招标文件的不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2016年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2019-（货物）-133

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年*月*日             项目（青政采公招（货物）2019-133号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间： 2019年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、销售及服务相关内容……………………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-133号

采购项目名称: 青海省“福彩助残、助老健康行”

康复辅具采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2019-133号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

授权人（法定代表人）签字或签法人章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方2019年  月  日青政采公招（货物）2019-133号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2017或2018年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-133号

采购项目名称: 青海省“福彩助残、助老健康行”

康复辅具采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：                                         单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:                                         单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告(软件测试报告)、生产厂家出具的产品彩页（或网页原始截图）等能够证明技术参数响应的相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2016年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理措施。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2019-133号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于2019年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6114432）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，视为无效投标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省“福彩助残、助老健康行”康复辅具采购项目共1个包。主要采购康复器具一批，采购预算额度为300万元。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.5所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.6其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：300万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅胶装饰手套 | 一、产品参数：采用优质硅胶材质，外形逼真，纹路明显，颜色近于肤色；表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔。硅胶中有增强纤维材料，具有内部补缺填充，仿真程度高，用于装饰。与人体接触部分材料对人体无毒无害。 二、装配服务：派持有假肢职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装适配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 只 | 3 |
| 2 | 硅胶半足套 | 一、产品参数：采用优质硅胶材质，外形逼真，纹路明显，颜色近于肤色；表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔。硅胶中有增强纤维材料，具有内部补缺填充，仿真程度高，用于装饰。与人体接触部分材料对人体无毒无害。 二、装配服务：指派持有假肢职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装适配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 只 | 2 |
| 3 | 前臂肌电假肢(壳式) | 一、假肢配件技术要求：（需提供检测报告） 1、手头张开距离≥95mm； 2、手指捏力≥30N； 3、腕关节直径Ф45mm； 4、大拇指尖到腕关节底部的距离为140mm（允许误差1%）； 5、噪音≤40分贝； 6、手头重量280g（含指套）（允许误差1%）； 二、性能要求：（提供检测报告） 1. 肌电控制手指动作及腕关节旋转，含电极、内置锂电池； 2. 最大开手距离≥95mm； 3. 指端捏力≥30N； 4. 假手开手距离95 mm（允许误差1%）能耗≤1.3J； 5. 带多角度旋转的假手拇指，可被动转动； 6、专用锂电池，蓄电良好，持久耐用； 7、锂电池专用充电器； 8、肌电信号传感器：用于感应患者肌电型号，产品小巧美观与皮肤接触良好。 9、多功能电池座：适用于前臂一自由度肌电手，与锂电池相匹配； 10、硅胶手套分男式女式，颜色可选配，耐高温，耐腐蚀，不易老化，容易清洗； 11、电动控制，代替人们日常中最基本的抓取物品等作用。 三、假肢辅料： 1、硬树脂：材质丙烯酸。高纯度原料生产，无添加裂解回收原料，固化反应不暴聚、无气泡，对加强材料粘结性好，使用过程中，稳定性好。 2、软树脂：材质丙烯酸。高纯度原料生产，无添加裂解回收原料，固化反应不暴聚、无气泡，对加强材料粘结性好，使用过程中，稳定性好。 3、固化剂：粉末状，溶解快，稳定性能好，与树脂配套使用，促进树脂固化。 4、颜色糊：聚合物，无毒无味，杂质少，颜色均匀。着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质。 5、丙纶：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 6、玻纤：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 7、碳纤维布：用于增强接受腔体牢固性，轻便耐用，张力强，用于增强牢固性。 8、PVA膜：透明度高，强度高，气密性好，无小孔及砂眼。 9、石膏绷带：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定（2-5min）、不易受潮、易保存。 10、假肢包：加厚防水，双层面料细致包边，不脱线、不开裂，用于收纳假肢，方便携带。 11、发泡剂A（4L/桶）：A组份：保质期≥12个月。 12、发泡剂B（4L/桶）：B组份：保质期≥12个月。 13、快干胶（0.9KG/桶）：性能稳定，可以皮肤直接接触，保质期12个月以上。 以上辅料用量以实际发生为准。 四、装配服务：指派持有假肢职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 10 |
| 4 | 美容上臂假肢(壳式) | 一、假肢配件技术要求：（提供检测报告） 1、手头张开距离大于或等于95mm 2、手指捏力大于或等于5N 3、腕关节直径Ф45mm 4、大拇指尖到腕关节底部的距离为140mm 5、大拇指可扳动打开 6、前臂被动旋转，肘关节被动伸屈，肩关节前后左右被动伸展。 二、性能要求：（提供检测报告） 1、硅胶外手皮颜色可选，尺寸可定制； 2、含内外硅胶双层手皮； 3、手部可被动打开； 4、通过弹簧机构闭合； 5、前臂筒外壳长度：260mm（允许误差1%）； 6、腕关节围长：157mm（允许误差1%）； 7、上臂连接直径：50.1mm（允许误差1%）； 8、手头规格分为男士、女士及左、右可选； 9、重量：684g（允许误差1%）； 10、肘关节带被动锁定和被动屈肘； 11、肘关节可自由摆动； 12、肘关节可选择锁定角度； 13、前臂具有内、外旋转功能，内外旋转摩擦力可调； 三、假肢辅料： 1、硬树脂：材质丙烯酸。高纯度原料生产，无添加裂解回收原料，固化反应不暴聚、无气泡，对加强材料粘结性好，使用过程中，稳定性好。 2、固化剂：粉末状，溶解快，稳定性能好，与树脂配套使用，促进树脂固化。 3、颜色糊：聚合物，无毒无味，杂质少，颜色均匀。着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质。 4、丙纶：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 5、玻纤：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 6、碳纤维布：用于增强接受腔体牢固性，轻便耐用，张力强，用于增强牢固性。 7、PVA膜：透明度高，强度高，气密性好，无小孔及砂眼。 8、石膏绷带：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定（2-5min）、不易受潮、易保存。 9、假肢包：加厚防水，双层面料细致包边，不脱线、不开裂，用于收纳假肢，方便携带。 10、发泡剂A（4L/桶）：A组份：保质期≥12个月。 11、发泡剂B（4L/桶）：B组份：保质期≥12个月。 12、快干胶（0.9KG/桶）：性能稳定，可以皮肤直接接触，保质期12个月以上。 以上辅料用量以实际发生为准。 四、装配服务：指派持有假肢职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 1 |
| 5 | 骨骼式钛合金储能脚小腿假肢 | 一、假肢配件技术要求：（提供检测报告） 1、方椎阳四爪：钛合金材质，自重57g（允许误差1%），最大承重100kg。符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准要求； 2、锁紧管接头：钛合金材质，自重77g（允许误差1%），最大承重：100kg。 3、一体化连接管：材质：钛合金，自重≤170g，最大承重：100kg。 4、碳纤储能假脚：优质碳纤维材料，分趾设计，尺码22cm-27cm；自重450g（允许误差1%）,最大承重125kg；适配跟高10mm（允许误差1%）；运动等级M1-M3。 二、假肢辅料： 1、硬树脂：材质丙烯酸。高纯度原料生产，无添加裂解回收原料，固化反应不暴聚、无气泡，对加强材料粘结性好，使用过程中，稳定性好。 2、固化剂：粉末状，溶解快，稳定性能好，与树脂配套使用，促进树脂固化。 3、颜色糊：聚合物，无毒无味，杂质少，颜色均匀。着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质。 4、丙纶：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 5、玻纤：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 6、碳纤维布：用于增强接受腔体牢固性，轻便耐用，张力强，用于增强牢固性。 7、PVA膜：透明度高，强度高，气密性好，无小孔及砂眼。 8、残肢套：弹性良好，肉色，色泽均匀，无色差，棉纶丝。 9、石膏绷带：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定（2-5min）、不易受潮、易保存。 10、假肢包：加厚防水，双层面料细致包边，不脱线、不开裂，用于收纳假肢，方便携带。 11、外包海绵：软质聚胺酯泡沫塑料制成。（防水材料成型） 12、外包装袜：仿人体肤色，牢固耐磨，用于假肢外包装饰。 13、发泡剂A（4L/桶）：A组份：保质期≥12个月。 14、发泡剂B（4L/桶）：B组份：保质期≥12个月。 15、快干胶（0.9KG/桶）：性能稳定，可以皮肤直接接触，保质期12个月以上。 16、带锁凝胶内衬套：凝胶材质，厚度4mm（允许误差2%），带锁件。 17、假肢清洗液：用于假肢接受腔除臭除异味消毒，包括≥2瓶喷雾（100ml）+消毒湿巾（≥80片），清洁、杀菌、抗菌、抑菌三效合一，高效杀灭细菌、病毒、真菌等致病微生物，对人畜及环境安全无毒。附着后形成纳米保护膜，可保持连续杀菌效果，抑制细菌滋生。 以上辅料用量以实际发生为准。 三、装配服务：指派持有假肢职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 14 |
| 6 | 骨骼式气压膝关节储能脚大腿假肢 | 一、假肢配件技术要求：（需提供检测报告） 1、可旋转三爪连接器（阴）：钛合金材质，自重158g（允许误差1%），最大承重≥100kg。 2、一体化连接管：管体材质铝，管接头钛合金，管长400mm（允许误差1%），管直径φ30mm（允许误差1%），自重258g（允许误差1%），最大承重≥100kg，颜色可选，外表光洁，备品备件包括4个M8×12调节螺钉。 3、碳纤储能假脚：优质碳纤维材料，分趾设计，尺码22cm-27cm；自重450g（允许误差1%）,最大承重125kg；适配跟高10mm（允许误差1%）;运动等级M1-M3。 4、四连杆气压膝关节：铝镁合金材质，最大屈曲角度140°，总长度200mm（允许误差1%），最大承重125kg，自重770g（允许误差1%）。 二、假肢辅料： 1、硬树脂：材质丙烯酸。高纯度原料生产，无添加裂解回收原料，固化反应不暴聚、无气泡，对加强材料粘结性好，使用过程中，稳定性好。 2、固化剂：粉末状，溶解快，稳定性能好，与树脂配套使用，促进树脂固化。 3、颜色糊：聚合物，无毒无味，杂质少，颜色均匀。着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质。 4、丙纶：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 5、玻纤：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 6、碳纤维布：用于增强接受腔体牢固性，轻便耐用，张力强，用于增强牢固性。 7、PVA膜：透明度高，强度高，气密性好，无小孔及砂眼。 8、残肢套：弹性良好，肉色，色泽均匀，无色差，棉纶丝。 9、石膏绷带：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定（2-5min）、不易受潮、易保存。 10、假肢包：加厚防水，双层面料细致包边，不脱线、不开裂，用于收纳假肢，方便携带。 11、外包海绵：软质聚胺酯泡沫塑料制成。（防水材料成型） 12、外包装袜：仿人体肤色，牢固耐磨，用于假肢外包装饰。 13、发泡剂A（4L/桶）：A组份：保质期≥12个月。 14、发泡剂B（4L/桶）：B组份：保质期≥12个月。 15、快干胶（0.9KG/桶）：性能稳定，可以皮肤直接接触，保质期12个月以上。 16、假肢内衬套：EVA材料，含橡胶成分，耐高温，韧性好，弹性好，不吸水，泡孔细腻，低温加热后塑性好，无毒无味。 17、大腿假肢悬吊带：内层采用优质发泡橡胶，摩擦系数大，悬吊力强，表层粘附高弹高密度针织布料，舒适性强，左右侧可选。 以上辅料用量以实际发生为准。 三、装配服务：指派持有假肢职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 9 |
| 7 | 骨骼式储能脚髋离断假肢 | 一、假肢配件技术要求：（需提供检测报告） 1、四连杆髋关节：铝镁合金材质，最大承重125kg，自重576g（允许误差1%）。 2、一体化连接管：管体材质铝，管接头钛合金，管长400mm（允许误差1%），管直径φ30mm（允许误差1%），自重258g（允许误差1%），最大承重≥100kg，颜色可选，外表光洁，备品备件包括4个M8×12调节螺钉。 3、碳纤储能假脚：优质碳纤维材料，分趾设计，尺码22cm-27cm；自重450g（允许误差1%）,最大承重125kg；适配跟高10mm（允许误差1%）;运动等级M1-M3。 4、四连杆气压膝关节：铝镁合金材质，最大屈曲角度140°，总长度200mm（允许误差1%），最大承重125kg，自重770g（允许误差1%）。 5、弯头锁紧管接头：钛合金材质，与水平面有30°倾斜，最大承重125kg，自重87g（允许误差1%），管径φ30mm（允许误差1%），外表光洁，连接器与水平面有30度的倾斜角，备品备件包括1个M4×22内六角圆柱头螺钉。4×15塑料圈。 6、铝合金管：铝合金材质，自重196g（允许误差1%），最大承重100kg，长度300mm（允许误差1%），管壁厚2mm（允许误差1%），管径φ30mm。 二、假肢辅料： 1、硬树脂：材质丙烯酸。高纯度原料生产，无添加裂解回收原料，固化反应不暴聚、无气泡，对加强材料粘结性好，使用过程中，稳定性好。 2、固化剂：粉末状，溶解快，稳定性能好，与树脂配套使用，促进树脂固化。 3、颜色糊：聚合物，无毒无味，杂质少，颜色均匀。着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质。 4、丙纶：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 5、玻纤：用于增强接受腔牢固性。弹性好，强度高，纹路均匀。 6、碳纤维布：用于增强接受腔体牢固性，轻便耐用，张力强，用于增强牢固性。 7、PVA膜：透明度高，强度高，气密性好，无小孔及砂眼。 8、残肢套：弹性良好，肉色，色泽均匀，无色差，棉纶丝。 9、石膏绷带：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定（2-5min）、不易受潮、易保存。 10、假肢包：加厚防水，双层面料细致包边，不脱线、不开裂，用于收纳假肢，方便携带。 11、外包海绵：软质聚胺酯泡沫塑料制成。 12、外包装袜：仿人体肤色，牢固耐磨，用于假肢外包装饰。 13、发泡剂A（4L/桶）：A组份：保质期≥12个月。 14、发泡剂B（4L/桶）：B组份：保质期≥12个月。 15、快干胶（0.9KG/桶）：性能稳定，可以皮肤直接接触，保质期12个月以上。 以上辅料用量以实际发生为准。 三、装配服务：指派持有假肢职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 1 |
| 8 | 儿童胸腰矫形器 | 一、矫形器材料： 1、聚丙烯板材：（1）材质：聚丙烯，颜色为透明白色；（2）外形尺寸（长*宽*厚）mm：2000*1000*4。 2、泡沫板材：（1）材质：泡沫聚合材料，颜色为黄色；（2）外形尺寸（长*宽*高）mm：2000*1000*3。 3、尼龙粘带：成品粘带、钩毛一体，含塑料环扣。 二、装配服务：指派持有矫形器职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 2 |
| 9 | 儿童上肢矫形器 | 一、矫形器材料： 1、聚丙烯板材：（1）材质：聚丙烯，颜色为透明白色；（2）外形尺寸（长*宽*厚）mm：2000*1000*4。 2、泡沫板材：（1）材质：泡沫聚合材料，颜色为黄色；（2）外形尺寸（长*宽*高）mm：2000*1000*3。 3、尼龙粘带：成品粘带、钩毛一体，含塑料环扣。 4、支条：不锈钢材质，落环锁，强度高。 二、装配服务：指派持有矫形器职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 1 |
| 10 | 脑瘫儿童矫形器 | 一、矫形器配件： 柔性踝铰链适用于10岁以下儿童，橡胶合成材料，柔性好，不易断裂。 二、矫形器材料： 1、聚丙烯板材：（1）材质：聚丙烯，颜色为透明白色；（2）外形尺寸（长*宽*厚）mm：2000*1000*4。 2、泡沫板材：（1）材质：泡沫聚合材料，颜色为黄色；（2）外形尺寸（长*宽*高）mm：2000*1000*3。 3、尼龙粘带：成品粘带、钩毛一体，含塑料环扣。 4、支条：不锈钢材质，落环锁，强度高。 三、装配服务：指派持有矫形器职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 116 |
| 11 | 成人矫形器 | 一、矫形器配件： 柔性踝铰链适用于成人，橡胶合成材料，柔性好，不易断裂。 二、矫形器材料： 1、聚丙烯板材：（1）材质：聚丙烯，颜色为透明白色；（2）外形尺寸（长*宽*厚）mm：2000*1000*4。 2、泡沫板材：（1）材质：泡沫聚合材料，颜色为黄色；（2）外形尺寸（长*宽*高）mm：2000*1000*3。 3、尼龙粘带：成品粘带、钩毛一体，含塑料环扣。 4、支条：不锈钢材质，落环锁，强度高。 三、装配服务：指派持有矫形器职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 20 |
| 12 | 成人截瘫支具 | 一、矫形器配件： 1、一体成型髋关节：关节体及关节支撑框架部分材质为高强度航空铝；髋上支条组装形式为可塑性的分体式，支条可根据患者损伤平面及体重选装；髋关节一体成型，免对线；传动结构为摇杆式，特点是结实耐用，维护方便；适用体重≤110KG的截瘫患者；根据人体转子轴的宽度，在240mm-460mm之间进行选配。 2、腰部连接支条：材质：高强度航空铝;结构组装简便；支条厚度（6MM-10MM）可根据患者不同体重选择使用；适用体重≤110KG的截瘫患者。 3、RGO提线锁膝关节铰链支条：关节体不锈钢宽体设计，关节结构为分体式；支条为高强度铝合金材质，厚度（8MM-10MM）可根据患者不同体重选择使用；适用体重≤110KG的截瘫患者。 二、矫形器材料： 1、聚丙烯板材： （1）材质：聚丙烯，颜色为透明白色。 （2）外形尺寸（长*宽*厚）mm：2000*1000*4。 2、泡沫板材： （1）材质：泡沫聚合材料，颜色可选。 （2）外形尺寸（长*宽*高）mm：2000*1000*3。 3、尼龙粘带：成品粘带、钩毛一体，含塑料环扣。 三、装配服务：指派持有矫形器职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 3 |
| 13 | 成人胸腰矫形器 | 一、矫形器材料： 1、聚丙烯板材：（1）材质：聚丙烯，颜色为透明白色；（2）外形尺寸（长*宽*厚）mm：2000*1000*4。 2、泡沫板材：（1）材质：泡沫聚合材料，颜色为黄色；（2）外形尺寸（长*宽*高）mm：2000*1000*3。 3、尼龙粘带：成品粘带、钩毛一体，含塑料环扣。 4、充气垫：材质柔和，无毒无味，无漏气。 二、装配服务：指派持有矫形器职业资格证技术人员参与制作，并到采购方指定地点安装装配，适配后要开展≥3天/例康复训练，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 具 | 2 |
| 14 | 助听器 | 一、技术参数要求： 1、双麦克风，自动立体声聚焦； 2、自适应方向性功能； 3、信号处理频段36，可调通道12； 4、饱和声压级：≤141dBSPL； 5、满档声增益最大82dB； 6、总谐波失真(500HZ) ≤％0.5 （800HZ）≤0.5％ ﹙1600HZ)≤0.5％； 7、等效输入噪声≤30dB； 8、频率响应范围：200-6400HZ； 9、自带验配公式6个； 10、自适应各种聆听程序。手动程序4个； 11、自带内置测听功能； 12、一键双耳同步功能； 13、高频重塑，移频转移； 14、风噪声阻断、突发噪声抑制、各通道高精度降噪功能； 15、兼容FM系统。 二、装配服务： 装配服务：指派持有助听器验配师资格证技术人员到采购方指定地点安装装配，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 100 |
| 15 | 折叠 坐便椅 | 一、产品参数： 产品符合GB/T24434-2009《坐便椅（凳）》技术标准。 1、椅架：材质为优质钢质，管直径19mm，壁厚1.0mm，腿部管直径22mm，壁厚1.0mm，表面静电喷塑处理，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用。 2、外形尺寸：长宽高（55×41×33-43cm） 3、椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，5档调节。 前倾翻角度≥10°，后倾翻角度≥10°侧倾范角度≥10°。 4、座便器：厕板优质工程聚丙烯材质，强度好、触感舒适、白色美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠； 5、承重量大于100kg； 6、提供产品国家质量检验报告、产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 209 |
| 16 | 智能型电动轮椅 | 1、产品应符合GB/T 12996-2012《电动轮椅车》国家标准。 2、整车材质：整体采用符合国标的铝合金管型材料制成，表面采用烤漆处理，扶手可上翻踏板可拆卸，靠背坐垫采用透气性网眼面料内包高密度回弹海绵制成。 3、电机：采用国产250w X 2pcs优质驱动电机，电池采用2块密封铅酸电池串联24V 12ah/20ah，续航里程为15-20KM。 4、扶手垫：为聚氨酯材质，柔软舒适，角度可调，可上翻（方便上下车）。 5、充电器：全自动智能化蓄电池配套充电器，充电时间短，体积小。 6、轮胎：前轮为直径8英寸实心橡胶轮胎，后轮为直径22英寸充气轮胎。车承重100KG 以上。 7、刹车：采用全自动电磁刹车。 8、控制器：智能万象控制器，出厂设定最高安全车速6KM/H。 9、驻车辅助：配有坡道驻车功能，在坡道驻车无后顾之忧，并配有防倾倒装置，爬坡安全。 10、基本尺寸：整车长1030mm±5mm,整车宽685mm±5mm，整车高955mm±5mm，座宽450mm，座深435mm，靠背高395mm，坐面距地面500mm，折叠宽度415mm。 11、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 辆 | 58 |
| 17 | 功能型轮椅 | 1、产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2、规格：总高：≥890mm，总宽：≥670mm，总长：≥1030m 3、车架:采用Ф25X1.25mm优质钢管氬弧焊焊接组合成型，表面镀铬处理, 固定式PU扶手，可卸式活动腿， 锁紧装置可靠; 4、前轮为直径180mm粗实心轮，配一体冲压成型金属拐臂； 5、后轮为610mm铝合金轮毂,36根辐条，灰色聚氨酯免充气轮胎，电镀手圈； 6、刹车采用钢制驻刹和手控刹车，安全可靠； 7、座椅及靠背采用PU布、软靠背,带便盆座垫， 缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 8、挂脚可拆卸，脚踏板采用仿铝踏板，可以0-50mm 无级调整； 9、折叠宽度270 mm，座位深度 ≥420mm，座位宽度 ≥460mm，座位离地面高度≥490 mm； 10、 承重：≥ 100kg。 11、支架采用双X型圆钢管，支撑牢固； 12、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 13、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告。 | 辆 | 197 |
| 18 | 适配型轮椅（定制） | 一、产品参数： 产品应符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 主要参数： 1、承重100 kg以上； 2、车架为铝合金材质，双十字支撑架或者加粗单十字支撑架，表面采用环保静电粉末喷涂处理，壁厚不低于2.0mm； 3、扶手可后掀，须有快速拆卸功能；搁脚可旋转、拆卸，踏板角度可调； 4、靠背高、坐宽、坐深、扶手高度、坐面到脚踏之间的高度均需要根据残疾人身体数值进行定制调整；其中靠背高从40-120cm、坐宽从39-55cm、坐深从42-46cm、扶手距坐面高度从22-24cm可根据使用人自身情况安排确定； 5、22或24寸可拆卸功能大轮，供适配选择； 6、无级调整坐垫绷布，可以无级调整松紧度，座垫和靠背垫可以快速拆卸，方便清洗或更换。 7.提供国家相关质检机构出具的产品质检报告，提供产品彩页。 二、功能性选择适配。（说明：供货方在标书中编制的持有辅具工程师相关岗位能力证书的专业人员到甲方指定地点依据受助对象实际功能需求进行精准适配。）指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 辆 | 44 |
| 19 | 折叠四轮助行车 | 一、产品参数： 产品符合GB/T14728.1-2006《框式助行架》或GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准。 1、支撑架：选用高强度铝合金材料，管直径≥25mm，厚度≥1.2mm；表面采用氧化或烤漆处理。 2、配有软坐垫和购物框，四轮，其中两后轮带刹。 3、支脚：采用优质6寸脚轮（后轮带刹车），着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。 4、把手：代手刹，采用PVC握把，手感舒适，防滑性能好。 5、坐垫：采用优质木板、皮革海面制作，质地软，舒适耐用。 6、高度可调节，可折叠式结构，安全性能好、轻巧、占地面积小、美观耐用、使用和储运都很方便。 7、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 辆 | 30 |
| 20 | 加强型框式助行器 | 一、产品参数： 产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行器》国家标准。 1、主架：产品为交替框式助行架，采用轻质铝合金为主要材料材，铝管直径为25mm，厚度是1.2mm，表面氧化处理，手撑步进式可折叠结构。 2、架脚：采用轻质铝合金为主要材料材，铝管直径为28mm，厚度是1.2mm，表面氧化处理。高度可调，带8档位高度调节孔。适合1.55m～1.80m人群使用；配耐用优质橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。 3、把手：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。 4、尺寸：总长60cm，扶手宽度51cm，总高76cm~95cm，手柄长度11.2cm，净重不小于2.4KG，承载100kg以上。稳定性试验前倾翻角度≥10°，后倾翻角度≥7°。 5、支脚垫防滑、耐磨，有弹性，着地性能好，可更换，装配安全，底面设有防滑槽，但不产生吸合现象；支脚垫与四脚配合紧密，无脱落现象。 6、产品采用按钮式调节，不用工具进行调节和锁紧，锁紧装置牢固可靠，方便快捷，适合1.55m-1.80m人群使用。 7、产品为框式结构，装配牢固，安全性能高；既可扭动又可平移，使用方便；可以折叠，携带使用均方便；支脚垫与四脚配合紧密，无脱落现象；各部件配合严密、牢固，使用无异响。表面加工光滑平整，色泽均匀，无拉痕、刺头、麻点、起泡、脱落、露底等不良现象 8、提供产品国家质量检验报告、产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 个 | 13 |
| 21 | 加强型四脚手杖 | 产品符合GB/T19545.4-2008《单臂操作助行器 要求和试验方法 第4部分：三角或多交手杖》技术标准 1、杖身采用优质铝合金管材，杖脚采用优质钢制管材，手柄采用优质吹塑手柄且符合人体抓握力学，支脚采用优质橡胶头且不产生吸合现象。 2、基本参数：杖身外径22mm，壁厚1.2（±0.1）mm；杖腿外径19mm，壁厚1.2（±0.1）mm，橡胶头外径35（±1）mm。手杖最低使用高度为71cm，采用10档按钮调节，调节高度范围73cm—95cm。 3、整件重量≥0.75KG。 4、提供产品国家质量检验报告、产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 支 | 306 |
| 22 | 加强型腋拐 | 一、参数：产品符合GB/T 19545.2-2009国家标准。 1、杖身采用优质铝合金型材，管材外径19mm，长980（±1）mm，壁厚1.0（±0.1）mm；杖腿长550（±1）mm，杖腿管材外径22mm，壁厚1.0（±0.1）mm。 2、拐杖高度可调，杖腿采用10档按钮式调节，调节递增高度45mm，手托采用3档穿丝式调节，50（±0.5）mm/档。适用人群身高范围155cm—180cm，掖杖高度调节范围1130（±1）mm---1330（±1）mm，一副重量不少于1.4kg。 3、腋托和手柄采用EVA材质，有弹性、不吸水、不掉色、无毒、防滑 4、拐杖头优质橡胶成型，底面直径不小于35mm，与杖脚紧密。 5、提供产品国家质量检验报告、产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 副 | 36 |
| 23 | 电动护理床 | 一、产品参数： 符合国家医疗器械产品市场准入规定（提供相关证明文件）。 1、材质：床面板条为冷轧钢板板条结构，厚度≥0.8mm。床边框为25mm×50mm矩形管，厚度≥1.2mm。使用者可触及表面无露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 2、配无线呼叫响铃，需要帮助时可以呼叫，防止意外发生。 3、配备多功能活动餐板，可拆卸，方便放于床底。 4、电动三功（电动起身、电动下曲腿、电动上抬腿），方便自如调节起身角度0~75°，下曲腿角度0~90°上抬腿0~30°；配置便盆的电动开关功能，以及便盆的移进、送出；坐便转换要求采用联动方式，坐便孔打开的同时，座便器自动推到坐便孔下方。 5、配备三段式的防水床垫，内容物是高弹性海绵和棘棕，厚度80mm，床垫具有透气、无异味、柔软、舒适耐用，液体不渗透等特点。 6、带有不锈钢输液架，高度可调节（600-1550mm）。 7、采用橡木实木床头和床尾，可以定做刻字，可拆卸，方便护理人员的日常护理。 8、电机噪声≤55dB；驱动电机提供5年免费上门服务。 9、两侧配有铝合金折叠式护栏，长度1000mm。 10、移动脚轮，方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身。 11、配套相应的鞋架。 12、尺寸（mm）：长2100×宽900×高500；承重≥210KG。 13、中标方需到甲方指定地点（果洛、海北、海东等地）上门安装并指导使用。 14、提供医疗器械生产许可证、产品国家质量检验报告、产品彩页，提供《医疗器械注册证》（如证照在换证期间，还需提供药监局的受理证明和其他相关文件）。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 10 |
| 24 | 手动护理床 | 一、产品参数： 符合国家医疗器械产品市场准入规定（提供相关证明文件）； 产品功能：左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、娱乐、带双排超静音轮，可移动可调成轮椅式，采用静电喷涂技术及国家标准冷轧钢材。起背：75°-85°；左右翻身45°-55°；抬腿35°-45°；落腿75°-85°；床体承重不小于260KG。 1、规格：2000×900×480mm。 2、床体骨架采用80*40*1.2的成型方管焊接而成,板厚≥1.2mm，管厚≥1.5mm，，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥260kg。 3、床面：采用20*40mm、1.2mm厚的冷轧钢方管，通气设计，便于透气并具有防滑功能。 4、床体采用环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐防锈，外观精美等特点。 5、床头、床尾板采用实木制作而成，厚度≥30mm，有弧形手提凹槽，外形美观；挂式设计可拆卸方便，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽； 6、铝合金折叠护栏设计，操作方便，不夹手，铝合金立柱，安全牢固，防腐耐磨，护栏连接件均为金属部件，牢固可靠；放下可隐藏于床面两侧与床面板平齐。 7、丝杠为铜套丝杠，万向节采用优质45＃方钢，丝杠两极设有过载保护装置，防止升降丝轴扭断。所有连接件均为塑钢结构；不锈钢折叠摇柄。 8、配置φ125制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。 9、带有输液架插孔以及引流挂钩， 可选配输液架。 10、餐桌采用ABS材质一次性整体吹塑成形（带伸缩），与折叠式护栏配合，无噪音；ABS餐桌面板，表面光滑，易擦拭，耐磨。 11、配套床垫： （1）规格：与护理床配套，≧8mm厚； （2）材质：1、4公分海棉、4公分棕，高密度棕片，经高温高压处理，高密度弹性海绵，经防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸； （3）外包优质防水布，液体不渗透表层，易擦拭，有透气性； （4）可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 12、中标方需到甲方指定地点（果洛、海北、海东等地）上门安装并指导使用。 13、提供医疗器械生产备案凭证，产品国家质量检验报告、产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 23 |
| 25 | 防水床单 | 1、尺寸：120*200cm，面料成分：70%棉，30%聚酯纤维，反面是防水透气TPU膜，可机洗。（4条/套） 2、提供产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 46 |
| 26 | 助残 餐桌 | 一、产品参数： 1、桌架采用型钢焊接而成，壁厚≥2mm，长770mm×宽400mm,最低高度750mm，最高可调节至1050mm，参考尺寸±20mm。重量≥8.5kg。 2、表面静电喷塑，光滑平整，色泽均匀，使用者可触及表面均没有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 3、焊接件表面光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。 4、木制件外表倒棱，圆角和弧度及线条应对称均匀，顺直光滑，表面精光，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感无毛刺。 5、配有万向轮并带助停功能，可以移动，可以锁止在需要位置。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 36 |
| 27 | 防褥疮床垫（电动） | 一、产品参数： 1、材质：通用0.36mm厚度布料，优质尼龙PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适。 2、主机：采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型；气泵充气性能优异稳定，主机充气循环系统、主机和床垫的连接均采用防寒级的优质橡胶软管。 3、功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成。（1）充气床垫由主机气泵、床面喷气条组成； （2）气条数量：24条组成平稳舒适的床垫； （3）充气后尺寸（长*宽*高）：195*95*7.5cm； （4）气囊，高分子环保材料制成，冬天不变硬、夏天不沾身；（5）工作电压、频率：220V 50HZ 气泵压力范围：50~110mmHg 气泵流量范围：5~8升/分钟，交替波动周期：约6分钟； （6）电源条件：额定电源电压：AC：220V； （7）提供医疗器械生产许可证、产品国家质量检验报告、产品彩页，提供《医疗器械注册证》（如证照在换证期间，还需提供药监局的受理证明和其他相关文件）。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 10 |
| 28 | 浴室防滑垫（大） | 1、优质PVC材质，环保柔软，底部带吸盘，垫子带排水孔，尺寸55cm*88cm±1cm。 2、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 块 | 123 |
| 29 | 加强型靠背扶手洗澡椅 | 一、产品参数： 1、产品带靠背、座板和扶手；椅架为铝合金材质，管直径≥25mm、壁厚≥2mm，氧化层厚度均匀，无脱落，高度可调节。 2、椅面、靠背是环保PE 吹塑而成，带防滑纹理，带孔，防止积水，易于清洗。 3、靠背和扶手弹珠式，不用工具一键拆卸，扶手材质为铝合金管材外套活性泡棉，连接紧密不松动。 4、产品所用档栓均需用铜制材料，标准件采用不锈钢材质，不生锈。 5、椅脚6档可调节，带防滑吸盘大脚垫。 6、静载荷≥100 kg，净重量3.8kg。 7、使用者可触及表面均没有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 8、焊接件表面光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。 9、注塑件表面光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。 10、总长：510mm±10mm，总宽：530mm±10mm，总高：720~850mm±10mm；座位离地高度 410~540mm。 11、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件），提供产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 125 |
| 30 | 老人红外理疗仪 | 一、产品参数： 1、立式、大头。立柱高度36cm~70cm可调节。底座带有万向轮，且倾倒45°即可智能断电。 2、电子数显控制器，可调节时间和温度。 3、理疗盘360°旋转，上肢臂长29cm左右，可旋转约125°。下肢臂29cm左右，可旋转约125°。理疗盘中的元素板直径不小于16cm。 4、额定电压AC220V、频率50Hz、输入功率250VA，电磁波长范围2-25微米。元素板使用寿命不少于1000小时，加热器使用寿命不少于2000小时。 5、提供《医疗器械注册证》（如证照在换证期间，还需提供药监局的受理证明和其他相关文件）提供产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 32 |
| 31 | 老人康复热疗器 | 一、产品参数： 1、电源部分：使用交流220V民用电，功率90±5W，工作温度35℃±5℃～80℃±5℃。 2、温控器部分：温控器面板有液晶屏，可显示加热温度和工作时间，可自由设定温度和定时，并带有漏电保护和自动关机功能。 3、远红外发热器部分：采用碳纤维发热丝，远红外发射率和热转化率须达80%以上。热敷套面料采用柔软绒面材质，背面有装药袋，便于热敷的时候放入药袋。 4、功能要求：根据被适配老人的身体状况，为老人提供腰部和膝部两个部位不同规格的产品。 5、提供产品的电源部分的国家3C认证，保证用电安全。 6、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告，产品彩页。（提供相关证明文件） 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 114 |
| 32 | 脑瘫儿童定制轮椅（高靠背） | 一、产品参数： 1、产品应符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。（提供相关证明文件） 2、人驱动轮椅。 3、架材质为优质高强度铝合金，管直径25mm、壁厚不小于1.5mm，表面烤漆处。 4、有适合脑瘫儿童使用的以下姿势保持装置：提供头后部和侧向支撑的头枕，角度360°可调；躯干侧支撑装置；背心式安全带；可调式骨盆带；控制髋关节内收的分腿垫。 5、背角度可调节，内置张力带，可调整张力。 6、椅椅身整体可倾斜，具有减压、防滑效果。 7、踏可拆卸。 8、手可掀起，且高度可调整；带桌板，且桌板角度可微调。 9、有厚度为40-50 mm的海绵座垫。 10、制动后，装置低于座面。 11、供《医疗器械注册证》（如证照在换证期间，还需提供药监局的受理证明和其他相关文件）提供产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 辆 | 2 |
| 33 | 儿童轮椅 | 一、产品参数： 1、产品应符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2、他人推动和自行驱动两用。 3、车架材质高强度铝合金，管直径25mm、壁厚不小于1.5mm，可折叠，表面烤漆处理。 4、背心式安全带。 5、扶手可掀起，靠背可折叠。 6、带轮椅桌板。 7、配有厚度为40-50 mm的海绵座垫。 8、具有脚踏驻车和连动制动装置。 9、有防倾翻装置。 10、尺寸（mm）：前座高420-440，座宽320-350。 11、提供《医疗器械注册证》（如证照在换证期间，还需提供药监局的受理证明和其他相关文件）、国家相关质检机构出具的该厂家产品质检报告、产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 辆 | 4 |
| 34 | 儿童助行器 | 一、产品参数： 产品符合GB/T14728.1-2006要求 1、助行器整体采用铝合金管材制成，主材壁厚1.2（±0.1）mm，表面经氧化处理，雾银+橘黄色，不掉色，无拉痕、光滑平整。 2、规格：助行器最低调节高度为515mm，最高调节高度为615mm； 横向顶部宽度为350mm，横向底部前宽度为620mm，后宽为550mm，纵向底部宽度调节范围为690---770mm。 3、助行器主架采用外径25mm，壁厚1.2（±0.1）mm铝合金管材折弯制成；升降支脚采用外径22mm壁厚1.2（±0.1）mm铝合金管材冲孔制成，并且五档调节，孔距为25mm；支撑臂采用外径25mm壁厚1.2（±0.1）mm铝合金管与外径22mm壁厚1.2（±0.1）mm铝合金管穿接配合支撑。 4、手柄套采用高密度泡沫塑料，宽34mm；防滑，舒适，不褪色，易清洁。 5、支脚滑轮具有防滑、耐磨、单向滑动特点；支脚滑轮与四脚配合紧密，无脱落现象。 6、产品采用按钮式调节，不用工具进行调节和锁紧，锁紧装置牢固可靠，方便快捷，适合90cm-130cm人群使用。 7、产品为框式结构，装配牢固，安全性能高；可平行单向滑动，使用方便；可以折叠，携带使用更方便；表面加工光滑平整，色泽均匀，无拉痕、刺头、麻点、起泡、脱落、露底等不良现象。 8、载重≥50KG。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 个 | 19 |
| 35 | 儿童摆位轮椅 | 一、产品参数： 产品应符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。（提供相关证明文件） 1、选用高强度铝合金材料，管径为Ø25mm，厚度1.8mm；表面采用彩色喷涂处理；活动扶手，可拆装脚托，整车可折叠；带专用油气混合弹簧，座位能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达35°； 2、前轮6寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；前叉铝合金一体压铸成型； 3、后轮16寸塑料轮毂配PU轮胎； 4、铝合金手动驻刹；且配置带自锁功能的后把手连动刹车； 5、座靠垫面料选用优质高强度防水牛津布，垫芯选用优质高回弹海绵； 6、扶手配置PU扶手垫，可拆装，高度可调； 7、选用塑料护板，左右护板间距可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用；高度可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用； 8、头枕张开角度可调，高度可调； 9、高强度金属肩垫骨架，左右肩垫间距无级调节，高度两档调节； 10、限位垫座垫配有限位垫，配置高强度金属限位垫骨架，且前后位置可调； 11、配有蝴蝶型脊柱姿势矫正安全带，座位配可调盆骨姿势矫正安全带；可跟进使用者需要配置加强防护装置； 12、提供医疗器械生产许可证、产品国家质量检验报告、产品彩页，提供《医疗器械注册证》（如证照在换证期间，还需提供药监局的受理证明和其他相关文件）。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 辆 | 22 |
| 36 | 听书机 | 一、产品参数： 1、产品带有LED高清显示屏、高亮背光、可以清晰看到操作情况； 2、产品采用高级喇叭，超大音量播放，滚轮音量键设计，音量+/-和开关采用集成设计； 3、支持TF卡槽以及USB插口，可以直接自动识别内容播放，方便简单； 4、电池为可拆卸1200毫安锂电池，拆卸更换，操作方便简单； 5、正常关机后，下次开机播放时会从该点继续播放，记忆功能包括音量记忆、歌曲记忆、电台记忆。 6、产品具有循环播放功能，长按播放/暂停键可实现循环播放，并且在收音模式下，长按播放/暂停键可搜索电台，采用全铜天线收音灵敏； 7、提供产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 个 | 34 |
| 37 | 沟通板 | 1、尺寸：140*78mm，液晶屏幕：5寸，电源：纽扣电池。书写力度：150-250g，视角：全视角，前后左右均能达到90°。 2、显示：底色背景黑色，显示颜色白色偏绿。一键清除，随身携带方便。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 块 | 2 |
| 38 | 电动手指按摩器 | 一、产品参数： 1、手腕型。用于截瘫、偏瘫患者分指、固定手腕，练习抓握使用，促进手部血液循环降低肌张力训练感知能力。绑带可固定手腕。 2、震动按摩，左右手通用；可降低手部肌张力，促进血液循环、训练感知能力。 3、电动按摩，5档位可调；红外热敷，三档加热可调；10-30分钟自动定时；震动模式自由切换，振动频率3挡可调节。 4、输出功率:：30W、表面温度上限55度，球体材质：食品级硅胶、绑带主材：复合布料。提供产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 4 |
| 39 | 神经肌肉电刺激 | 1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 2、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。 3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。 4、输出强度：治疗仪各路独立输出,在1KΩ负载阻抗时, 每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。 5、毫针治疗：治疗选择第Ⅰ档可以接毫针。毫针输出的脉冲宽度应不大于1ms,允差±30%。毫针输出的直流分量应为零。接250Ω额定负载阻抗时，毫针输出的最大输出幅度有效值不大于50mA。6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。 7、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。 8、装配服务：指派专业技术人员到采购方指定地点指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 2 |
| 40 | 手持式光学助视器 | 一、产品参数： 1、高品质纯光学玻璃镜片；镜片倍率20X-10X；手柄长度：76mm；镜片直径80mm；整体厚度13mm；产品尺寸：163*76*13mm；净重0.15kg。 2、镜片要求，耐磨，防刮花；成像清晰、锐利； 3、产品阳极氧化上色，不掉色；手柄符合人体工程学设计。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 个 | 100 |
| 41 | 老人健康护理套装 | 1、语音血压计：电源：4节5号干电池，6V/600mA电源；测量方式：臂式，测量方法：式波测定法，收缩压：60-230mmHg（8.0-30.7kPa）；脉搏数：40-200次/min；设备运行方式：间歇性运行；记忆组数：60x2双人记忆；舒张压：40-130mmHg（5.3-17.3kPa）；带有语音播报功能以及背光显示功能；采用静音气泵，并能检测心跳情况进行心律不齐提示。 2、语音体温计：测量范围：32°C-43°C；电池：纽扣电池；精确度：±0.1°C；蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响；使用环境：温度5°C-35°C；软头探头；采用高灵敏热敏电阻，口腔、腋下两用设计，方便携带。 3、提供生产厂家医疗器械生产许可证及医疗器械质量管理证书、产品医疗器械注册证、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 4、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 13 |
| 42 | 进食类辅具自助具套装 | 1、包括记忆餐勺，防洒餐盘、助食筷、老人照护进食围裙、老人照护水杯各一只。产品具有完整套装包装。 2、记忆餐勺：握柄为形状记忆聚合树脂，可多次加热软化重新塑型，无毒、无害、抗菌环保；勺部为不锈钢，边缘光滑，形状便于入口。 3、防洒盘：底部带吸盘，吸盘为TPR塑料，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀。 4、老人照护进食围裙：布料防水、防油渍，有接住食物掉落的围兜设计。围兜设计人性化，可方便单独拆卸，清洗。 5、老人照护水杯参考尺寸：高：245mm，直径：75mm，容量：750mL，材料为无毒无味的轻质塑料，可收纳式吸管设计，有方便开启和关闭的装置，杯身有防滑纹路，卧床也可轻松吸取。 6、助食筷：由弹性塑料制成、应具有回弹功能，可夹取食物。 7、提供国家相关质检机构出具的该厂家《进食类辅具套装》产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 8、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 50 |
| 43 | 洗漱类辅具自助具套装 | 1、洗漱类辅具套装由长柄梳子、长柄洗澡刷、柱状长柄刷、弯柄擦背刷四种产品组成。 2、长柄梳子、长柄洗澡刷、柱状长柄刷、弯柄擦背刷：手柄材质为PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。 3、洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗、可更换。手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便悬挂。 4、提供国家相关质检机构出具的该厂家《洗漱类辅具套装》产品质量检验报告（提供相关证明文件）。提供产品彩页。 5、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 23 |
| 44 | 穿着类辅具自助具套装 | 衣着类辅具套装由穿衣器、穿扣拉链辅助器、穿袜器三种产品组成。 1、穿衣器：主材材质为环保ABS，杆身为铝合金材质，发泡海绵外套，无毒无味，防滑，易抓握。产品两端应有辅助穿衣、挂衣及鞋拔功能，长度尺寸600mm±10mm。 2、穿扣拉链辅助器：材质为环保ABS，粗柄设计，防滑易抓握，一端为穿扣辅助器，另一端为拉链辅助器，使系扣、解扣变得更加容易、方便、省力。 3、穿袜器：弧形设计，表层蓝色尼龙，柔软光滑，两侧带拉手，便于脚底顺利进入袜里，底层厚绒布能有效防止袜子滑落。 4、提供国家相关质检机构出具的该厂家《穿着类辅具套装》产品质量检验报告（提供相关证明文件）。提供产品彩页。 5、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 21 |
| 45 | 一键式折叠带轮洗澡椅 | 1、铝合金材质，管直径≥25mm、壁厚≥2mm，表面氧化处理。 2、车架可折叠，带有靠背,靠背可拆。 3、椅座高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗。 4、扶手可旋后，采用HD-PE工程塑料，表面防滑。 5、配有脚踏板,脚踏板可折叠。 6、四脚配防滑实心脚轮并旋转灵活，后轮带刹车功能，着地性能好。 7、产品静载荷≥100kg。 8、使用者可触及表面无外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 9、焊接件表面光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。 10、注塑件表面光滑平顺、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。 11、生产厂家具有医疗器械生产许可证，提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件），提供产品彩页。 12、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 20 |
| 46 | 折叠便携坡道 | 1、产品规格：长度122cm±1cm、宽度74cm±1cm，可以对折。产品使用优质铝材6061, 表面采用耐滑纹格设计的防滑坡面, 轻便, 带塑料手柄, 左右折叠, 便于携带；产品两侧带有护栏设计，起到保护作用。产品材料不生锈, 坚固耐用。 2、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 块 | 39 |
| 47 | 移乘板 | 1、材质结构：实木，平板式，表面精美烤漆，背板防滑处理。2、尺寸（cm）：61±1 *24±1 *1.5±0.3。 3、移乘板和移乘物之间搭接间隙达200mm时承载强度≥80kg。 4、产品有抓握把手设计便于携带，独立外包装，具有环境管理体系认证。 5、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 6、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 块 | 87 |
| 48 | 加强型全方位拐杖 | 1、产品符合GB/T19545.4-2008（ISO 11334-4:1999,IDT）国家标准（提供相关证明文件）。 2、主体材质为铝合金，手柄材质为塑料。支脚垫材质为防滑橡塑材料，弹性优良、耐磨擦。 3、管壁厚≥1.2㎜，表面喷漆处理，且强度高，承重量大。 4、高度可调节，十孔按钮式结构。 5、最大破坏荷重≥45.3（kgf）。 6、杖杆具有360度全方位旋转和立位不倒功能。 7、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 8、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 支 | 298 |
| 49 | 防褥疮座垫 | 1、尺寸：45cm*42cm*6.5cm，外观符合人体工学设计，表面具有球形凸起，能有效分散臀部压力，保持空气流通，防止褥疮生成。 2、坐垫内胆为凝胶和高密度海绵一次性热压成型，凝胶为TDE弹性体热塑性橡胶，凝胶层厚度不小于3.5cm，且环保无害。应具备良好的抗冲击、耐撕裂和抗疲劳性能、具备高冲击强度和良好的低温柔韧性。 3、坐垫外套采用高级潜水布热压制成，四面扩张性强；防水、防细菌；质感柔软，接触感舒适、透气性能好，座套底部为耐磨皮革，配备防水外罩。 4、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告及环境管理体系认证（提供相关证明文件）提供产品彩页。 5、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 块 | 161 |
| 50 | 立体变换靠垫 | 1、产品参数：内垫为不小于35D高弹海绵切割成型，不易变形。外套为棉质材质，透气性良好。尺寸40*23*50cm。有较好的固定安全保护功能。用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练。 2、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 块 | 276 |
| 51 | 康复训练辅具套装 | 套装由分指板、滑轮吊环训练器、电动肢体康复训练器组成。 1、分指板：塑料开模，每个分指模块可用螺丝前后调节，带两条固定带。 2、滑轮吊环训练器：分解组合式角度360度旋转、高度可调。手柄，滑轮均为塑料开模成型。组合滑轮。 规格：710mm*160mm*1500mm，钢管管材：35*35*1.5mm,30*30*1.5mm, ￠25*1.5mm。 3、电动肢体康复训练器：主被动一体；具有痉挛模式，五档定时，可调节输出功率无极调速；可调节伸缩杆；可调节矫正固定护具、内里海绵设计更舒适、可拆卸清洗，开放式设计穿戴方便；智能阻力调节系统；大LED液晶显示屏可以记录运动时间和次数；正反向转控制开关；材质为工程塑料、全钢支架；电压/频率：220-240/50HZ，功率75W-180W。 4、提供国家相关质检机构出具的该厂家《康复训练辅具套装》产品质检报告提供产品彩页。 5、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 13 |
| 52 | 床边扶手 | 1、产品应符国家GB/T22752-2008《残疾人辅助器具抓握杆》相关标准。（提供相关证明文件） 2、产品要求：抓握杆直径32mm、底盘尺寸：600mm*500mm；底盘厚度：13mm 扶手高度可调：700mm/750mm/800mm；扶手宽度：330mm；扶手材质：ABS工程塑料表面防滑处理；底盘材质：钢制喷塑。安装于床边，辅助老人及伤残人士站立、起身；人工组装，整体圆管伸缩升降调节高度。 3、机械强度： （1）静载强度：施加150kg静载荷，加载时间≥50min，实验后应无裂缝，断裂和明显的永久变形等损坏。 （2）冲击强度：50kg重锤从高于样品中心50mm处自由落体冲击样品，实验后不允许产生裂纹，断裂或永久变形。 4、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 5、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 6、安装要求：派专业人员安装完成，确保为每位老年人、残疾人能够安全使用。 | 套 | 21 |
| 53 | 定位呼叫器 | 1、基本功能：sos一件呼救、亲情号互拨、双向语音通话、语音监听精准定位、脱腕报警、安全围栏、历史轨迹、低电报警、远程关机、远程升级。 2、定位：WIFI+GPS+LBS精准定位，5-15米。 3、显示屏：0.96OLED显示屏，材料：ABS工程塑料。 电池：凝胶聚合物电池400mAh，待机时间≥4天。提供产品彩页。 4、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 54 | 成人站立架 | 1、规格：85×74×102～130cm；参数：臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围110～135cm，背托架前后调节范围15cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。 2、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 架 | 1 |
| 55 | 木质靠背座便椅 | 符合GB/T24434-2009《座便椅（凳）》国家标准；（提供相关证明文件） 1、参考尺寸（长x宽x高）约：56.5cm*45cm*75cm±1cm；座便容器材质：PP；座便椅框架材质：木质；皮质包裹材质：PU皮；座便椅最低座椅面高度：39cm；座便椅最高座便椅面高度：45cm；主体高度调节档位数：3档；主体高度调节每档间隔高度：30mm；扶手独立高度调节档位数：3档；扶手独立高度调节每档间隔高度：30mm。 2、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件），提供产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 20 |
| 56 | 阶梯框式助行器 | 产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行器》国家标准（提供相关证明文件） 1、主架：产品为框式助行架，阶梯型，采用轻质铝合金为主要材料，铝管直径为25mm，厚度是1.2mm，表面氧化处理，手撑步进式可折叠结构，带可折叠布坐垫。架脚：采用轻质铝合金为主要材料，铝管直径为28mm，厚度是1.2mm，表面氧化处理。高度可调，带8档位高度调节孔。适合1.55m～1.80m人群使用；配耐用优质橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。把手：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。尺寸：总长60m 扶手宽度51cm 总高78cm~96cm ，手柄长度11.2cm，承载100kg以上。 2、提供生产厂家医疗器械生产许可证及医疗器械质量管理证书、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 个 | 120 |
| 57 | 可调式双排齿指梯 | 1、钢质基座，实木材质梯齿构成；规格：83×13×11cm；生厂商通过环境管理体系认证，主要由梯齿、骨架和联结调整装置组成，两种间距不同阶梯设计，通过手指沿指阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛，防止肩关节挛缩，适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 2、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 架 | 30 |
| 58 | 防褥疮床垫（手动） | 1、尺寸：1889×845×98mm（长×宽×厚），具有手动充气泵，床垫孔型设计使皮肤温度和湿度受到控制，形成循环的空气、散热并让皮肤可以呼吸两侧的狗骨状手孔设计，可用于患者的翻身和移动功能，供下肢瘫痪病人、长期卧床的病人使用。 2、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件），产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 30 |
| 59 | 颗粒摆位垫 | 1、两件每套；单件尺寸：68cm*28cm，外观符合人体工学设计，可根据需求变换贴合身体部位，生厂商通过环境管理体系认证。 2、摆位垫内部填充物为高弹颗粒（聚苯乙烯），质地轻盈不会给身体造成负担、易清洗，透气性强，环保、无毒。 3、摆位垫外套采用棉质绸感材料，质感柔软，接触感舒适、透气性能好，易清洗。 4、提供产品彩页。 5、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 26 |
| 60 | 分指 握套 | 1、两件每套；单件尺寸：尺寸：125mm*35mm，表面面料为聚酯，吸湿排汗，手感舒适，透气易干，生厂商通过环境管理体系认证。 2、内填充物为高弹颗粒（聚苯乙烯），环保、无毒。质地轻盈，不会造成负担，清洗方便易干，由大小不等颗粒组成，可顺畅移动变形以贴合身体部位。 2、提供该厂家环境管理体系认证（提供相关证明文件）提供产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 23 |
| 61 | 自动 洗浴 护理机 | 1、尺寸约：450*310*770mm；重量约：8kg；容积≥80L，可供2-3人次洗浴； 2、产品电源：220V/50Hz；加热功率：1500-2000W； 3、控制方式：微电脑式；电脑控制面板，真人语音功能，可24小时预约； 4、具有防烫防寒保护功能，水温高于55度或者低于10度时，按淋浴键花洒不出水；具有防干烧保护，当水箱内水位低于格栅顶部时，按加热键不能启动加热；具有水量提醒功能，洗澡过程中，水位低于10L时，会有语音警报提醒； ；5、ABS注塑脸盆，强度高，耐高温，人性化设计，可洗脸，置物，拆卸方便 6、304不锈钢发热盘，抗氧化性好，长期使用不易腐蚀变质，箱体带有高密度保温层，加热速度快，恒温持久； 7、产品带有高密度过滤网，便于防止杂质进入机体，方便拆卸清理； 8、高强度增压水泵，高效强压，噪音低； 9、带有四个万向轮，要求转向灵活，并且其中两个带有刹车功能，可以固定箱体，方便移动； 10、产品需带漏电保护插头，漏电自动切断电源，保障安全； 11、产品具有国家强制性3C认证，提供产品彩页。 12、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 4 |
| 62 | 智能养老看护系统 | 1、系统概述 系统包括院区无线呼叫，可实现在院区内的一键呼叫和床位查询等功能。 2、系统功能要求 一键呼叫：老人可通过房间的终端呼叫按钮，及时向中心发送呼叫信息提醒工作人员查看。终端具有跌倒报警，监控老人的行动轨迹。具有防止走失。 终端设备包括呼叫终端显示屏、呼叫器等，需满足20位以上老人系统组成和功能要求。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 63 | 雾化制氧机 | 1、技术参数：电源：220V、50Hz；功率：≤500W；氧气流量：0.5-5L/min；噪声：≤60dB（A）；氧气浓度：93%±3%；体积：约44.5*37.2*68.0cm，带有360度可旋转万向轮，便于存放、移动和携带；采用环绕风道设计和多级分散降噪措施。采用压缩机和分子筛；可拆卸的过滤设计，易清洗保养；拥有地氧浓度报警、压力循环故障报警、断电报警、压缩机故障报警四大智能报警。 2、提供生产厂家医疗器械生产许可证、产品医疗器械注册证（提供相关证明文件），提供产品彩页。 3、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 10 |
| 64 | 坐便器助力扶手 | 1、产品要求：产品为钢制材料加工而成，表面喷涂，扶手上下可调节，无需打孔安装，产品底部不需要螺丝加固便可直接固定于座便器颈，脱卸方便，不占空间，与轮椅、助力推车对接更加便捷。 2、扶手采用实木材质制成，并设计有固定装备，可卡于坐便器两侧。地面到扶手距离可调节，最低50±1cm 、最高70±1cm ，扶手内宽51cm±1cm。 3、静载荷要求：扶手承受120kg均布荷重，不产生永久性变形。 4、安装要求：派专业人员安装完成，确保为每位老年人能够安全使用。 5、提供生产厂家质量管理体系认证，提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 6、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 个 | 10 |
| 65 | 康复 按摩椅 | 1、电源使用220V交流电，额定功率100W，并带有漏电、短路保护装置。零重力太空舱设计，深度释放压力。 2、整体框架采用实木、钢制材质，在框架外包裹高弹海绵，外层覆高品质皮革。按摩椅分为3段式按摩结构五大自动模式，可以分别按摩身体的颈肩、腰背、腿脚等不同部位。腿部支撑部分可长短伸缩0～18cm、0～80°角度调节，靠背部分可0～80°角度调节，满足不同的按摩姿势，可适合不同高度的人进行按摩。 3、按摩椅采用气囊按摩、机械按摩和震动按摩三种方式相结合的按摩方式，气囊数34个，电磁阀7个，可满足头部、肩部、手部、臀部、腿部等部位的按摩，独具U型头部气囊，穴位刺激，背部具有大片热敷功能、脚底具有加热并结合滚轮按摩功能，可模拟脚底刮痧。 4、遥控器具有液晶显示屏和功能控制键，可显示并调节按摩时间、部位、速度、强度等数据。遥控器可更换不同的按摩程式，可调节靠背和搁脚架的角度。同时带有一键自动按摩的功能。 5、产品还具有波动摇椅功能，使身体充分放松舒展，提供产品彩页。 6、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 10 |
| 66 | 康复移位车 | 1、移位车骨架为加强钢管焊接而成，表面喷塑处理，轻便、防腐、易清洁。后轮装有带刹车的静音万向脚轮，具有良好的机动性，可以通过狭窄的门道和走廊。 2、表面采用喷塑处理，表面光滑易于清洁。与人体直接接触的部件均为高压发泡成型，软硬适中，为患者提供良好的舒适性。脚垫设计成U形凹口，便于与座便器的配合使用。脚垫内制钢制金属骨架，外面为聚胺脂自结皮发泡材料，表面柔软易清洗并设有防滑凸点。 3、推车重量不大于22kg，承重不小于120kg，外形尺寸约为（长*宽*高）85*62*96cm，方便家中推行时穿越门框。后轮带刹车，且为静音轮胎。 4、提供生产厂家质量管理体系认证，提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 5、装配服务：指派专业医护人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 辆 | 2 |
| 67 | 一体化移动智能健康检测机 | 产品用于老年人身体功能评估，慢病管理，辅助制定康复训练计划，及康复后身体指标的检查与评价。 ★一、自带功能：心电、心率、血压、血氧、血糖、BMI、身份证读取。 二、可扩展功能：红外体温仪、尿常规等。 三、所投健康检测一体机产品终端软件、中心端软件无缝兼容。须提供健康一体机终端软件和管理系统软件自主知识产权证明材料。 四、各检测功能模块功能、规格及性能参数 （一）心电测量功能、规格及性能参数 1.导联选择: 标准十二导联，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-6，十二导联同步采集和记录； 2. 数据采集: 十二导联同步采集，十二导联同步记录的功能，长时间节律导联记录； 3. 心率测量范围: 30bpm-300bpm； 4. 灵敏度: 5 mm/mV、10 mm/mV、20mm/mV，转换误差≤±5%； 5.记录速度: 25 mm/s、50 mm/s可选择，误差不大于±5%范围； 6.时间常数: ≥3.2秒； 7.定标电压: 1mV 误差≤±5%； 8. 自动诊断结果: 提供180种及以上自动诊断结果； 9. 心电测量配件: 十二导联线、提供非贴片式电极（心电夹4个、心电球6个），以上配件均支持反复使用。 （二）心率检测 1. 监测范围：30bpm-300bpm； 2. 测量误差：当心率≥100bpm测量误差±2%之内，当心率≥100bpm测量误差±1%之内，当心率<100bpm，测量误差±2bpm之内。 （三）血糖测量规格及性能参数 1.检测样本：新鲜的末梢毛细血管全血，血量小于0.6微升； 2.测量范围：1.1~33.3mmol/L； 3.检测时间：5秒±0.5秒； 4.血糖测量准确度符合如下要求：测量结果偏差的95%符合如下要求；血糖测量和血糖试条对葡萄糖的回收率为80%-120%； 测试范围：血糖≤4.2mmol/L(≤75mg/dL)，准确度偏差：不超过±0.83mmol/L(±15 mg/dL)； 测试范围：当血糖＞4.2mmol/L(＞75mg/dL)，准确度偏差：不超过±20%)。 （四）无创血压测量规格及性能参数 1.血压配件：提供成人、儿童两种规格袖带； 2模式选择：支持成人、儿童、婴幼儿三种模式选择； 3.分辨率：1mmHg； 4.测量精度：最大平均误差不大于±5mmHg，最大标准偏差不大于8mmHg； 5.测量范围： 收缩压：40mmHg ~ 270mmHg、舒张压：10mmHg ~ 220mmHg、平均压：20mmHg ~ 230mmHg； 6.过压保护 成人状态：当袖套内压力值超过300 mmHg±3 mmHg时，控制阀应泄放气压； 快速泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67kPa（260mmHg）降到2kPa（15mmHg）时间不应超过10s； 7.寿命：设备经过至少10000次满量程循环以后，仍应满足标准中的安全要求和性能要求； 8.静态压力测量误差：±0.4kPa（±3mmHg）； 9.静态压力测量可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差应不大于0.533 kPa（4mmHg）。 （五）血氧饱和度测量规格及性能参数 1.血氧饱和度测量范围：0～100%，具有低血氧报警功能； 2.分辨率：1%； 3.血氧饱和度（SpO2）精度：70～100%，误差测量±2%； 4.测量方式：指夹式。 （六）脉率规格及性能参数 1.脉率范围：30bpm～250bpm； 2.脉率精度：不超过±2bpm。 （七）身份证读取，兼容HH、HD、DT、QH四种卡。 五、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 4 |
| 68 | 儿童坐姿椅（定制适配） | 一、产品参数 1、结构特点：座椅式，符合人体工学设计，适合脑瘫儿童坐姿保持的装置，包括：头枕、胸托、分腿垫、安全带、脚轮等； 2、座椅框架：优质金属或木质； 3、椅座、靠背内垫，均由高密度、低密度至少两层聚氨酯海绵组成，以保证稳定和减压舒适的功能，外罩要求高强度、防滑、透气，聚酯纤维与棉织物，防水处理；可拆卸式； 4、头枕、胸托、分腿垫，均为聚氨酯一次发泡成形，且确保舒适度； 5、靠背可进行0-20°倾斜的调整； 6、提供头后部和侧向支撑的头枕，角度360°可调，头枕高度调节距离不小于155mm； 7、胸托为胸廓支撑，宽度、高度分档可调，与靠背直接固定； 8、分腿垫深度可在0-100 mm范围内调整； 9、安全带包括，蝴蝶型胸部安全带，分别固定肩部与骨盆处；骨盆带，呈45°固定骨盆处； 10、脚踏板可在0-85 mm范围内调整，配有足跟、足上固定带； 11、脚轮，转向灵活，可制动； 12、配有桌板，拆装简单，易于操作； 13、尺寸（mm）：座高460-480，座深300-330，座宽300-330。（长*宽*高）：640*710*830mm； 14、★产品尺寸可定制，须为每位患儿测量身体数据，完成量身定制； 15、载荷量: ≥40kg，净重量: ≤19kg； 16、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 6 |
| 69 | 儿童站立架（定制适配） | 一、产品参数 1、框架结构，配有支撑及固定胸部、骨盆、膝部、足部的承托装置；桌板；脚轮；主体结构可进行垂直站立至前倾35°范围无极调整，自锁型气弹簧控制。 2、胸部承托、骨盆承托、膝部承托均为聚氨酯一次发泡成形，且具有舒适度。 3、前后轮均为万向轮，具有阻力可调、定位锁定制动功能。 4、胸部承托、骨盆承托形状设计应使胸腔和骨盆充分包裹，提供稳定、舒适的支撑，高度、宽度可调节。 5、膝部承托为分离式、弧形，使腿部充分包裹，提供稳定和舒适的支撑。 6、足部的承托应配有足上和足跟固定带。 7、配有桌板。 8、台面高度、旋转角度可调节；膝托前后可伸；腹垫及胸垫左右侧可调节。 9、脚垫可根据患者腿部萎缩的不同角度进行定位调整。 10、载荷量: ≥80kg，静重量：≤ 25kg。 11、★产品尺寸可定制，须为每位患儿测量身体数据，完成量身定制。 12、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 二、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 5 |
| 70 | 儿童康复水疗系统 | 一、康复水疗亚克力浴缸： 1、水疗池多种颜色可选，恒温加热、循环过滤、气泡冲浪、喷泉彩灯等功能。 2、外观材质为白色亚克力材质，内表面光滑色泽均匀无气泡、裂痕等缺陷。池底部进行防滑处理，安全可靠；面板采用进口板材制作，造型采用单面透玻璃效果。 3、两种按摩功能可选：气泡按摩和冲浪按摩，可根据使用者自身需求进行选择。 4、外形尺寸约（长x宽x高）：1600*1200*1000mm。容量约：250L。 5、排水性能：底部滞留水单块最大面积≤35cm²。 6、水疗池巴氏硬度：≥40。耐污染性：试验前后色差△≤3.5。 7、产品耐日用化学药品性、耐重荷性、耐热水型、耐冲击性、满水变形、均需符合国家相关质检报告检验规定。 8、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 二、电热水器： 1、产品尺寸约（长x宽x高）：φ463x855mm；容积≥80L； 2、功率：额定最大功率3000W，2000/3000W可调；电压/频率：220V/50Hz；温度设定范围：35-75°C； 3、国家能效等级一级。金圭内胆，防腐抗垢效果好，使用寿命更长；特护加热棒，高效加热、安全耐用。 4、24小时倒计时预约定时功能，提前加热，操作方便。 5、PS安全系统，灵敏感应地线异常，瞬间三极断电，安全保障。 6、通过国家3C认证。提供产品彩页。 三、淋浴扶手： 1、产品应符合GB/T22752-2008国家标准（提供相关证明文件）; 2、扶手L形长度600*400mm，直径要求达到35mm以上， 3、纯实心铸铝弯头； 4、内层使用6063T5高强度铝合金管材，厚度≥1.8mm；外层材质为ABS工程塑料，无毒、抗菌，厚度≥2mm，外表层有防滑设计；静载强度≥150kg；冲击强度≥50kg。 5、提供国家相关质检机构出具的产品质检报告（提供相关证明文件）提供产品彩页。 四、卫浴花洒： 1、所有铸件、焊件均精心研磨，表面光滑。纯铜材质，表面电镀，雨淋,喷雾,自动上水,温控,按摩,气泡,恒温智能控温38°带下出水三功能。立墙式，空气增压。 2、阀芯：陶瓷阀芯，质量高、手感舒适轻快，经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。无需维修，无磨损，耐老化。适用于硬质水，不受碎石或沙粒影响。 3、电镀：采用先进的真空离子镀膜技术，酸铜、镍、铬等多层电镀，抗腐蚀,经久耐用。经盐雾试验超过200小时，具有超强的耐腐蚀性并永不磨损。提供产品彩页。 五、适配服务： 1. 派康复治疗师到采购方指定地点实际勘察，根据现场实际，结合采购方要求，制定科学合理的系统布局安装方案并负责水电改造、安装施工、调试、使用培训等工作。 2. 指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 71 | 踝关节训练椅 | 1、坐式。脑瘫、偏瘫患者踝关节活动训练。规格（cm）:109*67*82，座位：高度45cm，宽度50cm；座垫前后调节范围/cm ：0～10；脚踏板角度调节范围/cm：0°～85°；靠背垫额定承载：750N；座位垫额定承载：2000N。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 72 | 有氧训练踏步器 | 1、可以训练腿部力量，并提高心肺功能。 2、材质采用高质量PP塑料，承重200kg。 3、配置：面板1块，踏板托4个，重量约10kg。可调高度为10cm、15cm、21cm。提供产品彩页。 4、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 73 | 康复罗马凳 | 1、训练部位：骶棘肌，设备管材壁厚3mm；器械靠垫8档可调节、整机训练角度6档可调节，且最大角度可达到180°；配有辅助把手，方便使用者上下器材； 2、整机银砂纹，贴地盘橡胶材质，钢制立管壁厚2.5mm；允许使用者最大体重大于150kg。提供产品彩页。 3、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 74 | 液压踏步器 | 1、钢质，立式；规格：93×44×119cm,带扭腰盘、哑铃；油压阻力，踏步力距可调；材质：￠50×2mm圆管。用途：下肢关节活动度及肌力训练、腰部活动度训练。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 75 | 骑马训练器 | 1、肢体残疾人上下肢、腰腿肌力训练。规格：净重/毛重：15/16kg。尺寸：112*25*18cm。主要材质：Q235优质钢管及其他多重材料。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 76 | 颈椎牵引机 | 1、根据人体身高、体重调节位置及角度。规格：1155*685*1700产品毛重：30.30KG产品净重：27.00KG，使用者最大荷重：100KG。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 77 | 下肢功率车 | 1、立式；规格：128×58×116cm；积累时间：测量从开始运动至运动停止所用的时间，范围：0～99分59秒；速度：范围0.0～99.9千米/小时（最大1500转/分钟）；距离：测累积距离，测量从开始运动至运动停止时所跑的时间，测量范围0.00～99.99千米；卡路里：测累积卡路里，测量从开始运动至运动停止时所消耗的热量，测量范围0.0～999.9～9999千卡；材质：钢制、高强度塑料、钢件表面喷塑；用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 78 | 平行杠配矫正板 | 1、借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。练习中，杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。 规格: 87×330×75-110cm。 扶手为不锈钢制，高度宽度均可调，底面采用防滑胶片，并配有矫正板附件。 扶手高度调节：76-110cm，宽度调节：55-112cm。 杠杆长330cm，静载荷不小于65kg，矫正板坡度为15度，斜坡长240cm。参数参考范围：±2cm。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 79 | 辅助步行训练器 | 1、帮助行走功能障碍的人进行康复步行训练，采用框式结构，并带有手臂支撑垫，可以让使用者有手臂支撑身体进行训练。整车由型钢焊接而成，表面喷涂处理。高度可调节，方便身高在150cm~190cm的人使用。支撑手臂的地方宽度不少于15cm，且有皮质材料和海绵包裹。带有四个万向轮，最少有两个车轮带有刹车。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 80 | 分指板 | 1、塑料开模，每个分指模块可用螺丝前后调节，带两条固定带。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 个 | 30 |
| 81 | 偏瘫康复器 | 1、规格：88x46x165(长宽高)cm。 锻炼方式：上下肢同时。速度范围：可自我控制。 产品构成：金属管、滑轮、尼龙绳、握把、脚托。 防滑胶质握把舒适方便；滑轮设计，使用轻便；底部防滑脚垫，防滑设计。用于偏瘫患者利用健侧肢体协助患肢进行训练，改善其活动范围。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 82 | 上肢功能协调训练器 | 1、尺寸：34*26*36cm，用于训练上肢稳定性、协调性；提高上肢的日常活动能力，训练手眼的协调。可以让患者区分不同珠子的颜色，在绕珠过程中锻炼患者分析能力。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 83 | 滑轮吊环训练器 | 1、分解组合式角度360度旋转、高度可调。手柄，滑轮均为塑料开模成型。组合滑轮。规格：710mm*160mm*1500mm，管材：35*35*1.5mm,30*30*1.5mm, ￠25*1.5mm。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 50 |
| 84 | OT综合训练工作台 | 1、用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力； 2、高度可调节，尺寸约为：138*80*61-85cm，提供产品彩页。 3、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 85 | 成人木钉板穿衣板 | 1、木钉板，规格 (cm)：18.5*10.5*4cm 配木盒一个，精细铁针。用途：作业治疗用具，将铁棒准确插到位，训练患者眼 -手协调功能，改善上肢伸展。 2、穿衣板：木制，模拟日常生活中各种穿衣系扣的训练，提高患者的自理能力。尺寸30x25x2厘米，每套4块。提供产品彩页。 3、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 86 | 成人训练用套圈 | 1、材质：木制。尺寸：28*44。作用：患者手眼协调训练，提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 87 | 可调磨砂板及附件 | 1、规格：102×82×82cm，沙磨板面积97×77cm；沙磨板面角度调节范围0～50度，角度调节要求采用手刹控制；沙磨板厚度≥0.5cm，4种以上附件，每种1只，材质：多层板18mm，40×40×2mm扁管，30×30×1.5mm扁管，40×20×1.5mm方管；台面四边要求为塑料成型；附件材料要求为红榉实木，磨砂面具有雕刻花纹，具有手刹装置。提供产品彩页。 2、用途：适用于上肢肌力协调活动能力及关节活动度的作业训练。 3、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 88 | 手动起立床 | 1、偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时站立训练。 规格：200×90×55cm，额定设计负载为135kg。 床面采用软体材料，钢架结构，钢件表面涂层采用喷塑层涂料，仿革面料，齿轮传动，可调整床面角度，床面转动角度：0~90度任意调节，调节角度通过指针显示。提供产品彩页。 2、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 1 |
| 89 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1、用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围 规格：81×60×114cm；木制桌面，喷塑钢架；配6块砝码 可通过砝码重量调节阻力；重量（kg）：16.提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 1 |
| 90 | 系列哑铃 | 1、进行肌力和医疗体操训练，增加耐力 规格：48×80×78cm材质：型钢，表面喷塑重量（kg）：56。 不同重量哑铃9副，表面为塑胶, 哑铃架可移动喷塑钢架。提供产品彩页。 2、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 套 | 1 |
| 91 | 股四头肌训练椅 | 1、参数：提供产品彩页。 膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动训练和被动训练，也可进行膝关节牵引。 规格：140×106×112cm配重6块，每块2磅； 靠背可立卧两种，且前后可调； 座椅由专用模具一次发泡形成，表面为皮革； 椅架为钢架结构，钢件表面喷塑，阻力可调； 支腿软绵架可调，调节范围：0-40cm； 重块力臂可调，调节范围：0-34cm； 把手力臂可调，调节范围：0-34cm； 支腿架调节角度：0-270度。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 1 |
| 92 | 双人站立架 | 1、截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松褥疮、心肺功能降低等；配腿靠和腰部绑带； 规格：144×60×110cm；材质：主体钢架； 钢件表面喷塑，木台面；腿靠可上下移动16cm提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 93 | 肋木和肩梯 | 1、进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练，适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 2、肋木：规格:38×97×220cm材质：型钢。钢件表面喷塑，十六根肋木杠，肋木杠直径3.2cm，肋木杠间距离12cm，额定载荷135kg。 3、肩梯：规格：120×10×50cm肩梯升降范围0～22cm。高度可调，调节范围：0-43.5cm钢件表面喷塑，木制直角外观。材质：木质。提供产品彩页。 4、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 架 | 1 |
| 94 | PT训练床 | 1、规格：190×120×46cm；额定载荷：135kg； 2、床面为皮革，钢件表面喷塑；配皮革小枕头一个；提供产品彩页。 3、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 张 | 1 |
| 95 | 活动平板跑台 | 1、借助下肢力量带动平板进行步态训练，适合于各类患者的耐力训练，步态训练、下肢关节活动范围练习； 规格：130×60×136cm，承重：120kg； 材质：钢制喷塑可折叠，坡度30°，跑台面34×134cm； LCD显示器，显示：时间、速度、行程、卡路里，提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 96 | 电脑中频综合治疗仪 | 1、中文显示屏，菜单操作，可同时显示两路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然；透热功能，六档可调； 2、含两路中频热电输出，含两路离子导入，可同步或异步输出；频率1：2～8KHz；频率2：0～150Hz； 3、99处方:1-29多步程序处方、30离子导入、31-40音频电流疗法、41-50正弦调制中频电流疗法、51-70脉冲调制中频电流疗法、71-99干扰电流疗法； 4、波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、尖波、等幅波、梯形波、等幅波； 5、方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；调幅度：0%，25%，50%，75%,100%； 6、输出电流：处方30离子导入为0～80mA含直流分量，其余处方为0～100mA,恒流输出 (负载电阻500Ω) ，输出电流为198档连续递增/递减调节，每档递增/减量为0.5mA； 7、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）； 8、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz，功率：45VA 9、装配服务：派康复治疗师师资格证书人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 97 | 手摇三轮轮椅车 | 1、产品参数：立式，双手摇。车架采用6分国标钢管（壁厚2.5mm以上）加工，保证整车强度和耐用性。喷涂车架，座垫靠背为600D牛津布；座位内宽：约46厘米；扶手间距：约73厘米；整车高度：约100厘米；座面距地高度：约55厘米；整车长度：约175厘米；座位高度：约42厘米。提供产品彩页。 2、装配服务：指派持有辅具工程师资格证技术人员到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 辆 | 4 |
| 98 | 姿势矫正镜 | 1、规格：86×67×189cm；用途：用于脑瘫、偏瘫患者进行姿势矫正训练。提供产品彩页。 2、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 面 | 1 |
| 99 | 电动跑台 | 1、展开尺寸约：202*98*150cm；折叠尺寸约：143*98*158cm；跑带区域约：150*58cm；跑步机最大承重：200kg；运动速度：1-16KM/H； 2、跑带前滚筒直径约：56mm；后滚筒直径约：46mm；采用高精度商业专用电机，承重达200kg，静音降噪效果好；20档度扬升马达，效能高； 3、3C认证可变电阻，高强度NGE电容，高精度PHB轴承；优质云芯片，8槽陶瓷散热片，独立厚膜电路，高精度电解电容，经过环保认证，防潮防水防尘防静电效果好 4、15.6寸宽屏触摸屏幕设计，12种运动标准模式可选，带有立体音响、有氧风扇、水杯置物槽等配置，双侧带有测心率传感片，可实时测试使用者心率；双侧扶手以及跑带有防滑纹路设计，拱形钢减震设计，防滑减震效果好，安全可靠 5、产品带有自动断电磁附安全锁，遇紧急情况可及时安全停止 6、带有USB音频插口，可以播放音频视频 7、装配服务：派康复治疗师到采购方指定地点开展适配并指导使用，指定专人按照采购方要求将受助对象相关资料照片录入到工作系统内。 | 台 | 1 |
| 1、其他要求： （1）投标人为经销商的须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人为生产企业的须提供《医疗器械生产许可证》。 （2）中标供应商须具备独立完成本项目的能力（与市、县区民政主管部门衔接沟通、开展适配工作）；为本项目受助人员提供“一对一”评估与适配，并为所有受助对象制定个性化适配方案，确保方案的精准性、科学性、严谨性、可实施性，要确保受助对象使用效果及人身安全；要求指派专人（能够熟练操作电脑）负责项目资料管理及录入到业主指定工作系统，该项工作将作为项目验收的重要依据。 （3）中标单位须保证做到为每位受助对象在评估适配、配送安装、使用及康复指导训练、回访的工作环节中不少于3次上门服务（期间人员安全，人员、车辆费用均由中标单位承担），建立详细受助台账及档案资料以备查阅。 （4）中标单位必须为本项目每个县（区）级实施点制定实施方案（西宁市、海东市、果洛州、海北州、黄南州），项目方案实施前需提交采购单位审核；必须具备独立在少数民族地区开展工作的能力，尊重少数民族聚居地区风俗和生活习惯。 （5）中标单位必须将辅具产品配送至每位受助人员家或机构中，保证实施内容、适配产品不低于招标文件要求质量与数量，并提供必要的专业康复指导训练，假肢装配设备及康复训练所需康复设施均由中标供应商自备。 （6）产品质保期1年，保修服务不少于4年。（保修服务无常） （7）在参数描述中，规格尺寸相关数字性参数误差在投标文件中应明确体现，所投产品误差不超过1%。 （8）供货时所有产品包装或产品表面印刷“青海省福彩助残助老健康行”项目字样。 2、交货期限：签订合同后45个工作日内。 3、交货地点：西宁市、海东市、果洛州、海北州、黄南州各县（区）指定地点。 |  |  |  |  |