公开招标文件

采购项目编号：国采（青海）公招（货物）2019-123号

采购项目名称：青海省交通科学研究院交通环境信息平台及在线监测站点建设项目（第三次）

采购人：青海省交通科学研究院

采购代理机构：国采（青海）招标有限公司

2019年12月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	22

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	37

封面（上册）	37

目录（上册）	38

（1）投标函	39

（2）法定代表人证明书	40

（3）法定代表人授权书	41

（4）投标人承诺函	42

（5）投标人诚信承诺书	43

（6）资格证明材料	44

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	45

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	46

（9）无重大违法记录声明	47

（10）投标保证金证明	48

目录（下册）	50

（11）评分对照表	51

（12）开标一览表（报价表）	52

（13）分项报价表	53

（14）技术规格响应表	54

（15）投标产品相关资料	55

（16）投标人的类似业绩证明材料	56

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	57

（17.2）从业人员声明函	58

（18）残疾人福利性单位声明函	59

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	60

第五部分  采购项目要求及技术参数	61

（一）投标要求	61

1.投标说明	61

2.重要指标	62

3.商务要求	62

（二）项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

国采（青海）招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省交通科学研究院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省交通科学研究院交通环境信息平台及在线监测站点建设项目（第三次）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 国采（青海）公招（货物）2019-123号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省交通科学研究院交通环境信息平台及在线监测站点建设项目（第三次） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币:5543518.53元 |
| 最高限价 | 人民币:5044601.86元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 要求 | 招标内容：平台建设及设备购置。具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。 |
| 公告发布时间 | 2019年12月27日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2019年12月30日至2020年1月6日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 600元（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 国采（青海）招标有限公司（西宁市城北生物园区经四路26号国家级科技孵化器大厦3楼） 标书购买联系人：刘女士 电话：0971-6261944 电子邮箱：gczb_liu@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）。注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2020年1月17日10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省政务服务监督管理局公共资源交易中心 2 楼开标室（青海省西宁市西川南路53号）(具体详见二楼大屏) |
| 采购人联系人 | 采 购 人：青海省交通科学研究院 联 系 人：杨老师 联系电话：0971-6112730 联系地址：西宁市城北区宁张路183号 |
| 代理机构联系人 | 联系人：袁先生 联系电话：0971-6278764 联系地址：国采（青海）招标有限公司（西宁市城北生物园区经四路26号国家级科技孵化器大厦3楼） |
| 代理机构开户行 | 中国农业银行股份有限公司西宁分行 |
| 收款人 | 国采（青海）招标有限公司 |
| 银行账号 | 28-001001040022425 |
| 其他事项 | 采购项目联系人姓名和电话；杨老师0971-6112730 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 公告内容以青海政府采购网发布的为准 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、系统集成费、软件开发费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、仪器设备检定/校准费、施工费、培训费、售前、售中、售后服务费、运营维护费（三年）、招标代理服务费、税金、进口产品所需费用及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：90000.00元整（大写：玖万元整）

收款单位：国采（青海）招标有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司西宁分行

银行账号：28-001001040022425

交纳时间：2020年1月16日17时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年1月17日10时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求现场递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购代理机构应当拒收。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术水平 （46分） | - 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣4分，扣完该项得分为止。 - 所投产品为节能产品的并提供相关证明材料，每提供一份得0.5分，最高得1分；所投产品为环保产品的并提供相关证明材料，每提供一份得0.5分，最高得1分；未提供不得分。 - 投标人提供投标产品相关软件著作权证书，每提供1份得1分，最高得4分。 |
| 3 | 履约能力 (8分) | 类似业绩情况：投标人须提供投标截止日前6年内环境在线监测站点建设（大气或者水质类）及环境信息管理平台建设的类似业绩证明材料（提供的业绩为2014年1月17日至2020年1月16日，以验收报告出具日为准），至少提供一项，每多提供1项得2分, 最高得8分；不提供视为无效投标。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件或复印件、验收证明材料）。 注：投标截止日前6年内(2014年1月17日至2020年1月16日)至少完成过一项环境在线监测站点建设（大气或者水质类）并通过验收（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件或复印件、验收证明材料）。否则，按无效投标处理。 |
| 4 | 售后服务 (16分) | - 实施方案：投标人必须根据本项目提供具有成熟可靠的项目实施方案、完整可行的数据方案并具有必要的质量管理体系，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行。优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差或没有不得分。 2、安装调试方案：投标人针对招标项目需求提供设备安装、调试、运输保证等方案，方案应符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则。优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差或没有不得分。 3、培训方案：针对招标项目培训需求提供详尽的培训方案，包括培训计划、配备的专职培训人员或讲师、培训时效性、培训内容及培训结果等，根据培训方案的详尽情况、可执行度进行评价，优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差或没有不得分。 4、售后服务方案：投标人根据项目实际情况编制售后服务方案，售后服务方案需全面、合理、完整，内容应包括故障处理程序、服务方式（上门或送修等），维修配件（易耗品）来源、品质等级、价格等。优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差或没有不得分。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳采购合同总金额的 10% 履约保证金，履约保证金自动转为质保金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起 2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：59356.00元（伍万玖仟叁佰伍拾陆元整）

在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：国采（青海）公招（货物）2019-123号

采购项目名称：青海省交通科学研究院交通环境信息平台及在线监测站点建设项目（第三次）

采购合同编号：GC（QH）2019-123

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年   月   日青海省交通科学研究院交通环境信息平台及在线监测站点建设项目（第三次）（国采（青海）公招（货物）2019-123号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 生产厂家/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、系统集成费、软件开发费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、仪器设备检定/校准费、施工费、培训费、售前、售中、售后服务费、运营维护费（三年）、招标代理服务费、税金、进口产品所需费用及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 完工日期（含供货、安装调试）：2020年3月30日之前；

完工地点：按采购人指定的地点（详见完工地点清单一览表）；

质保期：本项目所有产品质保期为三年，并无偿提供三年运营维护服务（自验收合格之日起三年）；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲乙双方协定。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长完工日期。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：国采（青海）招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：国采（青海）招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：            （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：国采（青海）招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：       ；

职务：                               职务：                          ；

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：           （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：国采（青海）招标有限公司

关于贵方2019年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：国采（青海）招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本账户开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2018年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、2019年6月以来任意2个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备及相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：国采（青海）招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：国采（青海）招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件及开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 完工日期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、系统集成费、软件开发费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、仪器设备检定/校准费、施工费、培训费、售前、售中、售后服务费、运营维护费（三年）、招标代理服务费、税金、进口产品所需费用及不可预见费等全部费用。

3.“完工日期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

项目名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

投标人须提供投标截止日前6年内环境在线监测站点建设（大气或者水质类）及环境信息管理平台建设的类似业绩证明材料（提供的业绩为2014年1月17日至2020年1月16日，以验收报告出具日为准）（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件或复印件、验收证明材料）。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：国采（青海）招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：国采（青海）招标有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：国采（青海）招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

1.项目说明

交通运输行业环境监测是反映交通运输环境状况的重要手段，是国家环境监测工作的重要组成部分，是有效加强行业环保监管的主要基础。目前，我国公路水路交通运输环境监测网络的建设相对滞后，不能适应建设资源节约型环境友好型行业的需要，急需加快推进建设布局科学、层次合理的交通运输环境监测网络。

根据青海省交通运输厅关于青海省交通科学研究院交通环境信息平台及在线监测站点建设项目（第三次）施工图设计的批复，本次招标的建设内容包括：交通环境监测信息处理平台建设、在线环境监测站点建设及配套仪器设备采购。根据批复文件的要求，交通环境监测信息处理平台的建设应包括：交通环境数据库系统、交通环境监测数据应用系统、应用支撑平台和基础软硬件支撑平台在内的交通环境监测信息平台；在线环境监测站点建设8处在线监测站点（包括水质、大气、生态、动物及冻土在线监测点）。

- 2.投标说明

2.1 投标人可以按照招标文件规定的内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

2.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

2.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

2.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

2.5 项目中标后分包情况：不允许。

2.6 要求投标文件中提供的第三方检测机构出具的产品检测报告、彩页等证明材料必须装订在投标文件中。

2.7设备安装期间，需要办理征地、路产路权、外接电源等相关手续的，由投标人自己协调解决，相关费用已包含在投标报价中。

- 3.重要指标

3.1“技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标（响应）无效。

3.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

3.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 4.商务要求

4.1.完工日期（含供货、安装调试）：2020年3月30日之前；

4.2.完工地点：按采购人指定的地点（详见完工地点清单一览表）；

4.3.质保期：本项目所有产品质保期为三年，并无偿提供三年运营维护服务（自验收合格之日起三年）；

4.4.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

注：投标截止日前6年内(为2014年1月17日至2020年1月16日)至少完成过一项环境在线监测站点建设（大气或者水质类）并通过验收（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件或复印件、验收证明材料）。否则，按无效投标处理。

- 5.售后服务要求

5.1 所投产品应具备完成设备用途所需要的完备机能和保证整个系统正常运转及维护的所有必备系统，否则采购单位有权不予验收；

5.2 所有设备必须送达采购单位指定地点并安装调试到位，所有为此产生的费用均由中标商承担；

5.3设备到达后：在用户所在地对操作人员进行培训，培训内容为实训装置的原理、操作、简单故障排除、基本维护等，确保受培训人员能独立进行操作、基本维护等。

5.4本项目软件经由采购人通过第三方对应用功能及安全防护进行检测，检测合格后，方可验收。

- （二）项目概况及技术参数

环境空气在线监测站点仪器

拉脊山隧道环境空气在线监测站点仪器清单

| 序号 | 产品名称 |  | 主要配件 | 单位 | 数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOX分析仪 |  | 主机/泵/渗透管/光电倍增管/滤光片 | 台 | 1 | 用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测； |
| 2 | CO分析仪 |  | 主机/泵/渗透管/光电倍增管/滤光片 | 台 | 1 | 用于空气中一氧化碳浓度的监测 |
| 3 | PM2.5监测仪 |  | 含PM2.5切割头、采样纸带等 | 台 | 1 | 用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测 |
| 4 | 气象五参数 |  | 主机、航空插头、电缆5m | 台 | 1 | 温度/湿度/风速/风向/大气压力 |
| 5 | 动态校准仪 |  | 主机/混合室 | 台 | 1 | 质控 |
| 6 | 零气发生器 |  | 主机/压缩机/转化器/洗涤器/除水装置/压力开关 | 台 | 1 | 质控 |
| 7 | 稳压电源 |  | 主机 | 套 | 1 | 稳压 |
| 8 | 户外机柜（小机柜，含空调） |  | 标准配置,防盗防火、抗腐蚀、坚固耐用、装拆方便等 | 套 | 1 | 防盗防火、抗腐蚀、防雨水、防灰尘、低温保护 |
| 9 | 采样系统 |  | 不锈钢内衬特氟龙 | 套 | 1 | 采样 |
| 10 | 标气系统（含瓶阀） | NO | 50ppm，8L国家标准 | 套 | 1 | 质控 |
| 11 | 标气系统（含瓶阀） | CO | 2000ppm，8L国家标准 | 套 | 1 | 质控 |
| 12 | 数据采集系统 |  | 工控机/子站软件 | 套 | 1 | 数采 |

大酉山隧道环境空气在线监测站点仪器清单

| 序号 | 产品名称 |  | 主要配件 | 单位 | 数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOX分析仪 |  | 主机/泵/渗透管/光电倍增管/滤光片 | 台 | 1 | 用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测； |
| 2 | CO分析仪 |  | 主机/泵/渗透管/光电倍增管/滤光片 | 台 | 1 | 用于空气中一氧化碳浓度的监测 |
| 3 | PM2.5监测仪 |  | 含PM2.5切割头、采样纸带等 | 台 | 1 | 用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测 |
| 4 | 气象五参数 |  | 主机、航空插头、电缆5m | 台 | 1 | 温度/湿度/风速/风向/大气压力 |
| 5 | 动态校准仪 |  | 主机/混合室 | 台 | 1 | 质控 |
| 6 | 零气发生器 |  | 主机/压缩机/转化器/洗涤器/除水装置/压力开关 | 台 | 1 | 质控 |
| 7 | 稳压电源 |  | 主机 | 套 | 1 | 稳压 |
| 8 | 户外机柜（小机柜，含空调） |  | 标准配置,防盗防火、抗腐蚀、坚固耐用、装拆方便等 | 套 | 1 | 防盗防火、抗腐蚀、防雨水、防灰尘、低温保护 |
| 9 | 采样系统 |  | 不锈钢内衬特氟龙 | 套 | 1 | 采样 |
| 10 | 标气系统（含瓶阀） | NO | 50ppm，8L国家标准 | 套 | 1 | 质控 |
| 11 | 标气系统（含瓶阀） | CO | 2000ppm，8L国家标准 | 套 | 1 | 质控 |
| 12 | 数据采集系统 |  | 工控机/子站软件 | 套 | 1 | 数采 |
| 13 | 排水沟方钢水篦子 |  | ## 40cm ×800cm | 件 | 1 |  |
| 14 | 门禁控制系统升级改造 |  |  | 项 | 1 |  |

马场垣收费站环境空气在线监测站点仪器清单

| 序号 | 产品名称 |  | 主要配件 | 单位 | 数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOX分析仪 |  | 主机/泵/渗透管/光电倍增管/滤光片 | 台 | 1 | 用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测； |
| 2 | CO分析仪 |  | 主机/泵/渗透管/光电倍增管/滤光片 | 台 | 1 | 用于空气中一氧化碳浓度的监测 |
| 3 | PM2.5监测仪 |  | 含PM2.5切割头、采样纸带等 | 台 | 1 | 用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测 |
| 4 | 气象八参数 |  | 主机、航空插头、电缆5m | 台 | 1 | 温度/湿度/风速/风向/大气压力/雨量/日照时数/辐射 |
| 5 | 动态校准仪 |  | 主机/混合室 | 台 | 1 | 质控设备 |
| 6 | 零气发生器 |  | 主机/压缩机/转化器/洗涤器/除水装置/压力开关 | 台 | 1 | 质控设备 |
| 7 | 稳压电源 |  | 主机 | 套 | 1 | 稳压 |
| 8 | 户外机柜（含空调）尺寸：1300*2000*2000mm |  | 标准配置,防盗防火、抗腐蚀、坚固耐用、装拆方便等 | 套 | 1 | 防盗防火、抗腐蚀、防雨水、防灰尘、低温保护 |
| 9 | 采样系统 |  | 不锈钢内衬特氟龙 | 套 | 1 | 采样 |
| 10 | 标气系统（含瓶阀） | NO | 50ppm，8L国家标准 | 套 | 1 | 质控 |
| 11 | 标气系统（含瓶阀） | CO | 2000ppm，8L国家标准 | 套 | 1 | 质控 |
| 12 | 数据采集系统 |  | 工控机/子站软件 | 套 | 1 | 数采 |

仪器规格

（1）氮氧化物分析仪（提供检测报告）

量程范围：0-500ppb到0-20ppm（可选双量程和自动量程）

浓度单位：ppb，ppm，ug/m3，mg/m3

零点噪声：≤0.2ppb(RMS)

量程噪声：<0.5%(50ppb以上)

检测下限：0.4ppb

零点漂移：<0.5ppb/24h

量程漂移：<1%F.S./24h

线性度：<1%F.S.

重复性：<1%

响应时间：T90<60s

样气流量：（500±50）sccm

用户接口：2路模拟量(4~20)mA输出；2路模拟量(0~5)V输出；2路模拟量(4~20)mA输入；12路数字量输出；12路数字量输入；4路继电器输出

通讯接口：支持RS232/RS485/以太网

工作温度：(0-40)℃

工作湿度：0~95%RH（无凝露）

电源：(220±22)VAC，(50±1)HZ

流量稳定性：≤±0.1%

（2）一氧化碳分析仪（提供检测报告）

量程范围：0-50ppm到0-1000ppm（可选双量程和自动量程）

浓度单位：ppb、ppm、μg/m3、mg/m3

零点噪声：≤0.02ppm(RMS)

量程噪声：<0.5%F.S

检测下限：0.04ppm

零点漂移：<0.1ppm/24h

量程漂移：<1%F.S./24h

线性度：<1%F.S.

重复性：<1%

响应时间：T90<90s

流量稳定性：≤±0.4%

样气流量：（800±80）sccm

用户接口：2路模拟量(4~20)mA输出；2路模拟量(0~5)V输出；2路模拟量(4~20)mA输入；12路数字量输出；12路数字量输入；4路继电器输出

通讯接口：支持RS232/RS485/以太网

工作温度：(0-40)℃

工作湿度：0~95%RH（无凝露）

电源：(220±22)VAC，(50±1)HZ

仪器重量：<28kg

红外光源光强衰减自检功能，提醒客户及时更换光源，保证检测数据的有效性。

（3）PM2.5监测仪

分析原理：采用连续实时β射线法；

β射线源：密封的C14，活动10μCi；

量程：(0~1)mg/m3、(0~2)mg/m3、(0~5)mg/m3、(0~10)mg/m3（可选）；

最低检出限：0.002mg/m3；

仪器平行性：≤7%

采样流量：16.7L/min

流量误差：±1%F.S

采样流量稳定性：≤±2%工作点流量/24h

校准膜重现性：≤±2%标准值

测量周期：10分钟-300分钟

支持整点及周期测量模式，周期测量最短可为10分钟；

分辨率：0.1μg/m3；

滤纸带：玻璃纤维，

人性化的滤纸使用提醒功能，有效降低滤纸使用量，节省运行成本；

探测器：PMT（闪烁体光电倍增管）

（4）动态校准仪

基本单元（稀释配气部分）

稀释气流量范围：标配：0~10SLM；

标气流量范围：标配：0~100sccm；

流量控制准确度：±1%F.S.；

流量线性：±（0.5~1）%F.S.；

流量控制重复性：±0.2%F.S.；

标气输入口：4个；

稀释气输入口：1个；

整机

工作温度：(0~40)℃

工作湿度：0~95%RH（无凝露）

通讯方式：支持RS232/RS485/以太网

（5）零气发生器

技术参数：

输出流量：20SLPM，当30Psig时

露点：<-30℃（<15L）；<-20℃（＞15L）；

输出浓度： NO<0.1ppb，NO2<0.1ppb，CO<0.02ppm；

输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；

带有零气露点报警和仪器故障报警功能；

外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能

（6）气象五参数

一、温度：

原理：二极管结电压法；

测量范围：-40-80℃；

测量精度：±0.5℃；

二、湿度：

原理：电容式；

测量范围：0~100%RH ；

精度：±2%RH；

三、气压：

原理：压阻式；

测量范围：10~1100百帕；

精度：±0.5百帕；

四、风向：

原理：超声波；

测量范围：0~359.9°；

测量精度：±3°；

五、风速：

原理：超声波；

测量范围：0~60米/秒；

精度：±0.3m/s或读数的3%，两者中取最大值；

（7）气象八参数

技术参数：

防护等级：IP66；

接口：RS485, 双线连接方式，半双工；

电源：24VDC±10% (无加热时)；

工作温度：-50—0°C；

工作湿度：0—100% RH；

加热功率：20VA @ 24VDC；

一、温度：

原理：NTC 负温度系数热敏电阻；

测量范围：-50—60°C；

精度：±0.2 °C (-20…50 °C)其他±0.5°C (>-30°C)；

二、相对湿度：

原理：电容式；

测量范围：0-100 % RH；

精度：±2 % RH；

三、辐射：

响应时间（95%）：18 秒；

年不稳定度：±1 %；

非线性 (0 to 1,000 W/m2) ：±1 %；

方向性错误 (在80°时1,000 W/m2) ：±20 W/m2；

与温度相关的灵敏度：±5 % (–10—+40°C)；

倾斜错误 (在1000 W/m2) ：±1 %；

光谱范围（输出衰减小于50%）：300—2800 nm；

测量范围：0—1400 W/m2；

四、气压：

原理：MEMS 电容式；

测量范围：300…1200 hPa；

精度：±0.5hPa (0 … +40°C)；

五、风速：

原理：超声波；

测量范围：0…75 m/s；

单位：m/s; km/h; mph; kts；

精度：测量值±0.3 m/s ，或最大值的3% (0~35 m/s) ,5% (>35m/s)

六、风向：

原理：超声波；

测量范围：0 – 359.9°

精度：均方根误差< 3 °（>1.0 m/s）

七、外置式雨量筒：

技术参数：

接线：两芯线；

承水口径：200cm2；

分辨率：0.2mm或；

安装方式：Ø 60-76mm的立柱；

精度：±2%；

八、日照时数传感器：

技术参数：

光谱范围：400 to 1100 nm；

工作温度范围：-40 to +70°C；

日照信号：1 ±0.1 V (直接辐射> 120 W/m²) V；

精确度	> 90%（每月日照小时数）；

精确度	> 90%（晴天直接信号）；

模拟输出信号：1 mV/Wm²；

非稳定性（变化/年）：< 2 %；

温度响应：< 0.1 ºC；

响应时间：< 1 m s；

（8）稳压电源

满足分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。

1、额定功率：7kVA

2、输出电压要求：

1）、稳压精度：220V±4%

2）、欠压保护：184V±4V

3）、过压保护：246V±4V

3、输入电压范围：150~250V

4、反应时间:＜1s（输入电压变化10%时）

5、温升：＜80K

6、频率：50/60Hz

7、绝缘等级：B

8、绝缘电阻：≥5MΩ

9、耐压：150V/5s

10、效率：＞92%

11、最大额定电流：2.3A（0.5kVA）、4.5A（1kVA）、6.8A（1.5kVA）、9.1A（2kVA）、13.6A（3kVA）、22.7A(5kVA)、31.8A（7kVA）、45.5A（10kVA）、68A（15kVA）、90.9A(20kVA)、136A（30kVA）

（9）采样系统

采样装置：垂直层流式采样总管；

总管内径范围在4cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s；

支管数量满足所有气态项目的需要；

管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~60℃；

制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

样品相对湿度：≤80%；

雷诺数<2000；

电源电压：220VAC/50Hz；

机柜采样总管高度高于机柜顶1.5米（采样不受周边障碍物影响），机柜内管有保温装置，防止管壁结露，内管有一组采样接头连接采样管；

采样系统带有加热设计；

采样头经过特殊处理具有惰性；

从采样总管到仪器的每一根管线都连接过滤器，采用PTFE或PEF材质，不吸附气体；

每套采样系统具有采样流量的动态侦测变送器，当采样风扇发生故障时可以第一时间发出信息，维修工程人员能及时收到报警；

采样系统主管路为可拆卸式，方便拆洗维护；

采样系统密封，与房体联接具有防渗水连接；与房体外联接的法兰为耐腐蚀和坚固的不锈钢；

采样总管：为多支路防水采样管路，材料选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；

采样头：可防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头能保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

（10）数据采集软件

总体功能：

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

主要技术参数：

可以通过RS232、485通讯、有线网络、无线网络通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

常规设备采集周期可设，默认15s，采集周期与设备匹配；

内置多种通讯协议，兼容各类环境监测分析仪器；

不少于8个数字输入通道；

停电后可长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

全面支持网络通讯：可以支持ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制；

软件功能：

数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传；

系统设置多种报警方式：远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并将报警信号自动发送至监控中心；

设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

数据存储：系统可实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

数据审核：系统可对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核（需结合中心站）；

数据备份：数据可实现异地备份与恢复；

数据输出：数据采集与传输支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数据采集器应可正确显示分析仪测定的资料；

数据采集器显示的监测资料对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

仪器数据补遗：可将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

（11）数据采集硬件组成

CPU型号：不低于G2120、主频3.1GHz；

内存大小不低于2G；

硬盘容量不低于500G；

串口情况：类型为RS232（其中COM1-2可支持RS232/422485）、数量6个；

配备键盘、鼠标、显示器；

网卡类型：有线；速度：千兆；

显卡类型：集成；

显存大小：动态分配、显卡型号：适用于第三代英特尔处理器的核心显卡。

（12）户外机柜

1、	机柜外部设计应做到安装方便、快速、美观。

2、	前后门打开应有照明系统，上方应配备伸缩式雨棚。

3、	整个机柜应采用膨胀螺钉固定在地面。

4、	框架底部与地面架空，具有通风、防潮的特点。

5、	机柜防水等级应达到IP55。

6、	机柜内部应安装配电箱。

7、	机柜内配电系统应分三组单相220V/16A，各相分别设16A空气开关一个。具体为仪器一相、采样泵和临行用电一相、空调和照明一相。

水质在线监测站点仪器

海黄大桥径流水质自动监测系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要配件 | 单位 | 数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr水质在线分析仪 | 多通道选向阀、反应单元等 | 台 | 1 | 测量水中CODCr浓度大小 |
| 2 | 悬浮物在线分析仪 | 传感器、显示屏等 | 台 | 1 | 测量水中悬浮物总量大小 |
| 3 | 水中油在线分析仪 | 传感器、清洗刷等 | 台 | 1 | 测量水中水中油浓度 |
| 4 | pH计 | 电极等 | 台 | 1 | 测量水中pH大小 |
| 5 | 雨量计 | 翻斗等 | 台 | 1 | 测量雨量大小 |
| 6 | 流量计 | 超声波传感器 | 台 | 1 | 测量水流量大小 |
| 7 | 预处理及采水单元 | 采水泵、辅材 | 套 | 1 | 样品采集及前期预处理 |
| 8 | 数据采集与控制单元 | 数采仪 | 套 | 1 | 数据采集传输 |
| 9 | 一体式站房 | 彩钢板、辅材 | 个 | 1 | 设备存储及保护 |

通天河大桥河流水质自动监测系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要配件 | 单位 | 数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODMn水质在线分析仪 | 多通道选向阀、反应单元等 | 台 | 1 | 测量水中CODMn |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 多通道选向阀、反应单元等 | 台 | 1 | 测量水中氨氮 |
| 3 | 水中油在线分析仪 | 传感器、清洗刷等 | 台 | 1 | 测量水中油 |
| 4 | 溶解氧在线分析仪 | 电极等 | 台 | 1 | 测量水中溶解氧含量 |
| 5 | pH计 | 电极等 | 台 | 1 | 测量水中pH大小 |
| 6 | 一体式站房 | 彩钢板、辅材 | 套 | 1 | 设备存储及保护 |
| 7 | 采水/配水/预处理/辅助单元 | 采水泵、UPS、辅材 | 套 | 1 | 样品采集及前期预处理 |
| 8 | 数据采集及控制单元 | 工控机 | 套 | 1 | 数据采集传输 |

（1） CODCr在线分析仪

测量原理:重铬酸钾氧化-分光光度法

测量范围:(0～1000/2000/5000) mg/L；

测量模式:连续测量、周期测量、定时测量、外部开关量触发测量、远程触发测量、手动测量

最小单次测量时间:40min

重复性:≤3％

示值误差: 20%量程点：±10%  50%量程点：±8%  80%量程点：±5%

分辨率:0.1mg/L

检出限:10mg/L（提供国家认可的第三方的检测报告）

零点漂移:±10mg/L

量程漂移:±5% F.S.

电压稳定性:±5%

定量方式:注射泵定量，无需光电计量辅助，注射器不与实际水样和试剂接触；（须提供相关技术证明材料）

质控功能:仪表内置标样核查功能；

试剂混合:反应单元内试剂混合采用气泡混匀技术；

试剂余量:试剂余量提示，缺试剂报警；

抗浊度干扰:具有浊度干扰自动补偿功能；

数据存储:可保存10000条历史记录；

试剂更换周期：不低于一个月一次；

数字通讯:RS232/RS485；

模拟量输入:2路(4~20) mA输入；

模拟量输出:2路(4~20) mA输出，最大负载500 Ω；

MTBF:≥720h/次；

功耗:≤80 W

电源要求:（220±22）V AC；（50±1) Hz；

工作环境温度:(5～45) ℃

（2）氨氮在线分析仪

测量原理:纳氏试剂分光光度法

测量范围:(0～5/20/100) mg/L；

测量模式:连续测量、周期测量、定时测量、外部开关量触发测量、远程触发测量、手动测量；

最小单次测量时间:15min；

重复性:≤2％；

示值误差:20%量程点：±8%  50%量程点：±5%  80%量程点：±3%；

记忆效应:20%量程点：±0.3 mg/L   80%量程点：±0.2 mg/L；

pH干扰:±6%；

分辨率:0.001mg/L；

检出限:0.05mg/L；

零点漂移:≤0.02mg/L；

量程漂移:±1% F.S.；

电压稳定性:±5%；（提供国家认可的第三方的检测报告）

定量方式:注射泵定量，无需光电计量辅助，且注射器不与实际水样和试剂接触；（须提供相关技术证明材料）

质控功能:仪表内置标样核查功能；

试剂混合:反应单元内试剂混合采用气泡混匀技术；

试剂余量:试剂余量提示，缺试剂报警；

抗浊度干扰:具有浊度干扰自动补偿功能；

数据存储:可保存10000条历史记录；

试剂更换周期:不低于三个月一次；

数字通讯:RS232/RS485

模拟量输入:2路(4～20) mA输入

模拟量输出:2路(4～20) mA输出，最大负载500 Ω

MTBF:≥720h/次

功耗:≤80 W

电源要求:（220±22）V AC；（50±1) Hz

工作环境温度:(5～45) ℃

（3）pH计

测定原理:玻璃电极法

量程:pH 0～14 （0～40 ℃）

重复性:±0.1 pH

漂移（pH=4）:±0.1 pH

漂移（pH=7）:±0.1 pH

漂移（pH=9）:±0.1 pH

响应时间:≤30 s

温度补偿精度:±0.1 pH

电压稳定性:±0.1pH

分辨率:0.01pH

电极耐压:0~6bar

电极使用温度:0~80℃

MTBF:≥720 h/次

实际水样比对试验:±0.1 pH

电压稳定性:指示值的变动在±0.1 pH以内

防护等级:≥IP65

（4）溶解氧在线分析仪

测定原理:覆膜电极法

量程:0.00-20.00mg/L，可调

分辨率:0.01mg/L；

准确度:±0.1 mg/L；

仪表精度:±1%±1Digit；

温度补偿:在-5.0℃～+55℃利用温度传感器自动进行；温度补偿；

压力补偿:500～2500mbar自动补偿；

盐度补偿误差：≤±2%（提供国家认可的第三方的检测报告）

（5）水中油在线分析仪

原理:紫外荧光法；

量程范围:0-50ppm或者0-0.40FLU；

分辨率:0.01ppm；

精度:±3%F.S.；

检出限:根据实际油样决定；

线性度:R²>0.999；

防护等级:IP68；

最深深度:水下10米；

温度范围:0 ~ 50℃；

传感器接口:支持RS-485， MODBUS协议；

装配:投入式；

电源信息:DC 5~12V，电流<50mA（非清洗时）；

探头线缆长度:至少10米；

外壳材料:316L；

自清洁系统:有。

（6）悬浮物浓度计

采用红外光被吸收的工作原理来测量悬浮物浓度；

电容式触控按键；

两种供电方式；

FSTN显示屏；

按健背光、显示屏背光功能；

自动温度补偿及测量；两种电流信号输出；

高低浓度报警功能，报警界限可设；

测试量程可设；

高容量存储，可保存一年的测量记录；

历史记录曲线图形显示；

测量记录可拷贝调出；

支持中文、ENGLISH两种语言；

数据断电保护；

户外防水型设计适合壁挂、圆管安装；

可使用压缩空气进行自动清洗；

无需耗品，维护量小；

探头不需保持潮湿，可阳光直射；

直接在介质(现场)或旁通管道中进行安装和测量；

传感器寿命：7-10年；

技术指标：

| 测量原理 | 880nm红外光 |
| --- | --- |
| 应用测量范围 | 0-1500mg/l SS |
| 分辨率 | 1mg/l |
| 准确度 | 读数的5% |
| 响应时间 | 60S |
| 重复性 | ±1% |
| 自动补偿 | 温度 |
| 电源 | 6... 16VDC |
| 功耗（最大） | 0.32W |
| 清洗时间 | 30... 300秒（可设置每次清洗） |
| 清洗时间间隔 | 1...720h可设置 |
| 防护等级 | IP68 |

（7）CODMn在线分析仪

测量原理：高锰酸钾氧化-光度滴定法

技术指标：

| 测量原理 | 高锰酸钾氧化-光度滴定法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | (0～10/20/50) mg/L；量程可以根据客户需求定制 |
| 测量模式 | 连续测量、周期测量、定时测量、外部开关量触发测量、远程触发测量、手动测量 |
| 最小单次测量时间 | 55min |
| 重复性 | ≤3%（提供国家认可的第三方的检测报告） |
| 葡萄糖试验 | ±5% |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 检出限 | 0.3mg/L（提供国家认可的第三方的检测报告） |
| 零点漂移 | ±5% F.S. |
| 量程漂移 | ±5% F.S. |
| 电压稳定性 | ±5% |
| 定量方式 | 注射泵定量，无需光电计量辅助，且注射器不与实际水样和试剂接触，提升使用寿命（须提供相关技术证明材料） |
| 质控功能 | 仪表内置标样核查功能 |
| 试剂混合 | 反应单元内试剂混合采用气泡混匀技术 |
| 试剂余量 | 试剂余量提示，缺试剂报警 |
| 数据存储 | 可保存10000条历史记录 |
| 试剂更换周期 | 不低于一个月一次 |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 模拟量输入 | 2路(4~20) mA输入 |
| 模拟量输出 | 2路(4~20) mA输出，最大负载500 Ω |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 功耗 | ≤80 W |
| 电源要求 | （220±22）V AC；（50±1) Hz |
| 工作环境温度 | (5~45) ℃ |

（8）预处理及采水单元

预处理单元：

特点：适合普通污染源采样模式；

电源：220VAC±10% ，50 Hz±5%；

流量：≤3 m3/h；

控制方式：仪表控制，控制时间（0～6min）可设置；

环境温度：(0~50) ℃；

环境湿度：(10~90) %RH；

海黄大桥采水单元：

采水泵：采水泵为自吸泵，具有停电后来电再启动的自动恢复功能；

管路清洗设计：在取水结束时，管内的剩余水能够自动通过电动球阀排空；

配水管路：硬聚氯乙烯管（UPVC），耐腐蚀、不产生污染，管道排空设计；

通天河大桥采水单元：

取水工艺：不锈钢取水整体支架+浮筒潜水泵采水；

管路管材选择：配水管路由进水管路、出水管路、溢流管路及球阀等管件组成，配水管路安装采用的管材材质需要根据现场具体工况进行确定；

选取的管材材质不会产生二次污染，不影响仪器测量结果的准确性；

管材水力学特性良好，流阻损失最小，水密封性好，保证管路有效而经济的工作；

性能稳定，有一定的承压强度，又有较高的防止水和土壤的侵蚀能力；

节能、实用、经济，耐久稳定性好；

管路清洗设计：在取水结束时，管内的剩余水能够自动通过电动球阀排空；

管材选用硬聚氯乙烯管（UPVC）。

（9）流量计

测量方法：超声波回声测距法；

流量范围：10L/S～10m3/s；

流量不确定度：5%；

测距范围：0.4～2m （从探头底部起0.4 m内是盲区，0.4～2 m内为测距范围）；

液位分辩：1 mm；

防护等级：仪表显示部分IP66(仪表下部的过线孔要堵死)；探头部分IP68；

模拟输出：1路4-20mA输出，外部负载电阻0～500Ω，输出内容流量、液位可选，误差0.5％ (相对仪表示值)；

工作电源：电压为（220±22）VAC，频率为（50±1）Hz，功率6W或（12±2）VDC；

工作环境温度：-20～55℃

（10）雨量计

承水口径：φ200mm；

分辨力：0.5mm；

测量范围0～4mm/min；

分辨率（-40℃～60℃）：0.5mm；

工作环境：-10℃~50℃，

（11）数据采集传输仪,

CPU：不低于at91sam9261；

芯片主频：不低于200MHz；

存储器：不低于256M；

操作系统：内置Linux操作系统

仪表接口：

模拟量输入AI：8路，光电隔离，精度12位A/D，0～20mA /4～20mA或0～5V，接口可以扩展至16路；

开关量输入DI：4 路，光电隔离，支持DC12-48V，接口可扩展12路；

开关量输出DO：2路，光电隔离，继电器输出，触点容量为AC250V/3A，交流直流可选，接口可扩展12路；

数字量：6路RS232 ，2路RS485，接口可扩展

显示单元：液晶屏

通讯方式：以太网：2个（10M/100M），双通道冗余备份；

GPRS/CDMA：可选GPRS/CDMA方式，可多中心传送

二次开发接口：USB接口：2个（1个USB Host、1个USB Device），可实现本地程序；

以太网接口：设置，通讯；

精度：≤0.2%；

电磁兼容：满足IEC三级标准；

电源：220VAC ± 15％  50HZ ± 5％；

后备电池：12V >=2A；

功耗：<10W；

安装结构：壁挂式；

三防设计：防水、防尘、防破坏；

通讯协议：HJ/T212-2005污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准；

相对湿度:20％～90％；

环境温度：－10℃～＋60℃；

天线：外置，全天候，自带吸盘

（12）辅助系统单元

UPS

采用全数字化控制技术和高频电源变换技术；

稳压电源

稳压电源不间断工作，具有效率高，波形失真小，调压过程平稳，无瞬时失电现象，能保证有记忆功能的各类高档电器及家用电脑安全和正常使用，输出稳压精度220±4%；具有输出过电压保护与报警功能；具有来电自恢复功能；具有开机延时功能；

空调

系统配置壁挂式冷暖空调1台，具备来电自启动功能，功率满足站房空间要求；温度控制在23—27℃（设有站内外温度传感装置进行监控保障）。

温湿度传感器

壁挂式温湿度传感器

综合防雷

全面防感应雷措施，防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块；内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成；

视频监控单元

监视水质自动监测站进出情况，检查站内设备整体情况，观察采水系统状况，观察水质自动监测站周边的水位、流量等水情情况，观察水质自动监测站站房、供电线路等周边的环境。监控点位布置如下：

视频监控点位一：

监控位置：站房进门，安装在站房大门附近墙壁上，用以监控站房进门处的人员进出情况和防盗；

设备要求：半球型摄像机，固定位置进行监控。

视频监控点位二：

监控位置：取水口，安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪信息；

设备要求：直筒摄像机，固定角度进行监控。

视频监控点位三：

监控位置：站房外部，用以监控取水口情况和站房周边，监控站房进出人员情况及周边环境情况；

设备要求：球型摄像机，可水平360度旋转，竖直-5~185度旋转。

（13）站房

站房为一体式站房设计，可容纳COD在线分析仪、氨氮分析仪（包括预处理系统）等，及pH计、溶解氧、水中油仪表部分和数据采集仪等设备，监测站房应做到专室专用。一体式站房包括钢底座、舱体部分、防盗门、防雨蓬、排气扇、接地部分、空调、照明系统、电器控制箱等结构。

生态环境在线监测站点仪器

生态环境在线监测站点仪器清单

| 序号 | 设备名称 | 主要配件 | 数量 | 单位 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | / | 1 | 套 | 数据采集 |
| 2 | 风向风速传感器 | 风速传感器和风向传感器 | 1 | 台 | 风速大小及风向 |
| 3 | 空气温湿度 | 温度传感器和相对湿度传感器 | 1 | 台 | 空气温湿度高低 |
| 4 | 气压传感器 | / | 1 | 台 | 气压值大小 |
| 5 | 雨量传感器 | / | 1 | 台 | 降水量 |
| 6 | 太阳总辐射 | / | 1 | 台 | 太阳总辐射量 |
| 7 | 土壤三参数 | / | 2 | 套 | 土壤温度、湿度、盐分 |
| 8 | 太阳能供电 | 电源控制器、太阳能板、蓄电池12V65AH | 1 | 套 | 系统供电 |
| 9 | 无线通讯 | 4G | 1 | 套 | 数据传输通道 |
| 10 | 风杆 | 10米 | 1 | 套 | 固定设备，提供测量高度 |
| 11 | 传感器横臂及固定件 | 配套 | 3 | 套 | 放置传感器及固定 |
| 12 | 设备防雷接地 | 配套 | 1 | 套 | 防雷 |
| 13 | 系统防腐机箱 | 配套 | 1 | 套 | 设备放置及保存 |
| 14 | 电池箱 | 配套 | 1 | 套 | 与供电系统配套使用 |
| 15 | 温湿度通风罩 | 配套 | 1 | 套 | 配套温湿度传感器使用 |
| 16 | 软件 | 配套 | 1 | 套 | 数据展示 |

仪器规格

（1）数据采集器

具有多种传感器参数的采集处理程式；预留多种接口，便于扩展，性能稳定可靠。模拟通道可采集电压、电流、电阻信号；数字通道可采集数字量、开关量等；计数通道可采集数字累计量或作为计数脉冲输出。通道的组合使用可采集各种类型包括国内外的所有标准传感器信号。

技术指标：

通讯方式接口：4个RS232

存储：至少2M 存储

供电电压：5V-15V DC

功率：小于0.3W。

工作环境温度：–40～+60℃

工作相对湿度： 0～100%RH

模拟测量通道技术指标

AD分辨率：16位

电流测量范围：0到25mA

差分电压：0.02mV

单端测量精度：2mV

电压测量范围：±2.5V

模拟采样频率：50HZ

（2）空气温湿度传感器

加热型相对湿度探头，支持0~1V电压输出，对CSI的全系列数据采集器拥有良好的兼容性；采用节能设计，仅在测量时由数据采集器供电，非工作时可停止供电；

主要技术参数：

工作环境：-80℃~60℃，0~100%RH

工作电压：7~28VDC

输出信号：电压（0~1V，0~5V，0~10V），RS-485，Pt100（4线连接）

外壳：聚碳酸酯

外壳防护等级：IP66

温度传感器

传感器类型：Pt100 RTD 1/3 class B IEC 751

量程：-80℃~60℃

精度（模拟电压输出）：±(0.226-0.0028×温度范围)℃（-80℃~20℃）

±(0.055+0.0057×温度范围)℃（20℃~60℃）（采用RS-485信号输出时，精度好于模拟电压）

相对湿度传感器

传感器类型：HUMICAP®180R

量程：0.8~100% RH

精度：±（1.2%+0.012×读数）%RH（-40~ -20℃，40℃~60℃）

±（1.0+0.008×读数）%RH（-20℃~40℃）

（3）雨量传感器

技术指标

承水口径：φ200mm

分辨率：0.1mm

测量范围0～4mm/min

分辨率（-40℃～60℃）：0.1mm

工作环境：-40℃~60℃，精确度：±4%

（4）大气压力传感器

外壳采用聚酯材质，可插拨的5针端子排。

（5）土壤传感器（温度、湿度、盐分）

量程与精度

介电常数：1～78，空气＝1，蒸馏水＝78；±1.5%或0.2（取二者中的大值）

土壤水分：干至饱和；±0.03

土壤电导率：0.01～1.5 S/m；±2.0%或0.005 S/m（取二者中的大值）

土壤温度测量范围：-10～65℃；±0.1℃

供电：9～20VDC

通讯协议：SDI-12，RS-485

电缆长度：60m（SDI-12），1219m（无连接器时最大304.8m）

电耗：SDI-12  休眠时<1mA，工作时30mA

RS-485  休眠时<10mA，工作时 30mA

波特率：1200（SDI-12），9600（RS-485）

工作温度：-10～65℃，0～65℃（土壤中）

（6）太阳总辐射传感器

灵敏度：7～14μv/w-1/m2

光谱范围：300～3000nm

响应时间：≤35秒（99%）

内阻：约200Ω

余弦响应：≤±5%（太阳高度角10°时）

非线性：±2%

温度系数：±2%（-20～40℃）

重量：1.35kg

输出信号：0～20mV

输出范围：0～2000W/m2

（7）太阳能供电

供电系统主要组件包括：电源控制器、太阳能板、蓄电池、电池箱。

| 环境温度： | -50℃ — +50℃ |
| --- | --- |
| 抗风： | 75m/s |
| 平均无故障时间： | 大于5000小时 |
| 容量： | 12VDC/38AH（1块） |
| 寿命： | >3-5年 |
| 输出电压： | 11V～14.7V |
| 输出电流： | >2A |
| 环境湿度： | 0~100%（降水条件下正常使用） |
| 机械结构： | 钢板框架结构，外表烤漆 |

（8）风速风向传感器

风杯由特种工程塑料注塑成型。风向标尾翼板用非金属材料制造。

传感器壳体需要采用防锈材料制造；轴承防尘。

风传感器技术指标：

| 指标 | 风速 | 风向 |
| --- | --- | --- |
| 起动风速 | ≤0.5m/s | ≤0.5m/s |
| 测量范围 | 0～75m/s | 0～360° |
| 准确度 | ±(0.3+0.01v)m/s全量程 | ±2.5° |
| 分辨力 | 0.05m/s | 2.5/模拟量时取决于采集器 |
| 距离常数 | ≤2.5m | / |
| 阻尼比 | / | ≥0.4 |
| 输出信号形式 | 脉冲频率 | 七位格雷码/模拟量 |
| 最大回转半径 | 107mm | 410mm |
| 最大高度 | 267mm | 349mm |
| 抗风强度 | ＞75m/s | ＞75m/s |
| 工作电压 | 直流5V（12V可选） | 直流5V（12V可选） |
| 环境温度 | -40～+55℃ | -40～+55℃ |
| 环境湿度 | 0～100%RH | 0～100%RH |

（9）无线通讯系统

无线通讯，GPRS、SMS、GSM相结合，可双向通信，并支持实时在线；无线通讯单元：工业GSM模块，内置TPC/IP协议，可主动发送测试信号，定时传输间隔：可设置，最小间隔为1分钟。

（10）风杆

采用铝金钛合材料制成，标准配置10米。

（11）传感器横臂及固定件

放置传感器及固定，经过上等的表面处理工艺使横臂耐腐蚀、耐腐，并有较强的耐候性。

（12）设备防雷接地

参照《自动气象站场室防雷技术规范》标准执行，在设备主机箱安装防雷器。

（13）系统防腐机箱

机箱采用不锈钢材质，密封式隔绝外部环境，表面喷漆工艺为静电喷吐后高温烘干。

（14）电池箱

铝制，放置蓄电池。

（15）温湿度通风罩

用于放置温湿传感器的罩子。

（16）传感器控制器

1显示：LCD数字显示，飞梭键快捷操作，报警是红色背光报警，可同时输出温度信号；

2 防护等级：IP66/67；

3 操作温度：-5～+50℃；

4 存储温度：-20～+70℃；

5 输入：1～8个数字探头，有报警时背景光变为红色，飞梭旋钮键操作快速便捷；

6 输出： 4～20 mA HART，可带清洗继电器（最多4个），可同时输出温度，内部模块化设计，中文操作界面；

7 供电：100～230V AC±15%，50/60Hz；24V AC/DC -15% + 20%，50/60Hz；

8 信号传输方式：数字信号能够满足非接触、数字式信号传输方式，优化电气隔离；无接触腐蚀；整体防水防潮；允许实验室传感器标定；记录传感器参数，进行预维；

9 功耗：100～230V AC 24V AC，max.55W；24V DC，max.22W；

10 数据储存和传输：变送器自带SD卡，可实现数据复制以及传输功能。

（17）软件

1、主控机软件为WINDOWS软件；

2、实时监测终端及数据动态跟踪：系统可实时跟踪监测子站数据，同时做出变化曲线；

3、数据准确、可靠：系统具有一系列软硬件措施来保证数据的完整可靠；

4、自动定时观测及加密观测：系统可根据使用需要进行定时观测，即定义为每小时自动观测，也可以根据需要进行每1分钟或10分钟随机观测（可随机设定）。定时自动卸载的数据被自动存储；

5、任意时次的数据查询：方便的查询功能可用于对历史资料的任意查询；

6、丰富的统计分析图形及曲线：系统可对各观测项目按月和年为时段产生各种图表和曲线；

7、全开放式的用户系统设定及详尽的联机帮助功能；

8、系统功能对用户全部开放，操作者可受权进行操作，保障了安全性。

动物及冻土在线监测站点仪器

动物及冻土在线监测站点仪器清单

| 序号 | 设备名称 | 主要配件 | 数量 | 单位 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动4G布控球 | 布控球/立杆/录像机/交换机/变压器/辅光灯 | 1 | 套 | 动物活动监测，动态抓拍回传 |
| 2 | 冻土自动监测系统 | 数采仪/ 传感器（2套，每套60个传感器） | 2 | 套 | 实时监测冻土的温度、冻结层次及上下限深度并可对数据进行实时分析展示 |
| 3 | 数据存储卡 | 1T | 4 | 个 |  |
| 4 | 折叠式桌椅 | （木质桌子1张、椅子14把） | 1 | 套 |  |

仪器规格

（1）移动4G 布控球

1）设备采用全铝机身设计，耐候性强；

2）高清一体化机芯，支持现30倍光学变倍镜头，支持16 倍数字变倍；

3）可使用平板、手机等通过Wi-Fi直连观看视频、操作设备、查询录像回放等；

4）动物监测采用红外相机透视功能，在夜间或者光线灰暗的地方依然可以拍出清晰的照片。

产品参数：

|  | 参数值 |
| --- | --- |
| 变倍速度 | 约3.5s |
| 电子快门 | 1/1～1/30000s |
| 最低照度 | 彩色:0.004 Lux @F1.6 黑白:0.0004 Lux @F1.6 0Lux（红外灯开启） |
| 信噪比 | ≥54dB |
| 像素 | 242万 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 补光类型 | 红外 |
| 补光灯数量 | 4颗（红外灯） |
| 补光控制 | 手动/SmartIR |
| 最大补光距离 | 100m（红外） |
| 旋转范围 | 水平：0°～360°连续旋转垂直： -30°～90° |
| 网络接口 | 1个（内置RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据） |
| RS-232接口 | 1个 |
| 安装配件 | 立杆、录像机、交换机、变压器、辅光灯 |

（2）冻土自动监测系统

由前端传感器设备和数据采集设备两部分构成，可实现冻土环境的温度、水分、沉降变形、热流等指标的全天候监测。

1）数采仪

产品功能：全自动采集、记录、处理数据和远程数据传输功能；

技术指标：

系统组成：单台采集仪；

测点分配：60测点；

最小分辨率：0.002℃；

定时采集：支持24小时整点自动开机，时钟误差≤20秒/月；

工作温度：－40℃～+80℃；

工作电压：11V～15VDC；

供电方式：太阳能供电（50瓦太阳能板）

2）传感器

| 量程 | -50℃～+150℃ |
| --- | --- |
| 测量精度 | 优于0.2℃ |
| 温度分辨率 | 优于0.01℃ |
| 电缆长度 | 根据现场情况定制 |

青海省交通环境监测信息处理平台

青海省交通环境监测信息处理平台设备软件清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏显示系统 | 1 | 台 | 软件平台展示 |
| 2 | 会议平板触控一体 | 1 | 台 | 会议展示 |
| 3 | GIS软件 | 1 | 套 | 地图服务 |
| 4 | 信息化系统网络通讯系统 | 1 | 套 | 视频在线传输光纤，和4G网络建设 |
| 5 | 数据采集系统 | 1 | 套 | 数据采集、交换及整合 |
| 6 | 标准规范制定系统 | 1 | 套 | 屏蔽各部门、各系统、各业务之间的差异性 |
| 7 | 数据库设计系统 | 1 | 套 | 中心数据仓库设计 |
| 8 | 数据库管理系统 | 1 | 套 | 实现数据质量控制 |
| 9 | 数据交换子系统 | 1 | 套 | 建设平台交换标准 |
| 10 | 数据查询子系统 | 1 | 套 | 多方式查询环境质量、污染源情况等数据 |
| 11 | 数据分析子系统 | 1 | 套 | 水、气等环境数据实时接入、数据质控以及对污染源排口和环境质量进行分析 |
| 12 | 数据管理平台 | 1 | 套 | 对基础数据、元数据等进行统一管理 |
| 13 | 服务共享发布平台 | 1 | 套 | 图形化支持、报表制作 |
| 14 | 生态遥感监测系统 | 1 | 套 | 植被覆盖率数据处理及展示 |

青海省交通环境监测信息处理平台建设内容

| 序号 | 项目 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 交通环境数据库 |  |
| 1 | 数据库设计系统 | 交通环境基础数据库（包含自然资源数据、交通环境基础数据及地理图层、污染源基本信息、监测点位基本信息）、交通环境业务数据库（包含监测数据、项目审批数据、污染源监测数据等多种数据） |
| 2 | 交通环境采集系统 | 1.采集数据包括：各点位监测、污染源排口监测、遥感监测、交通统计数据；*可对接行业对口部门交换数据或按需要对数据进行上报。（需提供承诺函） 2.系统采集方式分为：在线填报、数据交换整合（定时采集、手工录入、文件导入） |
| 3 | 数据库管理 | 建立有效的数据质量监控机制，对入库数据的质量进行有效管理，检查数据质量情况，建立数据质量报告，达到对数据质量的精细管理和控制，减少无意义数据的产生。 |
| 二 | 数据应用服务系统 |  |
| 1 | 数据查询子系统 | 提供数据看板，对数据有大体、直观的了解；数据查询功能，对感兴趣的数据进行自定义查询及GIS查询，以地图为底，清晰明确了解相关信息，其中GIS查询包含专题目录导航以及环境监测点位、废水排口、废气排口、交通污染源等信息的查询。 |
| 2 | 数据分析子系统 | 主要做水、气等数据实时接入、数据管理以及数据分析功能，数据分析包含大气分析、污染源排口分析以及两者相关性分析三部分。 数据采集传输性能需满足1000个数据采集传输设备进行并发登录，登录交易成功率99.5%以上，平均响应时间小于1秒钟。24小时内，能满足3000个数据采集传输设备非并发登录，登录交易成功率达到99.5%以上，并维持长连接状态，在长连接状态下，总吞吐量在64KB/S以上（提供国家认可的第三方出具的检测报告）。 相关数据质量控制系统需满足安全性检测，具体包括身份鉴别、访问控制、安全审计、软件容错和资源控制方面检测结果。（提供国家认可的第三方出具的检测报告）。 大气分析专题包含年度空气质量状况、空气质量变化趋势、首要污染物统计、AQI级别天数统计、AQI日报数据查询、综合指数月报查询以及气象参数统计。 污染源分析专题包含高速公路服务区等区域的废水、废气排口监测数据统计分析详情，包括：污染源监控数据历史查询、排放达标率统计、排放总量统计等。 相关性分析专题主要展示污染源排污与空气质量相关性线性关系及相关性大小。 |
| 3 | 数据交换子系统 | 对于可提供系统接口的数据进行交换和提取，为数据共享或资源共享提供服务环境。 |
| 三 | 数据共享服务系统 |  |
| 1 | 数据管理平台 | 主要分为基础数据管理和元数据管理和数据资源管理。 - 基础数据是将基础的点位信息、人员信息、公共代码、地理信息等进行统一管理和录入； - 元数据管理是对后期入库数据所包含的元数据进行管理从而达到数据管理的目的，通过维护元数据的分类、层次结构来维护数据。 - 数据资源管理对环境数据资源进行适当的分类和编码，包括：资源目录管理、资源注册、资源审核和资源管理。 |
| 2 | 服务共享与发布平台 | 1.首页可简单呈现数据统计结果、录入资料汇总情况等； 2.数据检索：根据所选择的检测类型、行业等不同来检索不同内容，结果结合GIS展示； 3.资源中心：资源使用者搜索资源、查阅资源、发布资源、管理资源的集中地。 4.报表中心：根据自身要求，提供自定义报表设计功能，对设计报表可进行管理（启用、停用、预览、删除），报表应用是为客户提供所需要展示报表查阅界面，每位用户可以发布表表以便他人查阅。 |
| 四 | 生态遥感监测系统 |  |
| 1 | 遥感图像数据中心 | 生态遥感监测系统主要包括：遥感数据自动接收下载和存储，遥感数据自动分析处理和反演，遥感数据的Web查询展示和输出。 |

仪器规格

（1）大屏显示系统

屏幕尺寸：65英寸

屏幕分辨率：超高清（3840×2160）

HDR显示：支持

屏幕比例：16:9

光源类型：LED背光

背光方式：直下式

扫描方式：逐行扫描

屏幕类别：软屏

壁挂安装：支持

USB支持视频格式	4K,H.265,H.264,MPEG-4,MPEG-2,MPEG-1,RM,MP4,MOV,MKV,AVI,TS

网络连接方式	有线+无线

USB2.0端口2个

HDMI2.0接口3个

WIFI：支持

蓝牙：支持

（2）会议平板触控一体

屏幕尺寸：75英寸

分辨率：超高清（3840×2160）

背光类型：D-LED

视角：178°(H)/(V)

帧频：60Hz

色彩度：1.07B(10bit)

像素点距：0.315mm*0.315mm

色彩饱和度：65%

CPU核心数：不低于四核

内部储存容量：不低于16GB

系统版本：Android 8.0

GPU：MaliG51 MP2双核

内部缓存容量（RAM）：不低于2GB

HDMI接口：2

LAN接口：2

AV输入接口：2

MEDIA-USB接口：3

AUDIO OUT：1

完工地点清单一览表

| 序号 | 公路名称 | 站点位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G0611 牙什尕至同仁高速公路 | 黄河隆务峡口海黄大桥径流收集池 | 环境水质 |
| 2 | G6013 共玉高速高速公路 | 通天河大桥桥下 | 环境水质 |
| 3 | G6 高速公路青海境内段 | 马场垣收费站路侧绿化带 | 环境空气 |
| 4 | S1113 西宁至贵德高速公路 | 拉脊山隧道内 | 环境空气 |
| 5 | G6 大酉山隧道 | 大酉山隧道内 | 环境空气 |
| 6 | G214 玛多县 | G214 玛多县附近 K445+000 | 生态因子 |
| 7 | G214 共玉高速 | 花石峡附近 K465+700 涵洞 | 动物通道及冻土环境监测 |
| 8 | G0613 共玉高速 | 巴颜喀拉山附近 K577+400 桥梁 | 动物通道及冻土环境监测 |