磋商文件

采购项目编号：青海创鑫竞磋（服务）2020-068

采购项目名称：西宁无线电监测楼物业服务管理项目

采   购   人：西宁市工业和信息化局

采购代理机构：青海创鑫工程咨询股份有限公司

2020年10月

目  录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	8

第四部分  采购项目合同书	18

第五部分  响应文件格式	39

第六部分  采购项目要求及技术参数	53

第一部分  投标邀请

青海创鑫工程咨询股份有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受西宁市工业和信息化局（以下均简称“采购人”）委托，拟对“西宁无线电监测楼物业服务管理项目”进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

| 采购项目编号 | 青海创鑫竞磋（服务）2020-068 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 西宁无线电监测楼物业服务管理项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 47万元/一年 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见《磋商文件》 |
| 各包供应商资格条件 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件。 a.供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 b.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 c.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、其他资质条件： 磋商供应商营业执照须具备物业管理服务相关经营范围，并承诺在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 5、本次招标不接受联合体投标。 |
| 公告发布时间 | 2020年10月19日 |
| 获取磋商文件时间 | 2020年10月20日至10月26日，每天上午9:00-12:00,下午2:30-5:30（节假日除外）。 |
| 获取磋商文件方式 | 现场购买 |
| 磋商文件售价 | 500元/份（磋商文件售后不退,投标资格不能转让） |
| 获取磋商文件地点 | 青海创鑫工程咨询股份有限公司招标部 地址：西宁市五四大街2号4楼 文件购买联系人：马先生 电话：0971-6289891 电子邮箱：411760881@qq.com |
| 获取磋商文件时应提供材料 | 供应商的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法人授权委托书（原件）及法人和委托代理人身份证复印件。 以上资料均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案） 注：需网上购买标书的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。 |
| 提交响应文件截止时间 | 2020年10月30日上午10：00（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | 2020年10月30日上午10：00（北京时间） |
| 提交响应文件地点 | 青海创鑫工程咨询股份有限公司（会议室） 地址：西宁市五四大街2号4楼招标部会议室 |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：西宁市工业和信息化局 联系人：唐女士 联系电话：0971-8587138 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海创鑫工程咨询股份有限公司 联系人：马先生 联系电话：0971-6289891 联系地址：西宁市五四大街2号4楼 |
| 采购代理机构开户银行 | 青海西宁农商银行西川南路支行 |
| 收款人 | 青海创鑫工程咨询股份有限公司 |
| 银行账号 | 8201 0000 0000 1905 3 |
| 其他事项 | 本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布 |
| 财政部门监督电话 | 单位名称：西宁市财政局 联系电话：0971-6304026 |

青海创鑫工程咨询股份有限公司

2020年10月19日

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 青海创鑫竞磋（服务）2020-068 |
|  | 采购项目名称 | 西宁无线电监测楼物业服务管理项目 |
|  | 采购人 | 西宁市工业和信息化局 |
|  | 采购代理机构 | 青海创鑫工程咨询股份有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 47万元/一年 |
|  | 项目分包个数 | 无 |
|  | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件。 a.供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 b.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 c.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、其他资质条件： 磋商供应商营业执照须具备物业管理服务相关经营范围，并承诺在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 5、本次招标不接受联合体投标。 |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金：小写：9000.00元；大写：玖仟元整 收款单位：青海创鑫工程咨询股份有限公司 开 户 行：青海西宁农商银行西川南路支行 银行账号：8201 0000 0000 1905 3 缴费时间：投标截止期前（2020年10月26日18:00以前），以银行到账时间为准。 |
|  | 缴费方式 | 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
|  | 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄投标。 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 2020年10月30日上午10：00（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2020年10月30日上午10：00（北京时间） |
|  | 提交响应文件地点 | 青海创鑫工程咨询股份有限公司（会议室） 地址：西宁市五四大街2号4楼招标部会议室 |
|  | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订书面合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存三份原件备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60天 |
|  | 其他事项 |  |

- 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据西宁市财政局下达的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：

(1)符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2)在中华人民共和国境内合法注册的；

(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(4)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(5)本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(6)供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记，未经向采购代理机构购买磋商文件并登记的潜在供应商均无资格参加本次投标。

(7)磋商供应商营业执照须具备物业管理服务相关经营范围，并承诺在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目要求及技术参数

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商保证金

8.1 供应商须在磋商文件开启时间前缴纳磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

8.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接缴入“青海创鑫工程咨询股份有限公司”保证金专用帐户。

8.3 供应商投标签到时，需出示“磋商保证金缴款证明”原件作为供应商参加磋商的资格证明。同时将缴款证明扫描（或复印）件盖章后装订在响应文件中，否则采购代理机构将视其为不响应磋商要求而拒收响应文件。

8.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起90天

- 10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）磋商函

（3）投标报价一览表

（4）法定代表人证明书

（5）法定代表人授权书

（6）供应商承诺函

（7）供应商诚信承诺书

（8）资格证明材料

（9）财务状况

（10）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（11）无重大违法记录声明

（12）磋商保证金

（13）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11.响应文件编印和签署

11.1 供应商须提交一式三份响应文件（一份正本、二份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概不予接受。

11.2响应文件的正、副本均需打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.3响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、响应文件的递交

- 12.响应文件的密封和标记

12.1供应商应将响应文件正、副本分别封装在统一印制或自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

12.2密封后的响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）投标专用袋用“于2020年10月30日上午10：00之前不准启封”标签密封。

12.3如果供应商未按第12．1－12．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

12.4供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

- 13.提交响应文件截止时间、地点

13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

13.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

- 五、磋商过程

- 14.磋商过程

14.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 15.磋商小组

15.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的服务、佛教文化等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中至少有服务和佛教等方面的专家各一名。

15.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 16.磋商程序

16.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按磋商文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；

（3）未按第10.1款（1）-（12）要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）投标报价超过采购预算额度的；

（6）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（7）服务期限、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（8）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（9）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（10）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（11）法律、法规规定的其他情形。

16.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 17.评审办法

17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，不以低价作为成交依据。

17.2评审标准和分值分配：

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 10 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值。注：对小型和微型企业产品的价格（最后磋商报价）给予6%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》。 |
| 2 | 业绩情况 | 10 | 供应商提供近三年内签订的类似物业项目合同案例，每提供一个得2分，最高得10分；未提供的不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件） |
| 3 | 满意度的评价 | 10 | 供应商提供对现有同类型服务项目满意度的评价函。有3份及以上优秀得10分，2份优秀得5分，1份优秀得2分，无优秀或不提供不得分。 |
| 4 | 项目管理及实施方案 | 15 | 服务方案周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强，在服务于本项目的重点、难点等方面,优秀得10-15分，良好得5-9分，一般得4-6分，差的得1-3，未提供不得分。 |
| 5 | 物资装备计划 | 9 | 物业办公、员工服装、易耗品等设备、机具、用具分列完整详细合理、规格档次高，测算分摊，横向比较，优秀得分7-9，良好得4-6分，一般得1-3分，差的和未提供不得分。 |
| 6 | 组织架构、人员配备、培训及管理 | 12 | 各类岗位、人员配置齐全、科学，承诺专业人员持证上岗，人员考核有标准、有措施、有奖罚淘汰机制，优秀得8-12分，良好得1-7分，未提供不得分，最高得12分。 |
| 7 | 服务体系及规章制度 | 15 | 岗位设置合理，有明确的部门职责，工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范，针对物业所做的规划客观、明确，优秀得10-15分，良好得5-9分，一般得1-4分，差的和未提供不得分，最高得15分。 |
| 8 | 物业管理服务各项质量指标的承诺情况 | 11 | 投标人针对本项目各分项（包括临聘人员管理及安保、宿管、保洁、绿化、日常零星维修等服务）提供具体的质量指标，提供完善的人员培训计划、措施及相关承诺，优秀得8-11分，良好得4-7分，差的得1-3，未提供不得分。 |
| 9 | 本地化服务能力 | 8 | 本地化服务能力：投标人在项目所在地注册的企业得8分，投标人在项目所在地设有售后服务分支机构或办事处（提供房产证明或租房合同）的得5分,否则不得分。 |

- 七、确定成交供应商

- 18.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 19.成交通知

19.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 20.签订合同

20.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

20.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 九、磋商活动终止

- 21.终止情形

21.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

21.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 22.处罚情形

中标人有下列情形之一的，中标无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第四部分  采购项目合同书

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海创鑫竞磋（服务）2020-068

采购项目名称：西宁无线电监测楼物业服务管理项目

采购合同编号：QHCX-2020-068

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                          （盖章）

供 应 商（乙方）：                        （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的磋商文件要求和(采购代理机构)出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交人提交的响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

二、合同标的及金额

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币      （大写）                 元。

服务范围：

服务期限：

服务地点：

三、服务内容与质量标准

（一）服务项目

- 1、监测楼供水管道日常维修，排水管道堵塞疏通清理、各楼层管道阀门更换、照明灯式更换及线路维护保养、网络线路敷设和检测、地暖管道清洗疏通，供电运行和高低压配送，监测楼供暖、每年对锅炉维护保养。

- 2、每年对变压器及系统线路进行一次耐压测试，每月进行一次养护检修，对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护，

- 3、每季度更换净水装置中的活性炭、环氧树脂、过滤棒等。

- 4、每季度由专业清洁公司清洗二次供水水箱一次，并出具卫生监督所水质检测报告。

- 5、消防系统，消防泵、喷淋泵、光电探头、消防水带、声光报警器、手报按钮、安全疏散指示牌，楼宇监控和消防监控维护保养更换

- 6、化粪池清理、清掏、清运。垃圾的清理、清运，

- 7、绿化配备花剪、高空剪、割草机、铲、镐、电锯剪等。各办公室桌椅板凳、门窗、门锁修理、大小物件的搬运。

- 8、每年雨季前对建筑避雷系统进行检测。

- 9、监控图像清晰逼真，主机功能齐全，

二、消防管理：

1、根据消防法的规定必须签订消防维保服务合同（需持有消防资质的单位），物业维护、保养、检修消防泵及相关的配套设施，消控操作人员应取得国家或行政主管核发消防员职业资格证书持证上岗，消防控制室实行24小时值班制度，消防岗位人员必须熟练掌握消防器材的使用，具备检查消除火灾隐患的能力，组织扑救火灾初期的能力，每年组织一次消防演练，消防设施每年检测一次，发现消防设施损坏及时通知甲方更换和维修，保障设施完好有效。

2、建立消防应急救助预案，设立24小时求助电话。建立消防防范组织，开展消防知识宣传。保证消防通道畅通，消防疏散标志醒目、完好、齐全、规范。

三、环境管理

清洁卫生实行一体化管理，楼道不定时间随时清扫不留死角，楼梯扶手每天擦拭四次保持干净靓丽，公共场所每天打扫一次，积水积雪及时清扫，保证清洁区域内无垃圾，无污物。环卫设备齐全完好，垃圾日产日清，定期进行卫生消毒。

四、绿化养护管理

安排该行业有一定专长人员进行养护，配备花剪、高空剪、割草机、铲、镐、电剪等，在浇水前先使钉齿衮钯是草坪表面土增加许多小孔后在浇水，浇水工具使用自动滴管雾状喷洒，自动浇不到水的地方人工补浇，草坪的修剪15---20天修剪一次，每年树木花草施肥一次。

- 五、纯净饮用水：每季度更换净水装置中的活性炭、环氧树脂、过滤棒等。

- 六、办公会议室：做好日常清洁和五楼客房保洁服务，检查上下水、灯具等房间设施

- 七、化粪池：每季度巡查一次，每半年清理清掏一次。

- 八、高低压配电

- 每年对变压器及全系统线路进行一次耐压测试，控制柜及各个使用柜，每月进行一次养护检修，对供电范围内的电器设备、仪器仪表不定期巡视维护和重点检测，对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，建立各项设备维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度。

- 配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，维修合格率100%；加强日常维护检修。

- 公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼灯光亮化的设施。

- 制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到100%、弱电设备完好率达到100%。

- 每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施， 保证所有用电设备、配电柜（箱）、金属构架物接地良好。

- 九、二次供水

- 1、每季度由专业清洁公司清洗二次供水水箱一次，并出具卫生监督所水质检测报告。

- 十、地下车库：

- 1、地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐，道闸表面无灰尘。每天巡查停车场（库）一次，保证道面无破损，标识完整清楚，地面标识应每年喷涂一次，相关交通指示标牌每年更换一次。

- 十一、监控系统：

- 1、监控图像清晰逼真，主机功能齐全，摄像镜头履盖范围调节适当，镜头保护清晰，清洁无尘。发现监控失灵损坏及时通知监测站领导进行更换。

- 十二、电梯维保：

- 1、电梯每月维保养护二次，（进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作，做好电梯养护记录备案），每年报质检部门对使用电梯进行检验审核，做到轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶手表面干净无灰尘，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物，保障电梯设备运行正常。

- 十三、锅炉供暖及维保

- 监测综合办公楼锅炉每年夏季进行维保锅炉供暖炉膛水道、烟道、法兰盘螺丝紧固，系统管道检修，维护保养压力表、安全阀、炉前泵、循环泵、排水泵、补水泵等。

十四、公用配套设施、设备、场所管理

（1）按标准管理公用配套设施、设备和场地，确保其运行正常，公用设施、设备、场地完好率达到98%以上。

（2）道路通畅无损坏、路面平坦整洁、排水管道每季度清掏一次保障畅通。

（3）供电、供水、供气、电梯、消防监控、通讯管线及设施完好无损，运行正常；二次供水箱加盖加锁，环境整洁，无二次污染隐患。公用排污、排雨水管线设施完好无损。

四、付款方式

合同签订后，乙方在约定的服务期内所交付的评估报告由甲方验收合格后，支付合同总价款的100%，计人民币（大写）：   （小写）：

五、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

六、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

七、履约保证金

（1）乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

（2）履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

八、甲方的权利和义务

（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（2）甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

（3）负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（4）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（5）国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

九、乙方的权利和义务

（1）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（2）根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

（3）及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

（4）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

（5）国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十、违约责任

（1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决合同纠纷的方式

（1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

（3）除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。。

十三、合同生效及其它：

1.本合同一式    份，甲方  份，乙方  份 ，采购代理机构3份。经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.服务期限

服务期限：

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按磋商文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

物 业 服 务 合 同

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

第一章  总  则

根据《物业管理条例》、《青海省物业管理办法》等有关法律、法规、规章，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将其办公楼的物业服务委托给乙方，特订立本合同。

第一条  本合同所涉及的物业基本情况

物业名称：

物业类型：

总建筑面积：

第二章  管理服务事项及标准

第二条  乙方为本物业管理服务区域的业主、物业使用人提供下列物业管理服务事项：

（一）服务项目

- 1、监测楼供水管道日常维修，排水管道堵塞疏通清理、各楼层管道阀门更换、照明灯式更换及线路维护保养、网络线路敷设和检测、地暖管道清洗疏通，供电运行和高低压配送，监测楼供暖、每年对锅炉维护保养。

- 2、每年对变压器及系统线路进行一次耐压测试，每月进行一次养护检修，对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护，

- 3、每季度更换净水装置中的活性炭、环氧树脂、过滤棒等。

- 4、每季度由专业清洁公司清洗二次供水水箱一次，并出具卫生监督所水质检测报告。

- 5、消防系统，消防泵、喷淋泵、光电探头、消防水带、声光报警器、手报按钮、安全疏散指示牌，楼宇监控和消防监控维护保养更换

- 6、化粪池清理、清掏、清运。垃圾的清理、清运，

- 7、绿化配备花剪、高空剪、割草机、铲、镐、电锯剪等。各办公室桌椅板凳、门窗、门锁修理、大小物件的搬运。

- 8、每年雨季前对建筑避雷系统进行检测。

- 9、监控图像清晰逼真，主机功能齐全，

二、消防管理：

1、根据消防法的规定必须签订消防维保服务合同（需持有消防资质的单位），物业维护、保养、检修消防泵及相关的配套设施，消控操作人员应取得国家或行政主管核发消防员职业资格证书持证上岗，消防控制室实行24小时值班制度，消防岗位人员必须熟练掌握消防器材的使用，具备检查消除火灾隐患的能力，组织扑救火灾初期的能力，每年组织一次消防演练，消防设施每年检测一次，发现消防设施损坏及时通知甲方更换和维修，保障设施完好有效。

2、建立消防应急救助预案，设立24小时求助电话。建立消防防范组织，开展消防知识宣传。保证消防通道畅通，消防疏散标志醒目、完好、齐全、规范。

三、环境管理

清洁卫生实行一体化管理，楼道不定时间随时清扫不留死角，楼梯扶手每天擦拭四次保持干净靓丽，公共场所每天打扫一次，积水积雪及时清扫，保证清洁区域内无垃圾，无污物。环卫设备齐全完好，垃圾日产日清，定期进行卫生消毒。

四、绿化养护管理

安排该行业有一定专长人员进行养护，配备花剪、高空剪、割草机、铲、镐、电剪等，在浇水前先使钉齿衮钯是草坪表面土增加许多小孔后在浇水，浇水工具使用自动滴管雾状喷洒，自动浇不到水的地方人工补浇，草坪的修剪15---20天修剪一次，每年树木花草施肥一次。

- 五、纯净饮用水：每季度更换净水装置中的活性炭、环氧树脂、过滤棒等。

- 六、办公会议室：做好日常清洁和五楼客房保洁服务，检查上下水、灯具等房间设施

- 七、化粪池：每季度巡查一次，每半年清理清掏一次。

- 八、高低压配电

- 每年对变压器及全系统线路进行一次耐压测试，控制柜及各个使用柜，每月进行一次养护检修，对供电范围内的电器设备、仪器仪表不定期巡视维护和重点检测，对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，建立各项设备维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度。

- 配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，维修合格率100%；加强日常维护检修。

- 公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼灯光亮化的设施。

- 制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到100%、弱电设备完好率达到100%。

- 每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施， 保证所有用电设备、配电柜（箱）、金属构架物接地良好。

- 九、二次供水

- 1、每季度由专业清洁公司清洗二次供水水箱一次，并出具卫生监督所水质检测报告。

- 十、地下车库：

- 1、地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐，道闸表面无灰尘。每天巡查停车场（库）一次，保证道面无破损，标识完整清楚，地面标识应每年喷涂一次，相关交通指示标牌每年更换一次。

- 十一、监控系统：

- 1、监控图像清晰逼真，主机功能齐全，摄像镜头履盖范围调节适当，镜头保护清晰，清洁无尘。发现监控失灵损坏及时通知监测站领导进行更换。

- 十二、电梯维保：

- 1、电梯每月维保养护二次，（进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作，做好电梯养护记录备案），每年报质检部门对使用电梯进行检验审核，做到轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶手表面干净无灰尘，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物，保障电梯设备运行正常。

- 十三、锅炉供暖及维保

- 监测综合办公楼锅炉每年夏季进行维保锅炉供暖炉膛水道、烟道、法兰盘螺丝紧固，系统管道检修，维护保养压力表、安全阀、炉前泵、循环泵、排水泵、补水泵等。

十四、公用配套设施、设备、场所管理

（1）按标准管理公用配套设施、设备和场地，确保其运行正常，公用设施、设备、场地完好率达到98%以上。

（2）道路通畅无损坏、路面平坦整洁、排水管道每季度清掏一次保障畅通。

（3）供电、供水、供气、电梯、消防监控、通讯管线及设施完好无损，运行正常；二次供水箱加盖加锁，环境整洁，无二次污染隐患。公用排污、排雨水管线设施完好无损。

第四条  根据该办公楼的实际情况，乙方对该项目实行 一 级管理服务。

第五条  服务承诺

（一）坚持以“预防为主，应修尽修，保养及时，管理科学”的原则，规范编制好行政中心物业管理相关规章制度，确定相关专业技术标准，规范编制养护计划。要精心维修，完善物业使用功能；

（二）做好办公楼各部位指承重结构部位（包括屋顶、楼板、梁柱、内外承重墙体、基础等）、外立面、楼梯间、候梯间、走廊、门厅、各办公室房间门窗、卫生间、地面及吊顶等各部位日常维修养护工作；

（三）做好公用设施设备是指办公楼的上下水管道、雨落管、供暖设施、强弱电设施、照明设备、消防系统、监控系统、泵房、道路、绿化、沟渠、井、道闸等设施设备日常维修保养；

（四）按照实际情况做好照明设备、给水设备等设备的调试和正常运行；

（五）对所辖物业配电系统进行有效管理，确保所配设备正常运行；

（六）做好公共秩序维护和安全保障服务，做好辖区的道路交通、停车管制的日常管理；

（七）做好环境清洁服务与绿化养护工作；

（八）会议服务。

第三章  服务期限。

第六条  本合同服务期限为  年。

第四章  双方的权利和义务

第七条  甲方权利义务

1．审定乙方拟定的物业管理服务制度。

2．监督乙方工作，就物业管理服务的有关问题向乙方提出意见和建议。

3．在合同生效之日起5日内向乙方提供物业管理服务用房(产权属甲方)，由乙方无偿使用，所产生的水、电、取暖等相关费用由甲方承担。

4．负责提供物业服务所需的有关图纸、档案等资料(复印件)并于合同生效之日起10内向乙方移交。

5．处理本合同生效之前发生的管理遗留问题。

6．协助乙方做好物业服务工作的宣传教育。

7．协助乙方对违反物业服务法规、政策及物业服务制度的行为进行处理；包括责令违规人停止违规行为、排除妨碍、赔偿损失或罚款等。

8．不干涉乙方依法或依本合同规定进行的正常管理服务活动。

9．按双方约定时间及时足额支付物业服务费用和按约定应支付的其他费用。

10．负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

11．法律、法规政策规定由甲方承担的其他责任。

第九条  乙方的权利义务

1．根据有关法律法规及本合同的约定制定物业服务制度。

2．对业主或物业使用人违反本合同的行为与甲方协作进行处理。

3．对本物业的公用设施不得擅自占用和改变其使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商并经甲方同意后方可实施。

4．乙方如发现项目内存在安全方面的隐患，应及时向甲方主管部门反映，甲方则应予以积极协调配合。

5．不承担对业主或物业使用人因自身原因产生的人生伤害及办公室私人财产的保管义务、保管义务,因安全检查和消防安全检查不负责任而发生的人身财产安全等事故，乙方承担责任。

6．乙方服务期间内发生因乙方未履行服务义务（以公安部门的鉴定结论为准）而导致的公共设施和设备的损失等现象由乙方承担相应的责任。

7．本合同终止时，乙方必须向甲方移交服务用房、公共设施设备和物业服务的全部档案资料。

8．对业主或物业使用人违反管理规约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施。

9.管理与物业相关的图纸，档案。

10.有权选聘专业公司承担本物业的专项服务业务并支付费用，但不得将整体管理责任及利益转让给其他人或单位，不得将重要专项业务承包给个人。

11.接受物业管理服务主管部门及有关政府部门的监督、指导。

第五章  服务费用

第十条  服务费用：

(一)服务费用：

1、办公楼物业服务费：每月费用为       元（大写：           ）

总费用    元。（大写：     ）

(二)付款和方式：

按合同总额按季度按比例支付。

(三)物业服务费用的调整：

甲方如增加新的服务项目或扩大服务范围，应按双方议定的收费标准相应给乙方增加费用；如取消部分服务项目或缩减服务范围，甲方应按双方议定的收费标准相应扣减应付乙方费用数额。

第六章  违约责任

第十一条  甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付￥ 50000 元的违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十二条  甲方违反本合同的约定，致使乙方的管理服务无法达到本合同约定的服务内容和标准的，由甲方赔偿由此给业主或物业使用人造成的损失。

第十三条  甲方违反本合同约定的义务，致使乙方不能完成本合同约定的服务内容和标准的，乙方有权依法解除本合同。

第十四条  甲方如推迟拨款，从推迟之日起每日按当月费用的 5 ‰计付滞纳金。

第十五条  乙方未按合同约定提供服务或者提供服务不符合约定标准，对物业使用人造成经济损失的，根据具体情况乙方承担相应责任。

第七章  其他事项

第十六条  乙方服务于该项目的全体人员均系与其建立合法劳动关系的人员且强电、锅炉、消控等岗位需持证上岗。乙方工作人员在工作中所产生的劳动纠纷；工伤；意外伤害等均有乙方负全责。

第十七条  因不可抗力导致物业服务中断的乙方不承担责任。

第十八条  乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的乙方不承担责任。

第十九条  因房屋建筑、设施设备质量问题、安装技术或其他原因等造成事故的，乙方不承担责任。（产生事故的原因，以政府相关职能部门的鉴定结论为准）。

第二十条  业主、物业使用人违反《管理规约》和物业管理区域内物业管理规章制度的行为，虽经乙方采取规劝、制止、向有关部门汇报等措施后，仍未解决，其行为对其他业主、物业使用人产生妨碍和影响。

第八章  其他事项

第二十一条  自本合同生效之日起10日内，根据甲方委托服务事项，双方办理完交接验收手续。

第二十二条  本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律、法规、规章及时协商处理。

第二十三条  本合同在履行中如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，可向合同签订地的人民法院起诉。

第九章  附    则

第二十四条  双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十五条  本合同一式6份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海创鑫工程咨询股份有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：        年    月    日

- 第五部分  响应文件格式

- 附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海创鑫竞磋（服务）2020-068

采购项目名称：西宁无线电监测楼物业服务管理项目

供应商名称：

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附件2：磋商函

磋商函

致：青海创鑫工程咨询股份有限公司

我们收到青海创鑫竞磋（服务）2020-068磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起      天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件3：投标报价一览表

投标报价一览表

供应商名称：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价（元/一年） |  |
| 服务期限 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

注：磋商报价为总报价。必须包括：人工工资、人工保险费、材料费、服装费、装备费、养护费、工具费、管理费、税金、培训费、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海创鑫工程咨询股份有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄：民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

年   月   日

附件5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海创鑫工程咨询股份有限公司

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：同磋商有效期。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：   授权人（法定代表人）签字：

职务：                   职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

年   月   日

附件6：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海创鑫工程咨询股份有限公司

关于贵方2020年  月  日青海创鑫竞磋（服务）2020-068采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目要求及技术参数的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件7：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海创鑫工程咨询股份有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海创鑫工程咨询股份有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件8：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件9：财务状况证明

财务状况证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、经第三方机构出具的2019年度的财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或供应商基本开户银行出具的近三个月内的资信证明。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。

2、近三个月内依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件10：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

供应商应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、服务期限、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

- 附件11：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海创鑫工程咨询股份有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件12：磋商保证金

磋商保证金

将银行开具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明及开户许可证扫描（或复印）件粘贴后加盖公章及财务章。

附件13：供应商最后报价表

供应商最后报价表

项目名称：

| 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场填写。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件14：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海创鑫工程咨询股份有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖供应商公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年   月  日

- 第六部分  采购项目要求及技术参数

- 一、物业服务项目概况

- 西宁无线电监测站位于南山东路延伸段。监测办公楼为地上6层，地下1层，建筑面积4800平方米。

- 二、物业服务企业基本要求

（一）具有独立企业法人资格，营业执照经营范围内需包含物业管理；

（二）具备科学严谨的公司架构，各项内部管理制度完备，部门齐全，具有国内先进水平的物业管理理念、方法和标准, 具备相适应的高素质管理人员和服务人员；

（三）依法缴纳税收和社会保险费，信誉良好，在经营活动中无重大违法、违约记录和重大责任事故。

- 三、物业管理目标

各类服务标准达到《青海省物业服务标准》。

- 四、物业管理服务内容：

- 1、监测楼供水管道日常维修，排水管道堵塞疏通清理、各楼层管道阀门更换、照明灯式更换及线路维护保养、网络线路敷设和检测、地暖管道清洗疏通，供电运行和高低压配送，监测楼供暖、每年对锅炉维护保养。

- 2、每年对变压器及系统线路进行一次耐压测试，每月进行一次养护检修，对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护，

- 3、每季度更换净水装置中的活性炭、环氧树脂、过滤棒等。

- 4、每季度由专业清洁公司清洗二次供水水箱一次，并出具卫生监督所水质检测报告。

- 5、消防系统，消防泵、喷淋泵、光电探头、消防水带、声光报警器、手报按钮、安全疏散指示牌，楼宇监控和消防监控维护保养更换

- 6、化粪池清理、清掏、清运。垃圾的清理、清运，

- 7、绿化配备花剪、高空剪、割草机、铲、镐、电锯剪等。各办公室桌椅板凳、门窗、门锁修理、大小物件的搬运。

- 8、每年雨季前对建筑避雷系统进行检测。

- 9、监控图像清晰逼真，主机功能齐全，

二、消防管理：

1、根据消防法的规定必须签订消防维保服务合同（需持有消防资质的单位），物业维护、保养、检修消防泵及相关的配套设施，消控操作人员应取得国家或行政主管核发消防员职业资格证书持证上岗，消防控制室实行24小时值班制度，消防岗位人员必须熟练掌握消防器材的使用，具备检查消除火灾隐患的能力，组织扑救火灾初期的能力，每年组织一次消防演练，消防设施每年检测一次，发现消防设施损坏及时通知甲方更换和维修，保障设施完好有效。

2、建立消防应急救助预案，设立24小时求助电话。建立消防防范组织，开展消防知识宣传。保证消防通道畅通，消防疏散标志醒目、完好、齐全、规范。

三、环境管理

清洁卫生实行一体化管理，楼道不定时间随时清扫不留死角，楼梯扶手每天擦拭四次保持干净靓丽，公共场所每天打扫一次，积水积雪及时清扫，保证清洁区域内无垃圾，无污物。环卫设备齐全完好，垃圾日产日清，定期进行卫生消毒。

四、绿化养护管理

安排该行业有一定专长人员进行养护，配备花剪、高空剪、割草机、铲、镐、电剪等，在浇水前先使钉齿衮钯是草坪表面土增加许多小孔后在浇水，浇水工具使用自动滴管雾状喷洒，自动浇不到水的地方人工补浇，草坪的修剪15---20天修剪一次，每年树木花草施肥一次。

- 五、纯净饮用水：每季度更换净水装置中的活性炭、环氧树脂、过滤棒等。

- 六、办公会议室：做好日常清洁和五楼客房保洁服务，检查上下水、灯具等房间设施

- 七、化粪池：每季度巡查一次，每半年清理清掏一次。

- 八、高低压配电

- 每年对变压器及全系统线路进行一次耐压测试，控制柜及各个使用柜，每月进行一次养护检修，对供电范围内的电器设备、仪器仪表不定期巡视维护和重点检测，对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，建立各项设备维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度。

- 配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，维修合格率100%；加强日常维护检修。

- 公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼灯光亮化的设施。

- 制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到100%、弱电设备完好率达到100%。

- 每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施， 保证所有用电设备、配电柜（箱）、金属构架物接地良好。

- 九、二次供水

- 1、每季度由专业清洁公司清洗二次供水水箱一次，并出具卫生监督所水质检测报告。

- 十、地下车库：

- 1、地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐，道闸表面无灰尘。每天巡查停车场（库）一次，保证道面无破损，标识完整清楚，地面标识应每年喷涂一次，相关交通指示标牌每年更换一次。

- 十一、监控系统：

- 1、监控图像清晰逼真，主机功能齐全，摄像镜头履盖范围调节适当，镜头保护清晰，清洁无尘。发现监控失灵损坏及时通知监测站领导进行更换。

- 十二、电梯维保：

- 1、电梯每月维保养护二次，（进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作，做好电梯养护记录备案），每年报质检部门对使用电梯进行检验审核，做到轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶手表面干净无灰尘，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物，保障电梯设备运行正常。

- 十三、锅炉供暖及维保

- 监测综合办公楼锅炉每年夏季进行维保锅炉供暖炉膛水道、烟道、法兰盘螺丝紧固，系统管道检修，维护保养压力表、安全阀、炉前泵、循环泵、排水泵、补水泵等。

十四、公用配套设施、设备、场所管理

（1）按标准管理公用配套设施、设备和场地，确保其运行正常，公用设施、设备、场地完好率达到98%以上。

（2）道路通畅无损坏、路面平坦整洁、排水管道每季度清掏一次保障畅通。

（3）供电、供水、供气、电梯、消防监控、通讯管线及设施完好无损，运行正常；二次供水箱加盖加锁，环境整洁，无二次污染隐患。公用排污、排雨水管线设施完好无损。

十五、物业内部管理要求：员工培训有计划、有考核、有记录、制度落实到位。各类人员符合岗位要求并具备相关资质证书，制定人员业绩和工作量化考核制度，考核记录，完善《员工绩效考评标准及作业规程》。熟悉物业工作情况和本岗位责任、考核标准、服务意识和敬业精神。

十六、员工要求：选派具有丰富物业管理工作经验，具备一定的文字能力，熟悉相关的法律条文，具有极强的社交能力，能够处理各种复杂场面以及纠纷，熟悉强、弱电方面的知识。

1．管理人员具有相关大中专以上学历，具备五年以上管理机关办公楼物业服务经验,有较强组织协调能力。

2．专业技术人员,需有相应专业中级以上技术等级证书及上岗证书且具有相关工作经验；

3．保安人员要求高中以上学历，50周岁以下、相貌端正、身体健康、受过安保专业培训、无不良嗜好，在公安部门无案底。精通“四防̋”工具物品的使用方法，提高处理突发事件的能力，确保大楼安全运行。

4．保洁人员要求年龄在50周岁以下、相貌端正、身体健康，一年以上相关工作经验。

十七、对外协调

服务企业负责对涉及物业管理的外部单位进行协调工作,主要协调对象有：供电公司、天然气公司、自来水公司、市政公司、环卫、园林、公安、消防、安检、辖区派出所、街道办事处、卫生防疫、城管等。物业公司还需参加上述单位组织的与物业管理有关的各种会议、宣传日等活动。

- 十八、物业服务人员数量要求

- 1、物业管理联系人1名；

- 2、保洁1名

- 3、高低压电工1名

- 4、司炉工水暖维修2名

- 5、保安2名