磋商文件

采购项目编号：青海诚德竞磋（货物）2020-213

采购项目名称：青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目

采   购   人：青海畜牧兽医职业技术学院

采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司

2020年12月

目  录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	8

第四部分  采购项目合同书	18

第五部分  响应文件格式	32

第六部分  采购项目要求及技术参数	47

第一部分  投标邀请

项目概况

青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目的潜在供应商应在《青海政府采购网》获取采购文件，并于2020年12月14日上午09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海诚德竞磋（货物）2020-213

项目名称：青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：5401700.00元（包1：851000.00元；包2：1424800.00元；包3：1500000.00元；包4：1625900.00元）

最高限价（如有）：/

采购需求：

| 包号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 畜产品加工实训室建设 | 具体详见《磋商文件》 | 851000.00 | 具体详见《磋商文件》 | 具体详见《磋商文件》 |
| 包2 | 动物防疫专业建设 | 具体详见《磋商文件》 | 1424800.00 | 具体详见《磋商文件》 | 具体详见《磋商文件》 |
| 包3 | 现代学徒制畜牧兽医专业建设 | 具体详见《磋商文件》 | 1500000.00 | 具体详见《磋商文件》 | 具体详见《磋商文件》 |
| 包4 | 现代学徒制牧医专业建设 | 具体详见《磋商文件》 | 1625900.00 | 具体详见《磋商文件》 | 具体详见《磋商文件》 |

合同履约期限：合同签订后15个工作日

本项目（否）接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内合法注册的；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

(6) 供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记，未经向采购代理机构购买磋商文件并登记的潜在供应商均无资格参加本次投标。

## 三、获取采购文件

时间：2020年12月02日至2020年12月08日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

方式：现场购买或网上购买

售价：500元/包（磋商文件售后不退,投标资格不能转让）

购买招标文件时应提供的材料：营业执照副本复印件、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（上述资料均需加盖单位公章）。

注：需网上购买的供应商可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、包号、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。

购买联系人：王女士

电话：0971-6184331转608

电子邮箱：qhcdzbgy@163.com

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年12月14日上午09点30分（北京时间）

地点：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

## 五、开启

时间：2020年12月14日上午09点30分（北京时间）

地点：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜：

本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》同时发布

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：青海畜牧兽医职业技术学院

地    址：青海省西宁市湟源县西大街13号

联系方式：0971-7664281

## 2.采购代理机构信息

名    称：青海诚德招标代理有限公司

地    址：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

联系方式：0971-6184771转602

## 3.项目联系方式

采购人项目联系人：赵先生

电   话：0971-7664281

采购代理机构项目联系人：魏女士

电   话：0971-6184771转601

2020年12月01日

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 青海诚德竞磋（货物）2020-213 |
|  | 采购项目名称 | 青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目 |
|  | 采购人 | 青海畜牧兽医职业技术学院 |
|  | 采购代理机构 | 青海诚德招标代理有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 5401700.00元（包1：851000.00元；包2：1424800.00元；包3：1500000.00元；包4：1625900.00元） |
|  | 项目分包个数 | 4个 |
|  | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件。 2、磋商文件规定的其他资质条件。 |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金：包1：17000.00元；包2：28000.00元；包3：30000.00元；包4：32000.00元 收款单位：青海诚德招标代理有限公司 开 户 行：中国银行西宁市商业巷支行 银行账号：105017161341 缴费时间：投标截止期前，以银行到账时间为准。 |
|  | 缴费方式 | 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
|  | 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄投标。 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 2020年12月14日上午09点30分（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2020年12月14日上午09点30分（北京时间） |
|  | 提交响应文件地点 | 西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼 |
|  | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 收取对象：成交供应商 收费金额：包1：1.3万元；包2：2万元；包3：2万元；包4：2.2万元 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存贰份原件备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日 |
|  | 其他事项 | 交货时间：合同签订后15个工作日 |

- 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据采购人下达的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：

(1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 在中华人民共和国境内合法注册的；

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(5) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(6) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

(7) 供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记，未经向采购代理机构购买磋商文件并登记的潜在供应商均无资格参加本次投标。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目要求及技术参数

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

- 三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商保证金

8.1 供应商须在磋商文件开启时间前缴纳磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

8.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接缴入“青海诚德招标代理有限公司”保证金专用帐户。

8.3 供应商投标签到时，需出示“磋商保证金缴款证明”原件作为供应商参加磋商的资格证明。同时将缴款证明扫描（或复印）件盖章后装订在响应文件中，否则采购代理机构将视其为不响应磋商要求而拒收响应文件。

8.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日

- 10.响应文件构成

10.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）磋商函

（3）投标报价一览表

（4）法定代表人证明书

（5）法定代表人授权书

（6）供应商承诺函

（7）供应商诚信承诺书

（8）资格证明材料

（9）财务状况

（10）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（11）无重大违法记录声明

（12）磋商保证金

（13）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11.响应文件编印和签署

11.1 供应商须提交一式两份响应文件（一份正本、四份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概不予接受。

11.2 响应文件的正、副本均需打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.3 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

- 四、响应文件的递交

- 12.响应文件的密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正、副本分别封装在统一印制或自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

12.2 密封后的响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）投标专用袋用“于****年**月**日**时之前不准启封”标签密封。

12.3 如果供应商未按第12．1－12．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

12.4 供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

- 13.提交响应文件截止时间、地点

13.1 响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

13.2 采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

- 五、磋商过程

- 14.磋商过程

14.1 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2 磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 15.磋商小组

15.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 16.磋商程序

16.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按磋商文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；

（3）未按第10.1款（1）-（12）要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）投标报价超过采购预算额度的；

（6）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（7）交货时间、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（8）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（9）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（10）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（11）法律、法规规定的其他情形。

16.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 17.评审办法

17.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

17.2 评审标准和分值分配：

| 类别 | 评分项目 | 满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 报价分 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值 注：对小型和微型企业产品的价格（最后磋商报价）给予6%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》。 |
| 商务评价（8分） | 近三年类似业绩 | 6 | 提供2017年以来供应商的类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页及中标通知书，每提供1份得1分，提供6份及以上得6分；未提供不得分。 |
|  | 免费质保期 | 2 | 供应商在满足本次采购产品免费质保期要求的基础上，每增加一年质保的得1分，最多得2分。 |
| 技术质量方面 （52分） | 技术参数、配置 | 50 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得50分，所投产品技术参数每有一项负偏离扣3分，直到扣完为止。（此项评分以产品彩页、检验报告等为依据） |
|  | 环保和节能 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 其他部分 （10分） | 项目管理及 实施方案 | 4 | 设置了项目管理机构，有项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案，优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差的得1分，没有不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 4 | 针对本项目有配送、安装、调试、验收等方面售后服务能力计划、措施及服务承诺，优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差的得1分，没有不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 2 | 在青海地区有服务机构或委托机构的得2分，没有不得分。需提供服务机构的营业执照等证明文件。本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件，原件携带备查）。 |

- 七、确定成交供应商

- 18.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 19.成交通知

19.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 20.签订合同

20.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

20.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 九、磋商活动终止

- 21.终止情形

21.1 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

21.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 22.处罚情形

中标人有下列情形之一的，中标无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第四部分  采购项目合同书

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚德竞磋（货物）2020-213

采购项目名称：青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目

采购合同编号：QHCD-2020-213-包*

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）：                （盖章）

供 应 商（乙方）：                （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据   年   月   日青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目（青海诚德竞磋（货物）2020-213）的磋商文件要求和青海诚德招标代理有限公司出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金凭证。

二、合同标的及金额                                           单位：元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

三、交货时间、地点和要求

1.交货时间：              ；地点：             。

2.乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后20个工作日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

签订合同之前，乙方向甲方提交成交金额5%的履约保证金计（大写）     。

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%，即人民币（大写）：       元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向西宁仲裁委员会申请仲裁。

3.仲裁期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式     份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

（本页无正文）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：        年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件、响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：车下交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素及合同另有约定外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按未交货物的货款3‰/日计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向西宁仲裁委员会申请仲裁。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第五部分  响应文件格式

- 附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海诚德竞磋（货物）2020-213

采购项目名称：青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目

供应商名称：

包号：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件2：磋商函

磋商函

致：青海诚德招标代理有限公司

我们收到青海诚德竞磋（货物）2020-213磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起    个日历日内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件3：投标报价一览表

投标报价一览表

供应商名称：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 包号 |  |
| 投标报价 |  |
| 交货时间 |  |
| 免费质保期 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

分项报价表

供应商名称：                                               包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

技术规格响应表

供应商名称：                                               包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“采购项目要求及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “采购项目要求及技术参数”必须与响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与响应文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购项目要求及技术参数”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- 附件4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海诚德招标代理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月   日

- 附件5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海诚德招标代理有限公司

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对              项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：同磋商有效期

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月  日

- 附件6：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海诚德招标代理有限公司

关于贵方2020年  月  日青海诚德竞磋（货物）2020-213采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目要求及技术参数的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件7：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海诚德招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海诚德招标代理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件8：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

- 附件9：财务状况证明

财务状况证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、经第三方机构出具的2019年度财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或供应商基本开户银行出具的近三个月的资信证明。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件10：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

供应商应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（投标产品的检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或网页原始截图）、相关认证、合格证等）。

提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

- 附件11：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚德招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：磋商保证金

磋商保证金

将银行开具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明及开户许可证扫描（或复印）件粘贴后加盖公章。

- 附件13：供应商最后报价表

供应商最后报价表-包*

项目名称：                                       项目编号：

| 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场填写。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 第六部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1 供应商必须对本文件的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标报价应包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3 供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，供应商必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，供应商可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.5 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6 项目中标后分包情况：不允许。

2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，供应商的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3.其他说明

3.1 磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

3.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在响应文件中。

4.商务要求

4.1 交货时间：合同签订后15个工作日

4.2 交货地点：采购人指定地点

4.3 付款方式：详见“第四部分  采购项目合同书”中“四、付款方式”的规定。

4.4.免费质保期：免费质保期至少为一年（技术参数中有要求的，按参数要求执行），从合同完工、安装、验收合格后开始计算。

- 项目概况及技术参数

包1：畜产品加工实训室设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH计 | 1、测量范围：pH：(0.00～14.00)pH mV：(-1999～1999)mV；mV（自动±极性显示）； 2、分辨率pH：0.01pHmV：1mV； 3、基本误差：pH：±0.01pH±1个字mV：±0.1%FS； 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω； 5、稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h； 6、温度补偿范围：手动(0.0～60.0)℃。 | 个 | 5 |
| 2 | 白度计 | 1、测量范围：0～199； 2、照测条件：45/0； 3、光源：D65光源； 4、显示方式：LCD液晶背光显示器； 5、白度表示：R457蓝光白度； 6、最小示值：0.01； 7、测量孔径：φ30； 8、零点漂移：≤±0.1； 9、重复性：≤0.2； 10、供电电源：AC 220V/50Hz ≥35W； 11、特点：微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、没有数据储存和查询功能、全自动校准、配有RS232数据通讯接口、可接打印机。 | 个 | 2 |
| 3 | 氮吹仪 | - 显示方式：液晶显示； - 控温范围：干式：室温~300℃ 水浴：室温~100℃； - 升温时间：≤15min （从室温升至300℃)； - 控温精度：室温~300℃：±0.1℃； - 显示精度：0.1℃； - 样品位：不低于12位； - 加热模块：样品孔尺寸可选，标配：Ф17mm±1mm,深度40mm； - 配置：主机+干式模块＋水浴模块。 | 台 | 2 |
| 4 | 电子温度计 | 1.两个测温通道，两个温度同屏显示，可以同时监控不低于4种食物温度、8种肉类、5类品味选择，可自主设定目标温度，一组计时器； 2.探针用料：采用XP7级全防水、耐高温380℃、食品级不锈钢探针； 3.显示屏用料：采用全视角高清HTN显示屏； 4.RF模具：有效距离100米； 5.测量范围：-20℃~300℃； 6.误差：0℃~100℃以内≤±1℃； 7.产品尺寸：探针长度＞160mm；线长≥1m。 | 台 | 10 |
| 5 | 数显粘度计 | 1.转速：0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 转/分，共八档，标配； 2.转子：1、2、3、4 号四种转子； 3.转速：0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 转/分，共十档； 4.标配转子：1、2、3、4 号四种转子； 5.转速：0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 转/分，共十档； 6.标配转子：5、6、7 号三种转子； 7.配置：主机+1、2、3、4、5、6、7七种转子。 | 台 | 1 |
| 6 | 烘干法水份测定仪 | 1.最大称量值：不低于50； 2.可读性：0.001g； 3.显示分辨率：0.01%； 4.重复性：(3g 样品) 0.2%； 5.最小样品量：0.5g； 6.建议样品量：3-10g； 7.加热时间：1-99分钟间隔 1 分钟； 8.升温程序：标准； 9.操作温度范围：10-30 度； 10.通讯：RS232； 11.终点控制：定时、自动； 12.加热温度范围：50-180度； 13.秤盘尺寸：≥100mm； 14.加热源：卤素灯。 | 台 | 1 |
| 7 | 火焰光度计 | 1.响应时间：＜8s； 2.样品吸喷量：＜6mL/min； 3.显示方式：LCD屏显； 4.分光方式：干涉滤光片光电转换元件：硅光电池； 5.测试范围：K：0～80ug/ml；Na：0～120ug/ml。 | 台 | 1 |
| 8 | 空气发生器 | 1.温度 0～40℃；相对湿度≤85%； 2.条件 无大量粉尘及腐蚀性气体； 3.最大功率≥200W。 | 台 | 1 |
| 9 | 高纯氢气发生器 | 1.一次性加碱，日常使用只需补充蒸馏水，启动电源开关即可产氢； 2.气路部分全部采用不锈钢管，（电解抛光，超音清洗），设有过压保护装置，三级净化； 3.独特的防返液装置，确保仪器绝无返液现象； 4.桶式电解池，电解材料选用特制贵金属，恒定池体温度； 5.输出流量稳定，自动跟踪，纯度不衰减，可连续使用； 6.氢气纯度不小于99.999%，流量0～500ml/min，工作压力0～0.4Mpa； 7.电源电压：交流220V±10%；50Hz±5%； 8.环境温度：0～40℃；相对湿度≤85%； 9.环境条件：无大量粉尘及腐蚀性气体； 10.最大功率：≥200W。 | 台 | 1 |
| 10 | 石墨消解仪 | 1.控温范围：室温+5℃～450℃； 2.控温精度：≤±1℃； 3.加热方式：红外加热及高纯石墨传导； 4.隔热材料：先进风道隔热技术； 5.消化管：300mL（满容量 H2O 20℃）； 6.处理能力： ≥20个/批； 7.采用大屏幕真彩液晶显示系统； 8.标配简易冷却架，消化管可快速冷却。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字阿贝折射仪 | 1.折射率测量范围：1.30000～1.70000(nD)； 2.测量示值误差：±0.00003(nD)； 3.测量分辨率：0.00001(nD) ； 4.Brix测量范围：0～100.0% ； 5.测量示值误差：±0.1%（Brix）； 6.测量分辨率：0.01%（Brix）； 7.温度控制范围：5℃～65℃； 8.温度控制方式：帕尔贴控温； 9.控温稳定度：±0.02℃； 10.光源：LED冷光源，波长589nm； 11.显示方式： TFT彩色触摸屏； 12.支持WIFI打印功能； 13.数据存储：16G； 14.支持自定义方法库； 15.输出方式：USB，RS232，RJ45，SD卡，U盘。 | 台 | 1 |
| 12 | 水平振荡器 | 1.频率：起动~300r/min； 2.振幅：20MM往复式； 3.负载：≥20KG； 4.定时范围：0-120min或常开。 | 台 | 1 |
| 13 | 油浴锅 | 1.温度范围(℃)：室温＋25～300； 2.温度波动度(℃)：± 0.05； 3.控温方式：微机温控、PID 调节； 4.内胆容积(L)：≥6； 5.开口尺寸(长×宽×深(mm)：不小于145× 145 × 150； 6.泵循环方式：内循环； 7.泵流量(L)：≥6。 | 台 | 1 |
| 14 | 油脂烟点测定仪 | 1.双试验误差≤2℃； 2.结果输出方式：目视温度计和数字显示； 3.电源：交流（220±22）V，50Hz； 4.工作环境：温度（0～40）℃，相对湿度≤80％RH。 | 台 | 1 |
| 15 | 全自动热解析仪 | 1.一次解析加热范围：40℃—380℃，控温精度1℃； 2.进样阀加热范围：50℃—240℃（可定制330℃），控温精度1℃； 3.样品传输管加热范围：40℃—230℃，控温精度1℃； 4.二次解析温度范围：-35℃—400℃； 5.二次闪蒸升温速率：>50℃/s； 6.样品管规格：美标管； 7.样品位：不少于40位； 8.富集时间：0-60min； 9.进样时间：0-10min； 10.模拟采样时间：0-60min； 11.模拟采样流速：0-200ml/min； 12.RSD：≤2.5%（0.05μg甲醇中苯）； 13.功率：≤500W。 | 台 | 1 |
| 16 | 圆形验粉筛 | 筛格直径：300mm；筛格高度：30mm；回转直径：50mm；回转速度：260r/min。 | 台 | 1 |
| 17 | 肉质压力仪 | 1.系统设置35kg力保持5分钟自动压力和开启； 2.内置密码设置和数据处理，可以模拟失水量计算； 3.采用高精度测力传感器，出厂时准确度控制在<0.5%； 4.触摸屏可设定压力对样品进行加压，实现全自动完成测试； 5.系统具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出； 6.测量范围：( 0-100) kg； 7.分辨力： ≤0.01 kg； 8.准确度：≤±1%； 9.专用系统测试数据校准软件，自动数据校准； 10.试验速度：(1-100) mm/min； 11.返程速度：(1-100) mm/min； 12.上下压板平行度：≤0.05mm； 13.加压时间：（1-3600）s； 14.变形量：（1-70）mm； 15.上下压板最大距离：≥70mm ； | 台 | 1 |
| 18 | 超纯水机 | 一、技术参数： 1. 进水水源：蒸馏水/RO纯水/去离子水，电导率≤20μS/cm@25℃； 2.出水水质：电阻率：18.25 MΩ.cm@25℃，电导率≤0.055μS/cm@25℃，水质符合GB6682-2008实验室用水国家一级标准，优于多次蒸馏水； 3. 重金属离子＜0.1ppb，微生物〈1cfu/ml，颗粒物数量: ＜1 /ml，吸光度（254nm,1cm光程）：≤0.001，可溶性硅[以（SiO2）计]：＜0.01ug/ml，总有机碳含量TOC≤20ppb 热源含量＜0.001Eu/ml； 4.产水量：不小于90升/小时； 5.取水流速：1.8-2.0L/分钟（水箱满水时）。 二、仪器配置 1.配置大容量两通道注塑型一体化超纯化柱； 2.系统具有低水压报警、停水/停电/水箱满水自控保护功能； 3.系统具有自动内循环功能； 4.内置双波长(185nm＆254nm)紫外灯。 | 台 | 1 |
| 19 | 全自动旋光仪 | 1.具有光电检测及微机伺服系统，灵敏度高；不小于8寸TFT触摸屏； 2.测量范围：旋光度±90°，糖度±259°Z； 3.最小读数：0.001°； 4.准确度：±0.004°； 5.重复性（标准偏差）：≤0.002°； 6.可测样品透过率：≥0.1% ； 7.光源：LED冷光源（工作波长：589.3nm）； 8.测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度； 9.测试功能：单次、多次、连续测量方式； 10.温控范围：10℃～50℃； 11.温度分辨率：0.1℃； 12.控温精度：±0.1℃； 13.数据存储：不小于8G； 14.具有自动校准功能； 15.具有WIFI打印功能； 16.通信接口：USB、RS232、以太网。 | 台 | 1 |
| 20 | 触摸屏紫外分光光度计 | 一、主要参数 1.采用高清智能触摸屏； 2.具有开机自动检定和系统定位功能，修复长期应用所造成的偏差； 3.主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印等功能； 4.标配电脑用光谱扫描软件； 5.波长范围：190-1100nm； 6.光谱带宽：2nm； 7.波长准确度：±0.5nm； 8.波长重复性： ≤0.2nm； 9.光度准确度：±0.2%T (0-100%T), ±0.002Abs（0-0.5Abs）,±0.004Abs（0.5-1.0Abs）； 10.光度重复性：≤0.15%T (0-100%T), 0.001Abs（0-0.5Abs）, 0.002Abs（0.5-1.0Abs）； 11.杂散光：≤0.05%T； 12.基线漂移：±0.001A/h（500nm处）； 13.基线平直度：±0.001A； 14.噪声水平：±0.0005A； 15.光源：长寿命钨灯、氘灯。 二、配置清单 1. 触摸屏主机 1台 2.1cm玻璃比色皿 1套（4只） 3.1cm石英比色皿 1套（2只） 4.联机软件套装 1套 | 台 | 1 |
| 21 | 农药残留检测仪 | 1.精度误差：±3%； 2.线性误差：±5‰； 3.稳定性：±0.001A/hr； 4.波长准确度：<2.0nm； 5.吸光度范围：0.000~4.000ABS； 6.波长范围：410nm±2nm； 7.透射比重复性：±1%； 8.数据储存≥8000条； 9.样品检测时间：≤3分钟； 10.比色皿：10×10mm标准样品池； | 台 | 1 |
| 22 | 食品二氧化硫快速检测仪 | 1.光源：超高亮 LED； 2.测量部件：比色管； 3.检测器：光伏转换器； 4.测量方式：定量测量； 5.100%噪声：≤0.5%τ； 6.0%噪声：≤0.2%τ； 7.漂移：≤0.4%τ/30min； 8.输入/显示：液晶显示屏，薄膜键盘； 9.检出下限：1 mg/kg； 10.检测范围：(0～100) mg/kg。 | 台 | 1 |
| 23 | 食品亚硝酸盐快速测定仪 | 1.光源：超高亮 LED； 2.测量部件：比色管； 3.检测器：光伏转换器； 4.测量方式：定量测量； 5.100%噪声：≤0.5%τ； 6.0%噪声：≤0.2%τ； 7.漂移：≤0.4%τ/30min； 8.输入/显示：液晶显示屏，薄膜键盘； 10.检出下限：1 mg/kg； 11.检测范围：(0～100)mg/kg。 | 台 | 1 |
| 24 | 兽药残留检测仪 | 1.波长范围:300nm-1000nm； 2.波长准确度:±2nm； 3.吸光度范围: 0.000~4.000ABS； 4.分辨率 :0.001Abs； 5.稳定性 : ±0.001A/hr； 6.透射比重复性: ≤0.5%T； 7.光源 : LED； 8.样品池 : 微孔板； 9.96通道设计，9通道光路系统，其中8路光源用于；96孔板的光路信号检测。另外一道光路用于校准光源，作光源系统的补偿及光源工作情况的监测。 | 台 | 1 |
| 25 | 微生物致病菌检测箱 | 1.菌落总数测试片 24片包 2； 2.食品大肠菌群检测纸片 24片包 5； 3.大肠杆菌大肠菌群测试片（ECC） 24片包 1； 4.餐饮具大肠菌群检测纸片 100份包 1； 5.霉菌、酵母菌测试片 24片包 1； 6.沙门氏菌测试片 24片包 1； 7.金黄色葡萄球菌测试片 24片包 1； 8.大肠杆菌O157测试片 24片包 1； 9.副溶血弧菌测试片 24片包 1； 10.阪崎肠杆菌测试片 24片包 1； 11.蜡样芽胞杆菌测试片 24片包 1； 12.水中大肠菌群检测试剂盒（15管法） 5份盒 1。 | 台 | 1 |
| 26 | 高速分散器 | 1.电机转速：22000r/min； 2.连续工作时间：5分钟； 3.处理量：5ml, 10ml, 15ml, 20ml； 4.功率：≥185W。 | 台 | 1 |
| 27 | 无菌均质器 | 1.时间范围：10s、30s、60s、90s、120s、180s、600s、连续运行，八档可调；或0～99m59s任意设定； 2.可变速度：3～12次/秒； 3.显示方式：LCD显示； 4.启动模式：柔和启动； 5.拍击间距：0～10mm可调，LCD显示； 6.有效容积：30～400ml； 7.拍击箱体：不锈钢； 8.均质袋尺寸：约30×17cm； | 台 | 1 |
| 28 | 霉菌培养箱 | 1.控温范围：0~60℃，温度分辨率：0.1℃；温度波动度：高温：±0.5℃，低温：±1.0℃； 2.电压：AC220V50HZ,； 3.工作环境温度：5~30℃； 4.载物托架：2块； 5.定时范围：0~9999min； 6.容积：≥280升。 | 台 | 1 |
| 29 | 微生物培养箱 | 1.容积：≥280L； 2.温度范围：2~48℃； 3.额定电压：AC220V； 4.额定频率：50Hz； 5.气候类型：N.SN； 6.制冷剂用量：R600a(55g)； 7.额定输入功率：≤160W。 | 台 | 1 |
| 30 | 细菌浊度计 | 1.最小示值：0.001MCF； 2.测量范围：0～6MCF（麦氏浊度单位）1MCF=3×108CFU/m； 3.示值误差：±6％(±5％F.S)； 4.重复性：≤0.5%； 5.零点漂移：±0.5%F.S。 | 台 | 1 |
| 31 | 超低温生物样品冰箱 | 1.样式：立式； 2.容积：≥340L； 3.功率：≥810W； 4.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉，整体噪音为55分贝； 5.工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50Hz； 6. 箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，150mm的保温材料厚度可确保内部温度的稳定性； 7.外部材料：彩色涂层钢板； 8.内部材料：304不锈钢； 9.外门：1扇； 10.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡； 11.内门：2扇（材质为不锈钢）； 12.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡； 13.搁板：3层,可调节高度,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度。 | 台 | 1 |
| 32 | 高压灭菌器 | 1、智能化全自动控制，控制灭菌压力，温度，时间； 2、超温自动保护置：超过设定温度，自动切断加热电源； 3、压力自锁联动盖装置，自涨式密封； 4、低水位报警：缺水时能自动切断电源，声光报警，断水检测装置； 5、双刻度二类读数压力表，自动排放冷空气； 6、自动控制循环灭菌程序，电加热方式，数码显示工作状态； 7、超压自泄：0.217-0.24Mpa； 8、温度设定范围：50-134℃； 9、定时范围：0-99小时； 10、容积：≥50L。 | 台 | 1 |
| 33 | 恒温恒湿培养箱 | 1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调； 2.采用全新无氟设计； 3.微电脑温度湿度控制器，控温控温精确可靠。压缩机等关键零部件均采用优质产品； 4.湿度传感器选用湿度传感器，避免干湿球湿带频繁更换带来的烦恼； 5.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断； 6.可配RS485接口，用于连接打印机或计算机；箱体左侧有一直径25mm的测试孔； 7.温控范围：-10～70℃； 8.温度分辨率：0.1℃； 9.温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃控温范围：40～95%RH湿度偏差：±3%RH； 10.输入功率：≥1900W；工作环境温度：+5～35℃ ； 11.电源电压：AC220V 50HZ； 12.载物托架：2块。 | 台 | 2 |
| 34 | 生化培养箱 | 1.采用优质不锈钢加工成型，四角圆弧过渡； 2.采用智能微电脑控制系统，具有定时、报警、超温保护等功能，PT100测温传感器测温可靠； 3.采用双重门结构，采用全钢化玻璃门； 4.模块式制冷装置，配置延时启动，高、低压力多重保护； 5.品牌压缩机无氟制冷，微风循环，强迫空气循环，温度均匀； 6.控温范围：0-70℃； 7.温度波动：高温±0.5℃ 低温：±1℃； 8.温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）。 | 台 | 4 |
| 35 | 生物安全柜 | 1.气幕式隔离设计； 2.上下移动玻璃； 3.排风处设有专用过滤器； 4.配备装用防水插座和排污接口； 5.电器采用遥控开光快慢双速控制。 6.单人生物洁净安全柜(30%外排、70%内循环）； 7.净化区尺寸：不小于1000×650×580（宽×深×高）mm； 8.净化效率：100级； 9.平均风速：门内侧：0.38±0.025m/s 里侧：0.27±0.025m/s 中间：0.26±0.025m/s； 10.前面吸入风速：0.35±0.025m/s； 11.功耗：≥0.6KW； 12.平均菌落数：≤0.5个/皿·时； 13.噪音：≤65dB（A）； 14.振动半峰时：≤5μm（X·Y·Z)； 15.过滤器尺寸：约995×545×50mm，1个； 16.照明灯/杀菌灯：30W*1个/30W*1个。 | 台 | 1 |
| 36 | 超净工作台 | 1.工作尺寸（mm）：不小于1350*600*520； 2.适用人数：双人双面； 3.洁净等级：≥0.5μm尘埃颗粒≤3.5颗（百级净化，美国联邦209E）； 4.日光灯紫外灯规格：30w 30w； 5.平均风速：0.25m-0.45m/s（可调）； 6.噪音：≤62dB（A）； 7.振动/半峰值电源：≤5μm； 8.电源：220V/50Hz； 19.功率：≥0.75kw。 | 台 | 2 |
| 37 | 箱式冻干机 | - 采用316L不锈钢方型冻干仓； - 预冻、干燥原位完成; 3.采用箱体式设计; 4.不小于10寸高清智能彩色触摸屏； 5.30个及30个以上程序编辑，保存1000条以上的工艺配方，每组配方包含不少于及50个控温区段; 6.实验中途可以暂停实验，修改实验参数； 7.采用安卓冻干操作系统； 8.隔板智能控温系统； 9.真空度智能调节； 10.冻干曲线优化控制技术； 11.三级用户权限管理，用户名加密码形式登录； 12.技术指标： 冷阱温度≤-55； 真空度：≤10Pa(空载）； 惰性气体回填≤0.2um； 隔板尺寸：不小于320X400mm； 隔板层数≥3层； 隔板控温：-40℃~+70℃（空载，环境温度≤23℃）； 最大凝冰量：约6kg； 抽气速率：≥2L/s； 最大冻干面积≥0.36㎡； 外挂瓶：4X50ml/4X100ml/4X250ml/4X500ml； 冻干仓尺寸：不小于350X450X330mm； 电动压盖行程不低于80mm。 | 台 | 2 |
| 38 | 多功能电动切割机 | 1、适用于各类中小型动物骨头、冷冻肉，带鱼骨，冷冻鱼，冰块的加工； 2、整机不锈钢材质； 3、进口锯带，锋利耐用； 4、带动轮双边设计，防止锯带脱落，安全可靠； 5、上下可调锯带保护罩，带有安全推料杆，安全可靠； 6、带压力张紧装置，便于锯带安装及调整； 7、有锯末收集盒，避免浪费； 产品参数： 1、工作台尺寸：≥800*560mm； 2、可切割尺寸：≥440*250mm； 3、锯刃线速度：最高20m/s； 4、电源：380V/50Hz； | 台 | 2 |
| 39 | 绞肉机 | 额定电压：220V；额定功率：≥2200W；孔板尺寸：Φ8mm 切片厚度：默认3.5mm 可定制其他尺寸；生产效率：切片≥280kg/h 绞肉≥300kg/h | 台 | 4 |
| 40 | 屠宰专用刀 | 1.材质：采用4CR13合金钢材； 2.刃长：140-200mm； 3.刀长：269-333mm； 4.刀宽：25-41mm； 5.背厚：约2.5mm； 6.国内知名品牌； 7.刀柄采用全铜镶嵌式工艺打造，6把一套，内含四把不同规格割肉刀、一把剔骨刀、一把剥皮刀，每把刀均配刀套。 | 套 | 10 |
| 41 | 屠宰及加工刀 | 1.材质:精选7Cr17不锈钢钢材； 2.刀长：26.5-31.5cm； 3.刃长13.5-18.3cm； 4.刀宽：2-5cm； 5.背厚：2.4-2.5mm； 6.刀柄采用铜镶嵌彩木加柄工艺； 7.采用1100度高温数控淬火技术； 8.国内知名品牌； 9.全V形开刃锋利易磨，不易崩口、不易卷刀； 10.7把一套，内含两把不同规格剔骨刀、两把不同规格割肉刀、一把放血刀、一把分割刀、一把开边刀，每把刀均配刀套。 | 套 | 10 |
| 42 | 真空包装机 | 1.双室真空机，设备可按预设参数自动完成抽真空、封口、印字、冷却和排气的全过程； 2.采用了电子恒温技术和电脑板控制系统； 3.适用于食品行业中的熟食产品的真空包； 4.电压：380V/50-60Hz 5.功率：1.3~1.7KW； 6.封口长度：约600mm； 7.排气量：≥2X20M3/h； 8.工作循环时间：15-40s。 | 台 | 2 |

包2：动物防疫专业建设

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物专用免疫荧光定量分析仪 | 1．检测方法：荧光免疫测试法 2．检测项目：犬C反应蛋白，猫血清样蛋白fSAA,CDVIGG/IGM，CPVIGG/IGM，T4,TSH等 3．网络连接：支持wifi/网线连接 4．操作模式：插入试剂盘即可显示操作步骤，方便快捷，检测时间3-15分钟 5．有效满足大样本检测需求 6．操作界面：触摸彩屏、打印机、 7．电源： 外部/内置电源 8．使用环境：温度 15–35 ℃湿度 10–70 % 9．结果储存： 检测结果 : 1000 个芯片信息 : 500个 (单个项目最多能储存5个批次) | 台 | 1 |
| 2 | 可移动喷雾器 | 容积：≥12L 材质：PP.PE全新塑料材质 尺寸：≥93cm*26cm 皮管长度：≥250cm 喷杆长度：≥67cm 滑轮设计，配备隐形置物盒。，两种水雾变换 | 台 | 10 |
| 3 | 超纯水机 | 一、技术参数： 1、进水水源：城市自来水，水温5—40℃，水压1—5Kg， TDS﹤350ppm 2、出水水质要求： 2.1 RO纯水水质：电导率≤1μS/cm@25℃； 2.2 UP超纯水水质：18.25ΜΩ•cm@25℃； 热源：﹤0.001Eu/ml； 微生物：﹤0.5cfu/ml； TOC：≤1ppb； 阳离子含量：﹤0.01ppb； 阴离子含量：﹤0.02ppb； RNases：﹤0.01ng/ml； DNases：﹤4pg/ml 二、配置： 1、纯水/超纯水一体机：1台 2、超滤膜配置：孔径0.01μm，分子截流量3000dal 3、配置185nm和254nm双波长紫外消解仪 4、配置80升储水桶 5、配置移动取水手臂一套 6、配置取水口终端微滤 7、加配外置超纯化器一套，延长超纯水的使用，减少耗材的更换 三、制水量：40L/H 四、需满足的功能特点： 1、配置三路三显三检测显示仪（检测显示进水、RO水、超纯水水质和温度）。 2、系统具备专用遥控控制和遥控设置定量取水功能。配有多功能手持式红外线遥控器，使主机拥有两套控制操作系统，设备操作更方便、可靠。 3、系统具备精确测量功能：电导池的温度补偿为±0.10℃，灵敏常数为0.01/CM。 4、系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能。 5、内置RO膜防垢定时自动冲洗功能，有效的延长了RO膜的使用寿命。 6、系统具备RO反渗透膜自动反冲洗功能的超纯水装置技术。 7、具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水桶满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗功能。 8、系统具备专用总有机碳量（TOC）在线检测显示功能. 9、系统具备芯片检测耗材真伪功能的技术。 10、系统具有臭氧加紫外线双重灭菌装置的超纯水机技术 | 台 | 2 |
| 4 | 婴儿称 | 1.精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能。 2.语音播报功能 3.精确度0.001 起称50g，可称20kg 4.凹面设计 5.长67cm*宽33cm*高5cm | 台 | 2 |
| 5 | 电子测温仪 | 1、非接触式高精确度测量体温。 2、可选择℃或0F 3、可设置报警值 4、可记忆储存最新的32个测量数据 5、自动数据保持及自动关机 6、自动选择量程；分辨率为0.1℃（0.10F） 7、带背光的LCD显示 | 个 | 20 |
| 6 | 高级听诊器 | 1.适用范围：心脏专科、内科、儿科 2.听诊膜片：悬浮可调振动膜 3.听头材质：合金 4.听头外径：4.7cm 5.胶管长：56cm 6.全长：70cm 7.耳挂材质：合金 | 套 | 20 |
| 7 | 生化培养箱 | 1、控温范围：0～60℃ 2、温度分辨率：0.1℃ 3、温度波动度：高温±0.5℃，低温±1.0℃ 4、温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 5、内胆尺寸（mm）W×D×H：503×470×808 6、载物托架（标配）：3块 7、定时范围：0～9999min 8、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 9、微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 10、循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 11、液晶屏幕显示 | 台 | 1 |
| 8 | 红外线治疗仪 | 1.工作原理：红光治疗原理： 2.波长：红光，630nm±10nm；蓝光 415nm±10nm， 3.光源材料：LED 半导体固态冷光源；具有光色纯度高、光源强、 能量密度均匀等优点； 4.触摸显示屏、 5.马鞍形大面积照射治疗头；光斑面积：≥900cm²； 6.立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。 | 台 | 2 |
| 9 | 医用微量注射泵 | 电源：AC：85～260V 内置电源：10.8V 消耗功率：20VA 外形尺寸：约320╳148╳152(mm) 注射器规格：10ml、 20ml、30ml、50ml一次性注射器 流速设定范围：0.1-600ml 最小增减量: 0.1ml(50ml注射器） 0.1-400ml 最小增减量: 0.1ml(30ml注射器） 0.1-300ml 最小增减量: 0.1ml(20ml注射器） 0.1-200ml 最小增减量: 0.1ml(10ml注射器） 输液总量设定范围：0.1-999.9 ml; 最小增减量: 0.1ml 驱动精度：±1% 流速精度：±3% 快速注射：200 ml/h (10ml注射器) 300 ml/h (20ml注射器) 400 ml/h (30ml注射器) 600 ml/h (50ml注射器) 阻塞压力：高、中、低三档可调 警报：输液接近完成、输液完成、阻塞、移动、电池欠压、待机超时、电机故障、注射器脱落、网供电中断 特殊功能：时间容量模式、显示注射剩余时间、自动检测注射器规格、KVO功能、输液总量指示、快速注射/排气泡功能 。 | 台 | 10 |
| 10 | 牛鼻钳 | 长35cm、钳口最大开口9cm；弹簧牛鼻环，自带锁扣，大小牛通用,最大开口约85mm。 | 把 | 20 |
| 11 | 小动物解刨器械包 | 解剖刀（尖） 1把 解剖刀（元） 1把 手术剪（14#直尖） 1把 手术剪（14#弯尖） 1把 探针（直） 1把 探针（弯） 1把 组织镊 1把 敷料镊 1把 三股链钩 1付 放大镜 1个 防水布包 1只 | 套 | 16 |
| 12 | 全数字彩色多普勒兽用超声诊断系统 | 1、用途：适用于犬，猫，绵羊，牛，马的腹部、心脏、泌尿科、产科、浅表脏器、小器官及外周血管等的超声诊断检查 2、主要技术及系统概述 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪组成部分 2.1.1全数字化彩色超声诊断系统主机 2.1.2 高分辨率彩色逐行扫描液晶显示器 2.1.3操作系统：Windows 操作系统。 2.1.4全数字化波束形成器、多倍信号并行处理技术、二维灰阶成像单元、彩色多普勒单元、能量血流成像单元、频谱多普勒显示和分析单元、去斑点成像、空间复合成像技术、融合谐波成像(支持所有探头)、多波束血流高帧频技术、高清血流成像技术、对比度自适应技术、图像优化技术、壁墙门槛技术，≥13级(可视可调、提供证明材料）、彩色增强功能、频谱多普勒动态范围≥8级可调，谱线增强≥4级可调、彩色多普勒能量图、方向性彩色多普勒能量图、连续多普勒成像单元、组织多普勒成像单元、心电图、彩色M模式技术、自由M型技术，M型取样线≥3条、自动图像智能优化、梯形成像技术、实时宽景成像技术(选配)、二维+频谱同屏测量功能、四幅同屏显示功能、穿刺增强技术、二维独立偏转技术、自动多普勒测量：四同步技术，B+C+D+自动测量（提供7组自动测量数据证明材料）、实时存图、存电影，同屏显示、系统一键更新、一键恢复功能。 2.2 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式。 2.2.1 B模式、D模式、M模式下一般测量(包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速等)。 2.2.2常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)。 2.2.3 犬科，猫科，绵羊科，牛科，马科等物种专业产科测量软件包（孕周，预产期分析）。 2.2.4不同物种专业心脏测量软件包。 二维、M型心功能测量分析（提供快捷测量数据≥9组证明材料）；Tei指数测量分析； 2.2.5热键自定义设置功能（提供5个以上自定义热键证明材料） 2.2.6测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示 2.2.7自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等 2.3 图像存储与（电影）回放重现单元 2.3.1超声图像静态、动态存储，可以编辑图像名称 2.3.2硬盘≥350GB，DVD－R光盘存储 2.3.3回调图像后测量功能 2.3.4一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等 2.3.5超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像) 2.4 信号输入/输出：输出：VGA、LAN、DVI、USB数字信号、复合视频；输入：ECG、USB、VGA；USB接口≥5个，可接更多外设数字设备；可支持外接鼠标及键盘 2.5 连通性：医学数字图像接口部件；通信DICOM3.0版接口部件 3、系统通用功能 3.1 监视器≥19″高分辨率宽频彩色LED显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可左右90度自由旋转显示器左右自由90度旋转 3.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率 3.3 操作面板可左右旋转±45°，键盘可上下移动15cm，多档调节，便于操作 3.4 内置探头接口：大小外观相同;全激活相互通用接口≥4个，零插拔力金属体连接器 3.5 探头规格 3.5.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率范围明确显示 3.5.2 心脏探头基波频率≥4种，谐波频率≥4种；其余每种探头基波频率≥5种，谐波频率≥5种 3.5.3 超宽频带探头：频率范围1.5-15.0MHZ（视探头而定） 3.5.3.1线阵探头：超声频率4.5-15.0MHz（视探头而定） 3.5.3.2线阵直肠探头：超声频率4.5-10.0MHz 3.5.3.3心脏探头：超声频率1.5-8.0MHz（视探头而定） 3.5.3.4微凸探头：超声频率2.0-11MHz（视探头而定） 3.5.4 B/D兼用模式 线阵探头：B/CFD/PWD；凸阵探头：B/CFD/PWD；微凸阵探头：B/CFD/PWD；相控阵:B/CFD/PWD，B/CFD/CWD；线阵直肠探头：B/CFD/PWD 3.5.5 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；穿刺引导线任意角度可调;可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3种可调 3.6 二维灰阶显像主要参数 3.6.1扫描速率：凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率≥55帧/秒 3.6.2扫描线：每帧线密度256超声线 3.6.3可视可调动态范围≥165dB，15级可调，7dB步进 3.6.4数字式声束形成器 3.6.4.1数字式全程动态聚焦 3.6.4.2数字式可变孔径及动态变迹 3.6.4.3 A/D≥ 12 bit 3.6.5最大扫描深度≥36cm 3.6.6预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间 3.6.7增益调节≥255，连续可调（B/C/D可独立调节） 3.6.8 STC分段增益≥ 8段 3.6.9伪彩调节≥27种 3.6.10发射声速聚焦：多焦点可调 3.6.11扇形扫描角度：10°-90°选择 3.7 彩色多普勒 3.7.1显示方式：方差显示、能量显示，速度显示 3.7.2彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm深度时：彩色显示帧频≥42帧/s（提供证明材料） 3.7.3显示控制：零位移动 7级、黑/白与彩色比较 3.7.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性彩色多普勒能量图 3.7.5彩色显示速度：最低平均血流测量速度 1mm/s(非噪声信号) 3.8 频谱多普勒： 3.8.1方式：PWD、CWD 3.8.2最大测量速度：CWD血流速度≥46m/s（提供证明图片） 3.8.3最低测量速度：5.0 mm/s(非噪声信号) 3.8.4显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、B/4D 3.8.5零位移动≥7级可调 3.8.6显示控制：反转显示(左/右, 上/下)；零移位；B—刷新(手控、时间)；B/D扩展；局放及移位；超声功率输出调节：0-100%（可视可调） 4、配置要求 4.1彩色多普勒超声诊断仪主机 1台 4.2线阵探头 1个 4.3微凸阵探头1个 4.4相控阵探头1个 4.5配备彩色打印机及配套软件，能够输出含有病畜信息及检查的报告单 5、整机厂家质保2年。提供两名人员免费的操作培训。 | 套 | 1 |
| 13 | 冰箱 | 制冷方式：风冷。箱体结构:多门式。机型：冷藏，冷冻冰箱。制冷控制系统：电脑温控。变频，智能。最大容积≥743L。冷冻室：≥203L，冷藏室≥396L。 | 个 | 2 |
| 14 | 压缩机制冷车载冰箱 | 双温单控，控制冷藏 制冷类型：冷冻，冷藏 额定功率：45W 冷藏区温：0—10度，冷冻区温：零下22度。 总有效体积：52L 净重16KG | 个 | 4 |
| 15 | 手术头灯 | 充电电压：100V-240V 工作电压：5V 功率：3W 色温：4500K-5500K 照度：40000LUX 充电时间：3H 工作时间：4小时（可外接电源或充电宝以达到更长的使用时间） 适用场合：口腔科、五官科、骨科等 | 个 | 20 |
| 16 | 专业宠物电推剪 | 功率：7W 使用时间：约2.5小时 电压范围：100-240V电压 刀头：采用R型钝角刀头，可防止剃伤皮肤，陶瓷动刀＋不锈钢定刀 充电时间：约2小时 充电方式：带线充电两用 内置电池：锂电池 | 把 | 20 |
| 17 | 动物高端牙科工作站 | 1.空压机输出压力：85psi(6kgf/cm2) 2.高速手机工作压力：40psi(2.8kgf/cm2) 3.高速手机额定转速：400000±10%rpm 4.低速手机工作压力：35-40psi 5.低速手机额定转速：5000±10%rpm 6.操作台配带有超强磁力钻头存储槽，可以防止钻头滑落地面； 7.吸引器回收瓶带有细菌过滤器，能有效降低牙科工作站周围环境中的细菌及病毒数量，同时可以净化废气中的异味； 高速手机，轻巧舒适，支持高温高压消毒，带有触发开关，取下高速手柄会自动触发开关； 8.高速手机气动LED灯，同时前端支持360°旋转，操作更加方便和顺手； 9.无极变速，极佳的控制体验； 10.冷却水采用分离管路设计，有效防止消毒水对高速牙科手机的损伤； 11.配备有气-水-雾三用喷枪，支持360°螺旋，实现无死角喷射，同时支持高压蒸汽灭菌； 12.无油空气压缩机，20L大容量储气罐，保证压力均衡持久供应； 13.有选择性的水/气/雾喷枪 14.吸引器由一个高容量的空气-文氏管进行传输，主要由以下部分组成：吸引器和吸引操控杆；废物收集瓶（1000ml）；波纹管（耐高温高压灭菌）；可耐121℃高温及高压灭菌的吸引头。 | 台 | 2 |
| 18 | 通用型动物麻醉机移动式 | 1．适用于猫、狗、猴、猪等100KG以内动物气体吸入式麻醉； 2．非复吸式回路和循环呼吸回路双重设计，一键切换回路装置； 采用可变旁路，专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能； 3.浓度输出准确，稳定，不受流量、温度、压力影响； 4.0.1-4LPM适用流量范围，输出压力波动范围P≦2.5kPa； 5.良好的温度补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%； 6.具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构； 7．蒸发罐内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%可调。 8.氧气流量计：气流控制0-1LPM，稳定性±0.1LPM，标准型4级精确度。 9.圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； 10.带有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救； -20-+100 cmH2O APL压力指示和自动卸压安全功能，避免气压过大对动物造成压力伤害； 11.预留双流量计安装位置，可升级双流量计； 12.二氧化碳吸收罐容量2100ml，快速拆卸开关，更换钙石灰更方便； 13.废气回收系统有效吸收量不低于200g； 14.废气处理装置一键归零，实时显示过滤罐重量，量程2kg,分辨率1g，精度5g ； 15.可实现一二级、负荷报警，声光报警，提醒更换； | 台 | 3 |
| 19 | 智能型动物呼吸机 | 1、记忆自定义参数，方便随时调整，简化操作，标准参考数据支持自定义。 2、11种报警事件，全面覆盖窒息、管路堵塞等报警事件，全方位监控动物呼吸状态。 3、显示屏可实时显示参数数据，实时潮气量，实时气道压，报警信息等内容。帮助兽医实时监控通气状况。 4、3种工作模式：容控模式VCV（潮气量）、压控模式PIPCV（气道压力）、窒息模式APNE覆盖所有呼吸机使用情况。以上3种模式都带触发压力设计，有效降低动物和机器之间的对抗。 5、提供APNEA窒息模式，不干涉动物自主呼吸，临床吸入麻醉后期动物恢复自主呼吸时确保苏醒平稳安全。 6、闭环控制结构，每一次通气都精准，每次通气前端调控，后端监测，人医呼吸机级别的硬件配置，同类型硬件配置绝无仅有。 7、标配2个风箱（50-300ML，300-1500ML）覆盖2-100kg犬猫的通气需求，50-300ML风箱确保小体重动物通气精准度。 8、5寸分辨率800*480电阻屏，方便医生手术过程中操作。 9、显示面板75°人性仰角设计，观察操作更舒适。 10、定制支架可以与RWD麻醉机配套，不占用手术室其余空间 | 台 | 3 |
| 20 | 动物CO2监测仪 | 1.主流型CO2监测、实时测量动物呼出的CO2浓度； 2.5秒内显示数据和ETCO2波形图，灵敏准确； 3.声光双重报警，全面覆盖适配器、电池、监测数据等异常情况； 4.波形数值双重显示，为医生提供全面的判读； 5.体积小，重量轻，寿命长、不需要校正； 6.测量速度快、测量结果精确、稳定； 7.所有动物均可以使用； 8.直接在气路上进行快速准确测量、测量速度快。 | 台 | 4 |
| 21 | 近红外饲料分析仪 | - 波长范围：1000nm-2500nm；波长间隔1nm； - 波长准确性<±0.2nm； - 波长重复性 <0.05nm； - 光谱分辨率（5.0～14.0）nm； - 杂散光 <0.1%； 6、预测分析时间 <30秒； - 同时可预测性质数 >25个； - 通信接口 USB2.0； - 光学系统：全息数字式光栅，光栅扫描分光设计，光谱仪后分光式，光路自准直，自校正。上照式光学设计测量样品。 - 日常操作软件：RIMP软件，全中文操作、用户界面友好、操作简单及将仪器操作、建模和数据处理整合一体的专业软件，该软件支持业内主流化学计量学技术包括用于定量分析的PLS偏最小二乘法回归分析，ANN神经网络法，及用于定性分析的SIMCA法，聚类分析等算法。通过数据库实现测量数据存储、查看、交换、统计和报表输出等功能。 可联网操作，通过直观的图形操作和用户引导界面，用户可以方便的进行光谱处理、建模操作、数据管理等功能。 - 检测器：TEC制冷恒温（Ex_InGaAs）高灵敏度铟镓砷检测器。 - 噪声水平：指标小于5E-5。 - 光源：低功耗光源，5V,10W；可不用拆开仪器主机，外围自由拆卸更换光源。 - 工作环境：温度范围 5℃～35℃；湿度范围 5%～85％； - 工作方式：上照式设计，真正无接触、敞开式近红外漫反射方式检测，样品和光源间没有光学器件等阻隔。 - 装样附件：铝合金旋转样品盘，扫描面积可达到120平方厘米，配置有不同容量大小样品盘，可满足从50mL到200mL样品量的检测需求。 - 样品方式：可检测颗粒状、片状、粉末状、膏状等样品。旋转样品盘测样方式，可增强不均匀样品的代表性、提高测量结果的准确性。 - 联网功能：可加入RIMP网络系统，实现数据传输，仪器维护，远程诊断，模型升级服务等功能。 - 仪器内置标准物质，具有自动诊断和故障提示功能，可自动弹出。免费提供现有饲料数据模型以及免费提供后期数据处理。 - 配置： 主机1 台，光源拆卸工具1，Ф100样品盘1 Φ100特殊样品盘1，Ф95压重砝码1，密封式样品盒1 刮板1，簸箕1，刷子， 特优型USB 2.0线缆组件&A型-A型&1.5米&ROHS1 国标三插三芯电源线&双头:1头公1头母&RVV3芯×1.0mm2&1.5米1 近红外分析仪用户手册1 快速入门1 聚光世达近红外分析仪测量分析软件(测量分析)用户手册1 聚光世达近红外分析仪测量分析软件(模型管理)用户手册1 聚光近红外分析仪控制软件1 笔记本电脑1 NIR产品USB软件狗1 | 台 | 1 |
| 22 | 焚尸炉 | 1.具有全封闭、体积小、焚烧效率高、工艺合理、技术领先、无害化程度高等特点； 2.采用气化焚烧技术，适用于焚烧注射器、点滴容器等医疗垃圾以及各类动物、纸质废材、生活垃圾、化工垃圾等各种废弃物； 3.采用气化焚烧方式，每天产生的垃圾可一次焚烧处理； 4.利用气化焚烧、混合焚烧、燃尽处理等技术，排烟、烟尘含量等低于国家规定排放标准； 5.体积小、占地面积小。 6.焚烧能力≥100kg/次 7.焚烧炉尺寸（L*H*B）：≥1.8m*1.15m*3m； 8.垃圾投入口尺寸(mm):≥620*800; 9.烟囱（mm）: 外径不小于Ø280; 10.引风机≥0.75kw； 11.助燃燃烧器功率≥0.11kw, 12.耗油量≤10kg/h； 13.运行电压380V或220V; | 台 | 1 |
| 23 | 全自动五分类动物血液细胞分析仪 | 1.适用动物种类：狗、猫、马、猴、兔、大鼠、小鼠、猪、大熊猫、小熊猫、奶牛、美洲鸵、山羊、绵羊等多种动物专用检查模式以及20种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类。 2.测量原理：采用主流的半导体激光散射结合细胞化学染色技术，经过对细胞的大小、细胞核以及细胞颗粒复杂程度进行全面的信息搜集，准确的将五类白细胞分为嗜中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞，同时具有异常细胞筛选功能 3.显示屏：触摸屏≥10.4寸 4.测量参数：WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类），1个散点图。 5.3个直方图 6.测试速度和用血量：约60样本/小时，全血模式15Ul,预稀释模式20UL 7.线性范围：WBC:0.00～100×109/L，RBC:0.00～16.99×1012/L，HGB:0～250g/L，PLT:0～2999×109/L 8.样本存储：40000多个样本（包括参数和直方图和散点图） 9.报告模式：配备打印机、记录仪以及配套软件 10通信协议：支持HL7通信协议，支持双向LIS 11结果溯源性：有原厂校准品和质控品 - 附带耗材：探头清洁液 1套、稀释液1套、溶血剂1套 - 处理终端：13英寸触摸屏、内存:16GB、存储容量：512G固态、i7-10510U 处理器、操作系统：Windows10、独显 Nvidia MX250显存2GB、键盘类型：孤岛式巧克力键盘、前置摄像头：100万像素、电池容量：41.7Wh。 | 台 | 1 |
| 24 | 超纯水机 | 一、技术参数： 1、进水水源：城市自来水或地下水，水温1—45℃，水压1—5KG，TDS＜350ppm 2、出水水质要求： 2.1制备/取水种类：纯水/超纯水一体化智能系统，可同时制备取用两种水质的水，即RO纯水和UP超纯水 2.2出水水质： 2.2.1 RO纯水：电导率≤4μS/cm@25℃；杂质去除率99.8% 2.2.2 超纯水：电阻率18.25ΜΩ.cm@25℃； 微粒子：大于0.05μm含量﹤1/ml； 微生物：﹤1cfu/ml； 总有机碳量：TOC：0—5ppb； 核糖核酸酶：RNases：﹤0.04ng/ml； 水解核酸酶：DNases：﹤6pg/ml； 二、制水量：24L/H，配置40L中间水箱 三、功能特点： 1、配置三路三显三检测显示仪（检测显示进水、RO水、超纯水水质和温度）。 2、系统具备故障监测指示功能（液晶屏显示RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测），能自动检测修复主机微电脑控制系统的各项错误程序 3、系统具备专用遥控控制和遥控设置定量取水功能，配有多功能手持式红外线遥控器，使主机拥有两套控制操作系统，设备操作更方便、可靠。 4、系统具备专用总有机碳量（TOC）在线检测显示功能 5、系统具备增压泵压力保护装置的反渗透系统技术。 6、系统具备RO反渗透膜自动反冲洗功能的超纯水装置技术。 7、系统具备漏水检测、报警、显示功能的技术。 8、系统具备芯片检测耗材真伪功能的技术。 9、系统必须具备压力检测自动开关机功能的技术。 | 台 | 2 |
| 25 | 肌肉嫩度仪 | 技术指标： 1.量程：0～25kg.f 2.精度：≤±1% 3.电压：220V 50Hz 4.剪切速度≤5 mm/秒； 5.电机功率≤ 20W； 6.适用范围：各种禽畜肌肉食品及嫩度在0.05～25kg.f范围内的所有固体食品。 7．配置 主机一台，取样器一支，便携箱一个，说明说一本，电源线一根,软件一套，连接电脑的数据线1根。 | 套 | 1 |
| 26 | 宰割及加工刀 | 1.材质:精选7Cr17不锈钢钢材； 2.刀长：26.5-31.5cm； 3.刃长13.5-18.3cm； 4.刀宽：2-5cm； 5.背厚：2.4-2.5mm； 6.刀柄采用铜镶嵌彩木加柄工艺； 7.采用1100度高温数控淬火技术； 8.国内知名品牌； 9.全V形开刃锋利易磨，不易崩口、不易卷刀； 10.7把一套，内含两把不同规格剔骨刀、两把不同规格割肉刀、一把放血刀、一把分割刀、一把开边刀，每把刀均配刀套。 | 套 | 5 |
| 1.交货时间：合同签订后15个工作日； 2.交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |

包3：现代学徒制畜牧兽医专业建设

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48枚微型全自动孵化机 | 额定电压220V，纯铜电机，蛋容量48枚，保温泡沫箱包装，翻蛋蛋盘，充电线。 | 台 | 10 |
| 2 | LED冷光照蛋器 | 控温范围 30-40度 | 件 | 20 |
| 3 | 自记式温湿度计 | 测量范围:-35℃～+45℃ 分度:≥1℃ 准确度:±0.6～0.8℃ 测量范围0～100%RH 分度≥5%RH 记录周期 1天/7天 记录宽度 78～82mm | 台 | 20 |
| 4 | 手持式风速风向仪 | 1、风速技术指标 测量范围 0～30m/s 起动风速 ≤0.8m/s 测量精度 ±（0.3+0.03v）m/s（v指示风速） 风速参数 瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高 显示分辨率 0.1m/s（风速）1级（风级）0.1m（浪高） 2、风向技术指标 测量范围 0～360度，8～16个方位 起动风速 ≤1.0m/s 测量精度 ±1/2方位 风向定北 自动 3、工作环境 温度 -10～45°C 湿度 ≦100%RH（无凝结） 4、供电电源 3V（3.4～2.68V）5号电池2节 | 台 | 20 |
| 5 | 空盒气压表 | 测量大气压力范围：800～1064hPa。 使用温度范围：－10℃～＋40℃。 仪器温度表刻度范围：－11℃～＋41℃。 仪器温度最小分度值：≥1℃。 经过示值、温度、补充修正后,其测量误差：≤＋/-2.0hPa。 气压分度值：≥1hPa。 | 台 | 40 |
| 6 | 测距仪 | 测量范围：0.05-70米 测量精度：±1.0毫米～±13.0毫米 测量单位：米、英寸、英尺 测量历史记录：不少于20组 使用温度：0℃～40℃ 存储温度： -10℃～60℃ | 件 | 40 |
| 7 | 数字式照度计 | 显示器：3 1/2位液晶显示 测量范围：200/2000/20000/50000 Lux 分辨率：0.1 Lux～1Lux 准确度：±3% rdg～±5% rdg 重复测试：±2% | 台 | 40 |
| 8 | 便携式叶轮风速风向仪 | 1、实时显示风速和风温 2、最大最小值测量 3、背光显示功能 4、风速范围：0.3~30.0 m/s 5、分辨率： 0.1-0.2m/s 6、精度：±3%±5dgts 7、风温范围：-10~50℃ 8、电源：2节1.5V电池 | 件 | 20 |
| 9 | 最高最低温度计 | 温度范围：-30-50°C。 | 台 | 30 |
| 10 | 手持式泵吸氨气检测仪 | 检测气体：氨气；检测范围：0～100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm 可选；分辨率：0.01ppm、0.1ppml；检测方式：泵吸式；检测原理：电化学检测原理 显示方式：LCD高清液晶背光显示； 检测精度：≤±2%（更高精度要求可定制） 报警方式：声光二级报警，报警声音>90分贝；响应时间：≤15s； 恢复时间：≤15s 工作电源：DC3.6V； 电池容量：3.6VDC，2400mA ,带充电保护功能 工作压力：≤100Kpa；适用温度：-20℃-+50℃； 适用湿度：0~95%R.H无凝露； 连续使用≥24小时； 充电时间≤4小时；防护等级：IP65；标准配件：说明书、充电器；可选配件：气体采样手柄 | 台 | 10 |
| 11 | 手持式泵吸硫化氢检测仪 | 检测气体：硫化氢； 检测范围：0～100ppm、500ppm、1000ppm可选； 分辨率：0.01ppm、0.1ppm 检测方式：泵吸式； 检测原理：电化学检测原理； 显示方式：LCD高清液晶背光显示； 检测精度：≤±2%（更高精度要求可定制）； 报警方式：声光二级报警，报警声音≥90分贝 响应时间：≤15s； 恢复时间：≤15s； 工作电源：DC3.6V； 电池容量：3.6VDC，2400mA ,带充电保护功能； 工作压力：≤100Kpa； 适用温度：-20℃-+50℃；适用湿度：0~95%R.H无凝露；连续使用：≥24小时；充电时间：≤4小时 防护等级：IP65； 标准配件：说明书、充电器； 可选配件：气体采样手柄 | 台 | 10 |
| 12 | 有机玻璃采样器 | 采水瓶体：有机玻璃材质，配重铅块，上下盖可轻松翻转，实现开合； 容量：500-2000mL； 采样深度：0-30m； 温 度 计：测温误差±1℃； 采水器：1L采水器、1.5L-2.5L采水器、5L采水器 |  | 50 |
| 13 | 干湿球温度计 | 一、功能 1.测量温度-50C-50C 精度0.5C 2.测量湿度 0-100% 精度1% 二、金属壳体壁挂式使用。 | 件 | 100 |
| 14 | 模拟驾驶器 | 1.座舱外壳材质：玻璃钢外壳，外壳外观简洁大方、时尚亮丽。仪表台采用真车实件配置，转向机构采用真车方向机总成构建，实车转数；档位外罩采用坚固一体真车中央通道，具有真车实感。 2.变速器：采用大众原厂桑塔纳实车变速箱原理。档位为：倒档、一档、二档、三档、四档、五档和空挡（自动档只含前进档、倒车档、空挡和驻车档）。 3.驾驶座舱：驾驶舱是由转向器、油门、离合器、脚刹车、手刹车等操纵机件及座椅等组成。 4.传感器：方向盘（高精密编码器）一般用于数控机床。油离刹（最新技术高精密电位器）采用高精密电位器，排除因为温度等外部因素造成的干扰，数据更准确 5.方向盘（最新技术扭簧力反馈） 6.汽车座椅：专业汽车 座椅、美观、耐用。前后可调，适合青少年使用。 7.其他部件：左转向灯、右转向灯、应急灯、喇叭、点火开关、总电开关、雨刷、远光灯、近光灯。 模拟驾驶系统软件：符合2013 年1 月1 日起实施的公安部123 号令要求，包括最新的理论考试（科目一）、最新场地考试（科目二，小车必考场地5 项，大车场地16 项），路考（科目三），安全文明驾驶考试（科目四）。 工作环境与规格 显示器：≥22*3 寸液晶显示器 显示器最大分辨率：不低于5800×1100 电力消耗：400-450W 工作电压：AC220V±50HZ 工作温度：10℃-40℃ 相对湿度：20％-90％ | 台 | 20 |
| 15 | 拖拉机 | 配置质量 前/后（kg）80-100/100-200 发动机型式:四缸、直立、水冷、四冲程、电控 标定功率（kw）≥29.4 额定转速（r/min）≥2400 变速箱档数 前进/倒退:啮合套换挡 8+4 前轮轮距(可调）（mm）:1250-1285四级可调 后轮轮距(可调）（mm）:1200-1600 最小离地间隙（mm）:270-350 最小转向圆半径（m）:3.9-4.5 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴最大功率（kw）:26.5-29.5 最大牵引力（kn）6.62-7.45 耕深调节方式:力位综合调节、浮动调节 | 台 | 1 |
| 16 | 揉丝铡草机 | 结构形式：盘式/锤片式 配套动力11-15千瓦 生产率：≥4000（干秸秆），≥10500（青秸秆） 主轴转速：900-1100r/min 转子直径≥1040mm 刀片数量/锤片数量：2/24片 | 台 | 1 |
| 17 | 速印机 | 制版方式：全自动数码（打印控制器内置）制版 印刷方式：全自动双面孔版印刷 原稿类型：单页，书刊（10kg以下） 原稿尺寸：最大300mm×432mm （A3） 分辨率： 扫描：不低于600dpi×400dpi； 制版：400dpi×400dpi 操作面板：大型中文液晶触摸屏 图像模式：文字模式、文字/照片自动识别、照片模式、淡彩模式、铅笔模式 印刷速度：单面：60-135张/分钟—B4及以下幅面（6档）； 双面：120-240页/分钟—A4或B5（5档） 首张印速：单面A4纵向12秒（盖板）；双面DF：46秒（单面原稿）、50秒（双面原稿） 缩放比率：等倍、缩小（50、61、71、82、87、93%）；放大（115、122、141、200%）； 微调（无级缩放，50-200%，以1%为单位）； 定向缩放（50-200%，以1%为单位，以1mm单位）； 自动放大倍率选择：有 印刷尺寸：单面：最大290mm×410mm（A3）； 双面：最大290mm×200mm（A4） 印刷纸张尺寸：单面：最大325mm×447mm、最小70mm×148mm； 双面：仅限A4或B5 前缘页边距：小于6mm 印件纸张重量：单面：47-209g/㎡； 双面：64g/㎡-104.7g/㎡ 图像位置调整：垂直方向：正负15mm（单面）/正负7.5mm（双面）；水平方向：正负10mm；最小移动单位：0.25mm 纸台容量：1000张（80g/㎡） 版纸容量：大于200版/卷（A3，115m/卷） 卸版仓容量：A3：大于100版 触摸显示屏初始语言：中文、英文 标配的功能：自动双面原稿扫描、双面制版功能、自动印筒颜色检测、自动打印浓度控制、省墨模式、节能模式、自动定时关机、安全（保密）模式（高级/普通）、用户密码功能（200个）、分班、自定义程序模式（10个）、延印送纸（单面时、防油墨背沾）、用户工具、边缘消除、自动消除底灰（盖板或DF打开时）、图像自动旋转、图像重复功能（合并原稿：2合1，4合1；图像重复：2合1，4合1，8合1，16合1和自定义），配自动双面进稿器。 图像浓度：4级：浅，普通，深，很深 | 台 | 1 |
| 18 | 速印机 | 制版处理：数码式 印刷方式：全自动孔版印刷 原稿尺寸：曝光玻璃：最大297×432mm ADF：最大297×432mm 最小100×148mm 扫描分辨率：300×600dpi 制版分辨率：300×600dpi（穿孔密度：600*600 dpi） 操作面板 全彩中文液晶触摸屏 原稿模式 文字 (默认), 照片, 文字/照片 (2种), 铅笔模式, 网点模式 (2种) 印刷速度（页/分钟）：45-130共5档， 最高150张/分钟（B4及以下印刷幅面时） 制版时间 A3：18秒 放大缩小 100%, 61, 70, 81, 86, 115, 122, 141, 163% 无级缩放 50%-500%，以1%为单位 印刷面积 A3：最大290×423mm 扫描面积 最大：297×423mm 纸张尺寸：最大：320mm×450mm 最小：100mm×148mm 印刷纸张重量 45-210g/m2 印位调整 垂直：+/- 15mm (电动，以0.5mm为单位) 水平：+/- 10mm (手动) 供纸台/接纸台容量 1,500张（64g/m2），1,200张（80g/m2） 版纸容量：122m/卷，220 版/卷 (A3)，250 版/卷 (B4) 废版盒容量：55个废版 触摸屏初始语言设置 简体中文、英语（英式），日语、韩语、西班牙、德语、法语、意大利语、俄语、繁体中文、泰语、波兰语 其它功能 打印预览、原稿二合一、原稿重复（2-16次，最大5×5=25次重复）、图像自动旋转（90。、180。）、书刊阴影消除、省墨模式、保密模式、面板设置储存（9种）、快捷键设置（6个）、自动印刷压力控制、更改初始设置、编辑图像、再制版、精细启动、补充油墨、间隔印刷、批量/连续印刷、原稿放置错误检测、节能模式、自动关机、接纸盘检测、版纸保留检测、废版仓检测、油墨检测等 图像浓度 扫描浓度: 5 级，制版浓度: 5 级，印刷浓度: 5 级 | 台 | 1 |
| 19 | 便携式二氧化碳检测仪 | 检测气体：空气中的二氧化碳 检测原理：红外原理 检测范围：0～2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、1%Vol、5%Vol、 10%Vol、 20%Vol、50%Vol、100%Vol可选 分 辨 率：1ppm（0～50000 ppm）；0.01VOL（0～100%Vol） 检测方式：扩散式、泵吸式可选 显示方式：LCD液晶背光显示 检测精度：≤±3%（F.S） 报警方式：声光报警、振动报警 响应时间：小于30S 恢复时间：小于40S 工作电源：DC3.6V 传感器寿命：五年以上 使用环境：温度-20℃~+70℃；相对湿度≤95%RH（非凝露） 电池容量：3.6VDC，1800mA ,带充电保护功能 防爆类型：本质安全型 标准附件：说明书、充电器 配置：0.8m采样手柄1根、仪器箱1个 | 台 | 7 |
| 20 | 超纯水机 | 一、技术参数 1.进水要求：适应城市自来水或地下水（TDS＜1000ppm）； 2.产水量： 90-120L/H 3.出水流速：纯水2.0升/分钟，超纯水逐滴2升/分钟； 4.超纯水取水内循环，设定时间范围（0～2000s），抑制细菌，确保确保取水水质； 5.超纯水进水水质电导率在线监测保护功能； 6.电导率：1-5us/cm （在线检测），电阻率：18.25MΩ.cm（在线监测）； 7.配备特制预处理柱，更好保护反渗透系统，降低超纯水TOC值：＜5ppb； 8.细菌：＜0.001 CFU/ml 9.热源：＜0.001 EU/ml； 10.微粒物质；≤0.2个/mL 11.核糖核酸酶： ＜0.001ng/ml 12.脱氧核糖核酸酶： ＜0.005ng/ml 13.水箱：PE双层吹塑水箱，内层纯PE水箱，全密封结构，不含色素，无杂质析出，内部呼吸器，内装二氧化碳吸附剂，失效变色，插拔式方便更换；水箱容积30LHDPE全封闭重力感应液位实时显示水箱（LED显示水箱中实际纯水的体积；重力液位检测和控制）Chorus reservoir,水箱容量100%利用，可轻松升级水箱。水箱内表面光洁度小于1um。 14.终端微滤：终端微滤-0.22um； 15.具历史数据查询功能：历次取水时间/取水量，取水水质；累计总取水量； 16.设备处于持续待机状态时，控制系统将自动润洗水处理流道（间隔时间1h~5h可设定）； 17.控制系统设有原水缺水自动停机，水箱水满自动停机保护功能； 18.有RS232接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料； 19.选脱气模块，有效去除CO2，溶解O2等气体，获得更高品质纯水，并可最大限度延长超纯化柱的使用寿命，降低更换频率。 二、主要配置 1.前置双反纯水机（双泵+双膜+中间水箱）；1台 2.预纯化和精纯化双通道顶级抛光超纯化柱；1组 3.紫外消解器，185/254波段； 1套 4.5000道尔顿超滤； 1套 5.终端微滤：0.22um； 1套 6.双水箱：20L卫生级PE中间水箱+30L纯PE全封闭式无菌呼吸器常压水箱； 2个 水箱容积30LHDPE全封闭重力感应液位实时显示器。 7.管材管件：PFA管材，PE卫生级管件； 1批 8.备品备件，双反纯水包耗材一套，超纯水包耗材一套，0.22微米终端过滤器一个； | 台 | 1 |
| 21 | 牛用可视输精器 | 总长度350-450mm 手柄宽度70-90mm 内窥镜探杆250-350mm 探杆材质:304 不锈钢探杆直径15-20mm 扩张头长度15-20mm 扩张头直径10-15 mm 摄像头直径3.5-4.5 mm 输精通道5-7mm 气通道直径0.5-1.5 mm，屏幕尺寸：3-4寸 屏幕像素1200-1800万 分辨率不低于640x480摄像头冷光源：180° 探杆前端装置：可拆卸金属扩张头 屏幕：左右方向360℃，上下方向120℃。 气通道：内置吹气电机，手柄处开关按键 电源：5V/2000MA(可充电、电池可自行拆卸、更换) 工作温度：-30℃---65℃ 工作湿度：15-85% 功能：探杆加热、屏幕拍照、录像、数据传输、观察等。 用途：可视化输精、发情检测、子宫颈观察、检查炎症、清洗、子宫上药。注:牛/马/驴通用 配置：可视枪一台 65cm输精枪一根 65cm外套管25根， 电源线一套 说明书一份 保修卡一份 包装箱一个 | 台 | 6 |
| 22 | 兽医学生常规工具包 | 常规工具内含20件工具：手术剪直剪、手术剪弯剪、探针2个、组织镊2个、三股链钩、解剖刀、敷料镊、放大镜、组织钳、手术刀柄、手术刀（尖）、手术刀（圆）、听诊器、叩诊锤、缝合线、卷尺、持针钳、有齿镊。 | 套 | 10 |
| 23 | 兽医学生防护用品包 | 包含口罩、防护手套、防护帽、防护服、防护眼镜、消毒液。 | 套 | 10 |
| 24 | 猪养殖虚拟仿真实训系统 | 本软件系统包含50个节点： 1、具备教师师端信息管理功能： 学生信息： 查看学生学习情况、排名情况、登录次数、总评和时长，可以按要求排序；查看学生学习统计情况；可以查看具体哪个舍学生学习情况统计；可以导出所有学生成绩到电子表格中并且能够打印； 账号管理：通过excel批量的导入学生账号信息；批量的删除学生账号信息。 教学资源： 教师可以上传或删除ppt、word、视频、压缩文件等教学资源，学生端可以下载教师上传的资料。 提供该项软件著作权登记证书。 2、项目包含以下知识点： （一）种公猪舍知识点： 1、猪场内景漫游及设备结构介绍（饲料线、清粪、湿帘）； 2、猪的品种识别； 3、后备公猪的调教； 4、种公猪的运动； 5、精液分析、稀释、分装； 6、种公猪的耳号识别； 7、种公猪的人工采精； 8、猪体尺测量、背膘及眼肌面积测定； （二）配种舍知识点： 1、猪场内部漫游及设备结构介绍； 2、母猪的发情鉴定； 3、母猪的人工输精操作； 4、母猪B超妊娠诊断； （三）妊娠舍知识点： 1、猪场内部漫游及设备结构介绍； （四）分娩舍知识点： 1、猪场内部漫游及设备结构介绍； 2、分娩母猪的清洗； 3、母猪产前症状观察； 4、母猪的接产前准备； 5、母猪的接产； 6、假死仔猪急救 7、打耳缺； 8、断尾； 9、剪牙； 10、公猪去势； 11、仔猪的开食 12、仔猪断奶； （五）保育舍知识点： 1、猪场内部漫游及设备结构介绍； 2、断奶过渡 3、仔猪腹泻的防治 4、仔猪呼吸道疾病的防治 （六）育肥舍知识点： 1、猪场内部漫游及设备结构介绍； （七）兽医知识点： 1、如何正确地注射疫苗、兽药； 2、如何正确拌料、饮水给药； 3、猪场的生物安全防疫； 4、猪场重要传染病的预防与控制措施。 （八）售后服务： 配备使用说明书、用户手册、其它相关资料； 安装、培训：现场调试，现场培训2-3名教师掌握该软件的使用方法及维护； 免费质保期为三年，质保期自验收合格之日起计算； 终身负责软件升级。 | 套 | 1 |
| 25 | 教学管理软件 | 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 9、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 11、客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 12、客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 13、客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 14、系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 15、支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 16、支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行。 17、支持机房原有产品实现互通统一管理、教师机功能 （1）教学功能：教学演示、多屏查看、下发文件、收取作业、电子点名、个别辅导、学生示范、锁定学生、警告学生、教师讲评、视频广播、屏幕查看、电子抢答、语音广播、远程命令、师生通话、集体讨论、分组讨论、 实时直播、掉网刷新、发送通知、邀请学生、文件服务、虚拟发布、控制举手 （2）在线考试 制作试卷、查看试卷、网络考试、增减时间、收取试卷、终止考试、发送答案、成绩统计、导出成绩、主观试题、 （3）管理功能 群组管理、座位安排、修改编号、学生资产、学生信息、在线统计、 运行日志、远程键盘、锁定教师、远程关机、远程重启、远程开机、 （4）设置功能 网页限制、程序限制、系统限制、个性桌面、权限设置、性能设置 （5）定制 只显示用户需要的功能按钮。可以按照基本、高级、全部和自定义四种风格显示功能按钮，每种风格用户都可以进行定制。 （6）配套工具 电子试题库管理系统、电子课程录制编辑系统、语言学习系统、传奇投票系统 （7）学生机功能 学生举手、提交作业、协同操作 | 套 | 1 |
| 26 | 计算节点（服务器） | CPU：2U机架式设备，支持2颗Intel Skylake系列处理器，本次配置2颗Skylake 5115处理器，主频≥2.4GHz，核数≥10核；配置≥512GB DDR4 2666 内存；机械硬盘≥2*600GB 12GB/s 10K SAS 硬盘；数据硬盘≥2*4TB 12GB/s 7.2K硬盘；固态硬盘≥2*1.92TB 6GB/s SSD硬盘；1块RAID卡，带2GB缓存，配置4个千兆电口，2个万兆光口，2个万兆多模光模块。含正版Windows2016操作系统。 | 台 | 1 |
| 27 | 虚拟化软件 | 服务器虚拟化软件，用于桌面管理客户端、桌面调度客户端，配置2颗物理CPU的管理授权。（与计算节点服务器配套使用） | 套 | 1 |
| 28 | 交换机 | 48口交换机（1台）： 1、交换容量≥4.32Tbps，包转发能力≥166Mpps； 2、整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能； 5、支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K； 6、支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 7、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能； 8、支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能； 9、支持10kv业务端口防雷能力，降低设备在恶劣环境被雷击的损坏率； 10、配置千兆电口≥48，千兆光接口≥4，与本次所配其他产品无缝兼容； 11、内置免费的网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 24口交换机（1台）： 1、交换容量≥336Gbps，包转发能力≥90Mpps； 2、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能； 5、支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K； 6、支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 7、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能； 8、支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能； 9、支持10kv业务端口防雷能力，降低设备在恶劣环境被雷击的损坏率； 10、配置千兆电口≥24，千兆光接口≥4，与本次所配其他产品无缝兼容。 | 套 | 1 |
| 29 | 云终端 | 支持Intel 4核1.44GHz；2GB DDR3，16GB Flash，6*USB3.0，1个1000M网口, 1*HDMI接口，1*音频输入，1*音频输出，云终端内存2GB，这个只是终端的内存，用于下发指令，主要还是设备的内存及硬盘容量在计算机节点中体现，功能在云桌面软件中体现,每台含配套桌椅1套及教室综合布线。 | 套 | 50 |
| 30 | 学生用桌椅 | 翻转式电脑桌: 1、面板≥L800*W700*H760MM，颜色可选（可定制成单个位、二位或者三位一体）。 2、台面采用20-30mm厚，外贴压美国“威盛亚”耐磨、耐烟酌、防静电、抗污染的防火板经后成型包边机精加工而成，使实验台面前顺滑呈半圆形，造型美观、经久耐用。 3、桌腿采用高档一体开模成形摩登台架，牢固美观。全部采用≥1.0mm厚冷轧钢板，桌腿底脚和桌腿中部采用塑料王包冷轧钢板（避免了使用时钢板挂伤学生），桌腿板预留走线空（可在侧面安装电源盒），桌腿可以调节高度。 4、背板及主机架全部采用不低于1.0mm厚冷轧钢板。 5、手动翻转设备必须配有两把锁（一把拉锁，一把挂锁），锁具上方装配气杆制动防翻起装置，双重安全保障。翻转器箱体的后方装配翻起末端减震阻尼翻起减速装置，更贴心保护您的设备（适用于21寸以内显示器）。 6、结构：使用时只要打开锁，液晶显示屏便会自动翻起，键盘也同时自动打开。当不使用时，可用手动按下翻盖面板。整个翻转器与桌面齐平，产品具有防尘保持桌面平整，美化桌面等功能。 学生座椅: 人体工学椅背，一体成型；双层透气网布；原生海绵坐垫，一体成型扶手；不低于2.0mm厚圆管一次折弯成弓形。常规尺寸。 | 套 | 50 |
| 31 | 显示器鼠标键盘套装 | 宽屏LED电脑液晶显示器 21.5英寸，配带USB鼠标键盘。 | 套 | 50 |
| 32 | 精密净化交流稳压电源 | 输入输出：单相；功率范围(KVA) ：11-20；输入电压：170～270V；输出电压:220±3%；稳压精度:246±4V调整时间:长5±2分短3秒，效率:＞95% | 个 | 1 |
| 33 | 服务器机柜 | 机柜采用冷轧钢主体重型加硬框架焊接结构，坚固耐用。前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。 | 个 | 1 |
| 34 | 云桌面软件 | 支持将桌面组件（包括应用、操作系统和用户设置等）转移到数据中心进行集中管理，通过桌面连接协议生成独立的桌面操作系统，发送给本地终端设备，供用户在本地终端上使用，配置50点云桌面管理软件，13.3 英寸 (对角线) LED 背光显示屏 (采用 IPS 技术)、 Intel Core i5 处理器 、 16GB 内存、1TB PCIe 固态硬盘、Intel Iris Plus Graphics 图形处理器、720p FaceTime 高清摄像头、内置 49.9 瓦时锂聚合物电池 | 套 | 1 |
| 35 | 兔类剥制标本 | 选用成年活体动物，取其皮毛，皮面内侧涂以防腐剂或将整个皮张用防腐固定液浸泡，再将皮张套在假体上，填充填充物，制成标本。动物标本要求材料真实、形态逼真、防腐防虫、绿色环保、能永久保存。全身不能有残缺、破损和刀痕。下面附带木板支架，摆放中文名和学名的标牌。 标本清单：中国白兔（标本尺寸≥45*20*25CM）、加利福尼亚兔（标本尺寸≥45*20*25CM）、青紫蓝兔（标本尺寸≥45*20*25CM）、安哥拉兔（标本尺寸≥45*20*25CM）、力克斯兔（标本尺寸≥45*20*25CM），提供不少于3个标本图片 | 套 | 1 |
| 36 | 鹿茸标本 | 选用适龄鹿活体动物，取其茸，通过排血、煮制、干燥等深加工处理后，制成真实可存的标本。要求砍头茸标本须带鹿头，不能有残缺、破损和刀痕。下面附带木板支架，摆放中文名和学名的标牌。 标本清单：梅花鹿初生茸（尺寸≥20*5CM）、梅花鹿二杠茸（尺寸≥20*5CM）、梅花鹿三杈茸（尺寸≥30*7CM）、梅花鹿四杈茸（尺寸≥35*10CM）、梅花鹿二杠茸砍头茸（尺寸≥25*5CM）、梅花鹿三杈茸砍头茸（尺寸≥30*7CM）、梅花鹿畸形茸（尺寸≥30*7CM）、马鹿初生茸（尺寸≥10*5CM）、 马鹿二杠茸（尺寸≥20*5CM）、马鹿三杈茸（尺寸≥30*7CM）、马鹿四杈茸（尺寸≥35*10CM）、马鹿二杠茸砍头茸（尺寸≥25*5CM）、马鹿三杈茸砍头茸（尺寸≥30*7CM）、马鹿畸形茸（尺寸≥30*7CM），提供不少于5个标本图片。 | 套 | 2 |
| 37 | 犬类剥制标本 | 选用成年活体动物，取其皮毛，皮面内侧涂以防腐剂或将整个皮张用防腐固定液浸泡，再将皮张套在假体上，填充填充物，制成标本。动物要求材料真实、形态逼真、防腐防虫、绿色环保、能永久保存。全身不能有残缺、破损和刀痕。下面附带木板支架，摆放中文名和学名的标牌。 标本清单：北京犬（尺寸≥50*20*25CM）、博美犬（尺寸≥50*20*25CM）、贵妃犬(尺寸≥55*20*25CM)、吉娃娃（尺寸≥30*20*25CM）、古代英国牧羊犬（尺寸≥70*20*25CM）、西施犬（尺寸≥55*20*25CM）、比熊犬（尺寸≥55*20*25CM）、可卡犬（尺寸≥55*20*25CM）、腊肠犬（尺寸≥55*20*20CM）、蝴蝶犬（尺寸30*20*25CM），提供不少于4个标本图片。 | 套 | 1 |
| 38 | 猫类剥制标本 | 选用成年活体动物，取其皮毛，皮面内侧涂以防腐剂或将整个皮张用防腐固定液浸泡，再将皮张套在假体上，填充填充物，制成标本。动物标本尺寸≥30*20*25CM,要求材料真实、形态逼真、防腐防虫、绿色环保、能永久保存。全身不能有残缺、破损和刀痕。下面附带木板支架，摆放中文名和学名的标牌。 标本清单：山东狮子猫、波斯猫、暹罗猫、缅甸猫、安哥拉猫、缅因猫、喜马拉雅猫、折耳猫、东方短毛猫，提供不少于3-4个标本图片。 | 套 | 1 |
| 39 | 禽类剥制标本 | 选用成年活体动物，取其皮毛，皮面内侧涂以防腐剂或将整个皮张用防腐固定液浸泡，再将皮张套在假体上，填充填充物，制成标本。动物要求材料真实、形态逼真、防腐防虫、绿色环保、能永久保存。全身不能有残缺、破损和刀痕。下面附带木板支架，摆放中文名和学名的标牌。 标本清单：珍珠鸡（雌、雄）（尺寸≥40*20*30CM）、乌骨鸡（雌、雄）（尺寸≥50*20*30CM）、贵妃鸡（雌、雄）（尺寸≥60*20*40CM）、火鸡（雌、雄）（尺寸≥110*20*80CM）、鹧鸪（雌、雄）（尺寸≥30*20*20CM）、鹌鹑（雌、雄）（尺寸≥20*20*15CM），提供不少于2-3个标本图片。 | 套 | 1 |
| 40 | 鸟类剥制标本 | 选用成年活体动物，取其皮毛，皮面内侧涂以防腐剂或将整个皮张用防腐固定液浸泡，再将皮张套在假体上，填充填充物，制成标本。动物标本要求材料真实、形态逼真、防腐防虫、绿色环保、能永久保存。全身不能有残缺、破损和刀痕。下面附带木板支架，摆放中文名和学名的标牌。 标本清单：鸵鸟（雌、雄）（标本尺寸≥120*50*75CM）、白羽王鸽（肉用型、雌、雄）（尺寸≥25*20*15CM）、银羽王鸽（尺寸≥20*20*15CM）、卡奴鸽（尺寸≥20*20*15CM）、仑替鸽（尺寸≥30*20*25CM）、贺姆鸽（尺寸≥30*20*25CM）、孟丹鸽（尺寸≥20*20*15CM）、石歧鸽（尺寸≥20*20*15CM）、百灵鸟（尺寸≥15*10*15CM）、虎皮鹦鹉（雌、雄）（尺寸≥20*10*15CM）、八哥成鸟（雌、雄）（尺寸≥15*10*10CM），提供不少于4个标本图片。 | 套 | 1 |
| 41 | 毛皮兽剥制标本 | 选用成年活体动物，取其皮毛，皮面内侧涂以防腐剂或将整个皮张用防腐固定液浸泡，再将皮张套在假体上，填充填充物，制成标本。动物标本要求材料真实、形态逼真、防腐防虫、绿色环保、能永久保存。全身不能有残缺、破损和刀痕。下面附带木板支架，摆放中文名和学名的标牌。 标本清单：水貂（尺寸≥40*20*35CM）、水獭（尺寸≥60*30*45CM）。 | 套 | 1 |
| 42 | 羊剥制标本 | 选用成年活体动物，取其皮毛，皮面内侧涂以防腐剂或将整个皮张用防腐固定液浸泡，再将皮张套在假体上，填充填充物，制成标本。动物标本要求材料真实、形态逼真、防腐防虫、绿色环保、能永久保存。全身不能有残缺、破损和刀痕。下面附带木板支架，摆放中文名和学名的标牌。 绵羊标本清单：藏羊（欧拉型）（公、母）、藏羊（高原型）（公、母）、藏羊（山谷型）（公、母）、新疆细毛羊（公、母）、青海细毛羊（公、母）、青海半细毛羊（公、母）、小尾寒羊（公、母）、同羊（公、母）、蒙古羊（公、母）、湖羊（公、母）、滩羊（公、母） 山羊标本清单：南江黄羊（公、母）、辽宁绒山羊（公、母）、中卫山羊（公、母）、关中奶山羊（公、母），提供不少于7-8个标本图片。 | 套 | 1 |
| 1.交货时间：合同签订后15个工作日； 2.交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |

包4：现代学徒制牧医专业

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式近红外光谱分析仪 | 测量对象：面粉、饲料等 测量项目：蛋白质、油脂、水分、灰分 测量时间：<3min 样品容量550ml-600mL 分辨率≥16nm 波长范围：950-1650nm 尺寸L≤600mm,W≤400mm,H≤260mm 供电DC24V；外置接口USB 显示器7寸工业触摸屏 仪器工作温度5℃-45℃ 仪器工作相对湿度<75% 仪器储存温度-40℃-+60℃ 网络WIFI外置无线网卡 | 台 | 2 |
| 2 | 双外流连续培养瘤胃模拟系 | 1、发酵装置内固体食糜无累积，干物质消失率接近反刍动物体内水平，发酵时间达20D以上； 2、整个发酵期，发酵装置内原虫的水平达到105数量级； 3、整个发酵期，发酵装置内微生物的水平达到109数量级； 4、PH调节范围为4～9，精度为0.1； 5、分阶段自动监测整个发酵过程的产气量，精度为1mL，自动检测发酵产生气体中CO2、CH4的浓度，分辨率达到0.1%； 6、液相稀释率调节范围为5%～20%，精度为0.1%； 7、发酵装置内温度调节范围为35℃～39℃，精度为0.1℃； 8、在完全密闭的状态下实现自动喂料； 9、在完全密闭的状态下实现自动排放固相食糜； 10、自动控制系统数据采样率为1000mS； 11、供电电源：线性电源－－AC220V±10%(50HZ±2HZ) 12、使用环境：环境溫度－0－50，环境湿度≤85%RH,避免与强腐蚀性液体、气体接触； 13、功率：≤4KW； 14、外形尺寸≤2600mm×700mm×1700mm； 15、D850，处理器I5，内存：不低于8G, 硬盘：不低于1TB,显卡：独显，显存不低于1G，Usb键鼠，24英寸显示器，数量3台 17、活体拍照：图像感应器尺寸≥36×24毫米镜头CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）有效像素3000-3200万像素、全像素双核RAW, 61点（最多41个十字型对焦点）,高速连拍：最高不低于7张/秒低速连拍：最高不低于3张/秒静音连拍：最高不低于3张/秒最大连拍数量,全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式对焦方式面部＋追踪、自由移动多点、自由移动1点手动对焦（可进行约5倍、10倍放大确认）对焦亮度范围 EV -4～18（单次自动对焦、23℃、ISO 100） 测光模式 评价测光（315区）、局部测光（实时显示画面6%-6.5%）、点测光（实时显示画面的2.5%-3%）、中央重点平均测光测光亮度范 镜头焦距24-105mmAPS-C画幅下的30-40mm换算焦距 *1 38-168mm镜头结构 12组17片光圈叶片10片（圆形光圈）最小光圈22 最近对焦距离 0.4-0.5米 最大放大倍率 *2 0.2-0.3倍 驱动系统 环形USM超声波马达 手抖动补偿效果约4级（基于CIPA测试标准） 滤镜直径≥75毫米. 处理终端：13英寸触摸屏、内存:16GB、存储容量：512G固态、i7-10510U 处理器、操作系统：Windows10、独显 Nvidia MX250显存2GB、键盘类型：孤岛式巧克力键盘、前置摄像头：100万像素、电池容量：41.7Wh。 | 套 | 1 |
| 3 | 滨州筛 | 材质：复合材质 一层孔径15-19mm 二层孔径6-8mm 三层孔径2-4mm | 个 | 10 |
| 4 | 粪便筛 | 材质：玻璃钢材质 一层孔径3-4.5mm 二层孔径2-3mm 三层孔径1-1.5mm | 个 | 10 |
| 5 | 肉类酸碱度测定仪 | 技术数据：工作温度-20～70℃ 操作温度：0-50℃，电池寿命80h（10min自动关机） PH测量范围：-5.000-19.999PH 精度不低于0.02pH 分辨率：0.001pH/0.01 pH /0.1 pH（可调） 基本误差：±0.002pH±1个字 重复性：0.001pH 电源：通用电源 数据存储：内置数据存储器 配置： 主机1台；刀片穿刺PH复合电极1支（测肉制品）；FZT145温度电极1支，BNC短路头1个；PH4、7、9缓冲试剂2套；万能电极支架1个。 | 台 | 5 |
| 6 | 奶制品pH计 | 技术参数： 仪器级别：0.001级 pH：测量范围：(-5.000～19.999)pH 分辨率：0.001pH/0.01pH/0.1pH（可调） 基本误差：±0.002pH±1个字 重复性：0.001pH 校正点： 可进行1/2/3/4/5点标定 缓冲液：China、MT Europe、NIST、MERCK4组18种标准溶液 mV/RelmV/ORP 测量范围：-1999.99～1999.99mV 分辨率：0.01mV/0.1mV/1mV（可调） 基本误差：±0.02%FS±1个字 校正点：可1点标定参照电位 温度 ： －20.0～135.0℃ 分辨率：±0.1℃ 基本误差：±0.2 ℃±1 温度补偿范围： (－20.0～135.0)℃ (自动/手动) 输入阻抗： ≥3×1012Ω 等电位调节范围 ： (-20.000～20.000)PH 数据存储：内置数据存储器，海量存储（百万组） GLP标准 ： 符合GLP标准 样品ID10个 输入/输出 ： 传感器接口：电极接口 温度接口/通讯接口RS232 电源：通用电源（9VDC，500mA，内正外负） 仪器配置： 主机1台 食品用玻璃ＰＨ电极 １支（测奶制品与食品） FZT145温度电极 1支 BNC短路头 1个 中国PH4、7、9缓冲试剂 2套 万能电极支架 1套 | 台 | 6 |
| 7 | 生物显微图像分析系统 | 1.生物显微图像分析系统软件： 1）图像采集、观察与比对：定时捕获活动目标，以Jpeg、BMP、PNG、TIFF等格式保存图片。可连续记录活动目标图像序列，以AVI格式存储。图像缩放、旋转、镜像、局部观察、网格面罩等；处理后与原图像对照比对 2）自动拼图与超大的景深扩展：自动拼接得到多个视野的整张图像。对多焦面拍照的图像自动形成多聚焦的3D高清图像，揭露图像细节 3）兴趣目标区域选定：圆形、矩形、多边形、任意兴趣目标区的替换、合并、减去、相交运算，可编辑、删除、反选 4）色彩处理与效果增强：光场不均匀性自动校正（自动背景矫正），颜色调整、图像颜色分离与滤除等。图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色成分、灰度系数、腐蚀、膨胀、孔洞填充、反相调整，各种直方图修正、平滑、锐化、去噪、边缘检测等。 5）自动分割长形粘连或圆形粘连目标，自动分类计数与测量（获得面积、周长、直径、主轴、副轴等形态参数） 6）按颜色、形状的自动学习分类特性，可交互转换分类类别，并有依据专家指引二次自学习的分类增强功能 7）分析目标排序输出（按面积、大小、长宽比等参数），自动给出细胞大小的分布直方图。还包括：按设定区域或鼠标点击添加或删除、橡皮擦单个、区域擦除；按面积、周长等查询或过滤特定条件的颗粒；重命名单个颗粒、查看输出单个颗粒测量参数 8）图像测量：线段、多线段、样条曲线、圆弧、圆周、椭圆、矩形、多边形、不规则形、长度、面积、周长、角度等测量，具有卡尺工具。在线标定测量单位，磁性套索、所有形状矢量化、可编辑，图像上可任意标注（边界、数字、符号、填充等）。 9）测量分析结果以Excel表格、标记图像等形式输出。具有在线自主升级特性，以及免费的入门视频指导。 2.三目生物数码显微镜（含1000万像素的彩色摄像机）； 光学系统：UIS光学系统（无限远校正系统） 照明装置：内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz。 调焦系统：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮。 换镜转盘：向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘； 类型:三目;视场数:20;倾角:镜筒倾角为30°；瞳间距: 48-75mm；光路选择: 50双目/50摄像; 载物台:尺寸≥188mm×134mm，活动范围为X轴向≥76mm×Y轴向≥50mm，双片标本夹，标配橡胶帽； 聚光镜: 阿贝聚光镜，内置日光滤色片，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑。 配置一体机电脑1台（屏幕：2K高清屏，FHD防眩光，178°广视角，双核CPU/6G独立显卡，内存≥16G；大于500GB硬盘 /DVD-RM/ 20”彩显/无线网卡，自带200万以上高清摄像头、双麦克风、双频wifi、蓝牙）、激光打印机。 | 套 | 1 |
| 8 | 全自动菌落计数仪 | 1、一体机设计，内嵌计算机系统，触摸屏。 2、采像装置：1000-1500万像素CMOS，真彩。 3、分辨率：0.030mm—0.050mm、实时图像预览。 4、光源：顶部光源+底部透射光源（亮度可调节）。 5、计数功能：菌落统计功能：单平皿5-30秒区域统计：可自由选取统计区域（全皿、部分）直径分类统计：用户可根据平皿中菌落直径筛选需要统计菌落。 6、采样统计：用户可点选特定菌落，系统根据该菌落的特征自动统计计数区域内其他类似菌落，特别适合于平皿中杂质较多的情况。 7、人工修正：可人工添加、删除菌落，对设备的统计结果进行修正。 8、参数自动换算：可根据样品稀释度自动换算出实际菌落数。 9、数据库及报表功能：除自带报表外，还可以根据用户需求定制报表。 10、适合的培养皿范围：50mm-160mm。 | 套 | 2 |
| 9 | 投影仪 | 影片效果: 2D、3D；投放画面大小: 40-300英寸；操作系统: 安卓；支持色彩数目: 1600-1800万色；是否可吊装: 否；显示技术: DLP 梯形校正范围: ±40度；梯形矫正: 垂直；灯泡寿命: 20000小时及以上；片源内容:其他爱奇艺；缩放比:不可缩放；适用场景:商务办公，智能家庭影院；技术: DLP技术；变焦倍数:定焦；亮度: 2000流明；分辨率(dpi):不低于1280x720dpi；对比度: 5001:1-8000:1；屏幕比例: 16:9；灯泡类型: LED灯泡；颜色分类:神画TT-PLUS银白色；套餐: 官方标配；最佳投放距离:1.5—2.5米 灯泡功率: 15W。 | 台 | 2 |
| 10 | 三合一型多参数水质检测仪 | 氨氮参数： ① 测定方法：纳氏比色法； ② 测定范围：(0 ～ 50mg/L)； ③ 测量误差：≤±5 % ④ 曲线参数：可设定不少于100条测量曲线参数； ⑤ 校准：1-7点校正模式，自动校正曲线值； ⑥ 内置实时时钟，实时时钟月累积误差小于10秒； ⑦ 记录存储：可存储8000—10000次测定结果，数据断电永不丢失； ⑧ 打印：激光打印机，直接打印测量结果； ⑨ 通信方式：RS232，可将测量结果上传至电脑，便于用户统计分析； ⑩ 显示：≥240*128大屏幕蓝色背光显示器，中文操作界面； 环境温度：(5 — 40)℃； 环境湿度：相对湿度< 85%(无冷凝)； 工作电源：AC220V±10% / 50Hz，DC+8V，直流供电可连续工作48小时。 COD参数： ① 测定方法：快速催化法(铬法)； ② 测定范围：5—2500 mg/L(>1000 mg/L时稀释测定)； ③ 测量误差：5—100 mg/L，绝对误差≤±5 mg/L；100 mg/L—2500 mg/L，相对误差≤±5 % ④ 消解温度：165 ± 1℃； 消解时间：8-10分钟； ⑤ 测定时间：30分钟同时测定10—12支水样； ⑥ 抗氯干扰：[CL-]<1000mg/ L；[CL-] <4000mg/ L； ⑦ 温度示值误差≤± 1℃； ⑧ 温场均匀性 ≤ 2℃； ⑨ 消解时间示值误差 ≤ ± 2%； ⑩ 曲线参数：可设定不少于100条测量曲线参数； 记录存储：可存储不少于10000个测定结果。 打印：激光打印机，直接打印测量结果； 环境温度：(5—40)℃； 环境湿度：相对湿度< 85%(无冷凝)； 工作电源：AC220V±10% / 50Hz； 总磷参数： ① 测定方法：钼酸铵分光光度法； ② 测定范围：0.01mg/L～0.6mg/L； ③ 测量误差：≤±5 %； ④ 消解温度：120 ± 1℃； 消解时间：30分钟； ⑤ 温度示值误差≤± 1℃； ⑥ 温场均匀性 ≤ 2℃； ⑦ 消解时间示值误差 ≤ ± 2%； ⑧ 曲线参数：可设定不少于100条测量曲线参数； ⑨ 记录存储：可存储不少于10000个测定结果。 ⑩ 打印：便携式打印机，直接打印测量结果； 配置：检测仪主机1台；12 孔消解仪1台；相应的消解管1套、试管架1个、比色皿架1个、比色皿1套；试剂1套；彩色激光打印机1台。 | 件 | 2 |
| 11 | 超声清洗机 | 容量：2-4 L 超声频率（KHz）：≥40 超声功率（W）：≥100 时间可调（min）：1—20 排水：有 | 台 | 5 |
| 12 | 单目生物显微镜 | 目镜放大倍数WF10× WF16× WF20×； 物镜放大倍数4×、10×、40×(S)、100×(S)(油) 仪器放大倍数40×～2000×。 | 台 | 10 |
| 13 | 多功能数码液晶显微镜 | 一体式显示屏相机，感应器尺寸1/2.5英寸，有效像素500-1000万像素，解析度≥2048*1536@15FPS，屏幕分辨率≥2048*1536视网膜屏，输出接口USB2.0、HDMI、TF卡、WIF，像元尺寸≥2.2*2.2μm，电源DC-12V/2A。 | 台 | 20 |
| 14 | 食品营养与安全检测仿真软件 | 本软件系统包含50个节点； 一、 软件实验内容： 1.食品中微生物检测（致病菌的生化及分子生物学鉴定） 对食品中金黄色葡萄球菌进行检验。参照GB 4789.10-2010食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验； 金黄色葡萄球菌的检测应包含培养、生化鉴定、分子生物学鉴定三个部分； 2.食品中农药残留检测（气相色谱-质谱联用检测食品中有机磷类农药残留） 使用气质联用仪检测食品中有机磷农药残留；参照SN/T 0148-2011进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法。 软件为网络版5节点。可根据分析方法的不同、现场调节参数的不同、进样物质浓度的不同，工作站采集到的数据将会改变，并且遵循色谱相关的理论，符合EMG模型；工作站对采集到的数据应以文件的方式保存到电脑上，一方面可以共享给其他人员进行使用，同时也应可以随时采用虚拟工作站进行数据分析，对物质进行定性和定量，便于随时学习，另外工作站设置的分析方法，应以文件的方式保存为方法文件，可以供虚拟工作站随时调用。分析完样品后，可以保存相应的分析报告，并支持打印功能，可以直观的看到分析结果。工作站调节分析方法后对谱图的影响,如：改变升温程序、进样量改变、压力改变、延迟启动数据采集； 3.食品中营养素检测（用原子吸收分光光度计检测食品中微量元素铜） 使用原子吸收分光光度计检测黄豆样品中铜元素。需参照GB/T5009.13-2003食品中铜的测定第一法——原子吸收光谱法石墨炉法； 应内置石墨炉原子化检测的机理动画。工作站能发送分析方法到现场设备，同时现场设备的相关状态会根据接收到的方法做出改变；可根据分析方法的不同、现场调节参数的不同、进样物质浓度的不同，工作站采集到的数据将会改变，并且遵循相关的理论，符合吸光度模型；工作站对采集到的数据可以传输至实验报告，学生经过计算，可完成实验报告，并以文件形式保存和打印。 二、培训内容描述： 1.食品中微生物检测（致病菌的生化及分子生物学鉴定） 需主要模拟金黄色葡萄球菌的生化和分子生物学鉴定过程，主要包括以下内容：总互动步骤550个以上，实时监控扣分步骤10个以上，内嵌思考题35个以上； 培养：培养基制备、前增菌、平板分离、超净工作台操作； 生化鉴定：溶血观察、染色镜检、接种试验、凝固试验； 分子生物学鉴定：DNA提取、超净工作台操作、紫外分光光度计操作、PCR仪操作； 琼脂糖凝胶电泳检测PCR结果、紫外透射仪操作、BLAST； 思考题：培养十二道、生化鉴定十六道、分子生物学鉴定十二道； 2.食品中农药残留检测（气相色谱-质谱联用检测食品中有机磷类农药残留）； 有食品营养与安全检测仿真著作权登记证书； 主要模拟待测样中有机磷含量的测定过程，主要包括以下内容：总互动步骤60个以上：配置样品：标准样品的稀释、仪器开机：载气钢瓶调节、质谱仪开机、气相色谱仪开机、电脑开机、运行工作站；系统启动、创建方法文件、设置GC参数、设置MS参数、样品信息的建立、进样分析、数据的采集（单次进样）、样品登录、进样、数据处理、工作曲线的制作、物质的定性、物质浓度的定量等； 3.食品中营养素检测（用原子吸收分光光度计检测食品中微量元素铜） 主要模拟待测样中铜元素的测定过程，主要包括以下内容：总互动步骤110个以上：样品前处理：干法灰化、天平称量、样品配置；检测室准备：标准测定样。 三、软件系统功能 1.系统登录：可以输入学员姓名和学号，选择单机模式或局域网模式运行，进入仿真系统； 2.高级配置：以根据需要预先设置软件运行后的画面在屏幕上的显示比例，包括：画面填充整个屏幕、原始画面大小、适合屏幕的最佳画面； 3.仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节； 4.评分自动提示：满足条件的单操作步骤显示在小窗口画面。单步操作提示框体可以随意拖动位置，设置窗口透明度、字体和颜色； 5.操作评价功能：操作评分系统全程跟踪学员操作过程，记录工艺仿真每一步的操作痕迹，双向推理操作与和组态结果，依据操作规程知识库对步骤顺序和工艺指标进行评分，对工艺仿真的具体实现方法给予指导性的操作说明； 7.配套终稿设备：共配有6套终端设备，具体参数如下： a.CPU： Intel 第9代CPU 酷睿八核 i7-9700 (3G 12M)； b.主板：英特尔B365或以上，单路供电； c.内存：≥16G DDR4，最大支持扩展到32G； d.硬盘：≥1000G台式机硬盘（7200RPM SATA III）+128G M.2 SSD（PCIex2 NVMe）； e.电源：不高于250W，单路12V输出,80+铂金； f.键鼠：电光抗菌鼠标及防水抗菌键盘； g.接口及特性：不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，2个M.2，前置4个USB 3.1 Gen1，2个USB 3.1 Type-C Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；机箱不大于15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位； h.显卡： GT720 2GB (64 位 DVI/HDMI DX12)独立显卡； i.显示器：27寸商用窄边框IPS类技术显示器（VGA+HDMI； j.操作系统：Windows 10中文64位；内置同品牌软件保护卡：Windows模式操作，产品界面窗口化，可以在Windows系统下实现磁盘空间的重新规划，网络故障定位，客户端软件自动注册，实时动态监控，网络同传；安装有食品安全检测终端。 8.其他配套设备： 彩色打印复印一体机4台，具体参数如下： a.涵盖功能：打印/复印/扫描； b.最大处理幅面：A4； c.耗材类型：鼓粉一体； d.耗材容量 HP 204A e.硒鼓：黑色 f.CF510A/青色：约1100页；CF511A/黄色CF512A/洋红色(CF513A/CF533A)：约900页； h.双面功能：手动（需要驱动程序支持）； i.网络功能：支持有线网络打印； g.移动打印：AirPrint打印，Mopria认证，无线直接打印，移动应用；内置802.11b/g/n，通过WEP、WPA/WPA2或802.11x进行身份验证，通过AES或TKIP加密，WPS，Wi-Fi直连； k.打印速度：黑白打印速度 16ppm，彩色打印速度 16ppm； l.打印分辨率：600×600dpi； m.首页打印时间：黑白11.8秒，彩色13.7秒。 | 套 | 1 |
| 15 | 电热一体化成套湿化机 | 1.湿化机一台，尺寸（mm）：约φ700*1200，材质碳钢Q345R，设计压力0.65Mpa，温度165℃±2℃，内外部材料外部采用镀锌板保温，中间加50mm硅酸铝岩棉； 2.碳钢小推车1辆； 3.不锈钢湿化筐1个； 4.除臭器一台； 5.φ700*1000立式油水分离器一台； 6.卧式电蒸汽发生器一台，尺寸（mm）：约φ500*600，设计压力≤8.4公斤，温度175℃±5℃；内外部材料带外部保温； 7.半自动控制系统一套。 | 台 | 1 |
| 16 | 酶标仪 | 1、板条类型：平底、U型、V型96孔酶标板 2、光 源：≥8V/20W 卤素灯 3、测量通道： 8个测量通道同时检测 4、灵敏度不低于0.001A； 5、波 长：300 nm -1000nm ,基本配置4个滤光片：405，450，492，630nm；另可增配4个波长 6、接口： RS-232双向通讯口，并行打印机接口 7、显示： 触摸液晶显示器，同时可连接电脑屏幕显示。 8、存储容量：仪器配有内置存储器，可以存储不小于10000个样本检测结果；配置的电脑工作站支持海量存储。 9、打 印：有内置记录仪，也可用配置的电脑打印机 10、储存与运输环境： -10℃-50℃；相对湿度：≤80%RH ；大气压力：70kPa-106kPa 11、电 源： a.c.220V±22V，50Hz/60Hz 12、输入功率： ≤250VA | 台 | 1 |
| 17 | 自动洗板机 | - 清洗通道8或12； - 清洗次数、条数、浸泡时间、振板时间可调； - 洗液残留≤·1ul/孔； - 加液容量：50-3000ul,以10ul为间距可调； | 个 | 1 |
| 18 | 台式高速冷冻型微量离心机 | - 温度设定范围：-20℃--40℃ - 转子转速100-15000rmp； - 转子容量：5ml*18、2ml/1.5ml/0.2ml/*24、0.5ml*36、4*PCR8排管； - 安全性能：双门锁、超速、过温、状态诊断系统； - 其他功能：加速度转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能； | 台 | 1 |
| 19 | 便携式荧光定量PCR仪 | 1.基于恒温PCR技术，无需升降温即可完成实验，可用于现场实验 2.检测项目 检测项目1：（致病微生物检测系列）≥26种常见（沙门氏菌等）和非常规（诺如病毒等）致病微生物（致病微生物检测产品最低检出限为103cfu/ml） 检测项目2：（物种鉴定检测系列）≥8种常规食用的动物源成分和非常规的动物源成分的鉴定（动物源性检测产品最低检出限为0.5%） 检测项目3：（动物病害检测系列）≥22种动物病害病原鉴定（动物病害检测产品最低检出限为10fg/µL ） 检测试剂：开放式恒温荧光检测试剂 ，一管式包装，试剂活性稳定且有效防止污染； 3.工作电源： 1）适用实验室220V，50Hz交流电源 2）适用检测车加载目的地外接220V电源 4. 升温速度：最大升温速度≥7℃/S，平均升温速度2.6℃/S；降温速度：最大降温速度≥ 5℃/S，平均降温速度2.6℃/S；温控精度：<±0.1℃；温度均匀性：<±0.1℃；温控区域数量：多点（2点）； 5.设备校准：移动后无需校准 6.热盖：具有热盖功能 7. 样品容量≥16x0.2ml、支持8联管； 8、适用耗材：常见透明PCR耗材，8x0.2ml排管，0.2ml单管； 反应体系：5-120ul反应模式体系；加热/制冷模块：进口半导体热电模块；温度控制范围：4-100℃； 激发光源：免维护led；激发光波长范围：400-1000nm；检测部件：进口光电检测器； 检测通道数：标配通道（FAM）、高配（FAM、VIC） 适用染料和探针：FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3, ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)； 软件功能：荧光定量 PCR 系统软件；实时扩增反应曲线功能；特定标本实时反应曲线显示； 9.反应体积：10～100 μl 10.检测方式：实时荧光信号检测 11.检测光源：LED灯 滤光系统：双色荧光滤光片（460-480nm，510-530 nm） 12.屏幕大小：7英寸 分辨率不低于800*60016.数据分析：可对被检指标进行定性或半定量检测，并可导出数据绘制标准曲线 结果显示方式：检测结果 13.操作软件：全中文安卓软件（仪器端、PC端、移动端） 14.控制方式：1、本机触屏；2、计算机终端操控；3、移动端APP操控 15.外接设备：U盘、电脑、平板电脑等 16.系统功能：独立系统，通过屏幕操作；仪器可实现数据的存储、调出、结果分析、统计和报告，也可以连接电脑进行操作，配套专用检测分析软件，可用USB导出实验数据； 17.专用分子检测软件：软件可新建、保存实验，编辑样品信息，查阅历史数据；实验时显示实时进程；通过大数据分析智能判读阴阳性结果；实验结束后可打印检测结果。 18. 内置文件管理库：1）海量法规、标准查询：食品行业相关国家、行业、地方的法规不低于2万条、标准不低于3万条，国家检测方法和标准检测试验室方法的最新检测方法不低于1万条 2）深入分类食品信息：33大类200细类食品库文件，食品信息分类共分大类，食品亚类、食品次亚类、食品细类等四类，带国家食品分类编号 3）自动生成标准、检测方法、实验物品：选择食品分类，可生成该产品所需执行的相关标准，选择产品标准可生成需检测的指标，选择检测指标可生成该指标对应的检测方法及依据标准，选择检测方法可生成检测所需仪器设备、药品试剂及其它实验用品 19.配置: 荧光定量检测仪一台，迷你离心机一台，移液器三支，便携式运输箱一个，盒装吸头三盒，EP离心管60个，PCR八连排管6个，PCR试剂盒一盒，涡旋振荡器一台，迷你金属浴一台，离心管架一个。 | 台 | 1 |
| 20 | 移液器套装（6支） | 单道可调量程移液器 0.1-2.5µl；0.5-10µl；5-50ul;10-100µl；20-200µl；100-1000UL； | 套 | 2 |
| 21 | 涡旋混合器 | 1、操作模式：点触、定时振动或连续振动 2、转动幅度≥φ 4.5mm（水平360°） 3、转速：200~3000rpm 4、速度显示：面板刻度（LED 数显） 5、功率≤24W | 台 | 1 |
| 22 | 反渗透纯水机 | 1、全自动连续产水,自动运行显示 系统自动保护、无需人工伺服 2、系统开机自检、自动产水,水满自动停机、源水缺水保护报警、停电自动复位 3、可根据用户需求设计安装纯水供应管路 4、系统运行不发热,无噪音,低功率,性能参数可调,适用于不同水源 5、超纯水水质/水温实时在线监测,LCD真彩液晶实时在线显示 6、使用原装进口超滤膜UF组件,确保去除热源,并保证取水流速 7、使用长寿命紫外附件,内置六道循环回路 8、符合中国实验室用水规格GB6682-2000标准 | 台 | 1 |
| 23 | 稳压稳流电泳仪 | 1、4组输出；输出定时/及时控制； - 自动过载和短路保护、自动无负载输出保护； - 3位数显，1位状态显示；可层叠防滑动机箱； - 电压：10-300V；电流：10-400mA；定时：0-999分； | 台 | 2 |
| 24 | 水平电泳槽 | 1、制胶托盘种类： 6x6cm， 6x12cm ，12x6cm ，12x12cm； 2、容纳缓冲液总体积500-1000ml | 台 | 2 |
| 25 | 脱色摇床 | 水平，旋幅：水平360°，振幅约24mm； | 台 | 1 |
| 26 | 垂直电泳槽 | 备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm） | 台 | 2 |
| 27 | 转移电泳槽 | - 可同时转印二块8.3×7.3cm胶； 2、可与VE-180垂直电泳槽配套使用； | 台 | 2 |
| 28 | 超净工作台 | 1、数显式控制界面,轻触键操作,可实现三档调速和显示风机、照明灯和紫外灯运行状态。 2、可设置紫外灯预约开启和关闭,实时显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。 3、工作台面采用一体成型的优质不锈钢,耐腐蚀,易清洁。 4、采用了任意定位移门系统；带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 5、照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。 6、具有单、双面操作功能，单、双人操作可供选择； 7、空气洁净度：ISO 5级、100级；沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h；平均风速(m/s)：≥0.3(可调) | 台 | 1 |
| 29 | 生化培养箱 | 1、内部容积≥50L 2、温度范围：室温+5℃-65℃；温度精确度(ATC校准)：≤±0.2℃；温度稳定性 (37℃)± 0.1℃ 3、材质：内胆：不锈钢喷涂聚酯（亮白）；外壳：优质冷轧钢板静电喷涂；搁板：不锈钢丝喷涂聚酯（亮白）；保温材料：不可燃燃烧聚苯乙烯（EPS）；玻璃内门：耐高温安全玻璃（≥5mm）； 4、可定时 5、配置：RS232/RS485通讯接口及软件，温度编程控制，测试孔； | 台 | 1 |
| 30 | PH酸度计 | 1、≤0.01级别； 2、测量参数：PH、 MV； 3、分辨率：0.01PH、1MV； | 台 | 1 |
| 31 | 冷藏保温箱 | 2～8℃，－12～-18℃温控需求；空箱容积10-15L | 套 | 2 |
| 32 | 多通道移液器 | 1、手动8或者12道； 2、量程（公制）1-1000μL； | 支 | 1 |
| 33 | 壁挂式兽医接诊系统 | 1，集中电源供应：集成稳压电源,提供LED光源 2，动物直接检眼镜：多层镀膜光学镜片，取下自动点亮光源，放回自动关闭光源，可调节光带聚散度和光带旋转 3，耳鼻喉内窥镜：360°环形光纤和氙卤灯照明系统，广角可移动放大镜 ，一体式密闭设计，方便鼓气检查 4，耳套盒：配备兽医专用照明耳套57mm、65mm、90mm各一根 5兽用耳温枪：深入宠物耳内，用于宠物体温测量 6，液晶显示器：可接收来自于显微镜的有线或无线信号，可接收来自于耳鼻喉内窥镜的信号 7，包含：集中电源、动物直接检眼镜、动物检耳镜、耳套盒、兽用耳温枪、耳鼻喉电子内窥镜、液晶显示屏。 | 套 | 1 |
| 1.交货时间：合同签订后15个工作日； 2.交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |