询价通知书

项目编号：青海诚德询价（货物）2021-003

项目名称：格尔木市人民医院核酸实验室核酸扩增仪采购项目

采 购 人：格尔木市人民医院

采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司

2021年01月

目  录

第一部分   采购邀请	2

第二部分   采购须知	5

1、说明	5

2、询价通知书	6

3、响应文件	7

4、询价程序	8

第三部分   采购需求	10

第四部分   政府采购合同文本样式	21

第五部分   响应文件格式	35

附件1：响应文件封面格式	35

附件2：目录格式	36

附件3：响应函格式	37

附件4：报价一览表格式	38

附件5：技术条款偏离表格式	40

附件6：法定代表人证明书格式	41

附件7：法定代表人授权书格式	42

附件8：关于资格的声明函格式	43

附件9：询价保证金缴纳凭证格式	44

附件10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	45

附件11：近三年完成的类似项目情况	46

附件12：近三年无重大违法记录的声明格式	47

附件13：其他资料	48

附件14：制造（生产）企业小型、微型企业声明函格式	49

# 第一部分   采购邀请

项目概况

格尔木市人民医院核酸实验室核酸扩增仪采购项目的潜在供应商应在《青海政府采购网》获取采购文件，并于2021年01月13日下午15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海诚德询价（货物）2021-003

项目名称：格尔木市人民医院核酸实验室核酸扩增仪采购项目

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

预算金额：1860000.00元

最高限价（如有）：/

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 3 | 1860000.00 | 台 | 具体详见《询价通知书》 |

合同履行期限：合同签订后20个工作日内

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内合法注册的；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(5) 供应商须提供医疗器械生产（经营）企业许可证；

(6) 供应商若为非生产厂家，须提供投标产品的生产厂家或具有授权资格的代理商对投标产品的授权文件。

(7)经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

(8) 供应商必须向采购代理机构购买询价通知书并登记，未经向采购代理机构购买询价通知书并登记的潜在供应商均无资格参加本次投标。

## 三、获取采购文件

时间：2021年01月08日至2021年01月12日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

方式：现场购买或网上购买

售价：500元/份（询价通知书售出不退,投标资格不能转让）

购买招标文件时应提供的材料：营业执照副本复印件、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（上述资料均需加盖单位公章）。注：需网上购买的供应商可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。

购买联系人：王女士

电话：0971-6184331转608

电子邮箱：qhcdzbgy@163.com

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年01月13日下午15点00分（北京时间）

地点：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

## 五、开启

时间：2021年01月13日下午15点00分（北京时间）

地点：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

## 七、其他补充事宜

本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》同时发布

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：格尔木市人民医院

地    址：格尔木市昆仑中路18号

联系方式：0979-8490038

## 2.采购代理机构信息

名    称：青海诚德招标代理有限公司

地    址：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

联系方式：0971-6184771转601

## 3.项目联系方式

采购人项目联系人：杨先生

电   话：0979-8490038

采购代理机构项目联系人：许先生

电   话：0971-6184771转601

# 2021年01月07日

# 第二部分   采购须知

## 1、说明

1.1 适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价采购。

1.2 供应商资格条件符合“第一部分   采购邀请”中的规定。

1.3 询价采购的费用

无论本项目询价的结果如何，供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

1.4 供应商应当一次报出不得更改的价格。

1.5 本次评审采取最低评标价法，即响应文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

本次评审成交标准为从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加采购活动的未成交供应商。

评审过程中，采购的产品属于环境标志或节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先强制采购具有环境标志、节能的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件14），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

本次评审对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.6 本项目需交纳询价保证金：3.7万元；收款单位：青海诚德招标代理有限公司；开户行：中国银行西宁市商业巷支行；银行账号：105017161341；缴费时间：提交响应文件截止时间前，以银行到账时间为准；缴费方式：保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，必须由供应商直接(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。

供应商未按照前款要求提交保证金的，投标无效。

未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）询价通知书规定的其他情形。

1.7 成交服务费：

招标代理服务费按约定由成交供应商支付，费用为：2.5万元。

## 2、询价通知书

2.1 询价通知书的组成

(1)采购邀请

(2)采购须知

(3)用户需求

(4)政府采购合同文本样式

(5)响应文件格式

2.2 询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

## 3、响应文件

3.1 响应文件的编写

(1)供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，并按询价通知书的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应文件。

(2)计量单位应使用国际单位。

(3)报价应为完成本询价通知书中所要求的货物及服务应包括内容的所有价格，包括产品报价、人工费、运输费、税费、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。

(4)报价应采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：

- 如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（5）供应商报价时提交的响应文件都必须密封盖章。否则有权拒绝。

（6）供应商需提交响应文件1正2副。

3.2 响应文件的组成

一、价格标

报价一览表（附件4）

二、技术商务标

1.响应函（附件3）

2.法定代表人证明书、授权书（加盖红章）

3.资格证明文件

根据“供应商资格条件”的规定提供

4.技术条款偏离表（附件5）(附相关产品彩页或说明书)

5.询价保证金交纳证明（附件9）

6.有关售后服务等承诺

7.供应商产品符合询价通知书规定的相关证明文件

3.3 响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 4、询价程序

4.1 询价过程

(1)采购代理机构将在询价采购公告中规定的时间和地点接受询价报价。

(2)采购代理机构组织和主持询价报价，并办理供应商签到等相关手续。

(3)询价小组将对实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。

4.2 询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

4.3 询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据询价通知书的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4.4 询价

(1)询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

(2)采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

(3)采购代理机构根据询价小组推荐的成交供应商，向其签发《成交通知书》，同时在《青海政府采购网》等网站公告成交结果，并向未成交供应商办理退还保证金等相关手续。如有异议，先向采购代理机构提出质疑，若质疑答复不满意的，再向相关监督管理部门投诉。

(4)《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

除不可抗力等因素外，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

4.5 签订合同

(1)成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

(2)成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照“4.4询价”第二条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

(3)采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件；采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

(4)询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件、《成交通知书》等，均为签订采购合同的依据。

# 第三部分   采购需求

（一）招标总体要求

1、本项目中所有产品不能拆分或少报，必须作为一个整体进行投标，否则投标无效。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。

2、有关投标产品配置必须满足或实质上优于本标书的要求，同时需给出详细说明及证据,如产品彩页、检测报告等。

3、所有产品必须送达采购人指定地点，并负责货物的运输等，所有为此产生的费用均由中标人承担。

- 4、投标有效期：自询价开始之日起60个日历日；

5、交货时间：合同签订后20个工作日内

6、免费质保期：免费质保期至少为2年，从合同验收合格后开始计算。

7、设备要与医院系统相连接，设备安装调试完成后提供第三方检测报告。

（二）招标要求及技术参数

荧光定量PCR仪（原装进口，3台）

1.参数要求

1.1通道：非耦合6色激发光片和6色检测滤光片通道，可自由组合实现检测多达18种不同的荧光

1.2通量：96孔

1.3温控模块最高升降温速率：≥6.2°C/秒

1.4温度范围：4°C–100°C

1.5分辨率:在单重反应中可检测低1.8倍的目标数量差异

1.6光学系统：高亮度白光半导体光源、6色激发滤光片，6色检测滤光片

1.7荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测

1.8被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液以及加样误差

1.9温控模块：支持5个独立的精确温控区域

1.10反应运行时间：运行绝对定量40个标准循环<40分钟

*1.11数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

1.12检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

1.13支持无电脑操作（具有触屏操作功能）

1.14机器结构：一体式设计，加样时无光路系统机械位移。

1.15负责连接医院LIS系统。

2.软件

2.1具有标准曲线的绝对定量和相对标准曲线。

2.3基于比较Ct值的相对定量。

2.4融解曲线分析

2.5基于或非基于实时扩增的基因分型

2.6基于荧光定量PCR的microRNA分析

3.详细配置

3.1系统主机1套

3.2配套笔记本电脑（4G内存、500G硬盘14英寸显示器）1套

3.3装机验证试剂盒1套

3.4定量PCR操作软件1套

3.58联管管盖2盒（2400反应/盒）1套

3.68联管5盒（1000反应/盒）1套

4.售后服务

4.1安装调试验收合格起质量保证期2年；

4.2提供现场培训。

# 第四部分   政府采购合同文本样式

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：格尔木市人民医院核酸实验室核酸扩增仪采购项目

采购项目编号：青海诚德询价（货物）2021-003

采购合同编号：QHCD-2021-003

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                               （盖章）

成交供应商（乙方）：                           （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2020年     月      日格尔木市人民医院核酸实验室核酸扩增仪采购项目（采购项目编号：青海诚德询价（货物）2021-003）的询价通知书要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1．询价通知书；

2．询价通知书的更正、变更公告；

3．成交供应商提交的询价响应文件；

4．询价通知书中规定的政府采购合同通用条款；

5．成交通知书；

6．履约保证金凭证；

二、合同标的及金额

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币   （大写）      元。

本合同以人民币进行结算，投标报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、装卸费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、报关费、税金及不可预见费等全部费用；

三、交付时间、地点和要求

1．交货时间：合同签订后20个工作日内；

交货地点：格尔木市人民医院。

2．乙方提供不符合招询价响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受；

3．乙方应将提供产品交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；

4．逾期交货：按合同总价款的千分之三/每天赔偿甲方损失。

5．甲方应当在到货安装培训完成后 20 个工作日内进行验收，但验收之前乙方需向甲方提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、培训计划）经甲方审核通过后，方可进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

6．甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付；

7．甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、询价响应文件的规定要求乙方及时予以解决，否则甲方有权拒绝验收。

8．乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方中标后向甲方支付10%的履约保证金并签订合同，收到购置货物后报甲方确认，由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的40%，即人民币（大写）：          元；甲方验收并正常使用后20个工作日后甲方报同级财政监管部门，向乙方支付合同总价款的60%，即人民币（大写）：          元，乙方向甲方支付10%的履约保证金，即人民币（大写）：          元转为质量保证金，质量保证金待约定的免费质保期满，且产品无质量问题后退付。

五、合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1．乙方所提供的产品品种、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；

4．甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5．乙方未按本合同和询价响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金；

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因品种等缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1．不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

2．除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现水灾、火灾、地震等自然灾害及罢工情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1．因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3．诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1．本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2．本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；

3．本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或询价代表（签字）： | 法定代表人或询价代表（签字）： |
| 联系电话： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 联系电话： |

签约时间：          年      月       日

采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：      年     月     日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招询价响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足项目的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费维护期内，免费更换，同时在合同规定的质量保证期和免费维护期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供货物时应同时提供中文版相关的技术资料；

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物，在其使用期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、技术指导等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱货物，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物费、包装费、运费、装卸费、安装费、售前、售中、售后服务费、税金等相关费用及其他不可预见费等全部的含税费用；均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3验收费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间：合同签订后20个工作日内；

质保期及免费服务期：所有货物自验收合格之日起1年。

注：具体实施以甲乙双方签订合同时约定。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时使用，按照合同专用条款规定的验收完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的验收计划供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金（本项目不适用）

13.1履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.2履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（询价通知书中另有约定的除外）：

13.2.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.2.2 支票或汇票。

13.3乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、验收费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

# 第五部分   响应文件格式

## 附件1：响应文件封面格式

响应文件

项目编号：青海诚德询价（货物）2021-003

项目名称：格尔木市人民医院核酸实验室核酸扩增仪采购项目

供 应 商：                         （盖章）

法人代表或委托代理人：             （签字）

采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司

年  月  日

## 附件2：目录格式

目  录

- 响应函

- 报价一览表及分项报价表

- 技术条款偏离表

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 关于资格的声明函

- 询价保证金缴款凭证复印件

- 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

- 近三年完成的类似项目情况

- 其他资料

## 附件3：响应函格式

响应函

致：青海诚德招标代理有限公司

我单位收到贵公司青海诚德询价（货物）2021-003号询价邀请函，经详细研究，决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照询价通知书中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格货物和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据询价通知书中的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件共  份，其中正本  份，副本  份。

4、我方按询价通知书要求缴纳询价保证金为人民币：        元。

5、我方已详细阅读和核实询价通知书中全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次采购活动有关的任何证明资料。

7、我方的响应文件自递交截止时间起有效期为      个日历日。

8、所有关于本次询价的函电，请按下列地址、方式联系：

地址：_____________________   邮编：______________

电话：_____________________   传真：______________

法人代表姓名：                职务：______________

供应商名称（公章）：

法人代表或委托代理人签字：

年  月  日

## 附件4：报价一览表格式

报价一览表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 投标总价（元） | 交货时间 |
| --- | --- |
| 优惠条件及其他承诺： |  |

注：1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、供应商如果需要对报价、售后服务或其它内容加以说明，可在“优惠承诺及其他”一栏中填写。

供应商名称（公章）：

法人代表或委托代理人签字：

年  月  日

附件4.1：分项报价表格式

分项报价表

项目编号：                          项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应按“第三部分  用户需求”中的顺序逐项填写，不得遗漏。

供应商名称（公章）：

法人代表或委托代理人签字：

年  月  日

## 附件5：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：                                项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1)本表按照本询价通知书第三部分“（二）招标要求及技术参数”所列出的指标逐项填写，不得遗漏；

2）供应商将任何不同于询价通知书的技术规格列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

供应商名称（公章）：

法人代表或委托代理人签字：

年  月  日

## 附件6：法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：青海诚德招标代理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位  职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人具本情况：

性别：        年龄：         民族：

地址：

身份证号码：

（附法定代表人身份证双面复印件）

供应商名称（公章）：

年   月   日

## 附件7：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：青海诚德招标代理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址      。

（法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理针对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

期限：                        （有效期应与投标有效期相同）

法定代表人签名：               被授权人签名：

职务：                         职务：

（附被授权人身份证双面复印件）

供应商名称（公章）：

年   月   日

## 附件8：关于资格的声明函格式

关于资格的声明函

致：青海诚德招标代理有限公司

关于贵方   年   月   日青海诚德询价（货物）2021-003，本签字人愿意参加投标，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由        工商局签发的我方工商营业执照副本复印件一份。

2、法人、法人委托人身份证复印件一份。

3、我方公司简介。

4、质量保证体系及其质量认证证明复印件，证明本企业产品质量过硬的有关证书或资料复印件。

5、银行资信等级证明文件或第三方财务状况审计报告。

6、业绩、质量反馈等能表明投标单位产品质量上乘、性能优越的证明资料及目前正在执行合同的情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）。

7、业绩补充材料。

8、近三年经济行为受到起诉情况（如果有的话）。

9、其它文件和资料。

10、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商名称（公章）：

法人代表或委托代理人签字：

年  月  日

## 附件9：询价保证金缴纳凭证格式

询价保证金

附银行开具的针对该投标项目的询价保证金缴款证明复印件（加盖公章）,需提供开户许可证。

## 附件10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照询价通知书“1、说明”第1.2款规定提供以下相关材料。

1、经第三方机构出具的2019年度财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或投标人基本开户银行出具的近三个月的资信证明。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。

2、近三个月内依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 附件11：近三年完成的类似项目情况

近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 需方名称 |  |
| 需方地址 |  |
| 需方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交货日期 |  |
| 产品质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1．每个合同须单独具表，并附上合同复印件（响应文件正本必须为彩色影印件），否则专家在评审时将不予承认；

2．项目描述请详细说明所承担的具体工作内容。

供应商名称（公章）：

法人代表或委托代理人签字：

年  月  日

## 附件12：近三年无重大违法记录的声明格式

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：青海诚德招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若招标采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称：        （加盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

## 附件13：其他资料

其他资料

附有关资质、认证，所投产品的有关技术质量、售后服务等方面的承诺以及供应商认为需要提供的相关资料。

## 附件14：制造（生产）企业小型、微型企业声明函格式

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海诚德招标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年   月   日