附件：

包1：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式栅除污机 | 金山环保 | 渠宽：500mm，渠深暂定：1800mm,设备宽度：400mm，N=0.55KW 材质：SUS304 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1台 | 65,000.00 | 65,000.00 | 4年 |
| 2 | 事故水池 | 金山环保 | Ø2800*8000（mm），50m³套 材质：FRP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 55,000.00 | 55,000.00 | 4年 |
| 3 | 搅拌管路 | 金山环保 | de50ABS管道40米，Ø260曝气器35套 材质：FRPP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4年 |
| 4 | 提升泵 | 东方泵业 | 流量：10m3/h，扬程：10m；功率0.75kw，软管安装连接 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 2台 | 2,880.00 | 5,760.00 | 4年 |
| 5 | 超声波液位计 | 杭州南控 | 量程: 0~10m,4~20mA 成品 | 杭州南控仪表科技有限公司 | 1套 | 3,450.00 | 3,450.00 | 4年 |
| 6 | 收集池 | 金山环保 | 消毒设备与排放池共用，配套计量泵：50L/h 组合 | 江苏金山环保科技有限公司 | 2台 | 3,000.00 | 6,000.00 | 4年 |
|  | 消毒剂投加装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消毒混合管 | 金山环保 | DN200 材质：FRPP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 4,236.00 | 4,236.00 | 4年 |
| 8 | 搅拌管路 | 金山环保 | de50ABS管道40米，Ø260微孔曝气器35套 材质FRPP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4年 |
| 9 | 超声波液位计 | 杭州南控 | 量程: 0~10m,4~20mA 成品 | 杭州南控仪表科技有限公司 | 1套 | 3,450.00 | 3,450.00 | 4年 |
| 10 | 污水提升泵 | 东方泵业 | 流量：10m3/h，扬程：10m；功率0.75kw，软管连接 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 2台 | 2,880.00 | 5,760.00 | 4年 |
| 11 | 固定型填料 | 金山环保 | φ60生物绳 材质：纤维 | 江苏金山环保科技有限公司 | 800米 | 4.64 | 3,712.00 | 4年 |
| 12 | 潜水搅拌机 | 常州鼎亨 | QJB400/720-1.5/S；池深暂定：4.5m 材质：SUS304 | 常州市鼎亨机电设备有限公司 | 2套 | 15,500.00 | 31,000.00 | 4年 |
| 13 | 填料支架 | 金山环保 | 10#槽钢，12#圆钢 材质：SUS304 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4年 |
| 14 | 固定型填料 | 金山环保 | φ60生物绳 材质：纤维 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1800米 | 4.64 | 8,352.00 | 4年 |
| 15 | 填料支架 | 金山环保 | 10#槽钢，12#圆钢 材质：SUS304 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4年 |
| 16 | 曝气系统 | 金山环保 | de50ABS管道50米，Ø260微孔曝气器40套 材质：ABS | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 9,500.00 | 9,500.00 | 4年 |
| 17 | 罗茨风机 | 百事德 | 流量：2.18m3/min；升压：5Kpa；转速：540rpm；电动机：4kw 成品 | 百事德机械（江苏）有限公司 | 2台 | 15,647.00 | 31,294.00 | 4年 |
| 18 | 污泥回流泵 | 东方泵业 | 流量：10m3/h，扬程：10m；功率0.75kw 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 2台 | 3,150.00 | 6,300.00 | 4年 |
| 19 | 溢流堰 | 金山环保 | B=250mm 材质：PP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1项 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4年 |
| 20 | 中心导流系统 | 金山环保 | Ø*L=300*2800mm 材质：PP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1项 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4年 |
| 21 | 污泥回流泵 | 东方泵业 | 流量：10m3/h，扬程：10m；功率0.75kw 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 2台 | 3,150.00 | 6,300.00 | 4年 |
| 22 | 混凝剂投加装置 | 金山环保 | 加药桶：V=500L，1台；搅拌机功率：0.37kw，1台；计量泵：50L/h，2台（一用一备） 材质：FRPP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4年 |
| 23 | 助凝剂投加装置 | 金山环保 | 加药桶：V=500L，1台；搅拌机功率：0.37kw，1台；计量泵：50L/h，2台（一用一备） 材质：FRPP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4年 |
| 24 | 污泥提升泵 | 东方泵业 | 流量：10m3/h，扬程：10m；功率0.75kw 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 2台 | 3,150.00 | 6,300.00 | 4年 |
| 25 | 超声波液位计 | 杭州南控 | 量程: 0~10m,4~20mA 成品 | 杭州南控仪表科技有限公司 | 1套 | 3,450.00 | 3,450.00 | 4年 |
| 26 | 污水提升泵 | 东方泵业 | 流量：10m3/h，扬程：10m；功率0.75kw，软管连接 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 2台 | 2,880.00 | 5,760.00 | 4年 |
| 27 | 沉淀物提升泵 | 东方泵业 | 流量：10m3/h，扬程：10m；功率0.75kw，软管连接 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 1台 | 2,880.00 | 2,880.00 | 4年 |
| 28 | 高效多介质过滤器 | 金山环保 | φ800*2200 材质：FRP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 35,640.00 | 35,640.00 | 4年 |
| 29 | 控制阀头 | 金山环保 | 配套 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1个 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4年 |
| 30 | 多介质滤料 | 金山环保 | 配套 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1批 | 2,630.00 | 2,630.00 | 4年 |
| 31 | 排放池 | 金山环保 | 加药桶：V=500L，1台；搅拌机功率：0.37kw，1台；计量泵：50L/h，2台（一用一备） 材质：FRPP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4年 |
|  | 消毒剂投加装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 消毒混合管 | 金山环保 | DN200 材质：FRPP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 4,236.00 | 4,236.00 | 4年 |
| 33 | 出水提升泵 | 东方泵业 | 流量：10m3/h，扬程：10m；功率0.75kw，软管连接 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 2台 | 2,880.00 | 5,760.00 | 4年 |
| 34 | 超声波液位计 | 杭州南控 | 量程: 0~10m,4~20mA 成品 | 杭州南控仪表科技有限公司 | 1套 | 3,450.00 | 3,450.00 | 4年 |
| 35 | 污泥提升泵 | 东方泵业 | Q=5m3/h,H=15m，N=0.75KW 成品 | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 2台 | 3,150.00 | 6,300.00 | 4年 |
| 36 | 叠螺污泥脱水机 | 金山环保 | 带调理槽、搅拌机等 材质：SUS304 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1台 | 150,000.00 | 150,000.00 | 4年 |
| 37 | 污泥脱水加药装置 | 金山环保 | 加药桶：200L，1台；搅拌机功率：0.37kw，1台；计量泵：20L/h，1台 材质：FRPP | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4年 |
| 38 | 废气净化塔 | 金山环保 | φ800*2600mm；包括PP塔体，防腐泵，填料等 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 50,000.00 | 50,000.00 | 4年 |
| 39 | 活性炭吸附箱 | 金山环保 | 规格尺寸：L*B*H=1017*1213*1100（mm），材质：不锈钢，配套活性炭吸附材料、安装辅材等。 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 55,000.00 | 55,000.00 | 4年 |
| 40 | UV光氧催化除臭设备 | 金山环保 | 外形规格尺寸：L*B*H=1500*1025*1320（mm）；材质：不锈钢，装机功率N=3.0kw；灯管数量：20根。 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 75,000.00 | 75,000.00 | 4年 |
| 41 | 离心风机 | 金山环保 | 转速2900r/min，电机功率：4.0kw，流量：1688-3517m3/h，全压：1300-792Pa。 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1台 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4年 |
| 42 | 电气控制柜 | 金山环保 | 自动运行，PLC 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1台 | 17,000.00 | 17,000.00 | 4年 |
| 43 | 排放管及支架 | 金山环保 | 配套工艺，H=15m 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 38,900.00 | 38,900.00 | 4年 |
| 44 | 管件、阀门、管道 | 金山环保 | 配套工艺要求 材质：FRPP、Q235 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1批 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4年 |
| 45 | 安装辅助材料 | 金山环保 | 配套工艺要求，螺栓、密封垫、支架、焊条等 材质：Q235 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1项 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4年 |
| 46 | 全自动控制柜 | 金山环保 | 自动运行，PLC 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1套 | 45,000.00 | 45,000.00 | 4年 |
| 47 | 穿线管、桥架 | 金山环保 | 配套工艺要求 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1批 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4年 |
| 48 | 电线电缆 | 金山环保 | 国标，配套工艺要求 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1批 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4年 |
| 49 | 日常检测设备 | 上海仪电 | 便携式溶解氧仪1台、便携式PH计1台、活性氧检测设备1套、余氯检测试纸10盒、烧杯、量筒、取样器等1批 成品 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1项 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4年 |
| 50 | 生物调试费 | 金山环保 | 成品 | 江苏金山环保科技有限公司 | 1项 | 35,000.00 | 35,000.00 | 4年 |
| 51 | 钢盖板 | 金山环保 | 材质：Q235 | 江苏金山环保科技有限公司 | 8吨 | 7,000.00 | 56,000.00 | 4年 |
| 52 | 日常检测设备 | 上海仪电 | 便携式溶解氧仪1台、便携式PH计1台、活性氧检测设备1套、余氯检测试纸10盒、烧杯、量筒、取样器等1批 成品 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1项 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4年 |
| 投标总价 |  | 大写：壹佰零壹万伍仟贰佰陆拾元整 小写：1015260.00 |  |  |  |  |  |  |

包2：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化工作台 | ESCO | ABC-4E1 | 新加坡艺思高科技有限公司 | 1台 | 33000 | 33000 | 三年 |
| 2 | 医用低温冰箱 | 海尔 | HYCD-282C | 青岛海尔医疗股份有限公司 | 1台 | 18600 | 18600 | 三年 |
| 3 | 医用试剂冰箱 | 海尔 | HYCD-282C | 青岛海尔医疗股份有限公司 | 1台 | 18600 | 18600 | 三年 |
| 4 | 移液器 | 艾本德 | 0.5-10µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 5 | 移液器 | 艾本德 | 2-20µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 6 | 移液器 | 艾本德 | 10-100µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 7 | 移液器 | 艾本德 | 20-200µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 8 | 移液器 | 艾本德 | 100-1000µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 9 | 移液器架 | 大龙 | 25.5x27cm | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1台 | 180 | 180 | 三年 |
| 10 | 高速台式离型机 | 艾本德 | Eppendorf 5425R | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1台 | 92848 | 92848 | 三年 |
| 11 | 漩涡振荡器 | 其林贝尔 | VORTEX-6 | 海门市其林贝尔仪器有限公司 | 1台 | 2800 | 2800 | 三年 |
| 12 | 全自动核酸提取仪 | 硕世 | 9600A | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 1台 | 189000 | 189000 | 三年 |
| 13 | 生物安全柜 | 博科 | BSC-1500IIA-X | 济南鑫贝西生物科技有限公司 | 2台 | 56000 | 112000 | 三年 |
| 14 | 医用低温冰箱 | 海尔 | HYCD-282C | 青岛海尔医疗股份有限公司 | 1台 | 18600 | 18600 | 三年 |
| 15 | 医用试剂冰箱 | 海尔 | HYCD-282C | 青岛海尔医疗股份有限公司 | 1台 | 18600 | 18600 | 三年 |
| 16 | 冷冻高速离心机 | 博科 | TGL-16M | 鑫驰医疗科技有限公司 | 1台 | 25000 | 25000 | 三年 |
| 17 | 普通离心机 | 大龙 | DM0412 | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1台 | 4800 | 4800 | 三年 |
| 18 | 掌式离心机 | 鑫驰 | Mini7 | 济南鑫驰医疗科技有限公司 | 1台 | 1500 | 1500 | 三年 |
| 19 | 恒温金属浴 | 大龙 | HM100-PRO | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1台 | 8800 | 8800 | 三年 |
| 20 | 漩涡振荡器 | 其林贝尔 | VORTEX-6 | 其林贝尔仪器制造有限公司 | 1台 | 2800 | 2800 | 三年 |
| 21 | UPS电源 | 山特 | CKS | 山特电子深圳有限公司 | 1台 | 28000 | 28000 | 三年 |
| 22 | 移液器 | 艾本德 | 0.1-2.5µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 23 | 移液器 | 艾本德 | 0.5-10µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 24 | 移液器 | 艾本德 | 2-20µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 25 | 移液器 | 艾本德 | 10-100µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 26 | 移液器 | 艾本德 | 20-200µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 27 | 移液器 | 艾本德 | 100-1000µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 28 | 移液器 | 艾本德 | 1-10ml | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 29 | 移液器架 | 大龙 | 25.5x27cm | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1台 | 180 | 180 | 三年 |
| 30 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI | QS5 | ABI | 1台 | 690000 | 690000 | 三年 |
| 31 | 生物安全柜 | 博科 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物科技有限公司 | 1台 | 56000 | 56000 | 三年 |
| 32 | 普通离心机 | 大龙 | DM0412 | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1台 | 4500 | 4500 | 三年 |
| 33 | 恒温金属浴 | 大龙 | HM110-PRO | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1台 | 8800 | 8800 | 三年 |
| 34 | 漩涡振荡器 | 其林贝尔 | VORTEX-6 | 其林贝尔仪器制造有限公司 | 1台 | 2800 | 2800 | 三年 |
| 35 | UPS电源 | 山特 | CKS | 山特电子深圳有限公司 | 1台 | 28000 | 28000 | 三年 |
| 36 | 移液器 | 艾本德 | 0.5-10µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 37 | 移液器 | 艾本德 | 2-20µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 38 | 移液器 | 艾本德 | 10-100µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 39 | 移液器 | 艾本德 | 100-1000µl | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 40 | 移液器 | 艾本德 | 1-10ml | 艾本德上海国际贸易有限公司 | 1把 | 2924 | 2924 | 三年 |
| 41 | 移液器架 | 大龙 | 25.5x27cm | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1台 | 180 | 180 | 三年 |
| 42 | 网络服务器 | 戴尔 | 7090MT | 戴尔 | 1台 | 8500 | 8500 | 三年 |
| 43 | 输出设备 | 奔图 | M6700DW | 奔图 | 1台 | 2600 | 2600 | 三年 |
| 44 | 可移动紫外线消毒机 | 金亿丰 | JYF/Z-Y-1000 | 四川金亿丰医疗科技有限公司 | 4台 | 7500 | 30000 | 三年 |
| 45 | 消毒器、消毒锅 | 冰山松洋 | MVS-83 | 冰山松洋生物科技（大连）有限公司 | 3台 | 110000 | 330000 | 三年 |
| 46 | 正压送风头套 | 泰克曼 | TM-H2 | 泰克曼（南京）电子有限公司 | 4台 | 15000 | 60000 | 三年 |
| 47 | 标本转运箱 | 欧莱博 | OLB-L12 | 山东欧莱博仪器有限公司 | 2个 | 1600 | 3200 | 三年 |
| 48 | 水质净化器 | ECO | ECO-S | 上海和泰仪器有限公司 | 1台 | 57000 | 57000 | 三年 |
| 49 | 洗眼器 | 上海博化 | 0201-1012 | 上海博化安防设备有限公司 | 5个 | 2600 | 13000 | 三年 |
| 50 | 喷淋 | 上海博化 | 1192型 | 上海博化安防设备有限公司 | 2个 | 2800 | 5600 | 三年 |
| 51 | 感应消毒机 | 锆石 | 100*145*295mm | 锆石智能科技有限公司 | 6台 | 960 | 5760 | 三年 |
| 52 | 专用实验服 | 诺倍康 | / | 河南省安诺护理用品有限公司 | 6套 | 120 | 720 | 三年 |
| 53 | 护目镜 | 中富朗 | 18.5*9CM | 富朗医疗器械有限公司 | 4个 | 10 | 40 | 三年 |
| 投标总价 |  | 大写：壹佰玖拾叁万壹仟柒佰壹拾陆元整 小写：1931716元 |  |  |  |  |  |  |