公开招标文件

采购项目编号：青海紫宸公招（服务）2020-032号

采购项目名称：青海省地质灾害监测预警信息化平台建设

采   购   人：青海省地质环境监测总站

包        号：包二（青海省地质灾害监测预警信息

化平台指挥室建设）

采购代理机构：青海紫宸工程造价咨询有限公司

2020年10月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	19

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	21

24. 串通投标的情形	21

25. 废标	22

26. 招标代理费	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	28

封面（上册）	28

目录（上册）	29

（1）投标函	30

（2）法定代表人证明书	31

（3）法定代表人授权书	32

（4）投标人承诺函	33

（5）投标人诚信承诺书	34

（6）资格证明材料	35

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	36

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	37

（9）无重大违法记录声明	38

（10）投标保证金证明	39

目录（下册）	41

（11）评分对照表	42

（12）开标一览表（报价表）	43

（13）分项报价表	44

（14）技术规格响应表	45

（15）投标产品相关资料	46

（16）投标人的类似业绩证明材料	47

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	48

（17.2）从业人员声明函	49

（18）残疾人福利性单位声明函	50

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	51

第五部分  采购项目要求及技术参数	52

（一）投标要求	52

1.投标说明	52

2.重要指标	52

3.商务要求	52

（二）项目概况及技术参数	53

第一部分  投标邀请

青海紫宸工程造价咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省地质环境监测总站（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省地质灾害监测预警信息化平台建设进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次采购活动。

| 采购项目编号 | 青海紫宸公招（服务）2020-032号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省地质灾害监测预警信息化平台建设 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 656.8万元 |
| 最高限价 | 656.8万元 |
| 项目分包个数 | 3个(包1:地质灾害监测预警平台软件，395万元；包2：青海省地质灾害监测预警信息化平台指挥室建设，240万元；包3：无人机、卫星电话，21.8万元) |
| 各包要求 | 各投标人以上各包均可投标，但最多允许中标1个包。具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 公告发布时间 | 2020年10月26日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年10月27日至11月02日，每天上午9:00-12:00,下午2:00-5:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 网上购买或现场购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：西宁市城西区黄河路22号 标书购买联系人：张女士 电话：0971-8014666 电子邮箱：qhzcgs@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、授权书（参考招标文件格式3）。注：网上购买招标文件的投标人将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2020年11月16日上午09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 西宁市公共资源交易中心6号开标室（青海省团校对面） |
| 采购人联系人 | 联系人：隋先生 联系电话：0971-6100870 联系地址：西宁市城西区海晏路77号地矿综合写字楼 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海紫宸工程造价咨询有限公司 联系人：张女士 联系电话：0971-8014666 电子邮箱：qhzcgs@163.com |
| 代理机构开户行 | 中国工商银行股份有限公司西宁黄河路支行(报名费及服务费专户) |
| 收款人 | 青海紫宸工程造价咨询有限公司 |
| 银行账号 | 2806 0021 0900 0006 012(报名费及服务费专户) |
| 其他事项 | 本项目采购公告将在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6142790 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括建设费、服务费、验收费、手续费、保险费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金金额：40000元(肆万元整)

收款单位：青海紫宸工程造价咨询有限公司

开 户 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司西川南路支行(保证金专户)

银行账号：8201 0000 0006 0011 8(保证金专户)

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 服务响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年**月**日09时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的投标文件（上册）进行资格审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（下册）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件（下册）未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务期限不能满足招标文件要求的；

- 服务内容未完全满足招标文件确定的采购需求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 50分 | 技术参数 | 45 | 1、投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 2、LED产品同时提供具有蓝光护眼相关证明和3C证书的，得2分，不提供不得分。 3、LED产品的视频处理系统支持安全加密功能的，得2分，不支持不得分。 4、无纸化会议管理终端支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，能够保证文件格式一致性的，得1分，不支持不得分。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分。 |
| 履约及售后服务能力20分 | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 10 | 1、本地化服务能力：投标人在青海省有服务机构的，得5分；有合作性服务机构的，得3分；不提供不得分。（为分公司的，须提供企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证；为服务机构的，须提供服务协议）。 2、售后服务：针对本项目有完整合理的售后计划，售后服务人员配备合理、培训计划、服务响应及时、满足用户需要的，经综合评审，以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 3、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，，每提供1项得1分，最高5分；不提供不得分。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定各包中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的排名顺序确定各包中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 招标代理费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标书前向采购代理机构缴纳：28000元(贰万捌仟元整)。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHCD-2020-033-2

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日青海省地质灾害监测预警信息化平台建设（项目编号：青海紫宸公招（服务）2020-032号）的招标文件要求和青海紫宸工程造价咨询有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括建设费、服务费、验收费、手续费、保险费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、服务期限、地点和要求,

1.交货期：指挥室建设期限45日历天,交货期一个月；交货地点：青海省西宁市城西区海晏路77号地矿科技大楼14楼。

2.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

依据项目各部分建设内容和进度，整个合同价款按照两个部分进行支付：各部分划分如下：

第一部分:甲方预付合同价款的40%，即人民币      元（大写： ）；

第二部分：乙方所交付的产品和服务送达甲方指定地点，完成安装调试，待甲方验收合格后，申请资金拨付，甲方向乙方支付合同价款的50%，即人民币 元 （大写：      整）；剩余10%做为质保金在设备一年质保期后支付。

免费质保期：硬件和服务免费质保期为一年。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、其他约定：

九、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十、合同生效及其它：

1.本合同一式   份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海紫宸工程造价咨询有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件“第一部分  投标邀请”各包投标人资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2019年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

（14）分项报价表………………………………………………………所在页码

（15）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（16）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（17）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括建设费、服务费、验收费、手续费、保险费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“服务期”是指服务采购方的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“（二）项目概况及技术参数”每包中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海紫宸工程造价咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.3 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.4 项目中标后分包情况：不允许

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货期限：指挥室建设期限45日历天,交货期一个月。

3.2.交货地点：青海省西宁市城西区海晏路77号地矿科技大楼14楼。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费维护期：免费维护期至少为一年，其中电子产品按照国家三包要求满足三年免费售后（技术参数中有要求的，按参数要求执行），从合同完工、安装、验收合格后开始计算。

（二）项目概况及技术参数

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：240万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | P1.2小间距LED屏 | 采用表贴三合一SMD1010灯珠，物理点间距≤1.25mm 为保证灯珠的质量，灯珠要求使用金线灯，中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 对比度≥9500:1（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 刷新频率≥3840Hz。 亮度可调范围需高于50-1300cd/㎡。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 为保证不同视角亮度的均匀性，要求水平方向±45°，亮度变化不超过±15%。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 像素密度≥640000（像素/㎡），整屏像素超过4K高清 箱体材料：采用一体化压铸铝或压铸镁铝箱体，后面板非塑料材质 投标产品要求箱体上有定位梢、箱体边角部分没有棱角。（提供公安部检测报告证明） 为达到更好的防护性能，箱体后面板防护等级不低于IP66。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 为保证大屏整体维护的便捷性，要求投标产品箱体支持完全前维护。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 为提高大屏的稳定性及可靠性，要求模组与箱体通过双边缘连接器硬连接，电源信号一体式连接器，无需多余线缆。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 为达到更好的显示效果，屏幕显示延时不超过25ms。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 为保证今后项目改造的灵活性及节约成本， P0.9、P1.2、P1.4、P1.6、P1.8、P2.5间距的模组可安装在统一规格的箱体上。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 为保证大屏整体良好的散热性，要求投标产品电源跟机箱中间涂抹导热硅脂，模组板背面有敷铜。（提供公安部检测报告证明） 为达到更好的防潮效果，延长大屏使用寿命，LED灯板模组需具备纳米镀膜。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 为方便后期大屏维护，设备需支持逐点校正参数存储。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） 为更好的适应市电波动，LED显示单元需采用宽压电源，电源波动在100-240V之间，设备可正常工作（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告及LED产品的3C证书、节能、环保认证证书等） 投标产品其视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）应≤0.5W∙m^(-2)∙〖sr〗^(-1)。 | 15.2064 | 平方米 |  |
| 2 | 发送卡 | 1. 支持1路HDMI及1路DVI输入及 HDMI 信号 LOOP 输出 2. 支持千兆网口输出≥4路或光纤输出≥4路； 支持上下、左右及混合型任意拼接 3. 支持采用双USB接口实现多卡级联； 4. 支持最大带载分辨率：1920×1200，支持分辨率任意设置 5. 支持音频输入、通过网线同步传输 6. 单卡最大带载面积：230万点，最宽可达4096，最高可达2560点 7. 支持AC 100～240V超宽工作电压，更强适应性 8. 支持亮度和色温调节，提供LED产品系统软件著作证书 | 6 | 台 |  |
| 3 | LED20KW配电柜 | 20千瓦配电柜 1. 采用高质量，高可靠性的工业级进口控制器，全天候，全时段稳定可靠运行 2. 配电系统包含PLC远程智能控制系统，可执行远程开关机操作，具备过压、过流、欠压、短路、断路及漏电保护措施。 3. 拥有LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制。 4. 内部模块化设计，合理布局，用电安全 5. 内设控制电路保险装置，对电路实施全方位监控、保护 6. 内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电 7. 具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态 8. 支持手动一键启动/停止和单点点动控制、远程一键启动/停止和单点点动控制. 9. 拥有启动、紧急制停按钮，方便异常状态紧急维护使用。 10. 机柜可采用壁装、挂装安装方式，具有防虫、防鼠功效。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 镀膜 | 为确保LED屏稳定运行，防水纳米镀膜需具备防水防潮功能（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告证明） | 15.2064 | 平方米 |  |
| 5 | LED产品定制支架工程安装服务费（焊接） | 安装服务费，需含钢结构 | 15.2064 | 平方米 |  |
| 6 | 磁吸把手 | 供货时提供磁吸把手，永久给客户保留，用于后续维修 | 1 | 个 | 赠送 |
| 7 | 5米DVI线 | 5米DVI-D线缆 | 6 | 根 |  |
| 8 | 视频综合平台主机 | 机箱大小：≤4U；槽位：输入≥4槽、输出≥4槽； 输入输出分辨率大于等于4096×2160； 支持显示红、绿、蓝、白、黑、粉、黄、青、网格等图像测试画面 支持检测板卡的在线状态 支持底图设置功能，最大分辨率为65535*65535 可保存不同的预览，最多支持保存128个预案，（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，单个输出板卡最大支持4个屏幕拼接显示 支持自定义输出分辨率 支持在指定坐标进行开窗 支持在窗口上叠加字幕，并支持设置字幕大小、颜色和字体 支持任意一路画面的任意比如缩放、漫游、跨屏、叠加和多窗口拼接 设备异常断电，上电后业务布局可保留，（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 风扇、输入输出板卡均支持热插拔，输入板卡热插拔后恢复时间≤3s，输出板卡热插拔后恢复时间≤9s，（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 启动电源至输出最终画面时间≤17s 图像画面切换时无黑场出现，（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 支持ipad控制开窗、漫游、叠加、缩放、拼接、置顶、置底等操作 支持浏览所有输入信号的实时预览画面 可在控制端显示整面电视墙图像，（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 支持拼接缝补偿功能，可设置为1像素，（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 输出画面帧率可调，最高可达60帧/s 支持读取输入信号的位置和分辨率信息 输入板支持EDID在线编辑功能，分辨率可自动切换功能，提供视频处理系统支持安全加密功能的软著证书 | 1 | 台 |  |
| 9 | DP超高清输入板卡 | 2通道DispalyPort超高清输入卡 | 1 | 块 |  |
| 10 | HDMI输入板 | 4口HDMI视频输入编码板模块 | 1 | 块 |  |
| 11 | DVI输出板 | 4口DVI视频解码输出板模块 | 2 | 块 |  |
| 12 | 86寸会议平板 | 面板尺寸≥86 inch 采用专业级面板，亮度≥400 cd/m2，具有屏幕显示和安装方法的自主知识产权，需提供证明文件 对比度≥1100:1 分辨率不小于3840*2160 内置阵列麦克风，远程会议语音更加清晰流畅，大大提高会议效率 内置扬声器数量不少于2个 输入接口不少于HDMI×3、HDMI TOUCH ×2、DP ×1、VGA ×1、VGA&DP TOUCH ×1、PC-AUDIO IN ×1、YPBPR ×1、AV ×1、COAX ×1、FOLLOW USB3.0 ×2、USB2.0 ×1、TOUCH-USB ×1、USB（FOLLOW）×2、OPS ×1、TF Card ×1、Type-C ×1 具备TypeC磁吸接口。（需提供实物照片） 支持红外二十点触控，在任意通道下支持二十点及以下同时书写，支持特定手势2点缩放，3点及以上拖拽/漫游，触摸精度为中间90%区域为±1mm（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告） 屏幕表面采用≥4mm防眩、莫氏七级防爆全钢化玻璃，防划防撞且有效保证观看效果（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告） 为了保证平板产品后续可扩展性，内置电脑采用80针可插拔式电脑接口，抽拉内置式（不接受背包式外挂方式），无需外接视频线连接，低噪音热管传导散热设计。（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告） 具有不少于2个OPS和安卓共用USB接口，当USB插入设备后，切到OPS界面可以识别，切到安卓界面也可识别。（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告） 设备需具备双路LAN口桥接功能，支持一根网线2台设备同时桥接上网，同时可实现网络唤醒。（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告） 设备需具备智能防灼屏功能，支持自动移动图像像素点防止屏幕灼伤（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告） 内置高清摄像头，不小于800万像素，支持1080P，自动白平衡，自适应环境亮度，镜头畸变≤1%，支持智能切换。（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告） 设备通过包装运输跌落测试，试验条件：0.3m，每个指定的面、角、棱各跌落1次（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告） 设备具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法实现快速调整屏幕色差（需提供CNAS标志国家权威检测机构出具的检测报告，同时提供节能、环保证书等相应的证明文件） | 1 | 套 |  |
| 13 | 落地移动支架 | 会议平板落地移动支架 | 1 | 套 |  |
| 14 | 视频工作站 | 英特尔 酷睿 i9-9900K， 8 核， 16MB 缓存， 3.6Ghz， 5.0 Ghz Turbo 含UHD 显卡 630 启动硬盘或存储容量大于 2TB 3930 Rack Refresh 机箱 Riser 1A: PCIe Riser (1x x16 或 2x x8) 64GB (4x16GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非ECC M.2 512GB PCIe NVMe Class 50 固态硬盘 | 1 | 台 |  |
| 二 | 无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化多媒体会议管理服务器 | 1.支持会前准备，包括设置支持人与秘书、添加参会人员、设置欢迎词、设置会议主题、安排参会人员座位、上传会议资料并设置文件权限、添加投票并选择参与投票人员等； 2.支持会中控制，包括支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等； 3.支持多路多视窗功能，可远程视频会议高清1080P实时视频接入（1-4路），支持同时播放多个存储视频文件（1-8个），所有视频窗口可任意拖动。放大缩小。（系统软件提供由权威机构出具的产品功能性检测报告复印件） 4.支持管理员登陆、支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料归档； 5.主持多会议预设功能；一次可以设置多场会议，包括参会人员、会议椅信息、会议文件等。可同时开启多个会议室会议，并一键切换会议，瞬间更新；实现无人值守； 6.支持会议主题信息发布，支持议题列表显示并提示当前正在进行的议题，支持多种会议功能，可现实会场布局，信息编辑、修改及背景自定义，并可控制客户端显示界面。支持图像界面修正参会人员与参会单位，支持批量导入与会人员，支持界面 操作，支持智能排位功能，包括：人名、背景、LOGO、字体、颜色等； 7.支持中控管理，支持对任意客户端进行开机、关机和升降器控制，可通过管理端软件远程控制会议终端的开机、关机、升降器的上升和下降； 8.支持会议室管理，支持添加多个会议室，每个会议室可独立添加终端，支持会议室座位布局； 9.具有会议服务功能，可查看会议服务申请列表，在会中可及时接收会议服务信息并进行处理； 10.具有多重安全保障机制模块，包括操作系统密码第一级安全防护，和角色登录相互独立，最高权限管理员可管理所有会议，会后资料整理支持输入密码进行二次验证确认。（系统软件提供由权威机构出具的产品功能性检测报告复印件） 11.具有极强的保密性，退出软件会自动清除会议文件。（供货时需提供功能演示视频。如供货时不能提供，业主方有权拒绝接收） 12.支持会议文件智能推送功能，后台文件按会议进程自动按权限推送到前端会议终端，支持文件推送权限设定，无权显示的会议终端自动屏蔽该文件显示； 13.支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性；（提供软件功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 14.支持PPT文件动态播放，保证PPT播放特效； 15.支持任何会议终端一键同屏，本地终端通过按键一键同步画面到其他会议终端与大屏幕及只选择同屏到大屏幕显示功能；（提供软件功能截图，并加盖生产厂商公章） 16.支持单主席和多主席功能，主席有控制会议进程与信号切换，开启投票、启动会议议题、选择广播信号源、强制同屏、结束同屏、结束会议等功能；（提供软件功能截图，并加盖生产厂商公章） 17.支持PC机WINDOW操作界面并实时广播到其它会议终端与同屏到大屏幕和只同屏到大屏幕显示。（提供软件功能截图，并加盖生产厂商公章） 18.服务器硬盘配置≥1TB. 符合LVD与EMC指令，需提供证明文件；提供ROSH认证；提供“无纸化远程视频会议录播软件著作权证书”。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无纸化多媒体流媒体服务器 | 1.用于无纸化会议系统外部高清视频信号输入和视频信号同步输出的同步、异步处理转换处理，实现无纸化会议系统与其他视频设备的无缝对接； 2.支持会议信息显示，可在外部显示屏上显示会议主题（提供软件功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 3.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口返回原本画面输出。 4.支持将各终端的信号广播到大屏展示，将无纸化系统同屏广播画面、投票过程、投票结果和签到结果投屏到大屏展示。 5.支持投票过程、投票结果以图形展示在大屏上。 6.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 7.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出； 提供制造商具有的五星级“售后服务评价体系认证证书”（证书二维码可查） | 1 | 台 |  |
| 3 | 多媒体无纸化会议管理终端（内嵌终端软件） | 1.支持会议文件智能推送功能，后台文件按会议进程自动按权限推送到前端会议终端，支持文件推送权限设定，无权显示的会议终端自动屏蔽该文件显示；（提供功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 2.支持兼容常用办公软件与文件格式；支持会议签到、投票表决、交互式电子白板、电子铭牌显示、文件标注、会议交流、会议服务、会议通知等会议功能； 3.支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性；（提供功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 4.支持临时文件上传，所有参会人员可上传文件共享给其他参会人员，无权限控制； 5.支持流媒体文件播放，支持实时观看视频流直播。 6.支持word，excel，ppt，txt格式文件原文件批注，参会人员修改文件内容后自动上传到服务器保存。 7.可对任意页面进行截屏，并手写批注，批注自动保存到服务器，方便会后进行归档。 8.支持单人使用或者多人同时共享同一白板。 9.参与人员可以将本机屏幕分享给其他参会人员观看，其他参会人员可以异步浏览退出广播画面。主持人或秘书端可以控制强制屏幕分享，此时其他参会人员不能异步浏览退出，屏幕分享延时300ms以内； 10.支持一路RTSP外部信号同屏输入。（提供功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 11.支持记名/匿名投票，查看投票结果。主席或秘书权限可新建投票，控制投票的开始和结束。 12.支持通过文本方式与一人或多人进行会议交流。 13.支持会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸、服务人员、技术员。 14.内置网页浏览器，支持访问以太网网站。 15.参会人员可以查看会议室座位分布，以及参会人员座位信息。 16.主席或秘书权限可以控制展示欢迎界面、会议主界面、签到界面。 17.可将终端切换到电脑桌面，将终端作为普通电脑使用。 18.为了提高保密性，退出软件会自动清除会议文件。 19.硬盘容量配置不低于128G固态硬盘 提供“无纸化终端智能电子桌牌控制软件著作权认证证书”。 提供制造商具有的 “知识产权管理体系认证证书” （证书二维码可查） | 16 | 台 |  |
| 4 | 无纸化超薄15.6英寸电容液晶屏升降器（带升降麦克风带10.1英寸电子桌牌) | 1.触控超薄高清显示屏外壳采用航空铝材阳极氧化拉丝工艺，显示屏与升降器一体化呈现，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。 2.设备面板厚度仅为≥3mm，宽度仅70mm，占用空间小，相比传统升降器要轻便，占用空间小，产品重量仅常规升降器重量的三分之一，减少运输成本，对会义桌的压力小。 3.无缝圆轴一体连接。保证各个角度的美观，完美视角。 4.采用多功能融合接口，一个接口解决供电，触控 ，视频所有信号。(提供产品对应接口图片，并加盖生产厂商公章） 5.采用双净音滑轨，配合螺旋升降杆，多点平衡升降系统，升降过程无震动、超静音。 6.≥15.6英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达≥1920*1080P，显示效果清晰亮丽，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。 7.升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态； 8.升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等； 9.控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；（提供3种控制方式的对应控制接口图片，并加盖生产厂商公章） 10.升降器支持自动仰角30度可调，保证显示器人体工程学最佳观看视角与触控角度 11.桌面面板带USB接口，通过连接U盘可浏览文件或上传文件。 12.内置带麦克风一体升降，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 13.背面后置≥10.1英寸电子桌牌，高清分辨率：≥1280*800 14.可显示与会者的姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等，背景可自定义联网编辑，支持定时刷新； 提供制造商具有的“中国绿色环保产品”和 “中国节能环保产品”；提供“高灵敏度DSP算法麦克风话筒内嵌软件著作权证书” | 16 | 台 |  |
| 5 | 会议控制主机 | 1.会议控制主机最多可连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入≥1000台会议单元； 2.最多可连接≥36台翻译单元，实现≥11+1种语言同声传译功能，具有≥12通道译员音频输出； 3.采用专用8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口； 4."手拉手"或者"T型"连接模式； 5.具有音频输入接口，具有多组原音通道输出和输入； 6.发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制； 7.支持FIFO先进先出发言模式，NORMAL轮流发言模式，FREE自由发言模式，APPLY申请发言模式多种会议模式； 8.音频处理采用数字均衡模块降噪处理模块使声音清晰透彻， 9.支持自动摄像跟踪功能； 10.配合电话耦合器可以进行远程电话会议； 11.支持签到、投票表决及数据管理功能； 需提供符合LVD与EMC指令的认证证书、ROSH认证。 提供“数字会议系统音频处理器控制软件著作权证书”。 提供制造商“数字会议系统”认证字样的ISO：27001（信息安全管理）。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 2通道反馈抑制器 | 1.是一款全数字带处理器功能的前级效果抑制器，每部分均可独立调节，2寸彩屏全中文界面，简单操作易上手，采用专业级200HZ， 4核独立高速DSP处理芯片，48KHZ采样率，24-bit AD/DA转换； 2.话筒AB路独立各≥10段参量均衡可调，音乐≥7段参量均衡，带高低通调节。及≥5级反馈抑制功能；（提供产品软件操作界面截图，并加盖生产厂商公章） 3.个性化PC调试软件，USB免驱通迅方式，操作方便，得心应手； 4.面板≥2级锁定功能，限制最大音量，初始音量，防止误操作； 5.≥13组系统效果管理模式，≥6组预置效果和6组用户自编效果及≥1组热舞模式。开关状态为最后一次保存数据； 6.≥6通道输出功能，≥1组REC录音输入。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 会议桌 | 不小于6米×2.4米，烤漆型无纸化会议桌 | 1 | 套 |  |
| 8 | 会议座椅 | # 人体工学网布升降座椅 | 36 | 套 |  |
| 9 | 可折叠会议条桌 | 钢木结构，1.2米×0.4米×0.75米 | 10 | 张 |  |
| 三 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频处理器会议矩阵8*8 | 1.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，灵活多样的控制方式：可选择COM、USB，TCP等多种连接方式； 2.输入每通道：≥8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.输出每通道：≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 4.每一路均具有48V幻象电源开关； 5.提供24bit/48kHz的杰出音质； 6.优化的前级增益，灵敏度具有多级调节，MIC灵敏度具有0-40db共≥9级灵敏度可调；(提供软件对应MIC灵敏度调节功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 7.全功能矩阵混音，直观的信号路由表，交叉点可控的电平； 8.内置自适应反馈消除AFC，并且能分两个等级，抑制系统啸叫； 9.内置自动混音功能，能够很好解决会议中的“话语权”问题； 10.多种参量均衡类型可选，包括不少于PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP，可灵活应用于更多的场合； 11.输入≥31段PEQ，输出≥10段PEQ，能出色调节各种效果； 12.中控接入可以选择232、485、TCP/IP以及GPIO；配置有≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 13.支持安卓端APP控制； 14.支持扩展墙面板控制； 15.支持多台机器组网联调，远程监控； | 1 | 台 |  |
| 2 | 会议阵列音柱(200W） | 1.采用ABS塑料混合玻璃纤维强化箱体， UV防水浸涂漆，防水防晒处理技术，（提供产品彩页，并加盖生产厂商公章） 2.铝制网罩，防锈材料，前方的波导元件与箱体后方的阻尼口形成一个独特的低频心型扩散，扩音效果佳， 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原； 4.喇叭单元为铁氧体，拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 5.频率响应(±3dB)：≥90Hz-20kHz 6.单元: 4×3"full/25 mm(VC) 7.标称阻抗:8 Ohm 功率:≥200W(AES)，≥480W(PEAK) | 4 | 只 |  |
| 3 | 专业功放300W | 1.内置数字功放，同时支持定压定阻输出：100V、70V、8欧、4欧输出。支持≥2*300W@8Ω，≥2*500W@4Ω，可桥接成≥1000W@8Ω或定压100V-1000W输出；（提供产品功能性检测报告复印件） 2.全面支持网络TCP/IP控制，可实现多台设备管理，通过wifi可以连接软件，简单便捷。 3.远程开关机控制，节省时间，方便控制； 4.采用彩色液晶显示屏，分辨率≥240x240像素，充满时尚感，能设置DSP功能，具有电平检测、输入源、输入灵敏度、音量显示、存档预设、通道静音、功放温度、功放模式等功能；（提供产品功能性检测报告复印件） 5.内置DSP数字处理器，输入≥5段，输出≥9段均衡，满足不同的需求； 6.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485 7.可实时远程监控功放工作状态，包括温度、功率、电压、电流 8.现场可通过软件识别功放，点击软件端呼叫按钮，可使对应功放显示屏和状态灯同时闪烁，可快速从“功放群组”里，找到您所需设置的功放；（提供产品功能性检测报告复印件） 9.支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有≥2路RCA输入口，≥2路XLR输入口；支持≥2路平衡XLR音频输出口，≥2路定阻4-8欧功放输出口，≥2路定压100V/70V输出口。（提供产品后面板截图，并加盖生产厂商公章） 10.工作模式可选择立体声、桥接、单声道、自由矩阵，并且可通过软件或显示屏自由切换 11.输入灵敏度两档可调0dBu/6dBu，软件或彩液晶屏设置 12.上电状态可设置，Power On/Standby 13.定压定阻可自由切换，适应更多的是用场合，定压定阻支持：100V、70V、8欧、4欧 14.通过软件可限制功放输出功率（300瓦以内的任意功率值可自行设定）/电压/电流，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统；（提供产品功能性检测报告复印件） 15.48KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 16.配置有≥4路DANTE网络音频功能，实现真正意义上的数字传输。（提供产品对应接口截图，并加盖生产厂商公章） 提供“功率放大器内嵌软件著作权证书” | 2 | 台 |  |
| 4 | 话筒[U段一拖二无线话筒(双手持) | 1.UHF频段传输信号，频率范围≥500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号，每通道有≥200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰。配套有1台接收主机+ 双手持无线咪 | 2 | 套 |  |
| 5 | 双面7寸电子桌牌(含电子桌牌软件V1.0） | 1.终端采用双面≥7寸高分辨率（1024*600dpi）LCD液晶屏 IPS广视角屏幕，屏幕亮度≥450流明。 2.外观设计高雅，UI界面极简至尚，人性化直观操作，全铝外壳，一次成型，倒角处理，无缝隙，稳重、美观。 3.支持LOGO定做，多色背景定制，多款背景图片随意更改，双侧屏可同步显示参会人信息，包括与会者姓名/职务/单位名称/单位LOGO/会徽会标等，支持背景颜色/模板/文字大小颜色/字体/语种等自定义编辑； 4.电容式触摸屏，支持多点触控，让无纸化会议及各项操作更便捷高效。 5.基于千兆会议媒体流技术设计，所有音、视频、控制信号通过一条Cat.6千兆网线传输。 6.支持无线WIFI接入方式，支持WIFI通讯，通讯协议：802.11 7.支持单机改名，手动更改人名，公司。职务。 8.支持U盘快速导入一键导入人名，方便快捷。 9.支持模拟布局，还原真实会议场景，支持人员增加机制，缺席机制，互换机制。（提供功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 10.终端集成了丰富的会议系统功能。 11.支持内置锂电池供电、保证单次使用时间≥10小时以上，让一天会议不间断延续。 12.电源适配器供电，方便快捷。 13.支持网线POE供电，一次布线解决数据传输和供电。 | 16 | 台 |  |
| 6 | 智能电子桌牌后台集中控制软件 | 支持后台签到统计、会议信息上传查看、短信一对一互动、一对多群发、会议服务功能、批量上传修改人名、投票表决、系统通知等功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能电子桌牌集中充电箱 | 1.长方体盒式外形，采用金属外壳制作 2.支持一次性智能电子桌牌≥12台同时集中充电 3.性能稳定，质量安全，移动方便。 4.充满后可供电子桌牌≥10小时使用。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 智能电子桌牌专用12000毫安聚合物锂电池 | 1.电池容量至少12000毫安，支持充满电后使用10小时。 2.充放电次数不少于100000次。 3.支持过充保护，支持短路保护，支持过流保护 | 16 | 个 |  |
| 四 | 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 互联网网络中控主机 | 1.主机采用≥168MHz主频的32位ARM内嵌式处理器并行运算，可快速处理各种复杂的控制指令。 2.采用≥32Mb容量FLASH存储器，可保存高达12000条控制指令。 3.主机自带≥4路双向RS-232/RS-485独立编程控制端口，≥4路单向端口，每一路都可支持RS-232或RS-485. 4.主机配有≥8路红外发射端口，可控制DVD，空调，电视等其他红外遥控设备。 5.主机配有≥8路I/O控制端口，支持高电平触发、低电平触发两种模式。 6.≥1路继电器，可控制外接设备的开、关。 7.≥2路LED调光PW接口，可调试LED灯光开、关、明暗调节（提供产品后面板对应接口图，并加盖生产厂商公章，禁止采用外接设备组合的方式）。 8.≥1个以太网接口，支持WIFI控制主机。 9.编程支持一键执行多条指令，可多线程操作，能同时控制多个设备。 10.主机支持串口环出，可一个串口输入，从另一个串口输出。 11.面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。 提供“多媒体自动化中控系统软件著作权证书”。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8路电源管理器 | 1.具有≥8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口。 2.具有≥8路独立电源开关控制(可手动或受控自动），单路电流支持20A，最大负载能力4400W/单路。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 4.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 5.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 6.具有≥1路CE-NET接口，支持通过总线协议远程控制。 7.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能电源管理器 | 1.支持不少于8种情景预设与调用，如影音情景、会议模式等； 2.共有≥8组受控电源，通道可设置互锁，面板按键开关功能，对于不用通道可设置为常关状态，节能环保； 3.可配合配套墙控面板管理使用，RS485通讯方式，带供电功能；扩展墙面板采用≥3.5英寸屏幕，分辨率可达≥320×240，颜色64K色，16位RGB，电阻式触摸；（提供扩展面板功能界面截图，并加盖生产厂商公章 4.可监控系统电压、总电流、功率，电流超出预设警告值，数码管会不断闪烁警告，如超出过载值，系统继电器会全部断开起到保护设备作用，蜂鸣器也会发出响声提醒用户。（提供由权威机构出具的产品功能性检测报告复印件） 5.前面板带数码显示屏，可显示当前电压，电流； 6.可设置乱序功能，通道的延时开启或关闭时间摒弃传统电源时序器，以上一路为参考开启（关闭）模式，直接以开机为参考量，使时间设置及通道管理更灵活方便，如传统电源时序器先开了第1路才能打开第2路，而AI系列的电源时序器是以开机时间为参考，这样通道之间不存在影响，完全可以设置为先开第2路再开回第1路； 7.通过ID设置，实现多台级联同时管理； 8.2路外接触发器，可执行调用预设好情景，开启关闭某通道或多通道，如外接传感器启动电源设备或调用场景，如人体红外感应器。 9.上位机操作软件，RS-232，也可接入中控控制。设备共有≥1路RS-485、≥1路RS-232控制、≥1路RJ45网口、≥2路GPIO 控制接口。（提供产品后面板接口截图，并加盖生产厂商公章 10.提供“数字显示多通道电源时序器内嵌软件著作权证书” | 1 | 台 |  |
| 4 | 红外发射棒 | 红外发射棒 | 4 | 根 |  |
| 5 | 中控编程 | 中控软件及编程 | 1 | 项 |  |
| 6 | 无线WIFI路由器 | 1.用于接收全系列双向RF或WIFI传输无线触摸屏信号； 2.配合全系列可编程主机使用； 3.用软件设置网络ID地址，可多台接收器联网； 4.采用双向无线收发器，自动检测触摸屏信号； 5.RF射频433MHz； 6.WIFI无线发射：双向，2.4G ；(选配） 7.适用距离：对视距离≥300米（级联方式）； 8.工作电流：<300mA； | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线真彩触摸屏 | 1.外观落落大方、坚固耐用，≥10英寸真彩触摸屏，分辨率2160*1620高清晰显示。 2.通过wifi跟中控主机通讯。 3.操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本，用户界面生动美观。 4.支持画中画。 5.支持手持移动使用。 6.内置充电蓄电池，一次充电可连续使用≥8小时。 7.采用高灵敏度触屏，操作反应速度更快。 8.内存：ROM≥32GB. | 1 | 台 |  |
| 8 | 多媒体中控台 | 1、一体化设计：高度集成，内置一体机；台体两侧配有可拆卸式置物托盘（提供证明文件）；电动调节高度，人性化；主体为铝质，质量轻；提供中国国家强制性产品认证证书（3C） 2、电脑部分：采用知名品牌的一体机，屏幕集成23.8英寸触摸屏，十点触摸、1080P高清屏；Intel 酷睿i7处理器；8G DDR4内存；256G固态硬盘；显示输出：HDMI；分辨率为：1920×1080@2.90GHz；材质：LED背光；触控模式：10点电容触摸屏； 3、内建无线网卡：Class 1 芯片，USB2.0（Motorola） 4、台面接口：一路HDMI；一路VGA；2路USB；1路三孔XLR麦克接口；1路BNC灯口； 5、讲台高度调节：根据身高电动调节高度，无噪音，按键式调节；调节行程：0-280mm；调节高度：1100-1380mm； 6、信号输出：视频输出：2路HDMI、1路VGA；麦克输出：1路三孔XLR麦克接口/音量输出；音频：2路3.5音频；网口：1路；USB:1路； 7、移动性：隐藏式带锁底轮； | 1 | 台 |  |
| 五 | 会议录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计，集成度极高，设备高度不高于1U； ★2.视频输入接口:提供≥4路HD SDI视频输入接口、≥2路DVI输入。(提供产品对应接口截图，并加盖生产厂商公章） 3.视频输出接口：提供≥1路HDMI视频输出接口、≥1路VGA视频输出接口；(提供产品对应接口截图，并加盖生产厂商公章） 4.音频编码：AAC，≥1路3.5mm音频输入和≥1路3.5mm音频输出； 5.其他接口：≥1个千兆网络接口；≥3个USB接口，≥2个RS232串口； 6.录播主机同时兼顾常态化全自动录制和互动教学功能，支持交互录播主机进行录播模式和互动模式的切换； 7.为便于操作，录制时系统提供PGM主播窗口和PVW预监窗口，PVW预监窗口中提供PTZ控制和预置位操作键； 8.系统录制至少支持MP4、FLV两种格式，支持电影模式和资源模式同步录制，≥5路视频同时录制； 9.系统提供本地和远程两种导播操作方式，支持全自动/半自动/手动导播模式； 10.主机内置RTMP直播服务器，单台录播主机支持≥100路（1080P，2M码流，30帧）直播并发，并支持将直播流推送到第三方流媒体服务器； 11.系统支持字幕功能，并支持不少于5条字幕预设； 12.录播主机支持本地导播对录制的视频直接进行预览下载，也可通过远程导播进行预览下载； 13.系统可实时对主机和软件运行状态进行监测，包括CPU、内存、硬盘空间等； 14.远程导播基于B/S架构，使用浏览器即可访问，无需安装插件和客户端； 15.录播主机支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作； 16.支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少15种特效切换；（提供软件特效切换功能界面截图，并加盖生产厂商公章）； 17.安全性控制：支持远程导播用户角色、权限、密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数（提供功能界面截图，并加盖生产厂商公章）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 云台摄像机 | 1.采用≥72.5°高品质超广角镜头，光学变焦达到≥12倍，并支持≥16倍数字变焦 2.支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输 3.采用全新一代松下1/2.7英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大≥1920x1080高分辨率的优质图像 4.1080P下输出帧频可达60fps 5.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上 6.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出 7.使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制 8.可配合分析跟踪全景相机进行云台转动，自动摄像跟踪 | 2 | 台 |  |
| 六 | 安防门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 人脸门禁具备≥7寸触摸屏，可在人机界面进行操作(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 设备屏幕分辨率不低于600*1024 人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 设备支持防拆按钮设计，受到外力异常拆卸可产生报警 门禁一体机支持韦根协议输入及输出(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 设备应能具备人脸识别、人证比对识别、IC卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式 设备应支持防假体功能，支持防照片欺骗及防视频欺骗功能。(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 设备具备低照度功能，支持在环境光为0.1lux下正常检测并识别人脸(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 人脸门禁一体机支持人脸测光，在强背光场景可以根据人脸亮度自动调整曝光参数(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 设备在1.5m安装高度下，1m识别距离要求可识别高度范围不小于0.8m~2.2m(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 设备支持±25%宽压设计(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 设备的温宽范围不低于-40℃~70℃(提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） | 1 | 台 |  |
| 2 | DC12V/25W电源适配器 | DC12V/25W电源适配器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 安全模块 | 通过RS485与门禁一体机加密通信，以配置工作参数，接收并执行相关命令，提高安全性； 丰富的门锁、开门控制方式，接入阳极锁，阴极锁，门磁，开门按钮等； 支持告警接入，具备消防开门功能； 收集门磁信号、开门按钮、告警输入信号，反馈给人脸门禁一体机； | 1 | 台 |  |
| 4 | 开门按钮 | 开门按钮 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双门磁力锁280KG | ≥280KG强吸力； 全密封防水结构； 智能防拆，稳定安全； 内六角螺丝设计，安全防护升级； 高强度铝合金材质，一体成型表面喷砂，坚固耐用； 信号侦测反馈； 使用寿命长（约50万次），开/关灵敏耗电低 | 2 | 台 |  |
| 6 | 单门磁力锁L型支架 | 单门磁力锁L型支架 | 2 | 台 |  |
| 7 | 磁力锁Z型支架 | 磁力锁Z型支架 | 2 | 台 |  |
| 8 | 闭门器 | 重磅闭门器 | 2 | 台 |  |
| 9 | 200万定焦红外海螺半球网络摄像机 | 200万星光级防爆半球 最低照度：彩色：≤0.001 lx ； 黑白：≤0.0001 lx，提供公安部型式检验报告证明 被测设备与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令程序连续发送1000个数据包，重复测试测试3次，每次丢包数应小于1个，提供公安部型式检验报告证明 电源备份功能：样机可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，样机可正常工作，提供公安部型式检验报告证明 电源返送：使用PoE供电时，DC12V输入接口可提供DC12V供电输出，提供公安部型式检验报告证明 移动侦测功能：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置392个移动侦测区域，提供公安部型式检验报告证明 具有人脸抓拍功能，提供公安部型式检验报告证明 外壳防护能力：IP68，提供公安部型式检验报告证明 认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种，提供公安部型式检验报告证明 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性，提供公安部型式检验报告证明 友好密码功能：与设备处于同一网段的地址可以使用出厂密码登录和访问设备，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备，提供公安部型式检验报告证明 机械碰撞防护等级检验：IK10，提供公安部型式检验报告证明 高低温试验：-35~60℃，提供公安部型式检验报告证明 | 4 | 台 |  |
| 10 | DC12V/1A墙插式电源适配器 | DC12V/1A墙插电源适配器 | 4 | 台 |  |
| 11 | 1盘位4路网络视频录像机 | 1盘位4路硬盘录像机 具备1个百兆网口、1个HDMI接口、1个VGA接口、3个USB2.0接口、4路报警输入/1路报警输出接口、1个12V电源接口； 具有1个硬盘指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络运行状态指示灯（NET）； 具有1个云状态指示灯；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 应具备标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、自定义等协议接入； 应支持1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：并支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储； 应支持VGA、HDMI两个接口异源同时输出；HDMI最高支持4K（3840×2160）分辨率显示； 应支持1/3/4/5/6/7/8/9/16分屏预览模式； 应支持走廊模式：3/4/5/7/9/10/12/16分屏预览模式；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 支持在通道管理界面查看网络剩余带宽，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 支持指定网段搜索添加IPC；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 支持手机APP客户端控制功能，主要支持预览、回放、下载、本地录像、抓拍、PTZ等功能；兼容IOS、ANDROID两种平台；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 | 1 | 台 |  |
| 12 | 西数6T监控级硬盘 | 6TB硬盘 | 1 | 块 |  |
| 七 | 其它辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U机柜；8位10A PDU插排1个；固定板3块；风扇部件2组。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 连接线 | 连接线[卡侬头（母）--卡侬头（公）] | 14 | 条 |  |
| 3 | 连接线 | 连接线[莲花(RCA)---莲花(RCA)(音频线)] | 2 | 条 |  |
| 4 | 连接线 | 连接线[莲花头(RCA)---6.35单插头(音频线)] | 2 | 条 |  |
| 5 | 音频线、视频线等 | 音频线、视频线及音视频接插件等 | 1 | 批 |  |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线，线规：23AWG，0.57mm无氧铜，须提供国家信息中心的检验报告及工信部的信道及链路检验报告。 | 1 | 批 |  |
| 7 | 音箱线 | 200芯金银线 | 1 | 批 |  |
| 8 | 交换机 | 以太网交换机主机，支持24个10/100/1000BASE-T电口，支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，支持AC | 2 | 台 |  |
| 9 | 其它辅材材料 | 各种接插配件，配管，接线铜鼻子、热缩管、胶布等施工辅材 | 1 | 批 |  |
| 10 | 配电箱 | 指挥室各系统分电配套使用，不少于20个单元 | 1 | 台 |  |
| 八 | 指挥室装修 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面装修 |  | 80 | ㎡ |  |
|  | 顶面基层加固处理 | 墙锢无添加黄色混凝土界面剂滚涂一遍 | 80 | ㎡ |  |
|  | 顶面基层处理 | 墙腻子粉2-3遍、打磨平整、细砂纸均匀打磨 | 80 | ㎡ |  |
|  | 轻钢龙骨主干，木龙骨辅助 | U型轻钢天棚龙骨(不上人型)，面层规格600×600mm | 80 | ㎡ |  |
|  | 木龙骨防火处理 | 防火涂料喷涂 | 80 | ㎡ |  |
|  | 石膏板二级吊顶 |  | 80 | ㎡ |  |
|  | 暗槽灯带（LED） |  | 82 | 米 |  |
|  | 软幕天花灯箱制作 | 不小于6.8米×1.2米，LED光源 | 5 | 组 |  |
|  | 造型射灯 |  | 16 | 组 |  |
|  | 乳胶漆饰面 | 环保底漆一遍，两层乳胶漆饰面，要求提供乳胶漆质检报告、绿色环保认证 | 80 | ㎡ |  |
| 2 | 墙面 | 满铺装阻燃木质吸音板 | 120 | ㎡ |  |
|  | 墙面基层加固处理 | 墙锢无添加黄色混凝土界面剂滚涂一遍 | 120 | ㎡ |  |
|  | 墙面基层处理 | 墙腻子粉2-3遍、打磨平整、细砂纸均匀打磨 | 120 | ㎡ |  |
|  | 墙面木龙骨 |  | 120 | ㎡ |  |
|  | 木龙骨防火处理 | 防火涂料喷涂 | 120 | ㎡ |  |
|  | 阻燃木质吸音板饰面 | 须提供燃烧性能B的检测报告、甲醛释放量检测报告、材料吸音系数检测报告 | 120 | ㎡ |  |
|  | 电动窗帘 | 定制，幅面8米×2.4米，含电动机等机构 | 20 | ㎡ |  |
|  | 窗套 |  | 1 | 项 |  |
|  | 窗台石 |  | 2.4 | ㎡ |  |
|  | 隔音会议室双开门 | 定制，隔音处理，1.5米×2.4米 | 2 | 樘 |  |
|  | 门套 |  | 2 | 项 |  |
|  | 小间距LED屏不锈钢修饰 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 地面 | 仿实木地板 | 80 | ㎡ |  |
|  | 仿实木地板 | 须提供甲醛释放量达到E1级的检测报告 | 80 | ㎡ |  |
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 指挥室强弱电改造 | 地板下暗装强弱电桥架、布管、系统布线，墙面暗改强弱电及电气设备安装等 | 1 | 项 |  |
| 5 | 指挥室环境智能化 | 定制，电动遮光窗帘制作，调控灯光系统制作等环境智能化控制系统需与中控系统无缝对接 | 1 | 批 |  |
| 6 | 接地处理 | 包括接地制作、接地母线、等电位地网等，要求：接地电阻≦4Ω | 1 | 批 |  |
| 7 | 防雷处理 | 三相电源防雷模块，4模块组 | 1 | 套 |  |
| 8 | 灭火器 |  | 4 | 具 |  |
| 9 | 指挥室电源电缆 |  | 200 | 米 |  |
| 九 | 小机房建设 |  |  |  |  |
| 1 | 断桥铝玻璃隔断 | 定制，安全玻璃平开门，国标铝合金隔断骨架，安全玻璃（须带3C标志），百叶窗帘 | 15 | ㎡ |  |
| 2 | 集成吊顶 | 定制，包含35平方米集成吊顶制作（含LED格栅照明灯） | 35 | ㎡ |  |
| 3 | 墙面基层加固处理 | 墙锢无添加黄色混凝土界面剂滚涂一遍 | 35 | ㎡ |  |
| 4 | 墙面基层处理 | 墙腻子粉2-3遍、打磨平整、细砂纸均匀打磨 | 35 | ㎡ |  |
| 5 | 乳胶漆饰面 | 环保底漆一遍，两层乳胶漆饰面，要求提供乳胶漆质检报告、绿色环保认证 | 35 | ㎡ |  |
| 6 | 小机房强弱电改造 | 地板下暗装强弱电桥架、布管、系统布线，墙面暗改强弱电及电气设备安装等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 钢制防盗门 | 定制钢制防盗门，门板1.8mm全冷轧钢板，门框3.0mm全冷轧钢板，尺寸规格：1000*2400，含指纹门禁 | 1 | 樘 |  |
| 8 | 门套 | 环保免漆 | 1 | 项 |  |
| 9 | 防盗门闭门器 | 重磅闭门器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 瓷砖面防静电地板 | 规格为602*602*40；全钢组成，要机械强度高，承载能力强、防火性能好；表面瓷砖、柔光、耐磨、防腐蚀；粘贴的装饰高压层板，耐磨性及防静电性能优良，抗污染、便于清洗、装饰性强；尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。须提供检测报告 | 30 | ㎡ |  |
| 11 | 服务器机柜 | 19英寸标准立柜，42U； 长宽高600cmX1000cmX2000cm； | 2 | 台 | 利旧 |
| 12 | 精密空调 |  | 1 | 台 | 利旧 |
| 13 | 不间断电源 |  | 1 | 台 | 利旧 |
| 14 | 接地处理 | 包括接地制作、接地母线、等电位地网等，要求：接地电阻≦4Ω | 1 | 批 |  |
| 15 | 防雷处理 | 三相电源防雷模块，4模块组 | 1 | 套 |  |
| 16 | 灭火器 |  | 4 | 具 |  |
| 17 | 12U加深网络机柜 | 采用SPCC优质冷轧钢板材制作，立柱厚度≥0.20cm，门板厚度≥0.12cm，底盘厚度≥0.12cm； 所有部件经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑； 符合ANST/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491、PART1、PART7、GB/3047.2-92标准，兼容ETS1，带PDU电源模块。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 24口配线架 | 六类非屏蔽配线架，24 口，含模块，带理线架 | 1 | 台 |  |
| 十 | 视频会议系统 |  | 1 | 批 | 利旧 |
| 十一 | 系统集成费用 |  |  |  |  |
|  | 系统集成费用 | 系统集成（硬件费+软件费）*8% | 1 | 项 |  |