公开招标文件

采购项目编号：深圳振东公招（货物）2021-006

采购项目名称：青海大学盐湖资源化学与化工一流学科建设购置设备

采    购  人：青海大学

采购代理机构：深圳市振东招标代理有限公司

2021年

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序及方法	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、招标代理费	22

十一、其他	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	39

资格审查文件封面（上册）	39

资格审查文件目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

符合性审查文件（下册）	51

符合性审查文件目录（下册）	52

（11）评分对照表	53

（12）开标一览表（报价表）	54

（13）分项报价表	55

（14）技术规格响应表	56

（15）投标产品相关资料	57

（16）投标人的类似业绩证明材料	58

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	59

（17.2）从业人员声明函	60

（18）残疾人福利性单位声明函	61

（19）监狱企业证明资料.............................................62

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	63

第五部分  采购项目要求及技术参数	64

（一）投标要求	64

1.投标说明	64

2.重要指标	64

3.商务要求	64

（二）项目概况及技术参数	63

第一部分  投标邀请

深圳市振东招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受海青海大学(以下均简称“采购人”）委托,拟对青海大学盐湖资源化学与化工一流学科建设购置设备进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 深圳振东公招（货物）2021-006 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海大学盐湖资源化学与化工一流学科建设购置设备 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币597万元；其中 包1:210.8万元 包2：191.2万元 包3：195万元 |
| 最高限价 | 人民币597万元；其中 包1:210.8万元 包2：191.2万元 包3：195万元 |
| 项目分包个数 | 3个包 |
| 各包要求 | 招标内容： 具体内容详见《招标文件》。 |
| 各包投标人资格要求 | 1包、2包、3包供应商须满足： (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询报告，时间为投标截止时间前20天内）。 |
| 公告发布时间 | 2021年5月19日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2021年5月20日至2021年5月26日，每天上午9:00-12:00,下午14:00-17:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 深圳市振东招标代理有限公司 地址：西宁市城东区建国南路新千国际广场19号楼12层1124室 标书购买联系人：李小蓉 电话：0971-8069226 邮箱：991054828@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 1、营业执照副本复印件（加盖单位公章）； 2、提供法人授权委托书（参考招标文件格式（3））（须附被授权人及法定代表人身份证复印件加盖公章）。 注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构标书购买联系人电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构标书购买联系人进行确认。同时将以上资料邮寄至采购代理机构留存备案。 |
| 投标截止及开标时间 | 2021年6月10日上午10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心2楼8号开标室。 地址：青海省西宁市西川南路53号文博大厦 |
| 采购人联系人 | 青海大学 联系人:王老师 电话：0971-5125883 地址： 青海大学（西宁市城北区宁大路251号） |
| 代理机构联系人 | 深圳市振东招标代理有限公司 联系人：李富香 联系电话：0971-5119115 邮箱地址：szzd0971@163.com 联系地址：西宁市城东区建国南路与夏都大街交汇处新千国际广场19号楼12层1124室 |
| 代理机构开户行 | 中国建设银行股份有限公司西宁南山路东支行 |
| 收款人 | 深圳市振东招标代理有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 63001483605050200319 |
| 其他事项 | 1、投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受邮寄的投标文件。 2、公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日，公告内容以青海政府采购网发布的为准。 3、公示网址： 青海政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） 青海省招标投标网 （http://qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn） 深圳市振东招标代理有限公司网站 （http://www.szzdzb.cn） 4、本项目可兼投不可兼中。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税费以及国家规定的各项费用等一切费用。所有产品的包装运输、安装调试由供货方负责。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：1包：￥42,000.00元（大写肆万贰仟元整）

2包：￥38,000.00元（大写叁万捌仟元整）

3包：￥39,000.00（大写叁万玖仟元整）

收款单位：深圳市振东招标代理有限公司青海分公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁南山路东支行

银行账号：63001483605050200319

交纳时间：投标人在投标截止期前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明资料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11-15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2012]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型及监狱企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型、监狱企业的，不重复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 2 | 技术水平 （51分） | （1）技术参数：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得47分；技术指标每一项负偏离扣3分，扣完为止。 （2）节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1份得1分，满分2分，未提供不得分；所投产品为环保产品，每提供1份得1分，满分2分，未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 商务评价（19分） | 履约能力（8分) | （1）类似业绩：提供2018年1月1日以来的投标人类似业绩证明材料（需提供中标通知书、合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件（或复印）件并加盖投标人公章），每提供1份得1分,满分5分；不提供不得分。 （2）项目管理及实施方案：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：1.实施计划2.实施进度3.质量控制措施及安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分3分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务(11分) | 售后服务计划、措施及服务承诺： 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得0.5分，满分2分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得2分；未提供不得分。 （2）本地化服务能力：在青海省有本地化服务机构的得2分，有委托服务机构的得1分（需提供协议、委托服务机构营业执照副本复印件等相关手续复印件加盖投标人公章），未提供不得分。 （3）培训方案：针对招标项目需求提供①详尽的培训方案、计划②提供相关课程设置信息③专职培训人员或讲师④培训实效性和培训内容。每提供一项得0.5分，满分2分，未提供不得分。 (4)质保期：质保期每延长1年加1分，满分3分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。本项目履约保证金为中标金额的10%。

23.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：中标人。

2、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

| 服务类型、费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100—500 | 1.1% |
| 500—1000 | 0.8% |
| 1000—5000 | 0.5% |
| 5000—10000 | 0.25% |
| 10000—100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：
      100万元×1.5％＝1.5万元
    （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
    （1000－500）万元×0.8％＝4.0万元
     合计收费＝1.5＋4.4＋4.0＝9.9万元

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

- 由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

收款单位：深圳市振东招标代理有限公司青海分公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁南山路东支行

银行账号：63001483605050200319

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

- 其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：SZZD-2021-006-  包

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号+包号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、成本费、发票、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                         ；交货地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

7.质保期间设备维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由乙方负担。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收合格，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%，即人民币 （大写）：             元。乙方向甲方提交合同总价款的5%履约保证金计 （大写）         元转为质量保证金。质量保证金待约定的质量保修期满且产品无质量问题后，由甲方以转账方式无息予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：深圳市振东招标代理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点及招标文件要求实事求是填写，特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

## 包号：

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

## （1）投标函

投标函

致：深圳市振东招标代理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号+包号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：深圳市振东招标代理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：深圳市振东招标代理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

（项目名称/项目编号+包号）           项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：深圳市振东招标代理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称及项目编号+包号)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：深圳市振东招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2019年度或2020年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：深圳市振东招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附：“信用中国”网站无任何不良记录的查询报告，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：深圳市振东招标代理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号+包号）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

包号：

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

包号：

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 培训 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税费以及国家规定的各项费用等一切费用。所有产品的包装运输、安装调试由供货方负责。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                       包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                     包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2018年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。

## （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：深圳市振东招标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2012〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2012〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

- 此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

注：若无此项内容，可不提供此函

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

## （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：深圳市振东招标代理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2012]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2012]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

## （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：深圳市振东招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字）

年   月  日

## （19）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

年   月  日

## （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## 投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1.交货期：国产设备30日历日，进口设备90日历日

3.2.交货地点：采购人指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4质保期：质保期三年（提供原厂售后服务承诺书）。

3.5 培训： 设备调试合格后提供原厂技术培训不少于两次（分年度进行），大型设备（大于40万）提供原厂视频培训资料。

项目概况及技术参数

技术参数

1包参数：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光分光光度计 | 1 | 台 | 一、用途功能 1.可测荧光、磷光、化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；时间扫描测量；定量分析； 2.可做三维时间扫描（三个维度分别为：发射波长、光度值和时间）； 3.可做毫秒级的磷光发光寿命测量； 二、技术参数 1.荧光、磷光和生物/化学发光的测定必须都是标准功能（需要提供证明文件） 2.波长范围200~750nm,和零级光 3.扫描速度达60,000nm/min,光谱性能良好:2s内扫描可得到一张典型的全范围光谱;2min内扫描得到一张典型的三维光谱图;快速扫描保证了光敏感样品测试的光谱准确性;对于样品较多的实验室,快速扫描可以提高产出；并且可以实现三维时间扫描荧光光谱追踪监控化学反应过程（需要提供证明文件） 4.波长移动速度:60,000nm/min 5.预扫描功能,快速探知未知样品的光谱信息 6.水平狭缝设计，保证使用常规10mm比色皿（最大容量3.5ml）时可以实现不大于0.6ml样品的测量 7.最基于Microsoft windows的控制及分析软件,操作更方便可以做三维谱图的差减谱。使三维谱图的定性分析功能发挥极至完成三维测量,波长扫描(荧光、磷光、发光),时间扫描(荧光、磷光、发光),定量分析(荧光、磷光、发光),磷光寿命测定,三波长测定 8.具有内置的切光器功能,可使样品在激发光束下的暴露时间缩短,从而保护容易发生光反应的样品 9.灵敏度：S/N ≥20000 (RMS)(激发波长：350nm；光谱带宽：10nm；响应：2S) 10.光度模式:单色光监控比率计算 11.单色器:机刻凹面衍射光栅:900条/mm,；激发侧闪耀波长:300nm；发射侧闪耀波长:400nm 12.测量波长范围(EX和EM):200~750nm,零级光 13.光谱带宽:激发侧和发射侧:1，2.5，5，10，20nm 14.分辨率:1.0nm 15.波长准确性:1nm 16.响应时间:从0到98%;0.002，0.004，0.01，0.05，0.1，0.5，2，4s 17.光度计的显示范围:-9999~9999 18.荧光强度标准化功能：可以校正荧光因测试日期不同而产生的强度微小差别；此功能保证不同时间不同仪器测试的荧光峰强度值具有可比性（请提供软件截图） 19.工作温度/湿度:15~35℃,45~80%(不可有冷凝现象,35℃以上时湿度为70%以下 20.电源: 220, 230, 240Ⅴ AC 50/60Hz 三、配置及配件要求 1.主机1台（含荧光比色皿1支、氙灯1支、含三角池1个、R-62滤光片1片、注射器1支、滤光片支架1对、软件1套） 2.固体样品支架1套 3.微量粉末支架（可以使用约100ul粉末样品） 4.滤光片1套（截止滤光片300nm、320nm、360nm、400nm、450nm和510nm各1片，带通滤光片1片290-380nm） 5.备用同品牌原装氙灯1支 6.电脑和打印机 1 套：64 位 Win10操作系统，CPU 不低于 Intel Core i5，内存≥8G，硬盘≥500G，独立显卡，RW 光驱，显示器≥22 英寸，A4 幅面激光打印机，可兼容硒鼓。 7.使用说明书两本，合格证、保修卡各一份 | 是 |
| 2 | 叠加组合式摇床 | 1 | 套 | 一、用途及功能 用于材料吸附实验、萃取实验。该摇床为3层组合而成，各自有独立的恒温空间和独立的振器频率。 二、技术参数 1.三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间 2.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能，具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题 3.配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰 4.不锈钢门把手，带门锁功能，保证样品安全 5.具有紫外线灭菌功能 6.摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便 7.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据；有USB接口，可将上述数据导出并保存 8.配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 9.独特定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰 10.专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求 11.夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放摇瓶 12.振荡频率 10-300rpm 13.振荡频率精度 ±1rpm 14.摇板振幅 Ф26mm 15.温控范围 4～60℃（三层可独立控制） 16.温度调节精度 ±0.1℃ 17.温度均匀度 ±0.6℃ （ at 37℃） 18.摇板尺寸（长×宽） 单层575mm×465mm 19.噪 音 低于55dB 20.夹具板到顶部距离 362mm 三、配置及配件要求 名称 数量 1 575mm×465mm摇板 三块 2 伺服电机 三个 3 压缩机 三个 4 转轴 三套 5 LCD触摸屏 三个 6 紫外灯管 三个 7 温控探头 三个 8 照明灯管 三个 9 万能弹簧夹具 （固定夹具可选，铺满不收费用） 三个 10 使用说明书 两份 11 无油式真空泵 一台 12 合格证书 一份 13 保修卡 一份 14 保险丝5A 二个 15 保险丝15A 二个 16 3M电源线 三根 19 36号扳手 一个 20 脚垫 四个 21 插板 一个 另，配件具体参数如下： 1.夹具配置：最上层粘板，中间塑胶夹具250 ml*30，最底层万能弹簧，再多配一层塑胶夹具500ml*20。 2.无油真空泵1台，参数如下： 电压/频率：220V/50Hz,功率(W)：200，耗电流(A)： 0.9，最大真空度： -735mmHg，最大流量： 40L/min；转速： 1450 RPM马 力： 1/3 HP；噪音值： 68.0 dB；适用软管内径： 3/8 inch (10 mm)；尺 寸： 34.5x17.5x20 cm；带真空调压阀；带滤芯。 | 否 |
| 3 | 高温摩擦磨损试验机 | 1 | 台 | 用途及功能 用于研究高温条件待测材料摩擦磨损性能 二、技术参数 1.载荷：10g～200g，砝码加载 精度0.01g 2.平台转速：1～3000r/min 精度±1转 无极可调 3.摩擦力测量范围：0～2N 4.摩擦力测量精度：0.1%F.S 5.旋转半径：3～20mm 6.升降高度：20mm 7.加热组件温度：室温～400℃ 精度±1℃ 8.摩擦副夹具：Φ3mm、Φ4mm 、Φ5mm、Φ6mm 9.惰性气氛环境：真空度：-0.08MPa（标准大气压下） 10.摩擦副：GCr15钢球、AlO陶瓷球、ZrO陶瓷球、SiN陶瓷球 11.数据处理：Access、Excel 文件、Word 报告、Jpeg 图片 12.可拓展功能：载流摩擦试验 13.电化学腐蚀摩擦试验 14.摩擦静电试验 三、配置及配件要求 1.仪器主机：摩擦机主机一台 测力传感器：10～200g，砝码加载精度0.0001N，测量精度0.1% F.S 旋转电机：1～3000r/min， 精度±1转 2.仪器连接线：一根 3.工 控 机：一套（包含键鼠等） 用于数据采集、处理、计算、电机转动的控制以及温度控制； 4.加热组件：一套 （室温～400℃，精度±1℃） 加热机理：通过加热炉加热，在加热炉里设有热电偶（镍铬-镍硅热电偶）用于测温，通过温控表控制炉内温度； 5.油 槽：一个 6.惰性气氛环境：一套 （-0.08MPa～ 常压） 真空泵、真空表、真空座、真空罩、其他（包含连接件以及紧固螺丝等） 7.摩擦磨损试验仪智能分析处理软件：一套 8.摩擦副夹具：规格Φ3mm、Φ4mm 、Φ5mm 各1个；规格Φ6mm 2个 9.摩擦副：GCr15钢球（规格Φ3mm、Φ4mm 、Φ5mm、Φ6mm）各10个，共40个 AlO陶瓷球（规格Φ3mm、Φ4mm 、Φ5mm、Φ6mm）各5个，共20个 ZrO陶瓷球（规格Φ3mm、Φ4mm 、Φ5mm、Φ6mm）各5个，共20个 SiN陶瓷球（规格Φ3mm、Φ4mm 、Φ5mm、Φ6mm）各5个，共20个 10.仪器防尘罩：2个（仪器主机防尘罩、工控机防尘罩） 11.其他配件： 工具一套（内六扳手、螺丝刀、校准支架）； 1000克、500克、100克、50克、10克砝码各1只，200克、 20克砝码各2只； 12.软件光盘一张； 13.使用说明书两本，合格证、保修卡各一份。 | 否 |
| 4 | 快速液相制备色谱仪 | 1 | 台 | 、功能用途 基于色谱技术，能够快速分离和制备毫克级到千克级数量范围内（100mg-1.6kg），一种或者多种的纯相化合物,是化合物分离制备仪器。 二、技术参数 1.溶剂传送动力：无阀计量泵，陶瓷泵腔耐有机溶剂、酸、碱、盐溶剂体系； 2.溶剂梯度：四元溶剂系统，两种溶剂可以任意梯度进行混合运行，可添加第三路助溶溶剂体系，至多可同时运行三路溶剂。可在线修改梯度和流速； 3.系统操作压力：200psi （13.8bar）； 4.流速：1－200ml/min，流量精度±2%； 5.全波长紫外（DAD）检测器：200-400nm，波长精度±1nm，检测范围为0-5AU； 6.双波长同时采集，运行中实时修改波长，全波段光谱扫描功能，可判断最佳吸收波长； 7.可调光程流通池：标配0.1mm； 8.智能收集方式：全收集，UV域值收集（包括UV斜率收集），全波段收集及废液等多种收集方式； 9.试管架自动识别，可自己设置收集试管架或收集瓶坐标； 10.收集架上带彩色馏分收集显示功能，不同的峰用不同的颜色区分，标配18*150mm试管架； 11.软件性能：具有TLC拍照识别功能，智能化梯度转化方法，根据TLC板或者HPLC信息系统可自动推荐分离方法，根据上样量可自动推荐分离柱及匹配分离流速； 12.安全报警装置：自动识别溶剂瓶内的溶剂量，实时监控溶剂量和废液瓶中的溶剂体积。可及时给出报警提示；漏液以及压力报警装置； 13.精细收集模式，试管切换暂停，在收集样品进行试管切换的一瞬间，系统会自动暂停，避免样品损失； 14.单独的空气泵：实验结束后自动对分离柱进行吹扫，有效去除分离柱及系统内残余溶剂，保护实验人员及周边环境； 15.断电恢复技术，无需额外不间断电源； 16.主柱架：全自动辅助色谱柱安装系统，自动控制或者手动触控按键控制；副柱架：提供色谱柱串联和固体上样柱的灵活安装方式； 17.网络化：可以接入互联网，可以与同一机构内部的其他组网进行数据共享，同一机构内部组网的可以自动同步数据，包括用户数据和分离方法数据； 18.分离方法数据库及预设方法数据库 19．移动设备无线操控； 20.数据安全化多重权限审批防止数据泄露； 三、配件清单及工作要求 1.配置清单： 1.1主机包含： 无阀计量泵系统； 200-400nm全波长紫外（DAD）检测器，流通池光程0.1mm； 液体-固体上样； 标准柱支架； 色谱柱辅助支架； 馏分收集系统； 平板电脑控制系统附带软件：16G内存；9.7英寸及以上屏幕； 1.2配件包含： 平板操作界面： 1套； 平板电脑支架： 1套； 试管架：18*150mm（1套）； 溶剂托盘： 1套； 无线路由器： 1套 ； AC电源线： 1根； 使用说明书： 2本； 合格证及保修卡： 各1本； 聚四氟乙烯软管： 共计11根；软管直径统一1/8英寸规格，4路溶剂管和废液管共计10根长度为1.5米，辅助支架软管1根长度为75厘米； 网线： 1根； 流通池测试单元： 1个； M3规格螺丝刀： 1个； 接收管路滴嘴： 2个； 坠头冲洗配件： 1个； 分离柱：硅胶柱4g 8根； 硅胶柱12g 60根； 硅胶柱25g 60根； 空柱管4g 8根； 空柱管12g 8根； 空柱管60g 1根； 空柱管100g 1根； | 否 |
| 5 | 纳米粒度和 Zeta 电位仪 | 1 | 台 | 用途及功能 进行纳米粒度、Zeta电位及分子量测试 二、技术参数 （一）粒度测量: 1.粒度测量范围：0.3nm-15um； 2.确保最宽的样品浓度范围：0.1ppm- 40% w/v； 3.激光器：必需采用单色性高，发散性小，相干性好的高性能633nm He-Ne气态激光器； 4.最大激光器功率≤4mW，较低能量避免样品加热，避免破坏样品布朗运动； 5.检测器：需采用对光强极为敏感的APD(雪崩式光电二极管)检测器，光电转化效率QE≥60%； 6.测量角度为90°和13°，双角度； 7.采用高速数字相关器，≥3000 物理通道，最小采样时间≤30ns； 8.温度范围：0ºC 至 120ºC，可以测量粒度温度趋势自动化检测； 9.最小样品量：≤5µl； 10.光路系统：应采用光纤技术，最大程度减少灰尘和杂散光影响； 11.冷凝控制：应具有冷凝控制功能，即在低温环境下避免检测池壁上冷凝水的形成； （二）ZETA电位测量: 1.可测量粒径范围：3.8nm-100um； 2.采用相关技术可一次准确测量得到ZETA电位的大小和分布，完全避免电渗影响。对于零或极低电泳迁移率粒子的Zeta电位检测可得到高准确性和可重复性的结果。 3.最大样品电导率：260mS/cm； 4.最小样品量：≤25µl； 5.最大样品浓度：≥40%w/v 6.仪器可以扩展全自动滴定系统，通过软件控制进行ZETA电位对PH，盐浓度和添加剂浓度的变化滴定。 （三）分子量测量 1.分子量范围 342 - 2 ×107 Da (动态光散射) 980 - 2 ×107 Da (静态光散射) 2.最小样品量 12 μl （四）软件功能： 1.SOP标准操作程序设置，提供中文操作手册； 2.软件应具有测试数据间的比较功能，方便不同批次数据的差别比较 3.专家诊断程序，可提供粒度数据质量报告及粒度分布拟合图，自动判断样品结果和分布结果的好与坏，并给出有关样品测试改进建议； 4.具备用户报告设计器功能，定制需要的报告格式，选择各种所需要的参数； 三、配置及配件： 1.纳米粒度及Zeta电位仪主机一台； 2.样品池：1个石英玻璃粒度测量样品池，100个PS样品池，10个Zeta电位样品池； 3.分析软件一套； 4.台式电脑一台，不低于以下配置，WIN10，I7处理器，4G内存，1T硬盘，23吋显示器，集成显卡； 5.使用说明书两本，合格证、保修卡各一份。 | 是 |
| 6 | 平行双螺杆挤出机 | 1 | 套 | 一、功能及用途 一种高效的混合、挤出设备，螺杆采用积木式设计原理，使得在加工中根据特料的特性，改变筒杆长度和组合方式，有效的适应各种工艺要求，发挥其作用，平行双螺杆挤出机专用于挤出造粒、成型加工工艺实验。广泛应用于橡塑和工程树脂的填充、共混、分散、改性、增强、氯化聚丙烯和高吸水性树脂的脱挥处理。 二、技术参数 可移动式测控主机部件技术参数： 1.控制模式：工业总线 2.电压：380V 3.安装方式：分体 4.平台对接锁紧：电动 5.操作系统：Windows 10 6.电机：伺服系统（提供CE证书） 7.功率：5.0kw 8.电机转速：3000 rpm 9.电机控制器：7.0 kw 10.减速比：1：15 11.动力输出转速：0.1 ~200 r/min 12.转速控制精度：0 .05%F.S 13.扭矩测量方法：悬臂式动态扭矩测量 14.转矩测量量程：0~240Nm 15.转矩测量精度：0.1%F.S 16.动态温度控制精度：± 0.5°C 17.静态温度控制精度：± 0.1°C 18.温度控制：5路测温，其中4路控温 19.熔体压力测量量程：0.1 ~ 30 Mpa 20.熔体压力测量精度：0.5%F.S 21.软件： (1)、测控软件 (2)、聚合物熔体粘度测量数据处理软件 (3)、挤出机数据处理软件 (4)、混合器数据处理软件 可移动式双螺杆挤出部件技术参数： 1.螺杆直径：20mm 2.螺杆槽深：3.5mm 3.螺杆结构：可拆卸组合式 4.螺杆旋转方向：同向 5.螺杆长径比：40:1 6.螺杆材质：DIN1.2376 7.比扭矩：18Nm/m3 8.单杆最高扭矩：70Nm/m3 9.螺杆最高转速：480 r/min 10.温控系统：控制精度±0.1°C 11.温度传感器：J型热电偶 12.最高温度：400℃ 13.加热方式：电加热 14.加热区：8区 15.加热总功率：6.4 kW 16.压力范围：0~100 Mpa 17.喂料方式：双螺杆体积喂料 18.第二喂料口：液体/长玻纤 19.喂料电机：手动调节 20.排气形式：真空排气 21.冷却方式：压缩空气 22.压力范围：0~30 Mpa 23.产量：1－15kg/hr 24.尺寸(L×W×H)：小于等于1600×550×1600 mm 25.产量：2-8 kg/小时 26.挤条造粒模具：Ф3.0*2 塑料切粒部件技术参数： 1.电源：380V 50Hz 2.电机功率：1.1kW 3.速度控制：变频器控制 4.减速比：10:1 5.刀盘直径：80mm 6.刀盘转速：80-140 r/min 7.切粒直径：ф3mm 8.最高线速：90m/min 9.刀盘材质：高速钢 10.尺寸(L×W×H)：小于等于650×600×1060 mm 冷却水槽部件 1.储水量：90L 2.循环方式：水泵循环 3.水泵功率：220V/85W 4.最大扬程：3m 5.最大流量：2800L/h 6.水槽材质： 不锈钢 7.架体材质：铝合金型材 8.尺寸(L×W×H)：小于等于1200×500×870-1200 mm（870～1200连续可调） 静音无油空压机部件 技术参数： 1.工作压力：不少于0.8MPa 2.产气量：120L/min 3.噪音：不超过52dB 4.功率：1100W 5.罐体容积：不超过120L 三、配置及配件 1.可移动式测控主机部件 1套 2.可移动式双螺杆挤出部件 1套 3.塑料切粒部件 1套 4.冷却水槽部件 1套 5.静音无油空压机 1套 6.配套计算机不低于以下要求：WINDOWS 10，500G硬盘，1GB 内存，i5处理器。配置正版授权软件1套、带扫描复印功能激光打印机1台、1.5m长电脑桌1张。 7.使用说明书两本，合格证、保修卡各一份。 | 否 |
| 7 | 全玻璃自动在线微量气体分析系统 | 1 | 套 | 一、用途及功能 进行光催化制氢氧、光电催化制氢氧、常压光催化还原CO2反应，及其它涉及微量气体取样分析的试验研究。 二、技术参数 1.绝对真空度：≤1.5KPa,以绝对零点为基准，杜绝差压表受温湿度等因素变化造成的数值波动；全玻璃高气密性系统，漏率低于5×10-5Pa·L/s；（24h氧气泄露率≤1umol） 2.系统主机自带基于ARM框架下的阀门自动校准功能，系统软件具有故障自诊断及故障预判功能； 3.阀门数量：7个，从结构上减少泄露点并简化维护操作，无死体积取样机构； 4.多通阀手自一体操作模式，自由切换，同时支持在线自动控制和手动独立控制两种工作模式；仪器主机上具有4.5寸TFT彩色液晶显示，直观显示操作过程； 5.系统软件自动实现各阀门位置判断及显示功能；系统的机械油泵，抽速>5L/S; 6.循环管路，包括定量环，最窄管路为内径为3mm； 7.标准曲线线性回归度：系统内氢气含量为100uL~10mL范围时R2>0.9995；同一浓度三次采样，RSD≤3%（需提供用户方测试报告） 8.系统高效混匀：循环混匀时间10min，纯磁力驱动；系统符合GB4962-2008或GB4962-1975《氢气使用安全规程》中，对氢气装置和存放环境中的强制要求 9.功率调整范围：150W-300W连续可调；光谱范围：320-780nm ，配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及单色光； 10.灯箱-电源连接线缆无高压传输特性； 11.具有风扇故障保护，关机风扇延时，过载过流保护功能； 12.温度范围（℃）：-5～100；温度波动度（℃）：±0.05（25℃，介质是水或酒精）；内泵容积：6L； 13.三路模拟输出结构和信号线3根；TCD具有断气自动保护功能； 14.氢火焰检测器（FID），最大操作温度：400℃，最小检出限：≤5 x 10-12g/s（正十六烷）;基线噪声： ≤2x 10-13 A，基线漂移： ≤5 x 10-13 A（30 min） 15.热导池检测器（TCD），双柱平衡方式，适用于填充柱分析，最大操作温度：400℃，炉子绝对温度精度：为设定温度±0.5%，灵敏度S值：≥2500mv·ml/mg (正十六烷) ；灵敏度S值：≥8000 ml/mg (正十六烷)（带放大），噪声水平：≤20uv，漂 移：≤100uv/15min 16.系统循环管路部分体积约为65mL（不含球冷及反应器），系统富集能力强；玻璃定量环容积约0.5ml； 17.高效柱塞泵，在负压（光解水制氢实验）、微负压、常压（二氧化碳还原实验），均能提供优异的循环驱动力。 排气量：5ml/次 (提供有效证明文件) 18.载气控制：旋钮控制；流量显示方式：压力表显示； 8 程序升温柱箱；6 控温（含柱箱控温） 19.氢火焰检测器FID可使用主机或工作站控制自动点火，反控色谱工作站具有反控功能。 三、配置及配件 1.主机一台； 2.配套气相色谱一台； 3.电脑1台， 内存不小于4G 硬盘500G DVD 集显 win7 32位，20英寸。 4.分体式镍转化炉1套；外部事件控制器1套；色谱柱5根； 5.使用说明书两本，合格证、参数表各一份。 | 否 |
| 8 | 高压静电纺丝机 | 1 | 台 | 一、用途功能 制备各类的纳米纤维，包括有机、有机/无机复合和无机纳米纤维 二、技术要求： 1.有效纺丝宽度大于等于300mm，可制备直径在80-700nm范围内的纳米纤维； 2.配备自动收放卷系统，可长时间连续接收纳米纤维，纳米纤维层宽度可达300mm，长度1-30m； 3.收集基材移动速度允许0-3000mm/min之间可调； 4.纺丝液槽：2个，容量10ml，40ml。耐溶剂腐蚀； 5.每小时可纺丝溶液不小于30ml； 6.允许使用金属，无纺布，纸张等多种不同材质成卷基材； 7.纺丝电极和收集电极间距离120-240mm之间可调； 8.内置通风循环系统，风机风量大于130m³/h，设备启动时自动运转。 9.共轭纺丝（正负对喷）制备纳米有序长纤维； 10.双组分溶液复合纺丝； 11.同轴纺丝、制备中空纤维； 12.制备微球、纳米纤维膜或支架； 13.多喷头同时纺丝； 高压电源： 1.内置于设备底座中，面板显示电压和电流 2.电源2台：调节精度0.01kV（DC） 3.正电电源：0～+80kV 4.负电电源：0～-50kV 喷头： 1.四联喷头：2组（含4个5ml注射器喷头，直接安装在推注装置上，储液针管与喷头之间无需软管连接） 2.微球专用喷头：3个 3.同轴喷头（含液体输送管道）：3个 4.常用金属喷头：1套（ID≥0.33） 电纺®推注装置（3套）： 1.全部置于机箱内部；三套推注装置由触摸屏独立控制，可以同时运动也可以分别运动；储液针管与喷头之间无需软管连接，喷射时喷头水平为方向；其中两套位于接收器右侧，用于常用喷丝和同轴喷丝，另一套位于接收器左侧，用于正负对喷、共喷。 2.装液容量：1～30ml 注射器 ； 3.推注速度：0.001～90 mm/min； 4.调节精度：0.001mm/min；推注行程：0～100mm；喷射间距：50～300mm； 5.喷射可调角度：-45o～+45o 平移装置（2套）： 1.平移次数：1~9999次； 移动速度：1～500mm/min 2.移动行程：0～300mm； 增量微调：0.001~100 接收装置： 1.喷丝接收器转速：0～140 rpm 2.该接收器的转速和位置高度由触摸屏直接电动控制，可根据喷射流的高度和取向纤维的方向随时调节 3.取向接收器转速：2800 rpm，转速恒定 4.管型接收器转速：0～205 rpm 5.管型接收器尺寸：为φ1-φ8mm九种，圆柱型（可悬挂于接收器A前方,易更换） 6.微球接收装置：直径5～10cm，转速300～1500rpm 7.平板接收器（悬挂于接收器A前，易更换）：面积40×20cm 8.网格接收器（悬挂于接收器A前，易更换）：面积40×20cm 9.平行取向收丝器转速：0～140rpm a) 平行取向收丝器尺寸：直径：100mm，宽26mmm,深36mm，碟状平行 b) 喷丝接收器与喷丝口间距离：50～300mm内连续可调 控制装置： 主机：静电纺丝专用7寸 触摸屏控制系统1套；控制精密度：0.001 2.可设置实验增量 3.可调用实验参数；可控制推注、平移、接收装置协同运转或单独运转 前值装置（3套） 1.最大工作量 (H2O) 40 L ,电机输入/输出功率 176 w / 126 w ； 2.电机原理：无碳刷直流马达 ,转速显示 led七分区 ,速度范围：0/30 - 2000 rpm； 3.最大粘度：50000 mpas； 4.轴最大输出功率：126 w；允许连续运转时间 100 %；轴最大转矩：60 ncm ； 5.转速控制：无级；转速设置精：1 ±rpm，n > 300rpm时速度测量偏差：3 ±rpm ，n < 300rpm时速度测量偏差：1 ±% ；转夹头 ，转夹头夹持范围最小直径 0.5 mm ，转夹头夹持范围最大直径：10 mm ； 6.空心轴，内径：11 mm ，空心轴(停止状态可插入)；支架固定：延长臂夹头固定，延长臂直径/长度 ：16 mm / 220 mm ，额定转矩 ：0.6 nm； 环境控制 1.空间温度： 室温～70℃可调，精度±5℃（触摸屏控制，碳化硅管双套加热系统） 2.空间湿度：30%～80%可调，精度±5%（触摸屏控制，机箱底部内置大功率超声波加湿器） 3.空间气氛：空气或其它气体接口（钢瓶用户自配） 4.除湿附件：内置变色硅胶，可循环使用 三、配置及配件 1.防爆LED观测灯(双套) 2.激光校准器 3.紫外消毒灯 4.排风口(附带通风管道，长度2m) 5.顶部通风扇（触摸屏控制） 6.电纺工具套件 7.使用说明书两本，合格证、保修卡各一份 安全装置：包括电源过压保护、电源过流保护、突发急停按钮、防静电接触棒、防静电安全垫、防爆玻璃贴膜 外形规格 1.外形尺寸：不大于170cm×82cm×95cm；重量：不大于180kg；供电要求：220V, 50Hz，额定功率3000W | 否 |

2包参数：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椭圆偏振仪 | 1 | 台 | 一、设备用途 测量膜厚变化，材料的不同组分、掺杂、工艺不稳定导致的孔洞、各向异性倾向、折射率梯度分布等信息，反映在椭偏参数Psi及Delta中；通过基于模型的分析材料特性的细微变化及微结构信息 二、技术参数 1.光谱范围：246nm~998nm； 2.光谱测试间隔：1.6nm 3.光斑尺寸：普通光斑直径 4mm，微光斑尺寸300微米 4.起偏器：固定检偏器 5.补偿器：20Hz连续旋转补偿器 6.入射角：计算机控制 45°到 90°连续自动可变，角度重复性0.01 度； 7. Z轴（样品台高度）：计算机控制自动调节（样品台固定，移动光源及接收端），最大行程 18mm 8.样品台俯仰：手动俯仰调节，内置于接收端的四象限探测器辅助光路对准 9.检偏器：固定检偏器（可旋转区域平均获得高精度测量） 10.探测器：光纤光谱仪分光测量 11.提供与石英电子微天平联用的匹配台，同一时间在同一界面进行石英电子微天平及椭偏的测试。 12.测量时间：最快 0.05秒，典型测量时间为 1-5 秒钟以内(测量整个仪器标称光谱范围）。 13.可测量参数：Ψ（0~90°），Δ（0～360°）;Depolarization（退偏振）;11 normalized Mueller-Matrix elements （11个归一化穆勒矩阵元）；透过率及反射率。 14.直射测量正确度：Ψ：45º±0.075º ；Δ：0º±0.05º（测试空光束，单次测量，测量时间为 10 秒，所有测量波长点的 90%满足）。 15.测量重复性：膜厚测量优于 0.003nm（30次 SiO2 厚度测量的标准偏差，样品为带有自然氧化层的硅片）。 16.提供5个软件使用许可，至少包含以下功能：a.测量、校准；b.分析各类（电介质、半导体、有机物等）单/多层薄膜的膜厚及折射率 n和消光系数 k；c.模拟各类复杂结构，如等效介质，各向异性，折射率梯度等；d.各类数据仿真功能，必须包含实时模型基底替换的仿真功能（输出与测量样品基底不同的仿真反射率、透过率）。 三、配置及配件要求 1.配置清单： 1）主机； 2）可变角的基座Angle Variable Base； 3）设备控制箱 Control Box：负责给光源供电、分光及信号检测； 4）可扩展的与石英电子微天平联用的联用匹配台； 5）数据采集软件及软硬件手册：数据采集软件的功能为转化仪器检测的电信号，硬件功能为产生偏振光入射到待检测样品表面，收集相关信号； 6）样品吸附真空泵及机油一套 7）备用灯一套，包括一个氘灯，一个卤素灯 8）控制笔记本计算机不低于以下指标：i7 Processor, CPU 3GHz, 独立显卡, 内存16G, 固态硬盘512GB，配备正版工作软件（包含正版Windows及office2010及以上版本办公软件），外接光驱1个；。 9）立式空调1台：50Hz，冷暖双用3匹变频 10）使用说明书两本，合格证、保修卡各一份。 11）所需安装配件必须配备齐全，如因配件不全而无法使用或验收，由中标商承担责任。 2.售后服务： 1）厂家对用户至少2名以上技术人员进行现场培训，培训分两次进行，一次是在仪器安装调试完毕后进行，另外一次为客户实际操作6个月后带着实际使用问题进行，另外提供至制造商中国技术中心进行培训（2人），一年以后提供深入的技术培训课程，终生提供应用咨询以及技术帮助。 2）培训后应达到的目标： （1）用户技术人员能独立掌握仪器的全面操作，独立掌握仪器的控制系统、独立掌握仪器的专用分析软件。 （2）用户技术人员能独立进行一般的维修保养。 3）售后服务和维修： 3.1）保修期内，厂家提供维修和保修零配件。 3.2）软件终身免费升级。 3.3）终身提供免费的技术咨询。 | 是 |
| 2 | 闪射法导热仪 | 1 | 台 | 一、设备用途： 主要用于测量材料的热物理性能，包括比热、热扩散率和导热系数等。能够对各种材料进行测试，覆盖低导热性能的聚合物材料至高导热性能的金属材料、陶瓷材料、复合材料等。 二、技术要求： 1.温度范围：RT - 500°C 2.升温速率: 0.1-50 K/min 3.热扩散系数: 0.01 mm2/s -2000 mm2/s 4.热导率: 0.1 W/(m·K) - 4000 W/(m·K) 5.重复性: 热扩散系数：± 2%; 比热：± 3% 6.准确度: 热扩散系数：± 3% ; 比热：± 5% 7.脉冲能量：10J/pulse（可调） 8.脉冲宽度：20μs-1200μs（可调） 9.具备机械调节的可升降光学镜头，保证最优的检测视野 10.激光能量校正：具备脉冲校正功能，对每一束打到样品上的激光进行实时能量修正，保证比热测量的准确性 11.红外检测器: InSb检测器 12.气氛：惰性，氧化，静态与动态 13.数据采集: 频率不低于2000KHz； 14.采样时长：最短可达为1ms（用于高导热材料或较薄样品），最长可达120s（用于低导热或较厚样品） 15.样品尺寸：圆形直径8mm、12.7mm、25.4mm，方形10mm10mm 16.样品厚度：0.01~6mm 17.样品位：16位（＜12.7mm），4位（＜25.4mm） 三、配置及配件要求 1.主机一台 2.径向导热样品支架：配套In-plane样品支架套件，用于各向异性材料测试水平方向的导热。 1个 3.液体样品支架：配套低粘度液体 (水, 油, 低粘度树脂等)支架 1个 4.纤维样品支架：配套适用于测试纤维状样品支架 1个 5.粉末样品支架：配套适用于测试粉末样品支架 1个 6.软件：中文及英文操作与分析软件，提供全功能导热分析软件，包含至少16种数学拟合模型，可以校正所有的热损耗。 7.配套计算机1台：10L以下小主机，配置不低于NewCorei5-10500(3.1G/12M/6核)/4G(DDR42666)/1TB(SATA)/超薄DVDRW/Windows10企业版64位/ /USBKB/USBOpticalMouse/23.8寸显示器 8.交流净化稳压电源 3KVA 1台 9.防静电工作台 1套，钢木结构，带抽屉，环保板材,1.2*0.8*0.75M,可升降靠背椅 10 说明书两套 | 是 |

3包参数：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 是否进口产 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳态/瞬态荧光磷光光谱仪 | 1 | 台 | 一、用途功能 1.分析固体、液体（透明和非透明）、粉末、薄膜的稳态荧光光谱（激发光谱，发射光谱，偏振光谱，动力学光谱，同步光谱，上转换荧光，三维荧光光谱）； 2.瞬态光谱（时间分辨激发/发射光谱，磷光衰减寿命光谱，荧光衰减寿命衰减光谱，三维荧光衰减寿命光谱，寿命范围5 ps-10 s）； 3.荧光及磷光激发和发射光谱，动力学扫描，三维光谱扫描，同步荧光扫描，荧光及磷光衰减光谱、荧光及磷光时间分辨激发和发射光谱（TRES）； 4.固体、粉末、薄膜，高浓度溶液和浑浊溶液的前表面发光测试； 5.上转换发光测试； 6.可与显微镜耦合进行微区荧光光强与荧光寿命分析； 二、技术要求 性能指标： 1.光学系统结构：L型； 2.光谱范围：200-1700 nm； 3.光源： （1）450W除臭氧氙灯（集成式电源），可以显示功率、电压、电流和使用时间； （2）高能量脉冲氙灯，光谱脉宽1.5到2.5 µs，平均能量为60W，重复频率：0.1-100 Hz； （3）纳秒闪光灯，波长200-400 nm，波长连续可调。 4.标准信噪比：30,000:1，水拉曼峰测试，激发波长350 nm，狭缝5 nm，积分时间1s。计算公式为S/N=(I397-I450)/I4501/2；可以根据用户需要的波长区域单独优化信噪比； 5.激发单色器： （1）类型：Czerny-Turner； （2）三光栅塔轮结构，全软件控制转动； （3）三个光源入口； （4）焦距≥325mm*2； （5）杂散光抑止：1: 1010； （6）光栅两块1200 gr/mm，400 nm闪耀波长； （7）线色散系数：1.35 nm/mm； （8）分辨率：0.01 nm； （9）波长准确度：±0.2 nm； （10）波长重复性：±0.1 nm； （11）最小步进：0.01 nm； （12）内置电动滤光片消除高级衍射光。 6.发射单色器： （1）类型：Czerny-Turner； （2）三光栅塔轮结构，全软件控制转动； （3）三个检测器出口； （4）焦距≥325mm*2； （5）杂散光抑止比：≥1010: 1； （6）光栅两块1200 gr/mm，500 nm闪耀波长； （7）线色散系数：1.35 nm/mm； （8）分辨率：0.01 nm； （9）波长准确度：±0.2 nm； （10）波长重复性：±0.1 nm； （11）最小步进：0.01 nm； （12）内置电动滤光片消除高级衍射光。 7.紫外可见检测器 （1）标配红敏光电倍增管； （2）半导体制冷模块，工作温度-20 ℃； （3）暗噪声<100 cps (-20 ℃)； （4）光谱范围：200-870 nm。 8. R5509系列近红外检测器： （1）液氮制冷，工作温度-196 ℃； （2）光谱范围：300-1700 nm。 9.荧光寿命部分： （1）工作原理：时间相关单光子计数（TCSPC）测量； （2）激发光源：纳秒闪光灯，波长输出范围200nm-400nm，脉宽<1ns，最大闪烁频率40kHz。皮秒脉冲发光二极管，脉冲频率20 MHz-20 KHz，波长250 nm、295 nm、360 nm、 450 nm、635 nm； （3）荧光寿命范围100 ps-50 us； （4）最小时间分辨率305 fs； （5）通道数256-8192； （6）计时抖动<25 ps； （7）光源通道数 (START)：≥3； 检测器通道数 (STOP)：≥3； （8）USB接口与电脑相连。 10.磷光寿命部分： （1）工作原理：多通道单光子计数（MCS）测量； （2）激发光源：60W闪烁氙灯，光谱脉宽1.5-2.5 us，重复频率0.1-100 Hz； （3）磷光寿命范围1 us-50 s； （4）最小时间分辨率10 ns； （5）通道数500-8000； （6）光源通道数 (START)：≥3； 检测器通道数 (STOP)：≥3； （7）USB接口与电脑相连； （8）长寿命激光器，波长295 nm。 11.六方形大样品仓（大于40 L），计算机自动控制的激发侧衰减片。 12.样品室内包含液体石英皿支架及带有温度传感器的循环水出入口。 13.样品仓内标配用于保护探测器的快门开关；计算机控制的信号衰减器。 14.一套软件完成稳态、瞬态光谱测量以及数据分析，无需不同软件之间切换。 （1）液氦低温恒温器，温度范围77K-500K； （2）温度稳定性±0.1K（10分钟以后）； （3）荧光软件能够反控恒温器的温度，在温度达到预设值的时候自动进行温度相关的光谱扫描。(验收指标，必须能保证荧光软件能控制第三方低温恒温器）。 15.光致发光绝对量子产率附件： （1）用于量子产率及发光色度分析 （2）内径150mm （3）测量对象：薄膜、粉末和液体； （4）6英寸积分球，直接放入样品仓，无需光纤耦合，高反射率聚四氟乙烯涂层，能够完成紫外可见全波段量子产率测试。 （5）带有PLQY软件，完成量子产率、色度及标准误差的计算； （6）60液体测量采用标准10mm光程4ml荧光池； （7）无需光纤导光，避免光纤对光信号的衰减，特别适合弱发光样品量子产率测试； （8）标准配置检测器积分球校正文件能覆盖230-1700nm的光谱范围。 16.前表面样品支架：测试固体、薄膜、粉末、高浓度液体及浑浊液体前表面荧光，可以在样品仓外部微调支架位置，实现最优化的激发。 17.上转换发光测试，激发波长为2W 808 nm/980 nm激光器，能进行稳态瞬态上转换测试。 18.滤光片附件1套 7 片，波长分别为 330 nm、395 nm、455 nm、495 nm、550 nm、590 nm和645 nm. 大小 50 mm x 50 mm。 19.牛津低温恒温器，温度范围77-500 K，温度稳定性±0.1 K (over 10 min)，光谱仪软件能反控低温恒温器的温度，自动进行温度相关的光谱扫描。 三、配置及配件 1.主机1台（包括450W氙灯，微秒闪光灯，激发和发射单色器，软件1套，标配红敏光电倍增管R900，电脑主机1台）； 2.电脑主机1台,内存不小于8G，硬盘不少于1TB，带DVD刻录功能，处理器不小于酷睿i5-7500, 23英寸的显示器，键鼠一套; 3. 近红外检测器 1 套，近红外检测器是R5509系列，波长300—1700nm，液氮制冷; 5.量子产率系统 1 套; 6.光致发光附件1套； 7.上转换系统 1 套; 8.波长250 nm、295 nm、365 nm、450 nm、635 nm激光器各1个，适配接口1个； 9. 980 nm和808 nm波长激光器和适配接口1个； 10.前表面样品支架1个，可放置液体石英皿及带有温度传感器的循环水出入口，可做恒温荧光； 11.低通滤光片和衰减滤光片各1块，用于上转换荧光。标准滤光片1套，有12块滤光片组成，波长分别为，280nm, 315nm, 330nm，375nm, 395nm，420nm, 455nm，495nm，515nm, 550nm，590nm和645nm.滤光片尺寸：50 mm × 50 mm; 12.荧光池2支; 13.波长295 nm长寿命激光器1个； 14.变温系统1套，77 K-500 K； 15.氢气发生器 1 台，0.3L/min,氢气纯度99.999%； 16.液氮罐 1 台,空罐，30-35L； 17.冷却循环水 1 台，制冰量1600W，温度范围5-35°C,压力不小于1bar，流量不小于10L/min； 18.Ups电源 1 台,延时不少于30min，功率3KVA； 19.立式空调 1 台,功率3p，能效三级空调； 20.光学平台，材质木板，面积大于1.5米1米，能固定光学仪器； 21.钢木试验台1套，2mx2m； 21.使用说明书两本，合格证、保修卡各一份。 | 是 |