磋商文件

采购项目编号：亿诚竞磋（货物）2020-006

采购项目名称：海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目

采  购  人：海西蒙古族藏族自治州蒙藏医医院

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2020年9月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知前附表	5

第三部分  供应商须知	7

第四部分  采购项目合同书	20

第五部分  响应文件格式	24

第六部分  采购项目要求及技术参数	47

第一部分  竞争性磋商公告

亿诚建设项目管理有限公司受海西蒙古族藏族自治州蒙藏医医院委托，拟对海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目（亿诚竞磋（货物）2020-006）进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加。

| 采购项目编号 | 亿诚竞磋（货物）2020-006 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 93.3万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见《磋商文件》(点击此处下载) |
| 各包供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其他资质条件： 供应商为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；供应商为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围并具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证； |
| 公告发布时间 | 2020年9月4日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2020年9月7日至2020年9月11日 上午09时00分-12时00分；下午14时30分-17时30分（节假日除外）。 |
| 磋商文件发售方式 | 现场购买或网上购买。 |
| 磋商文件售价 | 500元（磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让） |
| 磋商文件发售地点 | 采购代理机构名称：亿诚建设项目管理有限公司 （西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼22楼12205室） 文件购买联系人：赵女士 电话：0971-8810613 电子邮箱：yichengqh@126.com |
| 购买磋商文件时应提供材料 | 供应商的新版营业执照、公司介绍信或法人授权委托书及法人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。注：需网上购买文件的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司业务联系人员进行联系确认。 |
| 磋商截止时间 | 2020年9月17日上午10时00分（北京时间） |
| 递交响应文件截止时间 | 2020年9月17日上午10时00分（北京时间） |
| 磋商及递交响应文件地点 | 亿诚建设项目管理有限公司（青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼22楼12205室） |
| 采购单位及联系人电话 | 采购人：海西蒙古族藏族自治州蒙藏医医院 联系人：颜女士 联系电话：0977－8221791 联系地址：海西蒙古族藏族自治州蒙藏医医院 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司 联系人：赵女士 电话：0971-8810613 邮箱地址：yichengqh@126.com 联系地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼22楼12205室 |
| 采购代理机构开户银行 | 西宁农商银行西川南路支行 |
| 收款人 | 亿诚建设项目管理有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 82010000000227166 |
| 其他事项 | 本公告在中国招标投标公共服务平台、青海省电子招投标公共服务平台、青海项目信息网、青海省政府采购信息网发布 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：海西州财政局 联系电话：0977-8223201 |

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 亿诚竞磋（货物）2020-006 |
|  | 采购项目名称 | 海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目 |
|  | 采购人 | 海西蒙古族藏族自治州蒙藏医医院 |
|  | 采购代理机构 | 亿诚建设项目管理有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 93.3万元 |
|  | 项目分包个数 | 无 |
|  | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其他资质条件： （1）供应商为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；供应商为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围并具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证； |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金：大写：壹万伍仟元整； 小写：¥15000.00元 账户名称： 亿诚建设项目管理有限公司青海分公司 账号82010000000227166 开户行：西宁农商银行西川南路支行 缴费时间：在投标截止时间前，以银行到账时间为准。 |
|  | 提交方式 | 提交方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
|  | 递交响应文件方式 | 现场递交。 |
|  | 递交响应文件截止时间 | 2020年9月17日上午10时00分（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2020年9月17日上午10时00分（北京时间） |
|  | 递交响应文件份数 | 正本一份、副本两份 |
|  | 递交响应文件地点 | 亿诚建设项目管理有限公司（青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼22楼12205室） |
|  | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 收取对象：中标方 收费标准：以中标金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日 |
|  | 履约保证金 | / |
|  | 其他事项 | 无 |

- 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：

1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

6、其他资质条件：

（1）供应商为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；供应商为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围并具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证；

3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目要求及技术参数

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在递交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的递交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商保证金

8.1 供应商须在磋商文件开启时间前提交磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

8.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接转入“招标公告”中的保证金专用帐户。

8.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日

- 10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件需包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）目录

（3）磋商函

（4）报价一览表

（5）投标人基本情况一览表

（6）法定代表人证明书

（7）法定代表人授权书

（8）供应商承诺函

（9）供应商诚信承诺书

（10）资格证明材料

（11）财务状况

（12）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（13）无重大违法记录声明

（14）磋商保证金

（15）近年完成的类似项目情况表

（16）拟委任的主要人员汇总表

（17）主要人员简历表

（18）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

（19）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（20）残疾人福利性单位声明函

（21）供应商最后报价表

（22）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11.响应文件编印和签署

11.1 供应商须提交一式两份响应文件（一份正本、两份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概按无效标处理。投标文件（正、副）本左侧(即书脊处)标注单位名称及项目名称。

11.2响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。响应文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，电子文档采用U盘制作,采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括页码、签字、盖章的等并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.3响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、响应文件的递交

- 12.响应文件的密封和标记

12.1供应商应将响应文件正、副本、电子版分别封装在统一印制或自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

12.2密封后的响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）投标专用袋用“于2020年XX月XX日上午XX：XX之前不准启封”标签密封。

12.3如果供应商未按第12．1－12．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

12.4供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

- 13.提交响应文件截止时间、地点

13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

13.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

- 五、磋商过程

- 14.磋商过程

14.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 15.磋商小组

15.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 16.磋商程序

16.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按磋商文件要求提交或未足额提交磋商保证金的；

（3）未按第10.1款（1）-（19）要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（6）服务时间、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（7）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

16.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 17.评审办法

17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：磋商报价、商务、项目管理及售后。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》，并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

17.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

17.3评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效响应报价中，以最低响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：（小型和微型企业产品、残疾人福利性单位的价格给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 57分 | 技术参数 | 45 | 技术参数：所投产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件设备清单要求的，得45分；所投产品技术参数和配置每有一项负偏离扣4分，扣完该项得分为止。（此项评分以产品彩页、检验报告等为依据） |
|  | 施供工组织设计 | 12 | 1、施工方案与技术措施：根据主要施工方案与技术措施综合评定：优秀得3分，良好得2分，一般得1分，差或未提供的不得分。 2、工期保证措施及承诺：根据工期保证措施综合评定，提供相对完善的工期保障措施方案，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，差或未提供的不得分。 3、安全保证措施及承诺：根据安全保证措施综合评定：提供相对完善的安全保障措施及承诺方案，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，差或未提供的不得分。 4、环保和文明施工措施及承诺：根据环保材料和文明施工措施综合评定：提供相对完善的环保、施工噪音控制、文明施工方案，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，差或未提供的不得分。 |
| 售后、类似业绩及对响应文件的响应情况13分 | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 3 | 针对该项目须有详尽的组织安装、验收、售后等方面的服务能力及相关承诺。所述内容响应招标文件要求的，好的得3分；一般的得2分，差或者未提供的不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 9 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供3项及以下的，每提供1项得3分；不提供不得分；满分9分。（业绩以中标通知书或合同复印件为准）。 |
|  | 对招标文件规范性响应程度 | 1 | 完全响应招标文件编排要求的得1分，编排混乱的不得分。 |

- 七、确定成交供应商

- 18.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 19.成交通知

19.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

- 20.签订合同

20.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。

20.3成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。

20.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.5磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

20.6采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、磋商活动终止

- 21.终止情形

21.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

21.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 22.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 采购项目合同书

政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：

采 购 单 位：                        （盖章）

供   应   商：                        （盖章）

合 同 金 额：

磋 商 日 期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据   年   月    日海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目（亿诚竞磋（货物）2020-006）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目政府采购合同：

一、合同标的：

1、成交通知书

2、服务内容一览表（服务内容、服务承诺、优惠条件等资料）；

3、最终报价表

4、成交人投标文件

二、服务质量保证

1、乙方所提供的服务质量必须与招标文件、投标报价文件和承诺相一致。

2、乙方应保证所提供服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

三、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、任何对合同条款的变更或修改均须双方签订合同修改书。

四、合同有效期限

1、服务期：                 。

2、服务地点：                         。

3、付款方式：按合同约定。

五、乙方履约延误

1. 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

2. 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。

3. 除了不可抗力外，除非延期是根据合同规定取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货和提供服务，将按合同规定承担误期赔偿费。

4. 由甲方从未付的合同款项中扣除误期赔偿费，或向乙方提出索赔。

5. 每延误一周的（不足一周按一周计算）赔偿费按迟交货物交货价的百分之五(5％)计收，直至交货为止。误期赔偿费的最高限额为迟交货物交货价的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可根据合同条款第16条的规定终止合同。

六、违约责任

1.  在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不能实施的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出暂停、终止部分或全部合同：

1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方根据合同规定同意延长的限期内提供部分或全部货物；

1.2 乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

2.  甲方根据规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应承担甲方购买类似货物的所有费用。

七、不可抗力

1. “不可抗力”指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等无法控制，不可预见的事件。

2. 乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

3. 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过二十 (20)天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步的协议。

八、破产终止合同

1. 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。

2. 该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

九、腐败终止合同

1. 如果乙方在合同实施过程中发生腐败和欺诈行为,甲方有权提出终止合同。“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括与甲方、其他供应商恶意串通，人为地使投标丧失竞争性的行为。

2. 如果乙方在合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，则不能在甲方今后的项目采购中参加投标或在一段时间内不能参加投标。

十、其他情况的终止合同

1. 乙方在执行合同的过程中出现经营状况严重恶化或发生重大生产事故而难以完成履约的，以及出现其他对履行合同有直接影响的情况，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

十一、争端的解决

- 与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。

- 如果友好协商开始后15天还不能解决，争端应提交甲方所在地仲裁机构仲裁。

- 在仲裁期间，除正在仲裁的部分外，本合同其它部分应继续进行。

十二、合同语言

1. 本合同语言为中文。

2. 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

二十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十四、税费

合同货物及服务的所有税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

二十五、合同生效

本合同一式八份经双方授权代表签字盖章后生效

| 甲方（盖章） 法定代表人或委托代理人： 签约时间：年月日 | 乙方（盖章） 法定代表人或委托代理人： 开户银行：账号： 联系电话： |
| --- | --- |

采购代理机构（盖章）：亿诚建设项目管理有限公司

地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼22楼12205室

项目负责人（签字）：

经办人（签字）：

时间：

第五部分  响应文件格式

- 附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：亿诚竞磋（货物）2020-006

采购项目名称：海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目

供应商名称：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件2：目录

（1）响应文件封面......................................所在页码

（2）目录............................................. 所在页码

（3）磋商函........................................... 所在页码

（4）报价一览表....................................... 所在页码

（5）投标人基本情况一览表............................. 所在页码

（6）法定代表人证明书................................. 所在页码

（7）法定代表人授权书................................. 所在页码

（8）供应商承诺函..................................... 所在页码

（9）供应商诚信承诺书................................. 所在页码

（10）资格证明材料.................................... 所在页码

（11）财务状况........................................ 所在页码

（12）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明...... 所在页码

（13）无重大违法记录声明.............................. 所在页码

（14）磋商保证金...................................... 所在页码

（15）近年完成的类似项目情况表........................ 所在页码

（16）制造（生产）企业小型、微型企业声明函............ 所在页码

（17）残疾人福利性单位声明函.......................... 所在页码

（18）供应商最后报价表................................ 所在页码

（19）供应商认为在其他方面有必要说明的事项............ 所在页码

（20）技术规格响应表.................................. 所在页码

附件3：磋商函

磋商函

致：亿诚建设项目管理有限公司

我们收到“海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目”（亿诚竞磋（货物）2020-006）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60个日历日内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件4：报价一览表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商报价 |  |
| 交货期 |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件5：供应商基本情况一览表

供应商基本情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：亿诚建设项目管理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月   日

附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：亿诚建设项目管理有限公司

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月  日

附件8：供应商承诺函

供应商承诺函

致：亿诚建设项目管理有限公司

关于贵方2020年  月   日海西州蒙藏医医院液氧系统建设项目（亿诚竞磋（货物）2020-006）采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目要求及技术参数的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：亿诚建设项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加亿诚建设项目管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件11：财务状况证明

财务状况证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、经第三方机构出具的近三年（2017年-2019年）财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书或近六个月银行资信证明文件，扫描（或复印）件应全面、完整、清晰；

2、近六个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；

附件12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

附件13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：亿诚建设项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为磋商截止时间前10天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

附件14：磋商保证金

磋商保证金

将银行开具的针对本项目递交的磋商保证金交款证明复印件粘贴后加盖公章。

附件15：近年完成的类似项目情况表

### 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目内容 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附中标通知书或合同复印件

- 附件16：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：亿诚建设项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：亿诚建设项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

供应商名称：       （公章）

法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件18：供应商最后报价表

供应商最后报价表

项目名称：                                            包号：

| 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 技术负责人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及服务承诺： |  |  |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场填写。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件19：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

附件20：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

第六部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（若允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.工期：3个月

3.2.交货地点：与甲方约定地点

3.3.付款方式：与甲方约定

3.4.质保期：2年

海西州蒙藏医医院

医用气体工程

招标用参数

2020年9月

- 门诊楼、住院楼医用气体供氧、呼叫系统、天轨、隔帘、电源系统   套

工程概况：按照院方提出要求，并根据YY/T0187-94标准规范。

★ 普通病房每床配置1个氧气终端、1盏床头灯（嵌入式日光灯）、1只电源开关、2只六孔电源插座、1个呼叫分机、1个U型输液天轨、1个L型隔帘（带轨道）。

- 中心供氧系统

1.1、中心供氧站

汇流排                 5瓶        2组（其中一组备用）

★自动切换控制柜                     1台

主要技术参数：

★ 出口流量                           ≥40m3/h

★ 输出压力                           0.4～0.5MPa

★ 气瓶最高压力                       15MPa

★ 小时泄漏率                         ≤0.2%(国家标准＜0.5%)

1.2、管道系统

1.2.1、供氧源送往大楼管井处总管及上楼主管选用25×2不锈钢管路；每个病区走廊横管选用14×1.5紫铜管；进入普通病房的支管选用8×1紫铜管。

1.2.2、材质要求

氧气主管道由氧气站位置供到综合大楼管道井处，再由管井立管供应到各楼层，经各楼层医用气体中央管理单元后，由楼层水平干管和病房支管供应到各床头设备带。
    输氧管路采用优质紫铜管及与之相匹配的优质紫铜管管件连接。紫铜管尽量采用焊接方式连接，确因受施工条件限制可采用球头、球帽、球嘴金属密封连接，球头、球嘴与紫铜管之间采用氩弧焊接。具体管径详见图纸，管道的管径大小与管壁厚度必须达到国家标准；管路连接件、附件应采用氧气专用管件，管路及管件在安装前应按规范进行脱脂处理，运输过程需有防护措施；主管路布设于管井内；走廊支管要避开柱子，布置在吊顶内；进入病房的氧气管路根据病房大小及供氧床位而具体设计，每个床位的供氧管路均从每个病房的墙角穿过，并用铝合金装饰罩罩住下至床头，以保证病房美观。同时，管道在穿墙、穿楼板时加套管，
穿墙套管两端与墙面平齐。
    1.2.3、 管道系统的安装严格按 YY/T0187-94 等标准施工。

1.3、减压装置

本系统采用二级减压装置。在大楼设置氧气二级流量减压箱，把从供氧站送来的0.5～0.8MPa的氧气通过大楼主管将氧气输送到大楼内的二级流量减压箱入口；通过二级流量减压箱把氧气减压至0.2～0.5Mpa(可调)后，经过病区氧气管道输送到病房终端后通过湿化器上流量调节开关再次减压后供病人吸氧。

采用二级减压装置既可减少管路的压力损失,又可保证病人吸氧的安全。这是因为万一系统发生故障时不会把高压氧气引入病房，保证了病人吸氧的安全。

减压装置均采用双路设计，一路使用，一路备用，一旦出现故障可关闭该路阀门，打开备用回路阀门就可持续稳定地供氧。

技术参数：

进口压力0.5 Mpa

减压后出口压力0.2～0.5 MPa（区域可调）

出口流量＞20m3/h

安全装置

在二级减压装置中均设计有安全阀，万一压力超过规定值时安全阀自动打开卸压，当卸压后压力低于规定值时安全阀立即自动关闭，以保持压力的稳定。

1.4、监视装置

为监测每个病区(区域)的气体压力情况，在每病区（区域）安装一台病区监测盒，保证每个病区氧气压力在0.2Mpa~0.5Mpa范围内（监测），以实现连续稳定地供氧。

1.5、中心供氧系统技术参数

- 氧气终端使用流量：≥10L/min

- 每层（每区）配置一个氧气控制阀

- 系统小时泄漏率：≤0.2%

- 氧气最远端压力损耗：≤10%

- 氧气管道气体流速：≯10m/s

- 终端保证气压： 0.2～0.5Mpa（连续可调）

- 氧源最高工作压力：15 Mpa

- 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02Mpa

- 系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气

- 氧气终端可区分其它气体终端

1.7、系统泄漏率

根据YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》标准的规定，供氧系统的系统小时泄漏率应小于0.5%，投标方应本着为用户着想，替用户节约的原则，对供氧系统泄漏率提出了更高的要求，本工程系统小时泄漏率设计为不大于0.2%。

- 2、医用气体终端设备带的设计（国内知名品牌）设计说明：

终端设备带系统由新型医疗设备带（静电喷塑）、维修阀、氧气终端、电源插座、床头灯及开关、呼叫分机、漏电保护器等组成。每条设备带沿房间通长布置、模块化设置，便于维修。设备带内部电源线使用3*2.5铜芯线、电源插座（六孔）每床配置二套，床头灯及开关每床配置一套。

- 2、1医用治疗带的配置说明及特点

- 病房床头终端治疗带：采用铝合金扣式治疗带，表面整体喷塑，美观大方，其面板可折卸，安装维修均极为方便，带内设置气体、强电、弱电三个走线槽。

设备带材料设计壁厚大于1.5mm，宽度约210mm，颜色可由用户自定（根据贵院的特点，建议选用彩色设备带，更具个性化、人性化）。

| 名称 | 氧气 | 呼叫 分机 | 床头灯 及开关 | 电源插座 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通病床（每床） | 1 | 1 | 1 | 2（6孔） |

| 名称 | 氧气 | 呼叫分机 | 床头灯及开关 | 电源插座 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特需用气 | 2 | 1 | 1 | 2（6孔） |

注：特需用气终端数量，根据医院具体要求制定。此表数据是按规范标准列出。

2、2病房设备带位置，根据院方要求设计，原则上终端中心离地面高度在1.3~1.5m之间，以便于护士操作。

2、3病房内终端带采用通长方案（氧气终端、灯开关、电源插座、床头灯），外观华丽、功能齐全，颜色由招标人确定。

2、4新型医疗设备带表面采用喷涂工艺处理，具有色泽均匀，强度高、耐腐蚀、抗老化、不退色、附着力强、等优点。表面颜色可根据用户要求选定，新型医疗设备带内部采用了三腔室隔离设计，气体管路、强电、弱电分别敷设于三腔室内，此设置保证了终端装置的安全性。终端治疗带的面板采用了模块化设计，此设计提高了维修的方便。

2、5维修阀：

每条终端设备带氧气管路上设置一个氧气专用维修阀，维修阀装置选用内箱式专用钥匙开启，不仅可防止病人或其他人员随意切断氧气，而且可以再氧气终端出现故障时，由专业人员关闭维修阀进行维护。

注：（1）所有强、弱电与气体管道设备带内均分道敷设，电路采用PVC管与铝合金绝缘，以符合本质性安全电路要求。（2）院方负责将电源线引至设备带安装位置的墙上。

2、6医用电器设备（含床头灯、开关及电源插座等）

1、照明灯采用内嵌式泛光灯带、不占空间，美观大方。

2、插座采用多用型六孔功能插座，可插两线、国标三线及美式三线插头，无须转换插头，并自带保护门。

3、灯开关属内嵌式，安装在设备带上，美观大方，安装撤卸方便。

4、安全可靠的床头灯

医用设备带安装的床头照明等为内嵌式。床头灯设置在床头正上方装饰治疗带的下腔内，开关单独设置。为国际流行的内嵌式8w日光灯管，其光线和谐，灯罩采用半透明材料，与装饰治疗带自然平滑衔接。光源和灯罩易拆卸，便于检修。

3、呼叫对讲工程设计

设计说明：

呼叫对讲系统是专为大中型医院设计的病员护理专用设备，线路少，安装、维修方便，操作简单，主要由呼叫主机、呼叫显示屏、呼叫分机线路组成。

对讲呼叫系统采用2线制载波技术，布线简洁，是目前广泛用于病房管理的对讲方式。它采用当今最先进的十六位抗干扰型单片机技术及动态扫描技术。该系统具有病人呼叫—显示—铃声—通话及故障报警等功能。并有多种式样，多种功能附件供用户选配，设计新颖、直观、使用方便、使用可靠。

- 3、1呼叫对讲系统（国内知名品牌）

在每个病区设置主机1台；每个病区配置1台走廊显示屏；每床床头设一套对讲传呼分机。

管理软件产品参数（YH-916S V1）

1.主界面显示床位一览表，自适应分辨率，全面反映病区病房和床位情况

2.编辑界面显示患者详细信息，支持出院操作

3.可与HIS系统联网，患者在院信息自动实时发布

4.可与液晶电视连接，扩展信息看板功能，可显示床位或护理工作一览

5.真人发声语音报号，房间名/床位号/护理级别均能播报，音量可分时段调节，播报次数可调

6.呼叫时弹出醒目的呼叫窗体，作出呼叫或呼叫应答,未处理的呼叫可自动存储并提醒

7.高护理级别可中断低护理级别的呼叫、通话

8.呼叫记录可查，支持导出分析

9.具备故障报警、故障巡检、自动备份等功能。

3、2信息交换管理主机产品参数（YH-916S）

1.采用两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低安装、维护的复杂度，保证系统的稳定运行。

2.控制系统数据交换，合理分配分机使用资源

3.为分机提供电源供给、控制和实时电流电压检测

4.主机呼叫功能不依赖电脑，当计算机发生故障时，系统依旧可以实现呼叫、通话、调试、报警等功能

5.大功率功放，在嘈杂的环境下，依然可以听清报号、报警等功能

6.具备RJ45网络接口，可通过TCP/IP协议传输呼叫信息。

7.设备支持在线升级功能，可通过管理软件进行程序升级。

3、3IP网络医护主机产品参数（YH-927）

1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600

2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。

3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。

4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。

5．可向某一病人终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。

6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。

7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。

8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。

9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。

10．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

11．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级

3、4床头分机产品参数（YH-510WS）

1.采用两线制组网方式，线缆规格为RVV2×0.5mm²,特别适合用于老病房改造项目

2.设备可在线设置分机号码，方便系统修改布局后灵活调整分机号码

3.手持呼叫开关具有呼叫、对讲功能，并带有强磁底座，可将呼叫开关吸附与底座上，及便于病房整洁美观又拿取方便。

4.护理级别标识功能，具有25色护理等级指示灯指示护理级别颜色，并可以控制熄灭时间段，防止影响病人休息。

5.设备支持呼叫对讲功能，呼叫开关与分机设备都有醒目的呼叫开关，并且可在分机设备上进行清除。

6.设备支持增援呼叫功能，设备设置有专用的增援呼叫按钮，长按2秒才可触发增援呼叫操作，有效防止误触误报情况。

7.设备支持护理处置功能，设备设有护理处置按键，可以供护士用来处置呼叫，同时系统可以定位到护士所在的房间号。

3、5走廊显示屏产品参数（YH-D208SA）

1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字

2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号

3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容

3、6计算机参数：（*计算机由院方自购）

1.CPU 主频 2.0G 双核及其以上

2.内存：8G DDR3 1333MHZ 及其以上

3.硬盘：500G 7200 转及其以上，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。

4.显卡：集显、独显均可。如需接电视机，独立显卡，至少双视频输出。

5.USB：USB 2.0接口4个，USB 3.0接口2个

6.操作系统：WIN7（x86/x64）

7.运行平台：.NET Framework 4.0,SQL SERVER COMPACT EDTION 4.0;

8.注 A.系统安装需按标准步骤光盘安装，勿用GHOST、WIM等精简后的系统镜像安装。

9.B.不支持 B85M 系列的主板。

4、输液天轨系统

一、U型输液天轨，是为减轻医护人员劳动强度而设计、制造的性能优良的输液换代产品。

二、产品特点：

U型输液天轨主要由天轨、滑车、吊架组成。

1、天轨是由铝合金模热拉成型，安装时可用膨胀螺丝固定在病房房顶上（如天花板的预定位置上安装）。

2、滑车由高强度工程塑料制造，装有4只支承轮，在天轨槽中可随意活动。

3、吊杆由不锈钢制成，光洁耐用，吊杆长度可自由伸缩，具有无节升降功能，

使用人员可根据情况调节吊架高度。

4、吊杆头部上设有4只吊钩和1只按钮，按下按钮便可伸缩吊杆，具有无节升降功能。

三、技术要求

（2）吊杆总负载不超过8Kg时，各零部件不应变形损环

（3）配用吊杆长度，应根据用户房内净高度而定，最低的吊钩应距地面1700mm左右，上下可伸缩300mm。

5、1 L型隔帘轨

1.名称：隔帘轨道（含滑轮、挂钩）

2.规格：L=4.10m

3.技术参数要求：

3.1导轨

1）材质：选用质量水平优良的国内知名品牌铝合金双三角弯轨；

2）尺寸：横截面≥23*18mm，导轨壁厚度≥1mm，成分为100%国标铝材。导轨特点：采用电泳烤漆，静音轮设计；

3）具有强度高，弯曲性能好（可以根据安装需要弯曲为U型而不发生断裂、变形），使用寿命长、抗氧化、噪音低、承重量大、安装维护方便等优点；
4）导轨表面经拉丝工艺处理后,经白色砝朗烤漆工艺处理，防氧化，弯折后漆面不爆裂、不脱落。
3.3挂钩：

1）重量：8g/个

2）成分：不锈钢材质

3）色彩：银色

4）质量：挂钩采用W型

5、2  隔帘布

- 名称：隔帘布
2.规格：L=4.10m，

- 3.技术参数要求：
1）病床隔帘布具防尘、抗菌功能。
2）具较好的抗变型性、抗湿性、抗静电性及拒油性；
3）材质：100%多元酯涤纶纤维，附阻燃材料加工而成；
4）重量：≥300克/m2；
5）规格：幅高≥2.60米，水平方向长度不限，布料（包括网孔部分）为一体纺织成形，按项目现场实际尺寸要求完成缝制安装时，布料各方向均不进行接驳；

- 6、管路系统（国内知名品牌）

制氧系统中主管路采用Φ25×2不锈钢管，楼层管路使用Φ14×1.5脱氧紫铜管，进入房间使用Φ8×1.0脱氧紫铜管；焊接方式连接，连接强度高，安全可靠。

7、低温液体储槽

7.1 组成部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封头 | 2 | Q2454 GB713-2008 | 附材料证明 |
| 2 | 内上封头 | 1 | S30408 GB24511-2009 | 附材料证明 |
| 3 | 内直筒 | 1 | S30408 GB24511-2009 | 附材料证明 |
| 4 | 外上筒体 | 1 | Q2454 GB713-2008 | 附材料证明 |
| 5 | 外下筒体 | 1 | Q2454 GB713-2008 | 附材料证明 |
| 6 | 内下封头 | 1 | S30408 GB24511-2009 | 附材料证明 |

7.2 技术特性

| 容器级别 |  | D2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计制造法规、标准 |  | GB150.1-150.4-2011 《压力容器》 GB/T18442.1-18442.6-2011 《固定式真空绝热深冷压力容器》 TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》 |  |
| 容器类别 |  | II类 |  |
| 设计使用年限 |  | 20年 |  |
| 通道名称 |  | 内容器 | 外容器 |
| 容积 m³ |  | 5.27 | 8 |
| 工作温度 ℃ |  | -196 | 常温 |
| 设计温度 ℃ |  | -196 | 50 |
| 工作压力 MPa |  | 0.8 | -0.1c |
| 设计压力 MPa |  | 0.84 | 0.2 |
|  |  | -0.1c | -0.1c |
| 耐压试验压力 MPa |  | 1.04b |  |
| 泄露试验 |  | 氦质谱检漏 |  |
| 设计厚度 mm | 筒体 | 4.7 | 5.7 |
|  | 封头 | 4.15 | 6.7 |
| 安全阀整定压力 MPa |  | 0.84 |  |
| 额定充满率 |  | 95% |  |
| 工作介质 |  | LO2 LN2 LAr | 珠光砂 |
| 腐蚀裕量 |  | 0 | 0.5 |
| 焊接接头系统 |  | 1.0 | 0.85 |
| 主体材料品牌 |  | S30408 | Q245R |
| 焊条/焊丝牌号 |  | A08Cr21Ni10Si | H08A |
| 热处理 |  |  |  |
| 绝热方式 |  | 真空粉末 |  |
| 额定排液量 m3/h |  | 1000（0℃,0.1MPA(A）) |  |
| 静态蒸发率 /d |  | 0.4%（LO2） |  |
| 桶内膜片爆破压力 MPa |  | 1±0.05 |  |
| “a”指夹层容积；“b”指气压；“c”指外压。 |  |  |  |

7.3 无损检测要求

| 名称 |  | 检测比例 | 检测标准及合格级别 | 检测技术等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容器及夹层管道A,B类焊接接头 |  | 100%RT | JB/T4730.2-2005之II级 | RT不低于AB级 |
| 内容器及夹层管道C,D,E类焊接接头 |  | 100%RT | JB/T4730.5-2005之I级 |  |
| 外容器A,B类焊接接头 | 筒体 | 20%RT | JB/T4730.2-2005之III级 | RT不低于AB级 |
|  | 封头 | 100%RT | JB/T4730.2-2005之II级 | RT不低于AB级 |
|  | 带垫板的对接环焊缝 | 100%RT | JB/T4730.5-2005之I级 |  |

7.4 配管要求

| 管序 | 名称 | 管口尺寸 | 连接形式、标准、材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 进、出液管 | Φ45X3(DN40) | 快速接头（接槽车） | a1液体进出管；a2上部进液管 |
| b | 排液管 | Φ32X3(DN25) | 法兰 HG/T20592-2009 WN25(B)-40 RF S=3 S30408 |  |
| c | 放空管 | Φ45X3(DN40) | 焊接 | c1增压管；c2增压回气管 |
| d | 测满管 | Φ18X2(DN15) | 焊接 |  |
| e | 液下管 | Φ12X2(DN8)/Φ6X1(DN4) | 焊接 |  |
| f | 液上管 | Φ12X2(DN8)/Φ6X1(DN4) | 焊接 |  |
| g | 残液排放管 | Φ14X2(DN10) | 焊接 |  |
| h | 真空管 | Φ42X3.5 | 焊接 |  |
| i | 上部排液管 | Φ32X3(DN25) | 法兰 HG/T20592-2009 WN25(B)-40 RF S=3 S30408 |  |
| j | 经济回路管 | Φ18X2(DN15) | 焊接 |  |

7.5 技术要求

（1）本产品按下列法规、标准设计、制造、检验：

a）GB150.1-150.4-2011《压力容器》

b）GB/T18442.1-18442.6-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》

并接受TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》的监督和监察。

（2）材料要求

内容器∶主要受压元件采用S30408，并符合GB24511-2009《承压设备用不锈钢板及钢带》的规定，附材质证明书，并进行复验（含RP1.0值）。

外容器∶主要受压元件材料采用Q245R，并符合GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板）的规定，附村质证明书。

介质管道采用0Cr18Ni9，并符合GB/T14976-2002《输送流体用不锈钢无缝钢管》的规定。

（3）无损检测要求见“无损检测要求”。

（4）压力试验及泄漏试验要求：

a）耐压试验及泄漏试验按规定，耐压试验介质为干燥空气或氨气，试验程序按GB/T18442-2001规定执行，氨质谱检漏漏率应满足GB/T18442的要求。

b）外部管道装配完毕后以0.8MPa进行气密性试验。

（5）外容器喷砂除锈达GB/T8923.2-2008《涂敷涂料钢材表面处理已涂敷过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》标准之Sa2.5级要求，油漆按JB/T4711-2003《压力容器涂敷与包装》标准和合同要求执行。

（6）制造完毕后，容器本体上严禁施焊。

（7）容器出厂时内简0.05Pa干洁氮气，正压封存。