项目编号：青海东煌竞谈（工程）2020-007号

采购易地搬迁集中点351户围墙补修项目

竞争性谈判文件

青海东煌工程咨询招标代理有限公司

二〇一二〇年十一月

# 目  录

第一部分  谈判邀请函	1

第二部分  谈判供应商须知	3

第三部分  谈判要求及技术参数	16

第四部分  合同	19

第五部分  谈判响应文件格式	26

- 第一部分  谈判邀请函

青海东煌工程咨询招标代理有限公司受班玛县扶贫开发局的委托，拟对采购易地搬迁集中点351户围墙补修项目进行竞争性谈判采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判。

| 项目名称 | 采购易地搬迁集中点351户围墙补修项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 青海东煌竞谈（工程）2020-007号 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 采购预算控制额度 | 418600元 |
| 项目分包个数 | 本项目不分包 |
| 谈判要求 | 为使精准扶贫工作更好的发展，提高精准扶贫工作效率。现急针对易地搬迁集中点351户围墙补修项目，相关情况如下：一、购买金额：418600元；二、购买内容：里外院墙、分户墙、墙面粉刷、阳台封闭、台阶、房屋漏水；具体内容详见谈判文件第三部分 |
| 谈判供应商资格条件 | 具体内容详见谈判文件第二部分 |
| 公告发布时间 | 2020年11月4日 |
| 谈判文件发售起止时间 | 2020年11月5日至11月9日,9：00—12：00，14：00--17：00（法定节假日除外）。 |
| 招标文件发售方式 | 现场购买，不支持邮寄。 |
| 谈判文件售价 | 500元/份，（售后概不退还） |
| 谈判文件发售地点 | 万达广场S0H04号楼3楼东面1一9号 |
| 购买谈判文件时应提供材料 | 购买谈判文件请携带单位介绍信或法人授权书（法人授权书参考谈判文件格式）、营业执照复印件（加盖谈判供应商公章）和身份证原件； |
| 谈判响应文件提交地点及截止时间 | 2020年11月12日 10:00 |
| 谈判时间 | 2020年11月12日 10:00 |
| 谈判地点 | 青海东煌工程咨询招标代理有限公司 地址：万达广场S0H04号楼3楼东面1一9号 |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：班玛县扶贫开发局 联系人：张先生 电 话：18897343330 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 青海东煌工程咨询招标代理有限公司 联系人：马女士 电 话：15003606162 邮 箱：694046113@qq.com |
| 保证金汇款账号 | 中国建设银行股份有限公司昆仑中路支行 |
|  | 青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |
|  | 63050145360400000176 |
| 其他事项 | 本公告在《青海政府采购信息网》、《青海省招标投标网》同时发布。 |
| 财政监管部门及电话 | 单位名称：班玛县政府采购中心 联系电话：0975-8322039 |

青海东煌工程咨询招标代理有限公司

二〇二〇年十一月四日

# 第二部分 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 班玛县扶贫开发局 |
| 2 | 谈判代理机构 | 青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 采购易地搬迁集中点351户围墙补修项目 |
| 4 | 谈判范围 | 见第三部分谈判内容及要求 |
| 5 | 购买文件事宜 | 1、发售时间：见谈判邀请函 2、发售地点：见谈判邀请函 3、文件售价：见谈判邀请函 |
| 6 | 工期要求 | 2020年12月5日前 |
| 7 | 工程质量 | 合格 |
| 8 | 谈判供应商 资质要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 5、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 6、其他资质条件： （1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力并具有法人资格（应提供有效的营业执照副本；组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件或三证合一新证副本复印件加盖投标人公章）； （2）法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）； （3）保证金银行转账凭证(复印件加盖公章)； |
| 9 | 谈判截止时间 | 见谈判邀请函 |
| 10 | 谈判有效期 | 自谈判之日起算九十个日历日 |
| 11 | 谈判保证金 | 金额：捌仟元整（¥8000元） 交纳截止日：2020年11月11日 采购代理机构开户银行：中国建设银行股份有限公司昆仑中路支行 收款人：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 银行账号：63050145360400000176 |
| 12 | 谈判响应文件制作及份数 | 本次招标需提交投标文件共伍份，正本壹份，副本叁份，电子版投标文件投标文件壹份（U盘），（需提供PDF不可修改格式文本）正本、副本、电子版投标文件投标文件均分别单独封装； |
| 13 | 装订要求 | 谈判响应文件正本和副本均应采用胶封方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 14 | 封套标识 | 按照谈判响应文件要求的格式制作封套标识 |
| 15 | 谈判时间地点 | 见招标公告 |
| 16 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，专家名单由有关人员在青海政采云专家库中随机抽取。 |
| 17 | 结算 | - 1、付款单位：见合同部分 - 2、付款方式：见合同部分 |

一．名词解释

- 采购人：班玛县扶贫开发局

- 谈判代理机构：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

- 谈判供应商：参与谈判的供应商

- 谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称

- 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的谈判供应商

二．总则

1、项目概况

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性谈判。

（2）本招标项目采购人：见谈判供应商须知前附表。

（3）本招标项目采购代理机构：见谈判供应商须知前附表。

（4）本招标项目名称：见谈判供应商须知前附表。

（5）本招标项目建设地点：见谈判供应商须知前附表。

2、招标范围、计划工期和质量要求

（1） 本招标项目的招标范围：见谈判供应商须知前附表。

（2） 本招标项目的计划工期：见谈判供应商须知前附表。

（3） 本招标项目的质量要求：见谈判供应商须知前附表。

3、谈判供应商资格要求

（1） 谈判供应商必备的资质要求：见谈判供应商须知前附表。

（2） 谈判供应商不得存在下列情形之一：

1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3）为本招标项目的监理人；

4）为本招标项目的代建人；

5）为本招标项目提供招标代理服务的；

6）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

7）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

8）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

9）被责令停业的；

10）被暂停或取消投标资格的；

11）财产被接管或冻结的；

12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

4、费用承担

谈判供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

5、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

除专用术语外，与招标文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、偏离

除谈判供应商须知前附表另有规定外，谈判供应商递交的投标文件不允许严重负偏离。

- 三．谈判供应商

1．合格谈判供应商的范围

（1）凡具有法人资格，在国内注册的生产厂家、经营采购人所需产品的商家，具备承担谈判项目的能力；

（2）具有独立承担民事责任能力和履行合同所必需的产品和专业技术能力；具有可靠的质量保障和售后服务；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）完全同意并愿意自觉遵守本谈判文件中的所有规定和要求；

2．谈判委托

如谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3．谈判费用

无论谈判的结果如何，谈判供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

- 四．谈判文件

1．谈判文件

（1）谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；谈判供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

（2）谈判供应商应优先选投中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》《环保产品目录》的标的物。

2．谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应在谈判截止期三日前按谈判文件中的通讯地址以书面形式通知谈判代理机构，谈判代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在谈判截止期二日前予以答复，并通知其它购买谈判文件的谈判供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各谈判供应商应及时与谈判代理机构联系；否则，因此带来的一切不利后果由各谈判供应商自负。

3．谈判文件的修改

（1）谈判代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间二日前，以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，该澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便谈判供应商对谈判文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，谈判代理机构可延长谈判截止时间和谈判时间，具应在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间二日前，将变更时间书面通知所有购买谈判文件的谈判供应商。

4．谈判文件的购买

谈判供应商必须从谈判代理机构购买谈判文件，谈判供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效文件；谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

5．谈判的处理依据

谈判小组有权对在开标、谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6．解释权归属

本谈判文件的解释权归谈判代理机构。

五．谈判要求

1．谈判内容

本次谈判内容为：采购易地搬迁集中点351户围墙补修项目：谈判供应商可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2．谈判供应商须提交以下资质证明文件：（见谈判供应商须知前附表）

3．谈判响应文件的编制

谈判响应文件必须根据谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判函；

（2）按要求出具的资质文件；

（3）法定代表人证明书及授权书；

（4）施工组织设计；

（5）投标人完成项目的组织机构、实施方案、实施计划。

（6）投标人完成项目的保障能力。

（7）谈判供应商承诺书；

（8）封袋正面标识式样；

4．谈判报价

（1）谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等，以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）本项目所确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，其应包括：施工费、辅助材料费、设施费、运输费、保险费、搬运费、环境保护费、招标代理费、验收合格交付前发生的所有含税金及其他不可预见费等全部费用。

（3）谈判货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

（5）合同价格：经谈判小组确认的某一谈判供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（6）凡因谈判供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由谈判供应商自负；

（7）最低报价不是成交的唯一依据；

（8）谈判供应商不得以低于成本的报价参加谈判。当谈判小组认为某个谈判供应商的谈判价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该谈判供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格。

5．谈判保证金

（1）本次谈判活动需交纳谈判保证金为：见谈判供应商须知前附表；

投标保证金交纳截止时间：见谈判供应商须知前附表；

（2）谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付。

银行转账、电汇

（3）谈判供应商的保证金通过其账户转出，谈判响应文件中需附银行汇款凭证作为有效的交纳证明。（注：谈判保证金以谈判供应商名称汇款。）

（4）谈判供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃谈判权利。

（5）谈判保证金的交付单位和谈判供应商的名称必须一致；否则将视为谈判响应无效；

（6）成交供应商的谈判保证金在与采购人签订了合同并送达招标代理机构后五个工作日内无息退还；未成交供应商的谈判保证金，在成交公告发布五个工作日无异议后无息全额退还；

6．谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期：见谈判供应商须知前附表；有效期短于规定的谈判有效期，谈判响应文件将被拒绝。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7．谈判响应文件的签署及规定

（1）谈判供应商须依据谈判文件内容和谈判响应文件格式的要求编制谈判响应文件；

（2）谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

（3）谈判响应文件份数：见谈判供应商须知前附表；

（4）谈判供应商在谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（5）谈判供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（7）谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

8．文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

9．本项目不接受联合体谈判

六．谈判响应文件封装、递交

1．谈判响应文件的封装及标记

（1）谈判响应文件应按以下要求封装：

A．谈判供应商应将谈判响应文件的正本、副本，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”或“副本”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识。谈判响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖谈判供应商公章；谈判响应文件副本中的资质证明文件为复印件加盖谈判供应商公章；

B.封袋正面标识式样（参见格式A、B）

（2）如果谈判供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的谈判响应文件，出现此类情况的谈判响应文件，谈判代理机构将拒绝接收，并退回谈判供应商。谈判代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

2．谈判响应文件递交

（1）谈判供应商必须在谈判文件规定的时间和地点，将全部谈判响应文件、资质文件递交至谈判代理机构项目承办人；

（2）谈判代理机构项目承办人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）谈判代理机构在宣布递交谈判响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

（4）无论谈判供应商成交与否，其谈判响应文件恕不退还。

3．谈判响应文件递交截止时间

（1）谈判供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，谈判代理机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。

（2）谈判代理机构因采购人采购需求发生变化，推迟投标截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有谈判供应商；在这种情况下，谈判代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4．谈判响应文件的修改和撤回

（1）谈判响应文件递交后，如果谈判供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达谈判代理机构；

（2）谈判供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达谈判代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

（3）撤回谈判响应文件应以书面（或传真）的形式通知谈判代理机构。如采取传真形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达谈判代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，谈判供应商不得撤回其谈判响应文件；

（5）谈判供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

七．谈判、澄清、成交

1．谈判

（1）谈判代理机构按谈判文件规定的时间、地点主持公开谈判；谈判大会由采购人代表、谈判小组成员、监督机构代表、谈判供应商代表及谈判代理机构工作人员参加，参会各方的代表应签名报到，以证明其出席；

（2）为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在青海省政采云专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有谈判响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购人、采购代理机构答复谈判供应商提出的质疑 。

（3）谈判前，查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，谈判小组分别与谈判供应商一对一进行谈判，谈判过程中采购代理机构指定专人负责将谈判供应商的名称、谈判项目名称、谈判价格记录，并存档备案；

（4）谈判结束后，直到向成交的谈判供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向谈判供应商及与谈判无关的其他人透露。

2．谈判响应文件的初审

（1）初审内容为谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，对各谈判供应商文件中的资质证明文件进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格；

（2）谈判供应商及谈判响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、谈判供应商超出经营范围进行经营的；

B、谈判供应商未经过正常渠道购买谈判文件，或谈判供应商名称与购买谈判文件时登记的谈判供应商名称不符的；

C、必备资质的有效性和和符合性不符合要求的；

D、谈判响应文件未按谈判文件要求密封、签署、盖章的；无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

E、未按谈判文件要求提交谈判保证金的；

F、谈判供应商未按照谈判文件格式及内容要求填写的；

G、谈判供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

H、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

I、谈判响应文件在在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件和条款的；

J、谈判供应商前期参与率本次谈判项目方案设计的；

K、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

L、谈判报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

M、谈判报价子目出现漏项或报价数量与谈判要求不符的；

3．谈判澄清

（1）谈判小组有权就谈判响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的谈判供应商提出询问或澄清要求；谈判供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）谈判文件、谈判响应文件作为谈判的依据，澄清、补正、说明的内容只作为谈判参考。谈判澄清时谈判供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、交货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

（3）谈判供应商对谈判响应文件的澄清不得改变谈判价格及实质内容。

4．谈判方法

（1）谈判原则：按照《财政部令第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”即在符合采购需求、质量和售后服务良好的前提下，经采购人确认的基础上，以谈判供应商的最低报价作为成交价格。

（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购方纪检人员当众检验谈判文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判供应商分别进行谈判，期间谈判小组根据《财政部令第74号》文件精神可要求供应商解释或者澄清其响应文件，根据谈判情况可变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，随后进行最终报价。

5.谈判内容

（1）谈判小组对实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。成交原则：“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则”。

（2）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A、谈判供应商最终报价；

B、谈判供应商完成项目的组织机构、实施计划；

C、谈判供应商售后服务的承诺；

D、谈判供应商商务响应；

E、谈判供应商完成项目的保障能力；

F、谈判供应商的业绩、信誉。

（3）竞争性谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

6．成交

（1）谈判代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函谈判代理机构；

（2）谈判代理机构收到采购人“成交复函”后，在青海招标投标网、青海省政府采购信息网上发布公告，公示期为7个工作日，公示期满后向成交供应商发出“成交通知书”。

八．签订合同

1．成交后，成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，谈判文件及成交供应商谈判响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3．根据需要，谈判代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

九．成交服务费

1．成交服务费按约定由成交供应商支付。

2.成交服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准计取，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。成交服务费按差额定率累进法计算。

十．其它事项

1．当最终报价全部超过财政预算限额且采购人又无力支付或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定谈判失败。

2．成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

十一．废 标

在谈判活动中，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、出现严重影响采购公正的违法、违规行为的。

2、谈判供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、经谈判小组确定，出现围标现象的。

5、经谈判小组确定，所有谈判价格明显高于市场平均价格的。

# 谈判要求及技术参数

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采购易地搬迁集中点351户围墙补修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 知钦县易地搬迁围墙补修项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吉卡乡易地搬迁围墙补修项目 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 达卡乡易地搬迁围墙补修项目1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 马可河乡易地搬迁围墙补修项目11 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：达卡乡易地搬迁围墙补修项目1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | － |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | － |
| 4 | 规费 |  |  |  | － |
| 5 | 税金 |  |  |  | － |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：达卡乡易地搬迁围墙补修项目1 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 |  | m2 | 585.06 |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍 |  | m2 | 585.06 |  |  |  |  |
| 3 | 010401003001 | 阳台封闭 | 1.墙体类型:阳台封闭 2.砂浆强度等级、配合比:现拌砂浆 |  | m3 | 48.02 |  |  |  |  |
| 4 | 010507004001 | 台阶 | 1.台阶修复 |  | m2 | 107.8 |  |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面漏水修复 | 1.部位:屋面漏水修复 2.卷材:卷材 |  | m2 | 196 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：吉卡乡易地搬迁围墙补修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | － |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | － |
| 4 | 规费 |  |  |  | － |
| 5 | 税金 |  |  |  | － |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：吉卡乡易地搬迁围墙补修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 |  | m2 | 343.38 |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍 |  | m2 | 343.38 |  |  |  |  |
| 3 | 010401003001 | 阳台封闭 | 1.墙体类型:阳台封闭 2.砂浆强度等级、配合比:现拌砂浆 |  | m3 | 41.71 |  |  |  |  |
| 4 | 010507004001 | 台阶 | 1.台阶修复 |  | m2 | 106.7 |  |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面漏水修复 | 1.部位:屋面漏水修复 2.卷材:卷材 |  | m2 | 194 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：马可河乡易地搬迁围墙补修项目11 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | － |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | － |
| 4 | 规费 |  |  |  | － |
| 5 | 税金 |  |  |  | － |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：马可河乡易地搬迁围墙补修项目11 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 |  | m2 | 443.22 |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍 |  | m2 | 443.22 |  |  |  |  |
| 3 | 010401003001 | 阳台封闭 | 1.墙体类型:阳台封闭 2.砂浆强度等级、配合比:现拌砂浆 |  | m3 | 37.35 |  |  |  |  |
| 4 | 010507004001 | 台阶 | 1.台阶修复 |  | m2 | 91.3 |  |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面漏水修复 | 1.部位:屋面漏水修复 2.卷材:卷材 |  | m2 | 166 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：知钦县易地搬迁围墙补修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | － |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | － |
| 4 | 规费 |  |  |  | － |
| 5 | 税金 |  |  |  | － |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：知钦县易地搬迁围墙补修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 |  | m2 | 432.89 |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍 |  | m2 | 432.89 |  |  |  |  |
| 3 | 010401003001 | 阳台封闭 | 1.墙体类型:阳台封闭 2.砂浆强度等级、配合比:现拌砂浆 |  | m3 | 42.34 |  |  |  |  |
| 4 | 010507004001 | 台阶 | 1.台阶修复 |  | m2 | 80.3 |  |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面漏水修复 | 1.部位:屋面漏水修复 2.卷材:卷材 |  | m2 | 146 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四部分  合  同

青海省政府采购

合

同

书

项目名称：采购易地搬迁集中点351户围墙补修项目

项目编号：青海东煌竞谈（工程）2020-007号

合同编号：

采 购 人：

供 应 商：

合同金额：

- 第四部分  商务及合同主要条款

1.工程概述：

工程名称：采购易地搬迁集中点351户围墙补修项目

工程地址：班玛县扶贫开发局指定地点

完工期：  2020年12月5日前

2.工程工期：

2.1成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

2.2成交供应商遇到可能妨碍按期完工的情况时，须及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期时间或者通过协商加收误期赔偿金。

3.合同总价款：包括了谈判供应商完成本项目和合同条款确定的谈判范围内的全部工作内容所需的费用。

4.知识产权：即成交供应商在提供施工技术、工程材料、工程设备等时，对涉及任何有关知识产权的法律诉讼承担全责。

5.工程施工的配合与责任

5.1采购人的责任（在合同中明确）。

5.2成交供应商的责任（在合同中明确）。

6．施工的组织

6.1安全施工保障措施及安全责任。

6.2开工、延期开工手续与开工确认。

6.3暂停施工的原由、期限、再复工的确认及费用承担。

6.4非正常情况下，工期可顺延的因素和确认条件。

6.5工期奖罚条件。

6.6项目施工进展计划。

6.7施工现场管理办法。

7.工程质量保证

7.1对工程施工质量出现争议的，须由质量监督部门进行认定。败诉方承担认定费用，并对造成的其他损失给予相应的补偿。

7.2成交供应商对隐蔽工程的施工，具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的部位时，须自检合格后在隐蔽施工48小时前书面通知采购人代表，经采购人代表签字确认后，方可进行隐蔽工程的施工。

8.工程材料设备供应

8.1由采购人供应的材料设备，由采购人提供清单，运达协商确定的地点，并在24小时前通知成交供应商验收（具体验收方式在合同中明确）。

8.2由成交供应商自供的材料设备，由成交供应商提供清单，运达指定地点，并在到货24小时内通知甲方代表验收（具体验收方式在合同中明确）。

9.竣工验收与质保期

9.1竣工须达到的标准和具备工程验收的条件。

9.2工程验收规范、标准，验收的组织实施。

9.3工程验收合格须移交的工程资料等。

10.款项结算：由采购人负责结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

付款方式：

工程完工验收合格后，一次性支付合同总价款的100%。

11.合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方须协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

12.在发生不可抗力情况下的须对措施和解决办法。

13.合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，须按规定履行相应的手续。

14.违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须赔偿成交供应商的经济损失。

15、本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份、采购代理机构执壹份，大柴旦行委政府采购办公室壹份；各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

16、其他（在合同中具体明确）

| 发包方（甲方）： 单位名称：（盖章） 单位地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： | 承包方（乙方）： 单位名称：（盖章） 单位地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |
| 合同签订时间： |  |

采购代理机构：青海东煌工程咨询招标代理有限公司（盖章）

负责人：

经办人：

日  期：  年   月   日

- 第五部分

- 谈

- 判

- 响

- 应

- 文

- 件

- 格

- 式

项目编号：青海东煌竞谈（工程）2020-007号

（正本或副本）

（项目名称）

谈判响应文件

谈判供应商：

时      间：

目   录

第一部分   谈判响应函

- 首次响应报价表

- 工程量清单

第三部分   谈判供应商资质证明文件

第四部分   法定代表人证明书与授权书

- 谈判供应商声明函

第六部分   谈判供应商承诺书

第一部分   谈判响应函

青海东煌工程咨询招标代理有限公司：

我单位收到贵公司采购易地搬迁集中点351户围墙补修项目（青海东煌竞谈（工程）2020-007号）谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1．按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格技术设备和全面技术、售后服务保障。

2．如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3．我方提交的谈判响应文件共  份，其中正本   份，副本 份。

4．我方按谈判文件要求交纳谈判保证金为人民币：     元。

5．我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6．同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7．我方的谈判响应文件自谈判大会之日计算有效为   天。

8．所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

谈判供应商：全称（公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 首次响应报价表

项目名称：

项目编号：

谈判供应商：                                                     单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 总 计 | 完工期 （合同签订起日历日） | 工程质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价：人民币（大写） ￥ 元 |  |  |  |
| 优惠条件：（如若没有可写无） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |

谈判供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字）：

工 程 量 清 单

最终响应报价表

项目名称：

项目编号：

谈判供应商：                                                     单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 总 计 | 完工期 （合同签订起日历日） | 工程质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价：人民币（大写） ￥ 元 |  |  |  |
| 优惠条件：（如若没有可写无） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |

注：此表在谈判开始前应提前将谈判供应商、法定代表人或谈判代表印章、签字准备好，待第一轮谈判结束后填写谈判报价。（单独制作一份）

谈判供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字）：

第三部分  谈判供应商资质证明文件

第四部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

谈判供应商：           （公章）

法定代表人：           （签字）

年   月   日

法定代表人授权书

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

（谈判供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）        代表我单位全权办理                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自   2020年   月   日起至   2020年   月   日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

谈判供应商：           （公章）

法定代表人：           （签字）

年   月   日

- 第五部分    制造（生产）企业小型、微型企业声明函

- 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、此函需声明参与本次投标的货物（设备）名称、规格、型号等相关资料；

- 2、此函须由投标设备的制造（生产）企业提供并声明，且加盖谈判供应商公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

- 3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（设备）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

- 4、若无此项内容，可不提供此函。

- 制造（生产）企业名称：       （公章）

- 制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

- 年    月    日

从业人员声明函

- 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

- 本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

- 本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

- 制造（生产）企业名称：       （公章）

- 制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

- 年    月    日

残疾人福利性单位声明函

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、谈判供应商是法人的，提供银行近三个月内出具的资信证明或（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。谈判供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

2、近三个月内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的谈判供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

无重大违法记录声明

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

谈判供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

投标保证金证明

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

谈判供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

第六部分  承诺书

青海省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、谈判代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府谈判代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、谈判代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府谈判代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次谈判标的物为正品行货。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

项目编号：青海东煌竞谈（工程）2020-007号        （正本或副本）

（项目名称）

投标文件

（技术标）

谈判供应商：

时    间：

目     录

第一部分   施工组织设计

第二部分   谈判供应商需要提交的其他资料

第三部分   封袋正面标识式样

第一部分 施工组织设计

施工组织设计

1、施工进度计划及措施；

2、施工方案；

3、质量、安全保证措施；

4、项目管理组成包括下列内容：

项目管理机构一览表；

项目技术负责人简历表；

其他主要人员简历表；

5、主要材料、构配件计划；

6、劳动力安排；

7、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

8、文明施工措施。

第二部分   谈判供应商认为需要提交的其他资料

第三部分   封袋正面标识式样

格式A：谈判响应文件封袋正面标识式样

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

谈判响应文件（正本或副本）

（非谈判大会不得启封）

谈判供应商名称：            （公章）

格式B：电子版封袋正面标识式样

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版文件

（非谈判大会不得启封）

谈判供应商名称：            （公章）