供应商名称: 江苏普创照明有限公司

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 太阳能路灯灯杆 | | 普创 | 6M | 江苏普创照明有限公司 | 100根 | 1040.00 | 104000.00 |  |
| 2 | LED灯具 | 光源 | 普创 | 30W | 江苏普创照明有限公司 | 100只 | 182.00 | 18200.00 |  |
| 灯具 | 普创 | 全铝压铸 | 江苏普创照明有限公司 | 100只 | 163.00 | 16300.00 |  |
| 3 | 全自动微电脑储控系统 | | 普创 | 锂电池容量≥40AHh | 江苏普创照明有限公司 | 100套 | 854.00 | 85400.00 |  |
| 4 | 太阳能电池组件 | | 普创 | 单晶硅太阳能电池，组件功率≥120W | 江苏普创照明有限公司 | 100块 | 417.00 | 41700.00 |  |
| 5 | 预埋件 | | 普创 | / | 江苏普创照明有限公司 | 100个 | 89.00 | 8900.00 |  |
| 6 | 基础 | | 普创 | / | 江苏普创照明有限公司 | 100基 | 1100.00 | 110000.00 |  |
| 7 | 电线 | | 普创 | / | 江苏普创照明有限公司 | 100套 | 130.00 | 13000.00 |  |
| 优惠承诺及其他：  1、公司配备专业维修技术人员；  2、免费为甲方培训使用、维护人员；  3、每季度派专业技术人员对系统进行一次检查和测试。  4、每半年对系统进行一次全面检查、维护保养。  5、保证保养、检查、维修质量，确保系统安全、可靠运行。 | | | | | | | | | |
| 投标总价 | | | 大写：叁拾玖万柒仟伍佰元整  小写：397500.00 元 | | | | | | |