公 开 招 标 文 件

采购项目编号：贵州万和公招（工程）2020-025号

采购项目名称：青藏铁路公安局西宁公安处信息指挥中心装修项目

采   购   人：青藏铁路公安局西宁公安处

采购代理机构：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

日        期：2020年08月

目   录

第一部分  招标公告	3

第二部分 投标人须知	6

一、说明	6

1.适用范围	6

第三部分 合同条款及格式	26

第四部分 技术标准和要求	31

一、项目概述	31

二、建设内容	31

三、现场条件	31

四、工程建设	32

第五部分  投标文件格式	53

（1）投标函及投标报价表	55

（2）法定代表人证明书	57

（3）法定代表人授权书	58

（4）资格证明材料	59

（5）工程量清单	64

工程量清单	64

（6）施工组织设计	65

施工组织设计	65

1.供应商编制施工组织设计的要求：	65

2.图表及格式要求：	65

（一）拟投入的主要施工设备表	65

（二）劳动力计划表	65

（三）进度计划	65

（四）施工总平面图	65

（一）拟投入本项目的主要施工设备表	66

（二）劳动力计划表	67

（三）进度计划	68

（四）施工总平面图	69

（7）投标保证金证明	70

（8）技术实施方案	71

（9）设备售后服务	72

# 第一部分  招标公告

贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司（以下均简称“采购代理机构”）受青藏铁路公安局西宁公安处（以下均简称“采购人”）委托，拟对青藏铁路公安局西宁公安处信息指挥中心装修项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次招标活动。

| 采购项目编号 | 贵州万和公招（工程）2020-025号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青藏铁路公安局西宁公安处信息指挥中心装修项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 842917.72 元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 项目要求 | 具体内容详见《工程量清单》 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 6、招标文件规定的其他资质条件： （1）投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力； （2）拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书； （3）企业法人营业执照副本（复印件加盖投标人公章）、税务登记证副本（复印件加盖投标人公章）、组织机构代码证副本（复印件加盖投标人公章）或三证合一的统一社会信用代码证（复印件加盖投标人公章） （4）法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件） （5）保证金银行转账凭证(复印件加盖投标人公章)； |
| 质量标准 | 合格 |
| 工期 | 2个月（要求签订合同之日起60个日历天内完成建设） |
| 公告发布时间 | 2020年08月25日 |
| 招标文件发售地址 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司（青海省西宁市城西区昆仑西路万达中心4号写字楼9楼903室） |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年08月26日至2020年9月1日，每天上午9:00-12:00,下午14:00-17:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件的方式 | 现场购买； |
| 招标文件售价 | 500元（招标文件售后不退, 投标资格不能转让） |
| 获取招标文件时应提供材料 | 单位介绍信或法人授权委托书、营业执照副本、资质证书副本复印件（加盖单位公章）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2020年9月14日上午10点00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 西宁市公共资源交易中心5号开标室（南川西路沈家寨省团校对面西宁市市民中心4楼） |
| 采购人联系人 | 采 购 人：青藏铁路公安局西宁公安处 联系人：张先生 联系电话：0971-7125527 联系地址：青海省西宁市城东区互助中路168号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 联 系 人：马女士 联系电话：15003606162 联系地址：青海省西宁市城西区昆仑西路万达中心4号写字楼9楼903室 |
| 代理机构开户行 | 兴业银行股份有限公司西宁分行 |
| 收款人 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司青海分公司 |
| 银行账号 | 632010100100041414 |
| 其他事项 | 本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》上同时公布。公告期限：5个工作日。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青藏铁路公安局西宁公安处纪委 |

2020 年 08 月25日

# 第二部分 投标人须知

# 一、说明

# 1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

### 2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：

1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）

6、招标文件规定的其他资质条件：

（1）投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力；

（2）拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

（4）企业法人营业执照副本（复印件加盖投标人公章）、税务登记证副本（复印件加盖投标人公章）、组织机构代码证副本（复印件加盖投标人公章）或三证合一的统一社会信用代码证（复印件加盖投标人公章）

（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

（6）保证金银行转账凭证(复印件加盖投标人公章)；

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。

## 二、招标文件说明

### 4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

### 5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式

（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。

潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代

理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》， 并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

### 6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6. 2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

### 8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：装饰装修费、人工费、拆除费、设备配件费、税金及不可预见费等全部费用。超出采购预算的报价将会视为无效报价。投标人在报价中应包含可以保证本项目完整实施的设备、配件及伴随服务价格，采购人与中标人签订合同后，将不予另行追加费用。项目采用总价包干方式，建设过程中涉及到的结构架、装饰包边、线槽、线缆、辅材辅料及其他耗材由投标人包工包料，投标人应对项目工程量进行评估，以满足采购人的实际需求。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

### 9.投标保证金

9.1投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

大写：壹万元整     小写：¥10000.00元

收款单位：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司青海分公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司西宁分行

银行账号：632010100100041414

交纳时间：投标截止时间2020年9月13日17时00分前，以银行到账时间为准。

9. 2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其账户汇（转）入9. 1条规定的账户。

9. 3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

### 11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

（1）封面

- （2）投标函及投标报价表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权委托书

（5）资格证明材料

（6）工程量清单

（7） 投标保证金

（8）施工组织设计

（9）技术实施方案

（10）设备售后服务

（11）企业实力及类似业绩

（12）其他材料

注：投标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件。

### 12.投标文件的编制要求

12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应准备纸质投标文件正本1份、副本3份，电子文档1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3投标文件的正本需是打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本可采用正本的复印件。电子文档用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

## 四、投标文件的提交

### 13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，信封袋口加贴封签，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及包号。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年9月14日上午10时00分（开标时间）（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）

### 14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-14.1条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构不予接收。

### 15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 五、开标

### 16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查程序

### 17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.（1）-（7）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

## 七、评审程序及方法

### 18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 19.评审工作程序

19.1进入评审阶段后，评标小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有投标文件，并按先初审、后复审的程序对投标文件进行评审、评分。

19.2初审阶段为资格性审查和形式性、响应性审查。投标文件在响应招标文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

19.2.1实质性偏离是指投标文件未能实质性响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离，投标文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；

（2）不符合“投标人资格条件”规定的任何一种情形的；

（3）未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

（4）未按第11.（1）-（7）要求提供相关资料的；

（5）投标文件内容没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（6）投标人擅自改动采购人提供的工程量清单内容（包括其他项目清单）的；

（7）不可竞争费用未按相关规定计取的；

（9）投标文件载明的采购项目完成时间超过招标文件规定的期限的；

（10）投标有效期不能满足招标文件规定期限的；

（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（12）不按评审小组会要求澄清、说明或补正的；

（13）投标文件中附有采购人不能接受的条件的；

（14）投标报价超过采购预算额度的；

（15）评审专家小组认为应按无效投标处理的其他情况。

19.2.2非实质性偏离是对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变投标文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 投标文件文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 评审小组认定的其他非实质性偏离情况。

投标文件有上述情形之一的，评审小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，评审小组将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见。评审小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

19.2.3 在投标文件初审、复审过程中，如果评审小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评标报告中应注明该不同意见。评审小组成员拒绝在评标报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

19.4比较与评价：评审小组将按招标文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的投标文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐三名预中标候选人。若得分相同时，按最后报价偏差率由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按施工组织设计、项目管理机构、企业业绩与信誉得分由高到低顺序排列。

19.5 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

### 20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评估法。

评审方法：采用综合评估法

结合该项目的特点制定本评审办法，评审内容分为投标报价、施工组织设计、企业实力与业绩、技术实施方案的可行性、设备售后服务五部分组成（满分100分）。

20.3资格性审查评审办法

| 价格评审标准（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 投标报价 | 1、评标基准价：P=A×a+B×b：其中P-评标基准价，A-最高投标限价，a-限价权重（为30%），b=1-a。 2、B值计算方式： 1）有效投标人少于5家（含5家时），B值为所有有效投标报价进行算术平均（保留两位小数） 2）有效投标人超过5家（含5家时）范围内，B值为去掉1个最高报价和1个最低报价后，其余有效的投标报价进行算术平均（保留两位小数）； 3、较评标基准值每提高或减少一个百分点，在30分基础上减0.5分，不足1%，内插。投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 | 30 |
| 技术评审标准（46）分 |  |  |  |
| 1 | 技术方案 | - 效果图制作（5分）:针对于本项目提供效果图，效果图满足并优于采购实际需要的得5分，能够基本满足采购人实际需要的得2分，部分满足采购人实际需要的得1分。 - 提供全景三维图（5分）：针对于本项目提供全景三维图（指投标文件内全景三维图不同截面图不低于5张），满足并优于采购实际需要的得5分，能够基本满足采购人实际需要的得2分，部分满足采购人实际需要的得1分。 - 施工图制作（10分）：针对于本项目提供施工图制作，施工图纸应包括装饰、电气、安防、综合布线各分部分项，图纸各专业表述准确、条理清晰，满足并优于采购实际需要的得10分，能够基本满足采购人实际需要的得6分，部分满足采购人实际需要的得3分，未提供的不得分。 | 20 |
| 2 | 施工组织方案 | 对本项目的建设内容制定合理的施工组织方案。对项目的施工组织方案编制符合项目实施条件；施工部署合理，施工顺序及方案切实可行、技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求；管理人员责任明确、管理制度健全有效，安全、环境管理体系健全；施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，管理措施能有效保证投标工期计划的顺利完成，施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要求。满足并优于采购实际需要的得8分，能够基本满足采购人实际需要的得5分，部分满足采购人实际需要的得2分。 | 8 |
| 3 | 人员配备 | 1、项目经理（4分）：项目经理具有类似工程业绩，并提供相关业绩合同复印件。每提供1个有效业绩合同证明得1分，共2分；项目经理具有工程师证得2分。 2、技术负责人（2分）：具有机电相关专业工程师证书，得2分； 3、项目组成员（6分）：项目组成员具有电工相关专业的建筑施工特种作业操作资格证，每提供1个得2分。 | 12 |
| 4 | 售后服务计划措施及承诺 | 售后服务计划、措施及服务承诺（6分）：根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后质保期等，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等综合评定，满足并优于采购实际需要的得6分，能够基本满足采购人实际需要的得3分，部分满足采购人实际需要的得1分。 | 6 |
| 商务评审标准（24）分 |  |  |  |
| 1 | 企业能力 | 1、本项目为指挥中心基础建设项目，投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，得3分，缺一项不得分； 2、投标人企业信用等级评价达到AAA等级，并提供相关有效期内的企业信用等级证书，得2分。 | 5 |
| 2 | 相关业绩 | 提供自2018年1月1日至投标截止日前以来的类似业绩证明材料。每提供一项有效业绩的，得2分。提供3项以上（含3项）的，以满分6分计算，未提供有效业绩证明材料的，不得分。（有效业绩以附有效的合同复印件为准）。 | 6 |
| 3 | 产品制造商相关证书 | 1、所投综合布线制造厂商：具有有效的OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001系列环境管理体系认证证书、ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证的，全部提供得8分，缺一个不得分。提供证明文件复印件并加盖鲜章； ## 2、所投综合布线制造厂商：荣获国内权威机构颁发的电子节能环保产品技术创新示范荣誉奖项的得3分，没有不得分。提供证明文件复印件并加盖鲜章。 | 11 |
| 4 | 投标文件格式 | 完全响应招标文件编排要求的得2分，编排混乱的不得分。 | 2 |

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 八、中标

### 21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九、授予合同

### 23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.3 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.4 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.6采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.7采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.8 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

## 十、招标代理费

1、收取对象：中标人；

2、收取方式：按《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

## 十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2 、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

### 5、处罚情形

5.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标投标人的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标投标人签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

26.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

### 6、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分 合同条款及格式

建设单位（甲方）：

承建单位（乙方）：

经公开招标，乙方为中标单位。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订如下合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 承包范围：

4. 建筑面积：

5. 承包方式：

6. 工程内容：

二、合同工期：       日历天

三、质量标准

质量标准： 合格

四、合同价款及付款方式（具体合同中约定）

五、组成合同的文件

合同文件应能相互解释， 互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同书

（2）中标通知书

（3）招标文件

（4）投标书及其附件

（5）施工图纸

（6）乙方投标时的工程量清单

（7）标准、规范及有关技术文件

合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。

六、甲方工作

1. 开工前 3 天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2. 指派               为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，协助办理工程验收、工程变更 (登记手续和其他）等事宜。指派               为总监理工程师，负责监理应尽职责。

3.甲方应在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行确认，并在合同签订二周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料，经乙方整理设计完善，文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误，工期相应顺延，乙方不承担责任。

进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。

4.在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，乙方向总监理工程师递交工程量签证单，由总监转交甲方，收到之日起7日内给予书面回复，如果7日内没有书面回复，则视为该手续已被认可。

七、乙方工作

1.参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交总监理工程师审定后，并经甲方认可，方可施工。

2. 指派               为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料，因乙方整理和设计的原因影响工期，责任由乙方承担，工期不顺延。

4.在施工中如有乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，费用由乙方承担，工期不顺延。

5.严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

6.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7.本合同实施过程中，乙方应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、防火、临时用电等负责，并就工地围墙、照明、防护等作出具体安排。确保施工安全无事故，承担由此引起事故责任所造成的一切损失。按国家有关规定做好文明施工。

8. 材料设备由乙方采购,乙方按照布展施工图设计要求进行材料采购，并经甲方验看同意后使用，所有采购的材料及设备必须符合设计要求及有关国家质量、环保、安全规范的合格产品。

9.开工前，乙方向甲方提供    套施工图纸，电子版方案文本和施工图各1份。工程竣工验收后一个月内，乙方负责将竣工资料整理成册，送交甲方。

10.设计变更须有设计方的设计变更通知单，并经甲方和总监认可。

八、关于工期的约定

1.因甲方未按合同约定完成工作，影响工期，工期顺延。给乙方造成损失的由甲方承担。

2.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。给甲方造成损失的由乙方承担。

3.因甲方设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响，工期相应顺延，但不承担乙方任何损失。

九、竣工验收及价款结算约定

1.付款方式：签订合同后，乙方先向甲方交付合同金额的3%作为质保金；10个工作日内乙方向甲方开具等额金额的增值税发票，甲方向乙方支付合同金额的30%；乙方完成合同清单80%工作量后，10个工作日内乙方向甲方开具等额金额的增值税发票，甲方向乙方支付合同金额的40%；乙方装饰安装完成，竣工验收合格后10个工作日内乙方向甲方开具等额金额的增值税发票，甲方向乙方支付剩余合同金额的30%；3%质保金，待质保期满后且中标人没有违约行为，甲方向乙方无息退还。

2.甲方签署竣工验收报告日期为实际竣工日期。

3. 布展工程未经验收或竣工验收未通过的，乙方负责监管馆内各种钥匙及设备控制，甲方不得擅自使用馆中任何设备；甲方强行使用时，发生的质量问题及其他问题由甲方承担责任，并视为甲方对竣工验收报告已经认可。

4.施工过程中如无变更或增减项目,此合同价即为最终结算价；如有变更或增减项目, 甲乙双方需签署的变更洽商单或现场签证，变更部分价格遵循如下原则：

（1）投标报价内已有适用项目或单价，按已有的项目或单价确定。

（2）投标报价内已有类似项目或单价，参照类似项目或单价确定。

（3）投标报价没有适用类似项目或单价，由乙方提出报价，经甲方确认后执行。

结算时在原合同的基础上进行相应增减，即结算价=合同价±增减项。

十、违约责任

1.本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

（1）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。

（2）因甲方未按合同约定完成工作，影响工期，工期顺延。

（3）甲方未能按照合同约定日期支付合同价款的，则甲方按照每延误一天支付1000元的违约金给乙方；逾期支付超过60天后，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已建工程款项及合同总价10%的违约金。

2.本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

（1）因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，造成的损失由乙方自行承担。

（2）乙方未能按照合同书约定的竣工日期或总监工程师同意顺延的工期竣工，则乙方按每延误一天，按每日1000元支付逾期违约金，逾期30天，甲方有权解除合同，并承担甲方由此而造成的相关损失。

（3）因乙方原因本工程质量验收达不到合同书约定的质量标准，则无条件返工至合同书约定的质量标准，直至验收合格。

3.本工程不允许乙方有任何形式的转包和未经允许的分包，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

十一、质量保修责任

1.质保期内，因乙方工程质量问题造成的人身伤害，乙方承担一切责任。

2.质保期满后，乙方仍会本着友好合作的精神，对保修范围内出现的问题，将根据甲方需要派人维修，收取成本费。

十二、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十三、合同生效

合同订立地点：            ，本合同双方约定自签字盖章之日起生效，一式四份双方各持二份。本合同履行完成后自动终止。

- 十四、其他事宜执行招标文件，未尽事宜双方另行协商。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

甲方代表（签字）：                      乙方代表（签字）：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户行：                               开户行：

银行帐号：                             银行帐号：

签订日期：    年    月  日 	          签订日期：      年   月  日

招标代理机构：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

代表签字：

- 第四部分 技术标准和要求

# 一、项目概述

项目名称：青藏铁路公安局西宁公安处信息指挥中心装修项目

建设单位：青藏铁路公安局西宁公安处

项目地址：青海省西宁市

# 二、建设内容

青藏铁路公安局西宁公安处信息指挥中心建筑面积约300㎡，其中指挥大厅约158㎡，合成作战区约20㎡，设备间约13㎡（本次招标不包含），其他为办公区和过道区。整个指挥中心区域地面到梁的高度约2.9m。

首先，在功能上应满足指挥中心作业分区要求，分区明确合理，指挥大厅包括接警区6个工作席位，指挥区21个工作席位。其次，在布局上，整体尽量发挥空间，操作座位布局疏密得当，让指挥中心更加开敞、大气，避免工作环境压抑。最后，在装饰装修风格上，充分实现指挥中心“现代、庄严、美观、简朴”的整体形象。

# 三、现场条件

青藏铁路公安局西宁公安处信息指挥中心是在已建办公大楼进行改造装饰装修，需拆除原办公室及过道的隔墙、吊顶、地砖。为了装修后地面达到平整、无坡度，需拆除各个不同标高的地面瓷砖。拆除后，指挥中心整体地面需进行找平处理。

地面找平后，根据设计布局，重新安装隔墙。隔墙材质根据各办公室及功能区选择合适材质装饰。

# 四、工程建设

1.工程建设条件

1、现场施工条件：现场已具备施工条件。

- 工程建设要求

2.1 本工程项目管理目标：满足设计及国家相关规范要求

2.1.1 质量：合格

- 施工工期：2个月（要求签订合同之日起60个日历天内完成建设）。

- 施工现场应做好安全生产及文明施工。

- 承包人必须按照国家现行施工验收规范、质量检验评定标准组织施工。 建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量确保施工质量。

- 本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，施工所用的材料、设备、 调剂材料必须满足设计要求和符合国家标准，并征得建设单位确认。加工订货成 品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求和标准，在征得建设 单位同意确认后，负责加工订货，建设单位有权对质量进行监督。进场的材料、 设备必须有生产许可证、质量保证（修）书、出厂合格证，否则，由此造成的经 济损失和质量缺陷，由订货单位负责。

- 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应 进行现场验收，应按各分部工程质量验收规范规定进行复验和抽验，并经监理工 程师（建设单位技术负责人）、甲方签字认可，项目经理需在投标文件中做出相 对应的承诺，建筑工程所需的原材料都需提供供货渠道、购货发票、检验报告等， 所产生的费用都需包含在投标报价中。

- 突出抓好施工过程控制，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做 好施工节奏控制、工序质量控制、现场管理控制；加强每道工序的质量管理，对 各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强 自检和复检，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可， 不得进行下一道工序施工。应健全满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查 和检测制度。

- 承包人必须编制切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节 奏地进行，合理使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

- 承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行 《建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管 理水平。减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

- 承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合 同中的约定，承担本工程质量保修责任。

3.商务要求

3.1.付款方式：签订合同后，乙方先向甲方交付合同金额的3%作为质保金；10个工作日内乙方向甲方开具等额金额的增值税发票，甲方向乙方支付合同金额的30%；乙方完成合同清单80%工作量后，10个工作日内乙方向甲方开具等额金额的增值税发票，甲方向乙方支付合同金额的40%；乙方装饰安装完成，竣工验收合格后10个工作日内乙方向甲方开具等额金额的增值税发票，甲方向乙方支付剩余合同金额的30%；3%质保金，待质保期满后且中标人没有违约行为，甲方向乙方无息退还。

3.2.工程质量要求：本项目质量标准必须符合中华人民共和国国家标准、验收规范。若合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。

3.3.免费质保期：3年（质保期限起始时间为通过终验之次日起算）。

3.4.后期服务：本项目自通过验收之日起，整个项目提供三年保修服务以及现场技术支持服务，提供7×24小时电话服务，接到用户报修通知2小时内作出响应，24小时内到达现场，48小时内修复，若遇重大故障无法排除，应24小时内提供备品备件以保证系统正常运转。

3.5.验收方式：按照国家相关规范的要求进行综合验收和测试。

3.6.投标承诺要求：本项目属于青藏铁路公安局西宁公安处信息调度与指挥核心要害部位，为保证本项目的建设标准要求以及现场施工顺利实施，投标人需承诺中标后，提供施工图纸深化，并取得业主认可后方可按图施工。

指挥中心办公区域装饰装修

| 序号 | 设备及材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰装修 |  |  |  |  |
| （一） | 拆除项目 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌筑隔墙拆除(300mm厚以内） | 1.主要技术要求：地面采用多层板及广告布满铺保护,原墙面喷水湿透,手工机具从上到下剔打墙体，人工转运到建设方指定建渣倾倒处。 | ㎡ | 175 |  |
| 2 | 套装门拆除 | 1.主要技术要求：地面采用多层板及广告布满铺保护，拆除原有门及门套。 | 樘 | 7 |  |
| 3 | 600*600石膏板吊顶拆除 | 1.主要技术要求：地面采用多层板及广告布满铺保护，拆除原有石膏板吊顶。 | ㎡ | 82 |  |
| 4 | 过道吊顶内管线拆除 | 1.原施工区域过道内多余的强弱电管线拆除。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 地面瓷砖拆除 | 1.原施工区域内地面瓷砖拆除。 | ㎡ | 301 |  |
| 6 | 建渣清运 | 1.主要技术说明：地面采用多层板及广告布满铺保护，人工装车，外运。 2.运输通道：采用甲方指定货梯运输人工搬运至楼下。 3.外运措施：满足甲方管理要求及城市环境管理。 | 项 | 1 |  |
| （二） | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 1.区域：指挥中心及办公区地面。 2.规格：1:2水泥砂浆找平。 | m | 301 |  |
| 2 | 方块地毯 | 1.名称：方块办公地毯。 2.面层材料种类、规格、颜色：(长、宽、厚)600*600*6mm。 3.主要技术要求：PVC底绒线面配专用粘胶贴安装。粘贴面（静电地板）清洁干净，平整粘贴粘胶贴，方形地毯平整粘满。 | ㎡ | 222 |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 1.踢脚板高度：100mm。 2.基层材料种类、规格：九厘板50mm×75mm×20mm。 3.防护材料种类：背面满涂防腐剂。 4.面层材料品种、规格、品牌：拉丝不锈钢板1.0厚。 | m | 40 |  |
| 4 | 石材踢脚线 | 1.名称：马萨拉蒂灰石材踢脚线。 2.面层材料：马萨拉蒂灰，厚度20mm 。 3.主要技术要求：原墙面清理，云石胶+AB胶粘剂石材脚线（120mm高）。 | m | 38 |  |
| （三） | 墙、柱面与隔断工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌筑隔墙 | 1.名称：砖砌筑隔墙 。 2.材料名称：轻质隔墙砖、水泥及河沙。 3.主要技术要求：原地面清理、再用1:2.5水泥砂浆涂抹面层。 | ㎡ | 124 |  |
| 2 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.名称：轻钢龙骨隔墙。 2.材料名称：75型轻钢龙骨、纸面石膏板、辅材。 3.主要技术要求：75型轻钢龙骨中距横1500mm， 竖600mm。 | ㎡ | 104 |  |
| 3 | 石膏板基层 | 1.名称:12mm厚石膏板。 2.主要技术要求：用35黑色自攻螺丝固定在轻钢龙骨隔断上。 | ㎡ | 109 |  |
| 4 | 墙面木工板基层 | 1.名称:松木指接木工板 。 2.主要技术要求：木工板材用35黑色自攻螺丝固定在轻钢龙骨上，板与板之间留2mm缝隙。 | ㎡ | 85 |  |
| 5 | 防火板装饰面层 | 1.名称:木纹面防火板。 2.主要技术要求：木纹面防火板安装固定在木工板基层上，接缝用相近颜色玻璃胶装饰。 | ㎡ | 9.8 |  |
| 6 | 灰色布艺软包 | 1.名称:布艺软包。 2.主要技术要求：9mm中密度纤维板表面喷胶粘贴30mm厚海绵+布艺制作相应模块，安装固定在木工板基层上。 | ㎡ | 32.24 |  |
| 7 | 蓝色布艺硬包 | 1.名称:布艺硬包。 2.主要技术要求：12mm中密度纤维板表面喷胶粘贴布艺制作相应模块，安装固定在木工板基层上。 | ㎡ | 30.8 |  |
| 8 | 石材装饰线条 | 1.名称：马萨拉蒂灰石材加工线条。 2.面层材料：马萨拉蒂灰，厚度20mm。 3.主要技术要求：原墙面清理，云石胶+AB胶粘剂石材加工线条（100mm宽）。 | m | 88 |  |
| 9 | 石材包柱 | 1.名称：马萨拉蒂灰石材干挂。 2.面层材料：马萨拉蒂灰，厚度20mm ，钢结构基础。 3.主要技术要求：原墙面清理，焊接钢结构挂件，石材加工及挂贴，表面抛光。 | ㎡ | 18 |  |
| 10 | 石材墙面挂贴 | 1.名称：马萨拉蒂灰石材干挂。 2.面层材料：马萨拉蒂灰，厚度20mm ，钢结构基础。 3.主要技术要求：原墙面清理，焊接钢结构挂件，石材加工及挂贴，表面抛光。 | ㎡ | 18.2 |  |
| 11 | 玻璃隔断 | 1.名称;玻璃隔断。 2.面层材料：12mm钢化玻璃。 3.主要技术要求：矩管玻璃隔断边框、安装钢化玻璃、不锈钢包面。 | ㎡ | 21.3 |  |
| 12 | 玻璃隔断边框 | 1.边框材料种类、规格:100*50*1.5mm镀锌钢矩管，50*40*1.2mm镀锌钢矩管，1mm哑光不锈钢包框。 2.嵌缝、塞口材料品种：防火耐候密封胶。 | m | 26 |  |
| 13 | 乳胶漆装饰墙面 | 1.名称：乳胶漆装饰面层。 2.面层材料：乳胶漆。 3.主要技术要求：原墙面清理、找平石膏刮一遍、成品刚玉腻子刮一遍，底漆滚涂一遍、免漆滚涂一遍。 | ㎡ | 95 |  |
| 14 | 铝单板墙面安装 | 1.名称：定制铝单板。 2.主要技术要求：安装专用配件（三角龙骨）、安装定制1.5mm后灰色铝单板，表面安装 | ㎡ | 14 |  |
| 15 | 大屏包边 | 1.名称：不锈钢包边。 2.主要技术要求：基层类型根据实际情况处理。 | m | 26 |  |
| （四） | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面石膏吊顶轻钢龙骨基础 | 1.名称：吊顶轻钢龙骨基础。 2.材料名称：吊筋、主龙骨、副龙骨等。 3.主要技术要求：原顶面清理、ø8吊筋采用炮钉固定于顶面，安装主副龙骨，主龙骨间距不大于1100mm，副龙骨间距不大于600mm，整体安装平整。 | ㎡ | 213 |  |
| 2 | 吊顶纸面石膏板面层 | 1.名称：纸面石膏板。 2.主要技术要求：9.5mm纸面石膏板用25mm黑色自攻螺丝安装在副龙骨上，螺丝间距在200mm，表面安装平整误差不超过3mm。 | ㎡ | 162.5 |  |
| 3 | 白色乳胶漆饰面 | 1.区域：吊顶白色乳胶漆饰面。 2.基础类型：纸面石膏板或水泥砂浆找平层。 3.基层：纸面石膏板缝隙粘贴网格带，刮腻子两遍磨平。 4.面层：白色乳胶漆饰面，底漆一遍面漆两遍。 | ㎡ | 171.26 |  |
| 4 | 风口 | 1.名称：风口，宽300mm。 2.基础类型：镀锌矩管 50*20*1.5mm，角码固定等，喷塑（定制）。 | m | 19 |  |
| 5 | 反光灯槽 | 1.名称：反光灯槽。 2.主要技术要求：木工板作基层，安装在轻钢龙骨上，面层采用纸面石膏板装饰。 | m | 29.2 |  |
| 6 | 软膜灯箱 | 1.名称：软膜灯箱。 2.主要技术要求：12mm木工板制作灯箱技术、喷涂白色防火涂料、安装白色LED光源、专业安装白色UV透光软膜。 | ㎡ | 36 |  |
| （五） | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃地弹门 | 1.名称:厂家定制。 2.主要技术要求：厂家定制玻璃隔断门及现场安装。 | 樘 | 1 |  |
| 2 | 单扇实木套装门 | 1.名称:厂家定制实木套装门。 2.主要技术要求：厂家定制实木套装门及现场安装。 | 樘 | 1 |  |
| 3 | 双扇实木套装门 | 1.名称:厂家定制实木套装门。 2.主要技术要求：厂家定制实木套装门及现场安装。 | 樘 | 2 |  |
| （六） | 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架 | 1.区域：室内。 2.类型：综合。 | ㎡ | 194.7 |  |
| 2 | 成品保护措施费 | 1.对室内装饰成品及设备保护措施。 | ㎡ | 194.7 |  |
| 二 | 电气安装 |  |  |  |  |
| 1 | 五孔插座 | 1.名称：普通单相二三极插座。 2.规格：10A 250V 面板外形尺寸86mm×86mm。 3.位置：指挥大厅。 | 套 | 15 |  |
| 2 | 单相PDU | 1.用途：操作台电源分配插座。 2.规格：25A总输入，10位10A万用输出端头。 3.安装方式：操作台内安装。 | 套 | 11 |  |
| 3 | 电力电缆 空调电缆 | 1.型号：铜芯电缆 ZR-YJV。 2.规格：ZR-YJV-5×6mm2 。 3.敷设方式：综合考虑。 4.位置：风管机空调回路。 | m | 40 |  |
| 4 | 电力电缆 PDU回路电缆 | 1.型号：铜芯电缆 ZR-YJV。 2.规格：ZR-YJV-3×4mm2 。 3.敷设方式：综合考虑。 | m | 300 |  |
| 5 | 照明开关 | 1.名称：普通暗装开关，单控开关。 2.规格：10A 250V 面板外形尺寸86mm×86mm。 | 套 | 3 |  |
| 6 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线。 2.导线型号、材质、规格：ZR-BV-2.5mm2 。 3.敷设部位或线制：动力/照明线路。 4.区域：指挥大厅。 | m | 2000 |  |
| 7 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线。 2.导线型号、材质、规格：ZR-BV-4mm2。 3.敷设部位或线制：动力/照明线路。 4.区域：指挥大厅。 | m | 600 |  |
| 8 | 装饰射灯 | 1.名称：LED崁入式射灯。 2.材料名称：5WLED崁入式射灯、色温3000K。 | 套 | 15 |  |
| 9 | 装饰灯带 | 1.名称：LED灯带 。 2.材料名称：LED灯带、色温4000K。 | m | 30 |  |
| 10 | 装饰筒灯 | 1.名称：LED嵌入式筒灯。 2.材料名称：8WLED崁入式射灯、色温6000K。 | 套 | 16 |  |
| 12 | 软膜LED灯 | 1.光源：LED灯。 2.安装区域：软膜。 3.类型：正白色。 | ㎡ | 30.2 |  |
| 13 | 金属穿线管 | 1.材质：金属穿线管。 2.规格：JDG25。 3.敷设方式：综合考虑。 4.其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。 | m | 1200 |  |
| 14 | 金属穿线软管 | 1.材质:金属软管。 2.规格:SC25。 3.配置形式及部位:综合考虑 。 4.其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽;支架制作、安装;接地。 | m | 400 |  |
| 15 | 指示灯 | 1.名称:安全出口(含光源) 带蓄电池。 2.型号、规格:1X8W。 3.安装形式:嵌墙安装或吊装。 4.其他：自带蓄电池。 | 台 | 2 |  |
| 三 | 安全防范 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 1.名称：指纹一体机。 2.类型：指纹、密码。 3.其他：满足规范要求。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 门禁电源 | 1.名称：门禁电源。 2.规格：12V 10A。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 磁力锁 | 1.名称：磁力锁。 2.规格：单扇门。 3.要求：280kg静态直线拉力。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮。 2.型号：MK。 3.规格：X86。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 液压闭门器 | 1.名称：液压闭门器。 2.型号：90度定位。 3.规格：承重不小于45KG。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 半球网络摄像机 | 1.名称：半球网络摄像机。 2.规格：400万 1/2.7" CMOS ICR 星光级 。 3.技术要求：H.265，Smart265，120dB宽动态，红外灯补光, 最远可达30m。 | 套 | 7 |  |
| 8 | 金属穿线管 | 1.材质：金属穿线管。 2.规格：JDG25。 3.敷设方式：综合考虑。 4.其他：接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。 | m | 220 |  |
| 四 | 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1.通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz 带宽测试要求，可扩展到 500MHz。 2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m。 3.线对直流电阻不平衡：≤2.5%。 4.线对对地电容不平衡：＜330pF/100m。 5.延迟偏差：≤45ns/100m。 6.额定传输速率(NVP)：68%。 7.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)。 8.导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%）。 9.线规：23AWG。 | 箱 | 7 |  |
| 2 | 六类配线架 | 1.符合并超越 ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定。 2.标准 19 英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理。 3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直 进线。 4.RJ45 端口金针：磷青铜、表面镀金。 5.插头与插座插合次数:≥1000。 6.线端接次数:≥250。 7.卡接导体线规:22~26AWG。 8.工作温度:-25～60℃。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 25口RJ11语音配线架 | 1.名称、型号：RJ11语音配线架。 2.规格：25口。 3.其他：符合规范及施工要求。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 金属理线器 | 1.名称：线管理器。 2.规格：1U，颜色与配线架保持统一。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 六类2米跳线 | 1.六类非屏蔽网线，多股软线制作，内置十字骨架。 2.RJ45 插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接。 3.外护套一次灌胶工艺制作,导线密封不氧化；渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲 半径，减少插头部分应力。 4.导体材料：无氧圆铜(纯度 99.99%),多股绞合线。 5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯。 6.插头护套：聚氯乙烯(PVC)。 7.簧片材料：磷青铜表面镀金。 | 根 | 67 |  |
| 6 | 六类3米跳线 | 1.六类非屏蔽网线，多股软线制作，内置十字骨架。 2.RJ45 插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接。 3.外护套一次灌胶工艺制作,导线密封不氧化；渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲 半径，减少插头部分应力。 4.导体材料：无氧圆铜(纯度 99.99%),多股绞合线。 5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯。 6.插头护套：聚氯乙烯(PVC)。 7.簧片材料：磷青铜表面镀金。 | 根 | 67 |  |
| 7 | 双口网络面板 | 1.86 型双口，与 RJ45 模块配套。 2.材料：优质工程塑料 ABS。 3.带有防尘盖，防止灰尘。 4.带有标识条，方便编号管理和维护使用。 5.组合式结构，前后双层面板设计可防止施工时污染面 板和避免固定螺丝孔外露。 颜色：白色。 | 个 | 28 |  |
| 8 | 单口网络面板 | 1.86 型单口，与 RJ45 模块配套。 2.材料：优质工程塑料 ABS。 3.带有防尘盖，防止灰尘。 4.带有标识条，方便编号管理和维护使用。 5.组合式结构，前后双层面板设计可防止施工时污染面板和避免固定螺丝孔外露。 颜色：白色。 | 个 | 11 |  |
| 9 | 六类非屏蔽模块 | 1.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线。 2.RJ45 端口金针：磷青铜、表面镀金。 3.插头与插座插合次数:≥1000。 4.线端接次数:≥250。 5.卡接导体线规:22~26AWG。 6.工作温度:-25～60℃。 | 个 | 67 |  |
| 10 | 金属穿线管 | 1.材质：金属穿线管。 2.规格：JDG25。 3.敷设方式：综合考虑。 4.其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。 | m | 700 |  |
| 五 | 大厅空调 |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调 | 1.名称：中央空调。 2.类型：一拖一风管机，定频。 3.制冷量：12KW，制热：13.2KW。 4.循环风量：2000m3/h。 5.室内机尺寸：宽1360*高249*深700。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 标准送风口 | 1.铝合金双层百叶送风口。 2.尺寸：根据装饰效果定制。 | 个 | 3 |  |
| 3 | 标准回风口 | 1.单层百叶风口兼检修口。 2.尺寸：根据装饰效果定制。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 软接 | 1.材质：双面铝薄。 2.用途：连接风口,室内机。 | m² | 4 |  |
| 5 | 风管 | 1.名称：空调风管。 2.材料：酚醛板。 3.规格：2mm，B1级阻燃风管。 | m² | 15 |  |
| 6 | 冷媒管及保温 | 1.安装部位:综合考虑。 2.输送介质:制冷剂。 3.材质:紫铜管。 4.型号、规格:（液管Φ9.52/12.7、气管Φ15.88）综合考虑。 5.连接方式:焊接。 6.管道绝热:橡塑保温管厚度≥15mm。 7.其他：相关信号线、电源线。 | m | 38 |  |
| 7 | 排水管 | 1.安装部位:室内。 2.输送介质:排水。 3.材质:UPVC，保温处理。 4.型号、规格:DN25mm。 5.连接方式：粘接连接。 | m | 60 |  |
| 8 | 设备支架 | 1.名称：设备底座。 2.材质：角钢 。 3.规格：L50*50*5 。 4.防护材料种类：刷防火涂料两遍。 | 套 | 1 |  |

指挥中心办公区域装饰装修

| 序号 | 设备及材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰装修 |  |  |  |  |
| （一） | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 强化复合木地板 | 1.基层材料品种、规格：3mm厚聚乙烯（EPE）高弹性泡沫垫层。 2.面层材料品种、规格：12mm厚强化木地板（企口上下均匀刷胶）拼接粘铺。 3.材质：中密度纤维板，耐磨大于6000转，甲醛：E1级。 | ㎡ | 91.2 |  |
| 2 | 金属踢脚线 | 1.踢脚板高度：100mm。 2.基层材料种类、规格：九厘板50mm×75mm×20mm。 3.防护材料种类：背面满涂防腐剂。 4.面层材料品种、规格、品牌：拉丝不锈钢板1.0厚。 | m | 95 |  |
| （二） | 墙、柱面与隔断工程 |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆装饰墙面 | 1.名称：乳胶漆装饰面层。 2.面层材料：乳胶漆。 3.主要技术要求：原墙面清理、找平石膏刮一遍、成品刚玉腻子刮一遍，底漆滚涂一遍、免漆滚涂一遍。 | ㎡ | 280.5 |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶轻钢龙骨基础 | 1.名称：吊顶轻钢龙骨基础。 2.材料名称：吊筋、主龙骨、副龙骨等。 3.主要技术要求：原顶面清理、ø8吊筋采用炮钉固定于顶面，安装主副龙骨，主龙骨间距不大于1100mm，副龙骨间距不大于600mm，整体安装平整。 | ㎡ | 91.2 |  |
| 2 | 吊顶纸面石膏板面层 | 1.名称：纸面石膏板。 2.主要技术要求：9.5mm纸面石膏板用25mm黑色自攻螺丝安装在副龙骨上，螺丝间距在200mm，表面安装平整误差不超过3mm。 | ㎡ | 91.2 |  |
| 3 | 白色乳胶漆饰面 | 1.区域：吊顶白色乳胶漆饰面。 2.基础类型：纸面石膏板或水泥砂浆找平层。 3.基层：纸面石膏板缝隙粘贴网格带，刮腻子两遍磨平。 4.面层：白色乳胶漆饰面，底漆一遍面漆两遍。 | ㎡ | 91.2 |  |
| 4 | 反光灯带 | 1.名称:松木指接木工板。 2.主要技术要求：木工板材用35黑色自攻螺丝固定在轻钢龙骨上，板与板之间留2mm缝隙。 | m | 56 |  |
| （四） | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 单扇实木套装门 | 1.名称:厂家定制实木套装门。 2.主要技术要求：厂家定制实木套装门及现场安装。 | 樘 | 7 |  |
| 2 | 窗帘 | 1.区域：办公室窗户。 2.类型：综合。 | ㎡ | 20 |  |
| 二 | 电气安装 |  |  |  |  |
| 1 | 五孔插座 | 1.名称：普通单相二三极插座。 2.规格：10A 250V 面板外形尺寸86mm×86mm。 | 套 | 35 |  |
| 2 | 照明开关 | 1.名称：普通暗装开关，单控开关。 2.规格：10A 250V 面板外形尺寸86mm×86mm。 | 套 | 7 |  |
| 3 | 装饰射灯 | 1.名称：LED崁入式射灯。 2.材料名称：5WLED崁入式射灯、色温3000K。 | 套 | 16 |  |
| 4 | 装饰筒灯 | 1.名称：LED嵌入式筒灯。 2.材料名称：5WLED崁入式射灯、色温6000K。 | 套 | 29 |  |
| 5 | 装饰灯带 | 1.名称：LED灯带。 2.材料名称：LED灯带、色温4000K。 | m | 56 |  |
| 6 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线。 2.导线型号、材质、规格：ZR-BV-2.5mm2。 3.敷设部位或线制：动力/照明线路。 | m | 1500 |  |
| 7 | 金属穿线管 | 1.材质：金属穿线管。 2.规格：JDG25。 3.敷设方式：综合考虑。 4.其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。 | m | 500 |  |
| 三 | 综合布线 |  |  |  |  |
| 7 | 双口网络面板 | 1.86 型双口，与 RJ45 模块配套。 2.材料：优质工程塑料 ABS。 3.带有防尘盖，防止灰尘。 4.带有标识条，方便编号管理和维护使用。 5.组合式结构，前后双层面板设计可防止施工时污染面 板和避免固定螺丝孔外露。 颜色：白色。 | 个 | 8 |  |
| 8 | 单口网络面板 | 1.86 型单口，与 RJ45 模块配套。 2.材料：优质工程塑料 ABS。 3.带有防尘盖，防止灰尘。 4.带有标识条，方便编号管理和维护使用。 5.组合式结构，前后双层面板设计可防止施工时污染面 板和避免固定螺丝孔外露。 颜色：白色。 | 个 | 7 |  |
| 9 | 六类非屏蔽模块 | 1.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线。 2.RJ45 端口金针：磷青铜、表面镀金。 3.插头与插座插合次数：≥1000。 4.线端接次数：≥250。 5.卡接导体线规：22~26AWG。 6.工作温度：-25～60℃。 | 个 | 23 |  |
| 10 | 六类网线 | 1.通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz 带宽测试要求，可扩展到 500MHz。 2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m。 3.线对直流电阻不平衡：≤2.5%。 4.线对对地电容不平衡：＜330pF/100m。 5.延迟偏差：≤45ns/100m。 6.额定传输速率(NVP)：68%。 7.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)。 8.导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%）。 9.线规：23AWG。 | 箱 | 4 |  |
| 11 | 六类配线架 | 1.符合并超越 ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定。 2.标准 19 英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理。 3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线。 4.RJ45 端口金针：磷青铜、表面镀金。 5.插头与插座插合次数:≥1000。 6.线端接次数:≥250。 7.卡接导体线规:22~26AWG。 8.工作温度:-25～60℃。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 金属理线器 | 1.名称：线管理器。 2.规格：1U，颜色与配线架保持统一。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 六类2米跳线 | 1.六类非屏蔽网线，多股软线制作，内置十字骨架。 2.RJ45 插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接。 3.外护套一次灌胶工艺制作,导线密封不氧化；渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲 半径，减少插头部分应力。 4.导体材料：无氧圆铜(纯度 99.99%),多股绞合线。 5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯。 6.插头护套：聚氯乙烯(PVC)。 7.簧片材料：磷青铜表面镀金。 | 根 | 23 |  |
| 14 | 六类3米跳线 | 1.六类非屏蔽网线，多股软线制作，内置十字骨架。 2.RJ45 插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接。 3.外护套一次灌胶工艺制作,导线密封不氧化；渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲 半径，减少插头部分应力。 4.导体材料：无氧圆铜(纯度 99.99%),多股绞合线。 5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯。 6.插头护套：聚氯乙烯(PVC)。 7.簧片材料：磷青铜表面镀金。 | 根 | 23 |  |
| 15 | 金属穿线管 | 1.材质：金属穿线管。 2.规格：JDG25。 3.敷设方式：综合考虑。 4.其他:接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；刨沟槽；支架制作、安装；接地。 | m | 500 |  |

# 第五部分  投标文件格式

- 正本/副本

- 青海省政府采购项目

- 投 标 文 件

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

- 年    月    日

目录

（1）投标函及投标报价表	55

（2）法定代表人证明书	57

（3）法定代表人授权书	58

（4）资格证明材料	59

资格审查资料	59

（一）投标人基本情况表	59

（二）财务状况报告及依法缴纳税收和	60

（三）近年完成的类似项目情况表	61

（四）正在施工的和新承接的项目情况表	62

（五）其他资格审查资料	63

（5）工程量清单	64

（6）施工组织设计	65

（7）投标保证金证明	70

（8）技术实施方案	71

（9）设备售后服务	72

（10）企业实力及类似业绩	73

（11）其他材料	74

## （1）投标函及投标报价表

- 投标函

致：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

1.我方已仔细研究了　　（项目名称）　　招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　元（¥　　）的投标总报价，施工工期计　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

我方的上述谈判报价中，包括：装饰装修费、人工费、拆除费、设备配件费、税金及不可预见费等全部费用。

2. 投标有效期自投标开始之日起     天内有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标报价文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）　　元（¥　　）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购单位签订合同。

（2）我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

年   月  日

- 开标一览表（投标报价表）

投标人名称：                                     单位：人民币(元)

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积 （㎡） | 投标总价 （元） | 工程质量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 大写： |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。

3、投标总价应与已标价工程清单中“投标总报价”的金额一致。

4、投标报价中含：装饰装修费、人工费、拆除费、设备配件费、税金及不可预见费等全部费用。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

### （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人签字：

年    月    日

- （4）资格证明材料

- 资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件（或扫描）件。

- （二）财务状况报告及依法缴纳税收和

社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供银行近三个月内出具的资信证明或上一年度（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

2、近三个月内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（提供近2018年1月至今的类似业绩，提供合同协议书或竣工验收备案表的复印件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：正在施工和新承接的项目情况表应附中标通知书及合同协议书扫描（或复印）件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （五）其他资格审查资料

1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明；

2、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）（格式自拟）；

4、招标文件规定的其他要求。

- （5）工程量清单

- 工程量清单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人需根据招标文件第四部分技术标准和要求的工程量清单逐项报价。

## （6）施工组织设计

- 施工组织设计

- 1.供应商编制施工组织设计的要求：

编制时应按本项目的实际情况，简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力计划等。

- 2.图表及格式要求：

- （一）拟投入的主要施工设备表

- （二）劳动力计划表

- （三）进度计划

- （四）施工总平面图

- （一）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （二）劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （三）进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

- （四）施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- （7）投标保证金证明

投标保证金证明

致：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （8）技术实施方案

- （9）设备售后服务

### （10）企业实力及类似业绩

## （11）其他材料