## 分年度 (hidden)
分年度投资表
单位:万元
编 |  |  |  | 分 | 年 | 投 | 资
| 名称及规格 |  | 总投资 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年
号 |  |  |  | 30% | 40% | 30%
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
一 | 一至四部分之和 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
二 | 预备费 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 基本预备费 | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 小计 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 价差预备费 |  | #N/A |  |  |  | #N/A
三 | 投资 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
四 | 合计 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
五 | 建还贷利息占 | 70% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 利率 | 6.21% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
六 | 投资 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
七 | 输电线路35kv 6km
八 | 静态总投资 |  | #N/A
九 | 动态总投资 |  | #N/A

## 指标表 (hidden)
建设单位人员经常费用指标表
序号 | 项 目 | 计 算 公 式 | 金额(元/人年)
1 | 标准工资 |  | 2304
| 工人 | 150元*12月*30% | 540
| 干部 | 企业七级正210元*12月*70% | 1764
2 | 施工津贴 | 津贴标准*365天*90% | 0
3 | 夜班津贴 | (0.8+1.0)/2*244*20% | 44
4 | 付食品补贴 | 付食品价格补贴*12 | 0
5 | 粮贴
6 | 地区津贴 | 标准工资*地区生活补贴 | 0
| 1┄6项之和 |  | 2348
7 | 职工福利基金 | 1┄6项之和*14% | 329
8 | 工会经费 | 1┄6项之和*2% | 47
9 | 劳动保险基金 | 1┄6项之和*13% | 305
10 | 劳动保护经费 | 标准工资*10% | 230
11 | 粮油调价补贴及其他 | (高原缺氧补贴+5+6+5.5)元/月*12月 | 198
| 小 计 |  | 3457
| 其他费用 | 1┄11项之和*100% | 3457
| 合 计 |  | 6914

## 建筑表 (hidden)
建筑工程概算表
第 号概算表 |  | 哇洪村人畜饮水工程
|  |  | 技术经济指标 |  |  | 元
根据 号图纸编制 |  |  | 算价值 |  |  | 元
顺 序 号 | 单 位 估价号 |  | 单位 | 数量 | 算价值(元)
[5 empty] | 单 价 | 总 值 | 人工 |  | 木材 |  | 柴油 | 1884.67
一 |  | 管线部分 |  |  |  | 1801955 | 1.25 | 4701
（一） |  | 总干管 | m | 5663 |  | 416293
1 | 10088*0.6 +10030*0.4 | 开挖管槽Ⅳ级土 | m3 | 14724 | 7.1 | 104540 | 19.24 | 3541 |  |  | 0.256 | 1884.672
2 | 10001 | 回填利用土 | m3 | 15460 | 1.93 | 29838 | 6 | 1160
3 | 材+运+安 | φ140PVC | m | 5663 | 48 | 271824
6 | 材+运+安 | φ140 闸阀 | 个 | 12 | 395 | 4740
7 | 材+运+安 | φ50 闸阀 | 个 | 2 | 120 | 240
8 | 材+运+安 | φ25 闸阀 | 个 | 5 | 53 | 265
9 | 材+运+安 | φ140 法兰短管 | 个 | 26 | 123.97 | 3223
10 | 材+运+安 | φ50 法兰短管 | 个 | 6 | 16.99 | 102
11 | 材+运+安 | φ25 法兰短管 | 个 | 20 | 8.38 | 168
12 | 材+运+安 | φ140×140×50 三通 | 个 | 3 | 78.15 | 234
13 | 材+运+安 | φ140×140×25 三通 | 个 | 5 | 65.97 | 330
14 | 材+运+安 | φ140×110×90×25 四通 | 个 | 5 | 157.82 | 789
（二） |  | 一分管 | m | 10712 |  | 483214 | 1.25 | 8379
2 | 10088*0.6 +10030*0.4 | 开挖管槽Ⅳ级土 | m3 | 26244 | 7.1 | 186332 | 19.24 | 6312 |  |  | 0.256 | 3359.232
3 | 10001 | 回填利用土 | m3 | 27556.2 | 1.93 | 53183 | 6 | 2067 |  |  |  | 0
6 | 材+运+安 | φ1100PVC | m | 6712 | 29.88 | 200555
7 | 材+运+安 | φ63PVC | m | 4000 | 7.44 | 29760
8 | 材+运+安 | φ110 闸阀 | 个 | 21 | 223 | 4683
9 | 材+运+安 | φ63 闸阀 | 个 | 10 | 146 | 1460
10 | 材+运+安 | φ50 闸阀 | 个 | 9 | 120 | 1080
11 | 材+运+安 | φ25 闸阀 | 个 | 20 | 53 | 1060
12 | 材+运+安 | φ110 法兰短管 | 个 | 42 | 71.91 | 3020
13 | 材+运+安 | φ63 法兰短管 | 个 | 20 | 22.84 | 457
14 | 材+运+安 | φ50 法兰短管 | 个 | 18 | 16.99 | 306
15 | 材+运+安 | φ25 法兰短管 | 个 | 76 | 8.38 | 637
16 | 材+运+安 | φ110×110×50 三通 | 个 | 6 | 26.89 | 161
17 | 材+运+安 | φ110×110×25 三通 | 个 | 10 | 25.11 | 251
18 | 材+运+安 | φ63×63×50 三通 | 个 | 2 | 18.39 | 37
19 | 材+运+安 | φ63×63×25 三通 | 个 | 7 | 14.53 | 102
20 | 材+运+安 | φ110×110×50×25 四通 | 个 | 1 | 75.92 | 76
21 | 材+运+安 | φ25 90°弯头 | 个 | 30 | 1.8 | 54
（三） |  | 二分管 | m | 17508 |  | 699593 | 1.25 | 13694
1 | 10088*0.6 +10030*0.4 | 开挖管槽Ⅳ级土 | m3 | 42894 | 7.1 | 304547 | 19.24 | 10316 |  |  | 0.256 | 5490.432
2 | 10001 | 回填利用土 | m3 | 45038.7 | 1.93 | 86925 | 6 | 3378 |  |  |  | 0
3 | 材+运+安 | φ110PVC | m | 3168 | 29.88 | 94660
5 | 材+运+安 | φ90PVC | m | 11250 | 14.16 | 159300
6 | 材+运+安 | φ75PVC | m | 3090 | 14.88 | 45979
7 | 材+运+安 | φ90 闸阀 | 个 | 17 | 175 | 2975
8 | 材+运+安 | φ50 闸阀 | 个 | 16 | 120 | 1920
9 | 材+运+安 | φ25 闸阀 | 个 | 7 | 53 | 371
10 | 材+运+安 | φ90 法兰短管 | 个 | 34 | 51.91 | 1765
11 | 材+运+安 | φ50 法兰短管 | 个 | 32 | 16.99 | 544
12 | 材+运+安 | φ25 法兰短管 | 个 | 14 | 8.38 | 117
13 | 材+运+安 | φ90×90×50 三通 | 个 | 4 | 21.44 | 86
14 | 材+运+安 | φ90×90×25 三通 | 个 | 6 | 19.87 | 119
15 | 材+运+安 | φ90×90×50×50 四通 | 个 | 2 | 53.25 | 107
16 | 材+运+安 | φ90×75×50×50 四通 | 个 | 1 | 51.47 | 51
17 | 材+运+安 | φ75×75×50×50 四通 | 个 | 3 | 42.48 | 127
（四） |  | 配水管 | m | 2754 |  | 202855 | 1.25 | 10763
1 | 10021 | 人工开挖Ⅲ级土 | m3 | 23592 | 5.87 | 138485 | 30.5 | 8994
2 | 10001 | 回填利用土 | m3 | 23592 | 1.93 | 45533 | 6 | 1769
3 | 材+运+安 | φ50PVC | m | 2754 | 6.84 | 18837.36
二 |  | 管线建筑物 |  |  |  | 315682
（一） |  | 引水口 | 座 | 1 |  | 39375 | 1.25 | 700 |  | 0.01
1 | 10021 | 人工开挖Ⅲ级土 | m3 | 704 | 5.87 | 4132 | 30.5 | 268
2 | 10001 +10999*2 | 回填利用土 | m3 | 704 | 3.19 | 2246 | 6 | 53
3 | 30025 | M7.5砂浆砌石墙 | m3 | 101.6 | 163.32 | 16593 | 160 | 203
4 | 30024 | M7.5砂浆砌石基础 | m3 | 31.6 | 143.91 | 4548 | 109 | 43
5 | 40136 | C20现浇砼 | m3 | 6.3 | 258.56 | 1629 | 90 | 7 | 0.16 | 0.01008
6 | 30001 | 反滤料 | m3 | 120 | 57.19 | 6863 | 67.5 | 101
7 | 11057 | 3:7灰土垫层 | m3 | 26 | 10.58 | 275 | 72.9 | 24
8 | 40380 | 钢筋制安 | Kg | 170.4 | 5.42 | 924 |  | 0
9 | 材+运+安 | φ110PVC | m | 50 | 29.88 | 1494 |  | 0
10 | 材+运+安 | φ40PVC | m | 100 | 4.56 | 456 |  | 0
11 | 40602 | C20预制砼井盖 | m3 | 0.48 | 448.88 | 215 | 100.3 | 1
（二） |  | 200T蓄水池 | 座 | 1 |  | 53927 | 1.25 | 690 |  | 0.06
1 | 10021 | 人工开挖Ⅲ级土 | m3 | 616 | 5.87 | 3616 | 30.5 | 235
2 | 10001 +10999*2 | 基础回填加夯 | m3 | 616 | 3.19 | 1965 | 6 | 46 |  | 0
3 | 11057 | 3:7灰土垫层 | m2 | 153 | 10.58 | 1619 | 72.9 | 139 |  | 0 |  | 0
4 | 40141-￥22.93 | C10砼垫层 | m3 | 8.5 | 235.32 | 2000 | 75.9 | 8 |  | 0 |  | 0
5 | 5-389 | C20钢筋砼池壁 | m3 | 22.5 | 507.82 | 11426 | 100.3 | 28 | 0.15 | 0.03375 |  | 0
6 | 5-298 | C20钢筋砼池柱 | m3 | 7.5 | 398.35 | 2988 | 100.3 | 9 | 0.15 | 0.01125
7 | 5-390 | C20钢筋砼池顶 | m3 | 10.1 | 350.74 | 3542 | 100.3 | 13 | 0.15 | 0.01515
8 | 40141 | C20钢筋砼池底 | m3 | 10 | 257.21 | 2572 | 75.9 | 9 |  | 0 |  | 0
9 | 40316 | M10防水砂浆抹面 | m2 | 230.4 | 9.62 | 2216 | 34.6 | 100 |  | 0 |  | 0
10 | 9-140 | 池外壁刷防腐沥青两道 | m2 | 103.4 | 16.33 | 1689 | 34.6 | 45 |  | 0 |  | 0
11 | 估 | 钢爬梯 | Kg | 76.85 | 6.3 | 484 | 15.5 | 1 |  | 0 |  | 0
12 | 40380 | 钢筋制安 | Kg | 2957.52 | 5.42 | 16030 | 15.5 | 57 |  | 0 |  | 0
13 | 估 | 铁件制安 | Kg | 600 | 6.3 | 3780 |  |  |  | 0 |  | 0
（三） |  | 减压井 | 座 | 5 | 8918 | 44590 |  | 515 |  | 0.07
1 | 10021 | 人工开挖Ⅲ级土 | m3 | 37.4 | 5.87 | 220 | 30.5 | 14
2 | 10001 +10999*2 | 回填利用土 | m3 | 37.4 | 3.19 | 119 | 6 | 3 |  |  |  | 0
3 | 40316 | M10防水砂浆抹面 | m2 | 59 | 9.62 | 568 | 72.9 | 54 |  | 0
4 | 40138 | 沥青抹面 | m2 | 22.8 | 12.34 | 281 | 72.9 | 21
5 | 40141-￥12.29 | C15砼井底 | m3 | 3.2 | 244.92 | 784 | 100.3 | 4 | 0.15 | 0.0072
6 | 5-389 | C20砼井身 | m3 | 4.8 | 507.82 | 2438 | 100.3 | 6 | 0.15 | 0.0072
7 | 估 | φ100钢管 | m | 5 | 37.26 | 186 | 15.5 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | 估 | φ200溢流管 | m | 20 | 106.95 | 2139
9 | 40380 | 钢筋制安 | Kg | 308 | 5.42 | 1669 |  |  |  | 0
10 |  | φ63减压阀门 | 个 | 1 | 513.5 | 514
（四） |  | 各类井 | 座 | 59 | 1385 | 81715 |  | 1593 |  | 0.01
1 | 10021 | 人工开挖Ⅲ级土 | m3 | 43 | 5.87 | 252 | 30.5 | 16
2 | 10001 +10999*2 | 回填利用土 | m3 | 43 | 3.19 | 137 | 6 | 3
3 | 30025 | M7.5砂浆砌石墙 | m2 | 3.1 | 163.32 | 506 | 72.9 | 3 |  | 0
4 | 30024 | M7.5砂浆砌石基础 | m2 | 2.2 | 143.91 | 317 | 72.9 | 2
5 | 40602 | C20砼预制井盖 | m3 | 0.17 | 448.88 | 76 | 100.3 | 0 | 0.15 | 4.5e-05
6 | 40576 | C20砼预制块 | m3 | 0.03 | 477.83 | 14 | 100.3 | 0 | 0.15 | 4.5e-05
7 | 40380 | 钢筋制安 | Kg | 15.3 | 5.42 | 83 | 15.5 | 3 |  | 0
（五） |  | 供水房 | 座 | 5 | 19215 | 96075 |  | #N/A |  | 0
1 | 10021 | 人工开挖Ⅲ级土 | m3 | 10.7 | 5.87 | 63 | 30.5 | 117.4 |  | 0
2 | 30078 | 浆砌砖墙 | m3 | 36.9 | 249.8 | 9218 | 155.8 | #N/A |  | 0
3 | 30023 | M7.5砂浆砌石基础 | m3 | 13.5 | 143.91 | 1943 | 109 | #N/A |  | 0 |  | 0
4 | 40602-￥12.29 | C15砼预制板 | m3 | 1.62 | 436.02 | 706 | 75.9 | #N/A |  | 0 |  | 0
5 | 40141-￥21.89 | C10混凝土 | m3 | 3.63 | 234.3 | 851 | 100.3 | #N/A |  | 0 |  | 0
6 | 9-27 | 二毡三油豆砂屋面 | m2 | 21.2 | 28.11 | 596 | 15.5 | 0 |  | 0
7 | 估 | 220*90CM自制刚门 | 扇 | 1 | 261.36 | 261 | 15.5 | 1 |  | #N/A |  | 0
8 | 估 | 砂砾石垫层 | m2 | 0.7 | 55 | 39 |  |  |  | 0 | 0.26 | 0.182
9 | 估 | 120*100CM双层玻璃 | m2 | 1.2 | 22.06 | 26 |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  | φ25闸阀 | 个 | 2 | 25 | 50 |  |  |  | #N/A
11 |  | φ10螺栓 | 套 | 21 | 0.55 | 12
12 |  | φ25 90°弯头 | 套 | 2 | 1.8 | 4
13 |  | φ25 钢管 | m | 20 | 9.09 | 182
14 |  | φ25 法兰短管 | 套 | 2 | 8.38 | 17
15 | 40380 | 钢筋制安 | Kg | 108 | 5.42 | 585
16 | 估 | 钢板饮水槽制作 | Kg | 740 | 6.3 | 4662
三 |  | 临时工程 |  |  |  | 210057
1 | 估 | 临时工棚 | m2 | 150 | 95 | 14250
2 | 90009 | 草袋围堰 | m3 | 16 | 65.02 | 1040
3 |  | 引水口导流土围堰 | m3 | 25 | 15.6 | 390
4 | 估 | 施工道路 | m | 12800 | 11.62 | 148736
5 |  | 其他临时工程 | 2% |  |  | 45641
|  | 合 计 |  |  |  | 2327694

## 附件封面 (hidden)
都兰县热水乡智尕日、扎么日、赛什堂及查查香卡农场人饮管道维修改造工程
扎么日村、赛什堂村
附件
2004.41
2003.57
青海黄河水利水电设计咨询有限公司
二零一八年六月

## 设计费计算书 (hidden)
设计费计算书
计算过程 | 建筑物 | #REF! |  | 管线 | #REF!
| 1000 | 38.8 |  | 500 | 20.9
| 3000 | 103.8 |  | 1000 | 38.8
| 2000 | 65 |  | 500 | 17.9
| -1000 | -38.8 |  | -500 | -20.9
| #REF! | 103.8-x |  | #REF! | 38.8-x
| #REF! | 207600 | -2000x | #REF! | 19400 | -500x
| #REF! |  |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF!
设计费 | #REF! |  |  | #REF!

## 测量费 (hidden)
工程实物测量费
序号 | 项目名称 | 地形测量 | 地形测量单价 | 控制点 | 控制点单价 | 纵断面测量 | 纵断面测量单价 | 测绘费
|  | km2 | 万元 | 点 | 万元 | km | 万元 | 万元
1 | 青海省化隆县饮水型氟超标地方病防治工作 | 0.1 | 14.2432 | 16 | 0.4671 | 37.5 | 0.1864 | 15.89

## 勘察费 (hidden)
青海省化隆县饮水型氟超标地方病防治工作工程地质勘察收费计算简表
项目名称： |  | 青海省化隆县饮水型氟超标地方病防治工作
岩土工程勘察等级： |  |  | 丙级 |  | 计算日期： |  | 2019-06-12
1 | 勘探中测量实物工作收费
| 定点测量组日 |  |  | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| 1 |  |  | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | 1500
2 | 勘探探井实物工作收费
| 类别 | 深度 | 工作量 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| Ⅱ类 | D ≤2 | 246 | 63 | 1 | 15498 | 27463.2 | 27463.2
|  | 2< D ≤5 | 153.4 | 78 | 1 | 11965.2
|  | 5< D ≤10 |  | 97 | 1 | 0
|  | 10< D ≤20 |  | 128 | 1 | 0
| Ⅲ类 | D ≤2 |  | 78 | 1 | 0 | 0
|  | 2< D ≤5 |  | 97 | 1 | 0
|  | 5< D ≤10 |  | 120 | 1 | 0
|  | 10< D ≤20 |  | 159 | 1 | 0
| Ⅳ类 | D ≤2 |  | 125 | 1 | 0 | 0
|  | 2< D ≤5 |  | 156 | 1 | 0
|  | 5< D ≤10 |  | 194 | 1 | 0
|  | 10< D ≤20 |  | 256 | 1 | 0
| Ⅴ类 | D ≤2 |  | 200 | 1 | 0 | 0
|  | 2< D ≤5 |  | 250 | 1 | 0
|  | 5< D ≤10 |  | 310 | 1 | 0
|  | 10< D ≤20 |  | 410 | 1 | 0
3 | 勘探钻孔实物工作收费
| 类别 | 深度 | 工作量 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| Ⅱ类 | D ≤10 | 110 | 71 | 1 | 7810 | 11316.6 | 11316.6
|  | 10< D ≤20 | 39.4 | 89 | 1 | 3506.6
|  | 20< D ≤30 |  | 107 | 1 | 0
|  | 30< D ≤40 |  | 127 | 1 | 0
| Ⅲ类 | D ≤10 |  | 117 | 1 | 0 | 0
|  | 10< D ≤20 |  | 147 | 1 | 0
|  | 20< D ≤30 |  | 176 | 1 | 0
|  | 30< D ≤40 |  | 209 | 1 | 0
| Ⅳ类 | D ≤10 |  | 207 | 1 | 0 | 0
|  | 10< D ≤20 |  | 259 | 1.2 | 0
|  | 20< D ≤30 |  | 311 | 1.2 | 0
|  | 30< D ≤40 |  | 368 | 1.2 | 0
| Ⅴ类 | D ≤10 |  | 301 | 1.3 | 0 | 0
|  | 10< D ≤20 |  | 377 | 1.3 | 0
|  | 20< D ≤30 |  | 452 | 1.3 | 0
|  | 30< D ≤40 |  | 536 | 1.3 | 0
4 | 取土、水、石试样实物工作收费
| 类型 | 项目 | 样品数 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| 土样 | 锤击法厚壁 | 138 | 40 | 1 | 5520 | 5520 | 6920
|  | 敞口薄壁 |  | 310 | 1 | 0
|  | 探井取土 |  | 100 | 1 | 0
|  | 扰动取土 |  | 15 | 1 | 0
| 石样 | 取芯取样 |  | 25 | 1 | 0 | 1400
|  | 人工取样 | 7 | 200 | 1 | 1400
| 水样 | 取水 |  | 40 | 1 | 0 | 0
5 | 原位测试实物工作收费
| 项目 | 方法与深度 | 工作量 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| 标准贯入 | Ⅱ类 D ≤20 |  | 108 | 1 | 0 | 1620 | 2415
|  | Ⅱ类 20< D ≤50 | 10 | 162 | 1 | 1620
|  | Ⅲ类 D ≤20 |  | 144 | 1 | 0
|  | Ⅲ类 20< D ≤50 |  | 216 | 1 | 0
| 动力触探 | I类 轻型 D ≤10 |  | 32 | 1 | 0 | 795
|  | Ⅱ类 重型 D ≤10 |  | 78 | 1 | 0
|  | Ⅱ类 重型10<D≤20 |  | 97 | 1 | 0
|  | Ⅳ类 重型20<D≤30 |  | 450 | 1 | 0
|  | Ⅲ类 重型 D ≤10 |  | 128 | 1 | 0
|  | Ⅲ类 重型10<D≤20 | 5 | 159 | 1 | 795
|  | Ⅳ类 重型20<D≤30 |  | 495 | 1 | 0
| 平板载荷试验 | 加荷最大值≤100 |  | 2790 | 1 | 0 | 0
|  | 加荷最大值200 |  | 3690 | 1 | 0
|  | 加荷最大值300 |  | 4590 | 1 | 0
|  | 加荷最大值400 |  | 5490 | 1 | 0
|  | 加荷最大值500 |  | 6400 | 1 | 0
|  | 试坑开挖 |  | 500 | 1 | 0
6 | 工程物探实物工作收费
| 项目 | 方法与深度 | 工作量 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| 面波勘探 | D ≤10 |  | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 10< D ≤20 |  | 2520 | 1 | 0
|  | 20< D ≤30 |  | 3240 | 1 | 0
|  | 30< D ≤50 |  | 4320 | 1 | 0
| 波速测试 | D ≤15 |  | 135 | 1 | 0 | 0
|  | 15< D ≤30 |  | 162 | 1 | 0
|  | 30< D ≤50 |  | 216 | 1 | 0
|  | D >50 |  | 216 | 1.3 | 0
| 地微动 | D ≤20 |  | 4500 | 1 | 0 | 0
|  | 20< D ≤50 |  | 5400 | 1 | 0
|  | D >50 |  | 6300 | 1 | 0
7 | 土工试验实物工作收费
| 项目 | 方法与深度 | 样品数 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| 物理指标 | 含水率 | 138 | 8 | 1 | 1104 | 11040 | 23486
|  | 密度 | 138 | 8 | 1 | 1104
|  | 比重 | 138 | 19 | 1 | 2622
|  | 液限（锥式） | 138 | 15 | 1 | 2070
|  | 塑限 | 138 | 30 | 1 | 4140
| 颗粒分析 | 筛析法（砂、砾） |  | 26 | 1 | 0 | 2870
|  | 筛析法（含粘性土） |  | 40 | 1 | 0
|  | 筛析法（碎石土） | 41 | 70 | 1 | 2870
|  | 粘性土密度计法 |  | 61 | 1 | 0
| 击实 | 轻型击实法 |  | 319 | 1 | 0 | 0
|  | 重型击实法 |  | 638 | 1 | 0
| 渗透 | 粘、粉土类 |  | 55 | 1 | 0 | 0
|  | 砂土类 |  | 29 | 1 | 0
| 固结 | 快速法 |  | 264 | 1 | 0 | 0
|  | 慢速法 |  | 497 | 1 | 0
| 压缩 | 快速法 |  | 40 | 1 | 0 | 0
|  | 慢速法 |  | 116 | 1 | 0
| 黄土湿陷系数 |  | 126 | 53 | 1 | 6678 | 6678
| 黄土自重湿陷系数 |  | 126 | 23 | 1 | 2898 | 2898
| 起始压力 | 单线珐 |  | 40 | 1 | 0 | 0
|  | 双线法 |  | 116 | 1 | 0
| 直剪 | 快剪 |  | 49 | 1 | 0 | 0
|  | 固结快剪 |  | 71 | 1 | 0
|  | 固结慢剪 |  | 99 | 1 | 0
| 土常规试验 |  |  | 173 | 1 | 0 | 0
8 | 水质实物工作收费
| 项目 | 方法与深度 | 工作量 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| 水、土质简分析 |  | 7 | 325 | 1 | 2275 | 2275 | 2275
| 一般水质全分析 |  |  | 286 | 1 | 0 | 0
9 | 岩样加工实物工作收费
| 项目 | 方法与深度 | 工作量 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| 机切磨 | Φ50～700岩芯 |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 50×50×50 |  | 35 | 1 | 0
|  | 50×50×100 |  | 38 | 1 | 0
|  | 70×70×70 |  | 43 | 1
|  | 100×100×100 |  | 69 | 1
10 | 岩石物理力学试验实物工作收费
| 项目 | 方法与深度 | 工作量 | 基价 | 附加调整系数 | 收费 | 小计 | 合计
| 抗压 | 天然 |  | 47 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 饱和 |  | 70 | 1 | 0
| 含水率 |  |  | 14 | 1 | 0 | 0
| 吸水率 |  |  | 47 | 1 | 0 | 0
11 | 岩土工程勘察实物工作收费总计（以上合计） | [6 empty] | 75375.8
12 | 岩土工程勘察技术工作费收费比例（按勘察等级定） | [6 empty] | 1.2
13 | 岩土工程勘察技术工作费收费（11×12） | [6 empty] | 90450.96
14 | 调遣费
15 | 岩土工程勘察收费总计(元)（11+13+14） | [6 empty] | 165826.76

## 劳力三材（总） (hidden)
工程量 劳力 材料分析统计表
顺 | 项目名称 | 土方开挖 | 土方平整 | 土方回填 | 钢筋石笼 | 块石填筑 | 砌砖 | PE管 | PVC管 | 钢管 | 混凝土 | 反滤料 | 抹面 | 钢筋 | 木材 | 水泥 | 柴油 | 劳力 | 砂子 | 砾石 | 块石 | 砖
序
号
|  | m3 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m | m | m | m3 | m3 | m2 | T | m3 | T | T | 工日 | m3 | m3 | m3 | 千块
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
| 合计 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0

## 劳力三材二期 (hidden)
工程量 劳力 材料分析统计表
(二 期）
顺 |  | 土方 | 石方 | 砌石 | 混凝土 | 钢筋 | 木材 | 水泥 | 汽 油 | 柴油 | 炸药 | 劳力 | 砂子 | 砾石 | 块石
序 | 项目名称
号 | [15 empty] | 柴油 |  |  | 炸药
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | T | m3 | T | T | T | T | 工日 | m3 | m3 | m3 | 砂子 | 砾石 | 块石
[16 empty] | 0.0017839 | 0.0017402 | 0.003169 | 0.0002776
1 | 细曲河工程 | 48296.7 |  | 18865.9 |  |  | 15.6 | 1603.6 |  | 122.45 | 6.18 | 138107 | 6980.38 |  | 22261.76
2 | 分水闸 | 504.2 |  |  | 106.3 | 1.5 | 0.4 | 31.6 | 0.01 | 0.54 |  | 481 | 53.15 | 87
3 | 排洪涵 | 479.8 |  | 70 | 6.3 | 0.3 | 0.29 | 8 |  | 0.41 | 0.02 | 551 | 29.05 | 5 | 82.6
4 | 公路桥 | 1284.5 |  | 322.1 | 58.6 | 3.2 | 0.86 | 46 | 0.01 | 1.8 | 0.11 | 2685 | 148.48 | 48 | 380.08
5 | 人行便道 | 混凝土: 13.2; (二 期） 钢筋: 0.5; (二 期） 木材: 0.02; (二 期） 水泥: 4.2; (二 期） 柴油: 0.03; (二 期） 劳力: 93; (二 期） 砂子: 6.6; (二 期） 砾石: 11
6 | 亲水平台 | 1630.9 |  |  | 156.4 |  | 0.3 | 45 | 0.02 | 0.55 |  | 742 | 78.2 | 128
7 | 排洪渠工程 | 5128.2 |  |  | 546 | 19.1 | 4.2 | 173.1 | 0.08 | 2.04 |  | 3064 | 273 | 448
8 | 谷坊工程 | 土方: 37.7; 砌石: 138.9; (二 期） 水泥: 11.8; (二 期） 柴油: 0.63; (二 期） 炸药: 0.05; (二 期） 劳力: 982; (二 期） 砂子: 51.39; (二 期） 块石: 163.9
9 | 临时工程 | (二 期） 劳力: 1676
| 合计 | 57362 | 0 | 19396.9 | 887 | 24.6 | 21.67 | 1923 | 0.12 | 128.45 | 6.36 | 148381 | 7620 | 727 | 22888

## 八社 (hidden)
建筑工程概算表
第 号概算表 |  | #REF!
|  |  | 技术经济指标 |  |  | 元
根据 号图纸编制 |  |  | 算价值 |  |  | 元
顺序号 | 定额号 | 工程或费用名称 | 计算 单位 | 数量 | 算价值(元)
[5 empty] | 单 价 | 总 值
八社
一 |  | 管道工程 | m | 24440 |  | 5338403 | #REF!
|  | 1#主管 | m | 2853 |  | 1615551
1 | 10087 | 机械开挖III级土 | m3 | 10567.51 | 6.29 | 66470
2 | 10026 | 人工开挖III级土 | m3 | 2641.88 | 20.43 | 53974
3 | 10889 | 回填利用土（松填） | m3 | 13209.39 | 2.44 | 32231
4 | 材+运+安 | Φ500PE管（0.6MPa） | m | 2853 | 512.75 | 1462876
|  | 1#主管 | m | 2500 |  | 974661
1 | 10087 | 机械开挖III级土 | m3 | 8260 | 6.29 | 51955
2 | 10026 | 人工开挖III级土 | m3 | 2065 | 20.43 | 42188
3 | 10889 | 回填利用土（松填） | m3 | 10325 | 2.44 | 25193
4 | 材+运+安 | Φ400PE管（0.6MPa） | m | 2500 | 342.13 | 855325
|  | 1-1#、1-2#、1-3#、1-8#、1-9#、1-10#、1-11#、1-13#、1-14#、1-15#、1-16#、1-17#、1-18#、1-19#、1-20#支管 | m | 16907 |  | 2479961 | 5912
1 | 10087 | 机械开挖III级土 | m3 | 44904.99 | 6.29 | 282452
2 | 10026 | 人工开挖III级土 | m3 | 11226.25 | 20.43 | 229352
3 | 10889 | 回填利用土（松填） | m3 | 56131.24 | 2.44 | 136960
4 | 材+运+安 | Φ225PE管（0.6MPa） | m | 16907 | 108.31 | 1831197
|  | 1-4#、1-5#、1-6#、1-7#、1-12#支管 | m | 0 |  | 0
1 | 10087 | 机械开挖III级土 | m3 | 0 | 6.29 | 0
2 | 10027 | 人工开挖III级土 | m3 | 0 | 20.85 | 0
3 | 10889 | 回填利用土（松填） | m3 | 0 | 2.44 | 0
4 | 材+运+安 | Φ250PE管（0.6MPa） | m |  | 134.49 | 0
|  | 1-16#支管 | m | 0 |  | 0
1 | 10087 | 机械开挖III级土 | m3 | 0 | 6.29 | 0
2 | 10027 | 人工开挖III级土 | m3 | 0 | 20.85 | 0
3 | 10889 | 回填利用土（松填） | m3 | 0 | 2.44 | 0
4 | 材+运+安 | Φ280PE管（0.6MPa） | m |  | 168.28 | 0
|  | 1-4#、1-5#、1-6#、1-7#、1-12#支管 | m | 2180 |  | 268230
1 | 10087 | 机械开挖III级土 | m3 | 5598.24 | 6.29 | 35213
2 | 10026 | 人工开挖III级土 | m3 | 1399.56 | 20.43 | 28593
3 | 10889 | 回填利用土（松填） | m3 | 6997.8 | 2.44 | 17075
7 | 材+运+安 | Φ200PE管（0.6MPa） | m | 2180 | 85.94 | 187349
|  | 1-20#支管 | m | 0 |  | 0
1 | 10087 | 机械开挖III级土 | m3 | 0 | 6.29 | 0
2 | 10027 | 人工开挖III级土 | m3 | 0 | 20.85 | 0
3 | 10889 | 回填利用土（松填） | m3 | 0 | 2.44 | 0
7 | 材+运+安 | Φ315PE管（0.6MPa） | m |  | 213.74 | 0
7 | 材+运+安 | Φ355PE管（0.6MPa） | m |  | 270.49 | 0
二 |  | 建筑物 | 座 | 526 |  | 2050345
(一) |  | 分水闸 | 座 | 1 | 14844 | 14844
1 | 10027*0.1+10087*0.9 | 开挖III级土 | m3 | 13.25 | 7.75 | 103
2 | 10891 | 回填土方 | m3 | 4.43 | 11.14 | 49
3 | 40133+￥砼差 | C25砼现浇底板 | m3 | 2.86 | 720.7 | 2061
4 | 40201+￥砼差 | C25砼现浇边墙 | m3 | 4.65 | 772.42 | 3592
5 | 40255+￥砼差 | C25砼现浇梁 | m3 | 0.38 | 1091.42 | 415
6 | 40350 | 沥青砂浆伸缩缝 | m2 | 3.21 | 129.74 | 416
7 | 40358 | 钢筋制作及安装 | t | 0.33 | 6872 | 2268
8 | 材+运+安 | 节制闸（1.2*1.1m） | 扇 | 1 | 3046.43 | 3046
9 | 材+运+安 | 分水闸（0.9*0.9m） | 扇 | 1 | 1843.97 | 1844
10 | 材+运+安 | 启闭机1t | 台 | 2 | 500 | 1000
11 | 材+运+安 | 刻度线 | 组 | 1 | 50 | 50
(二) |  | 沉砂池 | 座 | 1 | 186783 | 186783
1 | 10027*0.1+10087*0.9 | 开挖III级土 | m3 | 932 | 7.75 | 7223
2 | 10891 | 回填土方 | m3 | 892 | 11.14 | 9937
3 | 10882*2 | 原土夯实 | m2 | 30 | 3.04 | 91
4 | 40294+￥砼差 | C25砼现浇沉砂池池壁 | m3 | 6.03 | 1108.68 | 6685
5 | 40289+￥砼差 | C25砼现浇沉砂池池底 | m3 | 2.86 | 797.95 | 2282
6 | 40133+￥砼差 | C25砼现浇渐变段底板 | m3 | 0.56 | 720.7 | 404
7 | 40201+￥砼差 | C25砼现浇渐变段边墙 | m3 | 0.72 | 772.42 | 556
8 | 40294+￥砼差 | C25砼现浇控制井井壁 | m3 | 3.94 | 1108.68 | 4368
9 | 40289+￥砼差 | C25砼现浇控制井井底 | m3 | 0.62 | 797.95 | 495
10 | 40647+40651+40681+￥砼差 | C25砼预制盖板 | m3 | 3.55 | 1164.4 | 4134
11 | 40201+￥砼差 | C25砼现浇导流墙 | m3 | 0.18 | 772.42 | 139
12 | 材+运+安 | 拦污栅 | 个 | 1 | 500 | 500
13 | 40358 | 钢筋制作及安装 | t | 1.48 | 6872 | 10171
14 | 30001改 | 砂砾石垫层 | m3 | 5.6 | 143.72 | 805
15 | 材+运+安 | φ500溢流管 | m | 4 | 512.75 | 2051
16 | 材+运+安 | φ500弯头90° | 个 | 1 | 205 | 205
17 | 材+运+安 | φ500排沙管 | m | 220 | 512.75 | 112805
18 | 材+运+安 | φ500三通 | 套 | 1 | 4772.77 | 4773
19 | 材+运+安 | φ500闸阀 | 个 | 2 | 5849.82 | 11700
20 | 材+运+安 | φ500法兰及法兰盘 | 套 | 6 | 1056.87 | 6341
21 | 材+运+安 | φ500防水套管 | 套 | 4 | 223.62 | 894
22 | 材+运+安 | φ500防水套管 | 套 | 1 | 223.62 | 224
(三) |  | 分水井 | 座 | 20 | 12397 | 247940 | #REF!
1 | 10048 | 开挖III级土 | m3 | 56 | 27.02 | 1513
2 | 10891 | 回填土方 | m3 | 26.8 | 11.14 | 299
3 | 40294+￥砼差 | C25砼现浇井壁 | m3 | 4.7 | 1108.68 | 5211
4 | 40289+￥砼差 | C25砼现浇井底 | m3 | 1.28 | 797.95 | 1021
5 | 40647+40651+40681+￥砼差 | C25砼预制盖板 | m3 | 0.98 | 1164.4 | 1141
6 | 40250+￥砼差 | C25砼现浇支墩 | m3 | 0.16 | 732.88 | 117
7 | 30001改 | 砂砾石垫层 | m3 | 0.45 | 143.72 | 65
8 | 材+运+安 | φ700球墨铸铁井盖 | 套 | 1 | 350 | 350
9 | 40358 | 钢筋制作及安装 | t | 0.35 | 6872 | 2405
10 | 40358 | 爬梯 | kg | 40 | 6.87 | 275
(四) |  | 分水井附属管件 |  |  |  | 241955
1 | 材+运+安 | Φ500闸阀 | 个 | 7 | 5849.82 | 40949
2 | 材+运+安 | Φ400闸阀 | 个 | 11 | 3249.9 | 35749
3 | 材+运+安 | Φ280闸阀 | 个 |  | 1645.28 | 0
4 | 材+运+安 | Φ250闸阀 | 个 |  | 1566.93 | 0
3 | 材+运+安 | Φ225闸阀 | 个 | 17 | 1130.45 | 19218
4 | 材+运+安 | Φ200闸阀 | 个 | 5 | 983 | 4915
7 | 材+运+安 | Φ500*500*280三通 | 个 |  | 4772.77 | 0
8 | 材+运+安 | Φ500*500*250三通 | 个 |  | 4772.77 | 0
5 | 材+运+安 | Φ500*500*225三通 | 个 | 4 | 4772.77 | 19091
6 | 材+运+安 | Φ500*500*200三通 | 个 | 3 | 4772.77 | 14318
7 | 材+运+安 | Φ500*400*225三通 | 个 | 1 | 4772.77 | 4773
8 | 材+运+安 | Φ400*400*225三通 | 个 | 9 | 2337.73 | 21040
9 | 材+运+安 | Φ400*400*200三通 | 个 | 1 | 2337.73 | 2338
13 | 材+运+安 | Φ250*250*250三通 | 个 |  | 959.58 | 0
10 | 材+运+安 | Φ225*225*225三通 | 个 | 1 | 713.54 | 714
11 | 材+运+安 | Φ225*225*200三通 | 个 | 1 | 747.82 | 748
12 | 材+运+安 | Φ500法兰片 | 个 | 29 | 1056.87 | 30649
13 | 材+运+安 | Φ400法兰片 | 个 | 43 | 796.99 | 34271
17 | 材+运+安 | Φ280法兰片 | 个 | 0 | 443.25 | 0
18 | 材+运+安 | Φ250法兰片 | 个 | 0 | 397.07 | 0
14 | 材+运+安 | Φ225法兰片 | 个 | 53 | 202.13 | 10713
15 | 材+运+安 | Φ200法兰片 | 个 | 15 | 164.59 | 2469
(五) |  | 检查排气井 | 座 | 5 | 6962 | 34810 | #REF!
1 | 10048 | 开挖III级土 | m3 | 26 | 27.02 | 703
2 | 10891 | 回填土方 | m3 | 12.5 | 11.14 | 139
3 | 40294+￥砼差 | C25砼现浇井壁 | m3 | 2.6 | 1108.68 | 2883
4 | 40289+￥砼差 | C25砼现浇井底 | m3 | 0.65 | 797.95 | 519
5 | 40647+40651+40681+￥砼差 | C25砼预制盖板 | m3 | 0.5 | 1164.4 | 582
6 | 40250+￥砼差 | C25砼现浇支墩 | m3 | 0.06 | 732.88 | 44
7 | 30001改 | 砂砾石垫层 | m3 | 0.65 | 143.72 | 93
8 | 材+运+安 | φ700球墨铸铁井盖 | 套 | 1 | 350 | 350
9 | 40358 | 钢筋制作及安装 | t | 0.2 | 6872 | 1374
10 | 40358 | 爬梯 | kg | 40 | 6.87 | 275
(六) |  | 检查排气井附属管件 |  |  |  | 53346
1 | 材+运+安 | Φ500闸阀 | 个 | 2 | 5849.82 | 11700
2 | 材+运+安 | Φ400闸阀 | 个 | 2 | 3249.9 | 6500
3 | 材+运+安 | Φ280闸阀 | 个 |  | 1645.28 | 0
3 | 材+运+安 | Φ225闸阀 | 个 | 1 | 1130.45 | 1130
4 | 材+运+安 | Φ100排气阀 | 个 | 5 | 456.14 | 2281
5 | 材+运+安 | Φ500*500*100三通 | 个 | 2 | 4772.77 | 9546
6 | 材+运+安 | Φ400*400*100三通 | 个 | 2 | 2337.73 | 4675
8 | 材+运+安 | Φ280*280*100三通 | 个 | 0 | 1100 | 0
7 | 材+运+安 | Φ225*225*100三通 | 个 | 1 | 747.82 | 748
8 | 材+运+安 | Φ500法兰片 | 个 | 8 | 1056.87 | 8455
9 | 材+运+安 | Φ400法兰片 | 个 | 8 | 796.99 | 6376
12 | 材+运+安 | Φ280法兰片 | 个 | 0 | 443.25 | 0
10 | 材+运+安 | Φ225法兰片 | 个 | 4 | 202.13 | 809
11 | 材+运+安 | Φ100法兰片 | 个 | 15 | 75.08 | 1126
(七) |  | 放空井 | 座 | 21 | 6962 | 146202 | #REF!
1 | 10048 | 开挖III级土 | m3 | 26 | 27.02 | 703
2 | 10891 | 回填土方 | m3 | 12.5 | 11.14 | 139
3 | 40294+￥砼差 | C25砼现浇井壁 | m3 | 2.6 | 1108.68 | 2883
4 | 40289+￥砼差 | C25砼现浇井底 | m3 | 0.65 | 797.95 | 519
5 | 40647+40651+40681+￥砼差 | C25砼预制盖板 | m3 | 0.5 | 1164.4 | 582
6 | 40250+￥砼差 | C25砼现浇支墩 | m3 | 0.06 | 732.88 | 44
7 | 30001改 | 砂砾石垫层 | m3 | 0.65 | 143.72 | 93
8 | 材+运+安 | φ700球墨铸铁井盖 | 套 | 1 | 350 | 350
9 | 40358 | 钢筋制作及安装 | t | 0.2 | 6872 | 1374
10 | 40358 | 爬梯 | kg | 40 | 6.87 | 275
(八) |  | 放空井附属管件 |  |  |  | 34426
1 | 材+运+安 | Φ400闸阀 | 个 | 1 | 3249.9 | 3250
2 | 材+运+安 | Φ280闸阀 | 个 |  | 1645.28 | 0
3 | 材+运+安 | Φ250闸阀 | 个 |  | 1566.93 | 0
2 | 材+运+安 | Φ225闸阀 | 个 | 15 | 1130.45 | 16957
3 | 材+运+安 | Φ200闸阀 | 个 | 5 | 983 | 4915
4 | 材+运+安 | Φ400法兰片 | 个 | 2 | 796.99 | 1594
7 | 材+运+安 | Φ280法兰片 | 个 | 0 | 443.25 | 0
8 | 材+运+安 | Φ250法兰片 | 个 | 0 | 397.07 | 0
5 | 材+运+安 | Φ225法兰片 | 个 | 30 | 202.13 | 6064
6 | 材+运+安 | Φ200法兰片 | 个 | 10 | 164.59 | 1646
(十) |  | 减压井 | 座 |  | 88802 | 0
1 | 10048 | 开挖III级土 | m3 | 117.09 | 27.02 | 3164
2 | 10891 | 回填土方 | m3 | 102.56 | 11.14 | 1143
3 | 10002 | 回填覆土 | m3 | 54.76 | 7.31 | 400
4 | 40289+￥砼差 | C25砼现浇底板 | m3 | 9.13 | 797.95 | 7285
5 | 40294+￥砼差 | C25砼现浇边墙 | m3 | 14.16 | 1108.68 | 15699
6 | 40295+￥砼差 | C25砼现浇顶板 | m3 | 7.28 | 1090.97 | 7942
7 | 40647+40651+40681+￥砼差 | C25砼预制盖板 | m3 | 0.1 | 1164.4 | 116
8 | 40298-￥砼差 | C10砼垫层 | m3 | 3.65 | 686.58 | 2506
9 | 40358 | 钢筋制作及安装 | t | 2.72 | 6872 | 18692
10 | 材+运+安 | φ150*4mm钢管通气管 | m | 4 | 68.33 | 273
11 | 材+运+安 | φ500PE溢流管（0.6MPa） | m | 50 | 512.75 | 25638
12 | 材+运+安 | φ500防水套管 | 套 | 2 | 223.62 | 447
13 | 10027 | 管沟开挖III级土 | m3 | 236 | 20.85 | 4921
14 | 10889 | 管沟回填利用土（松填） | m3 | 236 | 2.44 | 576
(九) |  | 给水井 | 座 | 10 | 18255 | 182550 | #REF!
1 | 10048 | 开挖III级土 | m3 | 60.6 | 27.02 | 1637
2 | 10891 | 回填土方 | m3 | 29.8 | 11.14 | 332
3 | 40294+￥砼差 | C25砼现浇井壁 | m3 | 4.7 | 1108.68 | 5211
4 | 40289+￥砼差 | C25砼现浇井底 | m3 | 1.28 | 797.95 | 1021
5 | 40647+40651+40681+￥砼差 | C25砼预制盖板 | m3 | 0.98 | 1164.4 | 1141
6 | 40250+￥砼差 | C25砼现浇支墩 | m3 | 0.16 | 732.88 | 117
7 | 30001改 | 砂砾石垫层 | m3 | 0.45 | 143.72 | 65
8 | 材+运+安 | φ700球墨铸铁井盖 | 套 | 1 | 350 | 350
9 | 40358 | 钢筋制作及安装 | t | 0.35 | 6872 | 2405
10 | 40358 | 爬梯 | kg | 40 | 6.87 | 275
11 | 材+运+安 | 套管 | 套 | 3 | 180 | 540
12 | 材+运+安 | φ200PE管道 | m | 20 | 85.94 | 1719
13 | 40133+￥砼差 | C25砼现浇消力池底板 | m3 | 1.16 | 720.7 | 836
14 | 40201+￥砼差 | C25砼现浇消力池池壁 | m3 | 1.62 | 772.42 | 1251
15 | 材+运+安 | φ200 90°PE弯头 | 套 | 3 | 451 | 1353
16 | 材+运+安 | φ200流量计 | 套 |  | 2100 | 0
17 | 材+运+安 | φ32放空管 | m | 0.3 | 5.13 | 2
(十) |  | 给水井附属管件 |  |  |  | 114645
1 | 材+运+安 | Φ500闸阀 | 个 | 4 | 5849.82 | 23399
2 | 材+运+安 | Φ400闸阀 | 个 | 4 | 3249.9 | 13000
3 | 材+运+安 | Φ315闸阀 | 个 |  | 1772.91 | 0
4 | 材+运+安 | Φ280闸阀 | 个 |  | 1645.28 | 0
5 | 材+运+安 | Φ250闸阀 | 个 |  | 1566.93 | 0
3 | 材+运+安 | Φ225闸阀 | 个 | 2 | 1130.45 | 2261
4 | 材+运+安 | Φ200闸阀 | 个 | 10 | 983 | 9830
5 | 材+运+安 | Φ500*500*200三通 | 个 | 4 | 4772.77 | 19091
6 | 材+运+安 | Φ400*400*200三通 | 个 | 4 | 2337.73 | 9351
7 | 材+运+安 | Φ225*225*200三通 | 个 | 2 | 747.82 | 1496
8 | 材+运+安 | Φ500法兰片 | 个 | 16 | 1056.87 | 16910
9 | 材+运+安 | Φ400法兰片 | 个 | 16 | 796.99 | 12752
10 | 材+运+安 | Φ315法兰片 | 个 | 0 | 463.25 | 0
11 | 材+运+安 | Φ280法兰片 | 个 | 0 | 443.25 | 0
12 | 材+运+安 | Φ250法兰片 | 个 | 0 | 797.95 | 0
10 | 材+运+安 | Φ225法兰片 | 个 | 8 | 202.13 | 1617
11 | 材+运+安 | Φ200法兰片 | 个 | 30 | 164.59 | 4938
(十一) |  | 给水栓 | 座 | 468 |  | 717444 | 332 | #REF!
|  | D=100型给水栓 | 座 | 468 | 1533 | 717444 | #REF!
1 | 10027*0.1+10087*0.9 | 机械开挖III级土 | m3 | 3.2 | 7.75 | 25
2 | 10891 | 回填夯实利用土 | m3 | 2.2 | 11.14 | 25
3 | 40133+￥砼差 | C25砼现浇消力池底板 | m3 | 0.69 | 720.7 | 497
4 | 40201+￥砼差 | C25砼现浇消力池池壁 | m3 | 0.95 | 772.42 | 734
5 | 材+运+安 | φ32放空管 | m | 0.3 | 5.13 | 2
6 | 材+运+安 | φ150钢制给水栓 | 套 | 1 | 200 | 200
7 | 材+运+安 | 刻度线 | 组 | 1 | 50 | 50
|  | D=200型给水栓 | 座 |  | 1590 | 0
1 | 10027*0.2+10087*0.8 | 机械开挖III级土 | m3 | 3.2 | 9.2 | 29
2 | 10891 | 回填夯实利用土 | m3 | 2.2 | 11.14 | 25
3 | 40133+￥砼差 | C25砼现浇消力池底板 | m3 | 0.71 | 720.7 | 512
4 | 40201+￥砼差 | C25砼现浇消力池池壁 | m3 | 1 | 772.42 | 772
5 | 材+运+安 | φ32放空管 | m | 0.3 | 5.13 | 2
6 | 材+运+安 | φ200钢制给水栓 | 套 | 1 | 200 | 200
7 | 材+运+安 | 刻度线 | 组 | 1 | 50 | 50
|  | D=300型给水栓 | 座 |  | 1666 | 0
1 | 10027*0.2+10087*0.8 | 机械开挖III级土 | m3 | 3.2 | 9.2 | 29
2 | 10891 | 回填夯实利用土 | m3 | 2.2 | 11.14 | 25
3 | 40133+￥砼差 | C25砼现浇消力池底板 | m3 | 0.72 | 720.7 | 519
4 | 40201+￥砼差 | C25砼现浇消力池池壁 | m3 | 1.05 | 772.42 | 811
5 | 材+运+安 | φ32放空管 | m | 0.3 | 5.13 | 2
6 | 材+运+安 | φ300钢制给水栓 | 套 | 1 | 200 | 200
7 | 材+运+安 | 刻度线 | 组 | 1 | 80 | 80
|  | D=250型给水栓 | 座 |  | 1597 | 0
1 | 10027*0.2+10087*0.8 | 机械开挖III级土 | m3 | 3.2 | 9.2 | 29
2 | 10891 | 回填夯实利用土 | m3 | 2.2 | 11.14 | 25
3 | 40133+￥砼差 | C25砼现浇消力池底板 | m3 | 0.72 | 720.7 | 519
4 | 40201+￥砼差 | C25砼现浇消力池池壁 | m3 | 1 | 772.42 | 772
5 | 材+运+安 | φ32放空管 | m | 0.3 | 5.13 | 2
6 | 材+运+安 | φ250钢制给水栓 | 套 | 1 | 200 | 200
7 | 材+运+安 | 刻度线 | 组 | 1 | 50 | 50
(十二) |  | 流量计 | 套 | 33 |  | 75400 | #REF!
1 | 材+运+安 | φ500流量计 | 套 | 1 | 5200 | 5200
2 | 材+运+安 | φ225流量计 | 套 | 15 | 2300 | 34500
3 | 材+运+安 | φ200流量计 | 套 | 17 | 2100 | 35700
|  | 合计 |  |  |  | 7388748

## 1支沟 (hidden)
建筑工程概算表
第 号概算表 |  | #REF!
|  |  | 技术经济指标 |  |  | 元
根据 号图纸编制 |  |  | 算价值 |  |  | 元
顺序号 | 单 位估价号 | 工程或费用名称 | 计算 单位 | 数量 | 算价值(元)
[5 empty] | 单 价 | 总 值
|  | 1#支沟 | m | 110
一 |  | 左岸堤防（1支左0+000-1支左0+057） | m | 57 |  | 100853 | 4763
1 | 10087 | 机械开挖Ⅲ级土 | m3 | 367.65 | 6.29 | 2313
2 | 10891 | 堤角回填利用土(压实系数0.88) | m3 | 233.7 | 11.14 | 2603
3 | 10087+10910 | 堤岸回填利用土压实（压实系数0.88） | m3 | 98.04 | 16.9 | 1657
4 | 10910 | 堤岸坡脚回填利用土 | m3 | 26.22 | 10.61 | 278
5 | 30013 | 网箱块石填筑 | m3 | 256.5 | 264.47 | 67837
6 | 材+运+安 | 宾格网箱 | m2 | 1043.1 | 23.5 | 24513
7 | 10949 | 长丝土工布（200g/1.6mm） | m2 | 171 | 9.66 | 1652
二 |  | 右岸堤防（1支右0+000-1支右0+053） | m | 53 |  | 93776 | 4763
1 | 10087 | 机械开挖Ⅲ级土 | m3 | 341.85 | 6.29 | 2150
2 | 10891 | 堤角回填利用土(压实系数0.88) | m3 | 217.3 | 11.14 | 2421
3 | 10087+10910 | 堤岸回填利用土压实（压实系数0.88） | m3 | 91.16 | 16.9 | 1541
4 | 10910 | 堤岸坡脚回填利用土 | m3 | 24.38 | 10.61 | 259
5 | 30013 | 网箱块石填筑 | m3 | 238.5 | 264.47 | 63076
6 | 材+运+安 | 宾格网箱 | m2 | 969.9 | 23.5 | 22793
7 | 10949 | 长丝土工布（200g/1.6mm） | m2 | 159 | 9.66 | 1536
|  | 合计 |  |  |  | 194629

## 2支沟 (hidden)
建筑工程概算表
第 号概算表 |  | #REF!
|  |  | 技术经济指标 |  |  | 元
根据 号图纸编制 |  |  | 算价值 |  |  | 元
顺序号 | 单 位估价号 | 工程或费用名称 | 计算 单位 | 数量 | 算价值(元)
[5 empty] | 单 价 | 总 值
|  | 2#支沟 | m | 80
一 |  | 左岸堤防（2支左0+000-2支左0+035） | m | 35 |  | 61927 | 4763
1 | 10087 | 机械开挖Ⅲ级土 | m3 | 225.75 | 6.29 | 1420
2 | 10891 | 堤角回填利用土(压实系数0.88) | m3 | 143.5 | 11.14 | 1599
3 | 10087+10910 | 堤岸回填利用土压实（压实系数0.88） | m3 | 60.2 | 16.9 | 1017
4 | 10910 | 堤岸坡脚回填利用土 | m3 | 16.1 | 10.61 | 171
5 | 30013 | 网箱块石填筑 | m3 | 157.5 | 264.47 | 41654
6 | 材+运+安 | 宾格网箱 | m2 | 640.5 | 23.5 | 15052
7 | 10949 | 长丝土工布（200g/1.6mm） | m2 | 105 | 9.66 | 1014
二 |  | 右岸堤防（2支右0+000-2支右0+045） | m | 45 |  | 79620 | 4763
1 | 10087 | 机械开挖Ⅲ级土 | m3 | 290.25 | 6.29 | 1826
2 | 10891 | 堤角回填利用土(压实系数0.88) | m3 | 184.5 | 11.14 | 2055
3 | 10087+10910 | 堤岸回填利用土压实（压实系数0.88） | m3 | 77.4 | 16.9 | 1308
4 | 10910 | 堤岸坡脚回填利用土 | m3 | 20.7 | 10.61 | 220
5 | 30013 | 网箱块石填筑 | m3 | 202.5 | 264.47 | 53555
6 | 材+运+安 | 宾格网箱 | m2 | 823.5 | 23.5 | 19352
7 | 10949 | 长丝土工布（200g/1.6mm） | m2 | 135 | 9.66 | 1304
|  | 合计 |  |  |  | 141547

## 市城乡建设局绿化区
招标工程量清单（市城乡建设局绿化区）
序号 | 定额号 | 工程或费用名称 | 计算 单位 | 数量
一 |  | 镀锌钢管铺设安装 | m
1 | 10022 | 人工开挖Ⅲ级土 | m3 | 20
2 | 10891 | 人工回填夯实 | m3 | 20
3 | 40310 | 道路路面混凝土切割凿除（1处） | m3 | 0.36
4 | 80040 | 道路路面混凝土恢复（1处） | m3 | 0.36
5 | 材+运+安 | DN100/δ4镀锌钢管铺设安装 | m | 318
6 | 材+运+安 | DN100×100×100三通 | 个 | 1
7 | 材+运+安 | DN100×100×50三通 | 个 | 1
二 |  | 镇墩
|  | DN100镇墩 | 个 | 5
1 | 10022 | 基础人工开挖Ⅲ级 | m³ | 1.13
2 | 10891 | 回填夯实土 | m³ | 0.23
3 | 10886 | 人工摊土 | m³ | 0.9
4 | 40251 | C20砼现浇镇墩 | m³ | 1.7
三 |  | 支墩
|  | DN100支墩 | 个 | 48
1 | 10022 | 基础人工开挖Ⅲ级 | m³ | 10.8
2 | 10891 | 回填夯实土 | m³ | 2.16
3 | 10886 | 人工摊土 | m³ | 8.64
4 | 40251 | C20砼现浇镇支墩 | m³ | 12.1
5 | 材+运+安 | 4mm厚、4cm宽镀锌扁铁焊接 | m | 10.8
6 | 材+运+安 | 预埋镀锌钢管（含切割安装） | m | 26.4
四 |  | 阀门及附件
㈠ |  | DN50/Z41H-16C铸钢闸阀 | 套 | 1
1 | 材+运+安 | DN50/Z41H-16C铸钢闸阀 | 台 | 1
2 | 材+运+安 | DN50/PN16法兰片 | 片 | 2
3 | 材+运+安 | 16×70螺栓 | 套 | 8
4 | 材+运+安 | DN50法兰垫 | 个 | 2
㈡ |  | DN100/Z41H-16C铸钢闸阀 | 套 | 1
1 | 材+运+安 | DN100/Z41H-16C铸钢闸阀 | 台 | 1
2 | 材+运+安 | DN100/PN16法兰片 | 片 | 2
3 | 材+运+安 | 16×70螺栓 | 套 | 16
4 | 材+运+安 | DN100法兰垫 | 个 | 2

## 杨沟弯3000m3涝池维修
招标工程量清单（杨沟弯3000m3涝池维修）
序号 | 定额号 | 工程或费用名称 | 计算 单位 | 数量
杨沟弯3000m3涝维修
1 | 10959 | 3：7灰土夯填 | m³ | 83
2 | 10910 | 原土夯填 | m³ | 160
3 | 10940 | 土工膜两布一膜（200g/0.5mm/200g) | ㎡ | 50
4 | 30001 | 细沙垫层 | m³ | 30
5 | 材+运+安 | 混凝土预制板拆除（0.6m*0.4m*0.1m） | m³ | 6
6 | 材+运+安 | 混凝土预制板安装（0.6m*0.4m*0.1m） | m³ | 6
7 | 材+运+安 | M10防水砂浆勾缝 | ㎡ | 6
合计

## 南酉山10000m3涝池维修
招标工程量清单（南酉山10000m3涝池维修）
序号 | 定额号 | 工程或费用名称 | 计算 单位 | 数量
南酉山10000m3涝维修
1 | 10086 | 机械开挖Ⅱ级土 | m³ | 1208
2 | 10087 | 机械开挖Ⅲ级土 | m³ | 1356
3 | 10910 | 建基面回填夯实 | m³ | 89
4 | 10959 | 3：7灰土夯填 | m³ | 567.7
5 | 10910 | 原土夯填 | m³ | 736
6 | 10946 | 土工膜两布一膜（200g/0.5mm/200g) | ㎡ | 254
7 | 30001 | 细沙垫层 | m³ | 61
8 | 材+运+安 | 混凝土预制板拆除（0.6m*0.4m*0.1m） | m³ | 22.2
9 | 材+运+安 | 混凝土预制板安装（0.6m*0.4m*0.1m） | m³ | 1.8
10 | 材+运+安 | 混凝土预制板制作及安装（0.6m*0.4m*0.1m） | m³ | 17
11 | 材+运+安 | M10防水砂浆勾缝 | ㎡ | 65
12 | 材+运+安 | 进水管C20混凝土填墩（1.2m*1.24m*1.2m） | m³ | 1.73
13 | 材+运+安 | 上水管更换（无缝钢管DN219 δ=6mm） | 米 | 110

## 乐家湾人饮泵站上水管维修
招标工程量清单（乐家湾人饮泵站上水管维修）
序号 | 定额号 | 工程或费用名称 | 计算 单位 | 数量
一 |  | φ76无缝钢管铺设安装 | m
1 | 材+运+安 | φ76/δ6无缝钢管铺设安装 | m | 680
2 | 材+运+安 | 套管DN100/δ4镀锌钢管铺设安装 | m | 38
3 | 材+运+安 | φ76/δ6无缝钢管除锈及刷防锈漆 | ㎡ | 162.25
4 | 10022 | 人工开挖Ⅲ级土 | m3 | 45
5 | 10891 | 人工回填夯实 | m3 | 45
二 |  | 镇墩
|  | 镇墩（上水无缝钢管镇墩） | 个 | 11
1 | 10022 | 基础人工开挖Ⅲ级 | m³ | 2.98
2 | 10891 | 回填夯实土 | m³ | 0.5
3 | 10886 | 人工摊土 | m³ | 2.49
4 | 40251 | C20砼现浇镇墩 | m³ | 7.74
三 |  | 支墩
|  | DN100支墩 | 个 | 113
1 | 10022 | 基础人工开挖Ⅲ级 | m³ | 25.43
2 | 10891 | 回填夯实土 | m³ | 5.09
3 | 10886 | 人工摊土 | m³ | 20.34
4 | 40251 | C20砼现浇镇支墩 | m³ | 28.48
5 | 材+运+安 | 4mm厚、4cm宽镀锌扁铁焊接 | m | 25.43
6 | 材+运+安 | 预埋镀锌钢管（含切割安装） | m | 62.15

## 电气部分(德恒隆乡牙曲新村) (hidden)
设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
[5 empty] | 设备费（装置性材料） | 安装费 | 设备费（装置性材料） | 安装费
#REF!
一 | 德恒隆1级提灌站 | [5 empty] | 0 | 0
1 | DF46-30×6卧式多级离心泵 |  | 套 | 0 | 40300 | 3224 | 0 | 0
2 | 低压计量箱（JLS-0.4(GY) LMZ1-0.66 100/5A 0.2S级） |  | 面 | 0 | 4500 | 360 | 0 | 0
3 | 进线柜（GGD1-05） |  | 面 | 0 | 14200 | 1136 | 0 | 0
4 | 配电柜（GGD1-60(改)） |  | 面 | 0 | 22115 | 1769.2 | 0 | 0
5 | 水泵软启动柜（JJR2-37-S(1T1)） |  | 面 | 0 | 22000 | 1760 | 0 | 0
6 | 照明配电箱（PXT(R)-1-1×5/1CM） |  | 面 | 0 | 16262 | 1300.96 | 0 | 0
7 | 检修动力配电箱 |  | 面 | 0 | 115 | 9.2 | 0 | 0
8 | 电力电缆（ZR-YJV-3×70+1×35 0.6/1.0kV） |  | 米 | 0 | 148.37 | 11.87 | 0 | 0
9 | 电力电缆（ZR-YJV-3×50+1×25 0.6/1.0kV） |  | 米 | 0 | 105.74 | 8.46 | 0 | 0
10 | 电力电缆（ZR-YJV-3×6 0.6/1.0kV） |  | 米 | 0 | 15.81 | 1.26 | 0 | 0
11 | 电力电缆（ZR-YJV-4×4 0.6/1.0kV） |  | 米 | 0 | 11.97 | 0.96 | 0 | 0
12 | 电缆管（G50） |  | 米 | 0 | 20.85 | 1.67 | 0 | 0
13 | 泵房防雷接地 |  | 套 | 0 | 2000 | 160 | 0 | 0
14 | 泵房照明 |  | 套 | 0 | 2000 | 160 | 0 | 0
15 | 户外低压计量箱安装材料 |  | 套 | 0 | 21646 | 0 | 0 | 0
16 | 若索寺院001#公网变低压配电箱 |  | 项 | 0 | 1000 | 80 | 0 | 0
二 | 德恒隆2级提灌站 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | DF46-30×7卧式多级离心泵 |  | 套 | 0 | 47100 | 3768 | 0 | 0
| 真空断路器（ZW32-12/T630-20(GY) 智能型） |  | 台 | 0 | 4500 | 360 | 0 | 0
| 高压避雷器（HY5WS-17/50(GY)） |  | 组 | 0 | 224 | 17.92 | 0 | 0
| 高压隔离开关（GW9-10G/630(GY)） |  | 组 | 0 | 1500 | 120 | 0 | 0
| 短路故障指示器（SF1-3A） |  | 只 | 0 | 106 | 8.48 | 0 | 0
| 变压器（S11-M-80/10(GY) 10±5%/0.4kV D,yn11 100kVA Uk=4%） |  | 台 | 0 | 19497 | 1559.76 | 0 | 0
| 跌落式熔断器（RW11-10F/100(GY) 熔丝电流10A） |  | 组 | 0 | 351 | 28.08 | 0 | 0
| 低压柱上刀闸（JDW5-0.5kV/400） |  | 组 | 0 | 3831 | 306.48 | 0 | 0
| 低压避雷器（HY1.5W-0.5/2.6(GY)） |  | 组 | 0 | 65 | 5.2 | 0 | 0
| 低压计量箱（JLS-0.4(GY) LMZ1-0.66 200/5A 0.2S级） |  | 面 | 0 | 4500 | 360 | 0 | 0
| 进线柜（GGD1-05） |  | 面 | 0 | 14200 | 1136 | 0 | 0
| 配电柜（GGD1-60(改)） |  | 面 | 0 | 22115 | 1769.2 | 0 | 0
| 水泵软启动柜（JJR2-45-S(1T1)） |  | 面 | 0 | 22000 | 1760 | 0 | 0
| 照明配电箱（PXT(R)-1-1×5/1CM） |  | 面 | 0 | 16262 | 1300.96 | 0 | 0
| 检修动力配电箱 |  | 面 | 0 | 115 | 9.2 | 0 | 0
| 10kV线路（10kV导线型号JKLGYJ-50/8） |  | 米 | 0 | 5.4 | 0.43 | 0 | 0
| 电力电缆（ZR-YJV-3×70+1×35 0.6/1.0kV） |  | 米 | 0 | 148.37 | 11.87 | 0 | 0
| 电力电缆（ZR-YJV-4×10 0.6/1.0kV） |  | 米 | 0 | 26.8 | 2.14 | 0 | 0
| 电力电缆（ZR-YJV-3×6 0.6/1.0kV） |  | 米 | 0 | 15.81 | 1.26 | 0 | 0
| 电力电缆（ZR-YJV-4×4 0.6/1.0kV） |  | 米 | 0 | 11.97 | 0.96 | 0 | 0
| 泵房防雷接地 |  | 套 | 0 | 2000 | 160 | 0 | 0
| 泵房照明 |  | 套 | 0 | 2000 | 160 | 0 | 0
| 杆式变压器安装材料 |  | 套 | 0 | 21646 | 1731.68 | 0 | 0
| “T”接点设备安装材料 |  | 套 | 0 | 1000 | 80 | 0 | 0
II | 引水工程及河道工程
一 | 泵站设备及安装工程 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 水泵设备及安装工程 | [5 empty] | 19000 | 1520
(1) | D85-67×3水泵（扬程183-222m 流量55-100m3/h） |  | 台 |  | 31800 | 2544 | 0 | 0
(1) | 潜水泵（200QJ32-195/15） |  | 台 | 2 | 9500 | 760 | 19000 | 1520
(3) | 真空泵（SB-2K 3.0KW） |  | 台 |  | 4344 | 347.52 | 0 | 0
2 | 电动机设备及安装工程 | [5 empty] | 0 | 0
(1) | 电机（额定功率30KW 额定电流65.4A） |  | 台 |  | 14000 | 1120 | 0 | 0 |  | 34932
3 | 主阀设备及安装工程
4 | 起重设备及安装工程
5 | 水力机械辅助设备及安装工程 | [5 empty] | 77566 | 6206
(1) | 止回阀（JHL41X-6.4 Dg65 PN=4.0MP） |  | 台 | 2 | 3800 | 304 | 7600 | 608
(2) | 智能电动闸阀（Z41H-40 Dg65 PN=4.0MP） |  | 套 | 2 | 3000 | 240 | 6000 | 480
(3) | 法兰垫（Dg65 PN=4.0MP） |  | 套 | 2 | 28.8 | 2.3 | 58 | 5
(4) | 水锤泄放阀（AX742X-25-150） |  | 套 | 1 | 57600 | 4608 | 57600 | 4608 | 11880
(5) | 闸阀（Dg65 PN=4.0MP） |  | 套 | 6 | 216 | 17.28 | 1296 | 104
(6) | 90°弯头（Dg65） |  | 个 | 2 | 16 | 1.28 | 32 | 3
(8) | 异径管（Dg50-150 PN=4.0MP） |  | 个 | 4 | 800 | 64 | 3200 | 256
(9) | Φ250*250*50三通 |  | 个 |  | 384 | 30.72 | 0 | 0
(10) | 无缝钢管（32mm 壁厚4mm） |  | m |  | 28.86 | 2.31 | 0 | 0
(11) | 工字钢 |  | m |  | 223.43 | 17.87 | 0 | 0
(12) | 水箱 |  | 台 | 2 | 800 | 64 | 1600 | 128
(13) | 灭火器 |  | 台 | 2 | 90.1 | 7.21 | 180 | 14
6 | 电气设备及安装工程 | [5 empty] | #REF! | #REF!
(1) | 真空断路器（ZW32-12/T630-20(GY) 智能型） |  | 台 | #REF! | 4500 | 360 | #REF! | #REF!
(2) | 高压避雷器（HY5WS-17/50(GY)） |  | 组 | #REF! | 224 | 17.92 | #REF! | #REF!
(3) | 高压隔离开关（GW9-10G/630(GY)） |  | 组 | #REF! | 1500 | 120 | #REF! | #REF!
(4) | 短路故障指示器（SF1-3A） |  | 只 | #REF! | 106 | 8.48 | #REF! | #REF!
(5) | 变压器（S11-M-160/10(GY) 10±5%/0.4kV D,yn11 160kVA Uk=4%） |  | 台 | #REF! | 19497 | 1559.76 | #REF! | #REF!
(6) | 跌落式熔断器（RW11-10F/100(GY) 熔丝电流10A） |  | 组 | #REF! | 351 | 28.08 | #REF! | #REF!
(7) | 低压柱上刀闸（JDW5-0.5kV/200） |  | 组 | #REF! | 2031 | 162.48 | #REF! | #REF!
(8) | 低压避雷器（HY1.5W-0.5/2.6(GY)） |  | 组 | #REF! | 65 | 5.2 | #REF! | #REF!
(9) | 低压计量箱（JLS-0.4(GY) LMZ1-0.66 200/5A 0.2S级） |  | 面 | #REF! | 4500 | 360 | #REF! | #REF!
(10) | 进线柜（GGD1-05） |  | 面 | #REF! | 14200 | 1136 | #REF! | #REF!
(11) | 配电柜（GGD1-60(改)） |  | 面 | #REF! | 22115 | 1769.2 | #REF! | #REF!
(12) | 无功补偿柜（48kVar） |  | 面 |  | 10520 | 841.6 | 0 | 0
(13) | 软启动柜（STR030(一拖二)） |  | 面 | 1 | 22000 | 1760 | 22000 | 1760
(14) | 照明配电箱（PXT(R)-1-1×8/1CM） |  | 面 | #REF! | 12806 | 1024.48 | #REF! | #REF!
(15) | 检修动力配电箱 |  | 面 | #REF! | 115 | 9.2 | #REF! | #REF!
(17) | 10kV线路（10kV导线型号JKLGYJ-50/8） |  | 米 | 800 | 5.4 | 0.43 | 4320 | 344
(18) | 电力电缆（ZR-YJV-3×50+1×25 0.6/1.0kV） |  | 米 | #REF! | 176.86 | 14.15 | #REF! | #REF!
(19) | 电力电缆（ZR-YJV-4×10 0.6/1.0kV） |  | 米 | #REF! | 31.33 | 2.51 | #REF! | #REF!
(20) | 电力电缆（ZR-YJV-4×6 0.6/1.0kV） |  | 米 | 10 | 19.49 | 1.56 | 195 | 16
(21) | 电力电缆（ZR-YJV-4×4 0.6/1.0kV） |  | 米 | #REF! | 13.53 | 1.08 | #REF! | #REF!
(22) | 电力电缆（ZR-YJV-4×4 0.6/1.0kV） |  | 米 |  | 13.53 | 1.08 | 0 | 0
(23) | 泵房防雷接地 |  | 套 | #REF! | 2000 | 160 | #REF! | #REF!
(24) | 泵房照明 |  | 套 | #REF! | 2000 | 160 | #REF! | #REF!
(25) | 杆式变压器安装材料 |  | 套 | #REF! | 21646 | 1731.68 | #REF! | #REF!
(26) | “T”接点设备安装材料 |  | 套 | #REF! | 1000 | 80 | #REF! | #REF!
二 | 公用设备及安装工程 | [5 empty] | 251340 | 18508
1 | 管理自动化系统 | [5 empty] | 251340 | 18508
（1） | 管理房系统 | [5 empty] | 186300 | 14904
| 工业控制计算机 | 1.显示器，24寸三星； | 套 | 1 | 12000 | 960 | 12000 | 960
|  | 2.610H/400W工业电源 |  |  |  |  | 0 | 0
| 工业以太网交换机 | 1.16口； | 台 | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 160
|  | 2.传输速率：10/100/1000Mbps； |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.交换方式 ：存储-转发 ； |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 4.背板带宽：256Gbps； |  |  |  |  | 0 | 0
| USP逆变电源 | 2KVA,2小时在线式 | 套 | 1 | 7000 | 560 | 7000 | 560
| 信息化管理软件 | 正版Win7旗舰板操作系统，防火墙软件 | 套 | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 160
[7 empty] | 0 | 0
|  | 数据库SQL Server |  | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 160
|  | 泵站自动化控制系统操作系统 | 套 | 1 | 30000 | 2400 | 30000 | 2400
|  | CK-2001-BZ-01 |  |  |  |  | 0 | 0
| 控制LCU柜 | 1.德国万可PLC模块； | 面 | 1 | 56000 | 4480 | 56000 | 4480
|  | 2.AI模入模块(16点)；AO模出模块（16点）；DI开入模块（24）； |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.DO开出模块(32点)；电源模块；带10寸彩色触摸屏 |  |  |  |  | 0 | 0
| 阀门智能控制箱 | 380V，开，关，开到位，关到位，6线制，485模拟量接口 | 面 | 1 | 8000 | 640 | 8000 | 640
| 5.8GHz 工业级一体化无线设备,含8口交换机，网络箱配件 | 信号避雷器，高频馈管电源适配器， POE模块，10公里 | 套 | 1 | 10000 | 800 | 10000 | 800
| 压力传感器 | 2线制 DC24V，4--20mA，2.5兆帕，MODBUS信号输出，30米信号线缆 | 套 | 2 | 2400 | 192 | 4800 | 384 |  |  | 7456
| 超声波液位计 | 2线制 DC24V，4--20mA，量程10米MODBUS信号输出，带表头IP68。40米信号线缆 | 套 | 1 | 4500 | 360 | 4500 | 360
| 电磁流量计 | 管段式，2线制 DC24V，4--20mA，量程15米MODBUS信号输出，带表头IP68。30米信号线缆 | 套 | 2 | 22500 | 1800 | 45000 | 3600
| 操作台 | 2000X1200X90，2把椅子，木质 | 套 | 1 | 3000 | 240 | 3000 | 240
| 智能全自动真空泵系统 | 380V，3.75KW，智能型 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 真空泵控制箱 | PLC控制模块箱含软件 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0
（2） | 高位蓄水池液位检测 | [5 empty] | 40500 | 3240
| 液位检测RTU | CK-200YW | 套 | 1 | 18000 | 1440 | 18000 | 1440
| 太阳能供电系统 | 150W,100AH,24V,12V加强杆，72小时供电 | 套 | 1 | 8000 | 640 | 8000 | 640
| 超声波液位计 | 2线制 DC24V，4--20mA，量程10米MODBUS信号输出，带表头IP68。40米信号线缆 | 套 | 1 | 4500 | 360 | 4500 | 360
| 5.8GHz 工业级一体化无线设备,含8口交换机，网络箱配件 | 信号避雷器，高频馈管电源适配器， POE模块，10公里 | 套 | 1 | 10000 | 800 | 10000 | 800
（3） | 安装线缆辅材及安装调试费 | [5 empty] | 24540 | 364
| 控制电缆 | KVV-4X2.5 | 米 | 100 | 12 | 0.96 | 1200 | 96
| 控制电缆 | KVV-4X1 | 米 | 100 | 6.7 | 0.536 | 670 | 54
| 控制电缆 | KVV-12X1 | 米 | 50 | 14.5 | 1.16 | 725 | 58
| 屏蔽双绞线 | RVV2X1.5 | 米 | 100 | 5.5 | 0.44 | 550 | 44
| 屏蔽6类网线 |  | 米 | 50 | 5 | 0.4 | 250 | 20
| 穿线管 | DN32 | 米 | 70 | 3.5 | 0.28 | 245 | 20
| 桥架 | 150 | 米 | 30 | 30 | 2.4 | 900 | 72
| 安装、调试费 |  | 套 | 1 | 20000 |  | 20000 | 0
| 运杂费 |  |  | 6.74% |  |  | #REF!
| 合计 | [5 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | 521302 | 40077
[7 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## 附表1 (hidden)
设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
杆式变压器安装材料附表
1 | 电杆（Y150-10） | 根 | 2 | 710 | 710 | 1420 | 1420
2 | 耐张横担（L63×6×490） | 付 | 1 | 25.75 | 25.75 | 26 | 26
3 | 拉线抱箍（-6×65×359） | 付 | 2 | 140 | 140 | 280 | 280
4 | 耐张绝缘子串（XP-70） | 串 | 3 | 27.64 | 27.64 | 83 | 83
5 | 跌落保险（RW11-10F/100(GY)） | 只 | 3 | 280 | 280 | 840 | 840
6 | 跌落保险横担（L63×6×2100） | 块 | 1 | 81.42 | 81.42 | 81 | 81
7 | 保险丝俱铁板（-6×50×190） | 块 | 3 | 82 | 82 | 246 | 246
8 | 避雷器HY5WS-17/50（GY） | 只 | 3 | 224 | 224 | 672 | 672
9 | 避雷器横担L63×6×1800 | 块 | 1 | 81.42 | 81.42 | 81 | 81
10 | 跌落保险、避雷器单斜撑角L63×6×1120 | 块 | 2 | 67.1 | 67.1 | 134 | 134
11 | 跌落保险、避雷器横担抱箍φ16×730 | 付 | 2 | 90 | 90 | 180 | 180
12 | 接地引下线-4×45 | 米 | 12 | 7.5 | 7.5 | 90 | 90
13 | 变台横梁［12.6×2985 | 块 | 2 | 55.6 | 55.6 | 111 | 111
14 | 变台抱箍-8×75×334 | 付 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300
15 | 计量箱横梁L70×7×2985 | 块 | 2 | 108 | 108 | 216 | 216
16 | 电缆管G80 | 米 | 30 | 31.29 | 31.29 | 939 | 939
17 | 电缆管固定抱箍L40×4×550 | 付 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
19 | 卡盘KP8 | 块 | 2 | 25 | 25 | 50 | 50
20 | 底盘DP6 | 块 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 30
21 | 接地装置 | 付 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200
22 | 拉线GJ-25 | 组 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10
23 | 低压刀闸JDW5-0.5kV | 组 | 1 | 3831 | 3831 | 3831 | 3831
24 | 低压刀闸横担L63×6×1800 | 块 | 2 | 81.42 | 81.42 | 163 | 163
25 | 低压避雷器HY1.5W-0.5/2.6 | 只 | 3 | 65 | 65 | 195 | 195
26 | 支架（一）d1=246,d2=60 | 付 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120
27 | 接地引下线固定抱箍-65×6×422 | 付 | 3 | 140 | 140 | 420 | 420
| 合计 |  |  |  |  | 10823 | 10823

## 附表2 (hidden)
设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
户外低压计量箱安装材料附表
1 | 电杆（Y150-10） | 根 | 2 | 710 | 710 | 1420 | 1420
2 | 计量箱横梁L70×7×2985 | 块 | 2 | 108 | 108 | 216 | 216
3 | 电缆管G80 | 米 | 30 | 31.29 | 31.29 | 939 | 939
4 | 电缆管固定抱箍L40×4×550 | 付 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
5 | 卡盘KP8 | 块 | 2 | 25 | 25 | 50 | 50
6 | 底盘DP6 | 块 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 30
7 | 接地装置 | 付 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200
8 | 拉线GJ-25 | 组 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10
| 合计 |  |  |  |  | 2970 | 2970

## 临时工程 (hidden)
建筑工程概算表
顺序号 | 定额号 | 工程或费用名称 | 计算 单位 | 数量 | 算价值(元)
[5 empty] | 单 价 | 总 值
一 |  | 导流工程 |  |  |  | 0
2 | 10087+10910 | 土石围堰填筑 | m3 |  | 17.67 | 0
3 | 10087 | 土石围堰拆除 | m3 |  | 6.52 | 0
一 |  | 临时工程 |  |  |  | 9000
1 |  | 临时道路 | km |  | 8000 | 0
1 |  | 临时房建 | m2 | 30 | 200 | 6000
2 |  | 临时仓库 | m2 | 20 | 150 | 3000
二 |  | 其他临时工程（按永久工程2.5%计取） |  |  |  | #REF!
|  | 合 计 | 元 |  |  | #REF!

## 水土保持费 (hidden)
水土保持费
序号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 0.83
一 |  | 主体工程防治区
1 | 10977 | 草皮剥离 | m2 | 350 | 4.19 | 0.15
2 | 询价 | 草皮养护 | m2 | 350 | 5.5 | 0.19
3 | 10977+10980 | 草皮移植及恢复 | m2 | 350 | 5.5 | 0.19
三 |  | 施工营地防治区 |  |  |  | 0
1 | 10977 | 草皮剥离 | m2 | 200 | 4.19 | 0.08
2 | 询价 | 草皮养护 | m2 | 200 | 5.5 | 0.11
3 | 10977+10980 | 草皮移植及恢复 | m2 | 200 | 5.5 | 0.11
|  | 第二部分：植物措施 |  |  |  | 0.54
一 |  | 主体工程防治区 |  |  |  | 0
1 |  | 整地工程 |  |  |  | 0
| 08045- | 全面整地 | hm2 | 1.05 | 757 | 0.08
2 |  | 栽种植工程 |  |  |  | 0
| 询价 | 披碱草 | kg | 42 | 42.5 | 0.18
| 询价 | 早熟禾 | kg | 42 | 42.5 | 0.18 |  | 0.035
| 08057- | 撒播种草（披碱草） | hm2 | 1.05 | 462 | 0.05
| 08057- | 撒播种草（早熟禾） | hm2 | 1.05 | 462 | 0.05
|  | 第三部分 施工临时工程 |  |  |  | 0.05
一 |  | 主体工程防治区 |  |  |  | 0
|  | 彩条布苫盖 | m2 | 175 | 2 | 0.04
二 |  | 其他临时工程 |  |  |  | 0.01
|  | 第一至第三部分之和 |  |  |  | 1.42
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 10.5
一 |  | 建设管理费 |  |  |  | 0.03 | 按第一至第三部分之和的2.0%计算
二 |  | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 结合实际确定
三 |  | 科研勘测设计费 |  |  |  | 3.79
1 |  | 工程勘测设计费 |  |  |  | 3.79 | 结合实际确定
四 |  | 水土保持监测费 |  |  |  | 4.18
1 |  | 人工费 |  |  |  | 4 | 结合实际确定 | 0.0213
2 |  | 监测设备费用 |  |  |  | 0.18 | 结合实际确定
五 |  | 水土保持设施竣工验收费 |  |  |  | 2.5 | 结合实际确定
|  | 第五部分 基本预备费 |  | 3% |  | 0.36
|  | 静态总投资 |  |  |  | 12.28
|  | 工程总投资 |  |  |  | 12.28

## 环境保护专项投资估算表 (hidden)
表8.1-1环境保护专项投资估算见表
序号 |  | 类别 |  | 项目 | 投资 | 备注
（万元）
第Ⅰ部分 环境保护措施 |  |  |  |  | 1
1 |  | 生态保护 |  | 警示牌 | 1
第Ⅱ部分 环境监测措施 |  |  |  |  | 13
1 |  | 水环境监测 |  | ① 地表水水质监测 | 2 | 施工期间每年监测1次
② 施工期生产废水监测
③施工期生活污水监测
2 |  | 环境空气监测 |  |  | 5 | 施工期间每年监测1次
3 |  | 声环境监测 |  |  | 1.6 | 施工期间每年监测1次
4 |  | 生态监测 |  | ① 水生生态监测 | 2.4 | 每年监测2次，监测两年
②陆生生态监测
5 |  | 人群健康 |  |  | 2 | 每年1次
第Ⅲ部分 环境保护临时措施 |  |  |  |  | 6.5
1 |  | 水环境保护 |  | ①施工期生活污水处理 | 3.5 | （1）各施工营地设施施工废水沉砂凼，生产废水处理后回用。
|  |  |  | ② 凝土生产系统废水处理 |  | （2）各施工区工程机械清洗场所设置隔油池和沉砂凼，废水处理后回用于清洗工程机械。
|  |  |  | ③含油废水处理 |  | （3）各施工区设置无害化卫生厕所收集生活污水和粪便，粪便定期集运至城镇污水收集系统。
2 |  | 大气环境保护 |  | ② 洒水车租赁费用 | 1 | （1）各施工产尘点包括各施工区、材料粉碎、材料堆存等场所湿法作业，设置洒水及喷雾系统；
|  |  |  | ②限速指示牌 |  | （2）施工现场设置冲洗设备设施，对进出车辆进行冲洗，冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，在施工区进出口放置草垫；
（3）运输砂石、水泥、渣土的车辆，车箱遮盖严密；
3 |  | 固体废物处置工程 |  | ② 垃圾桶、垃圾箱购置费用 | 1
②垃圾清运费
4 |  | 噪声防治 |  | 标志牌或警示牌 | 1
5 |  | 生态恢复费用 |  |  |  | 生态恢复费用纳入水土保持投资
第Ⅳ部分 其他 |  |  |  |  | 21.1
1 | 建设管理费 |  | ① 环境保护设施竣工验收费 |  | 11.02
② 环境保护宣传及技术培训费
2 | 环境监理费 |  |  |  | 0.57
3 | 科研勘测设计费 |  | ② 环境影响评价费 |  | 9.51
②环境保护勘测设计费
第Ⅴ部分 基本预备费 |  |  |  |  | 2.08
1 | 基本预备费 |  |  |  | 2.08
合计 |  |  |  |  | 43.68

## 环境保护措施 (hidden)
工程环境保护措施投资概算
序 号 | 工 程 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资 | 备 注
(万元)
第一部分：环境保护措施 |  |  |  |  | 0
1 | 三江源生态保护
第二部分：环境监测费用 |  |  |  |  | 11
1 | 施工期水质监测 | 点·次 | 4 | 5000 | 2
2 | 施工期大气监测 | 点·次 | 4 | 12500 | 5
3 | 施工期声环境监测 | 点·次 | 8 | 2000 | 1.6
3 | 施工期土壤环境监测 | 点·次 | 4 | 6000 | 2.4
4 | 施工期陆生生态监测 | 点·次 |  | 2000 | 0
5 | 施工期水生生态监测 | 点·次 |  | 20000 | 0
6 | 运行期生态监测 | 点·次 |  | 2000 | 0
第三部分：环境保护仪器设备及安装 |  |  |  |  | 0
第四部分 环境保护临时措施 |  |  |  |  | 3.5
1 | 水环境保护 |  |  |  | 3.5
1.1 | 生活污水处理设施 | 套 | 1 | 10000 | 1 | 包括环保厕所、沉淀池
1.2 | 混凝土拌和系统废水处理设施 | 套 | 1 | 20000 | 2 | 包括沉淀池、污泥池、蓄水池
1.3 | 机械维修冲洗废水处理设施 | 套 | 1 | 5000 | 0.5
2 | 大气环境保护 |  |  |  | 0
2.1 | 限速指示牌 | 个 | 2 |  |  | 主体已有投资
2.2 | 洒水车 | 辆 | 1 |  |  | 主体已有投资
3 | 声环境保护 |  |  |  | 0
3.1 | 禁鸣警示牌 | 个 | 1 |  |  | 主体已有投资
3.2 | 移动式声屏障 | 平方米 | 5 |  |  | 主体已有投资
4 | 固体废弃物处置 |  |  |  | 0
4.1 | 垃圾桶及垃圾箱购置费 |  |  |  |  | 主体已有投资
5 | 人群健康保护工程 |  |  |  | 0
5.1 | 卫生清理和消毒 |  |  |  |  | 主体已有投资
5.2 | 疫情抽查 |  |  |  |  | 主体已有投资
6 | 生态保护 |  |  |  | 0
6.1 | 施工区植被恢复 |  |  |  |  | 该部分投资纳入水土保持投资内
第一部分～第四部分合计 |  |  |  |  | 14.5
第五部分 独立费用 |  |  |  |  | 26.93
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 11.02
1.1 | 环境管理人员经常费 |  |  |  | 0.58 | 按Ⅰ～Ⅳ之和的4％
1.2 | 环境保护设施竣工验收费 |  |  |  | 10 | 结合实际工作量计
1.3 | 环境保护宣传及技术培训费 |  |  |  | 0.44 | 按Ⅰ～Ⅳ之和的3％
2 | 环境监理费 |  |  |  | 0.4 | 670号文
3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 9.51
3.1 | 环境影响评价费 |  |  |  | 5.11 | 参照计价格【2002】125号文
3.2 | 环境保护勘测设计费 |  |  |  | 4.4 | 10号文
4 | 公众公示调查 |  |  |  | 6
第一部分～第五部分合计 |  |  |  |  | 41.43
基本预备费 |  |  |  |  | 2.07 | 第一部分～第五部分的5%
环境保护措施专项投资 |  |  |  |  | 43.5