#  中标产品分项表

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格型号** | **生产厂家** | **数量及单位** | **单价** |
| **一、装修及施工部分** |
| 1 | 模块化UPS | 科士达 | YMK3320-200KVA | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1套 | 227000 |
| 2 | 蓄电池、配套电池架 | 科士达 | 6-FM-200 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 4组 | 64000 |
| 3 | 精密配电柜 | 科士达 | KSTAR-GG | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 | 39000 |
| 4 | 动环监控系统 | 科士达 | PE-HP20D | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1套 | 51800 |
| 5 | IT机柜 | 科士达 | SP61242B | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1项 | 118000 |
| 6 | 冷通道组件 | 科士达 | CS-D12M1242 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1项 | 36000 |
| 7 | 冷通道触摸屏操作终端 | 科士达 | PE-CTS21 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 | 4900 |
| 8 | 冷通道顶部、底部强电、弱电桥架 | 科士达 | 定制 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1项 | 9600 |
| 9 | 冷通道及机柜灯光系统 | 科士达 | DY350 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1项 | 5800 |
| 10 | 机房专用防雷接地系统 | 科士达 | 定制 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1项 | 27000 |
| 11 | 精密空调（微模块行间空调） | 科士达 | FS040FAACEOBE | 深圳科士达科技股份有限公司 | 2台 | 221000 |
| 12 | 机房消防系统 | 旭安 | GQQ90/2.5 | 江西旭安消防设备有限公司 | 1套 | 135000 |
| 13 | 机房电源接入系统 | 由我公司根据现场实际情况制定施工方案并完成实施 | 1项 | 11000 |
| 14 | 机房装修 | 由我公司根据现场实际情况制定施工方案并完成实施 | 1项 | 300000 |
| 15 | 机房搬迁、综合布线 | 由我公司根据现场实际情况制定施工方案并完成实施 | 1项 | 110000 |
| 16 | 安装辅材 | 由我公司根据现场实际情况定制 | 1批 | 38000 |
| 17 | 光纤建设 | 由我公司根据现场实际情况制定施工方案并完成实施 | 1项 | 38600 |
| **二、数据安全部分** |  |
| 18 | 基线核查（含漏扫） | 深信服 | BVT-1000-C640 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 180000 |
| 19 | 防火墙 | 深信服 | AF-2000-B2100 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 213000 |
| **三、数据备份** |  |
| 20 | 统一容灾存储 | 宏杉 | MS2500G2-16A | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 1台 | 315000 |
| 21 | 虚拟化网关 | 宏杉 | MS3000G2 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 1台 | 218000 |
| **四、大屏显示系统** |  |
| 22 | 55寸LCD拼接屏 | TCL | VD55-L23 | TCL商用信息科技（惠州）有限责任公司 | 9台 | 12900 |
| 23 | 拼接控制器 | TCL | VX-C0909E | TCL商用信息科技（惠州）有限责任公司 | 1台 | 38000 |
| 24 | 拼接支架 | TCL | 定制 | TCL商用信息科技（惠州）有限责任公司 | 1项 | 12600 |
| 25 | 光纤熔接机 | 中电14所 | AV6481 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 1台 | 45600 |