特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-204号

采购项目名称：2020年全省法院信息化建设（二）

采购项目

采 购 单 位：青海省高级人民法院

青海省政府采购中心编制

2020年9月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	21

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

（投标文件封面）	45

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：销售及服务相关内容	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	58

4、安装、调试	58

5、维护服务和技术支持	58

6、其他要求	59

采购一览表及技术参数	60

附件：现有产品清单	107

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 2020年全省法院信息化建设（二）采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2020-204号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 2861.5483万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2020年10月16日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2020年10月17日起，至2020年10月23日止；在青海省政府采购电子化平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2020年11月17日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2020年11月17日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省高级人民法院 联系人：王先生 联系电话：0971-6165255 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省高级人民法院下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及其他不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：邹先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件21.2款的规定，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 45分 | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及15分 | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2020-（货物）-204

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2020年*月*日             项目（青政采公招（货物）2020-204号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间： 2020年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、销售及服务相关内容……………………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-204号

采购项目名称: 2020年全省法院信息化建设（二）采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2019-372号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方2020年  月  日青政采公招（货物）2019-372号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2018或2019年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）,或专业担保机构出具的投标担保函；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）,或专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-204号

采购项目名称: 2020年全省法院信息化建设（二）采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：                                         单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告(软件测试报告)或生产厂家出具的产品彩页或网页原始截图等能够证明技术参数响应的相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理措施。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2020-204号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于2020年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6151685）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

2020年全省法院信息化建设（二）采购项目共1个包，主要采购网络设备一批，采购预算额度2861.5483万元。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.5所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.6其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：2861.5483万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 配备方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防、门禁一卡通及配套项目 |  |  |  | 城西、湟源、平安、乐都、互助、共和、贵德、兴海、同德、海西、大柴旦、杂多、尖扎、囊谦、甘德、班玛、黄南、海南 |
| 1.1 | 室内半球型高清摄像机 | 400万星光级智能半球型网络摄像机； 需具有不小于1/1.8"靶面尺寸、内置GPU芯片(提供公安部相关检测报告)； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx(提供公安部相关检测报告)； 宽动态能力不小于120dB； 红外补光距离不小于50米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 信噪比不小于58dB； 需支持人脸检出率不小于99%(提供公安部相关检测报告)； 需支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 需具有如下接口：≧1个RJ45网络接口、≧1路CVBS视频输出、≧1对报警输入/输出接口、≧1对音频输入/输出接口、≧1个RS485接口； 摄像机能够在 -30℃~60℃摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作； 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 包含摄像机电源及支架。 | 台 | 373 |  |
| 1.2 | 电梯摄像机 | 200万星光级日夜型迷你半球型网络摄像机； 需支持最低照度彩色不大于0.01 lx，黑白不大于0.001 lx； 需支持红外补光距离不小于30米； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持信噪比不小于55dB； 需支持不小于105dB宽动态； 需支持具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能； 需支持具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能； 需支持摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 需具有如下接口：≧1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口、1对报警输入/输出、1对音频输入/输出； 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 包含摄像机电源及支架。 | 台 | 12 |  |
| 1.3 | 室内全景拼接摄像机 | 800万1/1.8”星光级全景拼接网络摄像机； 需支持的最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx，灰度等级不小于11级； 需支持红外距离不小于30米； 需支持双码流技术，原始模式下，主码流支持2160x3840@25fp，子码流支持480x768@25fp；全景模式下，主码流支持4096x1800@25fps，子码流支持704x320@25fps(提供公安部相关检测报告)； 需支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 需支持信噪比不小于55dB； 需支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC、PCM音频编码格式； 需具有如下接口：≥1个RJ45接口、≥1对音频输入/输出、≥2对报警输入/输出、1个SD卡卡槽； 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 需具备较好的电源适应性，支持DC12V和POE供电，且电压在DC12V±10%范围内变化时可以正常工作； 包含摄像机电源及支架。 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 室外人脸识别摄像机 | 400万智能筒型网络摄像机； 需具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片(提供公安部相关检测报告)； 需内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节(提供公安部相关检测报告)； 需支持的最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 需支持宽动态能力不小于120dB； 需支持信噪比不小于60dB； 需支持在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于90ms(提供公安部相关检测报告)； 需支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡等故障报警功能； 需支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，并且目标捕获率不低于99%(提供公安部相关检测报告)； 需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%； 需具有如下接口：≥1个RJ45接口、≥1个CVBS接口、≥1对音频输入/输出、≥2对报警输入/输出、1个SD卡卡槽； 需具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 包含摄像机电源及支架。 | 台 | 37 |  |
| 1.5 | 室内筒型高清摄像机 | 400万星光级智能抓拍筒型网络摄像机； 需支持具有不小于1/1.8"靶面尺寸、内置GPU芯片(提供公安部相关检测报告)； 支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx(提供公安部相关检测报告)； 支持宽动态能力不小于120dB,提供公安部检测报告证明文件； 支持照度适应范围需大于120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 支持信噪比不小于58dB； 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪； 支持人脸检出率不小于99%； 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 支持至少IP67防尘防水； 具有如下接口：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口； 摄像机能够在 -30℃~60℃摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作； 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 包含摄像机电源及支架。 | 台 | 123 |  |
| 1.6 | 室内人脸识别摄像机 | 400万星光级智能筒型网络摄像机； 需具有不小于1/1.8"靶面尺寸、内置GPU芯片(提供公安部相关检测报告)； 需支持最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 宽动态能力不小于120dB； 需内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节(提供公安部相关检测报告)； 需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸(提供公安部相关检测报告)； 需人脸检出率不小于99%，支持人脸比对，比对准确率不低于99%(提供公安部相关检测报告)； 需支持自动变焦、自动调节光圈； 需具有如下接口：≧1个RJ45网络接口、≧1路CVBS视频输出、≧1对报警输入/输出接口、≧1对音频输入/输出接口、≧1个RS485接口； 摄像机能够在 -30℃~60℃摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作； 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 需包含摄像机电源及支架。 | 台 | 8 |  |
| 1.7 | 全彩警戒球机 | 400万混合补光全彩智能警戒球机； 球机尺寸≥7寸； 需具有不小于1/1.8"靶面尺寸、内置GPU芯片(提供公安部相关检测报告)； 需支持最低照度彩色不大于0.0003Lux，黑白不大于0.0001Lux； 需支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 需支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 需支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 需支持对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能(提供公安部相关检测报告)； 需支持采用H.265、H.264视频编码标准； 需支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓(提供公安部相关检测报告)； 需具有如下接口：≧1个RJ45网络接口、≧1对报警输入/输出接口、≧1对音频输入/输出接口； 需具备较好的防护性能环境适应性，支持不低于IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 需具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 需包含摄像机电源及支架 | 台 | 100 |  |
| 1.8 | 拾音器 | 全向监控拾音器；拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度-34dB；信噪比≥60dB；安装方式：吸顶安装。 | 台 | 36 |  |
| 1.9 | 磁盘阵列-24盘位 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥64GB内存，≥2个千兆网口，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 需支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 需支持接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备需同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像； 设备需支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 设备需提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置(提供公安部相关检测报告)； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 需支持接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出； 设备需包含24块6T企业级硬盘。 | 台 | 15 |  |
| 1.10 | 磁盘阵列-48盘位 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥64GB内存，≥2个千兆网口，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 需支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 需支持接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备需同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储,提供公安部检测报告证明文件； 设备需支持接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像； 设备需支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 设备需提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置(提供公安部相关检测报告)； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 需支持接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出； 设备需支持对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除(提供公安部相关检测报告)； 设备需包含48块6T企业级硬盘。 | 台 | 2 |  |
| 1.11 | 硬盘录像机 | 需支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）(提供公安部相关检测报告)； 需支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，支持查看录像老化状态，可通过日历形式查看老化记录(提供公安部相关检测报告)； 需支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能(提供公安部相关检测报告)； 需支持接入总带宽≥640Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像； 需支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 需接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 需支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 需支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生(提供公安部相关检测报告)； 需支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 需支持≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥10路报警输入，≥4路报警输出接口； 需包含16块8T硬盘。 | 台 | 2 |  |
| 1.12 | H.265解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 可对客户端电脑桌面解码输出显示； 支持1、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示； 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不少于4路分辨率为4000×3000的视频图像；不少于8路分辨率为4096×2160的视频图像；不少于8路分辨率为3840×2160的视频图像；不少于12路分辨率为2592×1944的视频图像；不少于20路分辨率为2048×1536的视频图像；不少于32路分辨率为1920×1080的视频图像；不少于64路分辨率为1280×720的视频图像。提供公安部报告证明； 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、MPEG4视频图像。提供公安部报告证明； 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件； 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供公安部检测报告证明； 要求设备具备:不少于2个RJ45网络接口，不少于7对报警输入/输出，不少于1个VGA视频输入接口，不少于1个DVI-I视频输入接口，支持不少于4个HDMI输出接口。 | 台 | 8 |  |
| 1.13 | H.265解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 可对客户端电脑桌面解码输出显示； 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划； 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不少于8路分辨率为4000×3000的视频图像；不少于16路分辨率为4096×2160的视频图像；不少于16路分辨率为3840×2160的视频图像；不少于24路分辨率为2592×1944的视频图像；不少于40路分辨率为2048×1536的视频图像；不少于64路分辨率为1920×1080的视频图像；不少于128路分辨率为1280×720的视频图像。提供公安部检测报告证明； 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、MPEG4视频图像。提供公安部检测报告证明； 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件； 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供公安部报告证明； 要求设备具备:不少于2个RJ45网络接口，不少于7对报警输入/输出，不少于1个VGA视频输入接口，不少于1个DVI-I视频输入接口，支持不少于8个HDMI输出接口，支持不少于4路模拟视频输出。 | 台 | 1 |  |
| 1.14 | 监视器 | 屏幕尺寸≥55寸液晶监视器，边框厚度≤11.8mm； 显示：LED背光；分辨率≥1920*1080；亮度≥450cd/㎡，对比度≥3500:1，功耗≤122W； 需具有不少于如下接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、BNC输入*1、BNC输出*1、Audio输入*1、USB*1； 需包含监视器壁挂支架。 | 台 | 1 |  |
| 1.15 | HDMI线缆 | 15米HDMI线缆 | 根 | 1 |  |
| 1.16 | HDMI线缆 | 15米HDMI线缆 | 根 | 6 |  |
| 1.17 | 综合应用管理平台 | 需支持多业务系统集成，包括视频监控、电视墙、门禁管理、可视对讲、访客管理、食堂消费、考勤管理、巡更、梯控、动环监控、入侵报警、停车场管理、园区卡口、行车监控、网络管理、图上监控、事件联动、人脸监控(提供公安部相关检测报告)； 系统管理容量≥10万路，最大支持用户不少于10000个，最大支持并发登陆不少于500个用户； 需支持监控点的批量迁移，支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放，支持通过车牌搜索定位路线并回放； 录像回放需支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位，支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 需支持人脸监控功能，处于重点人员名单内的人脸出现时系统自动报警，人脸不在名单内时自动报警，支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线(提供公安部相关检测报告)； 需支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 需支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持访客身份证人证合一验证； 需支持使用门禁设备、报警器、单兵NFC、二维码等实现巡更功能，支持短信提醒巡更； 需支持列表展示正在执行中的巡更任务，可实时查看正在巡查的班次信息，支持排版信息、巡查路线历史记录、巡查点历史记录信息，支持巡查历史统计查询，实现对准时率、漏巡率、早巡率的统计； 需支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤(提供公安部相关检测报告)； 需支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持导航视图管理，支持对系统内所有组件信息进行监控(提供公安部相关检测报告)； 需支持展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 | 台 | 15 |  |
| 1.18 | 室外光纤交换机 | 4口，工业用交换机。 | 台 | 23 |  |
| 1.19 | 室内交换机 | 1.整机交换容量≥376Gbps，包转发率≥280Mpps； 2.采用国产CPU、国产交换芯片，提供第三方出具的芯片证明； 3.支持模块化电源、风扇冗余设计，支持前后通风、风道可调； 4.配置≥48个千兆电口，≥4个万兆光口，≥1个管理网口，≥1个 Micro USB口，≥1个可扩展槽位，支持4个10GE光接口扩展； 5.具备横向虚拟化技术可以把多台设备虚拟成一个设备，故障切换时间≤15ms，堆叠链路数量≥8条，提供第三方测试报告； 6.具有多级管理功能，可设置用户级别大于等于16，提供第三方测试报告； 7.支持静态路由、支持RIPv1/v2，RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持BGP4，BGP4+ for IPv6等路由协议； 8.支持ERPS（G.8032）等常用环网技术，收敛时间平均可达50ms以内，提供第三方测试报告； 9.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类； 10.支持硬件BFD功能，支持IPv4/IPv6，倒换时间≤15ms，支持与VRRP联动，提供第三方测试报告； 11.支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击； 12.支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管； 13.配置要求：配置1+1冗余电源,1+1冗余风扇，≥48个千兆电口，≥4个万兆光口，千兆单模光模块≥2。 | 台 | 60 |  |
| 1.20 | 室内交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥150Mpps； 2.采用国产CPU、国产交换芯片，提供第三方出具的芯片证明； 3.支持模块化电源、风扇冗余设计，支持前后通风、风道可调，本次配置≥2块风扇模块，≥2块交流电源模块； 4.配置≥24个千兆电口，≥4个万兆光口，≥1个管理网口，≥1个 Micro USB口，≥1个可扩展槽位，支持4个10GE光接口扩展； 5.具备横向虚拟化技术可以把多台设备虚拟成一个设备，故障切换时间≤15ms，堆叠链路数量≥8条，提供第三方测试报告； 6.具有多级管理功能，可设置用户级别大于等于16，提供第三方测试报告； 7.支持静态路由、支持RIPv1/v2，RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持BGP4，BGP4+ for IPv6等路由协议； 8.支持ERPS（G.8032）等常用环网技术，收敛时间平均可达50ms以内，提供第三方测试报告； 9.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类； 10.支持硬件BFD功能，支持IPv4/IPv6，倒换时间≤15ms，支持与VRRP联动，提供第三方测试报告； 11.支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击； 12.支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管； 13.配置要求：配置1+1冗余电源,1+1冗余风扇，≥24个千兆电口，≥4个万兆光口。 | 台 | 50 |  |
| 1.21 | 施工及辅材 | 项目实施所需的人员施工及辅材。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 智慧门禁系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 人脸识别一体机 | 设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕支持多点触控操作，屏幕防冲击防护等级不低于IK04； 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，≥帧率30帧/s； 设备需支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度； 设备本地人脸库存储容量≥1000张，本地卡存储容量≥1000张，本地出入记录存储容量≥50000条； 设备需支持人脸、指纹、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 设备需支持通讯方式：TCP/IP；支持外接RS485，支持标准韦根34/26； 设备需具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；I/O输出*2； I/O输入*3； 设备需支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能； 设备需支持的人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 设备需支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台。 设备需具有数据加密功能，包括支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录加密数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用加密方案(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持在刷脸或刷卡时抓拍图片并上传平台； 适用温度范围：-30℃至65℃。 | 台 | 223 |  |
| 2.2 | 人脸识别一体机电源 | 人脸识别一体机配套电源。 | 台 | 223 |  |
| 2.3 | 门控安全模块 | 门禁安全控制模块，通过RS485与门禁一体机通讯，具备防拆功能。 | 台 | 223 |  |
| 2.4 | 闭门器 | 门禁控制系统配套闭门器。 | 个 | 252 |  |
| 2.5 | 开门按钮 | 门禁控制系统配套开门按钮。 | 个 | 109 |  |
| 2.6 | 280Kg单门磁力锁 | 门禁控制系统配套280kg单门磁力锁。 | 个 | 124 |  |
| 2.7 | 280Kg双门磁力锁 | 门禁控制系统配套280kg双门磁力锁。 | 个 | 51 |  |
| 2.8 | 电插锁 | 门禁控制系统配套电插锁。 | 个 | 26 |  |
| 2.9 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 配套磁力锁支架。 | 个 | 140 |  |
| 2.10 | 人员访客 | 设备硬件配置：工业级主板、不低于四核2.0GHzCPU、≥64G固态硬盘、≥4GB内存； 设备需支持双屏显示，主屏（显示屏）：≥15.5寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏：≥11.5寸，1366*768分辨率； 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据； 设备需支持不低于200W像素高清摄像；摄像角度可调； 设备需支持访客黑名单管理功能(提供公安部相关检测报告)； 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出； 网口≥1； 设备需具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持读取并发放IC卡作为访客卡； 设备需内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离； 设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 | 台 | 18 |  |
| 2.11 | 人员考勤 | 设备采用≥10.1英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级不低于IK04； 设备采用高清双目相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，≥帧率25帧/s； 设备需支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度； 设备需具备本地人脸库存储容量≥20000张，本地卡存储容量≥50000张； 设备需具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*2；PSAM*1；SIM*1，机械防拆开关*1； 设备需支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持同一画面内最多3人同时实现人脸检测及人脸识别，并在设备本地界面显示多人的识别比对结果；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置；人脸在各角度偏移角±45°内应能进行人脸识别，识别偏转角范围能在本地及平台进行设置；支持设置多个比对阈值； 设备需支持的人脸识别距离：0.3~1.5m；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s(提供公安部相关检测报告)； 设备需支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 设备需支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发； 设备需支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式（4G、WiFi）； 设备需支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台； 设备需支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.0011lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别(提供公安部相关检测报告)； 适用温度范围：-40℃至70℃。 | 台 | 6 |  |
| 2.12 | 通道-左边道 | 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 闸机门翼需选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥99；0mm； 闸机通道需支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电； 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 闸机通道应支持翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时、防尾随的功能，当检测到有人触发报警时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示； 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储； 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，232接口不少于3个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个； 闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用； 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求； 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求。 | 台 | 5 |  |
| 2.13 | 通道-中间道 | 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 闸机门翼需选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥99；0mm； 闸机通道需支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电； 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 闸机通道应支持翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时、防尾随的功能，当检测到有人触发报警时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件； 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s； 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示； 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储； 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，232接口不少于3个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个； 闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用； 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求； 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求。 | 台 | 10 |  |
| 2.14 | 通道-右边道 | 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 闸机门翼需选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥99；0mm； 闸机通道需支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电； 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 闸机通道应支持翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时、防尾随的功能，当检测到有人触发报警时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵(提供公安部相关检测报告)； 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示； 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储； 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，232接口不少于3个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个； 闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用； 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求； 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求。 | 台 | 5 |  |
| 2.15 | 人脸组件（出） | 采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，不低于IP65防水等级； 采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s； 需支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度； 需具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；机械防拆开关*1； 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备； 需支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发；本地U盘导入人员信息； 需支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作； 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别高度：0.8~2.5m（安装高度1.4m，距离1.5m）(提供公安部相关检测报告)； 人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s(提供公安部相关检测报告)； 需支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别(提供公安部相关检测报告)； 设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门(提供公安部相关检测报告)； 设备支持比对结果图文提示、语音提示功能，且语音音量可调，本地视频预览、人脸动态捕捉，本地查看人员信息、设备状态、设备模式； 需支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持不开启白光补光灯实现人脸识别，减少功耗及光污染(提供公安部相关检测报告)； 适用温度范围：-40℃至80℃。 | 台 | 15 |  |
| 2.16 | 测温人脸组件（进） | 设备外观：采用≥7英寸触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 设备容量：支持≥50000张人脸白名单，≥100000条记录存储； 体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 认证方式：支持人脸识别，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; 通讯方式：有线网络； 设备具有不少于如下接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 工作电压：DC 12V/2A； 工作温度：0℃-50℃。 | 台 | 15 |  |
| 2.17 | 二维码阅读器 | 二维码阅读器，与通道摆闸一体化配套使用 | 台 | 30 |  |
| 2.18 | 恒温箱 | 恒温箱包含加热器和温控器 | 套 | 20 |  |
| 2.19 | 遥控器 | 通道配套遥控器 | 个 | 30 |  |
| 2.20 | 安装底板 | 人员通道安装底板 | 套 | 15 |  |
| 2.21 | 报警主机 | 总线式网络报警主机； 需支持本地防区+总线扩展≥256路防区报警输入； 需支持≥4路本地防区报警输出； 需支持触发器时控输出； 需支持两条总线，每条可达2400M（RVV2*1.5mm²），并且通过连接总线中继器可延长传输距离； 需支持定时布撤防，每天8个时段 需支持8个子系统和一个公共子系统 需支持主机防拆报警、本地防区探测器防拆报警； 需支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 需支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，支持≥2组独立以太网接警中心，≥2组独立电话接警中心； 需支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志； 需支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护； 需支持AC220V电源供电,主辅电源可自动切换； 需支持警号、辅助、键盘等电源保护； 支持网络远程升级,且配置数据导入导出。 | 台 | 6 |  |
| 2.22 | 控制键盘 | 报警主机配套键盘。 | 台 | 6 |  |
| 2.23 | 主机蓄电池 | 报警主机配套电池。 | 台 | 6 |  |
| 2.24 | 无线遥控器 | 报警主机配套无线遥控器。 | 台 | 6 |  |
| 2.25 | 总线中继器 | 总线延伸模块，使用RVV2*1.5mm²线缆可延长2400米，使用RVV2*1.0mm²线缆可延长1600米。 | 台 | 6 |  |
| 2.26 | 单防区扩展模块 | 报警主机单防区扩展模块 | 台 | 2 |  |
| 2.27 | 双防区扩展模块 | 报警主机双防区扩展模块 | 台 | 24 |  |
| 2.28 | 八防区扩展模块 | 报警主机八防区扩展模块 | 台 | 11 |  |
| 2.29 | 继电器输出扩展模块 | 总线网络报警主机四路继电器输出模块； 通过总线与报警主机连接，进行≥4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出。 | 台 | 6 |  |
| 2.30 | 探测器 | 室内双鉴防遮挡探测器； 探测范围：15m*15m，探测角度85°； 三合一蓝波技术：动态阈值调节技术(IFT)降低板载噪音，随着噪音影响动态调整阈值；自动灵敏度调节，满足不同环境使用；数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报； 防遮挡、防喷涂，安全级别更高； 工作电压：9~16VDC（12V待机）；消耗电流-无报警状态 30mA（12V待机）；消耗电流-报警状态 30mA（12V待机）；继电器：电晶体；继电器输出：60VDC，50mA；探测速度：0.3~3m/s； 最佳安装高度：1.8~2.4m。 | 台 | 45 |  |
| 2.31 | 探测器电源 | 探测器开关电源(国内标配)；直流电压：12V；额定电流：3A；电流范围：0~3A；额定功率：36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝。 | 台 | 18 |  |
| 2.32 | 声闪一体机 | 配套声闪一体机 | 台 | 6 |  |
| 2.33 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位。 | 个 | 83 |  |
| 2.34 | USB摄像机 | 200万USB摄像机，主要实现日常人脸采集； 需支持最低照度不大于0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)； 需支持调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0°； 需支持信噪比不下雨62dB； 需支持视频输出:USB2.0； 需支持自动白平衡功能； 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结)； 电源供应:DC5V±15% 。 | 台 | 19 |  |
| 2.35 | 辅材及施工 | 本次项目建设所需的辅材及人员施工费用。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 等保2.0安全整改及配套项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 入侵防御 | 1.2U硬件平台，≥6个10/100/1000 Base-T接口（4个具备bypass功能），≥4个千兆SFP槽位，双电源，支持扩展SSD存储，≥2路BYPASS，最大并发300万，最大吞吐量8G，最大IPS吞吐量5G。 2.入侵防御功能 系统可检测的入侵防御事件库事件数量不少于4000条，系统支持事件响应模版，能够批量修改事件响应动作，包括：事件级别、事件启用开关、动作、日志合并方式、日志开关、抓包取证。系统支持弱口令检测功能，支持至少8种网络协议并至少7种弱口令检测元素，文字说明支持的网络协议和定义弱口令的检测元素。系统支持多种防web扫描能力，包括爬虫、CGI和漏洞扫描等，并支持设置至少5个不同级别的扫描容忍度/扫描敏感度。系统应支持多种事件响应方式，满足客户的安全要求，需包括：重置、临时阻断、丢弃报文、丢弃会话等动作。系统支持密码穷举探测功能，提供至少16种应用的密码穷举行为探测和阻断。 3.安全联动 为了保证安全联动的有效性，提高安全防御能力，支持与APT产品进行联动配置； 4.病毒防御功能 为保证病毒检测的可靠性，要求系统至少支持双病毒引擎，提供界面截图。系统支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于50万，提供病毒库界面截图；系统支持HTTP协议和邮件协议防病毒，通过信息替换功能，用以通知用户病毒被阻断，管理员可以自行设置替换信息； 5.恶意代码检测功能 系统应提供扩展静态恶意代码（APT）检测引擎，针对http、ftp、SMTP等协议中包含的未知恶意文件进行检测（提供界面截图）系统支持可扩展恶意样本自学习功能，除通过网络文件捕获外，还可以通过系统直接上传文件，自动识别黑白文件并提供简要信息。（提供界面截图）要求系统能够和建设方现有的动态恶意代码检测系统联动功能，通过联动功能可将恶意样本发送到动态APT引擎进行深度检测，并将检测结果生成攻击特征样品进行动态拦截； 6.内容防护 系统应支持可扩展未知C&C通道（隐蔽通道）检测功能，能够提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等C&C通道信息； 7.操作系统 系统除具备可扩展的本地恶意代码检测功能外，还应具备云查杀、云检测等防御机制；系统应具备Web过滤功能，至少支持黑白名单、关键字过滤、禁止HTTP代理、URL分类过滤外，还支持Script、 Java Applet等过滤，并能通过统一模版设置。（提供界面截图）系统支持邮件内容过滤功能，有效防止恶意邮件及信息外泄。可根据邮件SMTP命令、发件人、主题、附件、IP及邮件大小进行过滤。（提供界面截图）；系统支持敏感信息防护功能，识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP地址等敏感信息，并支持文件指纹识别和白名单功能。（提供文件指纹检测界面截图）；系统应具备WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解； 8.产品资质 计算机信息系统安全专用产品销售许可证、EAL3+级IT产品信息安全认证证书。 | 台 | 8 | 高中两级法院（西宁中院除外） |
| 3.2 | 可信认证网关 | 标准1U机箱，单电源；≥6个10/100/1000M Base-TX； 默认≥50个SSL VPN并发用户许可试用3个月，可通过选购TBSG-USR-X 许可进行扩展；VPN吞吐量160M；VPN隧道数6000条；支持多系统引导，可在WEB界面上直接配置启动顺序，至少支持三个操作系统，用户可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，并可导入导出配置文件。 具备扩展硬件可信计算卡，提供可信计算环境（提供第三方机构检测证明） 具备IPSec、SSL 、PPTP、L2TP VPN的统一用户账号和认证体系，实现用户名密码的一次性配置即可适用于全部VPN类型的接入，不需分别购买SSL VPN和IPSEC 不同的VPN接入授权。 具备用户组及用户的分级树，支持用户组及用户上下级认证策略、关联角色、认证方式的继承关系配置。 具备用户与手机号码、PC硬件特征码、手机硬件特征码、IP、MAC等硬件信息的绑定，支持PC和移动设备的接入审批流程。 可通过WEB界面操作对RADIUS服务器进行用户组映射和连通性测试。 短信认证，支持短信猫、网易云短信平台、移动短信网关CMPPv2.0/3.0协议及联通短信网关SGIPv1.2协议,电信SMGP V3.0短信网关协议。 具备LDAP用户信息直接导入本地，不需经过文档格式转换后的二次导入；导入过程可以。 具备本地组与第三方属性映射实现快速授权，包括支持Radius、LDAP/AD、证书属性字段等直接映射到本地。 具备配置Radius、LDAP组映射属性，支持根据RADIUS的CLASS、NAS-ID、User-Name ,LDAP的DN等或者自定义属性将远程用户信息映射到本地用户组。 IPSEC VPN支持网关、单臂部署模式，IPSec VPN支持透明、路由、混合等网络环节的接入。 具备IPSec VPN隧道热备份。 具备KMC与GDOI模式组网，支持密钥管理中心统一管理下发密钥及策略，使用组播技术更新密钥，无需更改原路由策略。 支持符合SAML框架规范的单点登录功能;支持对象属性认证和资源权限调用，实现用户应用的密码不需进行传递，实现用户密码安全。 具备客户端接入策略设置，可针对操作系统、操作系统补丁、浏览器、进程、服务、端口、文件、注册表进行登录前和使用时定期检查。 具备客户端零配置，能够根据不同用户身份定向推送用户配置，实际用户不需任何配置操作 VPN客户端支持 Windows XP、Server 2008、Windows7、8、10、CentOS、Redhat、Ubuntu、SUSE等操作系统。 支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，无需用户进行定制开发，实现App应用的安全加固。 提供专用VPN客户端，支持提供iOS、Android系统的移动终端接入。 具备移动端设备硬件特征的采集和接入审批功能。 移动终端自有应用加密保护APP，可提供SDK软件开发工具包。 具备服务器还原点配置和自动修复机制，可以自动下载所需软件，支持守护进程模块，会对系统核心服务与进行保护与值守，在WEB服务与核心进程服务出现问题时，可以3秒内自动修复并重启问题服务，保障整个平台的持续性。 具备私人网盘功能，可以在应用服务器创建只能由本人访问的存储区域。 远程应用发布数据传输过程中使用SSLVPN协议加密，保证了数据传输的合法性和安全性。 独立的统计报表统计通过应用虚拟化使用者登录情况、应用使用频次情况、服务器性能占用情况。 具备远程SSH、TELNET和串口命令行配置,支持基于WEB界面的CLI命令行功能。 支持数字证书和USBKey两种管理员认证方式，支持管理员权限分级。 管理员界面及用户认证界面支持中英双语切换。 在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于3秒，并支持防火墙相关状态同步技术。 具备主备切换，SSLVPN在线用户不掉线，无需重新认证。 具备公安部一所TC/OP (XZ) 5B-05-2011 《信息安全技术 可信边界网关产品安全监测实施细节》标准检测报告；具备公安部颁发的可信边界网关销售许可证，出具公安部检测报告 具备公安部颁发的可信边界网关销售许可证，支持硬件可信计算模块，提供公安部检测报告。 | 台 | 10 |  |
| 3.3 | 堡垒机 | 1U机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口，1个console管理口，硬盘容量1TB，单电源，自带应用发布软件。(不提供应用发布操作系统);实现对运维操作（telnet/ssh/ftp/sftp/RDP/VNC/X11)的集中管理、访问控制、单点登录以及操作审计等功能。 支持700路字符会话或200路图形会话并发;500个授权资源数，与现有法院专网、移动专网堡垒机双机热备。 1. 具备oracle,postgresql,sybase,mysql,sqlserver数据库下行返回行数和oracle数据库变量绑定； 2.数据库协议：支持Oracle（ORACLE RAC）、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL等数据库类型； 3.RDP协议支持windows服务端开启安全层SSL加密，加密级别符合FIPS标准，允许运行使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接； 4.系统级账号三权分立，系统级账号包括：系统账号管理员，系统审计员，系统管理员；业务管理员以业务管理权限范围实现不同业务管理员权限的完全隔离； 5. 具备以邮件、SYSLOG、Snmp Trap、实时发送命令策略触发的审计信息和CPU、内存达到使用上限的告警信息；支持SNMP Agent方式对外提供设备基础信息（SNMP v2c和v3）； 6. 具备RDP图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录； 7. 具备运维用户客户端IP和MAC限制；支持数据库自动改密；自动改密支持Linux、Unix、Windows、AIX以及Oracle、SqlServer、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE的内置自身账号密码； 8. 具备添加一台或多台协议代理服务器，分担审计中心性能压力；并支持通过不同的协议代理服务器节点访问不同的资源，多协议代理服务器节点可访问相同资源时实现自动负载均衡； 9. 具备新建业务管理组，每个组可自行添加设备、运维人员、访问策略，不同业务组之间可设置是否完全隔离。运维界面支持模糊查询，方便用户搜寻到相应资源。运维界面有最近访问资源列表，方便用户再次访问资源。 10. 具备运维用户使用有效期配置；支持运维用户客户端IP和MAC限制； 11.要求具备综合型安全审计国标增强型销售许可证，网络安全审计系统涉密证书， 3C证书，网络审计系统数据库型EAL3+证书。 | 台 | 2 |  |
| 3.4 | 配置核查 | 配置核查硬件，集成配置核查系统，1U标准机架式，单电源，≥6个千兆电口，≥1个RJ45串行口，≥2个USB接口，存储容量≥1TB。提供一年免费软件维护升级服务。默认包含安全基线配置核查管理系统中的标准功能模块，提供Windows系列（Win2003、win2008、winXP、win7）安全配置核查，并发20资产扫描，支持100个资产ip授权。在建立核查任务时支持从“资产库获取、IP段添加、Excel导入”方式添加核查设备。 提供任务的复制功能，在不影响原有任务的情况下，对复制的任务进行修改和裁剪。 对于管理较好的不可达网络或者物理隔离网络，提供分布式采集器，可实现批量核查，批量上报，并根据实际情况实现在线及离线两种方式。在线：从安全基线配置检查服务器获取批量任务，点击执行后讲结果批量上报；离线：从安全基线配置检查服务器获取批量任务，将获得的任务的移动设备接入不可达网络中自动执行批量检查任务，任务完成后将离线采集移动设备接回安全基线检查服务器将任务结果导入安全基线检查服务器完成离线批量核查。 离线核查支持：提供所有设备按照策略及自定义策略的VBS离线脚本下载功能，在目标设备上执行完成后将结果导入基线系统。网络支持：将离线命令在目标设备上运行后，通过提供执行命令集Session Log方式检查。 对于不希望提供管理员账号和密码的个人主机系统，支持提供代理检查的方式，代理检查结果自动上传到检查服务器，并支持代理设备中的中间件及数据库核查。安全基线检查脚本库与安全检查功能和配置规范要求兼容。 支持对多种操作系统、网络设备（如交换机、路由器、防火墙等）、中间件、数据库、虚拟化系统及大数据组件的检查。 具备对安全对象的配置脆弱性进行全面检查，识别内容应包括操作系统和网络设备、数据库和中间件等的账号、口令、授权、日志安全要求、不必要的服务、启动项、注册表、会话设置等配置。 支持TELNET、SSH、SMB、RDP、WinRM协议的安全基线配置检查方式。 具备对主机设备的安全配置核查，包括：Windows、Linux、HP-UX、AIX、Solaris 具备对国产化操作系统的安全配置核查，包括：中标麒麟、凝思磐石 具备对主流数据库的安全配置检查，包括：Oracle、Mysql、SQL Server、sybase、DB2、informix。 具备对国产化数据库的安全配置核查，包括：达梦、人大金仓、神州通用、南大通用 具备对主流网络设备的安全配置核查，包括：cisco交换机、华为交换机、H3C交换机、力腾交换机 、锐捷交换机、赫思曼交换机 、cisco路由器、华为路由器、H3C路由器、juniper路由器 具备对主流防火墙的安全配置核查，cisco防火墙、华为防火墙、Fortigate、火墙、netscreen防火墙、网御powerV系列防火墙、juniper防火墙、山石防火墙、天融信防火墙、网神防火墙、迈普防火墙 具备对主流中间件的安全配置核查，包括：Apache、Bind、Domino、IIS、Jboss、Nginx、Resin、Tomcat、TongWeb、Weblogic、Websphere 具备Wlan设备安全配置核查，包括：邦讯、H3C、中兴、国人、思科、傲天、华为、大唐 具备虚拟化系统安全配置核查，包括：ESXI、Vcenter、Xen、XenServer、Hyper-v、FusionCompute、FusionManager 具备云计算：OpenStack的配置核查， 具备大数据组件安全配置核查，包括：Spark、Yarn、Hdfs、Hbase、Elasticsearch 检查结果报告中至少包含如下检查信息：判定依据、检查点、标准值、实际值、原始结果、加固方案 安全配置核查时，程序占用的资源应尽量的少，扫描主机的CPU平均占用率小于10％，内存占用小于50M；被扫描主机的CPU占用率小于1％，内存占用小于3M；网络带宽的占用率均不大于2％（以百兆网络为基准）。 具备灵活的检查任务制定功能，可以设定手动、定时和离线任务的配置任务检查方式。 具备实时显示检查任务进度和检查任务状态。 具备检查策略的脚本导出，通过离线方式将脚本拷贝到目标设备上支持对于的脚本文件，将生产的结果导入到基线核查服务器完成离线方式的核查。 | 台 | 8 |  |
| 3.5 | 业务审计 | 2U专用上架设备，默认含≥2个监听口授权、1000G*2硬盘、6个千兆电口，支持一个千兆/万兆扩展板，1个串口、双电源，含嵌入式软件）一台；审计引擎软件一套。支持基于HTTP/HTTPS的WEB业务审计。支持旁路部署方式对原有网络不造成影响，网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行，支持单业务系统及集群模式业务系统下的审计部署 数据中心采用B/S管理方式 无需在被审计系统上安装任何代理 支持HA部署 审计数据中心可对审计引擎统一管理、至少支持4个以上的引擎同时管理，审计数据统一存储、查询、分析、统计 系统可自定义业务规则和审计策略； 支持业务定义自学习功能，减少配置工作量，学习规则可编辑； 审计策略支持按照时间、源IP、目的IP、账号等条件进行定义；（须提供功能截图） 审计策略可支持按照URL、请求内容类型、访问模式、Post数据、Cookie、回应内容类型、网页内容等进行定义。（须提供功能截图） 支持审计针对web业务系统的各种访问行为，包括HTTP、HTTPS两类访问方式。 审计日志可完整记录操作时间、业务用户名、客户端IP、业务操作、业务系统IP等信息； 可审计关键业务的URL、请求内容类型、访问模式、Post数据、Cookie、回应内容类型、网页内容等，审计日志可展现。须提供产品功能截图； 审计日志记录为业务语言，非网络语言，通俗易懂。（须提供功能截图） 审计到的操作信息可回放，将业务用户在网页上的操作及返回信息以页面的形式回放。（须提供功能截图） 业务系统在负载均衡模式下，可准确审计到客户端IP。 具备与标准Radius、吉大正元、北京CA等第三方认证系统的集成，审计日志可记录执行操作的认证账号。（须提供功能截图） 可扩展支持应用、数据库分离环境下的人-应用-数据库访问的精确关联审计，实现业务环境下每个业务操作的全过程记录和溯源。关联审计日志内容须包括操作时间、业务用户名、客户端IP、业务操作、业务系统IP、数据库账号、数据库IP、SQL语句等信息 具备持业务系统权限梳理，可自动生成业务系统用户的权限列表，并以报告的形式定期发送给管理人员，可协助管理员梳理业务系统权限分配是否科学； 可对Telnet、Rlogin、FTP、网络邻居、http、RDP、Radius、NFS等方式访问业务系统的行为进行审计；（须提供功能截图） 异常场景包含且不限于：异常账号访问审计、模糊化核查、同账号多IP登陆、同账号上下班时间操作统计、访问时长异常审计、操作全审计等；(提供功能截图) 具备对业务系统近一个月没有登陆账号突然登陆的异常账号行为进行审计；（须提供功能截图） 具备未模糊化查询功能，模糊化条件包含身份证，手机号，银行卡，用户名等信息； (提供功能截图) 具备业务系统短时间内相同账号多个IP地址登陆的自动发现与审计，用以发现业务账号被盗用等异常；(提供功能截图) 具备对相同账号下班时间操作多于上班时间的异常操作自动发现和审计；(提供功能截图) 支持访问操作的全审计，自动生成审计策略，自动生成报表；(提供功能截图) 具备对HTTP、HTTPS、FTP、POP3、SMTP等协议传输的Word、Excel、文本及其压缩格式（RAR、ZIP、TAR）等文件（非加密）中的关键内容审计(提供功能截图) 支持查询、统计的条件模板编辑与应用(条件模板的支持可以节省用户配置查询条件的工作量，方便用户使用产品) 具备多个查询、统计任务同时进行(多任务同时处理，缩短用户等待的时间) 支持按时间、源IP、目的IP、账号，URL、请求内容类型、访问模式、Post数据、Cookie、回应内容类型、网页内容、等30多种条件自由组合作为查询和统计条件； 具备按自定义关键字作为查询和统计条件 系统提供报表模板库(提供功能截图) 系统应内置统计信息，包含但不限于：日报告，周报告，月报告；且支持报告的自定义，定义条件包含任意时间，分类，对象，输出格式等；(提供功能截图) 具备基于业务系统的告警监控，监控条件包含业务系统名称/时间/源IP/目的IP/部门/具体操作等； 具备基于业务系统分时段的事件统计，统计条件包含时间总数/告警数量/总人数，以及业务排名前10/后10的图形化表示；统计周期可以按时或者按日，并支持周期性对比或者与任意时段的事件对比；（提供功能截图） 具备基于业务系统的流量分时段的统计与对比，流量统计根据时间（近7天，30天，任意时段）统计总流量，上行流量，下行流量，并支持周期性对比或者与任意时段的流量对比（提供功能截图） 具备基于业务系统按照时间和周期的越权统计，可统计越权人数，未授权人数等；并能详细统计出越权人的用户名/部门/业务类型/业务操作/操作数等信息；（提供功能截图） 具备基于业务用户的统计,统计条件包含业务系统/操作类型和时间等；（提供功能截图） 具备基于业务操作的统计，统计条件包含但不限于业务系统选择，部门，用户名，业务类型和时间段；（提供功能截图） 具备基于业务流程的统计，可统计出业务流程的操作时间，操作次数，操作人和操作部门等信息；（提供功能截图） 提供磁盘存储容量不足、磁盘Raid故障等自动邮件报警(提供功能截图) 提供CPU、内存、磁盘、网口、运行时间、运行状态等信息的监视功能(提供功能截图) 界面支持收藏夹功能，任意锁定到某个界面（提供截图） 具备引擎网口诊断抓包，设置抓包大小和IP，并通过邮件将包发送 具备与Web应用防火墙（WAF）的联动，可对WAF上报的应用系统攻击实现场景还原展示。提供截图证明。 具备与APT检测产品的联动，对于网络传输的文件不仅可以审计，还支持恶意代码检测，报告可疑的攻击文件。提供截图证明。 具备审计系统扩展，可采用大数据平台存储和分析审计日志，极大的扩展存储空间和分析能力。 | 台 | 1 |  |
| 3.6 | APT检测系统 | 设备为标准2U服务器式机架，必须配置冗余电源，支持热插拔；必须使用Raid10；设备硬盘容量必须大于等于4TB容量，内存必须大于等于32GB；提供≥1个10/100/1000M自适应管理接口、1个10/100/1000M 自适应私有云口，业务口配置不少于2个10/100/1000M自适应电口，额外配置7个接口扩展槽位。扩展接口满配支持6个万兆光口或12个千兆电口（或光口）。 设备网络层吞吐率不少于5G，设备应用层吞吐率不少于2G，最大HTTP并发连接数不小于40万，每秒新建HTTP连接数不少于2.5万。文件处理性能不低于12万/天（实验室环境）；支持旁路部署、集群部署 具备110种以上格式的文件检测能力，涵盖Windows、Linux、Android多种操作系统, 支持自定义文件类型。 具备不少于3种检测机制（静态检测、漏洞检测、行为检测），每种检测机制检测流程可自定义配置。 支持不少于10种样本检测工作流配置，每种工作流可自定义选取相应的样本格式。 必须具备与防火墙、终端防病毒、网闸、网络审计、入侵检测、入侵防御、WAF等7种以上专业安全设备协同联动。 产品可对协同联动设备提交的可疑样本文件展示其检测结果、检测时间、来源、类型、状态等信息 系统策略集至少包括失陷主机、行为分析、攻击路径策略集。 支持下载匹配上特征检测策略的原始报文信息。 支持手动导入pcap包检测，检测内容必须包括特征检测与样本检测。 具备邮件报警能力，将报警信息通过邮件发送给管理员 支持通过Kafka接口将样本检测日志、特征检测日志、隐蔽信道日志、恶意URL日志发送给第三方平台。 可扩展具备与集中控制中心同台管理的能力 具备微软MAPP、CVE等漏洞挖掘能力 具备独立的高级可持续威胁（APT）安全监测产品的销售许可证（增强级） 具有高级可持续威胁（APT）安全监测产品国家级颁发的APT检测报告 具备软件著作权登记证书 | 台 | 1 |  |
| 4 | 信息发布系统及配套项目 |  |  | 3 |  |
| 4.1 | 壁挂式信息发布屏 | 显示参数：≥31.51英寸，1920×1080@60Hz 亮度：≥350cd/m2； 操作系统：Android6.0及以上； CPU：Cortex-A17，≥4核，主频1.8 GHz； 存储参数：内存≥2G； 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选； 具备不少于如下接口：LAN × 1，USB 2.0 × 2, TF Card × 1； 电源：100~240VAC 50/60 ± 3Hz； 系统需支持基于TCP/IP网络结构下，B/S+C/S的混合结构的系统，控制连接显示设备，可以脱机独立工作以及联机在线工作，在服务器瘫痪或网络断开的情况下，不影响媒体显示端的播放和显示。提供检测报告证明文件； 需支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索。提供检测报告证明文件； | 台 | 20 |  |
| 4.2 | 信息发布服务器 | 需支持文本、图片、视频文件、PDF等多种信息的发布； 需支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式； 需支持终端状态查看、远程定时开关机管理； 需支持紧急文本信息的插播； 具备不少于如下接口：RJ45×2,RS232×1,USB3.0×1，USB2.0×2，SATA×4 ； | 台 | 3 |  |
| 4.3 | 控制电脑 | 国产CPU，≥8核，主频≥2.7GHZ，≥8GB内存，≥256G SSD,1T SATA硬盘，含dvd刻录光驱，集成1000Mbps以太网卡，带Windows7正版操作系统，含≥20寸液晶显示器。 | 台 | 13 |  |
| 4.4 | 辅材及施工 | 本项目建设所需的辅材及人员施工。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 视频会议系统及配套项目 |  |  |  | 乐都、玉树市三江源法庭 |
| 5.1 | LED屏 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 室内全彩显示屏 | 1.LED灯管表贴三合一，像素点间距≤3mm； 2.显示屏有效显示尺寸需满足招标要求，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示面积不得小于规定面积，误差范围不超过2％； 3.水平和垂直视角＞170°；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；像素密度≥111110点/㎡；对比度：≥3000:1 ； 4.LED显示屏整屏像素失控率小于0.00001；（提供机构出具的报告复印件） 5.需提供机构所出具的防尘等级IP5X、射频电磁场辐射抗扰度检测报告。 6.平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 7.为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。（提供第三方机构出具的检测报告证明文件） 8.LED显示屏中心点蓝光辐射能量值对人眼视网膜无危险。（提供第三方机构出具的检测报告证明文件） 9.采用无风扇散热、节能环保。 | ㎡ | 9.4 | 三江源法庭 |
| 5.1.2 | LED控制卡 | 1.具有≥1路DVI输入，≥6路网口输出； 2.带载分辨率≥1920x1200。 | 台 | 1 |  |
| 5.1.3 | LED产品配件 | 根据实际情况定制，含安装辅材和安装服务 | ㎡ | 13.44 |  |
| 5.1.4 | 显示控制输出解码板 | ≥8路DVI显示接口输出，1个DB15转8路音频输出 | 台 | 1 |  |
| 5.1.5 | 显示控制输入编码板 | ≥4个VGA和≥4个DVI视频输入接口，≥8路音频输入； | 台 | 1 |  |
| 5.1.6 | 显示控制机箱系统 | 1. 标准机箱，具有≥3个业务槽位，单槽位应支持≥8路高清输入输出业务板卡，本项目中业务板卡配置需满足显示需要，业务模块支持热插拔； 2.支持网络的和模拟的矩阵接入互联，通过网络或者通讯串口来实现相互之间的通讯和控制； 3. 可通过配置不同的业务板，支持HD-SDI、3G-SDI、光纤、BNC、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、HDBaseT、DP、TVI、模拟高线的视频信号接入编码，支持DVI、HDMI、3G-SDI、VGA、BNC、HDBaseT输出显示； 4. 支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能；支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示； 5. 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms； 6. 应支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换； 7. 具备≥6个10M/100M/1000M自适应以太网口、≥6个千兆光口，支持链路聚合，支持NAT功能；内置模块化冗余双电源，支持智能风扇自动调温。 | 台 | 1 |  |
| 5.1.7 | 配电柜 | 1.类型：20KW配电柜； 2.控制：PLC控制器，网络远程控制； 3.元器件：断路器，接触器； 4.输入电压：380V； 5.输出电压：220V； 6.输出回路：双三相回路，6个单相回路。 | 台 | 1 |  |
| 5.1.8 | 室内全彩显示屏 | 1.LED像素点间距≤2.5mm;管芯采用表贴三合一黑灯封装； 2.显示屏有效显示尺寸需满足招标要求，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示面积不得小于规定面积，误差范围不超过2％； 3.水平和垂直视角＞170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内； 4.显示单元亮度≥1200Cd/m2（色温6500K，校正后），对比度≥8000：1;色温2000K~10000K可调； 5.LED整屏像素失控率＜0.000001。（提供第三方机构出具的检测报告复印件） 6.需提供机构所出具的防尘等级IP5X、电源端子传导骚扰电压检测报告、级检测试验报告。 7.平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 8.支持通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能； 9.为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。（提供第三方机构出具的检测报告证明文件） 10.LED显示屏中心点蓝光辐射能量值对人眼视网膜无危险。（提供第三方机构出具的检测报告证明文件） 11.具有抗高低温性能，在-20℃至60℃之间工作正常。 | ㎡ | 5.184 | 乐都 |
| 5.1.9 | LED控制卡 | 1.具有≥1路DVI输入，≥6路网口输出； 2.带载分辨率≥1920x1200。 | 台 | 1 |  |
| 5.1.10 | LED产品配件 | 根据实际情况定制，含安装辅材和安装服务 | ㎡ | 7.104 |  |
| 5.1.11 | 信息发布盒子 | LED显示屏配套管理盒子，需支持≥4路1080P监控画面直播，支持4K画面播放 | 台 | 1 |  |
| 5.1.12 | 配电柜 | 1.类型：10KW配电柜； 2.控制：PLC控制器，网络远程控制； 3.元器件：断路器，接触器； 4.输入电压：380V； 5.输出电压：220V； 6.输出回路：3个单向回路。 | 台 | 1 |  |
| 5.1.13 | 阵列音柱 | 1.采用铝合金压铸箱体，表面喷进口磨砂烤漆保护，防水防晒处理技术； 2.线柱外型，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度； 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原； 4.喇叭单元为铁氧体，拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖； 5.频率响应(±3dB)：≥150Hz-20kHz； 6.单元: ≥4×3"full/2519 mm(VC)； 7.标称阻抗: 8 Ohm 功率: ≥120W(AES),≥240W(PEAK)。 | 个 | 4 |  |
| 5.1.14 | 功放 | 1.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 2.具有完善的软启动、消波限幅、过温、过压、过流保护功能； 3.具有立体声、并联、桥接三种模式选择，输入灵敏度选择； 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求,智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率：立体声8Ω≥2×300W；立体声4Ω≥2×450W；桥接单声道8Ω≥700W 6.信噪比≥103db 7.转换速率≥ 60V/us。 | 台 | 2 |  |
| 5.1.15 | 控制电脑 | 国产CPU，≥8核，主频≥2.7GHZ，≥8GB内存，≥256G SSD,1T SATA硬盘，含dvd刻录光驱，集成1000Mbps以太网卡，带Windows7正版操作系统，含≥20寸液晶显示器。 | 台 | 2 |  |
| 5.2 | 视频会议系统 |  | 台 | 1 | 玉树市三江源法庭 |
| 5.2.1 | 视频会议主机 | 国产CPU，≥8核，主频≥2.7GHZ，≥8GB内存，≥256G SSD,1T SATA硬盘，含dvd刻录光驱，集成1000Mbps以太网卡，带Windows7正版操作系统，含≥20寸液晶显示器。 | 台 | 1 | 玉树市三江源法庭 |
| 5.2.2 | 投影机 | 高清工程投影机；显示芯片≥0.75英寸芯片；亮度≥4500流明；对比度支持2000:1；标准分辨率支持WXGA（1280*800）；光源类型超高压汞灯；灯泡功率≥245W；灯泡寿命正常模式：≥4000小时，经济模式：≥5000小时；投影距离1.02-15.24m；投影尺寸40-300英寸；屏幕比例16:10；电脑兼容性：480，60i，480，60p，576，50i，576，50p，720，50p，720，60p，1080，50i，1080，60i；视频兼容性NTSC，PAL，SECAM；输入接口≥2组D-sub 15芯，≥1组迷你型DIN-4芯，≥1组听筒插孔，≥1组HDMI；输出接口≥1组迷你型D-sub 15芯，≥1组监视器输出接口；控制接口≥1组RS-232，≥1组RJ45。 带投影机吊架，可伸缩长度0.8-1.5米。 | 台 | 1 | 玉树市三江源法庭 |
| 5.2.3 | 功率放大器 | 通道数量：≥4； 8Ω负载：≥350W×4； 4Ω负载：≥600W×4； 频率响应：20Hz-20KHz +3/-3dB； | 台 | 2 |  |
| 5.2.4 | 扩声音箱 | 阻抗：8欧姆 喇叭单元：34芯高音*1+8”低音*1 频率响应(±3db)：30Hz-20KHz 灵敏度(1米1W)(±3dB)：93dB 最大声压(±3dB)：123dB 额定功率：120W 峰值功率：240W 安装形式：吊挂、壁挂、落地支架等方式 | 只 | 4 |  |
| 5.3 | 施工及辅材 | 项目实施所需的人员施工及辅材。 | 项 | 1 |  |
| 6 | LED屏及配套项目 |  | 套 | 3 |  |
| 6.1 | 户外全彩显示屏 | 投标产品LED灯管表贴三合一，像素点间距：≤7mm,灰度等级16bit； 投标产品水平视角≥120°，垂直视角≥120°；亮度均匀性≥97%； 投标产品的显示单元亮度≥6000Cd/m2； 投标产品整屏平整度≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.2mm； 投标产品符合LED显示屏温升标准要求，提供温升测试检测报告； 为保证产品屏体的稳定性，提供专业检测机构出具的户外屏IP65防护等级证书； 投标产品具有抗高低温性能，工作温度在-20℃至50℃之间。 | 平米 | 73.42 | 黄南、铁路、河南 |
| 6.2 | 全彩屏控制器 | LED全彩显示屏控制器, ≥1路DVI进, ≥1路HDMI 进, ≥4路RJ45出，带载分辨率≥1920*1200 | 套 | 3 |  |
| 6.3 | 信息发布盒子 | LED显示屏配套管理盒子，需支持≥4路1080P监控画面直播，支持4K画面播放 | 套 | 3 |  |
| 6.4 | 配套其他设备及辅材 | 包括：光电转换器，配套屏体钢结构/立柱/包边装饰、防雷模块、配电柜、散热系统、音柱、功放，配套安装、调试、培训，配套线缆等 | 项 | 3 |  |
| 6.5 | 管理电脑 | 国产CPU，≥8核，主频≥2.7GHZ，≥8GB内存，≥256G SSD,1T SATA硬盘，含dvd刻录光驱，集成1000Mbps以太网卡，带Windows7正版操作系统，含≥20寸液晶显示器。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 拼接屏显示系统及配套项目 |  |  |  | 海东、共和、果洛、玉树、海西 |
| 7.1 | LCD拼接屏 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 55寸LCD拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms； LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供检测报告证明； 输入接口不少于：VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1； 输出接口不少于：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告； LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。(提供公安部相关检测报告)； 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。需包含安装底座及支架 | 块 | 6 |  |
| 7.1.2 | 55寸LCD拼接屏配套解码设备 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 可对客户端电脑桌面解码输出显示； 可对输入的视频画面进行90°旋转显示； 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不少于10路分辨率为4000×3000的视频图像；不少于20路分辨率为4096×2160的视频图像；不少于20路分辨率为3840×2160的视频图像；不少于30路分辨率为2592×1944的视频图像；不少于50路分辨率为2048×1536的视频图像；不少于80路分辨率为1920×1080的视频图像；不少于160路分辨率为1280×720的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明； 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件； 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。(提供公安部相关检测报告)； 要求设备具备:支持不少于10个HDMI输出接口； | 台 | 1 |  |
| 7.1.3 | 管理电脑 | 国产CPU，≥8核，主频≥2.7GHZ，≥8GB内存，≥256G SSD,1T SATA硬盘，含dvd刻录光驱，集成1000Mbps以太网卡，带Windows7正版操作系统，含≥20寸液晶显示器。 | 台 | 1 |  |
| 7.1.4 | 施工及辅材 | 项目实施所需的人员施工及辅材。 | 项 | 1 |  |
| 7.2 | LED屏 |  | 套 | 4 |  |
| 7.2.1 | 全彩显示屏 | 1.LED像素点间距≤1.6mm;像素密度：≥280000点/㎡；灰度等级16bit； 2.显示屏有效显示尺寸需满足招标要求，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示面积不得小于规定面积； 3.水平和垂直视角＞170；亮度均匀性＞98%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； 4.显示单元亮度≥1200Cd/m2，对比度≥8000：1，支持亮度和色温调解； 5.LED整屏像素失控率＜0.00001。（提供第三方机构出具的检测报告复印件） 6.提供机构所出具的防尘等级IP5X、射频电磁场辐射抗扰度检测报告。 7.平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 8.为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，灯芯波长误差值在1nm以内。（提供第三方机构出具的检测报告） 9.具有抗高低温性能，在-20℃至60℃之间工作正常。 | 平米 | 58.3 |  |
| 7.2.2 | 全彩LED控制卡 | LED全彩显示屏控制器,≥1路DVI输入，≥6路网口输出，带载分辨率≥1920x1200。 | 套 | 4 |  |
| 7.2.3 | 大屏处理器 | 机箱≥8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）≥8路DVI输出+单主控板+单电源； 支持解码：≥4路2400W@25fps、或≥8路1200W@25fps、或≥16路800W@25fps、或≥32路400W@25fps、或 ≥64路200W@30fps，或≥128路720P@30fps以下分辨率； 需支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。需支持图像切换时间＜20ms。 需支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 套 | 4 |  |
| 7.2.4 | 管理电脑 | 国产CPU，≥8核，主频≥2.7GHZ，≥8GB内存，≥256G SSD,1T SATA硬盘，含dvd刻录光驱，集成1000Mbps以太网卡，带Windows7正版操作系统，含≥20寸液晶显示器。 | 台 | 4 |  |
| 7.2.5 | 配套其他设备及辅材 | 包括：安装支架、配电柜，配套安装、调试、培训，配套线缆及人员施工等 | 项 | 4 |  |
| 8 | 语音识别及配套项目 |  |  |  |  |
| 8.1 | 语音识别系统 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 人工智能语音平台 | 1. 语音识别核心软件：能够将法院庭审过程中各方当事人所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到前端设备上，供书记员进行校对和修改； 2. 内网部署：系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互； 3.语音合成功能：要求将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，能够由机器以清晰、宏亮的声音能够自动播报出来，语音合成自然度高于4.5分（提供第三方机构检验证明）； 4.语音识别功能：将法院庭审及办公过程中各方发言人所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到开庭的设备上，供书记员进行校对和修改，语音识别准确度高于95%（提供第三方机构检验证明）； 5. 高精度文本分析：对输入的文本中未登录词（如地名）、多音字、特殊符号（如标点、数字）、韵律短语等智能分析和处理； 6. 定制专业模型：针对法院庭审及法官语音录入业务场景专门定制的法言法语模型，实现针对通用案件语音识别字准确率达到95%及以上； 7. 个案信息识别：支持会议前将案件资料导入到系统中，以生成个案识别模型，用于提升系统的整体识别效果； 8. 智能文本顺滑：针对语音识别第一次识别错误的结果，能够根据陈述人后面说话的识别结果对第一次的错误结果进行纠正，从而表明系统具备自主学习的能力； 9. 图像识别功能：针对庭审智能系统，能够将电子卷宗图片、照片上的文字内容，直接转换为可编辑的文本； 10. 防串音：内置防串音算法，能有效解决现场串音问题； 11.人工智能语音平台与最高人民法院语音分析云平台实现语音模型库同步对接，解决说话人之间的差异，口音，年龄，或者背景噪声等问题的模型同步； 12.人工智能语音平台与最高人民法院语音分析云平台实现自动学习提升功能库同步对接； 13.人工智能语音平台要完成与最高人民法院语音分析云平台实现语言模型库同步对接，解决在发音相同或类似的情况下，哪种文字是最合理的，需要见过尽量多的文字表达，尤其是各个领域的文字表达等问题的模型同步； 14.人工智能语音平台要完成与最高人民法院语音分析云平台语料库同步对接，实现语音识别准确率与最高法及时同步问题； 15.数字规整：支持对大写的数字结合语义进行规整； 16.语气词过滤：可自动过滤语气词，使识别结果更加规范，过滤词支持自主设置； 17.个性化热词学习：支持对用户添加的个性化热词实时学习； 18.须完成与最高人民法院语音分析云平台的对接，投标时提供承诺函，投标价包含对接费用。 | 套 | 1 |  |
| 8.1.2 | 庭审智能语音系统 | 1．采用32/64bit企业级Windows操作系统；要求与人工智能语音平台配套使用，多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能模糊替换、庭审信息自动播报、智能消息提醒、笔录导出/打印等功能； 2．内网部署：系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互； 3． Word格式兼容：支持Word模版导入和编辑，保证格式统一；同时支持页眉页脚，查找替换等功能； 4．系统扩展性：系统前端语音识别处理支持轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可支持12路的语音信号输入； 5．说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能，并且所有操作都仅限在书记员电脑上完成； 6.角色自动区分：系统要求能够自动区分出庭审各方说话人的角色，并且要求对角色称谓能够进行人工标注修改； 7.通过导入庭前准备的模板（支持doc/docx格式），可减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率； 8.个性化词语配置：针对庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）可能会出现错误的情况，在书记员客户端软件界面上提供个性化词库添加的功能，书记员将所遇到的个性化词语添加到系统中后，系统将会自动修正这些文字的转写结果； 9.智能模糊查找替换：书记员通过输入正确结果，系统可通过音相近快速搜索到转写错误的文本，并快速替换。支持模糊查找和批量修改，能够让书记员通过输入正确结果匹配搜索出近似音结果，无需手动定位即可实现批量修改； 10.庭审信息语音播报：对于开庭需要宣读的法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容，能够通过客户端软件由系统进行自动播报，并且支持播报速度的人工调整； 11.导出/打印：书记员在整个庭审结束后，可以从系统的客户端软件中将庭审生成的笔录导出为Word文档，也支持在客户端中直接进行打印操作； 12.辅助修改操作：针对语音识别错误的结果修改要求支持人工快速修正，为书记员提供增删改、复制粘贴、撤销等通用文档编辑功能； 13.系统异常恢复：当存在异常情况，例如断网，异常退出后，系统会自动保存之前数据，下次打开原数据依旧呈现，避免数据丢失； 14.支持个性化词汇进行模糊音设置； 15.为保证软件产品兼容性，要求与人工智能语音平台软件匹配，提供承诺函。 | 套 | 32 | 铁路3套、城西7套、大通1套、平安1套、乐都3套、互助1套、民和1套、格尔木7套、德令哈2套、大柴旦3套、西部矿区3套。 |
| 8.1.3 | 智能语音识别服务器 | 1.GPU服务器配置：2C*32核超线程（Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @2.1GHz * 2）、128G内存（16G*8 DDR4），600G*3硬盘 SAS 10K，支持后期扩容，Raid控制器（支持写策略缓存），支持RAID5等、千兆网络适配器、PCI-E插槽*2（用作GPU插槽）、GPU:1个、8G显存、支持LINUX操作系统； 2.电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 3.提供硬盘不返还服务承诺。 | 台 | 1 |  |
| 8.1.4 | 智能语音识别音频采集设备 | 1.内嵌核心系统板对采集的音频数据进行处理； 2.音频数据通过网口端输出到服务器； 3.此产品可实现≥12路独立通道（卡侬头）同时采集不同音频数据； 4.提供混音输出（满足 15到任意路的混音输出）； 5.具备数字增益控制功能，可通过软件调节； 6.设备具备级联接口，可通过输入输出接口级联多台设备 ，最多支持4台级联。 | 台 | 32 |  |
| 8.2 | 12368语音平台硬件配套设备 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 12368语音网关 | 业务接口：≥2个RJ45接口； E1/T1接口：≥4个RJ45接口； 支持双电源接入； ≤1U。 | 台 | 1 | 省法院 |
| 8.2.2 | 坐席设备 | 国产CPU，≥8核，主频≥2.7GHZ，≥8GB内存，≥256G SSD,1T SATA硬盘，含dvd刻录光驱，集成1000Mbps以太网卡，带Windows7正版操作系统，含≥20寸液晶显示器。 | 台 | 55 | 全省三级法院 |
| 8.2.3 | 头戴式耳机 | USB接口，耳挂式，具备降噪功能，≥6800HZ。 | 个 | 55 |  |
| 8.3 | 存储及配件 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 存储 | 1.非OEM产品； 2.统一存储，支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN；配置SAN和NAS一体化，不需要额外配置NAS网关；多控架构，最大可扩展为8个控制器，本次实际配置2个控制器； 3.配置控制器缓存≥128GB（纯硬件缓存，不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡、SSD Cache等）； 4.支持1/10Gbps Ethernet、10Gbps FCoE、8/16Gbps FC，每控制器最大支持20个主机接口，配置8个16Gbps FC主机接口（自带光模块）+2*4*GE(主机接口)+ 2*2*GE（管理接口）；支持SAS3.0； 5.支持SSD、SAS、NL SAS，本次配置12块≥1.2TB 10K RPM SAS硬盘 ，最大支持1000块硬盘，支持RAID0,1,3,5,6,10,50； 6.支持自动数据分级存储软件，在没有人工干预的情况下，数据能够在SSD、SAS和NL-SAS硬盘之间自动移动； 7.支持基于磁盘阵列自身的容灾复制，可提供同步和异步方式的数据复制，能够提供FC和IP复制； 8.配置缓存分区和智能服务质量控制，以保证关键业务的资源占用和性能指标； 9.支持Worm特性，满足一次写入不可修改和删除，满足关键业务文件信息安全以及法规遵从的要求； 10.配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域； 11.有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件； 12.支持异构虚拟化技术，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理； 13.完全的硬件冗余，系统没有硬件级别的单点故障，IO模块可以不停机热插拔；为防止运输、搬运、使用过程中引起设备震动，保证数据不丢失。 | 台 | 2 | 省法院 |
| 8.3.2 | 存储硬盘 | 4TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘单元(3.5")。 | 块 | 20 | 省法院 |
| 8.4 | 备份系统维保服务 |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 备份设备维保服务 | 现有备份设备维保延续至2021年12月31日，提供软件故障解决、升级及损坏硬件更换和免费维修服务，签合同时提供原厂售后服务承诺函。 | 项 | 19 | 全省法院 |
| 8.5 | 施工及辅材 | 项目实施所需的人员施工及辅材。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 智能云柜及配套项目 |  |  |  | 城西、大通、海东中院、互助、民和、格尔木、门源 |
| 9.1 | 智能云柜系统 |  | 套 | 1 | 省法院、城西、大通、海东中院、互助、民和、格尔木、门源 |
| 9.1.1 | 纸质文档智能管理云平台专业版 | 1.应用功能：全省云柜互联、中间柜应用提供统一设备管理、材料流转数据统计分析、决策支持功能。 2.应用架构：采用B/S架构开发，便于集中和分布式安装和操作。 3.系统架构：为提供全省三级法院智能云柜、中间柜设备接入，系统架构采用分布式架构方式，应用服务器、数据库服务器采用集群方式搭建。 4.可实现的案管系统对接方式：为确保数据安全，案管系统对接采用单向光闸方式进行。 5.可实现的系统对接：通过统一的纸质文档智能管理云平台标准接口可实现法院案管系统对接赋能（需要法院案管系统提供响应接口开放）。 6.用户管理：对省高院、市中院、基层院三级法院的实际使用用户进行管理，数据来源通过系统接口同步开放的案管系统用户信息，并可人工加以编辑，实现用户及组织机构统一，同步方法采用人工增量数据同步方式，减少开放的案管系统压力，可设置各个用户的使用权限，可设置各个用户的人脸信息供人脸识别身份认证使用，可为每个用户设置代理人方便代理人代理取件。 7.设备管理：可在云平台统一对所有接入设备进行快速初始配置，配置内容为柜体个数、柜体类型，配置方法支持列表配置及可视化配置。 8.流转管理：对省高院、市中院、基层院三级法院的卷宗材料流转状况进行管理，可查询所有流转中、已流转的所有信息，可查询每条流转记录相对应的材料、案件、存件人、取件人、流转箱柜、存件时间、取件时间、流转状态等信息，支持数据导出功能，可导出流转信息至文件以便加工及再利用。 9.集中管控管理：对省高院、市中院、基层院三级法院的卷宗材料出入库状况进行管理，可查询入库、借阅、归还、归档的所有信息，可查询每条出入库记录相对应的材料、案件、入库人、借阅、归档人、保管箱柜、入库时间、出库时间、状态等信息，支持数据导出功能，可导出出入库信息至文件以便加工及再利用。 10.逾期管理：对省高院、市中院、基层院三级法院的卷宗材料流转、归还、归档逾期状况进行管理，可根据各个法院实际情况分别制定逾期提醒策略以便系统自动发送逾期消息至取件人手机APP，可查询所有逾期件信息，可查询每件逾期件的材料、案件、存件人、取件人、流转或者保管箱柜、存件或者取件时间、逾期天数等信息，支持批量或指定逾期记录进行逾期消息手动推送，支持数据导出功能，可导出逾期信息至文件以便加工及再利用。 11.历史存件、出入库管理：对省高院、市中院、基层院三级法院的各个智能云柜、中间柜实体柜箱历史存件、出入库信息进行管理，可查询各个法院各组柜体各柜箱历史存件、流转及出入库信息。 12.报表管理：集中提供省高院、市中院、基层院三级法院的卷宗材料流转信息、保管及出入库信息报表，可查询各个法院各个业务部门的流转信息、保管及出入库信息状况，并以图表方式进行展示， 13.数据统计：可按时间、按法院统计存件数、取件数、流转效率、逾期件数、在库数、借阅数等关键信息，支持数据导出功能，可导出统计信息至文件以便加工及再利用。 14.手机APP：手机用户自动同步开放的案管系统用户及组织机构信息，做到用户体系统一，用户可在手机APP更改密码，可通过手机APP展示个人二维码供主控柜身份验证使用，可通过手机APP实现面签功能，保证面对面材料流转全程留痕，可查看所有该用户的卷宗材料流转信息（包括流转中及历史流转记录），可在流转信息中打开流转中记录的取件二维码以便主控柜取件，可查看所有该用户的卷宗材料在库信息、借阅信息、归还、归档信息，企业级消息推送机制，可向用户推送存、取件信息，并可快捷进行取件，可结合主控柜操作，使用扫一扫功能进行收件人指派，存件人可撤销流转中的记录，并取出已存材料或者重新指派他人取件，可通过借阅二维码（归档二维码）直接取出或者授权取出，取出记录列表浏览和详细查看。手机APP同时支持IOS及主流Android手机，且画面风格及操作保持一致。 15.可视化运维平台：对省高院、市中院、基层院三级法院的卷宗材料流转、保管状况进行可视化统一管理，结合行政地理区域划分，展示各个地域、各个法院的整体流转、出入库数据，以柱状图、饼图、热点图、折线图及滚动列表等方式动态展现，通过下拉列表选择及地图选点方式，方便快捷地跳转至所选择区域，展示内容为材料流转总量、流转效率、出入库数量、逾期信息、使用趋势、近期流转状况、使用率排行等关键信息，通过点击滚动列表，自动跳转到该记录的详细流转信息，支持1920*1080及以上分辨率，并可自适应屏幕大小，支持扩展显示：可扩展至拼接屏、大屏等扩展显示设备。 16.数据安全设计：系统有完善的加密机制，防篡改，防SQL注入，防脚本伪造等方式攻击，前后台内外网隔离，保证云平台的安全性，数据库采用关系型数据库，对业务进行垂直划分，对数量大的业务数据表支持横向划分，数据库需要有完备的备份和灾难恢复机制。 17.云平台无故障时间要保证在99%以上，并且具备在各种异常情况下的应急预案和灾难恢复机制，平台硬件性能不足时能够通过追加服务器等方式顺利完成性能的提升，需要同时支持200+智能云柜、中间柜设备在线，日流转、出入库量10000+，浏览器需要支持Safari，Chrome，Firefox等主流浏览器，服务器响应时间在1秒以内（不包含网络传输时间），需支持配套的手机APP方便用户移动办公，随时随地掌握卷宗材料流转信息，页面支持1440*900及以上分辨率，并可自适应屏幕大小，支持远程自动升级，方便修复缺陷及功能性扩展。 18.主动监测及异常预警：云平台具有完善的主动监控机制和预警机制，如智能云柜、中间柜出现异常操作，不能正常存取、出入库操作时，可主动捕获自动上报信息并预警，通过邮件，手机短信等方式第一时间通知紧急联系人及厂家400呼叫中心，主动联系用户进行跟踪，系统具有完善的日志记录机制，对云平台、各个主控柜的每项操作进行日志记录以供故障排查及场景重现。 19.能力中心：云平台系统采用SOA架构设计及开发，具有高可扩展性，基础功能模块及各个业务功能模块逻辑独立设计，应用服务及数据库服务采用分布式设计方法，方便今后扩展新的业务单元及新的智能硬件。对三方系统、手机APP、智能硬件的数据交互采用标准接口总线设计，方便符合接口标准的其他三方系统及智能硬件快速便捷地接入云平台,可兼容性其他系统及其他厂商智能硬件设备。 | 套 | 1 |  |
| 9.1.2 | 智能云柜系统主控制柜 | 1.全数字化功能主机：4核处理器：（安卓低功耗），内存：2GB 内存，硬盘：板载eMMC 8GB或以上，TF卡接口扩展，最大支持128GB，其它：3个RS232口，1个RS485口,4个USB2.0口，1个HDMI口，1个音频输出口，1个OTG口，1个百兆以太网接口。支持带电热插拔升级维护，2W扬声器。 2.触显屏：尺寸：19寸 Full HD TFT红外触摸显示器，分辨率：1440×900，LCD背光，亮度：250cd/m2，对比度：1000:1，触摸响应时间：≤8ms，触摸直径：≥5mm，1亿次级以上触摸，透光率≥92%。 3.扫描单元：工业一体化设计，双重保护，抗摔防震支持多种操作系统。支持EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN ISBN、 UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 39 Full ASCII、code93、Code 128、EAN128、库德巴码、interleave 2 of 5等一维编码类型，Code 16K、Code 49、PDF417、MicroPDF417、Code One、MaxiCode、QR Code、 Data Matrix、Han Xin Code、Grid Matrix二维编码类型；扫描景深5-30cm，扫描速度400次/秒，红光CCD影像技术，可以读取纸张、商品介质、电脑屏幕、手机屏幕上的一维、二维码。 4.IC读卡单元：非接触式IC读卡器，RS232通讯,由电脑USB接口提供稳定的电源，无需外接电源，并内置电源保护。支持Mifare标准，频率：13.56MHz，感应距离为0-10cm，绝无盲区。功耗<0.2W、低功耗造就低故障率。 5.视频采集：操作影像抓拍，系统应用全流程高清摄录，国家标准软硬件接口，可根据需要与原视频检测系统对接互联融合；主机系统为非叠加式，集成包含：视频矩阵、音频矩阵、画面分割合成器、高清编解码器、8Ω/5W无源扬声器系统。 6.网络摄像头：ICR红外虑片式日夜转换模式，3D数字降噪，数字宽动态，130万CMOS，分辨率（1280×960）；接口协议：ONVIF（PROFILE S，PROFILE G），PSIA，CGI，ISAPI 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour；电源功率最大5W。 7.微型摄像头：全高清广角摄像头，免驱，CMOS传感器，支持UVC协议，自动曝光，自动增益，自动白平衡，伽马校正。 8.柜体采用≥1.0mm优质冷轧板，底部筋板≥2.5mm，柜门≥1.2mm优质冷轧板；采用去油、去酸、磷化、防锈处理，静电喷塑柜门表面经过电泳处理；箱门背面有纵向加强筋，焊接到位。柜体门框位置有加强加固结构设计。提高箱门强度及耐用性。 9.视频输出格式：符合国标的高清技术标准，符合最高院要求视频文件格式要求。 | 组 | 13 |  |
| 9.1.3 | 智能云柜附属柜 | 1.24路自主设计锁驱动板，多重防护；通过上位机发指令开启12V/2A电子锁；支持24路电子锁、485通信、扩展多块锁控板同时使用，单组上限为16台。 2.采用嵌入式架构，安全可靠，稳定性高；本锁控板24个IO输出点数，带地址设定拨码开关，采用485通信方式，可以给每个板子设定独立的通信地址方便实现扩展功能，板子输出供电为12V—24V宽电压输入，功率输出方式为FDS4935BZ SO-8 功率芯片 保证了输出的稳定性，相比传统的继电器输出寿命提高了90%，并且没有电磁干扰波，使整个锁控系统的通信更加可靠，板子每一路输出设计有指示灯，输出直观，并且板子的每个插件端子都在板子丝印层有清晰的管脚和针脚标示。 3.360度防撬设计，12V/ 2A；工作方式： 独立式（即断电关门即上锁，通电瞬间触发开锁）；电磁铁寿命：额定工作条件下，大于1000000次；机械寿命： 设计荷载条件下，大于50万次；安全性： 锁钩可承受150Kg拉力不产生明显永久性变形；具有防震、防撬性能；环境温度:适用于高温+60度,低温-40度的环境温度。 4.柜体采用1.0mm优质冷轧板，底部筋板2.5mm；柜门1.2mm优质冷轧板；采用去油、去酸、磷化、防锈处理，静电喷塑柜门表面经过电泳处理；箱门背面有纵向加强筋，焊接到位。柜体门框位置有加强加固结构设计。提高箱门强度及耐用性。 5. 常规柜体交换箱两列≥14 门设计，满足大、中、小不同箱体空间存储需求，同时支持特大柜体交换箱两列≤4门设计，满足特大箱体空间储存需求。 | 组 | 148 |  |
| 9.1.4 | 云柜系统应用软件（基层院） | 1.数据集中中心软件，为便于集中和分布式安装和操作，主柜应用采用C/S架构，平台管理应用采用B/S架构。 2.为主控制柜、附属柜提供硬件管理控制及反馈管理。 3. 云柜APP端多种身份认证方式，包括手机二维码身份识别、标准IC卡身份识别，结合用户卡类型的开发对接，用户可以随机选择一种身份认证方式。 4. 手机APP多客户端应用，包括Android客户端和IOS客户端。 5.手机APP端应用级消息推送机制推送认证。 6.实体柜和虚拟云柜的结合使用。虚拟柜由手机APP实现完成实体柜的存取件操作，并且做到纸质文档的全过程电子留痕。 7.法院机构、用户的层级管理，最大范围可以从最高院——省高院——市中院——基层法院。数据集中，不同用户根据不同的用户权限检索和应用数据记录。 8.可实现的多接口的联动，包括纸质文档智能管理云平台、法院案管系统等。 9.健全的超时预警提醒机制，系统可自定义时间，未取件的信息记录能够通过手机APP或者定制实体云柜处显示大屏发送提醒机制，提醒超时未取件的工作人员及时处理。 10.逾期提醒显示：可根据省高院平台配置时间在主控柜副屏上显示取件逾期信息，提醒信息为逾期件案号、存件时间、收件人及已逾期天数等。 11.手机APP集成通知通告功能，管理员通过后台发送通知通告信息。 12.主柜、手机APP集成可用箱体数量，方便用户随时掌握。 13.强大的报表查询功能，包括按照时间对各部门流转效率，每月每日存件数量等级的分析，查看。 14.集中的数据归集机制，未来可以形成有价值的大数据。APP端根据后续应用的场景可最大限度的满足个性化应用开发。APP平台的功能性、可移植性更强。有利于后续功能和应用的拓展。 15.数据集中机制使内外网对接安全设备、服务器可部署于上级法院，节约服务器及安全设备投入，上级法院集中部署易于后期应用维护，下级法院接入只需要通过安全对接接口将云柜系统实体柜体接入，无需再投入服务器或者安全设备。 16.统筹数据集中部署，单统一的管理后台、服务后台、统一安全设备配置接口减少数据应用效率和数据安全性，减少了部署难度和后期维护难度，后期版本根据应用场景的优化和升级便捷、易用。 | 套 | 7 |  |
| 9.1.5 | 云柜系统应用软件（中院） | 1.数据集中中心软件，为便于集中和分布式安装和操作，主柜应用采用C/S架构，平台管理应用采用B/S架构。 2.为主控制柜、附属柜提供硬件管理控制及反馈管理。 3. 云柜APP端多种身份认证方式，包括手机二维码身份识别、标准IC卡身份识别，结合用户卡类型的开发对接，用户可以随机选择一种身份认证方式。 4. 手机APP多客户端应用，包括Android客户端和IOS客户端。 5.手机APP端应用级消息推送机制推送认证。 6.实体柜和虚拟云柜的结合使用。虚拟柜由手机APP实现完成实体柜的存取件操作，并且做到纸质文档的全过程电子留痕。 7.法院机构、用户的层级管理，最大范围可以从最高院——省高院——市中院——基层法院。数据集中，不同用户根据不同的用户权限检索和应用数据记录。 8.可实现的多接口的联动，包括纸质文档智能管理云平台、法院案管系统等。 9.健全的超时预警提醒机制，系统可自定义时间，未取件的信息记录能够通过手机APP或者定制实体云柜处显示大屏发送提醒机制，提醒超时未取件的工作人员及时处理。 10.逾期提醒显示：可根据省高院平台配置时间在主控柜副屏上显示取件逾期信息，提醒信息为逾期件案号、存件时间、收件人及已逾期天数等。 11.手机APP集成通知通告功能，管理员通过后台发送通知通告信息。 12.主柜、手机APP集成可用箱体数量，方便用户随时掌握。 13.强大的报表查询功能，包括按照时间对各部门流转效率，每月每日存件数量等级的分析，查看。 14.集中的数据归集机制，未来可以形成有价值的大数据。APP端根据后续应用的场景可最大限度的满足个性化应用开发。APP平台的功能性、可移植性更强。有利于后续功能和应用的拓展。 15.数据集中机制使内外网对接安全设备、服务器可部署于上级法院，节约服务器及安全设备投入，上级法院集中部署易于后期应用维护，下级法院接入只需要通过安全对接接口将云柜系统实体柜体接入，无需再投入服务器或者安全设备。 16.统筹数据集中部署，单统一的管理后台、服务后台、统一安全设备配置接口减少数据应用效率和数据安全性，减少了部署难度和后期维护难度，后期版本根据应用场景的优化和升级便捷、易用。 17.对基层院两级法院的卷宗材料流转状况进行管理，可查询所有流转中、已流转的所有信息，可查询每条流转记录相对应的材料、案件、存件人、取件人、流转箱柜、存件时间、取件时间、流转状态等信息，支持数据导出功能，可导出流转信息至文件以便加工及再利用。 | 套 | 2 |  |
| 9.1.6 | 云柜系统应用软件（高院） | 1.数据集中中心软件，为便于集中和分布式安装和操作，主柜应用采用C/S架构，平台管理应用采用B/S架构。 2.为主控制柜、附属柜提供硬件管理控制及反馈管理。 3. 云柜APP端多种身份认证方式，包括手机二维码身份识别、标准IC卡身份识别，结合用户卡类型的开发对接，用户可以随机选择一种身份认证方式。 4. 手机APP多客户端应用，包括Android客户端和IOS客户端。 5.手机APP端应用级消息推送机制推送认证。 6.实体柜和虚拟云柜的结合使用。虚拟柜由手机APP实现完成实体柜的存取件操作，并且做到纸质文档的全过程电子留痕。 7.法院机构、用户的层级管理，最大范围可以从最高院——省高院——市中院——基层法院。数据集中，不同用户根据不同的用户权限检索和应用数据记录。 8.可实现的多接口的联动，包括纸质文档智能管理云平台、法院案管系统等。 9.健全的超时预警提醒机制，系统可自定义时间，未取件的信息记录能够通过手机APP或者定制实体云柜处显示大屏发送提醒机制，提醒超时未取件的工作人员及时处理。 10.逾期提醒显示：可根据省高院平台配置时间在主控柜副屏上显示取件逾期信息，提醒信息为逾期件案号、存件时间、收件人及已逾期天数等。 11.手机APP集成通知通告功能，管理员通过后台发送通知通告信息。 12.主柜、手机APP集成可用箱体数量，方便用户随时掌握。 13.强大的报表查询功能，包括按照时间对各部门流转效率，每月每日存件数量等级的分析，查看。 14.集中的数据归集机制，未来可以形成有价值的大数据。APP端根据后续应用的场景可最大限度的满足个性化应用开发。APP平台的功能性、可移植性更强。有利于后续功能和应用的拓展。 15.数据集中机制使内外网对接安全设备、服务器可部署于法院，节约服务器及安全设备投入，法院集中部署易于后期应用维护，下级法院接入只需要通过安全对接接口将云柜系统实体柜体接入，无需再投入服务器或者安全设备。 16.统筹数据集中部署，单统一的管理后台、服务后台、统一安全设备配置接口减少数据应用效率和数据安全性，减少了部署难度和后期维护难度，后期版本根据应用场景的优化和升级便捷、易用。 17.对市中院、基层院三级法院的卷宗材料流转状况进行管理，可查询所有流转中、已流转的所有信息，可查询每条流转记录相对应的材料、案件、存件人、取件人、流转箱柜、存件时间、取件时间、流转状态等信息，支持数据导出功能，可导出流转信息至文件以便加工及再利用。 | 套 | 1 |  |
| 9.1.7 | 施工及辅材 | 本次项目施工所需的人员施工及辅材。 | 项 | 1 |  |
| 9.2 | 虚拟化扩容 |  |  |  | 省法院 |
| 9.2.1 | 内存 | DDR4 RDIMM内存，32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 条 | 64 |  |
| 9.2.2 | 虚拟化服务器 | 1.国产品牌； 2.2U机架式，可放入42U标准机柜； 3.本次配置4颗多核处理器，每颗物理核主频 ≥2.3GHz，核数 ≥12核；DDR4 2666MT/s RDIMM内存配置容量512G； 4.配置2块600GB 2.5英寸热拔插10K RPM SAS硬盘，可扩展至8块2.5寸硬盘，支持免开箱热插拔；配置12GB/s独立RAID卡，具备RAID 0/1/10； 5.配置2*GE+2*10GE光口（含2个10GE多模光模块）； 6.满配1+1 ≥550W白金交流双电源，满配4个热插拔对旋风扇,具备N+1冗余，长期工作环境温度5-45度； 7.可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器具备：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，具备远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 8.具备中文BIOS操作界面，并提供截图；具备Redfish标准提供RESTful接口，提供相关证明材料。 9.与现网虚拟化软件无缝兼容。 | 台 | 3 |  |
| 9.2.3 | 存储扩容 | 基于现网存储系统扩容25块1.2TB 10K SAS硬盘及12块10TB NLSAS硬盘，5年原厂服务，含五年硬盘不返还服务。 | 个 | 1 |  |
| 9.2.4 | 虚拟化软件扩容 | 基于现网虚拟化平台扩容配置≥12颗CPU虚拟化标准授权，5年原厂服务。 | 套 | 1 |  |
| 9.2.5 | 交换机扩容 | 基于现网万兆交换机，扩容8个万兆光模块。 | 套 | 1 |  |
| 9.3 | LED屏 |  |  |  | 省法院诉讼服务中心 |
| 9.3.1 | 室内全彩显示屏 | 1.LED像素点间距≤1.7mm;灰度等级16bit； 2.显示屏有效显示尺寸需满足招标要求，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示面积不得小于规定面积； 3.产品刷新率≥3840Hz ，换帧频率为60Hz，120Hz，最大对比度≥8000:1； 4.水平和垂直视角≥178°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； 5.显示单元亮度≥1500Cd/m2，对比度≥9000：1；色温、亮度可调； 6.整屏像素失控率小于0.00001。（提供第三方机构出具的检测报告证明文件） 7.模组间拼缝≤0.02mm，箱体间拼缝＜0.05mm 8.屏幕支持显示实际信号物理连线顺序，无需反复查看实际连线； 9.投标产品需提供机构所出具的射频电磁场辐射抗扰度检测报告； 10.具有抗高低温性能，工作温度在-20℃至60℃之间，存储温度在-20℃至60℃之间。 | ㎡ | 9.9225 | 省院-立案庭 |
| 9.3.2 | 全彩LED控制卡 | 1.具有≥1路DVI输入，≥6路网口输出； 2.带载分辨率≥1920x1200。 | 台 | 4 |  |
| 9.3.3 | 室内LED显示屏支架 | 根据实际情况定制，含安装辅材和安装服务 | ㎡ | 9.9225 |  |
| 9.3.4 | 显示控制输出解码板 | ≥8路DVI显示接口输出，≥1个DB15转8路音频输出 | 台 | 1 |  |
| 9.3.5 | 显示控制输入编码板 | ≥4个VGA和≥4个DVI视频输入接口，≥8路音频输入； | 台 | 1 |  |
| 9.3.6 | 显示控制机箱系统 | 1. 标准机箱，具有≥3个业务槽位，单槽位应支持≥8路高清输入输出业务板卡，本项目中业务板卡配置需满足显示需要，业务模块支持热插拔； 2.支持网络和模拟的矩阵接入互联，通过网络或者通讯串口来实现相互之间的通讯和控制； 3. 可通过配置不同的业务板，支持HD-SDI、3G-SDI、光纤、BNC、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、HDBaseT、DP、TVI、模拟高线的视频信号接入编码， DVI、HDMI、3G-SDI、VGA、BNC、HDBaseT输出显示； 4. 支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能；支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示； 5. 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms 6.支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理，支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后自动切换； 7. 具备≥6个10M/100M/1000M自适应以太网口、≥6个千兆光口，支持链路聚合、NAT功能；内置模块化冗余双电源，支持智能风扇自动调温。 | 台 | 1 |  |
| 9.3.7 | 配电柜 | 1.类型：10KW配电柜； 2.控制：控制器，网络远程控制； 3.元器件：断路器，接触器； 4.输入电压：380V； 5.输出电压：220V； 6.输出回路：≥3个单向回路。 | 台 | 1 |  |
| 9.3.8 | 阵列音柱 | 1.采用铝合金压铸箱体，表面喷进口磨砂烤漆保护，防水防晒处理技术； 2.线柱外型，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度； 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原； 4.喇叭单元为铁氧体，拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖； 5.频率响应(±3dB)：≥150Hz-20kHz； 6.单元: ≥4×3"full/2519 mm(VC)； 7.标称阻抗: 8 Ohm 功率: ≥120W(AES),≥240W(PEAK)。 | 个 | 2 |  |
| 9.3.9 | 功放 | 1.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 2.具有完善的软启动、消波限幅、过温、过压、过流保护功能； 3.具有立体声、并联、桥接三种模式选择，输入灵敏度选择； 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求,智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率：立体声8Ω≥2×300W；立体声4Ω≥2×450W；桥接单声道8Ω≥700W 6.信噪比≥103db 7.转换速率≥ 60V/us。 | 台 | 1 |  |
| 9.3.10 | 室内全彩显示屏 | 1.LED像素点间距≤1.7mm;灰度等级16bit； 2.显示屏有效显示尺寸需满足招标要求，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示面积不得小于规定面积； 3.产品刷新率≥3840Hz ，换帧频率为60Hz，120Hz，最大对比度≥8000:1； 4.水平和垂直视角≥178°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； 5.显示单元亮度≥1500Cd/m2（色温6500K，校正后），对比度≥9000：1;色温2000K~10000K可调;刷新率≥3840Hz； 6.整屏像素失控率小于0.00001（提供第三方机构出具的检测报告证明文件）； 7.模组间拼缝≤0.02mm，箱体间拼缝＜0.05mm； 8.屏幕支持显示实际信号物理连线顺序，无需反复查看实际连线； 9.投标产品需提供机构所出具的射频电磁场辐射抗扰度检测报告； 10.具有抗高低温性能，工作温度在-20℃至60℃之间，存储温度在-20℃至60℃之间。 | ㎡ | 7.29 | 省院-信访处 |
| 9.3.11 | 全彩LED控制卡 | 1.具有≥1路DVI输入，≥6路网口输出； 2.带载分辨率≥1920x1200。 | 台 | 4 |  |
| 9.3.12 | 室内LED显示屏支架 | 根据实际情况定制，含安装辅材和安装服务 | ㎡ | 7.29 |  |
| 9.3.13 | 显示控制输出解码板 | ≥8路DVI显示接口输出，1个DB15转8路音频输出 | 台 | 1 |  |
| 9.3.14 | 显示控制输入编码板 | ≥4个VGA和≥4个DVI视频输入接口，≥8路音频输入； | 台 | 1 |  |
| 9.3.15 | 显示控制机箱系统 | 1 标准机箱，具有≥3个业务槽位，单槽位应支持≥8路高清输入输出业务板卡，本项目中业务板卡配置需满足显示需要，业务模块支持热插拔； 2.支持网络和模拟的矩阵接入互联，通过网络或者通讯串口来实现相互之间的通讯和控制； 3. 可通过配置不同的业务板，支持HD-SDI、3G-SDI、光纤、BNC、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、HDBaseT、DP、TVI、模拟高线的视频信号接入编码， DVI、HDMI、3G-SDI、VGA、BNC、HDBaseT输出显示； 4. 支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能，1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示； 5. 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms； 6.支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理，支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后自动切换（提供公安部检测报告证明）； 7. 具备≥6个10M/100M/1000M自适应以太网口、≥6个千兆光口，支持链路聚合、NAT功能；内置模块化冗余双电源，支持智能风扇自动调温。 | 台 | 1 |  |
| 9.3.16 | 配电柜 | 1.类型：10KW配电柜； 2.控制：控制器，网络远程控制； 3.元器件：断路器，接触器； 4.输入电压：380V； 5.输出电压：220V； 6.输出回路：≥3个单向回路。 | 台 | 1 |  |
| 9.3.17 | 阵列音柱 | 1.采用铝合金压铸箱体，表面喷进口磨砂烤漆保护，防水防晒处理技术； 2.线柱外型，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度； 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原； 4.喇叭单元为铁氧体，拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖； 5.频率响应(±3dB)：≥150Hz-20kHz； 6.单元: ≥4×3"full/2519 mm(VC)； 7.标称阻抗: 8 Ohm 功率: ≥120W(AES),≥240W(PEAK)。 | 个 | 2 |  |
| 9.3.18 | 功放 | 1.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 2.具有完善的软启动、消波限幅、过温、过压、过流保护功能； 3.具有立体声、并联、桥接三种模式选择，输入灵敏度选择； 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求,智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率：立体声8Ω≥2×300W；立体声4Ω≥2×450W；桥接单声道8Ω≥700W 6.信噪比≥103db 7.转换速率≥ 60V/us。 | 台 | 1 |  |
| 9.3.19 | 控制电脑 | 国产CPU，≥8核，主频≥2.7GHZ，≥8GB内存，≥256G SSD,1T SATA硬盘，含dvd刻录光驱，集成1000Mbps以太网卡，带Windows7正版操作系统，含≥20寸液晶显示器。 | 台 | 2 |  |
| 9.4 | 执行系统本地化适应性改造及优化项目 |  |  |  | 省法院 |
| 9.4.1 | 执行系统本地化适应性改造及优化项目 | 1.卷宗扫描主页面 （1）查询：可根据年度、代字、序号、执行主体条件来查询全院执行案件。 （2）结果列表：可根据查询显示查询结果，查询结果列表包括但不限于序号、状态、期限、案号、案件名称、案由、承办部门、承办人和立案日期等信息项。 （3）办理：需提供入口供扫描人员进入办理案件扫描工作，支持电子卷宗的扫描和影像卷宗的扫描。 2.电子卷宗扫描办理 （1）电子卷宗浏览：可浏览现有电子卷宗正副卷目录树及浏览实体材料文件内容。 （2）单个引入、批量引入：可通过本地直接单个或批量上传实体材料至电子卷宗。 （3）扫描：可连接扫描仪并直接将扫描的材料传入电子卷宗。 （4）卷目管理：支持管理卷目相关功能。 （5）打印、批量打印：支持单个文书打印或多个文书的批量打印功能。 （6）下载：提供下载电子卷宗材料的功能。 （7）转影像卷：提供将电子卷宗内文书转入影像卷的功能。 3.影像卷宗扫描办理 （1）影像卷宗浏览：可浏览影像卷宗目录及影像材料实体文件内容。 （2）生成封面：可自动生成影像卷封面。 （3）引入：可通过本地直接上传实体材料至影像卷宗。 （4）扫描：可连接扫描仪并直接将扫描的材料上传至影像卷宗。 （5）删除、批量删除：可单个或批量的删除影像卷宗下材料。 （6）编辑：支持编辑影像卷宗目录及名称。 （7）下载：提供将影像卷材料下载至本地的功能。 （8）自动编码：可对影像卷下材料进行自动编码。 （9）页码检查：可根据连续性等规则自动进行页码检查。 （10）设置：提供将对应材料设置为封面、目录、正文的功能。 （11）生成目录：提供自动按照缺省值生成目录功能。 （12）打印、批量打印：支持单个文书打印或多个文书的批量打印功能。 4.历史数据迁移 （1）将原有SYBASE数据库物理服务器数据完整迁移至虚拟化平台，包括全省执行系统结构化数据和卷宗类非结构化数据。SYBASE15.7数据库版本升级到27353补丁包，数据库页面大小从2K调整到16K页面，数据迁移完后要确保业务系统正常运行，并做数据完整性校验（需提供数据完整性报告）。 （2）鉴于法院关键业务系统的重要性，本项目需要在确保系统数据安全的情况下进行，在数据迁移过程中应做好数据的备份和校验工作，做到数据的不丢失，投标方需提供完整的数据迁移方案并提供数据优化调整服务。 （3）成交供应商承诺系统迁移时需进行数据备份、校验，确保数据的完整性，出现数据丢失时，供应商需承担相应的责任。 （4）数据迁移前，需向用户申请数据迁移需要的硬件资源，安装迁移程序，配置基础数据项，做迁移测试，并根据性能测试估计迁移时间，做好突发应急预案。 5.执行案件报结增加文书上网校验 （1）执行结案文书上网校验配置：提供配置页面用于配置结案时是否校验文书实际上网状态的执行案件类型。 （2）执行复议结案文书上网校验配置：提供配置页面用于配置执行复议案件结案文书上网时是否校验文书实际上网状态。 （3）执异案件报结文书上网校验：执行异议案件结案报结时若配置了校验结案文书上网，则校验结案文书是否上网，若不匹配则不允许结案。 （4）执复案件报结文书上网校验：执行复议案件结案报结时若配置了校验结案文书上网，则校验结案文书是否上网，若不匹配则不允许结案。 6.五类执行案件统计表 执行系统增加统计报统计五类执行案件，五类执行案件及指标要求如下： （1）涉民生案件(涉及人民群众生存生活的追索劳动报酬（包括农民工工资）、赡养费、抚育费、扶养费、抚恤金、医疗损害赔偿、交通事故人身损害赔偿、工伤保险案件)； （2）涉金融债权案件和金融犯罪案件； （3）涉党政机关和国有企业拖欠民营企业债务案件； （4）职务犯罪刑事裁判涉财案件； （5）黑恶势力犯罪刑事裁判； （6）其他指标：罚款金额、拘留人数、发布失信人数、发布限高人数、拒执罪案件数、统计期间新收案件数、统计期间已结案件数； （7）反查：统计报表内的数据需支持反查，反查页面显示，立案标的总金额，结案标的总金额，执行到位标的总金额。 | 套 | 1 |  |
| 9.5 | 云端存储 |  |  |  |  |
| 9.5.1 | 移动微法院视频存储空间。 |  | 年 | 1 |  |
| 10 | 跨域立案(最高院分摊) |  |  |  |  |
| 10.1 | 跨域立案(最高院分摊) | 跨域立案系统依托“中国移动微法院”平台统一建设，协作法院法官通过本地移动微法院分平台进行访问操作，将跨域立案申请信息和诉讼材料通过数据共享交换平台与管辖法院办案系统进行信息交互。人民法院在诉讼服务场所设立专门跨域立案窗口，中国移动微法院跨域立案系统为窗口办案法官提供跨域立案业务办理功能。 | 套 | 1 | 全省三级法院 |
| 11 | 执行指挥调度接口适配软件 |  |  |  |  |
| 11.1 | 执行指挥调度接口适配软件 | 最高法院通过“全国法院音视频综合管理调度平台”对下级高院的终端进行会议调度，“执行指挥会商调度接口适配平台”（本次建设）自动将指定的终端以及转接终端拉入会议中；最高法院通过“转接终端”可以和指定的终端实现双向会话，保证音视频的互通。 | 套 | 1 | 全省三级法院 |
| 1.中标人需完成与现有系统的对接，并提供软件三年的免费更新升级和1次产品的迭代升级； 2.交货（含安装调试）期：签订合同之日起90个工作日； 3.投标货物： ①投标货物技术规格应不低于招投标文件技术规格要求；若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准；无国家标准的，则应符合相应的行业最新颁布的相应正式标准； ②软件应提供三年免费维护升级和1次产品迭代升级服务，签订合同时提供原厂承诺函并与审判信息技术部门签订补充协议； ③审判、执行和办案周边辅助系统应与本院或上级或其他部门相关业务系统对接，保证业务和数据互联互通，投标价包括对接费用； 4.项目实施： ①按软硬件产品实际使用单位交货至全省各州市县，若需要则提供项目所需要的所有辅材，辅材须符合国标或行业标准； ②中标人须按照等保三级标准规范制定项目总体实施方案，包括集成测试方案、安全评测配合方案等。 5.项目交付： ①中标人须承诺免费开放本项目中采购的所有软件系统的对外接口，在验收时将接口规范与项目实施方案一并交付； ②软硬件产品均需上线上架调试配置，试运行期3个月,试运行期后不满足要求的,应无条件退货； ③涉及软件开发的，应提供完整的技术方案，包括提供数据库设计（包括数据字典）、接口设计（接口文档）、概要设计、详细设计、详细设计评审报告、编码规范、需求规范说明书、软件需求确认书、测试计划等； ④涉及系统集成的，提供完整的集成方案，包括设计图纸、接口参数、标准规范、运行协议等；需实现与现有软、硬件产品对接，有网络接口的设备应支持SNMP协议，并预留161、162端口； ⑤涉及网络建设的，提供完整的技术方案，包括网络拓扑图、设备口令、网络地址规划、管理地址、配置代码、运行协议、管理信息库（MIB）等； ⑥成熟软件应提交国家认可的第三方机构出具的软件测试报告；若产品无测评报告，则采购方保留其对产品要求做测试的权利，投标价包括测试费用。 6.质保和服务： ①中标人须承诺所提供产品须达到应用级，提供本项目内软件三年、硬件五年（分项中特殊要求的除外）原厂免费质保承诺函（包含重大版本升级、产品换代、更新、漏洞修复和安全防护，及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权），其中软件产品应免费提供不少于1次的按照国产化要求的无偿替换（不受时间限制，产品厂商破产或不可抗力因素除外），提供安全测评报告、源代码审计报告（所有费用由中标方承担），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述服务； ②中标人应提供运维计划，计划包括本地化服务、日常运维、配置管理、系统升级、系统发布、故障诊断、程序备份、定期巡检、定期维护及故障、问题响应时间等方面的内容；需为系统提供不少于三年的集成运维服务。 ③项目履约质量保证金为10%，履约保证金自动转为质量保证金； 7.进行培训及技术支持：制定培训计划，制作培训材料、实施培训（包含不少于1次的现场培训和不少于2次的客户要求培训）； 8.为项目运行必要但当前标书未明确的相关辅材及配件，需中标人在交付阶段自行采购补齐； 9.中标人须提供在项目实施过程中已经投入使用且未验收产品的使用培训、指导和运行维护服务； 10.中标人须提供产品试运行期间使用培训、指导和运行维护服务； 11.安防项目需派1名专业工程师到省法院提供不少于3年的驻场运维服务； 12.等保2.0整改项目需派1名专业工程师到省法院提供不少于3年的驻场运维服务； 13.智能云柜项目需派1名专业工程师到省法院提供不少于3年的驻场运维服务； 14.交付、实施地点：采购单位指定地点； 15.勘察要求：如投标人需对本项目情况进一步了解，请自行与采购单位联系进行现场踏勘（联系人：杜先生，联系电话：15509742006）。 |  |  |  |  |  |

### 附件：现有产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号（产品厂商） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审判办案系统 | 数字法院业务应用系统（北京华宇信息技术有限公司） |
| 2 | 执行办案系统 | 执行流程管理系统（南京通达海信息技术有限公司） |
| 3 | 堡垒机 | LA-OS-3300(北京网御星云信息技术有限公司) |
| 4 | 最高人民法院语音分析云平台 | 人民法院智能语音云平台(科大讯飞股份有限公司) |
| 5 | 备份系统 | 火星舱数据保护系统5.0（北京亚细亚智业科技有限公司） |