特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

竞争性磋商文件

采购项目编号：青政采磋商（服务）2020-263号

采购项目名称：青海省财政厅数据中心设备维保运维服务项目

采 购 单 位：青海省财政厅

青海省政府采购中心编制

2020年10月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.磋商费用	7

二、磋商文件说明	7

4.磋商文件的构成	7

5.磋商文件的质疑	8

6.磋商文件的澄清、修改	8

三、磋商响应文件的编制	8

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	8

8.磋商报价及币种	9

9.磋商有效期	9

10.磋商响应文件构成	9

11. 磋商响应文件格式及编制要求	10

四、网上投标	10

12.网上投标	10

13. 提交首次磋商响应文件截止时间	10

五、开标	11

14.开标	11

六、资格审查程序及方法	11

15. 资格审查程序	11

16.资格审查不通过的情形	11

七、磋商程序及方法	11

17.磋商小组	12

18.磋商工作程序	12

19.答疑的方式和情形	13

20.评审办法	14

八、成交办法	16

21.推荐并确定成交供应商	16

22.成交通知	16

九、授予合同	16

23.签订合同	16

十、串通投标的认定及处理办法	17

24.串通投标的情形	17

十一、磋商活动终止	17

25. 终止情形	17

十二、处罚	18

26.处罚情形	18

十三、其他	18

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（服务类）	19

青海省政府采购项目合同书	19

第四部分  磋商响应文件格式	32

磋商响应文件的组成	32

附件1：磋商函	34

附件2：法定代表人证明书	35

附件3：法定代表人授权书	36

附件4：供应商承诺函	37

附件5：供应商诚信承诺书	38

附件6：供应商资格证明文件	39

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	40

附件8：无重大违法记录声明	41

附件9：竞争性磋商首次报价表	43

附件10：分项报价表	44

附件11：其他资格证明材料	45

附件12：技术服务及保障措施	46

附件13：供应商的类似业绩证明材料	47

附件14：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	48

附件15：残疾人福利性单位声明函	49

附件16：服务相关内容	50

附件17：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	53

第五部分  磋商及采购项目服务要求	54

一、磋商要求	54

1、磋商说明	54

2、报价说明	54

3、重要指标	54

二、项目概况及技术参数	55

1、项目概况	55

2、服务验收	55

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省财政厅数据中心设备维保运维服务项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采磋商（服务）2020-263号 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 70万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《磋商文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、磋商文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2020年10月26日 |
| 网上报名、获取磋商文件时间、方式 | 2020年10月27日起，至2020年11月2日止，在青海省政府采购电子化平台上自行下载磋商文件（下载的“磋商文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 提交磋商响应文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 提交首次磋商响应文件截止时间 | 2020年11月6日上午9:00（北京时间） |
| 磋商时间 | 2020年11月6日上午9:00（北京时间） |
| 磋商地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 磋商响应文件格式及编制要求 | 1、磋商响应文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按磋商响应文件第四部分“磋商响应文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的磋商响应文件不得超过100M。 5、供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 磋商响应文件编制要求 | 按照投标人须知10.1项规定的磋商响应文件构成及格式，磋商响应文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括10.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括10.1.2（9）至（17）的内容； 以上两部分磋商响应文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目磋商响应文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省财政厅 联系人：张女士 联系电话：0971-6165440 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

# 第二部分  投标人须知

## 一、说  明

### 1.适用范围

1.1本次采购依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

### 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

### 3.磋商费用

供应商应自愿承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对供应商发生的费用均不承担任何责任。

## 二、磋商文件说明

### 4.磋商文件的构成

磋商文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目服务要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

### 5.磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

### 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，集中采购机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足5日的，采购人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

## 三、磋商响应文件的编制

### 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与集中采购机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

### 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：服务费、所投入的产品费、业务费、技术支持费、人员差旅费、检验费、手续费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最后报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

### 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60天。

### 10.磋商响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

10.1.1资格审查部分

（1）磋商函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）供应商资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

10.1.2符合性审查部分

（9）竞争性磋商首次报价表

（10）分项报价表

（11）其他资格证明材料

（12）技术服务及保障措施

（13）供应商类似业绩证明材料

（14）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（15）残疾人福利性单位声明函

（16）服务相关内容

（17）供应商在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和第11项“磋商响应文件格式及编制要求”格式编制磋商响应文件、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

### 11. 磋商响应文件格式及编制要求

11.1磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

11.2磋商响应文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件编制要求”。

11.3供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

## 四、网上投标

### 12.网上投标

12.1供应商应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子磋商响应文件。

12.2供应商应按包报价，填写交货期。

12.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。

### 13. 提交首次磋商响应文件截止时间

13.1若集中采购机构推迟提交首次磋商响应文件截止时间，采购人、集中采购机构和供应商受提交首次磋商响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交首次磋商响应文件截止时间。

13.2采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改磋商文件延长提交首次磋商响应文件截止时间，在此情况下，采购人、集中采购机构、供应商受提交首次磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

## 五、开标

### 14.开标

14.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。

14.2开标后，供应商在青海省政府采购电子化平台上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

14.3磋商工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

14.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的磋商响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

## 六、资格审查程序及方法

### 15. 资格审查程序

15.1递交首次磋商响应文件截止时间后，由磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

15.2 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

### 16.资格审查不通过的情形

资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

16.1 不符合磋商文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

16.2 未按第10.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

16.3 资格审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

16.4 擅自修改磋商文件规定的磋商响应文件格式以及编制要求的。

## 七、磋商程序及方法

### 17.磋商小组

17.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由集中采购机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查通过资格条件供应商的磋商响应文件，并作出评价；

（2）要求供应商对解释或澄清其磋商响应文件；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

17.4磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.5磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17.6 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

### 18.磋商工作程序

18.1进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，负责审议所有通过资格条件供应商的磋商响应文件，并对磋商文件进行评审、评分。

18.2符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第10.1.2款（9）-（11）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）供应商网上报价与磋商响应文件报价不一致且不接受网上报价的；或最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）投标报价超过磋商文件规定的采购预算额度；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

18.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

18.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商，并在电子化平台以“评审问题澄清函”形式发布。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在电子化平台上按规定时间作出响应。

### 19.答疑的方式和情形

19.1答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

19.2 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

19.4答疑结束后，磋商小组确定满足相关规定数量的合格供应商，在青海省政府采购电子化平台上按规定的时间填写最后报价。如果在规定的时间内不填写，最后报价的确定以首次报价为准，不接受者视为无效投标。

### 20.评审办法

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术服务方案及质量保障、服务及类似业绩。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件14），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件15），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

20.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评审标准和分值分配：

| 评审项目 | 内容 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价15分 | 报价分 | 15 | 磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（15%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术服务及保障措施60分 | 维保方案 | 30 | 针对本项目需求，提供详细、清晰、科学、合理的维保方案。包含：①日常维护方案②定期巡检方案③运行维护相关管理制度④重点问题分析报告及清理计划⑤运维监控方案。以上内容每实质性响应一项得6分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 保障措施 | 30 | 针对本项目需求，提供详细、完善的保障方案。包含：①服务保障措施②应急保障方案③故障申报及处理方案④系统安全保障方案⑤拟投入该项目软硬件设备情况。以上内容每实质性响应一项得6分，未实质性响应或未提供不得分。 |
| 服务及类似业绩25分 | 服务人员配置 | 20 | 1、提供项目负责人相关技术职称（资质证书）及经验。项目负责人技术职称（资质证书）满足采购需求的，得5分，不满足或未提供不得分；项目负责人具有相关经验的，得5分，不满足或未提供不得分。 2、提供服务团队人员信息，相关技术职称（资质证书）及经验。拟投入人员数量满足采购需求的，得5分，不满足或未提供不得分；服务团队人员技术职称（资质证书）满足采购需求的，得3分，不满足或未提供不得分；长期驻点人员具有相关经验的，得2分，不满足或未提供不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

## 八、成交办法

### 21.推荐并确定成交供应商

21.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

21.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

### 22.成交通知

22.1集中采购机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，集中采购机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

22.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

## 九、授予合同

### 23.签订合同

23.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

23.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

23.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

23.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.7采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 十、串通投标的认定及处理办法

### 24.串通投标的情形

24.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

24.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。

## 十一、磋商活动终止

### 25. 终止情形

25.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算额度的供应商数量不满足相关规定的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.2终止磋商活动后，由集中采购机构发布终止公告并说明原因。

## 十二、处罚

### 26.处罚情形

26.1有下列情形之一的，成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；

（7）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（8）成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（9）法律、法规规定的其他情形的。

26.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

## 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

# 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（服务类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：        2020-（服务）-263

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                        （盖章）

成交供应商（受托方）：                      （盖章）

磋商日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2020年*月*日           项目（青政采磋商（服务）2020-263号）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 针对该项目所提供的分项服务内容 | 服务提供商 | 数量及单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：服务费、所投入的产品费、业务费、技术支持费、人员差旅费、检验费、手续费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 服务、实施时间：                      ；

服务、实施地点：                      。

2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在安装、调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                             经办人：

合同备案时间：    年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

# 第四部分  磋商响应文件格式

# 磋商响应文件的组成

（一）资格审查部分

1、磋商函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、供应商承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、供应商资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、竞争性磋商首次报价表…………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、其他资格证明材料………………………………………………（附件11）

4、技术服务及保障措施……………………………………………（附件12）

5、供应商类似业绩证明材料………………………………………（附件13）

6、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件14）

7、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件15）

8、服务相关内容……………………………………………………（附件16）

9、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件17）

（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采磋商（服务）2020-263号

采购项目名称: 青海省财政厅数据中心设备维保运维服务项目

投标单位：

年  月  日

## 附件1：磋商函

磋商函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采磋商（服务）2020-263号磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60天内有效。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

## 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：            职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：                 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

## 附件4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采磋商（服务）2020-263号采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

## 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供2018或2019年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采磋商（服务）2020-263号

采购项目名称: 青海省财政厅数据中心设备维保运维服务项目

投标单位：

年  月  日

## 附件9：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 竞争性磋商首次报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。必须包括：服务费、所投入的产品费、业务费、技术支持费、人员差旅费、检验费、手续费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“服务期”是指该项目的具体服务期限。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件10：分项报价表

分项报价表

供应商名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 项目实施服务内容 | 服务提供商 | 数量及单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |
| 磋商总价 | 大写： 小写： |

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件11：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按磋商文件要求提供服务提供商的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

## 附件12：技术服务及保障措施

技术服务及保障措施

根据采购项目内容及评分标准，投标时提供详细的总体维护方案、保障方案。

## 附件13：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

## 附件14：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张；

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件15：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件16：服务相关内容

服务相关内容

按照磋商文件评标标准中的相关要求，提供服务人员配置（表附后）。

（一）项目负责人基本情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  | 学历 |  |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人工作时间 |  |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 在本项目中主要负责内容 |  |
| 主要成果 | 1 | 项目名称及规模 | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| 技术职称 （资质证书） |  |
| 获奖情况 |  |
| 备注 |  |

注：随本表提供相关资格证书、一年以上的社保缴纳凭证及相关证明材料。未提供证明材料、相关人员专业与本项目无关或职业人员资格证上的工作单位非投标单位（工作单位变动，资格证正在变更中的，需提供相关管理部门出具的变更证明材料）的不计入有效范围。

（二）拟投入项目工作人员汇总表

| 项目工作人员总数 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 （资质证书） | 在本项目中主要负责工作 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：要求在表格后附相关专业职称证书证明材料。未提供证明材料或工作人员专业与本项目无关的不计入有效范围。

## 附件17：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

# 第五部分  磋商及采购项目服务要求

## 一、磋商要求

### 1、磋商说明

1.1供应商必须对磋商文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2磋商报价为总报价。包括服务费、所投入的产品费、业务费、技术支持费、人员差旅费、检验费、手续费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.4服务时间、地点：按采购人指定的时间、地点提供相关服务。

### 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

### 3、重要指标

磋商文件在技术要求中列出了采购人可以接受的最低技术指标，供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。

## 二、项目概况及技术参数

### 1、项目概况

青海省财政厅数据中心设备维保运维服务项目共1个包。主要完成办公设备维修和保养服务服务采购，采购预算额度为70万元。技术参数详见磋商文件《采购一览表及技术参数》内容。

### 2、服务验收

供应商成交后，应在磋商文件中规定的服务地点完成所有服务的初始验收及最终验收工作。初始验收将由成交供应商、服务提供商（如果需要）、采购人共同完成。

采购一览表及技术参数

采购预算额度：70万元

1、项目背景

青海省财政厅信息中心机房内在线运行的小型机服务器、刀片服务器、PC服务器、存储和相关软件等设备保修已到期，为保障系统正常运行，这批系统相关设备要进行维保采购。

2、项目内容

服务商应承担青海省财政厅的维护保修服务和技术运维服务，范围为设备的定期巡检、除尘、维护、技术支持，以及设备异常时的故障判断和排除,确保维保设备无缝融合现场环境。维护包修服务相关内容见后附表单。

3、维保清单

（1）硬件维保类

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 设备机柜位置 | 机柜高度（U) | 序列号 | 维保期限 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）X86服务器 |
| 1 | 华为服务器 | RH5885H V3 | 1 | CZ-B-09 | 21-24U | 2102311GYE10GC000025 | 1年 | 保修包含主机上面所有配件（如CPU、内存、硬盘、网卡、HBA卡、主板、电源等）,本地工程师现场支持要求时间为7*24小时*2小时到达，所需配件24小时内到位。 |
| 2 | 华为服务器 | RH5885H V3 | 1 | CZ-B-09 | 15-18U | 2102311GYE10GC000026 | 1年 |  |
| 3 | 华为服务器 | RH5885H V3 | 1 | CZ-B-09 | 9-12U | 2102311GYE10G6000171 | 1年 |  |
| 4 | 华为服务器 | RH5885H V3 | 1 | CZ-B-09 | 3-6U | 2102311GYE10G6000172 | 1年 |  |
| 5 | HP服务器 | DL580 G7 | 1 | CZ-B-18 | 3-6U | CN72290C1B | 1年 |  |
| 6 | DELL服务器 | DELL R710 | 1 | CZ-B-27 | 1-2U | DKHTC3X | 1年 |  |
| 7 | IBM服务器 | IBM X3650 | 1 | CZ-B-28 | 12-13U | 99Y3009 | 1年 |  |
| 8 | IBM服务器 | IBM X3850X5 | 1 | CZ-B-28 | 7-10U | 06BW059 | 1年 |  |
| 9 | IBM服务器 | IBM X3850X5 | 1 | CZ-B-28 | 2-5U | 06BW051 | 1年 |  |
| 10 | 浪潮英信服务器 | NF8470M3 | 1 | CZ-B-28 | 15-18U | 815106382 | 1年 |  |
| 11 | 浪潮英信服务器 | NF8470M3 | 1 | 库房 |  |  | 1年 |  |
| （二）刀片服务器 |
| 1 | HP刀箱 | C7000刀箱 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | CNG208SZDJ | 1年 | 保修包含刀箱和刀片上面所有配件（如、CPU、内存、硬盘、电源、风扇、网卡、HBA卡、OA板、网络交换模块等）, 本地工程师现场支持要求时间为7*24小时*2小时到达，所需配件24小时内到位。 |
| 2 | 刀片 | BL460C G8 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | 6CU4421TLW | 1年 |  |
| 3 | 刀片 | BL460C G8 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | 6CU4421TM4 | 1年 |  |
| 4 | 刀片 | BL680C G7 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | CNG235TBJ2 | 1年 |  |
| 5 | 刀片 | BL860C I2 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | SGH2164688 | 1年 |  |
| 6 | 刀片 | BL860C I2 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | SGH216442C | 1年 |  |
| 7 | 刀片 | BL460C G9 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | 6CU525VNWA | 1年 |  |
| 8 | 刀片 | BL460C G9 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | 6CU525VNWC | 1年 |  |
| 9 | 刀片 | BL460C G8 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | 6CU4421TM1 | 1年 |  |
| 10 | 刀片 | BL460C G8 | 1 | CZ-B-29 | 3-12U | 6CU4421TLY | 1年 |  |
| 11 | HP刀箱 | C7000刀箱 | 1 | CZ-A-24 | 3-12U | CNG016S2VH | 1年 |  |
| 12 | 刀片 | BL460C G7 | 1 | CZ-A-24 | 3-12U | CN70430B5Q | 1年 |  |
| 13 | 刀片 | BL460C G7 | 1 | CZ-A-24 | 3-12U | CN70470KPS | 1年 |  |
| 14 | 刀片 | BL460C G6 | 1 | CZ-A-24 | 3-12U | CN792901AR | 1年 |  |
| 15 | 刀片 | BL460C G6 | 1 | CZ-A-24 | 3-12U | CN792900RV | 1年 |  |
| 16 | 刀片 | BL460C G6 | 1 | CZ-A-24 | 3-12U | CN792901AP | 1年 |  |
| 17 | 刀片 | BL460C G6 | 1 | CZ-A-24 | 3-12U | CN792901AM | 1年 |  |
| （三）小型机 |
| 1 | UNIX服务器 | RX6600 | 1 | cz-b-30 | 30-36U | SGH4950687 | 1年 | 硬件保修包含整机机上面所有配件（如CPU、内存、硬盘、网卡、HBA卡、i/o 笼、电源、UINX系统等）, 本地工程师现场支持要求时间为7*24小时*2小时到达，所需配件24小时内到位。 |
| 2 |  | RX6600 | 1 | cz-b-30 | 21-27U | SGH4950689 | 1年 |  |
| 3 |  | RX6600 | 1 | cz-b-30 | 12-18U | SGH4950684 | 1年 |  |
| 4 |  | RX6600 | 1 | cz-b-30 | 3-9U | SGH4950686 | 1年 |  |
| （四）存储 |
| 1 | HP存储 | 3par StoreServ7200 | 1 | CZ-B-08 | 38-39U | 1626980(6CU4436980) | 1年 | 硬件保修包含整机上面所有配件（如控制器、硬盘、磁盘笼、电源、连接线缆等）, 本地工程师现场支持要求时间为7*24小时*2小时到达，所需配件24小时内到位。 |
| 2 | 华为存储 | 华为 5800v3 | 1 | CZ-B-08 | 7-9U | 210235982510G6000008 | 1年 |  |
| 3 |  | 5800v3 扩展盘柜 | 1 | CZ-B-08 | 3-4U | 210235982510G6000792 | 1年 |  |
| 4 | NETAPP网络存储 | NETAPP FAS2040（控制器） | 1 | CZ-A-27 | 16-17U | 700000631764 | 1年 |  |
| 5 |  | NETAPP DS4243盘柜 | 1 | CZ-A-27 | 11-14U | SHM0971733T660G | 1年 |  |
| 6 |  | NETAPP DS4243盘柜 | 1 | CZ-A-27 | 7-10U | SHM0971733T660V | 1年 |  |
| 7 |  | NETAPP DS4243盘柜 | 1 | CZ-A-27 | 3-6U | SHM0971733T660C | 1年 |  |
| (五）SAN交换机 |
| 1 | SAN交换机 | HP STORAGEWORKS 8/8 SAN SWITCH | 1 | CZ-B-08 | 27U | CZC543TN56 | 1年 | 硬件保修包含整机上面所有配件（如主机、电源、风扇、配置调整等）, 本地工程师现场支持要求时间为7*24小时*2小时到达，所需配件24小时内到位。 |
| 2 |  | HP STORAGEWORKS 8/8 SAN SWITCH | 1 | CZ-B-08 | 25U | CZC549TR9A | 1年 |  |
| 3 |  | HP STORAGEWORKS 8/24 SAN SWITCH | 1 | CZ-A-28 | 19U | CZC227USDG | 1年 |  |
| 4 |  | HP STORAGEWORKS 8/24 SAN SWITCH | 1 | CZ-A-28 | 18U | CZC226US0U | 1年 |  |
| (六）数据中心接入交换机 |
| 1 | 数据中心接入交换机 | 华为S6720-30C-EI-24S-AC | 1 | CZ-B-09 | 36U | 2102350DMN10GB000518 | 1年 | 硬件保修包含整机上面所有配件（如主机、电源、风扇、配置调整等）, 本地工程师现场支持要求时间为7*24小时*2小时到达，所需配件24小时内到位。 |
| 2 |  | 华为S6720-30C-EI-24S-AC | 1 | CZ-B-09 | 38U | 2102350DMN10GB000552 | 1年 |  |

（2）软件维保类

| 序号 | 软件名称 | 数量 | 维保期限 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库软件ORACLE集群 | 3 | 1年 | 1、各类应用系统上线、变更、重大系统割接、重大系统升级、优化调整、数据库迁移系统调优、sql优化、机房搬迁、突发事件保障等时，提供现场支持服务； 2、技术支持服务：检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除错误隐患；检查软件产品空间的使用情况；协助进行数据库空间的规划管理；进行最近遇到问题的故障分析；监控数据库性能；针对数据库文件分布的变化提出建议，以更好的使用现有资源；使用经过检验的工具、脚本等以得到更好的效果；评测相应的软件功能；确认系统中已存在或潜在的问题；产生基于数据库最佳应用准则的性能调整建议报告； 3、免费提供以下服务：单机和rac的数据库搭建；数据库的迁移；数据库打补丁；数据库的性能优化、异地容灾、oracle数据库现场培训（按照客户需求定制） 4、本地工程师现场支持要求时间为7*24小时，出现故障2小时内到达，并提供远程支持服务，每周进行巡检。 |
| 2 | 中间件软件WEBLOGIC | 2 | 1年 |  |
| 3 | VMware vsphere 6.5虚拟化平台 | 1 | 1年 | 所有相关VMware vsphere 6.5虚拟化平台产生的各种故障和问题及时解决，需提供巡检及现场服务，工程师现场支持要求时间为7*24小时*2小时到达。 |
| 4 | DSG备份软件服务 | 2 | 1年 | 1、SuperSync大型数据库高性能复制平台[简称：[SuperSync] V3.2，提供至少1年原厂5*12小时软件升级服务、在线支持服务，工程师上门服务，签订合同时提供售后服务承诺函； 2、实现功能如下： 复制技术要求：实现数据库日志分析、交易传输、数据格式化、传输压缩、高速装载等数据同步全部过程；结构数据复制：源端oracle,sqlserver,mysql,db2,postgresql,kdb,dameng目标oracle,sqlserver,mysql,db2,postgresql,kdb,dameng；数据验证要求：复制到目标端的数据可以与源库数据进行实时核对和一致修复；智能化要求：在源端数据库数据结构发生变化(如修改表结构，增加表等)后，复制软件可自动将新增结构变化同步到目标端；灾难恢复和切换要求：要求快速切换以及增量数据回切功能；运行监控要求：可实时对系统运行情况进行监控，提供邮件等方式进行报警；功能要求：要求全同步并发导出测试，要求多个表并行全同步，要求lob表的导出速并发加载，要求频繁ddl的支持，要求并发写日志的支持，要求目标端并发装载，要求增量双向切换并发同步，要求XML、GIS、IOT表的支持，要求增量回切，要求增量双向回切，要求生产库内容和备库内容一致实时核对和一致修复，要求不限距离不停业务/不停机的情况下对数据库全同步及双向增量同步。 |

（3）新增设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAN光纤交换机 | 2 | SAN光纤交换机，24个16G光口，含12个16G光模块及许可，配置1块电源（含实施、调优等服务）,质保1年。 |

4、硬件服务总体要求

计算存储类基础设施日常运维管理工作主要对机房内的小型机、服务器、虚拟化资源池、数据存储及其网络、安装在上述设备上的操作系统和管理系统的巡检和日常管理处置，主要完成以下工作：

建立和维护计算存储类基础设施配置信息库，制定计算存储类基础设施日常运维管理流程。

落实计算存储类基础设施日常监控工作，包括硬件状态监控、系统状态监控、性能指标监控等。

开展计算存储类基础设施健康检查工作，包括检查硬件设备状况、检查资源配置情况、检查系统运行情况等。

执行计算存储类基础设施例行维护工作，包括定期备份系统数据、定期核对配置信息、定期维护硬件设备等。

做好计算存储类基础设施故障处理工作，包括排查故障隐患、处理硬件故障、处理软件故障等。

定期开展计算存储类基础设施运行情况分析，编制运行报告，提出资源配置需求及系统优化建议等。

做好日常监控记录、故障处理记录、例行维护报告、健康检查报告等文档管理工作。

按甲方方要求，参与完成相关系统运维的配合、支持和保障工作。

参与本项的专业技术工程师不少于3人，至少一名HP-UX工程师，一名VCP工程师，一名RHCE工程师，并提供专业技术工程师与该公司的劳动合同复印件（或相关证明材料）。

（1）需要完成的配置表如下：

小型机配置登记

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号 |
| 02 | 小型机名称 | 自定义名称或财政厅规范要求 |
| 03 | 序列号 | 物理设备的唯一标识 |
| 04 | 控制台地址 | 小型机控制台管理IP地址 |
| 05 | 型号 | 小型机产品型号 |
| 06 | 机房编号 | 机柜所在机房编号 |
| 07 | 机柜位置 | 小型机所在机柜位置 |
| 08 | 制造商 | 如HP等 |
| 09 | CPU | CPU型号、数量、频率 |
| 10 | 内存 | 内存容量（GB）、频率 |
| 11 | 硬盘 | 硬盘类型，如SAS，转速（K）、硬盘容量（GB） |
| 12 | 分区数量 | 逻辑分区数量 |
| 13 | 网卡数量 | 网卡数量 |
| 14 | HBA卡数量 | HBA卡数量 |
| 15 | 维保信息 | 维保厂商，维保截止日期 |
| 16 | 安装日期 | 设备安装加电日期 |

小型机分区信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号 |
| 02 | 分区名称 | 自定义名称或财政厅规范要求 |
| 03 | 所属小型机名称 | 所属小型机的名称 |
| 04 | 操作系统版本 | 分区操作系统版本信息 |
| 05 | IP地址 | 分区的IP地址 |
| 06 | HA信息 | 是否配置HA |
| 07 | CPU | 分配CPU数量 |
| 08 | 内存 | 分配内存容量 |
| 09 | 磁盘空间 | 划分的本地磁盘空间 |
| 10 | 存储空间 | 挂载的存储空间大小 |
| 11 | 业务系统 | 分区部署的业务系统名称、用途。 包括：相关系统中间件、XX系统数据库 |
| 12 | 分区类型 | 分区类型，如逻辑分区或虚拟化分区 |
| 13 | 网卡数量 | 分配的网卡数量 |
| 14 | HBA卡数量 | 分配的HBA卡数量 |

小型机分区操作系统用户信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 用户所属小型机分区名称 | 用户所在的小型机分区名称 |
| 02 | 用户名 | 用户名称 |
| 03 | 用户描述 | 用户的具体用途，例如管理员、应用系统账户、监控账户 |
| 04 | 责任人 | 用户名对应的实际管理人 |

小型机资源使用情况表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 小型机名称 | 小型机的名称 |
| 02 | 最大分区数 | 小型机可分配的最大逻辑分区数 |
| 03 | 已创建分区数 | 已创建逻辑分区数 |
| 04 | 已分配CPU | 小型机已分配CPU |
| 05 | 已分配内存 | 小型机已分配内存 |
| 06 | 未分配CPU | 小型机未分配CPU |
| 07 | 未分配内存 | 小型机未分配内存 |

小型机备份信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 小型机名称 | 小型机的名称 |
| 02 | 分区名称 | 小型机分区名称 |
| 03 | 备份方式 | 磁带、网络等 |
| 04 | 备份策略 | 备份频率等 |
| 05 | 备份内容 | 操作系统、文件系统等 |
| 06 | 备份日期 | 本次备份日期 |
| 07 | 介质编号 | 备份介质的编号或物理位置 |

X86服务器基本信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号 |
| 02 | 服务器名称 | 自定义名称或财政厅规范要求 |
| 03 | 序列号 | 物理设备的唯一标识 |
| 04 | 品牌型号 | 服务器品牌型号 |
| 05 | CPU | CPU型号、数量、频率 |
| 06 | 内存 | 内存容量（GB）、频率 |
| 07 | 硬盘 | 硬盘类型，如SAS，转速（K）、硬盘容量（GB） |
| 08 | 操作系统 | 物理服务器操作系统信息 |
| 09 | 机房编号 | 机柜所在机房编号 |
| 10 | 机柜位置 | 每一个机柜编号都有唯一的编号 |
| 11 | 起始U位 | 物理设备所在机柜U位，最小值1，最大42 |
| 12 | 结束U位 | 物理设备所在机柜U位，最小值1，最大42 |
| 13 | 虚拟化资源池 | 如做虚拟化使用，填写资源池名称 |
| 14 | 业务系统 | 服务器部署的业务系统名称及用途。 包括：XX系统中间件、XX系统数据库 |
| 15 | IP地址 | 业务服务IP地址和管理IP地址 |
| 16 | 网卡数量 | 网卡数量 |
| 17 | HBA卡数量 | HBA卡数量 |
| 18 | 存储空间 | 挂载的存储空间 |
| 19 | 维保信息 | 维保厂商，维保截止日期 |
| 20 | 安装日期 | 设备安装加电日期 |

虚拟机配置信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号 |
| 02 | 虚拟机名称 | 自定义名称或参照财政厅规范要求 |
| 03 | 资源池 | 虚拟机所在资源池名称 |
| 04 | CPU | CPU型号、数量、频率 |
| 05 | 内存 | 内存容量（GB）、频率 |
| 06 | 硬盘 | 硬盘类型，如SAS，转速（K）、硬盘容量（GB） |
| 07 | 操作系统 | 虚拟机操作系统信息 |
| 08 | 业务系统 | 虚拟机部署的业务系统名称及用途。 包括XX系统中间件、XX系统数据库 |
| 09 | IP地址 | 虚拟机的IP地址 |

X86操作系统用户信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 用户所属服务器的名称 | 用户所在的X86服务器或虚拟机的名称 |
| 02 | 用户名 | 用户名称 |
| 03 | 用户描述 | 用户的具体用途。例如管理员、应用系统账户、监控账户 |
| 04 | 责任人 | 用户名对应的实际管理人 |

虚拟化资源池配置信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号 |
| 02 | 资源池名称 | 虚拟化池名称 |
| 03 | 机器数量 | 池中物理机数量 |
| 04 | 虚拟化产品 | 虚拟化池类型，如VMware |
| 05 | HA | 是否配置HA |
| 06 | 存储空间 | 虚拟化池挂载的存储设备及空间 |

磁盘阵列基本信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号 |
| 02 | 磁盘阵列名称 | 自定义名称或参照财政厅规范要求 |
| 03 | 序列号 | 物理设备的唯一标识 |
| 04 | 品牌类型 | 品牌类型 |
| 05 | 管理地址 | 管理IP地址 |
| 06 | 容量 | 磁盘阵列容量 |
| 07 | 机房编号 | 机柜所在机房编号 |
| 08 | 机柜位置 | 每一个机柜编号都有唯一的编号 |
| 09 | 维保信息 | 维保厂商，维保截止日期 |
| 10 | 安装日期 | 设备安装加电日期 |

NAS设备基本信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号 |
| 02 | NAS名称 | 自定义名称或参照财政厅规范要求 |
| 03 | 序列号 | 物理设备唯一标识 |
| 04 | 品牌类型 | 品牌类型 |
| 05 | 管理地址 | 管理IP地址 |
| 06 | 服务地址 | 服务IP地址 |
| 07 | 容量 | 磁盘阵列容量 |
| 08 | 机房编号 | 机柜所在机房编号 |
| 09 | 机柜位置 | 每一个机柜编号都有唯一的编号 |
| 10 | 维保信息 | 维保厂商，维保截止日期 |
| 11 | 安装日期 | 设备安装加电日期 |

SAN交换机基本信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号 |
| 02 | SAN交换机名称 | 自定义名称或参照财政厅规范要求 |
| 03 | 序列号 | 物理设备的唯一标识 |
| 04 | 品牌类型 | 品牌类型 |
| 05 | 管理地址 | 管理IP地址 |
| 06 | 端口数量 | SAN交换机端口数量 |
| 07 | 速率 | SAN交换机速率 |
| 08 | 存储信息 | 连接存储设备信息 |
| 09 | 机房编号 | 机柜所在机房编号 |
| 10 | 机柜位置 | 每一个机柜编号都有唯一的编号 |
| 11 | 维保信息 | 维保厂商，维保截止日期 |
| 12 | 安装日期 | 设备安装加电日期 |

（2）配置信息更新

在计算存储资源的日常运维管理中，如上述配置信息项发生了变化，必须在变更操作完成后，将变更信息及时更新到相应配置信息库中。涉及重大信息变更的，应制定变更计划、操作流程和回退方案，并在事前审批后进行实施，实施验证后，完成相应配置信息的更新。

（3）运行监控

①小型机资源运行监控

每周监控

监控内容：

小型机各硬件运行状态。主要指通过观察小型机硬件指示灯等方式获取硬件运行状态。

各主机分区日志信息。主要包括操作系统告警日志，计划任务执行日志等信息。

各主机分区资源使用情况。主要包括CPU使用率，内存使用率，换页空间使用率，文件系统使用率等信息。

每周监控

监控内容：

主机高可用信息。主要指配置了高可用服务的主机分区之间的高可用状态等信息。

多路径状态信息。主要指主机与存储之间多路径软件的运行状态、多路径状态等信息。

每月监控

监控内容：

系统审计信息。主要包括用户异常登录信息，用户非法操作等信息。

各文件系统iNode节点使用率。

根卷组的镜像状态。主要指已组建磁盘镜像的根卷组，磁盘卷组中磁盘的镜像状态信息。

监控频率：采用自动方式监控的，每周1次；采用人工方式监控的，每月1次。

②X86服务器及虚拟化资源池运行监控

每周监控

监控内容：

服务器运行状况。主要指通过观察服务器硬件指示灯等方式获取硬件运行状态。

虚拟化平台运行状况。主要包括虚拟化软件的运行状态和虚拟化管理平台的运行状态等信息。

网络和存储连通状况。主要包括服务器与接入交换机之间网络连通状态和服务器与存储间的连通状态等信息。

每周监控

监控内容：

虚拟化平台的高可用状态。主要指配置了高可用的虚拟化资源池中高可用的状态信息。

虚拟化平台的多路径状态。主要指虚拟化资源池中服务器与存储之间多路径运行状态等信息。

虚拟化资源池的资源使用率。主要包括虚拟化资源池中CPU使用率、内存使用率、存储空间使用率等信息。

每月监控

监控内容：

本月内更换部件的设备。主要对本月内因故障更换部件的设备进行重点查看，监控其运行状态及运行稳定性。

各文件系统iNode节点使用率。

③存储资源运行监控

每周监控

监控内容：

磁盘阵列、NAS设备运行状态。主要指通过观察磁盘阵列、NAS设备硬件指示灯等方式获取硬件运行状态。

存储设备管理系统的日志。主要包括磁盘阵列、NAS设备管理控制台的运行相关日志。

每周监控

监控内容：

SAN交换机硬件及端口状态。主要指通过观察SAN交换机设备及各端口指示灯等方式获取硬件运行状态。

磁带库硬件状态。主要指通过观察磁带库设备指示灯和登录磁带库管理系统等方式获取硬件运行状态。

每月监控

监控内容：

磁盘容量使用情况。主要包括存储未分配容量、已分配容量、已分配未使用容量等信息。

SAN交换机日志信息。主要包括SAN交换机端口日志信息和设备日志信息等。

（4）健康检查、例行维护、故障管理、分析与报告

服务提供方应根据自身青海省财政厅实际情况，制定计算存储设备健康检查方案，定期开展健康检查和预防性维护，定期开展健康检查和预防性维护，尽早发现计算存储资源可能存在的缺陷和安全隐患，识别可能影响运行状态的故障隐患，以便制定计算存储资源维护升级计划，为开展计算存储资源的维护、改造、扩容提供依据，避免潜在问题拖延导致严重故障。按照检查方案组织开展健康性检查，记录健康检查结果，提出改进建议，编制健康检查报告。

依据计算存储类基础设施的运维管理需要，定期开展设备及系统的例行维护，排除其可能存在的安全隐患，保障系统稳定运行，提升系统健壮性。

通过观察计算存储资源的故障现象，收集故障信息，定位故障原因，找到对各类常见故障的解决办法，形成较为完善的各类问题解决方案，为运维人员的后续故障解决提供参考和帮助，加强其主动发现问题和快速解决问题的能力，进而提升运维人员自身的运维水平和系统运维效率，并力求将计算存储资源故障对业务的影响减到最低，防止与这些故障相关的事故再度发生。

通过对计算存储资源的运行状况、性能状况、容量状况和故障状况等方面进行分析，及时发现计算存储资源存在的运行问题、性能瓶颈和故障隐患，总结故障处理经验，提高故障的响应时间和处理速度，有针对性的提出整改和优化方案，确保计算存储资源的健康、高效、稳定运行，为计算存储资源的升级、更新和报废提供决策性指导意见。

（5）服务产出

按配置管理的要求，分类记录并及时更新《小型机配置登记》、《小型机分区信息表》、《小型机分区操作系统用户信息表》、《小型机资源使用情况表》、《小型机备份信息表》、《X86服务器基本信息表》、《虚拟机配置信息表》、《X86操作系统用户信息表》、《虚拟化资源池配置信息表》、《磁盘阵列基本信息表》、《NAS设备基本信息表》、《SAN交换机基本信息表》；按运行监控的要求，按月记录好各类计算存储类基础设施的运行监控数据；按健康巡检的要求，每月《小型机系统健康检查报告》、《X86服务器系统健康检查报告》；按例行维护的要求，第月对计算存储类设备进行一次例行维护，并做好维护记录；按故障处理实际情况记录《计算存储故障处理情况表》；《计算存储资源运行监控月报》；按分析与报告的要求，按月形成《计算存储资源运行监控月报》；《计算存储资源季度运行分析报告》；按文档管理的要求，做好计算存储类基础设施及运维过程中形成的各种文档记录和归档。

（6）巡检要求

①每周进行一次机房内设备巡检，并在巡检完成后向用户报告现场巡检情况，进行记录。

②每月进行一次月度汇总，巡检完成后三个工作日内向用户提供月巡检报告，季度装订成册。

③每半年出具半年度服务报告及服务汇总，并与客户进行沟通、汇总汇报。

④年度出具年度汇总服务报告，并向客户进行汇报。

⑤重大节假日前对所有设备及软件进行巡检，重大节假日、重要事件现场保障。

⑥针对巡检问题分析，分级处置，备件及时更换，当有突发或并发事件发生时，及时调用本地工程师并在最短的时间内用最快的方式处置。

（7）现场故障排除

发生异常现象时，服务方必须及时响应（7x24小时服务，2小时到达现场，设备配件24小时内到位）。一般性简单故障应在1个工作日内排查、处理完毕；复杂性故障应在1-3个工作日内排查、处理完毕。涉及设备配件需维修或采购供应时，应提供替代设备，确保各类应用正常运行。

5、软件服务总体要求

系统软件包括数据库、中间件等。本文档中数据库系统主要指省财政厅维护的Oracle数据库，其他类型数据库参照本文档自行制定相关管理办法。中间件是应用系统通信平台，包括Weblogic，本文档中中间件主要指省财政厅管理和维护的Weblogic软件，其他类型中间件参照本文档自行制定相关管理办法。负责数据库、中间件的配置管理、运行监控、故障管理、健康检查、分析报告编写等工作。主要完成以下工作：

负责建立和维护系统软件配置库，制定系统软件日常运维管理办法。

负责系统软件日常监控，包括监控系统运行状态、性能状态、资源使用情况等。

实施系统软件例行维护，包括日志清理、收集统计信息、资源分配等。

开展系统软件健康检查，包括资源配置情况检查、性能状况检查、备份执行情况检查等。

做好系统软件故障处理工作，包括故障发现、故障隐患排查、故障处理等。

负责系统软件运行监控记录、健康检查记录、故障处理记录、例行维护记录和各类分析报告等文档的管理工作。

参与完成相关系统运维的配合、支持、保障等工作。

参与本项的专业技术工程师不少于3人，至少一名OCP工程师，两名OCM工程师组成维保技术组，并提供专业技术工程师与该公司的劳动合同复印件（或相关证明材料）。

（1）需要完成的配置表如下：

集群参数表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号，不能为空 |
| 02 | 集群类型及版本 | Oracle集群或第三方集群及对应版本号 |
| 03 | 节点数 | 每套集群包含的节点个数 |
| 04 | ASM实例参数 | ASM实例spfile记录的参数内容 |
| 05 | ASM磁盘组参数 | 包括磁盘组名称，冗余属性，包含的磁盘信息，兼容参数等 |
| 06 | 集群网络配置 | ip地址，主机名，网络接口及类型（如网络接口名称ethx，接口类型类型为光口或电口，速率千兆或万兆） |

数据库参数表

数据库实例spfile记录的参数内容。

数据库基本信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号，不能为空 |
| 02 | 数据库名称 | db_name |
| 03 | 数据库实例名 | instance_name |
| 04 | 数据库IP地址 | 数据库所在服务器ip地址（服务地址） |
| 05 | 数据库字符集 | 数据库字符集 |
| 06 | Redo文件大小 | Redo文件大小 |
| 07 | Redo组数目 | Redo组数目 |
| 08 | Redo日志成员 | Redo日志成员 |
| 09 | 归档路径 | 归档文件存放位置 |
| 10 | 归档模式 | 如归档模式或非归档模式 |
| 11 | DBID | 数据库唯一标识 |
| 12 | 业务描述 | 数据库对应的上层应用介绍 |
| 13 | 主机型号 | 承载数据库的节点主机型号 |
| 14 | 设备位置 | 数据库服务器节点主机在机房的物理位置 |
| 15 | OS版本 | 承载数据库的节点主机操作系统版本 |
| 16 | 存储平台 | 存储数据库数据的磁盘阵列名称类型、总容量 |
| 17 | RDBMS版本及补丁号 | RDBMS版本及补丁号,可通过Opatch命令获取 |
| 18 | 存储模式 | 如文件系统，ASM，裸设备 |
| 19 | 是否备份 | 是或否 |
| 20 | 是否容灾 | 是或否 |
| 21 | 是否集群 | 是或否 |

表空间属性表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号，不能为空 |
| 02 | 表空间名称 | 表空间名称 |
| 03 | 表空间类型 | bigfile或smallfile |
| 04 | 大小及路径 | 数据文件大小及路径 |
| 05 | 扩展模式 | 自动扩展或手动扩展 |

用户权限表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号，不能为空 |
| 02 | 用户名 | 用户名称 |
| 03 | 用户业务描述 | 用户业务描述 |
| 04 | 权限 | 用户权限 |
| 05 | 责任人 | 用户使用人 |

数据库备份策略表

结合我单位实际情况，制定数据库备份策略，指导数据库备份工作。备份策略至少应包含：备份数据类型、备份数据内容、备份时间窗口、备份方法、备份频率、保存周期、备份责任人等。

中间件基本信息表

| 序号 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 配置项编号 | 配置项的唯一编号，不能为空 |
| 02 | 应用系统名称 | 应用系统名称 |
| 03 | 节点信息 | 节点类型（admin、app）、节点号 |
| 04 | 主机型号 | 所在服务器主机型号 |
| 05 | 操作系统版本 | 所在服务器操作系统版本 |
| 06 | CPU数量 | 所在服务器CPU数量 |
| 07 | 内存大小 | 所在服务器内存大小 |
| 08 | 网络配置 | 应用IP地址端口；控制台地址、端口 |
| 09 | 中间件版本 | 中间件版本 |
| 10 | 安装路径 | 中间件安装路径 |
| 11 | 域名称及域所在路径 | 域名称及域所在路径 |
| 12 | 数据源名称 | 数据源名称 |
| 13 | 连接池名称及数量 | 连接池名称及数量（初始、最大） |
| 14 | 启停脚本 | 启停脚本位置和名称 |
| 15 | 管理用户 | Weblogic系统管理员用户 |

中间件备份策略表

中间件安装完毕或应用系统升级结束前后，应进行系统级别的文件备份，备份数据内容包括应用相关文件和配置相关文件，涉及参数调整或WebLogic Server配置变更的,须进行WebLogic Domain备份；升级验证通过后及时更新《中间件基本信息表》。

（2）运维监控

①数据库

每周监控指标

每周至少应该检查以下内容，并根据检查结果，填写《数据库周运行监控表》：

系统运行状态

（a）数据库状态，检查数据库当前处于open、mount还是close状态。

（b）客户端工具能否远程登录数据库

使用SQL Plus、PL/Sql Develop等客户端工具登录被检查数据库，测试能否正常登录。

（c）当前会话数：统计被检查数据库的当前连接会话数，与历史记录数据进行比较，判断当前会话数明显偏高、正常还是明显偏低。

数据库日志

（a）检查集群告警日志，查看在本监控周期内，是否产生错误信息。

（b）检查数据库实例的告警日志，查看在是否存在以“ora”开头的错误信息。

数据备份情况

（a）检查备份日志文件，查看备份结束时的返回信息，确认备份任务是否正常完成。

（b）记录当前备份作业的起止时间，与历史数据进行比较，判断备份任务耗时是否处于正常范围。

文件系统空间使用情况

（a）查看数据库安装目录所在文件系统的空间使用情况，一般空间使用率在80%以下属于正常。

（b）查看归档日志所在文件系统的空间使用情况，应根据数据库承载业务不同合理配置归档空间大小。

集群运行情况

（a）检查每个节点上的数据库实例运行状态，确认每一个实例是否都处于running状态。

（b）检查集群内每个节点上的ASM服务，确认vip、listener、ONS等关键服务是否正常。

（c）检查集群CRS状态，确认CRS各子服务是否处于online状态。

每月监控指标

每月的第一个工作日，完成月监控指标的检查，并根据检查结果，如实填写《数据库月运行监控表》。月监控指标至少包含以下内容：

系统重要文件

检查下列文件是否存在，文件的属性是否正常，包括但不限于以下文件：

（a）spfile 参数文件；

（b）控制文件；

（c）网络配置文件（sqlnet.ora、tnsnames.ora等）；

（d）listener配置文件；

（e）orapwd口令文件。

数据库统计信息采集

（a）检查数据库统计信息采集作业的执行日志信息，确认该作业是否正常执行。

（b）检查表、索引的统计信息，确认其采集日期是否为最近一次的作业执行日期。

查看表空间使用情况

（a）检查表空间的使用率，对于用来存储业务数据、更新较为频繁的表空间，其使用率一般应控制在90%以内。

（b）对照历史记录数据，计算本监控周期内表空间的增长速度，与历史数据比较，判断其增长速度是否处于正常范围之内。

日志文件大小检查

检查各日志文件的大小，包括但不限于以下文件：

（a）监听日志；

（b）告警日志；

（c）各类跟踪日志。

②中间件

每天对中间件系统进行日常监控，并填写《中间件日运行监控表》。至少应该包括下列检查：

系统运行状态

登录中间件的管理控制台，通过图形界面，检查下面的内容：

（a）监控各节点运行状态；

（b）子节点的运行日志；

（c）子节点的节点状态、节点可用内存、总内存、总队列数、占用队列数、队列详细列表等信息。

会话连接数

（a）当前连接数和最大连接数；

（b）是否有丢失连接现象。

监控WebLogic Server性能

（a）JVM Heap；

（b）WebLogic线程池；

（c）JDBC连接池；

（d）JMS服务器连接/消息队列长度。

（3）健康检查

服务提供方应根据青海省财政厅实际情况，制定本省相应的系统软件健康检查方案，确定检查周期、检查范围、检查方法、具体指标、参与人员和检查流程等。按照检查周期开展健康检查，记录健康检查结果，编制健康检查报告。根据健康检查报告，提出改进建议，及早消除系统缺陷和隐患。

（4）	服务产出

根据数据库每周例行维护情况，形成监控记录《数据库例行维护周报》；根据每月运行监控指标检查结果及例行维护情况，形成《数据库月运行监控表》、、《数据库例行维护月报》、《中间件例行维护月报》；根据健康检查情况，形成《数据库健康检查表》、《中间件健康检查表》；根据数据库每月例行维护情况，形成《数据库例行维护年报》。

（5）巡检要求

1、每周进行一次机房内设备巡检，并在巡检完成后向用户报告现场巡检情况，进行记录。

2、每月进行一次月度汇总，巡检完成后三个工作日内向用户提供月巡检报告，季度装订成册。

3、每半年出具半年度服务报告及服务汇总，并与客户进行沟通、汇总汇报。

4、年度出具年度汇总服务报告，并向客户进行汇报。

5、重大节假日前对所有设备及软件进行巡检，重大节假日、重要事件现场保障。

6、针对巡检问题分析，分级处置，备件及时更换，当有突发或并发事件发生时，及时调用本地工程师并在最短的时间内用最快的方式处置。

（6）	现场故障排除

发生异常现象时，服务方必须及时响应（7x24小时服务，2小时到达现场）。一般性简单故障应在1个工作日内排查、处理完毕；复杂性故障应在1-3个工作日内排查、处理完毕。

5、服务期限和地点

（1）服务期限：签订合同后1年；

### （2）服务地点：青海省财政厅。