**成交产品分项表(包2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格型号** | **生产厂家** | **数量及单位** |
| 1 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD2T4HKTM-IS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 37台 |
| 2 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD234HKTM-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12台 |
| 3 | 监控摄像设备 | 海康威视 | iDS-2DF88HKTM-A/T2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3台 |
| 4 | 显示设备 | 海康威视 | DS-D5055UC-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 5 | 录像设备 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 6 | 硬盘 | 希捷 | ST8000V×004 | 希捷科技有限公司 | 26块 |
| 7 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS5628XG | 锐捷网络股份有限公司 | 2台 |
| 8 | 交换机 | 锐捷 | RG-ES110GDS | 锐捷网络股份有限公司 | 23台 |
| 9 | 收发器 | 海康威视 | DS-3D201T-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 23台 |
| 10 | 收发器 | 海康威视 | DS-3D201R-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 23台 |
| 11 | 光缆 | 国产 | 12芯 | 国产 | 7000米 |
| 12 | 配线 | 远洋 | 2×1.5 | 广东远洋线缆科技有限公司 | 7000米 |
| 13 | 双绞线缆 | 韩电 | HSYV-6 4×2×0.57 | 宁波韩电线缆有限公司 | 7000米 |
| 14 | 电源 | 海康威视 | 定制 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 50个 |
| 15 | 壁装支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 37个 |
| 16 | 监控立杆 | 航广 | 定制 | 青海航广电子有限公司 | 18根 |
| 17 | 监控立杆 | 航广 | 定制 | 青海航广电子有限公司 | 3根 |
| 18 | PE管材 | 顾地 | DN25 | 顾地科技有限公司 | 8000米 |
| 19 | 分线接线箱（盒） | 奥威尔 | 300×250 | 深圳市奥威尔通讯科技有限公司 | 23个 |
| 20 | 机柜、机架 | 定制 | 1.2m | 青海航广电子有限公司 | 2台 |
| 21 | 其他 |  |  |  | 1项 |