# 成交产品分项表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| 1 | 400万高清半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD214SF-IS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 199台 |
| 2 | 400万高清筒形摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4SF-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 146台 |
| 3 | 400万智能球形摄像机 | 海康威视 | DS-2PT3A4SF-D | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 37台 |
| 4 | 超星光智能球机 | 海康威视 | iDS-2DF82SF-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 5 | 电梯摄像机 | 海康威视 | DS-2CD252SF-IS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7台 |
| 6 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD698SF-IS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 |
| 7 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0318-S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 30台 |
| 8 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0309-S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 24台 |
| 9 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E3728-H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 10 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E0524TF | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 |
| 11 | LCD拼接屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-C/Y | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25台 |
| 12 | LCD拼接屏支架 | 海康威视 | 定制 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25台 |
| 13 | 大屏线缆 | 海康威视 | 15米HDMI线缆 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25条 |
| 14 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A71048R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 15 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 |
| 16 | 硬盘 | 希捷 | ST6000VX001 | 希捷科技有限公司 | 78块 |
| 17 | 10路解码器 | 海康威视 | DS-6910UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 18 | 4路解码器 | 海康威视 | DS-6904UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 |
| 19 | 1路解码器 | 海康威视 | DS-6901UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 20 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5043FC-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 19 | UPS电源 | 科士达 | YDC9110H | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1套 |
| 20 | 蓄电池 | 科士达 | 6-FM-100 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 16块 |
| 21 | 电池柜 | 科士达 | 定制 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 |
| 22 | 综合安防管理平台 | 海康威视 | iSecure Center-Government | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 1套 |
| 23 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-B(310801014) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 24 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-I8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 25 | 无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7套 |
| 26 | 辅材 | 叙丰 | 定制 | 青海叙丰电子科技有限公司 | 1批 |
| 27 | 其他 | 叙丰 | 定制 | 青海叙丰电子科技有限公司 | 1项 |