特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-057号

采购项目名称：青海师范大学国家教师发展协同创新实验基地项目

采  购 单 位：青海师范大学

青海省政府采购中心编制

2020年6月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	20

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	22

青海省政府采购项目合同书	22

第四部分  投标文件格式	36

投标文件的组成	36

（投标文件封面）	37

附件1：投 标 函	39

附件2：法定代表人证明书	40

附件3：法定代表人授权书	41

附件4：投标人承诺函	42

附件5：供应商诚信承诺书	42

附件6：投标人资格证明文件	43

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	45

附件8：无重大违法记录声明	46

（投标文件封面）	47

附件9：报价一览表	48

附件10：分项报价表	49

附件11：技术规格响应表	50

附件12：其他资格证明材料	50

附件13：投标产品相关资料	52

附件14：投标人类似业绩证明材料	53

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	54

附件17：项目管理实施方案及售后服务	56

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

一、投标要求	59

1、投标说明	59

2、报价说明	59

3、重要指标	59

二、项目概况及技术参数	60

1、项目概况	60

2、产品交付说明	60

3、产品验收	60

4、安装、调试	60

5、维护服务和技术支持	60

6、其他要求	61

采购一览表及技术参数	62

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海师范大学国家教师发展协同创新实验基地项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2020-057号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 337.0545万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2020年6月17日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2020年6月18日起，至2020年6月24日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2020年7月8日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2020年7月8日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海师范大学 联系人：思女士 联系电话：0971-6305224 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：邹先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力20分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5分；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2020-（货物）-057

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2020年*月*日             项目（青政采公招（货物）2020-057号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为               的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-057号

采购项目名称：青海师范大学国家教师发展协同创新实验基地项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2020-057号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采公招（货物）2020-057号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2018或2019年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-057号

采购项目名称：青海师范大学国家教师发展协同创新实验基地项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质监机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张；

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

4、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2020-057号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于     年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6151685）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海师范大学国家教师发展协同创新实验基地项目共1个包。主要采购教学网络设备一批，采购预算额度为337.0545万元。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

5.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

5.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

5.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.10其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：337.0545万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多屏互动协作系统-教师移动端 | 1. 软件使用环境要求必须在局域网环境下，可完全脱离英特网，并可用一般路由器、WiFi热点即可实现； 2. 软件需多语言支持，方便外教教师使用，支持的语言至少为：中文、英文等； 3. 可通过移动设备远程控制电子白板、一体机、电脑等，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件； 4.无需连线，无需网络的情况下，教师即可在自己的平板上直接录制微课，做到“随时、随地”录微课； 微课内容需包括课件内容、原笔迹板书、教师讲解视频、教师讲解语音；课件需支持视频、图片、pdf等数字媒体文件； 微课格式需要为标准的流媒体格式，如mp4、flv等，方便网络传输、观看； 微课录制完毕，可以一键回看，以便确认微课录制效果； 5. 教师可以一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括黑板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等；方便学生课后复习及未能即时听课的学生听课使用教师可以在移动设备上直接批注大屏内容，需支持视频动态批注； 7.教师可将移动设备上PPT的文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 教师可以通过手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页；移动设备端需有当前PPT全部页面的缩略图显示，大屏上不显示，教师可以通过选择缩略图页面快速将大屏PPT翻页至指定页面； PPT页面可以配合画笔功能，做到随时标注讲解； 播放PPT时，无需退出PPT即穿插可播放音视频文件，方便教师讲课； PPT页面可以通过截图方式截取重点至画板中讲解，并可保存为课堂笔记； PPT页面如遇文字较小，可以配合放大镜功能，做到多级别放大，方便后排学生观看； 8. 需具有移动展台功能，教师可方便将课本、试卷等实物通过移动设备拍照上传至大屏讲解，并需支持在移动端通过手势控制缩放、旋转、移动、剪切、标注、擦除等操作； 9. 可以通过移动设备摄像头随时分享直播学生做题过程及实验情景，分享过程中，可选择是否录制； 10. 可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等； 11. 需支持电子白板功能，具备铅笔、荧光笔、激光笔、魔法笔、排刷、图案刷等多种书写笔模式； 需提供三角形、正方形、圆形、椭圆、多边形、平行线、箭头线、虚线等图形绘图工具； 需可插入图片、PPT、word等文件进行讲解，并可直接保存为图片、pdf等文件； 支持手势漫游、手势擦除、手势缩放等功能； 12. 可以将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示； 13. 可将移动设备端的文件无线上传电脑端指定文件夹内，也可将电脑端文件下载至移动设备端指定文件夹； 14. 需支持鼠标指针大小、形状可选择设置，并可自定义鼠标形状，解决后排学生经常看不清鼠标指针的问题； 15. 具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动设备端轻松可调； 16. 移动设备端软件可扫描二维码自动下载，并自动提示新版本升级或自动检查升级至最新版； 17. 移动设备端需支持iOS、Android、win8/10三大平台。 | 套 | 3 |
| 2 | 多屏互动协作系统-服务端 | 1、屏幕广播：需支持教师通过屏幕广播将各种形式的教学内容广播给小组屏及学生端，让教室每一个角落的学生都能清晰地看到教学过程； 2、学生演示：需支持教师通过学生飞屏调用任意一个学生端的屏幕，并广播至其它学生终端上，方便教师及时发现学生中的典型个案，开展示范教学； 3、无线投屏：教学大屏端和小组端的软件需可以将移动设备包括手机/平板/电脑等实时投射教学大屏端/小组端显示，支持IOS/Android/Windows等系统环境，每一个投屏的内容都以非独占的方式显示，支持≥4个屏幕的同时投屏与显示； 4、分组研讨：可以实现各小组屏快速对教师下发的讨论主题进行讨论，讨论方法支持小组投屏、动态批注、摄像头调取、屏幕录制、思维导图总结等； 5、成果展示：教师可通过教师大屏或教师移动终端调取小组的展示成果到教师大屏上进行展示和讲评，并可将该小组的成果广播至其他小组屏上进行同步显示；另外，教师还可同时调取多个小组的成果进行多屏展示对比； 6、全媒体教学板：教学大屏端和小组端的软件都需提供全媒体教学板，可内嵌PPT、pdf阅读器、媒体播放器、图片查看器、IP网络摄像机、USB摄像头、小组屏等影像接入到同一画板。每个影像可以实现双指缩放、旋转、拖动、甩屏等手势操作；可以在每个影像内实现批注，且批注内容随着单个影像的缩放而同步等比例缩放； 7、文档支持：教学大屏端和小组端的软件需支持通用的Office文档格式、pdf、图片、视频等格式，打开的文档同时支持全屏展示和教学板内展示二种状态；持二种状态下的相互切换，并保持文档原有的版式、内容、动画效果不变，如PPT；支持多个文档的同时开启与操作； 8、PPT预览与跳转：教学大屏端和小组端的软件在打开PPT时，需提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片中可浮现所有幻灯片的预览图，上下滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放； 9、PPT连动与复制：播放PPT时，需支持双屏同步显示，也可以支持一屏播放PPT动画，另一屏显示PPT上一页的内容，且保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，另一屏屏幕内容会自动跟随切换； 10、 动态批注：可以动态的在教学大屏端和小组端上对讨论内容（包含图片、视频、APP等）进行批注，并可以将批注的书写过程同步到所有学生屏幕，使课堂讲解变得更有针对性； 11、文件共享：教师可将课堂相关文件，如备课资料、课堂笔记、课后作业等通过共享文件快速发送给学生，节省课堂时间； 12、课堂互动：需提供抢答、抽答、弹幕等课中互动工具，提高学生课堂注意力，创造积极的课堂氛围； 13、 教学工具：需提供包括白板、绘笔、聚光灯、放大镜、屏幕快照、视频录制等互动教学工具，可以在任何时候特别是PPT放映状态下直接调出并使用这些工具； 14、移动教学：需支持教师通过移动终端实现移动教学，实现教室大屏内容投射到教师移动终端上，通过教师移动终端操控教室大屏，亦可实现教师移动终端上的内容如PPT课件、视频、电子素材等投射到教学大屏端上，并可动态分享到小组屏、学生端设备，真正达到教室大屏端、小组屏、教师移动屏、学生屏、观摩屏等多屏互动，使教师上课不再局限于讲台，随时随地走入学生进行授课； 15、需支持老师和学生自带移动终端，且可以使用Android、iOS、windows操作系统，广泛支持各种品牌的平板、手机和电脑，适应各种大小的屏幕和分辨率； 16.思维导图：教师可建思维导图，方便有序授课，学生也更容易理解上课脉络，更易理解和记忆上课内容。每个节点可以嵌入授课课件，音视频等文件； 17.小组示范：教师指定某小组屏画面飞屏到教学主屏显示和讲评，并可将该小组的成果广播至其他小组屏上进行同步显示； 18.小组讨论：开启该模式后，各小组成员以各自小组屏为中心进行互动投屏； 19.随堂测试：支持本地word，ppt，pdf文档出题，或截屏出题；支持设置单选，多选，判断，填空，主观题型。客观题在教师公布答案后，系统自动形成答题结果统计图表； 20.支持教师主屏和学生屏之间的弹幕互动功能； 21.主屏首页即可查看所有小组屏画面预览图；各小组在线成员头像高亮显示，方便教师随时把握学生在离线动态； 22.主屏班级信息可查看实时的到课，未到课学生名单。 | 套 | 3 |
| 3 | 多屏互动协作系统-学生端 | 1.学生通过学生端软件扫码进组，实时显示成员在离线状态； 2.须支持画笔功能，可在屏幕或课件上批注交流； 3.支持画板，方便学生进行演算，书写，具备基本的画笔颜色，粗细调节，擦除，撤销，图形等功能；支持保存为图片或PDF格式。 4.支持一键截屏，录制功能；录制内容为小组屏屏幕实时显示内容，且支持声音录制； 5.支持思维导图，方便学生研讨交流，理清思路； 6.支持和小组成员之间共享文件，方便资料的分享交流； 7.教师开启小组讨论模式后，小组屏可以打开多个文件，悬浮于屏幕上，方便操作交流；可以随意拖动，放大缩小，批注，支持word，ppt，pdf，视频，摄像头，学生飞屏等多种类型文件，支持Word文档预览缩略图； 8.支持多个学生同时向小组屏飞屏，支持安卓，IOS，windows多种类型学生端同时飞屏；飞屏画面悬浮显示，可随意移动，旋转，调整大小，可画笔批注； 9.支持安卓，windows系统。 | 点 | 14 |
| 4 | 多屏互动协作系统-小组端 | 1.学生通过学生端软件扫码进组，实时显示成员在离线状态； 2.须支持画笔功能，可在屏幕或课件上批注交流； 3.支持画板，方便学生进行演算，书写，具备基本的画笔颜色，粗细调节，擦除，撤销，图形等功能；支持保存为图片或PDF格式； 4.支持一键截屏，录制功能；录制内容为小组屏屏幕实时显示内容，且支持声音录制； 5.支持思维导图，方便学生研讨交流，理清思路； 6.支持和小组成员之间共享文件，方便资料的分享交流； 7.教师开启小组讨论模式后，小组屏可以打开多个文件，悬浮于屏幕上，方便操作交流；可以随意拖动，放大缩小，批注，支持word，ppt，pdf，视频，摄像头，学生飞屏等多种类型文件，支持Word文档预览缩略图； 8.支持多个学生同时向小组屏飞屏，支持安卓，IOS，windows多种类型学生端同时飞屏；飞屏画面悬浮显示，可随意移动，旋转，调整大小，可画笔批注； 9.支持安卓，windows系统。 | 点 | 6 |
| 5 | 互动网关系统 | 1、要求系统不依赖于专线接入和专线骨干网传输，可完全基于普通的宽带互联网； 2、要求系统能够跨越私有网络与公共网络，采用超强纠错能力，能够在普通的宽带互联网上传输高清、流畅、低延时音视频流； 3、要求系统网络安全性高，支持端到端加AES密传输、云端透传，保证网络通信安全可靠； 4、要求系统需支持电脑、手机、平板等移动端参与互动；并且移动端也可做为主控端发起互动；考虑操作方便，要求手机以仿通讯录形式选择用户列表，选择后可直接发起互动； 5、支持树状多级显示互动班级列表，支持班级名字自动编辑； 6、支持互动听课方可以向主讲方远程举手提问或发送文本问题，主讲方可以在听课方的视频画面上看到提示信息； 7、支持在无需MCU情况下，设备支持不低于1拖5组建互动课堂； 8、要求系统提供网络环路测试功能，来验证当前本地互联网接入的上下行带宽，以方便用户确定最佳的交互带宽； 9、要求互动课堂系统与录播系统能够进行无缝对接，互动双方交互的视频、音频信息都能够被录制； 10、系统至少应支持主讲课堂模式、讨论会议模式模式，以满足不同应用需求，主讲课堂模式即远程实时课堂中只有一方为主讲教室，在互动过程中可以随时切换换任意教室为主讲教室，其它都为听课教室；主讲教室可以看到所有听课教室的画面，可以指定其中一个听课教室为互动教室；互动教室能看到主讲教室中教师的画面，听课教师能看到主讲教师和互动教室双画面； 11、系统支持预约模式，预约功能包括课堂模式选择，会议模式或主讲课堂模式，开始/结束时间选择，是否为公开等功能；预约功能下方以列表形式显示已预约的课堂状态； 12、互动支持主动发起，主动参与和被动参与等多种方式，任意终端都可以主动发起互动课堂，也可以随时输入公开课堂的ID和密码加入正在互动的课堂；互动过程中可随时邀请远端用户加入或踢出会议人员； 13、互动发起可选择是否公开，只有公开模式下允许其它用户加入和收看，未公司的互动课堂或会议将不允许收看和其它用户自行加入； 14、提供和录播主机相匹配的互动录播系统著作权。 | 套 | 6 |
| 6 | 导播控制台 | 1、 可视化导播台，集导播控制、视频显示、音频监听功能于一体； 2、 内置不小于11.6寸触摸屏，最高分辨率可达1080P/60，可直接显示录主机本地或导播PGM画面；可通过触摸屏直接对软件进行操作； 3、 专用云台控制摇杆设计，采用4维云台控制摇杆，可控制云台上、下、左、右、放大、缩小、摄像机切换等操作； 4、 快速场景调用功能，导播台不少于9个快速场景调用按键，一键调用场景； 5、 最少支持1路HDMI和1路VGA视频输入接口，满足不同环境视频显示接入要求； 6、 考虑多种使用需求，导播台需内置音箱输出，无需外接任何设备可直接监听或播放声音；同时必须包含一组3.5MM音频接口，可外接耳机； 7、 为方便课件拷贝，导播台必须支持外接USB设备，如U盘、移动硬盘，可直接拷贝课件； 8、 要求与录播主机相匹配，不接受外接触摸显示器加导播台组合。 | 台 | 8 |
| 7 | 录播中控 | 1、7英寸 IPS高清屏幕、视场角大、色彩清晰；配备电容式触摸屏，触控响应灵敏； 2、可安装于讲台上，实现“一键式”上课、下课；一键直播/录制，老师上课时轻按直播/录制按钮，课件开始录制；下课时老师再轻按停止直播/录制按钮，课件录制完成； 3. 可用于配合互动课堂系统实现一键互动开始/结束，互动教室的选择； 4、自动、手动跟踪模式切换，支持将直接将视频信号切换到导播画面； 5、录像控制能实现画中画模式切换和其它多种布局特效； 6、可显示连接的录播主机状态、IP和硬盘余量；可实现面板亮度、休眠时间设置。 | 台 | 8 |
| 8 | 录播主机 | 1、纯嵌入一体式内置存储架构，确保系统稳定可靠，集视音频编码、录制、存储、导播、直播、点播、切换、管理等功能于一台主机内，不需配合编码盒使用,非服务器或PC架构,支持本地和远程两种导播方式； 2、视频输入接口不少于5个3G-SDI，1个HDMI,1个VGA； 3、不少于3路HDMI输出接口，可分别设置输出为，教师电脑环出、本地导播输出、电影画面环出、互动画面输出，其中互动画面和电影画面环境共用HDMI，录播状态下显示电影环出画面，互动时显示画面为远端画面； 4、1000Base-T千兆网络接口不少于1个,且支持网络管理功能，在关机状态（主处理器彻底断电）的情况下,可配合教学视频资源应用服务平台在资源服务器空闲时自动远程唤醒主机以实现FTP自动上传所录制的视频资源文件等功能； 5、机箱前面板上具有3.2寸液晶屏，显示录播相关参数,并可通过面板快速设置IP、录播参数；开启/结束录制等；（提供相关证明材料） 6、音频编码采用AAC高清编码方式，音频输入接口支持不少于1组3.5mm音频接口和2组带幻象电源的麦克风的工业级凤凰端子接口；音频输出接口支持不少于2组3.5mm音频接口，其中一组可用于现场监听；（提供相关证明材料） 7、主机内置图像识别跟踪模块，可以自动识别目标位置、动态控制摄像机跟踪拍摄，实现教师跟踪、学生跟踪和板书跟踪； 8、主机自带广播功能，适应大规模集体会议或强制学生功能，录播对机对观看广播用户可设置分组，并且可根据需要指定组员强制收看节目；（提供相关证明材料） 9、必须提供CCC证书； 10、为保证产品运输及高海拔环境使用需提供振动、冲击、高温、恒定湿热、跌落等；（提供相关证明材料） 11、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 8 |
| 9 | 导播系统 | 1、采用嵌入式管理系统，内置于主机中，兼容IE、Chrome等通用浏览器；B/S架构导播平台，集视频导播监视、切换、音频调整、录制/直播、开始暂停结束等控制，特技效果、特效字幕、LOGO校徽、片头片尾设置，云台控制，跟踪设置，录制观看、直播监视等功能； 2、内置授课电脑画面变化侦测算法，无需在教师授课电脑上安装任何程序就能够探测到教师动鼠标、PPT翻页等动作并将VGA画面切入导播画面；同时支持用户手动对电脑变化检测区域进行设定，最多支持绘制5个变化检测区，从而有限规避因电脑上程序的自动运行而导致的录播画面误切换； 3、内置多种直播服务器支持RTMP\ RTSP\ HLS\UDP. 支持直播客户端的拉流，也支持往外部其他直播服务器推流；内置直播服务器可同时支持100路1080P全高清码流并发直播；同时支持多码流同步直播，方便用户根据不同的场景选择合适的直播码流进行观看； 4、内置直播客户端，点击直播观看按钮就能看到录播的直播画面；同时支持移动设备通过扫描直播观看页面上的二维码直接在移动设备上观看直播； 5、系统录制的资源文件，支持本地硬盘存储、云资源管理平台分享及支持直接上传到第三方FTP服务器； 6、多路同步直播功能，不少于6路同步直播，资源的每一路都可设置直播；（提供相关证明材料） 7、能够设置录播机加电启动模式，支持设备定时开机定时关机、定时录制； 8、系统能够提供丰富信号源状态信息（是否有信号输入、信号分辨率、信号格式）和系统信息状态（CPU、内存使用情况），方便管理者实时获取全盘了解录播主机运行状态，便于后期维护； 9、软件提供灵活的用户管理权限控制功能，对于不同用户可以划分不同权限范围，细分为系统管理员、普通用户和学生；系统管理员拥有所有权限；普通管理员可添加学生用户；支持用户添加、删除、权限设置、密码修改等，支持在线查看当前登入录播机的用户信息； 10、提供与录播主机相匹配的导录播系统著作权及录播系统和导播系统的权威测试证明文件； 11、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 8 |
| 10 | 在线编系统 | 1、在线编辑系统支持任意主机登录浏览器可直接进行编辑操作，无需安装本地客户端软件； 2、在线编辑支持最少支持两种视频源添加， （1）录播课件，编辑过程可以通过浏览器添加录播主机录制的课件视频，无需将视频拷贝至本地在添加，且上传加载速度快，无需长时间等待加载； （2）本地视频，编辑过程支持将本地视频、音频文件加载至编辑通道进行统一编辑，视频格式支持WMV/MP4等多种格式； 3、支持至少同时加载10路视频进行编辑合成，每个视频加载时可以直接进行截取片断加载； 4、音频加载通应对应视频通道，至少支持10路音频同时加载编辑合成； 5、编辑完成后的文件可直接在线播放，也可以通道浏览器下载至本地播； 6、提供和录播主机相匹配的在线编辑系统软件著作权。 | 套 | 8 |
| 11 | 高清云台摄像机 | 1、全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2、多种光学变倍镜头：20X光学变倍镜头选择，镜头具有83.7°无畸变宽视角； 3、 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 4、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比；采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米； 6、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7、音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； 8、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 9、控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用； 10、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议； 11、超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 12、低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； 13、多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 14、多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器；2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响；支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用； 15、需提供和录播主机项相匹配的国家权威机构出具的光度分解力（水平）大于等于1000电视线的证明材料。 | 台 | 16 |
| 12 | 高清全景摄像机 | 1、全景摄像机 传感器类型 1/2、7 逐行CMOS，最低照度 0、05 Lux @ (F1、2, AGC ON)； 2、快门 1/25s ~ 1/10000s ，白平衡自动，手动，室内，室外，一键式； 3、移动侦测支持，背光补偿支持，日夜转换模式 ICR红外滤片式； 4、数字降噪 2D&3D数字降噪，镜头镜头接口类型 C/CS接口； 5、自动光圈 DC驱动图像最大图像尺寸 1920 x 1080； 6、SDI输出制式 1080p30, 1080p25 720p60, 720p50 信噪比≥55dB； 7、需提供和录播主机相匹配的国家权威机构出具的光度分解力（水平）大于等于900电视线的证明材料。 | 台 | 16 |
| 13 | 板书分析摄像机 | 1、半球性结构，安装美观牢固； 2、支持PAL标准制式，625线，50场/秒； 3、图像传感器 1/3（约4.8mm×3.7mm）隔行传送方式CCD； 4、有效像素 752(垂直)×582(水平)； 5、水平解像度550 TV线。 | 台 | 8 |
| 14 | 嵌入式跟踪系统 | 1、多维图像分析及模式识别技术，阈值分割与边缘检测跟踪算法，自动探测教师/板书/学生行为，手自一体跟踪，画面稳定、图像流畅； 2、学生镜头推拉采用变焦优先最大限度减小画面摇移； 3、教师场景采用特写、中景交替切换彻底杜绝推拉摇移等垃圾镜头； 4、四/五机位部署及跟踪策略： （1）采用两路教师机位、两路学生机位； （2）板书时，自动对板书进行放大； （3）教师移动过程准确切换到教师中景，教师停止回到特写画面； （4）教师在讲台小幅移动（幅度可设定）不跟踪；教师移动幅度较大，切换到教师中景； （5）学生与教师同台时，自动调整为教师中景； （6）学生起立自动特写，坐下自动切回教师特写； （7）多学生起立参与互动，自动调整为全景； 5、提供和录播主机相匹配的嵌入式跟踪系统软件著作权和图像分析跟踪系统的测试报告。 | 套 | 8 |
| 15 | 录播控制面板 | 1、7英寸 IPS高清屏幕、视场角大、色彩清晰；配备电容式触摸屏，触控响应灵敏； 2、可安装于讲台上，实现“一键式”上课、下课；一键直播/录制，老师上课时轻按直播/录制按钮，课件开始录制；下课时老师再轻按停止直播/录制按钮，课件录制完成； 3. 可用于配合互动课堂系统实现一键互动开始/结束，互动教室的选择； 4、自动、手动跟踪模式切换，支持将直接将视频信号切换到导播画面； 5、录像控制能实现画中画模式切换和其它多种布局特效； 6、可显示连接的录播主机状态、IP和硬盘余量；可实现面板亮度、休眠时间设置。 | 台 | 8 |
| 16 | 电源控制箱 | 12路电源时序控制器，通过串口给一体机、投影、功放、电视机、展台等设备供电。 | 台 | 8 |
| 17 | 教学计算机 | 1、商用台式机； 2、CPU：I5-9500F，6核心6线程，主频≥3.0GHz，缓存≥9M 3、芯片组：≥英特尔B360； 4、内存：≥8G DDR4 2400MHz，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G； 5、硬盘：≥1T SATAIII 7200rpm，DVDRW光驱； 6、显卡：2G独立显卡； 7、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 8、接口：前置4个USB 3.0端口，2个USB 2.0端口，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，后置4个USB 3.0端口，2个PS/2 端口，1个VGA端口，1个RJ-45端口，1个耳机插孔，1个麦克风插孔， 9、声卡：集成声卡芯片，5.1声道,相匹配教学耳麦； 10、键盘/鼠标：抗菌防水键盘；抗菌光电鼠标，与主机相匹配； 11、机箱电源：不大于180W电源，可适应90V至265V的工作电压； 12、其他：机箱不大于14L，高海拔工作认证； 13、显示器：21.5低蓝光显示器； 14、预装正版Windows10 64位中文版操作系统，预装相匹配开机还原保护及教学管理软件； 15、主机三年上门保修，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 6 |
| 18 | 音频处理器 | 1、支持不少于8路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子； 2、支持不少于6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子； 3、支持48v幻象电源； 4、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 5、支持用于软件设置/控制的以太网端口，以太网接口可用于多台设备联机工作； 6、支持串行接口用于第三方RS-232远程控制； 7、支持信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 8、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度； 9、支持智能混音和话筒优选技术； 10、支持动态自适应降噪技术，降噪电平可达15DB； 11、丰富的信号处理模块：包含滤波模块：高通、低通；均衡器模块：10段图示均衡；音频处理模块：限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制；混音模块：智能混音、矩阵混音；延时模块、咪表模块； 12、提供和录播主机相匹配的音频处理器系统软件著作权证明文件。 | 台 | 8 |
| 19 | 功放机 | 1.额定功率: 2×100W/8Ω 2×150W/4Ω 300W/8Ω桥接频率响应: 20Hz~20KHz±1dB； 2.总谐波失真: ≤0、1% 输入灵敏度: 0dB(775mv)； 3.输入阻抗: 平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 4.信噪比（a计权）: ≥100dB 额定电源:交流220V/50Hz； 5.标准XLR+TRS1/4”复合输入接口，可选立体声或桥接工作模式。 | 台 | 8 |
| 20 | 教学音箱 | 1.外饰仿黑色晶点漆PVC皮、硬度高、不易磨损额定； 2.阻抗：6Ω； 3.额定功率：100W； 4.灵敏度：94dB/m/w； 5.额定频率范围：50Hz～20000Hz 连续声压： 114 dB； 6.最大声压：117 dB。 | 只 | 16 |
| 21 | 吊装麦克风 | 1.专业级录音话筒，采用高品质电容拾音头，音质清晰、明亮、圆润；广泛适用于各种场所现场拾音；满足演播室、精品课室等高品质拾音要求； 2.收音头：电容式； 3.指向特性：超心形单指向性 90°； 4.频率响应：50-20000Hz； 5.开通灵敏度：-40dB（10mv）以1V于1Pa； 6.输出阻抗：600欧姆； 7.最大承受声压：118dB：1KHz于1%T、H、D； 8.信噪比：71dB 1KHz于1Pa； 9.幻像供电：直流12-52V 耗电4mA； 10.输出连接器：内置式3针卡侬公头； 11.附件：海绵防风罩X 1 ；话筒夹 X 1；吊装支架（独立包装）；卡侬一对； | 只 | 48 |
| 22 | 智慧黑板 | 一、 显示模块及整机性能 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种安装方式，整体尺寸≥4200mm*1100mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种笔书写； 3、液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏8级； 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5、背光采用去蓝光技术，具有权威机构TUV蓝茵出具的防蓝光检测证书； 6、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； 7、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）,且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作； 8、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口、一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路YPbPr分量输入接口、一路AV视频输入接口及一路HDMI输出接口等； 9、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能； 11、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持10点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768； 12、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能； 13、智能交互黑板具备2*15W扬声器； 14、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源； 15、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0；安卓主页面提供≥4个应用程序，并可根据教学需求随意替换；安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能； 16、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示； 17、只需一根网线，windows和Android双系统均可实现上网功能，方便教师使用； 18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电； 19、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求； 21、整机两侧普通黑板板面须为环保金属板面，支持磁性材料吸附，抗冲击、不破碎、结实耐用。 二、ops插拔式电脑： 1、采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修； 2、CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（或同级别产品）； 3、内存：4G DDR4；硬盘：256G SSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3、0接口）； 4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 5、标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供相关证明材料）； 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用； 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； 11、数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； 12、语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； 13、英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； 14、物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； 15、化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； 16、生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示。 17、地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； 18、音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； 19、历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 20、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； 21、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； 22、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 23、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 24、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播；支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放； 25、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； 26、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 3 |
| 23 | 学生显示屏 | 1、分辨率4K，支持HDR； 2、配备大腔体发声单元，支持杜比和DTS-HD音效解码； 3、外观采用钢琴烤漆工艺； 4、配备四核处理器，2GB运行内存，16GB存储容量； 5、支持AIoT智能互联功能。 | 台 | 12 |
| 24 | 显示屏支架 | 铝合金材质；适合尺寸：45英寸~70英寸；承重范围：45kg-60Kg；支持标准VESA孔位；可上下调节高度：可在1100mm~1450mm之间调节；可倾仰调节；四个360°调节轮，带刹车装置。 | 台 | 4 |
| 25 | 触控一体机 | 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160； 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，最大可视角度≥178度； 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%； 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； 5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3、0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作； 6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 7、具备书写保障措施：书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作; 8、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2、4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能； 9、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0、1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm； 10、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器； 11、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求； 12、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； 13、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源； 14、安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能； 15、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示； 16、后置输入接口：1 路 USB2、0 接口, 1 路 USB2、0 双通道接 口（展台、U 盘等设备在 Android 和 Windows 下均可使用）， 1 路 RS232 接口，1 路 RJ45 接口，2 路 HDMI 高清接口，1 路 VGA 接口，1 路音频输入接口，1 路 Type-c 接口；后置输出接口：1 路音频输出接口，1 路触控 USB 接口； 17、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能； 18、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 19、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护； 20、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电； 21、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求； 22、所投产品需提供的不造成视网膜蓝光危害的检测报告； 23、所投产品需依据《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》，对“蓝光辐射能量”检测结果符合A级性能要求。 二、ops插拔式电脑： 1、采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修； 2、CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（或同级别产品）； 3、内存：4G DDR4；硬盘：256G SSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3、0接口）； 4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 5、标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供相关证明材料） 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 15、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播；支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放； 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； 17、签订合同时提供相关证明材料。 | 台 | 8 |
| 26 | 触控一体机支架 | 材质：铝合金材质；适合尺寸：60英寸~90英寸；支持标准孔位；可与触控一体机配套使用。 | 套 | 2 |
| 27 | 书写白板 | 根据教室大小调整，水性书写白板。 | 副 | 8 |
| 28 | 移动终端 | 一、功能要求简述 资质要求： 所投产品处理器芯片为国产芯片，具有国内自主知识产权； 所投产品具有国家强制CCC认证证书及检测报告、节能认证证书、环保认证证书、护眼认证； 所投产品具有ISO9001、ISO14001、ISO27001、OHSAS18001认证。 二、技术规格及要求 处理器≥八核,主频≥2.36GHz； GPU Mali T830 MP2 ； 操作系统：支持Android OS 8.0 ； 存储容量：运行内存：≥3GB ；存储容量：≥32GB； 网络制式 WIFI； 扩展支持 MicroSD卡，可扩展至256GB； 触摸屏方式：支持电容、10点触摸； 屏幕分辨率： IPS全高清分辨率不低于1920x1200； 屏幕尺寸： ≥10.1英寸； 屏幕材质：IPS高清屏，防刮、多点触控、户外强光可见； 摄像头要求：内置双摄像头（前后），前置摄像头不低于800 万像素，后置摄像头不低于800万像素； 电池容量：≥7500mAh，电池续航时间≥10小时； GPS定位能力 GPS/北斗/GLONASS ； 蓝牙传输 支持BT 4.2，兼容 BT 3.0，BT 2.1+EDR； 数据接口 USB 2.0； 耳机接口 3.5mm； 外接功能 不小于5个Pin接口，支持外接键盘； 机身重量 ≤475g。 | 台 | 36 |
| 29 | 绿板或黑板 | 根据教室情况定制，可安装1块绿板或黑板用于板书及两台触控一体机。 | 套 | 1 |
| 30 | 超高清激光投影机 | 投影尺寸范围80~150英寸； 支持3D格式左右、上下； 投影光源激光； 显示技术DLP.3D播放支持； 3D功能.操作系统有智能系统； 安装方式桌上正投； 吊装正投； 梯形矫正垂直矫正.标准分辨率3840x2160dpi； 对比度 1001-3000； 最大兼容分辨率3840x2160dpi； 镜头材质全玻璃。 | 台 | 1 |
| 31 | 150寸电动幕布 | 1.屏幕尺寸：电动拉线软白幕150寸，比例为16:9（画面）；投影面积：3320✘1860mm,铝合金外壳总长3670mm。 2.高清软白幕布，具有色彩还原度好，光线柔和，材质柔软细腻，长时间观看不易疲劳，使用寿命长，幕面平整如镜，防火，防发黄，防霉，防皱折，十年不老化 ，幕布拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直； 3.软白幕：增益：1.2，视角≥180度，表面覆膜平均；外观独特新颖，采用铝合金烤漆外壳，铝合金哑光下轴，水性环保油墨，默认白色外壳； 4.可移动式壁挂/吊装/一体式安装； 5.甲醛含量低于10g/kg； 6.内置静音管状电机，转速17r/min，扭力8Nm；绝缘等级：H； 7.定位精确，定位≥0.5mm。 | 幅 | 1 |
| 32 | 电子讲台 | 桌体采用 1.5 mm，冷轧钢板，含配套置物柜；显示器盖板和键盘： 可装置 17~22.5 移动旋转英寸液晶宽屏显示器。 | 台 | 3 |
| 33 | 超短焦激光投影 | 投影技术：DLP技术、0.65 英寸DMD；光源材质：※纯激光固态光源；标称亮度（ISO流明）：※3800 ISO流明或以上（符合ISO21118标准）；投射方式：内反射超短焦； 标准分辨率：※1920*1080；对比度：※≥22000:1；光源寿命：※20000小时；投射80英寸16:9画面时，镜头到画面的距离：※≤45CM；整机功率：≤360W ；机身重量：≤5.5公斤； 接口参数： RGB in *1，RGB in/out *1，HDMI in *2， Video in *1，L-Audio in *1，R-Audio in *1, Mic插孔 *1,3.5mm Audio in *1 ,3.5mm Audio out *1 ，RS232 *1， USB-A *1 ，MINI USB *1，ECP 接口，RJ45 *1，Kensington™ 锁端口 其他功能： 内置防尘过滤网；快速开关机；全中文控制面板、多语言菜单，多背景色，明亮色彩；智能节电功能；无pc演示功能，USB直读，投影机开关机、信号切换简易控制接口，多种图像模式，支持3D演示，内置10W扬声器。 | 台 | 1 |
| 34 | 交互式触控投影屏幕 | 一、硬件: 1、红外线感应技术，尺寸≥90英寸,显示比例16:10，支持十点触控，五点同时书写，触摸分辨率：32767*32767 ； 2、白板两侧具有中文标识快捷按键，快捷键具有触控开关、关闭当前窗口，开启展台，前后翻页等功能； 3、支持 4 点定位、9 点定位、21 点定位； 4、面板支持水性笔书写； 5、方便用户使用，前置面板贴有二维码标识，扫描支持用户手册 的下载以及售后报修。 二、教学软件: 1、具有教育云平台，可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用,注册即可获取不小于32 个 G 的免费云盘； 2、具有备课、授课软件，提供至少两种以上打开白板教学软件的方式。在该软件中可直接调用教学资源、打开展台、大小屏互动、教案备课等功能； 3、软件菜单功能中的按钮、图标均须配备明确中文标识，软件菜单可对交互平板中的至少一个双侧快捷键功能进行自定义； 4、具有教案备课工具，提供教学情景导入、教学内容精讲、课堂同步习题和测试、小组竞赛和讨论等环节；备课时自动推送该学科的资源；教案可实时同步至云端；提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； 5、具有文本编辑功能，支持文本输入和快速设置字体、大小等，可对文本的对齐、行间距、透明度等进行设置； 6、提供视频图片采集功能。视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图； 7、具有中小学涉及的语、数、外、化学、物理、地理、生物、历史等新课标教学资源库和学科工具，学科工具至少包含静态图片、动画等素材。每种学科工具下方标注中文提示； 8、仿真实验:具备总数不少于 450 个,涵盖 K-12 年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节； 9、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于 10 种书写工具； 10、PPT 课件批注功能：PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 11、课堂评价系统：支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。支持管理者查看所有班级学生的评价得分。支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； 12、软件内嵌中华古诗词、健康教育、公共安全教育动画、中国传统节日动画等素质教育资源，资源总数≥100个； 13、多屏互动移动教学功能：支持手机、pad移动端与交互平板无线连接后，可实现拍照上传、双向投屏、播放课件、视频直播等常用功能；可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注，点赞评价等； 14、提供思维导图编辑功能，支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页 链接、课件页面、聚光灯等小工具链接； 15、具有针对数学老师的课件设计与教学模块，包含web端及桌面端；系统能根据章节内容推送包括课堂引入、知识点讲解、典型例题、题型变式、动态课件等多种类型数学教学课件；软件内置动态课件，包含勾股定理的证明、外边形、外角和、三角函数图像的变换、定积分、截口曲线、全等三角形、投针实验、撒豆实验等。每个动态课件须支持互动操作，通过拖动滑条、改变参数等方式进行动态演示。支持在线播放和不联网离线播放两种模式； 16、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 35 | 硬融 | 信号控制器 视频音频信号精准同步，手机/PC/大屏无缝对接。面配置，免安装，自动连接，自动运行； 系统支持：windows XP/7/8/10,IOS8.0以上。分辨率：1080P；WiFi类型：2.4G/5G 双频WIFI；接收器；存储空间：8GB；接口：HDMI*1,USB*2,耳机接口*1，支持分辨率：720P/1080P/2K/4K;WiFi类型：2.4G/5G 双频WIFI。 | 台 | 1 |
| 36 | 黑白激光数码复合机一体打印机 | 打印功能 分辨率 打印真正1200dpi×1200dpi 打印速度 20页/分钟； 一般规格 连续复印张数（张） 999张； 最大功耗 最大功耗1.5 kW 首页复印时间 6.4秒； 预热时间 主机电源打开时30秒或更短 睡眠模式恢复时1秒 复印速度 20页/分钟； 基本数据 复印类型 数码复印机； 扫描 分辨率 扫描600dpi×600dpi； 包装清单 IR2520I主机*1，墨粉瓶*1，感光鼓*1，托盘*1，翻转托盘*1，电源线*1，电源线夹*1，TP螺钉*2； 纸盒尺寸标签*1，纸盒尺寸板*1，纸盒尺寸标签*1，把手盖板*2，禁止及警告标签*10。 | 台 | 1 |
| 37 | 笔记本电脑 | 全面屏轻薄本超极本，CPU型号 i5-10210U（或同级别产品）； CPU类型 第十代智能英特尔酷睿i7处理器（或同级别产品）； 核心 四核 内存16G 512G SSD固态硬盘； 显卡 显示芯片 NVIDIA GeForce MX250，待机时长：5-7小时 特性：触控屏，背光键盘，指纹识别其它设备，网络摄像头； 有摄像头 摄像头像素 100万。 | 台 | 10 |
| 38 | 讲桌1 | 六边形中心研讨桌，含转动显示器支架及置物桌，钢木结构。 | 台 | 1 |
| 39 | 讲桌2 | 演讲台与办公桌组合；一侧为演讲台，另一侧为办公桌，下方柜子可放置多媒体设备；含一把教师椅。 | 台 | 2 |
| 40 | 研讨桌椅 | 1、可以自由组合成圆形，方便小组研讨，也可以摆放成条型，方便上课； 单桌尺寸750*600*750： 1、基材：采用优质E1级三聚氰胺板； 2、台面贴面：选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面厚度25MM； 3、封边：双色PVC封边、厚度等于2mm； 4、下架：选用优质钢材下架，选用优质钢材1.2mm，经打磨、抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理，表面阿克苏静电粉末喷涂处理。椅子：电镀五星脚，尼龙轮，一体PP塑胶坐背，高密度海棉，座面贴黑色西皮。 | 套 | 132 |
| 41 | 双人桌椅1 | 1、桌子：1200*500*750，台面为E１级三胺板，底脚为压铸铝稳定厚重； 2、立管为拉铝，精准度高稳定性好； 3、自带阻尼装置，桌板可在任意位置自动停止； 4、高精密地确保拼装组合无高度差； 5、PU脚轮振动小，受压自动回复，耐磨度高 6、线控开合装置使用方便，易于更换；堆叠效果完美；重量轻；椅子：华宇或颐达网布，高密度原生海绵，尼龙加纤背架+扶手，20*30*1.5厚全折叠喷涂钢管，每套配2把椅子。 | 套 | 102 |
| 42 | 开放式学习区家具 | 根据效果图及甲方要求，定制一批开放式学习区家具桌椅等。 | 批 | 1 |
| 43 | 会议桌 | 1、桌子：1800*600*750，台面为E１级三胺板，底脚为压铸铝稳定厚重； 2、立管为拉铝。精准度高稳定性好； 3.自带阻尼装置，桌板可在任意位置自动停止； 4.高精密地确保拼装组合无高度差； 5.PU脚轮振动小，受压自动回复，耐磨度高； 6.线控开合装置使用方便，易于更换，堆叠效果完美，重量轻；椅子：华宇或颐达网布，高密度原生海绵，尼龙加纤背架+扶手，20*30*1.5厚全折叠喷涂钢管，每套配2把椅子。 | 张 | 2 |
| 44 | 会议椅 | 华宇或颐达网布，高密度原生海绵，尼龙加纤背架+扶手，20*30*1.5厚全折叠喷涂钢管。 | 把 | 6 |
| 45 | 休闲茶桌 | 直径800*750mm； 1、基材：桌面采用E1级多层实木板，白色烤漆，优质绿色环保产品,按照国家标准GBl8580一2001及国标规定的检测方法检测：甲醛含量≤1.5mg； 2、油漆：面漆采用优质环保PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，油漆采用五底三面油漆工艺,油漆表表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀水性漆工艺100%； 3、五金配件：优质黑色烤漆金属底架。 | 套 | 2 |
| 46 | 休闲椅 | 规格：常规标准； 1、面料：采用优质耐磨麻布，经防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、基材：曲木板材采用15mm类板十三层热压板，板材承受压力达300kg、经防潮防腐、防虫化学处理； 3、海绵辅料：采用≥40#PU高密度海绵,表面带有保护面、防氧化、软硬适中、回弹好、不变形； 4、脚架：优质钢制底架，表面喷塑处理，具备耐磨及抗腐蚀性能。 | 套 | 6 |
| 47 | 置物架 | 规格：1800*400*1200mm； 1、贴面材料：采用进口天然实木木皮饰面，厚度≥0.6mm 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差； 2、基材：采用E1级多层实木板，优质绿色环保产品,按照国家标准GBl8580一2001及国标规定的检测方法检测：甲醛含量≤1.5mg； 3、油漆：面漆采用优质PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，油漆采用五底三面油漆工艺,油漆表表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀水性漆工艺100%； 4、五金配件：优质五金配件。 | 套 | 1 |
| 48 | 商用净水器 | 功能参数 过滤原理 反渗透 额定净水量 2000 流量（L/分）3； 水质要求 市政自来水 RO膜规格 150加仑 用途(用水范围）； 饮用水；可直饮 回收率/废水比 1：1 出水温度 开水； 滤芯级数 5级 安装方式 中央式 水压范围（Mpa）0.1-0.4温度范围（℃） 4-40； 是否有压力桶 内置桶。 | 套 | 2. |
| 49 | LED显示屏 | P2.0室内表贴节能全彩LED屏技术指标要求； 像数点间距 ≤2mm； 像素密度 250000Dots/㎡； 像素构成 1R1G1B； 灯管封装 1515； 结构特点 灯驱合一； 套件材料：采用聚碳和玻璃纤维材质； 为确保屏体的安全性，要求LED显示屏所使用的PCB和套件(底壳、面罩)防火阻燃达V-0等级； 单元板分辨率 160*80=12800Dots； 输入电压(直流) 4.5±0.1V ； 最大电流 ≤5A； 单元板功率 ≤23W ； 驱动方式 1/40恒流驱动； 亮度 ≥450cd/㎡； 亮度均匀性 ＞0.95； 屏幕水平视角 ≥140度； 屏幕垂直视角 ≥130度； 最佳视距 ≥2m； 使用环境 室内； 每平方单元板最大功率 ≤439W/㎡； 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤663W/m2； 灰度等级 红、绿、蓝各16bits； 低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度等级）达到14bit； 显示颜色 43980亿种； 换帧频率 ≥60帧/秒； 刷新频率 ≥3200Hz； 色温 3000K-18000K可调； 单元板带有数据自动校正功能； 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 亮度调节 256级手动/自动； 为确保产品稳定，及长期使用，防护等级需达到IP50； 使用寿命 ≥10万小时； 平均无故障时间 ≥1万小时； 色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003； 产品资质要求： 1.签订合同时提供售后服务承诺函； 2. 提供投标LED显示屏产品获得中国节能产品认证证书，并且入围政府节能采购清单； 3.要求所投产品需通过3C认证，ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证提供相关证明； 4.提供由第三方出具的投标LED显示屏产品依据GB/T17618-2015 (信息技术设备抗扰度限值和测量方法)；GB/T9254-2008 (信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》；GB17625.1-2012 (电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流长≤16A) )出具的 ESD静电抗干扰检测报告； 5.提供由第三方出具的投标LED显示屏产品依GB/T18313-2001 (声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》；GB/T16422.3-2014 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分: 荧光紫外灯》 标准出具的抗UV紫外线老化检测报告； 6.提供由第三方出具的投标LED显示屏产品依据GB/T5080.7-1986中序贯试验方案4:7，可靠性试验要求：平均无故障时间（MTBF）m₁≥10000h的平均无故障时间实验检测报告； 7.提供由第三方出具的投标LED显示屏产品依据GB/T2423.3-2016 《环境试验 第2部分 : 试验方法 试验Cab: 恒定湿热试验》 标准出具的恒定湿热实验检测报告； 8.提供由第三方出具的投标LED显示屏产品依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》出具的防护等级实验检测报告； 9.提供由第三方出具的投标LED显示屏产品依据G84943.1-2011 《信息技术设备 安全 第1部分: 通用要求》标准出具的抗电强度实验检测报告； 10.提供由第三方出具的投标LED显示屏产品依据GB/T2423.17-2008 《 电工电子产品环境试验 第2部分 : 试验方法 试验Ka: 盐雾》 标准出具的抗盐雾实验检测报告；（仅适用于户外全彩产品） 11.提供由第三方出具的投标LED显示屏产品V-0标准的阻燃报告。 | ㎡ | 12.3 |
| 50 | 显示屏开关电源 | 输出： 直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 4.05～4.95V 电压精度 ±2.0% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ±2% 启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 输入： 电压范围 176～264VAC 频率范围 47～63HZ 功率因数 （Typ） PF≥0.5 效率（Typ） ≥87% 电流： 230VAC 1.8A 浪涌电流（Typ） 60A/230VAC 泄漏电流 <1mA/230VA保护： 过负载 110～150% rated 短路 输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出 过电压 限压型，额定电压的110%～140% 环境： 工作温度 -20℃～+50℃ (AC 230V)(参考负载温度降额曲线)。 | 批 | 1 |
| 51 | 发送卡 | 二合一信号发送卡 | 套 | 1 |
| 52 | 接收卡 | 模组信号接收卡 | 套 | 1 |
| 53 | 大屏控制系统 | 1、支持32位以内的任意扫描方式；2 个 5V 电源接口，2 个千兆网口，12 组 HUB75E 接口； 2、接收卡集成屏幕测试功能，通过按自检按钮实现红、绿、蓝、白、灰度、斜线、网格、花点等多种测试模式； 3、接收卡可任意排序，可通过软件自动识别或者手动设置连接位置；卡与卡之间以纳秒级同步。 | 套 | 1 |
| 54 | 视频处理器 | 1、2U机箱支持8路高清信号输入，8路高清信号输出；支持输入信号以窗口方式显示，支持窗口画面漫游、叠加、缩放等操作。 2、纯硬件FPGA架构，无Windows操作系统，不死机，无黑屏、花屏现象； 3、支持无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现）； 4、系统具有输入输出板卡均应支持带电热插拔（Hot Swap）板卡设计，即插即用，方便现场升级、扩容和维护；各个模块既可以独立 5、工作也可以协同工作，任何一个模块出现故障只影响单个模块功能，并不影响整个系统的其他功能； 6、热备冗余电源，智能温控风扇散热系统，系统稳定可靠； 7、设备内置超大存储空间，可存储超大分辨率静态底图，单向分辨率最大65535像素，无需外接U盘或SD卡； 8、支持多通道Dual-Link DVI或DisplayPort显卡动态信号输入，满足特殊行业的专业应用需求； 9、可对四组输出通道设置不同的分辨率，满足对多组大屏的集成化控制； 10、设备机箱正面带液晶显示面板，可显示设备的实时状态，IP地址等信息； 11、支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数； 12、输入通道具有EDID编辑功能，用户可自定义非标准的EDID信息以适应各类应用场合； 13、软件支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量 14、可联控市面主流品牌矩阵切换器，开放联控接口，可集成拼接单元控制协议，实现对大屏幕的开关等控制； 15、支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成； 16、支持输入信号状态监测，可实时监测和显示当前各输入通道信号接入状态； 17、可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作。 | 台 | 1 |
| 55 | 钢结构及装饰 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗震7级； 5、包边：不锈钢包边。 | 套 | 1 |
| 56 | 智能配电柜 | 1、具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2、多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3、系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置。 | 套 | 1 |
| 57 | 55寸拼接单元 | 55寸液晶拼接监视器： 屏幕尺寸：55”，分辨率：1920×1080， 色彩：1.06B ，视角：178°H×178°V，背光：WLED，亮度：500cd/m2，对比度：3500：1 1路DVI输入，1路HDMI输入，1路VGA输入，1路模拟复合输入；1路模拟复合输出，1路RJ45输入，1路RJ45输出； IPS面板，双边拼缝≤1.8mm/1.7mm； 支持面板的自动色彩校正功能，可进行人性化的色差调节设置； 支持多种色域模式，多种色温调整 ； 支持自拼接功能，支持屏幕墙整体调整设置； 内置图形数字处理器，支持整屏显示、单屏显示、组合显示； 支持智能温控控制，支持风扇自动智能启停； 支持密码及操作权限设定，具有时间锁功能； 支持红外遥控，网络控制功能。 | 台 | 12 |
| 58 | 高清数字画面分割器 | 模块化设计、插卡式结构，纯硬件架构，拼接处理器是一台纯硬件架构、无操作系统的高性能视频图像处理工作站，365x24小时不间断稳定运行；支持无缝切换支持、EDID编辑、字符叠加功能、信号源裁剪、场景的保存与读取、支持画面分割、支持画面漫游、画面任意缩放、支持画面叠加、支持画面异常校正、倍频倍线处理等。 | 台 | 1 |
| 59 | 电视墙 | 电视墙框架（含LED条）； 材料：压铸铝型材，表面光滑，不生锈，美观大方，耐用；结构牢固，金属角码螺丝相互连接固定，安全可靠；配套齐全：含配套固定角码、螺丝、屏挂件，易于安装或者拆卸；方便调节：可上、下水平调节，左右紧密度调节，前后平整度调节；尺寸定制。 | 套 | 1 |
| 60 | LED走字屏 | 定制LED单色走字屏幕，尺寸根据拼接屏框架尺寸定制。 | 套 | 2 |
| 61 | 拼接屏辅材、安装及大屏包边 | 串口线、HDMI线（5米、10米按需配备）、网线、电源线、电源插板、安装挂钩，对大屏进行安装及包边。 | 批 | 1 |
| 62 | 空调 | 颜色：白色，产品类型：壁挂式，面板材料：ABS塑料，质保说明整机六年包修，电压/频率：220V/50Hz。 | 台 | 1 |
| 63 | 一体化教学应用云平台 | 支持多个录播设备同时接入，实现对录播设备、网络、服务器的集中管理控制及实现资源点播和直播； 1、系统采用B/S架构，管理员通过谷歌、火狐、360等浏览器实现对录播教室及教室内设备的集中管理； 2、可通过平台对教室及教室设备进行维护，树状结构图显示，支持教室分区分组进行管理； 3、可远程对教室设备如录播主机等进行单个或批量的开机、关机、重启操作； 4、电视墙：支持按不同组织层级进行录播教室的视频轮询，可以按照单屏、四分屏、九分屏的模式展示视频；支持自动进行视频轮询，可以设置轮询速度，选中某一教室后，下方显示该教室所有相关视频； 5、巡课功能，可按教室手动巡课，也可以建立轮巡策略，开启自动巡课； 6、录播监控：支持按不同组织层级展示所有录播教室的状态：包括开关、直播、录像，可以直接控制某一教室或者几个教室的录播开关、直播启停、录像启停； 7、导播管理：可以远程对录播教室进行导播管理；支持自动跟踪和手动跟踪模式的切换；支持云台上下左右转动操作，并且可以调整移动速度；支持镜头焦点的放大、缩小，并且可以调整移动速度；支持最多8个预置位的切换；支持进行直播启停，并可以观察到直播占带宽及观看情况；支持进行录像启停，并可以观察到录像时间；支持对一个教室的多个摄像机的切换控制； 8、网络监控：支持实时观察直播情况总览，包括直播路数、观看人数、系统总流量、系统进出流量，并支持设置实时刷新频率； 9、服务器监控：支持实时观察每一台服务器的带宽、cpu占用、内存占用情况，并支持设置实时刷新频率； 10、可编辑录播课堂课程表，根据课程表可预约上课，提供按课表录像和直播功能； 11、根据课表的设置，提供按课表自动将已录制资源上传到服务器的功能。 12、平台提供灵活的用户管理权限控制功能，对于不同用户可以划分不同权限范围，细分为系统管理员、普通管理员和普通用户。系统管理员拥有所有权限。普通管理员可添加普通用户，设置用户角色和操作权限，实现统一管理用户权限管理； 13、提供对服务器资源管理功能，可以查找、排序分类、点播、删除、设置资源属性、上传资源应用服务器、提供简单非编操作等功能；用户可以查看自己已经使用的存储及剩余空间大小； 14、在线直播：设备平台本身可以提供全平台的（Windows pc, IOS, andriod）直播； 15、在线点播：课程资源按年级、学科、时间、热度等进行分类，支持用户在线对分类资源进行点播观看； 16.支持微信扫描看直播、点播。 | 套 | 1 |
| 64 | 智慧教学移动应用 | 后台管理 1、用户管理：统一管理所有用户，包括用户姓名，账号，登录名，角色，邮箱，手机号，组织结构等信息； 2、组织结构：ü 支持对组织结构进行新建、批量导入、编辑、删除等，用户可以属于多个组织结构； 3、角色与权限管理：支持定义多种角色，并对哥角色配置不同权限； 4、网站导航：支持对门户网站的栏目进行自定义编辑和管理，包括导航栏、专栏、内容展示等。 | 项 | 1 |
| 65 | 智能教学发布平台 | 门户网站设计页面，包括预设的栏目及其对应的二级页面； 全站个性化页面制作，包含UI设计、切图、套版； 页面数量在15个以内； 提供ITSS云服务认证3级或以上认证证书。 | 套 | 1 |
| 66 | 信息发布系统 | 1、平台支持LINUX环境部署，平台支持查看考勤时智慧班牌终端所抓拍的人脸图片； 2、可上传多种类型的素材，支持AVI/MPEG4/H.264/MOV/TS流/MKV等多种视频格式，支持BMP、PNG、JPG等各类图片格式； 3、支持rtsp、http、udp、avi等直播流素材的添加，对上传的素材进行分组管理，对素材使用栏目(比如：学校新闻、学校风采等)进行管理； 4、提供所见即所得的内容展现设计，在平台上编辑内容，可立即在终端上获得编辑的效果； 5、提供与第三方数据对接，支持以XML、HTML、TXT、FTP、Socket、ODBC/JDBC等协议对接第三方应用系统、数据文件、数据库等，获取的应用系统数据以指定的方式进行呈现； 6、支持播放样式自由划分，支持多种区域类型选择，如播放区、时间区、日期区、星期区、天气区、天气图片区、城市区、LOGO区域、字幕区等； 7、支持多类型终端的接入，可按关键字进行搜索，并对终端进行开机、关机、重启、升级、NTP校时； 8、支持管理员远程调整教室、科目、教学时间、学期、考试信息、智能排课； 9、可设置终端的工作时间、音量、时区、城市等； 10、支持查看终端的错误日志、状态日志等，可下载终端日志文件； 11、提供多种报表的查询，如学生课程考勤、老师课程考勤、课程考勤统计、学生考试考勤、考试考勤统计等，根据多关键字组合查询，并可以以Excel表格导出； 12、智慧班牌管理平台支持学生、教师、教室等信息管理，支持科目管理、教学时间管理、课表管理，支持智能排课； 13、电子班牌管理平台：投标时需提供《计算机软件著作权登记证书》复印件。 14、为了保障服务质量，需配置1台软件安装服务器，参数要求：服务器配置不低于8核8G，1T存储，操作系统CentOs7.0及以上。 | 套 | 1 |
| 67 | 应用服务器 | CPU：Intel Xeon Silver 4214 2.2G（十核）×2（或同级别产品）； 内存：128GB（4×32GB RDIMM 2666MT/s 双列）； 硬盘：600GB SAS 10K RPM 硬盘×4； 其他：4个千兆网口，带远程访问控制器，冗余电源，上架导轨。 | 台 | 1 |
| 68 | 资源存储阵列（144TB） | 智能网络存储，Intel 四核高性能处理器（或同级别产品）； 标准19寸 机架式，16G 高速缓存； 不低于24个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD硬盘，支持硬盘混插； 1+1冗余电源，多冗余热交换PWM 风扇； 不低于4个千兆以太网接口、支持网络接口聚合、故障冗余； 支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD； 支持虚拟存储池管理、用户、配额、权限管理； 提供文件数量增长趋势统计，存储空间使用趋势统计，基于用户的时长统计； 提供NAS和IP-SAN统一存储功能； 支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI协议； 企业级SATA硬盘不低于25块，硬盘容量：6TB；接口类型：SATA; 转速：7200rpm;硬盘尺寸：3.5英寸;平均无故障时间：120万小时以上。 技术要求： 1、基于64位Linux系统开发，NAS／IP-SAN统一存储，4千兆接口（最高扩容为8个）； 2、单机磁盘插槽数不低于24个，本次项目配置25块6TB硬盘。最大可以扩展至120个，支持SAS/SATA/SSD硬盘混插。 3、媒体专用存储，可以用于制作、媒资、采集、播出、新媒体等，支持稳定视频读写带宽不低于450MB/S，混合读写带宽不低于400MB/S。（4个千兆端口配置）； 4、支持xfs、ext2、ext3文件系统，支持文件系统扩容； 5、文件共享：支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI协议，可根据不同应用场景设置大、小文件读写优化；文件大小优化操作；（提供相关证明材料） 6、需提供RAID管理功能，包括创建、修改、扩容、删除，提供数据一致性校验功能，支持RAID0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD,支持本地、箱体、全局热备盘，支持SAS扩展柜； 7、提供素材检索功能，通过WEB网页形式迅速实时的在大量数据中检索出需要的素材；(提供相关证明材料) 8、支持磁盘管理：查看磁盘状态（磨损，损坏，告警，可用）、磁盘S.M.A.R.T信息、定位磁盘； 9、支持存储池管理、卷管理：创建、修改、扩展、删除存储池，创建、修改、扩展、删除卷； 10、文件管理支持：提供复制、移动、快传、删除等文件（夹）（可批量操作），可实时了解任务状态； 11、提供配额管理功能：支持卷级别的用户（组）配额，支持空间和文件个数配额两种；可设置告警阀值，以便及时提醒用户； 12、支持用户管理功能：可设置用户（组）对共享的访问权限，包括“只读”和“读写”，提供加入Windows AD域，域中用户（组）可直接访问有权限的共享，可批量导入导出用户数据； 13、告警管理功能：需支持对异常情况的自动告警，支持声音、邮件和SNMP告警方式； 14、存储系统监控支持：可提供详尽的软硬件状态信息，包括CPU、内存、风扇、卷空间、共享服务、IOPS等； 15、支持网络管理：提供IP地址、网关、DNS管理、可实现网卡绑定、修改绑定、取消绑定； 16、提供后台访问监控功能：可实时监控正在访问CIFS共享的连接，可断开指定CIFS连接； 17、支持存储系统高级报表功能：提供数据量和文件数量增长、当天IO曲线分布、用户（组）指定时间段内登陆时长（可导出）；（提供相关证明材料） 18、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 69 | 流媒体服务网系统 | CPU：Intel Xeon Silver 4214 2.2G（十核）×2；（或同级别产品） 内存：128GB（4×32GB RDIMM 2666MT/s 双列）； 硬盘：600GB SAS 10K RPM 硬盘×4; 其他：4个千兆网口，带远程访问控制器，冗余电源，上架导轨； 课程平台-直播课程 1、支持利用互联网直播进行远程教学，支持老师自主发起直播课； 2、支持师生在指定的时间进入到直播间，观看直播画面； 3、支持在直播过程中通过文字、表情等方式进行师生实时交流互动； 4、支持查看实时在线人数； 5、支持对单个学员""禁言“或“全员禁言”； 6、支持在直播过程中老师发起讨论话题，学生参与话题互动，并保留话题内容； 7、支持教育直播客户端推流或第三方流地址播放； 8、支持下课后自动生成回看； 9、支持200师生在线观看课程； 提供流媒体处理平台方面的自主知识产权证明文件； FL课堂直播服务包 支持专业课堂直播APP，支持基于流信号进行直播和直播管理； 支持直播评论、点赞、分享等相关互动功能； 支持直播在线观看数量、PV值、并发峰值，用户评论、点赞、分享等相关数据统计； 支持直播后台管控平台，支持租户、用户、直播间、素材管理 支持用户观看总时长：600万人分钟； 提供流媒体交换节点系统方面的自主知识产权证明文件； 提供云服务ITSS云服务认证3级或以上认证证书。 | 套 | 1 |
| 70 | 管理计算机 | 十代英特尔酷睿i7-10700（或同级别产品）； 内存DDR4 3200MHz@2933MHz 16GB（2X8GB）； 显卡：RTX2060 6G； 硬盘容量512GB SSD； 网卡：802.11AX双频+蓝牙无线网卡； 视频接口HDMI/DP； 电源额定650W； 内置win10家庭版+office家庭和学生版； 相匹配键鼠。 | 台 | 3 |
| 71 | 27寸显示器 | 屏幕尺寸 ：27英寸； 最佳分辨率 ：2560x1440； 屏幕比例 ：16:9（宽屏）； 高清标准：2K； 面板类型：IPS； 背光类型：LED背光； 静态对比度：1000:1； 灰阶响应时间：4ms； 点距 ：0.2331mm； 亮度 ：350cd/㎡； 可视角度 ：178/178°； 显示颜色 ：16.7M； 色域：120％。 | 台 | 4 |
| 72 | 控制台 | 框架采用宝钢产优质冷轧钢板，主柱厚度≥1.5mm 其他材料厚度≥1.2mm；结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺；每个单联操作台预留拼架螺丝孔，可多台并架； 要求选用优质密度板为基材，表面喷优质漆，颜色按要求可定制。 为机柜表面的防护达到要求，表面处理的过程按照以下工艺：酸洗-磷化-烘干-粉末喷涂，颜色按要求可定制；表面采用环保型防静电涂层，涂层表面光洁、色泽均匀，保证长期使用不锈蚀； 机柜背板为活动门式结构，门上须有散热孔，便于机柜散热； 操作台桌脚为弧形艺术桌脚，经激光切割而成，桌脚内部可走线； 垂直线缆管理：机柜后面两侧设置上下线槽，线槽带小孔，便于绑扎线缆，同时满足两侧数量相加需不小于10根#5视频线走线； 水平线缆管理：配备扎线杆或者金属理线板，便于捆绑线缆，线缆数量不少于10根。 | 套 | 1 |
| 73 | 服务器机柜 | 尺寸: 42U服务器机柜；标准化模式，配置: 五块托板, 一个电源, 一个风扇,四个万象轮,四个固定柱.以满足各种需求；采用高强度钢制可拆装式机柜，九折型材框架、前门（可选玻璃门）、安装板、后背板（可选后门）、顶板、侧板、底座、吊环、三段式镀锌进线底板、工艺把手锁，柜门配镀锌方管、加强筋及聚氨酯涂胶发泡密封条；门板2.0mm；柜体1.5mm；框架1.5mm；背板及侧板1.5mm；安装板3.0mm最大承载重量达500公斤以上；机柜内设计4条可调节槽轨；底座可着地或安装活动脚轮。 | 台 | 3 |
| 74 | KVM切换器 | 19" 1U机架式一体化8路KVM，含17"LCD液晶显示器。 | 台 | 1 |
| 75 | 48端口汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，转发性能≥166Mpps ； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、支持并实配可拔插双模块化电源， 4、整机采用绿色环保设计，最大功耗≤48W，提供官网截图； 5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 6、工作温度0-50°； 7、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 8、支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定；（提供相关证明材料） 9、支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 10、支持专门针对CPU的保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，保障了CPU安全；（提供相关证明材料） 11、支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 12、支持sFlow网络监测技术，支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 13、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 14、签订合同时提供服务承诺函。 | 台 | 2 |
| 76 | 光纤模块 | 多模万兆光纤模块。 | 个 | 4 |
| 77 | 千兆交换机 | 千兆2层网络交换机，不少于8个10/100/1000Base-T电口。 | 台 | 8 |
| 78 | 千兆网络防火墙 | 1U机架式结构；标配6个10/100/1000Base-T铜口；具备1个扩展槽位；具备2个USB接口，具备1对硬件； bypass接口，默认8G内存，具备应用识别与控制功能，包含一年应用识别升级服务；具备IPSecVPN功能，默认隧道数1000、默认客户端数5；吞吐量1.2G，最大并发100万，可扩展500万，包含一年标准服务。 | 台 | 1 |
| 79 | 视频会议主机 | 1、服务器采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统；采用电信级设计、插卡式模块设计，支持7*24小时连续工作； 2、具有良好的兼容性，支持ITU-T H.323.IETF SIP协议，支持H.323.SIP、RTSP等协议的设备混合入会，支持RTSP监控摄像机入会，支持和监控平台无缝对接； 3、带宽速率支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1.720P、1080P视频分辨率；支持H.264.H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711.G.722.G.722.1.G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz； 4、支持以图表形式按日、周、月、年等时间长度显示服务器的CPU使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长等）；（提供功能界面截图） 5、单机支持≥4路物理会议，支持并发≥20个虚拟会议，支持≥8路1080P并发用户；支持级联，级联可支持1000以上用户入会；支持MCU组成资源池，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份； 6、单台设备支持≥8路HDMI视频输出，可将会议画面直接输出；为系统稳定性，设备具备有双网口； 7、支持所有终端同时发送辅流，支持所有终端同时观看≥25路辅流，支持主流辅流混合画面；支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果； 8、内置GK模块，支持终端注册E.164分机号，并使用E.164分机号互相呼叫；内置会议录制模块，可对多个会议视频、音频进行实时录制存储，支持扩展存储容量到4TB； 9、支持视频点名功能，可设置点名主题、画面布局、主会场、主会场显示窗口、被点名会场显示窗口，点名结束后可生成完整点名结果的excel表格下载保存。支持多种多画面布局，每屏最多可支持≥64画面； 10、支持电子白板、电子投票、会议签到、文件共享等数据会议功能；支持中英文字幕、横幅、滚动消息、显示会场名称，满足会议辅助显示功能； 11、支持在控制web上进行网络ping测试、路由跟踪测试、网络带宽测试等； 12、支持在会议控制界面直接观看会议实时视频。支持直播功能，可任意选择会议中一个会场或者合成媒体流作为直播源，并可随时切换直播源；支持手机等设备通过扫码方式观看直播，直播过程中可进行文字聊天； 13、支持与第三方系统融合，支持通过SDK调用系统的预约会议、获取会议列表、停止会议、删除会议、呼叫离线成员、设置成员观看内容、设置录制、设置直播、设置轮询、调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能； 14、支持FEC向前纠错功能，当数据丢包率小于20%且不是连续的丢包时，画面不会出现模糊不清或严重马赛克的情况； 15、通过移动端（手机或平板）远程控制演讲电脑的PPT，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能；（提供移动端软件播放PPT界面截图） 16、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作；（提供放大镜功能截图） 17、具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调； 18、通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接； 19、支持将现场情况通过移动端拍摄，以辅流的方式传输给远程视频会议；（提供移动端拍摄界面功能截图） 20、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 80 | 高清视频会议MCU嵌入软件 | 1、多点控制单元（MCU）嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行； 2、支持通过Web方式实现设备管理、用户管理、会议管理，支持Telnet、ssh等远程维护方式，根据用户特性、区域特性进行分区管理； 3、支持混速、混视频格式、混协议会议；提供ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书； 4、支持多画面，常见多种多画面布局，支持自动分屏； 5、支持多级网络视频管理，也支持扁平化的网络管理； 6、支持视频通信协议H.323，支持H.264HP等视频编解码技术、G7.11.G.722等音频编解码技术； 7.支持“主流+辅流”双流方式。 | 套 | 1 |
| 81 | 高清视频终端 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元；终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理； 2、支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性，呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率，支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz； 3、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作；支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面； 4、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标/键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置；支持单屏双显、双屏双显应用功能，支持4：3和16：9显示方式；支持H.239双流协议； 5、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能；支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调； 6、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全；超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅； 7、支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示；支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制；支持控制同一会议中的其他终端的发言权；支持发送滚动消息和横幅等功能； 8、配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频； 9、终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求； 10、支持与第三方系统融合，支持通过SDK调用终端的调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能； 11、具备≥3路HDMI高清视频输入接口，≥2路HDMI高清输出接口，≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥2个USB2.0接口用于接扩展设备或在线升级。 | 台 | 1 |
| 82 | 高清视频会议终端嵌入软件 | 1、远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行； 2、支持国际电联ITU-H.323标准通信协议，兼容SIP协议； 3、支持H.264HP等视频编解码技术、G7.11、G.722等音频编解码技术； 4、支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。为了视频会议系统的先进性和可扩展行； 5、支持高清1080P/60帧视频处理能力； 6、支持WEB管理，符合不同用户的使用习惯。 | 套 | 1 |
| 83 | 视频会议摄像机 | 1、高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器； 2、镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5； 3、支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒； 4、具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩； 5、支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； 6、支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议；支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 7、水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒； 8、采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码； 9、最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 | 只 | 1 |
| 84 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1、软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能； 2、支持高清1080P/60帧视频处理能力； 3、支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力； 4、支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制； 5、支持2D、3D降噪技术； 6、支持预置位设定及调用功能。 | 套 | 1 |
| 85 | 话筒 | 1、指向性：心形指向性； 2、信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa； 3、频率响应：20-18KHz； 4、输出阻抗：75Ω； 5、灵敏度：-40dB±2dB； 6、动态范围：109dB,1KH； 7、供电电压：DC3V/幻象48V。 | 只 | 1 |
| 86 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：70Hz~20KHz； 3、额定功率：120W； 4、灵敏度：95dB/W/M； 5、覆盖角度：(H)120°(V)60°； 6、高音：3"锥形高音单元×2； 7、低音：6.5"低音×1。 | 只 | 2 |
| 87 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm； 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm。 | 只 | 2 |
| 88 | 专业功放 | 为保证系统稳定性，所投专业扩声系统与视频会议系统需为相匹配； 1、工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 为保证系统稳定性； 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 5、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； 6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 7、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 8、高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； 9、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式； 10、输入座接地脚接地和悬浮控制； 11、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W。 | 台 | 1 |
| 89 | 音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu； 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景；面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能；配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 90 | 视频会议终端媒体软件 | 1.支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性；支持QCIF、CIF、4CIF、720P、1080P视频分辨率；支持H.264HP视频编解码协议，支持G.711.G.722等音频编解码协议； 2.集成通信录、通话记录功能模块； 3.支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示； 4.软件支持安装于windows系统平台PC电脑，支持接入USB摄像机视频设备。 | 套 | 3 |
| 91 | 教室智能管理终端 | 1、处理器≥四核，内存≥2G，显示屏：22寸，IPS，分辨率支持1920x1080； 2、触摸屏：电容式触摸屏，支持10点触控或以上，触摸屏要求采用全钢化光学玻璃、高透光率、抗爆，防眩光； 3、IC卡读卡器≥2，支持双刷卡，减少学生考勤排队的情况，降低人员聚集踩踏的风险； 4、摄像头：高清200万像素，支持宽动态，支持人脸考勤； 5、音频接口：内置扬声器、MIC；接口： USB（2个），RJ45（1个）； 6、操作系统 Android 5.0.1或以上，终端支持远程升级或U盘升级； 7、用户可自定义屏幕播放区域的个数和显示位置，使播放的形式更加丰富； 8、播放格式支持AVI/MPEG4/H.264/MOV/TS流/MKV等多种视频格式，支持各类图片格式，如BMP、PNG、JPG； 9、支持rtsp、udp、avi等直播源播放，提供多种类型的播放区，如天气预报、插播字幕、网页、实时视频和图片等； 10、可支持文本、图片、表格等多种实时数据， 终端可调用第三方apk，可以在班牌程序内部调用，也可以在程序外部打开； 11、终端支持错误图标显示，即当终端出现断网、授权出错等各种错误时，屏幕上均会以不同图标显；示，能便于快速定位故障快速解决； 12、支持素材预下载，素材下载失败后提供重试机制，素材丢失后重新下载，对于下载的多媒体文件提供自动校验功能； 13、电子班牌可直接调用教室内的监控视频， 终端可通过管理平台远程下发或通过U盘导入显示模板； 14、管理平台可以监控终端的运行状态，通过管理平台发送截屏命令，终端进行截屏并上传到管理平台； 15、终端与手机进行互动，支持手机端发送图片、播放图片到终端上； 16、支持报警触发，报警后可主动拨打指定的多媒体终端推送视频，多媒体终端与智慧班牌终端间支持双向视频通话、双向语音通话； 17、需要根据外部环境（天气情况）自动变换屏幕亮度，亮度的调节范围从250~500cd/m2，可有效节省学校的用电； 18、智慧班牌终端支持多种工作模式，包含：普通模式、上课模式、考场模式、直播模式、紧急模式，工作模式可支持本地设置、管理平台远程设置； 19、智慧班牌终端：投标时提供具有国家强制性产品认证证书； 20、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 8 |
| 92 | 教室智能管理软件平台 | 1、平台支持LINUX环境部署，平台支持查看考勤时智慧班牌终端所抓拍的人脸图片； 2、可上传多种类型的素材，支持AVI/MPEG4/H.264/MOV/TS流/MKV等多种视频格式，支持BMP、PNG、JPG等各类图片格式； 3、 支持rtsp、http、udp、avi等直播流素材的添加，对上传的素材进行分组管理，对素材使用栏目(比如：学校新闻、学校风采等)进行管理； 4、 提供所见即所得的内容展现设计，在平台上编辑内容，可立即在终端上获得编辑的效果； 5、提供与第三方数据对接，支持以XML、HTML、TXT、FTP、Socket、ODBC/JDBC等协议对接第三方应用系统、数据文件、数据库等，获取的应用系统数据以指定的方式进行呈现； 6、支持播放样式自由划分，支持多种区域类型选择，如播放区、时间区、日期区、星期区、天气区、天气图片区、城市区、LOGO区域、字幕区等； 7、支持多类型终端的接入，可按关键字进行搜索，并对终端进行开机、关机、重启、升级、NTP校时； 8、支持管理员远程调整教室、科目、教学时间、学期、考试信息、智能排课； 9、可设置终端的工作时间、音量、时区、城市等； 10、支持查看终端的错误日志、状态日志等，可下载终端日志文件； 11、提供多种报表的查询，如学生课程考勤、老师课程考勤、课程考勤统计、学生考试考勤、考试考勤统计等，根据多关键字组合查询，并可以以Excel表格导出； 12、智慧班牌管理平台支持学生、教师、教室等信息管理，支持科目管理、教学时间管理、课表管理，支持智能排课； 13、电子班牌管理平台：投标时需提供《计算机软件著作权登记证书》； 14、需配置1台软件安装服务器，参数要求：服务器配置不低于8核8G，1T存储，操作系统CentOs7.0及以上； 15、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 8 |
| 93 | 六代无线AP | 1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2、支持4条空间流,单频最大接入速率1.2Gbps,整机最大接入速率1.775Gbps； 3、支持mu-mimo特性，发射功率≤20dBm ； 4、支持1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 5、工作温度支持-10°C～50°C，支持防盗锁孔，支持IP41防护等级，支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 6、为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备NAT功能。支持ALG (FTP ALG/DNS ALG)， 具备PPPoE Client功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPP DNS IP地址协商，具备IPsec VPN功能，支持IKE、IPSEC等协议，需要提供功能截图； 7、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 8、设备厂商行业内具备影响力，在教育行业具有中国教育装备行业协会会员证书； 9、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 10、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 11、所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测；支持802.11r协议标准，降低放装环境终端无线漫游的切换延时； 12、为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用。 13、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 14 |
| 94 | POE大功率交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，转发性能≥51Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；支持≥24个电口均支持POE/POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 3、投标产品支持HPoE，单端口PoE输出功率≥60W，提供所投产品官网截图（含链接）； 4、所投设备MAC地址≥12K，要求提供官网截图； 5、要求所投产品支持端口防雷≥6KV，每多出1KV，提供官网截图； 6、工作温度0-50°； 7、支持静态路由、RIP、OSPF、等三层路由协议,同时支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定，提供官网截图； 8、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ，支持专门针对CPU的保护机制，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，保障了CPU安全，要求提供官网截图； 9、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图； 10、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间只需要毫秒级； 11、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 12、支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 13、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 14、提供工信部设备进网许可证，提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》； 15、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等；（提供相关证明材料） 16、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 95 | Wifi6瘦AP无线控制器 | 1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，保障无线用户的高并发体验，设备固化万兆光口≥1个； 2、标准1U机架式结构，内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T；简化运维，便于快速传输配置文件，固化1个USB接口； 3、支持内存≥4G（提供界面截图）； 4、出厂默认AP可管理数≥64个，集中转发AP可管理数≥128，本地转发AP可管理数≥800； 4、提供国家强制性产品CCC认证证书；提供产品的国家工信部的进网许可证证书； 5、设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、为满足微信吸粉应用场景，支持微信连wifi认证、支持短信认证、固定账号认证、二维码名片/授权二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网； 7、支持中移动portal2.0认证，支持和RG-IPC配合，实现账号漫游认证，支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑；支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端； 8、支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传； 9、支持将用户上下线信息发送给第三方系统，满足相关单位要求留存各个类型日志，有NAT日志、NAT44日志、 URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志； 10、支持设备24小时流量趋势图展示；支持24小时用户流量TOP10排行；支持设备、源IP、应用的总流量、流量趋势图、流量明细的查询；满足《中华人民共和国网络安全法》至少存储6个月网络日志的要求； 11、支持审计设备IP、用户IP、用户名、发件人、收件人、邮件主题、邮件大小、访问时间、附件，提供功能截图； 12、支持NAT、支持负载均衡，支持PPTP、L2TP、Ipsec vpn，支持DPI、DFI应用识别，支持流量审计、流量控制； 13、对Wall AP可支持的容量翻倍，支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利； 14、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响, 提供功能截图，保留测试权利； 15、为便于网络资产管理快速定位哑终端的网络位置，无线控制器能够对哑终端进行位置识别；避免网络非法设备接入，无线控制器能够对终端进行审批管控，无线控制器具有审批终端接入功能； 16、为方便终端在有线无线网络之间切换，无线控制器能够支持有线无线一体化功能，实现同一个用户组获取相同网段的IP地址，用户迁移可以保障IP地址不变更，策略保持一样； 17、便于网络管理员随时对终端进行接入审批，能够通过手机对接入设备进行审批操作，提供产品配置截图； 18、签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 96 | 智能门锁综合管理平台 | 门锁操作管理平台，仅提供设备和人员管理等基本功能，提供对接的webservice接口； 1、管理软件采用B/S架构设计。服务器上安装完成需后，局域网内客户端无需安装软件，用IE浏览器直接进入使用； 2、充分考虑了安全性、稳定性、兼容性、可扩展性等多方面因素，台以J2EE架构和Tcp通讯做为技术支撑进行构建； 3、金融级安全性：①服务端的敏感信息，比如用户密码均采用不可逆的hash算法加密；②数据传输过程中采用AES128位算法加密，避免了数据在网络传输过程中的泄露及传输过程中数据被篡改；③为了防止重放攻击，客户端每次请求时需将请求时间转换成毫秒数，并且以pkdId参数的形式发送给服务端； 4、可设置常开门时间段，以及定时自动开锁自动关锁，实时监控（门开、门关、、电池电量、信号等状态实时显示、），实时报警（强行闯入、门未锁好、低电量、异常刷卡等行为报警）； 5、统计查询（所有数据记录实时上传，多种统计分析）； 6、人员的进出入设置（发卡授权，刷卡开门）； 7、特权管理（按策略执行开门、关门操作）； 8、数据管理（mysql数据库管理）； 9、备份还原功能(平台里面数据人员信息 权限卡号等备份还原)； 10、脱机发卡功能（锁的ID号写在卡里）； 11、须与采购人一卡通系统平台兼容，接口开放，便于后期和学校的一卡通等系统对接； 12、管理平台功能介绍：① 多种开门方式，② 可靠的使用保证，③ 状态实时显示，④ 实时报警上传，⑤ 权限实时变更，⑥ 中心管理软件采用B/S架构，管理、权限设置应用方便，⑦ 实时记录，⑧ 查询及统计，⑨ 常开常闭功能； | 套 | 1 |
| 97 | 无线主控器 | 1、供电电压：DC9~24V；功耗小于等于3W,嵌入式Linux操作系统； 2、与服务器通过网口进行数据交互； 3、网口类型：10/100M自适应；与天线扩展模块、有线门锁采用CAN总线有线方式通讯； 4、CAN 口通信速率125000bps； 5、本地存储记录数量循环存储100万条。 | 台 | 1 |
| 98 | 无线扩展模块 | 供电电压：DC9~24V；与无线主控器采用CAN总线有线通讯，通讯速率125000bps;与门锁采用2.4G无线通讯，可挂载的最大无线门锁数量4个；无线可靠通讯距离：5M；安装方式：吸顶。 | 个 | 10 |
| 99 | 无线门锁 | 1、 ARM-CORTEX M3超低功耗处理器； 2、 采用高品质电机，静音流畅； 3、具有低功耗实时联网特性，门锁和中心能在1秒内实时通讯。使用4节5号碱性电池供电，每天开门30次情况下，电池续航可达1年以上； 4、 待机功耗：静态电流小于30uA 检卡最大电流小于100 uA工作电流小于150 uA； 5、 无线智能门锁与天线扩展模块采用无线2.4G通讯；支持IC卡、CPU卡；刷卡距离1-2cm；权限数量500条（可扩展）；本地脱机刷卡记录200条；通信频率：2.4G,读卡频率：15MHZ~13.56MHZ；读卡协议ISO14443A Type；锁面板采用精铸不锈钢框架，精铸不锈钢锁舌； 6、开门方式同时支持IC 、CPU、二代身份证、 钥匙、 微信小程序开门（扫码 远程 常开门设置）、电脑远程 、遥控器、 定时开关门、 手动切换常开门等； 7、门状态 支持门锁开关状态、电池电量、信号强度、联机状态、防拆、保险状态、锁状态的检测及上传； 8、报警类型 强行闯入报警、防拆报警、机械钥匙报警、门虚掩报警、低电量报警灯；304不锈钢外壳； 超抗腐蚀，经久耐用 防盗门适配，复合装甲锁体； 超B级锁芯，贵金属电机，“双快”把手操作； 方便的天地杆联动，ARM-CORTEX M3超低功耗处理器； 全新研发的二代超低功耗通信控制时序，门锁使用的超B级内嵌式锁芯，防技术开启时间270分钟以上，优选贵金属微电机； 不仅更静音、流畅； 同时电压要求低； 更低的开启电压； 代表电池续航更长，高强度精铸不锈钢外壳及锁舌，机械寿命达到国标标准8倍以上；（提供相关证明材料） | 套 | 10 |
| 100 | 嵌入式吸顶空调 | 空调功率 3匹 空调技术 定速 适用面积 31-40平米； 制冷量 7200 空调类别 天花机。 | 台 | 1 |
| 101 | 线材及安装调试服务 | 实施集成要求： 1、培训： 基本操作培训：软硬件应用培训、常见故障处理、网络管理培训、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划； 专业技能培训：由专业工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、素材管理培训，要求培训人员具备专业培训能力，具备工信部人才交流中心颁发的《全国信息化工程师项目证书》证书； 2、系统集成辅材，包括：项目中可能涉及的视音频线缆、网线、光纤、模块、视音频插接件，线槽、扎带、标准化线标等； 3、设备安装搭建服务：专业工程师上门完成软硬件设备搭建安装，包括设备现场安装环境预置、硬件设备上架归置、系统软件及应用软件安装等； 4、系统测试服务：包括硬件加电测试、系统稳定性测试、软件功能符合性测试，系统压力测试、系统故障恢复测试等内容，具体根据项目软硬件设备情况进行； 5、运行维护服务：质保期内设备维修、维护服务，工程师上门服务，系统试运行期间保障服务； 6、项目技术服务：系统方案设计服务、网络架构设计服务、施工设计服务、现场施工指导服务、施工图纸及部署技术服务、技术测试服务、验收服务； 提供1年本地化技术支持服务。 | 批 | 1 |
| 1、交货期：签订合同后45个工作日； 2、交货地点：青海师范大学。 |  |  |  |  |