**成交产品分项表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
|  | **一、视频监控前端设备** |  |  |  |  |
| 1  | 实训室高清球形摄像机 | 海康威视 | DS-2DF82LYB-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 22台 |
| 2  | 实训室高空270°全景摄像机 | 海康威视 | iDS-2DP24LYB-D | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5台 |
| 3  | 实训室高清筒型摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2T2LYB-JT | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 86台 |
| 4  | 实训室双目人脸抓拍机 | 海康威视 | DS-2CD7C4LYB-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 20台 |
| 5  | 实训室智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T2LYB-L | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 40台 |
| 6  | 实训室紧急报警箱 | 海康威视 | DS-PEA22-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 11台 |
| 7  | 实训室紧急报警柱 | 海康威视 | DS-PEA22-P/ZJ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5台 |
| 8  | 实训室枪式摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 146套 |
| 9  | 球形摄像机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ-P | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 22套 |
| 10  | 全景摄像机支架 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5套 |
| 11  | 摄像机电源 | 海康威视 | DS-2FA1220-DW-CH | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 146台 |
| 13  | 八棱监控立杆 | 国产 | 6米，定制 | 西宁翼安技术实业有限公司 | 20套 |
| 14  | 八棱监控立杆预埋件及安装 | 国产 | 配套 | 西宁翼安技术实业有限公司 | 20套 |
| 15  | 庭院监控立杆预埋件及安装 | 国产 | 配套 | 西宁翼安技术实业有限公司 | 57套 |
| 16  | 抱杆箱 | 国产 | 定制 | 西宁翼安技术实业有限公司 | 77台 |
|  | **二、传输接入设备** |  |  |  |  |
| 1  | 实训室接入交换设备 | 锐捷 | RG-NBS2028G-S | 锐捷网络股份有限公司 | 1台 |
| 2  | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750-24SFP8GT-S | 锐捷网络股份有限公司 | 20台 |
| 3  | 接入交换机POE8口 | 锐捷 | [RG-NBS1810GC-P](https://www.baidu.com/link?url=FTDDAbSN8uFAlx-jXyELXdcP9YOHCG0coN1yexnjV_pZl09IWO2DYL6QFVWafeb8G3uAJsHy-ooVEHHgS8zlL7zMvW0L0rMgwXNYOTPDiGq&wd=&eqid=94655e040000ebb0000000035ef16822) | 锐捷网络股份有限公司 | 16台 |
| 4  | 接入交换机 | 锐捷 | [RG-ES105GD](http://www.ruijiery.com/cp/ywl-ywljh-tkjhj/es105gd) | 锐捷网络股份有限公司 | 77台 |
| 5  | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 锐捷网络股份有限公司 | 350只 |
|  | **三、布线产品及辅材等** |  |  |  |  |
| 1 | 电缆沟 | 国产 | 定制 | 西宁翼安技术实业有限公司 | 4.2km |
| 2 | 通信井制作 | 国产 | 定制 | 西宁翼安技术实业有限公司 | 20个 |
| 3 | PE穿线管 | 千里马 | Φ20 | 江阴市宝马建筑电塑有限公司 | 6km |
| 4 | JDG管 | 国产 | JDG | 文安县成龙管业有限公司 | 2km |
| 5 | 六类网线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 20箱 |
| 6 | 防水六类网线 | 爱谱华顿 | AP-6-01-FS | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 60箱 |
| 7 | 电源线 | 爱谱华顿 | RVV 3×1.5 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 6km |
| 8 | 弱电间电源线 | 爱谱华顿 | RVV 3×6.0 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 3km |
| 9 | 接插配件等辅材 | 国产 | 国标 | 西宁翼安技术实业有限公司 | 1批 |
| 10 | 光纤配件 | 爱谱华顿 | 配套 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 350套 |
| 11 | 4芯单模光缆 | 爱谱华顿 | GYTA-4B1 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 6km |
| 12 | 安装辅材 | 国产 | 国标 | 西宁翼安技术实业有限公司 | 1项 |
|  | **四、后端监控中心设备** |  |  |  |  |
| 1 | 存储服务器 | 海康威视 | DS-AT1000S/224 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 2 | 智能人脸分析服务器 | 海康威视 | iDS-9664NX-I16/X | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 3 | 实训室监控服务器设备 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 4 | 紧急报警管理主机 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 5 | 智慧校园实训室综合监管平台 | 海康威视 | iSecure Center-Education | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 |
| 6 | 监控终端 | 联想 | M420 | 联想（北京）有限公司 | 4台 |
| 7 | 服务器机柜 | 鑫亚泰 | JG-01 | [香河县鑫亚泰金属制品厂](http://yatai.banjin.com/) | 1套 |
|  | **五、分监控点** |  |  |  |  |
| 1 | 液晶监视器（含挂架） | 海康威视 | DS-D5043FC-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10台 |
| 2 | 高性能NVR（含硬盘） | 海康威视 | DS-7616N-I2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10台 |
|  | **六、出入口人员通道管理系统** |  |  |  |  |
| 1 | 翼闸左边道 | 海康威视 | DS-K3Y501-L | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 2 | 翼闸中间道 | 海康威视 | DS-K3Y501-M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 3 | 翼闸右边道 | 海康威视 | DS-K3Y501-R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 4 | Mifare读卡器套件 | 海康威视 | DS-K1100M-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4套 |
| 5 | 遥控器 | 海康威视 | DS-K7M601 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 6 | 恒温箱 | 海康威视 | 恒温箱100W | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3台 |
| 7 | 人脸识别模块 | 海康威视 | DS-K5671-ZU | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 |
| 8 | 配件（护罩） | 海康威视 | DS-K1Z5607-Z | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 |
| 9 | 人脸录入设备 | 海康威视 | DS-2CS54D0B-S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1只 |