特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-018-2号

采购项目名称：青海省公安厅交通警察总队新大楼数据

中心信息化项目

采  购 单 位：青海省公安厅交通警察总队

青海省政府采购中心编制

2020年7月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	20

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	22

青海省政府采购项目合同书	22

第四部分  投标文件格式	36

投标文件的组成	36

（投标文件封面）	37

附件1：投 标 函	38

附件2：法定代表人证明书	39

附件3：法定代表人授权书	40

附件4：投标人承诺函	41

附件5：供应商诚信承诺书	42

附件6：投标人资格证明文件	43

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	44

附件8：无重大违法记录声明	45

（投标文件封面）	46

附件9：报价一览表	47

附件10：分项报价表	48

附件11：技术规格响应表	49

附件12：其他资格证明材料	50

附件13：投标产品相关资料	51

附件14：投标人类似业绩证明材料	52

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	53

附件17：项目管理实施方案及售后服务	55

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	56

第五部分  采购项目要求及技术参数	58

一、投标要求	58

1、投标说明	58

2、报价说明	58

3、重要指标	58

二、项目概况及技术参数	59

1、项目概况	59

2、产品交付说明	59

3、产品验收	59

4、安装、调试	59

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	60

采购一览表及技术参数	61

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省公安厅交通警察总队新大楼数据中心信息化项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2020-018-2号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 2000万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2020年7月13日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2020年7月14日起，至2020年7月20日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2020年8月3日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2020年8月3日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省公安厅交通警察总队 联系人：盖先生 联系电话：0971-8293730 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及培训等不可预见费全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：邹先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力20分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5分；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2020-（货物）-018

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 *年*月*日             项目（青政采公招（货物）2020-018-2号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及培训等不可预见费全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-018-2号

采购项目名称: 青海省公安厅交通警察总队新大楼

数据中心信息化项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2020-018-2号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采公招（货物）2020-018-2号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2018或2019年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-018-2号

采购项目名称: 青海省公安厅交通警察总队新大楼

数据中心信息化项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及培训等不可预见费全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质监机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张；

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

4、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2020-018-2号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于     年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6151685）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及培训等不可预见费全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省公安厅交通警察总队新大楼数据中心信息化项目共1个包。主要完成机房搬迁和采购网络安全设备一批，采购预算额度为2000万元。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

5.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

5.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

5.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.10其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：2000万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房整体迁移 |  |  |  |  |
| 1 | 备份一体机 | ≥2U机架式，配置64位专用存储处理器，配置≥32GB缓存； 配置≥2个1Gb千兆主机接口，≥2个10Gb万兆主机接口； 配置≥60TB备份数据裸容量； 配置客户端应用数据备份许可授权，不限应用端数量； 配置数据重删以及远程复制等高级备份功能； 多个备份任务可以并行同时执行；备份软件对所有已备份数据和磁带介质的管理应简单高效，备份数据列表可以快速查找和浏览；支持Windows、Linux、unix、麒麟、红旗等多种操作系统； 支持完全、增量、差分等多种备份方式； 提供ISO9001、ISO1400认证证书； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器 | 标准2U服务器； 处理器要求：配置≥4颗Intel Xeon 金牌6150 CPU（或更高级别产品）； 内存要求：配置≥8*32G RDIMM内存，最大支持48个内存插槽； 本地存储：配置≥3块600G 万转 SAS硬盘，可支持≥24个标准硬盘槽位； RAID：12Gb/s SAS RAID，≥1G缓存，支持掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 网络接口：配置≥4个千兆电口； I/O扩展：支持不少于6个PCIE插槽，本次配置≥2*16Gb FC光纤接口（含光模块）； 电源模块：配置1+1冗余热插拔电源，支持高效金牌、铂金或钛金交流电源； 安全可信：支持安全可信模块； 提供ISO9001、ISO14001、ISO27001、GBT28001体系认证证书； 产品通过中国环境标志产品认证、3C认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 7 |
| 3 | 机房搬迁服务 | 1、机房搬迁整体要求： （1）对340台硬件设备安全下电，设备拆卸，并对所有设备进行除尘、防震打包，用专用车辆把所有设备搬运至指定地点，对搬迁设备进行安装上架，配套线缆组件进行布放； （2）对搬迁设备中的大型设备进行安全下电及拆除，吊车作业，安全围挡安装、拆除，门窗破拆及恢复； （3）配合完成核心业务系统数据备份和搬迁技术支持； （4）为确保硬件设备搬迁中出现故障导致业务中断的风险，本次搬迁服务期间需提供足量的备用服务器、交换机、安全设备、存储等IT设备，以及常规的备件。（备机及备件为租用，提供可适配的最新机型，租期为项目开始起30天）； （5）提供搬迁所需安全围挡、物流车辆、搬运人员、标签打印机，吸尘器，测线仪，设备包装材料及其他辅助工具，环境保护材料和辅材； （6）本次搬迁必须为所有人实施人员提供保险服务； （7）为新机房提供所需跳线架、网线、光纤跳线及补充材料； （8）设备及业务系统恢复：组织相关技术人员对各业务系统进行上线试运行，保证设备和业务系统稳定、安全运行； （9）搬迁结束后对报废设备进行清点核实并填写相关报废表，对报废设备的信息存储介质进行拆除； （10）搬迁结束后完成机房基础环境恢复，进行线路梳理及现场卫生清理； 2、现场环境勘测要求： （1）调研机房搬迁范围内的设备，包括38个机柜、 340台硬件设备及各业务系统基础信息调研评估，调查并记录范围内软硬件系统及机房基础环境设备及组件的种类、型号、版本、功能、位置、部署情况等资产和配置的详细信息，提交调研报告； （2）新址机房内145台新机柜位置规划，机房机柜部署情况等资产的详细信息，提交调研报告； （3）输出系统组网信息，包括业务拓扑、网络拓扑，进行系统分析，提交分析报告。 3、机房搬迁方案要求： （1）根据调研报告确定设备停机顺序及开机顺序，确定利旧设备搬迁至新址后的安装位置规划； （2）根据调研情况，制定新旧机房网络方案、搬迁过程实施方案、数据备份及数据恢复方案； （3）根据实际情况，对搬迁方案、数据备份方案进行演练，出具搬迁演练报告； （4）根据调研结果，评估搬迁风险，如数据安全风险评估、网络安全风险评、应用风险评估、设备故障风险评估、项目过程风险评估、搬迁质量评估、业主投诉和其他紧急事件风险评估等，根据风险点制定相应应急预案。 | 项 | 1 |
| 二、数据中心扩容升级及数据备份 |  |  |  |  |
| 1 | 出口路由器 | 交换容量≥70Tbps，整机包转发能力≥6000Mpps； 主控板卡插槽≥2，业务板卡插槽≥8；本次配置双主控板卡，千兆光口≥20个，千兆电口≥12个，万兆SFP+光口≥4个，双电源； 支持STP、RSTP和MSTP协议；支持跨板L2交换、支持广播风暴抑制； 支持VRRP，BFD，支持BFD+FRR功能，最小发送探测报文间隔为3ms；支持业务板卡热插拔；支持链路捆绑； 支持路由策略，IPv4/IPv6静态路由，支持RIP、RIPng，OSPF、OSPFv3，IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+ 等路由协议，支持DHCP Server、DHCP Snooping等功能； 支持广播风暴抑制、802.1x认证、MAC地址认证；支持二、三层混合ACL，支持ACL统计； 支持状态防火墙、黑名单；支持NetFlow，支持1:1采样； 支持AAA、RADIUS、TACACS、ARP扫描功能、支持防DOS攻击； 提供电信设备进网证。 | 台 | 2 |
| 2 | 核心交换机 | 交换容量≥35Tbps、包转发率≥7200Mpps； 主控板卡插槽≥2，独立业务板卡插槽≥3，本次配置双主控板卡，千兆电口≥48个，千兆光口≥40个，万兆光口≥8个，为保证稳定性，所有业务端口非主控板卡集成，需采用独立板卡承载； 支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持流镜像、远程端口镜像，支持Jumbo≥9K；支持优先权/802.1p；流量控制/802.3x；端口聚集/802.3ad；支持组播能力，IGMP, 并有能够限制组播/广播带宽能力； 支持静态路由、RIP/PIPng、OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP v4、BGP4 Extension、IS-IS/IS-ISv6等路由协议；支持PIM-SM，IGMP v1/v2/v3协议，IGMP v1/v2/v3 Snooping，MLD，MLD Snooping，PIMv6，SSM等； 支持完善的IPv6协议；支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的基本过渡技术； 支持IEEE 802.1p优先，支持DiffServ(RFC 2474和2475), IP ToS优先，并支持802.1p到DiffServ的映射，支持针对于TOS、COS、DSCP的不同位加标记，可以针对标记进行保障带宽、限制带宽等QoS保障； 电源插槽≥2，风扇槽位≥1，本次配置电源≥2； 提供电信设备进网证。 | 台 | 2 |
| 3 | 业务交换机 | 交换容量≥730Gbps；包转发率≥220Mpps； 配置10/100/1000M以太网电口≥24个，10GE SFP+光口≥4个，1个USB接口、1个console口和1个SNMP带外管理口； 支持4K个VLAN，支持STP/RSTP/MSTP/MRSTP；支持基于MAC/协议/IP/端口的VLAN；支持基本QinQ，灵活QinQ，支持 VLAN Mapping功能，支持Voice VLAN； 支持路由策略，IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng，OSPF、OSPFv3，IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+，支持MLD snooping； 支持基于业务端口实现长距离智能堆叠虚拟化，堆叠数量≥9； 支持对端口入方向、出方向进行速率限制，每端口支持队列≥8；支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR； 支持G.8032以太环保护协议,倒换时间≤50ms；支持802.1X、PPPoE+、ARP防攻击； 模块化电源≥2，模块化风扇≥2； 提供电信设备进网证、3C证书。 | 台 | 6 |
| 4 | 管理交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps； 配置10/100/1000M以太网电口≥24个，1GE SFP光口≥4个，同时可用端口数量≥28，1个console口和1个SNMP带外管理口； MAC地址≥16K，VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP，支持基本/灵活QinQ，VLAN Mapping、PVLAN、Voice VLAN、GVRP； 支持IPv4/v6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF； 支持G.8032等环网技术，倒换时间≤50ms；支持基于业务端口实现长距离智能堆叠虚拟化，堆叠数量≥9； 支持基于端口和MAC的801.X认证，支持DHCP Server，支持用户间二层隔离，支持CPU保护和ARP防攻击功能、支持断电告警功能，支持零配置上线功能； 提供电信设备进网证、3C证书。 | 台 | 4 |
| 5 | 计算资源服务器 | 标准2U服务器； 处理器要求：配置≥4颗Intel Xeon 金牌6150 CPU（或更高级别产品）； 内存要求：配置≥8*32G RDIMM内存； 本地存储：配置≥3块600G 万转 SAS硬盘，可支持≥24个标准硬盘槽位； RAID：12Gb/s SAS RAID，≥1G缓存，支持掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 网络接口：配置≥4个千兆电口； I/O扩展：支持不少于6个PCIE插槽，本次配置≥2*16Gb FC光纤接口（含光模块）； 电源模块：配置1+1冗余热插拔电源，支持高效金牌、铂金或钛金交流电源； 安全可信：支持安全可信模块； 产品通过中国环境标志产品认证、3C认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 10 |
| 6 | 虚拟化软件 | 本次配置≥100个物理CPU授权；禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 虚拟化软件创建的虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以为创建的虚拟机指定具体的IP地址、MAC地址； 虚拟化软件支持多集群管理，不同物理服务器可组成集群，单套虚拟化管理软件（非级联）可支持512台（不含）以上物理主机管理，支持7000台以上虚拟机的管理，提供管理界面等相关截图； 虚拟化软件支持在管理界面登录管理及计算节点主机控制台，而不借助第三方工具，并提供截图证明； 虚拟化软件支持系统健康度和主机健康度展示，支持大屏展示功能，能够直观展示整个系统的健康度、资源状态、资源使用率等，并且可以定制化显示重要业务虚拟机的状态，并提供截图证明； 支持管理节点和计算节点以非虚拟机模式部署在同一台物理机，保障性能前提下实现物理资源集约化，提供截图证明； 支持网络USB功能，支持虚拟机跨主机使用USB设备，虚拟机可以使用一个或多个其它主机或USB集中器的USB设备，虚拟机迁移后，可以继续使用原来使用的USB设备，提供截图证明； 支持显示虚拟机和主机运行时长，以便运维中掌握虚拟机运行状况，提供截图证明； 具备裸磁盘映射功能，将存储LUN直接映射到虚拟机，支持Oracle Rac等应用程序集群技术；且挂载裸磁盘的虚拟机支持HA，提供截图证明； 虚拟化软件同一界面提供双数据中心容灾功能，当主数据中心发生灾难后，支持在灾备数据中心短时间内恢复受保护的虚拟机，容灾功能无需额外授权license费用，并提供截图证明； 虚拟化系统支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，在应用组内部，可以设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，防止由于应用启动时间不同导致互相依赖的应用不能正常运行，并提供功能截图； 虚拟化软件同一界面中提供备份功能与模块，无需额外购买授权或加载license即可正常使用，无需按照虚拟机个数或备份空间进行额外授权即可提供备份服务； 支持裸金属管理，实现裸金属的创建、部署、开关、远程控制台、维护模式等功能； 产品具备国家信息安全测评级别为EAL3+《信息技术产品安全测评证书》； 设备五年质保，签订合同时提供设备售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 7 | 云平台管理系统 | 可以管理多个数据中心，支持异构虚拟化平台，可实现对VMware vSphere、OpenStack等多种虚拟化资源池的统一管理，提供相关截图； 要求与虚拟化软件相匹配，配置≥4物理机授权； 可通过将基础架构资源逻辑池化为互相隔离的虚拟数据中心，并可以将原有的虚拟机导入已有或新建的虚拟数据中心，需提供截图； 支持虚拟机生命周期管理，包括虚拟机的创建、开启、软/硬关闭、挂起、恢复、重启、删除等操作，通过控制台登陆虚拟机，支持虚拟机冷热迁移，更改虚拟机配置，配置信息同步，弹性调度策略，定时快照策略，虚拟机克隆，挂载卸载卷，安装Tools，模板创建虚拟机，批量创建不小于10个虚拟机等操作，支持将虚拟机分组管理，提供相关截图； 支持资源调度功能，可以创建并维护策略信息，或将策略应用于某集群，功能包括集群调度（填满策略/分散策略/动态负载策略）、资源弹性伸缩、创建资源调配模板（批量修改虚拟机配置/自动回收资源等等），提供相关截图； 支持对容器的一体化管理，无需调用其他模块，提供相关截图； 支持通过回收站回收资源，防止组织资源被误删，提供相关截图； 支持对主流X86物理服务器、整机柜服务器、刀片服务器、小型机以及关键应用主机、虚拟化资源的监控，提供相关截图； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 8 | 虚拟化管理服务器 | 标准2U服务器； 处理器要求：配置≥2颗Intel Xeon 银牌4110 CPU（或更高级别产品）； 内存要求：配置≥4*16G RDIMM内存，支持≥24个内存插槽； 本地存储：配置≥3块300G 万转 SAS硬盘； RAID：12Gb/s SAS RAID，≥1G缓存，支持掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 网络接口：配置≥4个千兆电口，可选择支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb 网卡； I/O扩展：支持6个PCIE插槽，本次配置≥2*16Gb FC光纤接口（含光模块）； 电源模块：配置1+1冗余热插拔电源，可选高效金牌、铂金或钛金交流电源； 安全可信：支持安全可信模块； 产品通过中国节能产品和环境标志产品认证、3C认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 2 |
| 9 | 数据库服务器 | 标准2U服务器； 处理器要求：配置≥2颗Intel Xeon 金牌5118 CPU（或更高级别产品）； 内存要求：配置≥4*16G RDIMM内存，支持≥24个内存插槽； 本地存储：配置≥3块300G 万转 SAS硬盘； RAID：12Gb/s SAS RAID，≥1G缓存，支持掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 网络接口：配置≥4个千兆电口，≥双口10G 网卡（含2个多模模块）； I/O扩展：支持≥6个PCIE插槽，本次配置≥2*16Gb FC光纤接口（含光模块）； 电源模块：配置1+1冗余热插拔电源，可选高效金牌、铂金或钛金交流电源； 安全可信：支持安全可信模块； 产品通过中国节能产品和环境标志产品认证、3C认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 6 |
| 10 | 备份服务器 | 标准2U服务器； 处理器要求：配置≥2颗Intel Xeon 银牌4110 CPU（或更高级别产品）； 内存要求：配置≥4*16G RDIMM内存，支持≥24个内存插槽； 本地存储：配置≥3块300G 万转 SAS硬盘； RAID：12Gb/s SAS RAID，≥1G缓存，支持掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 网络接口：配置≥4个千兆电口； I/O扩展：支持≥6个PCIE插槽，本次配置≥2*16Gb FC光纤接口（含光模块）； 电源模块：配置1+1冗余热插拔电源，可选高效金牌、铂金或钛金交流电源； 安全可信：支持安全可信模块； 产品通过中国节能产品和环境标志产品认证、3C认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 11 | 存储光纤交换机纤交换机 | SAN存储网络用光纤交换机，单台交换机支持≥48个固定端口，本次配置并激活端口数≥36个（含36个16Gb光纤模块），设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 2 |
| 12 | 生产存储（主） | 产品描述：双控Active-Active架构，SAN和NAS统一集成；； 体系架构：本次配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器； 控制柜：支持多种高密控制框； 缓存配置容量：本次配置系统缓存≥256GB（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存）； 硬盘：本次配置≥36块6T 7.2Krpm SAS硬盘，支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容； 主机接口：本次配置≥4个16Gb FC+6个1Gb iSCSI主机接口； 后端接口：本次配置≥4个12Gbps SAS3.0磁盘接口； RAID支持：支持RAID0,1,5,6,10,分布式RAID等； 配置基于存储阵列的存储分区软件功能，无限制分区数，不得额外收取许可费用； 配置路径冗余管理软件，且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用； 配置全容量许可快照功能，后续扩容无需额外购买许可； 配置全容量许可克隆功能，后续扩容无需额外购买许可； 配置存储QoS功能； 配置基于控制器的远程磁盘镜像功能； 配置自动精简配置功能； 存储双活：配置基于存储本身的双活功能，两台存储阵列可以实现同时读写，任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断，任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态；（提供权威评测机构的测试报告） 存储虚拟化：配置存储虚拟化功能； 硬件冗余性：电源、散热模块、控制器的部件冗余且可热插拔； 产品通过中国节能产品和环境标志产品认证、3C认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 13 | 生产存储（备） | 产品描述：双控Active-Active架构，SAN和NAS统一集成； 体系架构：本次配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器； 控制柜：支持多种高密控制框； 缓存配置容量：本次配置系统缓存≥256GB（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存）； 硬盘：本次配置≥60块6T 7.2Krpm SAS硬盘，支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容； 主机接口：本次配置≥4个16Gb FC+6个1Gb iSCSI主机接口； 后端接口：本次配置≥4个12Gbps SAS3.0磁盘接口； RAID支持：支持RAID0,1,5,6,10,分布式RAID等；； 配置基于存储阵列的存储分区软件功能，无限制分区数，不得额外收取许可费用； 配置路径冗余管理软件，且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用； 配置全容量许可快照功能，后续扩容无需额外购买许可； 配置全容量许可克隆功能，后续扩容无需额外购买许可； 配置存储QoS功能； 配置基于控制器的远程磁盘镜像功能； 配置自动精简配置功能； 存储双活：配置基于存储本身的双活功能，两台存储阵列可以实现同时读写，任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断，任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态；（提供权威评测机构的测试报告） 存储虚拟化：支持存储虚拟化功能； 硬件冗余性：电源、散热模块、控制器的部件冗余且可热插拔； 产品通过中国节能产品和环境标志产品认证、3C认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 14 | 备份软件 | 1、配置≥70颗物理CPU授权许可（或≥100TB容量授权），无限制备份虚拟机数量；配置≥1个系统备份主控服务器端授权；配置可视化大屏许可；配置无限制备份容量授权许可，含系统高级功能（瞬时恢复、灾难演练）模块授权，含主控端LAN-free备份恢复授权；配置备份存储重复数据删除无限制授权； 2、支持虚拟机无代理备份方式（无需在虚拟机OS安装任何备份客户端），提供完全、差异、增量备份，支持虚拟机批量备份、批量恢复，支持运行、停止、暂停等状态虚拟机的备份；支持备份数据加密/压缩传输；支持备份数据压缩、重复数据删除； 3、支持多种虚拟化及底层平台，支持VMware 、Microsoft Hyper-V、Citrix、RedHat 、浪潮、Huawei 、云宏、Sangfor 、Halsign等主流虚拟化平台的无代理备份；为保证备份虚拟机时的稳定性和兼容性，需与所投虚拟化软件相兼容，提供兼容性证明材料； 4、支持Citrix（XenServer）、InCloud Sphere、红帽RHV/Ovirt等虚拟机高速备份、普通备份模式；（提供产品功能截图） 5、支持批量备份中应用关联的虚拟机备份的数据时间点一致（并行快照），同时需要支持批量备份中多个非关联性虚拟机串行快照，降低对生产存储空间占用和性能影响（串行快照）；（提供产品功能截图） 6、实现对虚拟机深度有效数据提取，只备份已经写入的数据，对于虚拟机中无备份价值的数据（包含交换文件块、删除文件块、分区间隙等）不进行备份；（提供产品功能截图） 7、支持备份虚拟机提前快照功能，备份任务在上一个虚拟机备份时提前创建下一个虚拟机的快照，提高备份效率；（提供相关截图证明） 8、支持备份任务线程数量配置，提高备份效率，且支持备份任务限速策略，支持永久限速或按时间策略限速，控制备份速率；（提供相关截图证明） 9、支持可设置数据备份点星标永久保存； 10、支持VMware vSphere、Citrix XenServer、RedHat RHV/Ovirt、Sangfor HCI、云宏Cnware、InCloud Sphere等虚拟化平台内虚拟机任意备份数据点的瞬时恢复，支持在15秒内恢复虚拟机并将其运行起来，且恢复时间与虚拟机存储容量无关；（提供相关截图和可实现瞬时恢复相关证明材料） 11、配置可视化的大屏监控中心系统，支持一键投屏，实时查看备份系统软件及硬件情况，采用丰富的视觉元素呈现，多种图形、图像显示。支持实时动态显示虚拟化平台宿主机信息、虚拟机数量、已保护和未保护虚拟机信息，支持备份存储信息实时监控，支持备份节点性能实时查看，包括CPU、内存和网络等信息，支持当前任务信息查看和动态显示。根据备份系统数据统计每日备份的虚拟机情况，每日存储使用情况等，方便用户在运维中实时查看整个备份系统状态，提前预判系统的各种问题，简化运维管理。（提供产品功能截图）； 12、设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 15 | 备份存储 | 产品描述：双控Active-Active架构，SAN和NAS统一集成； 体系架构：本次配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器； 控制柜：支持多种高密控制框； 缓存配置容量：本次配置系统缓存≥256GB（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存）； 硬盘：本次配置≥60块6T 7.2Krpm SAS硬盘，支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容； 主机接口：本次配置≥4个16Gb FC+6个1Gb iSCSI主机接口； 后端接口：本次配置≥4个12Gbps SAS3.0磁盘接口； RAID支持：支持RAID0,1,5,6,10,分布式RAID等； 配置基于存储阵列的存储分区软件功能，无限制分区数，不得额外收取许可费用； 配置路径冗余管理软件，且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用； 配置全容量许可快照功能，后续扩容无需额外购买许可； 配置全容量许可克隆功能，后续扩容无需额外购买许可； 配置存储QoS功能； 支持基于控制器的远程磁盘镜像功能； 配置自动精简配置功能，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节； 存储双活：支持基于存储本身的双活功能，两台存储阵列可以实现同时读写，任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断，任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态；（提供权威评测机构的测试报告） 存储虚拟化：支持存储虚拟化功能； 硬件冗余性：电源、散热模块、控制器的部件冗余且可热插拔； 产品通过中国节能产品和环境标志产品认证、3C认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 16 | 非结构化存储 | 存储系统具备1Gb/10Gb SAN/NAS一体化部署； 配置≥64GB缓存，双控最大缓存≥256GB； 专用存储系统，系统不占用阵列存储空间； 本次配置≥8个1GbiSCSI+4个10Gb iSCSI主机接口; 要求配置大容量的7200转企业级SATA 6TB 硬盘≥8块，支持最大硬盘数≥1200块； 配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警等功能； 支持数据快照软件功能； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 17 | 关键应用主机 | 处理器：RISC架构；64bit，UNIX，必需支持多线程技术，每内核同步线程数量≥8，CPU主频 ≥3.4 GHz；当前配置CPU核数≥8；当前配置CPU主频*内核总数*每核线程数≥217GHz ；二级缓存≥512KB/核心，三级缓存≥10MB/核心； 内存：≥32GB DDR4内存 ，处理器到内存带宽每路≥170GB/s，最大内存扩展能力 ≥4TB； 系统硬盘：配置硬盘槽位≥8个；支持SSD盘，支持服务器内部硬盘热点数据自动分层技术；配置≥2块300G 15K SAS硬盘，配置≥8个硬盘槽位；支持操作系统镜像，实现数据保护； 配置≥1个DVD-RAM光驱； PCI插槽：支持PCIe 4.0技术；配置≥9个PCIe插槽，实际激活可用≥6个PCIe插槽； 网卡：配置≥2块4口千兆以太网卡； 光纤通道卡：配置≥2块≥8Gb 双端口HBA光纤通道卡； 操作系统：64位UNIX操作系统 1套，支持国家中文标准GB-18030，有字符菜单及图形系统管理工具，免除复杂命令的记忆，自带卷管理功能，实现操作系统的磁盘镜像，无限用户使用许可，支持故障诊断，在线修补和动态升级，支持无线用户数，支持C2安全标准，支持JAVA开发环境，支持Oracle、DB2等数据库，能直接从系统备份磁带启动机器并恢复操作； 软件：配置主机配套的企业版虚拟化软件，可实现多个虚拟分区之间共享CPU、内存、IO卡等设备的虚拟化功能，实现虚拟分区之间能在不需要停机的情形下动态调整包括处理器能力、内存容量等系统资源； 冗余部件：配置冗余电源，冗余风扇； 要求与原有交换库和资源库无缝衔接； 设备五年质保，提供软、硬件售后服务，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 3 |
| 三、机房综合布线实施 |  |  |  |  |
| 1 | 走线架 | 规格参数： (1) 走线架宽度600mm。 (2) 每米平均承重300KG以上。 (3) 搁条间隔250mm，吊挂间隔1.5m。 (4) 列架采用通用件现场组装。 材料要求： (1) 采用高刚性高硬度的钢材或者铝合金为制造材料。走线架宜用冷轧板，在满足强度要求的条件下，也可使用热轧板，其材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢并符合《普通碳素结构钢冷轧钢带》GB716及《普通碳素钢、低合金钢薄钢板技术条件》GB912标准的有关规定。 (2) 采用的材料应具有防腐性能，如该材料无防腐性能应作防腐处理；其物理、化学性能必须稳定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。 (3) 走线架连接采用螺栓、连板连接。 相关附件。 | 米 | 154 |
| 2 | 双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 6420 |
|  |  | 六类水晶头 | 个 | 1850 |
| 3 | 单模光纤跳线 | FC-FC单模光纤（2m） | 条 | 312 |
|  |  | FC-FC单模光纤（5m） | 条 | 312 |
|  |  | FC-FC单模光纤（10m） | 条 | 312 |
|  |  | LC-LC单模光纤（1.5m） | 条 | 130 |
|  |  | FC-LC单模光纤（1.5m） | 条 | 210 |
|  |  | FC-LC单模光纤（2m） | 条 | 120 |
| 4 | ODF | 12芯光纤配线架 | 盘 | 160 |
| 5 | EDF | 12口六类网络配线架 | 架 | 160 |
| 6 | 理线架 | 19英寸机架设计，≥1U，材料及厚度：SPCC冷轧钢板≥1.0/1.2mm。 | 个 | 18 |
| 四、机房信息化等级保护及信息系统业务采集 |  |  |  |  |
| 1 | WEB应用防护 | 1.投标产品为专用软硬一体式WAF设备，非NGFW类产品，具备软件著作权证书。提供1个HA口，1个RJ-45 Console口，1个10/100/1000 Base-T带外管理口，配置≧4个千兆电口和≧4个千兆SFP光口（满配千兆多模光模块），扩展槽位≧4个，接口使用授权≧3个，2个USB口，双电源。整机吞吐≧15G，最大HTTP并发连接数不小于270万，每秒新建HTTP连接数不少于6万。 2.支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署。应支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口(要求提供界面截图)。应支持NAT环境下的用户识别能力(要求提供界面截图)。 3.具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力，专利级别防护能力 。应具备恶意重定向防护功能，防止未验证的重定向使用户进入钓鱼网站，窃取用户信息等，对用户的信息以及财产安全造成严重的威胁(要求提供界面截图)。 4.支持人机识别功能，通过发起JS挑战，来识别机器对网站的操作还是人为操作，可以防护一下自动化工具防止恶意软件对网站的资源消耗。 (要求提供界面截图)。 5.应具备网站一键关停功能（非关闭接口，不影响其他网络使用），满足特殊时期网站紧急关停的需求，网站一键切换到维护模式。(要求提供界面截图)。 6.投标产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证、WEB应用防火墙认证证书。 7.设备五年质保，特征库五年升级，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 2 | 入侵防御 | 1.配置1个RJ-45 Console口，2个10/100/1000 Base-T带外管理口，提供≧4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口和≧4个千兆SFP光口（满配千兆多模光模块），具备≧1个网络接口板扩展槽位，2个USB口，双电源。整机吞吐≧16Gbps，无用户数限制，最大并发连接数≧300万。 2.系统需提供口令保护功能，能够探测和阻止恶意暴力口令猜测行为，要求支持至少16种应用的口令穷举猜测。支持DHCP功能，包括DHCP服务器和DHCP中继功能。并可以作为客户端获得IP地址，满足客户自动化管理的需要。支持无线攻击检测和防护功能扩展，可手工或自动识别和区分内部AP和外部AP，也可以手工或自动识别合法终端，并基于此设定无线准入策略，通过射频信号阻止非法AP、终端的接入。支持无线扫描、欺骗、DoS、破解等常见无线网络攻击行为的检测、告警、阻断功能，同时支持多种类型流氓AP的检测与阻断。提供产品截图证明。基于行为分析的C&C通道（隐蔽通道）检测机制，能够发现网络中的存在的隐蔽通道。提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等信息。提供各种响应动作：阻断会话、临时阻断和抓包分析等。因为不依赖地址信誉库的通道检查，能够发现未知的隐蔽通道，并能分析连接状态和行为情况。支持IPv6环境下的入侵防御功能，提供证明文件。 3.投标产品应具备销售许可证书，提供检测报告。 4.设备五年质保，特征库五年升级，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 3 | 防火墙 | 1.标准1U上架设备，双电源；至少配置6个10/100M/1000M自适应千兆电接口、4个千兆SFP接口、2个接口扩展槽，至少配置60G SSD硬盘；整机吞吐≥8Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建并发连接数≥20万/秒；支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块； 2.支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，提供相关界面截图；支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），提供相关界面截图。 3.支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。提供相关界面截图； 4.支持链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，提供相关界面截图。支持通过ICMP、TCP、DNS和HTTP协议实现对链路可用性的多重健康检查，提供相关界面截图； 5.支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT。支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET。支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。提供相关界面截图； 6.高可用性：支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑；支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置；支持内网终端合规性检查，不满足合规性要求可自动阻断终端连接，需说明实现原理； 7.支持广域网双边优化，通过使用TCP动态拥塞控制、TCP窗口处理机制优化、TCP选择性应答、使用快速TCP协议传输以及数据压缩等机制，实现对业务访问的有效加速。对SD-WAN隧道的时延、抖动、带宽占用率、丢包率等提供可视化展示；提供相关界面截图。。 8.投标产品需具备千兆销售许可证书； 9.设备五年质保，防病毒特征库五年升级，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 4 | 网络准入系统 | 1.配置≧6个1000MBASE-T接口≧4个1000M光口，包含管理口和HA口；每秒事务数（TPS)：≥3500（次/秒），最大吞吐量：≥1.5Gbps，最大并发连接数：3000（条）；支持1500个终端设备和1500个认证用户； 2.准入设备应提供客户端的准入模式和无客户端准入模式，可供自定义部署和管理（提供相关截图证明）；支持VLAN隔离准入技术，实现无客户端下端口级准入控制；（提供相关截图证明） 3.支持多种准入技术的复用，到少三种以上。（提供相关截图证明）支持PC准入控制、手机准入控制、办公设备准入控制。支持自动收集终端设备，包括：终端、手机、平板、交换机，并根据设备类型自动分类；自动绘制出网络拓扑图。（提供相关截图证明） 4.支持数字证书认证方式，必须支持证书的本地管理和发放，实现证书签发、管理和操作。（提供相关截图证明）支持短信、证书、动态密码卡、CA KEY、USB KEY等双因素认证。 5.支持终端入网的安全基线检查、软件安全检查、账户密码安全检查、环境安全检查等检查项；支持对终端访问/终端被访问的地址、服务及访问的进程进行管理，只有允许的进程、服务、地址才能进行访问。（提供相关截图证明）实时监测哑终端指纹信息的变化，当哑终端指纹信息变化时，可及时对其进行告警或阻断。（提供相关截图证明）支持对泛终端已开放端口进行检查，结合端口检查策略，对端口开放异常的泛终端进行告警或阻断。（提供相关截图证明） 6.设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 5 | 边界防火墙 | 1.标准2U设备，双电源；至少配置6个10/100M/1000M自适应千兆电接口、4个千兆SFP接口，至少配置6个接口扩展槽，吞吐≥25G,并发连接数≥600万。至少配60G SSD硬盘；支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块。 2.支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，提供相关界面截图；支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），提供相关界面截图。 3.支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。提供相关界面截图； 4.支持链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，提供相关界面截图。支持通过ICMP、TCP、DNS和HTTP协议实现对链路可用性的多重健康检查，提供相关界面截图； 5.支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT。支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET。支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。提供相关界面截图； 6.高可用性：支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑；支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置；支持内网终端合规性检查，不满足合规性要求可自动阻断终端连接，需说明实现原理； 7.支持广域网双边优化，通过使用TCP动态拥塞控制、TCP窗口处理机制优化、TCP选择性应答、使用快速TCP协议传输以及数据压缩等机制，实现对业务访问的有效加速。对SD-WAN隧道的时延、抖动、带宽占用率、丢包率等提供可视化展示；提供相关界面截图； 8.设备五年质保，防病毒特征库五年升级，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 2 |
| 6 | 堡垒机 | 1.机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统，配置≧6个千兆电口，1个console管理口，硬盘容量≧2TB，自带应用发布软件，支持≧1000字符或300图形运维协议。可管理资产数量≧100个； 2.物理旁路，逻辑串联模式，不影响现有网络结构；支持改密的资源包括：Linux、Unix、Windows（采用RPC方式）、AIX以及数据库Oracle、SqlServer、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE（需提供截图）；支持改密结果自动发送到制定改密计划的管理员邮箱；密码文件加密保存，需要专用查看工具查看，以保证安全性； 3.实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、teradata，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担（需提供截图）； 4.支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能（需提供截图）； 5.RDP协议支持windows服务端开启安全层SSL加密，加密级别符合FIPS标准，允许运行使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接，以满足运维过程安全性的更高要求（需提供截图）；支持二次审批功能，可实时监控当前连接发生的所有会话信息，发现高危操作可实时切断会话。 6.投标产品应具备运维安全网关专用销售许可证书、软件著作权登记证书、信息安全产品认证证书； 7.设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 7 | 网闸 | 1.内网接口配置：不少于1个CONSOLE口、≧3个10M/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、1个HA口）、2个USB口，管理口与业务口相互独立。外网接口配置：不少于1个CONSOLE口、≧3个10M/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、1个HA口）、2个USB口，管理口与业务口相互独立。可扩展至6个10M/100M/1000M电口和4个SFP插槽。 2.设备提供液晶面板实时显示设备工作状态及配置信息。设备提供“健康指示灯”，提供声音报警装置。设备处于异常状态下，能通过指示灯报警，且能通过报警装置发出声音报警。设备提供HA工作状态监控灯，可通过HA灯可查看设备HA工作状态，方便设备维护。吞吐≥700Mbps；延时小于1ms。 3.采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。产品类别需满足GB/T 20279-2015 网络隔离产品增强级要求，并提供销售许可证书证明。 4.内外网主机系统分别支持多操作系统，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供相关截图证明）。主机系统采用具有自主知识产权的多核并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权证书。 5.支持IPV6/IPV4双栈接入（提供产品功能界面截图证明）。支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作。支持强制访问控制，支持文件交换，支持数据库同步，支持数据库传输，支持FTP访问，支持邮件传输，支持安全浏览，支持定制访问，支持消息传输，支持安全通道。支持OPC工业控制模块。支持视频传输模块。具备病毒检测功能，支持自动/手动两种升级模式；（提供产品功能界面截图证明）。采用自有知识产权的病毒防范引擎引擎。采用专用国产知名病毒库。（提供相关证明）。 6.投标产品应具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）、IPv6认证证书、且符合GB28181标准，具备公安部安全与警用电子产品质量监测中心出具的GB28181测试报告,并能提供报告。提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明。 7.设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 8 | 集中监控与管理系统 | 1.系统必须采用基于浏览器的用户界面，至少支持IE与Firefox。为了适应不同用途。以涵盖网络设备、安全设备、主机、数据库、中间件以及各种应用系统。在综合展示界面中能够显示系统的基本管理信息，包括最近30分钟告警状态雷达图、监控按类型汇总、最近24小时资产告警排行TOP10、最近24小时内业务总体性能趋势，至少提供一个采集探针。 2.系统必须采用B/S架构，管理员只需浏览器即可连接到系统进行各种操作。用户的浏览器客户端无需安装JRE或者JAVA Web Start即可访问管理中心。产品要求集成数据库，无须再独立安装数据库系统，亦无须对数据库进行专门的维护。产品要求至少能够部署在Windows和Linux操作系统上，支持64位操作系统。 3.支持单级部署和级联部署，支持分布式部署。支持资产管理，支持拓扑管理，拓扑管理功能能够运行在Linux和Windows环境下，无需安装JRE或者使用Java Web Start即可展示网络拓扑。系统能够对各种不同厂商的安全设备、网络设备、主机的性能与可用性进行集中化实时监控。告警动作支持告警重定义、弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog等方式。支持报表管理。支持知识管理。支持系统管理。支持权限管理。 4.具备日志审计功能，无需另外安装软件组件，管理中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能。系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化。日志可加密压缩传输，保证数据的完整性和机密性。日志可加密存储。支持大数据量存储。系统内置超过3000条分析策略，包括各种实时分析策略、历史分析策略、告警统计策略、工作台仪表板视图。系统能够将安全事件与当前网络和业务的实际运行环境进行关联，透过更广泛的信息相关性分析，识别安全威胁。 5.管理中心的并发监控任务个数可以达到1000个。管理中心的事件处理性能可以达到平均每秒15000条事件。支持与防火墙、入侵防御、网闸无缝兼容。 6.具有信息安全服务一级资质； 7.设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 9 | 数据安全交换系统 | 1.采用内外网双服务器主机架构，每台主机2U标准机架式机箱。网络接口：内外网主机分别不少于4个100/1000M Base-TX网络接口。USB口：内外网主机分别不少于6个。电源：服务器专用冗余电源。交换能力≥300Mbps；并发会话≥3000个；数据库到数据库交换记录数（＞100Kb/记录）≥1000条/秒；文件数据处理数（＞100Kb/个）≥800个/秒；最大支持服务个数≥30；文件数据处理吞吐量≥300Mbps；应用层数据交换速度（FTP）≥300Mbps；最大数据文件≥30G；目录监控触发时间＜1秒；最大传输延时＜50ms。 2.采用内网交换服务器、外网交换服务器双服务器独立主机架构。采用自有知识产权的多核多线程ASIC并行操作系统（提供权威部门颁发的证明资料）。 3.支持共享、客户端、FTP、NFS等多种模式的文件交换服务。（提供产品功能界面截图）。支持平面文件装载到关系型数据库中。（提供产品功能界面截图）。 4.支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL的各种版本，及支持达梦、Gbase、神舟通用、kingbase等国产数据库，及支持Cassandra、UDB等大数据数据库。（提供产品功能界面截图）。 5.支持通过解析数据库日志文件的技术原理，在不同类型的数据库之间进行数据同步。无需在数据库中创建触发器、存储过程、临时表等对象，实现低干扰的数据采集。（提供产品功能界面截图）。 6.支持数据库数据转换成平面文件。（提供产品功能界面截图）。支持灵活多样的数据库数据获取方式，如：触发器、奉献、快照日志、同表双向、全表同步、升序增量等。（提供产品功能界面截图）。支持请求协议转换成xml文件落地交换。支持云环境下的数据安全交换，适用于云环境内部不同VPC之间的数据安全交换及不同云环境之间的数据安全交换。 7.支持一键检测功能，可以对系统硬件资源、操作系统、核心进程、业务运行状态等进行分项快速检测，协助管理员快速定位故障（提供产品功能界面截图）。支持服务水平分析，对文件服务器、数据库服务器的服务水平进行详细分析（提供产品功能界面截图）。 8.为保障数据交换与网闸无缝对接，要求与网闸保持无缝兼容。 9.提供产品销售许可证；具有信息安全服务一级资质； 10.设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 10 | 漏洞扫描系统 | 1.软硬一体式专用漏洞扫描设备，配置≥6个电口，1个RJ45串口，2个USB接口。具备≥1个网络扩展板插槽。具备≥1T SATA硬盘。支持可扫描IP地址的范围和总数量无限制。 2.漏洞扫描方法应不少于 45000种（提供截图证明）。支持Windows域扫描技术，利用域管理员权限使扫描更深入、更准确（提供截图证明）。支持扫描IPv6环境中的设备、系统（提供截图证明）。支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack 、KVM、Vmware、Xen等主流的云计算平台（提供截图证明）。 3.支持大华、海康等视频类监控类设备扫描（提供截图证明）。支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、MySQL等，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于1100种（提供截图证明）。支持35种以上默认扫描策略模板，如常规安全扫描，中高危漏洞扫描，高危漏洞扫描，web服务组件扫描，网络设备扫描，云平台漏洞扫描，虚拟化扫描，主机信息收集，攻击性扫描，SQL SERVER 数据库扫描，Apple类扫描，视频监控类扫描等等，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板。支持灵活的扫描策略自定义功能，提供策略编辑向导和详细漏洞信息，支持以系统类型、漏洞类型、危险级别、CVE等不同视图显示漏洞，支持策略的导入、导出、修改以及合并。 4.支持检测SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等。支持漏洞验证功能，在扫描结束后，能够对结果中的重要漏洞进行现场验证，展示漏洞利用过程和风险（提供截图证明）。支持与运维审计安全联动功能，提供双方证明文件。 5. 投标产品需具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求为增强型、产品具有涉密信息系统产品检测证书、中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》。 6.设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 11 | 内网安全管理系统 | 1.一体化管理管理服务器：服务器同时支持桌面管理、准入控制、数据防泄漏、终端防病毒等功能模块统一运维管理、策略管控、报表查询等。各功能模块可根据授权信息启用或停用，无需新增或重新部署安装服务器程序。一体化客户端：客户端同时集成桌面管理、准入控制、数据防泄漏、终端防病毒等功能实现。各功能受服务器策略控制可随时启用或停用，无需新增或重新部署安装客户端程序。 2.要求系统产品成熟、稳定和可靠，支持多层服务器架构，支持数据库冗余备份。系统在计算机运行后，资源占用小，Agent占用的CPU利用率应< 1％，Memory占用大小应< 50M。网络性能影响要求：系统运行后，对网络性能基本无影响，支持补丁分发功能：可以查看或搜索系统已安装的全部补丁。 3.支持基于802.1x协议的网络准入控制。基于802.1x网络准入控制需要同时支持有线网络和无线网络接入。有线和无线的网络准入控制，至少支持500个用户，客户端安装，安全状态等多因素绑定认证。支持安卓、iOS等移动平台无线、支持windows或linux系统自带第三方802.1X准入认证。支持探测方式进行非法外联监控，并可以检测到外联时提示用户、断网和告警。支持桌面管理，具备自动关机节电，服务与注册表管理，软件安装管理，共享资源管理，屏保，远程桌面管理，文件操作审计，网站审计，FTP审计，打印审计，应用程序使用审计，流量管理等功能。 4.支持管理员对入网的移动存储介质进行注册，可以对已注册的移动介质进行管理，包括授权、启用、停用、删除、取消注册、导出注册列表等，支持移动存储介质外出管理，并可以设置外出使用权限与有效时间。支持数据防泄密功能。可定义涉密文档关键字，当检测到终端内文档中包含有大量涉密关键字时可将其视为涉密文件。可定义正则表达式，对文件内的银行帐号，电话号码等进行检查，如发现有大量涉密帐号、电话号码等可将其视为涉密文件（提供相关截图证明）。 5.可定义文件指纹，对文件进行涉密评估，当某文档被视为涉密文件后，即使修改其部分内容，也可立即识别出来，避免因为检测md5码而出现涉密漏洞。支持基于客户端的数据防泄密功能，支持敏感文件扫描、文件拷贝、剪切板、QQ、邮件、WEB、FTP以及自定义应用程序等方式外发的管控与审计（提供相关截图证明）。 6.支持终端防病毒，具备多个自主研发的本地引擎，如人工智能启发式引擎Matrix、狩猎者引擎 V-Hunter、特征云引擎MDC、多步主防技术MAD等。能够对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀。杀毒软件具备机器学习能力。具备公有云检测能力，并且公有云特征存储超过10亿。能够监控和清除病毒、木马、恶意程序、广告/捆绑等。能够防护系统关键点、注册表改写、驱动加载、进程注入等。具备系统文件监控能力，能够监控计算机系统所有活跃文件的安全性。具备边界防护能力，对网页访问、浏览器下载、U盘拷贝等系统入口实时监控，拦截危险文件的落地。勒索病毒防护，能够对勒索病毒进行监控，拦截以及恢复受损文件。 7.能与防火墙产品联动。作为准入客户端与防火墙共同实现准入功能，提供相关证明文件。 8.投标产品需具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密产品检测证书。 9.设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 12 | 安管系统日志采集 | 最大源端数据库（系统类别）个数：4个； 最大业务表个数：2000张； 最大支持服务个数：12个； 历史数据同步速度：15MB/秒； 日志解析速度：10MB/秒； 热备切换延迟：≤30秒； 产品采用B/S架构，全中文图形化界面，只需要一个合适的浏览器即可完成所有功能项的操作。 支持旁路独立部署，不需要与数据库安装在一起，实现与数据库之间的松耦合。 支持通过专用接口与安管系统无缝对接，实现授权信息登记、采集策略接收、控制指令接收、审计信息上报、异常信息上报、状态信息上报等功能。 单个安装节点支持对多个数据库同时进行数据采集，并为每个数据库提供独立的数据库连接方式、数据库日志文件获取方式等参数的分别配置功能。 支持多种数据库日志文件获取方式，包括：NFS、SMB、Agent。 支持Oracle 8i、9i、10g、11g、12c等数据库的数据采集。 支持AIX及其他操作系统中，运行在RAC模式下、日志存储采用ASM/RAW方式的Oracle数据库的数据采集。 支持标准数据库字段数据的采集，包括基础类型（字符型、整数型、浮点形、时间型、XML型等）、LOB类型（CLOB、NCLOB、BLOB）等、二进制类型（raw、long raw、binary等）。 支持安装在不同操作系统环境下数据库的数据采集，包括：windows XP/2000/2003/2008/7、Red Hat Linux4/5/6、CentOS 5/6/7、AIX 5/6、HP-UX、SUN Solaris、Oracle Enterpris Linux等。 支持32位和64位操作系统中数据库的数据采集。 支持数据库多种字符集类型，包括GBK、UTF-8等。 支持数据库无主键且无唯一索引表数据的采集。 支持各种中文数据复制，如：中文表名、中文字段名、中文数据等。 产品自身所用数据库支持独立部署的数据库，数据库类型可为Oracle 10g及以上版本。 支持基于数据库日志文件解析技术为原理的增量数据采集，严格按照数据操作顺序完整还原数据库交易数据，实现增量数据的准实时采集。不需要在数据库中创建任何的trigger、snapshot、view、临时表、时间戳、存储过程等对象；在采集数据的过程中，数据库不需要停机、重启等操作，不影响数据库的正常使用，实现对数据库的低干扰。 可根据采集策略实时或定时采集指定数据库、指定数据表、指定时间范围、指定过滤条件的增量数据。 在采集增量数据时，可随时把新表添加到采集队列中，而不会影响现有的采集任务。 支持采集数据库数据的事务性信息，如：操作数据的机器名、客户端类型（SQL Plus、PL/SQL、JDBC等）、操作时间、事务编号等。 支持把采集的数据打包生成指定格式的XML文件，并支持对XML文件进行压缩加密后，上传到文件服务器或Flume的指定目录中。 支持在产品界面中，对Oracle数据库进行初始化操作，提高初始化操作效率，降低初始化操作难度。（提供产品功能截图） 支持通过JDBC方式连接数据库，实现对存量数据的批量采集。 可根据采集策略实时或定时采集指定数据库、指定数据表、指定时间范围、指定过滤条件的存量数据。 在采集存量数据时，增量数据采集同时进行，互不影响。并可随时把新表添加到采集队列中，而不会影响现有的采集任务。 支持把采集的数据打包生成指定格式的XML文件，并支持对XML文件进行压缩加密后，上传到文件服务器或Flume的指定目录中。 支持库表的truncate table、drop table、rename table、alter table 、create table等DDL数据采集。 支持DDL数据的操作用户、操作时间等信息的采集。 支持接口访问授权信息登记，包括：备案编号、接口访问授权码、本级安管系统IP地址及访问端口。 支持数据采集软件参数初始化功能，在“安管系统访问授权信息登记”工作基础上，通过安管系统提供的专用接口，获取数据采集策略相关信息。数据采集软件自动记录“初始化状态”，在完成全部初始化后才会启动数据采集、文件上传等各类后台任务。 支持根据从安管系统获取的数据采集策略中的“交管信息系统类别”信息，为不同的数据库分别配置数据库连接信息。包括：IP地址、端口、SID、Service Name、schema、user、password等，用于存量数据抽取以及获取表结构时使用。 支持数据库日志文件读取配置。可分别配置各种日志获取方式的各项配置参数。 支持数据采集全流程状态实时监控，对各个后台任务运行状态、数据流转过程实时监控，全中文图形化展示。 支持细粒度数据采集记录审计，可依据各种查询条件对审计记录进行综合统计查询。 支持在产品界面中，对产品进行运维管理操作，包括：全局参数、文件服务器、配置库表空间、文件下载、版本升级、日志打印监控、主进程重启等运维功能。（提供产品功能截图） 支持用户身份鉴别、访问控制。 支持安全日志审计，并提供图形化综合条件查询及界面展现。 支持对XML数据文件的加密和完整性校验，防止数据被窃听、被篡改。 支持异常实时报警。 支持双机互备模式的容灾备份，可实现2套数据采集软件产品之间的双机互备机制，当其中1套软件发生故障后，该数据采集软件的数据采集任务可无缝切换到备用数据采集软件继续运行，不会造成任务、数据的丢失或数据的混乱，防止因单点故障而导致数据采集工作中断。 支持模块化多任务机制，每个任务进程独立运行，互不干扰，避免一个任务卡死而导致其它任务现有处理工作也卡死。 支持断点续采机制，在任务出错、中断等情况发生时，能在解决故障并恢复任务后从断点处恢复数据采集。 为保证数据采集传输的稳定性与兼容性，需与安全隔离与单向传输系统做到无缝对接。 计算机软件著作权登记证书。 公安部交通安全产品质量监督检测中心测试报告。 硬件需求： 1、数据库服务器1台 标准2U服务器； 处理器要求：配置≥2颗Intel Xeon 银牌4110 CPU（或更高级别产品）； 内存要求：配置≥6*16G RDIMM内存，支持≥24个内存插槽； 本地存储：配置≥4块900G 万转 SAS硬盘； RAID：12Gb/s SAS RAID，≥2G缓存，支持掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 网络接口：配置≥2个千兆电口； I/O扩展：支持≥6个PCIE插槽，本次配置≥2*16Gb FC光纤接口（含光模块）； 电源模块：配置1+1冗余热插拔电源，可选高效金牌、铂金或钛金交流电源； 安全可信：支持安全可信模块； 产品通过中国节能产品和环境标志产品认证、3C并提供证明文件； 2、应用服务器5台 标准2U服务器； 处理器要求：配置≥2颗Intel Xeon 银牌4110 CPU（或更高级别产品）； 内存要求：配置≥2*16G RDIMM内存，支持≥24个内存插槽； 本地存储：配置≥2块3TB 企业级SATA硬盘，； 网络接口：配置≥2个千兆电口； I/O扩展：支持≥6个PCIE插槽，本次配置2*16Gb FC光纤接口（含光模块）； 电源模块：配置1+1冗余热插拔电源，可选高效金牌、铂金或钛金交流电源； 安全可信：支持安全可信模块； 产品通过中国节能产品和环境标志产品认证、3C、认证并提供证明文件； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 五、交警视频专网升级 |  |  |  |  |
| 1 | 传输设备 | ATN950/PTN950光端机或同级别设备端机或同级别设备 | 台 | 1 |
| 2 | 三层交换机 | 交换容量≥300Gbps，包转发率≥120Mpps； 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； ≥24个千兆SFP光，≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+； 配置标准USB接口； 配置：≥1个电源，≥24个千兆单模光模块，≥4个万兆单模光模块，5年质保。 | 台 | 8 |
| 3 | 万兆交换机 | 交换容量≥700Gbps，包转发率≥100Mpps； 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+； 配置：≥1个电源，≥4个万兆单模光模块，5年原厂质保。 | 台 | 2 |
| 4 | 链路建设 | 1、省交警总队至省公安厅带宽≥万兆，省交警总队至各市、州之间带宽≥千兆，要求独立带宽，点对点开通； 2、电路期限:5年； 3、电路性能指标要求：点对点独立带宽，高安全，低时延，在1千公里以内时延≤25ms，1-2千公里以内时延≤35ms，2-3千公里以内时延≤50ms；平均丢帧率≤1*10-7；电路全程双路由保护，二级网骨干电路的连通率不得低于99.99%；（提供基础电信业务建设的证明材料） 4、电路全程双路由保护；（提供相关证明材料） 5、中标供应商在全省各州市建立独立运维团队，1小时内响应，提供承诺函。 | 条 | 9 |
| 六、新大楼访问控制系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库软件库软件 | SQL SERVER 2014中文简体版或更高版数据库软件 | 套 | 1 |
| 2 | SCM一卡通系统卡通系统 | BS版一体平台，可配置消费，门禁，考勤，会议等多个子模块。 | 套 | 1 |
| 3 | IC卡 | 个性定制 | 套 | 500 |
| 4 | 服务器器 | ≥1颗E3-1225v6或更高处理器，内存≥8G，硬盘≥1T | 台 | 1 |
| 5 | 管理电脑电脑 | ≥1颗I5-9400处理器或更高处理器，内存≥4G，硬盘≥2T | 台 | 2 |
| 6 | 交换机 | ≥8口千兆； 支持MAC地址自学习； 支持全双工工作模式； 上行端口速率：千兆 下行端口速率：千兆 | 台 | 6 |
| 7 | 红外测温仪测温仪 | 人脸门禁及测温模块集成 测温距离0.5-2米 测温精度±0.3℃ 非接触人脸、二维码、CPU/IC卡、手机鉴权 ≥5万人脸容量，支持手机照片防伪 | 台 | 3 |
| 8 | 发卡器器 | 可读写Mifare One 标准的非接触式IC卡，工作频率13.56MHZ，配置USB接口 | 台 | 4 |
| 9 | 消费机 | - 界面友好，交互性强：本机为多媒体消费终端,具有语音播报、人员照片显示、操作状态提示以及当前状态指示等功能。 2）双键盘、双屏幕：操作员屏≥3.5英寸真彩屏，操作界面图文并茂。 3）限额限次：具备单笔消费限额、日限额、日限次、时段（餐）限额、时段（餐）限次功能。 4）补贴领用：管理端可发放多种类型的补贴到终端。 5）票据打印：该终端可外接串口打印机，用于打印交易清单及统计报表。 6）黑名单机制：挂失卡片会被列入黑名单，并即时下发到机具。 7）U盘传输：在发生网络故障或无网络时，可通过U盘进行数据传输。 8）密码修改：机具提供卡片个人消费密码自助修改功能。 - 识别方式：IC、CPU、2.4GRF-UIM/SIM；适用人数：≥60000人；存储交易记录数：≥65534笔（交易记录滚动存储）；存储容量：≥256MB电子硬盘；内存容量：≥128MB；掉电数据保护时间：>10年； - 按“份”消费：该机具提供按‘份’消费的模式，不同餐别的‘份单价’由后台管理软件在系统配置文件中设定。 | 台 | 4 |
| 10 | 消费管理子系统 | 1.统一电子账户，支持现金、补贴等电子钱包； 2.支持在线充值机充值，服务端PC充值，微信平台自助充值； 3.支持卡/指纹/二维码多种识别介质； 4、支持微信公众号账户查询、消费记录查询、自助充值、预约订餐、自助卡挂失/解挂等消费功能； 5.支持黑白名单管理； 6.支持批量充值与批量发放补贴； 7.支持计次消费、定额消费两种自动消费模式，同时支持自动消费时段限制； 8.支持日补贴、日限额限次、单次限额、离线限额、超限密码消费等； 9、提供该软件的著作权证书。 | 套 | 1 |
| 11 | 门控器 | 1.鉴权方式：二维码、人脸、密码（个人密码、公共密码、胁迫密码）、IC卡、CPU卡、蓝牙、APP远程、卡+密码、卡+人脸、PC远程开门、按钮； 2.响应速度： NXP MF1-A卡< 0.3s，CPU卡不加密模式< 0.3s，CPU卡加密模式（3DES）< 0.5s，蓝牙<3S，人脸识别时间< 1s，二维码识别时间< 1s； 3. 人脸注册方式：照片注册,支持照片批量注册； 4. 支持火警检测、火警联动； 5.广告配置：展现场景 亮屏时播放广告；播放时间段：通过软件可设置、可配置播放循环次数；播放形式：分屏播放广告； 6.处理器性能，四核CPU处理器，双核NPU，CPU主频1.7GHZ，4T算力; 7.采用Linux操作系统，系统更稳定； 8.最大支持5万人脸容量，支持脱机识别； 9.支持全室外使用，IP54防护等级，提供检测报告； 10.显示屏，1280*800分辨率，工业级电容触摸屏； - 静态人脸识别通过率≥98%，并提供检测报告； - 动态人脸识别通过率≥91%，并提供检测报告； - 环境照度0.1lux能正常进行人脸识别并提供检测报告。 | 套 | 24 |
| 12 | 门禁管理子系统理子系统 | 门禁管理子系统功能菜单包括：门禁规则，场所管理，通讯管理，扩展功能，报表查询，系统管理和退出/帮助等7大功能模块。门禁系统配合门禁控制器可实现无密码刷卡开门、刷卡+密码开门、卡号+密码开门、超级密码开门、首卡开门、多卡开门、多门互锁、防潜回等功能，并可准确无误的统计出进出记录、报警信息和设备进出等记录，并可以各种报表的形式保存或打印出。 一键式开通云服务，微服务多点分布式部署架构，支持双机热备功能 | 套 | 1 |
| 13 | 出入口控制机 | 1)采用高端硬件平台，集成AI 智能车牌识别算法和专用视频图像处理器，车牌识别准确率更高、速度更快，车牌识别率可达99.7%。 2)通讯方式 ：TCP/IP 3)额定功率：≥44W 4)识别算法：识别算法自主研发，具备至少十种车牌识别方面的证明材料 (需提供扫描件做参照)； 5)控制内核：CPU不低于ARMCortex™-A8，主频≥1GHz，四核 ； 6）双路协同功能：内置双路识别模块，单口可支持双路识别协同； 7）脱机识别 ：支持固定月卡车辆脱机识别进出，临时车脱机入场； 8）可视对讲：标配网络数字可视对讲，无需额外布线； 9）支持访客车辆邀请； 10）满足GB/T17626.2规定的3级静电测试标准并提供相关证明材料； 11）出入口控制设备符合GA/T 992-2012（停车场出入口控制设备技术要求）并提供相关证明材料； 12）管理系统符合GA/T 761-2008（停车场安全管理系统技术要求）并提供相关证明材料。 | 台 | 2 |
| 14 | 道闸 | 1）通讯方式：TCP/IP 2）外壳防护等级 IPX4 3）机箱材质 机身主体采用厚度1.5mm的高强度碳钢板材； 4）机箱工艺 钣金模具成型；高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm； 5）车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计；具有多重防砸防撞功能； 6）支持“故障自检报警提示”技术，方使产品维护； 7）支持“直流伺服控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音； 8）智能上报运维数据，支持手机APP控制，无线设备调试； 9）单程抬杆/落杆时间直杆0.8~2秒可调； 10）与出入口控制机相匹配。 | 台 | 2 |
| 15 | 一体识别摄像机 | 1）通讯方式 TCP/IP 2）内置补光灯规格： 距离地面高度 ≥393mm，补光灯开/关控制 光敏自动控制，补光距离 ≥5m处光照大于50LUX，支持常见车牌汉字、字母、数字的识别，支持黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、新能源车辆、民用车辆、军车牌、武警车牌，民航车辆、港澳车辆、大使馆车辆、领事馆车牌、无车牌车辆识别，支持一主一辅双路摄像机协同工作，可识别车标>=55种、识别车型>=250种、识别车身颜色>=10种，支持主流的TCP/IP、HTTP、UDP、RTSP流媒体，具有极低的丢包率与误码率等特点，具有故障自动重启和自动回复功能。 | 台 | 2 |
| 16 | 停车场管理系统 | 用户数量:≥20万 查询统计:≤10000条/秒 查询1万条记录≤3秒内完成； 查询10万条记录≤10秒内完成； 驾驶舱概览数据更新≤10分钟更新/次 信息发布支持格式；文本、图片（jpeg、gif，单图片大小不超过3M）、视频（flash、mp4，单个视频不超过50M 接入停车场控制机；最大支持20进20出 视频监控；支持1、4、8、16路视频； | 套 | 1 |
| 17 | 电脑 | CPU型号：i5-9400（或更高处理器）；内存：DDR4，≥8GB；硬盘：转速：7200转/分钟，硬盘容量：≥1TB；显示器：≥21.5英寸；电源：≥180W。 | 台 | 1 |
| 18 | 安全岛全岛 | 混凝土浇筑+表面：≥5000*800*200mm；C25混凝土浇筑双色反光油漆 | 台 | 1 |
| 七、数据中心扩容升级补充设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心信息安全运营中心系统 | 1.2U机架式平台和安全操作系统系统具备≧1个 RJ-45 Console口，2个USB，配置≧4个千兆电口，≧2个万兆光口。 2.系统存储容量≧40TB，至少支持RAID50；具备冗余电源。支持≧4G网络流量的实时接收采集。 3.旁路部署，软硬一体，系统内置管理分析中心和内置FLOW采集器，镜像采集器，无需安装任何其他软件和组件。支持镜像，分光，FLOW等多种数据采集方式;支持镜像包采样配置，支持FLOW采集的流采样配置（提供截图）。 4.支持DDOS攻击的异常缓解，将异常流量牵引到清洗设备上进行异常流量清洗，支持与流量清洗guard设备进行联动（提供截图）。 5.支持支持主机失陷状态迁移图查看以及失陷主机的资产详情：资产详情包括所属区域，主机名称，设备类型，所属区域等，支持对失陷主机的取证，根据安全事件类型对失陷主机给出处置建议（提供截图）。支持流量基线自学习，当访问流量与与学习到的基线模型存在偏差，则对偏离基线的资产进行预警：资产的流量基线，服务基线，访问关系基线来感知网络，建立相应的用户网络基线，并对偏离基线的资产进行预警。支持非标准端口上开启的服务发现，隐藏应用的发现（提供截图）。 6.支持从全网到关键业务区域到特定业务主机逐层细粒度精细化流量分析对于监控的目标（路由器，路由器组，路由器接口组，服务器,业务场景，协议，应用，对比分析）,可以根据总流量、路由设备、 TOP地址、TOP应用、TOP协议、TOP自治域等角度进行分析展现；可按照时间范围进行查询，展现内容至少包括平滑流量、上行流量、下行流量，实际流量上行流量、下行流量，展示维度为bps，pps，sps；支持按业务场景进行流量分析，可自定义业务场景，支持业务场景对比分析（提供截图），可刻画主机的告警，流量基线，访问端口，访问关系(进出），开放服务端口（提供截图）。支持规则触发告警的追溯取证，可下载到原始pcap包（提供截图），资产的漏洞和配置弱点的感知，对资产进行弱点统计，计算资产脆弱性值，统计资产的漏洞脆弱性和高危漏洞数，统计资产的配置脆弱性和配置不通过项（提供截图）。支持网络感知，潜伏威胁感知，外部威胁感知3个大屏展示页面； 7.投标产品需具备公安部颁发的销售许可证书； 8.设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 2 | 云平台管理系统 | 要求与虚拟化软件相匹配，配置≥6物理机授权； 可以管理多个数据中心，支持异构虚拟化平台，可实现对VMware vSphere、OpenStack等多种虚拟化资源池的统一管理，提供相关截图； 可通过将基础架构资源逻辑池化为互相隔离的虚拟数据中心，并可以将原有的虚拟机导入已有或新建的虚拟数据中心，需提供截图； 支持虚拟机生命周期管理，包括虚拟机的创建、开启、软/硬关闭、挂起、恢复、重启、删除等操作，通过控制台登陆虚拟机，支持虚拟机冷热迁移，更改虚拟机配置，配置信息同步，弹性调度策略，定时快照策略，虚拟机克隆，挂载卸载卷，安装Tools，模板创建虚拟机，批量创建不小于10个虚拟机等操作，支持将虚拟机分组管理，提供相关截图； 支持资源调度功能，可以创建并维护策略信息，或将策略应用于某集群，功能包括集群调度（填满策略/分散策略/动态负载策略）、资源弹性伸缩、创建资源调配模板（批量修改虚拟机配置/自动回收资源等等），提供相关截图； 支持对容器的一体化管理，无需调用其他模块，提供相关截图； 支持通过回收站回收资源，防止组织资源被误删，提供相关截图； 支持对主流X86物理服务器、整机柜服务器、刀片服务器、小型机以及关键应用主机、虚拟化资源的监控，提供相关截图； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 3 | 备份软件 | 1、配置≥30颗物理CPU授权许可（或≥100TB容量授权），无限制备份虚拟机数量；配置≥1个系统备份主控服务器端授权；配置可视化大屏许可；配置无限制备份容量授权许可，含系统高级功能（瞬时恢复、灾难演练）模块授权，含主控端LAN-free备份恢复授权；配置备份存储重复数据删除无限制授权； 2、支持虚拟机无代理备份方式（无需在虚拟机OS安装任何备份客户端），提供完全、差异、增量备份，支持虚拟机批量备份、批量恢复，支持运行、停止、暂停等状态虚拟机的备份；支持备份数据加密/压缩传输；支持备份数据压缩、重复数据删除； 3、支持多种虚拟化及底层平台，支持VMware 、Microsoft Hyper-V、Citrix、RedHat 、浪潮、Huawei 、云宏、Sangfor 、Halsign等主流虚拟化平台的无代理备份；为保证备份虚拟机时的稳定性和兼容性，需与所投虚拟化软件相兼容，提供兼容性证明材料； 4、支持Citrix（XenServer）、InCloud Sphere、红帽RHV/Ovirt等虚拟机高速备份、普通备份模式；（提供产品功能截图） 5、支持批量备份中应用关联的虚拟机备份的数据时间点一致（并行快照），同时需要支持批量备份中多个非关联性虚拟机串行快照，降低对生产存储空间占用和性能影响（串行快照）；（提供产品功能截图） 6、实现对虚拟机深度有效数据提取，只备份已经写入的数据，对于虚拟机中无备份价值的数据（包含交换文件块、删除文件块、分区间隙等）不进行备份；（提供产品功能截图） 7、支持备份虚拟机提前快照功能，备份任务在上一个虚拟机备份时提前创建下一个虚拟机的快照，提高备份效率；（提供相关截图证明） 8、支持备份任务线程数量配置，提高备份效率，且支持备份任务限速策略，支持永久限速或按时间策略限速，控制备份速率；（提供相关截图证明） 9、支持可设置数据备份点星标永久保存； 10、支持VMware vSphere、Citrix XenServer、RedHat RHV/Ovirt、Sangfor HCI、云宏Cnware、InCloud Sphere等虚拟化平台内虚拟机任意备份数据点的瞬时恢复，支持在15秒内恢复虚拟机并将其运行起来，且恢复时间与虚拟机存储容量无关；（提供相关截图和可实现瞬时恢复相关证明材料） 11、配置可视化的大屏监控中心系统，支持一键投屏，实时查看备份系统软件及硬件情况，采用丰富的视觉元素呈现，多种图形、图像显示。支持实时动态显示虚拟化平台宿主机信息、虚拟机数量、已保护和未保护虚拟机信息，支持备份存储信息实时监控，支持备份节点性能实时查看，包括CPU、内存和网络等信息，支持当前任务信息查看和动态显示。根据备份系统数据统计每日备份的虚拟机情况，每日存储使用情况等，方便用户在运维中实时查看整个备份系统状态，提前预判系统的各种问题，简化运维管理。（提供产品功能截图）； 12、设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 4 | 主机安全加固系统 | 具备内核级文件/目录强制访问控制。允许对物理主机、虚拟机的关键文件/目录配置用户或进程以读、写、禁止访问等权限访问的安全策略（提供截图）； 具备内核级进程强制访问控制。允许对物理主机、虚拟机进程配置进程以读内存、写内存、复制句柄、终止进程等权限的安全策略（提供截图）； 具备内核级别帐户强制访问控制。能够阻止对系统帐户的破环，如新增帐户、删除帐户等（提供截图）； 具备文件完整性检测。通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些文件被篡改（提供截图）； 具备服务完整性检测。通过记录和对比系统中所有服务的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些服务被篡改（提供截图）； 提供产品须具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 投标商所提供产品应为国有自主知识产品，具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； 设备五年质保，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 套 | 5 |
| 5 | LCD高清显示系统 | LCD拼接屏： LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率至少达到1920×1080，响应时间≤6.5ms。 LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度至少达到500cd/㎡，对比度至少达到4000:1，图像显示清晰度≥950TVL LCD显示单元至少具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，至少具备RS232×1，USB×1，红外*1控制接口。 输出接口：BNC×1 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度≤0.006cd/㎡ 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范 LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。 用户可以选择显示默认开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。 液晶拼接单元检测漏电电流试验值不大于0.2mA 液晶拼接单元绝缘电阻试验值不低于500MΩ 液晶拼接单元功耗检验不高于240W 投标产品通过3C认证、提供检测报告，签订合同时提供售后服务承诺函。 | 块 | 24 |
|  |  | LCD屏模块化底座： 1.根据现场定制设计，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、维护作用，提供拼接图纸。 2.采用液晶拼接单元安装，十年不变形\采用先进的标准化、模块化、一体式结构设计，支持多层多列叠加组合拼接采用加厚冷轧钢板及铝型材料制造，保证液晶拼接单元间的无缝拼接，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致。 3.大屏幕拼接后总体平整，整墙屏幕不应有凸凹不平现象，屏幕表面无任何金属钩针、无金属包边、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料，平整精度误差≤0.5mm，屏幕之间的拼接缝隙≤0.88mm，并已完全包含屏幕的热胀冷缩导致的伸展。 4.承重结构为40*40*2.0mm铝型材拼接组装构成，挂钩为3.0mm钢板折弯制成，包边柜门为1.0mm钢板折弯焊接制成，表面采用高温喷塑工艺。 | 块 | 32 |
|  |  | 解码拼控设备： 单台设备支持：8路DVI显示接口输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码。 | 块 | 3 |
|  |  | DVI线缆： DVI-D传输线,单通道,均衡器,穿管型,20m,蓝。 | 根 | 24 |
| 1.现场勘查要求：投标人如需进一步了解项目情况需与采购单位联系进行现场勘查（采购单位联系人：盖先生；联系电话：13639765066）,如未勘察造成后果由投标人自行负责；投标人须具备机房整体迁移（设备搬迁、数据迁移、软件对接、链路建设等）的能力，提供相关证明材料。 2.其他要求：机房搬迁后完成相关业务系统对接，保证业务和数据互联互通，投标价包括对接费用； 3.技术要求： (1）中标人有义务按国家有关规定保证采购人租用的电路安全使用，由于责任造成的通信服务中断，并且中标单位没有在约定时间内排除故障恢复通信的，中标单位应对采购方承担赔偿责任； (2）中标人提供不少于3名驻场工程师，为期5年。驻场工程师熟悉常见传输技术、常用数据库技术，具备电路维护能力，具备机房硬件设备维护能力，掌握运维基础知识，驻场人员须持有网络维护资格认证证书，提供本公司社保证明及劳动合同； (3）在质保期内，中标人更换的设备及设备配件必须是其原产品厂家生产的产品； (4）采购方每月对中标单位提供的电路质量进行考核，中标单位要承诺骨干链路连通率不得低于99.9%，并提供相关证明材料。 (5）中标供应商须在各市州建立独立运维团队并提供承诺函。 4.项目实施要求： (1）中标人须制定项目总体实施方案，包括集成测试方案、安全评测配合方案等； (2）中标人须按照等保2.0三级标准标准规范制定系统建设、设备优化方案及安全评测方案等； (3）中标人须在项目建设完成后负责公安交通管理综合应用平台、公安交通集成指挥平台的等级保护2.0三级的测评，并向采购单位提供公安交通管理综合应用平台、公安交通集成指挥平台第三方的三级等保测评报告。 (4）中标人须在项目建设完成后，公安交通管理综合应用平台、公安交通集成指挥平台须达到等级保护2.0三级标准的防护水平，并能通过和达到测评单位关于等保2.0的测评要求及标准，因未能达标造成的等保复评或整改所产生的费用由中标人自行承担，由此造成的其他事宜由中标人负责解决； 5.质保和服务要求： (1）中标人须承诺所提供产品须达到应用级，提供本项目内软件和硬件五年（分项中特殊要求的除外）质保承诺函； (2）中标人须承诺在设备质保期内，保证所有设备处于正常工作状态的比例不小于95%，对故障设备负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换，保修条款按照生产厂家的保修条款执行； (3）机房搬迁至新址后，现场驻场人员待系统稳定运行1周后方可撤离。试运行期间技术工程师驻场，每天对搬迁设备进行日常巡检，记录设备运行状态等，处理期间出现的故障或问题。在机房搬迁稳定后的6个月内维护所有相关设备，维护服务内容和级别按照7*24小时服务级别执行技术支持服务； (4）中标人应提供运维计划，计划包括本地化服务、日常运维、定期巡检、定期维护及故障、问题响应时间等方面的内容。 6.培训及技术支持要求：中标人须提供采购单位5名以内的相关人员在西宁本地的技术培训，使其能熟练设备的操作，能处理系统的常见故障。中标人须提供培训所需的教员、适用教材、良好培训场所及必须的设备、器材。培训相关费用由中标人承担。 7.中标人需在签订合同时提供所投设备的5年质保售后服务承诺函 。 8.交货、安装期限：签订合同之日起30个工作日内。 9.交货、安装地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |