特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-064号

采购项目名称：青海省柴达木监狱民警综合楼设施设备

采购项目

采  购 单 位：青海省柴达木监狱

青海省政府采购中心编制

2020年7月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	20

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	22

青海省政府采购项目合同书	22

第四部分  投标文件格式	36

投标文件的组成	36

（投标文件封面）	37

附件1：投 标 函	38

附件2：法定代表人证明书	39

附件3：法定代表人授权书	40

附件4：投标人承诺函	41

附件5：供应商诚信承诺书	42

附件6：投标人资格证明文件	43

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	44

附件8：无重大违法记录声明	45

（投标文件封面）	46

附件9：报价一览表	47

附件10：分项报价表	48

附件11：技术规格响应表	49

附件12：其他资格证明材料	50

附件13：投标产品相关资料	51

附件14：投标人类似业绩证明材料	52

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	53

附件17：项目管理实施方案及售后服务	55

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	56

第五部分  采购项目要求及技术参数	58

一、投标要求	58

1、投标说明	58

2、报价说明	58

3、重要指标	58

二、项目概况及技术参数	59

1、项目概况	59

2、产品交付说明	59

3、产品验收	59

4、安装、调试	59

5、维护服务和技术支持	60

6、其他要求	60

采购一览表及技术参数	62

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省柴达木监狱民警综合楼设施设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2020-064号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 400万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2020年6月22日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2020年6月23日起，至2020年7月16日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2020年7月30日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2020年7月30日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省柴达木监狱 联系人：孙先生 联系电话：0979-8428369 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及培训等不可预见费全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：邹先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力20分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5分；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2020-（货物）-064

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 *年*月*日             项目（青政采公招（货物）2020-064号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及培训等不可预见费全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-064号

采购项目名称: 青海省柴达木监狱民警综合楼设施

设备采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2020-064号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采公招（货物）2020-064号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2018或2019年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2020-064号

采购项目名称: 青海省柴达木监狱民警综合楼设施

设备采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及培训等不可预见费全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质监机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张；

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

4、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2020-064号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于     年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6151685）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及培训等不可预见费全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

2.1本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

2.2本次采购凡涉及的办公家具,在投标时单价不得超过«青海省省级行政事业单位资产配置标准»（青财资字〔2018〕2342号）。否则,投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，视为无效投标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省柴达木监狱民警综合楼设施设备采购项目共1个包。主要食堂设备和办公家具设备一批，采购预算额度为400万元。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

5.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

5.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

5.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.10其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：400万元

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双炒双温灶 | 2000*1000*800 | 采用304优质不锈钢板，台面1.5mm；面板、侧板、后板1.2mm；台面保温层25mm~30mm厚，高温隔热玻璃纤维板；炉内胆2mmA3铁板；炉架50*50角铁（国标）；锅围、尾围0.8mm；配耐火及硅酸铝耐火材料；脚Ф48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；全铸铁炉芯；摇摆龙头。电量：0.55KW*2/IPH/220V。 （提供检测报告） | 4 | 台 |
| 2 | 单头大锅灶 | 1200*1400*800 | 油气两用，面板为304/2B不锈钢磨砂板，不锈钢板厚度为≥1.0mm；侧板及背板厚度为1.0mm；炉围：用厚不锈钢液压拉伸成型；灶台面要求一次性冲压成型，配一个Φ860mm加厚铁锅；炉体采用40mm×40mm角钢骨架式连接；单冷摇摆龙头，前置给水控制；双阀门设计（气阀门和油阀门）；Φ50mm不锈钢可调子弹脚；风机采用220V/550W铝壳优质中压鼓风机一套。炉头摆动且配铁圈，燃烧充分、节能效果好；用电为550W/220V。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 4 | 台 |
| 3 | 蒸饭车（24盘） | 1200*800*1500 | 用电为2×12KW/380V；内外壳为304/2B不锈钢磨砂板，自动进水装置，整体发泡，蒸饭量：馒头90KG；米饭110KG/35分钟；双门内24盘制（有孔、无孔各12个）；蒸盘和柜体采用厚度1.2mm的304/2B不锈钢板，蒸盘一次性冲压成型；加热管采用防干烧的不锈钢材料。采用优质万向脚轮。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 4 | 台 |
| 4 | 小炒锅 | 1.8厚，60CM | 采用优质钢板锻打而成，整体锅厚1.8mm,锅柄采用优质钢筋锻打铆接而成，刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，表面光滑。结实耐用。 | 10 | 个 |
| 5 | 大炒锅 | 87CM铸铁锅 | 整体采用铁水翻砂制作，锅体加厚，表面均匀，混成一体，刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，表面光滑。结实耐用。 | 10 | 个 |
| 6 | 炒勺 | 不锈钢60# | 采用优质（304）不锈钢制作 | 12 | 个 |
| 7 | 不锈钢托盘 | 400*600 | 采用优质（304）不锈钢制作，加厚。 | 200 | 个 |
| 8 | 六眼灶 | 1500*800*800 | 面板采用（304）1.5mm厚不锈钢板；侧板、前板、背板、1.2mm不锈钢板。角铁：40mm×40mm×30mm×30mm；燃烧器：国优节能灶心；炉脚：Φ38mm×1.2mm不锈钢管。下配Φ38不锈钢可调子弹脚。其它配件，横管：Φ38mm×1.2mm不锈钢管。炉花板：新款永能铸铁炉花板。 | 2 | 台 |
| 9 | 六格保温售饭车 | 2100*700*800 | 釆用优质304不锈钢板,台面1.2mm 不锈钢板；台面下衬优质密度板，下配1. 0mm 厚加强筋；活动层板为1.2mm不锈钢板，所 有门带滑轮，柜体拉伸滑道，便于推拉及清 理卫生脚通为38*38x1.0mm不锈钢管，配不 锈钢子弹脚4个。自动控温，3KW不锈钢电热管配1/1X 150加厚份数盆。 | 4 | 台 |
| 10 | 双门消毒柜 | 1200*600*1750 | 容积：1000L；额定功率：2700W；额定电压：220V；额定频率50Hz；消毒温度：100～110℃；消毒时间：≥15min；消毒星级：一星级，载重量：15KG/篮（小篮），25KG/篮（大篮）；不锈钢推车、移动筛网座架，收放轻松，清洗方便；突破性设计，热风循环立体风吹遍柜内每个角落，消毒更彻底；移动层架，使用更方便。（提供食品接触产品安全认证） | 10 | 台 |
| 11 | 多格餐具柜 | 1200*500*1900 | 采用优质304不锈钢板，面板厚1.0mm，采用一次性拉伸成型面，折边平整光滑，面板刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁。内置30个独立小门，单独加锁。 | 15 | 台 |
| 12 | 双通打荷台 | 1800*800*800 | 采用优质304不锈钢板，台面1.2mm厚不锈钢板磨砂板，面下衬20厚有致密度板，双层结构，脚通1.0mm厚不锈钢管，加强筋用1.0mm厚不锈钢板。 | 16 | 台 |
| 13 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 采用优质304不锈钢，柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，柜内冷凝铜管Φ16mm，优质压缩机，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型。电压220V；功率：0.3kw；温度范围：中温保鲜0℃—10℃。 | 15 | 台 |
| 14 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 全部采用304不锈钢板制作。台面采用1.2mm的304/2B不锈钢板，台面下方用厚度2.0mm不锈钢槽型加强撑；4根支脚采用直径Φ38mm壁厚1.5mm的圆形不锈钢管；所有管脚均安装Φ38mm不锈钢调节脚；二层台面装有厚度为1.2mm的304/2B不锈钢板，层板下方用2.0mm不锈钢槽型加强撑加固。工作台应承受≥800KG/㎡载荷,符合卫生标准。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 15 | 台 |
| 15 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 架体全部采用不锈钢制作。层板采用1.0mm的201不锈钢板；层板下面安装不锈钢槽型加强撑；立柱采用壁厚1.5mm直径Φ38mm的圆形不锈钢管，所有管脚均安装Φ38mm不锈钢调节脚。货架应承受≥500KG/㎡载荷,符合卫生标准。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 22 | 台 |
| 16 | 全自动开水器 | 约1040*590*1850 | 参数：1、容积：(50+50)L；2、供水量：140L ；3、额定电压：380V；4、额定功率：（6+6）kw；5、接线方式：三相五线； 材质： 1、外壳采用钛金不锈钢拉丝；2、内胆食品级SUS304不锈钢。 保温：玻璃纤维保温棉，防火、环保、阻燃，外壳为常温，热效率高。 安全：有防开盖设计，内外盖双层保护，使用专用工具打开。 节能：具备定时开关机功能，每天可以设定三个开关机时间，且每个时间段的出水温度都可设定。自由调节机器运行日期，周末可停止工作，世界领先的步进式加热技术和同功率其他产品相比，每小时出水量是普通开水器的3倍。 箱体：加热内胆为全开放式上盖，便于清洗内胆。 功能:步进式逐层加热，进水即沸腾，出水即开水，真正杜绝“阴阳水”、“千沸水” 安全设计安防技术：安全性能可靠、隔热防烫伤、防干烧、防漏电、防触电保护Ⅰ类、防火阻燃、防震；具备故障报警功能，密封安全，可持续恒定恒温供给开水；无阴阳水、无千沸水等全自动化功能齐全； 故障时停水断电保护，LED显示报警；可定时开关机，工作时间可分段设定，温度可分时间，根据需求可以自由设定需要温度（40°到99°） 1.提供变容式步进开水器证明材料 2.知识产权管理体系认证 3.节能认证、CQC、节能产品认证试验报告、营业执照 4.投标产品须有电热式反渗透商务净饮机卫生许可批件 7.投标产品须有电热式纳滤商务净水机卫生许可批件 8.须提供食品接触产品安全认证证书 9.第三方水质监测报告 | 6 | 台 |
| 17 | 油烟净化一体机 | 24000*1300*770 | 功率及电压：1.5KW/380V，板材：201不锈钢材质 ，厚1.2mm。自动上水、清洗。高效雾化喷头喷淋，液沫洗涤，降温防火。360度排风设计，安装方便。主机、风机、烟罩分拆包装，节约运输费用。三大保护功能：电压、相序错误、缺水保护；减少设备故障。故障中文显示故障原因方便维修。 1、具有排水一体组合阀，自行设置排水周期，最高99小时，减少人工判断，保证净化效果。提供排水一体组合阀实物进行佐证。 2、提供湿法油烟净化一体机，由国家级环保产品质量监督检测中心提供相关检测报告，且在额定风量下，净化率的实测值≥98.5%，油烟排放浓度≤0.3mg/m³。 3、提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。 4、提供油烟净化一体机第三方产品责任保险单，且累计赔偿保额不低于8000万。每次事故赔偿保额≥2000万。 5、提供湿法油烟净化一体机噪音测试检测报告。依据：GB/T2423.2--2008检验标准。要求：噪音＜62dB。 6、提供湿法油烟净化一体机高温运行试验。 7、提供湿法油烟净化一体机电机堵转保护试验报告。 8、油烟净化一体机符合GB/T29490-2013标准。 9、能有效的消除火灾隐患。 | 24 | 米 |
| 18 | 不锈钢烟机背板 | L*2000 | 采用优质不锈钢制作，板材厚度1.0mm,轨道式安装，便于拆卸，易清理卫生。 | 40 | 平米 |
| 19 | 四门冷柜 | 1200*750*1950 | 输入功率0.37KW；耗电量6kw.h/24h；温度范围：冷藏0℃～+10℃,冷冻－18℃～－6℃；制冷剂134A；制冷剂注入量：冷冻0.28KG，冷藏0.21KG；额定电压：220V/50Hz,内置铜管蒸发器，柜体内、外均采用厚度1.0mm的304/2B不锈钢板制作。全封闭式双压缩机，结构紧凑，噪音低，制冷迅速；滚轮承载力强；外观大方，使用寿命长。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 12 | 台 |
| 20 | 三门保鲜柜 | 1800*750*1950 | 柜体采用不锈钢，中温玻璃设计，保温性良好，液晶显示温控器温度调节方便直观，超厚发泡层，有隔热效果，高效厚精密保温层，万向轮设计，优质压缩机，高效制冷，噪音低，大三玻璃门设计。 耗电量：2.3KW/24h 温度范围：+10℃~0℃ 有效容积：1500L（单温-冷藏） 输入功率：260W 额定电压：220V | 8 | 台 |
| 21 | 卧式冷冻柜 | 约2100*800*900 | 输入功率0.55KW；耗电量6kw.h/24h；双温操作，温度范围：冷藏0℃～+10℃,冷冻－18℃～－6℃；制冷剂134A；制冷剂注入量：冷冻0.28KG，冷藏0.21KG；额定电压：220V/50Hz,内置铜管蒸发器，柜体内、外均全封闭式双压缩机，结构紧凑，噪音低，制冷迅速；滚轮承载力强； | 8 | 台 |
| 22 | 多功能刀具消毒柜 | 1500*700*1800 | 不锈钢材料，紫外线加红外线热风循环消毒。 紫外线功率:17w/220v 红外线功率:300w/220v 消毒刀具:20把 消毒毛巾:24块 消毒砧板:10块〔直径50cm,厚度10cm〕 生、熟刀具分开存放 | 3 | 台 |
| 23 | 双头碗碟机 | 约1500*700*900 | 不锈钢面板（304）厚1.0mm制造，1.2mm厚磨砂不锈钢板和层板用1.0mm不锈钢板。双头电加热，功率3KW/220V，防止餐盘带走食物的温度，影响食物的口感和和对身体的健康，达到对餐盘的加热消毒。 | 3 | 台 |
| 24 | 三分层电烤箱 | 约1200*800*1500 | 电压：380V 额定输入功率：19.8KW 额定功率：50HZ 生产能力：75KG。内胆全不锈钢。用于烤制面包及面食品，电子温控显示温度，室内温度更精确。 | 3 | 台 |
| 25 | 压面机 | 125型 | 额定功率1.5KW；额定电压：380v；生产效率：≥70kg.h。主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质304板不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 3 | 台 |
| 26 | 揉面机 | 500型 | 额定功率 1.5KW；额定电压：380v；生产效率：70kg/h。主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质 304板不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 3 | 台 |
| 27 | 和面机 | 25型 | 不锈钢外壳。和面量：25KG；和面时间：3-10min；用电参数：1.5kw/380V；采用不锈钢内胆，自动翻斗，内藏式电机，链轮式传动。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 3 | 台 |
| 28 | 馒头机 | 7个/斤 | 机体用电为5.5KW/380V；生产效率：65个/分钟；馒头标准定量：7个/500克干面粉；机头部分：要加装压面装置。副绞轮、压机板、机头总成及箱体等均采用不锈钢材料；台面要求一次性冲压成型。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。功率：12KW/380V。 | 3 | 台 |
| 29 | 全自动豆浆机 | 约1200*600*800 | 整机采用优质（304）不锈钢材质，豆浆与豆渣自动分离，配套一体式煮浆桶，电脑控制面板，操作简便，台面要求一次性冲压成型。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 2 | 台 |
| 30 | 煮汤炉 | 约900*900*800 | 1、电压功率：380V 总功率： 9KW 2、材质：面板304不锈钢板，实厚1.2，侧板201,实厚1.0。 3、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 4、要求显示屏显示用电量，节能看得见。 5、耐用方便的9档磁控滑档火力调节器。 6、要求能启动3种常用功能：定时、定温、预约功能。均精确至秒。 | 4 | 台 |
| 31 | 电饼档 | 80型 | 结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油脂重新导回铛底。选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀。 电压：380V，功率：5kw。温控范围：20—300℃。 | 8 | 台 |
| 32 | 绞肉机 | 绞切两用 | 不锈钢外壳。用电为1.1×220KW/V；转速460转/分；切片效率400公斤/小时；切丝效率200公斤/小时；绞刀转速280转/分；绞肉效率150公斤/小时。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 2 | 台 |
| 33 | 三星水池 | 1800*600*800 | 采用优质不锈钢板，面板厚1.0mm，采用一次性拉伸成型面，星盆厚度为1.2mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，面板刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁；支架采用直径48*1.2mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚。 | 20 | 组 |
| 34 | 电热水器 | 80升 | 最大容积：80L容量；加热功率：2500W；能效等级：一级能效；控制方式：触摸式；款式：横式。 | 5 | 台 |
| 35 | 食品留样柜 | 600*850 | 容量90L；立式双开门结构。优质双层中空玻璃，保温效果好，视觉效果佳；气囊式可拆门封条，密封效果好，便于清洗；箱体整体发泡，强度好；吸塑内冷风制冷，降温快，温度均匀；大风量循环，防止蒸发器结霜；带有除露功能，保持玻璃透明；加厚型铝合金搁架；高强度钢丝网架，高度可调节；塑料拼接式前装饰面板，强度高，外观稳重。输入电压AC220V；耗电135W。 | 4 | 台 |
| 36 | 牛奶鼎 | 约15L | 材质：整体优质304不锈钢材料；容量：15L；加热方式：电加热，功率0.5KW/220V。 | 8 | 台 |
| 37 | 调料车 | 800*600*800 | 用优质（304）不锈钢板，面板厚1.0mm，采用一次性拉伸成型面，池斗厚度为1.0mm，折边平整光滑，面板刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁；支架采用直径48*1.2mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢静音轮。 | 4 | 辆 |
| 38 | 电磁炉 | 6KW | 1、功率 6KW/220v。 2、钢板材质与厚度：1.0mm。 3、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 4、要求显示屏显示用电量，节能看得见。 5、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控。 6、耐用方便的9档磁控360度旋纽火力调节器。 7、要求可以通过LED无损触屏快速启动3种常用功能：定时，定温，预约功能。 8、要求LED无损触屏可启动5种自编菜单，可以分别对时间、火力参数进行设定，实现出品标准化。 9、提供电磁场幅射报告，前、后、左、右四个面皆低于15%的检验报告。 10、提供能效测试报告，且能效不低于94%。 11、提供中国节能产品认证证书。 12、符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准。 13、提供6KW台式平炉食品接触产品安全认证证书。 | 2 | 台 |
| 39 | 电烤炉 | 约1200*500*800 | 电压：380V 额定输入功率：12.5KW 额定功率：50HZ 生产能力：45KG。内胆全不锈钢。电子温控显示温度，室内温度更精确。 | 6 | 台 |
| 40 | 多功能搅拌机 |  | 1.料桶容积 : 20L ；2.额定电压 : 220V ；3.电机功率 : 1.3kW；4.最大和面量 : 10kg；5.搅拌转速 : 65/102/296(r/min)。 配防护罩联动微动开关，开罩即停机保护，保障操作者的人身安全；采用高品质交流接触器，保证设备电气安全；采用简洁操控面板，独立按键操控，操作简单可靠。 | 4 | 台 |
| 41 | 蛋糕炉 | 含模具 | 电压：220V 额定输入功率：4.5KW 额定功率：50HZ ，内胆全不锈钢。电子温控显示温度，室内温度更精确。 | 22 | 台 |
| 42 | 双缸电炸炉 | 约600*400*300 | 不锈钢炉身，配去油装置，高效能发热线；规格：双格，台式，功率：5KW；电压：220-240V/50-60Hz。 | 2 | 台 |
| 43 | 自助餐汤煲 | 12L | 材质：整体优质304不锈钢材料，双层结构，内置保温层。温度控制调节，操作简便，隔水加热，不糊底，清洗简单，内胆可简单拆装。容量：12L。加热方式：电加热。 | 8 | 台 |
| 44 | 电炸锅 | 约800*900*940 | 1、前板，侧板采用SUS304#磨砂不锈钢板，油缸底部用6厘厚；2、油缸壁用1.5mm贴塑不锈钢磨砂板；3、油缸四边加固采用SUS304#不锈钢方通38*38；4腿用φ51㎜不锈钢管；5、磁感开关，数码显示器； 6、具有自动恒温功能（温度300度以下），时刻掌握温度。适用说明：电磁炸炉升温快、温控装置、可限定加热温度；7、功率：380V/15KW。 | 2 | 台 |
| 45 | 灶间平台 | 400*1000*800 | 采用优质不锈钢板，台面0.9mm厚，立柱为∮38*1.0mm圆管，配不锈钢可调脚，带前脸后背。 | 4 | 组 |
| 46 | 三层台面立架 | 1800*300*700 | 采用优质（304）1.2mm不锈钢板制作，台面1.0mm厚不锈钢板磨砂板，面下衬20厚有致密度板，三层结构，脚通1.0mm厚不锈钢管，加强筋用1.0mm厚不锈钢板。 | 12 | 组 |
| 47 | 风 柜 | 380V 7.5KW | 外壳：2mm厚镀锌板。风轮：镀锌叶片；轴承：优质；电机：铜芯11KW电机；用途：用于厨房抽卷风系统。 | 4 | 台 |
| 48 | 全自动洗碗机 | 6000*800*1800 | ★1、“残渣自动分离” 、“超声清洗”（纳米超声清洗技术，清洗的同时除菌）、“高压喷淋冲洗”、“均热节能型远红外烘干”等功能（提供相关证明材料） 2、为确保使用效果，整机可根据场地拐弯放置，总长度不得小于6000mm（不含工作台、水池等辅助设施），根据场地可拐弯放置（附平面布置图）。 3、为节省费用，减少化学残留，只使用普通家用洗洁精，不得使用专用洗涤剂、催干剂。 ★4、为保证用餐者健康，在清洗水温、漂洗水温均不超过50度时，洗净度仍需达99%以上（提供相关检测报告）。 5、洗涤不锈钢、密胺餐具；清洗能力5000-7000件/小时。 6、节约能源,总功率不大于36KW，耗水量每小时不大于250升，家用洗洁精：2-3元/餐。 7、传送方式：链自动传送，采用平辅组合式传送带，为保证清洗效果及防止食物残渣卡嵌，不得采用全斜插式或全拨齿式传送带，以免产生冲洗不彻底的现象（提供相关证明材料）。 8、电热管安全可靠，经久耐用，须采用316不锈钢防爆型电热管，附检测报告。 9、喷淋管采用复合304不锈钢，每组上下各4根，直径≥38mm。为方便每天清洗，喷淋管需采用插接连接，不得采用螺纹连接（提供相关证明材料）。 10、餐具清洗、消毒符合国家相关标准，需分别提供餐具清洗、消毒食品接触产品安全认证证书。 11、为便于清洗，机器进口、出口上下侧板均应为活动式（提供相关证明材料）。 | 6 | 台 |
| 49 | 存衣柜 | 1200*600*1800 | 采用优质不锈钢板，面板厚1.0mm，采用一次性拉伸成型面，折边平整光滑，面板刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁。整体分六格。带独立锁装置。 | 4 | 台 |
| 50 | 售饭机 | 配套 | 语音：语音错误提示，流水容量：8万条 ，可开户卡：30万张。黑名单容量：30万个，卡片最大存储金额：999999元，单笔最大交易金额：99999元，卡片类型：Mifare One S50卡，感应距离：5-8cm，读卡时间：0.3秒，通讯方式：RS-485 {TCP/IP GPRS 433}需定制，传输速率：9600bps（GPRS 433 57600pbs），显示屏：双面中文显示，消费方式：自由消费，定额消费，品名消费、计时、计次消费，卡类设置：16种消费等级卡。 | 2 | 台 |
| 51 | 刷卡机 | 配套 | 智能远程系统，无需连线，远程传输数据，内置有线接口，可充电及传输数据，在无网络时也能使用。智能IC卡，具有加密功能。 | 4 | 台 |
| 52 | 电脑桌 | 1200*800*800 | 采用环保材质制造。分体式包装，节省运输成本。结实耐用。 | 2 | 台 |
| 53 | 保温桶 | 60L | 内胆采用国标0.5mm厚度的304/2B不锈钢板制作。储藏式：不用插电，保温时间约为6小时，保冷时间可达12小时以上。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 20 | 个 |
| 54 | 高压锅 | 大50L | 采用铝合金制作，锅口44CM | 6 | 个 |
| 55 | 高压锅 | 小33L | 采用铝合金制作，锅口34CM | 6 | 个 |
| 56 | 保鲜盒 | 300*400 | 采用优质工程塑料制造，结实耐用。 | 80 | 个 |
| 57 | 菜 筐 | 450*600 | 采用优质工程塑料制造，结实耐用。 | 50 | 个 |
| 58 | 收纳箱 | 600*800 | 采用优质工程塑料制造，结实耐用。 | 30 | 个 |
| 59 | 筷子消毒车 | 600*800*1000 | 采用不锈钢制作； 额定功率:300w/220v，筷容量:500双。 | 6 | 台 |
| 60 | 洗衣机 | 20公斤 | 选用国优产品，容量一次能洗20KG衣物。 | 4 | 台 |
| 61 | 餐厨垃圾桶 | 120L | 采用优质工程塑料制造，结实耐用。 | 40 | 个 |
| 62 | 油 盆 | 10寸 | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 10 | 个 |
| 63 | 料 缸 | 16CM | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 50 | 个 |
| 64 | 不锈钢盆 | 70cm | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 50 | 个 |
| 65 | 不锈钢盆 | 60cm | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 50 | 个 |
| 66 | 不锈钢盆 | 50cm | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 50 | 个 |
| 67 | 马斗 | 不锈钢 | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 50 | 个 |
| 68 | 菜墩 | PE43*14 | 采用优质食品级PE材质，材质规格为：430*14CM | 12 | 个 |
| 69 | 菜刀 | 1号 | 选用优质碳钢材质制作，表面打磨，刀口锋利，不卷刃。 | 16 | 把 |
| 70 | 面板 | 木质 | 选用去脂松木制作，表面光洁平整，无接缝。 | 10 | 块 |
| 71 | 大漏勺 | 30cm | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 10 | 个 |
| 72 | 钢板漏 | 30cm | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 10 | 个 |
| 73 | 油漏 | 30cm | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 10 | 个 |
| 74 | 大勺 | 10两 | 加厚优质不锈钢材质，厚度：1.0mm,强度高 | 16 | 把 |
| 75 | 炒锅 | 钢板68cm | 用优质钢板锻打而成，整体锅厚1.8mm,锅柄采用优质钢筋锻打铆接而成，刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，表面光滑。结实耐用。 | 10 | 口 |
| 76 | 面锅 | 铝制85cm | 整体采用铝合金水翻砂制作，锅体加厚，表面均匀，混成一体，刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，表面光滑。结实耐用。 | 4 | 口 |
| 77 | 快餐盘 | 7格 | 采用优质不锈钢材质制作，厚度1.0mm,重量大约500克。 | 1500 | 个 |
| 78 | 牛肉面碗 | 瓷质8.5寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 500 | 个 |
| 79 | 圆盘 | 12寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 300 | 个 |
| 80 | 条盘 | 12寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 300 | 个 |
| 81 | 小炒盘 | 10寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 500 | 个 |
| 82 | 小碟 | 8寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 500 | 个 |
| 83 | 不锈钢碗 | 13CM | 材质：采用弱磁不锈钢板；厚度为0.4mm；采取亚光处理，双层隔热，一次成型，安全耐用。 | 500 | 个 |
| 84 | 筷子 | 木质 | 采用鸡翅木制作，结实，适合消毒柜高温消毒，不变形。 | 3000 | 双 |
| 85 | 配餐柜茶水柜（大） | 约1000*500*800 | 选用实木制作，漆面光亮，表面平整，结实耐用。 | 10 | 台 |
| 86 | 圆盘 | 8寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 500 | 个 |
| 87 | 圆盘 | 10寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 400 | 个 |
| 88 | 圆盘 | 14寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 400 | 个 |
| 89 | 汤盆 | 10寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 10 | 个 |
| 90 | 汤勺（小） | 瓷质 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 500 | 个 |
| 91 | 汤勺（大） | 瓷质 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 100 | 个 |
| 92 | 电热水壶 | 2升 | 采用优质食品级（304）不锈钢制作，元器件选用名优，使用寿命长，温度感应灵敏。 | 60 | 台 |
| 93 | 微波炉 | 23升 | 额定功率：微波炉1200w/光波800w内容量23L | 8 | 台 |
| 94 | 不锈钢桶 | 50cm | 材质：采用优质不锈钢板；厚度为1.5mm，双耳为6mm不锈钢，一次性冲压成形；带盖。工艺：环保、安全耐用。有与人接触部位压边焊接处钝化处理 | 8 | 个 |
| 95 | 不锈钢桶 | 45cm | 材质：采用优质不锈钢板；厚度为1.5mm，双耳为6mm不锈钢，一次性冲压成形；带盖。工艺：环保、安全耐用。有与人接触部位压边焊接处钝化处理 | 8 | 个 |
| 96 | 不锈钢桶 | 40cm | 材质：采用优质不锈钢板；厚度为1.5mm，双耳为6mm不锈钢，一次性冲压成形；带盖。工艺：环保、安全耐用。有与人接触部位压边焊接处钝化处理 | 8 | 个 |
| 97 | 布菲炉 | 640*470*430 | 全钢全翻盖透明自助餐炉，内部所盛食物一目了然，优质304食品级不锈钢。美式餐盘可配1/1单格或者1/2双格使用高级不锈钢、液压掀盖，慢慢下降，防止手被下降过快而夹伤。做工精细加热方式：电热板加热，加热均匀、功率0.5KW/220V。 | 20 | 台 |
| 98 | 暖汤炉 | 不锈钢10L | 材质：优质不锈钢；容量：10L；加热方式：电热板加热。 | 4 | 台 |
| 99 | 瓷汤碗 | 5寸 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 500 | 个 |
| 100 | 醒发箱 | 约600*800*1600 | 采用优质（304）不锈钢制作，内置热风循环系统，360度立体温度对流，确保发酵箱体上下层保持一致的温湿度，发酵更均衡，让温度渗透每一层，达到发酵的最佳状态，单独15盘结构，功率5KW/220V。 | 4 | 台 |
| 101 | 电压力锅 | 17L | 采用内外不锈钢材质，电子控制温度，操作简便，功能多。可用于压制肉类，也可以煮粥，汤，做米饭，具有定时加压功能。 | 4 | 台 |
| 102 | 拖把桶 | 32L | 采用优质PE制造结实耐用。 | 10 | 个 |
| 103 | 拖把 | 纯棉 | 采用优质PE制造结实耐用。 | 100 | 把 |
| 104 | 保鲜膜 | 40cm | 采用优质PE制造，耐高温。 | 6 | 件 |
| 105 | 五件套（大间用） | 瓷质 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。瓷面加花设计，色彩逼真，釉中彩，长久洗涤不掉色。 | 120 | 套 |
| 106 | 四件套大间 | 瓷质 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。瓷面加花设计，色彩逼真，釉中彩，长久洗涤不掉色。 | 120 | 套 |
| 107 | 桌垫（大） | PU | 采用优质PE加厚材质制造。 | 80 | 张 |
| 108 | 合金筷（大间） | 合金 | 选用合金材质制作，耐高温，不易折损。使用寿命长等特点。 | 200 | 双 |
| 109 | 桌布（大间） | 布 | 采用涤纶制作，结实，耐水洗。 | 20 | 张 |
| 110 | 四人桌（大厅） | 约1200*1400*800 | 采用优质高密度板制作，表面防水处理。腿采用加厚30钢管制造，整体美观结实。 | 100 | 张 |
| 111 | 油水分离器（厨） | 不锈钢 | 采用全不锈钢制造，美观耐用。 密闭机构，无任何异味，排放管路密闭，无异味溢出。油水分离器的占地面积小、分解效率高、安装方便。 运行费用极低，不需药剂，无二次污染。维护方便：通过透明观察窗能够方便的监控油脂厚度和准确确定检修间隔； 配置油层加热装置，更有效净化分离油品质，防止排放废油时因温度降低造成凝固 现象堵塞排油口。全手动阀门控制，简单方便，直观性强。可将粒径60um 以上的可浮油去除90%以上，外 排污水动植物油的含量低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(100mg/L)， 甚至可达到二级标准(15mg/L)。 | 8 | 个 |
| 112 | 餐具（大间） | 异形瓷 | 采用镁质瓷，通过高温烧制而成，不含有害重金属析出。 | 5 | 套 |
| 113 | 破壁机 | 4L | 刀头类型锯齿刀；主杯容量（L）2.2L；内胆材质：玻璃材质；搅拌功率（W）900W；额定电压（V）220V；加热功率（W）900W。 | 6 | 台 |
| 114 | 保温壶（大间） | 2.2L | 双层不锈钢制作，304内胆，保温性能强，保温时间久。 | 10 | 个 |
| 115 | 饮料机（大厅） | 三头 | 额定电压：220V/50HZ 功率：101-300W；规格：三缸18L大容量 温区：双温区，水温参数化调节：水温可调范围；热水75℃～98℃、冷水3℃～11℃ ；水温控制范围：热水68℃～98℃、冷水2℃～16℃ ；系统默认水温：热水 85～92℃、冷水 5～9℃；操作方式：手拉/手推式。 | 4 | 台 |
| 116 | 咖啡机 | 三头 | 机身材料 金属，额定功率 1100（W），电源电压 220（V），无水检测功能，机器在缺水情况下进入待命状态；三种供水方式：水桶、管道、下置式给水；智能抽湿系统：对环境以及饮料制作进行参数化抽湿；水温即时补偿：在制作饮料过程中电脑的智能系统可以对热水进行温度补偿；个性化清洗功能：采用独特的清洗管道功能，卫生安全更可靠；水量参数化调节：任意调节水量：给水范围 30ml～350ml；粉量参数化调节：任意调节粉量：送粉范围 0.00～70±5克；水温参数化调节：水温可调范围；热水75℃～98℃、冷水3℃～11℃ ；水温控制范围：热水68℃～98℃、冷水2℃～16℃ ；系统默认水温：热水 85～92℃、冷水 5～9℃；水箱温度实时显示。 | 4 | 台 |
| 117 | 厨师服 | 纯棉 | 涤+棉制品，不缩水、耐脏，耐洗。 | 20 | 套 |
| 118 | 暖瓶 | 3.2不锈钢 | 瓶身采用不锈钢制成，内胆为双层玻璃内胆，保温时间长。 | 100 | 个 |
| 119 | 小垃圾桶 | 塑料 | 采用标准环保塑料制作，牢固耐腐蚀。 | 150 | 个 |
| 120 | 垃圾袋 | 1000*1100*900 | 采用标准环保塑料制作，牢固耐腐蚀。 | 10000 | 件 |
| 121 | 垃圾袋 | 500*600 | 采用标准环保塑料制作，牢固耐腐蚀。 | 1000 | 卷 |
| 122 | 电视（宿舍） | 45寸 | 运行内存:2GB售后服务:全国联保 店铺三包；屏幕比例:16:9；面板类型:IPS分辨率:4K；电视标称对比度:100000:1最佳观看距离:3.5-4.0米(52英寸)；官方标配存储内存:8GB；能效等级:三级背光灯类型:LED发光二极管；电视类型:LED电视；全面屏网络连接方式:全部支持刷屏率:60Hz；扫描方式:逐行扫描；扬声器数量:2个接收制式:PAL\NTSC\SECAM；处理器构架:ARM Cortex A53（或同级别产品）。 | 50 | 台 |
| 123 | 电视 | 75寸 | HDR,智能电视,安装全新安卓系统，双核CPU G51；RAM为1.5G；ROM为16G；4K超高清电视；支持语音控制，网络连接方式：有线+无线；屏幕分辨率：超高清3840*2160；支持HDR显示，LED背光，显示比例16:9；整机功率220V/50HZ/260W，待机功率0.5W；USB支持AVI,TS,MKV,MGP,MP4,MOV,RM,RMVB视频格式； USB支持flac，wav，MP3格式；也可支持wifi，蓝牙等功能。 | 10 | 台 |
| 124 | 餐桌（大间） | 2.4米带电机 | 旋转平稳，可正反转，电动、手动一体化；贵宾号自动显示号；承重大，耐磨损；低噪音，低能耗；可安装彩灯；微电子，无辐射，绿色环保；采用优质数码器件，可自动断电，安全可靠性高；双无线遥控，操作方便简单，带语音提示功能。 | 3 | 张 |
| 125 | 餐桌（大间） | 3.6米带电机 | 旋转平稳，可正反转，电动、手动一体化；贵宾号自动显示号；承重大，耐磨损；低噪音，低能耗；可安装彩灯；微电子，无辐射，绿色环保；采用优质数码器件，可自动断电，安全可靠性高；双无线遥控，操作方便简单，带语音提示功能。 | 2 | 张 |
| 126 | 椅子（大间） | 标准尺寸 | 木质棉，采用木制制作，表面光洁，凳面软包处理。 | 100 | 把 |
| 127 | 纯净水机（大间） |  | 适用水源：市政自来水；适用水压：0.1~0.4Mpa；环境温度：4~38℃；额定电压：220V/50Hz额定功率：30W；滤芯：PP棉滤芯+前置活性炭滤芯+RO滤芯+后置活性炭滤芯；日处理量：额定净水流量:0.13L/min。 | 5 | 台 |
| 128 | 铝锅 | 75cm | 整体采用铝合金水翻砂制作，锅体加厚，表面均匀，混成一体，刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，表面光滑，结实耐用。 | 8 | 个 |
| 129 | 热水器系统 | 8吨 | 适合集中供暖系统。 | 1 | 套 |
| 130 | 烘手器 | 约250*165*470 | 自动感应高速干手机采用高速电机、PTC发热体，具有热效高、耗电少。不锈钢自动感应高速干手机双线路控制，双保护功能，可根据外界温度自动调温。高速干手机免接触控制，防止疾病的交叉感染。使用者手部离开使用区，发热体自动断电，风机继续工作3秒钟，吹散发热体余热后，自动关机，有效的延长了不锈钢自动感应高速干手机使用寿命。采用抗菌设计，防止使用过程中细菌二次污染。干手时间，7-12S；电机功率≤1400W；风速，95M/S；防水等级，1PX1；感应距离，8～12cm。 | 8 | 个 |
| 131 | 空调柜机 | 5匹 | 电压/频率380V/50Hz制冷剂R32功能内机噪音(dB(A)44-50电辅加热功率(W)3500变频/定频定频循环风量(m3/h)1750能效等级三级能效制热量(W)12500外机噪音(dB(A)≤60智能APP远程操控电辅加热支持电辅加热制热功率(W)3800产品匹数5匹制冷功率(W)3930冷暖类型冷暖睡眠模式按键调节扫风方式上下/左右扫风制冷量(W)12000。 | 20 | 台 |
| 132 | 沙发 | 三人1800*800*600 | 采用木制制作，表面光洁，表面软包处理。 | 5 | 套 |
| 133 | 茶几 | 1500*800*600 | 选用实木制作，漆面光亮，表面平整，结实耐用。 | 5 | 张 |
| 134 | 电脑 |  | cpu主频率2.4HZ以上，内存RAM为16G以上，硬盘1TB+512G固态硬盘，M530-2G独显。配24寸液晶显示器。 | 2 | 台 |
| 135 | 长条桌 | 1200*700*800 | 选用实木制作，漆面光亮，表面平整，结实耐用。 | 10 | 张 |
| 136 | 自助案台 | 不锈钢1500*800*600 | 层板采用（304）1.2mm不锈钢磨砂板制造，支架采用管壁(304)1.2mm不锈钢管制作，工作面下加1.2mm厚不锈钢马仔补强撑，面板承受≥100KG/㎡的平均荷载不变形。 | 6 | 组 |
| 137 | 电子秤 | 30KG | 电子液晶显示；称重误差为0.001KG；最大称重量为30KG；电子显示，重复计量。 | 4 | 台 |
| 138 | 电子秤 | 200KG | 电子液晶显示；称重误差为0.001KG；最大称重量为200KG；电子显示，重复计量。 | 4 | 台 |
| 139 | 太阳能储热水箱 | 8吨 | 采用优质304材质不锈钢制造制作，带支架及进出水管件。 | 1 | 台 |
| 140 | 供水变频水泵 | PH803 | 采用高寿命离心泵，运行产生噪音≦70分贝；机械式密封，配名牌优质电机，防护等级不低于IP54，绝缘等级不低于F级；变频调速器，可实现恒压变量，多恒压变量，变压变量多种控制方式，多种启停方式；压力稳定精度±1%；电压波动限制为±10V，频率波动限制为±5%,三相电压不平衡率为3%。 | 2 | 台 |
| 141 | 热水管路 | DN50 | 采用直径Φ50mm加厚夹铝层高强度PPR管材，耐热度高，抗压力大。 | 150 | 米 |
| 142 | 热水净化器 | 智能除垢 | 采用PE，活性炭，椰壳处理，电子脉冲设计。 | 3 | 台 |
| 143 | 电饭锅 | 23L | 加大加厚底盘发热，煮饭快捷，操作方便，安全省电；可一次供18-40人同时用饭。 | 10 | 台 |
| 144 | 漏勺 | 全钢长柄 | 采用不锈钢材质，厚度：1.2mm，强度高，重量轻。 | 15 | 个 |
| 145 | 楼道垃圾桶 | 约290X290X600mm | 大理石垃圾桶；产品材质：不锈钢 镀钛金；产品颜色：白色、黄色、蓝色；产品内胆：镀锌板；产品外包：气泡膜。 | 32 | 个 |
| 146 | 排拖 | 1米 | 主体采用不锈钢可拆卸立杆，钢筋托架，金属旋转接头，可360度无死角进行清洁。牛津布料包边加固，不易脱线。 | 40 | 把 |
| 147 | 排拖 | 80cm | 主体采用不锈钢可拆卸立杆，钢筋托架，金属旋转接头，可360度无死角进行清洁。牛津布料包边加固，不易脱线。 | 20 | 把 |
| 148 | 排拖 | 60cm | 主体采用不锈钢可拆卸立杆，钢筋托架，金属旋转接头，可360度无死角进行清洁。牛津布料包边加固，不易脱线。 | 40 | 把 |
| 149 | 围裙 | 防水 | 涤+棉制品，不缩水、耐脏，耐洗。 | 80 | 条 |
| 150 | 洗洁精 |  | 高效去除油污油渍，无异味，不伤手。 | 50 | 件 |
| 151 | 不锈钢汤勺 | 不锈钢 | 优质不锈钢材质，厚度：1.2mm，强度高，重量轻。 | 200 | 个 |
| 152 | 米面台 | 不锈钢1800*700*500 | 层板采用（304）1.2mm不锈钢磨砂板制造，支架采用管壁(304)1.2mm不锈钢管制作，工作面下加1.2mm厚不锈钢马仔补强撑，面板承受≥50KG/㎡的平均荷载不变形。 | 8 | 组 |
| 153 | 实木床 | 2000*1400 | 全实木定制，无床头、床尾，板厚5cm，满铺板厚1.5cm | 72 | 张 |
| 154 | 床头框 | 440*450*470 | 1.5cm全实木板订制，符合国家环保标准 | 72 | 个 |
| 155 | 办公桌 | 1400*700*760 | 1.贴面材料：采用优质胡桃木，实木皮饰面，厚度0.6mm；2.基材：采用优质绿色环保高密度板，甲醛含量≦1.0mg/1密度≧760kg/m³。 | 72 | 张 |
| 156 | 实木衣柜 | 2000*800*600 | 1.5cm全实木板订制，符合国家环保标准。 | 72 | 个 |
| 157 | 衣架 | 配套 | 1.5cm全实木板订制，符合国家环保标准。 | 80 | 个 |
| 158 | 办公椅 | 1100*600*450 | 面材：采用优质保皮；基材：优质环保聚氨酯泡沫塑料海绵，GB/T10802-2006《通用软质聚醚弄聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率（%）≧35，拉伸强度（kpa）≧80，伸条率（%）≧150；油漆：环保优质。 | 72 | 把 |
| 159 | 热水器 | 60L | 加热功率(W)：2100容积(L)：60额定电压(V)：220款式：横式类别：热水器控制方式：机控/遥控. | 40 | 台 |
| 160 | 乒乓球桌 | 标准乒乓球桌 | 乒乓球台标准尺寸：台面尺寸：约2740×1525mm 台高：约760mm 网宽约1.83米,网高约0.1525米。 | 2 | 台 |
| 161 | 四门冰柜 | 约1200*750*1950 | 板面采用优质不锈钢。柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Φ16mm，优质压缩机，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型。温度范围：0℃至-18℃。双优质压缩机，电压220V。 | 12 | 台 |
| 162 | 备勤房窗帘 | 2500*3000尺寸56副1200*2300尺寸27副 | 采用帆布双层制作，内部添加防火材料，防风隔热。 | 83 | 副 |
| 163 | 床上用品 | 被子、褥子、床单、被套、枕套、拖鞋 | 采用棉+涤纶材质制作,鸭绒填充，透气性好，符合卫生要求。 | 200 | 套 |
| 164 | 包子机 |  | 采用双变频控制，面、馅大小调节自如、使用方便。产品一次成型，所出产品外形大小统一、表面光滑、花纹整齐。采用双绞龙送面、变频无级调速，包子大小、出面出馅均可任意调节，出面均匀、出面畅通、不伤面筋、不断面筋，馅管不会掉馅，不会出现空包子，出馅速度快，压力小，均匀，适合各种不同的馅料。机头达到存面少、不伤面筋、不断面筋、不会有对半裂开口，并可以直接调节面皮的薄厚。生产品种多样化，可生产各种不同馅料的包子、各式包馅食品,如豆沙包、南瓜饼、肉 包、小笼包等，南瓜饼、小笼包、肉包、菜包、圆馒头奶黄包、叉烧包、小笼包、汤包、水晶包、等几十种包馅制品。电压：220v/380v（V）；功率：2.5（Kw）kW。 | 6 | 台 |
| 165 | 饺子机 |  | 一机多用：只需更换模具，就可以制造出不同形状、不同规格的面点食品。还可以生产仿手擀面,龙须面等各种面条。操作简便，可控性强，馅量、面皮厚薄随时可调，生产出的饺子，皮薄馅满。适合多种调理，包制出来的饺子可蒸、煮、炸、煎。型号：80型。电压220V 。功率：1.5KW 。产量：4800个/小时。 | 6 | 台 |
| 166 | 宴会保温车 | 11盘 | 整体柜身全不锈钢制造，简约雅致，圆滑平整，耐脏易清洗；整体拉伸成型内膛和水盘结构，工艺精湛，角度圆润，不藏垃圾便于打理清洁；自然生态式对流送风加热模式，升温快，保温温度恒定均匀；发泡隔热，热量传导的绝缘体，防止温度流失，保温效果好；自然蒸发产生温润湿气，在保温过程中保持食物的最佳润性，维持食物口感；保温温度精确可调，适应不同食物的保温要求；增设自动安全保护功能，食物、设备双重安全保证。 | 6 | 台 |
| 167 | 土豆脱皮机 | 450型 | 工作效率高，一次装土豆脱皮，只需时间1~2min。操作和清洁都方便。内壁采用可替换式砂带。额定电压：220V。电机功率：0.75kW | 4 | 台 |
| 168 | 切菜机 | 1000型 | 生产能力：300kg-1000Kg/h；电机功率：1.5kW；额定电压：220V；额定频率：50Hz；防水等级：IPX1。 切片转速：330r/min切片厚度：1-15mm。 竖刀次数：155或310次/分。 切块规格：20×20(方块、菱形或根据用户要求定做刀具刀切菜长度：1-30mm；普通V带。主要部件采用不锈钢材料制作、输送带及压菜带采用无毒橡胶制作，以保证长期工作不锈、不蚀、无毒、无害等特性，符合食品加工机械卫生标准要求。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 6 | 台 |
| 169 | 变频式搅拌机 | 7升 | 电压：220V 电机功率：300W，料桶容积：7升（可打1.5—2盒鲜奶）。用于烤制面包打发而用。 | 4 | 台 |
| 170 | 馒头架 | 15盘 | 采用优质（304）1.2mm不锈钢板制作，台面1.0mm厚不锈钢板磨砂板，脚通1.0mm厚不锈钢管，加强筋用1.0mm厚不锈钢板。 | 8 | 台 |
| 171 | 厨房冲地龙头 | 10.5米 | 材料为底碳钢材板厚度分为2.5MM-5MM,和黄铜材料组成,外表采用静电喷涂,美观耐用,配置两把高压水枪,可调节出水形状和冲洗压力大小(线形和花洒形)效果更好。 | 6 | 套 |
| 172 | 食品留样盒 | 标准 | 采用PE食品级材质制作。 | 200 | 个 |
| 173 | 台式电子秤 | 30Kg | 计重桌秤+重量检测指示灯(三种颜色) 应用范围： 1、适用于AWH计重秤系列(秤量1.5kg-30kg各量程) 2、采用三色外接式指出灯，可显示重量不足、超过或标准值内 3、除灯号显示外，亦具有声音报警提示功能 4、具备扣重、累计、重量检测、简易计数、单位转换等功能 | 4 | 台 |
| 174 | 落地电子秤 | 150Kg | 规格：200公斤 | 2 | 台 |
| 175 | 不锈钢平板推车 | 1000*600*900 | 层板采用（304）1.2mm不锈钢磨砂板制造，采用Φ30*30㎜不锈钢加厚方管底部，牢固弧的氩焊焊接工艺，车轮采用高弹力胶轮，软轮面静音效果好，回弹性好，车板边框圆角方框精细打磨处理，车板尺寸：90*60㎝。扶手高度86㎝，最大承载重量：40kg。 | 6 | 辆 |
| 176 | 收残食工作柜 | 1500*700*800 | 不锈钢面板（304）厚1.2mm制造，星盆用1.2mm厚磨砂不锈钢板和层板用1.0mm不锈钢板，一侧带平板车，便于放置垃圾桶，全封闭设计。 | 6 | 台 |
| 177 | 灭蝇灯 | 40W | 上盖采用电泳铝合金工艺，防油，防腐，防刮花。侧板采用环保ABS阻燃材料，环保安全。同时镂空性设计极大的增加光线的覆盖面积，增加捕蚊诱蚊效果。抽屉式接蚊盒设计。紫外线诱蚊灯管，寿命长达8000小时以上。 | 20 | 套 |
| 178 | 紫外线消毒灯 | 20W | 紫外线照射范围的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。最快0.1秒杀细菌，20-50平方的空间，60分钟可以完成消毒。光源类型: 紫外线光源。功率: 21-30W。电压: 220V。 | 20 | 套 |
| 179 | 大单星侵泡池 | 1200*700*800 | 采用不锈钢面板厚（304）1.2mm制造，星盆用1.2mm厚磨砂不锈钢板和层板用1.2mm不锈钢板。脚为Ф39mm（304）不锈钢调节立柱，优质不锈钢去水钢。 | 6 | 台 |
| 180 | 包房用水杯 | 玻璃制品 | 包含五件套，平光玻璃制品。 | 60 | 套 |
| 181 | 洗碗机排风罩 | 6000*1000*500 | 采用优质（304）1.2mm不锈钢磨砂板，配置双层500*500*50不锈钢滤网，冲压免边处理防止清洗割手，每套排气罩配防爆灯及吊装接口。 | 2 | 套 |
| 182 | 轴流风机 | 400型 | 采用优质铜芯电机。1.1KW/380V。 | 2 | 台 |
| 183 | 厨房通风管道 | 配套 | 采用镀锌厚度为1.0mm，整板对折而成，接口用不锈钢插条固定，并且用密封胶密封，牢固耐用。 | 260 | ㎡ |
| 184 | 风柜支架 | 配套 | 选用优质国标槽钢制作。 | 2 | 套 |
| 185 | 风柜缺项断电保护器 | 配套 | 选用优质电器元件制造。 | 2 | 套 |
| 1、交付、安装期限：合同签订后30个工作日内； 2、交付、安装地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |  |