附件：

**成交产品分项表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格或型号** | **生产厂家** | **数量及单位** |
| 第一部分：网络系统建设 | | | | | |
| 1 | 核心交换机 | 神州数码 | DCRS-7608E | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 1台 |
| 2 | 汇聚交换机 | 神州数码 | S5750E-28X-SI | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 4台 |
| 3 | 接入交换机 | 神州数码 | S5750E-28C-SI | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 16台 |
| 4 | 无线接入交换机（POE） | 神州数码 | S5750E-28X-P-SI | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 10台 |
| 5 | 无线控制器 | 神州数码 | DCWS-6028-C | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 1台 |
| 6 | 室内无线AP | 神州数码 | WL8200-XW2 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 216台 |
| 7 | 室外无线AP | 神州数码 | WL8200-IT3 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 4台 |
| 8 | 身份认证系统 | 神州数码 | DCSM-BR01 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 1台 |
| 9 | 万兆单模光模块 | 神州数码 | SFPX-LR | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 8套 |
| 10 | 万兆多模光模块 | 神州数码 | SFPX-SR | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 64套 |
| 第二部分：综合布线系统建设 | | | | | |
| 1 | 12芯铠装光缆 | 飞通吉佰 | 12B1 | 四川飞通吉佰亿光缆有限公司 | 1600米 |
| 2 | 4芯铠装光缆 | 飞通吉佰 | 4B1 | 四川飞通吉佰亿光缆有限公司 | 4000米 |
| 3 | 6类非屏蔽双绞线 | 大唐电信 | DTT-C6-11048 | 成都大唐线缆有限公司 | 8400米 |
| 4 | 六类非屏蔽模块、面板 | 大唐电信 | DTT-F5-1021 | 成都大唐线缆有限公司 | 350个 |
| 5 | 桥架 | 众联 | 100mm\*100mm | 四川众联电气设备有限公司 | 1450米 |
| 6 | 桥架 | 众联 | 200mm\*100mm | 四川众联电气设备有限公司 | 50米 |
| 7 | 光缆终端盒 | 飞通吉佰 | 12口 | 四川飞通吉佰亿光缆有限公司 | 4个 |
| 8 | 光缆终端盒 | 飞通吉佰 | 4口 | 四川飞通吉佰亿光缆有限公司 | 16个 |
| 9 | 24口光缆终端盒 | 飞通吉佰 | 24口 | 四川飞通吉佰亿光缆有限公司 | 2个 |
| 10 | 配线架 | 大唐电信 | DTT-P6-1242 | 成都大唐线缆有限公司 | 14个 |
| 11 | 理线架 | 大唐电信 | DTT-W5-3000 | 成都大唐线缆有限公司 | 14个 |
| 12 | 网络机柜 | 海力展 | 22U | 成都海力展科技有限公司 | 3个 |
| 13 | 网络机柜 | 海力展 | 4U | 成都海力展科技有限公司 | 16个 |
| 14 | 辅材 | 国标产品 | 接头、跳线、管、槽等 | 符合国家标准优质产品 | 1批 |
| 第三部分：安全系统建设 | | | | | |
| 1 | 出口防火墙 | 山石网科 | SG6K-C5250-AD | 北京山石网科信息技术有限公司 | 1台 |
| 2 | 上网行为管理 | 山石网科 | SG-6000-ICM1500-AD | 北京山石网科信息技术有限公司 | 1台 |
| 3 | 网页防篡改系统 | 山石网科 | SG-6000-W1K | 北京山石网科信息技术有限公司 | 1台 |
| 第四部分：数据中心建设 | | | | | |
| 1 | 超融合平台硬件 | 宁畅 | R620-G30 | 宁畅信息产业（北京）有限公司 | 3台 |
| 2 | 超融合平台软件 | 曙光 | Stackcube-K | 曙光信息产业股份有限公司 | 1套 |
| 3 | 容灾备份系统 | 备特佳 | 备特佳备份与恢复系统V3.0 | 北京和力记易科技有限公司 | 1套 |
| 第五部分：机房建设 | | | | | |
| 1 | 顶面防尘防潮漆 | 国产优质 | 洁净型 | 国产优质 | 45平米 |
| 2 | 抗静电地板 | 欣奇 | 600\*600\*35无边抗静电地板 | 成都欣奇装饰材料有限公司 | 45平米 |
| 3 | 地面保温 | 国标产品 | 保温棉、镀锌铁皮等材料及安装。 | 符合国家标准优质产品 | 45平米 |
| 4 | UPS散力钢支架 | 国标产品 | 50mm\*50mm\*5mm角钢，焊接式； | 定制 | 1套 |
| 5 | 电池散力钢支架 | 国标产品 | 50mm\*50mm\*5mm角钢 | 定制 | 2套 |
| 6 | 墙面乳胶漆 | 立邦 | 白色 | 立邦涂料（中国）有限公司 | 80平米 |
| 7 | 铝扣板吊顶 | 特丽达 | 600mm\*600mm\*1.0mm浅色、铝合金 | 四川省特丽达实业有限公司 | 45平米 |
| 8 | 防火门 | 铁牛 | 1500mm\*2100mm防火型，双开 | 成都铁牛门业有限公司 | 1扇 |
| 9 | 门窗封闭 | 国标 | 原有门窗遮光或封闭 | 国标 | 1项 |
| 10 | 防水坎 | 国标 | H=100mm,W=120mm聚氨酯防水处理 | 国标 | 6平米 |
| 11 | 防火玻璃隔断 | 国标 | 12mm厚防火玻璃 | 符合国标优质产品 | 1项 |
| 12 | 机房总配电柜 | 正泰 | 定制 | 正泰电气股份有限公司 | 1台 |
| 13 | 供配电系统辅材 | 国标产品 | 线、管等 | 定制 | 1批 |
| 14 | 市电墙壁插座 | TCL | 10A五孔 | TCL王牌电器（成都）有限公司 | 8套 |
| 15 | LED灯 | 木林森 | 600mm\*600mm可嵌入式 | 木林森股份有限公司 | 9个 |
| 16 | 应急灯具 | 劳士 | 7wLED | 江门劳士国际电气有限公司 | 4个 |
| 17 | 防雷接地系统辅材 | 国标 | 连接线、铜排等 | 定制 | 1批 |
| 18 | 三相电源防雷器（B级） | 中光 | 60K | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 1台 |
| 19 | 三相电源防雷器（C级） | 中光 | 40K | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 1台 |
| 20 | 上走线桥架 | 丹臣 | 200\*100mm防火 | 四川丹臣电力设备有限公司 | 30米 |
| 21 | 服务器机柜 | 菲尼特 | 600\*1000\*2000mm前后网孔 | 四川菲尼特金属制品制造有限公司 | 4台 |
| 22 | PDU | 领头雁 | 220V16A，8位 | 慈溪市耀星电子有限公司 | 8个 |
| 23 | 12.5KW精密空调 | 力锐斯 | LRS-CSA1013 | 深圳力锐斯电子有限公司 | 1台 |
| 24 | 民用空调 | 长虹 | 1P壁挂式空调 | 四川长虹集团 | 1台 |
| 25 | 立柜式新风机 | 绿岛风 | DPT10-24B | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 1台 |
| 26 | UPS主机 | 力锐斯 | HY30KVA | 深圳力锐斯电子有限公司 | 1台 |
| 27 | 免维护铅酸电池 | 力锐斯 | 12V100AH | 深圳力锐斯电子有限公司 | 32只 |
| 28 | 电池柜 | 校安 | A16 | 四川校安视界科技有限公司 | 2台 |
| 29 | 门禁一体机 | 熵基 | xface600-MF | 熵基科技股份有限公司 | 2台 |
| 30 | 磁力锁 | 熵基 | ZL\_280S | 熵基科技股份有限公司 | 2个 |
| 31 | 出门按钮 | 熵基 | 白色 | 熵基科技股份有限公司 | 2个 |
| 32 | 门禁电源 | 熵基 | AP105 | 熵基科技股份有限公司 | 2个 |
| 33 | U型门夹 | 熵基 | U型 | 熵基科技股份有限公司 | 2个 |
| 34 | 气体灭火控制器 | 泰和安 | TX3042C单区 | 四川泰和安消防科技有限公司 | 1台 |
| 35 | 无管网七氟丙烷储存罐 | 泰和安 | GQQ120/2.5TX | 四川泰和安消防科技有限公司 | 1台 |
| 36 | 七氟丙烷药剂 | 泰和安 | 洁净型 | 四川泰和安消防科技有限公司 | 120kg |
| 37 | 气体喷洒指示灯 | 泰和安 | TX3315 | 四川泰和安消防科技有限公司 | 1个 |
| 38 | 紧急启停按钮 | 泰和安 | TX3157 | 四川泰和安消防科技有限公司 | 1个 |
| 39 | 声光报警器 | 泰和安 | TX3301 | 四川泰和安消防科技有限公司 | 1个 |
| 40 | 点型光电感烟探测器 | 泰和安 | JTY-GM-TX3100C | 四川泰和安消防科技有限公司 | 2个 |
| 41 | 点型感温火灾探测器 | 泰和安 | JTW-ZDM-TX3110B | 四川泰和安消防科技有限公司 | 2个 |
| 42 | 气体输入/输出模块 | 泰和安 | TX3201 | 四川泰和安消防科技有限公司 | 1套 |
| 43 | 泄压装置 | 泰和安 | 定制 | 四川泰和安消防科技有限公司 | 1套 |
| 44 | 手持灭火器 | 国标产品 | 3KG | 国标产品 | 2个 |
| 45 | 智能综合监控主机 | 思迈特 | C-SMT-IMU | 成都思迈特信息科技有限公司 | 1台 |
| 46 | 液晶显示器 | 飞利浦 | 21.5吋LED背光 | 飞利浦 | 1台 |
| 47 | 综合管理监测系统平台软件 | 思迈特 | C-SMTV1.0 | 成都思迈特信息科技有限公司 | 1套 |
| 48 | 电量监测仪 | 思迈特 | C-SMT-101D | 成都思迈特信息科技有限公司 | 1台 |
| 49 | 电流互感器 | 正泰 | 成套 | 正泰电气股份有限公司 | 2台 |
| 50 | 供配电监测软件模块 | 思迈特 | C-SMT-EP | 成都思迈特信息科技有限公司 | 1套 |
| 51 | UPS检测模块 | 思迈特 | C-SMT-UPS | 成都思迈特信息科技有限公司 | 1套 |
| 52 | 温湿度传感器 | 思迈特 | C-SMT-HT01 | 成都思迈特信息科技有限公司 | 1个 |
| 53 | 温湿度监控软件模块 | 思迈特 | C-SMT-HT | 成都思迈特信息科技有限公司 | 1套 |
| 54 | 彩色半球摄像机 | 海康 | 200W | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 |
| 55 | 硬盘录像机NVR(POE） | 海康 | POE | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 56 | 硬盘(监控级) | 希捷 | 4T | 希捷国际科技（无锡）有限公司 | 1块 |
| 57 | 定制工作台 | 国产优质 | 定制 | 国产优质 | 1台 |
| 58 | 定制工作台 | 国产优质 | 定制 | 国产优质 | 1台 |
| 59 | 椅子 | 国产优质 | 定制 | 国产优质 | 5把 |
| 第六部分：一卡通系统建设 | | | | | |
| 1 | 一卡通基础管理平台 | 卡德智能 | EC-CardV1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 2 | 一卡通结算管理系统 | 卡德智能 | EC-CardV1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 3 | 统一权限系统 | 卡德智能 | 权限认证系统V1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 4 | 伺服监控系统 | 卡德智能 | EC-CardV1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 5 | 数据采集系统 | 卡德智能 | EC-CardV1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 6 | 一卡通虚拟卡管理平台 | 卡德智能 | EC-CardV1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 7 | 制卡中心模块 | 卡德智能 | EC-CardV1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 8 | 密钥管理系统 | 卡德智能 | 秘钥管理系统V1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 9 | 线上服务大厅  （微信小程序） | 卡德智能 | 易云一卡通微信公众号服务平台V1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 10 | 自助服务系统 | 卡德智能 | 自助服务终端嵌入式程序V1.3.1 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 11 | 消费模块 | 卡德智能 | 消费系统V1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 12 | 自助洗衣模块 | 卡德智能 | 自助洗衣机管理系统V1.2.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 13 | 宿舍管理系统 | 卡德智能 | 宿舍管理系统V1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 14 | 归寝考勤模块 | 卡德智能 | EC-CardV1.0 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1套 |
| 15 | 一卡通管理终端 | 联想 | 商用台式电脑 | 联想电脑 | 1台 |
| 16 | 数码摄像头 | 罗技 | C920 | 罗技 | 1台 |
| 17 | 加密狗KEY | 卡德智能 | KD-FaceROCKEY | 成都卡德智能科技有限公司 | 1个 |
| 18 | 证卡打印机 | 斑马 | ZC150 | 斑马 | 1台 |
| 19 | 打印机色带 | 斑马 | ZC150打印机配套 | 斑马 | 5个 |
| 20 | IC卡读写器 | 卡德智能 | KD-D32U-II | 成都卡德智能科技有限公司 | 1台 |
| 21 | 非接触式IC卡(含印刷) | 卡德智能 | 国标 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1000张 |
| 22 | 金融加密机 | 卡德智能 | KD-JMC-200 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1台 |
| 23 | 密钥卡 | 卡德智能 | 加密机配套 | 成都卡德智能科技有限公司 | 4张 |
| 24 | PSAM密钥终端卡 | 卡德智能 | PSAM-508 芯片 | 成都卡德智能科技有限公司 | 10张 |
| 25 | 自助现金充值服务终端 | 卡德智能 | KD-E400 | 成都卡德智能科技有限公司 | 1台 |
| 26 | 智能消费终端 | 卡德智能 | KD-AX270 | 成都卡德智能科技有限公司 | 8台 |
| 27 | 自助式洗衣机 | 海信 | XQG80-T1201F | 海信 | 4台 |
| 28 | 数据采集器 | 卡德智能 | KD-DKCJ8295 | 成都卡德智能科技有限公司 | 2台 |
| 29 | 液晶显示大屏 | 龙呈炜业 | LCWY-430CMD | 深圳市龙呈炜业光电科技有限公司 | 1台 |
| 30 | 摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3233M-I1 | 大华 | 4台 |