特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。（技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230）

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求足额存入指定账户。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账、退还过程中如遇问题，请及时与财务部门联系（联系电话：0971-6151685）。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-257号

采购项目名称：青海省地矿局2021年度地勘设备采购项目

采  购 单 位：青海省地质矿产勘查开发局

青海省政府采购中心编制

2021年11月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

附件9：投标保证金证明	45

（投标文件封面）	46

附件10：报价一览表	47

附件11：分项报价表	48

附件12：技术规格响应表	49

附件13：其他资格证明材料	50

附件14：投标产品相关资料	51

附件15：投标人类似业绩证明材料	52

附件16：中小企业声明函	53

附件17：残疾人福利性单位声明函	54

附件18：项目管理实施方案及售后服务	55

附件19：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	56

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	58

4、安装、调试	59

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	60

采购一览表及技术参数	61

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省地矿局2021年度地勘设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2021-257号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 包1：258万元（人民币）；包2：160.5万元（人民币）； 包3：187.27万元（人民币）；包4：316.27万元（人民币）； 包5：36.84万元（人民币）；包6：190万元（人民币） 包7：225万元（人民币）；包8：251.32万元（人民币）。 |
| 项目分包个数 | 8个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2021年11月18日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2021年11月19日起，至2021年11月30日止；在青海省政府采购电子化平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准，缴纳投标保证金时需注明：***项目投标保证金） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政务服务监督管理局 账号：82010000000018913 联行号：402851020201 开户行：青海西宁农村商业银行股份有限公司西川南路支行 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2021年12月9日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2021年12月9日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（9）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（10）至（19）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省地质矿产勘查开发局 联系人：齐先生 联系电话：0971-6109459 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 联系电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-3660354 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金、进口关税及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准，缴纳投标保证金时需注明：***项目投标保证金）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

（9）投标保证金证明

11.1.2符合性审查部分

（10）投标报价一览表

（11）分项报价表

（12）技术规格响应表

（13）其他资格证明材料

（14）投标产品相关资料

（15）投标人类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函

（17）残疾人福利性单位声明函

（18）项目管理实施方案及售后服务

（19）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（9）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（10）-（14）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件16），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平45分 | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力15分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2018年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法的，评审结束后，供应商可自行在青海省政府采购电子化平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0971-6150216。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2021-（货物）-257（包*）

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2021年*月*日             项目（青政采公招（货物）2021-257号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为               的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金、进口关税及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

9、投标保证金证明…………………………………………………（附件9）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件10）

2、分项报价表………………………………………………………（附件11）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件12）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件13）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件14）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件15）

7、中小企业声明函……………………………………………………（附件16）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件17）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件18）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件19）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-257号

采购项目名称：青海省地矿局2021年度地勘设备采购项目

所 投 包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2021-257号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采公招（货物）2021-257号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2019或2020年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- 附件9：投标保证金证明

- 投标保证金证明

致：青海省政府采购中心

- 我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2021-257号）投标所提交的投标保证金（大写）             ，已按招标文件要求于      年    月    日以汇款方式汇入指定账户。

- 投标保证金缴款证明（加盖公章）

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-257号

采购项目名称：青海省地矿局2021年度地勘设备采购项目

所 投 包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件10：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 （所投包号） | 投标总报价 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。（可按包增加行）

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金、进口关税及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

包号：                                                 单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格或型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件13：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件15：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2018年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件16：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海省政府采购中心

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件18：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

- 附件19：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金、进口关税及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购包1、包6含进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内，且产自关境外的产品），除包1、包6外，均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

2.1本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

2.2本次采购凡涉及的产品,在投标时单价不得超过招标文件规定的单项产品的最高限价。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，视为无效投标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省地矿局2021年度地勘设备采购项目共8个包。主要采购设备一批，采购预算额度为1625.2万元。包1—包8采购标的经采购人确定属于工业行业。

| 包号 | 采购预算额度 |
| --- | --- |
| 包1 | 258万元 |
| 包2 | 160.5万元 |
| 包3 | 187.27万元 |
| 包4 | 316.27万元 |
| 包5 | 36.84万元 |
| 包6 | 190万元 |
| 包7 | 225万元 |
| 包8 | 251.32万元 |

技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

4.2中标供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过招标文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，中标供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，进行加电测试运行正常，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

5.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

5.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

5.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.10其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

包1                                         采购预算额度：258.00万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站式扫描仪（进口） | 自动跟踪/自动照准； 驱动方式：超声波马达驱动； 最高钻速/最大自动跟踪速度：180°/秒/20°/秒； 自动跟踪自动视准距离范围：360°棱镜ATP1/ATP1S：2～600m；小型杆式棱镜R1PA/棱镜5:1.3～500m；标准单棱镜AP01AR/棱镜2:1.3～1000m；反射片（自动照准）：10～50mm角：5～50m； 测角部/测距部； 最小显示（可选）0.5″/1″； 双轴补偿器/视准差改正：液体双轴倾斜传感器，补偿范围±5.5′，具备视差改正； IACS（角度自校准系统）：内置； 激光输入等级：无棱镜：3R级，棱镜/反射片1级 测距范围（一般气象条件下）无棱镜：0.3～1000m； 反射片：RS90N-K：1.3～500m、RS50N-K:1.3～300m、RS10N-K：1.3～100m； 小型棱镜：1.3～500m； 单AP标准棱镜：1.3～5600m； 360°棱镜ATP1/ATP1S：1.3～1000m； 扫描单元： 扫描角度：360°×270°； 扫描范围：0.5～70m（@90%）； 扫描频率：100000点/秒； 扫描转速：1042～2083转/分； 数据接口：SD卡/IEEE802.11n； 扫描精度：（±2mm@50m）； 扫描格式：CLR； 相机：广角相机； 像素：500万像素； 系统/接口与数据管理； 操作系统/应用软件：Windows CE 7/MAGNET Field； 显示器/键盘：4.3英寸，亮度自动控制，带背光半透射式TFTWVGA彩色液晶显示触摸屏/背光式24按键键盘； 触发键：位于仪器支架右侧； 数据存储：内存：1GB（含软件存储空间）；外存：USB闪存（最大32GB）； 通讯接口：RS-232串口，USB2.0（A口和小型B口），蓝牙； 导光器：绿色激光二极管（524nm）和红色激光二极管（626nm），工作范围1.3～150m； 激光指示器：同轴红色EDM激光束； 水准器：圆形水准器：±6′（内圆）； 圆水准器：10′/2mm； 光学对中器：放大倍率：3X，最短焦距：0.5m自基座； 防尘防水等级/工作温度：IP65/-20～+50℃； 电源系统： 机载电池：可充电锂电池； 工作时间：单块电池扫描时间1小时，测量时间4小时。 | 台 | 1 | 78.00 |
| 2 | 航测无人机 | 飞行平台： 1.无人机重量符合《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》（MD-TM-2016-004）、《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》（AC-61-FS-2013-20）、《轻小无人机运行规定》（AC-91-FS-2015-31）中空机重量1.5＜W≤4，起飞重量1.5＜W≤7的Ⅱ类微型无人机标准，120m空域下无需申报； 2. 四旋翼飞行平台基于模块化云台快拆卡扣设计：可搭载多种模块，快速替换； 3.机臂、起落架和云台组件采用折叠结构，可实现徒手1分钟快速分解和安装； 4.折叠尺寸＜52cm； 5.拆解后可放置62CMx44CMx27CM(26寸)三防拉杆运输箱； 6.空机质量≥1.8kg，起飞重量≥3.3kg，标准载荷重量（五镜头）≥4.1kg,最大任务载重≥1kg，最大起飞重量≥4.3kg； 7.无人机可在0.5M×0.5M范围内的区域内完成起飞和着陆； 8.MC-BIM智能电池监护管理：智能电池通过数据通讯链路进行远程控制，可实现对电池进行短时动态放电，测量动态负载电压、动态放电电流等数据；自动进行电芯电压平衡，使电池实时处于合理范围内，延长电池使用寿命； 9.续航时间：雷达作业时间45分钟，；空载续航70分钟； 10.飞行器抗风能力7级； 11.测控半径≤20KM； 12.电源一体化设计:智能电路保障系统，实时智能管理电路功能，系统更安全运作逻辑性更强； 13.控制系统采用双冗余度传感器设计，当传感器故障时可以自动切换成冗余传感器工作，保证飞行器的稳定性； 14.标配PPK/RTK/GNSS模块多冗余定位方案； 15.精准仿地：激光定高模块，实现不依靠数字高程模型就可实现精准仿地飞行，不易受天气影响，误差小，稳定性高； 16.光流相机定位，保证起飞降落飞行位置精准度和稳定性，低空情况下不依靠GPS也能准确定位； 17.无遥控器辅助，全自主作业（一键起飞、自动作业、自动降落）； 18.智能电池，安全可靠，一键查看电量，电池故障自检；标配电池2块，另配3块。含50万三者险； 倾斜模块: 1.一体式成模设计，简洁大方； 2.可通用于不同飞行平台间的挂载； 3.极速传输：支持USB3.1，数据传输速度高达800M/S； 4.超大存储：集中存储式，总存储容量1.2T； 5.智能交互：开机自动完成五视角自检；配备相机独立高清屏显，★实时查看相机ID、照片数量、相机状态，通过按键和地面站实现格式化、复位、调相机快门功能； 6.成像高质：采用16比特影像处理技术，影像通透，畸变系数小；暗光条件下，成像噪点低；稳定性高； 7.高精模型：细节表现清晰、层次感佳；ppk信息反馈接收缩短延时约5ms，同步性更高； 8.CMOS尺寸：23.5mmX15.6mm； 9.相机数：5个； 10.曝光方式：定距/定点曝光； 11.有效像素：≥1.2亿； 12.镜头焦距：35mm； 13.最大工作湿度：95%（无结露情况）； 14.斜视镜头倾斜角度：45°； 15.适用环境温度：-30-50℃配套软件：ZR助手分架次功能，数据拷贝，软件自动分清架次，无需人工干预。照片剔除功能：照片剔除，去除边缘多余照片，减少照片整体数据量，提高数据处理效率； 正射镜头： 1.传感器尺寸：35.7×23.8mm； 2.镜头焦距：40/56mm（可更换）； 3.相机总像素：6100万； 4.最小曝光间隔：≤0.7s； 5.存储容量：标配64g； 6.适用环境温度：-30-50℃； 7.最大工作湿度：95％（无结露情况）； 8.曝光方式：定时/定点曝光； 9.三轴增稳云台。 激光雷达模块: 1.整机重量≤1kg，采用双天线设计，保证精度； 2.系统功耗18W； 3.防护等级 IP45； 4.量程不低于：450m @ 80%，0 klx； 5.190m @ 10%，100 klx； 6.系统精度不低于：平面精度：10cm @ 50m； 7.高程精度：5cm @ 50m； 8.激光雷达测距精度2cm @ 100m； 9.点云数据率 单回240000pts/s；多回波720000pts/s； 10.实时点云至少支持真彩色、按反射率上色、按高程上色三种模式； 11.惯导系统航向精度 实时：0.038°；后处理：0.008°； 12.惯导系统俯仰/横滚精度 实时：0.03°；后处理：0.025； 13.激光安全等级优于Class1； 14.惯导系统IMU更新频率200Hz； 15.惯导系统角速度计量程范围±2000dps； 16.配备microSD卡≥250GB，传输速度达到UHS-1评级或Class10及以上，兼容本激光雷达； 17.输出数据至少支持格式：B3DM/OSGB/PLY/OBJ/S3MB*国产软件，中文界面，提供软件著作权证书； 三维建模系统： 多源数据支持，可支持通用多镜头倾斜航空、单镜头倾斜航空影像、单镜头垂直航空摄影的空三解算，能够获取高精度的空三加密成果；支持GPU与CPU的并行加速处理；采用数据分发式进行数据分块处理，可极大减少数据处理对主机存储空间的依赖，减少数据的频繁传输，提高数据处理效率。开启局域网连接可进行集群作业，1台主机可配置多个运算节点。支持数据成果分块及合并需要，满足大数据量的裁切需求。支持下射和倾斜匹配和空三解算，处理影像不规则排列、旋偏角较大、重叠度不规则等情况，兼容各种相机、地形、天气和环境的影像数据。基于RTK/PPK高精度GPS的附加参数无控定向算法，无控直接成图。软件能支持无GPS、完整GPS/姿态角数据，以及地面控制点数据等结合处理；支持一键式空三处理，自动精确解算出倾斜多视影像的位置与姿态信息；支持EXIF元信息自动读取，GPS信息、焦距、像素尺寸、传感器类型等信息；支持相机畸变参数化，无需影像去畸变预处理，同时兼容带畸变数据和去畸变数据的解算；支持基于物方匹配技术的多视倾斜影像自动匹配，自动空中三角测量技术；支持工程中航带信息、连接点分布、残差分布等数据的可视化显示；支持控制点/检查点信息导入，控制点快速预测自动转点处理，减少人工刺控制点的时间；空三处理时支持倾斜刺点像片预排序，方便控制点刺点工作，提高处理效率，支持刺点界面影像窗口排列自定义设置，影像窗口数自定义开启；同名点自动匹配技术，支持处理质量较差，纹理较弱的影像的处理；人机交互界面，可实现控制点和连接点编辑及增删；支持自动控制点预测和转刺交互功能，支持便捷的人工量点工具，并能够进行立体条件下进行像控点转刺，提高点位量测精度；具备高度的自动化。如：自动模型连接、自动像点提取，无需人工添加先验特征点，自动进行连接点多度重叠匹配；支持多视影像的自标定光束法平差技术，能够准确标定多视倾斜相机参数，为倾斜空三的构网与平差解算提供可靠的相机参数值；构网平差技术，能够有效解决倾斜多视相机空三解算分层错乱的问题；空三处理支持隔片抽片及智能抽片，提升处理效率，自主平差模块，采用专业数学模型和平差技术，自主研发多视影像区域网平差技术，平差精度可靠；空三处理时支持倾斜刺点像片预排序，方便控制点刺点工作，提高处理效率；支持相机参数、GPS参数与平差参数的自主设置；支持输出空三加密运算后的成果数据，并支持导出对应的修正畸变差后的无畸变影像。支持坐标系转换工具，用户可自定义进行坐标系转换；支持实时对处理进度、效率、精度等进行统计（航带图查看，连接点统计，精度评定等）。支持多种格式输出（如PATB格式、EOS格式、G3D格式、航天远景格式、JX4格式、inpho格式等）支持点之记的输出支持输出成果报告。软件支持在空三完成后自动生成问题区域，对空三情况进行质量检查，及时发现问题；支持输出纠正影像、旋转纠正影像。 二维一体化软件： 支持在一键空三设置平差选项，估计初始相机参数，精确匹配。初始构网支持快速构建测区粗略网型进行解算，支持应急条件下的快速解算需求；精确匹配支持在快速构建测区粗略网型的基础上，进一步精确提取高精度、高密度加密点，每张影像加密点2000个以上，构建精确可靠的网型，为大比例尺加密提供高效、高精度的解决方案；自主平差模块，采用专业数学模型和平差技术，自主研发平差技术，平差精度可靠，平差模块不依赖PATB、Bingo等国外技术，具有完全自主知识产权。支持GPS/IMU辅助平差技术，充分利用GPS数据和IMUS数据联合平差，有效减少外业控制点数量；支持自标定平差，不需要严格的相机参数，可在平差过程中自动标定相机参数，并且能够大大提高精度；全自动批量进行影像匹配（支持基于原始影像的物方匹配），特征点/线自动匹配，并自动生成DTM / DSM ；支持生成TDOM；支持基于密集点匹配-内插三角网-滤波剔除粗差、多视等多种匹配策略，实现自动地形数据提取，并能够进行智能滤波，自动剔除非地面点，得到DEM；利用相应的DEM和加密成果，自动完成全测区单片正射影像的纠正，无需人工的干预。 采集软件： 为保证系统完整性，该软件必须与无人机影像处理系统相匹配。支持局域网内一个加密狗授权多个电脑。无需建立索引，支持一键导入至少70亿像素的DOM与DSM叠加生成三维模型，一键导入OBJ、OSGB格式的三维模型；满足国家GBT 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式，能够支持1:500、1:1000、1:2000地形图绘制；支持等高线采集时用颜色渲染指定高程值以下的模型；支持从三维模型上自动跳转到对应的立体像对，核验补测在三维模型上绘制的成果；支持绘制房屋时自动生成三维骨架线。支持房角、房檐、房屋侧面等三种方式画房屋且绘制房屋时自带直角辅助线。支持自动批量生成高程点功能且可以设置沉降与悬浮高度。支持透视与遮挡两种模型与矢量的显示方式。支持一键显示房屋的边长周长面积。支持导出.cas文件，与CASS10.1符号库对接。支持测量面积与距离并将量测轨迹形成地物； 图形工作站： 显示器：2k 32寸；处理器：I9 10900KF（或同级别产品）；内存：128G；显卡：3080ti；存储：1TB+4TB；电源：1200w；散热：水冷；鼠标键盘：机械。 | 台 | 1 | 80.00 |
| 3 | 航测数据处理软件1 | 一、数据数据准备： 1.软件单节点支持数据量达10000亿像素，每增加一个运算节点工程数据量增大5000亿像素数，并且支持5节点起的并行计算； 2.支持单镜头、双镜头、三镜头及任意镜头组采集的数据； 3.支持常见数字影像输入格式（JPEG，TIFF）； 4.EXIF元信息自动读取（GPS标签信息、焦距、像素尺寸、传感器类型等信息自动读取）； 5.支持以文件夹、路径、txt的形式导入包括影像在内的航测数据； 6.支持将控制点（包括平高、高程类型）坐标信息进行批量编辑导入，以提升工作效率；控制点编辑（控制点点位预测支持，支持全球EPSG标准坐标系统：包括地理坐标系统、投影坐标系统、笛卡尔坐标系统）； 7.支持以xml/txt格式导入外部定位信息（包括INS系统数据或者第三方软件的空三计算成果）； 8.支持软件主控端界面下任意多边形状和矩形的照片选择模式，选中的照片可以查看其属性信息包括坐标位置、路径等；支持选中照片的删除等操作； 9.支持软件主控端界面下多种天空盒的选择，用于不同场景数据质量的分析； 二、数据处理过程： 1.空三支持多节点并行处理； 2.三维重建支持多GPU处理； 3.支持单台计算机启动多个计算引擎，提高建模效率； 4.支持Linux系统，提高建模效率； 5.提供至少2种空三模块，具备独立的平差模块，在执行平差计算时，无需重复匹配连接点，提高处理效率； 6.基于Windows操作系统、基于图形用户界面，进行数据输入输出和完整处理流程的管理，任务管理包括创建任务、提交任务、任务处理进度监控、处理结果可视化等； 7.在工程启动的主控端界面下通过节点管理器能够自动列表局域网内的所有节点机；并能实时监测各节点机的主机名称、引擎地址、引擎版本、CPU使用率、内存使用率、总内存、可用内存、进程内存、工作目录、工程目录、engine类型、平差优先的主机等信息；支持分配各自节点的处理任务；支持在节点管理器中指定各节点机的计算能力，包括创建空三、特征提取、图像相似性计算、特征匹配、光束法平差、三维重建和栅格运算的能力； 8.软件计算过程无需人工干预，所输出的三维格网模型能够准确、精细地复原出建模主体的真实细节构成，能输出高分辨率的带有真实纹理的三角网格模型； 9.软件能支持任意类型的影像数据，包括无GPS、完整/非完整GPS轨迹数据、完整GPS/姿态角数据，以及地面控制点数据等结合处理； 10.软件支持空中、地面数据一体化融合处理，得到空中地面一体化三维模型； 11.支持基于控制点和照片的分块功能，支持将分块的结果以不同颜色进行区分；支持基于不同颜色区块的空三处理； 12.支持模型修饰和编辑，将模型导出为fbx格式进行编辑后，返回到软件进行更新集成； 13.支持多边形Shapefile格式文件的裁剪和水面约束； 14.支持在重建时绘制多边形，并对多边形文件进行编辑，可以在软件界面上任意调整多边形的高程信息等； 15.支持在主控端的三维窗口基于模型绘制多边形，该多边形能够用于水面压平、补洞、墙面修补等操作； 三、互操作性： 1.生成带有多细节层次和分页优化的三维模型数据，能够输出包括osgb、ply、DAE、OBJ、i3S等通用兼容三维模型格式，模型带有教育版水印，支持方便地导入包括超图SuperMap、Arcgis等多种主流三维GIS应用平台； 2.模型的坐标成果支持全球EPSG标准坐标系和本地加密自定义坐标系； 3.支持相机参数的自定义、提供详尽的解算报告； 4.支持输出TDOM（真正射影像）成果，TIFF/GeoTIFF等格式； 5.支持输出DSM/DEM（数字表面模型）成果，TIFF/GeoTIFF等格式； 6.支持输出空三加密运算后的成果数据，并支持导出对应的修正畸变差后的无畸变原始影像； 7.通过实体加密狗加密方式； 8.自带独立的浏览器viewer对模型进行浏览和质量检查，且浏览器能以三维地球进行展示； 9.浏览器支持多图层数据显示，支持多图层的开关显示。浏览器支持加载高德地图等网络地图； 10.支持三维场景记录，能够以快照的方式记录三维视窗中的某一特定的场景，并且支持一键返回到记录的场景； 四、其他要求 1.提供软件著作权证书； 2签订合同时提供售后服务承诺函； 3.软件为国产软件，要求所有模块均属国产自主，具有经国家计量认证和中国合格评定国家认可委员会检测的测评报告。 | 套（5节点） | 1 | 60.00 |
| 4 | 航测数据处理软件2 | 无人机数据处理软件（1套） 一、总体要求 1、能完成无人机航空影像从全自动空三、到DTM/DSM提取与编辑、（真）正射影像与三维实景模型创建的生产任务； 2、支持黑盒一键式快拼处理或分步交互式处理，支持对所创建的工程进行2D/3D预览，检查工程是否存在拓扑错误； 3、支持处理多架次和多相机数据融合处理； 4、支持基于无人机影像数据读取GNSS/IMU数据； 5、支持处理的影像分辨率高达1亿300万像素； ★6、支持并行计算，支持单机多核CPU进行空三加密连接点提取的算法，1个许可支持单机24核CPU进行并行计算处理 ★7、数据处理性能： - 地理参考重建：每幅影像不超过10秒； - 点云匹配：每秒钟达到30万—60万像素； - 正射镶嵌：每幅影像不大于4秒； - 重投影误差小于1个像素； - 成果数据高程精度1~2个像素； 8、支持将无人机区域测图工程一键式导出Z/I Image Station、DAT/EM SummitEV、Analytical Plotter、BAE Socet Set、PAT-B、BINGO、BLUH、Pex 2等格式工程，供第三方系统处理； 9、处理成果数据可以无缝加载到遥感图像解译软件eCognition中，自动进行地物分类和变化检测； 也可以将各种处理成果（DTM，DSM，DOM）一键式发送至Trimble Business Center中，基于这些成果进行体积与表面积计算，创建纵横断面、CAD图或GIS数据等； 二、自动空三处理 1、在有/无控制点或相对控制条件下，实现无人机影像的全自动空中三角测量； 2、支持GNSS / IMU辅助空三处理模式，也支持像控点与检查点数据的平差解算处理； 3、支持量测型与非量测型相机的自检校，并存储相机标定结果； ★4、支持在无相机参数情况下，创建工程，并对相机进行检校优化，支持基于含有GNSS/IMU信息的影像创建工程，也支持基于POS数据实现航带自动划分，大大提高无人机数据前期预处理工作效率； 5、整个工程的航片加载后，能以正确的拓扑结构和自动图像选择进行交互式操作，具有自动、半自动和手动方式进行控制点测量，支持所有重叠影像全自动生成立体，并在平面或立体视图下量测控制点和人为选择影像多角度调整立体量测控制点； 6、对于空三处理，提供直观的图表分析工具分析平差结果，自动剔除粗差连接点，并能输出详细的自动空三处理报告如：重叠度与地面控制点/检查点和连接点质量的检查，标准差/残差统计与分析、点密度、点关联的分级单元分析、点和图像的几何扇形分析等； 三、DTM/DSM创建与编辑 1、支持DTM/DSM自动提取与编辑，实现全像素提取彩色点云数据，实现点云自动分类滤波，或人工编辑分类； 2、支持以特征匹配、最小二乘法匹配、逐像素匹配与半全局匹配等匹配算法进行2.5D/3D DTM/DSM的提取，在提取2.5D DSM同时，也可以创建真正射影像； ★3、支持基于半全局匹配提取的3D DSM创建具有三维实景模型，并能以不同格式（OSGB、OBJ, DAE, IVE等）输出到第三方软件中； 4、具备可视化数据浏览与检查，支持将DTM/DSM数据与栅格影像（如自适应立体像对）颜色叠加配准，支持Z编码、晕渲、动态等高线创建、栅格影像亮度与对比度实时校正； 5、支持DSM/DOM同步编辑，能以立体剖面视图或平面视图对DTM/DSM数据进行快速精确的渲染与可视化，并对有问题的区域进行编辑与点云分类； 6、具有自动化的自适应立体模型窗口，用于在立体像对模式下点云的可视化、裁切或选择区域进行点云分类与滤波编辑； 7、支持在单像测图模式下，创建具有高程信息的矢量数据； 影像处理软件（1套） 一、正射影像与影像镶嵌处理模块 1、具有基于数字表面模型（DSM）和数字地形模型（DTM）创建真正射影像与传统正射影像； ★2、正射影像创建时，具有对局部区域进行快速交互式编辑的工具，以得到无空洞、无变形的正射影像； 3、根据图像的纹理分析，正射影像自适应镶嵌，实现自动的匀光、匀色无缝镶嵌； 4、支持无需彩色点云校正，直接基于点云快速创建正射影像； 二、正射影像镶嵌匀色模块 1、具备正射影像镶嵌匀色、编辑拼接线和正射影像分幅输出功能； 2、提供多种匀光处理模式，能自动地进行大面积的色彩和亮度平衡，并同时保留单张影像的特征； 3、影像质量定量评价，包括像素信息查询，影像直方图及相关信息的显示； 4、自动创建拼接线，智能化地绕开建筑物来生成拼接线，避免拼接线在建筑物上切过，也支持对所创建的拼接线进行交互式编辑； 5、具备图像辐射增强、灵活的缝合线、自动羽化等功能，灵活的图像处理流程，支持多波段影像； 6、支持真正射影像校正，生产真正射影像。 | 套 | 2 | 40.00 |
| 1、交货期：签订合同后30个日历日； 2、交货地点：青海省西宁市、平安市。 |  |  |  |  |  |

- 包2                                         采购预算额度：160.50万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能一体机集群系统 | 建模主机： 1.CPU：I9 10980XE 18核36线程（或同级别产品）； 2.内存：256G DDR4； 3.存储：500G nvme； 4.GPU：nVidia RTX 3080ti； 5.网络：intel双千兆网卡/Intel 10Gbps 万兆光纤独立网卡； 6.操作系统：Windows Server 2019(Win10)。 | 台 | 5 | 62.50 |
|  |  | 数据处理服务器 1.主板：英特尔 至强 4210R（或同级别产品）； 2.内存：32G Recc； 3.512G SSD 系统盘； 4.存储：高速MP510/西数SN750 固态4T*12（最大支持 2.5寸 * 24 盘位）； 5.FAN：服务器定制散热风扇； 6.网络：双千瓦冗余服务器电源 冗余1+1 ； 7.电源：额定1100W； 8.接口：集成4口千兆网卡； 9.X710 双端口 万兆光网卡 + DELL EMC SFP+光模组*2； 10.操作系统：Windows Server 2019 (Win10)。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 数据存储服务器 1.CPU:intel Xeon 服务器CPU； 2.主板：intel服务器主板； 3.内存：128G； 4.存储：全固态8T硬盘X12； 5.GPU：无； 6.FAN：服务器定制散热风扇； 7.电源：1000W服务器电源； 8.网络：板载双千兆网卡/Intel 10Gbps 万兆光纤独立网卡； 9.操作系统：Windows Server 2019(Win10)。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 配套附件 1.交换机：24口全万兆光纤交换机； 2.UPS：不间断电源； 3.机柜：42U定制全高机柜 1200mm X 1000mm X 600mm； 4.显示终端：100英寸屏； 5.通讯模块：万兆多模光纤线含两端光模块。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 无人机倾斜测量系统 | 一、技术先进性 1.高集成、高性能高可靠性的无人性平台：核心传感器均采用三路备份、安全可靠配备前向可控毫米波雷达及视觉感知系统，可实现测高、避障及辅助导航功能； 2.双差分天线：在复杂条件下，确保飞行更安全、抗干扰能力更优秀可以在矿区、桥梁、水面舰艇上起降和飞行； 3.毫米波雷达：200米测距、多目标点云毫米波雷达基于单轴云台毫米波雷达，可实现直接测距定高的高精度仿地飞行。毫米雷达波确保自动巡检、自动避障、自动定高更安全； 4.前向视觉定位：可保障GNSS信号与遮挡时的安全飞行（如桥下、高楼旁）； 5.对地视觉定位：采用对地视觉SLAM技术，保证飞机遇GNSS信号干扰时安全返航； 6.FPV回传设备：高性能光学镜头（像素/26mm等效焦距/F2.2光圈）、1/2.3堆栈式传感器自动巡检、自动避障更加安全； 7.多载荷通用性：支持航测模块、雷达模块、倾斜模块、热红外遥感模块、多光谱、双光视频、多光谱等模块； 二、设备参数 1.材质、碳纤维+铝镁合金； 2.对称电机轴距：≥1.65m； 3.机体高度：≥0.6m； 4.驱动方式：电动； 5.电机数量：6pcs； 6.起飞重量：≥21kg； 7.最大载荷重量：≥6kg； 8.巡航速度≥18m/s； 9.续航时间: ≥80min@1kg载荷； 10.定位精度: ≥±1cm+1ppm（水平），±2cm+ppm（垂直）； 11.正射相机有效像素：≥6100万； 12.倾斜相机有效像素：≥3.05亿； 13.镜头焦距：40mm定焦（下视）；56mm定焦（斜视）； 14.实用海拔升限: ≥6000m； 15.抗风能力:≥6级； 16.控制距离: ≥50km； 17.工作温度:-20℃-50℃； 18.毫米波雷达距离：≥200米； 三、地面站软件 1.航线设计模块； 2.飞行监控模块； 3.飞行质量检查模块； 4.影像预处理模块； 5.全流程空三模块：开启局域网连接可进行集群作业，1台主机可配置多个运算节点，免费提供数少于3个计算节点； 6.云监控模块； 7.GPS解算软件； 8.激光点云模块：具备轨迹解算、标准点云解算、点云过滤、DEM编辑、提取高程点、生成等高线等后处理功能。 | 套 | 1 | 98.00 |
| 1、交货期：签订合同后30个日历日； 2、交货地点：青海省西宁市。 |  |  |  |  |  |

- 包3                                          采购预算额度：187.27万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合工程测井系统 | 一、基本配置要求： 采集软件二套，数据处理解释（含三分量矢量图分析、工程物探解释软件、水文地质解释软件、多井联合解释软件等）软件二套、绞车三套(3000m、1500m、500m）、综合测井数据采集系统地面仪3套，单孔P/S波速仪1根、连续极化率探管1根、连续磁化率探管2根、高精度磁三分量探管2根、伽马能谱探管1根、流量水位测井探管1根、井温、井液电阻率组合探管1根、三壁井径探管1根、电阻率伽玛组合探管1根、声速测斜多参数组合测井仪1根、流体取样探管1根；电缆接头3个，高配采集站数据处理站4台、天地滑轮、隔离电极、无磁重锤、刻度组件、工具箱各一套，测井仪器相关数据线、连接线等三套，马龙头、光马盘、激流环、螺旋杆、月牙键等相关配件三套； 二、技术要求： 环境温度：-40℃～+50℃；适应性:保证在高海拔地区仪器的正常使用，能搭载机动车辆在山区安全作业；保证仪器的稳定性；工作时间：昼夜工作；测井仪器设计轻便、牢固、采用模块化设计、方便运输；支持多个厂家仪器的兼容性，避免影响生产；绞车设计轻便，便于装卸，使用过程中，出现紧急情况可以电、手联合处理；主机轻便、携带方便、性能稳定，采集数据可靠，可以随时升级；车辆运行中测井仪器箱对测井仪器的保护要牢固、轻便，无损害保护，保证测井仪器正常使用；采供电方式：220V；数据处理站；采集系统与计算机之间采用无线连接、有线连接均可使用；井场可以作简单的数据处理及解释；可以井场输出图片及mapgis等格式的原始曲线图；可以叠加钻孔柱状图等其他图件；数据采集软件：在使用过程中，兼容性好，系统稳定，采集过程中保证不会出现死机，闪退，数据不保存；软件可终身免费升级，不限制安装次数；测井解释软件：解释软件具有曲线移动，异常点剔除、平滑、倒序、合并、分段、计算等；解释剖面输入岩层名称、厚度、岩性花纹、底板深度自动形成；岩性花纹不够用时可以自行创建；多参数深度计算机自动对齐等。可以同时处理多个测井参数，兼容性要好，可以转化成mapgis格式，配置多井联合解释软件；综合测井系统数据采集仪：环境温度：-40℃—50℃；深度测量范围：0—9999.99m；轻便自动排缆绞车：采用测井专用电缆，带电缆接头,电动绞车应带有调速器、自动排缆器、电刹车和应急手柄、回程差：100m≤1cm；铠装电缆(3000m、1500m、500m）；测井专用电缆；电缆接头：可与多个不同型号探管兼容；电阻率伽玛组合探管测量范围：视电阻率：1～5000Ωm自然电位：±2000mV自然伽玛：0～40000cps；测量精度：2%。声速测斜多参数组合测井仪顶角精度±0.1°；方位精度：±2°；声幅测量精度：±2%。三臂井径探管井径测量范围：Φ40～300mm； 测量误差：2% ；井温、井液电阻率组合探管温度测量范围：0℃～100℃；分辨率：0.025℃电阻率范围：0～500Ωm，分辨率0.05Ωm。流量水位测井探管流速测量范围：0～2000mm/s，测量精度：2%；水位测量范围：0～500m，水位测量精度：±10mm分辨率2mm。伽马能谱探管技术参数:伽玛射线探测器：BGO 和 NaI 晶体 + 光电倍增管；自然伽玛能量测量范围：0.1～3MeV；测量参数及精度：eU、eTh 1～ 1000 （ppm ）；5%eK 0.2 ～ 100（ % ）；5%。高精度磁三分量探管 磁分量灵敏度：50nT；磁分量精度：±100nT；连续磁化率探管磁化率测量范围：0～10000×10-4（SI） 测量精度：±5% 。连续极化率探管极化率测量范围：1～100%，测量精度：2%；视电阻率测量范围：0～5000ΩM，测量精度：2%；自然电位测量范围：±2000mV，测量精度：2%；单孔P/S波速仪地层分辨率：≤100mm；外接供电电源： 220V±20% ； 使用环境：井温≦90℃。流体取样探管使用环境：≤80℃高配采集站、数据处理站待机时间长、内存大，运行快，处理资料无卡现象。天地滑轮隔离电极，无磁重锤，刻度组件，工具箱； 测井仪器相关数据线、连接线等三套，马龙头、光马盘、激流环、螺旋杆等相关配件三套。 | 套 | 1 | 106.27 |
| 2 | 综合录井仪 | 1、电源，电源输入电压：380V±30%；频率：50Hz±30%，电源输出：电压：380V /220V±2% ；仪器有隔离变压器、过载断路、漏电安全保护、缺相保护与报警； 2、天然气总烃检测器，快速分析周期：组份C1-C5 ≤30秒，常规分析周期：组份C1-C5 ≤90秒，甲乙烷浓度比100:1（10%甲烷和0.1%乙烷）：明显可辨，检测器：双FID（组份FID和总烃FID），载气：氢气，组份测量范围：10μmol/mol～1×106μmol/mol （30s分析周期）（甲烷）30μmol/mol～1×106μmol/mol ，（90s分析周期）（甲烷）；总烃测量范围：20μmol/mol～1×106μmol/mol （甲烷），噪音：1%.FS，漂移：≤ 2%/h.FS（开机稳定后），定性定量重现性：+/- 2.5%；仪器工作环境：供电电压：220±10%，频率：50±1Hz，仪器总功率：≤750W，环境温度：5～35℃ ，相对湿度：45～85%； 3、传感器，绞车传感器：供电电压：9VDC；工作电流：14～20mA；输出频率：f=0～80KHz等。泵冲、转盘转速传感器：响应时间：3ms；感应距离：0～25mm ；大钩悬重传感器：测量范围：0-5MPa；立压、套压传感器：测量范围：0 ～ 40MPa；钻井液电导率传感器：测量范围：0-300ms/cm；钻井液密度传感器：测量范围：0-2.5g/cm3；钻井液温度传感器：测量范围：0-100℃；钻井液出口流量传感器；钻井液池体积传感器：测量范围：0-5m；硫化氢传感器：检测范围：0-100ppm；过桥轮扭矩传感器：输出液压讯号范围：0-6MPa； 4、地质仪器，碳酸盐分析仪:测量范围：0～100%；测量精度：0.25%FS；环境温度：0～50℃；软件操作系统：WIN95、WIN98、WIN2000及NT；热真空全脱分析仪:系统真空度：≤1.3kPa.；抽气速率：≥1ml/s.；系统密封性：真空度达到1.3kPa后，2小时内真空表下降小于0.26kPa.；加热功率: 300W；泥浆瓶容积: 250mL；地质荧光分析仪:系统真空度：≤1.3kPa.；抽气速率：≥1ml/s；系统密封性：真空度达到1.3kPa后，2小时内真空表下降小于0.26kPa.；加热功率: 300W；泥浆瓶容积: 250mL.(刻度线值)；泥岩密度分析仪:测量范围：1-3g/cm3；最小样品重量：0.05g；分辨率：0.03g/cm3； 5、辅助设备，CO2检测仪:工作电源：220VAC；测量精度：0.01％；测量范围：0－100％；显示参数：像数，240×128Pix；4寸；工作温度：0℃~50℃（32℉~122℉）；设备尺寸：3U；输出信号：电压（0－10V）、电流（4－20mA），； RS485，USB, CAN节点(备用).电动脱气器:调节高度：0～300mm。电动机：型式：防爆型三相异步电动机功率：370W ，电源：三相；380V；50HZ；转速：1400rpm；氢气发生器说明:产氢量：0～500ml/min；输出压力: 0～600KPa；工作电源: 交流220V；频率:50±5HZ；工作环境: 温度5～40℃度 35～90%(相对湿度)；最大功率：200VA.无油低噪音空气压缩机:排气量（m3/min）：0.07；工作压力（Mpa）：0.1~0.8配用电机功率（W）：500；电源电压（V）：220；转速（r/min）：1400；噪音（db）：<60；储气筒容积（m3）：0.018；环境温度(℃)：-0℃~50℃； 6、数据接口，系统包括三个无线发射装置和一个无线接收装置。无线发射装置包括：一个绞车接口，三个脉冲接口，八个模拟量接口。无线发射装置：电源供电：12V；工作温度: -40——+85℃；传输频率：433MHz段；传输距离：<=1KM；传输速率：<=100ms/次；空载功率：1.2W；满载功率： 6W。绞车信号处理单元 :输出电压：9V； 大钩位置对应的记数预置设定范围为0000～9000十个数并显示；绞车传感器的输出信号为：90°相位差的方波，fmax≤250Hz。精度：1cm/单根 。泵冲次、转盘转速信号处理单元:输出电压：9V； 测量范围：0-1920次/分可选；线性度：240冲/分时为 ±1% F.S；精度：±1% FS ；模拟量信号处理单元:A输出电压：18V，输入信号范围：4～20mA ；采样精度：±0.1% F.S；无线接收装置：电源供电：USB供电（+5V）；通讯接口：USB2.0； 7、全套计算机硬件系统配置，全套计算机软件系统具有采集、显示、报警、打印、远传、存盘等功能。采集方式：采用无线数据处理器；计算：根据采集信号进行运算、比较，并发出必要的报警信号等；显示：根据软件格式，可实时显示多种录井数据的画面；打印：提供两种方式，钻井时整米一行，可用软件设置，时间（整分钟）一行（可在软件设置）；存盘：数据（整米）存盘可以根据用户需要进行设置；次或时间(整分钟)存盘一次；（可在软件设置）。计算机的软件系统，实时数据采集程序：此程序是随钻实时采集的主程序，是整套软件系统的核心程序。具有实时采集、计算、多画面显示，报警、中英文自由切换等多种功能，提供钻井动画、钻井主参数、系统初始化、传感器标定、钻具管理、色谱标定、长图记录等功能模块和显示画面。实时数据处理程序：此程序是实时数据采集程序的配套程序，它将采集程序所得到的实时数据生成整米数据文件，延迟整米数据文件，文件并建立向 外开放的数据库，打印随钻实时监测数据表。其他附件，工控机3套，计算机3台，系统软件1套，打印机2台，有源音箱1台，杀毒软件1套； 8、售后服务，1年的免费保修和保养服务，在用户单位现场进行操作培训。终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作。 | 台 | 1 | 81.00 |
| 1、交货期：签订合同后30个日历日； 2、交货地点：青海省格尔木市、西宁市。 |  |  |  |  |  |

- 包4                                          采购预算额度：316.27万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维探地雷达车载系统 | 基本配置要求 1、三维探地雷达车载系统一套：系统通道数不低于16通道；供电系统一套；电缆一套；车载式高精度测距仪一套；RTK测量系统一套；三防级别高性能数据记录及处理笔记本一台、台式服务器工作站一台；整套设备运输箱一套；升级单位已有车辆一台；三维雷达数据处理分析软件不少于四套(永久许可)； 2、复查探地雷达系统三套：雷达系统主机三套；独立的分离式数字型12.5或25MHz天线一套；独立的分离式数字型30或50MHz天线一套；独立的分离式数字型75或100MHz天线一套；独立的分离式数字型150或200MHz天线一套；频率范围200或250MHz（屏蔽天线）分离式数字化天线一套、400或500MHz（屏蔽天线）分离式数字化天线一套、频率范围800或1000MHz（屏蔽天线）分离式数字化天线一套；接收系统三套；发射系统三套；独立供电电源三套；含测距轮的推车三套；整套设备运输箱三套；正版雷达数据处理分析软件三套；平板采集站3台； 二、技术要求： 1、三维探地雷达系统：通道数不少于16个通道；具有坐标定位和测距功能；天线阵列主频需为中频200-300MHz和低频50-100MHz两种频率，可同时采集，保障获得最佳探测分辨率与深度；测线间距不大于10cm；具有底噪抑制技术，可降低系统噪声，更有效的提取微弱信号；可获取天线中心频率50倍以上的采样带宽；天线模块化，每个模块可通过辅助推车结构快速形成独立三维阵列探地雷达；天线系统具有分布式不均匀加载技术，可使获取的雷达数据更加清晰；采集系统支持高精度定位系统及测距系统；雷达数据能够与地图结合；需适应环境温度-20℃～+50℃；需能搭载机动车辆在高速公路、普通公路和城镇道路上安全作业；动态范围不小于160dB；数据位数（A/D转换）不低于 16 位；城市环境下典型探测深度不小于3米；作业速度0～40km/h； 2、复查探地雷达系统：主机可适配天线频率范围12.5MHz～1GHz；可同时连接两套及以上天线作为二维雷达探测用于复查；可通过PC端实现无线远程控制，亦可脱离PC端独立工作；动态范围不小于165dB；可适配最大发射电压不小于500V；数据位数（A/D转换）不低于 20 位。主机可设置叠加次数不小于30000次；设置为最大叠加次数时单点采集耗时不高于5秒。所有天线均为数字化天线；天线模块化，可一起使用也可单独使用；低频25MHz天线在青海一般地质条件下可用于不低于60米城市地下空间探测应用。工作温度为-25℃—+50℃，可适应青海冬季高寒低温天气环境。定位：集成GPS或者可连接外部GPS，用于高精度定位；坐标数据可直接输出到CAD或GIS数据库进行三维地图显示； 三、软件要求： 1、数据处理软件应为配套的成熟的正版三维探地雷达数据处理及解释软件，可做二维、三维数据分析及解释，三维立体显示，可以支持多种数据格式； 2、软件应具有数据处理模块、成图显示模块、数据解释模块；处理模块应包括去除漂移、滤波、反卷积、信号初至调整、频谱分析等基本功能；处理模块应同时具备偏移、希尔伯特变换、道平均振幅分析、共中心点（CMP）数据分析、广角反射（WARR）数据分析、动校正、速度拟合等高级处理功能；具有数据批量处理功能； 3、二维数据成图模块应支持扫描图和波列图的分别显示和重叠显示，颜色可调；支持数据图像横纵坐标数值显示比例可调；支持多条二维剖面同步显示；现场照片可作为标记点插入二维数据剖面中，可随时调取； 4、三维数据处理软件具有超长道路、大数据工程文件分段切分功能；具有一键导出功能；具有对GPS修正功能；具有自动生成报表功能；具有三维数据、二维数据、视频数据的同步显示功能； 5、采集软件具有实时三维切片成像、实时三维立体透视成像显示方式；具有将指定深度的雷达深度切片图像铺设到GPS轨迹上，并在地图上显示的功能，可以指导采集进行指定区域的无缝全覆盖探测；具有报警功能。 | 套 | 1 | 316.27 |
| 1、交货期：签订合同后30个工作日； 2、交货地点：青海省西宁市。 |  |  |  |  |  |

- 包5                                          采购预算额度：36.84万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火试金熔样炉 | 1.外部构造：炉膛外壳由镀锌钢板制成，安装在型钢制作的框架上，外表面采用静电喷涂； 2.炉体：炉膛内部表面采用氧化铝耐火砖，背面是绝缘耐火砖； 3.温度传感器：“K”型热电偶； 4.气动控制炉门的开闭，脚踏开关控制； 5.炉膛尺寸（mm）： 外：（660*610*360）、内：（600*570*303）； 6.外形尺寸（mm）： 关门：1400*1160*1850、开门：1400*1160*2100； 7.炉内放置坩埚数量：25个； 8.额定温度：1200℃； 9.额定功率：40KW（三相电力）。 | 台 | 2 | 12.24 |
| 2 | 火试金灰吹炉 | 1.外部构造：炉膛外壳由镀锌钢板制成，安装在型钢制作的框架上，外表面采用静电喷涂； 2.炉体：炉膛内部表面采用氧化铝耐火砖，背面是绝缘耐火砖； 3.温度传感器：“K”型热电偶； 4.气动控制炉门的开闭，脚踏开关控制； 5.炉膛尺寸（mm） 外：（480*300*250）、内：（460*260*210）； 6.外形尺寸（mm） 关门：800*840*1600、开门：820*840*1800； 7.炉内放置灰皿数量：50个； 8.额定温度：1200℃； 9.额定功率：18KW（三相电力）。 | 台 | 2 | 8.60 |
| 3 | 融雪挤压造粒生产线设备 | 融雪剂挤压造粒生产线设备： 1500*700的卧式搅拌机2台； DJZ-3对辊挤压造粒机2台，配套分料器1台； GS-1003筛分机1台； B500输送机4条，配套控制柜1套。 | 台 | 1 | 16.00 |
| 1、交货期：签订合同后30个日历日； 2、交货地点：青海省格尔木市。 |  |  |  |  |  |

- 包6                                         采购预算额度：190.00万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动流动注射分析仪 | 1、仪器组成，仪器每个检测项目为全自动独立一体机，每个通道由不小于42位极坐标自动进样装置、蠕动泵、化学分析流路、检测器等构成一个整体，共配置8通道，各个通道之间独立工作，也可同时工作，互不影响，每个通道都包括一个专用的蠕动泵,12个管位，每个通道都包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计。该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈30-45度倾角放置在仪器上，比平面设计更有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀内部，除阴离子表面活性剂分析通道外其他七个分析通道的在线稀释装置为内置式，不使用注射泵。不同通道可独立或同时对样品进行稀释，比例稀释装置稀释准确。通道上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，20分钟以内自动完成六个浓度点标准溶液的配置及检测，稀释过程速度快，不延长样品分析时间或分析周期； 2、技术指标，氨氮技术指标：检出限≤0.005 mg/L，样品分析频率：50样/小时，精密度≤1%，准确度：误差在±3% 以内； 挥发酚技术指标：检出限≤0.0003 mg/L，样品分析频率：18样/小时，精密度≤1%，准确度：误差在±3% 以内。（总）氰化物技术指标：检出限≤0.0005mg/L，样品分析频率：18样/小时，精密度：≤1%。阴离子表面活性剂技术指标：检出限≤0.010 mg/L，样品分析频率：18样/小时，精密度≤2%，准确度：误差在±3% 以内。硫化物技术指标：检出限≤0.004 mg/L，样品分析频率：15样/小时，精密度≤2%，准确度：误差在±3% 以内。总磷技术指标：检出限≤ 0.003mg/L （以P计），样品分析频率：30样/小时，精密度≤1%，准确度：误差在±3% 以内。总氮技术指标：检出限≤0.015 mg/L，样品分析频率：40样/小时，精密度≤1%，准确度：误差在±3% 以内。六价铬技术指标：检出限≤ 0.0005mg/L，样品分析频率：30样/小时，精密度≤ 1%准确度：误差在±5% 以内或质控样检测合格； 3、售后服务，2年的免费保修和保养服务，在用户单位现场进行操作培训。终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作； 辅助设备配置：两台真空泵，两台超声清洗机，五套泵管，一台稳压电源，一套过滤器。 | 套 | 1 | 100.00 |
| 2 | 超高压液相色谱仪（带柱后衍生系统）进口 | 1.操作环境：(1)工作电压：220V ±10%，单相；(2)工作温度：4-35℃；(3)相对湿度：小于80%； 2.系统控制器:(1)操作温度范围：4~35℃；(2)电源：由输液单元提供；(3)工作站：工作站控制； 3.输液泵（包括二元高压分析泵、水解泵及衍生泵）；(1)泵数量：单独4个输液泵；(2)流速范围：0.0001-5.0000mL/min；(3)耐压：≥65Mpa；(4)流速精确度：≤0.070％RSD；(5)混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合；(6)浓度梯度范围：0-100%(0.1%步进)；(7)自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。（提供产品相关彩页）；(8)pH范围：2-12； 4.脱气流速：≥5.0mL/min； 5.自动进样器:(1)线性：>0.9999%；(2)耐压：≥65Mpa；(3)进样周期：≦10秒（提供产品相关彩页）；(4)样品数量：≥100位(1.5mL/2mL样品瓶)；(5)样品数量扩展：可扩展至少10000个样品；(6)交叉污染：<0.0010%（10ppm）；(7)样品冷却：支持，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度；(8)智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生。(9)样品控温设定范围：4-45℃； 6.柱温箱:(1)温度控制范围：室温-10℃-85℃；(2)色谱柱容量：单个柱温箱内可放置30cm色谱柱3根；15cm色谱柱6根；(3)双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器； 7.紫外检测器:(1)光源：氘灯；(2)波长范围：190~700nm；(3)双波长功能：支持；(4)漂移：＜0.1×10-3AU/h；(5)噪音：＜5.0×10-6AU；(6)线性范围：＞2.5AU；(7)温度系数：＜0.3×10-3AU/℃(250nm，甲醇1ml/min)； 8.荧光检测器:(1)光源：氙灯；(2)波长范围：200-600nm；(3)光谱带宽：20nm；(4)波长准确度：≤±3nm；(5)波长精度：≤±0.2nm；(6)S/N：水的拉曼峰＞S/N1200，暗背景下＞S/N8000； 9.示差折光检测器:(1)折射率测量范围：1-1.75RIU；(2)噪音：＜2.0-9RIU；(3)漂移：＜1.5×10-7RIU/h；(4)范围：A模式：0.06×10-6~500×10-6RIU；P，L模式：1×10-6~5000×10-6RIU；(5)控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响；(6)零位调整：自动归零，手动归零，精细调零；(7)大流量范围：20mL/min； 10.水解反应单元:(1)控温方式：强制空气循环方式；(2)温度设定范围：（室温+10℃）- 150℃（精度± 0.1℃）；(3)温控准确度：±0.4℃（80℃ 时）；±0.8℃（140℃ 时）；(4)温控精度：±0.1℃（室温25℃时）；(5)要求与主机相匹配，要求与同一工作站软件控制； 11.黄曲霉毒素光衍生器：(1)采用高品质的紫外光源和电路元器件，光源寿命可达9000小时；(2)延迟体积小，衍生效率高；(3)操作简单、安全，前面板上设计了巧妙的防紫外线可视窗口，便于用户安全的观察光源的状态。(4)衍生单元经过精巧的设计，利用紫外光源，提升衍生效率；(5)液相荧光检测器联用实现黄曲霉毒素光化学衍生检测； 12、荧光分光光度计:(1)光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计；(2)光源寿命：2000小时质保；(3)光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅；(4)检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧）；(5)光谱范围：200-900nm；(6)光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；(7)光谱分辨率：1nm（发射光谱）；(8)波长准确度：±1nm；(9)波长重复性：±0.2nm；(10)波长扫描速度：20nm/min-60000nm/min，九档自动可调；(11)波长切换速度：60000nm/min；(12)信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒；(13)光源补偿方式：单色光监测比例运算；(14)灵敏度选择：高、低和自动；(15)通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口； 13、主机：商用台式机，win10操作系统，9代i7以上处理器，16G以上内存容量，显存1G以上独立显卡，1TB+256G固态硬盘，22英寸以上显示器； 14、配置：(1)二元超高压系统输液泵2个；(2)水解流路输液泵 1个；(3)衍生流路泵1个；(4)内置柱塞自动清洗组件 4个；(5)五路脱气机1个；(6)高效混合器1个；(7)自动进样器 1个；(8)贮液瓶托盘 1个；(9)样品瓶2000个；(10)柱温箱 1个；(11)高灵敏度荧光检测器 1个；(12)紫外检测器1个；(13)示差折光检测器1个；(14)化学反应器1个；(15)氨基甲酸酯分析特用管路组件 1个；(16)黄曲霉素度衍生器1个；(17)系统控制器 1个；(18)色谱柱（C18 2um）3个；(19)色谱柱（C18 5um）3个；(20)氨基色谱柱2个；(21)糖类专用柱2个；(22)保护柱2个；(23)软件1套；(24)电脑及打印机3套；(25)延时2小时10KVA不间断电源 1套；(26)同品牌抽滤装置2套；(27)荧光分光光度计主机1台, RF中文版软件、说明书、中国制式电缆线、USB通讯线，石英池（四面抛光）2个； 15、售后服务:(1)设备安装、调试和验收：仪器到达现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，安排工程技术人员到现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。(2)安装验收期间，在采购单位所在地进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。(3)仪器使用一段时间后，提供3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训。(4)保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 1 | 套 | 90 |
| 1、交货期：进口设备签订合同后90个日历日；国产设备合同签订后30个日历日； 2、交货地点：青海省西宁市、格尔木市。 |  |  |  |  |  |

- 包7                                          采购预算额度：225.00万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹扫捕集/气象色谱-冷原子荧光连用仪 | 1、自动进样系统：1.1全自动XYZ三维机械臂进样器，精确定位，运行稳定；1.2进样针采用peek材质，具有隔垫穿刺功能，无样品吸附问题，避免交叉污染；1.3多个气体吹扫口保证吹扫过程中溶液充分搅动，氮气充分与样品接触，提高吹扫效率；1.4高通量：具有＞90位样品位，可配置40mL和60mL吹扫瓶，适用于25及40ml进样量； 2、吹扫捕集装置：★2.1采用直接瓶内吹扫进样，无液体转移，减少交叉污染风险；2.2多通道捕集阱交替进样捕集，加快测样效率；2.3专用捕集阱填料及加热冷却技术提供优秀的吸附/解析效率，软件可自动调节解析温度；2.4等温气相色谱系统：色谱方法内置已优化，保证良好的分辩效果；采用填充柱系统，系统压力小，分离时间短；2.5高温裂解管柱：可加热至700℃以上，保证不同形态的汞快速分解还原为蒸汽汞；2.6捕集装置与GC分离装置在一套系统里面，管路更短，死体积更小；2.7仪器带有尾气吸收装置，汞蒸气不会排放在空气中，避免污染环境； 3、检测器：3.1低压汞灯：光源稳定，可实现连续工作5000小时的使用寿命，且配有光强、温度反馈调节装置，基线波动小。基线漂移＜1%；3.2检测器参数可通过软件自动设置，操作方便；3.3甲基汞的线性范围：0~40ng/L；乙基汞的线性范围：0~40ng/L；3.4甲基汞的检出限：≤0.002ng/L；乙基汞的检出限：≤0.002ng/L；3.5线性相关系数：R2≥0.9990；3.6仪器精密度：4.5pg≤3%； 4、烷基汞蒸馏仪：4.1应用于水样中烷基汞蒸馏前处理，支持配合实验室现有的烷基汞分析仪使用；4.2蒸馏仪整机包含蒸馏模块和冷凝模块两个部分；4.3蒸馏模块的加热及控温功能，孔位的材料为金属等传热较好材质。加热范围：常温至150.0℃，加热精度：±1.0℃，过热自动断电等功能，确保烷基汞可完全被蒸馏；4.4冷凝模块可以实现实时观察收集液位高度，水浴温度-2℃~5℃范围内；★4.5样品的加热及接收孔位不低于20个；4.6样品管、盖及管路材质均为特氟龙材质；4.7收集瓶采用吹扫瓶，无须转移，直接可上机测试； 5、控制软件及数据系统：5.1Window中文操作界面易操作，可实现编辑序列、自动分析数据、导入和导出标准曲线等操作，甲基汞数据和乙基汞数据可同时导出在同一份报告中；5.2可以直接通过控制软件对仪器参数进行修改及控制，简单便捷；5.3数据系统具有最小二乘法和响应因子法两种数据处理方式，最小二乘法可绘制标准曲线。两种数据处理方式可自由切换，既满足国标需求；5.4主机：商用台式机，win10操作系统，9代i5以上处理器，16G以上内存容量，显存1G以上独立显卡，1TB+256G固态硬盘，22英寸以上显示器； 6、有机碳分析：6.1.多通道旋转阀与精密定量泵构成核心进样系统，实现样品自动稀释、自动加酸吹扫等功能；6.2.测定项目：TC、TIC、TOC、NPOC ；6.3.测定范围：0-30000mg/l；6.4.检出限：50µg/l；6.5.高性能NDIR检测器采用光源和探测器,检测灵敏度高,测试稳定性好； 7、纤维测定：7.1测定范围不低于0.1%~100%；7.2 重复性误差：粗纤维含量在10%以下，不大于0.4%；粗纤维含量在10%以上，不大于1%；7.3采用一体式红外加热技术，保证各个坩埚受热均匀；7.4采用负压式真空排废方式，避免液体腐蚀泵体；7.5可检测粗纤维、洗涤纤维、半纤维、纤维素、木质素等物质； 8、冷凝回流提取：8.1 水浴加热，温控均匀，不少于10位加热单元，不少于4个温度探头，先进的内循泵系统，保证各处温度均匀恒定；8.2自动控制水位，缺水自动补水，可自动排水；8.3冷却循环水机：制冷量≥3.0KW，水泵扬程≥10米，水箱容量≥12L，最大流速≥12L/min，精确控温≤±0.5℃； 9、脂肪测定仪：9.1内置PID控温系统，控温精度不大于±1℃；9.2具备自动实现萃取、淋洗、溶剂回收和预干燥至少四大功能；9.3具备乙醚泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障实验的安全性；9.4溶剂杯应采用铝合金和玻璃杯； 10、旋光仪：10.1测量精度：±0.01 (-45°≤旋光度≤+45°) ±0.02（旋光度<-45° 或 旋光度>+45°）；10.2校准方式：内置校准程序并配有标准校准器；10.3测量范围：±89.99°（旋光度）；10.4温度控制范围：15℃-30℃ ； 11、乳脂离心系统：11.1、角式转盘形式；11.2转速≤1500r/min；11.3具有加热恒温功能，温度范围室温+10℃~65℃； 12、恒温水浴摇床：12.1安全功能：上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；传感器故障识别、独立式超温保护器、独立漏电或过电保护、制冷机超荷保护；12.2转速范围20-200r/min，转速精度±1r/min；12.3容积＞80L，250ml＞20位； 13、配置清单13.1.全自动烷基汞分析仪主机 1台；13.2.自动进样器1台；13.3.吹扫捕集装置：双通道吹扫捕集系统1套；13.4.恒温气相色谱及热裂解系统1套；13.5.检测器1套；13.6.烷基汞专用蒸馏模块1套；13.7.烷基汞专用蒸馏冷凝模块1套；13.8.汞吸附管2个；13.9. 60mL样品架（大于 20孔位）4个；13.10.电脑主机及打印机4台；13.11.控制软件及数据分析软件1套；13.12.仪器使用手册及软件说明书；13.13 60mL 吹扫样品瓶 200个；13.14.吹扫瓶垫1000个；13.15.吹扫瓶盖200个；13.16.蒸馏仪样品管（含盖、接收瓶、死堵、管线等）50套；13.17.四丙基硼化钠3g；13.18甲基汞标液2份；13.19乙基汞标液2份；13.20 有机碳分析仪1台；高温裂解炉 1套；≥20杯位的自动进样器1套；≥99.995%纯度氧气带瓶带阀1套；氧化铈催化剂2瓶；铂金催化剂2瓶；分析软件 1套；13.21全自动纤维仪主机1台、挡光板1套、坩埚夹1套、 不同规格坩埚5套（含一套洗涤坩埚）、冷凝系统1套、内置溶剂预热系统1套；配置冷浸提模块1套。13.22脂肪测定仪主机1台；导热片2套；溶剂杯，玻璃和铝制2套；13.23全自动旋光仪1套；标准校准管套件1套；100mm 玻璃测试管 10根；200mm 玻璃测试管20根；100mm 控温测试管10根；13.24智能水浴冷凝回流提取仪1台，配套冷却循环水机1台；13.25台式乳脂离心机1台；13.26恒温水浴摇床1台； 14、技术服务：14.1 设备安装、调试和验收：仪器到达现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，安排工程技术人员到现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。14.2安装验收期间，在采购单位所在地进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。14.3仪器使用一段时间后，厂家提供3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训。14.4保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 85.00 |
| 2 | 冷冻 干燥剂 | 1、主机部分：1.1、干燥面积：≥0.54㎡（箱门采用高强度航空级亚克力板，可实时观察内部制品的试验情况）；1.2、隔板层数：4+1（316不锈钢材料）；1.3、隔板温度范围：-50℃-+70℃（空载）；1.4、隔板温差：±1℃（空载平衡时，PID调节）；1.5、隔板间距：70mm；1.6、隔板尺寸：≥450mm*300mm；1.7、西林瓶数量：Φ22西林瓶：1020/Φ16西林瓶：1940/Φ12西林瓶：3690；1.8、冷阱最低温度：≤-80℃；1.9、捕水能力：＞10Kg/批；1.10、盘装液体：≥6L/批；1.11、冷凝器除霜方式：电除霜，1小时内除霜，缩短除霜时间；1.12、极限真空度：≤1.0Pa；1.13、真空泵1.13.1：抽气速率：24(403)m³/h (L/min)；1.13.2：极限压力：气镇关（5X10-1Pa），气镇开（5.0Pa）；1.14、冷却方式：水冷却(通风良好)；★1.15、内设3种控温方式，直线升温，斜率升温，到温计时。具有真空泵使用时间提醒功能； 2、预处理部分：2.1、冰箱：制冷温度≤-80℃，空间≥600L；2.2、浓缩2.2.1、利用水浴加热、自动定容，报警提示，最多可10通道同时并联使用；2.2.2、利用红外光纤液位传感器自动判定浓缩终点，到达定容终点后，自动报警提示；2.2.3、具有定容模式、时间模式、手动模式、混合模式多种浓缩模式；2.2.4.特殊设计的吹扫口，涡旋式吹扫方式，氮吹管角度可通过螺杆自由调整。2.3、小型振荡器2.3.1震荡方式：圆周振荡；2.3.2转速范围: 0- 2200 rpm，无级调速；2.3.3最大载重(含夹具):≥2kg。2.4高压灭菌锅 2.4.1容积≥50L；2.4.2额定压力≥0.2Mpa；2.4.3工作温度≥120℃； 3、多参数测量部分3.1 pH测量范围：-2.000～20.000pH，分辨率：0.001/0.01/0.1pH（可调分辨率），精度-pH：±0.002pH。3.2 mV测量范围:-2000～+2000mV，分辨率: 0.1mV，精度: ±0.1 mV；3.3温度测量范围：-30.0～130.0℃，分辨率: 0.1℃，精度:±0.1℃；3.4离子浓度测量范围：1.00E-9～9.99E+9 mol/L，mmol/L， mg/L，0.001～9999ppm，0.001%～99.99%，分辨率-离子浓度：0.1，精度-离子浓度：±0.5%3.5溶解氧测量范围： 0.00～80.00 mg/L,ppm；0.0～500.0%，分辨率：0.01，精度: ±0.5%；大气压: 500～1100 mbar；3.6电导率测试范围:0.000uS/cm～1000mS/cm, 精度:±0.5%； 4、水质微生物检测系统4.1与符合《生活饮用水标准检验方法》固定底物技术（DST）酶底物法的MMO-MUG培养基配套使用的程控定量封口机；4.2预热时间＜15分钟；4.3加热辊外表温度恒定为:180℃ ± 2℃；外罩温度：<40℃；4.4带有计数功能的程控系统，有维护清洗窗口；4.5主机提供ISO9001；4.6噪音：<50dba。工作电压：220V±10%。工作环境温度：-10℃-50℃；4.7 366nm紫外灯及灯箱，采用6W 366 nm长波紫外灯（含灯管）。4.8 DST固定底物技术酶底物法试剂（科立得）完全符合国标GB5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法》规定的MMO-MUG 培养基，并且在商品上明确标注“固定底物技术（DST）酶底物法”；完全灭菌工艺生产；4.9 定量盘 51孔定量盘，无须稀释可检测200MPN/100ml总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群；97孔定量盘，无须稀释可检测2419MPN/100ml总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群；提供的51及97孔定量盘MPN表需有95%置信区间。4.10无菌取样瓶 含10mg硫代硫酸钠，最低可中和15mg/L的氯；每批取样瓶通过硫代硫酸钠含量合格证明。4.11阳性比色盘 用于辨别阳性结果，可以指示颜色变化或荧光变化的最低限。4.12饮用水大肠菌群质控（混合型）非单一菌种更接近真实水样；可用多管法、酶底物法和滤膜法进行质控检测；分析证书中体现不同方法所得到的真值和范围值； 5、配置清单5.1冻干机主机一台（316防腐蚀不锈钢）；5.2同品牌真空泵1台；5.3专用冷水机1台、油雾过滤器1套；5.4真空压差阀1台；5.5真空泵油20L；5.6 冰箱1台；5.7 浓缩仪1台；200ml浓缩杯 20个；200mL浓缩杯外置架 1套；50mL浓缩杯 10个；50mL浓缩杯外置架 1套；5.8振荡器主机2套；5.9便携式多参数式主机及电极2套（含复合pH、离子、溶解氧、复合ORP、复合电导率）、橡胶保护套4套。5.10高压灭菌锅2台。5.11水质微生物检测系统主机1台，紫外灯1台，紫外灯箱1台，试剂200个，51孔定量盘100个，97孔定量盘100个，120ml取样瓶 含硫代硫酸钠200个，97孔标准阳性比色盘1袋，饮用水大肠菌群质控2支； 6、售后服务承诺内容：6.1 设备安装、调试和验收：仪器到达现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，安排工程技术人员到现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。6.2安装验收期间，在采购单位所在地进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。6.3仪器使用一段时间后，厂家提供3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训。6.4保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 60.00 |
| 3 | 氨基酸分析仪 | 1.仪器采用分体式模块化设计，主机可以作为四元梯度液相色谱仪使用； 2.输液泵单元：四元低压输液泵2.1最大耐压：≥9000 PSI（62Mpa）；2.2流速范围：0.001 -10.000 mL/min（增量0.001mL/min)；2.3流量精度：≤0.06% RSD；2.4流量准确度：≤±0.2%；2.5压力脉动：≤1%；2.6梯度准确度：≤±0.5%；2.7梯度重复性：≤0.1% SD；2.8在线清洗功能；2.9通道体积：四通道脱气功能，480ul/通道； 3.进样器：自动进样器3.1样品容量：两个标准44位以上；3.2进样重复性：满环进样：RSD≤0.3%；部分进样：RSD≤0.5%；微升携带进样：RSD≤1%；3.3交叉污染：＜0.005%；3.4线性：0.9999； 4.柱温箱：4.1控温范围：室温＋5℃-70℃；4.2温度准确度：≤±1.0℃；4.3温度稳定性：±0.1℃；4.4配有漏液传感器； 5.分离单元：5.1色谱柱：钠离子交换柱，4.0*150mm；5.2离子柱保护柱组件； 6.衍生单元：6.1衍生方式：茚三酮柱后衍生法；6.2衍生管路：标配第三代TDE3反应器；6.3温度设定：室温～150℃（增量：0.1℃）；6.4标配热交换毛细管，使基线更加平稳； 7.紫外可见检测器：双波长检测7.1波长范围: 190-800 nm；7.2光源: 氘灯，钨灯；7.3光谱带宽: 8 nm；7.4波长准确度: ±1 nm；7.5噪声: ±0.35×10-5 AU（ASTM）；7.6漂移: 1×10-4AU/Hr；7.7波长精度: 0.1 nm；7.8线性范围: >2.5AU ；7.9最大采样率: 100Hz ；7.10流通池耐压: 1200PSI；7.11流通池光程: 10mm；7.12具备波长时间程序功能，可以实现一次运行中不同目标物质切换波长检测； 8.色谱工作站：8.1法规适用性:符合FDA 21 CFR Part11/GMP/GLP规范，具有用户管理、跟踪审计等功能；8.2易用性:图形化的监控界面，可随时掌握设备状态。8.3主机：商用台式机， win10操作系统，9代i5以上处理器，16G以上内存容量，显存1G以上独立显卡，1TB+256G固态硬盘，22英寸以上显示器。8.4数据输出：激光打印输出，具有双面打印； 9、镭钍分析：9.1本底：不大于0.05计数/s；9.2.本仪器灵敏度：优于0.OlBq／cps；9.3. 阈值设置：50mV-1000mV 连续可调；9.4. 高压输出：0-1200V 连续可调；9.5. 单次采样最大计数：216-1（65535）/s；9.6. 重复性：在温度 20±5℃，相对湿度65±5％环境条件下，重复测量误差不大于±5％。在温度0-40"C，相对湿度95％环境条件下，重复测量误差≤±10％；9.7稳定性：仪器连续工作八小时，相对误差不大于±10％；9.8自动高压平测试输出：一键实现设备高压平谱测试及输出； 10、前处理部分：10.1高速离心机：转速≥10000转/分钟，样品量≥4*100ml。10.2多点加热磁力搅拌器10.2.1温度控制：PTC加热元件，温度精度高，加热均匀，安全系数高；10.2.2加热容量：≥18L；10.2.3加热位数：≥12位；10.2.4真空泵：抽速＞10L/Min；10.2.5过滤装置： PSF材料；收集带有刻度,过滤完可直接保存于收集瓶.可高压灭菌,反复使用；10.3马弗炉10.3.1最高温度≥1150℃；炉膛容积≥30L；10.3.2温控精度：0.1%FS；温度上升时间100-1200℃<60min ；10.4电热板 加热面积≥0.5㎡，温度范围：室温-300℃； 11、烟尘气采集装置：11.1可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定；11.2微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量，流量稳定；11.3仪器内置弹性气容、精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪；11.4含湿量检测多模式：兼容干湿球法和阻容法两种测量模式；11.5实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能；高效采样泵，耐腐蚀，流量≥100L/min；11.6气体传感器修正补偿技术：烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法； 12、多功能声级计：12.1频率范围：10 Hz～20kHz；测量范围：20～142 dBA；级线性范围：大于112 dB（A）；频率计权：并行（同时）A、C、Z ；时间计权：并行（同时）F、S、I；指示器：2.6寸彩屏显示，背光延时为常开时，亮度自动调节； 12.2主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等； 24小时12.3自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1 min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时；12.4配频谱分析功能：1/1倍频程频谱分析，实时并行分析，中心频率：16Hz~16kHz测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Max)、频带最小声压级(Min)、频带等效连续声压级(Leq,T)；12.5测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置；储存：可存贮＞2500多组数据；输出接口：交流输出，直流输出， RS232接口， USB接口； 13、配置：13.1 全自动氨基酸分析仪（含有主机和分析软件）1套（包含四元低压输液泵 1台；双柱塞串联往复泵（输送衍生试剂）1台；高压全体积直接进样技术全自动进样器1台；蛋白水解系统分离柱（4.0*150mm）1根；保护柱组件1根；柱温箱（可梯度升温）1台；样品稀释液（ph2.20,4*250ml）1套；茚三酮衍生系统1套；紫外可变波长检测器1台）；13.2 可重新填装分离柱2根；13.3 除氨柱2根；13.4蛋白水解标样1盒；蛋白水解缓冲液1（4*950ml）1套；蛋白水解缓冲液2（4*950ml）1套；13.5衍生试剂（4*900ml）1套；色谱柱再生剂（1*950ml）1套；13.6四通道脱气机1台；13.7维护配件包1套；13.8 电脑主机及打印机3套；13.9高速离心机（含4*100ml以上转子）1台；13.10多点加热磁力搅拌器2台、真空泵8台、过滤装置16个；13.11马弗炉2台；13.12电热板 20台；13.13烟尘气采集装置主机1台13.14多功能声级计2台（含1个一级校准器）； 14、售后服务承诺内容：14.1设备安装、调试和验收：仪器到达现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，安排工程技术人员到现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。14.2安装验收期间，在采购单位所在地进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。14.3对仪器使用一段时间后，厂家提供3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训。14.4保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 80.00 |
| 1、交货期：签订合同后30个日历日； 2、交货地点：青海省西宁市。 |  |  |  |  |  |

- 包8                                         采购预算额度：251.32万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据链存储器 | 1.本次配置3台分布式存储一体机，单台配置：CPU≥2颗Silver 4210R 2.4GHz（10C），内存≥4*32GB，系统盘≥2*128GB SSD，盘位数≥36，数据盘≥14*12TB SATA，缓存盘≥2*3.84TB SSD，冗余电源； 2分布式存储按容量进行统一授权，而且一个集群内支持块、文件、对象，且授权方式不做区分； 3.要求一套集群同时支持SAN、NAS、对象和大数据四种存储，统一管理，资源灵活分，需要提供产品功能截图； 4.在不停机情况下，既能够通过向集群中添加存储节点，也能够向节点内添加硬盘的方式，在业务不中断情况下实现灵活扩容，需要提供产品功能截图； 5.配置bucket的生命周期配置功能，用于定期清理不需要的旧对象，从而处理垃圾数据，释放被占用的多余存储空间，需提供产品功能截图； 6.配置对象存储Qos功能，可以设置不同用户访问某个bucket的带宽/请求数上限，从而防止边缘业务的过多资源占用，需提供产品功能截图； 7.配置多数据中心部署，通过设置策略可实现多中心的对象数据进行同步或异步复制，当某中心故障，其它数据中心可实现自动接管，保障业务的连续性。当故障中心修复可实现数据反同步，保障数据一致性。多中心可实现统一管理运维，需提供产品功能截图； 8.管理平台内置数据检索功能，支持通过对象名称前缀对海量数据进行秒级快速检索，在5秒内能返回检索结果，需提供产品功能截图； 9.支持针对对象存储用户/桶设置容量配额，限制用户/桶对容量的使用，防止个别用户/业务滥用存储空间，挤占其它用户/业务资源，需提供产品功能截图； 10.支持对bucket的ACL配置，控制不同用户对同一bucket的访问权限，既安全又灵活的在不同用户之间共享数据，需提供产品功能截图； 11.支持NFS、CIFS、FTP以及原生HDFS四种接口，满足不同应用系统对存储接口的要求，需提供产品功能截图； 12.提供一个统一的全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个超大容量的文件存储空间，资源完全共享，避免存储空间因为提前划分造成浪费，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问，需提供产品功能截图； 13.可通过不同接口（NFS、CIFS、FTP、HDFS）均可访问相同的文件数据，实现跨协议和接口的文件数据共享，需提供产品功能截图。文件存储支持基于目录、用户以及用户组三种维度的配额管理功能，对容量和文件数进行配额限制，需提供产品功能截图； 14.管理平台内置数据检索功能，支持通过文件名称前缀对海量数据进行检索，10亿级别数量规模，在5秒内能返回检索结果，需提供产品功能截图； 15.支持针对目录开启回收站，从而当文件或目录被用户或病毒删除时，能快速找回文件。回收站支持设置多种策略（包括文件大小、文件保存时间、黑名单等），需提供产品功能截图； 16.支持为CIFS共享开启文件扩展名过滤功能，阻止典型的高风险类型文件，比如病毒，通过文件共享对关联主机进行感染传播。存储内置防病毒能力，支持针对目录开启实时防病毒功能，防止病毒通过文件共享进行传播扩散，有效抵御以勒索病毒为典型的各种病毒。需提供产品功能截图； 17.定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份，存储策略，支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾，需提供产品功能截图； 18.支持FC SCSI iSCSI NFS CIFS HDFS FTP S3 SWIFT等以上存储接口；能够稳定的运行承载主流的应用数据库：ORACLE、SQLserver等；支持N+M纠删码冗余服务器硬盘保护机制，最小3节点支持4+2，5节点支持8+2，实现高可靠和经济性，确保主机或者磁盘发生故障时，数据依然可靠，并能继续访问，需提供产品功能截图； 19.支持硬盘亚健康预、检测和故障自动处理，坏道定时扫描，静默错误检测，能够提前预判硬盘故障风险，做好硬件更换准备，并在界面上做出提示；需提供产品功能截图；一套存储支持100亿+小文件存储，且在海量数据的条件下性能稳定，衰减不超过5%。需提供第三方检测报告； 20.存储交换机配置万兆光口≥12个，千兆电口≥12个；交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率≥480Mpps；满配万兆多模光模块及光纤跳线； 21.为应对勒索病毒等对客户业务进行攻击，导致客户数据被加密不可用，所投分布式存储厂商为国家级网络安全应急服务支撑单位； 需提供五年的产品硬件质保及软件升级服务。 | 套 | 1 | 144.00 |
| 2 | 服务器 | ★1、配置FT-2000+（或同级别产品）,单路，CPU主频≥2.2GHz，单颗核数≥64核； 2、本次实配≥128GB内存； 3、支持不少于8个DDR4 RDIMM内存插槽；最大支持不少于512GB内存容量； 4、本次配置2块480GB SSD ；机械硬盘≥4*2TB；配置raid，支持RAID 0/1/5/10； 5、硬盘扩展能力：整机支持≥26个2.5寸SAS/SATA/SSD盘位（提供相关测试报告）； 6、板载≥2个千兆电口+2个万兆光口，含光模模块，具备独立的RJ45管理网口； 7、配置≥2个VGA口，≥1个串口，≥5个USB3.0接口； 8、PCI-E I/O插槽总数：≥6个； 9、实配1+1冗余电源； ★10、所投产品经过不少于20万小时的MTBF测试，提供第三方验证报告； 11、提供5年整机质保，7×24小时电话响应支持。签订合同时提供售后服务承诺书； 12、所投服务器产品应与国内主流数据库厂商神通、达梦、人大金仓的数据库产品完成互认证，提供相关证明材料。所投服务器产品应与国内主流中间件厂商金蝶、东方通、中创、宝兰德、普元的中间件产品完成互认证，提供相关证明材料； ★13、所投产品需具有低温低气压测试报告。保证机器在55kPa(4850m海拔)。-10°C环境下稳定运行。 | 台 | 3 | 14.04 |
| 3 | 操作系统 | 服务器操作系统（统信V20）。 | 台 | 3 | 2.04 |
| 4 | 磁盘列阵 | 1、本次配置3台存储一体机，单台配置：2U机架式设备，CPU≥2颗Silver 4210R 2.4GHz（10C），内存≥2*32GB，系统盘≥2*128GB SSD，缓存盘≥2*960G SSD，数据盘≥6*4TB SATA，标配盘位数≥12，电源配置冗余电源，千兆电口≥4个、万兆光口≥4个； 2、分布式存储按容量进行统一授权，而且一个集群内支持块、文件、对象，且授权方式不做区分； 3、要求一套集群同时支持SAN、NAS、对象和大数据四种存储，统一管理，资源灵活分，需要提供产品功能截图； 4、在不停机情况下，既能够通过向集群中添加存储节点，也能够向节点内添加硬盘的方式，在业务不中断情况下实现灵活扩容，需要提供产品功能截图； 5、配置bucket的生命周期配置功能，用于定期清理不需要的旧对象，从而处理垃圾数据，释放被占用的多余存储空间，需提供产品功能截图； 6、配置对象存储Qos功能，可以设置不同用户访问某个bucket的带宽/请求数上限，从而防止边缘业务的过多资源占用，需提供产品功能截图； 7、配置多数据中心部署，通过设置策略可实现多中心的对象数据进行同步或异步复制，当某中心故障，其它数据中心可实现自动接管，保障业务的连续性。当故障中心修复可实现数据反同步，保障数据一致性。多中心可实现统一管理运维，需提供产品功能截图； 8、管理平台内置数据检索功能，支持通过对象名称前缀对海量数据进行秒级快速检索，在5秒内能返回检索结果，需提供产品功能截图； 9、支持针对对象存储用户/桶设置容量配额，限制用户/桶对容量的使用，防止个别用户/业务滥用存储空间，挤占其它用户/业务资源，需提供产品功能截图； 10、支持对bucket的ACL配置，控制不同用户对同一bucket的访问权限，既安全又灵活的在不同用户之间共享数据，需提供产品功能截图； 11、支持NFS、CIFS、FTP以及原生HDFS四种接口，满足不同应用系统对存储接口的要求，需提供产品功能截图； 12、提供一个统一的全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个超大容量的文件存储空间，资源完全共享，避免存储空间因为提前划分造成浪费，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问，需提供产品功能截图； 13、可通过不同接口（NFS、CIFS、FTP、HDFS）均可访问相同的文件数据，实现跨协议和接口的文件数据共享，需提供产品功能截图。文件存储支持基于目录、用户以及用户组三种维度的配额管理功能，对容量和文件数进行配额限制，需提供产品功能截图； 14、管理平台内置数据检索功能，支持通过文件名称前缀对海量数据进行检索，10亿级别数量规模，在5秒内能返回检索结果，需提供产品功能截图； 15、支持针对目录开启回收站，从而当文件或目录被用户或病毒删除时，能快速找回文件。回收站支持设置多种策略（包括文件大小、文件保存时间、黑名单等），需提供产品功能截图； 16、支持为CIFS共享开启文件扩展名过滤功能，阻止典型的高风险类型文件，比如病毒，通过文件共享对关联主机进行感染传播。存储内置防病毒能力，支持针对目录开启实时防病毒功能，防止病毒通过文件共享进行传播扩散，有效抵御以勒索病毒为典型的各种病毒。需提供产品功能截图； 17、定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份，存储策略，支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾，需提供产品功能截图； 18、支持FC SCSI iSCSI NFS CIFS HDFS FTP S3 SWIFT等以上存储接口；能够稳定的运行承载主流的应用数据库：ORACLE、SQLserver等；支持N+M纠删码冗余服务器硬盘保护机制，最小3节点支持4+2，5节点支持8+2，实现高可靠和经济性，确保主机或者磁盘发生故障时，数据依然可靠，并能继续访问，需提供产品功能截图； 19、支持硬盘亚健康预、检测和故障自动处理，坏道定时扫描，静默错误检测，能够提前预判硬盘故障风险，做好硬件更换准备，并在界面上做出提示；需提供产品功能截图；一套存储支持100亿+小文件存储，且在海量数据的条件下性能稳定，衰减不超过5%。需提供第三方测试报告； 20、存储交换机配置万兆光口≥12个，千兆电口≥12个；交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps， 包转发率≥480Mpps，满配万兆多模光模块及光纤跳线； 21、为应对勒索病毒等对客户业务进行攻击，导致客户数据被加密不可用，所投分布式存储厂商为国家级网络安全应急服务支撑单位； 22、需提供5年的产品硬件质保及软件升级服务。 | 套 | 1 | 52.00 |
| 5 | 防火墙 | 硬件及性能要求：系统需使用国产化硬件平台以及自主可控的安全操作系统，2U标准式机架硬件设备，全内置封闭式结构，搭配冗余电源。系统接口要求：千兆电口≥6个、千兆光口≥4个、万兆光口≥4个，满足接口要求后，还可以有1个扩展插槽，可支持扩展千兆电口网卡或千兆光口网卡或万兆光口网卡；硬盘存储空间≥8G+4T。整机吞吐≥10G，最大并发≥500万，每秒新增≥14万。 | 台 | 1 | 10.54 |
| 6 | 入侵检测 | 1、产品采用国产多核处理器和国产操作系统。接口配置6个千兆电口，4个千兆 光口；网络层吞吐量≥9.5Gbps，IPS吞吐量≥3.5Gbps，TCP最大并发连接数≥500W，支持64G SSD硬盘存储，支持交流冗余电源，2U机箱； 2、部署方式：具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。支持主主、主备两种双机模式部署； 3、路由功能：支持静态路由、动态路由和路由告警功能； 4、支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等（需提供产品功能截图证明）； 5、访问控制策略：支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略； 6、支持访问控制规则的模拟匹配功能，基于IP地址、端口、协议等信息，可计算出策略匹配结果，便于策略优化； 7、应用控制功能：支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制，支持基于应用、时间、用户等维度配置流量控制策略（需提供产品功能截图证明）； 8、DDoS防御功能：支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护（需提供产品功能截图证明）； 9、防病毒功能：支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀（需提供产品功能截图证明）； 10、入侵防御功能要求：产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则； 11、支持SQL注入、跨站脚本等应用层攻击防护（需提供产品功能截图证明）； 12、支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 13、资产识别：支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级； 14、用户认证要求：支持基于域、Proxy、Pop3、Web、Radiu等多种单点登录方式，支持LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式； 15、安全运维要求：支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议方案便于快速开展日常安全运维； 16、支持设备软硬件异常状态监控，可以监控设备CPU、内存、硬盘使用率，并且可监控系统状态、网络接口状态、安全能力监控状态； 17、规则库升级要求：安全规则库支持在线自动升级、手动升级升级等多种方式； 18、支持导出国产化办公软件WPS文件格式报表，可定义报表内容，包括网络整体安全状况、服务器安全风险分析、终端主机安全风险分析等； 19、支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。支持创建管理员时生成独立证书，提供工具和命令生成基于SM2-SM3算法的认证硬件密钥； 20、所投产品需具备《计算机软件著作权登记证书》，提供五年软件升级及硬件质保服务。 | 台 | 1 | 13.80 |
| 7 | UPS | 1、整机效率：双转换模式：＞93%。UPS设备，效率对能耗成本影响显著，细微的百分比差别就能节省可观的运行成本。带有ECO经济运行模式优先 2、要求保修期为设备调试工作正常后五年（投标时提供保修承诺函）； 3、UPS厂家的维修服务人员在接到设备现场维护人员的故障通知后，市内必须在2小时响应，郊区必须在4小时内响应； 4、UPS必须带有标准配置的自动旁路和手动维修旁路； 5、先进的日程管理软件：UPS自带日程管理软件，用户可以自我编程实行 6、显示模块：必须具有真人语音报警功能，人性化的触摸式彩屏大屏幕7寸LCD中英文显示，流程图运行状态直观显示，智能图标的触摸按钮，表格式的数据资料、事件记录显示，中英文可选菜单操作； 7、具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全管理体系认证证书。 | 台 | 1 | 6.36 |
| 8 | 全网行为管理 | 1、性能指标：网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽支持≥200Mb，最大并发用户数≥1000人，准入终端数≥500；每秒新建连接数≥2400，最大并发连接数≥120000；接口配置≥千兆电口6个、千兆光口≥2个；标准1U设备，配置单电源；硬盘容量≥128G minisata SSD；提供三年硬件质保和三年软件升级； 2、支持网关模式、网桥模式、旁路模式等多种部署模式，适应不同网络络环境、支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式、支持基于虚拟化平台的软件版本； 3、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6（提供产品界面截图）； 4、针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持对单用户进行定向web访问质量检测（提供功能截图证明）； 5、支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略（提供产品界面截图）； 6、支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量（提供截图证明文件）；设备支持能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，支持移动终端型号识别，至少识别不少于10种移动终端型号（提供产品界面截图）； 7、支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网（提供截图证明文件）；无需安装客户端，通过流量状况检查10款以上主流杀毒软件的运行情况，对不满足检查要求的终端可重定向页面修复（提供截图证明文件）； 8、支持自动检查终端是否能PING通互联网地址，对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户（提供功能截图证明）；支持检查终端是否连接非法WIFI（可设置合法WIFI白名单），对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户（提供功能截图证明）； 9、支持以USB-Key方式实现双因素身份认证，提供产品界面截图；支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证，提供产品界面截图； 10、设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制（提供功能截图证明）；URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上（提供第三方机构检测报告证明）； 11、识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面（提供自主知识产权证明）； 12、网关能同时连接多条外网线路，且支持多条线路流量复用和智能选择流速最快线路的技术（提供自主知识产权证明）； 13、对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 ，支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）、支持查看终端类型分布，提供截图证明文件； 14、支持对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略 2.必须支持超过200种主流网络会议/办公OA/教育学习应用，提供产品界面截图； 15、产品联动：能够与同品牌下一代防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录（提供截图证明文件）；能够与同品牌安全态势感知产品实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析（提供截图证明文件）；能够与同品牌终端检测响应平台实现联动，当检测到终端未安装终端检测响应平台时，禁止上网并提示需要安装终端软件，提供截图证明文件；以上需提供联动响应功能实现承诺函。 | 套 | 1 | 8.54 |
| 1、交货期：签订合同后30个日历日； 2、交货地点：青海省西宁市。 |  |  |  |  |  |