附件：

成交产品分项表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能主机 | 海康威视 | NP-FTG300 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 17台 |
| 2 | 智能主机 | 海康威视 | NP-FTE200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5台 |
| 3 | 通用采集器 | 海康威视 | NP-FDC641 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 41台 |
| 4 | 开关电源 | 海康威视 | DS-K7AW-100 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 43台 |
| 5 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB40C-32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10台 |
| 6 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB42C-32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 195台 |
| 7 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB42C-32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 194台 |
| 8 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB42C-32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5台 |
| 9 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB40C-32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 75台 |
| 10 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB40C-63 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 55台 |
| 11 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB40C-80 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5台 |
| 12 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB42C-32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 |
| 13 | 智能断路器 | 海康威视 | NP-FDB42C-80 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 |
| 14 | 电源及防浪涌模组 | 海康威视 | NP-FDB300 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 113台 |
| 15 | 485通信模块 | 海康威视 | NP-FDB200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 113台 |
| 16 | 组合式电气火灾探测器 | 海康威视 | NP-FDC640(NB) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 27台 |
| 17 | 温湿度变送器 | 海康威视 | NP-GHW211(01)-R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 43台 |
| 18 | 定制电箱 | 恒耀 | 按需定制 | 青海恒耀电子工程有限公司 | 8套 |
| 19 | 电缆 | 众邦 | BV-1.5 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 700米 |
| 20 | 电缆 | 众邦 | BV-2.5 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 400米 |
| 21 | 电缆 | 众邦 | BV-4 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 800米 |
| 22 | 电缆 | 众邦 | BV-6 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 400米 |
| 23 | 电缆 | 众邦 | BV-10 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 400米 |
| 24 | 软护套线 | 众邦 | RVV-2*0.5 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 200米 |
| 25 | 监控电脑一体机 | 海康威视 | DS-AXF122P | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 |
| 26 | 智能移动终端 | 华为 | P50 PRO | 华为技术有限公司 | 2台 |
| 27 | 软件平台及APP | 海康威视 | 智慧消防综合管理平台 | 杭州海康消防科技有限公司 | 1套 |
| 28 | 三维实景建模 | 恒耀 | 开发定制 | 青海恒耀电子工程有限公司 | 1套 |
| 29 | 安防系统联合调试 | 恒耀 | 按需调试 | 青海恒耀电子工程有限公司 | 1系统 |
| 30 | 点型探测器安装感烟 | 恒耀 | 按需安装 | 青海恒耀电子工程有限公司 | 25个 |
| 31 | 施工及辅材、配件 | 恒耀 | 按需配置 | 青海恒耀电子工程有限公司 | 1批 |