特别提示：

1.该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2.参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3.参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4.为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5.供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。（技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230）

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2022-199-3号

采购项目名称：青海省地质矿产勘查开发局2022年度地勘设备采购项目

采  购 单 位：青海省地质矿产勘查开发局

青海省政府采购中心编制

2022年11月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.响应文件的编制原则	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	11

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	13

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

青海省政府采购项目合同书	22

第四部分  投标文件格式	36

投标文件的组成	36

（投标文件封面）	37

附件1：投 标 函	38

附件2：法定代表人证明书	39

附件3：法定代表人授权书	40

附件4：投标人承诺函	41

附件5：供应商诚信承诺书	42

附件6：投标人资格证明文件	43

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	44

附件8：无重大违法记录声明	45

（投标文件封面）	46

附件9：报价一览表	47

附件10：分项报价表	48

附件11：技术规格响应表	49

附件12：其他资格证明材料	50

附件13：投标产品相关资料	51

附件14：投标人类似业绩证明材料	52

附件15：中小企业声明函	53

附件16：残疾人福利性单位声明函	54

附件17：项目管理实施方案及售后服务	55

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	56

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

（一）项目概况	59

（二）产品交付说明	59

（三）产品验收	59

（四）安装、调试	60

（五）维护服务和技术支持	60

（六）其他要求	61

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省地质矿产勘查开发局2022年度地勘设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2022-199-3号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算 | 包7：426万元（人民币）；包8：85万元（人民币）；包9：101.96万元（人民币）；包10：69.78万元（人民币），总计682.74万元。 |
| 项目分包个数 | 4个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1.应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6.招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2022年11月15日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2022年11月16日起，至2022年12月2日止；在青海省政府采购电子化平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2022年12月6日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2022年12月6日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1.投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2.投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3.招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4.上传的投标文件不得超过100M。 5.投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省地质矿产勘查开发局 联系人：祁先生 联系电话：0971-6109459 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：李女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 联系电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-3660354 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.响应文件的编制原则

9.1 供应商必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

9.3 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.3 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.4擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件15），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平45分 | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力15分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2019年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分；未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分；未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据综合评分情况，按照评审后得分由高到低顺序确定中标候人名单，并编写评标报告。采购人从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以书面委托评标委员会直接确定中标人。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法的，评审结束后，供应商可自行在青海省政府采购电子化平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0971-6150216。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，采购人若要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%）。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2022-（货物）-199-3（包*）

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据*年*月*日             项目（青政采公招（货物）2022-199-3号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为               的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.具体验收由甲乙双方商定。

4. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

5.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲方向乙方在   个工作日内支付合同总价款的   作为预付款（预付款比例原则上不低于合同金额的30%），即人民币（大写）：     元。乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后按合同金额向乙方支付合同总价款的100%。（具体付款方式、付款比例等事项在签订合同时由甲、乙双方自行约定）

履约保证金由甲、乙双方自行约定（若收取履约保证金的，需约定提交履约保证金形式、退还的方式、时间、条件和不与退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任，具体数额由甲、乙双方商定，但不得超出采购合同总金额的10%）。

五、合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

六、违约责任：

七、不可抗力：

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1.投标函……………………………………………………………（附件1）

2.法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3.法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4.投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5.供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6.投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7.财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8.无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1.投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2.分项报价表………………………………………………………（附件10）

3.技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4.其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5.投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6.投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7.中小企业声明函…………………………………………………（附件15）

8.残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9.项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2022-199-3号

采购项目名称：青海省地质矿产勘查开发局2022年度地勘设备采购项目

所 投 包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2022-199-3号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，将承担法律后果。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采公招（货物）2022-199-3号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1.企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2.根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1.供应商是法人的，提供2020年或2021年度经审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；新成立不足一年的供应商或其他组织，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料（采购日前六个月内），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2.近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料(指提供近三个月中任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应证明材料。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2022-199-3号

采购项目名称：青海省地质矿产勘查开发局2022年度地勘设备采购项目

所 投 包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 （所投包号） | 投标总报价 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5.投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6.投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

所投包号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

所投包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格或型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海省政府采购中心

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1.详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2.完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3.售后服务相关承诺。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购产品包7中全自动离子色谱仪1套、有机元素分析仪1套、气相色谱质谱联用仪1套、液相色谱仪1套、气相色谱仪1套采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内，且产自关境外的产品。采购进口产品但不限制满足需求的国内产品参与采购竞争），除以上产品外，均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2.报价说明

2.1本次招标文件中规定的采购预算为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此预算。否则，投标无效。

2.2本次采购在投标时单价不得超过招标文件规定的单项产品的最高限价。否则，投标无效。

- 3.重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，视为无效投标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

二、项目概况及技术参数

- （一）项目概况

1.项目名称：青海省地质矿产勘查开发局2022年度地勘设备采购项目

2.采购预算：682.74万元

3.采购内容：本次采购该项目共4个包，采购预算682.74万元。其中：包7采购预算426万元，采购全自动离子色谱仪1套、有机元素分析仪1套、气相色谱质谱联用仪1套、液相色谱仪1套及气相色谱仪1套；包8采购预算85万元，采购全自动固相萃取1套及热脱附仪1套；包9采购预算101.96万元，采购OA系统国产化适配迁移适配改造1套、信息采集及处理系统（平台）1套、多媒体系统 1套；包10采购预算69.78万元，采购网络安全设备1套。采购标的经采购人确定属于工业行业。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。各包具体情况如下：

| 包号 | 名称 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 进口试验类设备 | 426万元（人民币） |
| 8 | 实验类设备 | 85万元（人民币） |
| 9 | 信息网络化设备(一) | 101.96万元（人民币） |
| 10 | 信息网络化设备(二) | 69.78万元（人民币） |

- （二）产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- （三）产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- （四）安装、调试

1.中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

2.中标供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过招标文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，中标供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，进行加电测试运行正常，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- （五）维护服务和技术支持

1.自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

2.在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

3.投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

4.紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

6.组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

7.保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

8.投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

9.所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

10.其他事项见项目具体要求。

- （六）其他要求

1.本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

2.技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

包7：进口试验类设备                             采购预算：426万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动离子色谱仪(进口设备） | - 仪器基本功能： 仪器应采用当前先进的技术，适用于各种样品中无机阴、阳离子同时全自动化分析。 1.系统要求 （1）仪器组成：电子六通道进样阀2套、电导检测器2套、电化学安培检测器1套，双柱塞高压泵2套、在线脱气机、抑制器、阴离子（包括消毒副产物专用柱）及分析柱及保护柱、阳离子色谱柱及保护柱、氧化还原性离子分析柱及保护柱，原装进口蠕动泵、柱温箱、工作站（含原版中文和英文系统操控软件）、自动进样器、在线样品前处理模块、电脑及打印机1套。 （2）离子色谱流路均采用原厂PEEK/PTFE材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。 （3）高压泵、色谱柱、检测器具有智能芯片技术，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代。 （4）可兼容电化学检测器（脉冲安培检测器）和紫外检测器。 ★（5）此设备要求一针进样，主机内置双通道，可实现阴、阳离子或氧化还原性离子一次进样双通道同时分析,并需实现二元高压梯度混合功能。（须提供相关证明材料，相关证明材料以制造厂商提供的产品彩页或技术白皮书或技术指标证明文件为准，且需有制造厂商盖章） （6）整套系统无需使用任何外接辅助气体。 2.工作环境 （1）工作电压：AC 220V±10％， 50Hz （2）环境温度： +5 ~ +45℃ （3）环境湿度：20%~80% 3.双柱塞高压泵2套 （1）采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。 （2）耐压范围：最大耐压50Mpa；2套泵需要同一品牌，同一型号。 （3）流速范围：不更换泵头情况下，流速可达到0.001-16.000mL/min。 （4）不更换泵头情况下，流速最小分度值0.001mL/min。 （5）重现性：﹤0.1%与设定值偏差。 （6）需配备智能芯片，能进行流量智能优化，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代。 （7）需具备高压泵维护记录追踪功能。 （8）需具备高压泵维护定时提醒功能。 （9）需实现二元高压梯度淋洗功能，运行方式：步进；线性；凸步；凹步。 4.电导检测器2套 （1）类型：数字信号控制处理器，全量程检测； （2）检测范围：0—14000μS/cm； （3）线性偏差：﹤0.15% （4）温度补偿： 0-4.5%/K，可任意调节 （5）电子噪音：＜0.1ns/cm(0—15000μS/cm) （6）基线噪音：﹤0.2ns/cm （7）电导池体积：＜1µL （8）温度稳定性：≤0.001℃ （9）需配备智能芯片，可以储存样本色谱图，用于软件验证或培训 5.电化学安培检测器（包括银电极及电解池套装） （1）类型：微处理器控制的数字式信号处理（DSP技术） （2）恒电位仪：电位范围：-5.0—+5.0 V ，步进0.001V （3）参比电极:免维护固体电极 （4）工作电极：银电极 （5）检测模式：直流安培法、脉冲安培法、积分脉冲安培法、循环伏安 （6）测量范围: 直流安培模式：0.00012 pA—2 mA 脉冲安培模式：0.012 pA—2 mA 积分脉冲安培模式：0.12 pC—200 μC 循环伏安：0.12 pA—20 mA （7）电子噪声: 直流安培模式< 5 p 脉冲安培模式< 10 pA 积分脉冲安培模式< 30 pC 6.抑制器 （1）自动连续化学抑制器：自动连续再生，能够降低淋洗液背景电导，具有高容量，自动清洗，低背景电导，低噪声和稳定的基线。 （2）9年以上保用保换；或至少提供9套备用。 （3）耐有机溶剂，可以在洗脱液中添加25%甲醇、丙酮等有机溶剂增加离子的分离效果； （4）耐重金属毒害，分析土壤浸取液等样品，无须去除重金属； （5）可配备二氧化碳抑制器，消除二氧化碳干扰； （6）非膜结构，抑制过程不使用电解方式,避免电解噪音的产生，无样品分析任务时无须开机润洗维护。 7.原厂配套蠕动泵 （1）数量：1套 （2）类型：双通道 （3）旋转速度：0-42 转/分钟，共7种调速级，每级6转/分钟 8.色谱分析柱3根 （1）阴离子分离柱及保护柱（包括消毒副产物）1套，一次进样完成F¯、Cl¯、Br¯、SO42-、NO3¯,PO43-等阴离子及BrO3¯、高氯酸、次氯酸、一氯乙酸、二氯乙酸等消毒副产物分析分析。 （2）阳离子分离柱1套及保护柱1套，完成钾、钠、钙、镁、铵根等阳离子分析。 （3）氧化还原性专用分离柱1套及保护柱1套，完成氰离子、碘离子、硫离子等分析。 （4）必须含有智能芯片，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息。 （5）需和非膜抑制器联用，具有低噪声和稳定的基线，无样品分析任务时无须开机润洗维护。 9.柱温箱 （1）温度控制范围：温度控制范围：室温-20℃～室温+50℃ （2）稳定性：<0.05℃ 10.在线脱气机 （1）功能：淋洗液和样品双脱气 （2）有机溶剂兼容性：0-100% 11.自动进样器 （1）样品位：物理进样位置不小于140位 （2）最大提升负载：30N （3）提升速率：5-25mm/秒，可调节 （4）每次最大进样量：≥10ml，可满足在线样品预处理要求 （5）进样方式：原装进口蠕动泵进样 （6）蠕动泵转速：6-90转/分 （7）自动进样器针头材质必须为PEEK材料，避免引入其他离子污染。 12.在线样品超滤前处理模块 （1）可以实现环境水样、河水、地表水、饮用水、污水等样品的直接进样分析。 （2）必须配备原装进口蠕动泵进样。 （3）原厂超滤池池体积:240μL。 （4）处理膜孔径：≤0.2μm。 （5）必须采用螺旋式样品通道，避免堵塞过滤膜。 （6）配备处理50,000个样品所需消耗品；如采用滤头等一次性过滤方式，需要提供对应的50,000个原厂滤头。 13.智能化色谱工作站 （1）功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；可编制分析方式和顺序、色谱图积分和分析报告。 （2）必须具有原版中文和英文软件。 （3）软件提供免费升级服务。 二、技术服务 1.供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止； ★2.仪器在调试通过后必须有至少12个月的保修期，化学抑制器9年以上质保（投标时提供制造厂商盖章的承诺函）； 3.供应商必须为采购单位培训两位以上技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识； 4.仪器出现故障需要维修时，供应商维修人员72小时之内赶到。 ★三、仪器配置清单（需内置阴阳离子或有机物等双通道一次进样同时分析及二元高压梯度混合）（须提供相关证明材料，相关证明材料以制造厂商提供的产品彩页或技术白皮书或技术指标证明文件为准，且需有制造厂商盖章）： 1.主机 1套 含以下部件： （1）洗脱液套件2套 含淋洗瓶2个，洗脱液吸液滤头一包5个，淋洗管等，用于淋洗液存储，过滤； （2）智能型高压串联双柱塞泵（同品牌同型号）2套 （3）混合器系统（二元高压梯度混合 1套 （4）双通道在线脱气系统 2套 （5）电子六通进样阀2个 （6）电化学安培检测器（包括银电极及电解池套装）1套 （7）抑制器系统2套 （8）阴离子分离柱及保护柱（包括消毒副产物） 1套 （9）阳离子分离柱及保护柱 1套 （10）氧化还原离子分离柱及保护柱1套 2.数据采集及分析软件（中英文）1套 3.可升降温柱温箱1套 4.140位以上自动进样器（包括400个样品瓶和盖）1套 5.原厂在线样品超滤前处理模块 （包括50张滤膜） 1套 6.品牌计算机及激光打印机（国内配套）1套 7.溶剂过滤系统（包括滤膜4盒）（国内配套）1套 8.三年备品备件 （1）洗脱液沉子50个 （2）在线过滤器1个 （3）过滤器芯20个 （4）阴阳离子保护柱芯10个 （5）蠕动泵管4根 （6）250uL定量环1个 | 套 | 1 | 1460000 |
| 2 | 有机元素分析仪(进口设备） | 一、主机部分 1.原理：样品在高温下燃烧分解，待测元素转换成气体进行分析。其中的CO2,H2O和SO2气体分别被特殊的吸附/脱附柱吸附，N2直接进入到TCD检测器进行检测，然后由电脑控制依次对三种气体进行升温解吸，CO2, H2O 和 SO2依次进入到 TCD检测器进行检测； 2.检测元素：C、H、N、S、O；操作模式：CN、CHN、CHNS、O； 3.自动进样器：50位以上全自动进样盘，进样盘采用单层设计，可随时添加样品、随时切换单个/连续样品测量； 4.进样方式：固体样品通过锡纸包裹，称量后放在自动进样器中，样品通过紧凑集成球阀进样，旋转90度，经过氦气吹扫，再旋转90度样品掉入燃烧管，提供进样过程说明图片。液体样品采用锡纸杯进样，利用液体封样器封样，然后直接进样燃烧； 5.测量气体分离技术：吸附-解吸技术，使得各种待测气体在电脑的控制下，依次顺序被解吸，可以在软件上设置CO2,H2O和 SO2气体的解吸附时间和解吸附温度，保证了数据的准确性，提供软件设置界面截图； 6.吸附解吸附温度：CO2，HO2吸附温度：30℃；SO2吸附温度：120℃。软件能显示SO2分离柱、H2O分离柱和CO2分离柱的实时温度。吸附完成后加热解吸附，CO2在250℃下解吸附，H20在150℃下解吸附，S02在220℃下解吸附。 7.燃烧炉工作电压：48伏安全电压； 8.燃烧炉可以整体滑出，方便更换燃烧管和还原管，提供图片说明； 9.仪器配备单独的燃烧管单独的石英还原管，保证了充分燃烧和充分还原，保证了样品的高进样量；同时避免了氧化、还原共用一根石英管所引起的还原剂失效，但氧化剂还未失效而必须更换石英管产生的浪费； 10.加氧及燃烧方式：有陶瓷加氧管将氧气直接送到样品表面，保证样品局部的高氧浓度，使样品完全氧化分解。动态燃烧，可以调整燃烧时间和加氧时间，并且包样用的锡舟或锡囊燃烧瞬间温度可以达到1800℃；提供软件设计界面截图，提供陶瓷加氧枪图片； 11.燃烧管：双管系统，可容纳内径为≥26mm 的石英或钢制反应管； 12.样品量：最大可达1000mg； ★13.检测范围（绝对元素含量）： C: 0-50mg ；H: 0-2mg；N: 0-10mg；S: 0-3mg；O：0-6mg;Cl：0-1.2mg；检测范围验及精度验收标准：CHNS以磺胺为标准，进样量20mg左右，做样6次，标准偏差小于0.1%；（须提供相关证明材料，相关证明材料以制造厂商提供的产品彩页或技术白皮书或技术指标证明文件为准，且需有制造厂商盖章） 14.分离度：N2、CO2、H2O和 SO2四种气体可以任意调整保留时间，可以控制分离度。可以测量样品的C:N和C:S元素比率高达12,000:1； 15.标准偏差: <0.1%abs.检测限：50ppm。 16.测氧附件：分析方法：1150℃高温裂解，样品中的O与炭黑反应生成CO，TCD检测；气体分离方式：采用CO吸附脱附柱；检测范围：0-6mg(或100%)； 17.管路连接：管路之间采用快速插拔的球阀连接，保证了仪器的快速维护和快速捡漏； 18.专用工具和软件：用于分析仪的初始化安装和用户的培训的整套备件，包括详细的操作手册。Windows 10，仪器的操作和数据计算以PC联机。完整的用户维护软件带有自动检漏测试，唤醒/睡眠功能。数据直接输出到Excel®和连接到LIMS以及其它的数据网络。所有操作功能和检查，包括气体流量和压力都是数字控制并可显示。可通过互联网远程诊断和操作。PC机屏幕显示与打印机打印出完整的元素百分含量。 二、配置 1.主机一套，含自动进样器（＞50位）； 2.陶瓷加氧枪一个； 3.进样球阀一套； 4.CHNS/O模式5000次耗材； 5.氧气和氦气（99.999%）含瓶； 6.高质量双级减压器两个，用于载氦气和氧气钢瓶； 7.数据处理器（商用台式机，win10操作系统，11代i5以上处理器，16G以上内存容量，显存1G以上独立显卡，1TB+256G固态硬盘，22英寸以上显示器，激光打印机分辨率600*600dpi以上，A3可拼接高清扫描仪）4套； 8.电子天平（万分之一，大于100g，内置校准，液晶显示）3台； 9.数据复制模块（A3幅面，10.1英寸彩色触摸屏，可调节角度面板；双面输出、网络打印、复印、网络扫描、双面自动输稿器；复印、扫描分辨率600*600dpi；打印：真正1200*1200dpi；印倍率25%-400%（以1%为单位）；供纸量：550张*2（前置式纸盒）+100张（手送纸盘）；连续复印1-999张；内存：3.5GB；SSD固态硬盘：256GB；具有一次扫描多套复印、电子分页功能）1套； 10.380V 5匹，制冷量12000W以上，内外机噪音小于60dB(A)立式空调2套； 11.全自动翻转式振荡器1台（2L光口，12孔，翻转模式有：匀速模式、间隔模式、多段曲线模式三种可选，转速0-60r/min可调，温度设定：室温-65℃ 任意可调，精确到±0.5℃），24个2LPE瓶子。 三、售后服务 1.设备安装、调试和验收：仪器到达最终采购单位现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求； 2.安装验收期间，在采购单位所在地对采购单位进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等； 3.在采购单位对仪器使用一段时间后，提供买方不少于3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训； 4.保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算，核心部件（燃烧炉、检测池）质保10年。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 800000 |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪(进口设备-核心产品） | 一、工作条件 1.电源电压：220 V±10%；2.温度：18℃～28℃；3.湿度：20%～70%。 二、质谱部分 1.基本性能； （1）用于环境，食品，药物等有机物的检测； （2）质量数范围: 1.5 ～ 1080 u； （3）灵敏度:EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘OFN，m/z 272，S/N≥5000；须采用30米毛细柱进行验收；检出限：浓度10fg/ul，进样1ul，不分流，检出限≤0.5fg； （4）分辨率：单位分辨率； （5）质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)； （6）最大扫描速度≥20,000 u/sec。 2.离子源 （1）离子源材质：整体惰性化高灵敏度离子源； （2）离子化能量：10～180eV； （3）离子源温度：独立控温，140～300℃； （4）离子源温度：独立控温，140～300℃； （5）GCMS 接口温度：50～300℃； （6）双灯丝设计； （7）支持高灵敏度Smart EI/CI 复合离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和PCI质谱图；同时满足高灵敏度的EI模式下，实际目标物浓度10 ng/mL的痕量分析。 3.质量分析器： （1）配备预四极的高精度全金属四极杆，非石英玻璃镀金材料； （2）预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染； （3）四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。 （4）四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 4.扫描功能: （1）扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式； （2）在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。5.检测系统（1）二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿； （2）离轴连续打拿电子倍增器； （3）动态范围：5×106。 6.真空系统： （1）高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，180L/sec+180L/sec 须提供涡轮分子泵抽力的证明图片； （2）低真空：30L/min（60Hz）机械泵； （3）标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）； （4）柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱； （5）支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元； （6）支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。 三、气相色谱部分 1.柱箱： （1）控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)； （2）温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； （3）冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤4min（210s）； （4）具有柱温箱温度的自动保护功能； （5）最大运行时间：9000分钟； （6）气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供主机彩色触摸屏的图片证明； （7）具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明； （8）柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 2.分流/不分流进样口进样单元 （1）最高温度≥400℃； （2）配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明； （3）标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；（4）徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。须提供图片证明材料； （5）压力设定范围：0～1015kPa； （6）压力控制精度：0.001psi； （7）压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min； （8）压力程序≥6阶； （9）分流比设定范围：0～9000； （10）流量设定范围：0～1280mL/min，He；0～550mL/min，N2。 3.全自动进样器： （1）样品位：≥100位样品盘； （2）进样量范围：0.1~150uL，10μl 注射器以0.1μl 步进； （3）交叉污染：小于10-4 ； （4）具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续； （5）保留时间重复性：<0.001min； （6）峰面积重复性：<1% RSD。 四、其他： 1.多种附件可供选择，可选配DI直接进样装置、自动液体进样器、热脱附热解析多功能自动进样器等； 2.可根据采购单位的分析需求，量身定制专业的分析系统；3.支持氦气节省模块，实现待机时氦气零消耗。 五、数据处理系统： 1.工作站支持Scan，SIM和快速自动Scan/SIM同时扫描数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范； 2.支持自动创建SIM表和基于保留指数的保留时间功能自动校正），支持单次分析400种以上的化合物。须提供一针分析400种以上的应用文献； 3.支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。须同时提供中文和英文工作站的界面截图； 4.支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能； 5.具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能； 6.具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用； 7.具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能； 8.可通过网络式（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作； 9.具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求； 10.支持不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）； 11.快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行； 12.支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。须提供软件界面截图证明。 六、配置 1.质谱仪：1台（配置EI源，气相主机1台, SPL进样口）1套； 2.最新版NIST谱库：1套； 3.质谱中文工作软件(含多数据处理软件)：1套； 4.环境数据库和农残数据库：各1套； 5.自动解卷积程序：1套； 6.机械泵：2套;泵油(1L)6桶； 7.仪器维修专用工具包：1套； 8.消耗品（进样隔垫250个，压环10盒，O型圈20个，惰化带石英棉不分流衬管2盒，惰化带石英棉分流衬管5盒，柱接头螺母5个,灯丝10根,进样针3支）：1套； 9.自动进样器：1套； 10.氦气气源及其过滤器：1套； 11.载气管：1套； 12.质谱色谱柱Rxi-5Sil MS Cap. Column 色谱柱，30m×0.25mm×0.25um：5根；质谱色谱柱SH-Rxi-624. Column 色谱柱，30m×0.25mm×0.14um：1根； 13. 2ml样品瓶（带盖子和垫子）：1000套； 14.数据处理器（品牌商用台式机， win10操作系统，11代i5以上处理器，16G以上内存容量，显存1G以上独立显卡，1TB+256G固态硬盘，22英寸以上显示器，激光打印机分辨率600*600dpi以上，A3可拼接高清扫描仪）各2套； 15.氢火焰离子化检测器2个；独立阀箱1个，十通阀1个，80/100 mesh 3.0m×3.2mm×2.1mm 1个；阻尼管1.0m x 2mm 1个，气路净化装置 1个，气相主机1个，软件1个，标气1瓶； 16.延时2小时10KVA不间断电源（工频机）1套； 17. 380V 5匹，制冷量12000W以上，内外机噪音小于60dB(A)立式空调1套。 七、售后服务 1.设备安装、调试和验收：仪器到达最终采购单位现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，需安排有经验的工程技术人员到采购单位现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求； 2.安装验收期间，在采购单位所在地对采购单位进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等； 3.在采购单位对仪器使用一段时间后，提供买方3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训； 4.保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 900000 |
| 4 | 液相色谱仪(进口设备-核心产品） | 一、主机部分 1.溶剂输送系统 （1）泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL)； （2）流速精密度：<0.065%RSD； （3）流速准确度：±1%； （4）压力脉动：< 1%； （5）梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护； （6）智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命； （7）流速范围：0.0001～10.0000mL/min； （8）压力范围：≥42Mpa； （9）梯度组成精度：<0.20% SD； （10）梯度组成比例范围：0～100%； （11）自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态 2．在线真空脱气机 （1）五通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作； （2）真空维持：自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度。 3.制冷型自动进样器： （1）线性：>0.9999%； （2）耐压：≥42Mpa； （3）进样周期：≦7秒； （4）进样速度：≦5秒； （5）样品数量：≥150位(1.5mL/2mL样品瓶)； （6）交叉污染：<0.0005%； （7）样品控温设定范围：4～45℃； （8）支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、自动衍生等； （9）样品冷却：支持，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度； （10）智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生。 4.柱温箱 （1）温度控制类型：强制空气循环； （2）温度控制范围：室温-10℃～80℃； （3）色谱柱容量：单个柱温箱内可放置100mm×6根；300mm×3根； （4）双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器。 5.二极管阵列检测器 （1）光源：氘灯和钨灯； （2）二极管数量不少于1024； （3）波长范围：190～750nm； （4）漂移：＜0.4×10-3AU/h； （5）噪音：＜4.5×10-6AU； （6）线性：＞2.4AU； （7）温度系数：＜0.3×10-3AU/℃； （8）标准池：光程：≥10mm、池体积：≥12μL、耐压：≥12Mpa； （9）控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外)； （10）流通池温控：19～50℃、1℃步进； （11）UV截止功能：内置UV截止滤光片(开/关可选)； （12）实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现。 6.蒸发光散射检测器 （1）仪器类型：低温蒸发型； （2）蒸发温度范围：室温－80℃； （3）气体流量范围：0～3.0 L/min； （4）检测光源：蓝色发光二极管或更优； （5）气体要求：空气或氮气； （6）液体流量范围：0.2 to 2mL/min； （7）检测元件：光电倍增管。 二、配置要求 1.高压梯度输液单元2套； 2.制冷型自动进样器 1套； 3.制冷型柱温箱和混合器各1套； 4.二极管阵列检测器和蒸发光散射检测器各1套； 5.系统控制器1套； 6.中文可选色谱工作软件1套； 7.样品瓶 1.5mL规格1000个；流动相瓶（1000ml，5个）和流动相瓶盖(5个)，溶剂托盘各1套； 8.C18 5um 4.6 x 250mm，色谱柱3套； 9.数据处理器（品牌商用台式机， win10操作系统，11代i5以上处理器，16G以上内存容量，显存1G以上独立显卡，1TB+256G固态硬盘，22英寸以上显示器，激光打印机分辨率600*600dpi以上，A3可拼接高清扫描仪）各2套； 10.氮气钢瓶及其减压阀1套； 11.部件升级管路1套； 12.延时2小时10KVA不间断电源（工频机）2套； 13.仪器操作手册（中、英文）、维护手册(中、英文)各1套；14. 380V 5匹，制冷量12000W以上，内外机噪音小于60dB(A)立式空调1套。 三、售后服务 1.设备安装、调试和验收：仪器到达最终采购单位现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，需安排有经验的工程技术人员到采购单位现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求； 2.安装验收期间，在采购单位所在地对采购单位进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等； 3.在采购单位对仪器使用一段时间后，提供采购单位3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训； 4.保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 600000 |
| 5 | 气相色谱仪(进口设备-核心产品） | 一、主机部分 1.工作条件 （1）工作环境温度： 5～35℃； （2）工作环境湿度：≤85% ； （3）工作电压：220V、50Hz/60Hz。 2.柱温箱 （1）温度范围：室温以上2℃～450℃； （2）温度设定：1℃步阶； （3）温度程序段数：31阶32平台； （4）温度程序比率：≥200℃/min,0.01摄氏度/min比率（提供软件截图）； （5）冷却速度：450降温50℃：≤4分钟； （6）柱箱内具有智能灯，随着柱箱门开起和关闭，灯自动开关，便于更换色谱柱。 3.进样口 （1）同时搭载数≥3； （2）进样口类型：SPL； （3）压力程序段数≥7段； （4）流量控制部：压力设定范围0～1030kPa(0～150 psi)；流量设定范围：0～1200mL/min； （5） SPL最高使用温度≥400℃； （6）恒线速度功能（提供应用文章）。 4.检测器 （1）氢火焰离子化检测器（FID）：最高使用温度≥400℃，自动点火功能；检测限：1.0×10-12g/s (十二烷)；动态范围：107；数据采集速度：400Hz； （2）电子捕获检测器（ECD）：最高使用温度≥400℃；检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)；动态范围：8x104；数据采集速度≥400Hz； （3）热导检测器TCD： 最高使用温度：350℃；灵敏度：20000mv.ml/mg；动态范围：105；数据采集速度：500Hz；双灯丝结构。 5.自动进样器 （1）样品位：≥150位样品盘； （2）进样量范围：0.1～150 uL，10μl注射器以0.1μl 步进； （3）交叉污染：小于10-4 ； （4）具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续； （5）保留时间重复性：<0.001min，峰面积重复性：<1% RSD。 二、操作界面 1.气相色谱仪主机操作屏：具有交互模式的彩色触摸屏进行操控，可以显示仪器运行参数和色谱图； 2.可以自定义显示； 3.≥10个存储文件数，有分析计数器，有冷却剂消耗计数。 三、色谱数据处理系统： 基于MS-Windows NT的软件，中英文，数据传输速率为500Hz (2ms)；可同时控制4台GC；可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能；满足GLP/GMP的需要：事件追踪，软件有效性，安全性；满足网络化的要求，具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 四.配置清单： 1.气相色谱仪主机1套； 2.分流不分流毛细柱进样口2套； 3.FID、ECD和TCD检测器各1套； 4.智能灯1套； 5.原装进口自动进样器1套； 6.5A分子筛柱30m*0.25mm*0.50um 1支；RT-5色谱柱30m*0.25mm*0.25um 3支；RT-1色谱柱30m*0.25mm*0.25um 2支； 7.原装中英文色谱软件（可反控气相色谱仪）1套； 8.高温进样隔垫 50个；进样针100uL，5支；进样针250uL，2支；进样针500uL，2支；进样针1mL，5支； 9.安装工具包 1个； 10.惰性化带石英棉流衬管10盒； 11.样品瓶 1000个； 12.O型圈（10个包装）1包； 13.石墨压环（10个包装）1包； 14.配套氢气发生器和空气发生器各1套； 15.配套氮气钢瓶及其减压阀各1套； 16.数据处理器（品牌商用台式机， win10操作系统，11代i5以上处理器，16G以上内存容量，显存1G以上独立显卡，1TB+256G固态硬盘，22英寸以上显示器，激光打印机分辨率600*600dpi以上，A3可拼接高清扫描仪）各2套； 17.延时2小时10KVA不间断电源（工频机）3套； 18.数据复制模块（A3幅面，10.1英寸彩色触摸屏，可调节角度面板；双面输出、网络打印、复印、网络扫描、双面自动输稿器；复印、扫描分辨率600*600dpi；打印：真正1200*1200dpi；印倍率25%-400%（以1%为单位）；供纸量：550张*2（前置式纸盒）+100张（手送纸盘）；连续复印1-999张；内存：3.5GB；SSD固态硬盘：256GB；具有一次扫描多套复印、电子分页功能）1套。 五、售后服务 1.设备安装、调试和验收：仪器到达最终采购单位现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，需安排有经验的工程技术人员到采购单位现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求； 2.安装验收期间，在采购单位所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等； 3.在采购单位对仪器使用一段时间后，供应商提供买方不少于3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训； 4.保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 500000 |
| 1、交货期：进口设备签订合同后60个日历日； 2、交货地点：采购单位指定地点（西宁市内）。 |  |  |  |  |  |

包8：实验类设备                                    采购预算：85万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动固相萃取（核心产品） | 一、工作条件 1.环境温度：10℃～35℃； 2.相对湿度：10～80% ； 3.工作电压：100～120VAC，200～240VAC，50-60Hz； 4.工作功率：200W。 二、技术指标 1.主要功能 全自动固相萃取系统。主要用于样品的分离、纯化和富集，广泛应用于环保（环境水、土壤）,整套系统可自动完成固相萃取柱的活化、样品过柱、清洗、氮气干燥、洗脱等操作，处理样品量大，自动化程度高；整套系统密封环保； 2.萃取指标 （1）全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等）； （2）并行通道数量：不少于6通道, 可同时自动处理不少于6个样品，实现不少于6通道的同时活化、上样、洗脱，提高工作效率； （3）连续处理样品能力：标配连续自动化处理不少于48个样品。整个处理过程不需要任何人工介入，完全达到全自动化要求； （4）处理样品体积范围：0mL－60L，配置大体积上样组件后，可连续自动处理大体积样品64个； （5）可配置10ml、20ml、60ml、80ml等多种样品架及收集架，另有带尾管的40-1ml浓缩杯可选，样品架及收集架可与同品牌的平行浓缩仪、凝胶净化系统通用，满足实验室各种应用方法需求； （6）可全自动连续处理标准的1ml/3ml/6ml/12ml/20ml萃取小柱，包括萃取柱预处理、上样、清洗、柱干燥、洗脱、分析物收集等过程；整个过程无需人为干预，最大限度提高工作效率； （7）可支持串柱功能，支持不少于120支固相萃取小柱。兼容6mL和3mL； （8）可使用标准的免疫亲和柱（适用于黄曲霉毒素等应用），并且连续自动处理，扩大了仪器的使用范围。免疫亲和柱盖帽直接移除后可放在仪器上使用，免疫亲和柱保护液不会流出。无需通过手动调整力度，费劲拧松下盖帽，再机械强制推下盖帽，避免保护液流出造成样品失败以及机械故障问题； （9）SPE柱上采用独特的膜片式弹性密封技术，独立的顶部弹性密封垫不会产生固定密封活塞反复使用而造成的交叉污染问题，同时也避免了硬质密封盖密封不严、进样针易损坏的问题； （10）正压上样、洗脱的模式，采用高精度可视注射泵，流速：0.1-100mL/min； （11）双针结构，采用单独的移液上样针与柱密封针，双针特殊防腐处理，可最大程度解决交叉污染的问题； （12）多功能柱密封针可适配不同规格固相萃取柱，使用1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作，可在同一个序列批表内全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml等不同规格的萃取小柱，而无需任何手动操作； （13）上样瓶为隔垫密封瓶而非普通的开口试管，上样针可进行隔垫穿刺，避免有机溶剂挥发； （14）具有自动氮气溶剂混合喷淋清洗样品瓶功能，并将清洗液完全转移至固相萃取柱中，实现样品的真正完全上样，无样品损失； （15）做大体积样品时，对1L体积以上的样品瓶依然具有喷淋清洗样品瓶功能，实现大体积样品的真正完全上样而没有任何样品损失； （16）上样针具有液面追随功能：采用非接触式流体传感器在吸液过程中实时监测,可以在吸液的同时进行液面探测，跟随吸液时不断下降的液面，保证进样针与液面的最小接触。同时非接触式传感器可避免浸入式传感器带来的交叉污染； （17）上样针采用加压式溶剂逆流清洗方式，对上样针外壁有更好的清洗效果，清洗溶剂瓶具有加压装置； （18）溶剂管理系统标配至少8种溶剂接口和1种清洗溶剂接口，标配1L溶剂瓶7个，2L溶剂瓶2个，系统可供使用的溶剂瓶体积不受限制，可选4L以及更大体积定制； （19）四种废液接口，包含废水、一般有机废液、剧毒废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集； （20）整个固相萃取系统采用避光设计，可适用于对光敏感的样品进行固相萃取，例如样品中亚硝胺类物质的萃取等； （21）整机系统密闭设计，且自带通风系统，实验中挥发的有毒有害气体可通过风扇，从通风管路排出，无需放置于通风橱中，节省了实验室宝贵的通风厨空间，保护实验人员； ★（22）系统内置照明和双摄像头，利用本机监控摄像头，通过本机控制终端可以实时观察到仪器内部的运行状态。 3.控制软件 （1）本机软件控制，≥14寸超大触屏工作站，可触屏控制，本机自带USB接口，也可外接鼠标键盘控制； （2）工作站软件适用于windows10操作系统，可对仪器各部分进行实时反控。图形化界面设置，实时显示工作状态； （3）系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长耗材的使用寿命，降低维护成本； （4）集成化的网口通讯，最大限度的保证仪器运行数据的安全、可靠、不丢失； （5）具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能； （6）具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。 4.全自动真空浓缩仪技术参数 （1）批处理能力：支持不小于16位样品同时进行浓缩； （2）样品架多配置可选：16位样品架，可同时兼容200ml、50ml、40ml浓缩杯、15ml、50ml离心管等多种规格。样品管可与同品牌快速溶剂萃取仪、凝胶净化系统、固相萃取仪通用； （3）浓缩盖板采用整体、独立密封二合一设计，无需暂停仪器，无需全部泄压，即可随时单独添加和取出某个样品，不影响其他样品的浓缩，提高浓缩效率； （4）样品架与配套盖板采用一体式上翻盖设计，无需拆卸锁紧即可轻松关盖密封浓缩杯； ★（5）每个浓缩杯通过各自管路独立密封，独立排出，避免样品爆沸引起的串液问题，防交叉污染、防回流设计； （6）全密封避光设计，可配蓝色或茶色闭光面板，对于见光易分解样品，可避光关灯操作； （7）加热模块：加热模块不与样品管直接接触，采用比热容大的水作为导热介质，水浴进行温度传递；相比金属浴，传热效率更高； （8）水平振荡转速范围：0-300rpm，可设八段以上控制，根据样品量时时调整转速；水平振荡偏心率可调范围：0～10mm； （9）冷凝回收模块：冷凝回收模块为双冷凝塔设计，可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收，全面确保绿色环保。 5.真空控制 （1）真空度可设八段以上程序阶梯式控制，真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar； （2）真空泵：双级泵的结构同时具有抽气速度大和低极限真空的优点，真空泵最大抽速2.3m3/h，极限真空7mbar； （3）标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度≤12 mbar,高耐受化学腐蚀，隔膜材质PTFE涂层，进/出气阀门为FFKM橡胶、所有气体管路均为PTFE。 6.水循环 （1）控温范围：5℃～35℃，LCD数字显示温度； （2） 控温方式：PID数字控温,控温精度：±0.5℃； （3）冷却方式：压缩机制冷，原装进口高质量工业压缩机组，保证超强的长久工作性能。 7.工作站 （1）采用10寸触控终端电脑控制系统； （2）软件可时时改变温度、真空度、振荡，可定时操作，图形显示梯度曲线，时时展示各参数动态变化； （3）软件内置常用溶剂动态应用数据库，用户可自行扩展数据库； （4）手动泄压与自动泄压双重保障，避免系统过压，可有效控制暴沸和起泡。 三、仪器配置 1.全自动固相萃取系统主机1套； 2.高精度注射泵8个； 3.本机监控摄像头2个； 4. 6mL萃取柱载架（80位）1个； 5. 500mg/ 6ml固相萃取柱（30个/包）10包； 6. 6ml萃取柱密封盖（100个/包）10包； 7. 20mL样品管架（48位）2个； 8.20mL收集管架（48位）2个； 9. 20mL样品管（100个/包）10包； 10. 真空浓缩主机1台； 11.触摸屏控制系统 1套； 12.真空泵及控制器1套； 13.冷却循环系统1套；14. 200ml浓缩杯48个；15. 48位大体积上样组件1套。 四、售后服务 1.设备安装、调试和验收：仪器到达最终采购单位现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，需安排有经验的工程技术人员到采购单位现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求； 2.安装验收期间，在采购单位所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等； 3.在买方对仪器使用一段时间后，提供采购单位不少于3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训； 4.保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 500000 |
| 2 | 热脱附仪 | 一、用途 用于职业卫生工作场所，环境空气，室内空气，工厂废气的苯系物等挥发性有机物的测定，完全满足国标GBZ300，GB18883，GB50325，HJ583，HJ734，HJ644中苯系物和TVOC的检测要求。 二、指标 1.热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用，采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形。在不使用液体冷冻剂的情况下，电子制冷装置可将阱冷却至-40℃； 2.操作界面：采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面，中英文可选操作界面。整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用，序列运行等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示工作状态、设定值和实际值； 3.检漏系统：在脱附前后，吸附管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。 在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。样品管垂直安装有利于水分吹扫； 4.解吸方式：采用将载气预加热到解吸温度，没有升温速率的解吸过程，获得更窄的色谱峰，提高解吸效率； 5.样品分流：采用二级分流，对吸附管解吸之后分流，对冷阱管解吸分流，分流流量可任意设定，确保样品的分离效果； 6.自动样品管传递系统，自动脱帽、戴帽，样品管个数≥50支样品管，全自动序列运行； 7.样品管： （1）样品管材料：不锈钢样品管，可预先填充吸附剂； （2）样品管温度范围： 50℃－390℃，最小增加值：1℃。 ★（3）一级解析时样品管360度柱面加热，避免单面加热形成温差，解析速率更快，效率更高； 8.脱附时间：1－999分钟，最小增加值：0.1min；9.传输线加热温度：室温－290℃； 10.冷阱： （1）冷阱低温范围： -40℃－50℃，最小增加值：1℃； （2）冷阱高温范围： 50℃－400℃，最小增加值：1℃； ★（3）冷阱升温速率：采用热气流瞬时解吸，瞬间达到解吸温度，无限升温速率； 11.具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以在线老化吸附管，节约实验时间； 12.与色谱主机连接时，不占用色谱进样口，使用热脱附自己的气流流量控制系统； 13.软件中、英文可选，触摸屏操作控制、密码保护，可存储和调用约10个方法和序列，可实现数据的审计追踪功能； 14.支持远程遥控功能，通过网络连接 IOS 移动设备，实时在线监测仪器运行情况，修改仪器参数设置等； 15.样品管活化仪： （1）样品管容量 1 到 20 任意选择； （2）样品管保护功能，没有载气或载气过低将停止加热； （3）尾气排放（满载），有专门的尾气排放管接口，能避免样品管残留有毒物质对实验室人员的健康危害； （4）一键启动完成样品管活化； （5）样品管完成装载后自动连接气路、自动打开气路，无需额外手动连接气路； （6）标准样品吹扫、模拟采样过程； （7）自动停止、自动冷却； （8）温度范围：室温—400℃。 三、配置要求： 1.热脱附主机(含自动自动样品管传递系统)； 2.相关工具； 3.填充样品管1根； 4.热脱附解吸仪气相色谱接口1个； 5.气相色谱仪与热脱附解吸仪通讯电缆1根； 6.预填充吸附剂的不锈钢吸附管 40根； 7. 20位样品管活化仪1套（带样品管保护，尾气收集排放）； 8.数据处理器（品牌商用台式机， win10操作系统，11代i5以上处理器，16G以上内存容量，显存1G以上独立显卡，1TB+256G固态硬盘，22英寸以上显示器，激光打印机分辨率600*600dpi以上）1套； 9.双路VOCs采样器 1台； 10.有机标准溶液2瓶； 11.样品转运模块（额定起升重量2000Kg，4个实心胎，最大起升高度3m，蓄电池60V150Ah，驱动电机功率5KW，起升功率3KW，液压转向，叉车专用型钢，满电工作时长4-5小时，货叉长＞900mm，宽＞90mm。） 四、售后服务承诺内容 1.设备安装、调试和验收：仪器到达最终采购单位现场并且实验室条件合格后，在接到采购单位通知后，需安排有经验的工程技术人员到采购单位现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求； 2.安装验收期间，在采购单位所在地对采购单位进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等； 3.在采购人对仪器使用一段时间后，提供采购单位不少于3位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训； 4.保修期：保修期至少两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 | 350000 |
| 1.交货期：签订合同后30个日历日； 2.交货地点：采购单位指定地点（西宁市内）。 |  |  |  |  |  |

包9：信息网络化设备（一）                        采购预算：101.96万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OA系统国产化适配迁移适配改造 | 一、阅读软件 满足国产系统线上编辑及阅读功能，能与采购单位原有系统及设备匹配衔接。 二、承载服务器（2台） 1.配置≥2颗CPU，每个CPU物理核心数≥64核，CPU主频≥2.1GHz； 2、配置≥8条DDR4 3200MT/S 32G内存,提供≥16个 DDR4内存槽；最大可支持≥2TB； 3.配置≥1块480GB SSD硬盘，≥2块4TB SATA HDD；前置最大可支持≥24个硬盘槽位，支持SATA、SAS、SSD硬盘；内置支持≥2块M.2 SSD硬盘，后置支持≥4块2.5英寸SSD硬盘；配置独立raid卡，缓存≥1GB；支持RAID 0，1，5，6，10，50，60 ，支持Cache超级电容保护； 4.板载 ≥2 个千兆以太网口；支持≥1个OCP3.0扩展网卡，支持NCSI，支持≥8个PCIe标准扩展插槽； 5.配置USB接口≥4个；VGA接口≥2个，板载≥1个千兆RJ45管理口； 6.支持1+1冗余电源;功率≥800W； ★7.所投产品具有CCC证书及CCC测试报告，MTBF 20万小时检验证书及检测报告，具有国产AI加速卡互认证证书，具有AI服务器测试报告； 8.所投产品为满足兼容性，具有麒麟V10、凝思安全操作系统V6.0.100、UOSV20等操作系统互认证证书，具有人大金仓V7、V8、海量数据库G100管理系统、神通数据库V7、瀚高企业版数据库V6、达梦数据库V8等数据库互认证证书，具有宝蓝德V9.5、东方通V7、金蝶V10、亚信中间件V2.0、中创中间件V10、普元中间件V7等中间件互认证证书； 三、图形工作站（3台） 处理器 intel i7、固态硬盘( SSD )≥512G、内存容量ddr4 8GB、屏幕尺寸≥14寸。 | 套 | 1 | 475000 |
| 2 | 信息采集及处理系统（平台） | 一、图形工作站（3台） 1.预装Windows 11 Home Basic 64bit，CPU：Intel 酷睿i9 12900HK或同级别产品 2.5GHz ； 2.最高睿频：5GHz、三级缓存：24MB；14核心/20线程，核心代号：Alder Lake；内存：64GB DDR5 4800MHz，插槽数量：2xSO-DIMM、最大内存容量≥64GB硬盘：2TB固态硬盘，屏幕尺寸:≥17.3英寸，屏幕分辨率≥3840*2160，屏幕刷新率≥120Hz； 3.显卡：NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 、16GB、GDDR6384bit、独立显卡。1080p 高清摄像头、内置音效芯片、2×2W丹拿立体声扬声器、内置麦克风；无线网卡：WiFi6E，支持802.11ax无线协议、1000Mbps以太网卡有线网卡；支持蓝牙功能； 4.数据接口：3×USB3.2，1×USB3.0 Type-C，1×Thunderbolt4；视频接口：HDMI，Mini DisplayPort；耳机/麦克风二合一接口、RJ45（网络接口），电源接口、SD读卡器；触摸板；背光键盘； 5.支持智能人脸识别功能；相变式液态金属散热，双风扇，六热管散热系统；全景炫光灯效，msi app player； 6.处理软件：Photoshop CC、Illustrator CC、InDesign CC、XD、Dreamweaver CC、Premiere Pro CC、After Effects CC、Audition CC、Character Animator CC、Media Encoder、Animate / Flash Professional CC、Lightroom CC、Bridge CC、InCopy CC、Prelude CC、Acrobat Pro DC（一年的使用权）。 二、存储设备 1.8T移动硬盘6个：USB3.0快速传输，即插即用，单独按键开关，可扩容设备容量；32G SD存储卡6个USB3.0快速传输，即插即用： 2.512G SD存储卡4张USB3.0快速传输，即插即用；CFE卡5张 128GB：读出：1480MB/s，写入：1700MB/s，符合标准 PCI-E接口，耐摔，可以承受70N的力卡。 三、影像采集器2套 1.传感器：全画幅（35.9*24mm）；有效像素： ≥2620万普通像素；显示屏尺寸≥3英寸；显示屏像素：104万像素液晶屏；连拍速度：支持（最高约6.5张/秒）：快门速度：1/4000-30s，B门；闪光同步速度：1/180秒；电池类型：锂电池（1块）；续航能力：电池拍摄能力（基于CIPA测试标准）：使用取景器拍摄：23℃时约1200张，0℃时约1100张， 使用实时显示拍摄：23℃时约380张，0℃时约340张，短片拍摄时间：23℃时约2小时40分钟，0℃时约2小时20分钟 （包含电池和存储卡）； 2.24-70/f2.8镜头，数量1；全画幅135mm镜头、镜头结构13组18片 镜头，EF卡口 镜尺寸82mm；驱动马达；最大光圈F2.8 ；最小光圈F22，光圈叶片数9片，焦距范围24-70mm 等效焦距38-112mm ，最近对焦距离0.38m ，最大放大倍率0.21倍 ；镜头直径88.5mm，镜头长度113mm；2: 11-24mm f/4L 短焦镜头1个；存储卡：储存大卡 U3 V30闪存卡 class10 64G SD卡SDXC 读速95MB/s SD卡633X；碳纤维三脚架微单相机支架单反三角架1个，液压碳纤维摄像单反相机独脚架，液压摄影摄像云台1个，机载、E-TTL II/E-TTL/TTL自动闪光闪光灯，闪光指数：最大约60（200mm焦距时）1个，包2个。 三、视频会议系统 1.摄像头3个：1：10倍光学变焦1080p，快速准确而稳定的自动聚焦镜头； 2.采用1/2.9" HD color CMOS 传感器，5280万有效像素，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像； 3.宽范围、高速度，低噪音的平移／俯仰操作能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄； 4.多种控制方式和多种控制协议( VISCA 协议／ Pelco - D / P )，常规使用 RS -232C、RS485接口进行通讯控制。256个位置预设位，可预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，可选摄像机倒装功能； 5.全高清的视频输出，支持1080P30/25、720P60/50/30/25等视频制式； 6.通过 USB 接口与电脑或其他硬件设备连接，即插即用，无须安装任何驱动； 7.一拖二麦克风。拾音距离10米。副机麦克风通过RJ45接口连接主麦克风。内置高响度铷硼稀土喇叭。支持USB接口或者LINE IN/OUT模拟信号接口频终端；LINE IN/OUT支持手机或平板语音通讯。支持2. 4G无线传输功能，支持腾讯云、钉钉、ZOOM、小鱼易联、AVCON、SKYPE等，兼容Windows7/8/10、MacOS&OS、Linux和Android 8.腾讯会议（企业版）使用年限1年。 四、无人机 1.无人机一台：折叠（不带桨）：最大起飞海拔高度：≥6000米。最大飞行时长：≥46分钟。最大续航里程：≥30KM。工作环境温度：-10°C 至 40°C。相机：影响传感器：1/2英寸CMOS，镜头：视角：15°；等效焦距：162 mm；光圈：f/4.4；对焦点：3 米至无穷远，快门速度:电子快门：2 至 1/8000 秒，最大照片尺寸:4000 × 3000像素，数字变焦：4倍，视频编码及分辨率：H264/H.265；4K：3840 × 2160@30fps；FHD：1920 × 1080@30fps。电池容量：5000mAh，标称电压15.4V，限制电压：17.4V。RC-N1 带屏遥控。电池3块，螺旋桨3对，双向充电线1根，及2年保险； 2.手持稳定图像收集器1台：可控转动范围：平移: -230° 至 +70°；俯仰: -100° 至 +50°；横滚: ±45°，结构转动范围：平移: -250° 至 +90°；俯仰: -180° 至 +70°；横滚: ±90° 最大控制转速：120°/s；抖动抑制量：±0.005°影像传感器：1/1.7 英寸 CMOS；有效像素: 6400 万，镜头：FOV:93° f/1.8；等效焦距: 20 mm，ISO 范围：拍照：100-6400（1600 万像素), 100-3200（6400 万像素），录像：100-6400慢动作：100-3200。含双头充电线及32GB SD卡。 五、播控电脑1台：配置i512600cpu 1颗,16G/ddr4内存一条，512GSSD硬盘一块/MX450 2G显卡；≥14.0寸显示屏； 六、视频采集器1套 CMOS传感器、全画幅 、最大像素≥1210万 有效像素≥1020 影像处理器；可更换镜头、液晶屏类型触摸屏、16:9模式触摸屏、液晶屏尺寸≥3.5英寸、摄像性能4K 120p、自动对焦，手动对焦 白平衡自动，手动白平衡、2个基础ISO，ISO 800和ISO 12800，最高可扩展至ISO 409600 ； 麦克风内置支持外接麦克风、电子防抖；内置WIFI模块 ；USB接口USB HDMI接口、支持16bit RAW 输出SDI接口，XLR 音频输入 ；存储介质CFexpress Type A型存储卡，SD UHS-II，UHS-I ；6600mAh锂电池 ； 24-70/f2.8镜头1个（24-70/f2.8镜头，数量1：全画幅135mm镜头、镜头结构13组18片 镜头，EF卡口 镜尺寸82mm；驱动马达；最大光圈F2.8 ；最小光圈F22，光圈叶片数9片，焦距范围24-70mm 等效焦距38-112mm ，最近对焦距离0.38m ，最大放大倍率0.21倍 ；镜头直径88.5mm，镜头长度113mm；存储卡：储存大卡 U3 V30闪存卡 class10 64G SD卡SDXC 读速95MB/s SD卡633X；电池6600mAh4块，碳纤维三脚架1个，充电器1个，读卡器1个，麦克风1个。 | 套 | 1 | 415700 |
| 3 | 多媒体系统 (核心产品) | 一、LED屏 1.像素点间距≤1.87mm，像素密度≥289050点/㎡,尺寸≥8㎡； 2.LED显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值ΔλDΔ≤3nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别C级要求； 3.LED使用寿命≥10万小时 4.模组尺寸（宽）320mm×（高）160mm×（高）15mm 5.灯珠推力平均值≥1.1kgf 6.表面LED灯珠无破损、脱落，拼接后显示单元外观上应是一个整体，显示单元表面无色块、色斑。墨色一致性满足ΔECIE＜0.5的要求。 7.VICO指数满足CSA035.2-2017标准； 8.产品扫描方式32扫； 9.水平可视角度≥155°，垂直可视角度≥155°； 10.低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit设置 ，100%亮度时，灰度等级16bit；75%亮度时，灰度等级16bit；50%亮度时，灰度等级16bit；20%亮度时，灰度等级15bit； 11.亮度鉴别等级按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20； 12.LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能，多点测温系统； 13.机械强度，模组机械强度≥5Mpa； 14.采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线链接，无极连，可直接插拔和热插拔； 15.恒流驱动，采用双航管设计，模组散热更加均衡，高端3840刷新，航管采用串行译码行管，其反向电压、时间可调，极大降低了对LED灯珠的冲击，，且消影功能强大，均优于7258、2012等，多方面灵活地消影模式调节，高刷模式下降低对灯的损害，同时还能消除鬼影毛毛虫等问题； 16.模组可实现磁吸贴装，LED显示单元屏应支持模组、电源、系统卡屏体前方和后方热插拔快速更换，同时支持通过控制软件让模组自动维护，更换模组支持自动校正； 17.显示屏塑料底壳应能通过GB4943.1-2011条款的实验要求； 18.LED显示屏模组之间上下精密微调技术，LED模组之间左右精密微调技术，且上下模组的空隙≤0.03mm,相邻模组的屏面之间最大空隙≤0.03mm； 19.支持亮度与色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术，为保障显示屏的校正效果和维护的便捷性，每个模组带校正数据存储芯片； 20.刷新率≥3840Hz； 21.换帧频率50/60/120Hz 22.对比度≥3000：1； 23.平均功耗≤160W/ m²，最大功耗≤480W/ m²； 24.供电开关电源采用无风扇设计，低噪音，带主动PFC功能的高效率电源，转换效率≥90%@25常温下；Vin=220Vac额定输入电压条件下，输出满载时，功率因素≥95%； 25.支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电。支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电，实现不黑屏；LED显示单元应支持采用双接收信号卡备份； 26.平均修复时间（MTTR）2分钟内可完成更换及维护单元部件； 27.无故障工作时间（MTBF）平均无故障工作时间≥4000小时,支持7*24小时不间断工作； 28.NTS色域覆盖率≥100%； 29.无危险类的基础是灯在2008标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害：在8h（30000s）曝辐中部造成光化学紫外危害（Es），在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），在1000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（lb）,z 10s内不造成对视网膜热危害（LR）,在1000s不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 30.显示屏经蓝光危害检测结果为无危害； 31.平整度等级达到SJ/T-11141-2017的最高C极要求； 32.显示屏塑料底壳应能通过GB4943.1-2011条款4.7的要求； 33.LED显示屏正常工作达到热平衡状态后，屏体结构的金属部分升温≤35℃，绝缘材料温升≤30℃； 34.LED显示屏电磁辐射与传导干扰测试； 35.抗干扰测试满足GB/T17618-2015要求； 36.谐波电流符合GB17625.1-2012Z中A类设备要求； 37.静电放电抗扰度测试符合GB/T17626.2-2018/IEC61000-4-2:2018要求； 39、选配显示屏电源应具有输出过载保护功能、过热保护功能和电流及短路保护功能； 40.IC自带消除上下鬼影的功能，通过配合软件调节消除上下鬼影； 41.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、麦麦虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 42.LED显示屏所使用的各种材料和元器件满足《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》； 43.具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能； 44.显示屏工作时显示画面无重影和拖尾现象，画面无几何失真和非线性失真； 45.LED显示屏具备可以除湿设计，具备自动切入除湿模式： 46.屏体采用的绝缘软电缆电压实验（2500V/5min）不被击穿； 47.屏体采用的绝缘软电缆老化后（温度80摄氏度，时间168小时）抗张强度-中间值,达到13.2N/mm2； 二、视频处理器 1.针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 2.支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 3.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； 5.支持视频源任意切换，任意缩放； 6.支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 7.支持HDCP1.4； 8.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 9.支持亮度和色温调节； 10.支持低亮高灰； 11.视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S； 12.通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内； 13.视频控制设备可支持EUT的连接方法； 14.在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开 断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的扇热效果； 16.为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接。 三、多画面拼接处理器 1.固定式智能图像拼接处理器，能够将多个动态画面显示在多个屏幕上面，实现多窗口拼接的功能，支持视频拼接，控制第三方设备等功能。设备受控方式包含：RS232控制和LAN客户端软件控制，且支持串口控制远端第三方设备。采用客户端控制软件，可设置多种方式的输出画面拼接显示，输入信号OSD设置，场景保存，场景轮询等。可广泛应用在城市平安监控、智能交通管理、视频会议、大型会议中心、大型商业广场、军事指挥中心、政府等； 2.采用FPGA架构，无内嵌操作系统，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异； 支持通过前面板触控屏调用场景、查询设备信息； 3.支持任意分辨率输出，最高单输出口支持230万像素点； 4.输出画面可实现任意拼接显示； 5.控制方式：RS232串口和LAN网口； 6.通过客户端软件可实现信号切换、拼接设置、场景调用、场景保存、场景预览、分辨率设置、恢复出厂设置等； 7.支持输入信号源OSD自定义字符显示功能，可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等； 8.支持画面任意开窗、叠加、漫游、缩放、拉伸等操作； 9.支持画中画显示、图像叠加显示、多屏单画面显示、单屏多画面显示拼接功能； 10.通过客户端软件可实现叠加窗口的图层顺序及属性设置； 11.单个输出显示屏最多支持2窗口显示； 12.单个输入源支持任意开窗； 13.通过客户端最多设置4组独立显示输出屏，可自定义每组输出屏的分辨率； 14.支持128个场景保存和调用； 15.具有断电记忆功能。 四、接收卡 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持16组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14.为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护； 15.显示屏专用电源5V40A；条屏钢结构支架 国标钢材，镀锌方管，含包边。屏体吊挂安装； 主机：CPU I7 内存8G 存储512固态硬盘 16.高清显示器. 五、配电柜 1.PLC配电系统≥10KW； 2.配电柜主开关采用三相空气开关；输入电压：380VAC±5%； 3.辅助插座： 柜内预留16A三极多功能插座，输出电压：每个输出回路AC380V；最4.大输出电流：每个输出回路60A； 5.通讯接口： TCP/IP。 6.具备抗雷击、短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热等十几种功能。 7.采用远程控制设计，智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能；具备过流欠压等现场异常报警功能，远程监控确保显示屏供电安全。 | 套 | 1 | 128900 |
| 1.交货期：签订合同后30个日历日； 2.交货地点：采购单位指定地点（西宁市内）。 |  |  |  |  |  |

包10：信息网络化设备（二）                       采购预算：69.78万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全设备 | 一、VPN网关2台 1.硬件参数：1U，内存≥2G，硬盘容量≥64G SSD，单电源，接口配置：≥4千兆电口。设备应为独立的专业SSL VPN设备，非防火墙、UTM等设备的软件模块； 2.性能参数：最大加密流量≥200Mbps，最大并发用户数≥800，IPSec加密最大流量≥100Mbps，设备整机吞吐量：≥500Mbps，并发会话数≥60w； 3.设备应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN；同时提供故障排查工具，保障我单位管理员可以自行检测接入异常的原因，及时解决无法接入的问题； 4.为提高单位员工远程接入流畅度，设备需支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输； 5.为保证在线路质量较差时依旧能流畅访问业务系统和传输数据，设备需支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议（提供配置界面截图）； 6.为规避线路故障和故障时快速完成切换，不影响接入和传输稳定性和连续性，设备需支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式； 7.为保证设备自身的安全性，需支持自身的抗攻击防护，支持防Host头部攻击设置，用于防止Host头部攻击, 设备只允许通过符合设置规则的地址进行访问；支持防SWEET32攻击设置，用于防止SWEET32攻击（提供配置截图）； 8.支持多种认证方式，如：本地认证、USB KEY认证、数字证书、短信认证、动态令牌等；支持LDAP/AD/RADIUS认证等第三方服务器认证；支持自建CA、第三方CA认证；支持多达5种认证方式的与或组合。保障接入用户的权限、账号的安全性； 9.支持与阿里钉钉、企业微信APP认证对接，移动端访问企业自建应用时可自动拉起VPN，实现其内置应用的安全接入（提供配置界面截图）； 10.支持固定IP组、Webagent动态IP组网、域名方式组网；支持网对网的VPN连接，支持移动客户端的IPSec VPN接入，为保障稳定性和成熟型，设备生产厂商为国家密码管理局发布的《SSL VPN技术规范》、《IPSec VPN技术规范》起草单位之一； 11.支持主模式与野蛮模式连接，保障和其他单位对接。设备支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络,该方法解决了传统VPN部署是，需要部署多台 ； 12.需提供软件著作权证书； 13.提供三年硬件质保及三年软件升级服务。 二、入侵检测防御系统1台 1.硬件配置：配置≥6个10/100/1000M自适应千兆电接口，≥4个千兆光口SFP，标准1U设备，内存≥4G，硬盘≥64G SSD，单电源； 2.性能参数：网络层吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥650Mbps，并发连接数≥1800000，新建连接数≥60000； 3.为保证部署适配性，产品支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式； 4.为保证在业务高峰期进行多线路选择，设备支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明）； 5.为保证产品访问控制的细粒度，访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明）； 6.支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；支持针对HTTP、FTP协议内容检测与病毒查杀；（需提供相关功能截图证明） 7.设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； 8.支持对常见应用服务（FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9.支持与访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（需提供相关功能截图证明） 10.支持在同一个界面对全网所有服务器的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护，支持对所有已被入侵和受控的设备进行风险检测与分析，针对风险可以实现快速响应与处置；支持手动评估功能，自动展示最终的风险； 11.支持安全策略一体化配置，通过一条策略快速实现不同安全功能的配置，简化策略配置工作； 12.提供三年硬件质保及三年软件升级服务。 三、防火墙1台 1.硬件配置：配置≥8个10/100/1000M自适应千兆电接口、≥2个千兆光口SFP，标准1U设备，内存≥4G，硬盘≥64G SSD，单电源； 2.性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万。为保证设备处理性能，需支持多核并行安全操作系统； 3.为保证不同区域及地域维度用户流量的管路，设备需支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能； 4.为提升我单位内部整体的安全防护能力，提高对未知威胁的检测和防御能力，设备需支持未知威胁检测能力，如勒索病毒检测、CC攻击防护、APT攻击防护等； 5.为提高对已知威胁的检测效果，设备内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 6.为保证对Web应用层漏洞的检测和防护效果，提高我单位应用层的安全防护能力，设备需内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护（需提供产品功能截图证明）； 7.为保证对http方法中混杂的威胁进行检测和防护，设备需支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改； 8.产品支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生； 9.为提高防护策略的检测有效性并降低运维难度，设备需支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理（需提供产品功能截图证明）； 10.产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 11.产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 12.产品支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法； 13.产品支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略； 14.提供三年硬件质保及三年软件升级服务。 四、超融合一体机5台 1.硬件参数：2U标准机架式设备，配置≥2颗Silver 4210R CPU(主频≥2.4 GHZ、≥10C)，内存≥4*32GB DDR4 2933，系统盘≥1*240GB SATA SSD，标配盘位数≥12，配置缓存盘≥2*960G SSD，数据盘≥2*4T,冗余电源，≥6千兆电口，≥2万兆光口； 2.整个云平台采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠； 3.平台需提供VPC网络功能，支持租户在同一网络域下创建多个VPC网络，租户可自定义网络拓扑，并在VPC内创建子网、自定义私网IP 地址、网关、静态路由、ACL访问控制策略、端口映射、内网DNS等；支持租户以所见即所得的拓扑图形式展示VPC网络，通过拖拽的方式创建防火墙、应用交付、SSL VPN等组件并进行网络配置；支持为VPC配置多个出口，实现流量隔离 （需提供产品功能截图）； 4.为提高安全性，平台支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚（需提供产品功能截图）； 5.在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作； 6.为保障业务连续性和稳定性，平台支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机； 7.支持创建虚拟机的时候批量指定IP地址和虚拟机的hostname，支持编辑已经创建的虚拟机的IP地址和hostname，支持回收站一键还原已删除的虚拟机，可恢复30天内已删除的虚拟机； 8.为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险（需提供产品功能截图)； 9.为保证业务稳定性和可扩展性，平台软件需支持集群动态资源调度，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡； 10.为保证业务运行连续性，平台需支持数据重建智能保护业务性能、支持数据重建优先级调整。可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，且重建速度最快可达30min/TB，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性； 11.为了便于部署关键业务系统和承载数据库，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度； 12.为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险； 13.为保证业务系统及数据的安全性，云平台需内置病毒防护能力，包含病毒实时防护、勒索防护、漏洞发现和修复、虚拟漏洞补丁等安全功能； 14.支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的缓存QoS能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机； 15.提供三年软件升级服务。 五、平台万兆交换机2台 1.交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率≥480Mpps； 2.万兆SFP+光口≥12个；千兆电口≥12个；Console口≥1个，Manage口≥1个，支持双交流电源1+1冗余（非热插拔）； 3.整机MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4.支持4K个VLAN，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持STP、RSTP、MSTP协议、支持端口聚合、支持手工和静态LACP； 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 6.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换（提供平台功能截图证明）； 7.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 8.支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 9.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等； 10.支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端（例如私接路由器）接入； 11.支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； 12.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 13.提供入网许可证、CCC证书。 六、汇聚交换机5台 1.交换容量≥ 432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥196Mpps/222Mpps； 2.千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个； 3.整机MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4.支持4K个VLAN，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持STP、RSTP、MSTP协议、支持端口聚合、支持手工和静态LACP； 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 6.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换（提供平台功能截图证明）； 7.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 8.支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 9.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等； 10.支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端（例如私接路由器）接入； 11.支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； 12.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 13.提供入网许可证、CCC证书。 14.包含最少10个SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC。 | 套 | 1 |
| 1.交货期：签订合同后30个日历日； 2.交货地点：采购单位指定地点（西宁市内）。 |  |  |  |  |