特别提示：

1.该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2.参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3.参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4.为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5.供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。（技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230）

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2022-280号

采购项目名称：青海省交通医院2022年提升医院综合能力设备采购项目

采  购 单 位：青海省交通医院

青海省政府采购中心编制

2022年12月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.响应文件的编制原则	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	11

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	13

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

青海省政府采购项目合同书	22

第四部分  投标文件格式	36

投标文件的组成	36

（投标文件封面）	37

附件1：投 标 函	38

附件2：法定代表人证明书	39

附件3：法定代表人授权书	40

附件4：投标人承诺函	41

附件5：供应商诚信承诺书	42

附件6：投标人资格证明文件	43

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	44

附件8：无重大违法记录声明	45

（投标文件封面）	46

附件9：报价一览表	47

附件10：分项报价表	48

附件11：技术规格响应表	49

附件12：其他资格证明材料	50

附件13：投标产品相关资料	51

附件14：投标人类似业绩证明材料	52

附件15：中小企业声明函	53

附件16：残疾人福利性单位声明函	54

附件17：项目管理实施方案及售后服务	55

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	56

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1.投标说明	57

2.报价说明	57

3.重要指标	57

（一）项目概况	58

（二）产品交付说明	59

（三）产品验收	59

（四）安装、调试	59

（五）维护服务和技术支持	60

（六）其他要求	60

采购一览表及技术参数	62

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省交通医院2022年提升医院综合能力设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2022-280号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算 | 包1：37.3万元（人民币）；包2：24万元（人民币）；包3：49万元（人民币）；包4：45.25万元（人民币）；包5：69万元（人民币）；包6：11.94万元（人民币）；包7：20万元（人民币）；包8：28万元（人民币）；包9：45万元（人民币）；包10：209.85万元（人民币）；包11：9万元（人民币）；包12：40万元（人民币）；包13：28万元（人民币）；包14：16万元（人民币）；包15：35万元（人民币）；总计：667.34万元（人民币）。 |
| 项目分包个数 | 15个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1.应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》和所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；投标人为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。 3.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6.本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 7.招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2022年12月13日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2022年12月14日起，至2022年12月20日止；在青海省政府采购电子化平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2023年1月3日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2023年1月3日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1.投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2.投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3.招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4.上传的投标文件不得超过100M。 5.投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省交通医院 联系人：谢老师 联系电话：13997091030 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：李女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 联系电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-3660354 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.响应文件的编制原则

9.1 供应商必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

9.3 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.3 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.4擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件15），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平45分 | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止(以提供的产品检测报告和彩页为准）。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力15分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2019年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分；未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分；未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据综合评分情况,按照评审后得分由高到低顺序确定中标候人名单，并由采购人按顺序确定中标供应商。为了确保中标供应商及时保障服务质量，本次招标规定，每个投标人最多只能中1个包。若出现一个投标人在两个包中均得分最高，按照采购预算大包优先的原则确定预中标人。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法的，评审结束后，供应商可自行在青海省政府采购电子化平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0971-6150216。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，采购人若要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%）。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2022-（货物）-280（包*）

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据*年*月*日             项目（青政采公招（货物）2022-280号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为               的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.具体验收由甲乙双方商定。

4. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

5.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲方向乙方在   个工作日内支付合同总价款的   作为预付款（预付款比例原则上不低于合同金额的30%），即人民币（大写）：     元。乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后按合同金额向乙方支付合同总价款的100%。（具体付款方式、付款比例等事项在签订合同时由甲、乙双方自行约定）

履约保证金由甲、乙双方自行约定（若收取履约保证金的，需约定提交履约保证金形式、退还的方式、时间、条件和不与退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任，具体数额由甲、乙双方商定，但不得超出采购合同总金额的10%）。

五、合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

六、违约责任：

七、不可抗力：

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1.投标函……………………………………………………………（附件1）

2.法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3.法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4.投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5.供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6.投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7.财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8.无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1.投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2.分项报价表………………………………………………………（附件10）

3.技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4.其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5.投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6.投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7.中小企业声明函…………………………………………………（附件15）

8.残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9.项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2022-280号

采购项目名称：青海省交通医院2022年提升医院综合能力设备采购项目

所 投 包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2022-280号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，将承担法律后果。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采公招（货物）2022-280号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1.企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2.根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1.供应商是法人的，提供2020年或2021年度经审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注），或提供基本账户开户银行出具的资信证明材料（开标之日前六个月内有效），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2.近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料(指提供近三个月中任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应证明材料。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2022-280号

采购项目名称：青海省交通医院2022年提升医院综合能力设备采购项目

所 投 包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 （所投包号） | 投标总报价 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5.投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6.投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

所投包号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

所投包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格或型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海省政府采购中心

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1.详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2.完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3.售后服务相关承诺。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2.报价说明

本次招标文件中规定的采购预算为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此预算。否则，投标无效。

- 3.重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

二、项目概况及技术参数

- （一）项目概况

1.项目名称：青海省交通医院2022年提升医院综合能力设备采购项目

2.采购预算：667.34万元

3.采购内容：该项目共15个包。包1采购预算37.3万元,采购医用内窥镜摄像系统，包2采购预算24万元,采购显微镜变焦镜头及摄像系统，包3采购预算49万元,采购宫腔单极电切镜系统、红光治疗仪，包4采购预算45.25万元,采购清创处置床、多功能抢救床、成人光纤喉镜、双摇病床及床垫床头柜、双通道微量注射泵、高频电刀、手术转运床、转运车、小型移动式手术照明灯、心电图机、输液泵，包5采购预算69万元,采购心电监护仪，包6采购预算11.94万元,采购空气波治疗仪，包7采购预算20万元,采购二氧化碳激光治疗系统，包8采购预算28万元,采购内窥镜清洗工作站，包9采购预算45万元,采购超声波清洗机、全自动清洗消毒机，包10采购预算209.85万元,采购超高清腹腔镜系统、腹腔镜手术器械包，包11采购预算9万元,采购台式离心机、立式离心机、荧光免疫定量分析仪，包12采购预算40万元,采购口腔数字化扫描仪、牙科治疗椅，包13采购预算28万元,采购胰岛素泵，包14采购预算16万元,采购脑反射治疗仪（磁刺激仪）、红蓝黄光治疗仪，包15采购预算35万元,采购无线FFR测试仪（冠状动脉造影血流储备分数测量系统），采购标的经采购人确定属于

其他未列明行业。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。各包具体情况如下：

| 包号 | 名称 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉科（一） | 37.3万元（人民币） |
| 2 | 耳鼻喉科（二） | 24万元（人民币） |
| 3 | 妇科 | 49万元（人民币） |
| 4 | 急诊科，老年病科，麻醉科，普外一科，重症医学科 | 45.25万元（人民币） |
| 5 | 医学装备科，重症医学科，普外一科 | 69万元（人民币） |
| 6 | 重症医学科，神经外科，妇科 | 11.94万元（人民币） |
| 7 | 肿瘤内科 | 20万元（人民币） |
| 8 | 消化内科 | 28万元（人民币） |
| 9 | 消毒供应中心 | 45万元（人民币） |
| 10 | 普外一科 | 209.85万元（人民币） |
| 11 | 检验科 | 9万元（人民币） |
| 12 | 口腔科 | 40万元（人民币） |
| 13 | 老年病科 | 28万元（人民币） |
| 14 | 脑外科、皮肤科 | 16万元（人民币） |
| 15 | 心内科 | 35万元（人民币） |

- （二）产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- （三）产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- （四）安装、调试

1.中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

2.中标供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过招标文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，中标供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，进行加电测试运行正常，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- （五）维护服务和技术支持

1.自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

2.在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

3.投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

4.紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

6.组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

7.保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

8.投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

9.所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

10.其他事项见项目具体要求。

- （六）其他要求

1.本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

2.技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

包1：耳鼻喉科（一）                            采购预算：37.3万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 | 1.医用内窥镜摄像系统 1.1扫描系统：逐行扫描16:9Full HD。 1.2图像传感器：1/2.8高感度CMOS。 1.3图像解析度：水平值≥1100线，逐行扫描。 1.4摄像头类型：四个遥控按键，可以通过手柄调节主机参数，实现手柄和主机同步调节。 1.5分辨率：≥1920（H）X1080（V），60帧Full HD。 1.6输出清晰度：≥1080P。 1.7数字输出：高清录像功能；可通过U盘手术进行实时录像，录制的视频为1080P。 1.8可通过OSD菜单可以对摄像机的一些详细参数如亮度、饱和度、增益、背光值，进行微调。 1.9手术模式：≥7寸触摸屏带有7钟内镜手术场景模式，一键式切换内镜模式。 1.10光学适配器：F18mm、F20mm、F22mm、F24mm、F28mm、F32mm、F35mm。 1.11图像冻结：一键式单幅冻结图像。 1.12白平衡：自动白平衡控制和手动控制。 1.13输出接口：HD-SDI、CVBS、DVI、HDMI、USB、RJ45。 1.14消毒：浸泡，IPX7。 1.15高清防水内窥镜。 2.医用内窥镜冷光源： 2.1 LED冷光源具有触摸屏。 2.2 灯泡参数：100W LED灯。 2.3 色 温：≥6000K。 2.4 照 度：≥1400,000LX。 2.5 显色指数：≥90。 2.6 光谱范围：400-700nm。 2.7 噪 声：≤56dB。 2.8 最低照度：0.5LuxXF2.0。 2.9 亮度调节：可调，液晶面板触摸。 2.10灯泡寿命：≥30000小时。 3.导光束： 导光束耐高温高压灭菌，工作长度2500mm。 4.显示器： 4.1显示屏：≥24寸LED显示屏。 4.2屏幕比例：16:9。 4.3点距：0.270 (H) x0.270 (V)mm。 4.4最大分辨率：≥1920×1200。 4.5调色板≥68.7 Billion Colors（RGB/12bit）。 4.6对比度：1000:1。 4.7响应时间：14ms。 4.8最大亮度：600cd/m2。 4.9视角：178°。 4.10输入信号：DVI-I,VGA,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI,DC IN 24V。 4.11输出接口：DVI-I,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI。 4.12电源:AC100~240V 50/60Hz。 4.13功率:50VA。 5.仪器车： 多功能台车，整体组合，装卸自如，层板可调，空间多重组合，带放硬件和软件支架。 6.图文工作站参数 1.可采集≥100万幅高清静态图片或连续录像≥100小时。 2.对采集的静态图片或动态录像加时间戳功能。 3.对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大功能。 4.图像四画面观察模式。 5.具有收费统计，检查项目统计，科室、医生、日期工作量统计等功能，并可将信息导出到Excel或保存为BMP文件。 6.数据备份功能。 7.工作站台车参数 7.1全金属构造。 7.2具有显示器限位板。 7.3具有抽屉。 7.4前脚轮带刹车。 8.纤维咽喉镜技术参数 8.1光学参数：视场角：70°，景深：3~50mm。 8.2结构参数： 最大插入部外径：4.9mm 3.6mm； 钳道孔直径：2.0mm/无钳道孔； 弯曲角度：上130°下130°。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包2：耳鼻喉科（二）                              采购预算：24万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜变焦镜头及摄像系统 | 一、变焦镜头1台： 1.变焦物镜：可变焦。 2.调焦范围：200-300mm，与现有手术显微镜配套。 二、全高清彩色摄像机1台： 1.成像器件≥1/2.8英寸。 2.总像素≥210万像素。 3.视频输出≥1080P。 4.最低照度≥0.3lx。 5.光学适配器（接口）1套：微调焦距、光圈亮度调节、XY中心位置调节1个。 三、图文工作站： 1.商用计算机1台： 1.1处理器≥英特尔双核处理器； 1.2内存≥4G； 1.3硬盘≥1T； 1.4显示器≥21.5寸液晶显示器。 2.高清采集设备1个：分辨率≥1920*1080P。 3.软件：手术显微镜专用录播软件（有效像素≥1920*1080P）手术显微镜定制剪辑软件1套。 4.台车：系统专用台车 1台。 5.视频传输配件1根：专业级高清视频传输线≥8米。 6.软件参数： 6.1操作界面： 系统基于WINDOWS平台，全面支持win-XP,win-7，win-8，win-10，采用无菜单式逻辑设计，全图标化操作界面。 6.2报告设计。 6.3模板术语： 系统中病历模板采用三层树形结构方式，系统本身具备规范的开放性专家系统词库和报告模板，模板包括常用检查病例，并有下拉词条选择功能。 6.4图像采集： 选择医疗专用的高清图像卡，集成先进的高性能图形处理芯片，通过DirectX 先进软件图像处理技术，确保采集到的图像高清晰、逼真。 6.5图像处理： 提供图像长度、角度、面积的测量，图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功能。采用拖拽式结构框裁剪模式，可根据需要对图像区域无效图像信息进行裁剪。 6.6统计备份： 提供常规的日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量统计，送检医生工作量统计，诊断医生检查项目分类统计，病人性别统计，病人年龄统计，病区工作量统计，设备工作量统计，科室工作量统计等，方便日常管理。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包3：妇科                                        采购预算：49万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔单极电切镜 | 一、系统要求： 1.图像分辨率:≥1920x1080。 2.主机输入电源：220VAC，50Hz，功率：80VA（摄像系统）120VA（冷光源）。 二、摄像主机： 1.主机采用触摸屏控制。 2.≥10种科室场景可自定义，可根据实际使用需求个性化定制各个场景的效果及功能。 3.智能曝光，智能识别场景明暗，1秒快速完成自动曝光，无震荡、无阶梯感。 4.色调可调，更好地适配市面上各个厂家的监视器，保证最终成像色调的一致。 5.光源联动，通过手柄个性化定制能够远程遥控光源的亮度，使手术更便捷、更高效。 6.双镜显示，支持2种外部视频信号接入，4种同屏显示方案，可直接录制双镜视频，免去后期视频处理工作。 7.有多种高级图像算法可选（暗区改善、高亮抑制、去摩尔纹、细节滤镜、防红溢出、去雾设置、画中画、双镜联合）。 8.USB3.0储存HD录像机图片，更高效、安全的存储HD录像及图片； 9.脚踏控制，支持接入脚踏开关，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能。 10.手柄控制，支持4键手柄控制，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能。 11.数据存储：支持USB存储。 12.数据输出接口： HD型号支持3G-SDI、DVI和HDMI 1.4的输出接口。 13.数据输入接口：摄像系统支持3G-SDI和DVI的视频输入。 14.控制接口：支持外部设备通过RS-232接口配置摄像系统的功能，支持摄像系统通过串行控制接口（HCOM1）调节光源亮度。 三、摄像头： 1.被照式HD传感器，分辨率≥1920×1080pixel，有效像素≥207万。 2.摄像头控制，支持4键手柄控制，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能。 3.IPX8防水等级，可浸泡消毒，低温等离子及环氧乙烷消毒，有效延长摄像头使用寿命。 4.低升温设计，手感温度不超过37℃，长时间手术不烫手。 四、冷光源： 1.冷光源显色性能≥90，能够有效还原物体的真实颜色，不失真。 2.色温在4000～7000K之间，更贴近普通日常光照，能够真实还原物体色彩。 3.冷光源LED灯模块的寿命≥30000小时。 4.可与主机联动控制光源亮度，根据不同手术场景，调整光源亮度。 5.自动模式，可自动根据不同手术场景，识别并调整光源亮度。 五、光学接口： 变焦HD1F15-30光学接口,满足不同手术需求。 六、宫腔检查镜： 1.内窥镜视场角：≥55°。 2.视向角: 30°。 3.内窥镜镜管直径：Ø2.9mm。 4.内窥镜工作长度：302mm。 5.内鞘直径： Ø4.0mm。 6.内鞘工作长度：295mm。 7.外鞘最大直径：Ø5.0mm。 8.外鞘工作长度：260mm。 9.宫腔检查镜：最大外径Ø5mm，检查时免扩宫，并采用内、外鞘，使用时可以产生循环水流。 七、宫腔电切镜： 1.视场角：≥55°。 2.视向角: 25°、或选：12°。 3.镜管外径：Ø4mm。 4.内窥镜工作长度：≥280mm。 5.内鞘外径：Ø8mm。 6.内鞘工作长度：≥195mm。 7.外鞘外径：Ø8.6mm。 8.外鞘工作长度：≥180mm。 9.内、外鞘同时使用时，可以产生循环水流，可以连续操作。 八、售后服务： 1.整机保修期1年，终身维护，投标时提供承诺函。 2.响应时间：1小时内响应，48小时内解决，或提供备用机。 | 套 | 1 |
| 2 | 红光治疗仪 | 1.光源材料：多芯片集成大功率半导体固态光源(IHPC)。 2.输出波长：616nm～640nm。 3.中心波长：630nm。 4.光源表面≥6000 mW/cm2；输出窗口处770 mW/cm2；离照射部位5cm处：≥250 mW/cm2。 5.最大输出光功率：照射光源输出光功率：≥12W（分六档可调）。 6.升降装置：手动升降范围500mm三维立体空间可调。 7.照射距离控制模式：① 软件操作控制 ；② 治疗中可以随时调整照射距离。 8.治疗仪定时时间范围：1min～60min连续可调 ，步距1min，误差±10% （一次定时完成后系统自动报警提示）。 9.操作面板：触摸按键微电脑控制、数码管显示。 10.电气安全：I类B型应用移动设备。 11.制动装置：治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动装置。 12.最大输入功耗：500VA。 13.整机噪声：不大于70dB。 14.售后服务：整机保修12个月，终生维修，投标时提供承诺函。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包4：急诊科，老年病科，麻醉科，普外一科，重症医学科  采购预算：45.25万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清创处置床 | 1.规格：长≥2050mm，宽≥800，高≤650mm。 2.床框采用≥1.2mm钢管。 3.床腿采用≥1.2mm钢管。 4.床面托撑采用≥0.6mm钢管。 5.床面采用仿皮面料高密度创花板，易清洗。 6.配有四肢束缚带,防跌落功能。 | 张 | 1 |
| 2 | 多功能抢救床 | 一、规格尺寸：≥2290×1060×480/730mm 。 二、升降功能： 1.背部升降：升降角度0～75º，±5º。 2.腿部升降：升降角度0～35º，±5º。 3.整体升降：整体升降高度≥250mm。 4.整体前倾：12±2º 。 5.整体后倾：12±2º 。 三、床面板： 1.床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，钢板厚度≥1.0mm，表面采取静电喷塑处理。 2.病床靠背与腿板升降连接采用≥2.5壁厚管材。 3.床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥4mm，耐磨，运作无噪音，防折断。 四、床身主要部件： 1.床框采用≥40mm×60mm×2.0mm 优质碳钢矩管。 2.床体四角有输液架插孔。 五、ABS 阻尼护栏： 高强度ABS电控护栏，护栏带电控按键，控制床体各功能的升降功能，可立卧定位，装有气弹簧，缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体成型，背部及腿部护栏可分别升降管制。 六、电控床头床尾板： 1.高强度工程塑料注塑成型，表面光洁，便于清洁。 2.采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便。 3.非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。 4.床头有控制键。 七、脚轮： 1.床脚采用钢制框架。 2.直径≥5 英寸中控脚轮四个，床尾中控刹车功能，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制。 八、床架加工： 整体床架采用优质冷轧型材，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色特性。 九、传动系统： 控制系统通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降（上下），腿部曲伸（上下），整体升降（上下），前倾、后倾功能的按键。 十、床体：静态承重≥400KG，具备称量体重能。 | 张 | 1 |
| 3 | 成人光纤喉镜 | 1.喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2.手柄采用网纹设计，操作手柄采用 H62铜材质。 3.发光方式：LED灯泡，通过光纤冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部。 4.光纤管可拆卸，清洗后可直接用2%戊二醛浸泡或环氧乙烷消毒。 5.窥视片长度:160mm、130mm、100mm。 6.手柄直径：29mm。 7.光纤照明度:≥5000LUX。 | 条 | 3 |
| 4 | 双摇病床及床垫床头柜 | 一、规格： 外形尺寸：长度≥2150mm；床面宽度≥960mm；床体标准高度≥500mm。 二、功能： 1.背板调节≥75°。 2.腿部调节≥35°。 3.四角刹车。 三、材质及配置要求： 1.床体骨架采用≥80*40*1.5mm的成型方管焊接而成，床体坚固，可承载≥280kg。 2.床面：采用≥1.0mm的冷轧钢板，冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能（投标时提供钢材质量证明书）。 3.床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用（投标时提供粉末检验报告）。 4.涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用（投标时提供粉末抗菌性能检验报告）。 5.床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽。 6.全覆式铝合金折叠护栏采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。 7.配置φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。 8.摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。 9.四角带有输液架插孔以及引流挂钩，配输液架。 四、床垫： 1.材质：半棕半棉防水布。 2.布料：采用防水布，内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破。 3.结构：内置4cm高密度海绵和4cm天然棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样。 4.棕丝：采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐，硬度合理，垫子上带有拉链。 五、床头柜： 1.材质及规格：整体采用原生ABS材料注塑成型，材料强度高，耐磨、耐刮、防腐蚀（防酸碱等），柜体480*480*750cm。 2.床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽。 3.储物柜内空间大，配有隔板。 4.柜体正床头柜形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度。 5.柜门拉手特点符合人体工学原理，柜门内侧有磁铁门吸。 | 张 | 37 |
| 5 | 双通道微量注射泵 | 1.配注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态。 2.使用“爪式可开启”机构的注射器推杆。 3.自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h。 4.注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。 5.具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mmHg、中500±100mmHg、 低300±100mmHg。 6.报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档。 7.具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警。 8.电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时。 9.泵固定夹跟泵是一体化装置。 10.泵固定夹可任意90℃旋转进行横竖固定。 11.根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式。 12.快进速度：10ml:5~400ml/h，20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h。 13.注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度。 14.注射中Bolus可编辑功能。 | 台 | 3 |
| 6 | 高频电刀 | 1.全科型高频电刀，手术中可完成组织切割、凝血等功能。 2.全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型设备，～220V网电源供电。 3.具备单极切割功能：≥3种工作模式； 纯切：≥350W(负载500Ω)； 混切1：≥200W(负载500Ω)； 混切2：≥120W(负载500Ω)。 4.具备单极凝血功能：≥2种工作模式； 喷凝：≥150W(负载500Ω)； 柔凝：≥80W(负载500Ω)。 5.具备双极功能：标准双极凝模式； 双极电凝：≥70W(负载100Ω)。 6.具备独立高频发生器通用内窥接口。 7.具备远程故障诊断功能，专用病人回路电极板接触质量检测系统。 8.可配合各种软、硬镜进行内镜下的治疗。 9.具有断电保护电路功能，能记忆前一次使用的输出设定值。 10.全功能功率自动补偿。 11.主机具备（无风扇式）电子散热系统。 12.售后服务：整机保修12个月，终生维修，投标时提供承诺函。 | 台 | 1 |
| 7 | 手术转运床 | 1.平车面尺寸：长≥1900mm±10mm，宽（内径）≥600mm±10mm。 2.升降高度：最低≤550mm±10mm，最高≥800mm±10mm。 3.最大承重≥250kg。 4.车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便医护人员操作。 5.护栏采用ABS工程注塑料提拉升降式护栏，背部起背采用气弹簧式起背，升降角度0～75º±5º。 6.头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用，车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液。 7.整体升降采用摇杆式设计。 8.脚轮为4个中控脚轮，带有中央导向轮。 9.辅助装置：带有牛津布车垫，带有2条安全绑带。 | 张 | 2 |
| 8 | 转运车 | 1.规格:床板长度为≥1900毫米,全宽小于680m,高低升降范围380毫米。 2.调节范围:背部升降0~75°:高低升降550-930mm。 3.背部升降系统:背板、腿板升降由气动弹簧控制,0-75度,无级操作。 4.高低升降系统:通过手动调节器伸缩的连杆机构。 5.车体钢体喷塑,床板为PP树脂材料一次注制成形,三段式床面板框架:整体框架为钢制材料/一部分铝制材料。 6.滚轮:中控锁双面轮,四个直径≥150毫米的滚轮,推车四角都要安装中控锁踏杆。 7.独立的中心第五轮系统:应装备独立的中心第五轮系统,推车两侧都安装操作踏杆。 8.侧护板:推车两侧安装PP树脂材料制成的护板,可以水平固定,带有安全设置:侧护板上设有角度显示,可显示背板升起的角度,设有凹形槽,预防输液管滑落。 9.转运床垫:面料防水加工,外部面料可水洗。 10.输液架插孔:在推车四角各有一个输液架插孔,输液架可以被固定在插孔中,标配输液架,有输液架收藏孔。 11.采用中控刹车系统,车面为分体结构,上体采用汽簧作支撑力源,操作简易、方便。 | 台 | 1 |
| 9 | 小型移动式手术照明灯 | 1.尺寸：长≤450mm，高度升降范围：最低≤1300mm，最高≥1750mm。 2.照度：≥70000LUX。 3.功率：≤18W。 4.电源电压：配有变压器，220V变24V。 5.光源：由灯珠组成，冷光效果，光照度均匀，无频闪。 6.开关方式：无极调光开关，方便医护人员快速开关。 7.配置：设备为分体化设计，组装简易，灯头方向调节简易方便。 8.移动和刹车：配有脚轮，脚轮自带刹车，移动灵活，刹车牢靠。 | 台 | 2 |
| 10 | 心电图机 | 1.工作条件： 1.1产品可在电源交流100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作。 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。 2.ECG输入： 2.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集； 2.2导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）； 2.3输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）； 2.4频率响应：0.01Hz ~ 450Hz ； 2.5定标电压：1mV±1%； 2.6耐极化电压：≥±880mV（±5%）； 2.7内部噪声：≤12.5µVp-p； 2.8时间常数：≥5s； 2.9共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）； 2.10输入电流：≤0.01μA； 2.11除颤保护：具有抗除颤电击保护功能； 2.12导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能； 2.13需具备中文输入及中文操作提示和中文报告语言功能。 3.波形处理： 3.1A/D转换：24bit； 3.2采样率：40kHz； 3.3灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5%； 3.4抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能； 3.5自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能； 3.6自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。 4.存储器: 4.1设备内置存储器，存储病历≥800例； 4.2数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间。 5.显示器： 5.1彩色触摸液晶显示屏≥7英寸，倾斜角设计，支持显示背景网格； 5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形； 5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等。 6.记录器： 6.1 热敏式点阵打印机； 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）； 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1； 6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：≥210mm； 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印。 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等； 6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告； 6.8 具备在无网格纸上打印网格功能。 7.功能： 7.1 直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键； 7.2 配心电向量； 7.3 可准确判定接触不良的电极并予以指示； 7.4 拥有自动测量功能和自动诊断功能； 7.5手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择； 7.6 R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出； 7.7自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输； 7.8支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告； 7.9 周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟； 7.10长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录； 7.11具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印； 7.12可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理。 8.外部输入接口： 8.1 USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口； 8.2支持内置WIFI，支持使用有线、无线的方式进行联网； 8.3支持DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM格式，满足医院信息化需求； 8.4支持一维码、二维码扫描仪获取病人信息。 9.便携： 外部隐藏式提手可方便机器移动。 10.电源： 10.1 交直流两用，自动转换； 10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时； 11.产品认证：通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证。 | 台 | 4 |
| 11 | 输液泵 | 1.具有脉动补偿方法和系统功能。 2.手提式手柄设计，手柄上带有运行状态指示灯。 3.输液指示灯可开启或关闭。 4.数字键盘快捷输入。 5.点滴传感器可插拔设计。 6.双屏幕设计，数码管显示速度，液晶屏显示信息≥8种：具有输液速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示。 7.设备的电源接口≥3种，具有交流电源AC:100-240V,50/60Hz，车载电源DC12V，DC15V输出接口用于供电给输液加温器。 8.输液器规格≥5种：10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml输液器。 9.输液精度≤±5%。 10.冲洗速率200-1000ml/h可调，最小≤200ml/h，最大≥1000ml/h。 11.KVO速率0.1-5ml/h可调, 最小≤0.1ml/h，最大≥5ml/h。 12.阻塞报警阀值≥10档可调：数值范围900±200mmHg－100±50mmHg，高低两档和中间8档可调。 13.预置量和累计量0-9999ml/h，最小≤0ml/h（累计量0同时表示可无限累计量），最大≥9999ml/h。 14.报警≥13种：输液完毕、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、市电故障、电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、超时、系统出错、输液器未校准提示、KVO完毕、点滴传感器异常。 15.泵内预设6种输液器品牌和3种自定义品牌，每种品牌可设定规格10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml各五种规格以上输液器参数。 16.通过显示屏可直接查询历史记录≥1500条，包括输液时间，速度，报警等输液状态信息。 17.符合国家标准电源，电源电压AC:100-230V,50/60Hz，内置电池DC12V、2300mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行≥6小时以上。 18.报警音量≥7档可调：3-9档数值范围。 19.按键音量≥3档可调，高，中，低三档可选择，也可以关闭静音。20.LCD背光亮度≥10档可调，调节范围0－10档。 21.输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，调整或改变输液速度。 22.休眠功能，长按清零键可以进入休眠状态。 23.输液模式≥2种：流速模式、点滴模式。 24.流速模式范围0.1-1500ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥1500ml/h。 25.点滴模式范围20滴输液器1-350滴／min可调, 最小≤1滴，最大≥350滴；60滴输液器1-200滴／min可调，最小≤1滴，最大≥200滴。 | 台 | 5 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包5：医学装备科、普外一科、老年病科               采购预算：69万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 1.宽屏高清显示： 1.1尺寸≥10英寸，观察波形通道≥7道，屏幕倾斜角≥14°，便于医务人员操作和观察。 1.2屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，支持同屏显示更长的波形；高清显示，分辨率≥1280×800，对具有生理意义的波形提供高清晰度的准确显示。 2.标准配置：3/5新生儿导心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，锂电池 。 3.可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。 4.低耗能，无风扇设计。 5.显示界面： 5.1提供6种不同的布局界面：5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局。 5.2提供6种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）及自定义界面。 6.心电： 6.1标配3/5导联ECG功能； 6.2具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式； 6.3具有专门的陷波滤波器功能，用于去除50Hz或60Hz工作频率的网电源干扰。 7.具有心律失常分析和ST分析功能。 8.心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 9.血氧：标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。 10.呼吸： 10.1常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测； 10.2阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。 11.无创血压： 11.1多组NIBP测量结果，在主界面具有2种显示方式：“表格”和“图形”； 11.1.1以“表格”显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果； 11.1.2以“图形”显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布； 11.2.具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。 12.呼气末二氧化碳： 12.1配主流etCO2，或Oridion MicroStream®的微流etCO2； 12.2 Oridion MicroStream® 微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min。自动校准，无需手动校准。无需预热，最大反馈时间≤6秒。 13.数据存储： 13.1单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势； 13.2单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180条报警事件； 13.3单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。 14.记录仪： 14.1可同时打印≥4道以上的实时波形； 14.2多种触发记录方式：生理报警触发、NIBP自动触发等； 14.3可打印多种形式的波形：实时波形、连续波形、冻结波形，以及存储的各类趋势、报警事件、全息显示等。 15.电池： 15.1高容量锂电池≥6000mAh。 15.2可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。 16.提供监护仪主机3年以上的保修，投标时提供承诺函。 | 台 | 23 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包6重症医学科，神经外科，妇科               采购预算：11.94万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波治疗仪 | 1.治疗时间：1min--99min，可调节。 2.压力范围：40--200mmHg,可调节。 3.压力保持时间：1s--6s，可调节。 4.循环间隔时间：1s--20s，可调节。 5.电源电压：AC220v/50HZ 功率：75VA。 6.显示方式：≥7寸彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作。 7.治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式≥8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式。 8.连接套筒：可同时连接2个6腔叠加套筒，同时治疗2个肢体。 9.梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流。 10.零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位。 11.充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快。 12.具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节。 13.报警功能：实时压力监测，漏气自动报警。 14.配置医用小推车，静音脚轮，移动方便。 15.独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用。 16.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动。 17.实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视。 18.连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰。 19.套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗。 | 台 | 3 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包7：肿瘤内科                                    采购预算：20万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗系统 | 1.激光类型：封离型二氧化碳激光器。 2.波长：10.6微米。 3.最大功率：≤25W。 4.步进：1W。 5.激光输出方式：连续输出方式。 6.光斑直径：≥4mm。 7.指示光：≥3mW，亮度可调。 8.导光系统：7节重锤式妇科专用导光关节臂。 9.工作半径：≥130厘米。 10.冷却系统：水冷内循环冷却。 11.控制系统：微电脑控制，液晶触摸，脚踏开关。 12.显示系统：≥6寸真彩液晶屏幕。 13.电源输入：交流220V/ 50HZ。 14.保护和警报：具有安全可靠的冷却水循环系统指示和过热保护。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包8：消化内科                                    采购预算：28万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜清洗工作站 | 1.材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5mm，无锋角，无接缝，细菌附着率低，抗菌抗渗透性优异，对人体无毒性。 2.清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥3°，后端向内侧倾斜≥3°，前端有半径≥100mm的大圆弧，清洗槽内侧底部具有“米”字型凸起，以减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡效果。 3.干燥台形状要求：干燥台采用“内凹式”平台圆弧设计，干燥平台台面具有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，干燥台前端具有半径≥100mm的大圆弧。 4.功能背板形状材质要求：背板需采用与清洗槽相同的材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱，表面光滑，易清洗，耐磨损，对人体无毒性，所有倒角为大圆弧，背板需为倾斜式平面，倾斜角度≤10°，背板离地高度≤1.6m。 5.浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，配有手柄，板材厚度≥4mm，可清晰看到浸泡清洗的状况，并防止消毒液气体外泄。 6.清洗槽规格尺寸要求： 6.1超声槽槽体数量1个，外形尺寸≥长500mm×宽750mm，槽内尺寸≥长400mm×宽450mm×深200mm； 6.2双方槽槽体数量8个，外形尺寸≥长1180mm×宽750mm，槽内尺寸≥长500mm×宽450mm×深200mm。 7.干燥台规格尺寸要求：≥长1000mm×宽750mm。 8.柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm。 9.支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm。 10.柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链采用阻尼铰链，以实现柜门自动闭合到位。 11.柜体底板材质要求：采用PVC塑钢板材质。 12.需具备管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果，管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。 13.全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作，注水注气系统采用分离式设计，具备脉冲注水功能，在注水完成后自动实现注气的切换，电压：12V，注水压力0.2～0.3MPa，注气压力≤0.16MPa。 14.控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。 15.酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒～99分钟。 16.快速接头材质及功能要求：整套快速接头采用耐酸碱的高分子塑料，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上），底座设计位置位于洗消槽后方，便于操作。 17.供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件 18.排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求。 19.水质过滤器要求：过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤,流量≥0.3T/h，可更换滤芯。 20.排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，外罩采用不锈钢材料，具备排污功能,无需更换滤芯。 21.自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，可实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象;可实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用,电压220V，流量2~3T/h，功率≥20W，工作压力：0~0.8MPa。 22.不锈钢水龙头要求：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，可360°旋转，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s。 23.ABS塑料落水器：独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用优质橡胶。 24.医用无油空气压缩机要求：具备主动散热及自动排水功能，供气压力≥0.7MPa，供气量≥120L/min，储气量≥30L，噪音≤50dB，电压220V，输出功率≥750W。 25.中心气体处理器要求:具备自动调节气压和自动过滤水分的功能，设有注气压力调节器（≤0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa。 26.高压水汽枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，以适合不同类型的内镜管道，耐受压力0～0.7MPa。 27.空气过滤器要求：过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包9：消毒供应中心                                采购预算：45万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗机 | 1.清洗舱容积≥80L。 2.清洗舱材质：304不锈钢板材，厚度≥2.0mm，模具冲压成型，无焊接点。 3.开门方式：手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力 4.密封方式：硅橡胶胶条压紧密封。 5.快速管路设计：U型排水管路含优质排水泵，排水时间≤4min。 6.加热方式：循环加热，溶液内部温差≤1℃。 7.工作频率：≥40KHZ，功率可调。 8.换能器：工业级高Q值换能器，机电转化效率≥90%。 9.控制方式：工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围，独立的电源滤波器，抗干扰能力强，触摸按键操作，一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能。 10.界面显示：≥128×64点阵液晶显示屏，内带汉字库，任意显示汉字及字符，具有报警信息显示功能。 11.温度指示器：数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 12.安全保护： 12.1低水位保护功能：低水位时自动停止超声和加热管加热。 12.2超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出。 13.加热方式：电加热≥9.0kw。 14.超声频率：单频≥40KHZ 。 15.超声功率：≥2000w。 16.耗水量:≤60L。 17.使用寿命:≥8年。 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动清洗消毒机 | 1.清洗舱容积≥520L。 2.清洗舱材质：316L不锈钢镜面板，厚度≥1.5mm。 3.对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，得以清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。 4.舱体保温：≥12mm橡塑海绵。 5.开门方式：自动下开门。 6.通道类型：双门通道型，双门可实现互锁。 7.门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热。 8.门障碍：关门遇障碍可自动返回。 9.压紧方式：门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠。 10.舱门厚度：≥22mm。 11.快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计。 12.干燥系统：双风机供风，双级加热系统。 13.核心配件：循环泵、气动阀、计量泵采用优质配件。 13.1计量泵：2个（加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个）。 13.2循环泵：不锈钢泵体，流量≥1100L/分钟。 13.3阀门：气动阀口径≥2寸，性能可靠。 14.空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3um。 15.控制方式：控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用，具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 16.界面显示：≥5.7寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数，具有报警信息显示功能。 17.流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定有序的运行。 18.温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，精确度误差≤0.1℃。 19.记录方式：自动打印过程曲线，并记录A0值，可连接追溯系统。 20.安全保护： 20.1具备超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 20.2防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 20.3风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 20.4舱门障碍保护装置：舱门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行； 20.5电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关启动，电机停止工作。 21.程序名称：≥9套预置程序，≥21套自定义程序，可根据需要进行程序编辑。 22.运行时间：≤45分钟。 23.节能：耗水量≤25L/步骤。 24.最大装载量：≥18个标准器械托盘（标准器械托盘尺寸：480×250×50mm。 25.外形尺寸：≥宽1270×高1870×深1000mm。 26.舱体尺寸：≥宽696×高1115×深800mm。 27.配置清单：主机1台，空气压缩机1台，4层器械清洗架 1个，搬运车 2个，标准器械托盘12个。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包10：普外一科                               采购预算：209.85万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清腹腔镜系统 | - 摄像机技术参数： 1.摄像头具有3组1/3CMOS传感器，每组都是1080P（投标时提供检验报告证明文件）。 2.像素：≥1920（水平）×1080（垂直）（≥207.3万像素）。 3.扫描标准： 1125线，50帧。 4.同步系统：可自动切换，内部。 5.视频输出端口：BNC插座×2； Y/C(S-VIDEO)输出 ：S端子插座×1； RGB/YPbPr输出：BNC插座×3。 6.高清视频输出端口： HDMI×1,HD-SDI×2（输出1080P信号）。 7.最低照度： F5.5时≤3Lx 。 8.视频输出清晰度：≥1080P 。 9.医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm。 10.白平衡：自动调节（AWC）、手动调节(MANU) 和自动记忆白平衡(ATW)，增益选择：AGC增益提高可选择。 11.主机前面板≥7寸液晶屏幕，实时显示图像，应急可使用。 12.前面板主机带有USB接口，支持U盘1080P拍照、录像。 13.主机具有网络视频直播功能（投标时提供证明材料）。 14.可IPAD传输显示实时图像。 15.主机具有血管强化显示功能，增强血管锐度，血管更鲜明显示（投标时提供证明材料）。 16.具有纤维镜模式，可一键消除摩尔纹，连接纤维镜（纤维胆道镜、纤维支气管镜等）图像更清晰。 17.摄像头≥IPX8防水等级，可浸泡消毒。 18.具有图像冻结和2.5倍电子放大功能、水平垂直翻转。 19.摄像头具有四种遥控手柄功能键。 20.高清光学变焦接口，连续变焦焦距范围18-25mm，可满足各个科室内窥镜的临床使用需求。 二、监视器参数： 1.显示器尺寸≥66.1cm/26英寸。 2.视角:178度（水平&垂直）。 3.分辨率:≥1920×1080。 4.显示亮度≥700cd/m2。 5.长宽比:16:9。 6.显示色≥10亿。 7.对比度:1400:1。 8.防水（正面）：IP45。 三、医用LED冷光源参数： 1.与摄像主机同一品牌。 2.主机前面板带≥7寸LCD显示、参数可追溯。 3.光源照度：≥1100000Lx。 4.光源色温：≥5600k。 5.光输出孔规格:∮10。 6.光源功率：100VA。 7.光源使用寿命：≥40000小时，亮度均匀无暗区。 8.亮度调节：LCD轻触式和机械旋钮，方便操作选择。 9.参数一键还原功能，方便医生操作。 四、医用台车： 1.全金属构造，铝合金立柱经氧化处理。 2.托盘适合多种硬镜软镜挂放。 3.屏幕支架课多角度及上下旋转，方便操作者不同角度观看图像。 4.脚轮带刹车，移动控制更加安全可靠。 五、腹腔镜参数： 视向角30°，直径10mm，全高清腹腔镜，带有HD3标志，支持等离子、高温高压等多种消毒方式。 六、医用气腹机参数： 1.与摄像主机同一品牌。 2.采用触摸操作屏幕，屏幕尺寸≥7寸。 3.智能开机自检，及时发现隐患 。 4.最大流量≥42L，快速建立气腹。 5.设定流量范围：0L/MIN-42L/MIN，连续可调，调节精度：≤1L/MIN。 6.设定压力范围：5-25mmHg，调节精度：≤1mmHg。 7.充气流量智能调节，维持气腹压力更平稳。 8.具有智能泄压功能，软硬件双重过压保护，安全可靠。 七、电刀参数： 1.仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。 2.工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 3.输出功率：标准模式 单极纯切：350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 标准模式 柔和模式 单极电凝：120W（500Ω） 120W（500Ω） 标准模式 宏模式 双极电凝：50W（100Ω） 80W（200Ω） 4.电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A。 5.使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%。 6.具有双电刀笔控制功能。 八、配置清单： 1.超高清摄像机：1台。 2.超高清摄像头：1个。 3.变焦光学接口：1个。 4.监视器：1台。 5.医用冷光源：1台。 6.医用台车：1台。 7.医用气腹机：1台。 8.电刀：1台。 9.腹腔镜：3支。 | 套 | 2 |
| 2 | 腹腔镜手术器械包 | 一、弯分离钳 5*330mm 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力≥20N。其硬度≥350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.根据头部形状可分为直分离钳，弯分离钳，直角分离钳等，且根据手术部位不同，头部又按照钳头长短、外形、角度等方面设计成多种型号来满足不同手术需要。 4.钳头张开角度≥50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 二、弯剪刀 5*330mm 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度≥350HV0.2。 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 4.根据头部形状可分为直头，弯头，钩和翘头等，根据钳头张开方式又可分为双动和单动两种，完全满足操作者的多种需求。 5.头部材料采用高硬度不锈钢。 6.钳头张开角度≥30°。 7.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 8.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 9.滑槽款剪刀裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 三、鼠牙抓钳 5*330mm 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度≥350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状多种多样，囊括上百种钳头，全满足操作者的多种需求。 4.钳头张开角度≥50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 四、弹簧抓钳 5*330mm 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢。夹持力≥20N。其硬度≥350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状多种多样，囊括上百种钳头，全满足操作者的多种需求。 4.钳头张开角度≥50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 五、平口钳（无损抓钳) 5*330mm 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度≥350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状多种多样，囊括上百种钳头。 4.钳头张开角度≥50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 六、穿刺器（带保护） 10*95mm 1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4kPa气压，冒出的气泡≤20个。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格：Ф3、Ф5、Ф10、Ф12.5、Ф15、Ф18，工作长度50-250mm。 3.翻盖密封。 4.套管有带螺纹款。 5.穿刺器穿刺针为带保护头型。 七、穿刺器（带保护） 5*110mm 1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4kPa气压，冒出的气泡≤20个。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格：Ф3、Ф5、Ф10、Ф12.5、Ф15、Ф18，工作长度50-250mm， 3.翻盖密封。 4.套管有带螺纹款，带螺纹款可防止术中穿刺器滑脱。 5.穿刺器穿刺针为带保护头型。 八、转换器 10-5mm 1.转换器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.规格：Φ5、Φ10、Φ12、Φ15、Φ18、Φ20多款式，包含套管式（短）、套管式（长）、卡口式和螺钉锁紧式。 九、取石钳 10*330mm 1.规格Φ10，工作长度330mm。 2.钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为200HV0.2-400HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.钳口有单动、双动款，可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 十、电凝钩 5*330mm 1.单极电凝（钩、棒、铲、针）头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，单极电凝刀头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3和Ф5两种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状包括钩状、棒状、铲状、刀状以及针状。 十一、吸引器（枪柄） 5*330mm 1.吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。吸引器内芯通常，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 2.吸引管:Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450mm。 3.推杆式吸引器按阀体大小可分大号、中号和小号推杆式吸引器，阀体设有复位机构，使用中阀体卡滞时用力按压阀门盖“咔”一声即复位。 十二、电凝棒 5*330mm 1.单极电凝（钩、棒、铲、针）头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，单极电凝刀头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3和Ф5两种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状包括钩状、棒状、铲状、刀状以及针状。 十三、施夹器 10*330mm 1.施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力≥40N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级。 2.规格Ф10，工作长度180-450mm，适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 4.头部多种弯曲角度。 十四、腹腔镜器械消毒盒 550*250*100mm，可高温高压、低温等离子消毒。 十五、弯钳（止血钳） 180mm，弯，全齿。 十六、艾力斯钳（组织钳） 180mm，直。 十七、组织钳 200mm。 十八、组织剪 180mm，直。 十九、帕巾剪 140mm，尖头。 二十、组织镊 125mm，1×2钩 。 二十一、卵圆钳（海绵钳） 250×10mm，弯有齿。 二十二、不锈钢服药杯 50ml。 二十三、不锈钢换药碗 Ф140。 二十四、持针钳 180mm，直，粗针。 二十五、编网框 248×248×70mm。 二十六、售后服务：手术器械保修期1年，终身维护（投标时提供承诺函）。 | 套 | 10 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包11：检验科                                      采购预算：9万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式离心机 | 1.全金属机箱，自吸式电子门锁。 2.开盖自动停机。 3.交流变频电机，具有停机防回荡功能。 4.转速/离心力实时转换设定。 5.单片机控制, 液晶显示。 6.有停机自动开盖选择功能显示。 7.最高转速：4000r/min。 8.转速偏差：±2.5%。 9.最大相对离心力：2860×g。 10.定时时间：1-99min。 11.容量:水平转子：10ml×32支。 | 台 | 1 |
| 2 | 立式离心机 | 1.全金属机箱，电子门锁，开盖自动停机。 2.可一次性脱帽并分离100支真空采血管。 3.采用大功率交流变频电机，配置高精度测速系统。 4.单片机控制，液晶显示，薄膜开关面板。 5.≥9组程序储存、转速、离心力可单独设置，不需转换。 6.升减速时间10档调节，并具有停机防回荡功能。 7.有停机后手动、自动开盖选择功能。 8.最高转速：4000r/min。 9.转速偏差：±2.5%。 10.最大相对离心力：3400×g。 11.定时时间：1-99min。 | 台 | 1 |
| 3 | 荧光免疫定量分析仪 | 1.仪器基本参数：工作波长范围≥635±5nm，检测范围≥0-15000mV，分辨率≥1mV。 2.仪器自身性能指标：空白计数：仪器检测空白质控板电压≤100mV。线性：在≥0-15000 mV量程内仪器线性要求r≥0.95。重复性：在≥0-100mv量程内，CV≤10%；在≥100-15000mv量程内，CV≤2%。稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的质控卡电压在≥0-100mv量程内，卡电压变化应不超过±10%；在≥100-15000mv量程内，卡电压变化应不超过±2%。 3.测速：最高150T/h，全自动操作。 4.试剂通道数：3通道，单个通道试剂条不低于24人份。 5.同时检测项目：可同时检测6种项目，15分钟实现多种项目检测结果。 6.样本位：≥48个，支持连续加载。 7.加样方式：加样为一次性tip加样头设计，避免交叉污染。 8.采样特性：血清、血浆、全血或尿液样本：10~200 μL（每个检测项目所对应的样本类型和样本量不同，具体请参考配套试剂说明书），支持微量血检测CRP和PCT。 9.显示：LCD彩色电容触摸显示屏、≥1024×768分辨率。 10.仪器系统：安卓系统。 11.输入输出： 触摸面板、一路RS232串行口、以太网口接口、USB-A型口、条码扫码器。 12.试剂：配套检测卡，常温储存、常温运输。 13.电源：输入100V～240V ，50Hz～60Hz，功率：312 VA。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包12：口腔科                                   采购预算：40万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔数字化扫描仪 | 1.基本要求：实现数字化的口腔内部三维取模。 2.扫描范围：标准头16mm×12mm，扫描范围，迷你头 12mm×9mm。 3.景深：22 mm。 4.扫描帧率：20帧/秒。 5.扫描仪尺寸(L×W×H)：281mm × 33mm × 46mm。 6.数据输出格式：STL, OBJ, PLY。 7.精度(std.)：≤0.020mm(3Teeth)，≤0.05mm(Single Jaw)。 8.扫描头配置/外径:标准口扫头：120*20*16mm; 迷你口扫头：120*16*12mm;整机配5个口扫头3大2小。 9.扫描头消毒方式：高温高压灭菌。 10.扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次。 11.产品使用周期：≥8年。 12.可拆卸尾线。 13.机身物理按键。 14.握持位置提示。 15.一键自动标定。 16.扫描仪运行提示灯。 17.口扫头插拔灯状态提醒。 18.口内金属物扫描功能。 19.软件可以支持口腔检查： 19.1检查内容包含：龋齿、色素情况、牙齿排列情况、牙齿缺失/缺失情况； 19.2报告输出形式：具备直接输出二维码功能及报告照片功能； 19.3支持手机预览真彩3维数据； 19.4口腔检查报告支持配置单位logo以及机构专用色。 20.AI智能扫描。 21.体感功能。 22.边缘线提取功能。 23.正畸模拟。 24.口腔扫描、打印一体化。 25.口腔扫描订单个性化。 26.无加密狗操作。 27.云传输功能： 27.1具备多种患者数据上传：包含照片/CBCT数据； 27.2支持预览真彩3维数据。 | 台 | 1 |
| 2 | 牙科治疗椅 | 一、地箱： 1.独立式地箱，可以满足诊室各种位置的安装要求，地箱外部有水、气压力表。 2.地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.01ml。 3. 具备微粒水过滤器≤90μm和微粒空气过滤器≤25μm。 4. 具备隔离变压器，输出电压不大于直流35伏和交流24伏。 二、医生单元： 1.上挂或下挂式器械挂架可根据医生使用习惯选择。 2.配有按键功能可操作：椅位升、降，靠背俯、卧，预置位置控制：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置，冲盂、漱口水。 3.器械盒具备水气总开关，可切断牙椅总水气；独立水开关，可单独关闭手机用水；水量调节开关，可调节手机出水大小。 4.器械盒及器械盘均配有硅橡胶片，可以高温135度消毒。 5.器械架上配备的三用枪、牙科手机、内置洁牙机（如有）出水自动恒温控制，并具备防干烧功能。 6.器械盒具备外露调节手机气压的装置，且不容易误操作，具备实时显示的压力表。 7.器械臂升降定位可自动控制（阻尼调节）。 三、助手单元： 1.助手架配有按键功能可操作：椅位升、降，靠背俯、卧，预置位置控制：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置，冲盂、漱口水、LED观片灯。 2.吸唾器： 2.1 手柄可拆卸，并高温135°消毒； 2.2 气压为550KPa时，真空度≥27KPa，抽水速率≥700mL/min。 3.强力吸引器： 3.1 手柄可拆卸，并高温135°消毒； 3.2 气压为550KPa时，真空度≥20KPa，流量≥160L/min。 4.助手架上配备的三用枪、漱口水出水自动恒温控制，具备防干烧功能。 5.助手架高度随牙椅同步升降，器械盒可在水平和垂直两个方向旋转。 四、电动牙科椅： 1.至少具备2组各4个可预置位置，每组预置位置包含：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置。 2.具备漱口位按键，一键操作牙椅可自行运行到漱口椅位，再次按漱口键即可自行复位。 3.靠背后仰及坐垫下降均具备安全开关，运行过程中如遇障碍物自动停止运行。 4.具备带错码显示的故障自动检测系统。具备自检程序、故障代码及信息代码, 在椅背下方的显示器上显示数字及字母，并且需提供有30个以上代码表，来表示牙椅的工作状态，准确判断故障位置，方便维修。 5.头靠可以360度调节,头架长度可以根据患者身高需要自行调节，头枕伸缩范围≥300mm。 6.椅背可伸缩调节以满足不同身高患者的使用需求，调节档位≥5档，椅背伸缩范围≥100mm。 7.使用变频电机驱动，微处理器的数字输出对模拟电路进行控制改变脉冲方式，使牙椅柔性启动。 8.采用高分子合成材料齿轮传动结构。 9.外表部件均采用RIM技术（反应注模），由合成材料聚亚氨脂发泡制成，各受力部件内部均采取金属加强措施。 10.坐垫承载面离地最高高度≥850mm，离地最低高度≤400mm，椅背后倾范围≤101°，≥185°。 11.脚控系统：控制牙科椅升、降，靠背俯、卧，亦可控制预置位置包含：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置。 五、口腔灯： 1.手术灯采用连体式设计，随椅升降。 2.光源采用LED灯，手柄外套可取出进行高温消毒。 3.无极调光，照明强度5,000–35,000 LUX，功率≤8W。 4.光照范围100*180mm。 5.色温5000K。 6.反射光设计，避免光线直射。 六、痰盂： 1.使用陶瓷痰盂，且陶瓷部分可完全取下清洗消毒。 2.痰盂的清洁水出水口和溢出水位之间空气间隔的距离≥60mm。 3. 痰盂高度随牙椅同步升降。 七、医生椅：8个方位可调节，具备椅位升、降；坐垫角度上、下；靠背高度上、下；靠背前、后调节。 八、牙科治疗椅配置清单： 1.高速气涡轮手机：2套。 2.低速气动马达含直弯手机：1套。 3.三用喷枪(直、弯) ：各1套。 4.FARO无极调光，带记忆功能是LED口腔灯：1套。 5.恒温可调节冲盂漱口定量给水自动控制系统：1套。 6.强力吸引器：1套。 7.吸唾器：1套。 8.3孔气控脚开关：1套。 9.电动牙科椅(带二套各4个预置位程序设定,以椅背下方显示板的USER A / USER B区分,可以按USER键切换选择)：1套。 10.牙科椅双向（器械盒及助手架操作面板分别具备椅位控制,观片灯控制,冲盂、漱口控制按钮）控制系统：1套。 11.多功能助手架（具备观片灯、冲盂、漱口、椅位控制功能，并配有三用枪、强吸及弱吸和观片灯）：1套。 12.带错码显示的牙科椅故障自动检测系统(具备自检程序、故障代码及信息代码,在椅背下方的显示器上显示数字及字母来表示牙椅的工作状态)：1套。 13.电动牙科椅下降、后仰安全系统：1套。 14.具备8个方向可以调节的医生座椅：1套。 15.新型陶瓷痰盂（清洗方便耐用，减少玻璃痰盂清洗不便且上下拆装的不方便）：1套。 | 台 | 2 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包13：老年病科                               采购预算：28万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 胰岛素泵 | 1.储药器:3ml。 2.基础率：0.1-35u/h。 3.基础率模式：≥3种。 4.基础率步长：0.1u/h。 5.基础率分段：24段。 6.临时基础率：0.5－24H;0.1-35u/h;±1% 可调整。 7.大剂量：0.1－25U。 8.大剂量增量：0.1U。 9.输注方式：常规，方波，双波。 10.计算器：向导功能。 11.血糖目标：≥8个。 12.碳水化合物系数：≥8个。 13.胰岛素敏感系数：≥8个。 14.电池：1节AAA 电池。 15.马达：优质马达。 16.胰岛素输注精度：≤±5%。 17.背景灯：有。 18.自检：有。 19.报警记录：可回顾至少32次的报警，以及报警的时间和日期。 20.低液量报警：10-20U剩余单位可调。 21.电池报警：电池检测失败，低电量，无电量。 22.报警类型：声音/震动。 23.充盈记录：可回顾至少64次的充盈记录，以及充盈时间和日期。 24.历史：90次。 25.防水等级：IPX-7。 26.日最大剂量：无限制。 27.助针器：有，安全无痛进针。 | 台 | 8 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包14：脑外科、皮肤科                             采购预算：16万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑反射治疗仪（磁刺激仪） | 一、硬件： 1.整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准。 2.整机通过电磁兼容性 EMC 测试。 3.冷却系统：智能变频风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体。 4.配圆形或 8 字形两个刺激线圈。 5.运动诱发电位监测模块：可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。 6.随动定位辅助系统，辅助刺激线圈随头部偏移而自动跟随，确保治疗过程中靶点相对位置不变，保证脉冲个数与治疗效果。 7.随动定位辅助系统具有电子传感器来监测患者头部运动情况，而非纯机械结构。 8.线圈支架由步进电机来控制移动并跟随靶点，而非固定式线圈支架。 9.随动定位辅助系统中含有专用电动座椅，座椅角度可180度调节，患者可坐、可躺，治疗过程中更加舒适。 10.随动定位辅助系统头枕高度可调，行程不小于13cm，满足1.5m-1.9m身高患者的治疗需求。 11.标配触控式一体机，操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。 12.触控式一体机通过 CE 电磁兼容性认证，更安全。 13.配稳压电源。 14.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。 二、主机技术指标： 1.最大磁感应强度：5.9T，允差 ±20%。 2.输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz 可调，允差±5%；1 Hz 以下步长0.01Hz, 1Hz 以上步长 1Hz。 3.脉冲上升时间：50μs ±10μs。 4.脉冲持续时间：340μs ±20μs。 5.磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。 三、运动诱发电位监测模块技术指标： 1.通道数：≥2通道。 2.触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs。 3.数据传输方式：WIFI。 4.测量范围：1μV～1000μV。 5.最小分辨率：≤2μV。 6.频率范围：20Hz～500Hz。 四、软件： 1.上位机软件通过 GB/T 25000.51 软件工软件产品质量要求与评价。 2.运动阈值及治疗方案可实现自动记忆。 3.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含 TBS 模式）等多种刺激模式。 4.内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择。 5.方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调。 6.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到 40℃自动停止输出。 7.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测。 8.自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。 9.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并实时查询、编辑及导出数据备份保存。 10.含波形设置、权限设置等多种自设功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 红蓝黄光治疗仪 | 1.显示界面：≥8寸TFT高分辨率彩色液晶屏，电容触摸屏。 2.操作方式：触摸屏操作。 3.输出通道：单通道独立输出。 4.波 长：红光源波长：640nm±20nm； 蓝光源波长：460nm±20nm；黄光源波长：590nm±10nm。 5.发光表面中心处光功率密度≥1600mW/cm²（投标时提供检测报告）。 6.时间设置：0 min～99 min 连续可调。 7.红蓝黄三色光源，由6个及以上高能芯片灯泡组成一个弧面独立发光，三块组合折叠灯头。 8.输出方式：红光、蓝光、黄光可以单独输出，光功率密度可调。 9.能量设置：红光治疗强度1～10级可调，蓝光治疗强度1～10级可调，黄光治疗强度1～10级可调。 10.治疗范围： （1）消炎、止痛；对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤等有消炎、止痛作用。 （2）对溃疡、褥疮等有促进创面愈合的作用；抗衰老，美白皮肤。 11.外观要求：推车式，使用静音脚轮。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |

包15：心内科                                     采购预算：35万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线FFR测试仪（冠状动脉造影血流储备分数测量系统） | 1.系统功能：需具备数据管理功能、二维图像分割功能，三维图像合成功能；流速计算功能；有创压力测量功能；caFFR计算功能；报告生成功能；显示测量列表功能；三维合成精度：长度重建精度±5mm；直径重建精度±0.5mm。 2.用户界面：选图像界面、选血管界面、选帧界面、路径界面、轮廓界面、二维狭窄界面、三维狭窄界面、流速界面、caFFR 界面、压力界面、报告界面、记录界面、设置界面。 3.数据接口要求： 3.1压力传感器到分析仪为单向数据传输，分析仪为 IBP 接口； 3.2分析仪到工作站为单项数据传输，RJ45 接口； 3.3工作站提供 DVD 接口，用于导入导出数据。 4.存储格式：工作站对输出的PDF报告进行存储。 5.图像要求：符合DICOM 3.0标准。 6.图像管理与记录装置：硬盘、DVD+R、4.7G及以上光盘存储。 7.电气安全：应符合GB9706.1-2007、GB9706.15-2008、YY0783-2010的要求。 8.电磁兼容：应符合YY0505-2012、YY0783-2010的要求。 9.分析仪： 9.1 CPU：Intel Celeron Processor 3865U,1.8GHz； 9.2 内存：≥4GB； 9.3 磁盘空间：≥50G。 10.显示器：≥15.6 英寸屏，触摸屏，TFT 显示屏，显示器分辨率1366*768像素。 11.接口规格： 11.1压力信号输入接口：雷默插座、模拟信号输入,隔离：CF 类除颤防护； 11.2信息传输：RJ45 接口； 11.3电源连接：雷默插座。 12.有创压力测量模块规格： 12.1压力范围：-30～300 mmHg； 12.2准确度：±4mmHg 或±4%，两者取大者。与一次性使用有创压力传感器配合使用：（±1mmHg±1%读数）（在-30 ～ 50mmHg 时）；±3%读数（在 50 ～300 mmHg 时）； 12.3频率响应：0-10Hz； 12.4分辨率：1mmHg。 13.工作站： 13.1技术规格： ①CPU：英特尔酷睿i5-10500,(6核,12MB 缓存,3.1Ghz,4.5Ghz)或更高； ②显卡：集成显卡UHD 630； ③内存：≥8GB； ④磁盘空间：≥900G； ⑤显示器：1920*1080像素； ⑥驱动器：DVD。 13.2接口规格： ①信息传输（与分析仪、打印机）：RJ45 接口； ②工作站与显示器连接：DisplayPort 接口； ③信息传输（外部影像数据导入）：DVD+/-RW 光驱； ④电源连接：C14 品字型插座； ⑤连接鼠标和键盘：PS/2 接口 或者 USB 接口。 | 台 | 1 |
| 1.其他要求：以上提供的所有产品的证明材料及相关检测报告，在签订合同时须提供原件备查。 2.交货期：签订合同后30个工作日完成交付。 3.交货地点：青海省交通医院（青海省西宁市城西区交通巷5号）。 |  |  |  |  |