**包2**

**中标产品分项表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 |
| **监控中心** | | | | | | |
| 1 | 液晶拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-F | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12块 | 10800 |
| 2 | 视频矩阵 | 海康威视 | DS-B20-S03-A DS-6408HFH-B20H DS-6916UD-B20H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 89880 |
| 3 | 电视墙机柜 | 海康威视 | 底座、支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 | 18872 |
| 4 | 监控中心操作台 | 国产 | 定制 | 国产 | 1套 | 12000 |
| 5 | 信号屏蔽线 | 国产 | 国标 | 国产 | 3卷 | 4000 |
| **智慧消防软件平台** | | | | | | |
| 6 | 单位消防综合管理平台 | 海康威视 | Infovision FireProtection智慧消防综合管理平台 | 杭州海康消防科技有限公司 | 1套 | 151500 |
| 7 | 消防管理终端 | 海康威视 | DS-MDT102 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 | 1820 |
| 8 | 用户信息传输装置 | 海康威视 | NP-FCT100 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 | 2002 |
| 9 | 通讯转换卡 | 海康威视 | NP-FTP200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 | 280 |
| 10 | 网络高清摄像机 | 海康威视 | NP-FVW200-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 | 980 |
| 11 | 高精度压力变送器 | 海康威视 | NP-FSS100 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7台 | 490 |
| 12 | 高精度液位变送器 | 海康威视 | NP-FSS101 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 | 490 |
| 13 | 以太网压力数据采集器 | 海康威视 | NP-FSC201 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7台 | 882 |
| 14 | 以太网液位数据采集器 | 海康威视 | NP-FSC201 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 | 882 |
| 15 | 室外消防栓智能监测终端 | 海康威视 | NP-FSC300 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3台 | 1260 |
| 16 | 水泵控制柜信息监测装置 | 海康威视 | NP-FSC208 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7台 | 1064 |
| 17 | 风机控制柜信息监测装置 | 海康威视 | NP-FSC208 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3台 | 1064 |
| 18 | 电气火灾监测设备 | 海康威视 | NP-FDC640 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 18套 | 574 |
| 19 | 标签（二维码） | 海康威视 | NP-FRC100 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 60张 | 14 |
| 20 | 视频联动算法设备 | 海康威视 | NP-FVG100-P | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12台 | 350 |
| 21 | 信号电源线 | 国产 | 国标 | 国产 | 100卷 | 900 |
| 22 | KBG管 | 国产 | 国标 | 国产 | 1500米 | 60 |
| 23 | 施工 | 联通 | 定制 | 联通数字科技有限公司 | 1项 | 470000 |
| **报警设备更换** | | | | | | |
| 24 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海康威视 | JTY-GM-HK1001 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 564只 | 26 |
| 25 | 点型感温火灾探测器 | 海康威视 | JTW-ZOM-HK1003 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 54只 | 25 |
| 26 | 手动火灾报警按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK1102 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 53只 | 27 |
| 27 | 输入模块 | 海康威视 | HK-LD-1202 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 39只 | 27 |
| 28 | 输入/输出模块 | 海康威视 | HK-LD-1201 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 151只 | 35 |
| 29 | 火灾声光警报器 | 海康威视 | HK-SG-1120 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 39只 | 39 |
| 30 | 消火栓按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK1103 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 98只 | 22 |
| 31 | 广播模块 | 海康威视 | HK-LD-1206 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 11只 | 35 |
| 32 | 火灾显示盘 | 海康威视 | HK-XS-1140 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7台 | 280 |
| 33 | 总线隔离模块 | 海康威视 | HK-LD-8024 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 32只 | 30 |
| 34 | 火灾报警控制器（联动型） | 海康威视 | JB-LTZ2-HK1316 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2套 | 13160 |
| 35 | 智能电源盘 | 海康威视 | HK-DY-1506 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 1260 |
| 36 | 消防应急广播设备 | 海康威视 | HK-GK-3501 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 1134 |
| 37 | 广播功率放大器 | 海康威视 | HK-GF-3605 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 1582 |
| 38 | 消防电话总机 | 海康威视 | HK-DK-3001 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 889 |
| 39 | 气体灭火控制器 | 海康威视 | JB-QB-HK2302 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 1960 |
| 40 | 气体喷洒指示灯 | 海康威视 | HK-QS-2111 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2只 | 105 |
| 41 | 紧急启/停按钮 | 海康威视 | HK-SZ-2121 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2只 | 105 |
| 42 | 电子编码器 | 海康威视 | HK-BMQ-8250 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1只 | 203 |
| 43 | 联网接口卡 | 海康威视 | 主机自带 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4张 | 0 |
| 44 | 光缆 | 国产 | 国标 | 国产 | 3000米 | 20 |