# 附件：

# 成交产品分项表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| 1 | 机房精密空调 | 阿尔西 | 室内机CYBERCOOL-MOD.O.DXA.70E2X3室外机VMEG50 | 阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司 | 2台 |
| 2 | 机房专用空调 | 阿尔西 | 室内机CYBERCOOL-MOD.O.DXA.40E2X1室外机AMAE6 | 阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司 | 1台 |
| 3 | 基站空调 | 阿尔西 | 室内机DATACOOL.O.DXA.7R1C0室外机CMDG4 | 阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司 | 4台 |
| 4 | 机房专用空调 | 阿尔西 | 室内机CYBERCOOL-MOD.O.DXA.50E2X1室外机VMEG40 | 阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司 | 2台 |
| 5 | 2P挂机 | 海尔 | KFR-50GW/19HDA82U1 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 1台 |