特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

技术支持部门联系人及电话：邹先生0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

竞争性磋商文件

采购项目编号：青政采磋商（货物）2022-177号

采购项目名称：2022年高等教育实力提升专项-家具

采购项目

采 购 单 位 ：青海民族大学

青海省政府采购中心编制

2022年7月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	6

一、说  明	6

1.适用范围	6

2.采购方式、合格的投标人	6

3.磋商费用	6

二、磋商文件说明	6

4.磋商文件的构成	6

5.磋商文件的质疑	7

6.磋商文件的澄清、修改	7

三、磋商响应文件的编制	7

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	7

8.磋商报价及币种	8

9.磋商有效期	8

10.磋商响应文件构成	8

11. 磋商响应文件格式及编制要求	9

四、网上投标	9

12.网上投标	9

13. 提交首次磋商响应文件截止时间	9

五、开标	10

14.开标	10

六、资格审查程序及方法	10

15. 资格审查程序	10

16.资格审查不通过的情形	10

七、磋商程序及方法	11

17.磋商小组	11

18.磋商工作程序	12

19.答疑的方式和情形	12

20.评审办法	13

八、成交办法	15

21.推荐并确定成交供应商	15

22.成交通知	15

九、授予合同	15

23.签订合同	16

十、串通投标的认定及处理办法	16

24.串通投标的情形	16

十一、磋商活动终止	17

25. 终止情形	17

十二、处罚	17

26.处罚情形	17

十三、其他	18

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	19

青海省政府采购项目合同书	19

第四部分  磋商响应文件格式	32

磋商响应文件的组成	32

附件1：磋商函	34

附件2：法定代表人证明书	35

附件3：法定代表人授权书	36

附件4：供应商承诺函	37

附件5：供应商诚信承诺书	38

附件6：供应商资格证明文件	39

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	40

附件8：无重大违法记录声明	42

附件9：竞争性磋商首次报价表	43

附件10：分项报价表	44

附件11：技术规格响应表	45

附件12：其他资格证明材料	46

附件13：投标产品相关资料	47

附件14：供应商的类似业绩证明材料	48

附件15：中小企业声明函	49

附件16：残疾人福利性单位声明函	50

附件17：项目管理实施方案及售后服务	51

附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	52

第五部分  磋商及采购项目服务要求	53

一、磋商要求	53

1、磋商说明	53

2、报价说明	53

3、重要指标	53

二、项目概况及技术参数	54

1、项目概况	54

2、产品交付说明	54

3、产品验收	54

4、安装、调试	54

5、维护服务	55

采购一览表及技术参数	56

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 2022年高等教育实力提升专项-家具采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采磋商（货物）2022-177号 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算 | 287万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《磋商文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、磋商文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2022年7月29日 |
| 网上报名、获取磋商文件时间、方式 | 2022年7月30日起，至2022年8月5日止，在青海省政府采购电子化平台上自行下载磋商文件（下载的“磋商文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 提交磋商响应文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子磋商响应文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质磋商响应文件。 |
| 提交首次磋商响应文件截止时间 | 2022年8月23日上午9:00（北京时间） |
| 磋商时间 | 2022年8月23日上午9:00（北京时间） |
| 磋商地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 磋商响应文件格式及编制要求 | 1、磋商响应文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按磋商响应文件第四部分“磋商响应文件的组成”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的磋商响应文件不得超过100M。 5、供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 磋商响应文件编制要求 | 按照投标人须知10.1项规定的磋商响应文件构成及格式，磋商响应文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括10.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括10.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分磋商响应文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目磋商响应文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海民族大学 联系人：李老师 联系电话：0971-8802687 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：李女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn |
| 其他事项 | 参与本项目的供应商需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 联系电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-3660354 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次采购依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对供应商发生的费用均不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

磋商文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目服务要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.2供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，集中采购机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足5日的，采购人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、磋商响应文件的编制

- 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与集中采购机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：产品加工制作费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最后报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商有效期

- 磋商有效期为自磋商开始之日起60天。

- 10.磋商响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

10.1.1资格审查部分

（1）磋商函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）供应商资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

10.1.2符合性审查部分

（9）竞争性磋商首次报价表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）供应商类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）供应商在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和第12项“磋商响应文件格式及编制要求”格式编制磋商响应文件、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 11. 磋商响应文件格式及编制要求

11.1磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

11.2磋商响应文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件编制要求”。

11.3供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、网上投标

- 12.网上投标

12.1供应商应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子磋商响应文件。

12.2供应商应按包报价，填写交货期。

12.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。

- 13. 提交首次磋商响应文件截止时间

13.1若集中采购机构推迟提交首次磋商响应文件截止时间，集中采购机构和供应商受提交首次磋商响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交首次磋商响应文件截止时间。

13.2采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改磋商文件延长提交首次磋商响应文件截止时间，在此情况下，采购人、集中采购机构、供应商受提交首次磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 五、开标

- 14.开标

14.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。

14.2开标后，供应商在青海省政府采购电子化平台上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

14.3磋商工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

14.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的磋商响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 15. 资格审查程序

15.1提交首次磋商响应文件截止时间后，由磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

15.2 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

- 16.资格审查不通过的情形

资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

16.1 不符合磋商文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

16.2 未按第10.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

16.3 资格审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

16.4 擅自修改磋商文件规定的磋商响应文件格式以及编制要求的。

- 七、磋商程序及方法

- 17.磋商小组

17.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由集中采购机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查通过资格条件供应商的磋商响应文件，并作出评价；

（2）要求供应商对解释或澄清其磋商响应文件；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

17.4磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.5磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17.6 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 18.磋商工作程序

18.1进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，负责审议所有通过资格条件供应商的磋商响应文件，并对磋商文件进行评审、评分。

18.2符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效处理：

（1）未按第10.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）供应商网上报价与磋商响应文件报价不一致且不接受网上报价的；或最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）投标报价超过磋商文件规定的采购预算；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

18.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

18.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商，并在电子化平台以“评审问题澄清函”形式发布。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在电子化平台上按规定时间作出响应。

- 19.答疑的方式和情形

19.1答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

19.2 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、大写金额与小写金额不一致、总价金额与单价汇总金额不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

- 19.4答疑结束后，磋商小组确定满足相关规定数量的合格供应商，在青海省政府采购电子化平台上按规定的时间填写最后报价。如果在规定的时间内不填写，最后报价的确定以首次报价为准，不接受者视为无效投标。

- 20.评审办法

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属于中小企业制造的货物（产品），供应商须提供《中小企业声明函》（详见附件15），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

20.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评审标准和分值分配：

| 评审项目 | 内容 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价35分 | 报价分 | 35 | 磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（35%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平50分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 质量检验 | 10 | 1、提供所投产品相关成品检测报告（以2019年以来国家权威检测机构出具的抽检合格报告为准）。每提供1份得1分，最多得5分，未提供相关检测报告或不符合要求的不得分。 2、提供所投产品相关原材料检测报告（以2019年以来国家权威检测机构出具的抽检合格报告为准；原材料名称与采购需求中的要求相一致）。每提供1份得1分，最多得5分，未提供相关检测报告或不符合要求的不得分。 |
|  | 提供检测服务的承诺函 | 3 | 供应商在磋商响应文件中承诺供货时做产品破坏性实验和有害物质检测的得3分。仅承诺供货时做产品破坏性实验的得2分；承诺供货时做产品有害物质检测的得1分；未提供承诺函的不得分。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力15分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2019年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |

- 八、成交办法

- 21.推荐并确定成交供应商

21.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

21.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 22.成交通知

22.1集中采购机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，集中采购机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

22.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 23.签订合同

23.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

23.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

23.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

23.6采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.7采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 24.串通投标的情形

24.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

24.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。

- 十一、磋商活动终止

- 25. 终止情形

25.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商数量不满足相关规定的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.2终止磋商活动后，由集中采购机构发布终止公告并说明原因。

- 十二、处罚

- 26.处罚情形

26.1有下列情形之一的，成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；

（7）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（8）成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（9）法律、法规规定的其他情形的。

26.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：        2022-（货物）-177

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

成交供应商（乙方）：                      （盖章）

磋商日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年*月*日           项目（青政采磋商（货物）2022-177号）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品加工制作费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后   个工作日；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在安装、调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后按合同金额向乙方支付合同总价款的100%。（具体付款方式、付款比例等事项在签订合同时由甲、乙双方自行约定）

履约保证金由甲、乙双方自行约定，具体数额由甲、乙双方商定，但不得超出采购合同总金额的10%。（签订合同时需明确履约保证金金额、退还的方式、时间、条件和不与退还的情形）

五、合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                             经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  磋商响应文件格式

- 磋商响应文件的组成

（一）资格审查部分

1、磋商函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、供应商承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、供应商资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、竞争性磋商首次报价表…………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、供应商类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、中小企业声明函…………………………………………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、供应商认为在其他方面有必要说明的事项…………………（附件18）

（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采磋商（货物）2022-177号

采购项目名称：2022年高等教育实力提升专项-家具

采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：磋商函

磋商函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采磋商（货物）2022-177号磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60天内有效。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：            职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：              职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采磋商（货物）2022-177号采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供2020年或2021年度经审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；新成立不足一年的供应商或其他组织，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料（采购日前六个月内），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料(指提供近三个月中任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应证明材料。

附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采磋商（货物）2022-177号

采购项目名称：2022年高等教育实力提升专项-家具

采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 竞争性磋商首次报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。必须包括：产品加工制作费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4、除在磋商文件中编制此表以外，供应商应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、磋商总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、供应商应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若供应商不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

供应商名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 名称 | 规格 | 技术参数、指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3、填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按磋商文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和供应商认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的检测报告。

- 附件14：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海省政府采购中心

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照磋商文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

- 附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

- 第五部分  磋商及采购项目服务要求

- 一、磋商要求

- 1、磋商说明

1.1供应商必须对磋商文件采购需求中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，视为无效投标。

1.2磋商报价为总报价。包括：产品加工制作费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

2.1本次磋商文件中规定的采购预算为磋商最高限价，投标单位的投标报价不得超出此预算。否则，投标无效。

2.2本次采购凡涉及的办公家具,在投标时单价不得超过磋商文件规定的单项产品的最高限价。否则，投标无效。

- 3、重要指标

磋商文件在技术要求中列出了采购人可以接受的最低技术指标，供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。

- 二、项目概况及技术参数

- （一）项目概况

1.项目名称：2022年高等教育实力提升专项-家具采购项目

2.采购预算：287万元

3.采购内容：本项目主要采购办公桌、办公椅、保密柜、文件柜等办公家具一批；该项目共1个包，采购标的经采购人确定属工业行业。技术参数详见磋商文件《采购一览表及技术参数》内容。

- （二）产品交付说明

1.驻厂监督。为确保产品质量，采购方有权派出人员到家具生产厂家进行现场监督直至加工生产完毕，成交供应商须全程配合。

2.供应商所交付的产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- （三）产品验收

开箱检验。供应商中标后，应在磋商文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由成交供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- （四）安装、调试

1.成交供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试等方面，采购人有权裁决成交供应商的责任范围，各成交供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果成交供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

2.中标供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过招标文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，中标供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- （五）维护服务

1.自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照省级办公家具配置标准中最低使用年限及产品参数中的规定。

2.在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

3.投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

4.所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.其他事项见项目具体要求。

- 采购一览表及技术参数

采购预算：287万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项产品最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 办公桌规格（长*宽*高）：1600mm*800mm*760mm（含副柜），颜色待定。 1、基材：采用E1级优质三聚氰胺板，检验依据符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T18580-2017、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.7Mpa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水后膨胀率≤8%，含水率3.0-13.0%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力板面≥1500N，板边≥1200N，表面冷热循环符合要求；表面耐划痕符合要求；表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r；表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.08mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量≤40μg/m³； 2、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 3、热熔胶：苯:≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,三氯乙烯:≤0.1g/kg,总挥发性有机物:≤5g/kg，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准； 5、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999检测依据;通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级； 6、铰链：下沉量为0.4mm，耐久性（100000次），金属表面乙酸盐雾连续喷雾≥120小时，耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T1242-1991标准； 7、钢制锁：检验依据符合QB/T1621-2015《家具锁》、锁舌伸出长度≥6mm； 8、铝合金拉手：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。 | 张 | 40 | 2000 |
| 2 | 办公椅 | 规格：长600mm*宽800mm*高1200mm。 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海棉：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa,湿热老化后拉伸强度≥50kPa,25%压陷硬度≥140N，65%/25%压陷比≥6，TVOC≤0.05mg/㎡h,甲醛释放量≤0.05mg/㎡h，苯乙烯≤0.5mg/㎡h，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、气压棒：升降行程≥60mm，检测依据QB/T2280-2016； 4、尼龙框架：塑料材料理化性能冲击强度≥10J/㎡，甲醛释放量≤1.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）均≤60mg/kg,邻苯二甲酸脂≤0.1%，单体燃烧性能燃烧增长速度指数≤120W/s，600s总热释放量≤7.5MJ，通过燃烧性能评级试验且达到阻燃1级。检测依据GB/T28481-2012、QB/T2280-2016、GB8624-2012； 5、万向轮：检验依据符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》，轮径≥40mm，外角倒圆半径≥1.5mm； 6、座板：采用实木多层板，检验依据符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、甲醛释放量≤0.25mg/L。 | 把 | 40 | 750 |
| 3 | 保密柜 | 规格：高1850mm*宽900mm*深420mm； 1. 左右双门，四层储存空间，上节两个抽屉； 2.采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥3H，附着力应不低于2级,力学性能承重力≥90kg，抗拉强度300-350Mpa，断裂伸长率≥30%，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T288.1-2010标准。结构性能描述：上下门均为对开门，上部为玻璃门(可选钢板门），下部为钢板门，带锁，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 个 | 5 | 3000 |
| 4 | 文件柜 | 规格：宽850*深390*高1850（±5mm）； 1、基材：采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥3H，附着力应不低于2级,力学性能承重力≥90kg，抗拉强度300-350Mpa，断裂伸长率≥30%，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T288.1-2010标准。 | 组 | 48 | 1800 |
| 5 | 会议桌 | 规格尺寸：长3600mm*宽1400mm*高760mm； 1、基材：采用E1级优质三聚氰胺板，检验依据符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T18580-2017、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.7Mpa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水后膨胀率≤8%，含水率3.0-13.0%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力板面≥1500N，板边≥1200N，表面冷热循环符合要求；表面耐划痕符合要求；表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r；表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.08mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量≤40μg/m³； 2、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 3、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、钢管：材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 1 | 9000 |
| 6 | 会议桌 | 规格：长4200mm*宽1600mm*高760mm。 1、基材：采用E1级优质三聚氰胺板，检验依据符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T18580-2017、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.7Mpa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水后膨胀率≤8%，含水率3.0-13.0%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力板面≥1500N，板边≥1200N，表面冷热循环符合要求；表面耐划痕符合要求；表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r；表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.08mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量≤40μg/m³； 2、ABS封边条：可迁移元素（可溶性重金属含量）铅≤1.5mg/kg，镉≤1.0mg/kg，甲醛释放、乙烯单体含量符合国家标准，符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 3、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、钢管：材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 5 | 7000 |
| 7 | 会议桌 | 规格：长6000mm*宽2000mm*高760mm。 1、基材：采用E1级优质三聚氰胺板，检验依据符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T18580-2017、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.7Mpa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水后膨胀率≤8%，含水率3.0-13.0%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力板面≥1500N，板边≥1200N，表面冷热循环符合要求；总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量≤40μg/m³； 2、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 3、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、钢管：材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 1 | 12000 |
| 8 | 会议桌 | 规格：长6000mm*宽2000mm*高750mm。 1、基材：采用E1级优质三聚氰胺板，检验依据符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T18580-2017、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.7Mpa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水后膨胀率≤8%，甲醛释放量≤0.005mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量≤40μg/m³； 2、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 3、喷胶：选用优质喷胶，粘性强，久不分层，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、钢管：材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 1 | 10000 |
| 9 | 会议椅 | 规格：长600mm*宽580mm*高980mm。 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海棉：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa； 3、弓形脚架：符合QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 4、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,规定塑性延伸率为0.2%时的应力≥700Rp0.2,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间，检测依据GB/T3098.1-2014标准。 | 组 | 77 | 800 |
| 10 | 茶几 | 规格：长1200mm*宽600mm*高450mm。 1、基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，表面结合强度≥0.9Mpa，表面耐划痕符合≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，磨耗值≤50mg/100r,表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到4级，表面耐污染腐蚀素色达到4级以上，表面耐龟裂达到4级或以上，表面耐水蒸气达到4级以上，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤30ug/m³；可溶性重金属≤50mg/kg,检测依据GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017、GB/T17657-2013； 2、ABS封边条：可迁移元素（可溶性重金属含量）铅≤1.5mg/kg，镉≤1.0mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%，耐开裂性为1级。符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 3、胶水：总挥发性有机物≤90g/L，符合GB18583-2008标准； 4、螺杆和螺帽：均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 组 | 16 | 1000 |
| 11 | 茶水柜 | 规格：长1200mm*高800mm*深400mm。 1、基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，表面结合强度≥0.9Mpa，表面耐划痕符合≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，磨耗值≤50mg/100r； 2、PVC封边条：采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级； 3、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥390N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中链接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥920N，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999检测依据;通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级，并所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固； 6、铰链：金属表面乙酸盐雾连续喷雾≥120小时，耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T1242-1991标准； 7、铝合金拉手：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，附着力不低于2级，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 组 | 2 | 1500 |
| 12 | 沙发 | 规格：长960mm*宽800mm*高700mm。 1、皮革：选用优质皮革；耐摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达4级，涂层粘着牢度≥5.6N/10mm，撕裂力≥50N，符合GB/T16799-2018标准； 2、弹簧：检测依据GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥120小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级； 3、实木框架：采用优质实木框架，符合GB/T3324-2017和GB18584-2001，含水率≤10%，木材全干密度≥0.5g/m³； 4、水性漆：选用环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤70g/L，苯系物含量≤50mg/kg，卤代烃含量≤0.1%，游离甲醛含量≤100mg/kg，重金属含量≤5mg/kg，细度≤35um,不挥发物≥30%，符合：GB18581-2020、GB/T23999-2009和GB24410-2009标准； 5、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，符合GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012标准； 6、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,符合GB/T3098.1-2014标准。 | 组 | 8 | 1500 |
| 13 | 沙发 | 规格：长1970mm*宽800mm*高750mm。 1、皮革：选用优质皮革耐摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达4级，涂层粘着牢度≥5.6N/10mm,耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥50N，气味≤3级，符合GB/T16799-2018标准； 2、弹簧：检测依据GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥120小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级； 3、实木框架：采用优质实木框架，符合GB/T3324-2017和GB18584-2001，含水率≤10%，木材全干密度≥0.5g/m³。 4、水性漆：选用环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤70g/L，苯系物含量≤50mg/kg，卤代烃含量≤0.1%，游离甲醛含量≤100mg/kg，重金属含量≤5mg/kg，细度≤35um,不挥发物≥30%，符合：GB18581-2020、GB/T23999-2009和GB24410-2009标准； 5、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，符合GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012标准； 6、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,规定塑性延伸率为0.2%时的应力≥700Rp0.2,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间，符合GB/T3098.1-2014标准。 | 组 | 10 | 3000 |
| 14 | 休闲沙发 | 规格：长1850mm*宽700mm*高800mm 1、皮革：选用优质皮革；耐摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达4级，挥发性有机物（VOC）≤30mg/kg，符合GB/T16799-2018标准； 2、弹簧：检测依据GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥120小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级； 3、实木框架：采用优质实木框架，符合GB/T3324-2017和GB18584-2001，含水率≤10%，木材全干密度≥0.5g/m³。 4、面漆：选用水性面漆，挥发性有机化合物(VOC)含量≤60g/L，游离甲醛≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤50mg/kg，卤代烃含量≤500mg/kg，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤0.5mg/kg，检测依据：HJ2537-2014标准； 5、底漆：选用水性底漆，挥发性有机化合物(VOC)含量≤50g/L，游离甲醛≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤50mg/kg，卤代烃含量≤200mg/kg，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤0.5mg/kg，检测依据：HJ2537-2014标准； 6、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，符合GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012标准； 7、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm，符合GB/T3098.1-2014标准。 | 组 | 4 | 3000 |
| 15 | 沙发 | 规格：长1750mm*宽650mm*高750mm。 1、皮革：选用优质皮革；耐摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达4级，涂层粘着牢度≥5.6N/10mm,耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥50N，气味≤3级,符合GB/T16799-2018标准； 2、弹簧：检测依据GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥250小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级； 3、实木框架：采用优质实木框架，符合GB/T3324-2017和GB18584-2001，含水率≤10%，木材全干密度≥0.5g/m³。 4、面漆：选用水性面漆，挥发性有机化合物(VOC)含量≤60g/L，游离甲醛≤5mg/kg,可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤0.5mg/kg，检测依据：HJ2537-2014标准； 5、底漆：选用水性底漆，挥发性有机化合物(VOC)含量≤50g/L，游离甲醛≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤50mg/kg，检测依据：HJ2537-2014标准； 6、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，符合GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012标准； 7、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,符合GB/T3098.1-2014标准。 | 组 | 5 | 3000 |
| 16 | 洽谈桌 | 规格：长2400mm*宽1200mm*高760mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、ABS封边条：可迁移元素（可溶性重金属含量）铅≤1.5mg/kg，镉≤1.0mg/kg，甲醛释放、氯乙烯单体含量符合国家标准，邻苯二甲酸酯≤0.1%，耐开裂性为1级。符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、螺丝：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属件电镀层表面应符合无剥落。金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 1 | 3000 |
| 17 | 白板 | 规格：长1200mm*宽800mm。 可移动，双面可旋转；3层烤漆面板，反复擦写，可自由升降，万向滑轮。 | 个 | 25 | 1500 |
| 18 | 隔断式学生课桌椅 | 桌子（一张）：长1400mm*宽1200mm*高760mm。 椅子（一把）：长600mm*宽580mm*高1050mm。 桌子 1、基材：采用E1级三聚氰胺板，符合GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率≤6%，内胶合强度≥0.3MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，密度≥0.6g/cm³，握螺钉力板面≥1400N，板边≥1000N，表面耐磨磨耗值≤70mg/100r,甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³； 2、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.08g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、螺丝：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属件电镀层表面应符合无剥落。金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 6、铝材：检测依据QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 椅子 1、面料：尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、气压棒：升降行程≥60mm，检测依据QB/T2280-2016； 4、扶手：扶手采用PU扶手，符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》； 5、尼龙五星脚：冲击强度≥10J/㎡,甲醛释放量≤1.5mg/L,可迁移元素（可溶性重金属）均≤50mg/kg,邻苯二甲酸脂≤0.1%，多溴联苯和多溴二苯醚均不得检出，可燃性达到B1级，60s内，焰尖高度≤150mm，检测依据GB/T28481-2012、QB/T2280-2016、GB8624-2012 。 6、底盘机构：符合QB/T2280-2010《办公家具办公椅》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力不低于2级，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 套 | 30 | 1200 |
| 19 | 阅览桌 | 规格：长1600mm*宽800mm*高760mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.08g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、螺丝：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属件电镀层表面应符合无剥落、金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 9 | 2200 |
| 20 | 阅览椅 | 规格尺寸：长600mm*宽580mm*高980mm。 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度≥4级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海棉：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、弓形脚架：符合QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 4、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm，检测依据GB/T3098.1-2014标准。 | 把 | 46 | 500 |
| 21 | 条桌 | 规格：长1400mm *宽500mm *高750mm 1、基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤30ug/m³；可溶性重金属≤50mg/kg,检测依据GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017、GB/T17657-2013； 2、白乳胶：游离甲醛:≤0.08g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯:≤0.04g/kg,总挥发性有机物:≤50g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、螺丝符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属件电镀层表面应符合无剥落、金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； | 张 | 30 | 800 |
| 22 | 书架（定制） | 一、规格要求： 1、书架整体规格：长900mm*宽450mm*高2200mm(±3mm)；含护板尺寸。 2、书架采用优质冷轧钢板和高强度铝合金专用型材制作，主体结构分铝合金书架脚、立柱、层板、挂板、侧板、顶板六大部件。层板中间含普通挡条，书架层板、挂板可根据实际需要随意调校，采用模具成形，钢木结构。 二、书架组成部件的材料规格及工艺要求： （1）无焊接式立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，立柱采用数控成型机一次性辊压成型，每根立柱均为单独式，无需焊接连杆。在立柱顶端无调节孔正面设计冲有并排平行两个插孔，以设计对称的顶板连接相扣，连扣时无需开孔用螺丝或铆钉固定。 （2）层板：采用≥1.0mm的优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为12mm±0.5mm,主筋深度为4mm，辅筋深度为4mm，承重≥100kg； （3）挂板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接。 （4）侧护板工艺：采用优质橡胶木指接板为基材，侧护板厚度≥25mm,底、木制件甲醛释放量符合国家E1标准，木材符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件，成品符合GB18584-2001室内装饰装修材料中有害物质限量标准；整体采用传统和现代特殊榫卯结构工艺，榫接严密牢固。 （5）卡挂式顶板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，顶板通过六折边成型，在顶面和第二道边上分别用数控冲有三组两排型和蝴蝶半翘型紧扣锁孔，与立柱上面并排对孔相接，环形相扣，无需螺丝、铆钉固定，拆装自如，牢固稳定。 （6）铝合金书架脚正面面板采用高强度铝合金专用型材一次挤压成型，型材厚度≥4.0mm，挡板采用厚度≥4.0mm高强度铝合金专用型材一次冲压而成，中间冲有两个长轴12mm×短轴10mm的椭圆形孔，便于书架脚的安装和平衡，型材强硬度（HW）≥15。 （7）油漆：绿色环保聚脂哑光漆，底漆7遍，面漆4遍，涂层平整、光滑、清晰、无粒子、气泡、渣点，颜色均匀。 （8)质量标准：符合国家技术监督局GB3325金属家具生产技术标准、GB710冷轧钢板国家标准、GB1743光泽度标准、GB1730硬度标准、GB1732强度标准、GB1720附着力标准、GB1746塑层厚度标准。 | 套 | 336 | 1600 |
| 23 | 双面书架（定制） | 一、规格要求： 1、书架整体规格：长900mm*宽450mm*高2200mm；书架规格含护板尺寸。 2、书架采用优质冷轧钢板和高强度铝合金专用型材制作，主体结构分铝合金书架脚、立柱、层板、挂板、侧板、顶板六大部件。层板中间含普通挡条，书架层板、挂板可根据实际需要随意调校，采用模具成形，钢木结构。 二、书架组成部件的材料规格及工艺要求： （1）无焊接式立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，立柱采用数控成型机一次性辊压成型，每根立柱均为单独式，无需焊接连杆。在立柱顶端无调节孔正面设计冲有并排平行两个插孔，以设计对称的顶板连接相扣，连扣时无需开孔用螺丝或铆钉固定。拆装简捷，牢固稳定，杜绝安装噪声，节能环保。 （2）层板：采用≥1.0mm的优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为12mm±0.5mm,主筋深度为4mm，辅筋深度为4mm，承重≥100kg； （3）挂板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔； （4）侧护板工艺：采用橡胶木指接板为基材，侧护板厚度≥25mm,底、顶部边框护板≥16mm，木材含水率9-14%，木制件甲醛释放量符合国家E1标准，木材符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件，成品符合GB18584-2001室内装饰装修材料中有害物质限量标准；整体采用传统和现代特殊榫卯结构工艺，榫接严密牢固。 （5）卡挂式顶板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，顶板通过六折边成型，在顶面和第二道边上分别用数控冲有三组两排型和蝴蝶半翘型紧扣锁孔，与立柱上面并排对孔相接，环形相扣，无需螺丝、铆钉固定，拆装自如，牢固稳定。 （6）铝合金书架脚正面面板采用高强度铝合金专用型材一次挤压成型，型材厚度≥4.0mm，挡板采用厚度≥4.0mm高强度铝合金专用型材一次冲压而成，中间冲有两个12mm×10mm椭圆形孔，便于书架脚的安装和平衡。 （7）油漆：绿色环保聚脂哑光漆，底漆7遍，面漆4遍，涂层平整、光滑、清晰、无粒子、气泡、渣点，颜色均匀。 （8)质量标准：符合国家技术监督局GB3325金属家具生产技术标准、GB710冷轧钢板国家标准、GB1743光泽度标准、GB1730硬度标准、GB1732强度标准、GB1720附着力标准、GB1746塑层厚度标准。 | 套 | 10 | 1600 |
| 24 | 铝合金书架（定制） | 一、规格要求： 1、书架整体规格：长900mm*宽450mm*高2200mm；书架规格含护板尺寸。 2、书架采用优质冷轧钢板和高强度铝合金专用型材制作，主体结构分铝合金书架脚、立柱、层板、挂板、侧板、顶板六大部件。层板中间含普通挡条，书架层板、挂板可根据实际需要随意调校，采用模具成形，钢木结构。 二、书架组成部件的材料规格及工艺要求： （1）无焊接式立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，立柱采用数控成型机一次性辊压成型，每根立柱均为单独式，无需焊接连杆。在立柱顶端无调节孔正面设计冲有并排平行两个插孔，以设计对称的顶板连接相扣，连扣时无需开孔用螺丝或铆钉固定。 （2）层板：采用≥1.0mm的优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为12mm±0.5mm,主筋深度为4mm，辅筋深度为4mm，承重≥100kg，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复； （3）挂板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔； （4）侧护板工艺：采用一线优质品牌橡胶木指接板为基材，侧护板厚度≥25mm,底、顶部边框护板≥16mm； （5）卡挂式顶板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，顶板通过六折边成型，在顶面和第二道边上分别用数控冲有三组两排型和蝴蝶半翘型紧扣锁孔，与立柱上面并排对孔相接，环形相扣，无需螺丝、铆钉固定，拆装自如，牢固稳定。 （6）铝合金书架脚正面面板采用高强度铝合金专用型材一次挤压成型，型材厚度≥4.0mm，挡板采用厚度≥4.0mm高强度铝合金专用型材一次冲压而成，中间冲有两个12mm×10mm椭圆形孔，便于书架脚的安装和平衡； （7）油漆：绿色环保聚脂哑光漆，底漆7遍，面漆4遍。 （8)质量标准：符合国家技术监督局GB3325金属家具生产技术标准、GB710冷轧钢板国家标准、GB1743光泽度标准、GB1730硬度标准、GB1732强度标准、GB1720附着力标准、GB1746塑层厚度标准。 | 套 | 3 | 2000 |
| 25 | 书车 | 规格：长750mm*宽360mm*高900mm。 采用优质冷轧钢板、圆管、全部≥1.5mm厚材料、整体冲压焊接、表面静电喷塑、平整光亮、架体结实坚固、设计新颖，安装规范，优质万向轮、表面处理。 | 个 | 10 | 600 |
| 26 | 开水器 | 规格：长600mm*宽450mm*高1535mm；出水方式：一开一温；出水温度：92-100℃（沸腾）；额定电流：≥9.1A；额定容量：≥18L；额定功率：≥2KW；显示方式：≥十寸彩色屏；进水方式：电脑控制步进式；加热方式：热交换；安全等级：防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏电、防漏水。防触电保护1类、外壳防护等级IP44。 | 台 | 4 | 13000 |
| 27 | 讨论桌 | 规格：长2000mm*宽1000mm*高760mm。 1、基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤30ug/m³；可溶性重金属≤50mg/kg,检测依据GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017、GB/T17657-2013； 2、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 3、热熔胶：苯:≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯:≤0.1g/kg,总挥发性有机物:≤5g/kg，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、ABS封边条：可迁移元素（可溶性重金属含量）铅≤1.5mg/kg，镉≤1.0mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%，耐开裂性为1级。符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 5、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥390N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中链接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥920N，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾270小时或以上试验，且达到10级； 6、螺丝：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，。金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 4 | 2500 |
| 28 | 配套座椅 | 规格：长600mm*宽580mm*高980mm。 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海棉：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa,湿热老化后拉伸强度≥50kPa,25%压陷硬度≥140N，65%/25%压陷比≥6，TVOC≤0.05mg/㎡h,甲醛释放量≤0.08mg/㎡h，苯乙烯≤0.5mg/㎡h。恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤35%,通过香烟抗引燃特性实验，评定该试样为阻燃1级，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、弓形脚架：符合QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾280小时或以上试验，且达到10级； 4、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,规定塑性延伸率为0.2%时的应力≥700Rp0.2,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间，检测依据GB/T3098.1-2014标准。 | 把 | 40 | 500 |
| 29 | 休闲沙发椅 | 1、规格：三人位；规格：长1840mm*宽730mm*高750mm 2、基材：橡木实木为框架； 3、面料：选用优质阻燃布料，通过香烟抗引燃特性试验，符合GB18401-2010和GB17927.1-2011标准; 4、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，符合GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012标准； 5、实木框架：采用优质实木框架，经过防虫、无腐朽特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 6、面漆：选用水性面漆，挥发性有机化合物(VOC)含量≤60g/L，游离甲醛≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤50mg/kg，卤代烃含量≤500mg/kg，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤0.5mg/kg，检测依据：HJ2537-2014标准； 7、底漆：选用水性底漆，挥发性有机化合物(VOC)含量≤50g/L，游离甲醛≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤50mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤50mg/kg，卤代烃含量≤200mg/kg，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤0.5mg/kg，检测依据：HJ2537-2014标准； 8、白乳胶：选用优质白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤40g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 9、螺杆和螺帽：均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾280小时或以上试验，且达到10级。 | 组 | 4 | 3000 |
| 30 | 实木中式茶桌椅组合（定制） | 1、桌规格：长1500mm*宽800mm*高730mm；1桌5椅；椅规格：与桌配套 2、松木基材：采用优质松木基材，木材含水率≤10.5%； 3.胶粘剂：白乳胶，游离甲醛:≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯:≤0.04g/kg,总挥发性有机物:≤50g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4.水性漆：选用环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤70g/L，苯系物含量≤50mg/kg，卤代烃含量≤0.1%，游离甲醛含量≤100mg/kg，重金属含量≤5mg/kg，细度≤35um,不挥发物≥30%，符合：GB18581-2020、GB/T23999-2009和GB24410-2009标准； 6.五金配件：紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,规定塑性延伸率为0.2%时的应力≥700Rp0.2,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间。符合GB/T3098.1-2014标准。 | 套 | 1 | 6280 |
| 31 | 实木书画桌椅（定制） | 1、规格：桌子：长1300mm*宽650mm*高800mm，1桌5椅：配套实木椅，定制； 2、松木基材：采用优质松木基材，木材含水率≤10.5%； 3.胶粘剂：白乳胶，游离甲醛:≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯:≤0.04g/kg,总挥发性有机物:≤50g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4.水性漆：选用环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤70g/L，苯系物含量≤50mg/kg，卤代烃含量≤0.1%，游离甲醛含量≤100mg/kg，重金属含量≤5mg/kg，细度≤35um,不挥发物≥30%，符合：GB18581-2020、GB/T23999-2009和GB24410-2009标准； 6.五金配件：紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,规定塑性延伸率为0.2%时的应力≥700Rp0.2,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间。符合GB/T3098.1-2014标准。 | 套 | 1 | 5000 |
| 32 | 条桌 | 规格：长1200mm*宽400mm*高760mm。 1、基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤30ug/m³；可溶性重金属≤50mg/kg,检测依据GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017、GB/T17657-2013； 2、白乳胶：游离甲醛:≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯:≤0.04g/kg,总挥发性有机物:≤50g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾270小时或以上试验，且达到10级； 5、螺丝符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属件电镀层表面应符合无剥落、金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； | 张 | 34 | 800 |
| 33 | 学生琴房课桌椅 | (一张)桌子规格：长800mm*宽450mm*高750mm。 1、基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤30ug/m³；可溶性重金属≤50mg/kg,检测依据GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017、GB/T17657-2013； 椅子（配套1把）： 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海棉：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、弓形脚架：符合QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 4、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,规定塑性延伸率为0.2%时的应力≥700Rp0.2,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间，检测依据GB/T3098.1-2014标准。 | 套 | 52 | 2600 |
| 34 | 教师琴房课桌椅 | (一张)桌子规格：长1000mm*宽500mm*高760mm。 1、基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤30ug/m³；可溶性重金属≤50mg/kg,检测依据GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017、GB/T17657-2013； 椅子（配套1把）： 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海棉：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、弓形脚架：符合QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾280小时或以上试验，且达到10级； 4、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间。检测依据GB/T3098.1-2014标准。 | 套 | 24 | 3000 |
| 35 | 阅览桌 | 规格：长1600mm*宽800mm*高760mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，可迁移元素（可溶性重金属含量）铅≤1.5mg/kg，镉≤1.0mg/kg； 4、桌面下部钢管材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm，表面经过防锈、防腐处理，表面没有可见的油脂、污物、氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质，具有耐磨耐刮等特点； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 20 | 2000 |
| 36 | 阅览椅 | 规格：长600mm*宽580mm*高980mm。 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海棉：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、弓形脚架：符合QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 4、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,规定塑性延伸率为0.2%时的应力≥700Rp0.2,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间，检测依据GB/T3098.1-2014标准。 | 把 | 120 | 400 |
| 37 | 折叠椅（排练厅用） | 规格：长580mm*宽520mm*高750mm。 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海棉：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、弓形脚架：符合QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 4、紧固件：机械性能：抗拉强度≥878Rm,规定塑性延伸率为0.2%时的应力≥700Rp0.2,断后伸长量≥0.33mm.硬度240-340N/mm2之间，检测依据GB/T3098.1-2014标准。 | 把 | 80 | 500 |
| 38 | 休闲椅（楼道公共空间用） | 规格：长600mm*宽580mm*高1050mm。 1、尼龙网布：面料颜色摩擦色牢度4-5级，符合QB/T1952.1-2012标准； 2、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、气压棒：升降行程≥60mm，检测依据QB/T2280-2016； 4、扶手：扶手采用PU扶手符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》； 5、金属五星脚：金属喷漆涂层硬度≥3H，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级，检测依据：QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999； 6、底盘机构：符合QB/T2280-2010《办公家具办公椅》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 7、尼龙框架：通过燃烧性能评级试验且达到阻燃1级。检测依据GB/T28481-2012、QB/T2280-2016、GB8624-2012。 | 把 | 32 | 2000 |
| 39 | 休闲沙发椅 | 规格：长1850mm*宽800mm*高760mm。 1、面料：选用优质皮革；耐摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达4级，涂层粘着牢度≥5.6N/10mm,耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥50N，气味≤3级，pH≥3.2，pH稀释差≤0.7，禁用偶氮染料，游离甲醛符合国家标准。挥发性有机物（VOC）≤30mg/kg,符合GB/T16799-2018标准； 2、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，符合GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012标准； 3、实木框架：采用优质实木框架，经过防虫、无腐朽特殊处理； 4、油漆：选用环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤70g/L，苯系物含量≤50mg/kg，卤代烃含量≤0.1%，游离甲醛含量≤100mg/kg，重金属含量≤5mg/kg，细度≤35um,不挥发物≥30%，检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009和GB24410-2009标准； 5、喷胶：选用优质喷胶，粘性强，久不分层，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 6、五金配件：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾280小时或以上试验，且达到10级。 7、弹簧：检测依据GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥120小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级； | 套 | 10 | 2500 |
| 40 | 衣架 | 规格：长600mm*宽200mm*高1500mm。 1、橡木基材：采用优质橡木基材，木材含水率≤12%； 2、成品甲醛释放量≤0.03mg/L，重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬，成品含水率≤10%，符合GB18584-2017和GB/T3324-2017标准。 | 个 | 100 | 300 |
| 41 | 静物架 | 规格：长2000mm*高1600mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、热熔胶：苯:≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯:≤0.1g/kg,总挥发性有机物:≤5g/kg，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，符合QB/T4463-2013标准。 | 个 | 5 | 1000 |
| 42 | 方形茶几 | 规格：长1200mm*宽600mm*高450mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、热熔胶：苯:≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,二氯甲烷、三氯乙烯:≤0.1g/kg,总挥发性有机物:≤5g/kg，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，符合QB/T4463-2013标准。 | 个 | 10 | 1000 |
| 43 | 圆形茶几 | 规格：直径1000mm*高800mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、热熔胶：苯:≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,二氯甲烷、总挥发性有机物:≤5g/kg，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，符合QB/T4463-2013标准。 | 个 | 8 | 700 |
| 44 | 画架 | 规格：高800mm*宽480mm。 1、整体采用橡木制作，具有密度高、承重性好、抗压性强、耐磨性高、抗冲击性强等特点； 2、画板：采用可调节画板，有效保护脊椎，绘画姿势可自由调整，画板可垂直固定，画板下方可放置绘画工具。 | 个 | 200 | 400 |
| 45 | 金属档案柜 | 规格：高2050mm*宽900mm*深420mm。 1、颜色：灰白； 2、基材：采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥3H，力学性能承重力≥90kg，抗拉强度300-350Mpa，断裂伸长率≥30%，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T288.1-2010标准； 3、静电喷涂：喷涂前，先进行磷洗、干燥处理；然后采用高压喷塑；喷涂效果：喷涂后的塑面完整、光泽鲜亮，厚度均匀,无起泡、龟裂和流痕等现象。 | 个 | 40 | 900 |
| 46 | 木制档案柜 | 规格：高2000mm*宽800mm*深400mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、喷胶：选用优质白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤40g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 4、玻璃门及其铝材边框：钢化玻璃厚度达到5mm，铝材检测依据QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 6、螺丝：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 7、铝合金拉手：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，附着力不低于2级，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 8、铰链：下沉量为0.4mm,耐久性（100000次），金属表面乙酸盐雾连续喷雾≥120小时，耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T1242-1991标准。 | 个 | 4 | 1600 |
| 47 | 轨道式档案柜（定制） | 规格：高2300mm*宽900mm*深560mm。 总体要求需符合《手动密集书架技术条件》（GB/T13667.3—2013）、DA/T7-92的标准。 1、轨道：由轨道座和轨道组成，轨道座：厚度≥3.0mm，材料为优质冷轧钢板,轨道：方钢长25mm×宽25mm优质304实心不锈钢钢材； 2、底梁：采用厚度3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，由上部、中部和下部三个部分组成，底梁采用加强结构，具有防鼠功能，简化底梁装配过程； 3、架体主材要求： 立柱≥1.5mm，搁板≥1.0mm，八挂钩挂板≥1.0mm，侧板≥1.0mm，顶板≥1.0mm，挡棒≥1.0mm，防尘板、防鼠板≥1.0mm；优质冷轧钢板，层数和距可自由调整，表面静电喷塑。 立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板,六翻边下冲折一体成型工艺，立柱成型尺寸42mm×39mm，允许尺寸公差±1mm。 搁板：搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽封闭式矩形口。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条。 八挂钩挂板采用模具一体冲压成型，两端四排八挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，挂板与立柱对接处更牢固。 门面:门框≥1.0mm,门板≥1.0mm；优质冷轧钢板；门面平整，款式新颖，表面静电喷塑。门板正面四角数控压有仿古式花纹图形。 门面锁具：采用双环三级管理锁。 侧板：三节侧板：采用优质≥1.0mm优质冷轧钢板，采用六面九翻边豪华整体平面圆弧式结构，分为上中下三节，上和下节正面采用仿古式梯形门筋。筋正面宽度尺寸为35mm，内槽尺寸为25mm，槽深为3mm，允许尺寸公差±1mm。中节正面压塔包。 | 个 | 30 | 1800 |
| 48 | 合唱台 | 规格：高200cm*4层 1、板材：采用E1级三聚氰胺板，符合GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率≤6%，内胶合强度≥0.3MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，密度≥0.6g/cm³，握螺钉力板面≥1400N，板边≥1000N，表面耐磨磨耗值≤70mg/100r,甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³； 2、胶水：游离甲醛,苯未检测、甲苯+二甲苯符合国家标准，总挥发性有机物≤90g/L，符合GB18583-2008标准。 3、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 4、铝型材架，铝材检测依据QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 个 | 5 | 6000 |
| 49 | 资料室阅览桌 | 规格：长1800mm*宽900mm*高760mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、喷胶：选用优质喷胶，粘性强，久不分层，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 4、桌面下部钢管材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm，表面经过防锈、防腐处理； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 6 | 2500 |
| 50 | 图书资料架（双面）（定制） | 书架规格含护板尺寸规格：高2200mm*宽900mm*深450mm。 一、规格要求： 书架采用优质冷轧钢板和高强度铝合金专用型材制作，主体结构分铝合金书架脚、立柱、层板、挂板、侧板、顶板六大部件。层板中间含普通挡条，书架层板、挂板可根据实际需要随意调校，采用模具成形，钢木结构。 二、书架组成部件的材料规格及工艺要求： 1、无焊接式立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，立柱采用数控成型机一次性辊压成型，每根立柱均为单独式，无需焊接连杆。在立柱顶端无调节孔正面设计冲有并排平行两个插孔，以设计对称的顶板连接相扣，连扣时无需开孔用螺丝或铆钉固定。 2、层板：采用≥1.0mm的优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为12mm±0.5mm,主筋深度为4mm，辅筋深度为4mm，承重≥100kg； 3、挂板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔； 4、侧护板工艺：采用一线优质橡胶木指接板为基材，侧护板厚度≥25mm,底、顶部边框护板≥16mm，顶部线条造型参考图片，； 5、卡挂式顶板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，顶板通过六折边成型，在顶面和第二道边上分别用数控冲有三组两排型和蝴蝶半翘型紧扣锁孔，与立柱上面并排对孔相接，环形相扣，无需螺丝、铆钉固定，拆装自如，牢固稳定； 6、铝合金书架脚正面面板采用高强度铝合金专用型材一次挤压成型，型材厚度≥4.0mm，挡板采用厚度≥4.0mm高强度铝合金专用型材一次冲压而成，中间冲有两个12mm×10mm椭圆形孔，便于书架脚的安装和平衡，铝合金书架脚具有强度高特点； （7）油漆：绿色环保聚脂哑光漆，底漆7遍，面漆4遍，涂层平整、光滑、清晰、无粒子、气泡、渣点，颜色均匀； （8)质量标准：符合国家技术监督局GB3325金属家具生产技术标准、GB710冷轧钢板国家标准、GB1743光泽度标准、GB1730硬度标准、GB1732强度标准、GB1720附着力标准、GB1746塑层厚度标准，严格执行ISO9002标准。 | 套 | 6 | 2000 |
| 51 | 陈列桌 | 规格：长1000mm*宽800mm*高750mm。 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017； 2、喷胶：选用优质喷胶，粘性强，久不分层，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 4、桌面下部钢管材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm，表面经过防锈、防腐处理，表面没有可见的油脂、污物、氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质，具有耐磨耐刮等特点； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 50 | 1600 |
| 52 | 茶水柜 | 规格：长1200mm*高800mm*深400mm。 1、基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤30ug/m³；可溶性重金属≤50mg/kg,检测依据GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017、GB/T17657-2013； 2、PVC封边条：采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，符合QB/T4463-2013标准； 3、喷胶：选用优质喷胶，粘性强，久不分层，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾270小时或以上试验，且达到10级； 5、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999检测依据;通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级，并所有五金件作防锈； 6、铰链：下沉量为0.4mm,耐久性（100000次），金属表面乙酸盐雾连续喷雾≥120小时，耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T1242-1991标准； 7、铝合金拉手：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，附着力不低于2级，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 个 | 8 | 1500 |
| 53 | 会议桌 | 规格：长4000mm*宽1600mm*高760mm。 1、基材：采用E1级优质三聚氰胺板，检验依据符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T18580-2017、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.7Mpa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水后膨胀率≤8%，甲醛释放量≤0.005mg/m³，苯、甲苯，总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量≤40μg/m³。 2、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准。 3、喷胶：选用优质喷胶，粘性强，久不分层，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、钢管：材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm，表面经过防锈、防腐处理，表面没有可见的油脂、污物、氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质，具有耐磨耐刮等特点； 5、五金：螺杆和螺帽均符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 1 | 8500 |
| 54 | 单人桌椅 | 课桌规格：长600mm*宽400mm*高750mm 椅子规格：长400mm *宽360mm *高600mm 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017.桌斗钢板采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥3H，附着力应不低于2级,力学性能承重力≥90kg，抗拉强度300-350Mpa，断裂伸长率≥30%，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T288.1-2010标准。桌脚材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm；桌面边缘利用PP塑料封边。桌脚套：采用PP塑料一次注塑成型，安全要求：所有连接处及边缘必须进行钝化处理； 2、喷胶：选用优质喷胶，粘性强，久不分层，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 4、螺丝：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属件电镀层表面应符合无剥落金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾270小时或以上试验，且达到10级； 5、座面应采用四个铆钉穿透固定，使面板与钢板连接稳定、牢固，靠背板：采用厚度为≥16mm的优质刨花板制作，利用PP塑料封边。 | 套 | 180 | 800 |
| 55 | 教室讲台 | 1、规格：长4000mm*宽1000mm*高180mm； 2、整体结构：整体为钢木结构，钢制骨架排列紧密，板材和钢制骨架用金属钉紧密结合，钢制骨架由高档镀锌方管横竖交叉焊接而成，镀锌方管规格：长25mm*宽25mm*壁厚1mm。 3、基层板材采用厚度为15mm的高档多层板,台面全部铺设A级硬度为15H的高档加厚强化木地板，厚度为12mm。 4、镶嵌式装饰护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，坚固耐磨，包边断面尺寸为长30mm*宽30mm。 5、安全大圆弧防护装置：为防止学生被站台棱角磕碰和拌倒，本站台在拐角处采用彩金色大圆弧不锈钢立壁防护，增强整体的坚固性和安全性。 | 个 | 4 | 6000 |
| 56 | 教室讲桌（定制） | 尺寸：长1150mm*宽780mm*高1000mm。 1、整体结构：整体为钢木结构，钢制骨架排列紧密，板材和钢制骨架用金属钉紧密结合，钢板采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥3H，附着力应不低于2级,力学性能承重力≥90kg，抗拉强度300-350Mpa，断裂伸长率≥30%，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T288.1-2010标准； 2、基层板材采用优质中密度纤维板，含水率≤4%，内结合强度≥2MPa,密度≥0.8g/cm³，静曲强度≥55MPa，弹性模量≥4200MPa，表面结合强度≥3MPa，吸水厚度膨胀率≤8%，挥发性有机化合物：TVOC≤50ug/m³；甲醛释放量≤0.05mg/m³；符合GB/T35601-2017、GB18580-2017、GB/T17657-2013标准； 3、整个讲桌只使用一副滑轨，减少故障几率； 4、液晶显示器采用翻转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内； 5、整体采用分体式结构，上下节需要组装； 6、键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作； 7、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,需钥匙开启； 8、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 | 张 | 4 | 2000 |
| 57 | 学生课桌椅（单人位） | 课桌1张规格：长600mm*宽400mm*高750mm 椅子1把规格：长400mm*宽360mm*高600mm 1、面材：三聚氰胺饰面纸，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3200Mpa，内结合强度≥0.8Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤50ug/m³；检测依据GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017.桌斗钢板采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥3H，附着力应不低于2级,力学性能承重力≥90kg，抗拉强度300-350Mpa，断裂伸长率≥30%，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T288.1-2010标准。桌脚材质为Q235钢管，壁厚≥1.5mm；桌面边缘利用PP塑料封边。桌脚套：采用PP塑料一次注塑成型。安全要求：所有连接处及边缘必须进行钝化处理； 2、喷胶：选用优质喷胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤25g/L；检测依据：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 3、ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 4、螺丝：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属件电镀层表面应符合无剥落金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾270小时或以上试验，且达到10级； 5、座面应采用四个铆钉穿透固定，使面板与钢板连接稳定、牢固，靠背板：采用厚度为≥16mm的优质刨花板制作，利用PP塑料封边。 | 套 | 1606 | 320 |
| 58 | 办公桌 | 规格：长1600mm*宽800mm*高760mm。 1、基材：采用E1级优质三聚氰胺板，检验依据符合：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T18580-2017、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.7Mpa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水后膨胀率≤8%，含水率3.0-13.0%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力板面≥1500N，板边≥1200N，总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量≤40μg/m³； 2、ABS封边条：可迁移元素（可溶性重金属含量）铅≤1.5mg/kg，镉≤1.0mg/kg，铬≤1.0mg/kg，汞不得检出，砷≤1.0mg/kg，钡≤1.0mg/kg，锑≤1.0mg/kg，硒≤1.0mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%，耐开裂性为1级。符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 3、热熔胶：苯:≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,二氯甲烷、总挥发性有机物:≤5g/kg，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 4、三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999检测依据;通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥120小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级，并所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固； 6、铰链：下沉量为0.4mm,耐久性（100000次），金属表面乙酸盐雾连续喷雾≥250小时，耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T1242-1991标准； 7、钢制锁：检验依据符合QB/T1621-2015《家具锁》、锁舌伸出长度≥6mm； 8、铝合金拉手：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，附着力不低于2级，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级。 | 张 | 20 | 2200 |
| 59 | 办公椅 | 规格：长600mm*宽800mm*高1150mm。 1、面料：选用优质皮革；耐摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达4级，涂层粘着牢度≥5.6N/10mm,耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥50N，气味≤3级，pH≥3.2，pH稀释差≤0.7，挥发性有机物（VOC）≤30mg/kg,，符合GB/T16799-2018标准； 2、海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，检测依据GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012； 3、气压棒：升降行程≥60mm，检测依据QB/T2280-2016； 4、扶手：扶手采用PU扶手符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》； 5、金属五星脚：金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力不低于2级，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级，检测依据：QB/T2280-2016、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999； 6、底盘机构：符合QB/T2280-2010《办公家具办公椅》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力不低于2级，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 7、尼龙框架：塑料材料理化性能冲击强度≥10J/㎡，甲醛释放量≤1.5mg/L，检测依据GB/T28481-2012、QB/T2280-2016、GB8624-2012。 | 把 | 20 | 800 |
| 60 | 文件柜 | 规格：高1850mm*宽900mm*深420mm 基材：采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥3H，附着力应不低于2级,力学性能承重力≥90kg符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T288.1-2010标准。 | 个 | 8 | 2000 |
| 61 | 组合沙发 | 规格：长2120mm*宽850mm*高750mm。 1.海绵：采用阻燃定型海绵，表观密度≥70kg/m³，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤5%，撕裂强度≥5N/cm,断裂伸长率≥160%，拉伸强度≥250kPa，符合GB/T10802-2006，GB17927.1-2001，GB/T6343-2009，GB18587-2001，QB/T4370-2012标准； 3.油漆：选用环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤70g/L，苯系物含量≤50mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，重金属含量≤5mg/kg，细度≤35um,不挥发物≥30%，硬度（擦伤）≥2H,附着力≤1级，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均符合标准，耐干热性≤2级，乙二醇醚及醚脂总和含量≤300mg/kg，检测依据GB/T23999-2009和GB24410-2009标准； 4.螺杆和螺帽：均检测依据QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准,金属表面耐腐蚀检测中性盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5.面料：选用皮革；耐摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达4级，涂层粘着牢度≥5N/10mm,耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥50N，气味≤3级，pH≥3.2，检测依据GB/T16799-2018标准。 | 套 | 3 | 3000 |
| 62 | 木质文件柜 | 规格：高2000mm*宽800mm*深400mm。 1.基材：E1级刨花板，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤10ug/m³,TVOC≤30ug/m³；可溶性重金属≤50mg/kg,检测依据GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T18580-2017、GB/T17657-2013； 2.白乳胶：游离甲醛:≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯:≤0.04g/kg,总挥发性有机物:≤50g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 3.ABS封边条：符合QB/T4463-2013、QB/T3656-1999、GB/T4651-2008标准； 4.三合一连接件：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 5、螺丝符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属件电镀层表面应符合无剥落金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 6、铝合金拉手：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，附着力不低于2级，金属表面耐腐蚀检测乙酸盐雾连续喷雾120小时或以上试验，且达到10级； 7、铰链：下沉量为0.4mm,耐久性（100000次），金属表面乙酸盐雾连续喷雾≥120小时，耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级均达10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T1242-1991标准。 | 个 | 9 | 2000 |
| 1、成交供应商在批量加工前，需提供所投产品相关原材料检测报告原件进行备查，并由采购单位对产品的质量、样式、颜色确认后，进行批量加工；验收时，采购单位按照数量的1%随机抽取进行破坏性试验（1%被抽检产品须由中标人另行补齐）；在交货验收环节采购单位将邀请检测机构进行产品有害物质检测，任意一项不合格将视为产品验收不过关（相关检测费、试验费用由成交供应商承担）； 2、本项目需提供相关原材料检测报告（包含E1级刨花板、海绵、油漆、铰链、三聚氰胺饰面纸，所提供的原材料检测报告将作为本项目评审标准中质量检验部分的打分依据，同名称原材料检测报告按1份检测报告计算； 3、交货验收时提供本批次产品合格抽样检测报告，作为验收的依据； 4、其他要求：质保3年（投标时提供承诺函）； 5、交货期：签订合同后30个工作日完成交付； 6、交货地点：青海民族大学（西宁市八一中路）。 |  |  |  |  |  |