- 附件：

分项产品分项表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管护站中控系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视 | HUAWE | DH65THAA | 华为终端有限公司 | 6台 |
| 2 | 广播服务器 | 盛为科技 | S-1700R | 广州市盛为电子有限公司 | 6套 |
| 3 | 对讲话筒 | 盛为科技 | S-1702A | 广州市盛为电子有限公司 | 6个 |
| 4 | 警告音响 | 盛为科技 | S-1708 | 广州市盛为电子有限公司 | 6个 |
| 5 | PC终端 | 联想 | M43H | 联想（北京）有限公司 | 6台 |
| 6 | 存储转换一体化平台服务器 | 海康 | DS-A81016S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6套 |
| 7 | 硬盘刻录机 | 海康 | DS-8664N-I16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6套 |
| 8 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VM004 | 锡捷科技服务（上海）有限公司 | 60块 |
| 9 | 操作台（一张操作台配一个工位） | 香河 | 按要求定制 | 香河华腾金属制品厂 | 6套 |
| 10 | 线缆及附件 | 一舟 | U/UTPCAT6A/(RVV) 2*1.0 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1项 |
| 11 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 锐捷网络股份有限公司 | 6台 |
|  | 场部中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 1080P高清液晶拼接单元 | 海康 | DS-D2055NL-B/Y | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 36台 |
| 2 | 液晶支架 | 海康 | 配套 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3套 |
| 3 | 图像处理器（含大屏控制软件） | 海康 | DS-B21-04D-12HU | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3台 |
| 4 | 线缆及附件 | 一舟 | U/UTPCAT6A/(RVV) 2*1.0 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1项 |
| 5 | 嵌套包边装饰 | 宝华 | 定制 | 青海宝华智能技术有限公司 | 3套 |
| 6 | 操作台（一张操作台配一个工位） | 香河 | 按要求定制 | 香河华腾金属制品厂 | 6套 |
| 7 | LED显示屏 | 强力巨彩 | S4 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 3块 |
| 8 | 全钢网门静音网络机柜 | 一舟 | X36042 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 3组 |
| 9 | 存储转换一体化平台服务器 | 海康 | DS-A81016S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3套 |
| 10 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 锐捷网络股份有限公司 | 3台 |
| 11 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VM004 | 锡捷科技服务（上海）有限公司 | 60块 |
| 12 | 防静电地板 | 常州常秀 | 600*600*40mm | 常州常秀机房装饰材料有限公司 | 60平方米 |
| 13 | 接地网 | 常州常秀 | 60平方米 | 常州常秀机房装饰材料有限公司 | 1项 |
| 14 | 综合布线 | 宝华 | 60平方米 | 青海宝华智能技术有限公司 | 1项 |
| 15 | UPS电源 | 众盈 | PT-10KL | 佛山市众盈电子有限公司 | 3台 |
| 16 | PC终端 | 联想 | M43H | 联想（北京）有限公司 | 6台 |
| 17 | 空调 | 海信 | KFR-75LW/TO8D-N2 | 海信（山东）空调有限公司 | 3台 |
| 18 | 广播服务器 | 盛为科技 | S-1700R | 广州市盛为电子有限公司 | 3套 |
| 19 | 对讲话筒 | 盛为科技 | S-1702A | 广州市盛为电子有限公司 | 3个 |
| 20 | 多功能一体机 | 佳能 | MF643Cdw | 佳能（中国）有限公司 | 3台 |
| 21 | 警告音响 | 盛为科技 | S-1708 | 广州市盛为电子有限公司 | 3个 |
| 林业局中控系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P高清液晶拼接单元 | 海康 | DS-D2055NL-B/Y | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 16台 |
| 2 | 液晶支架 | 海康 | 配套 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 |
| 3 | 图像处理器（含大屏控制软件） | 海康 | DS-B21-04D-12HU | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 |
| 4 | 线缆及附件 | 一舟 | U/UTPCAT6A/(RVV) 2*1.0 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1项 |
| 5 | 嵌套包边装饰 | 宝华 | 定制 | 青海宝华智能技术有限公司 | 1套 |
| 6 | LED显示屏 | 强力巨彩 | S4 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 1项 |
| 7 | 操作台（一张操作台配一个工位） | 香河 | 按要求定制 | 香河华腾金属制品厂 | 3套 |
| 8 | 全钢网门静音网络机柜 | 一舟 | X36042 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1组 |
| 9 | 存储转换一体化平台服务器 | 海康 | DS-A81016S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 |
| 10 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 锐捷网络股份有限公司 | 2台 |
| 11 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VM004 | 锡捷科技服务（上海）有限公司 | 38块 |
| 12 | 防静电地板 | 常州常秀 | 600*600*40mm | 常州常秀机房装饰材料有限公司 | 60平方米 |
| 13 | 接地网 | 常州常秀 | 60平方米 | 常州常秀机房装饰材料有限公司 | 1项 |
| 14 | 综合布线 | 宝华 | 60平方米 | 青海宝华智能技术有限公司 | 1项 |
| 15 | UPS电源 | 众盈 | PT-10KL | 佛山市众盈电子有限公司 | 1台 |
| 16 | PC终端 | 联想 | M43H | 联想（北京）有限公司 | 3台 |
| 17 | 空调 | 海信 | KFR-75LW/TO8D-N2 | 海信（山东）空调有限公司 | 2台 |
| 18 | 货物架 | 宝华 | 按要求定制 | 青海宝华智能技术有限公司 | 2台 |
| 19 | 网络控制键盘 | 海康 | DS-1600K | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 |
| 20 | 广播服务器 | 盛为科技 | S-1700R | 广州市盛为电子有限公司 | 1套 |
| 21 | 对讲话筒 | 盛为科技 | S-1702A | 广州市盛为电子有限公司 | 1个 |
| 22 | 警告音响 | 盛为科技 | S-1708 | 广州市盛为电子有限公司 | 1个 |
| 23 | 多功能一体机 | 佳能 | MF643Cdw | 佳能（中国）有限公司 | 2台 |