特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

竞争性磋商文件

采购项目编号：青政采磋商（货物）2022-122-1号

采购项目名称：青海建院混凝土生产与检测实训平台建设项目

采 购 单 位： 青海建筑职业技术学院

青海省政府采购中心编制

2022年9月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	6

一、说  明	6

1.适用范围	6

2.采购方式、合格的投标人	6

3.磋商费用	6

二、磋商文件说明	6

4.磋商文件的构成	6

5.磋商文件的质疑	7

6.磋商文件的澄清、修改	7

三、磋商响应文件的编制	7

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	7

8.磋商报价及币种	8

9.磋商有效期	8

10.磋商响应文件构成	8

11. 磋商响应文件格式及编制要求	9

四、网上投标	9

12.网上投标	9

13. 提交首次磋商响应文件截止时间	9

五、开标	10

14.开标	10

六、资格审查程序及方法	10

15. 资格审查程序	10

16.资格审查不通过的情形	10

七、磋商程序及方法	10

17.磋商小组	11

18.磋商工作程序	11

19.答疑的方式和情形	12

20.评审办法	13

八、成交办法	14

21.推荐并确定成交供应商	15

22.成交通知	15

九、授予合同	15

23.签订合同	15

十、串通投标的认定及处理办法	16

24.串通投标的情形	16

十一、磋商活动终止	17

25. 终止情形	17

十二、处罚	17

26.处罚情形	17

十三、其他	17

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	19

青海省政府采购项目合同书	19

第四部分  磋商响应文件格式	32

磋商响应文件的组成	32

附件1：磋商函	34

附件2：法定代表人证明书	35

附件3：法定代表人授权书	36

附件4：供应商承诺函	37

附件5：供应商诚信承诺书	38

附件6：供应商资格证明文件	39

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	40

附件8：无重大违法记录声明	41

附件9：竞争性磋商首次报价表	43

附件10：分项报价表	44

附件11：技术规格响应表	45

附件12：其他资格证明材料	46

附件13：投标产品相关资料	47

附件14：供应商的类似业绩证明材料	48

附件15：中小企业声明函	49

附件16：残疾人福利性单位声明函	50

附件17：项目管理实施方案及售后服务	51

附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	52

第五部分  磋商及采购项目服务要求	53

一、磋商要求	53

1、磋商说明	53

2、报价说明	53

3、重要指标	53

二、项目概况及技术参数	54

1、项目概况	54

2、产品交付说明	54

3、产品验收	54

4、安装、调试	54

5、维护服务和技术支持	54

6、其他要求	55

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海建院混凝土生产与检测实训平台建设项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采磋商（货物）2022-122-1号 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算 | 200万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《磋商文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、磋商文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2022年9月9日 |
| 网上报名、获取磋商文件时间、方式 | 2022年9月10日起，至2022年9月19日止，在青海省政府采购电子化平台上自行下载磋商文件（下载的“磋商文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 提交磋商响应文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 提交首次磋商响应文件截止时间 | 2022年9月21日上午9:00（北京时间） |
| 磋商时间 | 2022年9月21日上午9:00（北京时间） |
| 磋商地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 磋商响应文件格式及编制要求 | 1、磋商响应文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按磋商响应文件第四部分“磋商响应文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的磋商响应文件不得超过100M。 5、供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 磋商响应文件编制要求 | 按照投标人须知10.1项规定的磋商响应文件构成及格式，磋商响应文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括10.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括10.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分磋商响应文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目磋商响应文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海建筑职业技术学院 联系人：周老师 联系电话：13519719380 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：李女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 联系电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-3660354 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次采购依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对供应商发生的费用均不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

磋商文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目服务要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，集中采购机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足5日的，采购人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、磋商响应文件的编制

- 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与集中采购机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最后报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60天。

- 10.磋商响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

10.1.1资格审查部分

（1）磋商函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）供应商资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

10.1.2符合性审查部分

（9）竞争性磋商首次报价表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）供应商类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）供应商在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和第11项“磋商响应文件格式及编制要求”格式编制磋商响应文件、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 11. 磋商响应文件格式及编制要求

11.1磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

11.2磋商响应文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件编制要求”。

11.3供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、网上投标

- 12.网上投标

12.1供应商应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子磋商响应文件。

12.2供应商应按包报价，填写交货期。

12.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。

- 13. 提交首次磋商响应文件截止时间

13.1若集中采购机构推迟提交首次磋商响应文件截止时间，采购人、集中采购机构和供应商受提交首次磋商响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交首次磋商响应文件截止时间。

13.2采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改磋商文件延长提交首次磋商响应文件截止时间，在此情况下，采购人、集中采购机构、供应商受提交首次磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 五、开标

- 14.开标

14.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。

14.2开标后，供应商在青海省政府采购电子化平台上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

14.3磋商工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

14.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的磋商响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 15. 资格审查程序

15.1提交首次磋商响应文件截止时间后，由磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

15.2 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

- 16.资格审查不通过的情形

资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

16.1 不符合磋商文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

16.2 未按第10.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

16.3 资格审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

16.4 擅自修改磋商文件规定的磋商响应文件格式以及编制要求的。

- 七、磋商程序及方法

- 17.磋商小组

17.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由集中采购机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查通过资格条件供应商的磋商响应文件，并作出评价；

（2）要求供应商解释或澄清其磋商响应文件；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

17.4磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.5磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17.6 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 18.磋商工作程序

18.1进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，负责审议所有通过资格条件供应商的磋商响应文件，并对磋商文件进行评审、评分。

18.2符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第10.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）供应商网上报价与磋商响应文件报价不一致且不接受网上报价的；或最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）投标报价超过磋商文件规定的采购预算；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

18.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

18.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商，并在电子化平台以“评审问题澄清函”形式发布。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在电子化平台上按规定时间作出响应。

- 19.答疑的方式和情形

19.1答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

19.2 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、大写金额与小写金额不一致、总价金额与单价汇总金额不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

19.4答疑结束后，磋商小组确定满足相关规定数量的合格供应商，在青海省政府采购电子化平台上按规定的时间填写最后报价。如果在规定的时间内不填写，最后报价的确定以首次报价为准，不接受者视为无效投标。

- 20.评审办法

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属于中小企业制造的货物（产品），供应商须提供《中小企业声明函》（详见附件15），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

20.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评审标准和分值分配：

| 评审项目 | 内容 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价40分 | 报价分 | 40 | 磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面45分 | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力15分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2019年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。 以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分；未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。 以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分；未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |

- 八、成交办法

- 21.推荐并确定成交供应商

21.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

21.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 22.成交通知

22.1集中采购机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，集中采购机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法的，评审结束后，供应商可自行在青海省政府采购电子化平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0971-6150216。

22.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 23.签订合同

23.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

23.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3签订合同时，采购人若要求成交供应商提交履约保证金的，成交供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%）。

23.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

23.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

23.6采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.7采购人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 24.串通投标的情形

24.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

24.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。

- 十一、磋商活动终止

- 25. 终止情形

25.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商数量不满足相关规定的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.2终止磋商活动后，由集中采购机构发布终止公告并说明原因。

- 十二、处罚

- 26.处罚情形

26.1有下列情形之一的，成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；

（7）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（8）成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（9）法律、法规规定的其他情形的。

26.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：        2022-（货物）-122

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

成交供应商（乙方）：                      （盖章）

磋商日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据*年*月*日           项目（青政采磋商（货物）2022-122-1号）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后   个工作日；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在安装、调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲方向乙方在   个工作日内支付合同总价款的   作为预付款（预付款比例原则上不低于合同金额的30%），即人民币（大写）：     元。乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后按合同金额向乙方支付合同总价款的100%。（具体付款方式、付款比例等事项在签订合同时由甲、乙双方自行约定）

履约保证金由甲、乙双方自行约定（若收取履约保证金的，需约定提交履约保证金形式、退还的方式、时间、条件和不与退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任，具体数额由甲、乙双方商定，但不得超出采购合同总金额的10%）。

五、合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                             经办人：

合同备案时间：   年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  磋商响应文件格式

- 磋商响应文件的组成

（一）资格审查部分

1、磋商函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、供应商承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、供应商资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、竞争性磋商首次报价表…………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、供应商类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、中小企业声明函…………………………………………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采磋商（货物）2022-122-1号

采购项目名称：青海建院混凝土生产与检测实训平台建设项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：磋商函

磋商函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采磋商（货物）2022-122-1号磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60天内有效。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：             职务：

授 权 人（法定代表人）签字或盖章：             职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采磋商（货物）2022-122-1号采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

供应商是法人的，提供2020年或2021年度经审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注），或提供基本账户开户银行出具的资信证明材料（开标之日前六个月内有效），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料(指提供近三个月中任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应证明材料。

附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采磋商（货物）2022-122-1号

采购项目名称：青海建院混凝土生产与检测实训平台建设项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 竞争性磋商首次报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

供应商名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格或型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按磋商文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标供应商认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海省政府采购中心

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照磋商文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

- 附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

- 第五部分  磋商及采购项目服务要求

- 一、磋商要求

- 1、磋商说明

1.1供应商必须对磋商文件采购需求中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，视为无效投标。

1.2磋商报价为总报价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此预算。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1磋商文件在技术要求中列出了采购人可以接受的最低技术指标，供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。

3.2磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- （一）项目概况

1.项目名称：青海建院混凝土生产与检测实训平台建设项目

2.采购预算：200万元

3.采购内容：本项目主要采购混凝土生产配合比教学模拟软件模块、基桩高应变检测仪、旁孔测试仪、专业教师办公计算机等一批设备设施。该项目共1个包，采购标的经采购人确定属工业行业。技术参数详见磋商文件《采购一览表及技术参数》内容。

- （二）产品交付说明

供应商所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- （三）产品验收

开箱检验。供应商成交后，应在磋商文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由成交供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- （四）安装、调试

1.成交供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决成交供应商的责任范围，各成交供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果成交供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

2.成交供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过磋商文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，成交供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，进行加电测试运行正常，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- （五）维护服务和技术支持

1.自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

2.在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

3.供应商在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

4.紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

6.组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

7.保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，成交供应商在接到采购人报修通知后2小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

8.投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

9.所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在成交价格中。

10.其他事项见项目具体要求。

- （六）其他要求

1.本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。磋商响应文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；供应商提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与磋商文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应磋商文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应磋商文件不足。

2.技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在磋商响应文件中。

采购一览表及技术参数

采购预算：200万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土裂缝检测模型 | 1.长300mm*宽200mm*高200mm,裂缝深度≤80mm。 2.能够配合冲击弹性波检测仪使用，满足教学功能需求。 3.能够满足相位反转法等检测条件。 4.能够与室外混凝土厚度、裂缝与缺陷模型配合使用。 | 个 | 3 |
| 2 | 混凝土缺陷检测模型 | 1.长400mm*宽400mm*高200mm,内部缺陷尺寸为150mm*150mm，缺陷厚度≤50mm。 2.能够配合冲击弹性波检测仪使用，满足教学功能需求。 3.能够满足冲击弹性波单面反射法检测条件。 4.能够与室外混凝土厚度、裂缝与缺陷模型配合使用。 | 个 | 3 |
| 3 | 混凝土生产配合比教学模拟软件模块 | 一、混凝土配合比虚拟仿真教学软件（简称仿真软件）以商品混凝土搅拌站生产线为基础和仿真对象，基于专业的仿真系统建模开发平台，针对混凝土从配合比设计到配料、搅拌及出料的过程工艺，实现对操作流程的1:1仿真。 仿真软件以配合比模拟实验作为核心单元，包含认知模块、实验操作模块、考核与报告模块三大部分，结合三维仿真技术、计算机数学建模技术展现完整的教学实验过程。仿真系统每一个模块至少应包含以功能内容： 1.认知模块： 1)以文字及图片展示实验目的、实验简介、实验过程及步骤、实验操作指导等实验认知内容。 2)要利用三维技术及视频制作技术制作一个实验简介视频，视频中要将实验目的、工艺过程、实验步骤表达得详细、明了。 3)利用三维建模技术1:1的开发一套商品混凝土搅拌站完整的三维环境，学员能够在三维环境中自主漫游，进行生产工艺的认知学习。 4)利用三维技术及视频制作技术将商混站的核心单元及作业设备进行详细讲解，制作成视频动画。 2.实验模块： 1)利用虚拟仿真及数学建模技术模拟混凝土配比过程，算法要包含干硬性、半干硬性、塑性、自密实等多种类型混凝土的配比计算模拟。 2)配合比操作界面提供骨料、水泥等原料的体积、密度等参数，系统可自动计算出每方混凝土中每种原料的掺入质量、表观密度、矿压强度、掺入量等指标，并具有一定的容错纠错功能。 3)完成配合比之后，仿真软件能够自动或手动操作来展现商混站按照此配合比进行生产的过程及成品出料状态。 3.考核与报告模块： 1)系统具备考核模块，包含理论和实操考核。理论考核针对混凝土配比和商混站生产技术利用选择、判断等客观题型进行考核；实操考核利用三维建模环境及商混站DCS中控操作界面设定实操考题，考核学生对现场操作的处理步骤。 2)实验报告：学生试验操作及考核完毕后，仿真系统可以生成学生成绩和实验操作结果的实验报告。 鉴于仿真软件中的配合比及生产工艺要根据行业技术的发展而定期更新，要求供应商对其提供的仿真软件具有完全的自主知识产权，首先是在软件的开发平台上，具有自主研发的仿真建模平台及三维驱动引擎，以便于后期的更新维护，并要求供应商投标时承诺在质保期三年内对仿真软件的工艺、配合比算法及考核模块等内容的升级全部免费；其次，供应商对仿真软件中涉及的配合比算法、商混站工艺三维模型、商混站控制系统逻辑、生产过程及成品状态的三维动画或视频等内容具有自主知识产权，或不存在版权纠纷。由版权纠纷而产生的责任问题，由供应商承担全部责任。 二、仿真对象及仿真范围 1.仿真对象： 选择产量为180（立方米/小时）的国内现有最先进的环保绿色型商品混凝土生产线作为仿真对象，仿真内容为商混生产线全部生产流程。包括：混凝土原材料的输送、上料、贮存、配料、称量、搅拌和出料等，要包括电气系统（控制柜）及辅助设备系统（如空压机、水泵等），重点展示配料系统、计量系统和搅拌系统三部分工艺。 2.仿真范围： 1)三维建模及中控操作的仿真范围至少要包含如下系统：储料系统、计量系统、控制系统、输送系统、供液系统、气动系统、搅拌系统、主楼框架、控制室、除尘系统等组成，用以完成混凝土原材料的储存、计量、输送、搅拌和出料等工作。 2)储料系统——储料系统包括生产混凝土所用原材料的储料系统（粉料罐、水池、骨料储料仓、骨料待料斗和外加剂罐等）和成品混凝土的储料系统（卸料斗）两个方面。 3)计量系统——计量系统包括骨料计量和粉料（水泥计量和掺合料计量）、液体外加剂计量及水计量。计量系统是搅拌设备中最关键的部分之一。 4)输送系统——在混凝土搅拌站中输送系统主要包括骨料的输送和粉料的输送。骨料的输送常采用带式输送机或提升机；水泥及掺合料的输送常采用螺旋输送机和气力输送。不管是骨料的输送还是水泥及掺合料的输送都应尽量减少粉尘的产生。其输送速度和效率需与系统的循环时间相匹配。 5)供液系统——供液系统包括液体外加剂供应系统和水供应系统。混凝土搅拌用水一般都是清水，也可以部分采用从冲洗装置回收而来的工业用水。经过计量水即可单独靠重力流入搅拌机，也可以在水计量斗下方安装一台水泵，向搅拌机进行加压供水，能够起到快速供水和冲洗搅拌装置的作用。 6)气动系统——在混凝土搅拌站中大部分机构都是利用气压驱动，气压驱动具有低成本、无污染的特点。气动系统基本由集装阀、过滤减压阀、助流气垫、气动蝶阀、气动球型震动器、空压机、气源三联件、储气罐。 3.气缸及气管等组成。自空气压缩机出来的高压气体，经气源三联件处理，进入电磁阀，当电磁阀接到控制信号后，接通相应回路，压缩空气进入驱动元件（气缸、震动器、助流气垫），完成相应动作（料门开关、震动起停、破拱起停）。在各气动元件分别或同时工作时，工作压力应≥0.4MPa。 1)搅拌系统——该系统是把计量好的砂石、水泥、水、外加剂等原材料在搅拌机内进行搅拌均匀，形成达到规定强度的成品混凝土。 2)主楼框架——主楼框架为钢结构，从上到下分别为楼顶、楼梯及围栏、计量层、搅拌层、支腿等组成。 3)控制室及控制系统——控制室是搅拌站操作人员对搅拌站进行操作、管理的场所。控制室总成及电气控制系统由控制室、空调、电控柜、桌椅、工控机、PLC、电缆连线等组成，它是整个搅拌站的神经系统，决定着每个部件的动作。 4)除尘系统——除尘系统包括水泥及掺合料计量和卸料时的除尘、散装水泥车往粉料罐加料时的除尘以及斜皮带机往骨料待料斗投料时的除尘三个部分。 4.仿真建模要求： 鉴于混凝土配合比及生产工艺的专业性，要求供应商在投标文件中提供所投仿真系统所模拟的如下内容的证明材料或截图： 1)仿真商混站中控操作界面截图； 2)仿真三维模型(提供搅拌楼、配料系统和搅拌机这三张模型截图); 3)配合比算法（提供水胶比、每立方米混凝土中水泥掺和质量两个计算公式）； 4)要求供应商具有仿真对象中要求的工艺的完整图纸、操作规程等资料，签订合同前要向采购单位提交审核，证明其技术符合度。 三、系统功能要求 1.仿真平台要求： 要求供应商对所提供的仿真系统的开发平台及建模工具软件具有完全自主知识产权，便于后期的维护与升级。 1)仿真开发平台应能够为大型复杂系统的连续过程仿真提供设计、调试、数据访问、运行管理等功能，软件框架应提供API接口，便于功能的扩展及数据的通讯。平台应采用以TCP/IP协议为基础的P2P网络模型，能够满足多种网络应用需求，使得仿真局域网完全去中心化。仿真开发平台应使得仿真软件既能够在局域网环境下的实训室使用，又能够在web端运行，无论哪种运行方式，授权运行的终端数量应不受限制。 2)三维驱动引擎：应该支持多种平台，包括OpenGL和DirectX渲染功能，支持Windows、Linux和Mac OS系统，能够提供场景管理、顶点和像素着色、骨骼动画和物理脚本等工具链，要求稳定性好，扩展性高，便于三维工艺模型的升级与维护。 3)要求具有控制系统仿真建模工具软件，对现场DCS画面、控制逻辑进行1:1仿真。设备安全联锁、工艺联锁等控制逻辑要求与仿真对象实际逻辑相同。 4)仿真系统操作交互界面软件：要求提供一个友好的图形用户界面，可生成生动逼真的系统流程图和虚拟盘台，以及3D虚拟画面的显示等。可实现2D画面与3D画面的一体化显示，可以即时切换。用户可以通过组态配置将图形画面与过程模型连接起来。提供基本的图标供用户生成画面，同时也可让用户灵活加入自己开发的图标以满足不同的仿真需求，具有数字、颜色、文本与图片的动态功能，画面中的各个部件都可与相应的仿真数据相连，从而可以在实时环境下对其进行监测、控制、实验和测试。 5)要求供应商能够提供仿真开发平台软件、三维引擎软件、控制系统建模软件、图形界面交互软件的著作权证书，证明其自主开发能力和仿真系统的可扩展性、可更新性。 6)仿真运行平台：仿真系统的运行平台要包括教练员台和操作员台。 教练员台应该具备对操作员的控制和管理功能： 网络管理功能：教练员台应该能够实时的监控到操作员的登录状态。 远程控制功能：教练员台能够控制所有已登录的操作员仿真系统的运行状态，包含开始／停止实验、调取/保存工况、设置故障、统一考试测评、查看与导出成绩/实验报告。 自由分组功能：教练员台可提供引导，使操作员能够开放/关闭仿真实验，在开放仿真的情况下，其他操作员可以自由加入，使若干操作员组成一组，进行分组实验操作。每组操作员数量不受限制。 要求供应商投标时提供功能的界面截图。 仿真系统的运行方式可以支持单机运行、局域网授权运行和互联网授权运行三种方式，授权运行计算机数量必须不受限制。仿真机房的所有计算机均能单机运行仿真系统，也可以任意分组、多人协同操作一套仿真系统，每个分组内计算机数量不受限制。 软件的授权方式不能采取每个计算机终端对应一个加密狗的方式，而是由教师机或服务器端插入加密狗，局域网内客户端均可运行仿真系统，或者通过广域网授权，通过指定账号、密码登录即可得到运行授权。 2.认知模块要求： 1)以文字及图片展示实验目的、实验简介、实验过程及步骤、实验操作指导等实验认知内容。该部分内容应嵌入软件界面中，不能通过office、WPS、文本等格式的文档在软件窗口外打开，但应支持这些文字内容的下载和导出。 2)要利用三维技术及视频制作技术制作一个实验简介视频，视频中要将实验目的、工艺过程、实验步骤表达得详细、明了。MP4格式，时长5～8分钟，视频分辨率1920*1080，制作含招标方信息的片头、片尾，要包含专业语音和同步字幕。视频图像清晰，播放时没有明显的噪点，播放流畅，音频与视频图像有良好的同步。 3)利用三维建模技术1:1的开发一套商品混凝土搅拌站完整的三维环境，学员能够在三维环境中自主漫游，进行生产工艺的认知学习。三维仿真系统能够实现的功能要求： 厂内任意视角、任意路线手动自主漫游； 3.设备的拆解与组装； 生产工艺按指定的路线自动漫游，配语音和字幕讲解； 手动或自动漫游视角为第一人称视角；全厂全景360°、任意路线、任意角度漫游；除建筑厂房外，凡涉及生产工艺的设备均不设碰撞效果，视角可穿越设备及管路，提高漫游效率；漫游速度至少分为慢速、快速两种可选；支持主要设备、主要工艺场景快速定位；具有零部件隐藏、透视功能；支持标牌、箭头、文字或小地图引导功能；动画、语音解说及文字注释的触发应针对主要生产设备、生产工艺单元两个方面，置于一级主画面的固定位置或设备的明显位置。 4)利用三维技术及视频制作技术将商混站的核心单元及作业设备进行详细讲解，制作成视频动画，包括储料系统、配料系统、搅拌系统。MP4格式，时长≥三分钟，视频分辨率1920*1080，要包含专业语音和同步字幕，无版权纠纷。 4.实验模块要求： 1)利用虚拟仿真及数学建模技术模拟混凝土配比过程，算法要包含干硬性、半干硬性、塑性、自密实等多种类型混凝土的配比计算模拟。配比计算系统应该是开放式的，教练员对数据计算公式可随时更新或在线编译运行。 原材料的品类（砂、石骨料、水泥、粉煤灰、外加剂、水、废水等）要求可以选择，各种材料的配比可进行调整调整。输入每立方米混凝土骨料体积、骨料密度、砂的密度与掺和量、水泥密度与掺和量、粉煤灰密度与掺和量、水泥强度等级、影响系数、混凝土的配置强度等信息，模拟系统可以自动算出每立方米混凝土中各成分的掺和质量（配方）。要求每个数据的输入栏要有容错纠错的提示功能，限定每个数据在合理范围内，输入数据超出范围会带来何种后果。 2)配合比操作界面提供骨料、水泥等原料的体积、密度等参数，系统可自动计算出每方混凝土中每种原料的掺入质量、表观密度、矿压强度、掺入量等指标，并具有一定的容错纠错功能。模拟系统应具有配方保存功能，无论配方正确与否，系统都能够将学员设置的配方进行保存，便于日后进行调取和分析，并且配方还可以发送给其他学员进行共享和数据导入。 3)完成配合比之后，仿真软件能够自动或手动操作来展现商混站按照此配合比进行生产的过程及成品出料状态。 称量、配料、输送设备操作的模拟应该与实际商混站中控系统保持一致，对中控操作界面、设备控制开关按钮、设备控制的联锁逻辑、界面数据显示均进行1:1的模拟。并且分为自动模式和手动模式。点击按钮进入自动模式下，生产线可以按照设计好的配方自动的进行混凝土原料的称量、下料、输送、掺和、搅拌、出料的所有流程，并且能够通过中控操作界面设置下料顺序、骨料时间、待料斗时间、搅拌时间这些控制参数。画面的设备上适当加入箭头、流程线等动态指示动画，当物料开始流动时，能够实时的展示出其动态过程，使学员能够清晰的观察到整个的生产工艺、设备的运行顺序和物料的实时走向。 4)结果模拟：应利用视频、动画或图片等形式形象的展示出在当前的配方、当前的生产操作过程后，混凝土出料的状态，能够展示出拌合物的流动性，能一定程度的反映出坍落度。 5.考核与报告模块要求： 1)实验结果的反馈：配合比实验结束后（完成配合比设计并操作仿真系统完成混凝土生产并出料），系统要根据本次配合比及操作过程给出实验结果，应通过一系列的图片或视频、动画反馈出混凝土的质量、性能结果，并给出结果的原因分析，附带截图。 2)系统具备考核模块，包含理论和实操考核。理论考核针对混凝土配比和商混站生产技术利用选择、判断等客观题型进行考核；实操考核利用三维建模环境及商混站DCS中控操作界面设定实操考题，考核学生对现场操作的处理步骤。（教练员可以提前设定是否将考核题目加入到实验内容当中，作为实验评分的一部分） 理论试题要形成一个理论题库，软件交付时题库包含50道与本实验知识点相关的考核题目。并且给教练员提供开放接口，教练员可以自由扩充题目，附带截图。 实操考核部分，试题应围绕配合比设计、中控操作生产这两个环节来进行实操考核。教练员可在实验前设定实操考题数量、分数，学员进行实操考核时，点击题目进入中控操作界面，通过对界面中当前的设备运行状态及反馈的现象进行故障排查与处理，使系统恢复正常状态。 理论与实操考核应具备自动打分功能，系统能够自动对学员的操作过程和结果进行打分，计入最终实验报告里，不需要操作员手动打分。 3)实验报告：学生试验操作及考核完毕后，仿真系统可以生成学生成绩和实验操作结果的实验报告，附带截图。 实验报告内容应包含实验最终分数、实验结论、实验错误分析及优选配合比分析。 实验报告应能够在学员完成实验后自动生成并提交到教练员系统中，并且学员的配合比设计结果、实验操作结果能够存储在系统中随时进行查看和回溯。 四、其他要求 1.仿真软件质保期为三年，质保期内对系统的工艺、功能和题库的更新应免费。质保期过后对系统更新按优惠价格收取服务费（投标时提供承诺函）。 2.仿真软件的使用和维护培训时间≥10个课时，保障采购单位对软件的安装、操作与维护能够熟练掌握（投标时提供承诺函）。 3.鉴于混凝土配合比及生产工艺的专业性，要求供应商在投标文件中提供所投仿真系统所模拟的如下内容的证明材料或截图，每项不少于三张： 1)仿真商混站中控操作界面截图； 2)仿真三维模型(提供搅拌楼、配料系统和搅拌机这三张模型截图); 3)配合比算法（提供水胶比、每立方米混凝土中水泥掺和质量两个计算公式）； 4)要求供应商具有仿真对象中要求的工艺的完整图纸、操作规程等资料，签订合同前要向采购单位提交审核，证明其技术符合度。 4.要求供应商能够提供仿真开发平台软件、三维引擎软件、控制系统建模软件、图形界面交互软件的著作权证书，证明其自主开发能力和仿真系统的可扩展性、可更新性。 5.要求供应商投标时提供教练员台的以上功能的界面截图，不少于三张。 6.利用三维建模技术1:1的开发一套商品混凝土搅拌站完整的三维环境，学员能够在三维环境中自主漫游，进行生产工艺的认知学习。三维仿真系统能够实现的功能要求，附带截图，不少于三张。 7.实验结果的反馈：配合比实验结束后（完成配合比设计并操作仿真系统完成混凝土生产并出料），系统要根据本次配合比及操作过程给出实验结果，应通过一系列的图片或视频、动画反馈出混凝土的质量、性能结果，并给出结果的原因分析，附带截图，不少于三张。 8.理论试题要形成一个理论题库，软件交付时题库包含50道与本实验知识点相关的考核题目。并且给教练员提供开放接口，教练员可以自由扩充题目，附带截图，不少于三张。 | 套 | 1 |
| 4 | 基桩高应变检测仪 | 显示方式 ≥8.4真彩液晶显示屏。 分辨率：800×600背光可调频带宽度速度通道：2～12000Hz。 应变通道：0～12000Hz。 操作方式:电容触摸触发电平四档可选。 存储量 ≥16G电子硬盘通道数。 高应变：四个通道低应变：一个通道。 信号采集方式有线采集模式两道加速度+两道应变。 数据导出方式USB 传感器压电式加速度计、应变环。 动测仪高应变仪加速测量系统噪声电压 0.85mV（0-p）（投标时提供相关证明文件）。 动测仪高应变加速度测量系统时间示值误差 0.5% （投标时提供相关证明文件）。 主控系统低功耗嵌入式系统。 主频≥1GHz。 内存：512M 上传方式 4G/WiFi/蓝牙。 采样间隔高应变： 50～500μs 分档可调。 低应变： 5～1000μs连续可调供电模式可拆卸锂电池。 电池容量：12000mAh。 电池厚度：9mm。 续航时间：≥10h。 防护等级 IP65 浮点放大倍数 1～256。 记录长度 1k 机壳 工程塑胶ABS+PC。 A/D转换精度 24位瞬时浮点 工作温度 -20～+55℃。 系统噪声电压 ＜20μV 外形尺寸 265×200×56 mm。 动态范围 ≥100dB。 仪器所含配件： 1 基桩高应变检测仪1。 2 高应变测试电缆 1 pdi-20m。 3 高应变应变环 2 CYB-YB-F1Kpdi-3m。 4 高应变压电式加速度计（4芯） 2 pdi-5m。 5 低应变压电式加速度计及连接电缆 1 LC0104Cpdi 4芯 5m。 6 低应变手锤11.5kg（含1铜头，2个尼龙头）。 7 电源充电器18.4V 5A。 8 工具包1内含U盘、卷尺、电池安装扳手、取卡针。 9 膨胀螺栓1个。 10 仪器箱1个。 11 高应变电缆便携背包1个。 12 拟合分析软件驱动1Cap-wap。 | 台 | 4 |
| 5 | 旁孔测试仪 | 1.高信噪比电路设计，兼顾强、弱信号的不失真采集。 2.可拆卸锂电池，支持座充，可另配备用电池，保障野外工作不间断。 3.高强度工程塑料机壳，结构牢固，重量轻。 4.≥12.1寸大屏幕显示，现场信号观察清晰。 5.主机触摸屏操作，操作简单，支持中英文双语操作。 6.标准USB接口，U盘导出数据。 7.配备旁孔测试探头，贴壁效果好，信号质量高。 8.现场可进行基桩桩长、桩身平均波速、桩底持力层波速等分析判定功能。 9.屏幕亮度可调，适合在各种光照条件下使用。 10.背景颜色和时程曲线颜色可调，满足客户需求。 11.采用嵌入式系统，开关机快速，抗病毒侵扰。 12.显示方式≥12.1寸真彩液晶显示屏（背光可调） 频率带宽 0.1～4000 Hz。 13.存储量 ≥16G电子硬盘 供电模式 可拆卸锂电池，支持座充。 续航时间≥6h。 14.信号采集方式有线操作模式触摸屏。 15.主控系统低功耗嵌入式系统主频：≥1GHz 内存：512M 通道数 外触发通道1个。 16.采样通道3个。 17.采样间隔 5～20000μs连续可调 触发方式 外触发。 18.放大倍数 最大100000倍触发电平七档可选。 19.记录长度 1 k、2k、4k、8k五档可调工作温度 -20～+55℃。 20.A/D采样精度 24位瞬时浮点机壳高强度工程塑料。 21.系统噪声电压 ＜10μV。 22.动态范围 ≥100 dB。 23.数据导出方式 USB。 24.可以生成PSP格式的结果文件。 配件数量： 1.旁孔测试仪1RSM-PST(A)。 2.平头速度计及连接电缆115米。 3.杠杆式井中三分量检波器（含配重块）1直径50mm，304不锈钢壳体。 4.杠杆式井中三分量检波器电缆(含绕线盘）1100米。 5.扳手 1 个。 6.主机绕线盘通讯电缆（6芯插头）13米。 7.电源充电器18.4V 5A。 8.工具包 1 内含U盘、触摸笔、卷尺、电池安装扳手。 9.黄色拉杆箱 1 个。 | 台 | 2 |
| 6 | 冲击回波仪 | 1、仪器内置面向5种不同测试场景的采集软件(投标时提供证明资料）。 2、采用瞬时浮点放大技术，兼顾强、弱信号采集不失真采集。 3、自行研制的冲击回波信号采集器，信号采集更加稳定。 4、配备多种不同尺寸的激振锤，适应不同尺寸的测试对象。 5、仪器具备模拟数字混合滤波、频谱分析等数据处理功能，具备色谱图成像展示及平滑处理的功能。 6、大容量电池，电池可拆卸，保证野外工作不间断。 7、机身采用工程塑胶ABS+PC、耐高温阻燃材料，抗冲击性能高。 8、IP65级防尘防水设计。 9、工业级电容触摸屏，触感柔和，操作流畅精准，适应强光环境。 10、支持中英文双语操作。 11、数据可直接用U盘导出。 12、机壳高强度工程塑料操控模式触摸屏。 13、显示方式≥8.4寸液晶显示屏。 14、分辨率：800×600（背光可调）主控系统低功耗嵌入式系统主频≥1GHz内存1G。 15、供电模式可拆卸锂电池续航时间 ≥7h。 16、测试范围0.9m-2m 采集模式有线。 17、通道数2工作模式单通道、双通道。 18、频率特性2Hz-70000Hz 幅值准确度≤±5%。 19、A/D 24位 浮点放大倍数 1~100。 20、采样间隔 1μs-200μs 采样长度 0.5k、1k、2k、4k、8k、16k、32k 21、时间相对误差≤±1采样间隔系统噪声＜100μV。 22、存储模式电子硬盘≥16G数据导出U盘。 23、触发电平4级可调屏幕亮度4级可调。 24、传感器类型加速度传感器传感器带宽3Hz-25kHz。 25、仪器配备三种分析软件，RSM冲击回波分析软件，RSM表观波速26、分析软件，RSM表层裂缝分析软件（投标时提供相关证明资料）。 | 台 | 1 |
| 7 | 钻孔电视成像仪 | 1.现场边采集边保存的方式，采集完成后图像同步拼接完成。 2.图像与结果显示采用“所视即所得”的模式，显示与打印结果完全一致。 3.可显示平面展开图，立体柱状图。立体柱状图可360度连续旋转。 4.探头采用不锈钢外壳，钢化光学玻璃探头罩。 5.具有双摄像机模式、侧面焦距可变，并能实时、清晰的观察孔壁信号输出图片以及视频。 6.采用数字高清摄像机，成像清晰度可达到1080p。 7.无线方式操控主机，无线操控距离可达30m。 8.配备可拆卸电池，有效保障现场测试时间。 符合规范： 《基桩孔内摄像检测技术规程》（CECS 253:2009）。 RSM-DCT(D)钻孔电视成像仪： 主控模式平板电脑无线控制供电方式锂电池。 主控系统 Windows7及以上续航时间 ≥10小时。 60型摄像机像素200W像素98型摄像机像素400W像素。 60型探头外径 60mm 98型探头外径 98mm。 图像分辨率 1920*1080 。 视频帧率 25帧/秒 。 工作电压7.4V±10% 探头承压3MPa。 适应孔径Φ60mm~Φ400mm 最大提升速度 10m/min。 方位角矫正有最大测试孔深300m。 仪器所需配件 1.钻孔电视成像仪主机 1台 RSM-DCT（D）。 2.钻孔电视探头 1只 60型。 3.手动绞车（含电缆） 1套 100米。 4.提升计数器及连线 1套 10米。 5.通讯数据线 1根 。 6.三角架 1个 。 7.固定扳手 1个 。 8.USB转网口 1根 。 9.声波网口通讯线 1根 。 10.取孔器 1个 。 11.工具包 1套 内含U盘、内六角套装、润滑油一瓶。 12.仪器拉杆箱 1个 。 13.电源充电器 1个 。 | 台 | 1 |
| 8 | 专业教师办公计算机 | 1.处理器：Intel Core i7-11700 2.5G 8C。（或同级别产品） 2.芯片组：Intel W580芯片组及以上。 3.内存：16G DDR4 2933MHz内存。 4.硬盘：256G SSD 固态硬盘 + 1TB 7200RPM SATA3硬盘。 5.显卡：Nvidia T600 4GB 4mDP HP。 6.网卡：集成千兆网卡。 7.键鼠：USB键盘、鼠标。 8.接口：前置：5个USB接口（至少1个USB Type-C）、2个音频接口。 后置：4个USB接口、串口、音频接口、2个DP接口。 9.扩展槽位：1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、1个PCIe Gen3.0x1。 10.电源：300W 节能电源。 11.机箱：塔式标准机箱，≥17L，节省空间；内嵌式把手设计，易于搬运，顶置电源开关键，方便使用。 12.显示器：≥21.5英寸屏， 1920*1080全高清分辨率。 13.售后服务：3年保修，投标时提供服务承诺函。 14.操作系统：原厂预装正版Windows 10（专业版） 64位操作系统。 15.应用：“出厂同品牌系统还原”与“系统备份／恢复软件”。 带教学资源软件：（投标时提供截图证明） 1) 智慧课堂教学系统提供丰富的课程资源，满足备课、授课需求，资源需按照教材目录统一编目、呈现。类型包括教学设计、课件资源、备授课素材资源、微课视频、学案等多种类型。 2) 课程资源按教学目录、课时进行资源的组织管理，并提供以课时为单位的筛选和查找功能。教师可以自由访问课程资源库，预览或下载使用，除了授课的课件外，课堂中一键调用资源库，满足课堂的生成性需求。 3) 教师在平台可上传建设校本资源，可以自定义资源编目，亦可沿用当前的教材目录结构，类型与资源库标准一致，经过审核后可分享到校内，并在备授课中使用。 4) 提供简单易学的微课录制工具，一键录制微课教学资源。 | 台 | 1 |
| 9 | 学生机 | 1.商用台式机。 2.CPU：Intel Core 11代 I7-11700处理器 (2.5GZH,主频)（或同级别产品）。 3.主板：Intel B560 及以上芯片组。 4.内存：8G DDR4 2933 UDIMM 内存，提供双内存槽位。 5.显卡：2G独立显卡。 6.声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口）。 7.硬盘：1TBG SATA3 7200rpm 硬盘。 8.网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 9.光驱：DVD 刻录光驱。 10.扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位。 11.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标，标配键盘开机功能。 12.接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组13、PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）。 13.显示器：21.5英寸屏， 1920*1080全高清分辨率 14.电源：110/220V 310W 节能电源。 15.安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供截图证明）。 16.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效。 17.机箱≤13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 18.售后服务：5年保修，投标时提供售后服务承诺函。 19.操作系统：原厂预装正版Windows 10（专业版） 64位操作系统； 20.应用：“出厂同品牌系统还原”与“系统备份／恢复软件”。 带教学资源软件：（投标时提供截图证明） 1) 智慧课堂教学系统提供丰富的课程资源，满足备课、授课需求，资源需按照教材目录统一编目、呈现。类型包括教学设计、课件资源、备授课素材资源、微课视频、学案等多种类型。 2) 课程资源按教学目录、课时进行资源的组织管理，并提供以课时为单位的筛选和查找功能。教师可以自由访问课程资源库，预览或下载使用，除了授课的课件外，课堂中一键调用资源库，满足课堂的生成性需求。 3) 教师在平台可上传建设校本资源，可以自定义资源编目，亦可沿用当前的教材目录结构，类型与资源库标准一致，经过审核后可分享到校内，并在备授课中使用。 4) 提供简单易学的微课录制工具，一键录制微课教学资源。 | 台 | 7 |
| 10 | 笔记本 | 1.商用笔记本。 2.处理器：≥Intel 酷睿 i7-1165G7（4核，2.8GHz基础主频）或同级别产品。 3.内存：≥16G DDR4 2666MHz内存，双内存槽位。 4.硬盘：≥512G PCIe-NVMe SSD固态硬盘。 5.显示屏：分辨率≥1920x1080 LED背光显示屏。 6.显卡：双显卡可切换，2GB GDDR5独立显存。 7.网卡：千兆网口和Intel 802.11AX201无线网卡（带蓝牙功能，支持wifi6）。 8.定位设备：触摸板+指点杆。 9.键盘：防泼溅键盘。 10.摄像头：720P高清摄像头。 11.指纹识别器：按压式指纹仪。 12.接口：2*USB 3.0（1个PowerUSB），1个USB Type-C、1个雷电3接口、HDMI、读卡器、耳麦二合一接口、线缆锁孔。 14.电池：内置50WHr以上锂电池。 15.操作系统：配置 Windows 10 64位操作系统 16.配件：笔记本电脑礼包（原厂笔记本电脑包、USB光电鼠标）。 17.投标时提供3年售后服务承诺函。 18.操作系统：原厂预装正版Windows 10（家庭版） 64位操作系统； 19.应用：“出厂同品牌系统还原”与“系统备份／恢复软件”。 带教学资源软件：（投标时提供截图证明） 1) 智慧课堂教学系统提供丰富的课程资源，满足备课、授课需求，资源需按照教材目录统一编目、呈现。类型包括教学设计、课件资源、备授课素材资源、微课视频、学案等多种类型。 2) 课程资源按教学目录、课时进行资源的组织管理，并提供以课时为单位的筛选和查找功能。教师可以自由访问课程资源库，预览或下载使用，除了授课的课件外，课堂中一键调用资源库，满足课堂的生成性需求。 3) 教师在平台可上传建设校本资源，可以自定义资源编目，亦可沿用当前的教材目录结构，类型与资源库标准一致，经过审核后可分享到校内，并在备授课中使用。 4) 提供简单易学的微课录制工具，一键录制微课教学资源。 | 台 | 4 |
| 11 | 多媒体讲台（定制） | 1.外形尺寸（长*宽*高）：1260mm*750mm*980mm，冷轧钢板厚度：≥1.2 mm，经过喷塑处理，可定制，台面配有五孔电源开关插座,及VGA/HDMI/AV/USB。 抽线盒；显示器可最大安装21.5寸，显示角度电动调节角度，可实现不同身高的老师，任意角度进行观看操作，且不存在反光现象。抽拉式键盘抽屉设计，讲台设有独立开放式储物格。 2.结构：采用全钢结构主体，三包围木结构装饰，木质台面，设计合理满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准具有良好的通风散热性能；柜门关闭后不外露任何设备。讲台采用电子锁，电子锁必须采用安全电压控制，可以使用IC卡或远程控制开启功能。 3.讲台下柜为机架结构，拥有≥18U存储空间，讲台后面维修柜门可以选配电控锁，电控锁需跟多媒体平台联动，维修人员可通过刷卡的方式或者是主控室多媒体平台开启的方式打开并维修。其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001 检验标准。 | 个 | 1 |
| 12 | 多媒体中控系统 | 1.一键切换显示、一键开关机；音量控制、投影机控制、音视频切换。 2.输入输出接口： VGA信号输入≥3路，VGA信号输出≥2路，VGA带宽≥500MHZ； 视频信号输入≥2路，VGA信号输出≥2路，VGA带宽≥300MHZ； 3路音频输入、2路音频输出；USB3.0接口：2进2出，网络接口：RJ45 1进2出。 3.RS232串口≥1路，可编程串口≥1路，红外接口≥1路，红外遥控距离≥10米；I/O接口≥1路。 4.面板接口：网络接口、USB3.0接口2路、MIC输入口、笔记本音视频输入口、笔记本VGA输入口、自带标准五芯万能电源插座1路。 5.内置上百种RS232串口码，免写码设计，可通过组合键快速实现代码切换或红外自学习控制方式，可自定义延时时间。 6.可升级为网络中控，实现远程集中控制管理。 | 套 | 1 |
| 13 | 超短焦激光投影机 | 1.投影: DLP技术。 2.具有标准化80针电脑接口，投影机可内置安装ops电脑模块。 3.光源：固态光源（纯激光），寿命≥20000h（标准）。 4.标称亮度（ISO流明）：4000 ISO流明或以上。 5.标准分辨率：1920×1080。 6.对比度：≥800000:1。 7.投射80英寸画面时，镜头到画面的距离：≤44cm。 9.整机功率：≤220W。 10.经济噪音：≤27dB。 11.接口：VGA in ×1，VGA out×1，HDMI in×2，视频输入×1，RS-232×1，RJ45×1， ECP×1，USB×1、分量×1。 12.色彩亮度占比：红绿蓝三色亮度之和与白色占比≥30%。 13.整机能效比：≥10.00 lm/w。 14.色域面积：色域覆盖度≥90%。 15.显示模式：文本、颜色、医疗模式、用户、明亮、演示。 16.3D模式：支持3D投影模式。 17.护眼提示：长时间使用具有护眼提示。 | 台 | 1 |
| 14 | 电子白板 | 一、硬件: 1.红外线感应技术，尺寸≥90英寸,显示比例16:10，支持十点触控，五点同时书写，触摸分辨率：32767*32767（投标时提供证明材料）。 2.白板两侧具有中文标识快捷按键，快捷键具有触控开关、关闭当前窗口，开启展台，前后翻页等功能（投标时提供证明材料）。 3.支持 4 点定位、9 点定位、21 点定位。 4.面板支持水性笔书写。 5.方便用户使用，前置面板贴有二维码标识，扫描支持用户手册的下载以及售后报修。 二、教学软件: （一）白板教学系统 1.提供互动教学应用软件统一入口：可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用。 2.支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号、U盘和扫码登录；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料（投标时提供证明材料）。 3.交互设备双侧软件快捷键具备一个自定义功能按键，可自定义常用软件功能如：荧光笔、幕布、时钟、截图、量角器、圆规、直尺、微课工具等，软件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识。 4.易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度等进行设置，方便用户编辑文字。 5.提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片可自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。 6.备授课模式下均支持插入本地、或云平台教学资源，用户下载云平台教学资源时软件给与列表提示，方便用户掌握下载进度，可随时暂停，取消下载。 7.课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡、连词成句、判断对错、比大小等互动类游戏，每类互动游戏提供至少12个适用普教K12不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动效不同，支持自主编辑，设置内容、模板、时间、音效等； 8.学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等；针对以上学科，学科工具里不能为静态图片，其中交互式操作的动画支持一键全；屏显示，批注标记。 9.书写工具:为方便教师授课板书，提供粉笔、硬笔、笔、纹理笔、图章笔、激光笔等不少于9种书写工具；粉笔可模拟真实的板书字迹，通过笔可以识别平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章等多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明。 10.PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 11.支持一键为白板软件中任意中、英文文本添加标准人声朗读音频，无需手动上传音频文件。 12.可同时打开多个白板格式的互动课件，支持课件页面和元素的复制、粘贴，便于课件编辑和演示。 13.为方便老师应用，提供与所投产品相关的微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注厂家微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修。 （二）多屏互动 1.支持手机移动端与 PC 端通过智能搜索或扫描二维码方式连接。 2.可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比。 3.可实现投屏功能：手机画面上传至 PC 端；PC 端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注 PC 端电脑桌面。 4.可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的 ppt/白板课件。 5.课件支持播放列表，可快速选择 PPT 或白板课件进行播放。 6.可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至 PC 端，支持一键切换前后置摄像头。 7.可实现 u 盘文件直读功能。 8.可实现一键切换电脑窗口文件功能。 9.可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作 PC 端画面。 10.可实现电脑管理功能：手机可远程操作 PC 端电脑关闭或重启。 （三）资源中心 涵盖幼教、普教、职教等学段，总量高达 1000G、50 万条。可按学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，并可按班级、学生进行优质资源推送。 （四）微课工具 1.在微课应用首页，可选择录制的桌面视频区域、音频、 摄像头。 2.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始、暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握。 3.在录屏的同时可以截屏。 4.影像列表中可修改文件名、将文件上传至登录账户云端、打开文件所在位置、播放预览选中文件、删除选中文件。 5.可设置录制中操作面板的状态，在录制中透明、缩小或隐藏。 6.可设置录制过程中，鼠标左键右键点击效果，显示鼠标区域效果及大小，使操作更加清晰可见。 7.可设置最大录制时长，方便老师控制录制视频时长。 8.可选择录制画质清晰（码率 4M） 或流畅（码率 2M）。 9.编辑界面中素材区可导入视频素材。 10.编辑轨道中视频素材之间可加入渐隐叠化、左滑入、右划入三种转场动画并可编辑转场动画时长。 11.支持添加 100 字文字水印，支持字体、字号选择，支持五种颜色，水印显示位置可选左上、右上、左下、右下。 12.视频剪辑状态下可对素材进行撤销、恢复、复制、剪切、粘贴、分割、删除、交换视频位置操作。 13.轨道视频素材、素材区视频、转场动画支持预览，所有对轨道视频素材操作，均同步反馈至预览区。 14.支持在制作过程中新建文件、保存项目、另存项目，保存项目可再次打开继续制作。 15.可导出视频，在导出中，设置视屏质量为高（码率 4M）、标准（码率 2M）、低（码率 1M）三种，设置分辨率为 1920×1080、1280×720、720×480 三种，并可导出到云端。 16.本次投标不接受贴牌代工方式产品，以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标。 17.投标供应商提供拥有配套应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书。 | 个 | 1 |
| 15 | 24口交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 2.整机支持24个千兆电口，4个千兆光口，单台实配2个千兆光模块。 3.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 4.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFV1/V2/V3功能。 5.支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制。 6.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 7.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，投标时提供平台功能截图证明。 8.支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警，投标时提供功能截图证明。 9.支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，投标时提供第三方检测报告证明。 10.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享，投标时提供第三方检测报告证明。 11.支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入，投标时提供第三方检测报告证明。 12.支持终端的MAC与交换机端口变更检测，交换机端口终端类型变更后，可以通过APP、短信告警，提供第三方检测报告证明。 13.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等，投标时提供平台终端类型识别库截图及第三方检测报告证明。 14.为保证交换机设备使用安全性，保障网络安全建设（投标时提供安全交换机检测报告）。 15.提供产品彩页、入网许可证。 | 台 | 1 |
| 16 | 扩音系统 | 1.输入控制：可扩展交流声电子监控开关。 2.传输可见距离空旷地带30米以上（静态）。 3.麦克风音量在距离音箱0.5米时须高于80db不啸叫。 4.具备噪声及回音消除功能，在立体声音量最大时须无噪声、无电流声、无回音及无共振(距离音箱30公分内) 。 5.静音接收时，在麦克风音量最大时无噪声及电流声(距离音箱30公分内) 。 6.接收机具备外接天线的功能接口,(既可使用内置天线也可以使用外置天线,而且不影响起收发距离和效果)。 7.采用了数字化宽频动态限幅+分量移频技术，以起到防啸叫的目的。 8.采用了高速检索场强和数字寻找ID的对频方式，这样有利于增加本系统的数字吞吐量，保证本系统通讯流畅，达到高保真高频传输音频的目的和抗干扰的能力。 9.音频传输过程中采用ID 码加密传输技术，调制/解调过程全数字化。产品具有语音清晰、通用性好的优点，彻底杜绝传统模拟无线麦克风窜频现象的发生。 10.产品可扩展两种电子监控开关，解决教学施工引起的交流声干扰。 11.产品通过数字指令手段，由接收机实时传送取样指令，从而可以实时控制拾音分量，以达到效果佳而不啸叫。 12.采用动态限幅与数字ALC以及AGC等结合拾音伺服功放，从而使用起来更轻松，语音还原更保真。 13.信号输入含有：内置无线话筒、平衡式输入、有线话筒输入、信号输出含有:平衡式输出、扩展喇叭输出。 功能面板 平衡式输入、有线话筒输入、独立话筒音量调节、独立混响调节、独立高低音调节、独立音乐音量调节等，以方便用户使用达到简单直接的效果。 14. 使用2.4G数字射频技术，频率范围 2402-2482MHz，有效避免传输干扰，可在同一校区使用1000套或以上本设备，无窜频，满足了同一场所大量使用的需要（设备间距离5米或以上）。 15.本设备任意话筒可与本设备任意接收机兼容，从而达到班班通的使用需要。 16.话筒具有功耗低的特点，具有自燃保护特点，有效防止话筒充电时电压过载造成自燃爆炸，充满电一次（满电）续航时间在6到8小时以上，采用充电式软包锂电池，可扩展PPT翻页和激光教鞭等功能升级。 | 套 | 1 |
| 17 | 综合布线信息点 | 综合布线每个信息点施工费用，包含人工以及一些辅材如配电箱，不锈钢桥架拐角、弯头、电源插板，空开，定做窗帘等。 1.机房供电：机房进线电缆线径需达到4×16㎡＋1×10㎡以上。静电地板下的强弱电走线，必须要分开走各自的走线槽，走线槽必须为厚度达到1.2mm以上的轻钢桥架。强弱电严禁混合布设；强弱电桥架之间，距离至少分隔20cm。 2.强电配电箱须距离地面高1.5米之上，并且和给排水线路分离至少3米以上距离；配电箱内须配置：100A总开1个，32A空气开关9个（其中用于机柜1个，8条主线，每条主线配备1个，空调备用1个，机房备用1个）。每根主线所带电脑数量不得超过8台，每根主线须有独立的空气开关控制，每根的主线的线径不得小于4平方。每台电脑接入电源线的线径不得小于2.5平方，且每台电脑须配置独立电源插线板，每个插线板不得少于2个备用三项插孔。 3.每间机房须独立光纤接入，从核心机房接入光纤芯数不得小于8芯。 4.机柜内所有设备需摆放整齐，每条网络双绞线两端须有标签机打标签做标记，每条双绞线须由配线架，理线器，跳线接入交换机。线路捆扎到位，标签清晰明了。 | 个 | 8 |
| 18 | UTP六类4对非屏蔽电缆 | 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网。 产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018。 产品特性：1.铜丝采用无氧铜，导体直径0.57±0.02mm/23AWG。 2.绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm。 3.骨架采用十字型结构。 4.护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0±0.3mm，护套材料可选PVC、LSZH、LDPE。 5.直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%。 6.传播相时延≤536ns/100m（250MHz）。 7.特性阻抗100±15Ω（4-250MHz）。 8.工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径。 9.带宽≥250MHz。 通过第三方检测机构六节点信道测试、6 类信道测试。 通过第三方检测机构全性能测试。 | 卷 | 1 |
| 19 | 电源线 | 符合国家标准6平方电源线，每卷100米。 | 卷 | 1 |
| 20 | 配线架 | UTP 6类 24口配线架。 | 个 | 1 |
| 21 | 理线器 | 12档24口加厚型金属理线架。 | 个 | 1 |
| 22 | 辅材 | 水晶头，pvc线槽。 | 批 | 1 |
| 23 | 水泥胶砂抗折抗压试验机 | 主要用于测定水泥胶砂抗折抗压强度，由电脑全自动控制试验过程、显示、记录等。具有恒加荷高精度、结构紧凑、操作简单等优点。产品符合GB/G17671、GB/T3722标准要求。 1.最大试验力：抗压： 300kN；抗折： 10kN。 2.示值精度： ±1%,可升级为0.5级。 3.加载速率：抗压： 0.5－9.0kN/s；抗折： 0.02－0.07kN/s。 4.活塞行程： 120mm。 5.电机功率：0.75kW AC380V。 6.电源、功率： 380v、50Hz、1.2kW。 | 台 | 1 |
| 24 | 水泥负压筛析仪 | 1.工作负压： -4000～-6000pa。 2.喷气嘴转速： (30±2)rpm。 3.筛析时间： 120s。 4.筛析测试细度： 0.080mm。 5.电源： AC220V。 6.整机功率： 900w。 | 台 | 3 |
| 25 | 水泥比表面积仪器 | 适用范围GB8074-87，可自由调节试样的空隙率，测量的范围就比FBT-5型的测量范围宽，还可以根据测量的需要，自己调节气泵的速度，测量精度从原来的四位上升到五位，拓宽了试样的测量范围，采用液晶屏显示，直观方便。 1.电源电压 220V±<10% 。 2.计时范围： 0.1秒<T<SOO秒。 3.计时精度： <0.2秒。 4.测量精度： <1%。 | 台 | 4 |
| 26 | 微机电液伺服压力试验机 | 电液伺服压力试验机是采用了液压动力源驱动，电液伺服控制技术， 计算机数据采集处理，可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备，其由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成，最大试验力2000kN，试验机准确度等级优于1级。电液伺服压力试验机能按照相应国家标准进行加荷速率设置并满足标准加荷速率控制指标对水泥、混凝土等材料进行额定试验力下的抗压试验，具有负荷、时间及试验曲线动态显示及及时控制功能和最大试验力保持功能。该试验机及配件符合GB/T2611、GB/T17671、GB/T16826、GB/T50081标准要求。 1.最大承载能力2000kN。 2.加载速度误差 ±7%。 3.调速范围 （0.3～0.8）MPa/s。 4.示值相对误差 ±1%。 5.承压板间最大净距320mm。 6.承压板尺寸 （320×320）mm。 7.活塞最大行程50mm。 8.油液最高压力40MPa 。 9.电机总功率1.5Kw 。 | 台 | 1 |
| 27 | 哑铃制样机 | 用于制备非金属材料做拉伸试验中的哑铃型试样，满足GB/T1040《塑料拉伸性能试验方法》中规定的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型哑铃型试样，GB8802《硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管材维卡软化点温度测定方法》的制样要求。 1.试样总长：≤250mm。 2.制样厚度：0～12mm。 3.电源电压：380V。 | 个 | 1 |
| 28 | 低温冰柜（控温） | 1.温度范围：0-40℃。 2.容积：160升。 3.控温精度：±2℃。 4.功率：220V、50Hz。 5.环境温度：0-23℃。 6.相对湿度：＜75%。 | 台 | 1 |
| 29 | 管材静液压试验仪 | 1.控制柜电源电压：380V，50HZ，功率：1.8 kw。 2.恒温水机电源电压：380V，50HZ。 3.加热功率：18 kW ，制冷功率：3HP。 4.压力范围：0.5～14MPa, 精度：1.0级。 5.控温范围：20℃～95℃，温度传感器精度1级。 6.温度显示分辩率：0.1℃。 7.水浴箱温差范围：±1℃。 8.计时范围：0~10000小时、计时精度：≤0.1%。 9.试验工位：6路 ，其中一路最大试件Φ305（平放），三路可同时放置直径200的试样。 10.微机系统全自动实现：分路控压、分路泄压、加压、保压、补压、瞬时隔离、破裂计时、爆破压力峰值显示存档及控温等关键技术； 11运用动画特技手法逼真显示动态实验过程，便于用户远距离监控，适时跟踪显示压力——时间曲线。 12.微机窗口的每个界面均可打印，试验结果及报告自动生成并打印。 13.本套应用软件可进行国家标准中的两项实验方法。 14.实验报告内容自动储存，并为用户提供多种查询方式，均可随时调出以前所有的试验原始记录，便于档案长期管理。 15.可进行千小时实验，同时微机具有上电启动功能，即：停电后，系统存储当前实验结果，来电后，微机自动启动，并从断点处继续进行实验，无须人为监控。 16.水浴箱内胆材质304（其余与水接触部分为全304不锈钢材质，包括管路、阀门、泵体等），卓越的节能保温；保温系统采用优质材料，进行内胆整体包裹式保温。 17.水浴箱门采用电动推杆开启，可以在任意位置停止，具有可靠性、安全性及方便性，只需按动恒温水机面板上的“上升”、下降“即可完成。 18.水浴箱采用自动补水装置，设有水位上、下限装置，水位低于液位开关下限时，自动加水，达到液位开关上限时，停止加水。 19.夹具16/20/25/32/40/59/63/75/90/110各一套。 | 台 | 1 |
| 30 | 电子万能试验机 | 1.试验机等级：0.5级。 2.试验力指标：最大值：20KN；测量范围：0.4%-100%。 3.变形指标：最大值： 10mm；测量范围：2%-100%；准确度：优于示值的±0.5％。 4.位移：测量精度：优于示值的±0.5％。 5.速度：范围：0.005mm/min ~ 500mm/min无级调速；准确度：优于示值的±1％。 6.主机参数：拉伸行程：700mm；压缩行程：900mm；试验宽度：380mm。 7.力控速率调节范围：0.005--5%Fs/s。 8.力控速率控制精度：速率＜0.05%Fs时，为±1%设定值以内；速率＞0.05%Fs时为±0.5%设定值以内。 9.变形速率调节范围：0.02—5%Fs/s。 10.变形速率控制精度：速率＜0.05%Fs时，为±1%设定值以内；速率＞0.05%Fs时为±0.5%设定值以内。 11.位移速率控制精度：速率＜0.01mm/min时，为±1%设定值以内；速率＞0.05mm/min时，为±0.2%设定值以内。 12.恒力、恒位移、恒变形控制范围：0.5%~100%Fs。 13.恒力、恒位移、恒变形控制精度：设定值≥10%Fs时，为设定值的±0.1%以内；速 率＜10%Fs时，为设定值的±1%。 | 台 | 1 |
| 31 | 内外径π尺 | 1.50-125mm 精度0.02。 2.100-225mm 精度0.02。 3.200-375mm精度0.02。 4.350-525mm精度0.02。 5.500-725mm精度0.02。 6.700-925mm精度0.02。 7.900-1125mm精度0.02。 | 个 | 1 |
| 32 | 简支梁冲击试验机 | 1.冲击速度：3.8m/s。 2.摆锤能量：15、50（J）。 3.适用管材直径：Ф6-Ф630。 4.摆锤扬角：160°。 5.冲击刀刃圆角半径：R=2mm ±0.5mm。 6.钳口圆角半径：R=1mm ±0.1mm。 7.钳口支距：40mm、70mm。 8.电子式为液晶中（英）文显示，具有能量损失自动修正功能。 | 台 | 1 |
| 33 | 管材划线器 | 1.划线距离：100mm。 2.刀片厚度：2mm。 3.试样直径：0-300mm。 | 个 | 1 |
| 34 | 烘箱 | 1.使用温度范围RT 10-250°c。 2.温度分辨率：1°c。 3.温度波动度：±1°c。 4.温度分布精度：±百分之2.5。 5.断热材：硅酸铝纤维。 6.加热器：加热铁络丝。 7.额定功率：2.4KW。 8.控制器温度设定方式：轻触四按键设定；温度控制方式：数码管双列PID，定时：0-9999分钟。 9.运行功能：定值运行，定时运行，自动停止。 10.传感器：K型。 11.内容积：≥70L。 12.隔板：2个。 13.隔板承重：≥15Kg。 14.电源：220V。 | 台 | 1 |
| 35 | 微机控制电子式万能试验机 | 1.最大试验力：50kN。 2.试验力准确度：±1%。 3.试验力测量范围：2%～100%Fs。 4.位移测量精度：±1%。 5.速度范围：0.05mm/min～500mm/min 无极调速。 6.速度准确度：±1%。 7.最大拉伸空间：800mm。 8.最大压缩空间：800mm。 9.试验空间宽度：400mm。 10.外形尺寸（长×宽×高）：800 mm×650 mm×1900mm. 11.电源：单相 220V 50HZ。 12.拉伸与压缩：主机结构为双试验空间，上空间为拉伸空间，下空间为压缩、弯曲空间。 | 台 | 1 |
| 36 | 土工布有效孔径测定仪，干筛法 | 1.震幅：10mm±0.5mm。 2.摇动次数:221次/分。 3.振击次数：147次/分。 4.回转半径：12mm ±1mm。 5.筛具最大直径：200毫米。 6.筛层叠高：400毫米。 7.定时范围：0-60分钟。 8.电机功率：0.37KW。 9.电压：380V。 10.转速：2800转/分。 | 台 | 1 |
| 37 | 土工布动态穿孔测定仪 | 1.夹持环内径：150±0.5mm。 2.锥尖至试样距离：500±2mm。 3.不锈钢锥：最大直径 Ф50mm，锥角 45°，总质量 1000±5g(含导杆)。 4.小角量锥：质量 600±5g，分度值 Ф2mm/格。 | 台 | 1 |
| 38 | 土工布厚度仪 | 1.压脚面积：25c㎡(圆形直径：￠56.42mm)。 2.压脚重量：5N (压脚自重：510.2g±1g)。 3.二次压重：20kPa±0.1kPa。 4.三次压重：200kPa±1kPa。 5.百分表: 0～25mm最小分度值0.01mm。 6.秒表: 最小分度值0.1s （自配）。 | 台 | 1 |
| 39 | 顶破刺破夹具 | 土工布试验用夹具（标准） | 个 | 2 |
| 40 | 土工合成材料垂直渗透性能试验仪 | 1.最大水头压差：250mmH2O（2450Pa)。 2.夹持器内径：Φ50±0.5mm。 3.试样最大厚度：20mm。 4.时间计数器：0～99.99s。 5.温度计范围：0～50℃ (精度0.1℃)。 6.量筒：1000mL (精度10mL）。 7.电源：Ac220V±10% 50Hz。 | 台 | 1 |
| 41 | 土工布透水性测定仪 | 1.最大水头压差：250㎜H2O（2450Pa)。 2.量筒：1000ml（精度10ml）。 3.夹持器内径：φ50±0.5㎜ 。 4.试样最大厚度：20㎜ 。 5.时间计数器：0-99.9s 。 6.温度计范围：0-50℃(精度0.1℃)。 7.电源：220V 50Hz。 | 台 | 1 |
| 42 | 土工布圆盘取样器 | 1.取样面积：100㎝²。 2.切取厚度：4㎜。 3.外形尺寸：φ160*高115㎜。 | 台 | 1 |
| 43 | 土工合成材料梯度比试验仪 | 1.试验筒内径：Ф100mm。 2.土样厚度：100mm。 3.筛网孔径：6mm。 4.测试管内径：6mm。 5.测压管分度值：1mm。 6.电源：220V, 50Hz l00W。 | 台 | 1 |
| 44 | 土工合成材料渗透系数测定仪 | 1.测量范围：0～2.500Mpa。 2.分辨率：0.001Mpa。 3.集水器内径：200mm。 4.多孔板透孔直径：3±0.05mm。 5.多孔板透孔间距：6mm。 6.电源电压：三相四线380V，50HZ。 | 台 | 1 |
| 45 | 土工合成材料耐静水压测定仪 | 1.测试压力：0-50 kPa。 2.压力精度分辨率：0.01kPa。 3.测试面积：100cm²（可选10cm²,19.63cm²,26cm2,28cm²）。 4.仪器尺寸：350mm×330mm×420mm。 5.压力增长速率：可根据标准选择，也可输入指定数值。 6.测试单位（mbar/kPa/Pa/cm w.c /mm w.c）。 7.样品厚度：40mm。 8.压缩空气要求：6-8 bar（清洁干燥空气）气动夹具。 9.电源：AC220V，50Hz。 10.人机界面：触摸屏中英文显示。 | 台 | 1 |
| 46 | 一体式钢筋检测仪 | 1.钢筋直径设置范围：φ6~φ50mm。 2.保护层厚度量程范围：第①量程2~100mm/第②量程2~200mm。 3.检测范围：最大允许误差1~79mm：±1mm、80~119mm：±2mm、120~179mm：±4mm、180~200mm：±6mm。 4.直径测量适用范围：φ6~φ50mm。 5.直径估测允许误差：±1规格。 6.扫描功能：复杂工况、厚度检测、波形检测、剖面检测、网格检测、规范检测、图像扫描。 7.扫描范围：无边界。 8.图像扫描可用ZW软件出三维模型。 9.数据修正功能：支持、间距厚度。 10.数据传输模式：存储卡。 11.显示屏：3.5寸LED。 12.供电方式：锂电池，可更换。 13.指示方式：激光且可指示方向。 14.现场记录功能：支持。 | 台 | 4 |
| 47 | 钢筋检测仪试块 | 可自由调整厚度、高度。 | 台 | 5 |
| 48 | 一体式数显回弹仪 | 1.标称动能：2.207J。 2.弹击拉簧刚度：7.85N/cm。 3.冲击锤冲程：75mm。 4.钢钻率定回弹值：80±2。 5.测强范围：10~60MPa。 6.工作温度：-4℃～ +40℃。 7.传感器寿命：至少100万次。 8.示值一致性误差：机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差≤±0.5。 9.构件存储数量：900×16（构件 × 测区）。 10.电源：3.7V 锂电。 11.蓝牙打印有效距离：≤10m。 12.显示屏：约176×220(31.68×39.6mm)。 13.操作方式：硅胶按键。 14.照明功能：有。 15.数显部分顶部带有LED照明灯，可在光线不足的地点进行检测。 16.附带有PC端的数据处理软件。 17.可通过APP上传到云端进行远程数据查看，节省转移数据的时间。 | 台 | 2 |
| 49 | 碳化深度测量尺 | 1.测量量程：0~8mm。 2.测量精度：0.25mm/0.5mm。 3.存储测区数：至少30个。 4.存储构件数：至少500个。 5.供电：单节7号碱性电池。 6.USB升级固件功能。 7.数字显示，测量精确，直观方便。 8.大容量存储功能，可存储500个构件。 9.低功耗设计，无操作自动关机功能。 10.自动关机再开机可继续上次测量。 11.实时计算，测完自动显示测区均值和构件均值。 | 台 | 5 |
| 50 | 钢砧 | 回弹仪率定用钢砧 标准16公斤。 | 台 | 2 |
| 51 | 一体式楼板测厚仪 | 1.指示范围：X方向 0.2~1.5m / Y方向 0.2~1.2m。 2.检测范围：最大允许误差。 20~350mm：±1mm。 351~600mm：±2mm。 601~850mm：±3mm。 显示屏：320*240分辨率。 3.数据存储：8GB存储卡，通过存储卡转存到电脑。 4.主机供电：内置大容量锂电池，可工作24小时。 5.探头供电：内置大容量锂电池，可工作64小时。 6.操作简便，实时定位，实时显示发射探头位置，通过方向指示实现快速定位。 7.实时显示测量数值，自动锁定真实厚度。 8.主机带有轮胎，减少仪器磨损。 9.具有存储、浏览、删除等功能，可存1000个构件或者22万测点。 10存储卡数据传输。可将存储数据通过存储卡上传到计算机。 11.ZW专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成。 12.高分辨率彩色液晶屏（320X240像素）。 13.主机一体式设计。 | 台 | 2 |
| 52 | 无线楼板测厚仪 | 1.显示屏：7.0寸全彩色可触摸显示屏(800*480分辨率)。 2.数据存储：10000个构件，通过U盘转存到电脑。 3.主机供电：主机连续工作约为30小时。 4.探头供电：发射探头连续工作约为25小时，接收探头连续工作约为15小时。 5.具有存储、浏览、删除等功能，可存10000个构件。 6.U盘数据传输，可将存储数据通过U盘上传到计算机。 7.PC端专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成。 8.7寸高分辨率彩色液晶屏（800X480像素）。 9.主机便携式设计，全操作触摸交互。 | 台 | 1 |
| 53 | 楼板测厚仪试块 | 可自由调整厚度、高度。 | 台 | 4 |
| 54 | 裂缝宽度测试仪 | 1.显微摄像头体积小、重量轻，携带方便，通过无线方式与主机连接，传输距离10m以上。 2.可实现裂缝宽度的自动实时判读和手动判读功能。 3.仪器具有校准功能，用户可用标准卡进行校准。 4.主机联接网络后，可自动检测程序更新，并进行在线升级。 5.文件按构件、裂缝分级管理，直观、方便、可方便的查看、删除等数据，每个构件下的裂缝图片会自动编号，方便测试。 6.产品标配高清防水可移动摄像头，即插即用。 7.空间狭小处的内部情况；标配内窥镜。 8.支持安装系统版本安卓4.0以上、屏幕分辨率大于1280*800的平板电脑或手机。 9.可将仪器内部的检测数据通过U盘转存到PC端，使用Windows软件进行数据分析，可对图片进行打印。 10.可升级无线上传功能，现场照片及裂缝照片、定位可上传。 11.量程：0~10mm。 12.允许误差：±0.02mm。 13.分辨力：0.01mm。 14.数据储存格式：lf。 15.供电方式：内置可充电锂电池。 16.显微摄像头体积：φ50mm*126mm。 17.平板电脑屏幕：8寸IPS显示屏。 18.可移动摄像头像素：至少200万。 19.可移动摄像头LED灯：8颗，亮度可调节。 20.可移动摄像头防水级别：IP68。 21.可移动摄像头线长：至少1M。 | 台 | 2 |
| 55 | 非金属超声波检测仪 | 1.全触屏操作。 2.高亮液晶显示屏（≥7寸，800*480）。 3.操作界面简单友好，易学易用。 4.低功耗设计，电池充满可连续工作超过8小时。 5.测桩，测强，测缺，测缝深，测缝宽，5大功能集于一体。 6.可一发双收自动采集，自动记录声时波形，提高检测效率。 7.自动判读首波声时、波幅，实时显示，测试结果一目了然。 8.可手动调整声时线，避免误判，操作简单实用。 9.任意回放、覆盖、删除已存测点波形。 10.U盘转存数据，支持通过U盘进行软件升级。 11.主控单元：专业处理器。 12.通道数：双通道。 13.显示方式：7寸高亮液晶屏800*480。 14.测试速度：1m/s（0.2m每点）。 15.触发方式：自动触发。 16.采样周期：0.05us~2.0us。 17.采样长度：1024。 19.声时测读范围：0~99999US。 20.声时测读精度：0.05us。 21.幅度测读范围：0~170dB。 22.发射电压：500V,1000V。 23.发射脉宽：20us~20ms。 24.存储容量：内置8GB，通过U盘转存到电脑。 25.供电方式：内置锂电池。 | 台 | 1 |
| 56 | 全自动砂浆点荷仪 | 1.液晶屏：3.5寸彩色液晶触摸屏。 2.显示模式：kN和MPa。 3.测量范围：0~10kN。 4.分辨率：0.001kN。 5.精度等级：＜0.5%F.S。 6.拉拔行程：50mm。 7.加载速度：4~14mm/min（可调）。 8.存储容量：2200条数据。 9.峰值保持：支持。 10.曲线显示：支持。 11.定荷载功能：支持。 | 台 | 1 |
| 57 | 贯入式混凝土强度检测仪 | 1.贯入仪贯入力：1000±10N。 2.工作冲程：20±0.1mm。 3.数字测量尺量程：20mm±0.01mm。 4.测钉长度：约40mm。 5.测钉直径：约3.5mm。 6.量规槽：约39.5mm。 | 台 | 2 |
| 58 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 1.贯入仪贯入力：800±8N。 2.工作冲程：20±0.1mm。 3.数字测量尺量程：20mm±0.01mm。 4.测钉长度：约40mm。 5.测钉直径：约3.5mm。 6.量规槽：约39.5mm。 | 台 | 2 |
| 59 | 电动粘结强度检测仪 | 1.液晶屏：3.5寸彩色液晶触摸屏。 2.显示模式：kN和MPa。 3.测量范围：0~15kN.分辨率：0.001kN。 4.精度等级：＜0.5%F.S。 5.拉拔行程：约50mm。 6.加载速度：4~14mm/min（可调）。 7.存储容量：约2200条数据。 8.恒定加载功能：250N±50N/S与200N±120N/S,两档可选。 9.数值修正：10段折线修正。 10.电动自动加载，无需手动试验。 11.采用高精度外挂式S型传感器。 12.采用铝合金机身。 13.供电方式；24V锂电池，可外接电源。 14.产品配置：主机1台，垫脚2个，仪器连接线1根，充电器1个，存储卡1块，试块40*40mm和100*100mm各10块；铆钉拉拔头6/8/10mm各1个，便携式仪器箱1个，AB胶1盒，说明书、保修卡、合格证各1份。配备ZW专业分析软件1套。 | 台 | 2 |
| 60 | 多功能混凝土强度检测仪 | 1.显示模式：力值kN/强度值MPa可调。 2.液压油缸行程：10mm。 3.数据存储：500条。 4.测量范围：0~40.00kN。 5.数值修正：10段折线修正。 6.分辨率：0.01kN。 7.供电方式：高容量锂电池。 8.测量精度：2%F.S。 9.峰值保持：支持。 10.自动关机：支持。 | 台 | 1 |
| 61 | 碳纤维粘结强度检测仪 | 1.显示模式：力值KN /强度值Mpa可调。 2.测量范围：0~10.000KN/5Mpa。 3.分辨率：0.001KN。 4.精度等级：1%F.S。 5.峰值保持：支持。 6.液晶照明：支持。 7.数据存储：200条，通过连接线传输到电脑。 8.数值修正：10段折线。 9.供电方式：可充电4.2V锂电池。 10.拉拔行程：65mm。 11.主机材质：轻质合金。 12.配备ZW专业分析软件1套。 | 台 | 2 |
| 62 | 平板推车 | 四轮，承重至少1200KG，静音刹车脚轮，底板多道承重梁加固，钢管扶手，四周挡板高度不低于200mm。 | 个 | 5 |
| 63 | 混凝土抗压试模 | 混凝土标准立方体试模，尺寸150mm*150mm*150mm，塑料制。配备5个脱模气泵。 | 个 | 20 |
| 64 | 小型加湿器 | 至少满足4.5L容量，轻音，轻便可移动，用于实验室湿度快速调节。 | 台 | 5 |
| 65 | 混凝土试块养护恒温恒湿控制系统组合 | 三件套：加湿器、加热水箱、壁挂式配电箱、组成。 一、壁挂式配电箱1个。 1.温控范围：10-40℃。 2.控温精度：±0.1℃。 3.控湿精度：±2%RH。 4.额定电压：AC220V。 5.额定功率：3KW。 6.养护空间：≥18㎡。 7.尺寸：290*210*60mm。 8.材质：不锈钢。 二、加热水箱1个 1.额定电压：AC220V。 2.额定功率：3KW。 3.容积：30L。 4.水箱尺寸：400*300*350mm。 5.配置U型电热管1组，不锈钢浮球2个。 6.材质：不锈钢。 7.控温范围：0-30℃。 8.控湿范围：0-50%RH。 三、负离子雾化加湿器 1.数量：4个。 2.额定电压：AC220V。 3.额定功率：60W。 4.产品尺寸：直径450*500mm。 5.雾化量：5L/小时。 6.控湿范围：0-99%RH。 整套产品配置产品说明书及合格证书，配备安装电路线缆、软管及安全报警装置1套。 | 套 | 3 |
| 66 | 防水空调 | 1.匹数：5匹。 2.制冷功率1310W。 3.制热功率1930W。 4.内机最大噪音38dB（A）。 5.最高40s速冷，最高60s速冷，配备高密度滤网；配产品电源、使用说明书及工具箱。 | 台 | 3 |
| 67 | 实验室装修改造 | 1.完成实验室整体室内装修设计力学室（一），力学室（二），土工室，养护室四间，总面积420平米。 2.实验室3D效果图、平面效果图、各类施工图纸等装订成册。 3.室内装修基础施工，满足管材设备/土工材料设备/混凝土设备荷载值使用要求；室内地面做高强自流平地面+环氧树脂地坪漆（淡蓝色），均达到E0级环保等级。 4.室内装修灯光效果施工，实验室内满足学生实验照度要求，教学区满足教室照度要求。试验机及其他检测设备需使用380V动力电，增设相应电路并安装插座。 5.实验室所有照明采用LED 防眩目室内教室专用灯32个，加厚铝材灯体，耐用散热快。材质：航空铝材 光源：LED芯片，色温：白光6500K，电压：AC85-265V,恒流光源；灯体尺寸和功率可根据室内设计决定。 6.吊顶工程：全屋采用铝蜂窝板整体吊顶，吊顶板材厚度7mm，颜色雪域白，面板集成消防、新风、电路、照明灯功能。 7.上下水改造及沉降池设计施工，按照实验区工位设计新增至少6处上下水网点，改造1处沉降池。 8.微电改造、室内电路改造、动力电网铺设；对实验室全部设备用电功率进行计算，铺设电线电缆。 9.消防设施设计及实施，满足实验室及教室的消防要求，设置应急照明灯约15处，安全疏散通道指示牌约10块，配备质检期内手提式二氧化碳灭火器10个。对本智慧实验室进行消防安全评估通过。 10.实验室文化墙设计及实施；每种类型的试验机均应制作操作规程文件，并悬挂于本设备附近的墙上，预计制作20块操作规程图板；另设置实验室管理制度宣传图板等10块。要求材质KT版厚度约5mm。 11.依据国家/行业试验室标准化建设要求进行工位设计施工，包含搬运/吊装/固定参考试验室标准化指南。 | 项 | 1 |
| 68 | 机柜 | 尺寸（长*宽*高）600mm*600mm*600mm，加厚，配备机柜锁。 | 台 | 1 |
| 其他要求： 1.交货期：签订合同后60个工作日完成交付； 2.交货地点：青海建筑职业技术学院实训创新中心(城中区南川西路96号)。 |  |  |  |  |