竞争性谈判文件

采 购 人：玉树藏族自治州人民医院

项目编号：重庆鼎运竞谈（服务）2020-063

项目名称：消防维保

采购代理机构：重庆市鼎运工程咨询有限公司

2020年11月

目    录

第一部分  竞争性谈判公告	3

第二部分  供应商须知前附表	5

第三部分  供应商须知	8

一、说  明	8

二、竞争性谈判文件说明	9

三、响应文件的编制	10

四、响应文件的递交	12

五、竞争性谈判过程	13

六、竞争性谈判程序及方法	14

七、确定成交供应商	17

八、授予合同	17

九、竞争性谈判采购活动终止	18

十、处罚	18

十一、 采购代理服务收费标准	19

十二、其他	19

第四部分 合同草案条款	20

第五部分  响应文件格式	25

第六部分 采购项目要求	45

第一部分  竞争性谈判公告

消防维保竞争性谈判公告

项目概况

消防维保采购项目的潜在供应商应在（青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼8楼10805室）获取采购文件，并于2020年11月09日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：重庆鼎运竞谈（服务）2020-063

项目名称：消防维保

采购方式：R竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：230000.00

最高限价：230000.00

采购需求：玉树州人民医院消防设施维保（包含所有维护保养、检测、所有更换维修设施配件、防火门的闭门器、顺序器、各种灭火器的更换维护年审）等。

合同履行期限：自合同签订起一年。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：(1)供应商须提供本公司注册一级消防工程师2个以上且公司有6个以上消防专业中级工具备相应职业资格证书；

(2)业绩要求：提供近三年（自2017年1月1日起至截止日）至少1份类似项目业绩合同（合同首页、合同主体、合同金额页、合同签署页及发票等证明文件）；

（3）投标人必须在项目实施有服务机构或合作性服务机构，需提供协议、委托服务机构营业执照副本复印件等；

（4）投标人在青海省住建厅信用公示系统备案公示不得少于5分，提供公示系统最新网页查询结果。

（5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前3天内）

## 三、获取采购文件

时间：2020年11月04日至2020年11月06日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至18：00，（北京时间，法定节假日除外）

地点：青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼8楼10805室

方式：现场购买或网上购买（购买《采购文件》时应提供:公司介绍信原件或法人授权委托书原件及法人身份证复印件，复印件应加盖供应商公章；采购代理机构对以上资料留存备案；需网上购买《采购文件》的供应商可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮箱中标明项目编号、项目名称、包号、联系人及联系方式，并联系代理机构人员进行确认。）

售价：500.00元（采购文件售后不退,投标资格不能转让。）

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月09日10时00分（北京时间）

地点：青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼8楼10805室

## 五、开启

时间：2020年11月09日10点00分（北京时间）

地点：青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼8楼10805室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

/

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：玉树藏族自治州人民医院

地    址：青海省玉树藏族自治州扎西大通北巷4号

联系方式：0976-8830431

## 2.采购代理机构信息（如有）

名  称：重庆市鼎运工程咨询有限公司

地　址：青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号写字楼10805室

联系方式：0971-5161033

## 3.项目联系方式

项目联系人：吴先生、张女士

电　  话：0971-5161033

电子邮箱：592198541@qq.com

2020年11月03日

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 消防维保 |
| 2 | 采购项目编号 | 重庆鼎运竞谈（服务）2020-063 |
| 3 | 采购人 | 玉树藏族自治州人民医院 |
| 4 | 采购代理机构 | 重庆市鼎运工程咨询有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 评分办法 | 最低价评标价法 |
| 7 | 采购预算额度 | 23万元 |
| 8 | 采购要求 | 详见竞争性谈判文件第六部分采购项目要求 |
| 9 | 供应商资格条件 | - 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材 - 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前3天内）； - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； - 供应商须提供本公司注册一级消防工程师2个以上且公司有6个以上消防专业中级工具备相应职业资格证书； - 业绩要求：提供近三年（自2017年1月1日起至截止日）至少1份类似项目业绩合同（合同首页、合同主体、合同金额页、合同签署页及发票等证明文件）； - 投标人必须在项目实施有服务机构或合作性服务机构，需提供协议、委托服务机构营业执照副本复印件等。 - 投标人在青海省住建厅信用公示系统备案公示不得少于5分，提供公示系统最新网页查询结果。 - 本项目不接受投标供应商以联合体方式进行投标 |
| 10 | 谈判保证金 | 谈判保证金： 人民币大写：肆仟元整 人民币小写：4000.00元 收款单位：重庆市鼎运工程咨询有限公司青海分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司西宁市城北支行门源路分理处 银行账号：28102001040003001 提交时间：供应商在谈判截止时间前将谈判保证金缴纳到竞争性谈判文件规定的指定账户，以银行到账时间为准。如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。 |
| 11 | 缴费方式 | 缴费方式：谈判保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 供应商未按照竞争性谈判文件要求提交谈判保证金的，响应文件无效。 |
| 12 | 谈判保证金退还 | 未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的谈判保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
| 13 | 响应文件编制要求 | 1.供应商应按照竞争性谈判文件所提供的响应文件格式，分别填写竞争性谈判文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按竞争性谈判文件要求签字、加盖公章。 2.供应商应按竞争性谈判文件要求准备响应文件（1份正本、3份副本和相应的电子文档1份）。每份响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的响应文件一概不予接受。 |
| 14 | 响应文件的密封 | 响应文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“于****年**月**日**：**（北京时间）之前不准启封”字样。 |
| 15 | 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受供应商以邮寄、电报、电话、传真等形式的响应文件 |
| 16 | 提交响应文件截止时间 | 2020年11月09日上午10:00（北京时间） |
| 17 | 响应文件开启时间 | 2020年11月09日上午10:00（北京时间） |
| 18 | 提交响应文件地点 | 青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号写字楼8楼10805室 |
| 19 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 20 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订服务合同。 |
| 21 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。 |
| 22 | 谈判有效期 | 本次谈判有效期为开标之日起60个日历日。 |
| 23 | 其他事项 | 本公告在《青海省政府采购网》、《青海省电子招投标公共服务平台》同时发布。公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。 |

第三部分  供应商须知

一、说  明

1.适用范围

1.1本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本竞争性谈判文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性谈判方式。

2.2合格的供应商：

- 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

- 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前3天内）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、供应商须提供本公司注册一级消防工程师2个以上且公司有6个以上消防专业中级工具备相应职业资格证书；

6、业绩要求：提供近三年（自2017年1月1日起至截止日）至少1份类似项目业绩合同（合同首页、合同主体、合同金额页、合同签署页及发票等证明文件）；

7、投标人必须在项目实施有服务机构或合作性服务机构，需提供协议、委托服务机构营业执照副本复印件等。

8、投标人在青海省住建厅信用公示系统备案公示不得少于5分，提供公示系统最新网页查询结果。

9、本项目不接受投标供应商以联合体方式进行投标

3.投标费用

供应商应自愿承担与参加本次采购有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、竞争性谈判文件说明

4.竞争性谈判文件的构成

4.1竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判邀请

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）合同草案条款

（5）响应文件格式

（6）采购项目要求

（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者对竞争性谈判文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类响应文件将被拒绝（视为无效响应文件）。

5.竞争性谈判文件、采购活动和成交结果的质疑

参加竞争性谈判的供应商认为竞争性谈判文件、采购活动和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将答复事宜在青海省政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日或竞争性谈判文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为采购程序各环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

6.竞争性谈判文件的修改

6.1 在提交首次响应文件截止期前，采购人或采购代理机构可对竞争性谈判文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在竞争性谈判文件要求提交首次响应文件截止时间3个工作日前，在青海省政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台上发布公告；不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.3 在提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的供应商，同时在发布本次竞争性谈判公告的网站发布变更公告。

三、响应文件的编制

7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此竞争性谈判发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除竞争性谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

8.竞争性谈判响应报价及币种

8.1谈判报价为谈判总价。谈判报价必须包括：业务费、服务费、代理服务费、人员差旅费、税费及其他不可预见费等全部费用。谈判报价应注明有效期，有效期应与谈判有效期一致；

8.2谈判供应商应根据谈判文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可靠，自愿承担相应责任；

8.3谈判报价有效期与谈判有效期一致。

8.4谈判报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变；谈判币种为人民币。

9.谈判保证金

9.1供应商应将谈判保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。交纳的谈判保证金用于因供应商的行为使本次采购活动受到损失的抵项。在本次采购活动中未成交且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。

9.2供应商应在提交响应文件截止时间前将谈判保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。

9.3谈判保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.4未按竞争性谈判文件要求在规定时间前交纳规定数额谈判保证金的响应文件将被拒绝。

9.5未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；成交供应商的谈判保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

10.谈判有效期

本次谈判有效期为开标之日起60个日历日。

11.响应文件构成

11.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加竞争性谈判和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式见竞争性谈判文件第五部分）：

（1）响应文件封面

（2）响应文件目录

（3）响应函

（4）最初报价一览表

（5）分项报价表

（6）技术规格响应表

（7）法定代表人证明书

（8）法定代表人授权书

（9）供应商承诺函

（10）供应商诚信承诺书

（11）资格证明材料

（12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（13）具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明

（14）无重大违法记录声明

（15）谈判保证金证明

（16）供应商的类似业绩证明材料

（17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（18）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：供应商的法定代表人或委托代理人必须按竞争性谈判文件要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 响应文件的编制要求

12.1供应商应按照竞争性谈判文件所提供的响应文件格式，分别填写竞争性谈判文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按竞争性谈判文件要求签字、加盖公章。

12.2供应商应按竞争性谈判文件要求准备响应文件（1份正本、3份副本和相应的电子文档1份）。每份响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本响应文件为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制。

12.3响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。响应文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，电子文档采用U盘制作（电子文档应与正本内容完全一致，即书面响应文件正本的扫描件，包括盖章和签字；电子文档为不可修改文档（PDF版））。

12.4响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商的法人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

四、响应文件的递交

13. 响应文件的密封和标记

13.1响应文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、 “电子文档”并注明供应商名称、采购项目编号、采购项目名称。

13.2密封后的响应文件均应：

(1)按“供应商须知前附表”注明的时间、地址送达；

(2)响应文件密封袋用“于2020年11月09日10:00（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3如果供应商未按第13.1-13.2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回供应商。

13.4供应商以邮寄、电报、电话、传真等形式提交响应文件的，采购代理机构概不接受。

14. 递送响应文件的地点、截止日期

14.1所有响应文件都必须按竞争性谈判文件规定的提交响应文件截止时间之前送达提交响应文件地点。

14.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

14.3采购人和采购代理机构可以按照第6条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长提交响应文件截止期，在此情况下，采购人与采购代理机构和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15. 响应文件的撤回和修改

15.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、竞争性谈判过程

16.竞争性谈判过程

16.1采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织竞争性谈判活动，供应商由其法定代表人或委托代理人参加。

16.2竞争性谈判工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.3身份验证：供应商在响应文件正本拆封以后，出示法定代表人或委托代理人的有效身份证明，身份不符的按无效响应文件处理。

16.4答疑：本项目的谈判小组对供应商的响应文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，供应商应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到现场答疑的，视同放弃答疑。

六、竞争性谈判程序及方法

17.谈判小组

17.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组，谈判小组专家从政府采购专家库中抽取，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。政府采购评审专家库不能满足需求时，经同级财政部门同意，可以采取选择性方式确定谈判小组专家。

参与竞争性谈判文件论证或征询过意见的专家不得参加该项目的评审。 采购人不得以专家身份参与本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的政府采购项目的评审。

17.2谈判工作由采购代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评审工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3谈判小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照竞争性谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担谈判小组成员责任；

（3）对评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合进行质疑投诉处理工作。

17.4谈判工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响谈判工作和谈判结果。

18.竞争性谈判工作程序

18.1在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行初步审查工作，负责审议所有响应文件。

18.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应竞争性谈判文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应竞争性谈判文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按竞争性谈判文件要求缴纳或未足额缴纳谈判保证金的；

（3）未按第11.1款（1）-（15）要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按竞争性谈判文件要求编制签字盖章的；

（5）响应文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；

（6）服务期、服务地点不能满足竞争性谈判文件要求的；

（7）谈判有效期不能满足竞争性谈判文件要求的；

（8）响应产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（9）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（10）竞争性谈判响应报价超过采购预算额度的；

（11）未提供电子文档或提供的电子文档不符合竞争性谈判文件要求的；

（12）谈判小组认为应按无效响应文件处理的其他情况；

（13）法律、法规规定的其他情形

18.2.2非实质性偏离是指响应文件实质性响应竞争性谈判文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）响应文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）谈判小组认定的其他非实质性偏离情况。

响应文件有上述情形之一的，谈判小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由供应商法定代表人或委托代理人签字确认，该内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的组成部分。答疑期间，供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，谈判小组将按照竞争性谈判文件的要求对现有的响应资料做出评审意见。谈判小组对供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.3采购代理机构组织谈判小组成员按谈判文件规定集中与通过初步审查的供应商分别进行谈判。

18.3.1谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。谈判小组经采购人代表确认后，可以根据谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商，变动通知为本次谈判文件的有效组成部分。

18.3.2 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

18.3.3 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。本次谈判采购采用按谈判小组要求进行现场报价。

18.3.4供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。

18.4经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。谈判小组按照竞争性谈判文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选供应商。若得分相同时，按竞争性谈判响应报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

18.5 在谈判过程中，如果谈判小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该不同意见。谈判小组成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

19.评审办法

最低价评标价法。

七、确定成交供应商

20.推荐并确定成交供应商

20.1本次评审采取最低评标价法，即响应文件满足谈判文件全部实质性要求基础上以投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

20.2本次评审成交标准为从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等的基础上以投标报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

20.3审过程中，采购的产品属于环境标志或节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先强制采购具有环境标志、节能的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

20.4根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件16），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

20.5本次评审对小型和微型企业产品的价格（最终报价）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

21.成交通知

21.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海省政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台及青海项目信息网上公告成交结果。

21.2《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等效力，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22.签订合同

22.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。

22.2 签订合同时，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额/%的履约保证金到采购人指定的账户（本项目不适用）。

22.3成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。

22.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.5竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.6采购合同签订之日起2个工作日内，由采购代理机构将采购合同在青海省政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、竞争性谈判采购活动终止

23. 终止情形

23.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.2终止谈判活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

24.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交无效，谈判保证金、履约保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

24.1提供虚假材料谋取成交结果的。

24.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.3有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.4成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.5未按照采购、响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.6将采购合同转包的。

24.7提供假冒伪劣产品的。

24.8擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.9成交供应商签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

24.10法律、法规规定的其他情形。

- 采购代理服务收费标准

收取对象：中标人

收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构交付：伍仟元整（¥5000.00元）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 合同草案条款

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：消防维保

采购项目编号：重庆鼎运竞谈（服务）2020-063

采购合同编号： CQDY-2020-063

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                             （盖章）

成交供应商（乙方）：                         （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据      年    月   日（采购项目名称） 采购项目（采购项目编号）的竞争性谈判文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.竞争性谈判文件；

2.竞争性谈判文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.竞争性谈判文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.竞争性谈判最后报价表；

6.分项报价表；

7.其他相关承诺；

8.成交通知书；

9.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                    单位：元

| 序号 | 标的名称 | 服务内容 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为：

人民币（大写）：

人民币（小写）：

本合同以人民币进行结算，竞争性谈判响应报价必须包括：业务费、服务费、代理服务费、人员差旅费、税费及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 服务期：自合同签订后一年

2.地点：甲方指定。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

6. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

7. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

8.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、资金拨付

维保费用，在签订协议之日起10个工作日内付维保方本年度的50%费用，六个月后的5个工作日内付本年30%费用，本年度维护服务期满后经院方检查测试合格甲方负责人员签字后付剩余20%费用。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、工作计划

1以上设施每月维护、保养、检测一次，发现有老化无法正常运作的设施及时更换，确保院方消防设备正常运行、使用。

2、二十四小时维保方负责人和专业技术人员通信畅通，专业技术人员二十四小时驻守玉树州，随时解决排除故障，确保院方消防设备正常运行、使用。电话响应10分钟之内，30分钟内到现场。

七、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.院方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知维保方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

9.院方不按时支付维保费用的，维保方有权解除合同并向维保方支付（本年总费用）10%的违约金。

10.维保方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成院方损失和严重后果的，维保方承担赔偿及负全部责任。

11.维保方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，院方有权解除维修保养合同，并给院方支付（本年总费用）10%的违约金。

12.院方消防设施发生故障时，维保方在10分钟内未接电话现场未响应的或接到院方维修电话起30分钟内不到现场的，维保方向院方支付（本年总费用）5%的违约金，对发生的后果负全部责任。如有两次以上（包含两次）不到现场的院方有权解除合同不予支付剩余资金，并由维保方向院方支付（本年总费用）5%的违约金。

13.在维保期限内发生火灾，因维保方维护保养检测不到位造成消防设施未能及时、有效动作，造成院方财产、资金损失或追究法律责任的，由维保方承担全部责任。因消防设施不能正常运转导致相应消防行政处罚或追究法律责任，由维保方承担全部责任。

14.对院方灭火器干粉灭火器588具，二氧化碳灭火器60具，气溶胶灭火器50具，及时年检，经消防部门检查不达标，没有及时年检更换的一切后果由维保方负责，并向院方支付（本年总费用）5%的违约金。

15.对室内消火栓损坏、有机玻璃破裂、安全应急照明灯系列损耗费用由维保方负责维护保养，经院方打电话催促2次（含2次）以上还未更换的，经消防部门和相关部门检查不达标的一切后果由维保方负责，并向院方支付（本年总费用）5%的违约金。

16.维保方不支持配合院方各项演练的造成后果由维保方负全责，并向院方支付（本年总费用）5%的违约金。

八、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现   ／   情况亦视为不可抗力。

九、院方权利、义务：

1、有权核查维保方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知维保方修复。

4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，院方承担建筑消防控制主机更换费用、防火卷帘主体更换费用、地下消防泵控制柜主体更换费用。

5、院方向维保方提供有关消防系统各种设备和设施的竣工图及相关资料。

6、由院方管理不善造成消防设备丢失或损坏的费用由院方承担。

7.院方职工每年在六月干粉灭火器保质期快过期时进行1至2次实地灭火演练，使用部分干粉灭火器实地灭火演练时维保方要给与支持配合。其它消防演练需要维保方支持配合的院方提前通知维保方。

十、维保方权利、义务：

1、维保方在玉树州有消防相关公司或有本地服务的。

2、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

3、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时由院方负责人监督应当认真如实填写维修保养记录一式两份双方负责人签字存档备案。

4、按照《建筑消防设施的维护管理》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试、年审等技术服务。

5、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达院方。

6、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到院通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当及时上报院方和院方协商拟定具体时间内组织维修，尽快排除故障。

7、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向院方提出建议，并出示更换部件报废证明，除（消防控制主机更换费用、防火卷帘主体更换费用、地下消防泵控制柜主体更换费用）外其它所有配件费用由维保方全部负责。

8、对院方值班或者管理人员进行专业技术指导。

9.月检和季检、年检工作完后，应填写巡检单、维保单，并出具季、年检报告，由院方、维保方负责人签字分别存档备案。

10、维保方积极支持配合院方的各项演练。

11、乙方在每月例行的维护保养中单次累计自然损坏的消防设施总价值在1000元内由乙方承担，单次累计超过1000元的由乙方书面向甲方说明，情况属实由甲方承担费用。

12、如有检查出需报废及不可使用得急需更换的设施、设备乙方及时给予相关证明材料告知甲方。

十一、知识产权：

十二、其他约定：

十三、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十四、合同生效及其它：

1.本合同一式七份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海省政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

项目负责人：

联系电话：

签约时间：    年   月   日

采购代理机构：重庆市鼎运工程咨询有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间： 2020年  月  日

第五部分  响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，胶装成册并编制相应页码，否则其响应文件将不予接受。

格式1：响应文件封面

青海省政府采购项目

响 应 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年   月  日

格式2：响应文件目录

（1）响应文件封面……………………………………………………所在页码

（2）响应文件目录……………………………………………………所在页码

（3）响应函……………………………………………………………所在页码

（4）最初报价一览表…………………………………………………所在页码

（5）分项报价表………………………………………………………所在页码

（6）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（7）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（8）法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（9）供应商承诺函……………………………………………………所在页码

（10）供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码

（11）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………所在页码

（13）具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明…………所在页码

（14）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（15）谈判保证金证明…………………………………………………所在页码

（16）供应商的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………所在页码

（18）供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

格式3：投 标 函

响应函

致：采购人

我们收到 采购项目名称（采购项目编号）竞争性谈判文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅竞争性谈判文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.谈判有效期自提交响应文件之日起      （日历日）内有效。如果我方在谈判有效期成交后不签约的，谈判保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与竞争性谈判有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本竞争性谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式4：最初报价一览表

最初报价一览表

供应商名称：

采购项目编号：                                     单位：人民币(元)

| 项目名称 | 最 初 报 价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |  |  |
|  | （小写） |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.竞争性谈判响应报价必须包括：业务费、服务费、税费及其他不可预见费等全部费用。

3. “服务期”是指供应商能够完成服务的具体期限。

4.竞争性谈判响应最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式5：分项报价表

分项报价表

供应商名称：

采购项目编号：                                  单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 内容 | 费用小计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ……… |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （大写） （小写） |  |  |  |

注：本表应依照采购需求一览表按顺序逐项填写，不得遗漏。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

# 格式6：技术规格响应表

服务规格响应表

供应商名称：

采购项目编号：

|  | 采购需求服务规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 服务内容 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |

注：1.本表应按照采购需求一览表中所列出的指标逐项填写，不得遗漏，不得擅自修改。

2..“响应服务内容”必须与竞争性谈判文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与竞争性谈判文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

3. 供应商响应采购需求应具体、明确，应以招标项目服务要求为基本投标要求，对超出或不满足招标项目服务要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 供应商应按投标服务实际数据填写，不得照抄、复制竞争性谈判文件采购要求。

5. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：           （公章）

年   月   日

格式8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）        代表我单位全权办理                         项目的谈判、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：____________________

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：           （公章）

年   月   日

格式9：供应商承诺函

供应商承诺函

致：采购人

关于贵方2020年   月   日          (采购项目名称)采购项目，本签字人愿意参加本次竞争性谈判，提供采购项目要求中要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受竞争性谈判文件的一切规定和要求；

2.若成交，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个采购过程中我方若有违规行为，贵方可按竞争性谈判文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式10：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：采购人

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照竞争性谈判文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购服务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式11：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）竞争性谈判文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商简介及获得相关证书证明文件；

（4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的供应商，须提供身份证明。

格式12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照竞争性谈判文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2019年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内（2020年5至10月份）任意三个月内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式13：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的技术能力，须提供必须具备履行合同的技术能力的承诺函（格式自拟）。

格式14：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购项目名称：

采购项目编号：

致：采购人

（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前3天内）

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式15：谈判保证金证明格式

谈判保证金证明

致：采购人

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年  月  日

格式16：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

供应商须提供在项目实施地的同类项目服务或合作业绩，提供近三年内的消防设施维保服务类似业绩项目合同，提供合同关键页复印件（合同首页、合同主体、合同金额页、合同签署页及发票等证明文件）。

格式17：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购人

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1.此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖供应商公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年   月   日

## 格式18：竞争性谈判最后报价表

竞争性谈判最后报价表

供应商名称：

采购项目编号：                                            单位：元

| 采购项目名称 | 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及售后服务承诺（优惠条件） |  |  |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在谈判期间，由谈判小组确定合格的供应商现场填写。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式19：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目中根据竞争性谈判文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评审依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

- 采购项目要求

保养内容、计划

玉树州人民医院消防设施维保（包含所有维护保养、检测、所有更换维修设施配件、防火门的闭门器、顺序器、各种灭火器的更换维护年审）等以下内容。

一、火灾自动报警系统

1、保养内容

1)各信号线路及线路保护管道维护。

2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、记录等正常运行。

3)查控制器的点名、报火警、报故障功能正常运行。

4)探测器的报警试验。包括感烟、感温等所有类型探测器的试验,试验工具符合检测要求正常运行。

5)手动报警按钮的报警试验正常运行。

二、消火栓系统

l、保养内容

1)外观检测。检测室内外消火栓给水管道、消防水池/水箱/稳压装置、消火栓水枪及水带、消火栓按钮、消防水泵及各类管网阀门等正常运行。

2)消防泵启动功能试验。在泵房控制柜、消防中心、现场消火栓按钮上启动消防泵，查看消防泵启动正常运行。

3.模拟实际喷水实验。接好水枪，做好准备工作，开始试验，检查水的压力及查看是否有漏水情况正常。

三、自动喷淋系统

1、保养内容

1)外观检查。检测消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、喷头、水泵接合器、储水设施是否处于完好状态并能正常使用。

2)功能试验。在控制柜及消防控制中心启动喷淋泵,同时试验主备泵的切换功能;利用报警阀的放水试验阀试验压力开关、水力警铃的工作情况;利用末端放水装置放水,验证水流指示器、湿式报警阀功能,自动启泵功能并能正常使用。

四、消防广播及通讯系统

1、保养内容

1)检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带等方式放音,检查声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换并能正常使用。

2)检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查并能正常使用。

五、消防电源及配电装置

1、保养内容

1)非消防电源的切换及消防电源的投入并能正常运行。

2)在控制中心手动试验并能正常运行。

六、火灾事故照明和疏散指示标志

1、保养内容

1)检查各种消防应急照明灯、消防应急标志灯及疏散标志牌的功能。功能包括正常指示、切换功能,有备电的检查电池工作时间并能正常运行。

七、防排烟及通风空调系统

1、保养内容

1)排烟阀、送风阀、防火阀电动及手动的启动并能正常运行。

2)排烟机、送风机的启动和停动并能正常运行。

3)空调、新风机的停动并能正常运行。

八、气体灭火系统

l、保养内容

1)外观检查:检查各类喷头、贮存装置、管道及附件等是正常。

2)测试控制气体喷洒的电磁阀、电爆管的动作电压必须正常。测试分手动和自动，手动是在控制中心、钢瓶启动盘、现场启动按钮上启动，自动是用烟温探测器联动能正常运行。

九、防火卷帘系统

1.保养内容

a现场试验卷帘门手动启停的功能确保正常。

B在控制中心实验卷帘门的启动及反馈功能确保正常。

C检查试验卷帘导轨和转动机构的完好情况和状态确保正常。

D防火卷帘机械部分的维修保养确保正常。

十、灭火器等更换

1.对医院灭火器干粉灭火器588具，二氧化碳灭火器60具，气溶胶灭火器50具，年检、更换充装、保养费用由维保方负责。

2.对室内消火栓损坏、有机玻璃破裂、安全应急照明灯系列配件、维护费用由维保方负责。

3.维保方每年至少配合院方保卫科组织一次消防实地灭火演练。

4.防火门的顺序器和闭门器随时检查，有损坏的及时更换维修。

十一、工作计划

1以上设施每月维护、保养、检测一次，发现有老化无法正常运作的设施及时更换，确保院方消防设备正常运行、使用。

2、二十四小时维保方负责人和专业技术人员通信畅通，专业技术人员二十四小时驻守玉树州，随时解决排除故障，确保院方消防设备正常运行、使用。电话响应10分钟之内，30分钟内到现场。

十二、维保费用及付款方式

维保费用，在签订协议之日起10个工作日内付维保方本年度的50%费用，六个月后的5个工作日内付本年30%费用，本年度维护服务期满后经院方检查测试合格甲方负责人员签字后付剩余20%费用。

十三、院方权利、义务：

1、有权核查维保方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知维保方修复。

4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，院方承担建筑消防控制主机更换费用、防火卷帘主体更换费用、地下消防泵控制柜主体更换费用。

5、院方向维保方提供有关消防系统各种设备和设施的竣工图及相关资料。

6、由院方管理不善造成消防设备丢失或损坏的费用由院方承担。

7.院方职工每年在六月干粉灭火器保质期快过期时进行1至2次实地灭火演练，使用部分干粉灭火器实地灭火演练时维保方要给与支持配合。其它消防演练需要维保方支持配合的院方提前通知维保方。

十四、维保方权利、义务：

1、维保方在玉树州有消防相关公司或有本地服务的。

2、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

3、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时由院方负责人监督应当认真如实填写维修保养记录一式两份双方负责人签字存档备案。

4、按照《建筑消防设施的维护管理》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试、年审等技术服务。

5、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达院方。

6、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到院通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当及时上报院方和院方协商拟定具体时间内组织维修，尽快排除故障。

7、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向院方提出建议，并出示更换部件报废证明，除（消防控制主机更换费用、防火卷帘主体更换费用、地下消防泵控制柜主体更换费用）外其它所有配件费用由维保方全部负责。

8、对院方值班或者管理人员进行专业技术指导。

9.月检和季检、年检工作完后，应填写巡检单、维保单，并出具季、年检报告，由院方、维保方负责人签字分别存档备案。

10、维保方积极支持配合院方的各项演练。

11、乙方在每月例行的维护保养中单次累计自然损坏的消防设施总价值在1000元内由乙方承担，单次累计超过1000元的由乙方书面向甲方说明，情况属实由甲方承担费用。

12、如有检查出需报废及不可使用得急需更换的设施、设备乙方及时给予相关证明材料告知甲方。

十五、违约责任：

1、院方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知维保方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2、院方不按时支付维保费用的，维保方有权解除合同并向维保方支付（本年总费用）10%的违约金。

3、维保方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成院方损失和严重后果的，维保方承担赔偿及负全部责任。

4、维保方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，院方有权解除维修保养合同，并给院方支付（本年总费用）10%的违约金。

5、院方消防设施发生故障时，维保方在10分钟内未接电话现场未响应的或接到院方维修电话起30分钟内不到现场的，维保方向院方支付（本年总费用）5%的违约金，对发生的后果负全部责任。如有两次以上（包含两次）不到现场的院方有权解除合同不予支付剩余资金，并由维保方向院方支付（本年总费用）5%的违约金。

6、在维保期限内发生火灾，因维保方维护保养检测不到位造成消防设施未能及时、有效动作，造成院方财产、资金损失或追究法律责任的，由维保方承担全部责任。因消防设施不能正常运转导致相应消防行政处罚或追究法律责任，由维保方承担全部责任。

7、对院方灭火器干粉灭火器588具，二氧化碳灭火器60具，气溶胶灭火器50具，及时年检更换，经消防部门检查不达标，没有及时年检更换的一切后果由维保方负责，并向院方支付（本年总费用）5%的违约金。

8.对室内消火栓损坏、有机玻璃破裂、安全应急照明灯系列损耗费用由维保方负责维护保养和更换，经院方打电话催促2次（含2次）以上还未更换的，经消防部门和相关部门检查不达标的一切后果由维保方负责，并向院方支付（本年总费用）5%的违约金。

9.维保方不支持配合院方各项演练的造成后果由维保方负全责，并向院方支付（本年总费用）5%的违约金。

十六、以上内容维保期为一年。