青海省政府采购

公开招标文件

(货物类）

采购项目编号：青海省招公招（货物）2025-041

采购项目名称：2025年玛沁县县域医疗卫生机构能力建设项目

采   购   人：玛沁县人民医院

采购代理机构：青海省招标有限责任公司

2025年6月

目录

第一部分投标邀请	- 1 -

第二部分投标人须知	- 4 -

一、说明	- 4 -

二、招标文件说明	- 4 -

三、投标文件的编制	- 5 -

7.投标文件的语言及度量衡单位	- 5 -

8.投标报价及币种	- 6 -

9.投标保证金	- 6 -

10.投标有效期	- 7 -

11.投标文件构成	- 7 -

12.投标文件的编制要求	- 8 -

四、投标文件的提交	- 9 -

13.投标文件的密封和标记	- 9 -

14.提交投标文件的时间、地点、方式	- 9 -

15.投标文件的补充、修改或者撤回	- 9 -

五、开标	- 9 -

16.开标	- 9 -

六、资格审查程序	- 10 -

17.资格审查	- 10 -

七、评审程序及方法	- 11 -

18.评标委员会	- 11 -

19.评审工作程序	- 13 -

20.评审方法和标准	- 15 -

八、中标	- 19 -

21.推荐并确定中标人	- 19 -

22.中标通知	- 20 -

九、授予合同	- 20 -

23.签订合同	- 20 -

十、招标代理费	- 21 -

十一、其他	- 21 -

第三章青海省政府采购项目合同书范本	- 23 -

青海省政府采购项目合同书	- 23 -

合同通用条款	- 27 -

第四部分投标文件格式	- 36 -

投标文件	- 36 -

（1）投标函	- 37 -

（2）法定代表人证明书	- 38 -

（3）法定代表人授权书	- 39 -

（4）投标人承诺函	- 40 -

（5）投标人诚信承诺书	- 41 -

（6）资格证明材料	- 42 -

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 43 -

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 44 -

（9）无重大违法记录声明	- 45 -

（10）投标保证金证明	- 46 -

（11）评分对照表	- 47 -

（12）开标一览表（报价表）	- 48 -

（13）分项报价表	- 49 -

（14）技术规格响应表	- 50 -

（15）投标产品相关资料	- 51 -

（16）投标人的类似业绩证明材料	- 52 -

（17）中小企业声明函	- 53 -

（1）中小企业声明函（货物）	- 53 -

（2）中小企业（监狱企业）声明函	- 54 -

（3）残疾人福利性单位声明函	- 55 -

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	- 56 -

（19）采购人要求的其他承诺	- 57 -

第五部分采购项目技术要求及技术参数	- 58 -

- 第一部分投标邀请

青海省招标有限责任公司（以下均简称“采购代理机构”）受玛沁县人民医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对2025年玛沁县县域医疗卫生机构能力建设项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海省招公招（货物）2025-041 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 2025年玛沁县县域医疗卫生机构能力建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币：7950000.00元（大写：柒佰玖拾伍万元整） 其中包一：2750000.00元 包二：2800000.00元 包三：2400000.00元 |
| 最高限价 | 人民币：7950000.00元（大写：柒佰玖拾伍万元整） 其中包一：2750000.00元 包二：2800000.00元 包三：2400000.00元 |
| 项目分包个数 | 3个包 |
| 各包要求 | 包一分包名称：2025年玛沁县县域医疗卫生机构能力建设项目（老年科）包一 包二分包名称：2025年玛沁县县域医疗卫生机构能力建设项目（检验科）包二 包三分包名称：2025年玛沁县县域医疗卫生机构能力建设项目（各乡镇医疗机构）包三 招标内容详见《招标文件》 |
| 供应商资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条的规定，并提供下列材料： （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则,皆取消投标资格； 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标； 5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 6、本项目的特定资格要求： 本次采购要求供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投医疗产品的医疗器械注册证或备案凭证；供应商为代理商的，需具备有效的医疗器械经营许可证及所投医疗产品的医疗器械注册证或备案凭证 |
| 公告发布时间 | 2025年6月12日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年6月12日至2025年6月19日，00:00-24:00（法定节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上获取 |
| 招标文件售价 | 0元 |
| 获取招标文件地点 | 政采云平台线上获取 备注：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。《青海省政府采购网》下载招标文件。（提示：请潜在投标人报名前务必完成网上企业注册及CA锁办理等手续） |
| 投标截止及开标时间 | 2025年07月08日09时30分（北京时间） |
| 提交投标文件地点 | 投标地址：政采云投标客户端投标 （如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标）。 |
| 开标地点 | 政采云线上开标 |
| 采购人联系人 | 采购人：玛沁县人民医院 联系人：苏坤 联系电话：09758385323 联系地址：玛沁县 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海省招标有限责任公司 联系人：付静芸、王娜 联系电话：0971-6157379 联系地址：青海省西宁市城西区五四西路65号 |
| 代理机构开户银行 | 建行西宁城西支行 |
| 收款人 | 青海省招标有限责任公司 |
| 银行账号 | 63001373637050019785（行号：105851002207） |
| 其他事项 | 1、本公告发布于《青海政府采购网》、《青海省电子招投 标公共服务平台》。 2、公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准。 3、项目落实的采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业发展等。 4、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA400-087-8198惠信CA:400-888-4636；北京CA：010-5851-5511400-919-7888。 5、本项目供应商可通过政采云线上平台进行质疑程序，代理机构通过线上平台进行质疑投诉流程工作。 |
| 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构签字，盖章。采购代理机构留存一份原件备案。 |

青海省招标有限责任公司2025年06月12日

- 第二部分 投标人须知

- 一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的供应商：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

供应商认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真

等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在供应商。

参与采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，

但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

- 8.投标报价及币种

8.1投标报价为投标总价。设备费、材料费、运输费、保险费、施工费、接口费、人工成本费、维护服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。8.4投标币种是人民币。

- 9.投标保证金

9.1投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%，采购预算控制额度为：7950000.00元）

投标保证金：大写：人民币叁万元整

小写：30000.00 元

收款单位：青海省招标有限责任公司

户  名：青海省招标有限责任公司

包一账  号： 9902001819485176

包二账  号:  9902001819485218

包三账  号： 9902001819485291

开户行：中国民生银行股份有限公司西宁分行营业部

行  号：305851007001

提交时间：供应商在投标截止日期前，以银行到账时间为准。

退还投标保证金电话：0971-6157379

银行保函

保险保单

缴纳时间：投标单位在投标截止期前，以银行到账时间为准。

缴纳投标保证金时须注明此次项目编号、包号或项目名称（可简写）。

9.2缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入规定的账户。

9.3投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

- 11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件

(1)投标函

(2)法定代表人证明书

(3)法定代表人授权书

(4)投标人承诺函

(5)投标人诚信承诺书

(6)资格证明材料

(7)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(8)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(9)无重大违法记录声明

(10)投标保证金证明

11.2投标文件

(11)评分对照表

(12)开标一览表（报价表）

(13)分项报价表

(14)技术规格响应表

(15)投标产品相关资料

(16)投标人的类似业绩证明材料

(17)中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业

(18)投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

- 12.投标文件的编制要求

12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供服务的名称和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人将加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

12.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.4投标人须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、投标文件的提交

- 13.投标文件的密封和标记

13.1投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。13.2投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定上传（如果有）。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云(

https://www.zcygov.cn/）,点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA4000878198。

- 14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。

- 15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 五、开标

- 16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3开标在政采云系统进行，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。投标人不足3家的，不得开标。

16.4开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工

作人员签字确认。

16.5开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 六、资格审查程序

- 17.资格审查

17.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

(1)不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

(2)未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

(3)未按第11.1要求提供相关资料的；

(4)资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

(5)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(6)投标有效期不能满足招标文件要求的。

- 七、评审程序及方法

- 18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行

为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（4）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（5）对投标文件进行比较和评价；

（6）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（7）配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（8）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 19.评审工作程序

19.1评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满

足招标文件的实质性要求。

19.1.1投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未按第11.2款要求提供相关资料的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）服务期不能满足招标文件要求的；

（5）存在串通投标行为；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 20.评审方法和标准

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%） （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于监狱企业、小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 需包含合同首页、标的及金额所在页、签字 盖章页并加盖投标投标人公章 |
| 2 | 商务评价（34分） | 业绩（6分）：2022年1月1日至今每提供一项类似项目业绩的得2分，满分6分。以生效的中标通知书或合同（需包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页并加盖投标投标人公章）为准（复印件或扫描件）。 | 客观分 |
|  |  | 节能和环保（2分）：所提供产品为节能产品得1分，所提供产品为环保产品得1分，满分2分，未提供截图的不得分。 注：该项得分以国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品证书和《政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单》截图为准。 | 客观分 |

|  |  | 技术参数（26分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得26分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（以产品的检测报告或彩页等证明材料为准） | 客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 实施方案和质量措施 （25分） | 配送方案（9分）：供应商针对本项目提供的配送方案进行评分。内容具体包括：①配送进度计划②货物包装、运输、配送方案③配送过程中突发事件的应急预案④安全运输措施；上述四项供应商每响应一项得1分，满分4分。在此基础上，从内容的具体性、完整性、详实性等方面横向对比，综合打分，好的得5分；一般的得3分；差的得1分，未提供的不得分。 项目管理及实施方案（8分）：供应商针对本项目制定项目管理及实施方案，具体内容包括：①设置项目管理机构②有具体的项目管理措施③结合项目特点制定实施方案；上述三项供应商每实质性响应一项得1分，满分3分。在此基础上，从内容的具体性、完整性、详实性等方面横向对比，综合打分，好的得5分；一般的得3分；差的得1分，未提供的不得分。 质量保证措施（8分）：供应商针对本项目提供设备质量保证措施，具体内容包括：①有具体质量保证计划②有具体的质量保证措施③有具体的质量控制流程；上述三项供应商每实质性响应一项得1分，满分3分。在此基础上，从内容的具体性、完整性、详实性等方面横向对比，综合打分，好的得5分；一般的得3分；差的得1分，未提供的不得分。 | 主观分 |
| 4 | 售后服务(11分) | 服务方案（10分）：供应商根据采购需求及项目实际情况，提供售后服务计划、措施及服务承诺，具体内容如下：在质量保证期内提供①售后服务方案及承诺②售后提供专职对接人员服务③培训服务，（包含培训方式、培训人员安排、培训计划等）④对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务；上述四项按采购项目要求及技术参数切实满足项目实际需求，每响应一项得1分，满分4分；在此基础上，从内容的具体性、完整性、详实性等方面横向对比，综合打分，好的得6分；一般的得3分；差的得1分，未提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 服务响应（1分）：针对所投产品售后服务响应时间，供应商在1小时内响应，8小时内赶赴现场维修的，得1分；供应商在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得0.5分。满分1分，不提供的不得分。 | 客观分 |

20.3采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 八、中标

- 21.推荐并确定中标人

21.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 22.中标通知

22.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3中标公告期限为1个工作日。

22.4在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、授予合同

- 23.签订合同

23.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应

当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投

标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人

支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

- 十、招标代理费

1、收取对象：成交供应商。

2、收费金额： 包一：24250.00元

包二：34800.00元

包三：30400.00元

在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格

[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

- 十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

- 第三章青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

- 青海省政府采购项目合同书

（注：采购人和中标人签订合同时可参考本合同范本，具体合同可中标后双方自行拟定，针对项目实际情况作出修改。）

采购项目编号：青海省招公招（货物）2025-041

采购项目名称：2025年玛沁县县域医疗卫生机构能力建设项目

采购合同编号:QHSB-2025-041

包号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：（盖章）	中标人（乙方）：（盖章）	采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2025年*月*日（采购项目名称/采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告;

3.中标人提交的投标文件;

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款;

5.中标通知书；

6.履约保证金；

二、合同标的及金额

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、接口费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后25天                    。      交货地点：玛沁县人民医院。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后30个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

签订合同前乙方向甲方提交中标价5%的履约保证金，即（大写）   元，项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满，且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还（不计息）。待货物安装调试完成并验收合格后支付合同价款的100% 即人民币（大写）：    （小写）：    元。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的,按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：         法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                                 地址：

联系电话：                                      联系电话：

签约时间：   年  月  日

采购代理机构：青海省招标有限责任公司

负责人或经办人：

时间：  年  月  日

- 合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3“合同条款”指本合同条款。

1.4“货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5“服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6“甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7“乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。1.8“现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9“验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。1.12“工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图

纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协

议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露,否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7.质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方，接到上述通知后，乙方应通知后24小时内派员到现场维修。过质保外乙方提供终身免费技术服务，乙方应在收到甲方的保修或保外维修通知后24小时内派员到现场维修（技术要求另有规定除外）。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、接口费、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务，过质保外乙方提供终身免费技术服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交

通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.服务方式及服务日期

服务期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2检验验收

11.2.1交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划(包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检(相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第二部分“八授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的

除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求

乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或

全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方

履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分投标文件格式

青海省政府采购项目

- 投标文件

采购项目编号：

采购项目包号：

采购项目名称：

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （1）投标函

投标函

致：（采购人或者采购代理机构）

我们收到采购项目名称（采购项目编号、包号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：电话：传真：

法定代表人姓名：职务：

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：（采购人或者采购代理机构）

（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄：民族：地址：身份证号码：

1

1

1

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：（公章）

年月日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（采购人或者采购代理机构）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部

责任。被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：       授权人（法定代表人）签字：

1

1

职务：                              职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：（公章）

年月日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：（采购人或者采购代理机构）

关于贵方2025年月日(采购项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时服务，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力

。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书致致：（采购人或者采购代理机构）

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活

动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。如果是非法人资格的投标人,须提供身份证明。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的上一年度

2023年度或2024年度经第三方审计的财务状况报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证/基本账户信息）

2、近半年内任意1个月的依法缴纳税收（免税证明或无欠税证明或企业零申报均认

可）和近半年内任意三个月的社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人为个体工商户等其他组织和自然人的，提供新农合或者相应人员的社保缴纳证明。

3、新成立的投标人无第三方审计的财务状况报告的，提供基本开户银行近三个月内

出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息）

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，须提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料，须提供相关设备的购置发票或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：（采购人或者采购代理机构）

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录,符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内

。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：（采购人或者采购代理机构）

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：）递交保证金人民币（大写：人民币元）已于年月日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户名：

开户银行：开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：人民币（元）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。设备费、材料费、运输费、保险费、施工费、人工成本费、维护服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，且不能低于或高于固定总价，否则投标无效。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标人：（公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：项目编号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 规格型号、产地 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致，按负偏离处理，直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：（公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供质检机构出具的投标产品的产品检验报告，或提供能够

证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）或技术白皮书等相关资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2022年1月1日至今的类似业绩证明材料。需包含合同首页、标的及金额所在页、签字

盖章页并加盖投标投标人公章。

- （17）中小企业声明函

- （1）中小企业声明函（货物）

致：（采购人或者采购代理机构）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目采购）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业，制造商为（企业名称),从业人员人，经营收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、	微型企业）。

2.（标的名称），属于（工业），制造商为（企业名称），从业人员人，经营收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在于大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业签名（盖章）：

年月日

- （2）中小企业（监狱企业）声明函

致：（采购人或者采购代理机构）

本公司郑重声明，根据根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为

（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物及服务,由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：（公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：（签字或盖章）

年月日

- （3）残疾人福利性单位声明函

致：（采购人或者采购代理机构）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：（公章）

企业法定代表人：（签字或盖章）

年月日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（如：本项须提供技术水平、履约能力、售后服务等）

- （19）采购人要求的其他承诺

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，并提供承诺函（格式自拟）。

- 第五部分采购项目技术要求及技术参数

- 一、采购项目要求

- 1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标产品技术参数、指标”须与招标文件中提供的产品检测报告、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致,按负偏离处理。直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在响应文件中。

- 3. 商务要求

3.1.交货时间：签订合同后25天

3.2交货地点：玛沁县人民医院。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4.免费质保期：2年。

包一老年科技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理脑功能认知评估和训练系统 | 一、产品组成 系统由硬件和软件组成。硬件部分包括单通道低通滤波器、隔离变压器、麦克风、电脑主机、触摸式显示器、宽屏显示器、打印机、音箱、键盘、鼠标、工作台、通讯电缆； 二、正常工作条件 1.环境温度：+10 ℃～+35 ℃； 2.相对湿度：35%～75%； 3.大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4.电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； 5.计算机硬件配置： a)CPU：Core i3或以上； b)内存：4GB或以上； c)硬盘：160GB或以上； d)显卡：集成显卡或以上； e)声卡：集成声卡或以上； f)操作系统：Windows7及以上； 6.开机预热时间：不少于2 min。 三、主要技术指标和参数 1.外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×700mm×750mm±10 2.单通道低通滤波器 a）增益/dB，分五档：20、25、30、35、40 b）低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20 c）当无信号输入时，静止噪声≤1mV d）信号频率误差：±4% 3.输入功率:1000VA 四、产品特性 1）在康复训练中较具特色的是“认知训练平台”采用开放式平台设计，治疗师可根据患者实际需求一次性输入5个同一性质的训练方案，可自由插入地方方言、患者家庭图片、各种独特动物语音或熟悉语音、动画训练情景、配合训练提示等等，可自由控制训练时音、奖励时间及方式，为治疗师提供较为方便的个体化设计平台。大大地减少了治疗师的工作量。使患者体验到康复训练的乐趣，在不断康复游戏中超越疾病的束缚，达到认知程度较大的康复。 2）老师出题界面和学生做题界面，康复师可以根据不同患者进行康复方案设计，使康复方案的设计更加灵活和个体化。 3）康复方案设计完毕后系统有自动记忆功能，下次训练时系统自动从记忆库中提取上一次的训练内容，不需要治疗师做重复劳动，大大地减少了治疗师的工作量。 4）精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理； | 1 | 套 |
| 2 | 老年人综合脑功能康复评估训练系统 | 1、具有100种以上基本评估量表，有躯体功能评估、平衡功能评估、心理功能评估、日常生活活动能力评估、生活质量评估，认知功能评估甚至吞咽语言和构音功能评估，涵盖老年功能康复的诸多方面，需包含以下必备量表。 躯体功能评估： 上肢主要肌肉手法肌力检查 下肢主要肌肉手法肌力检查 躯干主要肌肉手法肌力检查 上肢主要关节活动范围测量 下肢主要关节活动范围测量 肌张力临床分级 Ashworth痉挛量表 改良Ashworth痉挛量表 临床常用协调试验 东京大学康复部协调性检查 步行能力分级 偏瘫步态髋矢状面分析 偏瘫步态躯干矢状面分析 偏瘫步态踝足矢状面分析 偏瘫步态膝矢状面分析 Brunnstrom脑卒中偏瘫恢复六阶段评估 上田敏偏瘫上肢功能评估 上田敏偏瘫下肢功能评估 上田敏偏瘫手指功能评估 简化Fugl-Meyer评估法 偏瘫患者运动评估量表(MAS) Rivermead运动指数 偏瘫手功能评估 肩关节半脱位评估 肩手综合征评估 综合评估： 康奈尔医学指数(CMI)(男) 康奈尔医学指数(CMI)(女) 症状自评量表(SCL-90) 一般健康问卷(GHQ) 气质问卷 艾森克个性问卷(EPQ) 16F人格量表 爱德华个性偏好测验(EPPS) 明尼苏达多相人格测试(MMPI) 生活质量与主观幸福感测查： 生活满意度评估量表(LSR) 生活满意度指数A、B(LSIA、LSIB) 总体幸福感量表(GWB) 生活质量指数(QLI) 老年信心量表(PGC信心量表) 情感量表(AS) 应激及相关问题评估： 生活事件评估量表(LES) 应付方式问卷 防御方式问卷(DSQ) 家庭功能及家庭关系评估： 家庭环境量表中文版(FES-CV) 家庭亲密度和适应性量表(FACESⅡ-CV) 家庭功能评估(FAD) Olson婚姻质量问卷(ENRICH) L-W婚姻调适测定 父母养育方式评价量表(EMBU) 抑郁及相关问题评估： BECK抑郁问卷(BDI-13) 抑郁自评量表(SDS) Carroll抑郁量表(CRS) 流调用抑郁自评量表(CES-D） 抑郁体验问卷(DEQ) 抑郁状态问卷(DSI) 老年抑郁量表(GDS) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 纽卡斯尔抑郁论断量表(NDI) 焦虑及相关问题评估： 交往焦虑量表(IAS) Zung焦虑自评量表(SAS) 焦虑状态-特质问卷(STAI) 汉密尔顿焦虑量表(HAMA) 考试焦虑自评量表(TAS-33) 社交焦虑量表(LSAS) 演讲者信心自评量表(PRCS) 社交回避及苦恼量表(SAD) 焦虑抑郁联合评估表 精神障碍评估： 简明精神病量表(BPRS) 阴性—阳性症状量表(SANS-SAPS) 阳性与阴性症状量表(PANSS) 躁狂量表(BRMS) YALE-BROWN 强迫量表(Y-BOCS) 精神症状全面量表(CPRS) 心理控制源评估： 成人N-S内外控制量表(ANSIE) 多维度多归因因果量表(MMCS) 认知以及脑损伤评估： 自杀态度问卷(QSA) A型行为类型问卷(TABP) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏成人智力量表农村版(WAIS-RC) 瑞文测验彩色版(CPM) 多伦多述情障碍量表(TAS-26) 艾森克情绪稳定性测验(ASK) 匹茨堡睡眠质量指数(PSQI) EQ自评 联合型瑞文测验(CRT) 缺陷感量表(FIS) 性格类型诊断量表 人性哲学量表(PHN) 社会功能缺陷筛选量表(SDSS) 抗抑郁药副反应量表(SERS) 锥体外系副反应量表(RESES) 老年临床评估量表(SCAP) 缺血指数量表(HIS) 密西根酒精依赖调查表(MAST) 个人评价问卷(PEI) 马斯洛安全—不安全感问卷(S-I) 日常生活能力量表(ADL-20) 简易智能状态检查(MMSE) 长谷川痴呆量表(HDS) LOTCA认知评估 认知功能筛选检查表(CCSE) 蒙特利尔认知评估中文版(MoCA) 瑞文测验彩色版(CPM) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 注意力评估 整合视听持续测试(IVA-CPT) 韦氏记忆量表(WMS)(甲式) 韦氏记忆量表(WMS)(乙式) 记忆功能障碍筛查 Rivermead行为记忆试验(RBMT) 威斯康星卡片分类测验(WCST-64) 失认症评估 症状自评量表(SCL-90) Blessed痴呆量表(BDS) 失算症评估(EC301) 平衡功能： 东京大学康复部协调性检查 平衡障碍严重程度分级 脊髓损伤患者平衡障碍评估 用平衡评估方法 Fugl—Meyer平衡功能评估法 脊髓损伤感觉障碍评估 Fugl-Meyer四肢感觉功能评估 功能性运动量表(FAC)Berg 平衡量表(BBS) 功能性步态评价(FGA) 帕金森病统一评分量表运动分表(UPDRS-Ⅲ) 计时起立一步行测验(TUGT) 10m步行测试 改良Hoehn-Yahr分期 特异性活动平衡自信量表(ABC) SBT量表(SBT) RMI量表(RMI) 简化Fugl-Meyer运动功能评分 Barthel指数(BI) 改良Rankin量表(MRS) 平衡姿势描记参数 吞咽功能： 语言治疗师吞咽评估量表 吞咽疗效评价标准 吞咽能力分级标准 洼田氏饮水试验 洼田吞咽能力评估法 吞咽障碍程度分级 吞咽能力评价方法 吞咽功能分级 吞咽障碍分级(日本才藤) 吞咽困难评价方法 2、需含有3种大型独立的语言功能评估量表西方失语评估法（WAB法）和标准失语症评估法（SLTA法）： 2.1明确以下评估模块：机能性操作、事物的符号、语言规则语序、语言规则被动语态、动作性课题、交流态度、表达检查补充项目、自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构、名词理解、动词理解、句子理解、执行口头命令、漫画说明、画面描写漫画描写等。 2.2系统可自动评分、计算AQ值、CQ值，自动对失语症进行8大分类：完全性失语、Broca失语、Wernicke失语、命名性失语、经皮质混合失语、经皮运动失语、经皮感觉失语、传导性失语。 3、需含营养配餐分析系统，可根据体温、身高、体重、性别、活动量等因素计算病人营养摄取量，可动态分析营养摄取结构与平衡。 3.1适用范围广：系统内置按年龄段、按性别、按活动量分类的各类人群数十种营养摄入标准，适用成人、老年等各类人群。 3.2可按体征计算摄入标准：系统不仅内置有糖尿病、高血压、痛风病、甲亢、消化系统疾病等各类病症的专业配餐标准，同时可按体温、身高、体重、性别、活动量精确计算临床病人的摄入标准，确保临床病人营养的准确摄入。 3.3表格式配餐：配餐采用直观的填表方式，用户直接在表格上选择日期或周别、餐别、食物或菜肴、重量等即可完成配餐，快捷易用。 3.4营养成分同步计算：用户在配餐时，各类食物菜肴的营养成份同步显示，方便用户参考选择。 3.5营养平衡同步分析：进行配餐时系统同步进行营养平衡分析，用户随时可以看到分析结果，及时调整食谱，减短手工调整时间。 3.6菜肴组成比例同步显示：配餐选择菜肴时系统同步将该菜肴各组成成份及相应的比例关系显示出来，解决了菜肴成份标准不统一问题。 3.7个体团体配餐多类别支持：系统不仅可针对个人进行配餐，也可对群体进行配餐，管理极为灵活。 3.8多方式平衡分析：系统具有多种平衡分析方式，不仅能完成日平衡分析，也可按餐、按周进行平衡分析。 3.9配餐周期双模式支持：系统不仅可按周进行配餐，也可按日期进行配餐，方便了对特殊人员的配餐管理。 4、需含有听觉功能联系，含各种听觉反馈触摸功能。 5、情景模拟训练不仅具有30种专业的训练模块，提供24种训练模式，需含有：专注力、警惕性、广度、选择、转移、分配、图形及拓扑记忆、工作记忆、再认、路径、情景记忆、面容记忆、视动协调、单侧忽略训练、思维及计算训练。 6、还具有40多种独立认知训练分类，覆盖注意、记忆、思维、简易计算、知觉等等多个方面，运用听觉、视觉等互动训练提高患儿认知功能。模块包括： 视觉整合、手眼脑协调_、手眼脑协调、记忆__听觉__声音配对、注意__选择性__细节辨别、注意__选择性__特征扫描、注意__分配性、注意__广度__局部形状辨认、注意__广度__快速检索、注意__广度__人像对比、注意__广度__同色搜索、注意__广度__形图对比、注意__集中性__填色训练、注意__集中性__细微辨别、注意__集中性__找字母、注意__稳定性__抗干扰计数、注意__稳定性__抗干扰识别图形、注意__追视训练__寻找四叶草、思维__策略计划__停车调度、思维__策略计划__串点、思维__分析判断__单词分类、思维__分析判断__图片分类、思维__判断选择__词语类别分析、思维__判断选择__图片类别分析、思维__时间观念__观察钟表、思维__空间变换整合__拼七巧板、思维__空间理解__填方块、思维__空间旋转整合__拼图、思维__空间选择整合__拼图、思维__逆向思维__反向移动、思维__分类、思维__动物逻辑__局部推、思维__事件逻辑__漫画排序、思维__计算__填补缺失数。 7、支持双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时：主试者和被试者屏幕显示不相同的内容，避免干扰。 8、支持多语音平台：系统支持全程语音评估指导，需内置多语音平台，且支持录制各类方言，适用地域性强。 9、大型量表均需提供专业医师做患者演示的讲解视频，以便示范开展工作。 10、须有开放式题库，题量可随意增加，可据需要随时加入图片、视频、音乐、录音等内容。 - 11、打印多种结果报告：系统可打印评估记录单、评估报告，图形化得分报告、图形化对比分析报告、剖面图报告及剖面图对比报告。 - 12、开放统计分析数据接口：系统可将查询统计到的数据提供给SPSS、SAS等专业统计分析工具进行高级分析。 - 13、系统可将不同时期、不同种类的多个评估自动综合到同一报告单上。 14、现场数据录像化，全方位现场数据保留：评估时可实时全程录制主试者及被试者的语音，捕获被试者的屏幕，可全程记录被试者的多种反馈，再现评估现场数据，方便典型病例的完整的评估回溯，保留科研的一线数据，保留评估现场视频。 15、智能生成综合多个量表的综合评估报告：系统可将各阶段不同种类的多个评估自动综合到同一报告单上，方便临床人员与患者的交流。 16、声母，韵母两个独立部分组成。需含有以下部分：拼音故事、汉语拼音、范读（真人口型示范）、拼读、书写、拼音卡、图画园等内容。 - 17、音长、音调、音量反馈功能训练。 - 18、智能生成综合多个量表的综合评估报告：系统可将各阶段不同种类的多个评估自动综合到同一报告单上，方便临床人员与患者的交流。 - 19、训练难度自动匹配：系统自动根据训练结果调整难度，自动适应患者的认知水平无须治疗师人工干预。 - 20、忽视症特别支持：系统可将训练信息栏自由设置，方便忽视症患者的训练，保证偏侧忽略患者最大程度参与训练，在细节处为患者提供提供支持。 - 21、视听觉反馈组合支持：系统可将自由设置视觉和听觉的反馈及其组合，方便视觉或听觉障碍患者的训练。 - 22、硬件操作系统：可移动式电动升降操控训练台,高度可调节；人体工程学电脑支撑臂，多点可调节，可实现显示器360°任意角度固定，观看倾斜角度可调，显示器可进行位置上下升降调节。 - 23、训练等级多而细腻：训练支持的等级多达数十级，相邻难度间过渡平稳，克服常见系统仅有的高中低几种简单。 | 1 | 套 |
| 3 | 盐疗床 | 1：执行标准 GB 4707.1家用和类似用途电器的安全,第1部分:通用要求。 GB 5297.2-2018消费品使用说明第2部分:家用和类似用途电器。 GB/T 191 包装储运图示标志。 2：工作条件 a)环境温度：5℃-45℃： b)相对湿度：15%-75%： c)电源电压：AC220V±10% 3：输入功率 产品的输入功率应不高于2600W。 电源适用性 产品应能在AC198V～AC242V的电压波动范围内正常工作。 表1产品尺寸（mm） 项目 长度及允差 宽度及允差 高度及允差 要求 2230±5（mm） 1200±5（mm） 610±5（mm） 4：配件 1.使用物质:矿物质沙/盐 2.沙疗床温度调节范围:5℃~65℃，允许误差±3℃ 3.填充量:沙2000斤(盐1750斤) 4.配套产品:智能温度调节器，沙/盐浴服10套，沙/盐疗瓢1个，沙/盐床被1 套，扫沙/盐工具1个，计时器1个 竹席1卷，挖沙/盐铲1套 | 3 | 张 |
| 4 | 玉疗床 | 1：执行标准 GB 4707.1家用和类似用途电器的安全,第1部分:通用要求。 GB 5297.2-2018消费品使用说明第2部分:家用和类似用途电器。 GB/T 191 包装储运图示标志。 2：工作条件 a)环境温度：5℃-45℃： b)相对湿度：15%-75%： c)电源电压：AC220V±10% 3：输入功率 产品的输入功率应不高于2600W。 电源适用性 产品应能在AC198V～AC242V的电压波动范围内正常工作。 表1产品尺寸（mm） 项目 长度及允差 宽度及允差 高度及允差 要求 2230±5（mm） 1200±5（mm） 610±5（mm） 4：配件 1.使用物质:五彩玉石颗粒 2.沙疗床温度调节范围:5℃~65℃，允许误差±3℃ 3.填充量:玉石颗粒2000斤 4.配套产品:智能温度调节器，玉疗床浴服10套，玉疗床养生瓢1个，玉疗床床被1 套，玉疗床扫沙工具1个，计时器1个 竹席1卷，玉疗床铲1套 | 3 | 张 |
| 5 | 上下肢主被动康复训练系统 | 1、用于对肢体运动功能障碍的使用者肢体进行床旁的下肢主被动康复训练。 2、设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。 3、电源电压：AC220 V±10%，电源频率：50 Hz±2%。 4、功率：170VA。 5、设备被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。 6、设备的转速变化率为不大于0.5 r/s2。 7、设备下肢最大输出扭矩为9.2 N·m，具有三档助力调节 。 8、设备的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值。 9、设备训练时间可调节范围1～99min,步长1min。 10、设备提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 11、紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。 12、监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。 13、痉挛等级四挡可调，关闭，低，中，高。 14、设备在正常工作时的噪声不大于60 dB。 15、高度可调节最大行程为150mm；下肢驱动机构水平最大可伸缩行程为100mm； 16、中英文界面可切换。 17、具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。 18、肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示。 19、采用≥10英寸的彩色触摸屏操作显示。 20、具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。 21、训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。 22、具有一键脚刹装置，一键控制四个脚垫的升降。 | 10 | 台 |
| 6 | 经颅磁电刺激仪 | 1、使用环境要求： 工作环境：5℃～40℃； 相对湿度：10%～80%； 大气压力：700hPa～1060hPa； 电源要求：AC220V±10% 50Hz±2%； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、输出路数：双通道独立输出； 5、交变电磁场治疗、变频振动按摩、小脑顶核电刺激、肢体电刺激 “四功合一”； 6、磁疗部分与电疗部分既可同时使用，也可单独使用； 7、电刺激共四种治疗模式：常规、夜间、脉冲、连续； 8、电刺激治疗时间：常规、夜间、脉冲模式0～30分钟，连续模式0～99分钟，步长1分钟； 9、磁疗磁场频率:50Hz±2%； 10、变频磁疗治疗强度2挡可调：弱档3～9mT，强档10～17mT； 11、专用磁治疗帽分为成人款和儿童款两种，适合不同头围患者，治疗定位准确，治疗帽治疗头数目为7个； 12、微振功能振频四挡可调：0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，±10%； 13、微振功能振幅四挡可调：0V、10V、16V、27V，±10%； 14、主极脑电输出频率为无序波； 15、主极脑电基本频率1：23.81Hz、基本频率2：15.87Hz、基本频率3：15.87Hz、基本频率4：11.90Hz； 16、主极脑电脉宽为700us±15%； 17、主极脑电输出幅度0～80，无量纲数； 18、辅极肢体电基本频率：4000Hz±15%； 19、辅极肢体电脉宽为120μs±15%； 20、辅极肢体电共10个针对性治疗自动处方； 21、辅极肢体电输出幅度：0～90，无量纲数； | 2 | 台 |
| 7 | 煎药包装一体机 | 1、缸体304不锈钢制作，经久耐用，一键式滑盖锁紧装置，操作简介。 2、密闭煎煮，避免挥发，提高药效，药味纯正。 3、电动挤压压榨装置，煎药时在三个不同温度段分别自动挤压三次，使其煎药效果更好。药液更浓。 4、数控技术，全自动操作。 5、文火武火自动转换，煎药时间自动控制。可实现先煎后下。 6、多重安全保证：高温保护开关，漏电保护，双保险阀超压保护，安全可靠。 7、每锅可煎3-20付药，通过排气阀调节，可以实现高温煎煮（大于 100°C）和常温煎煮（100°。 8、适用于医院、卫生院、诊所、药店、大专院校药厂实验室。 9、产品符合行业标准、煎药房管理规范。 10、其他：外形尺寸1480×600×1360cm 煎药功率4000w .包装机800W，重量150kg 煎药容积20000ml x2 额定电压：交流电 220V | 1 | 套 |
| 8 | 多功能艾灸治疗仪 | 1、立式机型，≥10英寸液晶触摸屏设计； 2、设备由主机、旋转支架、灸筒组成； 3、治疗时间：1-59min； 4、输入功率：330VA； 5、定时时间结束后有声音提示功能； 6、灸筒具备消烟功能，可单独开启和关闭： 7、工作噪音：不大于65dB； 8、连续工作时间不小于4h； 9、使用电源：220V，50Hz； 10、支架旋转角度0-320°，支臂调节角度范围0-220°； 11、正常工作条件 （1）环境温度：5℃-40℃； （2）相对湿度：30%-80%； （3）大气压力：700hPa-1060hPa； （4）额定电压：～220V； （5）电源频率：50Hz。 12、设备可支持 Wi-Fi 无线网络与专有设备连接，传输数据。 | 4 | 台 |
| 9 | 动态血压监测仪 | 一、记录器技术要求 1.具有ISO13485质量体系认证。 2.具有CE认证。 3.支持长达24小时至7天的长时间记录。 4、测量方法采用示波法进行血压测量。 5.血压测量范围：0-260（mmHg），最大测量值不低于260mmHg； 6.脉搏率测量范围：30-220，最大测量值不低于220； 7. 支持过压保护。当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。 8.支持释压保护。袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。 9.支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。 10.支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。 11.两节碱性5号电池供电。 12.存储容量可储存至少460条以上测试数据。 13.屏幕要求为液晶点阵屏显示，可显示全程记录的全部血压趋势图，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。 14.具备实时时钟功能，能够显示当前时间。 15.能够测定患者体位状态。 16.支持碱性电池、镍氢电池 二、分析软件要求 1. 独创的彩色打印报告，可打印彩色报告。 2. 24小时动态血压数据可回放至同品牌的动态心电系统内，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示。 3. 支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。 4. 支持多种形式显示及打印回放数据，方便医生做出全面诊断。 5. 支持预设功能。可设置二十多种以上的测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求。 6.具有趋势图功能。能选择显示心率趋势图、平均动脉压、脉压差数据、错误数据、RPP数据趋势图。 7. 数据表功能。能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据以不同颜色进行标注，并可选择是否显示；可修改或删除数据。 8.柱状图功能。能选择显示全部、白天、晚上柱状图。 9.饼状图功能。能选择显示全部、白天、晚上饼状图。 10.医生个性电子签名，可录入实际笔迹。 11.对不同操作医生可设置不同操作密码，登陆界面可选择不同操作科室，多层安全保护机制。 12.具备儿童血压模式。 13.患者信息登记功能，可登录患者的详细信息，避免混淆数据。 14.提供业界领先的拟合线数据报告。 15.可升级至卫星血压系统，实现异地数据会诊分析。 16.支持晨峰血压报告功能。 17.支持晨峰下午血压报告功能。 18.多达13种报告风格和18种结论风格可供选择。 19.支持360视图对接，可查看病例的相关临床信息。 20.具备手动预约及自动批量预约（无需刷卡及输入ID号）。 21.支持报告中正常值范围设置，含平均值、标准差、血压负荷和下降率的正常范围。 | 1 | 套(主机1台，记录器6个，数据传输模块1个) |
| 10 | 通络治疗仪 | 1、≥15.6´高分辨率无闪烁显示器可触控操作 2、八路输出通道可时满足十六个穴位治疗 3、各治疗通道可同步或异步操作功能。 4、中医治疗系统：将中医临床常见三十种疾病按症候、证型、治则、治法程序化，使物理治疗达到证型化 5、西医治疗系统：将西医常见的二十种疾病程序化，可针对疾病进行治疗 6、综合治疗系统：干扰电疗法、音频电疗法、温热疗法、离子导药功能，可根据病情需要进行选择 7、自编处方系统：按病症的早、中、晚期及症状的特点有针对性的编制治疗处方 8、三十种中医病证穴位图示功能 9、具备子午流柱、灵龟八法、飞腾八法逢时开穴提醒 10、开穴模式：逢时开穴、择时开穴、未来五次开穴穴位。 - 11、具备推算开穴（子午流注、灵龟八法、飞腾八法的基础演算）和一键开穴功能。 12、子午流注文档集包括经度设置、真太阳时显示、当令经络显示、子午流注开穴、灵龟八法开穴、飞腾八法开穴及穴位图显示。 - 13、物联网远程定位，后台适时追踪大数据收集及存储功能，运程系统升级功能。 14、治疗波形的示意显示和治疗结束语音提示 15、加热治疗、中医辨证治疗、中医定向药物透入治疗可相互转换 16、专用导药治疗电极可分穴位配置 17、中医辨证处方调制：2～9kHz & 0～150Hz 18、调制方式：连续调制/间歇调制/断续调制/变频调制 19、治疗深度调节：2~9分级可调 20、调幅度：0~100%分段可调 21、电流输出：≤110mA 22、差频变化：差频范围0~96Hz，变化周期1~10s 23、治疗时间可调：单次治疗20分钟，治疗时间5-40分种可调 24、热疗输出：极板温度≤45℃ 25 、中医治疗系统分证型治疗，十六个治疗穴位的同时应用体现了整体观念和辨证施治 26、自编处方治疗系统的应用使个性化治疗更具有针对性 27、治疗深度的调节及治疗时间的调节 28、硅胶电极、自粘电极、导药电极、加热电极选择应用使临床应用更方便 | 2 | 台 |
| 11 | 电子血压计 | 1、显示方式：数字式显示方式 2、测量方式：示波测定法 3、通信方式：Bluetooth® Low Energy(低功耗蓝牙) 4、测量范围：压力:0mmHg~299mmHg(0kPa~39.9kPa脉搏数:40 次/分~ 180次/分 5、测量精度：压力:士3mmHg(士0.4kPa)脉搏数:精度为 士5% 6、血压显示的分辨率：lmmHg(0.133kPa) 7、压力检测：压力传感器 8、电源：5号干电池4节(6V)，电源适配器 (100V-240V~50Hz-60Hz012A-0.065A) 9、电池寿命：在室温23℃，臂周27cm，加压至170mmHg(22.7kPa)的条件下，5号干电池4节(碱性)约能使用300次 10、主机使用期限：10000回 11、使用温湿度：+5℃~+40℃，15%RH~90%RH(无凝结) 12、运行大气压力：800hPa~1060hPa 13、运输和保存温湿度：-20°℃~+60℃(本产品符合GB/T14710标准中低温贮存(-40℃)的要求，为了更好地保证产品性能的稳定性，建议本产品运输和保存温度不低于 -20℃)，10%RH~95%RH(无凝结) 14、主机重量：约450g(不包括电池) 15、袖带使用寿命：10000回 16、房颤预警提示功能、双人分组模式 、专利袖带、分时平均、蓝牙数据管理 | 2 | 台 |
| 12 | 中医四诊系统 | 1、可进行舌诊、脉诊、中医体质辨识问诊信息采集； 2、具有舌象、脉象、体质辨识等中医诊断数据采集与分析功能，提供医疗器械注册证。 3、与病人接触部分的部件可实施消毒灭菌。 4、舌诊采集单元: 4.1照度：3600Lux±10%。 4.2相关色温：在4500K≤Tc≤7000K范围内。 4.3显色指数：Ra≥85。 4.4辐射照度：设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度不超过350W/m2。 4.5紫外辐射照度：设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度不超过0.008W/m2。 4.6分辨率：不小于5 lp/mm。 4.7彩色还原：成像装置能对色彩准确还原，是标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB色空间的色差不超过20。 4.8相对畸变：不超过±5%。 4.9设备具有对舌图像和面图像的采集、存储和对比功能。 4.10设备具有对舌图像的分析处理功能，可以得出舌色、舌态、舌形、苔色、苔质、舌下络的结果。对舌图像的分析结果：舌色≥8种、舌态≥9种、舌形≥11种、苔色≥9种、苔质≥10种、舌下络≥6种。 4.11 设备具有对面图像的分析处理功能，可以得出整体面色、 局部特征耳鼻、 面态、 面形的结果。对面图像的分析结果：面色≥6种、耳鼻≥5种、面态≥7种、面形≥6种。 4.12病人舌面象的分析结果，以图文形式保存为电子病历文档并存入数据库中，可方便地进行查询与统计。 4.13实用性：符合人体工程学的采集口，贴合面部，暗箱采集，无外部光线透入，避免外界干扰，舌象采集器具备升降功能，满足不同身高的需求；具备面象检测功能，第三方检测报告中对面象检测有数据支持。 4.14光源：采用LED光源，高频无闪烁，避免患者眼睛接受来自光源的辐射，同时LED光源不存在破碎的风险，对患者和操作者有充分的防护。 4.15照射：漫反射，无高光点，无阴影。 4.16通风：采集箱内配备风扇，患者口鼻部位同时探入采集箱内具有良好的通风功能。 4.17消毒：设备设计结构方便拆卸消毒。并配有紫外线消毒灯管及负离子发生器。可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。 4.18 硬件配置：配备工业相机，镜头分辨率2.5千万像素。 4.19软件配置：具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。 4.20防护功能：工作时有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施充分考虑对不同年龄阶段患者眼睛的防护。 4.21具有一种远程无线人体舌象信息采集系统、中医舌面象标准化采集系统 5、脉诊采集单元： 5.1最大伸出长度加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。 5.2外加力学量的准确性：外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。 5.3 脉压准确性：根据不同配置型号脉压采集范围为为0～250g，显示值的最大允许误差为±10%。 5.4 脉率准确性：脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。 5.5传感器有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。 5.6 动态放大器的时间常数：设备动态放大器部分采用交流耦合，其时间常数≥2s。 5.7 构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示。 5.8支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。 5.9可根据检测结果给出脉象分析：脉率、脉象说明、脉象原理、主病的分析报告。 5.10 可根据检测结果给出分部脉象：脉象、主病的分析报告。 5.11可根据检测结果给出经络分析：病灶、辩证的分析报告。 5.12可根据检测结果给出气血津液：气、血、津、液、注释的分析报告。并进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。 5.13可根据检测结果给出养生建议：饮食、运动、生活的报告。 5.14具有远程无线人体脉象信息采集系统、中医脉象标准化采集系统 6、中医体质辨识问诊采集单元： 6.1、可以对中医九大体质做辨识判定。 6.2、对28种具体体质分型进行判断。 6.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。 6.4、儿童版体质辨识，给出评估报告包含：体质类型、总体特征、膳食调养、起居调养、运动调养，小儿推拿调理建议； 6.5、中医五态人格辨识功能，给出评估报告包含：五态人格特征、总体特征、心理调节方案、行为调节方案、音乐调节方案。 6.6、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。 6.7、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。 6.8、具有中医体质辨识标准化采集系统 6.9、具有中医辩证问诊系统 | 2 | 套 |
| 13 | 经络检测仪 | 1、可进行中医24或48个经络穴位检测 2、具备移动终端实时在线互动系统 3、设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差应≤±10%。设备的显示是阻抗值（Ω）。 4、设备的检测电压为7.8V±0.2V（RMS）。 5、设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）。 6、检测电极的有效尺寸内径是9mm±10%。 7、辅助电极的有效面积应≥300mm2。辅助电极的有效面积应≥300mm2。 8、检测精度阻抗：R＜3Ω。 辅助电极阻抗：R＜3Ω。 9、产品适用范围：该产品依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，实施人体健康状态普查、筛查。 10、 通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。 11、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示控制界面，按着相关控制键可控制主机附属探测采集器发出采集信号；采集器可以在软件命令下，采集到测定人体相关穴位的电压和电流值传输到主机进行相关数据软件程序的识别和比对并获得判比结论，最终获得检测报告。 12、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示至少八种检测报告。（五行藏象气血报告、五行藏象阴阳报告、经络虚实分析报告、未病测评报告、足底反射穴位刺激方案、美体塑身健康报告、人体成份报告、针灸艾灸中频电疗穴位方案）以上报告分别是数字表格、柱状图形、曲线图和文字形式显示。 13、五行藏象气血报告提示人体五行气血状态。 14、五行藏象阴阳报告提示人体五行阴阳状态。 15、经络虚实分析报告显示人体每条经络虚、实信息，中医脏腑关联器官和相对应的临床表现。 16、未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势。 17、足底反射穴位刺激方案提供足底反射区治疗方案。 18、美体塑身健康报告提供美容美体方案。 19、人体成份报告提供人体基础数据、机体成分、脂肪分析、体质指数等各项检测指标。 20、针灸艾灸中频电疗穴位方案提供针灸艾灸治疗穴位。 | 2 | 套 |
| 14 | 经穴治疗仪 | 1、电源:内部电源 DC9V;电源适配器(输入 AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出 DC9V) 2、输入功率:10.0VA 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4、输出脉冲路数：六路输出 5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6、输出脉冲频率：1-100Hz 可调,允差为±15％ 工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作 15s,停 5s 疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是 1:5，疏波工作 5s，密波工作 10s(断续波、疏密 波时间允差为±15％) 7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 8、输出直流分量：0 9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC 检测基本性能） | 2 | 套 |
| 15 | 电脑红外按摩理疗床 | 1.中医理论结合现代科技，按照人体曲线全身按摩，柔软的滚轮和振管对人体各重要穴位的按摩刺激、远红外线热疗和磁疗等综合物理因子全身心整体康复理疗疗法。 2.微电脑控制，时间、温度、部位显示。 3. 32个按摩滚轮分8组装在4个杠杆上，并能前后、左右摆动。当滚轮滚动时，能使整个身体和脊椎产生波浪状的被动运动。 4.按摩滚轮下面有压簧，使得按摩滚轮能随人体曲线上下浮动而按摩； 5.面布有四面弹和帆布两层组成，并由拉簧和挂钩固定在床架上，从而保证床面能随按摩滚轮的上下运动而上下浮动，并始终保持绷直。 6.滚动按摩 - a） 范围（L×W）：应不小于1600mm×380mm。 - b） 按摩周期：40s±5s。 - C） 默认定时20min；定时范围1min－90min任意设定，步长为lmin；定时误差：±5％； 7.振动按摩 a）振动按摩范围（L×W）：应不小800mm×200mm； b）振动负载：当床面均匀承载135kg时，应不停振； c）振动频率：50Hz±3Hz 8.远红外线热疗 a）温度控制范围：30℃－40℃； b）温度控制误差 -5℃～＋8℃； c）升温时间：从23℃升温到35℃的时间应不大于20 min； d）温度均匀性：在1600mm×380mm范围内，温度均匀性应不大于6℃； e）超温报警：当床面中心点的温度接近50℃±3℃时，机器应切断加热器电源及 按摩电源，停止工作，大约在1－20秒内报警器应发出声响报警。 - 9.运动小车行程：应不小于800mm。 10.磁疗磁感应强度：床面150±30mT、磁滚轮300±50mT、上圆150±30mT。 11.治疗部位：全身、上身、颈部、腰部、腿部和下身任意选择。 12.整机噪音：应不大于55dB(A)。 13.国家中医药管理局首批和第二批中医诊疗设备推荐产品。 《国家中医药管理局办公室关于推荐第一批中医诊疗设备的通知》（国中医药办函） - 14.U型安全轨道，上下限位运行小车平整稳定安全、小车滚轮被保护寿命长。 - 15.分类：I类B型，连续运行。 - 其他功能 16. 脚踝绑带拉伸牵引： 固定脚腕部，利用滚动按摩向上的力牵引拉伸下肢关节、腰椎和颈椎。 17. 头颈恒温砭灸枕 a）枕芯荞麦壳 b）砭石灸粒28粒； c）最高温度40°C。 18. 腹部温热热敷压袋： a）最高温度40°C。 b）尺寸：55*34cm c）重量：3.2kg 19. 膝盖温热热敷压袋： a）最高温度40°C； b）尺寸：56*34cm c）重量:2.5kg 20．全身远红外线照射 远红外舱内的两侧、顶部和底部共有4个远红外照射窗，对人体除头部外的全身做远红外 照射 。 21.负离子疗法 负离子发生器在产生3百万个/立方厘米的负离子。 22.森林氧吧 a）法国原装进口分子筛； b）氧流量：5L/min； C) 森林芳香最高温度：85°C； 23.体感音乐 a）体感音波功放器，响应范围在16~20000 Hz之间； b）音乐振子6个，响应频率在16~200Hz之间，功率90W； c）喇叭2个，响应范围在50~20000 Hz之间，有效功率余不小于4Ω、3W； d）体感音乐播放器一个： 可独立调节声音和振动强度； 可独立静音或停止振动； 可独立定时； e）专业体感音乐音源； 24. 药物导入（精油推背） 在理疗前将按摩药油均有涂在人体背部，利用滚动按摩和远红外照射将按摩药油通过人体背部肌肤渗透进入人体血液循环。理疗完毕后，药油完全进入人体，背部无油迹。 25.臭氧消毒 利用雷击放电产生臭氧之原理，以空气为原料，采用沿面陡变放电技术释放高浓度臭氧，在一定浓度下，可迅速杀灭水中及空气中的各种有害细菌。 26.透视舱开启功能 透视舱顶部手动开启，适用于自闭症患者理疗。 | 2 | 套 |
| 16 | 防跌倒监测系统 | 1、工作电压：DC5V/2A 2、联网方式： 4G CAT1 全网通 3、速率:最大下行速率 10Mbps，最大上行速率 5Mbps 最大下行速率 7.5Mbps，最大上行速率 1Mb 4、传感器：60G 毫米波雷达 ， 5、探测范围： 跌倒半径：1.5m，静止驻留半径：2m 6、安装高度： 吸顶安装2~3m 7、报警类型： 7.1有人报警：可以用于入侵检测、智能联动等场景 7.2无人报警:0~1440分钟可设置，可用于老人看护场景 7.3跌倒报警：5~180秒可设置，适用于单人卫生间、厨房场景 7.4驻留报警：1~1440分钟可设置 7.5静止驻留报警：可配合跌倒报警使用 8、报警类型可根据场景灵活配置开启关闭 9、报警方式： 远程联动平台报警 10、支持VOTLE 双向通话，通话白名单10组 11、数据上传：支持 注册、心跳、报警（有人/无人/驻留/静止驻留/跌倒）(信号强度、设备参数等相关信息) 12、保活机制：支持设备苏醒心跳保活机制，平台与设备端采用双向通讯巡检机制，实时监测设备状态。 13、失联报警:支持离线状态信息上传。 14、整套30台可支持≥10房间设备联机共享。 | 1 | 套 |

包二检验科技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液流水线系统 | 1.全自动血液分析流水线基本功能及要求 1.1全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机通过轨道连接组成。 1.2. 可随时插入急诊标本保证急症样本出样的时间性。 1.3. 具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、体液常规检测、自动推片染色功能。全血细胞计数+五分类+NRBC检测速度≥110个样本/小时，全血细胞计数+五分类+NRBC+CRP检测速度≥100个样本/小时，自动推片染色速度≥120个样本/小时 1.4.质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。 1.5.提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。 2.各功能模块基本功能及要求 全自动血液体液细胞分析仪参数 2.1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 2.2. 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。 2.3. 报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。 2.4. 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 2.5．进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。 2.6.末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。 2.7.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。 2.8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 2.9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 2.10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 2.11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。 2.12. 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 2.13. 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 2.14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。 2.15. 具有高值SAA自动稀释重测功能。 2.16. 具有低值白细胞检测功能。 2.17.配备原厂中文报告及数据处理系统。 2.18.血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。 2.19.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。 2.20.仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。 2.21.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。 2.22. SAA线性范围：5~350mg/L。 2.23. CRP线性范围：0.2~320mg/L。 2.24.全血CRP、SAA检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。 2.25.提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品，并提供校准品溯源性文件。 2.26.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 推片染色机参数： 1.可独立工作，在没有血常规HCT结果时也可进行推片。 2. 用血量：全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤25μl。 3. 工作速度：≥120张玻片/小时。 4.染色玻片储存：专用玻片篮，每篮可放置10张玻片，可循环使用。 5.仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。 6.推片规则：≥10项，用户可自定义推片规则≥10项 7.染色方式：≥7种。 8.染色盒方式：一片一盒。 9.单次吸样最大推片数量：≥4张。 10.染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。 11.玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码。 12.推片刀：终身免维护。 | 1 | 套 |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 一、样本处理模块基本参数 1.样本架进样模式不少于三种其中包含顺序模式、样本架号模式，条码模式。 2.样本缓冲：样本缓冲能力和样本输出不少于290个样本； 3.样本容量：同时装载不少于30个样本架，即300个样本； 4.处理速度：最大上载与下载速度不小于1000样本/小时； 5.急诊样本启动检测能力：在任意状态下，均可实现1分钟针对急诊样本第一试剂加注； 6.急诊样本处理能力：按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道，急诊样本处理能力：按键控制急中急样本输入； 7.条码扫描：支持CCD自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型。 二、生化模块基本参数 1.检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法； 2.生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长； 3.处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时；ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时；可升级M2机型生化测速能力≥4000测试/小时；生化+ISE综合测试≥4800测试/小时； 4.试剂系统：≥144个试剂位；可升级至288个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，支持20ml~62ml等多种规格的“低残留“试剂瓶，试剂仓冷藏温度2℃～8℃； 5.最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能； 6. 具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能； 7. 具有独立的试剂PAD可分屏显示及控制试剂盘； 8.仪器可同时支持在线分析项目数：≥72个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂； 9.最小样本量：≤1.5μL，0.1μL递增； 10.样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示； 11.样本针清洗：具有机内样本针超声波清洗功能，具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能；样本针携带污染率≤0.05% 12.样本探针功能：具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能； 13.支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能； 14.支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数； 15.前带检测功能：具备前带检测功能； 16.模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级； 17.最小反应体积：≤80ul，有效节省试剂成本； 18.反应时间：0~20min42s内任意设定，满足不同项目开展需要 19.比色杯：≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换，9阶自动清洗，有效降低携带污染； 20. 温控系统：固体直热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养； 21. 光学系统：光栅后分光，16个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强； 22. 吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测； 23.环境检测功能：具有水质、大气压力、测量环境中CO₂浓度监测功能，CO2监测功能可实现修正血清CO2检测结果，从而降低血清CO₂项目的定标频率 。避免测试批量浪费，协助排查异常因素测量环境检测； 24.溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准），具有原厂家配套的校准品； 三、操作系统参数 1.操作系统：23寸液晶触摸显示屏； 2.软件功能：具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检测和远程诊断、试剂有效期管理能等功能，可汇总、存储、查询病人信息等； 3.网络连接：可单向、双向连接外部的LIS软件，支持接入信息化解决方案； | 1 | 套 |
| 3 | 尿液分析流水系统 | 干化学分析模块参数 1、检测系统：采用图像传感器检测系统 一、干化学分析模块参数 1、检测系统：采用图像传感器检测系统 2、检测波长数量：≥4个波长 3、测试项目：≥14项，并提供微量白蛋白与尿肌酐的比值参数（ACR比值）和尿蛋白与尿肌酐比值（PCR比值） 4、测试速度：≥400个样本/小时 5、显示器：≥9英寸触摸式彩色液晶显示屏 6、支持样本架扩展功能：支持最大20个待测试管架，360°旋转样本进行条码读取 7、消耗品状态实时监控功能：分析仪能对清洗液、废液的状态进行实时监控 8、尿液比重计功能：线性范围 1.000～1.055 内，偏倚范围不超过±0.002 9、加强清洗功能：分析仪能对浊度计中检测出的高浑浊度样品，自动加强清洗 10、混匀功能：分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作 11、样本量检测功能：采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示 12、废试纸条实时监控功能：如费试纸条已满，会自动报警提示 13、检测区域温控功能：仪器会自动感应检测区域的温度值，计算出与设计值的差异，自动机型温度校正 14、试纸图像显示功能：分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面 15、数据存储量：≥200万个样本数据，10万个样本图片 16、试纸仓容量：≥300条试纸 17、尿样需求量：≤1mL 18、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1% 19、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1% 20、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 二、尿液有形成分分析模块参数 1、工作原理：采用数字成像自动识别、平面流式细胞技术 2、检测项目：可检测尿液中多种有形成分，自动识别项目≥30项；可检测尿液电导率和渗透压 3、检测速度：≥100个/小时 4、识别率：红细胞≥95%，白细胞≥90%，管型≥85% 5、红细胞形态学检测功能：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供3个报告参数，一个直方图 6、分析仪能对检测结果智能审核，自动提示阳性样本 7、最小吸样量：≥1.2ml 8、可提供标本检测时的原始视频，可暂停、慢速播放及按帧查看 9、存储及查询功能：≥20万个结果，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失 10、携带污染率：≤0.05% 11、联机功能：分析仪可与尿液分析仪联机，并自动匹配测试结果 12、分析仪对部分故障可自动诊断，并进行自动维护 13、输入输出端口：分析仪具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口等 14、清洗排堵功能：分析仪配备强力清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能 15、自动旋转样本进行条码读取，并对其进行记录、显示及保存，条码朝向无要求 16、支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖 | 1 | 套 |
| 4 | 全自动粪便处理系统 | 一、 主要技术参数及要求： 1.系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。 2.检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。 3.检测速度： 60标本/小时，配备双通道计数池； 4. 样本采集管要求：全封闭设计，具有内外定位装置，可进行两端穿刺加注或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样； 5.进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个； 6.样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验医生调阅判断； 7.样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并可进行智能二次稀释。满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求； 8.混匀方式：高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分； 9.CMOS LED显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像，用于检测白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵等； 10.试剂卡仓数量≥3个，支持同时测试3～6个POCT项目，单卡盒装卡≥50张，一次性可装载试剂卡150张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能； 11.具备自动传输、检测、回收金标卡功能； 12.试剂卡反应时间：≤4分钟，具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能； 13. 配置自动图形识别软件，能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机和逐步完善强大的云数据库，完整初筛识别功能。 14. LIS系统双向通讯功能，选配条码扫描。 15. 厂家具有自产配套试剂（稀释液、粪便隐血试剂、转铁蛋白试剂、钙卫蛋白试剂、乳铁蛋白试剂、乳糖检测试剂等），以及配套粪便形态学质控品、粪便隐血质控品、粪便转铁质控品、粪便形态学10项质控品等。 | 1 | 套 |
| 5 | 全自动血细胞分析仪 | 1、检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法、SLS-血红蛋白法 2、白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 3、检测速度：全血血常规五分类速度≥70T/h，低值白细胞检测≥50T/h，常见体液检测≥30T/h 4、需血量：血常规检测最低需血量≤20ul，常见体液检测需样量≤70ul 5、预稀释模式：支持稀释液自动配液，稀释比例微量血1：7稀释液 6、样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液 7、检测项目（可报告参数）：≥30项血液报告参数，≥6项体液报告参数.血小板计数：具备两种方法进行血小板的定量计数，阻抗法PLT-I和光学法PLT-O、且对应方法学均可提供相应校准品进行校准。具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 8、体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类； 9、体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 10、准确度：WBC检测范围内允许偏差不超过±4.5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT检测范围内允许偏差不超过±7%. 11、最低检测限要求：WBC 0.01 x 103/μL，RBC 0.01x 106/μL，HGB 0.0g/dL，PLT 1x 103/μL 12、血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数； 13、体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数； 14、校准品：定期提供原厂配套的，并通过FDA及NMPA注册的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。套的，并通过FDA及NMPA注册的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。 | 1 | 台 |

包三各乡镇机构技术参数

包三各乡镇机构技术参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 | 单位 | 图片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优杰设备 | 全套：长杆500、双头400、鸡蛋300 | 5 | 定制 | 套 |  |  |
| 2 | 藏药浴足浴木桶（包括熏蒸器、座椅） | 足浴木桶 | 7 | 60cm高 足浴椅材质：实木,尺寸:45cm*50*80cm 实木泡脚木桶材质: 天然香柏木 尺寸: 42x50、60cm 定制 | 个 |  |  |
| 3 | 红外线治疗仪 |  | 7 | 尺寸:560*335*190mm 功率 250VA 电压 a.c.220W | 台 |  |  |
| 4 | 藏药浴妇科熏蒸器 | 妇科熏蒸器 | 2 | 外形尺寸:28X28X36.8cm 电压:220V 功率:300W 最大容量:150ml重量:1.8kg | 台 |  |  |
| 5 | 藏医火针全套 | 金、银、铜 | 2 | 金;0.5*5.5cm、银:0.5*6cm、铜:0.5*6cm定制 | 套 |  |  |
| 6 | 藏医果隆（头部热疗仪） |  | 2 | 外治功能定制配置 搭载数字版《四部医典》古籍珍藏版 带藏医传统心脑情志咒音乐资源舒缓身心，符合《西藏自治区新型冠状病毒肺炎中（藏）医药防治方案（试行第四版》2.1.5外治疗法敷疗、2中医非药物疗法-五行音乐模块； 带藏文操作软件系统 带无线蓝牙音乐视频播放 锅体：西藏昌都/青海玉树黑砂杂脉 （锅体带藏药敷着磨砂，方便涂抹藏药） 搭载藏语宣教藏医新冠预防、心脑情志缓解、治未病宣讲、外治疗法标准化操作医教资源 产品具备知识产权专利证书 外型概述 长：490mm 宽：460mm 高(设备自高度)：1125mm 高(外加锅体升降组件高度):1125mm~1325mm 设备颜色：藏红；牛奶白 触摸屏：7寸；分辨率1024x600；比例16：9 抽屉：抽拉式 放药架：2个 移动方式：4轮万向推拉移动；带定位锁 设备重量：65-125公斤 运输重量：145公斤 设备电源 输入电压：220V 加热电压：C24V 工作条件 环境温度：-20°C ~ +65°C 相对湿度：0%到 90%范围内，且无结露 运转环境温度：45℃ 理疗参数设置及误差 温度范围：0℃~120℃ 时间范围：0min~120min 温度误差：5℃(由环境影响；锅体材质影响) 时间误差：无 锅体翻转可调范围：上下35-180度（可锁定），左右35-180度 设备功能 理疗时间、理疗温度、前后高度调节、音乐播放、温度保护设置 | 台 |  |  |
| 7 | 全套藏医器械 |  | 1 | 材质：铁、铜全套共193件定制 | 套 |  |  |
| 8 | DR设备 | 含设备安装费、接口费、做防护、做环评等 | 1 | （一）整体要求： 设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字透视、数字图像的存贮管理。 （二）设备主要构成及附件： 2.1动态平板探测器一块。2.2 X线球管一套。2.3高频高压发生器1套。 2.4 直臂机架一套。 2.5移动摄影床 2.6限束器一个。 2.7专用工作站一套。 2.8 遥控台。 2.9 控制台。 2.10 脚踏开关。 （三）主要技术及系统概述： 1、动态数字探测器 ① 探测器类型：动态平板探测器 ②视野范围：≥17x17英寸 ③摄影像素：＞800万 ④透视像素：≥200万 ⑤在动态过程中点片矩阵：≥3072*3072 ⑥点片摄影准备时间：＜1s ④输出灰阶：≥16位 ⑤成像时间：<6秒 ⑥静态片极限空间分辨率：＞3.5LP/MM ⑦可动、静态转换 ⑧不含影像增强器的探测器优先考虑 2、高频高压发生器（非连续式高压发生器） ① 最大输出功率：50KW ② 摄影最大管电压：≥150kV ③ 透视最小管电流: ≤1mA； ④ 脉冲透视最大管电压：≤120kV ⑤ 摄影最大管电流: ≥650mA； ⑥摄影最大mAS值：≥630mAS ⑦具有自动亮度控制功能（ABS） 3、X射线管组件 ① 焦点：小焦0.6X0.6mm、大焦1.2X1.2mm ② 最高输出电压：150KV ③ 球管热容量：≥350KHU ④ 阳极最高转速：≥2800转/min， 4、直臂多功能机架 ①探测器中心距地距离最小距离：＜500mm； ②SID可调，最大可达1800mm 5、DR专用移动摄影床 ①摄影床床面尺寸：≥2000 mm(长)× 649 mm（宽）× 639 mm（高） 6．工作站硬件 ①Intel I5处理器或以上，内存≥4GB； ②硬盘容量≥500GB，刻 录 机：DVD-RW； ③显示器≥24英寸液晶显示器； 7．医生登记采集诊断工作站软件功能 ①具有透视视频录制、保存、实时回放、任意段截取保存并发送PACS功能，及时有效的保存数据 ②病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、回放，自动调窗，自动裁剪，自动发送；图像处理：图像校正，图像翻转，EAE图像处理增强，IEQ图像处理；图像观察：查看静态图像、查看动态影像、窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原； ③病历报告：病人信息自动加载、专家模板。 ④胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印； ⑤DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站。 8．售后服务 ①开通7*24小时，400全国客服电话，保证开机率95%以上； ②对DR重要部件探测器拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决； ③接到报修电话后，2小时内响应，服务工程师48小时内上门服务； | 台 |  |  |
| 9 | 高压氧舱 |  | 6 | 技术性能参数 1、外尺寸 2400mm*2200mm*1960mm 2、装修后内部净尺寸 2270mm*2070mm*1830mm 3、最大工作压力 35kPa 4、安全配置 配有两个安全阀，压力超过38kPa时自动开启泄压 5、压力调节模式 10-32kPa一键调节压力 6、氧气流量 20L/min 7、氧浓度 制氧机出氧浓度93±3%，舱内浓度舱内弥散氧≤28%，湿化瓶连接呼吸面罩使用氧浓度50%左右 8、气路连接 食品级硅胶管 9、系统运行功率 4.5kW 10、湿化瓶 4套 11、空调 大1匹格力挂壁空调 12、电视 43寸海信智能电视 13、照明 LED灯带 14、内部装修 实木地板，生态板墙板、顶板，均为阻燃无甲醛材质 15、其他配置 1.3米真皮沙发两组，配沙发几 | 台 |  |  |
| 10 | 平行杠（配矫正板） |  | 5 | 借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性，适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节. | 个 |  |  |
| 11 | 助行器 |  | 15 | 辅助代步用具，恢复日常行走功能最大高度96cm。最小高度78cm,最大宽度57cm,最大长度70cm，折叠尺寸78×57×53cm，手柄套宽度2~5cm。 | 个 |  |  |
| 12 | 生物反馈助力电刺激仪 | 电动 | 5 | 1、被动电刺激模式,实现患者瘫痪肢体运动功能的早期训练。2、触发电刺激模式:患者用力收缩肌肉，产生的 肌电信号达到阀值时，刺激仪会产生电刺激.3、助力电刺激模式:可以在患者主动力量缺乏时给与电刺激助力,帮助患者重建功能动作.4、镜像助力电刺激模式:可以根据提取的健侧肌电信号，同步刺激患侧，激发患肢产生功能动作,实现健侧带动患侧进行自主训练。 | 台 |  |  |
| 13 | 减重步态训练器 | 电动 | 5 | 偏瘫、截瘫及其重症患者恢复训练时站立训练可手动调节床面高度。 | 台 |  |  |
| 14 | 多功能关节康复器（上下肢主被动） | 电动 | 5 | 造型美现、稳圆、大方、实用、针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计，当患者无法自己运动时,可以通过电机带动患者进行上肢，下肢活动，从而缓解缺乏运动引起的不良后果。 | 台 |  |  |
| 15 | 矫正镜 | 带格 | 5 | 各种姿势矫正训练85×67×189cm，镜面玻璃厚度0.5cm. | 个 |  |  |
| 16 | 上螺母 |  | 14 | 通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性33×19×21cm,M6×40六角螺栓7个，M8X40六角螺栓16个，M6螺母7个，M8螺母32个。 | 个 |  |  |
| 17 | OT桌（可调试） |  | 6 | 桌面高度和根据需要进行调节 | 张 |  |  |