公开招标文件

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2025-088

采购项目名称：青海大学附属医院购置住培模拟教学用具项目

采购人：青海大学附属医院

采购代理机构：青海开盛招标有限公司

2025年6月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的提交	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	18

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	21

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	23

十一、中标服务费	23

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

目录（下册）	51

（11）开标一览表（报价表）	52

（12）分项报价表	53

（13）技术规格响应表	54

（14）投标产品相关资料	55

（15）投标人的类似业绩证明材料	56

（17）中小企业（监狱企业）声明函	58

（18）残疾人福利性单位声明函	59

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	60

第五部分  采购项目要求及技术参数	61

（一）投标要求	61

1.投标说明	61

2.重要指标	61

3.商务要求	61

（二） 项目概况及技术参数	62

第一部分  投标邀请

青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海大学附属医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海大学附属医院购置住培模拟教学用具项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海开盛公招（货物）2025-088 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海大学附属医院购置住培模拟教学用具项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 201.58万元 |
| 最高限价 | 201.58万元 |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 7、本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证或备案凭证及所投产品的医疗器械注册证（如有）。 |
| 公告发布时间 | 2025年6月10日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年6月10日至2025年6月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：马女士 电话：0971-6368214 电子邮箱：kstendering@vip.163.com |
| 获取招标文件时应提供材料 | 按政采云电子平台要求提供 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年7月7日09时00分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 投标及开标地点 | 政采云投标客户端、【青海省公共资源交易中心】城西区西川南路53号青海省政务服务监督管理局二楼青海省政务服务监督管理局开标室2 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海大学附属医院 联系人：赵老师 联系电话：0971-6162067 联系地址：西宁市城西区同仁路29号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海开盛招标有限公司 联系人：李女士 联系电话：0971-6368214 邮箱地址：kstendering@vip.163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行 |
| 收款人 | 青海开盛招标有限公司 |
| 银行账号 | 105022114848 |
| 其他事项 | 1、公告内容以《青海政府采购网》发布的为准，同时在《青海省公共资源交易网》公示； 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763； 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，自行承担后果。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系电话：0971-3660357 |

青海开盛招标有限公司

2025年6月10日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

依据《青财采字〔2024〕1412 号》青海省财政厅关于开展政府采购线上质疑、投诉试点工作的通知，本项目可通过电子化系统线上受理并进行线上答复。线上质疑渠道为：政采云平台https://www.zcygov.cn。

线上质疑试点期间，投标人在法定质疑期内也可线下提出书面质疑函。

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

40088.00元（肆万零捌拾捌元整）

收款单位：青海开盛招标有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行

银行账号：105022114848

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目编号及包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标人汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳招标保证金的；

- 未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标报价超过招标文件规定的采购预算额度、最高限价的和预算单价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力及售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%） （2）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的报价，残疾人福利性单位、监狱企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料。 （3）残疾人福利性单位（监狱企业）属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4） 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 （注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。） |
| 2 | 技术水平 （52分） | （1）技术参数（40分）：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；核心产品每一项负偏离扣5分，非核心产品每一项负偏离扣4分，扣完为止。 （2）节能和环保（2分）：投标人所投产品中属于政府采购优先采购范围的，每提供有一项节能产品或者环境标志产品得1分，满分2分；非节能、环保标志产品的、无线局域网产品的不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或复印件为准。 （3）类似业绩（10分）：提供投标截止日前3年（提供的业绩为2022年7月7日至2025年7月6日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得2分,满分10分；不提供或提供不完整不得分。（需提供合同复印（或扫描）件和中标通知书复印（或扫描）件） |
| 3 | 履约能力及售后服务（18分） | （1）项目管理及实施方案（6分）：投标人制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②项目管理措施及质量保障方案③人员配置情况。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分6分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 （2）供货及配送方案（4分）：投标人针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①完善的供货计划②完善的运输计划及运输配置③完善的供货保证措施④完善的应急预案和措施等。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分4分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 （3）售后服务计划、措施及服务承诺（5分）： 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含的人员培训、定期回访等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分5分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 （4）售后服务响应时间（3分）：针对所投产品售后服务响应时间，投标人在1小时内响应，12小时内赶赴现场维修的，得3分；投标人在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得2分；投标人在3小时内响应，36小时内赶赴现场维修的，得1分。未提供不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存贰份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十一、中标服务费

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收取金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳：

26174.00（贰万陆仟壹佰柒拾肆元整）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2025-088         .

采购项目名称：青海大学附属医院购置住培模拟教学用具项目

采购合同编号：QHKS-2025-088                        0

采购内容：                                         .

合同金额（人民币）：                               .

采购人（甲方）：                           （盖章）

中标人（乙方）：                           （盖章）

采购日期：2025年7月7日

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。

招 标 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2025年7月7日（青海大学附属医院购置住培模拟教学用具项目）采购项目（青海开盛公招（货物）2025-088）的招标文件要求和青海开盛招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书。

6.青海省政府采购计划备案表（审核）表；

7.履约保证金回单。

二、合同标的及金额                                    单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；（以中标通知书为准）

交货地点：青海大学附属医院指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

签订合同前，乙方向甲方缴纳合同总价款的10%（即人民币：     元，大写：      ）的履约保证金到甲方指定帐户,按甲方付款流程，合同签订完成项目验收合格后，由甲方支付合同总价的100%（即人民币：     元，大写：      ），一年后经使用科室确认运行正常且无任何质量问题后，按甲方付款流程退还履约保证金。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（本项目具体交货时间按招标文件第五部分商务要求填写）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 本项目履约保证金按合同约定。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函…………………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函…………………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书……………………………………………………所在页码

- 资格证明材料…………………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………所在页码

- 无重大违法记录声明…………………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ……………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海开盛招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起      日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海开盛招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海开盛招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：              职务：                 。

授权人（法定代表人）签字或盖章：                职务：________________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海开盛招标有限公司

关于贵方2025年7月7日          (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海开盛招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2023、2024）任一年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近一年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（须加盖税务局公章）。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海开盛招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海开盛招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表） ………………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表 ……………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………………所在页码

（14）投标产品相关资料 ……………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料 …………………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物） ……………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函 ………………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函 ……………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项 …………………………… 所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                       包号：                单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据项目内容，投标人须提供所投产品的相关检测报告、彩页等相关证明材料。（格式自定）

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为2022年7月7日至2025年7月6日）。（需提供合同复印（或扫描）件和中标通知书复印（或扫描）件包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（制造业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（制造业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海开盛招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料，相关接口费用包含在投标报价中。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 招标文件中“★”为重要技术参数，每有一项不满足视为无效投标。

2.4此项目核心产品为：全过程胎心监护模拟器和数字眼检查模型

- 3.商务要求

3.1.交货时间：自合同签订之日起30个工作日。

3.2.交货地点：青海大学附属医院指定地点。

3.3.质保期及免费服务期：叁年。

- （二）项目概况及技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 预算单价 （万元） | 数量 （台/件/辆/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肩关节穿刺模具 | 1.解剖结构标准，具有肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌及肩关节重要的韧带，用于训练肩关节穿刺定位的触诊技术。 2.学习穿刺注射时病人的标准体位。 3.可从6个不同的部位进行穿刺注射。 · 肩关节腔（前方入路） · 肩关节腔（后方入路） · 肩峰下滑囊 · 肩锁关节 · 肱二头肌长头的肌腱腱鞘 · 肩胛上神经阻滞 4.智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应绿灯提示。 5.皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 | 0.6 | 1 |
| 2 | 肘关节穿刺模具 | 1.解剖结构标准，具有肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等真实的结构。 2.高尔夫肘和网球肘的治疗体位。 3.右臂肘关节弯曲，可沿固定轴旋转。 4.当找到正确的压痛点，黄灯显示，当每个穿刺部位正确时，在控制盒上会有相应的绿灯显示，当针头进入位于肱骨内上髁后方的尺神经时，以红灯显示错误，皮肤表面可用肥皂水清洁。 5.用于肘关节损伤和炎症的软组织关节腔内注射治疗训练 | 0.46 | 1 |
| 3 | 膝关节穿刺模具 | 1.具有膝关节局部解剖结构特征，股骨、髌骨、胫骨、股四头肌和髌韧带、髌上囊、滑膜襞（脂肪垫）以及膝关节侧副韧带（囊外韧带）等结构，体表标志明显，可供触诊训练和关节穿刺时正确定位。 2.膝关节腔（滑膜囊）内穿刺和注射方法 3.具有智能评估系统，每个穿刺部位操作正确时，控制盒上有相应部位的绿色灯光显示。 4.标准的穿刺体位，可用一个单向阀向滑膜腔内多次注入液体，滑膜腔自动封口。可进行反复穿刺操作训练。 5.皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 | 0.51 | 1 |
| 4 | 踝关节穿刺模具 | 1.具有足和踝关节解剖结构特征，体表标志明显，可供触诊训练的正确定位。 2.可反复进行穿刺，标准穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感 3.足和踝关节不同部位的软组织内注射或关节腔内注射。可从9个不同部位进行注射： 3.1 足底筋膜 3.2 跟腱囊 3.3胫距关节 3.4距下关节 3.5第1跖趾关节 3.6第5跖趾关节 3.7莫顿神经瘤（第2跖骨间神经） 3.8莫顿神经瘤（第3跖骨间神经） 3.9跗骨窦 4.具有智能评估系统的控制盒，操作正确或损伤神经时，控制盒上有相应的指示灯显示。 | 0.43 | 1 |
| 5 | 心电监护仪 | 一、监护参数 1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和双通道体温监测功能。 2.配备同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 3.配备有创血压（IBP），支持CVP、ART、PA、PAWP测量。 4.配备心排（C.O.）。 二、显示 1.屏幕尺寸：≥10英寸彩色显示屏，分辨率：800×600。 2.主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序。 3.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等。 三、数据 1.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 2.支持AES 128位加密和TLS 256位数据传输加密。 3.支持网络流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。 四、性能特点 1.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 2.在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。 3.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值。 4.具备同品牌多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来医院的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。 5.配备一体式可折叠收纳的挂床提手，不需要额外的工具安装挂床装置，便于挂床安装。 6.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，通过不一样的颜色显示两种类型的报警，能够同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒 | 2.6 | 2 |
| 6 | 小儿头皮静脉穿刺模型 | 模仿婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要静脉血管系统，包括颞浅静脉、额上静脉和框上静脉以及矢状窦等 1.可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上矢状窦穿刺练习。 2.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生 3.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 | 0.45 | 10 |
| 7 | 儿童气管插管模型 | 功能特点： 1.模拟3岁儿童口、咽、气管等解剖结构。 2.可经口、鼻气管插管。 3.儿童头颈可后仰，以便开放气道。 4.可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。 | 0.18 | 3 |
| 8 | 儿童气管插管模型 | 1.模拟10岁儿童口、咽、气管以及两肺（塑料囊袋）和胃（塑料囊袋）等解剖结构 2.可经口、鼻气管插管 3.人工呼吸面罩通气 4.经口鼻腔气道液体吸引 5.儿童头颈可后仰，以便开放气道 6.可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确 7.检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀（塑料囊袋）；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀（塑料囊袋）。 8.可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。 9.材料特点：本模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。 | 0.2 | 3 |
| 9 | 后穹隆穿刺模型 | 子宫直肠陷凹血囊，直肠水囊是一个囊性结构，其上连接了两根引流管，用于往内注入液体。 产品主要功能： 1.本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 2.由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成 3.外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上 4.子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。 5.支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作 6.于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 7.操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 8.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 9.后穹窿穿刺模块：共3块，模型内模块已经注入模拟血液，另外备用2块模块为空的，需要注入液体可更换使用。 | 0.58 | 2 |
| 10 | 刮宫模型 | 1.透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。 2.阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。 3.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。 4.内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。 5.透明的子宫可见妊娠6-7周左右的妊娠囊。 6.尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。 导尿管插管正确，尿液会自动流出。可在直视下观察导尿管插入的整个过程 7.宫颈口可插入扩宫器、刮匙。 8.可在直视下模拟刮宫操作全过程。带有底托，可使子宫固定在正确位置。 9.透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。 10.配有模拟妊娠6-7周左右的妊娠囊（胚胎组织碎片），可放入透明子宫内 | 0.58 | 2 |
| 11 | 脓肿切开引流模块 | 1.皮肤模块置260于垫板上方，在皮肤模块内部设有大小不同、深浅不一的21个脓肿模块。 2.模型皮肤质感逼真，简单实用，操作者可以进行脓肿切开引流操作练习等。 3.切开后可观察内部脓液，状态逼真。 | 0.12 | 4 |
| 12 | 膀胱穿刺模具 | 1.模型解剖结构准确，耻骨联合骨性标志明显，有包皮。 2.膀胱可更换，可注入液体使膀胱达到充盈状态。可叩诊证实膀胱充盈， 3.可进行膀胱冲洗以及膀胱穿刺操作训练。穿刺阻力逼真，成功后有明显落空感。可进行反复多次穿刺训练。 4.尿道具有生理性狭窄，可进行导尿术操作训练，导尿操作真实。 5.将模型腹部皮肤打开，把膀胱与尿道接口旋开，可容易更换膀胱配件。 | 0.58 | 4 |
| 13 | 肛诊模具 | 直肠指诊是良性前列腺增生（BPH）和直肠肿瘤检查必须且简单的检查方法。模型解剖结构清楚，具有肛门、直肠和前列腺等结构。该模型形象逼真，感觉真实，前列腺连接直肠部件更换容易。本产品由进口塑胶材料，经不锈钢模具浇模工艺制成，材料讲究、经久耐用。 产品主要功能： 1.前列腺触诊： 1.1 正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 1.2 良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 1.3 良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失; 1.4 良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及; 2.直肠触诊 2.1 正常直肠; 2.2 直肠息肉：单发性较多，多数为带蒂的息肉。 2.3 直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 2.4 直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段 | 0.35 | 2 |
| 14 | 胸腔闭式引流模具 | 1.模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构 2.正确的解剖标记，用来帮助定位训练。 3.可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 4.右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。 5.左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 6.左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出 7.可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气。可调节气体流出，使气囊减压 8.胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。 9.进口PVC塑胶材料高温注压而成 10.气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换 | 0.6 | 2 |
| 15 | 心包穿刺与心内注射模型 | 1.仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖位置精确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙等可明显感触。 3.可进行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压有液体引出。 | 0.53 | 1 |
| 16 | 洗胃机 | 产品外观及性能要求： - 1.全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，压力传感元件，具有压力可调控制系统； - 2.机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能； - 3.中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数； - 4.洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。 - 5.抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。 - 6.具有定期自动开机保养功能。 - 7.独立接口，药污分离，避免交叉感染。 技术要求 电源：AC 220V±10% 50Hz±1Hz 泵结构：无油膜式泵 进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，吸液量（出胃）≤450ml/次（提供省级及以上部门检测报告） 洗胃压力：0-50KPa（提供省级及以上部门检测报告） 洗胃频次：≤20S 输入功率：150VA 噪音：≤55dB（提供省级及以上部门检测报告） 基本配置：胃管1根、硅胶管 3根、过渡接头1个、进液沉头1个、排水沉头1个、熔丝管2个、污物药液桶2只、车架 1台。 | 0.22 | 3 |
| 17 | 移动交互式胸腔穿刺训练及考核系统 | 1.由成年男性头颈、躯干部模型和导师终端组成，模型反向坐于椅上，双臂平置，形象逼真。体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。采用高分子环保材料制成。 2.可进行液胸穿刺以及气胸穿刺。 3.可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。 4.可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。 5.可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断。 6.全程电子监测穿刺位置，穿刺部位包括双侧肩胛下角线、腋前线、腋中线和腋后线，其均可实施胸腔穿刺，穿刺正确或错误有语音提示。 7.内置模拟胸液循环系统，自动注液后可自主循环，无需外挂输液袋，美观整洁，更贴近临床。不使用时可一键排液和清洗，方便维护。 8.采用安卓系统，模型内置锂电池，采用无线蓝牙连接。导师终端可扫描二维码连接模型，也可手动连接蓝牙名称进行连接，支持教师端、学生端登录，可注册多个教师端和学生端。学生端可选择不同的指导老师，方便班级学员管理。 9.软件由四个模块组成：理论学习、训练模式、考核模式和成绩单。 10.设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减。 11.内嵌理论知识学习、视频讲解和习题练习，能让学生快速掌握知识要点。 12.教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端则不能修改。 13.学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩，了解每个学生的练习情况。 14.训练模式下有适应症、禁忌症和物品准备等选项供学员选择训练，让学员更进一步了解本次操作的目的和所用到的物品，选择的对错可在系统设置中提前设定，导师可根据考核要求进行相应修改。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 15.软件可以监测穿刺进针位置，并有语音和文字提示。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 16.软件自带考核评分标准，导师可在平板上进行评分操作，也可自行设置评分标准，评分标准包含操作前准备、操作中及操作后的效果评价。 17.软件内嵌入使用帮助，以确保使用者掌握软件操作方法。 18.考核模式具有录像功能，可将学员考核过程录制在本地服务器中，方便考核后回顾整个操作流程，点评考核过程优缺点。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 19.考核模式具有打分系统，成绩单可保存、打印、查看历史成绩。 | 2.88 | 1 |
| 18 | 移动交互式腰椎穿刺训练及考核系统 | 1.由导师终端和腰椎穿刺模型组成，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。模拟人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 3.模拟人可完全仿真临床腰部穿刺练习，穿刺成功后有突破感，可以进行蛛网膜下腔麻醉（腰麻）、脑脊液压力测定、采取脑脊液标本、硬脊膜外腔阻滞麻醉、腰交感神经阻滞。 4.腰椎穿刺制作工艺先进、穿刺模拟真实，设计合理，更换方便。 4.1脑脊液自动循环。 4.2按下按钮硬脊膜外腔自动形成负压。 4.3可在负压观察管上观测到该管变化确认负压，当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，继续进针即进入硬脊膜外腔，有负压呈现并可将注射器针管内的空气或生理盐水吸入腔内表明穿刺正确(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出。 4.4电子全程监测进针位置，正确与否均有语音提示和动画显示（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）。 4.5穿刺模块、模拟蛛网膜下腔、硬脊膜外腔均可更换，穿刺囊腔穿刺数百次不漏液。 5.同一穿刺部位可反复进行练习。 6.采用安卓系统，模型内置锂电池，采用无线蓝牙连接。导师终端可扫描二维码连接模型，也可手动连接蓝牙名称进行连接，支持教师端、学生端登录，可注册多个教师端和学生端。学生端可选择不同的指导老师，方便班级学员管理。 7.软件由四个模块组成：理论学习、训练模式、考核模式和成绩单。 8.设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减。 9.内嵌理论知识学习、视频讲解和习题练习，能让学生快速掌握知识要点。 10.教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端则不能修改。 11.学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩，了解每个学生的练习情况。 12.训练模式下有适应症、禁忌症和物品准备等选项供学员选择训练，让学员更进一步了解本次操作的目的和所用到的物品，选择的对错可在系统设置中提前设定，导师可根据考核要求进行相应修改。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 13.软件可监测穿刺进针位置，并有语音和文字提示。 14.软件自带考核评分标准，导师可在平板上进行评分操作，也可自行设置评分标准，评分标准包含操作前准备、操作中及操作后的效果评价。 15.软件内嵌入使用帮助，以确保使用者掌握软件操作方法。 16.考核模式具有录像功能，可将学员考核过程录制在本地服务器中，方便考核后回顾整个操作流程，点评考核过程优缺点（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）。 17.考核模式具有打分系统，可录入学员姓名、科室和主考成绩单可保存、打印、查看历史成绩。 | 2.88 | 1 |
| 19 | 移动交互式腹腔穿刺训练及考核系统 | 1.由导师终端和腹腔穿刺模型组成，模型为成年躯干部模型，采用高分子环保材料制成，头可左右旋转，模型仿真成人大小，取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.体表标志明显：肋弓下缘、剑突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘，均可明显感知。 3.可进行浊音叩诊。 4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。 5.可以监测进针位置是否正确，穿刺正确有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水，并有相应的语音提示。 6.腹腔穿刺位置设有两处，完全符合临床，分别为左下腹部脐与左髂前上棘连线中外1/3交点和脐与耻骨联合连线中点上方1.0CM、偏左或右1.5CM处。 7.模型可模拟双侧股动脉搏动，可进行双侧股动脉和股静脉穿刺，穿刺正确可见回血，可供学员训练或考核。 8.采用安卓系统，模型内置锂电池，采用无线蓝牙连接。导师终端可扫描二维码连接模型，也可手动连接蓝牙名称进行连接，支持教师端、学生端登录，可注册多个教师端和学生端。 9.软件由四个模块组成：理论学习、训练模式、考核模式和成绩单。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 10.设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减 11.内嵌理论知识学习、视频讲解和习题练习，能让学生快速掌握知识要点。 12.教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端则不能修改。 13.学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩，了解每个学生的练习情况。 14.训练模式下有适应症、禁忌症和物品准备等选项供学员选择训练，让学员更进一步了解本次操作的目的和所用到的物品，选择的对错可在系统设置中提前设定，导师可根据考核要求进行相应修改。 15.软件实时显示穿刺进针位置，并有语音和文字提示。 16.软件自带考核评分标准，导师可在平板上进行评分操作，也可自行设置评分标准，评分标准包含操作前准备、操作中及操作后的效果评价。 17.软件内嵌入使用帮助，以确保使用者掌握软件操作方法。 18.考核模式具有录像功能，可将学员考核过程录制在本地服务器中，方便考核后回顾整个操作流程，点评考核过程优缺点。 19.考核模式具有打分系统，可录入学员姓名、科室和主考成绩单可保存、打印、查看历史成绩。 | 2.88 | 1 |
| 20 | 导尿(男)模具 | 1.模型仿真人大小，常规导尿操作体位 2.男性阴茎形象逼真、手感真实，具有真实的三个狭窄两个弯曲 3.电子监测系统：当导尿管到达尿道内口及膀胱时，分别有相应的指示灯、声音进行提示 4.导尿术： 操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可进行留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 7.膀胱冲洗 | 0.3 | 4 |
| 21 | 导尿(女)模具 | 1.模型仿真人大小，常规导尿操作体位 2.女性外阴部形象逼真，只有分开小阴唇才可显露尿道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm 3.电子监测系统：当导尿管到达尿道内口及膀胱时，分别有相应的指示灯、声音进行提示 4.导尿术： 操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可进行留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 7.膀胱冲洗 | 0.3 | 4 |
| 22 | 深静脉穿刺模具 | 1.解剖结构精确，与真人一般大小，有明显的体表标志，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。 2.逼真的血管结构，主要包括：颈内静脉及锁骨下静脉等。 3.中心静脉穿刺插管：锁骨下静脉穿刺，颈内静脉穿刺。 4.皮肤和静脉可更换，进针有明显的落空感。 | 0.55 | 2 |
| 23 | 外倒转术操作模型 | - 可以通过向羊膜内注入模拟羊水进行外倒转术训练，可以逼真的观察到胎儿在羊膜内的旋转，模拟羊水的量可以通过电控调节（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）。 2.模拟孕妇的羊膜囊紧贴骨盆的结构，让训练更逼真。 3.可以训练骨盆外测量和乳房护理。 4.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习 5.四步触诊法:子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，带有胎膜的胎儿，练习右枕前(ROA)左枕前(LOA)右枕后(ROP)左枕后 (LOP) 胎位等触诊 6.模型为孕妇躯干，形态逼真，解剖标志明显，可触及剑突、骼骨、耻骨等方便定位 7.用于四步触诊，骨盆外测量，乳房护理和外倒转术等多种练习 8.模型使用环保材料，无毒无害，无刺鼻气味 9.胎儿采用硅胶灌注制成，手感真实 10.头围33-34cm 尺寸符合标准分娩胎儿尺寸 11.重量2.5kg-2.6kg 尺寸符合标准分娩胎儿重量 - 12.配有真实的多普勒胎心监护仪，可以对模型的胎心率进行监护操作（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） | 2.5 | 2 |
| 24 | 佩戴式烧伤皮肤模块 | 硅胶材质，可黏附在模拟病人或SP病人身上。包含烧伤1度、烧伤2度、烧伤3度.胸部爆炸伤、面部炸伤、腹部爆炸伤、小面积爆炸伤 | 0.325 | 4 |
| 25 | 可拆卸灌肠及指诊检查辅助排便训练模型 | 1.此模型可执行保留灌肠、不保留灌肠和直肠检查技能训练； 2.模拟左侧卧位，包含可拆卸的肛门结构、直肠插件和1/3大腿； 3.独立设计的臀瓣结构，内部连接可拆卸式液体通道，在灌肠过程中实时将液体排出体外，满足多人次连续训练，也可快速拆卸进行清洁，防止污染模型外观； 4.臀瓣内部有可拆卸替换的3种肛门结构，皮瓣结构使用软质硅胶材料，不仅具有现实的触觉且有效防止渗液（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）； 5.可将灌肠插件替换为直肠检查插件，执行直肠指诊、直肠刺激术、直肠去粪便术； 6.提供模拟粪便，在执行直肠指诊、直肠刺激术、直肠去粪便术时模拟真实的检查场景； 7.提供模拟血液，模拟直肠或肛门出血； 8.模型顶部有两个可安装立体解剖教学模块的凹槽，并提供两个直肠和肛门解剖模型，展示并发症和禁忌症：一个直肠前段有痔疮、肛裂和瘘管，另一个肿胀性肛门脱垂和痔疮结节（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）； 9.可容纳≥2L的灌肠液体； 10.规格：约55cm*35cm*32 cm；约3.8kg。 11.配置清单：躯干模型1个、储液容器、1个直肠指诊插件、1个直肠刺激术插件、1个直肠去除粪便插件、2个磁性的立体痔疮模型、人造粪便——固体颗粒（150g）和可溶性（60g）粪便粉末、用于制作粪便的铲子和杯子、1瓶人造浓缩血液（250ml）、抽取血液的注射器、滑石粉（100g）、凡士林、储物盒、手提包。 | 1.3 | 1 |
| 26 | 男女性互换导尿训练模型 | 1.男性女性互换导尿训练模型，用以培训规范的导尿操作； 2.产品符合环保要求，采用无毒无味材料制造； 3.模型包含腹部躯干、外生殖器、透明膀胱，材质柔软细腻，且具有准确的解剖学结构； 4.模型由3个主体组成，每一部分均可拆卸，单独清洁维护； 5.模型内包含骨盆轮廓，可以清晰的看到腰椎、髋骨、骶骨、与尾骨结构； 6.符合导尿术的操作标准，男性满足深度为20-22cm，见尿液再插入1-2cm的要求，并且使用常规14或16号导管；女性满足深度为5-6cm，见尿液再插入1-2cm的要求； 7.模型包含考核和训练模式，腹部具有可视窗，可视窗关闭可作为考核使用，可视窗打开可作为训练使用（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）； 8.模型外生殖器采用磁性固定装置，方便安装和拆卸； 9.模型整体具有防滑脚，可以固定在操作台上； 10.男性阴茎可上提，弯曲程度符合生理要求，在插管过程中，可以模拟包皮向后拨动，当导管插至耻骨前弯时，若不上提阴茎，无法插入导管，满足真实操作的所有要求，并设置了3种可调节的前列腺增生导致的尿道狭窄程度，用于模拟困难插管情景（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）； 11.女性阴唇部位材质柔软，可以模拟拨开动作，内部具有尿道口，符合真实操作的需要； 12.尿道结构与真实人体结构相符，内部具有特质的硅胶结构，模拟人体瓣膜，在插入一定深度后，可以感受到逼真的阻力； 13.外生殖器连接透明膀胱，用于观察完整的插管过程； 14.膀胱利用大气压力的原理，在储液瓶装水后会自动充盈膀胱，并且不会漏液，模型与储液瓶支架为一体，高度已经设定，能够满足导出膀胱内液体后，会自动充盈膀胱的要求，并且多余的液体会自动流回储液瓶中，使透明膀胱和储液装置形成一个循环通路； 15.置管成功后，会有液体流出，与真实导尿情景相同； 16.模型可以执行膀胱造口插管操作，膀胱造口有仿真皮瓣，且可以导出尿液，模拟无法插入导尿管时，膀胱造口插管，可以练习插管、清洁和护理（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）； 17.规格：约50cm*42cm*30cm；约3.5kg。 | 2.15 | 2 |
| 27 | 全过程胎心监护模拟器 | 一、培训技能 1.胎心监护模拟器为动态图像式，有助于产科医生、助产士、相关医护人员掌握胎心监护的使用方法以及监护图像的正确评估； 2、使用动态图像式胎心监护模拟器能够开展有关产前、产中的胎心监护相关操作技能，包括：放置胎心监护传感器，胎心率基线评估，胎心率变异评估，掌握胎心监护的高危因素，掌握产时胎心监护分级管理办法和临床护理，通过模拟情景开展针对危急重症产妇在抢救过程中胎心监护的使用，提高产科医护人员在危急时刻的应急水平，补充并完善产程相关监护流程； 二、功能特征 1.胎心监护模拟器包含模拟的胎心监护传感器，可以搭配产妇模拟人使用或放在SP病人身上使用，无真实超声波产生，能够保证训练的安全性。外观模拟真实的胎心监护仪，整体便携，可以满足不同场景下的训练要； 2.模拟器包含便携式监护端和导师控制端。监护端用于显示监护图像，导师控制端用于调整胎心监护图像。监护界面和真实胎心监护界面一致，显示出胎心率基线、宫缩图、胎心率、宫缩压力、产妇心率、血压、SpO2、呼吸和体温，监护速度可以正常速度、1-20倍速调节，用于调整模拟进程。 3.使用导师控制端可以调节胎心率基线，模拟出正常、心动过缓、心动过速情况，调节胎心率变异，模拟出正常、变异减少、变异增加、正弦波、变异缺失情况。可以改变胎心监护的周期，设置加速或减速，包含：早期减速、晚期减速、变异减速、延长减速。能够灵活调整胎心监护图像，从而实现真实仪器无法满足的多病例训练；（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 4.使用导师控制端可以调节宫缩基线，模拟出正常、宫缩过缓、宫缩过频情况，调整宫缩周期，模拟规律宫缩、不规律宫缩、或缺失。宫缩图与胎心监护图独立调节（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）。 5.使用导师控制端可以调节产妇生命体征，调节内容包括：产妇心率、血压、SpO2、呼吸和体温，以及宫缩的影响和胎动情况。其中宫缩影响可设置无、弱、中、强四种情况，胎动情况可设置无、少、多、频繁。学生在监护页面中可以看到产妇生命体征的改变。并且，可以分阶段设置产妇生命体征数值，每个阶段独立调节，用于模拟产程中产妇生命状态的改变，适于开展产程中产妇急救内容的演练； 6.系统具备临床检查资料上传功能，可以上传临床采集的B超图像、放射图像和B超视频，也可以调取常规的9种实验室检查报告，所有图像和视频可在监护界面显示，用于评估产妇病史，影像库、检查报告库可自行扩充；（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 三、软件功能 1.监护端和导师控制端通过无线局域网络相互关联，软件兼容iOS系统，以平板电脑为载体，包含两类监护页面，彩色教学界面和绿色、红色真实模拟界面，模拟不同的胎心监护仪； 2.监护界面分为三部分，第一部分为胎心监护窗口，第二部分为宫缩监护窗口，第三部分为产妇生命体征监护窗口； 3.导师控制端分为两部分，第一部分为监护图像调节窗口，第二部分为图像功能选择窗口，通过选择图像功能，可以在监护图形中调整胎心率基线、胎心率变异、胎心监护周期、宫缩频率、宫缩周期等，从而将调整的图像一键发送至监护界面；（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 4.在导师控制页面可以添加文本标记，快速记录胎心率变异请，并将结果发送至监护页面，指导教学。导师可提前设置文本库，在模拟过程中快速选择。 5.软件包含案例库，案例库中默认包含3个案例，导师可自行创建不限数量的模拟案例并存储在模拟器中，导师软件支持离线编辑功能，扩充案例库； 6.软件包含注释库，注释库中默认包含至少20条常用注释，导师可自行添加注释扩充注释库； 7.软件包含检查项目参数库，参数库中默认包含至少50种检查项目，导师可自行添加检查项目名称和数值，扩充参数库； 8.软件可以免费更新升级。 四、配置清单： 1台导师机、1台学生机、1组胎心监护模拟探头、1组心电图导线、1个血氧模拟探头、心电图电极片、充电线。 | 16.8 | 1 |
| 28 | 动脉穿刺模具 | 1.产品为成年男性前臂模型，外形美观，皮肤弹性好，仿真度高。 2.解剖结构准确，体表可明显触及桡骨茎突。 3.可触及桡动脉搏动，便于穿刺定位。 4.穿透桡动脉血管壁后有落空感。 5.穿刺成功后，有模拟动脉血随动脉搏动进入针管。 6.穿刺操作过程中，有穿刺过深及位置错误检测。 7.采用独特的皮肤材料，避免漏液现象。 8.可通过扫描二维码下载手机app软件【桡动脉穿刺训练系统】，有丰富的解剖及操作教学。主要包括如下视频及教学内容：血气分析的目的、操作前准备、操作步骤、操作后处理、注意事项；动脉注射的目的、操作前准备、操作步骤（体位及穿刺点、消毒、二次核对等）、操作后处理、注意事项等。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） | 0.45 | 6 |
| 29 | 胸腔穿刺模具 | 功能参数： 1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。 3.穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 4.采用高弹性材质，超强的回缩能力。 5.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） | 1.1 | 5 |
| 30 | 腹腔穿刺模具 | 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2.体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。 3.仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4.仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。 5.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 6.可进行髂骨骨髓穿刺术。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 | 0.66 | 5 |
| 31 | 腰椎穿刺模具 | 功能参数： 1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。 3.穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 4.采用高弹性材质，超强的回缩能力。 5.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） | 1.3 | 5 |
| 32 | 骨髓穿刺模具 | 功能参数： 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖标志准确：胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 3.可行髂前上棘穿刺术、胸骨柄穿刺术，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 注：模拟骨髓腔更换方便，供应耗材。 | 0.55 | 5 |
| 33 | 成人CPR模型 | - 跟据国际复苏联盟指南可以以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: •压额提颌 •推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: •口对口 •口对鼻 •面罩对口(包括随身呼吸面罩) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 •在学员正常通气补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 5．模拟病人带有双侧颈动脉设计 6．模型可以模拟不同的胸部硬度 7．模型可以进一步增强技能检测和反馈的能力 8．模型可以自动检测和测量以下数据: •按压深度 •按压回弹程度 •按压速度 •通气潮气量 •通气速度 •不正确手部摆放位置 9．模型带有提供执行心肺复苏表现反馈的装置 10．模型可以无线连接技能报告仪 11．模型可以更有效“实时”教授复苏技能和保存与分析培训数据 12．模型可以为全身：在不使用任何工具的情况下可轻易更换双臂及双腿 13. 软件系统 (1)模型可以通过iOS 或安卓系统安装应用程序进行反馈； (2)模型可以通过APP运行比赛模式 (3)可通过一拖六的培训模式（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证）。 (4)种指南培训参数设置模式可选：AHA指南，ERC指南 (5)至少提供6种语言选项版：英文，中文，日文，德语，法语，西班牙语. (6)系统与模型人的连接简单，按压即可激活模型并连接，并发出“嘀“声提示模型已激活 (7)可对模型命名进行重新编辑。 (8)系统可选择“按压, 通气，心肺复苏术30：2”三种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。 (9)反馈模式可选择普通模式和时间轴模式 (10)普通模式实时反馈按压深度，回弹，频率，通气质量等关键指标 (11)时间轴模式除了普通模式的指标外，还可以以时间轴的形式看到每一次按压跟通气的表现记录。 (12)CPR表现操作结果可以保存，回看，导出，邮件分享。 (13)系统上结果可以对以下内容进行反馈：每一次的按压及通气操作记录，手部位置，CCF, 按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。 (14)系统保存的结果可以进行排名 | 4.8 | 8 |
| 34 | 心肺复苏AED教学模型 | 1.模拟人为高分子材料，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。 2.模拟人为半身心肺复苏模型，可进行心肺复苏训练及AED训练。 3.心肺复苏，仰卧位，头可后仰 3.1可行胸外按压 3.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 3.3可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 4.模型下部分具有液晶显示装置可表现心肺复苏质量数据。 5.CPR操作正确错误有声音提示。 6.内置单独电源。 7.模拟AED训练：通过AED贴片与模拟AED贴片黏粘，就可附在模拟人身上长期使用，减少AED贴片的耗材。 8.系统基于Android系统开发，采用蓝牙无线连接，抗干扰性强，实时上传按压通气等数据。可同时连接6台模拟人同时进行考核。（提供图片证明） 9.学生端包含游戏模式、训练模式、竞赛模式3种模式，动画显示按压模拟人实时变化。（提供图片证明） 10.可进行CPR操作标准进行设置，可自定义设置评分权重，设置按压、吹气等各部分的等分百分比，最终分值可精确至1分。 11.支持学员信息的分组录入。实时显示每个学生的按压和吹气的总数、正确数和错误数等。实时显示学员的在线信息。 12.实时反馈各个学员操作情况，包括按压的深度、按压的频率、按压是否回弹、吹气量是否合适，并有不同的图形和数字进行标识，直观明了。考核结束直接显示各个学员的考核分数（提供图片证明） 13.考核过程中可任意选择其中一名学员查看考核详情，详细记录CPR各个统计结果，包括按压总数、按压正确数，按压错误数（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、循环数、吹气总数、吹气正确数、吹气错误数（过大、过小、多吹、少吹）、循环中断时间等； | 1.57 | 4 |
| 35 | 自动体外除颤器(AED)训练器 | 1.模型为高仿真的AED，具有与真实AED无差别的外形，操作流程与真实AED操作无异，便于培训急救人员进行AED训练。 2.内置１０种情景模式供训练使用。 3.可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 4.模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 5.可满足教学需要播放功能，音量可调节，有中、英两种语言，可中、英文切换。 6.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 7.模拟ＡＥＤ正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 | 0.45 | 4 |
| 36 | 婴儿模型 | 小婴儿模拟一个三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和窒息训练的最佳组合； 1.小婴儿身长65cm，体重1.8kg 2.准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换 3.可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声；（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 4.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道 5.使用一次性气道可快速和容易替换 6.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道 7.具有传感器可评估按压深度0-38 mm 8.具有传感器可选择训练模式，考核模式，比赛模式（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 9.具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min 10.具有传感器可评估胸部是否完全回弹 11.具有传感器可评估按压中断时间 12.可与IOS手机app连接，评估心肺复苏质量 13.可通过IOS手机app同时连接6个模型 气道梗阻模块 1.3个月大的女性婴儿，身长60厘米 头围40厘米。胸骨和肋骨可触及，肩胛骨解剖结构精准，便于操作定位。 2.正常的气道阻塞模拟 3.气道开放和胸部压迫的模拟 4. 气道惯通时的胸部扩张 5.窒息、异物阻塞气道的模拟 6.心外按压，心肺复苏操作。 7.具有肺部结构，可进行肺部气体通气，胸部可起伏。 CPR操作：婴儿头部后仰，打开气道，口对口吹起，如果胸部有起伏，说明无异物。如果胸部不能起伏，说明有异物。 8.异物取出操作：将梗塞异物放入口腔内咽喉处，将婴儿头部后仰，打开气道，轻拍背部和胸部将异物取出。 9.吹气时有过大过小语音提示 10.口腔内有异物时口唇紫绀颜色随着时间的变化会逐渐加重。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 11.异物清除时婴儿发出啼哭声，随着时间的变化紫绀逐渐消失（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） | 0.68 | 8 |
| 37 | 备用肺袋 | 可配合成人CPR模型所用肺袋24个一件装。 单向阀非在呼吸气道，气管设计使得呼出的气体从躯干的一侧排出，而非回到口中，避免多人使用的交叉感染。 | 0.35 | 8 |
| 38 | 数字眼检查模型 | 1.学习用检眼镜检查眼睛，着重糖尿病性视网膜病变的检查练习； 2.使用最新的高分辨率数字屏技术增强现实与培训经验； 3.模型配有高清LED显示屏幕，通过数字识别病例编号； 4.左右眼可独立设置病例，包含36名糖尿病患者真实眼底图像； 5.具有睡眠模式，可自动节电； 6.识别视网膜病变： 6.1 老年性黄斑变性和玻璃膜疣； 6.2 视网膜中央静脉阻塞； 6.3 高血压性视网膜病变； 6.4 视神经乳头水肿； 6.5 视神经盘陷凹； 6.6 视神经萎缩； 6.7 轻度背景性糖尿病视网膜病变； 6.8 背景性糖尿病视网膜病变； 6.9 糖尿病性视网膜病变增殖前期（两例）； 6.10 增殖性糖尿病视网膜病变； 6.11 糖尿病视网膜病变； 6.12 正常视网膜； | 6.71 | 1 |
| 39 | 超声骨刀模具 | - 一、功能特点： - 1.≥七寸彩色屏幕； - 2.带光手柄：1.照度高；2.轻巧；3.工作温度低，位置可挂、可放手术台面； - 3.无菌设计，手柄线管与一次性输液管分离； - 4.静音水泵； - 5.加长限力扳手； - 6.多功能脚踏； - 7.智能调整功率范围； - 8.拥有切骨模式、牙周治疗模式、根管治疗模式、管路清洗模式等； - 9.微创切割：最小切口3.5mm长，0.5mm宽； - 10.采用微电脑全自动控制； - 二、技术参数： 1）电源:100-240V ，50/60Hz,150VA；保险管：2×3.15AT 250V； - 运行模式;间歇运行，工作60秒停10秒； - 配备≥7支刀头；冷却液流量：45-100mL/min； - 横向振幅小于20微米，径向振幅小于80微米；工作频率：24kHz-36kHz； 5）操作环境： （1）环境温度范围：﹢5℃-﹢40℃；（2）相对温度范围：20%RH-80%RH； （3）大气压力范围：86kPa-106kPa;（4）水冷设备进水口水温，不高于25℃； 6）防水等级：IP×1(主机） IP×6(脚踏开关）； 7）按防电击类型分类：I类； 8）按防电击的程度分类：B型应用部分； 9）系统频率控制的类型：激励频率连续自动调整； 10）导出的输出声功率：200-500mW; 11)蠕动泵流量：45-110ml/min； 12）主声输出面积：<10mm2 13）次级横振声输出面积：<20mm2 | 5 | 1 |
| 40 | 根管预备机 | 一、功能特点： 1.根管治疗和根管长度测量功能二合一； 2.采用进口控制系统和电动马达，工作性能稳定；进口高清超大触屏，反应灵敏，察看清晰； 3.三种操作模式：单独根测、单独机扩、边侧边扩； 4.临床应用模式：智能巡航和常规模式； 5.内置多种当今主流镍钛根管扩大系统（登士柏、VDW、卡瓦等）参数，不需要调节转速和扭力，即选即用；又有自定义功能，方便用户自建其他品牌扩大系统参数； 6.迷你机头，LED 光源，方便口内手术； 7.根测功能采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准可达 98.6%； 8.弯机头、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染； 9.大容量可充电锂离子电池，使用时间长。 二、技术参数： 1.适配器输入电压：AC 100-240V 50/60Hz 输出：DC10V 1.5A 2.主机功率：15W 、LED 光源 3.3V 3.主机电池 可充电锂离子电池 DC7.4V 2600mah ；手柄电池 可充电锂离子电池 DC3.7V 1200mah 4.转速范围 150-1000rpm 、扭矩范围 0.6-3.9Ncm 5.防护电击程度分类 B 型、防护电击类型 II 类 6.运行模式：短时运行 7.镍钛锉类型：ISO 1797-1 TYPE:最长 23mm ，杆最小适合长度 11mm 直径 2.35mm 。 | 0.65 | 8 |
| 41 | 根管长度测量仪 | 一、功能特点： 1.全视野 TFT 液晶技术，全屏精准触摸; 2.强劲内核，发丝级精准，根测精度算法升级，根测跳动更稳定； 3.音量、亮度采用梯度档位调节，调节过程更明了； 4.根尖预设位置调节采用上下按键调节，并附带数值，位置预设更清晰； 5.强劲充电，动力无限，1800 毫安大容量可充电锂电池，安全环保更持久； 6.锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染; 二、技术参数： 1.定位精度±0.5mm； 2.电源适配器输入:100-240V~50/60Hz 1A 输出:5V=1A； 3.内部供电装置可充电锂离子电池 DC 3.7V 1800mAh； 4.输入功率 10VA； 5.防电击程度：B 型；防电击类型：充电时为 II 类，正常工作时为内部电源类， 充电时不能使用； 6.运行模式：连续运行；按对进液的防护程度分类:IPXO； 7.折叠尺寸:约宽:103 mm，约长:110mm，约厚:21.5mm； 尺寸打开:约宽:103mm，约长:110mm，约高:100mm； 8.重量：约270g 9.显示屏类型：≥3.5 英寸 TFT 彩色显示器，带触摸屏 显示/有效区域：约73.4 mm*48.9mm 10.应用部分：锉夹、唇钩 | 0.35 | 5 |
| 42 | 热熔牙胶充填机 | 一、功能特点： （一）携热笔： 1.无线设计，减少手腕疲劳； 2.握持舒适，操作简易； 3.发热针锁紧结构简易，可 360°旋转； 4.快速加热，操作迅速； 5.大容量电池供电，双电池充电及备用电池； （二）充填笔： 1.彩色界面，有牙胶进度显示； 2.LED 环形按键，可 360°注射； 3.发热腔设有保温功能； 4.快速升温，升温更迅速； 5.推杆快速回退，回退更快速； 6.内置清胶功能； 7.自动对位功能，可适配不同长度的牙胶保持快速出胶； 8.握持唤醒，无需重复开关机； 9.快速充电(2h 内）； 10.充电座内置电池，可直接给手柄充电； 二、技术参数： 1.工作温度：140℃、160℃、180℃、200℃； 2.电池：d.c3.6V,2000mAh(主机）；d.c 3.6V 3000mAh（充电座）； 3.适配器：100-240V 50/60Hz 输入功率：30VA 输出：5V 4A 4.可灭菌部件：注胶针、隔热保护罩； 5.可防护电击的程度分类：B 型； 6.按进液的防护程度分类：IPXO； 7.按防护电击类型：Ⅱ 类； | 1.2 | 5 |
| 43 | 种植体周围疾病模型 | 该模型为口腔种植体牙周病周围炎模型。模型采用1：1大小，显示了牙周病/种植体周围疾病的状态，通过一个模型进行了较多病症的展示和比较；模型具有模拟真实人体牙冠和牙根的解剖牙齿，牙龈可以拆卸；右下颌区域显示健康的牙体状况，#46颗带种植体和牙冠的牙齿（不可拆卸）；左下颌区域展示了各种病变的疾病状态，病变区域的牙龈变红和肿胀，#36种植体在内的整个病变象限可见骨吸收。 | 0.2 | 5 |
| 44 | 种植示说模型 | 该模型为种植视说示教模型，等比例大小，带有模拟种植体和模拟关节咬合。可作为种植学教学使用。 | 0.7 | 5 |
| 45 | 正畸错畸形分类演示模型 | 该模型用环氧树脂制成的正畸分类模型，按安氏分类对错牙合畸形进行分类，一套共有10组模型。配装有2色牙体模型，配套有透明底座，可透过底座观察牙齿形态。 | 2 | 1 |
| 46 | 学头盖骨模型 | 该模型为可用3D方式重现前伸运动、侧方运动、最大开口位等多种下颌运动的头盖骨模型。为了能顺畅地进行立体的下颌运动，在头盖骨模型上放置了仿真颞肌、咬肌4个圆柱体。咬合方式作用为尖牙保护，轻轻用力推动下颌就能观察复杂的下颌运动，立体地观察切点与髁突的运动，易于理解下颌运动。 | 1.15 | 3 |
| 47 | 口腔模型观测器 | 主要供口腔科技工室作模型设计时观测模型用 产品特点：升降杆装上夹块，可以支持安装技工打磨机 钳口座在直径150MM的圆形低板范围内，可以作任意选点、固位。 钳口部分可以作360度旋转并任意固定 | 0.3 | 5 |
| 48 | 半可调架 | 髁球间距：110mm 髁球结构：球型 颌间距：126mm 切导盘角度：0一15° 切导针行程：5-15mm 髁导斜度：-15一60° | 0.98 | 5 |
| 49 | 标准牙模型 | 28颗牙,硬牙龈,螺丝固定,FE颌架 | 0.25 | 10 |
| 50 | 口腔示教模型系列3倍大金属烤瓷牙体预备（11#）步骤模型 | 为金属烤瓷冠的牙体预备顺序模型。模型采用环氧树脂制作，1：3大小。整体模型共分9个步骤，展示了#11金属烤瓷冠的切端、唇舌侧、邻面、颈缘及轴面角的预备状态，用于指导学生逐步完成牙体预备。 | 0.17 | 5 |
| 51 | 口腔示教模型系列3倍大铸造金属全冠牙体预备（36#）步骤模型 | 为铸造金属全冠的牙体预备顺序模型。模型采用环氧树脂制作，1：3大小。整体模型共分7个步骤，展示了#36铸造金属全冠的（牙合）面、颊舌侧、邻面、颈缘及轴面角的预备状态，用于指导学生逐步完成牙体预备。 | 0.17 | 5 |
| 52 | 正畸牙合架（typodont 模型） | 1质轻、耐用，铝合金碳素结构，表面铝阳极氧化处理，外形美观，操作简单 2.防翻倒，中心快速锁定，能实现高度精细化的调整 3.髁导斜度：-15°~60°可调 4.迅即侧移0-1.5mm可调 5.贝内特角0~20°可调 6.切导盘增强尼龙材质，操作方便 7.关节上升牵引调节0~2mm 8.关节后退调节0~2mm 9.关节前伸调节0~6mm 10.切导针高度调节-5~10mm | 0.35 | 2 |
| 53 | 数显恒温水浴箱（typodont 可用水浴箱） | 三用恒温水箱产品结构 三用恒温水箱外壳采用优质冷扎板烤漆，内胆和上盖采用优质不锈钢制成，加热方式为“U"型浸入式电热管加热，温度控温采用数字式电子控温，读数直观准确，在使用范围内可任意调节。 三用恒温水箱技术参数 1.控温范围：室温-100℃ 2.温度控制：数显式自动控温 3.最大误差：±1℃ 4.分辨率：0.1℃ 5.功率：1500W 6.工作尺寸：600×300×150mm | 0.15 | 2 |
| 54 | 可视化中心静脉穿刺术模型（自动循环） | 总体功能： 可视化中心静脉穿刺术模型（自动循环）按成年男性真实解剖结构及数据设计，颈部具有精准的体表解剖结构和内置右侧颈部血管，模型材质具有人体组织类似声学特性，支持在超声和X光等可视化设备下呈现逼真图像，支持根据体表标志和超声引导下进行经颈内静脉、锁骨下静脉入路的中心静脉穿刺置管术完整操作流程训练。 详细功能： 1.模型为男性上半身模型，头左偏，外形仿真，摆放为右侧颈部血管中心静脉穿刺术体位。 1.1 模型需具有逼真的解剖体表标志包括气管，胸骨柄和锁骨等，可在皮肤下触诊，同时可以触及颈动脉搏动，可以用于盲插中心静脉置管的定位。 1.2 模型具有颈内静脉、颈总动脉、锁骨下动脉、锁骨下静脉、腋动脉、腋静脉、头臂静脉及上腔静脉、右心房等中心静脉穿刺置管术相关的精确血管通路。 2.模型材质具有人体组织类似的声学特性，可在超声设备和X光机下成像。 2.1 在超声设备下可以观察到颈内静脉、颈总动脉、锁骨下静脉、锁骨下动脉、腋静脉、腋静脉、头臂静脉、头臂干等血管走行。 2.2 在超声设备引导下经颈内静脉和锁骨下静脉进行中心静脉穿刺术的完整流程操作训练。 3.模型的血管仿真度高。 3.1 内置自动循环泵，与模型集成一体，电动循环泵（心脏端）驱动模拟血液流向动脉系统，动静脉远端交汇，血液回流到静脉系统后回流到电动循环泵（心脏端）中，仿真模拟人体血液循环，泵形成驱动颈总动脉、锁骨下动脉、腋动脉等自动搏动，可在体表触及血管搏动，动脉搏动频率可以调节，调节范围为0-120次/分，应用超声探查时观察血管横断面时，动脉血管呈圆形，具有搏动表现，不被超声探头压扁。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 3.2 静脉管径呈圆形或椭圆形，无搏动表现，应用超声探头加压时可被超声探头压扁。 3.3 可应用多普勒超声技术探查右侧血管血流情况，可进行血管彩色多普勒，可以看到“迎红背蓝”、“快亮慢暗”的彩色多普勒特征，进行脉冲多普勒超声检查，可以观察血流及测量血流速，通过调节脉搏频率，获得仿真的脉冲波超声图（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 4.支持应用真实超声设备及中心静脉穿刺置管术导管套装在模型上进行中心静脉穿刺置管术训练。 4.1 包括颈部血管的超声探查，选中穿刺目标血管，进行消毒、铺无菌巾、动静脉辨识、局麻、穿刺针穿刺、引导导丝置入和中心静脉导管的置入全过程、导管固定的模拟训练。 4.2 具有逼真的穿刺手感体验及完整的操作体验。 5.血管内填充模拟血液，穿刺成功后可回抽模拟血液，模型具有血管液量观察窗，支持快速补充血液。（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） 6.支持进行中心静脉导管置管术后的日常护理训练，培养学员的中心静脉导管护理的标准流程及加强无菌观念训练。 7.模型主要材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受18G-21G穿刺针的1200次以上反复穿刺训练。 | 3.38 | 1 |
| 55 | 国产动物眼手术显微镜 | 镜片采用多层镀膜技术，增强透射率，防止霉变发生； ·脚控调焦，三档变倍，景深和双目融合性好，能满足白内障手术需要； ·采用复消色差的技术，使不同波长的光线在镜头后的聚焦点接近，术者的视野更加清晰； ·整机重量约41KG ·可配备台式部件，整机更加轻便；也可根据不同手术需求进行特殊定制，满足眼科，五官科等多种手术需求； 目镜倍率约 12.5×16B 物镜焦距约 200mm 工作距离 约190mm 主镜放大倍率 5.3×、8×、12× 视场直径 F37mm、F25mm、F16.7mm 视度调节范围 ±6D 瞳距调节范围 50mm～80mm 分辨率 100线对/mm 照明光源 12V/100W，冷反射医用卤钨灯泡 照明类型 6°+0°冷光源同轴照明 同轴照明物面照度 ≥30000lx 横臂伸展半径约 870mm 垂直调节范围（地面至大物镜） 700mm～1100mm 微调焦行程 约30mm 电压 AC220V±22V/ 50Hz±1Hz、AC110V±11V/60Hz±1Hz 功率 120VA 保险丝 AC250V T1.25A 、AC125V T2.5A 电气标准 执行标准GB9706.1-2007、I类 整机外包装体积及箱数 0.2m3，1箱 可定制附件 1、视频装置（1/2”或1/4”CCD、转接口、分光器及连接线等） 2、直筒双目镜筒、万向接头（用于ENT） 3、四种规格的物镜（12.5×目镜使用），f250mm、f300mm、f350mm、f400mm | 4.03 | 1 |
| 56 | 前置镜 | 影像放大：0.72 观察视野 ：104°-125° 工作距离：约4.5mm 激光放大：1.39X 产品特点：124广角，优异光学，非球面 | 0.34 | 1 |
| 57 | 全视网膜镜 | 影像放大：0.57X 观察视野 ：160”-165° 工作距离：-- 激光放大：1.77X 产品特点：激光，165 大视野 | 0.8 | 2 |
| 58 | 牙椅固定式高级头模I型 | 技术参数 系统为固定在牙科椅上的固定版仿头模（标准版），为国家医学资格考试用仿头模。由高级仿头模系统、配套实习训练模型系统、牙椅固定装置组成。 1.高级仿头模系统 1)本高级仿真头模系统采用通用咬合器的仿真头模系统。由高级头模头盖肩体、高级头模通用颌架、高级头模用面罩组成。 2)高级头模头盖肩体配有仿真肩体，带有模拟的头颅骨构造，。头颅与肩体采取了球形接头，可调整头模颈部向前俯仰最大角度≧10°，向后最大角度≧90°；颈部左右转动最大角度≧90°。 3)高级头模通用颌架配有的FE咬合器前伸髁道斜度约30度，侧方髁道斜度约15度。带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌运动数据的转移。同时可直接简单方便地安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。 4)配有模拟人体参数的FE咬合器，其根据人体解剖学要求再现了眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，最大开口上下前牙切端距离50mm,可进行全开口实习。 5)高级头模面罩空间模拟人体，密闭防水，可模拟人体进行牵拉，牵拉力值≧20KG。（须提供第三方质检牵拉值证明）。 2.配套实习训练模型系统 1)配套范围：系统可配套模型应涵盖牙体、修复、牙槽外科、颌骨内固定、种植、牙周、儿牙、正畸、影像、老年医学等，能够满足口腔医学生多学科教学需求，种类≧100类，模型需为同一品牌。（须提供产品种类、数量宣传彩页、官方网站公示资料截图） 2)安装方式：系统可配套模型与仿头模咬合器采用采用高磁性固位装置连接，拆卸采用按扣式快速取出模型并设置隐藏可弹式顶出按键，高磁性固位装置吸磁力≥15kg以上，适用于牙体预备、拔牙、取阴模等不同的口腔训练课程。（须提供第三方质检吸磁力证明） 3)系统配套标准牙颌模型、石膏模型连接器、单直根恒牙、标准带髓腔牙齿。 4)标准牙颌模型：装载于仿头模内使用，配套有上下颌标准牙列模型，采用≤亚洲人种28齿牙形态设计，包含全口28颗牙位，带有软质牙龈和牙齿。具有解剖形态的硬质树脂制牙齿，通过隐藏式螺丝固位在牙模底座上，确保使用期间牙齿的为稳定性；牙龈由优质的硅橡胶制成，可拆卸和更换；同时牙齿邻面具备生理性间隙，可满足临床模拟的使用需求。 5)石膏模型连接器：装载于仿头模内使用，主要用于固定石膏牙颌模型的磁性连接机构，采用卡箍式设计，浇筑石膏模型时无需使用埋入式磁性块或其他类似耗材。 6)单直根恒牙：装载于标准牙颌模型内使用，配套有全口28个牙位牙齿，为亚洲人形态的标准牙齿，牙冠为解剖形态（依据国家医师资格考试标准），带单直根，采用螺丝机械固定。与国家医师资格考试用仿头模及模型为同一系列，可互换配套使用。可以装载于标准牙颌模型内。 7)标准带髓腔牙齿：系统配套有国家医学考试用#26牙位牙齿，具备带有髓腔形态，有髓室顶、髓室底、髓角、根管口、根管等结构； 髓室顶底距离≤1.2mm，根管口直径≤0.7mm，根管长度≥8mm，髓室根管内壁具备红色染料；可以装载于标准牙颌模型内。 3.牙椅固定装置 1）本装置为牙椅固定版仿头模的专用配置，采用L型不锈钢钣金制作，可广泛应用于各品牌牙科治疗椅。 4.整机系统功能性 2）整机系统（仿头模系统、配套模型及消耗性牙齿材料）等产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设计，与国家医师资格考试用模型为同一型号，模型耗材均可互换使用，消耗用牙齿相同（需提供产品彩页、实物照片进行技术佐证） | 1.82 | 3 |
| 59 | 全科诊断仪 | 1.检查项目≥14项，其中包含：心率、呼吸率、心电波形、呼吸波形、脉搏波、脉率、脉搏氧饱和度、无创血压、体温、视力检查、色觉检查、眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查。 2.软件功能和拓展功能 2.1 具备USB接口、网络配置、支持无线通信、支持蓝牙通信。 2.2 具有信息管理系统软件，软件可远程更新、远程修复，可供远程会诊（提供第三方检验报告）； 2.3 具有报警功能，生命体征异常时警示，可提供声、光报警； 2.4 自动获取生命体征测量数据，降低人工输入误差率，可一键储存多项生命体征（提供第三方检验报告）； 2.5 支持打印功能； 2.6 支持身份证信息读取功能； 3.显示、输入、输出 3.1 显示器≥12.1寸（提供第三方检验报告）； 3.2 液晶触摸显示屏； 3.3 具有≥4种输入方式，其中包含：手写、拼音、五笔、英文 4.直接检眼镜 4.1 观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底； 4.2 屈光度≥28种：正（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30 、-35）D；6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙，3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片（提供第三方检验报告） 4.3 最大孔径照明角θ：≥7°； 4.4 色温3000K±10%；最大照度不低于750 LX； 4.5 照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应不少于85； 5.医用放大镜 5.1 光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光纤冷光源360°无影光环照明，配有鼓气囊插口； 5.2 放大透镜可放大2X，视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道； 5.3 色温≥3000K，最大照度≥7000LX； 6.多功能耳鼻喉检查器 6.1 光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温≥2900K±10%； 6.2 可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板。 6.3 多功能耳鼻喉检查器需与主机为同一品牌 7.无创血压 7.1 脉搏波振荡法，可通过手动或自动测量；且液晶触摸屏显示其测量结果。 7.2 具有记忆功能，可记录多条舒张压、收缩压，平均压测量数值； 7.3 测量人群范围有成人和儿童模式，持续测量时间应不超过180S,当超过该测量时间时，控制阀应泄放气压； 7.4 有气密性检测功能，并有检测状态提示； 8.脉搏氧饱和度和脉率 8.1 液晶屏数字化显示测量结果，脉搏氧饱和度测量应有脉搏波形、脉搏氧饱和度、脉率显示 8.2 脉率显示分辨率为：1bpm； 8.3 脉搏氧饱和度显示分辨率为：1%； 8.4 具有异常警示，提供声、光报警； 9.体温检测 9.1 体温测量范围应为32℃～42℃ 9.2 体温测量范围内，最大允许差±0.3℃ 9.3 具有温度超额报警功能 10.视力检测 10.1 具有≥4种距离模式选择，查看不同的视标图片，可生成测试结果； 11.色觉检测 11.1 色盲检查图应有简单数字、几何图形、图画、多位数字、其他五种图片类型可选，涵盖常见遗传性色盲，非遗传性色盲，提供诊断功能； 12.人体经络图查询 12.1 人体经络图查询 13.心电 13.1 心率范围：成人为15～300bpm，新生儿/儿童15～350bpm； 13.2 分辨率，1bpm； 13.3 诊断系统发声的心动显示功能； 13.4 液晶触摸屏显示心率、呼吸率、心电波形、呼吸波形： 13.5 具有异常警示，提供声、光报警； 14.病历管理 14.1 模糊搜索、查询、传输、下载、打印当前被检查者病历及历史病历。 14.2 病历存储数量≥80万条。 14.3 可实现蓝牙传输生命体征数据功能。 14.4 多界面显示功能：可连接外接显示器、投影仪、液晶屏并同步显示各项生命体征（提供第三方检验报告）。 15.移动台车（提供实物图） 15.1 采用铝合金材质，乳白色外形大方美观，性能可靠； 15.2 底座由铝合金压铸而成，配有5只带制动的万向脚轮，可方便室内移动，停住时，锁住制动，即不会自移； 15.3 站柱由铝管制成； 15.4 顶部固定座，可手动调节俯仰角度，它和设备的连接采用快速拆装方式，简单方便。仪器安装其上，有固定销钉控制，牢固安全。 | 3.2 | 1 |

注：供应商所投产品的单价报价不得超过产品的单价限价，否则投标无效。